## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_581-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_581-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_581-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_581-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_581-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_581-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_581-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_581-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_581-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_581-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_581-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_581-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_581-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_581-10_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_581-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_581-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_581-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_581-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_581-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_581-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_581-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_581-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_581-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_581-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_581-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_581-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_581-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_581-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_581-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_581-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_581-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_581-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_581-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_581-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_581-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_581-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_581-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_581-10_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_581-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_581-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_581-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_581-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_581-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_581-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_581-10_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_581-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_581-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_581-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_581-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_581-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_581-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_581-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_581-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_581-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_581-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_581-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_581-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_581-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_581-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_581-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_581-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_581-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_581-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_581-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_581-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_581-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_581-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_581-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_581-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_581-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_581-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_581-10_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_581-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_581-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_581-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_581-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_581-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_581-10_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_581-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_581-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_581-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_581-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_581-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_581-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_581-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_581-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_581-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_581-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_581-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_581-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_581-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_581-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_581-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_581-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_581-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_581-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_581-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_581-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_581-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_581-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_581-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_581-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_581-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_581-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_581-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_581-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_581-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_581-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_581-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_581-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_581-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_581-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_581-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_581-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_581-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_581-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_581-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_581-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_581-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_581-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_581-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_581-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_581-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_581-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_581-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_581-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_581-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_581-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_581-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_581-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_581-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_581-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_581-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_581-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_581-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_581-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_81_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_581-10_0_4_load_0 | 0 | 0.001598 | 0.0004005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_581-10_0_4_load_1 | 1 | 0.0074325 | 0.0018628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_581-10_0_4_load_3 | 3 | 0.0012845 | 0.00032192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_581-10_0_4_load_4 | 5 | 0.00089579 | 0.00022451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_581-10_0_4_load_106 | 6 | 0.00075749 | 0.00018985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_581-10_0_4_load_115 | 7 | 0.0079349 | 0.0019887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_581-10_0_4_load_6 | 8 | 0.0038446 | 0.00096354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_581-10_0_4_load_107 | 10 | 0.0020861 | 0.00052282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_581-10_0_4_load_63 | 11 | 0.0078285 | 0.001962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_581-10_0_4_load_62 | 12 | 0.0049371 | 0.0012374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_581-10_0_4_load_116 | 13 | 0.0030951 | 0.0007757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_581-10_0_4_load_9 | 15 | 0.046576 | 0.011673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_581-10_0_4_load_57 | 20 | 0.0042465 | 0.0010643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_581-10_0_4_load_31 | 21 | 0.0050356 | 0.001262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_581-10_0_4_load_27 | 22 | 0.03844 | 0.009634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_581-10_0_4_load_33 | 23 | 0.03691 | 0.0092505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_581-10_0_4_load_47 | 25 | 0.028692 | 0.0071908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_581-10_0_4_load_10 | 26 | 0.0071864 | 0.0018011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_581-10_0_4_load_11 | 27 | 0.0026256 | 0.00065803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_581-10_0_4_load_13 | 29 | 0.002415 | 0.00060527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_581-10_0_4_load_14 | 30 | 0.00086304 | 0.0002163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_581-10_0_4_load_15 | 31 | 0.0026429 | 0.00066238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_581-10_0_4_load_64 | 32 | 0.0040412 | 0.0010128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_581-10_0_4_load_129 | 33 | 0.0028881 | 0.00072382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_581-10_0_4_load_130 | 34 | 0.0023915 | 0.00059937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_581-10_0_4_load_65 | 35 | 0.0025948 | 0.00065031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_581-10_0_4_load_131 | 37 | 0.0019747 | 0.00049491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_581-10_0_4_load_16 | 38 | 0.0030262 | 0.00075845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_581-10_0_4_load_17 | 39 | 0.0002277 | 5.7067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_581-10_0_4_load_24 | 40 | 0.0053889 | 0.0013506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_581-10_0_4_load_135 | 44 | 0.00085796 | 0.00021502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_581-10_0_4_load_96 | 45 | 0.0025188 | 0.00063126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_581-10_0_4_load_20 | 46 | 0.00028781 | 7.2133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_581-10_0_4_load_19 | 47 | 0.0048652 | 0.0012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_581-10_0_4_load_21 | 48 | 0.0015827 | 0.00039667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_581-10_0_4_load_23 | 49 | 0.001511 | 0.00037868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_581-10_0_4_load_78 | 50 | 0.0045493 | 0.0011402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_581-10_0_4_load_95 | 51 | 0.00085667 | 0.0002147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_581-10_0_4_load_26 | 52 | 0.00044829 | 0.00011235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_581-10_0_4_load_28 | 54 | 0.0031117 | 0.00077988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_581-10_0_4_load_58 | 56 | 0.0058673 | 0.0014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_581-10_0_4_load_48 | 57 | 0.023 | 0.0057643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_581-10_0_4_load_36 | 58 | 0.0029617 | 0.00074227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_581-10_0_4_load_39 | 61 | 0.0030921 | 0.00077494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_581-10_0_4_load_40 | 62 | 0.0013408 | 0.00033603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_581-10_0_4_load_41 | 63 | 0.0035232 | 0.00088301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_581-10_0_4_load_42 | 64 | 0.0096785 | 0.0024257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_581-10_0_4_load_43 | 66 | 0.0044934 | 0.0011262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_581-10_0_4_load_44 | 67 | 0.0073853 | 0.0018509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_581-10_0_4_load_79 | 68 | 0.0028058 | 0.00070321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_581-10_0_4_load_80 | 69 | 0.0042207 | 0.0010578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_581-10_0_4_load_46 | 70 | 0.0043051 | 0.001079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_581-10_0_4_load_137 | 71 | 0.0027505 | 0.00068934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_581-10_0_4_load_54 | 73 | 0.006409 | 0.0016062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_581-10_0_4_load_51 | 75 | 0.012465 | 0.003124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_581-10_0_4_load_52 | 78 | 0.016123 | 0.0040409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_581-10_0_4_load_134 | 79 | 0.0049578 | 0.0012425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_581-10_0_4_load_49 | 81 | 0.0053227 | 0.001334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_581-10_0_4_load_50 | 82 | 0.0046837 | 0.0011739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_581-10_0_4_load_56 | 83 | 0.0076156 | 0.0019087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_581-10_0_4_load_133 | 84 | 0.011711 | 0.002935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_581-10_0_4_load_111 | 85 | 0.0027186 | 0.00068135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_581-10_0_4_load_59 | 87 | 0.00364 | 0.00091226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_581-10_0_4_load_61 | 88 | 0.0027654 | 0.00069308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_581-10_0_4_load_66 | 89 | 0.0015085 | 0.00037806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_581-10_0_4_load_67 | 90 | 0.0029611 | 0.00074213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_581-10_0_4_load_68 | 91 | 0.0012368 | 0.00030998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_581-10_0_4_load_69 | 92 | 0.00075479 | 0.00018917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_581-10_0_4_load_70 | 93 | 0.0013183 | 0.00033041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_581-10_0_4_load_75 | 94 | 0.0011331 | 0.00028397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_581-10_0_4_load_88 | 95 | 0.010362 | 0.0025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_581-10_0_4_load_121 | 96 | 0.00077233 | 0.00019356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_581-10_0_4_load_73 | 97 | 0.0032105 | 0.00080462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_581-10_0_4_load_125 | 98 | 0.0013706 | 0.00034352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_581-10_0_4_load_71 | 99 | 0.0014775 | 0.00037029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_581-10_0_4_load_72 | 100 | 0.0013739 | 0.00034434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_581-10_0_4_load_74 | 101 | 0.0014072 | 0.00035267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_581-10_0_4_load_94 | 102 | 0.0010021 | 0.00025115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_581-10_0_4_load_93 | 103 | 0.0038541 | 0.00096594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_581-10_0_4_load_76 | 104 | 0.00089927 | 0.00022538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_581-10_0_4_load_77 | 105 | 0.00079483 | 0.0001992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_581-10_0_4_load_122 | 106 | 0.0011849 | 0.00029696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_581-10_0_4_load_123 | 107 | 0.0030117 | 0.00075481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_581-10_0_4_load_83 | 108 | 0.00086927 | 0.00021786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_581-10_0_4_load_84 | 109 | 0.050658 | 0.012696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_581-10_0_4_load_86 | 111 | 0.004063 | 0.0010183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_581-10_0_4_load_87 | 112 | 0.00035072 | 8.79e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_581-10_0_4_load_92 | 113 | 0.00050606 | 0.00012683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_581-10_0_4_load_90 | 114 | 0.00054262 | 0.00013599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_581-10_0_4_load_89 | 115 | 0.00058313 | 0.00014615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_581-10_0_4_load_91 | 116 | 0.002979 | 0.00074662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_581-10_0_4_load_97 | 117 | 0.0036745 | 0.00092091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_581-10_0_4_load_100 | 120 | 0.0030218 | 0.00075734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_581-10_0_4_load_101 | 121 | 0.0020551 | 0.00051506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_581-10_0_4_load_102 | 122 | 0.0020119 | 0.00050423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_581-10_0_4_load_103 | 123 | 0.0034654 | 0.0008685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_581-10_0_4_load_127 | 124 | 0.001653 | 0.00041428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_581-10_0_4_load_104 | 125 | 0.0010043 | 0.00025169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_581-10_0_4_load_126 | 127 | 0.0065406 | 0.0016392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_581-10_0_4_load_105 | 128 | 0.0017607 | 0.00044127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_581-10_0_4_load_110 | 129 | 0.0052692 | 0.0013206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_581-10_0_4_load_108 | 130 | 0.00080467 | 0.00020167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_581-10_0_4_load_113 | 131 | 0.0080829 | 0.0020258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_581-10_0_4_load_114 | 132 | 0.017435 | 0.0043696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_581-10_0_4_load_118 | 133 | 0.0021295 | 0.0005337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_581-10_0_4_load_117 | 134 | 0.0044282 | 0.0011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_581-10_0_4_load_124 | 135 | 0.00069548 | 0.0001743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_581-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_581-10_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0086887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_581-10_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0083381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_581-10_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_581-10_0_4_line_4 |  | 4 | 7 | 0.017121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_581-10_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_581-10_0_4_line_6 |  | 6 | 10 | 0.0012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_581-10_0_4_line_7 |  | 7 | 13 | 0.0084498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_581-10_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0081242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_581-10_0_4_line_9 |  | 9 | 14 | 0.013907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_581-10_0_4_line_10 |  | 9 | 15 | 0.023043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_581-10_0_4_line_11 |  | 10 | 120 | 0.001989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_581-10_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0060384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_581-10_0_4_line_13 |  | 12 | 82 | 0.001869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_581-10_0_4_line_14 |  | 13 | 134 | 0.0039246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_581-10_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_581-10_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.027134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_581-10_0_4_line_17 |  | 16 | 21 | 0.012883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_581-10_0_4_line_18 |  | 16 | 22 | 0.0085084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_581-10_0_4_line_19 |  | 17 | 25 | 0.020979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_581-10_0_4_line_20 |  | 17 | 24 | 0.008138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_581-10_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.001741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_581-10_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.013356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_581-10_0_4_line_23 |  | 19 | 37 | 0.016574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_581-10_0_4_line_24 |  | 19 | 55 | 0.008671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_581-10_0_4_line_25 |  | 20 | 56 | 0.0014983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_581-10_0_4_line_26 |  | 21 | 55 | 0.011798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_581-10_0_4_line_27 |  | 22 | 54 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_581-10_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_581-10_0_4_line_29 |  | 25 | 57 | 0.018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_581-10_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_581-10_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.019244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_581-10_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_581-10_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.022829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_581-10_0_4_line_34 |  | 28 | 31 | 0.0021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_581-10_0_4_line_35 |  | 29 | 32 | 0.0014366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_581-10_0_4_line_36 |  | 30 | 33 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_581-10_0_4_line_37 |  | 31 | 34 | 0.015281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_581-10_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.023383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_581-10_0_4_line_39 |  | 33 | 36 | 0.027313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_581-10_0_4_line_40 |  | 34 | 37 | 0.0098753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_581-10_0_4_line_41 |  | 36 | 53 | 0.018543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_581-10_0_4_line_42 |  | 36 | 52 | 0.051405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_581-10_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.040505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_581-10_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.090095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_581-10_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.008767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_581-10_0_4_line_46 |  | 40 | 42 | 0.035583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_581-10_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.013719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_581-10_0_4_line_48 |  | 41 | 44 | 0.0071436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_581-10_0_4_line_49 |  | 42 | 52 | 0.015571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_581-10_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.029132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_581-10_0_4_line_51 |  | 43 | 46 | 0.015866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_581-10_0_4_line_52 |  | 45 | 51 | 0.010516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_581-10_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.0017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_581-10_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.021095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_581-10_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.020336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_581-10_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_581-10_0_4_line_57 |  | 53 | 129 | 0.025227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_581-10_0_4_line_58 |  | 56 | 87 | 0.022586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_581-10_0_4_line_59 |  | 57 | 81 | 0.026801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_581-10_0_4_line_60 |  | 57 | 82 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_581-10_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.028377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_581-10_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.018814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_581-10_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.031848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_581-10_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 4.3287e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_581-10_0_4_line_65 |  | 60 | 63 | 0.00704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_581-10_0_4_line_66 |  | 61 | 64 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_581-10_0_4_line_67 |  | 63 | 65 | 0.0095886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_581-10_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.026852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_581-10_0_4_line_69 |  | 65 | 70 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_581-10_0_4_line_70 |  | 65 | 71 | 0.047253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_581-10_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0052592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_581-10_0_4_line_72 |  | 66 | 72 | 0.04165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_581-10_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.014757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_581-10_0_4_line_74 |  | 69 | 76 | 0.017155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_581-10_0_4_line_75 |  | 70 | 75 | 0.014464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_581-10_0_4_line_76 |  | 71 | 77 | 0.014539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_581-10_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.017232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_581-10_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.005377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_581-10_0_4_line_79 |  | 73 | 83 | 0.0037195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_581-10_0_4_line_80 |  | 74 | 85 | 0.030022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_581-10_0_4_line_81 |  | 75 | 78 | 0.00020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_581-10_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.005705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_581-10_0_4_line_83 |  | 76 | 79 | 0.0019801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_581-10_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_581-10_0_4_line_85 |  | 80 | 84 | 0.03559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_581-10_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.010271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_581-10_0_4_line_87 |  | 84 | 94 | 0.15819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_581-10_0_4_line_88 |  | 84 | 95 | 0.050256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_581-10_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.023043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_581-10_0_4_line_90 |  | 86 | 131 | 0.019315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_581-10_0_4_line_91 |  | 86 | 132 | 0.0339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_581-10_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.0025372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_581-10_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0041255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_581-10_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0062393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_581-10_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.0095924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_581-10_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.0057068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_581-10_0_4_line_97 |  | 92 | 96 | 0.0064385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_581-10_0_4_line_98 |  | 93 | 97 | 0.0078484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_581-10_0_4_line_99 |  | 94 | 104 | 0.0081104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_581-10_0_4_line_100 |  | 95 | 111 | 0.026311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_581-10_0_4_line_101 |  | 96 | 98 | 0.00043348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_581-10_0_4_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0059581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_581-10_0_4_line_103 |  | 98 | 135 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_581-10_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0063489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_581-10_0_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.008435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_581-10_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.017274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_581-10_0_4_line_107 |  | 103 | 116 | 0.001599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_581-10_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_581-10_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.00047223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_581-10_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0044163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_581-10_0_4_line_111 |  | 107 | 135 | 0.0014348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_581-10_0_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.015004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_581-10_0_4_line_113 |  | 108 | 110 | 0.009306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_581-10_0_4_line_114 |  | 109 | 111 | 0.01102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_581-10_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_581-10_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0089835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_581-10_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_581-10_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.018007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_581-10_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.0061158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_581-10_0_4_line_120 |  | 117 | 118 | 0.018968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_581-10_0_4_line_121 |  | 117 | 119 | 0.03099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_581-10_0_4_line_122 |  | 118 | 120 | 0.025697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_581-10_0_4_line_123 |  | 118 | 121 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_581-10_0_4_line_124 |  | 119 | 122 | 0.012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_581-10_0_4_line_125 |  | 119 | 123 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_581-10_0_4_line_126 |  | 121 | 124 | 0.017689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_581-10_0_4_line_127 |  | 122 | 125 | 0.01349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_581-10_0_4_line_128 |  | 123 | 126 | 0.012829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_581-10_0_4_line_129 |  | 124 | 127 | 0.0087295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_581-10_0_4_line_130 |  | 125 | 128 | 0.0029734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_581-10_0_4_line_131 |  | 126 | 129 | 0.014648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_581-10_0_4_line_132 |  | 128 | 130 | 0.018098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_581-10_0_4_line_133 |  | 131 | 133 | 0.0079094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_581-10_0_4_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0048184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_581-10_0_4_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 23 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2631630.7746 | 1169804.0206 | 2631618.6235 | 1169802.8103
1 | 2631639.0957 | 1169806.1266 | 2631635.5997 | 1169804.5519 | 2631632.6022 | 1169804.2026 | 2631630.7746 | 1169804.0206
2 | 2631610.3265 | 1169801.984 | 2631618.6235 | 1169802.8103
3 | 2631633.952 | 1169815.2376 | 2631636.4008 | 1169810.8038 | 2631639.0957 | 1169806.1266
4 | 2631633.952 | 1169815.2376 | 2631648.5 | 1169824.2651
5 | 2631661.398 | 1169767.512 | 2631666.6006 | 1169758.5025 | 2631668.9626 | 1169754.6254
6 | 2631668.9626 | 1169754.6254 | 2631669.6006 | 1169753.5783
7 | 2631648.5 | 1169824.2651 | 2631655.6798 | 1169828.7204
8 | 2631569.7984 | 1169798.7032 | 2631573.4487 | 1169798.6001 | 2631577.9055 | 1169798.9743
9 | 2631555.9196 | 1169800.0422 | 2631568.3521 | 1169798.7512 | 2631569.7984 | 1169798.7032
10 | 2631569.7984 | 1169798.7032 | 2631570.9267 | 1169808.2362 | 2631572.4948 | 1169821.5879
11 | 2631669.6006 | 1169753.5783 | 2631670.6354 | 1169751.8797
12 | 2631615.6077 | 1169847.5895 | 2631612.5087 | 1169852.772
13 | 2631612.5087 | 1169852.772 | 2631611.5495 | 1169854.3761
14 | 2631659.0145 | 1169830.7897 | 2631655.6798 | 1169828.7204
15 | 2631545.2139 | 1169787.1905 | 2631554.0351 | 1169785.8917 | 2631555.9196 | 1169800.0422
16 | 2631570.1016 | 1169847.3409 | 2631574.609 | 1169839.9052 | 2631574.3469 | 1169837.358 | 2631572.4948 | 1169821.5879
17 | 2631545.2139 | 1169787.1905 | 2631544.9797 | 1169785.166 | 2631543.727 | 1169774.3938
18 | 2631545.2139 | 1169787.1905 | 2631536.7905 | 1169788.3896
19 | 2631570.1016 | 1169847.3409 | 2631571.8505 | 1169847.9615 | 2631575.3013 | 1169849.4026 | 2631581.0005 | 1169852.5007 | 2631588.6271 | 1169857.0814
20 | 2631570.1016 | 1169847.3409 | 2631562.2009 | 1169845.2984
21 | 2631550.9949 | 1169761.5966 | 2631551.1312 | 1169763.3315
22 | 2631551.1312 | 1169763.3315 | 2631564.4244 | 1169762.0405
23 | 2631550.9949 | 1169761.5966 | 2631549.7108 | 1169745.0726
24 | 2631542.3662 | 1169762.6741 | 2631550.9949 | 1169761.5966
25 | 2631564.4244 | 1169762.0405 | 2631565.9156 | 1169761.8957
26 | 2631542.3662 | 1169762.6741 | 2631542.5271 | 1169764.0757 | 2631543.727 | 1169774.3938
27 | 2631536.7905 | 1169788.3896 | 2631535.0453 | 1169788.638 | 2631533.4478 | 1169788.3294 | 2631532.4491 | 1169787.6349 | 2631531.545 | 1169786.4296 | 2631531.5087 | 1169783.1277 | 2631531.4166 | 1169777.6282
28 | 2631562.2009 | 1169845.2984 | 2631560.5575 | 1169833.4576
29 | 2631604.3015 | 1169866.497 | 2631599.0007 | 1169863.3119 | 2631588.6271 | 1169857.0814
30 | 2631580.8268 | 1169734.0708 | 2631569.5329 | 1169727.7586
31 | 2631552.9298 | 1169718.0288 | 2631568.9027 | 1169727.4063 | 2631569.5329 | 1169727.7586
32 | 2631592.134 | 1169740.3905 | 2631580.8268 | 1169734.0708
33 | 2631552.9298 | 1169718.0288 | 2631553.4931 | 1169715.6639 | 2631555.0982 | 1169708.7021 | 2631557.3475 | 1169701.4546 | 2631559.4159 | 1169696.1804
34 | 2631552.9298 | 1169718.0288 | 2631552.4307 | 1169720.114
35 | 2631592.134 | 1169740.3905 | 2631593.388 | 1169741.0914
36 | 2631565.7888 | 1169679.6186 | 2631564.6134 | 1169683.0721 | 2631560.8064 | 1169692.6349 | 2631559.4159 | 1169696.1804
37 | 2631550.3422 | 1169735.22 | 2631550.698 | 1169730.6903 | 2631551.4043 | 1169724.4019 | 2631552.4307 | 1169720.114
38 | 2631613.7993 | 1169752.4994 | 2631593.388 | 1169741.0914
39 | 2631574.1488 | 1169653.6182 | 2631570.2956 | 1169666.1377 | 2631565.8258 | 1169679.51 | 2631565.7888 | 1169679.6186
40 | 2631550.3422 | 1169735.22 | 2631550.2389 | 1169736.5353 | 2631549.9931 | 1169739.6356 | 2631549.6976 | 1169744.9034 | 2631549.7108 | 1169745.0726
41 | 2631574.1488 | 1169653.6182 | 2631576.2998 | 1169654.8968 | 2631582.6037 | 1169657.987 | 2631586.0991 | 1169659.7063 | 2631590.5466 | 1169662.2531
42 | 2631574.1488 | 1169653.6182 | 2631524.3039 | 1169641.0503
43 | 2631409.0799 | 1169633.1802 | 2631420.9033 | 1169646.501 | 2631422.9004 | 1169649.4018 | 2631426.6023 | 1169657.0028 | 2631418.0753 | 1169663.495
44 | 2631409.0799 | 1169633.1802 | 2631495.8631 | 1169608.9783
45 | 2631411.0999 | 1169668.8057 | 2631418.0753 | 1169663.495
46 | 2631527.2228 | 1169625.7577 | 2631519.6218 | 1169621.9604 | 2631505.7028 | 1169614.806 | 2631496.1983 | 1169609.1978 | 2631495.8631 | 1169608.9783
47 | 2631411.0999 | 1169668.8057 | 2631419.7823 | 1169679.4454
48 | 2631411.0999 | 1169668.8057 | 2631405.0261 | 1169665.0454
49 | 2631524.3039 | 1169641.0503 | 2631527.2228 | 1169625.7577
50 | 2631419.7823 | 1169679.4454 | 2631409.7015 | 1169687.4969 | 2631403.903 | 1169697.5051 | 2631401.1975 | 1169701.304 | 2631401.1975 | 1169701.304
51 | 2631419.7823 | 1169679.4454 | 2631421.128 | 1169681.0866 | 2631429.7808 | 1169691.7643
52 | 2631391.3993 | 1169699.1963 | 2631397.2003 | 1169701.9057 | 2631399.0973 | 1169702.0046 | 2631401.1975 | 1169701.304
53 | 2631430.8868 | 1169693.1291 | 2631429.7808 | 1169691.7643
54 | 2631443.8839 | 1169709.7414 | 2631443.5978 | 1169709.3963 | 2631436.6978 | 1169700.3001 | 2631430.8868 | 1169693.1291
55 | 2631443.8839 | 1169709.7414 | 2631456.8635 | 1169725.3967
56 | 2631467.3428 | 1169738.0373 | 2631461.8156 | 1169731.3695 | 2631456.8635 | 1169725.3967
57 | 2631590.5466 | 1169662.2531 | 2631595.0016 | 1169664.8001 | 2631602.4968 | 1169669.7976 | 2631603.9512 | 1169671.1392 | 2631610.6086 | 1169677.3554
58 | 2631565.9156 | 1169761.8957 | 2631571.0043 | 1169761.4015 | 2631574.2021 | 1169761.4961 | 2631577.2977 | 1169762.1015 | 2631579.4971 | 1169762.9024 | 2631581.701 | 1169764.3036 | 2631585.5975 | 1169768.3038 | 2631586.1106 | 1169768.5813
59 | 2631604.3015 | 1169866.497 | 2631627.1462 | 1169880.5123
60 | 2631604.3015 | 1169866.497 | 2631611.5495 | 1169854.3761
61 | 2631584.0918 | 1169998.1029 | 2631580.1026 | 1169970.0078
62 | 2631577.4819 | 1169951.3775 | 2631579.6655 | 1169966.8303 | 2631579.8789 | 1169968.4322 | 2631580.1026 | 1169970.0078
63 | 2631584.0918 | 1169998.1029 | 2631585.7002 | 1169997.8001 | 2631587.5039 | 1169996.6979 | 2631589.5043 | 1169994.5962 | 2631603.4472 | 1169973.6099
64 | 2631577.4819 | 1169951.3775 | 2631577.4759 | 1169951.3347
65 | 2631577.4819 | 1169951.3775 | 2631576.5019 | 1169944.4061
66 | 2631603.4472 | 1169973.6099 | 2631609.5018 | 1169964.4969 | 2631616.2431 | 1169954.1533
67 | 2631575.0128 | 1169934.9339 | 2631576.4419 | 1169943.9794 | 2631576.5019 | 1169944.4061
68 | 2631630.9044 | 1169931.6577 | 2631616.2431 | 1169954.1533
69 | 2631575.0128 | 1169934.9339 | 2631572.0015 | 1169915.8861
70 | 2631575.0128 | 1169934.9339 | 2631527.7594 | 1169934.8971
71 | 2631575.0128 | 1169934.9339 | 2631575.8335 | 1169940.1287
72 | 2631653.7601 | 1169896.8393 | 2631647.498 | 1169906.2 | 2631636.9615 | 1169922.364 | 2631630.9044 | 1169931.6577
73 | 2631521.1146 | 1169956.2734 | 2631519.3495 | 1169941.6223
74 | 2631517.2778 | 1169924.5925 | 2631518.0925 | 1169931.189 | 2631519.3495 | 1169941.6223
75 | 2631572.0015 | 1169915.8861 | 2631571.0288 | 1169909.7334 | 2631569.7421 | 1169901.5999
76 | 2631527.7594 | 1169934.8971 | 2631525.998 | 1169923.5487 | 2631522.9512 | 1169923.8551
77 | 2631653.7601 | 1169896.8393 | 2631642.2516 | 1169889.7751 | 2631639.0728 | 1169887.8259
78 | 2631656.7981 | 1169892.3974 | 2631653.7601 | 1169896.8393
79 | 2631639.0728 | 1169887.8259 | 2631635.9019 | 1169885.8816
80 | 2631656.7981 | 1169892.3974 | 2631662.0042 | 1169884.4986 | 2631673.2507 | 1169867.285
81 | 2631569.7421 | 1169901.5999 | 2631569.7106 | 1169901.4008
82 | 2631522.9512 | 1169923.8551 | 2631517.2778 | 1169924.5925
83 | 2631517.2778 | 1169924.5925 | 2631517.0434 | 1169922.6263
84 | 2631515.4522 | 1169900.6706 | 2631515.299 | 1169907.9958 | 2631517.0434 | 1169922.6263
85 | 2631515.4522 | 1169900.6706 | 2631507.1969 | 1169900.6051 | 2631502.0025 | 1169898.9993 | 2631493.3981 | 1169893.9961 | 2631483.8417 | 1169886.6979
86 | 2631635.9019 | 1169885.8816 | 2631629.0118 | 1169881.6569 | 2631627.1462 | 1169880.5123
87 | 2631483.8417 | 1169886.6979 | 2631341.4157 | 1169955.5377
88 | 2631511.2454 | 1169844.5702 | 2631483.8417 | 1169886.6979
89 | 2631685.8542 | 1169847.9943 | 2631673.2507 | 1169867.285
90 | 2631685.8542 | 1169847.9943 | 2631669.2978 | 1169838.0457
91 | 2631685.8542 | 1169847.9943 | 2631704.3966 | 1169819.6154
92 | 2631586.1106 | 1169768.5813 | 2631588.3425 | 1169769.7881
93 | 2631314.9553 | 1169900.2537 | 2631316.7364 | 1169903.9749
94 | 2631314.9553 | 1169900.2537 | 2631312.2617 | 1169894.6259
95 | 2631316.7364 | 1169903.9749 | 2631320.8777 | 1169912.6273
96 | 2631309.7979 | 1169889.4783 | 2631312.2617 | 1169894.6259
97 | 2631323.6573 | 1169918.4349 | 2631320.8777 | 1169912.6273
98 | 2631309.7979 | 1169889.4783 | 2631306.4096 | 1169882.399
99 | 2631341.4157 | 1169955.5377 | 2631337.9143 | 1169948.222
100 | 2631511.2454 | 1169844.5702 | 2631507.4012 | 1169818.5419
101 | 2631323.8445 | 1169918.8259 | 2631323.6573 | 1169918.4349
102 | 2631303.8373 | 1169877.0248 | 2631306.4096 | 1169882.399
103 | 2631323.8445 | 1169918.8259 | 2631329.5992 | 1169930.8493
104 | 2631303.8373 | 1169877.0248 | 2631301.0963 | 1169871.298
105 | 2631301.0963 | 1169871.298 | 2631297.4548 | 1169863.6896
106 | 2631434.2445 | 1169741.4897 | 2631435.8869 | 1169742.7176 | 2631440.9718 | 1169747.7356 | 2631447.7708 | 1169752.1
107 | 2631449.1163 | 1169752.9637 | 2631447.7708 | 1169752.1
108 | 2631337.9143 | 1169948.222 | 2631332.3292 | 1169936.553
109 | 2631332.3292 | 1169936.553 | 2631332.1253 | 1169936.1271
110 | 2631332.1253 | 1169936.1271 | 2631330.2187 | 1169932.1435
111 | 2631330.2187 | 1169932.1435 | 2631329.5992 | 1169930.8493
112 | 2631503.3393 | 1169792.8419 | 2631504.3975 | 1169798.2045 | 2631505.7911 | 1169807.6404
113 | 2631501.114 | 1169783.8133 | 2631502.6012 | 1169789.1015 | 2631503.3393 | 1169792.8419
114 | 2631505.7911 | 1169807.6404 | 2631507.4012 | 1169818.5419
115 | 2631501.114 | 1169783.8133 | 2631499.0013 | 1169783.9801 | 2631497.0298 | 1169783.4917 | 2631494.8553 | 1169782.3242 | 2631489.2572 | 1169778.7307
116 | 2631489.2572 | 1169778.7307 | 2631481.6972 | 1169773.8778
117 | 2631469.417 | 1169765.995 | 2631481.6972 | 1169773.8778
118 | 2631454.2631 | 1169756.2675 | 2631469.417 | 1169765.995
119 | 2631454.2631 | 1169756.2675 | 2631449.1163 | 1169752.9637
120 | 2631684.005 | 1169729.935 | 2631667.7243 | 1169720.2021
121 | 2631641.3936 | 1169703.8751 | 2631642.6971 | 1169704.8046 | 2631650.4977 | 1169709.9039 | 2631667.7243 | 1169720.2021
122 | 2631684.005 | 1169729.935 | 2631670.6354 | 1169751.8797
123 | 2631684.005 | 1169729.935 | 2631695.4444 | 1169736.7228
124 | 2631641.3936 | 1169703.8751 | 2631633.2018 | 1169713.5036 | 2631633.0505 | 1169713.658
125 | 2631641.3936 | 1169703.8751 | 2631633.1013 | 1169697.7061 | 2631630.9552 | 1169695.8165
126 | 2631710.6567 | 1169745.7493 | 2631695.4444 | 1169736.7228
127 | 2631621.8221 | 1169719.1652 | 2631622.0997 | 1169719.3038 | 2631624.1028 | 1169719.6034 | 2631626.3998 | 1169719.3042 | 2631628.4016 | 1169718.4031 | 2631633.0505 | 1169713.658
128 | 2631621.3267 | 1169687.3389 | 2631630.9552 | 1169695.8165
129 | 2631710.6567 | 1169745.7493 | 2631718.1641 | 1169750.204
130 | 2631621.8221 | 1169719.1652 | 2631620.2987 | 1169718.405 | 2631619.3016 | 1169717.6169
131 | 2631621.3267 | 1169687.3389 | 2631620.9535 | 1169687.0145 | 2631610.6086 | 1169677.3554
132 | 2631608.9978 | 1169703.8047 | 2631608.9978 | 1169703.8047 | 2631608.902 | 1169706.0054 | 2631610.1018 | 1169709.2022 | 2631616.5041 | 1169715.4057 | 2631619.3016 | 1169717.6169
133 | 2631669.2978 | 1169838.0457 | 2631665.3982 | 1169835.7025 | 2631664.1982 | 1169834.0064 | 2631663.1087 | 1169833.3303
134 | 2631659.0145 | 1169830.7897 | 2631663.1087 | 1169833.3303

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631630.7746 | 1169804.0206
1 | 2631618.6235 | 1169802.8103
2 | 2631639.0957 | 1169806.1266
3 | 2631610.3265 | 1169801.984
4 | 2631633.952 | 1169815.2376
5 | 2631661.398 | 1169767.512
6 | 2631668.9626 | 1169754.6254
7 | 2631648.5 | 1169824.2651
8 | 2631577.9055 | 1169798.9743
9 | 2631569.7984 | 1169798.7032
10 | 2631669.6006 | 1169753.5783
11 | 2631615.6077 | 1169847.5895
12 | 2631612.5087 | 1169852.772
13 | 2631655.6798 | 1169828.7204
14 | 2631555.9196 | 1169800.0422
15 | 2631572.4948 | 1169821.5879
16 | 2631545.2139 | 1169787.1905
17 | 2631570.1016 | 1169847.3409
18 | 2631551.1312 | 1169763.3315
19 | 2631550.9949 | 1169761.5966
20 | 2631564.4244 | 1169762.0405
21 | 2631543.727 | 1169774.3938
22 | 2631536.7905 | 1169788.3896
23 | 2631560.5575 | 1169833.4576
24 | 2631562.2009 | 1169845.2984
25 | 2631588.6271 | 1169857.0814
26 | 2631569.5329 | 1169727.7586
27 | 2631580.8268 | 1169734.0708
28 | 2631552.9298 | 1169718.0288
29 | 2631592.134 | 1169740.3905
30 | 2631559.4159 | 1169696.1804
31 | 2631552.4307 | 1169720.114
32 | 2631593.388 | 1169741.0914
33 | 2631565.7888 | 1169679.6186
34 | 2631550.3422 | 1169735.22
35 | 2631613.7993 | 1169752.4994
36 | 2631574.1488 | 1169653.6182
37 | 2631549.7108 | 1169745.0726
38 | 2631409.0799 | 1169633.1802
39 | 2631418.0753 | 1169663.495
40 | 2631495.8631 | 1169608.9783
41 | 2631411.0999 | 1169668.8057
42 | 2631527.2228 | 1169625.7577
43 | 2631419.7823 | 1169679.4454
44 | 2631405.0261 | 1169665.0454
45 | 2631401.1975 | 1169701.304
46 | 2631429.7808 | 1169691.7643
47 | 2631430.8868 | 1169693.1291
48 | 2631443.8839 | 1169709.7414
49 | 2631456.8635 | 1169725.3967
50 | 2631467.3428 | 1169738.0373
51 | 2631391.3993 | 1169699.1963
52 | 2631524.3039 | 1169641.0503
53 | 2631590.5466 | 1169662.2531
54 | 2631531.4166 | 1169777.6282
55 | 2631542.3662 | 1169762.6741
56 | 2631565.9156 | 1169761.8957
57 | 2631604.3015 | 1169866.497
58 | 2631580.1026 | 1169970.0078
59 | 2631584.0918 | 1169998.1029
60 | 2631577.4819 | 1169951.3775
61 | 2631603.4472 | 1169973.6099
62 | 2631577.4759 | 1169951.3347
63 | 2631576.5019 | 1169944.4061
64 | 2631616.2431 | 1169954.1533
65 | 2631575.0128 | 1169934.9339
66 | 2631630.9044 | 1169931.6577
67 | 2631575.8335 | 1169940.1286
68 | 2631521.1146 | 1169956.2734
69 | 2631519.3495 | 1169941.6223
70 | 2631572.0015 | 1169915.8861
71 | 2631527.7594 | 1169934.8971
72 | 2631653.7601 | 1169896.8393
73 | 2631639.0728 | 1169887.8259
74 | 2631656.7981 | 1169892.3974
75 | 2631569.7421 | 1169901.5999
76 | 2631517.2778 | 1169924.5925
77 | 2631522.9512 | 1169923.8551
78 | 2631569.7106 | 1169901.4008
79 | 2631517.0434 | 1169922.6263
80 | 2631515.4522 | 1169900.6706
81 | 2631627.1462 | 1169880.5123
82 | 2631611.5495 | 1169854.3761
83 | 2631635.9019 | 1169885.8816
84 | 2631483.8417 | 1169886.6979
85 | 2631673.2507 | 1169867.285
86 | 2631685.8542 | 1169847.9943
87 | 2631586.1106 | 1169768.5813
88 | 2631588.3425 | 1169769.7881
89 | 2631314.9553 | 1169900.2537
90 | 2631316.7364 | 1169903.9749
91 | 2631312.2617 | 1169894.6259
92 | 2631320.8777 | 1169912.6273
93 | 2631309.7979 | 1169889.4783
94 | 2631341.4157 | 1169955.5377
95 | 2631511.2454 | 1169844.5702
96 | 2631323.6573 | 1169918.4349
97 | 2631306.4096 | 1169882.399
98 | 2631323.8445 | 1169918.8259
99 | 2631303.8373 | 1169877.0248
100 | 2631301.0963 | 1169871.298
101 | 2631297.4548 | 1169863.6896
102 | 2631434.2445 | 1169741.4897
103 | 2631447.7708 | 1169752.1
104 | 2631337.9143 | 1169948.222
105 | 2631332.3292 | 1169936.553
106 | 2631332.1253 | 1169936.1271
107 | 2631330.2187 | 1169932.1435
108 | 2631503.3393 | 1169792.8419
109 | 2631505.7911 | 1169807.6404
110 | 2631501.114 | 1169783.8133
111 | 2631507.4012 | 1169818.5419
112 | 2631489.2572 | 1169778.7307
113 | 2631481.6972 | 1169773.8778
114 | 2631469.417 | 1169765.995
115 | 2631454.2631 | 1169756.2675
116 | 2631449.1163 | 1169752.9637
117 | 2631667.7243 | 1169720.2021
118 | 2631684.005 | 1169729.935
119 | 2631641.3936 | 1169703.8751
120 | 2631670.6354 | 1169751.8797
121 | 2631695.4444 | 1169736.7228
122 | 2631633.0505 | 1169713.658
123 | 2631630.9552 | 1169695.8165
124 | 2631710.6567 | 1169745.7493
125 | 2631621.8221 | 1169719.1652
126 | 2631621.3267 | 1169687.3389
127 | 2631718.1641 | 1169750.204
128 | 2631619.3016 | 1169717.6169
129 | 2631610.6086 | 1169677.3554
130 | 2631608.9978 | 1169703.8047
131 | 2631669.2978 | 1169838.0457
132 | 2631704.3966 | 1169819.6154
133 | 2631663.1087 | 1169833.3303
134 | 2631659.0145 | 1169830.7897
135 | 2631329.5992 | 1169930.8493
136 | 2631562.2009 | 1169845.2984

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1