## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_593-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_593-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_593-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_593-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_593-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_593-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_593-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_593-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_593-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_593-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_593-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_593-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_593-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_593-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_593-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_593-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_593-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_593-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_593-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_593-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_593-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_593-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_593-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_593-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_593-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_593-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_593-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_593-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_593-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_593-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_593-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_593-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_593-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_593-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_593-1_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_593-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_593-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_593-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_593-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_593-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_593-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_593-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_593-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_593-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_593-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_593-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_593-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_593-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_593-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_593-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_593-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_593-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_593-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_593-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_593-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_593-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_593-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_593-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_593-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_593-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_593-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_593-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_593-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_593-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_593-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_593-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_593-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_593-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_593-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_593-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_593-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_593-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_593-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_593-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_593-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_593-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_593-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_593-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_593-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_593-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_593-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_593-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_593-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_593-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_593-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_593-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_593-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_593-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_593-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_593-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_593-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_593-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_593-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_593-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_593-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_593-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_593-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_593-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_593-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_593-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_593-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_593-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_593-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_593-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_593-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_593-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_593-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_593-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_593-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_593-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_593-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_593-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_593-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_593-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_593-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_593-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_593-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_593-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_593-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_593-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_593-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_593-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_593-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_593-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_593-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_593-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_593-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_593-1_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_593-1_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_593-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_593-1_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_593-1_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_593-1_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_81_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_593-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0059274 | 0.0014855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_593-1_0_5_load_1 | 1 | 0.022322 | 0.0055945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_593-1_0_5_load_2 | 2 | 0.023789 | 0.005962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_593-1_0_5_load_3 | 3 | 0.0076017 | 0.0019052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_593-1_0_5_load_44 | 4 | 0.017421 | 0.0043661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_593-1_0_5_load_43 | 5 | 0.0082628 | 0.0020709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_593-1_0_5_load_4 | 6 | 0.0062233 | 0.0015597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_593-1_0_5_load_5 | 7 | 0.0041763 | 0.0010467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_593-1_0_5_load_6 | 8 | 0.0062232 | 0.0015597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_593-1_0_5_load_17 | 10 | 0.014733 | 0.0036923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_593-1_0_5_load_11 | 11 | 0.0047144 | 0.0011815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_593-1_0_5_load_18 | 12 | 0.005494 | 0.0013769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_593-1_0_5_load_9 | 13 | 0.0018617 | 0.00046659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_593-1_0_5_load_8 | 14 | 0.0051237 | 0.0012841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_593-1_0_5_load_13 | 17 | 0.0053127 | 0.0013315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_593-1_0_5_load_14 | 18 | 0.0070451 | 0.0017657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_593-1_0_5_load_15 | 19 | 0.0054438 | 0.0013643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_593-1_0_5_load_16 | 20 | 0.010408 | 0.0026086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_593-1_0_5_load_42 | 21 | 0.0024633 | 0.00061737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_593-1_0_5_load_41 | 23 | 0.0030364 | 0.000761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_593-1_0_5_load_20 | 25 | 0.0022775 | 0.00057079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_593-1_0_5_load_36 | 27 | 0.0041264 | 0.0010342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_593-1_0_5_load_37 | 28 | 0.0044663 | 0.0011194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_593-1_0_5_load_19 | 29 | 0.0024818 | 0.00062199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_593-1_0_5_load_21 | 30 | 0.0056478 | 0.0014155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_593-1_0_5_load_27 | 33 | 0.0020519 | 0.00051425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_593-1_0_5_load_137 | 34 | 0.0026587 | 0.00066633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_593-1_0_5_load_33 | 35 | 0.015863 | 0.0039756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_593-1_0_5_load_60 | 36 | 0.0035512 | 0.00089002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_593-1_0_5_load_53 | 37 | 0.0038074 | 0.00095422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_593-1_0_5_load_29 | 38 | 0.0058091 | 0.0014559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_593-1_0_5_load_28 | 39 | 0.0062712 | 0.0015717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_593-1_0_5_load_31 | 40 | 0.00072846 | 0.00018257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_593-1_0_5_load_59 | 41 | 0.0031955 | 0.00080087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_593-1_0_5_load_52 | 42 | 0.0033406 | 0.00083724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_593-1_0_5_load_32 | 44 | 0.0025556 | 0.0006405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_593-1_0_5_load_38 | 45 | 0.0010188 | 0.00025533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_593-1_0_5_load_39 | 46 | 0.0046974 | 0.0011773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_593-1_0_5_load_40 | 47 | 0.0028659 | 0.00071827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_593-1_0_5_load_45 | 48 | 0.0016421 | 0.00041156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_593-1_0_5_load_46 | 49 | 0.0023144 | 0.00058005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_593-1_0_5_load_47 | 50 | 0.0036216 | 0.00090767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_593-1_0_5_load_48 | 51 | 0.0038984 | 0.00097702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_593-1_0_5_load_49 | 52 | 0.0024727 | 0.00061972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_593-1_0_5_load_50 | 53 | 0.0035081 | 0.0008792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_593-1_0_5_load_61 | 56 | 0.0017754 | 0.00044495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_593-1_0_5_load_58 | 57 | 0.0045466 | 0.0011395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_593-1_0_5_load_100 | 58 | 0.0031857 | 0.00079842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_593-1_0_5_load_101 | 59 | 0.0028103 | 0.00070434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_593-1_0_5_load_62 | 60 | 0.0034284 | 0.00085925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_593-1_0_5_load_54 | 61 | 0.0053505 | 0.0013409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_593-1_0_5_load_56 | 63 | 0.002944 | 0.00073783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_593-1_0_5_load_57 | 64 | 0.0027162 | 0.00068073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_593-1_0_5_load_93 | 65 | 0.0013204 | 0.00033091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_593-1_0_5_load_126 | 66 | 0.004549 | 0.0011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_593-1_0_5_load_92 | 67 | 0.003806 | 0.00095388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_593-1_0_5_load_125 | 68 | 0.0015858 | 0.00039743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_593-1_0_5_load_66 | 69 | 0.0018268 | 0.00045783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_593-1_0_5_load_64 | 70 | 0.0010573 | 0.00026498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_593-1_0_5_load_63 | 71 | 0.0012156 | 0.00030465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_593-1_0_5_load_65 | 72 | 0.001498 | 0.00037544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_593-1_0_5_load_67 | 73 | 0.0010415 | 0.00026103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_593-1_0_5_load_68 | 74 | 0.00088851 | 0.00022268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_593-1_0_5_load_69 | 75 | 0.00098764 | 0.00024753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_593-1_0_5_load_129 | 76 | 0.0012467 | 0.00031244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_593-1_0_5_load_70 | 77 | 0.003541 | 0.00088746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_593-1_0_5_load_71 | 78 | 0.006463 | 0.0016198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_593-1_0_5_load_74 | 81 | 0.00353 | 0.00088469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_593-1_0_5_load_75 | 82 | 0.00098305 | 0.00024638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_593-1_0_5_load_81 | 86 | 0.0083591 | 0.002095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_593-1_0_5_load_78 | 87 | 0.0040907 | 0.0010252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_593-1_0_5_load_108 | 88 | 0.011674 | 0.0029257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_593-1_0_5_load_106 | 89 | 0.0050391 | 0.0012629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_593-1_0_5_load_97 | 90 | 0.0029607 | 0.00074203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_593-1_0_5_load_83 | 91 | 0.0055341 | 0.001387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_593-1_0_5_load_79 | 92 | 0.0030841 | 0.00077295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_593-1_0_5_load_80 | 93 | 0.003676 | 0.0009213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_593-1_0_5_load_82 | 94 | 0.0038309 | 0.00096011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_593-1_0_5_load_122 | 95 | 0.0024261 | 0.00060804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_593-1_0_5_load_123 | 96 | 0.0049057 | 0.0012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_593-1_0_5_load_84 | 97 | 0.0044064 | 0.0011044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_593-1_0_5_load_85 | 98 | 0.0024131 | 0.00060478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_593-1_0_5_load_87 | 100 | 0.003195 | 0.00080074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_593-1_0_5_load_88 | 101 | 0.0090974 | 0.00228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_593-1_0_5_load_91 | 103 | 0.0039627 | 0.00099314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_593-1_0_5_load_114 | 105 | 0.0049292 | 0.0012354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_593-1_0_5_load_113 | 106 | 0.018092 | 0.0045342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_593-1_0_5_load_117 | 108 | 0.0045334 | 0.0011362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_593-1_0_5_load_115 | 109 | 0.0085644 | 0.0021464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_593-1_0_5_load_98 | 110 | 0.0025767 | 0.00064579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_593-1_0_5_load_112 | 111 | 0.0054065 | 0.001355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_593-1_0_5_load_121 | 112 | 0.0045951 | 0.0011516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_593-1_0_5_load_118 | 113 | 0.0043911 | 0.0011005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_593-1_0_5_load_95 | 116 | 0.0022399 | 0.00056136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_593-1_0_5_load_96 | 117 | 0.002501 | 0.00062682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_593-1_0_5_load_102 | 118 | 0.0020972 | 0.00052562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_593-1_0_5_load_103 | 119 | 0.0034695 | 0.00086954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_593-1_0_5_load_127 | 121 | 0.0072642 | 0.0018206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_593-1_0_5_load_128 | 122 | 0.0032437 | 0.00081295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_593-1_0_5_load_105 | 123 | 0.0029405 | 0.00073696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_593-1_0_5_load_109 | 124 | 0.0017217 | 0.00043149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_593-1_0_5_load_116 | 126 | 0.0037016 | 0.0009277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_593-1_0_5_load_134 | 127 | 0.0039353 | 0.00098629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_593-1_0_5_load_133 | 128 | 0.0044916 | 0.0011257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_593-1_0_5_load_119 | 129 | 0.0075355 | 0.0018886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_593-1_0_5_load_136 | 131 | 0.023168 | 0.0058064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_593-1_0_5_load_132 | 132 | 0.0037219 | 0.0009328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_593-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.066772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_593-1_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_593-1_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_593-1_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0078666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_593-1_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0064066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_593-1_0_5_line_5 |  | 5 | 18 | 0.0016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_593-1_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0091968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_593-1_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.011533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_593-1_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0068198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_593-1_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_593-1_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.019315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_593-1_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.011832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_593-1_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0048789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_593-1_0_5_line_13 |  | 12 | 26 | 0.010341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_593-1_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.015106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_593-1_0_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.005152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_593-1_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.021824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_593-1_0_5_line_17 |  | 16 | 18 | 0.016625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_593-1_0_5_line_18 |  | 16 | 19 | 0.011543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_593-1_0_5_line_19 |  | 17 | 20 | 0.00085514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_593-1_0_5_line_20 |  | 19 | 21 | 0.0063265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_593-1_0_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.044402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_593-1_0_5_line_22 |  | 21 | 23 | 0.0047178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_593-1_0_5_line_23 |  | 22 | 24 | 0.054505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_593-1_0_5_line_24 |  | 22 | 25 | 0.020838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_593-1_0_5_line_25 |  | 23 | 47 | 0.0024549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_593-1_0_5_line_26 |  | 24 | 34 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_593-1_0_5_line_27 |  | 25 | 29 | 0.0063143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_593-1_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.010057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_593-1_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.00089588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_593-1_0_5_line_30 |  | 27 | 45 | 0.008558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_593-1_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_593-1_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.019238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_593-1_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.018188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_593-1_0_5_line_34 |  | 31 | 33 | 0.026374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_593-1_0_5_line_35 |  | 32 | 35 | 0.0048538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_593-1_0_5_line_36 |  | 32 | 36 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_593-1_0_5_line_37 |  | 33 | 37 | 0.0094605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_593-1_0_5_line_38 |  | 35 | 40 | 0.0060656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_593-1_0_5_line_39 |  | 36 | 41 | 0.015478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_593-1_0_5_line_40 |  | 37 | 42 | 0.016171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_593-1_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0054115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_593-1_0_5_line_42 |  | 39 | 43 | 0.017808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_593-1_0_5_line_43 |  | 40 | 43 | 0.0037435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_593-1_0_5_line_44 |  | 41 | 57 | 0.00045739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_593-1_0_5_line_45 |  | 42 | 61 | 0.017134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_593-1_0_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.014136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_593-1_0_5_line_47 |  | 45 | 46 | 0.00010462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_593-1_0_5_line_48 |  | 46 | 47 | 0.0057543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_593-1_0_5_line_49 |  | 48 | 49 | 0.0072119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_593-1_0_5_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0020026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_593-1_0_5_line_51 |  | 49 | 51 | 0.00092019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_593-1_0_5_line_52 |  | 50 | 52 | 0.0045367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_593-1_0_5_line_53 |  | 51 | 53 | 0.011182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_593-1_0_5_line_54 |  | 52 | 54 | 0.0066325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_593-1_0_5_line_55 |  | 53 | 55 | 0.019177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_593-1_0_5_line_56 |  | 54 | 56 | 0.0071117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_593-1_0_5_line_57 |  | 54 | 57 | 0.006443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_593-1_0_5_line_58 |  | 55 | 58 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_593-1_0_5_line_59 |  | 55 | 59 | 0.018361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_593-1_0_5_line_60 |  | 56 | 60 | 0.0043077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_593-1_0_5_line_61 |  | 58 | 118 | 0.0081375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_593-1_0_5_line_62 |  | 59 | 119 | 0.00071608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_593-1_0_5_line_63 |  | 60 | 69 | 0.010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_593-1_0_5_line_64 |  | 62 | 63 | 0.018409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_593-1_0_5_line_65 |  | 62 | 64 | 0.019122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_593-1_0_5_line_66 |  | 63 | 65 | 0.029172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_593-1_0_5_line_67 |  | 64 | 66 | 0.01298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_593-1_0_5_line_68 |  | 65 | 67 | 0.030982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_593-1_0_5_line_69 |  | 66 | 68 | 0.0050999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_593-1_0_5_line_70 |  | 68 | 120 | 0.0060746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_593-1_0_5_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0081187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_593-1_0_5_line_72 |  | 70 | 71 | 0.0016517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_593-1_0_5_line_73 |  | 71 | 72 | 0.0068937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_593-1_0_5_line_74 |  | 72 | 73 | 0.0010881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_593-1_0_5_line_75 |  | 73 | 74 | 6.1136e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_593-1_0_5_line_76 |  | 74 | 75 | 0.00076629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_593-1_0_5_line_77 |  | 75 | 76 | 0.0012669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_593-1_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.024348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_593-1_0_5_line_79 |  | 77 | 79 | 0.00053453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_593-1_0_5_line_80 |  | 78 | 80 | 0.0052291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_593-1_0_5_line_81 |  | 79 | 81 | 0.013373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_593-1_0_5_line_82 |  | 79 | 82 | 0.007208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_593-1_0_5_line_83 |  | 80 | 83 | 0.014798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_593-1_0_5_line_84 |  | 81 | 84 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_593-1_0_5_line_85 |  | 83 | 85 | 0.014842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_593-1_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.033143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_593-1_0_5_line_87 |  | 84 | 87 | 0.0077808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_593-1_0_5_line_88 |  | 85 | 88 | 0.006588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_593-1_0_5_line_89 |  | 86 | 91 | 0.026576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_593-1_0_5_line_90 |  | 87 | 92 | 0.0049319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_593-1_0_5_line_91 |  | 88 | 124 | 0.027928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_593-1_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0042965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_593-1_0_5_line_93 |  | 90 | 116 | 0.00014914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_593-1_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_593-1_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0092199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_593-1_0_5_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0066397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_593-1_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.011934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_593-1_0_5_line_98 |  | 96 | 120 | 0.001873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_593-1_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.021618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_593-1_0_5_line_100 |  | 97 | 99 | 0.024631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_593-1_0_5_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0016075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_593-1_0_5_line_102 |  | 99 | 101 | 0.042402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_593-1_0_5_line_103 |  | 100 | 102 | 0.03128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_593-1_0_5_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0050341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_593-1_0_5_line_105 |  | 102 | 107 | 0.003359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_593-1_0_5_line_106 |  | 102 | 108 | 0.014725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_593-1_0_5_line_107 |  | 103 | 109 | 0.0020019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_593-1_0_5_line_108 |  | 104 | 105 | 0.036061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_593-1_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.024039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_593-1_0_5_line_110 |  | 105 | 110 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_593-1_0_5_line_111 |  | 106 | 111 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_593-1_0_5_line_112 |  | 107 | 112 | 0.039558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_593-1_0_5_line_113 |  | 108 | 113 | 0.0051936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_593-1_0_5_line_114 |  | 109 | 114 | 0.023768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_593-1_0_5_line_115 |  | 110 | 117 | 0.0064544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_593-1_0_5_line_116 |  | 111 | 125 | 0.027757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_593-1_0_5_line_117 |  | 112 | 130 | 0.064667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_593-1_0_5_line_118 |  | 113 | 129 | 0.023459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_593-1_0_5_line_119 |  | 114 | 126 | 0.034095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_593-1_0_5_line_120 |  | 114 | 125 | 0.039654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_593-1_0_5_line_121 |  | 115 | 116 | 0.016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_593-1_0_5_line_122 |  | 115 | 117 | 0.019081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_593-1_0_5_line_123 |  | 118 | 120 | 0.0017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_593-1_0_5_line_124 |  | 119 | 121 | 0.012839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_593-1_0_5_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0086116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_593-1_0_5_line_126 |  | 122 | 123 | 0.0086518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_593-1_0_5_line_127 |  | 124 | 125 | 0.030567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_593-1_0_5_line_128 |  | 126 | 127 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_593-1_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.027688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_593-1_0_5_line_130 |  | 128 | 132 | 0.049001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_593-1_0_5_line_131 |  | 130 | 131 | 0.068761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_593-1_0_5_trafo_93 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2631662.8 | 1170816.6654 | 2631646.7446 | 1170819.588 | 2631644.3032 | 1170819.7975 | 2631642.6982 | 1170819.5 | 2631639.296 | 1170817.659 | 2631636.5193 | 1170816.1547 | 2631635.4971 | 1170815.6046 | 2631634.4029 | 1170814.1981 | 2631633.2002 | 1170811.6016 | 2631632.7968 | 1170808.2977 | 2631632.5968 | 1170802.7049 | 2631632.9006 | 1170797.3037 | 2631632.4991 | 1170795.1005 | 2631631.2982 | 1170793.6045 | 2631621.3032 | 1170787.1042 | 2631619.3039 | 1170784.7035
1 | 2631619.3039 | 1170784.7035 | 2631619.3039 | 1170784.7035 | 2631618.2991 | 1170782.297 | 2631616.9989 | 1170773.4968 | 2631615.1034 | 1170765.9051 | 2631615.1034 | 1170765.9051
2 | 2631600.3005 | 1170747.1328 | 2631606.9007 | 1170751.6991 | 2631609.3973 | 1170754.1024 | 2631611.5006 | 1170757.1039 | 2631615.1034 | 1170765.9051
3 | 2631600.3005 | 1170747.1328 | 2631594.903 | 1170743.3985 | 2631593.9641 | 1170742.4946
4 | 2631593.9641 | 1170742.4946 | 2631589.3487 | 1170738.0513
5 | 2631588.1457 | 1170736.8932 | 2631589.3487 | 1170738.0513
6 | 2631573.303 | 1170640.6989 | 2631574.4835 | 1170649.8196
7 | 2631574.4835 | 1170649.8196 | 2631575.9638 | 1170661.2571
8 | 2631576.8392 | 1170668.0204 | 2631575.9638 | 1170661.2571
9 | 2631576.8392 | 1170668.0204 | 2631594.1223 | 1170675.0703
10 | 2631576.8392 | 1170668.0204 | 2631578.1037 | 1170677.7987 | 2631577.9001 | 1170681.5996 | 2631576.9988 | 1170685.697 | 2631576.6174 | 1170687.0991
11 | 2631594.1223 | 1170675.0703 | 2631594.1223 | 1170675.0703 | 2631602.9189 | 1170682.9827
12 | 2631576.6174 | 1170687.0991 | 2631575.5011 | 1170691.2031 | 2631575.2736 | 1170691.7862
13 | 2631610.607 | 1170689.8979 | 2631602.9189 | 1170682.9827
14 | 2631570.3298 | 1170706.0525 | 2631573.0041 | 1170697.6044 | 2631575.2736 | 1170691.7862
15 | 2631571.9016 | 1170726.9026 | 2631575.7039 | 1170725.3995 | 2631576.6704 | 1170724.9266
16 | 2631571.9016 | 1170726.9026 | 2631566.8977 | 1170728.4993 | 2631550.7086 | 1170732.0372
17 | 2631576.6704 | 1170724.9266 | 2631578.9034 | 1170727.9954 | 2631588.1457 | 1170736.8932
18 | 2631576.6704 | 1170724.9266 | 2631583.7969 | 1170721.1954 | 2631586.5406 | 1170719.0248
19 | 2631550.7086 | 1170732.0372 | 2631549.8731 | 1170732.2198
20 | 2631586.5406 | 1170719.0248 | 2631591.5021 | 1170715.0994
21 | 2631506.246 | 1170740.4208 | 2631510.6567 | 1170739.6213 | 2631534.6076 | 1170735.5558 | 2631549.8731 | 1170732.2198
22 | 2631594.6348 | 1170711.5781 | 2631594.1025 | 1170712.3005 | 2631591.5021 | 1170715.0994 | 2631591.5021 | 1170715.0994
23 | 2631490.5749 | 1170688.5454 | 2631492.4028 | 1170697.4039 | 2631502.8686 | 1170735.3005 | 2631504.8402 | 1170738.6125 | 2631506.246 | 1170740.4208
24 | 2631506.246 | 1170740.4208 | 2631507.9982 | 1170746.1996 | 2631510.297 | 1170755.7054 | 2631511.8476 | 1170760.4799
25 | 2631596.0908 | 1170709.6017 | 2631594.6348 | 1170711.5781
26 | 2631511.9551 | 1170688.9464 | 2631511.6721 | 1170688.9449 | 2631494.8586 | 1170688.6234 | 2631490.5749 | 1170688.5454
27 | 2631511.8476 | 1170760.4799 | 2631512.6007 | 1170762.7989 | 2631514.1222 | 1170766.3639
28 | 2631610.607 | 1170689.8979 | 2631604.642 | 1170697.9946
29 | 2631611.1516 | 1170689.1868 | 2631610.8998 | 1170689.4993 | 2631610.607 | 1170689.8979
30 | 2631604.642 | 1170697.9946 | 2631599.566 | 1170704.8847
31 | 2631518.8205 | 1170776.7451 | 2631516.9991 | 1170773.105 | 2631514.1222 | 1170766.3639
32 | 2631519.8929 | 1170794.5979 | 2631520.6014 | 1170793.7012 | 2631521.5832 | 1170791.7498 | 2631522.1978 | 1170789.7964 | 2631522.6129 | 1170787.9532 | 2631522.4552 | 1170785.9291 | 2631522.0913 | 1170783.8373 | 2631521.2993 | 1170781.6987 | 2631518.8205 | 1170776.7451
33 | 2631503.8496 | 1170802.0955 | 2631504.4999 | 1170802.0989 | 2631507.7996 | 1170801.6048 | 2631514.7983 | 1170798.9068 | 2631517.1926 | 1170797.4742 | 2631519.0996 | 1170795.6054 | 2631519.8929 | 1170794.5979
34 | 2631519.8929 | 1170794.5979 | 2631532.7117 | 1170800.9351 | 2631537.0991 | 1170803.1036 | 2631541.2489 | 1170806.8273 | 2631542.4417 | 1170807.9006
35 | 2631503.8496 | 1170802.0955 | 2631499.0014 | 1170801.864
36 | 2631503.8496 | 1170802.0955 | 2631504.3027 | 1170807.6007 | 2631506.6003 | 1170814.4052 | 2631508.097 | 1170817.4306
37 | 2631542.4417 | 1170807.9006 | 2631549.4743 | 1170814.2287
38 | 2631492.9427 | 1170801.5748 | 2631499.0014 | 1170801.864
39 | 2631508.097 | 1170817.4306 | 2631510.8016 | 1170822.8982 | 2631511.8253 | 1170824.6156 | 2631515.5832 | 1170830.9659
40 | 2631560.7362 | 1170825.8308 | 2631549.9974 | 1170814.6995 | 2631549.4743 | 1170814.2287
41 | 2631487.1908 | 1170778.5336 | 2631487.4006 | 1170778.9975 | 2631488.7989 | 1170783.6961
42 | 2631489.2035 | 1170801.3962 | 2631489.7973 | 1170796.0966 | 2631489.6021 | 1170788.1026 | 2631488.7989 | 1170783.6961
43 | 2631489.2035 | 1170801.3962 | 2631492.9427 | 1170801.5748
44 | 2631515.8161 | 1170831.3595 | 2631515.5832 | 1170830.9659
45 | 2631560.7362 | 1170825.8308 | 2631566.5005 | 1170831.806 | 2631572.6099 | 1170838.1841
46 | 2631489.2035 | 1170801.3962 | 2631484.1982 | 1170801.8036 | 2631480.0991 | 1170803.005 | 2631475.6185 | 1170804.8416
47 | 2631599.5039 | 1170704.9689 | 2631599.566 | 1170704.8847
48 | 2631596.0908 | 1170709.6017 | 2631599.5039 | 1170704.9689
49 | 2631526.4771 | 1170847.8126 | 2631530.6463 | 1170853.6972
50 | 2631526.4771 | 1170847.8126 | 2631525.3194 | 1170846.1786
51 | 2631531.1783 | 1170854.448 | 2631530.6463 | 1170853.6972
52 | 2631522.7455 | 1170842.4434 | 2631523.7042 | 1170843.8988 | 2631525.3194 | 1170846.1786
53 | 2631537.8263 | 1170863.4229 | 2631536.5984 | 1170862.098 | 2631531.1783 | 1170854.448
54 | 2631519.0973 | 1170836.9044 | 2631522.7455 | 1170842.4434
55 | 2631551.5149 | 1170876.8394 | 2631541.7026 | 1170867.6054 | 2631537.8263 | 1170863.4229
56 | 2631519.0973 | 1170836.9044 | 2631512.5777 | 1170839.7453
57 | 2631519.0973 | 1170836.9044 | 2631515.8161 | 1170831.3595
58 | 2631551.5149 | 1170876.8394 | 2631558.8448 | 1170883.7327
59 | 2631551.5149 | 1170876.8394 | 2631545.5778 | 1170882.8113 | 2631537.8198 | 1170889.0259
60 | 2631508.6286 | 1170841.4662 | 2631512.5777 | 1170839.7453
61 | 2631564.6419 | 1170889.4423 | 2631560.2996 | 1170885.1009 | 2631558.8448 | 1170883.7327
62 | 2631537.2609 | 1170889.4736 | 2631537.8198 | 1170889.0259
63 | 2631499.0272 | 1170845.65 | 2631508.6286 | 1170841.4662
64 | 2631597.2232 | 1170860.8711 | 2631611.5046 | 1170872.4867
65 | 2631597.2232 | 1170860.8711 | 2631583.1479 | 1170873.8145
66 | 2631611.5046 | 1170872.4867 | 2631614.5985 | 1170875.0031 | 2631621.6025 | 1170879.998 | 2631635.5187 | 1170889.013
67 | 2631583.1479 | 1170873.8145 | 2631579.0124 | 1170877.6174 | 2631575.0882 | 1170881.9435 | 2631573.9993 | 1170883.0053
68 | 2631662.0081 | 1170905.047 | 2631656.7972 | 1170902.3057 | 2631648.0042 | 1170897.1012 | 2631635.5187 | 1170889.013
69 | 2631570.3181 | 1170886.5343 | 2631571.4819 | 1170885.4597 | 2631573.9993 | 1170883.0053
70 | 2631565.8549 | 1170890.6551 | 2631570.3181 | 1170886.5343
71 | 2631491.455 | 1170848.561 | 2631495.7037 | 1170847.0982 | 2631499.0272 | 1170845.65
72 | 2631489.8933 | 1170849.0987 | 2631491.455 | 1170848.561
73 | 2631489.8933 | 1170849.0987 | 2631483.3751 | 1170851.3428
74 | 2631483.3751 | 1170851.3428 | 2631483.204 | 1170851.4017 | 2631482.3853 | 1170851.7924
75 | 2631482.3301 | 1170851.8187 | 2631482.3853 | 1170851.7924
76 | 2631481.6385 | 1170852.1487 | 2631482.3301 | 1170851.8187
77 | 2631481.6385 | 1170852.1487 | 2631480.4951 | 1170852.6943
78 | 2631637.6365 | 1170953.4015 | 2631641.5041 | 1170956.253 | 2631658.0358 | 1170966.6746
79 | 2631637.6365 | 1170953.4015 | 2631637.2062 | 1170953.0843
80 | 2631662.5026 | 1170969.3925 | 2631661.0918 | 1170968.5513 | 2631659.7496 | 1170967.755 | 2631658.0358 | 1170966.6746
81 | 2631637.2062 | 1170953.0843 | 2631636.429 | 1170952.5133 | 2631626.4448 | 1170945.1453
82 | 2631633.2425 | 1170959.111 | 2631635.7102 | 1170955.3665 | 2631637.2062 | 1170953.0843
83 | 2631675.2532 | 1170976.9636 | 2631662.5026 | 1170969.3925
84 | 2631612.3837 | 1170933.944 | 2631617.3353 | 1170937.8943 | 2631626.2483 | 1170945.0003 | 2631626.4448 | 1170945.1453
85 | 2631688.0805 | 1170984.4906 | 2631684.9992 | 1170982.7512 | 2631675.2532 | 1170976.9636
86 | 2631612.3837 | 1170933.944 | 2631609.4861 | 1170936.5301 | 2631609.0021 | 1170936.9055 | 2631605.3988 | 1170938.3984 | 2631599.0998 | 1170938.999 | 2631580.7974 | 1170938.3025 | 2631580.6947 | 1170938.3038
87 | 2631612.3837 | 1170933.944 | 2631608.2479 | 1170930.4982 | 2631606.4742 | 1170928.8848
88 | 2631688.0805 | 1170984.4906 | 2631693.8379 | 1170987.6929
89 | 2631580.6947 | 1170938.3038 | 2631572.8027 | 1170938.405 | 2631566.3979 | 1170937.3042 | 2631556.3717 | 1170932.4046 | 2631555.5703 | 1170932.0446 | 2631555.4364 | 1170931.9835
90 | 2631606.4742 | 1170928.8848 | 2631602.826 | 1170925.566
91 | 2631693.8379 | 1170987.6929 | 2631718.2446 | 1171001.2684
92 | 2631697.7737 | 1170939.3397 | 2631695.6607 | 1170943.0807
93 | 2631697.847 | 1170939.2098 | 2631697.7737 | 1170939.3397
94 | 2631587.1466 | 1170911.3028 | 2631602.826 | 1170925.566
95 | 2631587.1466 | 1170911.3028 | 2631580.3264 | 1170905.0986
96 | 2631575.6173 | 1170900.4184 | 2631580.0018 | 1170904.8033 | 2631580.3264 | 1170905.0986
97 | 2631575.6173 | 1170900.4184 | 2631567.1793 | 1170891.9796
98 | 2631565.8549 | 1170890.6551 | 2631567.1793 | 1170891.9796
99 | 2631842.1163 | 1170985.8619 | 2631843.5749 | 1170986.5907 | 2631857.4662 | 1170995.4022 | 2631860.5101 | 1170997.2043
100 | 2631819.4094 | 1170976.4354 | 2631824.0377 | 1170977.8384 | 2631834.6025 | 1170982.1076 | 2631842.1163 | 1170985.8619
101 | 2631860.5101 | 1170997.2043 | 2631861.8933 | 1170998.0233
102 | 2631819.4094 | 1170976.4354 | 2631805.6003 | 1171007.0003 | 2631803.1996 | 1171011.1008 | 2631800.6367 | 1171014.3154
103 | 2631888.8702 | 1171013.8559 | 2631867.2044 | 1171001.1678 | 2631861.8933 | 1170998.0233
104 | 2631800.6367 | 1171014.3154 | 2631797.7011 | 1171017.9975 | 2631797.4589 | 1171018.2143
105 | 2631888.8702 | 1171013.8559 | 2631891.7526 | 1171015.5943
106 | 2631888.8702 | 1171013.8559 | 2631883.6008 | 1171023.6997 | 2631882.0977 | 1171026.9261
107 | 2631795.9673 | 1171019.5495 | 2631797.4589 | 1171018.2143
108 | 2631774.8487 | 1170956.2449 | 2631742.1364 | 1170941.0702
109 | 2631774.8487 | 1170956.2449 | 2631768.2164 | 1170970.7062 | 2631765.2615 | 1170975.4375 | 2631764.2129 | 1170977.7637
110 | 2631729.2232 | 1170935.2831 | 2631733.1898 | 1170936.9928 | 2631735.5788 | 1170938.0282 | 2631742.1364 | 1170941.0702
111 | 2631756.7446 | 1170991.3932 | 2631757.7527 | 1170989.2828 | 2631762.0569 | 1170982.5465 | 2631764.2129 | 1170977.7637
112 | 2631891.7526 | 1171015.5943 | 2631894.9018 | 1171017.5008 | 2631898.2999 | 1171020.098 | 2631901.6002 | 1171023.8063 | 2631904.3034 | 1171027.6004 | 2631915.4382 | 1171046.5477
113 | 2631882.0977 | 1171026.9261 | 2631879.9044 | 1171031.6338
114 | 2631779.2144 | 1171036.2759 | 2631780.8033 | 1171033.8052 | 2631784.4041 | 1171029.9 | 2631795.9673 | 1171019.5495
115 | 2631729.2232 | 1170935.2831 | 2631723.2959 | 1170932.7282
116 | 2631744.7806 | 1171016.4394 | 2631756.7446 | 1170991.3932
117 | 2631953.1121 | 1171098.9518 | 2631952.1991 | 1171098.002 | 2631950.2006 | 1171095.5012 | 2631944.997 | 1171087.2026 | 2631927.001 | 1171064.8956 | 2631919.0035 | 1171052.6023 | 2631915.4706 | 1171046.6027 | 2631915.4382 | 1171046.5477
118 | 2631869.9977 | 1171052.8982 | 2631879.9044 | 1171031.6338
119 | 2631779.2144 | 1171036.2759 | 2631806.5034 | 1171051.7503 | 2631808.9304 | 1171052.9868
120 | 2631744.7806 | 1171016.4394 | 2631779.2144 | 1171036.2759
121 | 2631705.7738 | 1170925.1755 | 2631697.847 | 1170939.2098
122 | 2631705.7738 | 1170925.1755 | 2631723.2959 | 1170932.7282
123 | 2631565.8549 | 1170890.6551 | 2631564.6419 | 1170889.4423
124 | 2631527.2404 | 1170897.5005 | 2631537.2609 | 1170889.4736
125 | 2631527.2404 | 1170897.5005 | 2631527.2404 | 1170897.5005 | 2631527.8806 | 1170900.8723 | 2631529.3303 | 1170905.8448
126 | 2631531.752 | 1170914.1508 | 2631529.3303 | 1170905.8448
127 | 2631744.7806 | 1171016.4394 | 2631724.5015 | 1171004.7486 | 2631718.2446 | 1171001.2684
128 | 2631808.9304 | 1171052.9868 | 2631813.9342 | 1171055.536 | 2631820.2511 | 1171058.7489 | 2631821.405 | 1171059.2642
129 | 2631846.6862 | 1171070.5561 | 2631821.405 | 1171059.2642
130 | 2631846.6862 | 1171070.5561 | 2631857.3028 | 1171075.298 | 2631859.9024 | 1171077.0015 | 2631865.8012 | 1171082.6023 | 2631884.3981 | 1171092.6061 | 2631889.0449 | 1171094.4911
131 | 2631953.1121 | 1171098.9518 | 2632018.9664 | 1171079.1696

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631662.8 | 1170816.6654
1 | 2631619.3039 | 1170784.7035
2 | 2631615.1034 | 1170765.9051
3 | 2631600.3005 | 1170747.1328
4 | 2631593.9641 | 1170742.4946
5 | 2631589.3487 | 1170738.0513
6 | 2631573.303 | 1170640.6989
7 | 2631574.4835 | 1170649.8196
8 | 2631575.9638 | 1170661.2571
9 | 2631576.8392 | 1170668.0204
10 | 2631594.1223 | 1170675.0703
11 | 2631576.6174 | 1170687.0991
12 | 2631602.9189 | 1170682.9827
13 | 2631575.2736 | 1170691.7862
14 | 2631570.3298 | 1170706.0525
15 | 2631571.9016 | 1170726.9026
16 | 2631576.6704 | 1170724.9266
17 | 2631550.7086 | 1170732.0372
18 | 2631588.1457 | 1170736.8932
19 | 2631586.5406 | 1170719.0248
20 | 2631549.8731 | 1170732.2198
21 | 2631591.5021 | 1170715.0994
22 | 2631506.246 | 1170740.4208
23 | 2631594.6348 | 1170711.5781
24 | 2631490.5749 | 1170688.5454
25 | 2631511.8476 | 1170760.4799
26 | 2631610.607 | 1170689.8979
27 | 2631604.642 | 1170697.9946
28 | 2631611.1516 | 1170689.1868
29 | 2631514.1222 | 1170766.3639
30 | 2631518.8205 | 1170776.7451
31 | 2631519.8929 | 1170794.5979
32 | 2631503.8496 | 1170802.0955
33 | 2631542.4417 | 1170807.9006
34 | 2631511.9551 | 1170688.9464
35 | 2631499.0014 | 1170801.864
36 | 2631508.097 | 1170817.4306
37 | 2631549.4743 | 1170814.2287
38 | 2631487.1908 | 1170778.5336
39 | 2631488.7989 | 1170783.6961
40 | 2631492.9427 | 1170801.5748
41 | 2631515.5832 | 1170830.9659
42 | 2631560.7362 | 1170825.8308
43 | 2631489.2035 | 1170801.3962
44 | 2631475.6185 | 1170804.8416
45 | 2631599.566 | 1170704.8847
46 | 2631599.5039 | 1170704.9689
47 | 2631596.0908 | 1170709.6017
48 | 2631526.4771 | 1170847.8126
49 | 2631530.6463 | 1170853.6972
50 | 2631525.3194 | 1170846.1786
51 | 2631531.1783 | 1170854.448
52 | 2631522.7455 | 1170842.4434
53 | 2631537.8263 | 1170863.4229
54 | 2631519.0973 | 1170836.9044
55 | 2631551.5149 | 1170876.8394
56 | 2631512.5777 | 1170839.7453
57 | 2631515.8161 | 1170831.3595
58 | 2631558.8448 | 1170883.7327
59 | 2631537.8198 | 1170889.0259
60 | 2631508.6286 | 1170841.4662
61 | 2631572.6099 | 1170838.1841
62 | 2631597.2232 | 1170860.8711
63 | 2631611.5046 | 1170872.4867
64 | 2631583.1479 | 1170873.8145
65 | 2631635.5187 | 1170889.013
66 | 2631573.9993 | 1170883.0053
67 | 2631662.0081 | 1170905.047
68 | 2631570.3181 | 1170886.5343
69 | 2631499.0272 | 1170845.65
70 | 2631491.455 | 1170848.561
71 | 2631489.8933 | 1170849.0987
72 | 2631483.3751 | 1170851.3428
73 | 2631482.3853 | 1170851.7924
74 | 2631482.3301 | 1170851.8187
75 | 2631481.6385 | 1170852.1487
76 | 2631480.4951 | 1170852.6943
77 | 2631637.6365 | 1170953.4015
78 | 2631658.0358 | 1170966.6746
79 | 2631637.2062 | 1170953.0843
80 | 2631662.5026 | 1170969.3925
81 | 2631626.4448 | 1170945.1453
82 | 2631633.2425 | 1170959.111
83 | 2631675.2532 | 1170976.9636
84 | 2631612.3837 | 1170933.944
85 | 2631688.0805 | 1170984.4906
86 | 2631580.6947 | 1170938.3038
87 | 2631606.4742 | 1170928.8848
88 | 2631693.8379 | 1170987.6929
89 | 2631695.6607 | 1170943.0807
90 | 2631697.7737 | 1170939.3397
91 | 2631555.4364 | 1170931.9835
92 | 2631602.826 | 1170925.566
93 | 2631587.1466 | 1170911.3028
94 | 2631580.3264 | 1170905.0986
95 | 2631575.6173 | 1170900.4184
96 | 2631567.1793 | 1170891.9796
97 | 2631842.1163 | 1170985.8619
98 | 2631860.5101 | 1170997.2043
99 | 2631819.4094 | 1170976.4354
100 | 2631861.8933 | 1170998.0233
101 | 2631800.6367 | 1171014.3154
102 | 2631888.8702 | 1171013.8559
103 | 2631797.4589 | 1171018.2143
104 | 2631774.8487 | 1170956.2449
105 | 2631742.1364 | 1170941.0702
106 | 2631764.2129 | 1170977.7637
107 | 2631891.7526 | 1171015.5943
108 | 2631882.0977 | 1171026.9261
109 | 2631795.9673 | 1171019.5495
110 | 2631729.2232 | 1170935.2831
111 | 2631756.7446 | 1170991.3932
112 | 2631915.4382 | 1171046.5477
113 | 2631879.9044 | 1171031.6338
114 | 2631779.2144 | 1171036.2759
115 | 2631705.7738 | 1170925.1755
116 | 2631697.847 | 1170939.2098
117 | 2631723.2959 | 1170932.7282
118 | 2631564.6419 | 1170889.4423
119 | 2631537.2609 | 1170889.4736
120 | 2631565.8549 | 1170890.6551
121 | 2631527.2404 | 1170897.5005
122 | 2631529.3303 | 1170905.8448
123 | 2631531.752 | 1170914.1508
124 | 2631718.2446 | 1171001.2684
125 | 2631744.7806 | 1171016.4394
126 | 2631808.9304 | 1171052.9868
127 | 2631821.405 | 1171059.2642
128 | 2631846.6862 | 1171070.5561
129 | 2631869.9977 | 1171052.8982
130 | 2631953.1121 | 1171098.9518
131 | 2632018.9664 | 1171079.1696
132 | 2631889.0449 | 1171094.4911
133 | 2631597.2232 | 1170860.8711

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1