## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6007-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6007-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6007-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6007-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6007-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6007-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6007-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6007-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6007-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6007-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6007-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6007-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6007-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6007-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6007-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6007-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6007-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6007-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6007-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6007-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6007-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6007-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6007-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6007-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6007-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6007-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6007-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6007-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6007-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6007-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6007-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6007-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6007-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6007-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6007-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6007-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6007-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6007-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6007-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6007-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6007-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6007-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6007-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6007-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6007-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6007-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6007-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6007-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6007-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6007-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6007-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6007-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6007-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6007-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6007-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6007-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6007-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6007-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6007-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6007-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6007-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6007-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6007-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6007-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6007-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6007-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6007-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6007-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6007-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6007-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6007-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6007-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6007-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6007-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6007-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6007-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6007-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6007-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6007-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6007-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6007-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6007-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6007-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6007-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6007-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6007-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6007-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6007-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6007-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6007-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6007-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6007-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6007-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6007-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6007-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6007-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6007-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6007-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6007-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6007-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6007-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6007-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6007-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6007-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6007-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6007-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6007-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6007-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6007-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6007-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6007-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6007-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6007-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6007-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6007-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6007-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_85_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6007-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0022181 | 0.00055591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6007-3_0_4_load_37 | 1 | 0.0011422 | 0.00028627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6007-3_0_4_load_2 | 3 | 0.0010888 | 0.00027288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6007-3_0_4_load_6 | 5 | 0.0027498 | 0.00068917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6007-3_0_4_load_7 | 6 | 0.0013392 | 0.00033564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6007-3_0_4_load_22 | 9 | 0.00086124 | 0.00021585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6007-3_0_4_load_24 | 11 | 0.001702 | 0.00042656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6007-3_0_4_load_28 | 13 | 0.00083086 | 0.00020823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6007-3_0_4_load_8 | 14 | 0.010577 | 0.0026508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6007-3_0_4_load_9 | 15 | 0.0072334 | 0.0018128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6007-3_0_4_load_10 | 16 | 0.013301 | 0.0033336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6007-3_0_4_load_11 | 17 | 0.0095544 | 0.0023946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6007-3_0_4_load_67 | 19 | 0.0023535 | 0.00058984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6007-3_0_4_load_69 | 21 | 0.011833 | 0.0029656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6007-3_0_4_load_70 | 22 | 0.0025503 | 0.00063916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6007-3_0_4_load_83 | 23 | 0.0016501 | 0.00041355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6007-3_0_4_load_71 | 24 | 0.0018202 | 0.00045619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6007-3_0_4_load_74 | 26 | 0.0045538 | 0.0011413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6007-3_0_4_load_13 | 27 | 0.0008677 | 0.00021747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6007-3_0_4_load_25 | 29 | 0.0014739 | 0.0003694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6007-3_0_4_load_16 | 31 | 0.0028291 | 0.00070904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6007-3_0_4_load_17 | 35 | 0.0021974 | 0.00055071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6007-3_0_4_load_18 | 36 | 0.0022204 | 0.00055648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6007-3_0_4_load_19 | 37 | 0.0025867 | 0.00064828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6007-3_0_4_load_21 | 39 | 0.0027943 | 0.00070032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6007-3_0_4_load_60 | 41 | 0.0029235 | 0.00073271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6007-3_0_4_load_38 | 42 | 0.0030005 | 0.00075199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6007-3_0_4_load_42 | 43 | 0.0024395 | 0.00061141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6007-3_0_4_load_39 | 44 | 0.0018362 | 0.00046021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6007-3_0_4_load_61 | 45 | 0.0032948 | 0.00082576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6007-3_0_4_load_101 | 47 | 0.00083282 | 0.00020873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6007-3_0_4_load_29 | 48 | 0.00090628 | 0.00022713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6007-3_0_4_load_100 | 49 | 0.00078202 | 0.00019599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6007-3_0_4_load_34 | 50 | 0.0015861 | 0.00039751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6007-3_0_4_load_40 | 51 | 0.0032521 | 0.00081505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6007-3_0_4_load_58 | 53 | 0.002412 | 0.00060451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6007-3_0_4_load_43 | 54 | 0.0034049 | 0.00085336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6007-3_0_4_load_44 | 55 | 0.0032364 | 0.00081112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6007-3_0_4_load_46 | 57 | 0.0032602 | 0.00081708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6007-3_0_4_load_49 | 59 | 0.0052968 | 0.0013275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6007-3_0_4_load_56 | 60 | 0.0031391 | 0.00078674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6007-3_0_4_load_62 | 62 | 0.0024745 | 0.00062017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6007-3_0_4_load_51 | 64 | 0.0073128 | 0.0018328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6007-3_0_4_load_52 | 65 | 0.0043929 | 0.001101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6007-3_0_4_load_53 | 66 | 0.0035119 | 0.00088016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6007-3_0_4_load_54 | 67 | 0.0069228 | 0.001735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6007-3_0_4_load_65 | 70 | 0.0027866 | 0.00069838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6007-3_0_4_load_66 | 71 | 0.0044146 | 0.0011064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6007-3_0_4_load_63 | 72 | 0.0036699 | 0.00091975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6007-3_0_4_load_119 | 73 | 0.0032164 | 0.00080611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6007-3_0_4_load_92 | 74 | 0.0031476 | 0.00078885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6007-3_0_4_load_93 | 75 | 0.0025414 | 0.00063692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6007-3_0_4_load_82 | 76 | 0.0024193 | 0.00060635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6007-3_0_4_load_80 | 77 | 0.0021962 | 0.00055042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6007-3_0_4_load_73 | 78 | 0.0048117 | 0.0012059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6007-3_0_4_load_72 | 79 | 0.0010891 | 0.00027296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6007-3_0_4_load_75 | 80 | 0.0026868 | 0.00067336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6007-3_0_4_load_76 | 81 | 0.0044736 | 0.0011212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6007-3_0_4_load_78 | 83 | 0.0074572 | 0.0018689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6007-3_0_4_load_79 | 84 | 0.0012196 | 0.00030566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6007-3_0_4_load_86 | 85 | 0.0037587 | 0.00094201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6007-3_0_4_load_87 | 86 | 0.0091542 | 0.0022943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6007-3_0_4_load_84 | 87 | 0.0092093 | 0.0023081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6007-3_0_4_load_90 | 89 | 0.0054664 | 0.00137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6007-3_0_4_load_91 | 90 | 0.0062646 | 0.0015701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6007-3_0_4_load_118 | 91 | 0.0015664 | 0.00039258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6007-3_0_4_load_88 | 92 | 0.0052812 | 0.0013236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6007-3_0_4_load_89 | 93 | 0.0062123 | 0.001557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6007-3_0_4_load_117 | 94 | 0.00073441 | 0.00018406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6007-3_0_4_load_116 | 95 | 0.00074087 | 0.00018568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6007-3_0_4_load_111 | 96 | 0.0026871 | 0.00067345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6007-3_0_4_load_94 | 97 | 0.0028344 | 0.00071036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6007-3_0_4_load_95 | 98 | 0.0015505 | 0.00038859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6007-3_0_4_load_97 | 99 | 0.0010984 | 0.00027528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6007-3_0_4_load_96 | 100 | 0.0018334 | 0.0004595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6007-3_0_4_load_98 | 101 | 0.0014314 | 0.00035874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6007-3_0_4_load_99 | 102 | 0.00097976 | 0.00024555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6007-3_0_4_load_102 | 103 | 0.004728 | 0.0011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6007-3_0_4_load_104 | 105 | 0.0013526 | 0.00033899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6007-3_0_4_load_106 | 107 | 0.0018988 | 0.00047588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6007-3_0_4_load_109 | 108 | 0.0019007 | 0.00047635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6007-3_0_4_load_107 | 109 | 0.0018837 | 0.00047209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6007-3_0_4_load_112 | 111 | 0.0015753 | 0.0003948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6007-3_0_4_load_108 | 112 | 0.0018869 | 0.0004729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6007-3_0_4_load_113 | 113 | 0.00082896 | 0.00020776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6007-3_0_4_load_115 | 115 | 0.0017355 | 0.00043496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6007-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6007-3_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.016526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6007-3_0_4_line_2 |  | 2 | 50 | 0.10671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6007-3_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6007-3_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_6007-3_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.041299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_6007-3_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.0091087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_6007-3_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6007-3_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.008346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_6007-3_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0061824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_6007-3_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0079155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_6007-3_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.11336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6007-3_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.012887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6007-3_0_4_line_13 |  | 11 | 28 | 0.073615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_6007-3_0_4_line_14 |  | 12 | 47 | 0.003694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_6007-3_0_4_line_15 |  | 13 | 48 | 0.018868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6007-3_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.025682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_6007-3_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.019673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_6007-3_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0039034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_6007-3_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.01828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6007-3_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.040746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_6007-3_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.033232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6007-3_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.026879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6007-3_0_4_line_23 |  | 18 | 22 | 0.041078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6007-3_0_4_line_24 |  | 19 | 23 | 0.0059649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_6007-3_0_4_line_25 |  | 20 | 24 | 0.048095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6007-3_0_4_line_26 |  | 21 | 25 | 0.056335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6007-3_0_4_line_27 |  | 22 | 26 | 0.0044508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6007-3_0_4_line_28 |  | 23 | 70 | 0.0085036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_6007-3_0_4_line_29 |  | 24 | 68 | 0.018331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6007-3_0_4_line_30 |  | 25 | 76 | 0.0010802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6007-3_0_4_line_31 |  | 25 | 77 | 0.046193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6007-3_0_4_line_32 |  | 26 | 78 | 0.0018574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6007-3_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.16432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6007-3_0_4_line_34 |  | 28 | 29 | 0.067017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_6007-3_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.023543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6007-3_0_4_line_36 |  | 29 | 33 | 0.043953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_6007-3_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.01097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6007-3_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.026347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6007-3_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.006632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6007-3_0_4_line_40 |  | 33 | 46 | 0.035911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_6007-3_0_4_line_41 |  | 34 | 50 | 0.01309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6007-3_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.031768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_6007-3_0_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.0041029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_6007-3_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.0011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_6007-3_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.031516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_6007-3_0_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.020225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_6007-3_0_4_line_47 |  | 38 | 41 | 0.062227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6007-3_0_4_line_48 |  | 39 | 42 | 0.087204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_6007-3_0_4_line_49 |  | 40 | 43 | 0.022965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_6007-3_0_4_line_50 |  | 40 | 44 | 0.091579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6007-3_0_4_line_51 |  | 41 | 45 | 0.02538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6007-3_0_4_line_52 |  | 42 | 46 | 0.023074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_6007-3_0_4_line_53 |  | 43 | 52 | 0.0099063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6007-3_0_4_line_54 |  | 44 | 51 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6007-3_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.0059927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_6007-3_0_4_line_56 |  | 49 | 102 | 0.014985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_6007-3_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.0083957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6007-3_0_4_line_58 |  | 53 | 58 | 0.005156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6007-3_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.014225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6007-3_0_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.00609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6007-3_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.018825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6007-3_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.009438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6007-3_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6007-3_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0097658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6007-3_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.011248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6007-3_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.012825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6007-3_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.011805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6007-3_0_4_line_68 |  | 63 | 72 | 0.015824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6007-3_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.045334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6007-3_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.026758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6007-3_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.020718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6007-3_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0074505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6007-3_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0052394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_6007-3_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.033622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_6007-3_0_4_line_75 |  | 71 | 74 | 0.013732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_6007-3_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0054982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6007-3_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.045189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_6007-3_0_4_line_78 |  | 75 | 97 | 0.038951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_6007-3_0_4_line_79 |  | 76 | 87 | 0.061104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6007-3_0_4_line_80 |  | 77 | 83 | 0.024371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6007-3_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0016712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6007-3_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.017105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6007-3_0_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.010443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6007-3_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0054933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6007-3_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.068985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6007-3_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.06008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6007-3_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6007-3_0_4_line_88 |  | 86 | 92 | 0.028653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6007-3_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.016457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6007-3_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.025842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6007-3_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.075518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6007-3_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.017066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6007-3_0_4_line_93 |  | 91 | 96 | 0.026323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6007-3_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.00082462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6007-3_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.00015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6007-3_0_4_line_96 |  | 95 | 115 | 0.016124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6007-3_0_4_line_97 |  | 96 | 110 | 0.083951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6007-3_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_6007-3_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.012152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_6007-3_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0044225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_6007-3_0_4_line_101 |  | 100 | 101 | 0.026332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_6007-3_0_4_line_102 |  | 101 | 102 | 0.0008959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_6007-3_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.024891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6007-3_0_4_line_104 |  | 103 | 105 | 0.0088117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6007-3_0_4_line_105 |  | 104 | 106 | 0.01824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6007-3_0_4_line_106 |  | 104 | 107 | 0.043083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6007-3_0_4_line_107 |  | 106 | 108 | 0.064594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6007-3_0_4_line_108 |  | 106 | 109 | 0.0058619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6007-3_0_4_line_109 |  | 107 | 110 | 0.011191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6007-3_0_4_line_110 |  | 108 | 111 | 0.013227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6007-3_0_4_line_111 |  | 109 | 112 | 0.051126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6007-3_0_4_line_112 |  | 111 | 113 | 0.0077454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6007-3_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0040381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6007-3_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6007-3_0_4_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 70 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2639633.2849 | 1129887.207 | 2639639.408 | 1129977.1991
1 | 2639633.2849 | 1129887.207 | 2639636.971 | 1129884.1852 | 2639639.3034 | 1129879.7093 | 2639641.0866 | 1129873.2288
2 | 2639641.0866 | 1129873.2288 | 2639627.5235 | 1129863.7018 | 2639620.9514 | 1129860.4794 | 2639613.9294 | 1129856.5537 | 2639606.4588 | 1129854.0924 | 2639601.1221 | 1129850.4001 | 2639597.9733 | 1129848.9898 | 2639594.7428 | 1129849.4801 | 2639590.0512 | 1129848.4266 | 2639583.5904 | 1129848.1954 | 2639581.0136 | 1129848.8455 | 2639577.0065 | 1129847.9411 | 2639575.9221 | 1129845.3438 | 2639574.3921 | 1129839.0306 | 2639569.2856 | 1129835.4731 | 2639564.1525 | 1129833.6164 | 2639559.7512 | 1129832.9317 | 2639556.1959 | 1129831.2521 | 2639556.333 | 1129827.9624 | 2639558.549 | 1129825.9537
3 | 2639438.0672 | 1129718.5018 | 2639432.8325 | 1129723.9371 | 2639431.9789 | 1129729.6455
4 | 2639438.0672 | 1129718.5018 | 2639440.1943 | 1129720.6834 | 2639443.002 | 1129728.8641
5 | 2639438.0672 | 1129718.5018 | 2639454.7019 | 1129704.7588 | 2639465.6941 | 1129696.4151 | 2639470.7364 | 1129693.3106
6 | 2639443.002 | 1129728.8641 | 2639444.4197 | 1129732.995 | 2639444.8972 | 1129737.7122
7 | 2639479.4939 | 1129687.4561 | 2639475.69 | 1129689.6435 | 2639472.1439 | 1129692.444 | 2639470.7364 | 1129693.3106
8 | 2639451.0898 | 1129749.5802 | 2639450.1117 | 1129747.2059 | 2639448.7438 | 1129745.5406 | 2639445.5197 | 1129743.8632
9 | 2639445.5197 | 1129743.8632 | 2639444.8972 | 1129737.7122
10 | 2639451.0898 | 1129749.5802 | 2639454.7868 | 1129756.5793
11 | 2639479.4939 | 1129687.4561 | 2639481.3278 | 1129685.0001 | 2639483.9582 | 1129683.2275 | 2639488.5168 | 1129682.2568 | 2639491.8134 | 1129682.2783 | 2639499.7735 | 1129679.4177 | 2639507.302 | 1129674.2308 | 2639512.8764 | 1129669.865 | 2639518.2256 | 1129664.5973 | 2639525.0329 | 1129653.0914 | 2639531.2759 | 1129645.4283 | 2639539.6675 | 1129634.3108 | 2639547.1546 | 1129631.9252 | 2639555.2169 | 1129626.4084 | 2639559.3746 | 1129621.9667 | 2639561.3468 | 1129616.0321
12 | 2639479.4939 | 1129687.4561 | 2639488.9003 | 1129689.5852 | 2639491.6983 | 1129691.2234
13 | 2639506.9566 | 1129806.14 | 2639501.8188 | 1129802.6491 | 2639492.0301 | 1129796.571 | 2639479.7557 | 1129784.2625 | 2639466.4826 | 1129776.2607 | 2639463.2103 | 1129772.5264 | 2639454.7868 | 1129756.5793
14 | 2639561.3468 | 1129616.0321 | 2639564.9727 | 1129615.326
15 | 2639491.6983 | 1129691.2234 | 2639507.9804 | 1129700.7567
16 | 2639860.5701 | 1129632.5333 | 2639847.79 | 1129633.1309 | 2639838.3557 | 1129632.9132 | 2639834.9342 | 1129633.3649
17 | 2639860.5701 | 1129632.5333 | 2639861.9596 | 1129632.4684 | 2639880.0819 | 1129630.0579
18 | 2639834.9342 | 1129633.3649 | 2639831.0644 | 1129633.8758
19 | 2639897.8187 | 1129627.3242 | 2639891.0755 | 1129626.6684 | 2639880.1154 | 1129630.0534 | 2639880.0819 | 1129630.0579
20 | 2639831.0644 | 1129633.8758 | 2639828.4106 | 1129634.2262 | 2639817.4826 | 1129637.4114 | 2639807.3452 | 1129637.5226 | 2639795.5398 | 1129635.9219 | 2639791.0304 | 1129634.8521
21 | 2639897.8187 | 1129627.3242 | 2639928.3724 | 1129640.5991
22 | 2639897.8187 | 1129627.3242 | 2639894.1049 | 1129619.329 | 2639884.8746 | 1129613.8543 | 2639878.7602 | 1129609.8081
23 | 2639897.8187 | 1129627.3242 | 2639911.6589 | 1129627.5712 | 2639924.1546 | 1129603.9305 | 2639924.6417 | 1129603.8395
24 | 2639791.0304 | 1129634.8521 | 2639785.2266 | 1129633.4751
25 | 2639928.3724 | 1129640.5991 | 2639921.0746 | 1129657.4596 | 2639914.0139 | 1129675.7334 | 2639911.6019 | 1129677.0626 | 2639909.2414 | 1129684.0529
26 | 2639845.199 | 1129566.9136 | 2639850.3567 | 1129583.7672 | 2639858.5905 | 1129593.1818 | 2639872.0976 | 1129605.3992 | 2639878.7602 | 1129609.8081
27 | 2639924.6417 | 1129603.8395 | 2639929.0168 | 1129603.0223
28 | 2639785.2266 | 1129633.4751 | 2639776.7233 | 1129633.4081
29 | 2639903.3766 | 1129701.4207 | 2639909.2414 | 1129684.0529
30 | 2639845.199 | 1129566.9136 | 2639844.156 | 1129567.1946
31 | 2639845.199 | 1129566.9136 | 2639877.2015 | 1129557.942 | 2639889.8243 | 1129555.021
32 | 2639929.0168 | 1129603.0223 | 2639929.7305 | 1129602.8889 | 2639930.8616 | 1129602.8643
33 | 2639506.9566 | 1129806.14 | 2639466.052 | 1129965.2881
34 | 2639506.9566 | 1129806.14 | 2639507.6494 | 1129803.8433 | 2639514.6826 | 1129798.9979 | 2639535.8322 | 1129790.9541 | 2639555.9094 | 1129769.052 | 2639559.5775 | 1129768.3348
35 | 2639506.9566 | 1129806.14 | 2639510.4721 | 1129806.8299 | 2639513.9765 | 1129805.6856 | 2639521.9712 | 1129804.5816 | 2639530.1509 | 1129805.8023
36 | 2639601.9402 | 1129757.1914 | 2639586.4427 | 1129763.0819 | 2639559.5775 | 1129768.3348
37 | 2639530.1509 | 1129805.8023 | 2639538.039 | 1129808.0439 | 2639540.6217 | 1129809.0444
38 | 2639565.9949 | 1129814.541 | 2639563.5551 | 1129813.0799 | 2639556.2859 | 1129812.7878 | 2639547.4967 | 1129811.7076 | 2639540.6217 | 1129809.0444
39 | 2639569.457 | 1129819.8663 | 2639567.7135 | 1129815.575 | 2639565.9949 | 1129814.541
40 | 2639609.75 | 1129731.3961 | 2639614.3333 | 1129733.7162 | 2639617.7019 | 1129740.3749 | 2639614.0626 | 1129746.821 | 2639601.9402 | 1129757.1914
41 | 2639569.457 | 1129819.8663 | 2639565.2376 | 1129824.341 | 2639562.4419 | 1129825.4789 | 2639558.549 | 1129825.9537
42 | 2639743.7983 | 1129720.5614 | 2639745.9662 | 1129721.3729 | 2639749.4832 | 1129720.6734 | 2639755.6781 | 1129721.5368 | 2639763.7157 | 1129724.4688 | 2639768.6604 | 1129726.8692 | 2639770.2937 | 1129729.1478 | 2639772.4104 | 1129730.9146
43 | 2639740.0599 | 1129718.9182 | 2639740.9181 | 1129719.4832 | 2639743.7983 | 1129720.5614
44 | 2639773.2737 | 1129731.6353 | 2639772.4104 | 1129730.9146
45 | 2639710.8436 | 1129707.9644 | 2639715.8867 | 1129708.6134 | 2639725.8864 | 1129711.8696 | 2639734.4374 | 1129715.2163 | 2639740.0599 | 1129718.9182
46 | 2639773.2737 | 1129731.6353 | 2639771.1368 | 1129726.2741 | 2639771.6698 | 1129723.6985 | 2639778.9448 | 1129717.2652 | 2639781.0784 | 1129717.2682
47 | 2639773.2737 | 1129731.6353 | 2639782.422 | 1129739.0103 | 2639790.9458 | 1129746.4812 | 2639802.0723 | 1129757.5711 | 2639805.2062 | 1129761.2491 | 2639809.7295 | 1129764.4694 | 2639813.6794 | 1129768.1973 | 2639818.7727 | 1129771.4213 | 2639820.2873 | 1129771.9005
48 | 2639628.1802 | 1129718.1081 | 2639654.3952 | 1129707.7098 | 2639677.7938 | 1129700.9486 | 2639685.0568 | 1129699.8623 | 2639693.7095 | 1129704.1434 | 2639701.7486 | 1129706.8642 | 2639707.4211 | 1129707.524 | 2639710.8436 | 1129707.9644
49 | 2639781.0784 | 1129717.2682 | 2639788.9451 | 1129720.4215 | 2639801.3001 | 1129726.2612 | 2639802.0114 | 1129726.6774
50 | 2639781.0784 | 1129717.2682 | 2639774.1087 | 1129714.7544 | 2639764.615 | 1129713.0467 | 2639759.0751 | 1129707.4519 | 2639748.5695 | 1129702.6472 | 2639729.1798 | 1129698.2954 | 2639723.9291 | 1129695.5818 | 2639721.3594 | 1129692.7857 | 2639714.7724 | 1129689.4519 | 2639703.7332 | 1129687.3229 | 2639697.5763 | 1129684.2237
51 | 2639820.2873 | 1129771.9005 | 2639825.2678 | 1129773.4762 | 2639833.7096 | 1129778.1675 | 2639835.7562 | 1129780.8601 | 2639838.2192 | 1129782.2993 | 2639840.4362 | 1129783.6701 | 2639841.9887 | 1129784.2493
52 | 2639609.75 | 1129731.3961 | 2639620.9794 | 1129720.9643 | 2639628.1802 | 1129718.1081
53 | 2639810.5615 | 1129731.6804 | 2639802.0114 | 1129726.6774
54 | 2639683.5436 | 1129679.253 | 2639689.8373 | 1129680.3282 | 2639697.5763 | 1129684.2237
55 | 2639570.8549 | 1129614.1806 | 2639564.9727 | 1129615.326
56 | 2639585.4439 | 1129610.7718 | 2639583.6702 | 1129611.1645 | 2639573.9953 | 1129613.5691 | 2639570.8549 | 1129614.1806
57 | 2639810.5615 | 1129731.6804 | 2639814.5504 | 1129737.6764 | 2639815.3805 | 1129738.5347
58 | 2639818.9647 | 1129742.2411 | 2639815.3805 | 1129738.5347
59 | 2639828.4666 | 1129734.2421 | 2639842.5734 | 1129736.0701
60 | 2639822.4271 | 1129733.4594 | 2639828.4666 | 1129734.2421
61 | 2639842.5734 | 1129736.0701 | 2639847.1004 | 1129736.6568 | 2639854.7396 | 1129736.9183 | 2639860.2404 | 1129733.2416
62 | 2639822.4271 | 1129733.4594 | 2639818.9647 | 1129742.2411
63 | 2639860.2404 | 1129733.2416 | 2639860.2404 | 1129733.2416 | 2639865.2067 | 1129732.3516 | 2639871.3711 | 1129733.1593 | 2639878.5605 | 1129743.1262
64 | 2639818.9647 | 1129742.2411 | 2639825.236 | 1129746.7068 | 2639826.9919 | 1129747.7975
65 | 2639885.1406 | 1129752.2486 | 2639878.5605 | 1129743.1262
66 | 2639885.1406 | 1129752.2486 | 2639878.1991 | 1129763.0332
67 | 2639871.8097 | 1129772.9602 | 2639878.1991 | 1129763.0332
68 | 2639871.8097 | 1129772.9602 | 2639877.2422 | 1129778.4543 | 2639883.638 | 1129783.4209
69 | 2639874.899 | 1129682.4663 | 2639863.4136 | 1129674.8217 | 2639839.4164 | 1129662.4907 | 2639835.1413 | 1129660.9133
70 | 2639874.899 | 1129682.4663 | 2639897.1743 | 1129697.2926
71 | 2639815.704 | 1129653.7416 | 2639835.1413 | 1129660.9133
72 | 2639903.3766 | 1129701.4207 | 2639897.1743 | 1129697.2926
73 | 2639772.6424 | 1129636.694 | 2639776.7233 | 1129633.4081
74 | 2639772.6424 | 1129636.694 | 2639763.6172 | 1129635.1673 | 2639750.3319 | 1129631.367 | 2639740.283 | 1129627.8391
75 | 2639740.283 | 1129627.8391 | 2639731.8419 | 1129624.8756 | 2639727.1348 | 1129624.0135
76 | 2639888.4188 | 1129786.1014 | 2639884.5913 | 1129784.1612 | 2639883.638 | 1129783.4209
77 | 2639727.1348 | 1129624.0135 | 2639719.1246 | 1129622.5465 | 2639699.1572 | 1129616.9905 | 2639689.0323 | 1129612.8331 | 2639683.691 | 1129612.24
78 | 2639683.691 | 1129612.24 | 2639679.8805 | 1129611.817 | 2639670.6799 | 1129610.0002 | 2639657.4796 | 1129606.1562 | 2639645.7002 | 1129603.9153
79 | 2639844.156 | 1129567.1946 | 2639832.3125 | 1129570.3861 | 2639787.9353 | 1129582.3447 | 2639785.0577 | 1129582.3622
80 | 2639913.9577 | 1129552.5852 | 2639898.594 | 1129552.9916 | 2639889.8243 | 1129555.021
81 | 2639932.5323 | 1129602.8279 | 2639930.8616 | 1129602.8643
82 | 2639929.7494 | 1129554.1615 | 2639940.1544 | 1129555.9005 | 2639946.2952 | 1129558.1943
83 | 2639919.4491 | 1129552.4399 | 2639929.7494 | 1129554.1615
84 | 2639919.4491 | 1129552.4399 | 2639913.9577 | 1129552.5852
85 | 2639919.4491 | 1129552.4399 | 2639917.8321 | 1129545.3479 | 2639905.146 | 1129534.7811 | 2639872.6167 | 1129516.1239 | 2639865.3118 | 1129513.6885
86 | 2639809.0294 | 1129499.0657 | 2639824.5245 | 1129497.9314 | 2639846.3082 | 1129510.7813 | 2639863.6703 | 1129513.1412 | 2639865.3118 | 1129513.6885
87 | 2639809.0294 | 1129499.0657 | 2639801.8132 | 1129499.5939 | 2639792.1742 | 1129499.6652
88 | 2639792.1742 | 1129499.6652 | 2639781.9158 | 1129499.741 | 2639765.6824 | 1129495.5878 | 2639764.206 | 1129494.8775
89 | 2639768.6007 | 1129582.4622 | 2639785.0577 | 1129582.3622
90 | 2639768.6007 | 1129582.4622 | 2639760.4672 | 1129587.0444 | 2639744.0524 | 1129584.7465
91 | 2639768.6007 | 1129582.4622 | 2639752.9651 | 1129578.7909 | 2639741.0972 | 1129573.7882 | 2639724.4649 | 1129561.206 | 2639710.5302 | 1129549.5197 | 2639704.4502 | 1129545.0662
92 | 2639704.4502 | 1129545.0662 | 2639690.8211 | 1129535.0831 | 2639690.6583 | 1129535.0267
93 | 2639665.7878 | 1129526.403 | 2639690.6583 | 1129535.0267
94 | 2639764.206 | 1129494.8775 | 2639763.4629 | 1129494.52
95 | 2639672.5802 | 1129477.5344 | 2639672.4249 | 1129477.5437
96 | 2639657.9077 | 1129482.5875 | 2639661.9024 | 1129482.578 | 2639665.5533 | 1129479.089 | 2639670.4154 | 1129477.6646 | 2639672.4249 | 1129477.5437
97 | 2639582.1656 | 1129520.9088 | 2639598.2128 | 1129522.9259 | 2639640.0967 | 1129524.7232 | 2639663.2077 | 1129525.5083 | 2639665.7878 | 1129526.403
98 | 2639627.9719 | 1129601.9156 | 2639644.2859 | 1129603.6463 | 2639645.7002 | 1129603.9153
99 | 2639627.9719 | 1129601.9156 | 2639621.9481 | 1129601.2766 | 2639616.1321 | 1129603.0988
100 | 2639611.9119 | 1129604.4211 | 2639616.1321 | 1129603.0988
101 | 2639611.9119 | 1129604.4211 | 2639608.8111 | 1129605.3927 | 2639594.2537 | 1129608.8214 | 2639586.3186 | 1129610.5781
102 | 2639585.4439 | 1129610.7718 | 2639586.3186 | 1129610.5781
103 | 2639540.4401 | 1129486.6409 | 2639520.2025 | 1129472.1489
104 | 2639513.0382 | 1129467.0187 | 2639520.2025 | 1129472.1489
105 | 2639555.5092 | 1129482.7485 | 2639541.3212 | 1129482.6446 | 2639540.4401 | 1129486.6409
106 | 2639540.4401 | 1129486.6409 | 2639569.3238 | 1129506.9622 | 2639574.5849 | 1129512.6759
107 | 2639555.5092 | 1129482.7485 | 2639599.3876 | 1129475.2538 | 2639608.2481 | 1129476.09 | 2639616.0702 | 1129480.2433 | 2639618.3644 | 1129480.6141
108 | 2639555.5092 | 1129482.7485 | 2639561.3437 | 1129483.3153
109 | 2639582.1656 | 1129520.9088 | 2639574.5849 | 1129512.6759
110 | 2639631.4396 | 1129482.5153 | 2639630.0515 | 1129482.5027 | 2639618.3644 | 1129480.6141
111 | 2639610.4469 | 1129495.5587 | 2639585.9393 | 1129485.7045 | 2639561.3437 | 1129483.3153
112 | 2639631.4396 | 1129482.5153 | 2639639.1847 | 1129482.5856
113 | 2639643.2226 | 1129482.6223 | 2639639.1847 | 1129482.5856
114 | 2639643.2226 | 1129482.6223 | 2639657.9077 | 1129482.5875

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2639639.408 | 1129977.1991
1 | 2639633.2849 | 1129887.207
2 | 2639641.0866 | 1129873.2288
3 | 2639431.9789 | 1129729.6455
4 | 2639438.0672 | 1129718.5018
5 | 2639443.002 | 1129728.8641
6 | 2639470.7364 | 1129693.3106
7 | 2639445.5197 | 1129743.8632
8 | 2639451.0898 | 1129749.5802
9 | 2639444.8972 | 1129737.7122
10 | 2639479.4939 | 1129687.4561
11 | 2639454.7868 | 1129756.5793
12 | 2639561.3468 | 1129616.0321
13 | 2639491.6983 | 1129691.2234
14 | 2639860.5701 | 1129632.5333
15 | 2639834.9342 | 1129633.3649
16 | 2639880.0819 | 1129630.0579
17 | 2639831.0644 | 1129633.8758
18 | 2639897.8187 | 1129627.3242
19 | 2639791.0304 | 1129634.8521
20 | 2639928.3724 | 1129640.5991
21 | 2639878.7602 | 1129609.8081
22 | 2639924.6417 | 1129603.8395
23 | 2639785.2266 | 1129633.4751
24 | 2639909.2414 | 1129684.0529
25 | 2639845.199 | 1129566.9136
26 | 2639929.0168 | 1129603.0223
27 | 2639466.052 | 1129965.2881
28 | 2639506.9566 | 1129806.14
29 | 2639559.5775 | 1129768.3348
30 | 2639530.1509 | 1129805.8023
31 | 2639540.6217 | 1129809.0444
32 | 2639565.9949 | 1129814.541
33 | 2639601.9402 | 1129757.1914
34 | 2639569.457 | 1129819.8663
35 | 2639743.7983 | 1129720.5614
36 | 2639772.4104 | 1129730.9146
37 | 2639740.0599 | 1129718.9182
38 | 2639773.2737 | 1129731.6353
39 | 2639710.8436 | 1129707.9644
40 | 2639781.0784 | 1129717.2682
41 | 2639820.2873 | 1129771.9005
42 | 2639628.1802 | 1129718.1081
43 | 2639802.0114 | 1129726.6774
44 | 2639697.5763 | 1129684.2237
45 | 2639841.9887 | 1129784.2493
46 | 2639609.75 | 1129731.3961
47 | 2639564.9727 | 1129615.326
48 | 2639507.9804 | 1129700.7567
49 | 2639570.8549 | 1129614.1806
50 | 2639558.549 | 1129825.9537
51 | 2639683.5436 | 1129679.253
52 | 2639810.5615 | 1129731.6804
53 | 2639815.3805 | 1129738.5347
54 | 2639828.4666 | 1129734.2421
55 | 2639842.5734 | 1129736.0701
56 | 2639822.4271 | 1129733.4594
57 | 2639860.2404 | 1129733.2416
58 | 2639818.9647 | 1129742.2411
59 | 2639878.5605 | 1129743.1262
60 | 2639826.9919 | 1129747.7975
61 | 2639885.1406 | 1129752.2486
62 | 2639878.1991 | 1129763.0332
63 | 2639871.8097 | 1129772.9602
64 | 2639874.899 | 1129682.4663
65 | 2639835.1413 | 1129660.9133
66 | 2639897.1743 | 1129697.2926
67 | 2639815.704 | 1129653.7416
68 | 2639903.3766 | 1129701.4207
69 | 2639772.6424 | 1129636.694
70 | 2639776.7233 | 1129633.4081
71 | 2639740.283 | 1129627.8391
72 | 2639883.638 | 1129783.4209
73 | 2639888.4188 | 1129786.1014
74 | 2639727.1348 | 1129624.0135
75 | 2639683.691 | 1129612.24
76 | 2639844.156 | 1129567.1946
77 | 2639889.8243 | 1129555.021
78 | 2639930.8616 | 1129602.8643
79 | 2639932.5323 | 1129602.8279
80 | 2639929.7494 | 1129554.1615
81 | 2639946.2952 | 1129558.1943
82 | 2639919.4491 | 1129552.4399
83 | 2639913.9577 | 1129552.5852
84 | 2639865.3118 | 1129513.6885
85 | 2639809.0294 | 1129499.0657
86 | 2639792.1742 | 1129499.6652
87 | 2639785.0577 | 1129582.3622
88 | 2639768.6007 | 1129582.4622
89 | 2639744.0524 | 1129584.7465
90 | 2639704.4502 | 1129545.0662
91 | 2639690.6583 | 1129535.0267
92 | 2639764.206 | 1129494.8775
93 | 2639763.4629 | 1129494.52
94 | 2639672.5802 | 1129477.5344
95 | 2639672.4249 | 1129477.5437
96 | 2639665.7878 | 1129526.403
97 | 2639645.7002 | 1129603.9153
98 | 2639627.9719 | 1129601.9156
99 | 2639616.1321 | 1129603.0988
100 | 2639611.9119 | 1129604.4211
101 | 2639586.3186 | 1129610.5781
102 | 2639585.4439 | 1129610.7718
103 | 2639520.2025 | 1129472.1489
104 | 2639540.4401 | 1129486.6409
105 | 2639513.0382 | 1129467.0187
106 | 2639555.5092 | 1129482.7485
107 | 2639574.5849 | 1129512.6759
108 | 2639618.3644 | 1129480.6141
109 | 2639561.3437 | 1129483.3153
110 | 2639582.1656 | 1129520.9088
111 | 2639631.4396 | 1129482.5153
112 | 2639610.4469 | 1129495.5587
113 | 2639639.1847 | 1129482.5856
114 | 2639643.2226 | 1129482.6223
115 | 2639657.9077 | 1129482.5875
116 | 2639772.6424 | 1129636.694

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1