## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6007-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6007-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6007-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6007-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6007-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6007-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6007-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6007-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6007-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6007-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6007-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6007-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6007-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6007-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6007-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6007-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6007-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6007-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6007-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6007-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6007-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6007-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6007-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6007-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6007-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6007-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6007-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6007-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6007-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6007-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6007-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6007-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6007-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6007-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6007-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6007-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6007-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6007-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6007-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6007-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6007-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6007-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6007-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6007-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6007-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6007-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6007-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6007-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6007-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6007-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6007-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6007-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6007-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6007-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6007-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6007-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6007-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6007-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6007-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6007-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6007-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6007-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6007-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6007-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6007-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6007-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6007-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6007-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6007-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6007-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6007-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6007-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6007-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6007-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6007-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6007-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6007-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6007-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6007-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6007-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6007-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6007-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6007-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6007-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6007-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6007-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6007-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6007-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6007-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6007-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6007-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6007-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6007-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6007-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6007-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6007-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6007-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6007-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6007-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6007-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6007-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6007-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6007-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6007-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6007-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6007-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6007-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6007-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6007-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6007-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6007-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6007-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6007-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6007-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_85_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6007-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0017093 | 0.00042838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6007-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0018531 | 0.00046444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6007-4_0_4_load_2 | 2 | 0.0022442 | 0.00056244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6007-4_0_4_load_3 | 3 | 0.0039467 | 0.00098913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6007-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0024251 | 0.00060778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6007-4_0_4_load_26 | 6 | 0.0034049 | 0.00085334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6007-4_0_4_load_52 | 7 | 0.0026736 | 0.00067006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6007-4_0_4_load_27 | 9 | 0.0042218 | 0.0010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6007-4_0_4_load_5 | 10 | 0.0037978 | 0.00095183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6007-4_0_4_load_6 | 11 | 0.0017647 | 0.00044228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6007-4_0_4_load_8 | 13 | 0.0041479 | 0.0010396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6007-4_0_4_load_9 | 14 | 0.0026071 | 0.00065341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6007-4_0_4_load_10 | 15 | 0.0040149 | 0.0010062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6007-4_0_4_load_11 | 16 | 0.0053124 | 0.0013314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6007-4_0_4_load_116 | 18 | 0.0039231 | 0.00098322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6007-4_0_4_load_22 | 19 | 0.003647 | 0.00091403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6007-4_0_4_load_50 | 20 | 0.0032721 | 0.00082005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6007-4_0_4_load_21 | 21 | 0.0017582 | 0.00044066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6007-4_0_4_load_13 | 22 | 0.0020933 | 0.00052463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6007-4_0_4_load_14 | 23 | 0.0028349 | 0.00071049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6007-4_0_4_load_48 | 24 | 0.0011643 | 0.00029179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6007-4_0_4_load_25 | 25 | 0.0022493 | 0.00056372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6007-4_0_4_load_37 | 27 | 0.0013349 | 0.00033455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6007-4_0_4_load_38 | 28 | 0.004349 | 0.00109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6007-4_0_4_load_15 | 29 | 0.005778 | 0.0014481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6007-4_0_4_load_16 | 30 | 0.007066 | 0.0017709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6007-4_0_4_load_19 | 33 | 0.0080922 | 0.0020281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6007-4_0_4_load_20 | 34 | 0.0050381 | 0.0012627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6007-4_0_4_load_113 | 35 | 0.003986 | 0.00099899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6007-4_0_4_load_112 | 36 | 0.0061352 | 0.0015376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6007-4_0_4_load_29 | 37 | 0.0027529 | 0.00068995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6007-4_0_4_load_54 | 39 | 0.004711 | 0.0011807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6007-4_0_4_load_28 | 40 | 0.0029952 | 0.00075067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6007-4_0_4_load_24 | 42 | 0.00060602 | 0.00015188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6007-4_0_4_load_39 | 43 | 0.0026626 | 0.00066732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6007-4_0_4_load_46 | 44 | 0.0011181 | 0.00028022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6007-4_0_4_load_67 | 45 | 0.0021157 | 0.00053025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6007-4_0_4_load_66 | 46 | 0.0014049 | 0.0003521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6007-4_0_4_load_102 | 48 | 0.0028599 | 0.00071676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6007-4_0_4_load_99 | 49 | 0.0015042 | 0.00037698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6007-4_0_4_load_31 | 50 | 0.0032965 | 0.00082617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6007-4_0_4_load_33 | 51 | 0.004794 | 0.0012015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6007-4_0_4_load_32 | 52 | 0.0017689 | 0.00044333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6007-4_0_4_load_34 | 53 | 0.0017131 | 0.00042934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6007-4_0_4_load_35 | 54 | 0.0021494 | 0.0005387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6007-4_0_4_load_106 | 55 | 0.0035532 | 0.00089052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6007-4_0_4_load_58 | 56 | 0.0055899 | 0.0014009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6007-4_0_4_load_107 | 57 | 0.0024702 | 0.00061908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6007-4_0_4_load_56 | 58 | 0.0022382 | 0.00056094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6007-4_0_4_load_96 | 59 | 0.0056338 | 0.001412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6007-4_0_4_load_93 | 61 | 0.0048071 | 0.0012048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6007-4_0_4_load_61 | 62 | 0.0025471 | 0.00063837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6007-4_0_4_load_76 | 63 | 0.00067287 | 0.00016864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6007-4_0_4_load_62 | 64 | 0.0039551 | 0.00099123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6007-4_0_4_load_41 | 65 | 0.0067268 | 0.0016859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6007-4_0_4_load_42 | 66 | 0.0058219 | 0.0014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6007-4_0_4_load_43 | 67 | 0.009072 | 0.0022737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6007-4_0_4_load_44 | 68 | 0.0059053 | 0.00148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6007-4_0_4_load_45 | 69 | 0.0049418 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6007-4_0_4_load_63 | 70 | 0.0019753 | 0.00049505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6007-4_0_4_load_68 | 71 | 0.0018626 | 0.00046681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6007-4_0_4_load_88 | 72 | 0.0024169 | 0.00060574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6007-4_0_4_load_98 | 73 | 0.0029373 | 0.00073615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6007-4_0_4_load_47 | 74 | 0.0012611 | 0.00031607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6007-4_0_4_load_49 | 75 | 0.00085145 | 0.00021339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6007-4_0_4_load_64 | 76 | 0.0063371 | 0.0015882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6007-4_0_4_load_65 | 77 | 0.00090771 | 0.00022749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6007-4_0_4_load_51 | 78 | 0.0038887 | 0.0009746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6007-4_0_4_load_53 | 79 | 0.0039621 | 0.000993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6007-4_0_4_load_55 | 80 | 0.0018476 | 0.00046305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6007-4_0_4_load_60 | 83 | 0.0019052 | 0.0004775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6007-4_0_4_load_80 | 84 | 0.0017153 | 0.0004299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6007-4_0_4_load_78 | 85 | 0.0024532 | 0.00061483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6007-4_0_4_load_83 | 88 | 0.00078358 | 0.00019638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6007-4_0_4_load_74 | 89 | 0.0022879 | 0.00057339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6007-4_0_4_load_75 | 90 | 0.00078836 | 0.00019758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6007-4_0_4_load_77 | 91 | 0.00069588 | 0.0001744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6007-4_0_4_load_95 | 93 | 0.0010325 | 0.00025878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6007-4_0_4_load_104 | 95 | 0.00061946 | 0.00015525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6007-4_0_4_load_90 | 96 | 0.0040615 | 0.0010179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6007-4_0_4_load_87 | 97 | 0.0029656 | 0.00074326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6007-4_0_4_load_69 | 98 | 0.0032833 | 0.00082288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6007-4_0_4_load_70 | 99 | 0.0051628 | 0.0012939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6007-4_0_4_load_72 | 101 | 0.0021577 | 0.00054078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6007-4_0_4_load_108 | 102 | 0.0023781 | 0.00059602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6007-4_0_4_load_81 | 103 | 0.0037616 | 0.00094276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6007-4_0_4_load_82 | 104 | 0.0031904 | 0.0007996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6007-4_0_4_load_111 | 106 | 0.0018677 | 0.0004681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6007-4_0_4_load_109 | 107 | 0.002115 | 0.00053008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6007-4_0_4_load_84 | 108 | 0.0013869 | 0.0003476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6007-4_0_4_load_86 | 110 | 0.0024747 | 0.00062022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6007-4_0_4_load_97 | 111 | 0.0031572 | 0.00079128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6007-4_0_4_load_91 | 112 | 0.0028898 | 0.00072424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6007-4_0_4_load_114 | 113 | 0.0035375 | 0.00088657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6007-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0094461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_6007-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0046149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_6007-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_6007-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0072082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_6007-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_6007-4_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.012606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_6007-4_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.03757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6007-4_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.008075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6007-4_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.015605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_6007-4_0_4_line_9 |  | 8 | 48 | 0.025188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_6007-4_0_4_line_10 |  | 8 | 49 | 0.047716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6007-4_0_4_line_11 |  | 9 | 38 | 0.020148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6007-4_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6007-4_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.027157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6007-4_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.014129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6007-4_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.024865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6007-4_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.038999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6007-4_0_4_line_17 |  | 13 | 18 | 0.27866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6007-4_0_4_line_18 |  | 13 | 16 | 0.052309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6007-4_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6007-4_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.015216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6007-4_0_4_line_21 |  | 17 | 22 | 0.04152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6007-4_0_4_line_22 |  | 17 | 23 | 0.018997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6007-4_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.10154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6007-4_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.019221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6007-4_0_4_line_25 |  | 20 | 24 | 0.066367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6007-4_0_4_line_26 |  | 21 | 41 | 0.028018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6007-4_0_4_line_27 |  | 22 | 25 | 0.021076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6007-4_0_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.023338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6007-4_0_4_line_29 |  | 24 | 44 | 0.099718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6007-4_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.051402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6007-4_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6007-4_0_4_line_32 |  | 27 | 43 | 0.021598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6007-4_0_4_line_33 |  | 28 | 59 | 0.010117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6007-4_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.0085546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_6007-4_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.017434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_6007-4_0_4_line_36 |  | 30 | 32 | 0.037292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_6007-4_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.022822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6007-4_0_4_line_38 |  | 31 | 34 | 0.041803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6007-4_0_4_line_39 |  | 32 | 35 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_6007-4_0_4_line_40 |  | 32 | 36 | 0.01046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6007-4_0_4_line_41 |  | 34 | 37 | 0.03324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6007-4_0_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.027586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_6007-4_0_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.021701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6007-4_0_4_line_44 |  | 37 | 40 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6007-4_0_4_line_45 |  | 38 | 47 | 0.082574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_6007-4_0_4_line_46 |  | 39 | 79 | 0.016802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6007-4_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0086555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6007-4_0_4_line_48 |  | 43 | 60 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6007-4_0_4_line_49 |  | 44 | 74 | 0.0011639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6007-4_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.021366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6007-4_0_4_line_51 |  | 46 | 62 | 0.021535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6007-4_0_4_line_52 |  | 47 | 96 | 0.0095156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6007-4_0_4_line_53 |  | 47 | 64 | 0.0093721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6007-4_0_4_line_54 |  | 48 | 107 | 0.0023023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_6007-4_0_4_line_55 |  | 50 | 51 | 0.038535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6007-4_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6007-4_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.012868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6007-4_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.017834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6007-4_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.013831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6007-4_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.039751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6007-4_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.0027438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6007-4_0_4_line_62 |  | 57 | 102 | 0.041405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6007-4_0_4_line_63 |  | 58 | 80 | 0.01721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6007-4_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0097832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6007-4_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.033494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6007-4_0_4_line_66 |  | 61 | 112 | 0.016197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6007-4_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.030585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6007-4_0_4_line_68 |  | 63 | 89 | 0.026056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6007-4_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.024235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6007-4_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.019992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6007-4_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.026958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6007-4_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.022378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6007-4_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.013892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6007-4_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.020543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6007-4_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6007-4_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6007-4_0_4_line_77 |  | 72 | 83 | 0.0036663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6007-4_0_4_line_78 |  | 73 | 97 | 0.014543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6007-4_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6007-4_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.023568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6007-4_0_4_line_81 |  | 77 | 88 | 0.020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6007-4_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.061243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6007-4_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0098189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6007-4_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.007223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6007-4_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0096553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6007-4_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.014466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6007-4_0_4_line_87 |  | 82 | 85 | 0.0088211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6007-4_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6007-4_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.005054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6007-4_0_4_line_90 |  | 86 | 100 | 0.026418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6007-4_0_4_line_91 |  | 87 | 103 | 0.011978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6007-4_0_4_line_92 |  | 87 | 104 | 0.023696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_6007-4_0_4_line_93 |  | 88 | 92 | 0.034848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6007-4_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.078023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6007-4_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.042831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6007-4_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.042659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6007-4_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0092363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6007-4_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.077675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6007-4_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.039121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6007-4_0_4_line_100 |  | 96 | 112 | 0.018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6007-4_0_4_line_101 |  | 97 | 109 | 0.026031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6007-4_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.031449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6007-4_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.044904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6007-4_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.0051139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6007-4_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.019388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6007-4_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0091055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_6007-4_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0074698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6007-4_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.01468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_6007-4_0_4_line_109 |  | 106 | 113 | 0.0066545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6007-4_0_4_line_110 |  | 108 | 109 | 0.012627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6007-4_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.030622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6007-4_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0086618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6007-4_0_4_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2638844.3772 | 1129452.1275 | 2638842.7184 | 1129457.3528 | 2638844.0054 | 1129461.1018
1 | 2638844.3772 | 1129452.1275 | 2638844.3772 | 1129452.1275 | 2638847.5133 | 1129448.7418
2 | 2638844.0054 | 1129461.1018 | 2638844.6919 | 1129463.1017 | 2638844.6256 | 1129469.8269 | 2638844.7026 | 1129473.735
3 | 2638853.2787 | 1129444.6011 | 2638849.6285 | 1129446.4583 | 2638847.5133 | 1129448.7418
4 | 2638844.4793 | 1129485.4116 | 2638844.8174 | 1129479.5553 | 2638844.7026 | 1129473.735
5 | 2638864.915 | 1129439.842 | 2638858.2377 | 1129442.078 | 2638853.2787 | 1129444.6011
6 | 2638844.4793 | 1129485.4116 | 2638851.904 | 1129486.7489 | 2638858.3842 | 1129488.8248 | 2638868.0111 | 1129496.2682 | 2638875.6269 | 1129504.2779
7 | 2638836.6984 | 1129483.1717 | 2638844.4793 | 1129485.4116
8 | 2638864.915 | 1129439.842 | 2638864.915 | 1129439.842 | 2638870.8342 | 1129436.9229 | 2638879.1742 | 1129433.5268
9 | 2638836.6984 | 1129483.1717 | 2638841.27 | 1129490.9828 | 2638848.3529 | 1129495.1637 | 2638849.0335 | 1129499.5369 | 2638847.9063 | 1129502.8363
10 | 2638836.6984 | 1129483.1717 | 2638829.6825 | 1129479.3581 | 2638826.1758 | 1129474.8444 | 2638821.9536 | 1129464.2119 | 2638816.7215 | 1129446.4916 | 2638815.2202 | 1129442.6785
11 | 2638897.1351 | 1129424.4522 | 2638884.2184 | 1129431.4728 | 2638879.1742 | 1129433.5268
12 | 2639100.1176 | 1129435.9881 | 2639096.2921 | 1129443.8896 | 2639095.9603 | 1129447.1999
13 | 2639119.6542 | 1129417.8162 | 2639109.8909 | 1129430.3039 | 2639100.1176 | 1129435.9881 | 2639100.1176 | 1129435.9881
14 | 2639095.9603 | 1129447.1999 | 2639094.5511 | 1129461.2582
15 | 2639119.6542 | 1129417.8162 | 2639107.8969 | 1129408.6912 | 2639099.8404 | 1129402.7982
16 | 2639119.6542 | 1129417.8162 | 2639122.6828 | 1129409.2759 | 2639121.9057 | 1129396.0308 | 2639117.8627 | 1129379.8585
17 | 2639094.5511 | 1129461.2582 | 2639326.1679 | 1129616.1913
18 | 2639042.9023 | 1129469.5425 | 2639094.5511 | 1129461.2582
19 | 2639113.4908 | 1129361.9511 | 2639116.2215 | 1129373.2937 | 2639117.8627 | 1129379.8585
20 | 2639028.3983 | 1129470.2093 | 2639031.5666 | 1129468.6511 | 2639036.541 | 1129467.7049 | 2639042.9023 | 1129469.5425
21 | 2639028.3983 | 1129470.2093 | 2639036.0792 | 1129483.1765 | 2639045.534 | 1129489.8075 | 2639050.7679 | 1129496.4002 | 2639053.3297 | 1129502.3553
22 | 2639028.3983 | 1129470.2093 | 2639020.6382 | 1129452.8699
23 | 2639113.4908 | 1129361.9511 | 2639212.7467 | 1129340.5493
24 | 2639103.276 | 1129346.506 | 2639108.8176 | 1129350.8678 | 2639112.1632 | 1129356.4367 | 2639113.4908 | 1129361.9511
25 | 2639212.7467 | 1129340.5493 | 2639210.6475 | 1129332.4951 | 2639212.3057 | 1129322.6675 | 2639230.1632 | 1129305.7524 | 2639231.5963 | 1129298.5803 | 2639228.9108 | 1129289.814 | 2639223.4135 | 1129285.4847
26 | 2639081.2644 | 1129335.2819 | 2639083.4491 | 1129341.6993 | 2639087.5631 | 1129343.9937 | 2639100.2875 | 1129344.1537 | 2639103.276 | 1129346.506
27 | 2639053.3297 | 1129502.3553 | 2639054.6762 | 1129505.4855 | 2639056.1968 | 1129512.1654 | 2639054.2688 | 1129519.679 | 2639053.6956 | 1129522.6857
28 | 2639012.2504 | 1129431.2076 | 2639016.6297 | 1129440.1404 | 2639018.8382 | 1129448.8479 | 2639020.6382 | 1129452.8699
29 | 2639138.9967 | 1129232.9828 | 2639162.1009 | 1129244.7363 | 2639192.1042 | 1129267.4086 | 2639220.8407 | 1129283.4585 | 2639223.4135 | 1129285.4847
30 | 2639012.2504 | 1129431.2076 | 2639002.7621 | 1129411.8366 | 2639000.7657 | 1129400.0845 | 2638998.9625 | 1129391.8354 | 2638992.8901 | 1129384.5712
31 | 2639012.2504 | 1129431.2076 | 2638998.7076 | 1129431.376 | 2638996.0904 | 1129431.252
32 | 2638992.8901 | 1129384.5712 | 2638985.6389 | 1129375.897 | 2638977.2499 | 1129369.9339
33 | 2638996.0904 | 1129431.252 | 2638985.9845 | 1129430.7734
34 | 2638948.4294 | 1129485.9395 | 2638946.0679 | 1129483.6969 | 2638941.8983 | 1129480.4285
35 | 2638956.8501 | 1129500.7194 | 2638955.3787 | 1129494.7736 | 2638951.4425 | 1129488.8007 | 2638948.4294 | 1129485.9395
36 | 2638911.1302 | 1129460.5605 | 2638916.8392 | 1129461.5866 | 2638923.7707 | 1129465.3442 | 2638928.7085 | 1129470.0895 | 2638941.8983 | 1129480.4285
37 | 2638956.8501 | 1129500.7194 | 2638953.827 | 1129503.6792 | 2638948.5658 | 1129510.8823 | 2638943.4827 | 1129519.1316
38 | 2638956.8501 | 1129500.7194 | 2638960.2895 | 1129500.1079 | 2638964.2267 | 1129501.1448 | 2638968.394 | 1129504.729 | 2638976.6224 | 1129511.6188 | 2638989.1592 | 1129519.3146 | 2638991.8956 | 1129521.1567
39 | 2638911.1302 | 1129460.5605 | 2638908.3142 | 1129449.2439
40 | 2638911.1302 | 1129460.5605 | 2638913.4176 | 1129470.7669
41 | 2639018.702 | 1129540.7876 | 2639008.2843 | 1129532.6224 | 2638999.7969 | 1129526.4757 | 2638991.8956 | 1129521.1567
42 | 2638897.1351 | 1129424.4522 | 2638900.148 | 1129427.8844 | 2638903.007 | 1129432.494 | 2638906.5724 | 1129442.2441 | 2638908.3142 | 1129449.2439
43 | 2638913.4176 | 1129470.7669 | 2638917.1805 | 1129487.5575 | 2638918.2045 | 1129491.9332
44 | 2639034.2533 | 1129554.6387 | 2639031.1831 | 1129550.7792 | 2639019.811 | 1129541.6568 | 2639018.702 | 1129540.7876
45 | 2638897.1351 | 1129424.4522 | 2638889.2588 | 1129419.0767 | 2638875.5845 | 1129414.5199 | 2638885.6178 | 1129411.4939 | 2638908.3221 | 1129414.5191 | 2638932.6825 | 1129421.1235
46 | 2638922.0333 | 1129508.293 | 2638918.2045 | 1129491.9332
47 | 2639081.2644 | 1129335.2819 | 2639072.61 | 1129335.4229
48 | 2638960.9383 | 1129365.8773 | 2638974.5281 | 1129367.9992 | 2638977.2499 | 1129369.9339
49 | 2639138.9967 | 1129232.9828 | 2639137.9593 | 1129232.4551
50 | 2638973.7154 | 1129323.4067 | 2638987.5395 | 1129327.2068 | 2638994.3225 | 1129329.0497
51 | 2638956.4343 | 1129336.2574 | 2638973.7154 | 1129323.4067
52 | 2638932.6825 | 1129421.1235 | 2638941.8267 | 1129423.7561
53 | 2638932.6825 | 1129421.1235 | 2638937.6795 | 1129414.2855 | 2638938.222 | 1129413.5638
54 | 2638847.162 | 1129505.015 | 2638847.9063 | 1129502.8363
55 | 2638909.3258 | 1129622.2251 | 2638899.4257 | 1129616.8867 | 2638887.0697 | 1129611.0377 | 2638883.6051 | 1129603.6005 | 2638884.5308 | 1129598.2679
56 | 2638871.3411 | 1129579.9538 | 2638883.707 | 1129587.7487 | 2638885.5328 | 1129592.4962 | 2638884.5308 | 1129598.2679
57 | 2638949.7541 | 1129664.1877 | 2638949.9514 | 1129664.1578 | 2638957.8027 | 1129663.7971 | 2638962.4628 | 1129662.608
58 | 2638932.1213 | 1129666.8576 | 2638949.7541 | 1129664.1877
59 | 2638871.3411 | 1129579.9538 | 2638869.5067 | 1129578.7974 | 2638858.3924 | 1129575.2624
60 | 2638932.1213 | 1129666.8576 | 2638904.2457 | 1129671.0785 | 2638899.3106 | 1129667.1337 | 2638895.7449 | 1129663.2941
61 | 2638855.7777 | 1129574.4307 | 2638858.3924 | 1129575.2624
62 | 2638865.0997 | 1129636.437 | 2638874.6863 | 1129640.6176 | 2638895.7449 | 1129663.2941
63 | 2638839.8672 | 1129568.5974 | 2638840.4344 | 1129569.5506 | 2638855.7777 | 1129574.4307
64 | 2638976.2123 | 1129430.3105 | 2638985.9845 | 1129430.7734
65 | 2638960.9383 | 1129365.8773 | 2638965.2221 | 1129363.3369 | 2638962.1843 | 1129353.0122 | 2638957.3054 | 1129340.2965 | 2638956.4343 | 1129336.2574
66 | 2638960.2195 | 1129428.1324 | 2638968.5521 | 1129429.9477 | 2638976.2123 | 1129430.3105
67 | 2638956.4343 | 1129336.2574 | 2638955.6059 | 1129305.6837
68 | 2638946.7853 | 1129286.1014 | 2638946.7853 | 1129286.1014 | 2638954.2086 | 1129287.6944 | 2638955.0494 | 1129291.1015 | 2638956.5603 | 1129296.9142 | 2638956.775 | 1129301.8514 | 2638955.6059 | 1129305.6837
69 | 2638922.648 | 1129591.9989 | 2638917.1024 | 1129588.3081 | 2638900.5787 | 1129582.3252
70 | 2638922.648 | 1129591.9989 | 2638939.2913 | 1129603.0758
71 | 2638900.5787 | 1129582.3252 | 2638885.1258 | 1129576.73 | 2638876.0609 | 1129571.3859
72 | 2638939.2913 | 1129603.0758 | 2638955.6587 | 1129613.9691 | 2638958.205 | 1129614.9176
73 | 2638864.0941 | 1129564.3309 | 2638876.0609 | 1129571.3859
74 | 2638958.205 | 1129614.9176 | 2638977.4561 | 1129622.0885
75 | 2638864.0941 | 1129564.3309 | 2638860.7235 | 1129562.3438 | 2638850.0153 | 1129561.3523 | 2638849.8007 | 1129561.2687
76 | 2638991.9868 | 1129628.3225 | 2638985.4813 | 1129625.0779 | 2638977.4561 | 1129622.0885
77 | 2638846.3848 | 1129559.9371 | 2638849.8007 | 1129561.2687
78 | 2638991.9868 | 1129628.3225 | 2639000.0234 | 1129632.3308 | 2639004.5125 | 1129635.6144
79 | 2639128.8899 | 1129226.6642 | 2639132.4411 | 1129229.6479 | 2639137.9593 | 1129232.4551
80 | 2639038.9831 | 1129174.4049 | 2639026.5879 | 1129171.7129 | 2639016.5319 | 1129167.55
81 | 2638997.4785 | 1129159.6624 | 2639016.5319 | 1129167.55
82 | 2638946.3716 | 1129560.9603 | 2638946.3716 | 1129560.9603 | 2638947.8629 | 1129556.6454 | 2638947.3576 | 1129551.384 | 2638942.8189 | 1129545.6741 | 2638936.5112 | 1129539.5526 | 2638930.036 | 1129533.1299 | 2638925.112 | 1129521.4479 | 2638922.0333 | 1129508.293
83 | 2638837.0704 | 1129559.6239 | 2638836.8222 | 1129563.4799 | 2638839.8672 | 1129568.5974
84 | 2638830.4259 | 1129556.7465 | 2638837.0704 | 1129559.6239
85 | 2638837.0704 | 1129559.6239 | 2638838.1841 | 1129560.1091 | 2638844.245 | 1129559.103 | 2638846.3848 | 1129559.9371
86 | 2638830.4259 | 1129556.7465 | 2638829.3341 | 1129557.64 | 2638825.5655 | 1129557.9382 | 2638820.4015 | 1129565.6423
87 | 2638830.4259 | 1129556.7465 | 2638835.1651 | 1129549.3066
88 | 2638804.0307 | 1129563.6252 | 2638809.0091 | 1129565.647 | 2638820.4015 | 1129565.6423
89 | 2638837.8803 | 1129545.044 | 2638835.1651 | 1129549.3066
90 | 2638804.0307 | 1129563.6252 | 2638793.8542 | 1129577.0112 | 2638784.4134 | 1129578.985
91 | 2638837.8803 | 1129545.044 | 2638827.867 | 1129538.4704
92 | 2638837.8803 | 1129545.044 | 2638839.7902 | 1129543.9001 | 2638844.6997 | 1129535.0716 | 2638849.0778 | 1129528.6186 | 2638847.8198 | 1129525.2773
93 | 2638976.6902 | 1129132.8272 | 2638977.731 | 1129133.89 | 2638987.7627 | 1129151.5191 | 2638992.6532 | 1129157.6649 | 2638997.4785 | 1129159.6624
94 | 2638946.7853 | 1129286.1014 | 2638941.9731 | 1129283.3579 | 2638940.7095 | 1129277.4245 | 2638939.8534 | 1129248.8601 | 2638941.1215 | 1129227.7798 | 2638943.8831 | 1129211.288
95 | 2638943.8831 | 1129211.288 | 2638944.398 | 1129208.2132 | 2638949.6871 | 1129189.5377 | 2638956.0769 | 1129173.3929 | 2638957.6027 | 1129170.8801
96 | 2638976.6902 | 1129132.8272 | 2638969.6976 | 1129149.2683 | 2638965.6924 | 1129157.5579 | 2638957.6027 | 1129170.8801
97 | 2638976.6902 | 1129132.8272 | 2638970.2227 | 1129126.2333
98 | 2638899.6252 | 1129099.459 | 2638920.1708 | 1129100.5361 | 2638941.2154 | 1129106.6634 | 2638965.004 | 1129120.9126 | 2638970.2227 | 1129126.2333
99 | 2638899.6252 | 1129099.459 | 2638878.9493 | 1129099.4818 | 2638863.325 | 1129100.9711 | 2638860.7022 | 1129100.1454
100 | 2638941.8267 | 1129423.7561 | 2638947.0988 | 1129425.2739 | 2638960.2195 | 1129428.1324
101 | 2639026.2734 | 1129649.153 | 2639023.4858 | 1129649.0349 | 2639008.1652 | 1129638.2863 | 2639004.5125 | 1129635.6144
102 | 2638822.8746 | 1129601.5652 | 2638843.8008 | 1129625.042
103 | 2638784.4134 | 1129578.985 | 2638808.4899 | 1129590.145 | 2638822.8746 | 1129601.5652 | 2638822.8746 | 1129601.5652
104 | 2638847.3285 | 1129628.6871 | 2638846.8728 | 1129628.4884 | 2638843.8008 | 1129625.042
105 | 2638865.0997 | 1129636.437 | 2638847.3285 | 1129628.6871
106 | 2638842.039 | 1129518.7684 | 2638844.6877 | 1129520.1417 | 2638846.7451 | 1129522.4227 | 2638847.8198 | 1129525.2773
107 | 2638842.039 | 1129518.7684 | 2638835.29 | 1129515.5672
108 | 2638842.039 | 1129518.7684 | 2638845.5243 | 1129509.8085 | 2638847.162 | 1129505.015
109 | 2638828.9476 | 1129514.3973 | 2638832.4167 | 1129514.2044 | 2638835.29 | 1129515.5672
110 | 2639026.2734 | 1129649.153 | 2639034.7749 | 1129656.656 | 2639035.6003 | 1129657.6451
111 | 2639026.2734 | 1129649.153 | 2639028.0388 | 1129647.7303 | 2639028.3675 | 1129644.5419 | 2639019.2198 | 1129621.1152
112 | 2639016.0692 | 1129613.0466 | 2639019.2198 | 1129621.1152

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638844.3772 | 1129452.1275
1 | 2638844.0054 | 1129461.1018
2 | 2638847.5133 | 1129448.7418
3 | 2638844.7026 | 1129473.735
4 | 2638853.2787 | 1129444.6011
5 | 2638844.4793 | 1129485.4116
6 | 2638864.915 | 1129439.842
7 | 2638875.6269 | 1129504.2779
8 | 2638836.6984 | 1129483.1717
9 | 2638879.1742 | 1129433.5268
10 | 2639100.1176 | 1129435.9881
11 | 2639095.9603 | 1129447.1999
12 | 2639119.6542 | 1129417.8162
13 | 2639094.5511 | 1129461.2582
14 | 2639099.8404 | 1129402.7982
15 | 2639117.8627 | 1129379.8585
16 | 2639042.9023 | 1129469.5425
17 | 2639028.3983 | 1129470.2093
18 | 2639326.1679 | 1129616.1913
19 | 2639113.4908 | 1129361.9511
20 | 2639212.7467 | 1129340.5493
21 | 2639103.276 | 1129346.506
22 | 2639053.3297 | 1129502.3553
23 | 2639020.6382 | 1129452.8699
24 | 2639223.4135 | 1129285.4847
25 | 2639053.6956 | 1129522.6857
26 | 2639012.2504 | 1129431.2076
27 | 2638992.8901 | 1129384.5712
28 | 2638996.0904 | 1129431.252
29 | 2638948.4294 | 1129485.9395
30 | 2638941.8983 | 1129480.4285
31 | 2638956.8501 | 1129500.7194
32 | 2638911.1302 | 1129460.5605
33 | 2638943.4827 | 1129519.1316
34 | 2638991.8957 | 1129521.1567
35 | 2638908.3142 | 1129449.2439
36 | 2638913.4176 | 1129470.7669
37 | 2639018.702 | 1129540.7876
38 | 2638897.1351 | 1129424.4522
39 | 2638918.2045 | 1129491.9332
40 | 2639034.2533 | 1129554.6387
41 | 2639081.2644 | 1129335.2819
42 | 2639072.61 | 1129335.4229
43 | 2638977.2499 | 1129369.9339
44 | 2639138.9967 | 1129232.9828
45 | 2638994.3225 | 1129329.0497
46 | 2638973.7154 | 1129323.4067
47 | 2638932.6825 | 1129421.1235
48 | 2638847.9063 | 1129502.8363
49 | 2638815.2202 | 1129442.6785
50 | 2638909.3258 | 1129622.2251
51 | 2638884.5308 | 1129598.2679
52 | 2638962.4628 | 1129662.608
53 | 2638949.7541 | 1129664.1877
54 | 2638871.3411 | 1129579.9538
55 | 2638932.1213 | 1129666.8576
56 | 2638858.3924 | 1129575.2624
57 | 2638895.7449 | 1129663.2941
58 | 2638855.7777 | 1129574.4307
59 | 2638985.9845 | 1129430.7734
60 | 2638960.9383 | 1129365.8773
61 | 2638976.2123 | 1129430.3105
62 | 2638956.4343 | 1129336.2574
63 | 2638955.6059 | 1129305.6837
64 | 2638938.222 | 1129413.5638
65 | 2638922.648 | 1129591.9989
66 | 2638900.5787 | 1129582.3252
67 | 2638939.2913 | 1129603.0758
68 | 2638876.0609 | 1129571.3859
69 | 2638958.205 | 1129614.9176
70 | 2638864.0941 | 1129564.3309
71 | 2638977.4561 | 1129622.0885
72 | 2638849.8007 | 1129561.2687
73 | 2638991.9868 | 1129628.3225
74 | 2639137.9593 | 1129232.4551
75 | 2639128.8899 | 1129226.6642
76 | 2639038.9831 | 1129174.4049
77 | 2639016.5319 | 1129167.55
78 | 2638946.3716 | 1129560.9603
79 | 2638922.0333 | 1129508.293
80 | 2638839.8672 | 1129568.5974
81 | 2638837.0704 | 1129559.6239
82 | 2638830.4259 | 1129556.7465
83 | 2638846.3848 | 1129559.9371
84 | 2638820.4015 | 1129565.6423
85 | 2638835.1651 | 1129549.3066
86 | 2638804.0307 | 1129563.6252
87 | 2638837.8803 | 1129545.044
88 | 2638997.4785 | 1129159.6624
89 | 2638946.7853 | 1129286.1014
90 | 2638943.8831 | 1129211.288
91 | 2638957.6027 | 1129170.8801
92 | 2638976.6902 | 1129132.8272
93 | 2638970.2227 | 1129126.2333
94 | 2638899.6252 | 1129099.459
95 | 2638860.7022 | 1129100.1454
96 | 2638941.8267 | 1129423.7561
97 | 2639004.5125 | 1129635.6144
98 | 2638822.8746 | 1129601.5652
99 | 2638843.8008 | 1129625.042
100 | 2638784.4134 | 1129578.985
101 | 2638847.3285 | 1129628.6871
102 | 2638865.0997 | 1129636.437
103 | 2638827.867 | 1129538.4704
104 | 2638847.8198 | 1129525.2773
105 | 2638842.039 | 1129518.7684
106 | 2638835.29 | 1129515.5672
107 | 2638847.162 | 1129505.015
108 | 2639035.6003 | 1129657.6451
109 | 2639026.2734 | 1129649.153
110 | 2639019.2198 | 1129621.1152
111 | 2639016.0692 | 1129613.0466
112 | 2638960.2195 | 1129428.1324
113 | 2638828.9476 | 1129514.3973
114 | 2638943.4827 | 1129519.1316

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1