## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6265-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6265-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6265-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6265-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6265-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6265-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6265-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6265-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6265-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6265-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6265-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6265-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6265-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6265-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6265-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6265-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6265-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6265-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6265-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6265-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6265-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6265-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6265-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6265-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6265-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6265-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6265-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6265-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6265-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6265-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6265-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6265-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6265-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6265-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6265-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6265-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6265-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6265-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6265-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6265-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6265-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6265-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6265-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6265-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6265-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6265-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6265-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6265-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6265-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6265-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6265-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6265-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6265-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6265-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6265-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6265-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6265-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6265-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6265-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6265-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6265-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6265-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6265-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6265-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6265-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6265-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6265-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6265-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6265-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6265-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6265-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6265-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6265-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6265-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6265-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6265-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6265-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6265-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6265-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6265-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6265-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6265-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6265-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6265-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6265-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6265-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6265-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6265-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6265-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6265-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6265-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6265-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6265-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6265-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6265-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6265-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6265-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6265-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6265-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6265-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6265-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6265-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6265-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6265-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6265-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6265-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6265-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6265-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6265-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6265-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6265-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6265-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6265-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6265-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6265-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6265-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6265-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6265-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6265-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6265-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6265-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6265-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6265-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6265-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6265-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6265-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6265-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6265-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6265-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6265-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6265-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6265-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6265-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6265-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6265-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_267_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6265-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0033483 | 0.00083915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6265-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0023843 | 0.00059755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6265-2_0_4_load_3 | 2 | 0.0026334 | 0.00066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6265-2_0_4_load_5 | 3 | 0.0048945 | 0.0012267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6265-2_0_4_load_63 | 5 | 0.0013733 | 0.00034418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6265-2_0_4_load_62 | 6 | 0.0017452 | 0.00043738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6265-2_0_4_load_6 | 7 | 0.0034976 | 0.00087657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6265-2_0_4_load_77 | 8 | 0.0013295 | 0.0003332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6265-2_0_4_load_22 | 10 | 0.0029841 | 0.00074788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6265-2_0_4_load_15 | 11 | 0.0039972 | 0.0010018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6265-2_0_4_load_8 | 12 | 0.0028657 | 0.00071821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6265-2_0_4_load_9 | 13 | 0.0024493 | 0.00061386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6265-2_0_4_load_10 | 14 | 0.0032955 | 0.00082594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6265-2_0_4_load_16 | 16 | 0.0026945 | 0.0006753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6265-2_0_4_load_13 | 17 | 0.0037217 | 0.00093275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6265-2_0_4_load_24 | 18 | 0.0018999 | 0.00047616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6265-2_0_4_load_14 | 19 | 0.0073975 | 0.001854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6265-2_0_4_load_23 | 20 | 0.0065005 | 0.0016292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6265-2_0_4_load_25 | 21 | 0.001369 | 0.00034311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6265-2_0_4_load_17 | 22 | 0.0066619 | 0.0016696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6265-2_0_4_load_19 | 24 | 0.0028653 | 0.00071812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6265-2_0_4_load_20 | 25 | 0.0049715 | 0.001246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6265-2_0_4_load_21 | 26 | 0.0037446 | 0.00093849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6265-2_0_4_load_48 | 28 | 0.0057541 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6265-2_0_4_load_47 | 29 | 0.0068911 | 0.0017271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6265-2_0_4_load_49 | 32 | 0.0037903 | 0.00094994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6265-2_0_4_load_26 | 33 | 0.0015431 | 0.00038674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6265-2_0_4_load_32 | 34 | 0.0029036 | 0.00072772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6265-2_0_4_load_33 | 35 | 0.002978 | 0.00074635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6265-2_0_4_load_27 | 36 | 0.0047858 | 0.0011994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6265-2_0_4_load_29 | 37 | 0.004628 | 0.0011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6265-2_0_4_load_31 | 38 | 0.0038719 | 0.00097039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6265-2_0_4_load_70 | 39 | 0.0034807 | 0.00087235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6265-2_0_4_load_50 | 40 | 0.0063255 | 0.0015853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6265-2_0_4_load_43 | 41 | 0.0017088 | 0.00042826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6265-2_0_4_load_40 | 42 | 0.0029263 | 0.00073339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6265-2_0_4_load_69 | 43 | 0.0018883 | 0.00047326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6265-2_0_4_load_35 | 45 | 0.0018969 | 0.0004754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6265-2_0_4_load_36 | 46 | 0.002136 | 0.00053534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6265-2_0_4_load_37 | 47 | 0.0021677 | 0.00054327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6265-2_0_4_load_38 | 49 | 0.0085018 | 0.0021307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6265-2_0_4_load_130 | 50 | 0.0020263 | 0.00050783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6265-2_0_4_load_39 | 52 | 0.0048232 | 0.0012088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6265-2_0_4_load_95 | 53 | 0.0060301 | 0.0015113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6265-2_0_4_load_96 | 54 | 0.0036938 | 0.00092574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6265-2_0_4_load_44 | 56 | 0.0037365 | 0.00093646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6265-2_0_4_load_45 | 57 | 0.0054626 | 0.0013691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6265-2_0_4_load_46 | 58 | 0.0051477 | 0.0012901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6265-2_0_4_load_51 | 59 | 0.0052982 | 0.0013279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6265-2_0_4_load_57 | 62 | 0.0022994 | 0.00057629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6265-2_0_4_load_123 | 63 | 0.0058603 | 0.0014687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6265-2_0_4_load_122 | 64 | 0.0066692 | 0.0016715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6265-2_0_4_load_55 | 65 | 0.0030021 | 0.00075238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6265-2_0_4_load_53 | 66 | 0.0038408 | 0.00096259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6265-2_0_4_load_54 | 67 | 0.0059893 | 0.0015011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6265-2_0_4_load_56 | 68 | 0.0035788 | 0.00089694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6265-2_0_4_load_115 | 69 | 0.011651 | 0.00292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6265-2_0_4_load_137 | 70 | 0.0084902 | 0.0021278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6265-2_0_4_load_58 | 71 | 0.0021835 | 0.00054723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6265-2_0_4_load_60 | 73 | 0.0029656 | 0.00074325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6265-2_0_4_load_61 | 74 | 0.0016764 | 0.00042016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6265-2_0_4_load_97 | 75 | 0.0033427 | 0.00083776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6265-2_0_4_load_132 | 76 | 0.0015164 | 0.00038005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6265-2_0_4_load_98 | 77 | 0.0025866 | 0.00064827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6265-2_0_4_load_64 | 79 | 0.0029381 | 0.00073635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6265-2_0_4_load_65 | 80 | 0.0020344 | 0.00050987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6265-2_0_4_load_66 | 81 | 0.0022262 | 0.00055794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6265-2_0_4_load_67 | 82 | 0.0069807 | 0.0017495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6265-2_0_4_load_68 | 83 | 0.0021786 | 0.000546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6265-2_0_4_load_71 | 84 | 0.0047765 | 0.0011971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6265-2_0_4_load_72 | 85 | 0.0052403 | 0.0013134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6265-2_0_4_load_73 | 86 | 0.0058962 | 0.0014777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6265-2_0_4_load_84 | 90 | 0.0029211 | 0.0007321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6265-2_0_4_load_87 | 92 | 0.0054583 | 0.001368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6265-2_0_4_load_83 | 93 | 0.0035715 | 0.0008951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6265-2_0_4_load_78 | 94 | 0.0039071 | 0.00097921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6265-2_0_4_load_79 | 95 | 0.0020193 | 0.00050608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6265-2_0_4_load_80 | 96 | 0.0037096 | 0.00092972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6265-2_0_4_load_81 | 97 | 0.0019838 | 0.00049718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6265-2_0_4_load_82 | 98 | 0.003218 | 0.0008065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6265-2_0_4_load_86 | 99 | 0.0027948 | 0.00070044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6265-2_0_4_load_85 | 100 | 0.0028249 | 0.00070798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6265-2_0_4_load_105 | 101 | 0.0018626 | 0.00046682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6265-2_0_4_load_89 | 102 | 0.0050183 | 0.0012577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6265-2_0_4_load_90 | 103 | 0.0037046 | 0.00092846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6265-2_0_4_load_91 | 104 | 0.0050274 | 0.00126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6265-2_0_4_load_92 | 105 | 0.0051147 | 0.0012819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6265-2_0_4_load_93 | 106 | 0.0064062 | 0.0016055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6265-2_0_4_load_119 | 107 | 0.0036152 | 0.00090606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6265-2_0_4_load_127 | 108 | 0.003753 | 0.0009406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6265-2_0_4_load_103 | 109 | 0.002311 | 0.00057919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6265-2_0_4_load_100 | 110 | 0.0018007 | 0.0004513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6265-2_0_4_load_101 | 111 | 0.0019487 | 0.00048839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6265-2_0_4_load_102 | 112 | 0.0018224 | 0.00045673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6265-2_0_4_load_104 | 113 | 0.0014666 | 0.00036757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6265-2_0_4_load_106 | 114 | 0.0019432 | 0.00048702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6265-2_0_4_load_107 | 115 | 0.0057537 | 0.001442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6265-2_0_4_load_111 | 117 | 0.0067649 | 0.0016955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6265-2_0_4_load_113 | 119 | 0.0039936 | 0.0010009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6265-2_0_4_load_136 | 122 | 0.0035804 | 0.00089733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6265-2_0_4_load_114 | 123 | 0.0046954 | 0.0011768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6265-2_0_4_load_128 | 124 | 0.0041145 | 0.0010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6265-2_0_4_load_116 | 125 | 0.0037822 | 0.0009479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6265-2_0_4_load_117 | 126 | 0.0036604 | 0.00091737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6265-2_0_4_load_118 | 127 | 0.0032705 | 0.00081966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6265-2_0_4_load_120 | 128 | 0.0047275 | 0.0011848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6265-2_0_4_load_121 | 129 | 0.0050817 | 0.0012736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6265-2_0_4_load_124 | 130 | 0.004569 | 0.0011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6265-2_0_4_load_125 | 131 | 0.0047949 | 0.0012017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6265-2_0_4_load_126 | 132 | 0.01174 | 0.0029424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6265-2_0_4_load_135 | 133 | 0.010807 | 0.0027085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_6265-2_0_4_load_134 | 134 | 0.003285 | 0.00082329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6265-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6265-2_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.023435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6265-2_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.00041811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6265-2_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.0226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6265-2_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.020082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6265-2_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.059663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6265-2_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.00095147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6265-2_0_4_line_7 |  | 7 | 9 | 0.0096168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6265-2_0_4_line_8 |  | 8 | 78 | 0.020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6265-2_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.011871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6265-2_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.020507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6265-2_0_4_line_11 |  | 11 | 20 | 0.019116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6265-2_0_4_line_12 |  | 11 | 19 | 0.017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6265-2_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.017991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6265-2_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.021309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6265-2_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.028954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6265-2_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.012587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6265-2_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0043634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6265-2_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.016991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6265-2_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0053857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6265-2_0_4_line_20 |  | 18 | 21 | 0.010061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6265-2_0_4_line_21 |  | 21 | 33 | 0.0083406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6265-2_0_4_line_22 |  | 22 | 23 | 0.034874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6265-2_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.0074571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6265-2_0_4_line_24 |  | 23 | 25 | 0.0035119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6265-2_0_4_line_25 |  | 23 | 26 | 0.023987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6265-2_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.022856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_6265-2_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.047009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6265-2_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.054382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_6265-2_0_4_line_29 |  | 27 | 30 | 0.013905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6265-2_0_4_line_30 |  | 27 | 31 | 0.029141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6265-2_0_4_line_31 |  | 28 | 32 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6265-2_0_4_line_32 |  | 29 | 40 | 0.02077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_6265-2_0_4_line_33 |  | 30 | 41 | 0.017293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6265-2_0_4_line_34 |  | 30 | 42 | 0.0095574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6265-2_0_4_line_35 |  | 31 | 38 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6265-2_0_4_line_36 |  | 31 | 36 | 0.028354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6265-2_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.01942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6265-2_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.042499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6265-2_0_4_line_39 |  | 35 | 44 | 0.013563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6265-2_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.005761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6265-2_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.035376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6265-2_0_4_line_42 |  | 39 | 43 | 0.01885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6265-2_0_4_line_43 |  | 40 | 59 | 0.0084038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_6265-2_0_4_line_44 |  | 42 | 55 | 0.01392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6265-2_0_4_line_45 |  | 43 | 82 | 0.0039699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6265-2_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6265-2_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.018555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6265-2_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.010055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6265-2_0_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.017378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6265-2_0_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.025507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_6265-2_0_4_line_51 |  | 48 | 50 | 0.0093599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6265-2_0_4_line_52 |  | 48 | 51 | 0.053096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6265-2_0_4_line_53 |  | 49 | 52 | 0.0010241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_6265-2_0_4_line_54 |  | 50 | 108 | 0.028961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6265-2_0_4_line_55 |  | 51 | 133 | 0.020927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6265-2_0_4_line_56 |  | 51 | 134 | 0.012926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6265-2_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.011513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_6265-2_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.014476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_6265-2_0_4_line_59 |  | 54 | 106 | 0.0073994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_6265-2_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.039714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6265-2_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.013286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6265-2_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.028057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6265-2_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0061034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_6265-2_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.022999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_6265-2_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.039352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6265-2_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.017777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_6265-2_0_4_line_67 |  | 61 | 64 | 0.0050683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_6265-2_0_4_line_68 |  | 62 | 65 | 0.0057981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_6265-2_0_4_line_69 |  | 63 | 105 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_6265-2_0_4_line_70 |  | 64 | 107 | 0.022867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_6265-2_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.014425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_6265-2_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0040941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_6265-2_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.005088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_6265-2_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0061415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_6265-2_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.048266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_6265-2_0_4_line_76 |  | 70 | 118 | 0.032946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_6265-2_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.039364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6265-2_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.043997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6265-2_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.02753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6265-2_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.063131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6265-2_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.43823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6265-2_0_4_line_82 |  | 75 | 77 | 0.0065009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6265-2_0_4_line_83 |  | 77 | 108 | 5.367e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6265-2_0_4_line_84 |  | 78 | 86 | 0.05137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6265-2_0_4_line_85 |  | 78 | 85 | 0.01928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6265-2_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0097609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6265-2_0_4_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0022573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6265-2_0_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6265-2_0_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.022106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6265-2_0_4_line_90 |  | 83 | 84 | 0.046594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6265-2_0_4_line_91 |  | 84 | 85 | 0.031851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6265-2_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.034308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6265-2_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.040426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6265-2_0_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.031131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6265-2_0_4_line_95 |  | 88 | 90 | 0.026018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6265-2_0_4_line_96 |  | 89 | 91 | 0.069293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6265-2_0_4_line_97 |  | 89 | 92 | 0.018917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6265-2_0_4_line_98 |  | 90 | 93 | 0.034402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6265-2_0_4_line_99 |  | 91 | 101 | 0.01901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6265-2_0_4_line_100 |  | 92 | 99 | 0.021462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6265-2_0_4_line_101 |  | 93 | 100 | 0.010635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6265-2_0_4_line_102 |  | 94 | 95 | 0.021046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6265-2_0_4_line_103 |  | 94 | 96 | 0.0079391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6265-2_0_4_line_104 |  | 95 | 97 | 0.002987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6265-2_0_4_line_105 |  | 96 | 98 | 0.0017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6265-2_0_4_line_106 |  | 97 | 99 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6265-2_0_4_line_107 |  | 101 | 109 | 0.0037057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6265-2_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.0098822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_6265-2_0_4_line_109 |  | 102 | 104 | 0.0089319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_6265-2_0_4_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0022385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_6265-2_0_4_line_111 |  | 104 | 106 | 0.0017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_6265-2_0_4_line_112 |  | 107 | 126 | 0.010127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_6265-2_0_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.020954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6265-2_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.00041029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6265-2_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.026769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6265-2_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0098713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6265-2_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.023191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6265-2_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.028066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6265-2_0_4_line_119 |  | 115 | 117 | 0.044723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6265-2_0_4_line_120 |  | 116 | 118 | 0.020162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_6265-2_0_4_line_121 |  | 117 | 119 | 0.024204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6265-2_0_4_line_122 |  | 117 | 120 | 0.084323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6265-2_0_4_line_123 |  | 119 | 123 | 0.014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6265-2_0_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.084213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6265-2_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.079636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6265-2_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.055196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6265-2_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.0062306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_6265-2_0_4_line_128 |  | 125 | 127 | 0.025259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_6265-2_0_4_line_129 |  | 127 | 128 | 0.012353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_6265-2_0_4_line_130 |  | 127 | 129 | 0.02657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6265-2_0_4_line_131 |  | 128 | 130 | 0.015163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_6265-2_0_4_line_132 |  | 130 | 131 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_6265-2_0_4_line_133 |  | 131 | 132 | 0.004118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6265-2_0_4_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2593326.1936 | 1123570.0859 | 2593303.3727 | 1123555.7011
1 | 2593303.3727 | 1123555.7011 | 2593283.5473 | 1123543.2043
2 | 2593283.1936 | 1123542.9814 | 2593283.5473 | 1123543.2043
3 | 2593283.1936 | 1123542.9814 | 2593264.0747 | 1123530.93
4 | 2593403.2512 | 1123548.3709 | 2593412.5198 | 1123549.3056 | 2593422.9698 | 1123551.8954 | 2593422.9698 | 1123551.8954
5 | 2593403.2512 | 1123548.3709 | 2593399.5743 | 1123535.1463 | 2593394.9266 | 1123529.5598 | 2593390.6532 | 1123527.7303 | 2593380.8801 | 1123523.8503 | 2593373.306 | 1123521.4242 | 2593365.4863 | 1123519.9766 | 2593359.8743 | 1123520.8277 | 2593358.2134 | 1123521.7991
6 | 2593423.8228 | 1123551.4738 | 2593422.9698 | 1123551.8954
7 | 2593255.9393 | 1123525.8019 | 2593264.0747 | 1123530.93
8 | 2593435.612 | 1123535.6847 | 2593430.2057 | 1123548.319 | 2593423.8228 | 1123551.4738
9 | 2593255.9393 | 1123525.8019 | 2593245.8359 | 1123519.5696
10 | 2593228.5487 | 1123508.5689 | 2593230.2697 | 1123509.9676 | 2593245.8359 | 1123519.5696
11 | 2593240.4751 | 1123493.8371 | 2593237.7941 | 1123495.6632 | 2593235.23 | 1123498.7121 | 2593228.5487 | 1123508.5689
12 | 2593228.5487 | 1123508.5689 | 2593214.7795 | 1123497.4196
13 | 2593149.5081 | 1123502.9084 | 2593149.5282 | 1123502.756 | 2593153.5419 | 1123493.1356 | 2593159.0277 | 1123488.1498
14 | 2593159.0277 | 1123488.1498 | 2593162.3841 | 1123485.0993 | 2593172.4372 | 1123484.2874 | 2593179.096 | 1123484.9105
15 | 2593207.2028 | 1123491.2846 | 2593189.3398 | 1123485.8689 | 2593179.096 | 1123484.9105
16 | 2593207.2028 | 1123491.2846 | 2593197.4474 | 1123483.331
17 | 2593207.2028 | 1123491.2846 | 2593210.5939 | 1123494.0305
18 | 2593197.4474 | 1123483.331 | 2593192.7019 | 1123479.462 | 2593183.0917 | 1123474.3872
19 | 2593214.7795 | 1123497.4196 | 2593210.5939 | 1123494.0305
20 | 2593183.0917 | 1123474.3872 | 2593174.1952 | 1123469.6894
21 | 2593166.8197 | 1123465.7947 | 2593174.1952 | 1123469.6894
22 | 2593239.3339 | 1123377.7928 | 2593255.0745 | 1123387.98 | 2593257.6918 | 1123391.0563 | 2593256.979 | 1123394.8479 | 2593253.2501 | 1123402.1821
23 | 2593249.8705 | 1123408.8294 | 2593253.2501 | 1123402.1821
24 | 2593239.3339 | 1123377.7928 | 2593237.4262 | 1123380.7414
25 | 2593239.3339 | 1123377.7928 | 2593252.3611 | 1123357.651
26 | 2593225.0101 | 1123399.9309 | 2593237.4262 | 1123380.7414
27 | 2593252.3611 | 1123357.651 | 2593267.3662 | 1123334.4511 | 2593268.7873 | 1123329.7139 | 2593268.7831 | 1123325.9343 | 2593266.6433 | 1123322.3794 | 2593261.6309 | 1123318.2336
28 | 2593225.0101 | 1123399.9309 | 2593199.9725 | 1123351.6549
29 | 2593225.0101 | 1123399.9309 | 2593217.4672 | 1123411.623
30 | 2593242.0842 | 1123423.5231 | 2593226.5942 | 1123402.9862 | 2593225.0101 | 1123399.9309
31 | 2593245.9654 | 1123305.2768 | 2593261.6309 | 1123318.2336
32 | 2593199.9725 | 1123351.6549 | 2593190.41 | 1123333.2172
33 | 2593208.0849 | 1123426.1629 | 2593217.4672 | 1123411.623
34 | 2593217.4672 | 1123411.623 | 2593208.7933 | 1123407.6097
35 | 2593242.0842 | 1123423.5231 | 2593259.9409 | 1123431.3702
36 | 2593242.0842 | 1123423.5231 | 2593228.8604 | 1123448.6042
37 | 2593166.8197 | 1123465.7947 | 2593149.6467 | 1123456.7263
38 | 2593149.6467 | 1123456.7263 | 2593131.8468 | 1123447.3269 | 2593114.9726 | 1123436.9301 | 2593113.1281 | 1123435.1695
39 | 2593103.3172 | 1123425.8048 | 2593113.1281 | 1123435.1695
40 | 2593226.1735 | 1123453.7003 | 2593228.8604 | 1123448.6042
41 | 2593290.2113 | 1123449.2217 | 2593275.6174 | 1123438.2592 | 2593259.9409 | 1123431.3702
42 | 2593305.2828 | 1123460.543 | 2593290.2113 | 1123449.2217
43 | 2593190.41 | 1123333.2172 | 2593186.5409 | 1123325.757
44 | 2593196.1602 | 1123401.7645 | 2593208.7933 | 1123407.6097
45 | 2593305.2828 | 1123460.543 | 2593307.2252 | 1123462.0021 | 2593308.4735 | 1123462.9047
46 | 2593103.3172 | 1123425.8048 | 2593111.4747 | 1123410.8114
47 | 2593103.3172 | 1123425.8048 | 2593089.1533 | 1123413.818
48 | 2593111.4747 | 1123410.8114 | 2593116.2801 | 1123401.9793
49 | 2593075.888 | 1123402.5918 | 2593089.1533 | 1123413.818
50 | 2593116.2801 | 1123401.9793 | 2593128.4705 | 1123379.5735
51 | 2593075.888 | 1123402.5918 | 2593068.7436 | 1123396.5448
52 | 2593032.8849 | 1123433.3567 | 2593039.4999 | 1123426.3345 | 2593045.7713 | 1123422.2363 | 2593075.888 | 1123402.5918
53 | 2593128.9599 | 1123378.6739 | 2593128.4705 | 1123379.5735
54 | 2593068.7436 | 1123396.5448 | 2593046.6378 | 1123377.8348
55 | 2593032.8849 | 1123433.3567 | 2593031.5182 | 1123438.2607 | 2593033.5978 | 1123442.9939 | 2593040.6389 | 1123451.023
56 | 2593032.8849 | 1123433.3567 | 2593027.9942 | 1123431.2503 | 2593022.4784 | 1123426.0206
57 | 2593128.9599 | 1123378.6739 | 2593134.4623 | 1123368.5606
58 | 2593134.4623 | 1123368.5606 | 2593141.3807 | 1123355.8447
59 | 2593141.3807 | 1123355.8447 | 2593144.9171 | 1123349.345
60 | 2593196.1602 | 1123401.7645 | 2593194.042 | 1123403.679 | 2593186.299 | 1123415.538 | 2593183.411 | 1123418.5317 | 2593181.0293 | 1123419.1569 | 2593166.3412 | 1123412.4704
61 | 2593196.1602 | 1123401.7645 | 2593194.7038 | 1123395.7855 | 2593188.486 | 1123392.2918
62 | 2593182.6323 | 1123371.2206 | 2593177.5831 | 1123385.6556 | 2593188.0302 | 1123392.0357 | 2593188.486 | 1123392.2918
63 | 2593183.7309 | 1123320.3389 | 2593186.5409 | 1123325.757
64 | 2593183.7309 | 1123320.3389 | 2593171.2026 | 1123301.0326
65 | 2593183.7309 | 1123320.3389 | 2593209.3512 | 1123291.8959 | 2593210.0174 | 1123291.0572
66 | 2593171.2026 | 1123301.0326 | 2593162.7065 | 1123316.6484
67 | 2593171.2026 | 1123301.0326 | 2593168.6558 | 1123296.6507
68 | 2593210.0174 | 1123291.0572 | 2593213.6236 | 1123286.517
69 | 2593162.7065 | 1123316.6484 | 2593155.8246 | 1123329.2971
70 | 2593157.1651 | 1123276.88 | 2593168.6558 | 1123296.6507
71 | 2593222.5954 | 1123275.2218 | 2593213.6236 | 1123286.517
72 | 2593222.5954 | 1123275.2218 | 2593225.1418 | 1123272.0159
73 | 2593225.1418 | 1123272.0159 | 2593228.3064 | 1123268.0318
74 | 2593232.1262 | 1123263.2227 | 2593228.3064 | 1123268.0318
75 | 2593232.1262 | 1123263.2227 | 2593280.0762 | 1123268.7381
76 | 2593280.0762 | 1123268.7381 | 2593298.3116 | 1123241.2709
77 | 2592959.8634 | 1123304.3902 | 2592948.3603 | 1123324.6915 | 2592940.9981 | 1123332.2705 | 2592935.8506 | 1123334.1036
78 | 2592959.8634 | 1123304.3902 | 2592993.4466 | 1123332.8145
79 | 2592959.8634 | 1123304.3902 | 2592938.8471 | 1123286.6078
80 | 2592993.4466 | 1123332.8145 | 2593041.6347 | 1123373.6002
81 | 2592938.8471 | 1123286.6078 | 2592543.9891 | 1123096.5253
82 | 2593046.5968 | 1123377.8001 | 2593041.6347 | 1123373.6002
83 | 2593046.5968 | 1123377.8001 | 2593046.6378 | 1123377.8348
84 | 2593435.612 | 1123535.6847 | 2593450.2124 | 1123486.433
85 | 2593435.612 | 1123535.6847 | 2593417.6529 | 1123528.6708
86 | 2593330.1438 | 1123479.2698 | 2593328.5149 | 1123477.3969 | 2593322.6166 | 1123473.1318
87 | 2593330.1438 | 1123479.2698 | 2593331.6251 | 1123480.973
88 | 2593322.6166 | 1123473.1318 | 2593308.4735 | 1123462.9047
89 | 2593331.6251 | 1123480.973 | 2593346.1325 | 1123497.6531
90 | 2593346.1325 | 1123497.6531 | 2593349.1661 | 1123501.1411 | 2593368.5125 | 1123509.4792 | 2593387.9845 | 1123517.084
91 | 2593417.6529 | 1123528.6708 | 2593387.9845 | 1123517.084
92 | 2593459.9633 | 1123453.5401 | 2593450.2124 | 1123486.433
93 | 2593459.9633 | 1123453.5401 | 2593457.7459 | 1123428.2302 | 2593451.3007 | 1123414.6639
94 | 2593432.2678 | 1123390.0283 | 2593446.4363 | 1123408.3662 | 2593451.3007 | 1123414.6639
95 | 2593451.3007 | 1123414.6639 | 2593439.5362 | 1123437.8708
96 | 2593382.7139 | 1123341.5481 | 2593428.631 | 1123385.3189 | 2593432.2678 | 1123390.0283
97 | 2593432.2678 | 1123390.0283 | 2593421.8605 | 1123405.8251
98 | 2593423.9809 | 1123468.5556 | 2593439.5362 | 1123437.8708
99 | 2593382.7139 | 1123341.5481 | 2593372.7146 | 1123357.7157
100 | 2593410.0533 | 1123423.7469 | 2593421.8605 | 1123405.8251
101 | 2593419.1723 | 1123478.0413 | 2593423.9809 | 1123468.5556
102 | 2593391.1181 | 1123452.488 | 2593402.6965 | 1123434.9135
103 | 2593391.1181 | 1123452.488 | 2593386.7504 | 1123459.1176
104 | 2593402.6965 | 1123434.9135 | 2593404.3398 | 1123432.4192
105 | 2593385.7921 | 1123460.5722 | 2593386.7504 | 1123459.1176
106 | 2593410.0533 | 1123423.7469 | 2593404.3398 | 1123432.4192
107 | 2593370.7655 | 1123360.8673 | 2593372.7146 | 1123357.7157
108 | 2593150.0319 | 1123339.9439 | 2593154.7548 | 1123331.2634
109 | 2593150.0319 | 1123339.9439 | 2593145.7632 | 1123347.7898
110 | 2593155.8246 | 1123329.2971 | 2593154.7548 | 1123331.2634
111 | 2593145.7632 | 1123347.7898 | 2593144.9171 | 1123349.345
112 | 2593152.0763 | 1123268.1243 | 2593157.1651 | 1123276.88
113 | 2593370.7655 | 1123360.8673 | 2593359.7435 | 1123378.6886
114 | 2593359.5276 | 1123379.0376 | 2593359.7435 | 1123378.6886
115 | 2593359.5276 | 1123379.0376 | 2593354.3751 | 1123387.3686 | 2593345.9062 | 1123402.0782
116 | 2593345.9062 | 1123402.0782 | 2593343.7631 | 1123405.8005 | 2593341.9757 | 1123411.0825
117 | 2593334.5421 | 1123433.0497 | 2593341.9757 | 1123411.0825
118 | 2593285.5254 | 1123225.6553 | 2593267.7456 | 1123203.9401
119 | 2593225.4271 | 1123189.4721 | 2593267.7456 | 1123203.9401
120 | 2593285.5254 | 1123225.6553 | 2593298.3116 | 1123241.2709
121 | 2593204.8087 | 1123198.0018 | 2593206.9171 | 1123199.0088 | 2593212.5288 | 1123197.6018 | 2593222.0633 | 1123194.5117 | 2593225.4271 | 1123189.4721
122 | 2593177.8868 | 1123124.6055 | 2593178.5033 | 1123131.0857 | 2593202.0986 | 1123152.0247 | 2593219.7926 | 1123170.7471 | 2593226.259 | 1123181.923 | 2593225.4271 | 1123189.4721 | 2593225.4271 | 1123189.4721
123 | 2593204.8087 | 1123198.0018 | 2593199.9044 | 1123195.6596 | 2593192.3299 | 1123190.0999
124 | 2593177.8868 | 1123124.6055 | 2593131.2627 | 1123086.2845 | 2593112.9473 | 1123070.7758
125 | 2593047.702 | 1123073.2413 | 2593058.5896 | 1123059.9777 | 2593063.8661 | 1123055.3916 | 2593070.6804 | 1123053.6829 | 2593078.6852 | 1123054.5185 | 2593084.4787 | 1123056.8907 | 2593103.0638 | 1123072.1545 | 2593107.9992 | 1123072.6602 | 2593112.9473 | 1123070.7758
126 | 2593147.6968 | 1123170.2599 | 2593150.2087 | 1123167.7471 | 2593154.1372 | 1123164.3854 | 2593158.0626 | 1123164.9478 | 2593192.3299 | 1123190.0999
127 | 2593148.9455 | 1123262.7375 | 2593152.0763 | 1123268.1243
128 | 2593136.8912 | 1123240.5757 | 2593139.4037 | 1123246.3201 | 2593148.9455 | 1123262.7375
129 | 2593136.8912 | 1123240.5757 | 2593131.5425 | 1123251.7106
130 | 2593136.8912 | 1123240.5757 | 2593126.4778 | 1123216.776 | 2593126.0963 | 1123216.3235
131 | 2593124.977 | 1123265.379 | 2593131.5425 | 1123251.7106
132 | 2593124.977 | 1123265.379 | 2593119.6593 | 1123276.4494
133 | 2593117.8763 | 1123280.1613 | 2593119.6593 | 1123276.4494

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2593326.1936 | 1123570.0859
1 | 2593303.3727 | 1123555.701
2 | 2593283.5473 | 1123543.2043
3 | 2593283.1936 | 1123542.9814
4 | 2593403.2512 | 1123548.3709
5 | 2593422.9698 | 1123551.8954
6 | 2593358.2134 | 1123521.7991
7 | 2593264.0747 | 1123530.93
8 | 2593423.8228 | 1123551.4738
9 | 2593255.9393 | 1123525.8019
10 | 2593245.8359 | 1123519.5696
11 | 2593228.5487 | 1123508.5689
12 | 2593149.5081 | 1123502.9084
13 | 2593159.0277 | 1123488.1498
14 | 2593179.096 | 1123484.9105
15 | 2593207.2028 | 1123491.2846
16 | 2593197.4474 | 1123483.331
17 | 2593210.5939 | 1123494.0305
18 | 2593183.0917 | 1123474.3872
19 | 2593214.7795 | 1123497.4196
20 | 2593240.4751 | 1123493.8371
21 | 2593174.1952 | 1123469.6894
22 | 2593253.2501 | 1123402.1821
23 | 2593239.3339 | 1123377.7928
24 | 2593249.8705 | 1123408.8294
25 | 2593237.4262 | 1123380.7413
26 | 2593252.3611 | 1123357.651
27 | 2593225.0101 | 1123399.9309
28 | 2593261.6309 | 1123318.2336
29 | 2593199.9725 | 1123351.6549
30 | 2593217.4672 | 1123411.623
31 | 2593242.0842 | 1123423.5231
32 | 2593245.9654 | 1123305.2768
33 | 2593166.8197 | 1123465.7947
34 | 2593149.6467 | 1123456.7263
35 | 2593113.1281 | 1123435.1695
36 | 2593228.8604 | 1123448.6042
37 | 2593226.1736 | 1123453.7003
38 | 2593259.9409 | 1123431.3702
39 | 2593290.2113 | 1123449.2217
40 | 2593190.41 | 1123333.2172
41 | 2593208.0849 | 1123426.1629
42 | 2593208.7933 | 1123407.6097
43 | 2593305.2828 | 1123460.543
44 | 2593103.3172 | 1123425.8048
45 | 2593111.4747 | 1123410.8114
46 | 2593089.1533 | 1123413.818
47 | 2593116.2801 | 1123401.9793
48 | 2593075.888 | 1123402.5918
49 | 2593128.4705 | 1123379.5735
50 | 2593068.7436 | 1123396.5448
51 | 2593032.8849 | 1123433.3567
52 | 2593128.9599 | 1123378.6739
53 | 2593134.4623 | 1123368.5606
54 | 2593141.3807 | 1123355.8447
55 | 2593196.1602 | 1123401.7645
56 | 2593166.3412 | 1123412.4704
57 | 2593188.486 | 1123392.2918
58 | 2593182.6323 | 1123371.2206
59 | 2593186.5409 | 1123325.757
60 | 2593183.7309 | 1123320.3389
61 | 2593171.2026 | 1123301.0326
62 | 2593210.0174 | 1123291.0572
63 | 2593162.7065 | 1123316.6484
64 | 2593168.6558 | 1123296.6507
65 | 2593213.6236 | 1123286.517
66 | 2593222.5954 | 1123275.2218
67 | 2593225.1418 | 1123272.0159
68 | 2593228.3064 | 1123268.0318
69 | 2593232.1262 | 1123263.2227
70 | 2593280.0762 | 1123268.7381
71 | 2592935.8506 | 1123334.1036
72 | 2592959.8634 | 1123304.3902
73 | 2592993.4466 | 1123332.8145
74 | 2592938.8471 | 1123286.6078
75 | 2593041.6347 | 1123373.6002
76 | 2592543.9891 | 1123096.5253
77 | 2593046.5968 | 1123377.8001
78 | 2593435.612 | 1123535.6847
79 | 2593330.1438 | 1123479.2698
80 | 2593322.6166 | 1123473.1318
81 | 2593331.6251 | 1123480.973
82 | 2593308.4735 | 1123462.9047
83 | 2593346.1325 | 1123497.6531
84 | 2593387.9845 | 1123517.084
85 | 2593417.6529 | 1123528.6708
86 | 2593450.2124 | 1123486.433
87 | 2593459.9633 | 1123453.5401
88 | 2593451.3007 | 1123414.6639
89 | 2593432.2678 | 1123390.0283
90 | 2593439.5362 | 1123437.8708
91 | 2593382.7139 | 1123341.5481
92 | 2593421.8605 | 1123405.8251
93 | 2593423.9809 | 1123468.5556
94 | 2593391.1181 | 1123452.488
95 | 2593402.6965 | 1123434.9135
96 | 2593386.7504 | 1123459.1176
97 | 2593404.3398 | 1123432.4192
98 | 2593385.7921 | 1123460.5722
99 | 2593410.0533 | 1123423.7469
100 | 2593419.1723 | 1123478.0413
101 | 2593372.7146 | 1123357.7157
102 | 2593150.0319 | 1123339.9439
103 | 2593154.7548 | 1123331.2634
104 | 2593145.7632 | 1123347.7898
105 | 2593155.8246 | 1123329.2971
106 | 2593144.9171 | 1123349.345
107 | 2593157.1651 | 1123276.88
108 | 2593046.6378 | 1123377.8348
109 | 2593370.7655 | 1123360.8673
110 | 2593359.5276 | 1123379.0376
111 | 2593359.7435 | 1123378.6886
112 | 2593345.9062 | 1123402.0782
113 | 2593341.9757 | 1123411.0825
114 | 2593334.5421 | 1123433.0497
115 | 2593267.7456 | 1123203.9401
116 | 2593285.5254 | 1123225.6553
117 | 2593225.4271 | 1123189.4721
118 | 2593298.3116 | 1123241.2709
119 | 2593204.8087 | 1123198.0018
120 | 2593177.8868 | 1123124.6055
121 | 2593112.9473 | 1123070.7758
122 | 2593047.702 | 1123073.2413
123 | 2593192.3299 | 1123190.0999
124 | 2593147.6968 | 1123170.2599
125 | 2593148.9455 | 1123262.7375
126 | 2593152.0763 | 1123268.1243
127 | 2593136.8912 | 1123240.5757
128 | 2593131.5425 | 1123251.7106
129 | 2593126.0963 | 1123216.3235
130 | 2593124.977 | 1123265.379
131 | 2593119.6593 | 1123276.4494
132 | 2593117.8763 | 1123280.1613
133 | 2593040.6389 | 1123451.023
134 | 2593022.4784 | 1123426.0206
135 | 2593239.3339 | 1123377.7928

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1