## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6265-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6265-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6265-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6265-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6265-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6265-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6265-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6265-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6265-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6265-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6265-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6265-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6265-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6265-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6265-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6265-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6265-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6265-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6265-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6265-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6265-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6265-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6265-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6265-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6265-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6265-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6265-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6265-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6265-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6265-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6265-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6265-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6265-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6265-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6265-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6265-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6265-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6265-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6265-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6265-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6265-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6265-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6265-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6265-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6265-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6265-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6265-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6265-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6265-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6265-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6265-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6265-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6265-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6265-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6265-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6265-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6265-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6265-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6265-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6265-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6265-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6265-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6265-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6265-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6265-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6265-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6265-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6265-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6265-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6265-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6265-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6265-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6265-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6265-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6265-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6265-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6265-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6265-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6265-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6265-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6265-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6265-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6265-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6265-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6265-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6265-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6265-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6265-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6265-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6265-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6265-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6265-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6265-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6265-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6265-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6265-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6265-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6265-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6265-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6265-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6265-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6265-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6265-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6265-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6265-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6265-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6265-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6265-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6265-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6265-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6265-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6265-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6265-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6265-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6265-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6265-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6265-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6265-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6265-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_267_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6265-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0045615 | 0.0011432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6265-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0018632 | 0.00046695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6265-6_0_4_load_2 | 2 | 0.0021554 | 0.00054018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6265-6_0_4_load_4 | 4 | 0.0026715 | 0.00066953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6265-6_0_4_load_116 | 6 | 0.0026299 | 0.00065912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6265-6_0_4_load_102 | 7 | 0.0048891 | 0.0012253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6265-6_0_4_load_8 | 8 | 0.00088204 | 0.00022106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6265-6_0_4_load_6 | 10 | 0.0028613 | 0.0007171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6265-6_0_4_load_9 | 11 | 0.0035139 | 0.00088068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6265-6_0_4_load_5 | 12 | 0.0016692 | 0.00041835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6265-6_0_4_load_117 | 13 | 0.0012701 | 0.00031833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6265-6_0_4_load_10 | 15 | 0.0011339 | 0.00028418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6265-6_0_4_load_59 | 18 | 0.0019578 | 0.00049066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6265-6_0_4_load_11 | 19 | 0.0047132 | 0.0011812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6265-6_0_4_load_12 | 20 | 0.0091201 | 0.0022857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6265-6_0_4_load_14 | 22 | 0.0099289 | 0.0024884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6265-6_0_4_load_30 | 27 | 0.0057186 | 0.0014332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6265-6_0_4_load_28 | 29 | 0.007042 | 0.0017649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6265-6_0_4_load_52 | 30 | 0.0066745 | 0.0016728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6265-6_0_4_load_24 | 31 | 0.0047422 | 0.0011885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6265-6_0_4_load_43 | 32 | 0.013154 | 0.0032967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6265-6_0_4_load_42 | 33 | 0.0038476 | 0.0009643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6265-6_0_4_load_31 | 34 | 0.007617 | 0.001909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6265-6_0_4_load_26 | 36 | 0.010426 | 0.0026131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6265-6_0_4_load_29 | 37 | 0.0089488 | 0.0022428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6265-6_0_4_load_18 | 38 | 0.0066769 | 0.0016734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6265-6_0_4_load_120 | 41 | 0.0068577 | 0.0017187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6265-6_0_4_load_114 | 42 | 0.016412 | 0.0041132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6265-6_0_4_load_23 | 43 | 0.0054311 | 0.0013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6265-6_0_4_load_53 | 44 | 0.0053147 | 0.001332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6265-6_0_4_load_115 | 48 | 0.0076823 | 0.0019254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6265-6_0_4_load_57 | 50 | 0.0082426 | 0.0020658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6265-6_0_4_load_44 | 52 | 0.0033525 | 0.00084021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6265-6_0_4_load_111 | 54 | 0.005745 | 0.0014398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6265-6_0_4_load_62 | 55 | 0.0044958 | 0.0011267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6265-6_0_4_load_39 | 56 | 0.0067722 | 0.0016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6265-6_0_4_load_35 | 57 | 0.0051728 | 0.0012964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6265-6_0_4_load_36 | 58 | 0.0020997 | 0.00052623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6265-6_0_4_load_38 | 59 | 0.0064065 | 0.0016056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6265-6_0_4_load_72 | 60 | 0.004498 | 0.0011273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6265-6_0_4_load_40 | 61 | 0.0083779 | 0.0020997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6265-6_0_4_load_75 | 62 | 0.0036658 | 0.00091875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6265-6_0_4_load_41 | 63 | 0.0059295 | 0.0014861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6265-6_0_4_load_73 | 64 | 0.0042643 | 0.0010687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6265-6_0_4_load_74 | 65 | 0.0030805 | 0.00077205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6265-6_0_4_load_45 | 66 | 0.0035682 | 0.00089429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6265-6_0_4_load_47 | 68 | 0.0024603 | 0.00061662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6265-6_0_4_load_51 | 71 | 0.0051516 | 0.0012911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6265-6_0_4_load_50 | 72 | 0.0066237 | 0.00166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6265-6_0_4_load_54 | 73 | 0.0031003 | 0.00077701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6265-6_0_4_load_110 | 75 | 0.014717 | 0.0036885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6265-6_0_4_load_63 | 76 | 0.0018065 | 0.00045276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6265-6_0_4_load_58 | 77 | 0.0024877 | 0.00062347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6265-6_0_4_load_103 | 78 | 0.004803 | 0.0012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6265-6_0_4_load_64 | 79 | 0.0039451 | 0.00098874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6265-6_0_4_load_65 | 80 | 0.0044078 | 0.0011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6265-6_0_4_load_66 | 81 | 0.0024021 | 0.00060202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6265-6_0_4_load_67 | 82 | 0.0021819 | 0.00054684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6265-6_0_4_load_68 | 83 | 0.0022137 | 0.0005548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6265-6_0_4_load_69 | 84 | 0.0016804 | 0.00042114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6265-6_0_4_load_70 | 85 | 0.0022153 | 0.0005552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6265-6_0_4_load_80 | 87 | 0.0018464 | 0.00046274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6265-6_0_4_load_101 | 89 | 0.0036917 | 0.00092522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6265-6_0_4_load_99 | 90 | 0.0025406 | 0.00063674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6265-6_0_4_load_83 | 91 | 0.0054569 | 0.0013676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6265-6_0_4_load_76 | 93 | 0.004078 | 0.001022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6265-6_0_4_load_77 | 94 | 0.0019911 | 0.00049902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6265-6_0_4_load_89 | 97 | 0.0052405 | 0.0013134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6265-6_0_4_load_118 | 98 | 0.0065384 | 0.0016387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6265-6_0_4_load_107 | 99 | 0.0092119 | 0.0023087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6265-6_0_4_load_109 | 103 | 0.0037065 | 0.00092895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6265-6_0_4_load_85 | 104 | 0.0085849 | 0.0021516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6265-6_0_4_load_86 | 105 | 0.010899 | 0.0027316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6265-6_0_4_load_98 | 106 | 0.0018554 | 0.00046501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6265-6_0_4_load_119 | 108 | 0.01014 | 0.0025414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6265-6_0_4_load_94 | 110 | 0.0027617 | 0.00069214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6265-6_0_4_load_106 | 111 | 0.0064727 | 0.0016222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6265-6_0_4_load_92 | 112 | 0.006862 | 0.0017198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6265-6_0_4_load_93 | 113 | 0.0082054 | 0.0020565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6265-6_0_4_load_97 | 115 | 0.0030073 | 0.00075369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6265-6_0_4_load_108 | 117 | 0.0094881 | 0.0023779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6265-6_0_4_load_113 | 118 | 0.0077829 | 0.0019506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6265-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0016186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6265-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6265-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6265-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6265-6_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.014049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6265-6_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.015065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6265-6_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.41658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_6265-6_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.029821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_6265-6_0_4_line_8 |  | 6 | 17 | 0.10243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_6265-6_0_4_line_9 |  | 7 | 78 | 0.074154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_6265-6_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.051482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6265-6_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.059649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6265-6_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.043452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6265-6_0_4_line_13 |  | 11 | 15 | 0.050846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6265-6_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.015016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6265-6_0_4_line_15 |  | 14 | 70 | 0.13537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6265-6_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.058219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_6265-6_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.1332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_6265-6_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6265-6_0_4_line_19 |  | 18 | 77 | 0.013146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6265-6_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.054543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6265-6_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.014289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6265-6_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6265-6_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.003239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6265-6_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.03559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6265-6_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.003726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6265-6_0_4_line_26 |  | 24 | 30 | 0.013455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6265-6_0_4_line_27 |  | 24 | 31 | 0.037206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6265-6_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.0085961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6265-6_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.016627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6265-6_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.022518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6265-6_0_4_line_31 |  | 26 | 29 | 0.015223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6265-6_0_4_line_32 |  | 27 | 34 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_6265-6_0_4_line_33 |  | 28 | 35 | 0.00511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6265-6_0_4_line_34 |  | 28 | 36 | 0.031483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6265-6_0_4_line_35 |  | 29 | 37 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6265-6_0_4_line_36 |  | 30 | 44 | 0.0061975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6265-6_0_4_line_37 |  | 31 | 43 | 0.021632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6265-6_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.01777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6265-6_0_4_line_39 |  | 33 | 52 | 0.0098173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6265-6_0_4_line_40 |  | 34 | 45 | 0.0289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_6265-6_0_4_line_41 |  | 35 | 41 | 0.020805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6265-6_0_4_line_42 |  | 35 | 40 | 0.073507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6265-6_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0077622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6265-6_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.084947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6265-6_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.0035671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6265-6_0_4_line_46 |  | 44 | 70 | 0.014096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6265-6_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.02591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6265-6_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.005594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_6265-6_0_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6265-6_0_4_line_50 |  | 46 | 49 | 0.038265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6265-6_0_4_line_51 |  | 47 | 50 | 0.024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_6265-6_0_4_line_52 |  | 47 | 51 | 0.004766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_6265-6_0_4_line_53 |  | 47 | 52 | 0.0045265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6265-6_0_4_line_54 |  | 49 | 53 | 0.003925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6265-6_0_4_line_55 |  | 49 | 54 | 0.039679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6265-6_0_4_line_56 |  | 50 | 55 | 0.0020937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_6265-6_0_4_line_57 |  | 51 | 56 | 0.075598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_6265-6_0_4_line_58 |  | 51 | 57 | 0.051794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_6265-6_0_4_line_59 |  | 53 | 98 | 0.022074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6265-6_0_4_line_60 |  | 54 | 118 | 0.0043759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6265-6_0_4_line_61 |  | 55 | 76 | 0.031047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_6265-6_0_4_line_62 |  | 56 | 61 | 0.062023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6265-6_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.069964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_6265-6_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.061571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_6265-6_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.03193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6265-6_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.050353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_6265-6_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.012721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6265-6_0_4_line_68 |  | 62 | 86 | 0.026574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_6265-6_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.017436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6265-6_0_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6265-6_0_4_line_71 |  | 65 | 91 | 0.022004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6265-6_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.018066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6265-6_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.0030904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6265-6_0_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.04348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6265-6_0_4_line_75 |  | 67 | 70 | 0.067051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6265-6_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.016264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6265-6_0_4_line_77 |  | 69 | 72 | 0.0069918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6265-6_0_4_line_78 |  | 70 | 73 | 0.017603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6265-6_0_4_line_79 |  | 70 | 74 | 0.14128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6265-6_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.036889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6265-6_0_4_line_81 |  | 76 | 79 | 0.0066933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_6265-6_0_4_line_82 |  | 78 | 116 | 0.089099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_6265-6_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.01242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6265-6_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6265-6_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.022298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6265-6_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.021259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6265-6_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.024007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6265-6_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6265-6_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.005961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6265-6_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.042835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_6265-6_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.033161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6265-6_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.035781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_6265-6_0_4_line_93 |  | 90 | 101 | 0.080262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_6265-6_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.012056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6265-6_0_4_line_95 |  | 92 | 104 | 0.017992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6265-6_0_4_line_96 |  | 92 | 105 | 0.019712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6265-6_0_4_line_97 |  | 92 | 96 | 0.008425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6265-6_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.029867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6265-6_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.01508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6265-6_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.045017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6265-6_0_4_line_101 |  | 95 | 97 | 0.017884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6265-6_0_4_line_102 |  | 96 | 99 | 0.02727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6265-6_0_4_line_103 |  | 97 | 100 | 0.0094162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6265-6_0_4_line_104 |  | 99 | 111 | 0.033225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6265-6_0_4_line_105 |  | 100 | 112 | 0.030262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6265-6_0_4_line_106 |  | 100 | 113 | 0.029638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6265-6_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.075601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_6265-6_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_6265-6_0_4_line_109 |  | 103 | 116 | 0.017619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_6265-6_0_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.036238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6265-6_0_4_line_111 |  | 106 | 109 | 0.028656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6265-6_0_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.059728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6265-6_0_4_line_113 |  | 107 | 109 | 0.017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6265-6_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0034382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6265-6_0_4_line_115 |  | 110 | 114 | 0.015877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6265-6_0_4_line_116 |  | 111 | 117 | 0.005812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6265-6_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.018016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6265-6_0_4_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 79 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2594275.9274 | 1121870.5401 | 2594276.768 | 1121871.9234
1 | 2594275.9274 | 1121870.5401 | 2594269.3512 | 1121859.7185
2 | 2594292.1617 | 1121882.0197 | 2594282.9888 | 1121878.8047 | 2594277.4536 | 1121873.0516 | 2594276.768 | 1121871.9234
3 | 2594264.8491 | 1121846.1505 | 2594264.3761 | 1121851.5314 | 2594269.3512 | 1121859.7185
4 | 2594292.1617 | 1121882.0197 | 2594293.5493 | 1121896.0001
5 | 2594264.5647 | 1121831.1102 | 2594265.1237 | 1121843.0266 | 2594264.8491 | 1121846.1505
6 | 2594047.6342 | 1122412.9178 | 2594333.6927 | 1122110.0806
7 | 2594047.6342 | 1122412.9178 | 2594060.2916 | 1122423.4548 | 2594069.0855 | 1122433.5015
8 | 2594333.6927 | 1122110.0806 | 2594352.7871 | 1122117.8329 | 2594368.3768 | 1122121.898 | 2594380.732 | 1122122.6756 | 2594390.5948 | 1122121.8437 | 2594398.2615 | 1122122.9815 | 2594414.1158 | 1122129.5921 | 2594421.3475 | 1122135.6328 | 2594430.2497 | 1122138.5036
9 | 2594069.0855 | 1122433.5015 | 2594075.5161 | 1122440.8482 | 2594112.0533 | 1122493.8689
10 | 2594307.8459 | 1121944.6435 | 2594303.5983 | 1121937.925 | 2594295.7439 | 1121918.1117 | 2594293.5493 | 1121896.0001
11 | 2594264.5647 | 1121831.1102 | 2594252.318 | 1121823.5738 | 2594223.9227 | 1121788.3174
12 | 2594200.2954 | 1121752.2358 | 2594207.4168 | 1121767.8232 | 2594223.9227 | 1121788.3174
13 | 2594330.5656 | 1121989.9416 | 2594318.8683 | 1121962.0779 | 2594307.8459 | 1121944.6435
14 | 2593882.369 | 1122346.5411 | 2593879.43 | 1122345.6659 | 2593876.3758 | 1122345.3022 | 2593873.4377 | 1122345.3608 | 2593871.8191 | 1122346.1739 | 2593869.9466 | 1122347.6099 | 2593868.8916 | 1122349.0673
15 | 2593777.0473 | 1122350.4295 | 2593778.6923 | 1122345.2919 | 2593779.1913 | 1122343.1237 | 2593782.6691 | 1122328.1572 | 2593787.0592 | 1122307.9761 | 2593791.1863 | 1122309.2502 | 2593802.6277 | 1122314.0629 | 2593837.6725 | 1122331.7909 | 2593857.9184 | 1122342.0306 | 2593868.1662 | 1122348.5789 | 2593868.8916 | 1122349.0673
16 | 2594336.3324 | 1122047.3585 | 2594335.7383 | 1122006.4502 | 2594331.1043 | 1121991.2249 | 2594330.5656 | 1121989.9416
17 | 2594336.3324 | 1122047.3585 | 2594339.9497 | 1122055.8926 | 2594354.4614 | 1122077.9007 | 2594375.1504 | 1122091.8547 | 2594389.6519 | 1122103.2133 | 2594411.0594 | 1122118.7564 | 2594425.8314 | 1122130.8929 | 2594430.2497 | 1122138.5036
18 | 2594336.3324 | 1122047.3585 | 2594323.8526 | 1122061.7774 | 2594323.2658 | 1122062.4151
19 | 2594314.3838 | 1122072.1064 | 2594315.3242 | 1122071.0456 | 2594323.2658 | 1122062.4151
20 | 2593733.067 | 1122407.733 | 2593720.2137 | 1122402.9479 | 2593698.1036 | 1122394.7671 | 2593691.0679 | 1122392.1511 | 2593683.3614 | 1122389.6357 | 2593681.7944 | 1122389.1515
21 | 2593746.451 | 1122412.7363 | 2593739.747 | 1122410.2198 | 2593733.067 | 1122407.733
22 | 2593658.0515 | 1122383.4622 | 2593660.5289 | 1122383.8904 | 2593667.8489 | 1122385.4501 | 2593677.6606 | 1122387.8742 | 2593681.7944 | 1122389.1515
23 | 2593749.4905 | 1122413.8781 | 2593746.451 | 1122412.7363
24 | 2593749.4905 | 1122413.8781 | 2593765.6363 | 1122382.1457
25 | 2593747.7435 | 1122417.1704 | 2593749.4905 | 1122413.8781
26 | 2593765.6363 | 1122382.1457 | 2593768.4833 | 1122376.062 | 2593770.8596 | 1122369.7565
27 | 2593765.6363 | 1122382.1457 | 2593749.9441 | 1122375.6923 | 2593730.8981 | 1122368.8476
28 | 2593739.6894 | 1122414.1663 | 2593745.1128 | 1122416.1949 | 2593747.7435 | 1122417.1704
29 | 2593747.7435 | 1122417.1704 | 2593757.7726 | 1122421.0952 | 2593763.2689 | 1122423.1184
30 | 2593739.6894 | 1122414.1663 | 2593718.5514 | 1122406.2401
31 | 2593739.6894 | 1122414.1663 | 2593738.8928 | 1122426.6955 | 2593738.8175 | 1122429.3632
32 | 2593763.2689 | 1122423.1184 | 2593778.3703 | 1122428.6774 | 2593780.9614 | 1122429.6687
33 | 2593718.5514 | 1122406.2401 | 2593713.7529 | 1122404.4443
34 | 2593718.5514 | 1122406.2401 | 2593712.808 | 1122437.1946
35 | 2593744.6496 | 1122445.1874 | 2593738.5582 | 1122438.5349 | 2593738.8175 | 1122429.3632
36 | 2593770.8596 | 1122369.7565 | 2593770.8596 | 1122369.7565 | 2593772.7493 | 1122363.8541
37 | 2593730.8981 | 1122368.8476 | 2593718.978 | 1122364.5637 | 2593710.0949 | 1122363.3499
38 | 2593798.6208 | 1122432.6695 | 2593794.0268 | 1122430.6288 | 2593783.0321 | 1122424.1856
39 | 2593798.6208 | 1122432.6695 | 2593802.1662 | 1122434.2443 | 2593803.9328 | 1122434.8206 | 2593806.2767 | 1122434.4291 | 2593807.911 | 1122433.9494 | 2593807.911 | 1122433.9494
40 | 2593807.3096 | 1122441.4314 | 2593801.5149 | 1122438.2692 | 2593797.2405 | 1122436.1059 | 2593791.5855 | 1122433.7328 | 2593780.9614 | 1122429.6687
41 | 2593708.7077 | 1122424.6261 | 2593713.7529 | 1122404.4443
42 | 2593671.2627 | 1122426.8778 | 2593677.9426 | 1122391.9426 | 2593685.0704 | 1122394.1361 | 2593694.6748 | 1122397.3943 | 2593707.3112 | 1122402.0277 | 2593713.7529 | 1122404.4443
43 | 2593649.283 | 1122410.6488 | 2593641.5697 | 1122409.7797
44 | 2593671.2627 | 1122426.8778 | 2593677.9426 | 1122391.9426 | 2593676.3457 | 1122391.444 | 2593667.9454 | 1122389.1963 | 2593657.6864 | 1122386.7837 | 2593654.2541 | 1122386.1649 | 2593649.283 | 1122410.6488
45 | 2593671.2627 | 1122426.8778 | 2593674.5866 | 1122428.1724
46 | 2593777.0473 | 1122350.4295 | 2593772.7493 | 1122363.8541
47 | 2593828.5086 | 1122456.3946 | 2593823.6078 | 1122452.5422 | 2593815.0652 | 1122446.7482 | 2593807.3096 | 1122441.4314
48 | 2593810.9991 | 1122437.2589 | 2593808.942 | 1122439.1397 | 2593807.3096 | 1122441.4314
49 | 2593810.96 | 1122466.5733 | 2593818.2101 | 1122467.7886 | 2593823.955 | 1122460.2123 | 2593828.5086 | 1122456.3946
50 | 2593828.5086 | 1122456.3946 | 2593833.3091 | 1122460.1693 | 2593839.0438 | 1122465.1324 | 2593844.7711 | 1122470.3402 | 2593857.3756 | 1122481.5883
51 | 2593810.9991 | 1122437.2589 | 2593814.4142 | 1122436.2104 | 2593817.877 | 1122436.4736 | 2593821.8962 | 1122437.9924 | 2593834.131 | 1122442.0195
52 | 2593810.9991 | 1122437.2589 | 2593814.257 | 1122440.7461
53 | 2593810.9991 | 1122437.2589 | 2593807.911 | 1122433.9494
54 | 2593860.2547 | 1122484.2644 | 2593857.3756 | 1122481.5883
55 | 2593857.3756 | 1122481.5883 | 2593849.7152 | 1122493.8132 | 2593844.175 | 1122498.0432 | 2593827.4028 | 1122490.7681
56 | 2593834.131 | 1122442.0195 | 2593836.1197 | 1122442.6741
57 | 2593814.257 | 1122440.7461 | 2593814.2576 | 1122441.402 | 2593814.6208 | 1122442.1353 | 2593815.6318 | 1122442.9124 | 2593820.3543 | 1122445.8534 | 2593827.4542 | 1122450.893 | 2593834.7012 | 1122456.6105 | 2593842.3887 | 1122463.2614 | 2593853.8815 | 1122473.399 | 2593867.0727 | 1122485.269 | 2593871.5186 | 1122489.4632
58 | 2593814.257 | 1122440.7461 | 2593814.8805 | 1122439.745 | 2593815.5664 | 1122439.3107 | 2593817.132 | 1122439.4314 | 2593819.1299 | 1122439.9963 | 2593821.5679 | 1122441.1165 | 2593824.1295 | 1122442.4812 | 2593828.249 | 1122443.9666 | 2593831.5583 | 1122445.0192 | 2593835.9321 | 1122446.3265 | 2593854.4295 | 1122451.3543 | 2593861.2793 | 1122453.2037 | 2593863.0749 | 1122453.7945
59 | 2593857.6194 | 1122501.2421 | 2593852.0704 | 1122496.879 | 2593860.2547 | 1122484.2644
60 | 2593824.7382 | 1122494.2392 | 2593827.4028 | 1122490.7681
61 | 2593865.6099 | 1122452.3808 | 2593836.1197 | 1122442.6741
62 | 2593871.5186 | 1122489.4632 | 2593881.4453 | 1122498.8276 | 2593897.068 | 1122513.252 | 2593904.069 | 1122519.837 | 2593907.6356 | 1122523.6908 | 2593909.9449 | 1122527.179 | 2593913.2581 | 1122532.0891 | 2593914.3583 | 1122533.9289
63 | 2593863.0749 | 1122453.7945 | 2593869.3636 | 1122455.8634 | 2593878.1273 | 1122459.2005 | 2593882.0002 | 1122460.864 | 2593887.6477 | 1122463.4817 | 2593893.5884 | 1122466.2437 | 2593900.7175 | 1122469.8604 | 2593909.0969 | 1122474.4763 | 2593922.5534 | 1122482.0441 | 2593925.985 | 1122484.0525
64 | 2593925.985 | 1122484.0525 | 2593937.4377 | 1122490.7555 | 2593952.0442 | 1122499.2782 | 2593963.5795 | 1122505.892 | 2593979.2786 | 1122514.8863
65 | 2593979.2786 | 1122514.8863 | 2593980.5082 | 1122515.5908 | 2593988.1007 | 1122520.0409 | 2593996.0637 | 1122524.7796 | 2594000.5773 | 1122527.2207 | 2594006.5574 | 1122530.9499 | 2594006.782 | 1122531.0947
66 | 2594006.782 | 1122531.0947 | 2594011.982 | 1122534.4461 | 2594018.7342 | 1122539.1194 | 2594027.5779 | 1122545.6138 | 2594033.8136 | 1122550.4321 | 2594041.7091 | 1122557.1942 | 2594046.6918 | 1122561.684
67 | 2593914.3583 | 1122533.9289 | 2593915.8227 | 1122536.3775 | 2593917.7005 | 1122540.233 | 2593919.5173 | 1122544.8446 | 2593919.7315 | 1122545.4298
68 | 2594063.3952 | 1122582.2182 | 2594059.2173 | 1122576.1083 | 2594056.391 | 1122572.1536 | 2594054.1131 | 1122569.0543 | 2594051.141 | 1122565.878 | 2594047.575 | 1122562.4798 | 2594046.6918 | 1122561.684
69 | 2593919.7315 | 1122545.4298 | 2593921.4892 | 1122550.2341 | 2593923.1685 | 1122556.0574 | 2593924.9482 | 1122562.0586
70 | 2593924.9482 | 1122562.0586 | 2593924.9482 | 1122562.0586 | 2593925.9548 | 1122566.1151 | 2593927.5871 | 1122571.1714 | 2593929.5501 | 1122575.4604 | 2593931.4057 | 1122578.7443
71 | 2593947.163 | 1122593.7697 | 2593942.7983 | 1122590.7434 | 2593937.6507 | 1122586.6132 | 2593935.0184 | 1122583.9368 | 2593932.4316 | 1122580.56 | 2593931.4057 | 1122578.7443
72 | 2593722.1077 | 1122326.6197 | 2593717.2002 | 1122344.0059
73 | 2593716.3607 | 1122346.9801 | 2593717.2002 | 1122344.0059
74 | 2593685.9306 | 1122332.4273 | 2593687.9799 | 1122330.5687 | 2593690.9144 | 1122327.075 | 2593692.7849 | 1122323.8158 | 2593694.4939 | 1122320.9793 | 2593695.5492 | 1122319.8332 | 2593696.5283 | 1122319.5876 | 2593697.8315 | 1122319.5084 | 2593700.192 | 1122320.1618 | 2593722.1077 | 1122326.6197
75 | 2593722.1077 | 1122326.6197 | 2593739.5183 | 1122331.7595 | 2593774.5246 | 1122342.0836 | 2593779.1913 | 1122343.1237 | 2593778.6923 | 1122345.2919 | 2593777.0473 | 1122350.4295
76 | 2593674.9598 | 1122342.4327 | 2593676.8279 | 1122336.9947 | 2593678.6147 | 1122334.8028 | 2593681.5516 | 1122333.5769 | 2593685.9306 | 1122332.4273
77 | 2593685.9306 | 1122332.4273 | 2593686.4635 | 1122339.3988
78 | 2593765.1894 | 1122360.3133 | 2593767.0426 | 1122355.2645 | 2593768.5364 | 1122353.0618 | 2593770.3159 | 1122351.2146 | 2593772.5974 | 1122350.1451 | 2593774.0239 | 1122349.9991 | 2593776.0214 | 1122350.1415 | 2593777.0473 | 1122350.4295
79 | 2593737.5709 | 1122246.8867 | 2593741.7755 | 1122248.5498 | 2593766.618 | 1122258.6177 | 2593768.6007 | 1122259.416 | 2593770.0897 | 1122260.0036 | 2593777.1712 | 1122262.0639 | 2593779.8634 | 1122262.7503 | 2593782.5863 | 1122263.4479 | 2593784.9393 | 1122264.268 | 2593787.0232 | 1122265.9333 | 2593788.5517 | 1122267.4547 | 2593789.5251 | 1122269.1101 | 2593789.8054 | 1122271.7333 | 2593785.501 | 1122307.6109 | 2593787.0592 | 1122307.9761 | 2593782.6691 | 1122328.1572 | 2593779.1913 | 1122343.1237 | 2593778.6923 | 1122345.2919 | 2593777.0473 | 1122350.4295
80 | 2593737.5709 | 1122246.8867 | 2593713.8704 | 1122237.5181 | 2593711.6477 | 1122235.853 | 2593711.3679 | 1122233.7856 | 2593713.8573 | 1122227.7375
81 | 2593871.9676 | 1122454.4734 | 2593865.6099 | 1122452.3808
82 | 2594174.2672 | 1122556.641 | 2594164.0251 | 1122547.3465 | 2594152.2567 | 1122538.6093 | 2594137.6631 | 1122527.118 | 2594124.7705 | 1122512.3234 | 2594112.0533 | 1122493.8689
83 | 2593871.9676 | 1122454.4734 | 2593883.7646 | 1122458.3563
84 | 2593883.7646 | 1122458.3563 | 2593885.6304 | 1122458.9705 | 2593898.6449 | 1122466.2336
85 | 2593898.6449 | 1122466.2336 | 2593918.1157 | 1122477.0999
86 | 2593918.1157 | 1122477.0999 | 2593936.6794 | 1122487.46
87 | 2593957.6431 | 1122499.1594 | 2593936.6794 | 1122487.46
88 | 2593957.6431 | 1122499.1594 | 2593976.4008 | 1122509.6277
89 | 2594059.2045 | 1122586.4578 | 2594062.694 | 1122582.7747 | 2594063.3952 | 1122582.2182
90 | 2594088.0831 | 1122617.2219 | 2594083.4807 | 1122610.7567 | 2594082.3456 | 1122609.157 | 2594077.4651 | 1122602.1807 | 2594070.7466 | 1122592.4603 | 2594063.6578 | 1122582.607 | 2594063.3952 | 1122582.2182
91 | 2594058.4557 | 1122632.2142 | 2594084.0758 | 1122619.8272 | 2594088.0831 | 1122617.2219
92 | 2594088.0831 | 1122617.2219 | 2594088.7008 | 1122618.0995 | 2594094.1297 | 1122626.0314 | 2594098.0601 | 1122631.4746 | 2594101.8057 | 1122637.1626 | 2594105.9536 | 1122644.1397 | 2594107.6583 | 1122647.1441
93 | 2594140.3666 | 1122720.3542 | 2594138.3655 | 1122716.2875 | 2594136.3794 | 1122711.9095 | 2594133.3653 | 1122705.0424 | 2594131.4559 | 1122700.2531 | 2594129.2909 | 1122694.2967 | 2594126.9336 | 1122688.7519 | 2594123.8879 | 1122681.1512 | 2594121.8629 | 1122676.5065 | 2594118.9953 | 1122669.6726 | 2594116.1668 | 1122663.3167 | 2594113.7405 | 1122658.2833 | 2594110.5807 | 1122652.2946 | 2594107.6583 | 1122647.1441
94 | 2593957.082 | 1122600.6226 | 2593948.1615 | 1122594.462 | 2593947.163 | 1122593.7697
95 | 2593957.082 | 1122600.6226 | 2593959.9835 | 1122602.6318 | 2593971.8453 | 1122610.9064
96 | 2593972.6724 | 1122591.1245 | 2593967.9994 | 1122591.1292 | 2593965.2318 | 1122591.8768 | 2593961.5174 | 1122594.3151 | 2593958.8599 | 1122597.2859 | 2593957.082 | 1122600.6226
97 | 2593951.3072 | 1122601.5511 | 2593954.9648 | 1122604.0264 | 2593957.082 | 1122600.6226
98 | 2593900.3273 | 1122537.1124 | 2593901.3503 | 1122538.3043 | 2593903.042 | 1122541.1707 | 2593904.7965 | 1122545.0263 | 2593911.0505 | 1122560.2607 | 2593912.6257 | 1122564.2227
99 | 2593919.2269 | 1122577.672 | 2593917.1884 | 1122575.0728 | 2593915.8748 | 1122572.3951 | 2593912.6257 | 1122564.2227
100 | 2593951.3072 | 1122601.5511 | 2593940.5425 | 1122594.2807 | 2593934.0363 | 1122588.8291 | 2593931.1568 | 1122585.7638 | 2593928.8939 | 1122582.3422 | 2593926.4213 | 1122577.4201 | 2593925.4393 | 1122574.7754 | 2593921.3769 | 1122576.2914 | 2593919.6121 | 1122577.3159 | 2593919.2269 | 1122577.672
101 | 2593919.2269 | 1122577.672 | 2593918.4025 | 1122578.4288 | 2593917.6638 | 1122580.0081 | 2593911.9982 | 1122593.92
102 | 2593951.3072 | 1122601.5511 | 2593949.7986 | 1122604.3763 | 2593949.3298 | 1122605.9553 | 2593949.3317 | 1122607.8117 | 2593949.9891 | 1122609.7565 | 2593951.942 | 1122611.611 | 2593955.2061 | 1122613.831 | 2593958.1858 | 1122616.9851 | 2593960.6105 | 1122620.2286 | 2593963.0496 | 1122622.7134
103 | 2593908.6107 | 1122602.695 | 2593909.0256 | 1122601.1717 | 2593910.141 | 1122598.4803 | 2593911.9982 | 1122593.92
104 | 2593988.6901 | 1122643.8226 | 2593972.9055 | 1122631.066 | 2593964.5241 | 1122624.2155 | 2593963.0496 | 1122622.7134
105 | 2593908.6107 | 1122602.695 | 2593908.1881 | 1122604.2296 | 2593908.6615 | 1122607.1083 | 2593909.8744 | 1122609.3303 | 2593912.8528 | 1122611.0948 | 2593917.1343 | 1122612.8469 | 2593931.41 | 1122617.87
106 | 2593891.1373 | 1122580.502 | 2593895.0505 | 1122584.022 | 2593897.9376 | 1122586.9871 | 2593899.7068 | 1122590.2314 | 2593900.9216 | 1122594.221 | 2593901.673 | 1122597.5552 | 2593902.7855 | 1122599.5995 | 2593904.8383 | 1122601.1759 | 2593908.6107 | 1122602.695
107 | 2594140.3666 | 1122720.3542 | 2594143.388 | 1122718.8838 | 2594144.7091 | 1122721.3949 | 2594147.7224 | 1122719.6466 | 2594149.0551 | 1122718.3002 | 2594150.5188 | 1122716.8425 | 2594151.6955 | 1122713.6064 | 2594152.6946 | 1122710.2483 | 2594152.979 | 1122709.3142 | 2594156.8103 | 1122692.3577 | 2594158.6928 | 1122677.5709 | 2594159.7319 | 1122667.7317 | 2594159.9285 | 1122655.8813
108 | 2594159.9285 | 1122655.8813 | 2594157.2064 | 1122647.969 | 2594154.1023 | 1122635.7549 | 2594148.263 | 1122610.2704 | 2594148.3325 | 1122602.5555 | 2594150.029 | 1122594.6611 | 2594151.9738 | 1122588.3894 | 2594154.7055 | 1122582.4172 | 2594158.3539 | 1122575.4324 | 2594162.2269 | 1122569.5035
109 | 2594174.2672 | 1122556.641 | 2594162.2269 | 1122569.5035
110 | 2593971.8453 | 1122610.9064 | 2593976.8986 | 1122614.4316 | 2593985.395 | 1122620.6038 | 2593999.1012 | 1122631.462 | 2594000.6818 | 1122632.8274
111 | 2594022.0704 | 1122651.8934 | 2594020.874 | 1122650.7163 | 2594006.0937 | 1122637.5024 | 2594000.6818 | 1122632.8274
112 | 2594008.2252 | 1122671.4835 | 2594012.4166 | 1122675.6592 | 2594015.8591 | 1122678.9907 | 2594018.1888 | 1122679.8221 | 2594021.5435 | 1122680.1967 | 2594023.4011 | 1122679.35 | 2594024.6106 | 1122678.2371 | 2594025.3494 | 1122676.7579 | 2594025.3482 | 1122675.5462 | 2594024.6985 | 1122673.6014 | 2594022.7442 | 1122670.2684 | 2594008.7616 | 1122652.7405 | 2594007.9189 | 1122650.607 | 2594007.3621 | 1122648.9401 | 2594007.7308 | 1122647.5501 | 2594008.5701 | 1122646.3376 | 2594009.5407 | 1122645.3472
113 | 2594022.0704 | 1122651.8934 | 2594020.5447 | 1122653.04 | 2594019.1889 | 1122654.3975 | 2594014.2027 | 1122649.6558 | 2594009.5407 | 1122645.3472
114 | 2594022.0704 | 1122651.8934 | 2594023.0572 | 1122651.6479 | 2594025.4785 | 1122651.6455
115 | 2594038.7041 | 1122660.1698 | 2594036.3744 | 1122659.2383 | 2594033.8588 | 1122657.4844 | 2594031.6203 | 1122655.2522 | 2594028.1788 | 1122652.9434 | 2594025.4785 | 1122651.6455
116 | 2593993.2104 | 1122647.4758 | 2593988.6901 | 1122643.8226
117 | 2594038.7041 | 1122660.1698 | 2594039.8165 | 1122662.114 | 2594041.0289 | 1122663.8692 | 2594042.8041 | 1122665.446 | 2594045.3192 | 1122666.7441 | 2594047.5485 | 1122667.4867 | 2594050.524 | 1122666.461 | 2594052.6089 | 1122664.3869

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2594275.9274 | 1121870.5401
1 | 2594276.768 | 1121871.9234
2 | 2594269.3512 | 1121859.7185
3 | 2594292.1617 | 1121882.0197
4 | 2594264.8491 | 1121846.1505
5 | 2594047.6342 | 1122412.9178
6 | 2594333.6927 | 1122110.0806
7 | 2594069.0855 | 1122433.5015
8 | 2594293.5493 | 1121896.0001
9 | 2594264.5647 | 1121831.1102
10 | 2594223.9227 | 1121788.3174
11 | 2594307.8459 | 1121944.6435
12 | 2594200.2954 | 1121752.2358
13 | 2593882.369 | 1122346.5411
14 | 2593868.8916 | 1122349.0673
15 | 2594330.5656 | 1121989.9416
16 | 2594336.3324 | 1122047.3585
17 | 2594430.2497 | 1122138.5036
18 | 2594323.2658 | 1122062.4151
19 | 2593733.067 | 1122407.733
20 | 2593681.7944 | 1122389.1515
21 | 2593746.451 | 1122412.7363
22 | 2593658.0515 | 1122383.4622
23 | 2593749.4905 | 1122413.8781
24 | 2593765.6363 | 1122382.1457
25 | 2593747.7435 | 1122417.1704
26 | 2593739.6894 | 1122414.1663
27 | 2593763.2689 | 1122423.1184
28 | 2593718.5514 | 1122406.2401
29 | 2593738.8175 | 1122429.3632
30 | 2593770.8596 | 1122369.7565
31 | 2593730.8981 | 1122368.8476
32 | 2593783.0321 | 1122424.1856
33 | 2593798.6208 | 1122432.6695
34 | 2593780.9614 | 1122429.6687
35 | 2593713.7529 | 1122404.4443
36 | 2593712.808 | 1122437.1946
37 | 2593744.6496 | 1122445.1874
38 | 2593641.5697 | 1122409.7797
39 | 2593649.283 | 1122410.6488
40 | 2593671.2627 | 1122426.8778
41 | 2593708.7077 | 1122424.6261
42 | 2593674.5866 | 1122428.1724
43 | 2593710.0949 | 1122363.3499
44 | 2593772.7493 | 1122363.8541
45 | 2593807.3096 | 1122441.4314
46 | 2593828.5086 | 1122456.3946
47 | 2593810.9991 | 1122437.2589
48 | 2593810.96 | 1122466.5733
49 | 2593857.3756 | 1122481.5883
50 | 2593834.131 | 1122442.0195
51 | 2593814.257 | 1122440.7461
52 | 2593807.911 | 1122433.9494
53 | 2593860.2547 | 1122484.2644
54 | 2593827.4028 | 1122490.7681
55 | 2593836.1197 | 1122442.6741
56 | 2593871.5186 | 1122489.4632
57 | 2593863.0749 | 1122453.7945
58 | 2593925.985 | 1122484.0525
59 | 2593979.2786 | 1122514.8863
60 | 2594006.782 | 1122531.0947
61 | 2593914.3583 | 1122533.9289
62 | 2594046.6918 | 1122561.684
63 | 2593919.7315 | 1122545.4298
64 | 2593924.9482 | 1122562.0586
65 | 2593931.4057 | 1122578.7443
66 | 2593717.2002 | 1122344.0059
67 | 2593722.1077 | 1122326.6197
68 | 2593716.3607 | 1122346.9801
69 | 2593685.9306 | 1122332.4273
70 | 2593777.0473 | 1122350.4295
71 | 2593674.9598 | 1122342.4327
72 | 2593686.4635 | 1122339.3988
73 | 2593765.1894 | 1122360.3133
74 | 2593737.5709 | 1122246.8867
75 | 2593713.8573 | 1122227.7375
76 | 2593865.6099 | 1122452.3808
77 | 2594314.3838 | 1122072.1064
78 | 2594112.0533 | 1122493.8689
79 | 2593871.9676 | 1122454.4734
80 | 2593883.7646 | 1122458.3563
81 | 2593898.6449 | 1122466.2336
82 | 2593918.1157 | 1122477.0999
83 | 2593936.6794 | 1122487.46
84 | 2593957.6431 | 1122499.1594
85 | 2593976.4008 | 1122509.6277
86 | 2594063.3952 | 1122582.2182
87 | 2594059.2045 | 1122586.4578
88 | 2594088.0831 | 1122617.2219
89 | 2594058.4557 | 1122632.2142
90 | 2594107.6583 | 1122647.1441
91 | 2593947.163 | 1122593.7697
92 | 2593957.082 | 1122600.6226
93 | 2593900.3273 | 1122537.1124
94 | 2593912.6257 | 1122564.2227
95 | 2593919.2269 | 1122577.672
96 | 2593951.3072 | 1122601.5511
97 | 2593911.9982 | 1122593.92
98 | 2593857.6194 | 1122501.2421
99 | 2593963.0496 | 1122622.7134
100 | 2593908.6107 | 1122602.695
101 | 2594140.3666 | 1122720.3542
102 | 2594159.9285 | 1122655.8813
103 | 2594162.2269 | 1122569.5035
104 | 2593971.8453 | 1122610.9064
105 | 2593972.6724 | 1122591.1245
106 | 2594000.6818 | 1122632.8274
107 | 2594009.5407 | 1122645.3472
108 | 2594008.2252 | 1122671.4835
109 | 2594022.0704 | 1122651.8934
110 | 2594025.4785 | 1122651.6455
111 | 2593988.6901 | 1122643.8226
112 | 2593931.41 | 1122617.87
113 | 2593891.1373 | 1122580.502
114 | 2594038.7041 | 1122660.1698
115 | 2594052.6089 | 1122664.3869
116 | 2594174.2672 | 1122556.641
117 | 2593993.2104 | 1122647.4758
118 | 2593824.7382 | 1122494.2392
119 | 2593810.9991 | 1122437.2589

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1