## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6297-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6297-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6297-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6297-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6297-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6297-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6297-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6297-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6297-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6297-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6297-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6297-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6297-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6297-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6297-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6297-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6297-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6297-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6297-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6297-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6297-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6297-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6297-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6297-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6297-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6297-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6297-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6297-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6297-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6297-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6297-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6297-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6297-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6297-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6297-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6297-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6297-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6297-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6297-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6297-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6297-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6297-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6297-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6297-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6297-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6297-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6297-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6297-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6297-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6297-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6297-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6297-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6297-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6297-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6297-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6297-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6297-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6297-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6297-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6297-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6297-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6297-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6297-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6297-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6297-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6297-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6297-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6297-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6297-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6297-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6297-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6297-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6297-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6297-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6297-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6297-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6297-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6297-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6297-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6297-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6297-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6297-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6297-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6297-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6297-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6297-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6297-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6297-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6297-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6297-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6297-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6297-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6297-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6297-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6297-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6297-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6297-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6297-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6297-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6297-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6297-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6297-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6297-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6297-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6297-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6297-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6297-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6297-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6297-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6297-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6297-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6297-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6297-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6297-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6297-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6297-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6297-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6297-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6297-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6297-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6297-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_85_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6297-3_0_6_load_0 | 0 | 0.012762 | 0.0031986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6297-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0016413 | 0.00041134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6297-3_0_6_load_3 | 3 | 0.00088202 | 0.00022105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6297-3_0_6_load_4 | 4 | 0.0094138 | 0.0023593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6297-3_0_6_load_5 | 5 | 0.013013 | 0.0032613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6297-3_0_6_load_44 | 6 | 0.010553 | 0.0026449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6297-3_0_6_load_43 | 7 | 0.0088524 | 0.0022186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6297-3_0_6_load_15 | 9 | 0.010816 | 0.0027106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6297-3_0_6_load_7 | 11 | 0.054578 | 0.013679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6297-3_0_6_load_8 | 12 | 0.0067472 | 0.001691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6297-3_0_6_load_10 | 13 | 0.0028849 | 0.00072303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6297-3_0_6_load_12 | 14 | 0.0029816 | 0.00074726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6297-3_0_6_load_13 | 15 | 0.018191 | 0.0045591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6297-3_0_6_load_16 | 16 | 0.0026208 | 0.00065685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6297-3_0_6_load_51 | 19 | 0.0033668 | 0.00084381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6297-3_0_6_load_120 | 22 | 0.013306 | 0.0033347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6297-3_0_6_load_118 | 23 | 0.004117 | 0.0010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6297-3_0_6_load_46 | 24 | 0.012476 | 0.0031267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6297-3_0_6_load_53 | 25 | 0.0025427 | 0.00063725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6297-3_0_6_load_54 | 26 | 0.0032276 | 0.00080892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6297-3_0_6_load_18 | 27 | 0.003201 | 0.00080224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6297-3_0_6_load_99 | 29 | 0.014346 | 0.0035955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6297-3_0_6_load_100 | 30 | 0.0032594 | 0.00081688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6297-3_0_6_load_98 | 31 | 0.0034987 | 0.00087685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6297-3_0_6_load_20 | 32 | 0.0058431 | 0.0014644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6297-3_0_6_load_27 | 37 | 0.0028406 | 0.00071192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6297-3_0_6_load_28 | 38 | 0.007475 | 0.0018734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6297-3_0_6_load_37 | 42 | 0.0023891 | 0.00059876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6297-3_0_6_load_123 | 44 | 0.0046234 | 0.0011587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6297-3_0_6_load_122 | 45 | 0.0043069 | 0.0010794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6297-3_0_6_load_124 | 46 | 0.0030505 | 0.00076454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6297-3_0_6_load_50 | 47 | 0.0081206 | 0.0020352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6297-3_0_6_load_45 | 49 | 0.0034803 | 0.00087226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6297-3_0_6_load_49 | 51 | 0.0050982 | 0.0012777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6297-3_0_6_load_31 | 52 | 0.0081436 | 0.002041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6297-3_0_6_load_32 | 53 | 0.01433 | 0.0035915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6297-3_0_6_load_33 | 54 | 0.0032613 | 0.00081736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6297-3_0_6_load_35 | 55 | 0.0051569 | 0.0012925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6297-3_0_6_load_36 | 56 | 0.0084285 | 0.0021124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6297-3_0_6_load_38 | 57 | 0.0092044 | 0.0023069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6297-3_0_6_load_39 | 58 | 0.010812 | 0.0027098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6297-3_0_6_load_40 | 59 | 0.0077178 | 0.0019343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6297-3_0_6_load_41 | 60 | 0.018586 | 0.0046581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6297-3_0_6_load_42 | 61 | 0.0079548 | 0.0019937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6297-3_0_6_load_66 | 62 | 0.010325 | 0.0025877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6297-3_0_6_load_68 | 63 | 0.0021375 | 0.00053571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6297-3_0_6_load_55 | 64 | 0.0036325 | 0.00091038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6297-3_0_6_load_69 | 65 | 0.0029736 | 0.00074525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6297-3_0_6_load_70 | 66 | 0.0029291 | 0.00073409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6297-3_0_6_load_56 | 67 | 0.0022706 | 0.00056905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6297-3_0_6_load_57 | 68 | 0.0037595 | 0.00094223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6297-3_0_6_load_59 | 70 | 0.0078136 | 0.0019583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6297-3_0_6_load_60 | 71 | 0.004484 | 0.0011238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6297-3_0_6_load_61 | 72 | 0.0029146 | 0.00073046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6297-3_0_6_load_62 | 73 | 0.0070677 | 0.0017713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6297-3_0_6_load_63 | 74 | 0.0062406 | 0.001564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6297-3_0_6_load_64 | 75 | 0.0018231 | 0.00045691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6297-3_0_6_load_65 | 76 | 0.0041531 | 0.0010409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6297-3_0_6_load_67 | 77 | 0.0031962 | 0.00080105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6297-3_0_6_load_73 | 78 | 0.0019721 | 0.00049425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6297-3_0_6_load_78 | 79 | 0.0042261 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6297-3_0_6_load_72 | 80 | 0.0052185 | 0.0013079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6297-3_0_6_load_79 | 81 | 0.0026334 | 0.00066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6297-3_0_6_load_71 | 82 | 0.0055599 | 0.0013934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6297-3_0_6_load_74 | 83 | 0.0026328 | 0.00065985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6297-3_0_6_load_75 | 84 | 0.0039783 | 0.00099706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6297-3_0_6_load_76 | 85 | 0.0031812 | 0.00079727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6297-3_0_6_load_84 | 88 | 0.0016389 | 0.00041076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6297-3_0_6_load_87 | 89 | 0.0023935 | 0.00059987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6297-3_0_6_load_88 | 90 | 0.0032067 | 0.00080367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6297-3_0_6_load_80 | 91 | 0.0036929 | 0.00092553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6297-3_0_6_load_82 | 93 | 0.0067729 | 0.0016974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6297-3_0_6_load_83 | 94 | 0.0023488 | 0.00058866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6297-3_0_6_load_85 | 95 | 0.0051986 | 0.0013029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6297-3_0_6_load_112 | 96 | 0.0025663 | 0.00064317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6297-3_0_6_load_111 | 97 | 0.0017401 | 0.0004361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6297-3_0_6_load_115 | 99 | 0.010077 | 0.0025256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6297-3_0_6_load_92 | 100 | 0.0062308 | 0.0015616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6297-3_0_6_load_89 | 101 | 0.0033282 | 0.00083411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6297-3_0_6_load_113 | 102 | 0.0062134 | 0.0015572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6297-3_0_6_load_90 | 103 | 0.0049186 | 0.0012327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6297-3_0_6_load_93 | 104 | 0.0020179 | 0.00050574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6297-3_0_6_load_96 | 105 | 0.005523 | 0.0013842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6297-3_0_6_load_94 | 107 | 0.0067719 | 0.0016972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6297-3_0_6_load_95 | 108 | 0.006025 | 0.00151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6297-3_0_6_load_102 | 110 | 0.0044036 | 0.0011037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6297-3_0_6_load_103 | 111 | 0.0044878 | 0.0011247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6297-3_0_6_load_104 | 112 | 0.0015095 | 0.00037832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6297-3_0_6_load_105 | 113 | 0.004573 | 0.0011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6297-3_0_6_load_108 | 114 | 0.0025754 | 0.00064546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6297-3_0_6_load_109 | 115 | 0.0018872 | 0.00047297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6297-3_0_6_load_110 | 116 | 0.0040505 | 0.0010151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6297-3_0_6_load_114 | 117 | 0.0079361 | 0.001989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6297-3_0_6_load_116 | 118 | 0.010448 | 0.0026184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6297-3_0_6_load_117 | 119 | 0.0045707 | 0.0011455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6297-3_0_6_load_121 | 120 | 0.0061556 | 0.0015427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6297-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.038325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6297-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6297-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00030069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6297-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.054506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6297-3_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6297-3_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0036772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6297-3_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.012594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6297-3_0_6_line_7 |  | 7 | 61 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6297-3_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.009803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6297-3_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.013971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6297-3_0_6_line_10 |  | 10 | 14 | 0.024625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6297-3_0_6_line_11 |  | 10 | 15 | 0.025486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6297-3_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.06078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6297-3_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0042166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6297-3_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.020809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6297-3_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.019866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6297-3_0_6_line_16 |  | 15 | 17 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6297-3_0_6_line_17 |  | 16 | 18 | 0.017741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6297-3_0_6_line_18 |  | 17 | 19 | 0.0023888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6297-3_0_6_line_19 |  | 17 | 20 | 0.010116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6297-3_0_6_line_20 |  | 18 | 25 | 0.02041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6297-3_0_6_line_21 |  | 18 | 26 | 0.003584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6297-3_0_6_line_22 |  | 20 | 24 | 0.0093627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6297-3_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0092632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6297-3_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.037532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6297-3_0_6_line_25 |  | 22 | 120 | 0.016716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6297-3_0_6_line_26 |  | 23 | 119 | 0.038723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6297-3_0_6_line_27 |  | 24 | 49 | 0.021754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6297-3_0_6_line_28 |  | 26 | 64 | 0.020875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6297-3_0_6_line_29 |  | 27 | 28 | 0.010281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6297-3_0_6_line_30 |  | 28 | 29 | 0.19581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6297-3_0_6_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0094437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6297-3_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.031308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6297-3_0_6_line_33 |  | 30 | 109 | 0.060823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6297-3_0_6_line_34 |  | 31 | 106 | 0.0062252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6297-3_0_6_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0025898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6297-3_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.025156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6297-3_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6297-3_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.01191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6297-3_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.02267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6297-3_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6297-3_0_6_line_41 |  | 36 | 39 | 0.04675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6297-3_0_6_line_42 |  | 37 | 46 | 0.03104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6297-3_0_6_line_43 |  | 39 | 45 | 0.0012546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6297-3_0_6_line_44 |  | 39 | 47 | 0.0008478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6297-3_0_6_line_45 |  | 40 | 41 | 0.010394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_6297-3_0_6_line_46 |  | 40 | 42 | 0.018753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_6297-3_0_6_line_47 |  | 41 | 48 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_6297-3_0_6_line_48 |  | 41 | 49 | 0.041439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6297-3_0_6_line_49 |  | 42 | 50 | 0.0028948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_6297-3_0_6_line_50 |  | 43 | 44 | 0.028207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6297-3_0_6_line_51 |  | 43 | 45 | 0.019974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6297-3_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.030206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6297-3_0_6_line_53 |  | 48 | 51 | 0.0096456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_6297-3_0_6_line_54 |  | 50 | 56 | 0.043206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6297-3_0_6_line_55 |  | 50 | 53 | 0.0109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6297-3_0_6_line_56 |  | 51 | 62 | 0.019229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_6297-3_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.020745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6297-3_0_6_line_58 |  | 52 | 54 | 0.0073174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6297-3_0_6_line_59 |  | 54 | 55 | 0.015392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6297-3_0_6_line_60 |  | 56 | 57 | 0.013457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6297-3_0_6_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0046036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6297-3_0_6_line_62 |  | 58 | 59 | 0.017953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6297-3_0_6_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0053366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6297-3_0_6_line_64 |  | 60 | 61 | 0.014386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6297-3_0_6_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0055772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_6297-3_0_6_line_66 |  | 63 | 77 | 0.0017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_6297-3_0_6_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0076803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6297-3_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.007551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6297-3_0_6_line_69 |  | 66 | 82 | 0.01969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6297-3_0_6_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0073638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_6297-3_0_6_line_71 |  | 67 | 69 | 0.020789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_6297-3_0_6_line_72 |  | 68 | 70 | 0.023573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6297-3_0_6_line_73 |  | 69 | 71 | 0.025498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_6297-3_0_6_line_74 |  | 69 | 72 | 0.015705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_6297-3_0_6_line_75 |  | 69 | 73 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6297-3_0_6_line_76 |  | 71 | 74 | 0.0064789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_6297-3_0_6_line_77 |  | 72 | 75 | 0.013071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_6297-3_0_6_line_78 |  | 73 | 76 | 0.012056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6297-3_0_6_line_79 |  | 74 | 77 | 0.010728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_6297-3_0_6_line_80 |  | 75 | 78 | 0.0031046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_6297-3_0_6_line_81 |  | 76 | 79 | 0.0015958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6297-3_0_6_line_82 |  | 78 | 80 | 0.019938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_6297-3_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.010056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6297-3_0_6_line_84 |  | 80 | 83 | 0.0005747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_6297-3_0_6_line_85 |  | 81 | 91 | 0.0080799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6297-3_0_6_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0042405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_6297-3_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0097373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6297-3_0_6_line_88 |  | 85 | 86 | 0.014943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6297-3_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.017655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6297-3_0_6_line_90 |  | 86 | 88 | 0.018135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6297-3_0_6_line_91 |  | 87 | 89 | 0.011953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6297-3_0_6_line_92 |  | 87 | 90 | 0.019477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6297-3_0_6_line_93 |  | 89 | 98 | 0.015262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6297-3_0_6_line_94 |  | 90 | 99 | 0.01758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6297-3_0_6_line_95 |  | 91 | 92 | 0.037009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6297-3_0_6_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0050813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6297-3_0_6_line_97 |  | 92 | 94 | 0.0079658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6297-3_0_6_line_98 |  | 94 | 95 | 0.0053404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6297-3_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.0073367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6297-3_0_6_line_100 |  | 96 | 97 | 0.0089347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6297-3_0_6_line_101 |  | 97 | 116 | 0.003339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6297-3_0_6_line_102 |  | 98 | 100 | 0.0060303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6297-3_0_6_line_103 |  | 98 | 101 | 0.045741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6297-3_0_6_line_104 |  | 99 | 102 | 0.018978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6297-3_0_6_line_105 |  | 100 | 104 | 0.016207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6297-3_0_6_line_106 |  | 101 | 103 | 0.016251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6297-3_0_6_line_107 |  | 102 | 117 | 0.014147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6297-3_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.027001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6297-3_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.040583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6297-3_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.027567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6297-3_0_6_line_111 |  | 107 | 108 | 0.0083511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6297-3_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.026995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6297-3_0_6_line_113 |  | 111 | 112 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6297-3_0_6_line_114 |  | 112 | 113 | 0.056309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6297-3_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.0089273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6297-3_0_6_line_116 |  | 114 | 115 | 0.006516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6297-3_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.0066704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6297-3_0_6_line_118 |  | 117 | 118 | 0.002097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6297-3_0_6_line_119 |  | 118 | 119 | 0.049406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6297-3_0_6_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2636053.3487 | 1127213.7942 | 2636061.2355 | 1127216.7807 | 2636071.2013 | 1127220.2751 | 2636082.2436 | 1127224.1429 | 2636089.4444 | 1127226.6684
1 | 2636024.4005 | 1127202.8322 | 2636053.3487 | 1127213.7942
2 | 2636089.7281 | 1127226.7679 | 2636089.4444 | 1127226.6684
3 | 2636024.4005 | 1127202.8322 | 2636042.8551 | 1127151.5452
4 | 2636111.4454 | 1127231.0649 | 2636111.4454 | 1127231.0649 | 2636102.1059 | 1127231.1092 | 2636089.7281 | 1127226.7679
5 | 2636111.4454 | 1127231.0649 | 2636115.0544 | 1127230.3598
6 | 2636127.4149 | 1127227.945 | 2636115.0544 | 1127230.3598
7 | 2636140.2941 | 1127225.4288 | 2636127.4149 | 1127227.945
8 | 2636121.1672 | 1127137.2755 | 2636130.6038 | 1127139.9308
9 | 2636125.1001 | 1127123.87 | 2636121.1672 | 1127137.2755
10 | 2636125.1001 | 1127123.87 | 2636132.8108 | 1127100.4835
11 | 2636125.1001 | 1127123.87 | 2636138.2723 | 1127129.8294 | 2636148.6646 | 1127133.52
12 | 2636125.1001 | 1127123.87 | 2636101.7641 | 1127111.4135 | 2636074.5445 | 1127095.0319 | 2636072.4478 | 1127093.5652
13 | 2636072.4478 | 1127093.5652 | 2636068.9926 | 1127091.1483
14 | 2636051.9416 | 1127079.2209 | 2636068.9926 | 1127091.1483
15 | 2636139.0314 | 1127081.6164 | 2636132.8108 | 1127100.4835
16 | 2636162.0559 | 1127138.2756 | 2636148.6646 | 1127133.52
17 | 2636144.5866 | 1127064.7676 | 2636139.0314 | 1127081.6164
18 | 2636162.0559 | 1127138.2756 | 2636164.3559 | 1127138.921
19 | 2636162.0559 | 1127138.2756 | 2636159.07 | 1127147.9404
20 | 2636144.5866 | 1127064.7676 | 2636164.9177 | 1127062.9769
21 | 2636144.5866 | 1127064.7676 | 2636145.7087 | 1127061.3638
22 | 2636159.07 | 1127147.9404 | 2636168.0623 | 1127150.5476
23 | 2636056.9223 | 1126973.2544 | 2636048.1138 | 1126970.3876
24 | 2636056.9223 | 1126973.2544 | 2636079.3725 | 1126956.0127 | 2636086.688 | 1126950.3922
25 | 2636048.1138 | 1126970.3876 | 2636032.2184 | 1126965.2144
26 | 2636120.5089 | 1126933.5477 | 2636106.9033 | 1126935.8222 | 2636095.769 | 1126943.4152 | 2636086.688 | 1126950.3922
27 | 2636188.9557 | 1127156.6054 | 2636168.0623 | 1127150.5476
28 | 2636145.7087 | 1127061.3638 | 2636152.2448 | 1127041.5381
29 | 2636297.4934 | 1126693.5948 | 2636303.2798 | 1126687.3485 | 2636304.4396 | 1126686.0158
30 | 2636335.0258 | 1126885.7724 | 2636297.4934 | 1126693.5948
31 | 2636335.0258 | 1126885.7724 | 2636344.4694 | 1126885.8291
32 | 2636335.0258 | 1126885.7724 | 2636329.2541 | 1126885.7377 | 2636316.4241 | 1126890.7633 | 2636306.0672 | 1126896.3268
33 | 2636401.8011 | 1126906.0058 | 2636376.1214 | 1126896.2244 | 2636369.0614 | 1126893.8585 | 2636345.0434 | 1126885.8325 | 2636344.4694 | 1126885.8291
34 | 2636300.5832 | 1126899.2727 | 2636306.0672 | 1126896.3268
35 | 2636325.3823 | 1127195.7599 | 2636322.8885 | 1127195.0611
36 | 2636298.6652 | 1127188.2737 | 2636322.8885 | 1127195.0611
37 | 2636331.1748 | 1127179.4419 | 2636325.3823 | 1127195.7599
38 | 2636287.1958 | 1127184.9477 | 2636298.6652 | 1127188.2737
39 | 2636331.1748 | 1127179.4419 | 2636353.3557 | 1127184.1257
40 | 2636282.712 | 1127205.3645 | 2636283.3757 | 1127197.4867 | 2636287.1958 | 1127184.9477
41 | 2636257.0832 | 1127164.1346 | 2636253.6703 | 1127175.5755 | 2636287.1958 | 1127184.9477
42 | 2636353.3557 | 1127184.1257 | 2636378.8591 | 1127189.5111 | 2636383.5432 | 1127191.1852
43 | 2636257.0832 | 1127164.1346 | 2636258.3149 | 1127164.3726
44 | 2636256.2614 | 1127163.9261 | 2636257.0832 | 1127164.1346
45 | 2636228.7558 | 1127168.1449 | 2636230.9297 | 1127178.3075
46 | 2636230.9297 | 1127178.3075 | 2636234.7115 | 1127196.6756
47 | 2636226.9839 | 1127156.4951 | 2636228.7558 | 1127168.1449
48 | 2636228.7558 | 1127168.1449 | 2636188.9557 | 1127156.6054
49 | 2636235.2952 | 1127199.511 | 2636234.7115 | 1127196.6756
50 | 2636277.9263 | 1127168.1615 | 2636293.8358 | 1127151.9375 | 2636299.3041 | 1127151.5204
51 | 2636277.9263 | 1127168.1615 | 2636258.3149 | 1127164.3726
52 | 2636226.9839 | 1127156.4951 | 2636256.2614 | 1127163.9261
53 | 2636226.9839 | 1127156.4951 | 2636228.3854 | 1127146.9519
54 | 2636235.2952 | 1127199.511 | 2636202.2166 | 1127213.3312 | 2636194.9971 | 1127214.7417
55 | 2636235.2952 | 1127199.511 | 2636236.4642 | 1127210.3481
56 | 2636231.1792 | 1127127.9273 | 2636228.3854 | 1127146.9519
57 | 2636238.689 | 1127230.9732 | 2636236.4642 | 1127210.3481
58 | 2636238.689 | 1127230.9732 | 2636239.4738 | 1127238.2484
59 | 2636238.8847 | 1127253.5875 | 2636239.8069 | 1127241.3368 | 2636239.4738 | 1127238.2484
60 | 2636194.9971 | 1127214.7417 | 2636181.7896 | 1127217.322
61 | 2636177.2715 | 1127218.2047 | 2636181.7896 | 1127217.322
62 | 2636159.6511 | 1127221.6471 | 2636177.2715 | 1127218.2047
63 | 2636159.6511 | 1127221.6471 | 2636154.4136 | 1127222.6703
64 | 2636140.2941 | 1127225.4288 | 2636154.4136 | 1127222.6703
65 | 2636231.1792 | 1127127.9273 | 2636231.9896 | 1127122.4093
66 | 2636231.9896 | 1127122.4093 | 2636232.2426 | 1127120.6864
67 | 2636154.6495 | 1127034.2439 | 2636152.2448 | 1127041.5381
68 | 2636154.6495 | 1127034.2439 | 2636157.0137 | 1127027.0726
69 | 2636163.1788 | 1127008.3723 | 2636157.0137 | 1127027.0726
70 | 2636220.7874 | 1127068.3339 | 2636215.3128 | 1127063.409
71 | 2636238.4474 | 1127078.4354 | 2636228.3033 | 1127075.0952 | 2636220.7874 | 1127068.3339
72 | 2636195.5842 | 1127050.5983 | 2636201.1446 | 1127053.722 | 2636213.089 | 1127061.4084 | 2636215.3128 | 1127063.409
73 | 2636238.4474 | 1127078.4354 | 2636234.7426 | 1127103.6626
74 | 2636238.4474 | 1127078.4354 | 2636239.8085 | 1127066.0373 | 2636238.5408 | 1127063.064
75 | 2636238.4474 | 1127078.4354 | 2636255.1185 | 1127066.3068
76 | 2636233.8013 | 1127110.0727 | 2636234.7426 | 1127103.6626
77 | 2636238.5408 | 1127063.064 | 2636235.8645 | 1127056.7868 | 2636235.4488 | 1127050.5533
78 | 2636255.1185 | 1127066.3068 | 2636262.7271 | 1127056.9544
79 | 2636233.8013 | 1127110.0727 | 2636232.2426 | 1127120.6864
80 | 2636235.2422 | 1127047.4556 | 2636235.4488 | 1127050.5533
81 | 2636263.7341 | 1127055.7165 | 2636262.7271 | 1127056.9544
82 | 2636237.387 | 1127027.8381 | 2636234.7119 | 1127039.5045 | 2636235.2422 | 1127047.4556
83 | 2636263.7341 | 1127055.7165 | 2636270.0805 | 1127047.9155
84 | 2636237.5154 | 1127027.2779 | 2636237.387 | 1127027.8381
85 | 2636270.0805 | 1127047.9155 | 2636273.5325 | 1127043.6723 | 2636275.3649 | 1127041.8139
86 | 2636237.5154 | 1127027.2779 | 2636238.4632 | 1127023.1447
87 | 2636238.4632 | 1127023.1447 | 2636240.6395 | 1127013.6538
88 | 2636240.2641 | 1126998.9395 | 2636241.7224 | 1127008.931 | 2636240.6395 | 1127013.6538
89 | 2636228.0496 | 1126986.1599 | 2636240.2641 | 1126998.9395
90 | 2636240.2641 | 1126998.9395 | 2636256.6715 | 1127006.6635
91 | 2636228.0496 | 1126986.1599 | 2636234.583 | 1126976.1501
92 | 2636228.0496 | 1126986.1599 | 2636214.1601 | 1126980.2628 | 2636210.4083 | 1126977.9886
93 | 2636240.3616 | 1126962.0659 | 2636235.6169 | 1126974.566 | 2636234.583 | 1126976.1501
94 | 2636195.3746 | 1126968.8762 | 2636210.4083 | 1126977.9886
95 | 2636298.7345 | 1127017.3767 | 2636293.4626 | 1127031.6746 | 2636283.6658 | 1127033.3945 | 2636275.3649 | 1127041.8139
96 | 2636298.7345 | 1127017.3767 | 2636293.6735 | 1127016.9222
97 | 2636298.7345 | 1127017.3767 | 2636306.4308 | 1127019.4311
98 | 2636311.5905 | 1127020.8084 | 2636306.4308 | 1127019.4311
99 | 2636318.6791 | 1127022.7005 | 2636311.5905 | 1127020.8084
100 | 2636318.6791 | 1127022.7005 | 2636325.3622 | 1127024.4844 | 2636327.2003 | 1127025.3164
101 | 2636330.2422 | 1127026.6932 | 2636327.2003 | 1127025.3164
102 | 2636240.3616 | 1126962.0659 | 2636241.7354 | 1126956.1941
103 | 2636240.3616 | 1126962.0659 | 2636249.2738 | 1126962.6862 | 2636283.815 | 1126975.4026
104 | 2636179.1454 | 1126959.039 | 2636195.3746 | 1126968.8762
105 | 2636249.213 | 1126942.3016 | 2636247.1218 | 1126943.7082 | 2636242.6471 | 1126952.2969 | 2636241.7354 | 1126956.1941
106 | 2636283.815 | 1126975.4026 | 2636284.2667 | 1126975.5689 | 2636299.804 | 1126978.2643
107 | 2636179.1454 | 1126959.039 | 2636167.0471 | 1126951.7058
108 | 2636249.213 | 1126942.3016 | 2636255.7875 | 1126937.8794 | 2636268.2449 | 1126923.4302
109 | 2636300.5832 | 1126899.2727 | 2636285.6502 | 1126909.3216 | 2636273.1699 | 1126917.7177 | 2636268.2449 | 1126923.4302
110 | 2636300.5832 | 1126899.2727 | 2636325.2896 | 1126911.5004
111 | 2636325.2896 | 1126911.5004 | 2636332.7742 | 1126915.2046
112 | 2636401.8011 | 1126906.0058 | 2636428.7311 | 1126907.8725
113 | 2636422.5308 | 1127039.9326 | 2636406.1128 | 1127036.5557
114 | 2636406.1128 | 1127036.5557 | 2636403.539 | 1127036.0263 | 2636371.5084 | 1127039.38 | 2636351.8218 | 1127036.4603 | 2636350.3885 | 1127035.8116
115 | 2636350.3885 | 1127035.8116 | 2636342.2555 | 1127032.1305
116 | 2636342.2555 | 1127032.1305 | 2636336.3192 | 1127029.4437
117 | 2636330.2422 | 1127026.6932 | 2636336.3192 | 1127029.4437
118 | 2636167.0471 | 1126951.7058 | 2636165.2538 | 1126950.6188
119 | 2636165.2538 | 1126950.6188 | 2636152.6269 | 1126942.9652 | 2636139.7582 | 1126935.1623 | 2636126.5502 | 1126932.5377 | 2636120.5089 | 1126933.5477

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2636053.3487 | 1127213.7942
1 | 2636089.4444 | 1127226.6684
2 | 2636024.4005 | 1127202.8322
3 | 2636089.7281 | 1127226.7679
4 | 2636042.8551 | 1127151.5452
5 | 2636111.4454 | 1127231.0649
6 | 2636115.0544 | 1127230.3598
7 | 2636127.4149 | 1127227.945
8 | 2636121.1672 | 1127137.2755
9 | 2636130.6038 | 1127139.9308
10 | 2636125.1001 | 1127123.87
11 | 2636072.4478 | 1127093.5652
12 | 2636068.9926 | 1127091.1483
13 | 2636051.9416 | 1127079.2209
14 | 2636132.8108 | 1127100.4835
15 | 2636148.6646 | 1127133.52
16 | 2636139.0314 | 1127081.6164
17 | 2636162.0559 | 1127138.2756
18 | 2636144.5866 | 1127064.7676
19 | 2636164.3559 | 1127138.921
20 | 2636159.07 | 1127147.9404
21 | 2636056.9223 | 1126973.2544
22 | 2636048.1138 | 1126970.3876
23 | 2636086.688 | 1126950.3922
24 | 2636168.0623 | 1127150.5476
25 | 2636164.9177 | 1127062.9769
26 | 2636145.7087 | 1127061.3638
27 | 2636304.4396 | 1126686.0158
28 | 2636297.4934 | 1126693.5948
29 | 2636335.0258 | 1126885.7724
30 | 2636344.4694 | 1126885.8291
31 | 2636306.0672 | 1126896.3268
32 | 2636322.8885 | 1127195.0611
33 | 2636325.3823 | 1127195.7599
34 | 2636298.6652 | 1127188.2737
35 | 2636331.1748 | 1127179.4419
36 | 2636287.1958 | 1127184.9477
37 | 2636353.3557 | 1127184.1257
38 | 2636282.712 | 1127205.3645
39 | 2636257.0832 | 1127164.1346
40 | 2636230.9297 | 1127178.3075
41 | 2636228.7558 | 1127168.1449
42 | 2636234.7115 | 1127196.6756
43 | 2636277.9263 | 1127168.1615
44 | 2636299.3041 | 1127151.5204
45 | 2636258.3149 | 1127164.3726
46 | 2636383.5432 | 1127191.1852
47 | 2636256.2614 | 1127163.9261
48 | 2636226.9839 | 1127156.4951
49 | 2636188.9557 | 1127156.6054
50 | 2636235.2952 | 1127199.511
51 | 2636228.3854 | 1127146.9519
52 | 2636238.689 | 1127230.9732
53 | 2636236.4642 | 1127210.3481
54 | 2636239.4738 | 1127238.2484
55 | 2636238.8847 | 1127253.5875
56 | 2636194.9971 | 1127214.7417
57 | 2636181.7896 | 1127217.322
58 | 2636177.2715 | 1127218.2047
59 | 2636159.6511 | 1127221.6471
60 | 2636154.4136 | 1127222.6703
61 | 2636140.2941 | 1127225.4288
62 | 2636231.1792 | 1127127.9273
63 | 2636231.9896 | 1127122.4093
64 | 2636152.2448 | 1127041.5381
65 | 2636154.6495 | 1127034.2439
66 | 2636157.0137 | 1127027.0726
67 | 2636220.7874 | 1127068.3339
68 | 2636215.3128 | 1127063.409
69 | 2636238.4474 | 1127078.4354
70 | 2636195.5842 | 1127050.5983
71 | 2636234.7426 | 1127103.6626
72 | 2636238.5408 | 1127063.064
73 | 2636255.1185 | 1127066.3068
74 | 2636233.8013 | 1127110.0727
75 | 2636235.4488 | 1127050.5533
76 | 2636262.7271 | 1127056.9544
77 | 2636232.2426 | 1127120.6864
78 | 2636235.2422 | 1127047.4556
79 | 2636263.7341 | 1127055.7165
80 | 2636237.387 | 1127027.8381
81 | 2636270.0805 | 1127047.9155
82 | 2636163.1788 | 1127008.3723
83 | 2636237.5154 | 1127027.2779
84 | 2636238.4632 | 1127023.1447
85 | 2636240.6395 | 1127013.6538
86 | 2636240.2641 | 1126998.9395
87 | 2636228.0496 | 1126986.1599
88 | 2636256.6715 | 1127006.6635
89 | 2636234.583 | 1126976.1501
90 | 2636210.4083 | 1126977.9886
91 | 2636275.3649 | 1127041.8139
92 | 2636298.7345 | 1127017.3767
93 | 2636293.6735 | 1127016.9222
94 | 2636306.4308 | 1127019.4311
95 | 2636311.5905 | 1127020.8084
96 | 2636318.6791 | 1127022.7005
97 | 2636327.2003 | 1127025.3164
98 | 2636240.3616 | 1126962.0659
99 | 2636195.3746 | 1126968.8762
100 | 2636241.7354 | 1126956.1941
101 | 2636283.815 | 1126975.4026
102 | 2636179.1454 | 1126959.039
103 | 2636299.804 | 1126978.2643
104 | 2636249.213 | 1126942.3016
105 | 2636268.2449 | 1126923.4302
106 | 2636300.5832 | 1126899.2727
107 | 2636332.7742 | 1126915.2046
108 | 2636325.2896 | 1126911.5004
109 | 2636401.8011 | 1126906.0058
110 | 2636428.7311 | 1126907.8725
111 | 2636422.5308 | 1127039.9326
112 | 2636406.1128 | 1127036.5557
113 | 2636350.3885 | 1127035.8116
114 | 2636342.2555 | 1127032.1305
115 | 2636336.3192 | 1127029.4437
116 | 2636330.2422 | 1127026.6932
117 | 2636167.0471 | 1126951.7058
118 | 2636165.2538 | 1126950.6188
119 | 2636120.5089 | 1126933.5477
120 | 2636032.2184 | 1126965.2144
121 | 2636195.5842 | 1127050.5983

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1