## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_768-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_768-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_768-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_768-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_768-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_768-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_768-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_768-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_768-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_768-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_768-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_768-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_768-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_768-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_768-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_768-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_768-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_768-14_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_768-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_768-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_768-14_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_768-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_768-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_768-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_768-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_768-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_768-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_768-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_768-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_768-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_768-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_768-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_768-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_768-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_768-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_768-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_768-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_768-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_768-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_768-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_768-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_768-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_768-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_768-14_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_768-14_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_768-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_768-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_768-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_768-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_768-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_768-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_768-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_768-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_768-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_768-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_768-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_768-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_768-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_768-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_768-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_768-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_768-14_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_768-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_768-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_768-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_768-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_768-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_768-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_768-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_768-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_768-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_768-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_768-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_768-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_768-14_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_768-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_768-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_768-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_768-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_768-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_768-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_768-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_768-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_768-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_768-14_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_768-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_768-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_768-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_768-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_768-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_768-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_768-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_768-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_768-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_768-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_768-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_768-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_768-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_768-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_768-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_768-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_768-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_768-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_768-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_118_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_768-14_0_4_load_0 | 0 | 0.013335 | 0.0033419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_768-14_0_4_load_62 | 5 | 0.0046004 | 0.001153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_768-14_0_4_load_59 | 6 | 0.010092 | 0.0025294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_768-14_0_4_load_72 | 8 | 0.033128 | 0.0083027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_768-14_0_4_load_27 | 11 | 0.0021991 | 0.00055113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_768-14_0_4_load_32 | 13 | 0.00094372 | 0.00023652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_768-14_0_4_load_29 | 14 | 0.00192 | 0.0004812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_768-14_0_4_load_36 | 16 | 0.027345 | 0.0068534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_768-14_0_4_load_80 | 21 | 0.024176 | 0.0060591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_768-14_0_4_load_49 | 23 | 0.038855 | 0.0097379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_768-14_0_4_load_45 | 26 | 0.0031643 | 0.00079306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_768-14_0_4_load_55 | 27 | 0.023092 | 0.0057875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_768-14_0_4_load_60 | 28 | 0.010726 | 0.0026882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_768-14_0_4_load_90 | 29 | 0.0024467 | 0.0006132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_768-14_0_4_load_31 | 30 | 0.0012894 | 0.00032315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_768-14_0_4_load_16 | 31 | 0.002474 | 0.00062005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_768-14_0_4_load_21 | 32 | 0.00054553 | 0.00013672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_768-14_0_4_load_92 | 33 | 0.0024717 | 0.00061946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_768-14_0_4_load_66 | 34 | 0.027116 | 0.0067958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_768-14_0_4_load_63 | 35 | 0.025697 | 0.0064402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_768-14_0_4_load_65 | 36 | 0.025689 | 0.0064382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_768-14_0_4_load_54 | 39 | 0.0084633 | 0.0021211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_768-14_0_4_load_91 | 40 | 0.0019171 | 0.00048047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_768-14_0_4_load_44 | 41 | 0.0099087 | 0.0024834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_768-14_0_4_load_13 | 42 | 0.0020964 | 0.00052541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_768-14_0_4_load_14 | 43 | 0.00094453 | 0.00023672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_768-14_0_4_load_101 | 46 | 0.0032689 | 0.00081926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_768-14_0_4_load_18 | 47 | 0.00065866 | 0.00016507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_768-14_0_4_load_19 | 48 | 0.0020357 | 0.0005102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_768-14_0_4_load_22 | 50 | 0.00083761 | 0.00020992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_768-14_0_4_load_23 | 51 | 0.0012229 | 0.00030649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_768-14_0_4_load_24 | 52 | 0.0018445 | 0.00046228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_768-14_0_4_load_25 | 53 | 0.00096525 | 0.00024191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_768-14_0_4_load_26 | 54 | 0.0013273 | 0.00033266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_768-14_0_4_load_105 | 55 | 0.00095359 | 0.00023899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_768-14_0_4_load_30 | 56 | 0.0017741 | 0.00044463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_768-14_0_4_load_33 | 57 | 0.024442 | 0.0061257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_768-14_0_4_load_34 | 58 | 0.020227 | 0.0050693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_768-14_0_4_load_38 | 61 | 0.023063 | 0.0057801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_768-14_0_4_load_41 | 62 | 0.0021648 | 0.00054255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_768-14_0_4_load_39 | 63 | 0.0086309 | 0.0021631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_768-14_0_4_load_78 | 65 | 0.0021173 | 0.00053065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_768-14_0_4_load_83 | 67 | 0.0090889 | 0.0022779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_768-14_0_4_load_43 | 69 | 0.0026438 | 0.0006626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_768-14_0_4_load_88 | 70 | 0.0019662 | 0.00049276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_768-14_0_4_load_86 | 71 | 0.0058658 | 0.0014701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_768-14_0_4_load_84 | 72 | 0.0064238 | 0.00161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_768-14_0_4_load_79 | 73 | 0.0046702 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_768-14_0_4_load_85 | 75 | 0.001373 | 0.0003441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_768-14_0_4_load_46 | 76 | 0.0019368 | 0.00048541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_768-14_0_4_load_47 | 77 | 0.0022449 | 0.00056262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_768-14_0_4_load_51 | 78 | 0.0032223 | 0.00080759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_768-14_0_4_load_52 | 79 | 0.0015762 | 0.00039502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_768-14_0_4_load_53 | 80 | 0.0015763 | 0.00039506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_768-14_0_4_load_74 | 81 | 0.0015771 | 0.00039526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_768-14_0_4_load_73 | 82 | 0.0015774 | 0.00039534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_768-14_0_4_load_100 | 83 | 0.0090558 | 0.0022696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_768-14_0_4_load_76 | 84 | 0.0015762 | 0.00039503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_768-14_0_4_load_61 | 85 | 0.0010154 | 0.00025449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_768-14_0_4_load_81 | 86 | 0.0016678 | 0.00041799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_768-14_0_4_load_67 | 87 | 0.0035269 | 0.00088392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_768-14_0_4_load_69 | 88 | 0.0035236 | 0.00088309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_768-14_0_4_load_68 | 89 | 0.0012963 | 0.00032488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_768-14_0_4_load_70 | 90 | 0.0011356 | 0.0002846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_768-14_0_4_load_71 | 91 | 0.0016234 | 0.00040685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_768-14_0_4_load_77 | 93 | 0.0016239 | 0.00040699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_768-14_0_4_load_98 | 97 | 0.0013849 | 0.00034709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_768-14_0_4_load_89 | 98 | 0.0016845 | 0.00042217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_768-14_0_4_load_103 | 100 | 0.011005 | 0.0027582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_768-14_0_4_load_104 | 101 | 0.010919 | 0.0027366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_768-14_0_4_load_96 | 102 | 0.0010839 | 0.00027166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_768-14_0_4_load_99 | 103 | 0.00069209 | 0.00017346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_768-14_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.048585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_768-14_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.30013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_768-14_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.24925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_768-14_0_4_line_3 |  | 2 | 12 | 0.090212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_768-14_0_4_line_4 |  | 2 | 13 | 0.077519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_768-14_0_4_line_5 |  | 3 | 22 | 0.008864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_768-14_0_4_line_6 |  | 3 | 23 | 0.029723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_768-14_0_4_line_7 |  | 4 | 5 | 0.045386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_768-14_0_4_line_8 |  | 4 | 6 | 0.026842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_768-14_0_4_line_9 |  | 5 | 7 | 0.0054611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_768-14_0_4_line_10 |  | 6 | 28 | 0.020153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_768-14_0_4_line_11 |  | 7 | 8 | 0.048223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_768-14_0_4_line_12 |  | 8 | 29 | 0.04662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_768-14_0_4_line_13 |  | 9 | 10 | 0.001282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_768-14_0_4_line_14 |  | 9 | 11 | 0.034786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_768-14_0_4_line_15 |  | 10 | 30 | 0.01258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_768-14_0_4_line_16 |  | 10 | 31 | 0.03372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_768-14_0_4_line_17 |  | 11 | 12 | 0.039031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_768-14_0_4_line_18 |  | 12 | 14 | 0.044639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_768-14_0_4_line_19 |  | 13 | 32 | 0.012356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_768-14_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.016934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_768-14_0_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.058716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_768-14_0_4_line_22 |  | 17 | 34 | 0.025716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_768-14_0_4_line_23 |  | 17 | 35 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_768-14_0_4_line_24 |  | 18 | 19 | 0.049514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_768-14_0_4_line_25 |  | 18 | 20 | 0.042433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_768-14_0_4_line_26 |  | 18 | 21 | 0.030765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_768-14_0_4_line_27 |  | 19 | 36 | 0.011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_768-14_0_4_line_28 |  | 19 | 37 | 0.045768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_768-14_0_4_line_29 |  | 20 | 27 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_768-14_0_4_line_30 |  | 22 | 36 | 0.050353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_768-14_0_4_line_31 |  | 22 | 35 | 0.009723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_768-14_0_4_line_32 |  | 24 | 25 | 0.005645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_768-14_0_4_line_33 |  | 24 | 26 | 0.015443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_768-14_0_4_line_34 |  | 25 | 40 | 0.0335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_768-14_0_4_line_35 |  | 25 | 33 | 0.047185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_768-14_0_4_line_36 |  | 26 | 41 | 0.0063096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_768-14_0_4_line_37 |  | 28 | 85 | 0.0060583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_768-14_0_4_line_38 |  | 30 | 56 | 0.0081934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_768-14_0_4_line_39 |  | 31 | 43 | 0.0048184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_768-14_0_4_line_40 |  | 32 | 49 | 0.017232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_768-14_0_4_line_41 |  | 37 | 38 | 0.035339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_768-14_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.051128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_768-14_0_4_line_43 |  | 38 | 83 | 0.020511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_768-14_0_4_line_44 |  | 38 | 64 | 0.00551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_768-14_0_4_line_45 |  | 41 | 76 | 0.024812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_768-14_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.0050794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_768-14_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.022113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_768-14_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.13687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_768-14_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.16507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_768-14_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0085655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_768-14_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0048751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_768-14_0_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.0015691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_768-14_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_768-14_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.0010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_768-14_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0032609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_768-14_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0009361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_768-14_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_768-14_0_4_line_58 |  | 57 | 58 | 0.0065759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_768-14_0_4_line_59 |  | 57 | 59 | 0.02163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_768-14_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.075356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_768-14_0_4_line_61 |  | 59 | 61 | 0.010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_768-14_0_4_line_62 |  | 60 | 62 | 0.0013015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_768-14_0_4_line_63 |  | 60 | 63 | 0.028679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_768-14_0_4_line_64 |  | 61 | 64 | 0.02278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_768-14_0_4_line_65 |  | 62 | 65 | 0.025655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_768-14_0_4_line_66 |  | 63 | 66 | 0.016375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_768-14_0_4_line_67 |  | 64 | 67 | 0.028272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_768-14_0_4_line_68 |  | 65 | 73 | 0.028874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_768-14_0_4_line_69 |  | 66 | 68 | 0.012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_768-14_0_4_line_70 |  | 66 | 69 | 0.021691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_768-14_0_4_line_71 |  | 68 | 70 | 0.019984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_768-14_0_4_line_72 |  | 68 | 71 | 0.0086678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_768-14_0_4_line_73 |  | 69 | 72 | 0.0018087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_768-14_0_4_line_74 |  | 71 | 74 | 0.0008586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_768-14_0_4_line_75 |  | 72 | 75 | 0.0076846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_768-14_0_4_line_76 |  | 73 | 97 | 0.015319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_768-14_0_4_line_77 |  | 74 | 98 | 0.021137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_768-14_0_4_line_78 |  | 74 | 86 | 0.010501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_768-14_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.018683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_768-14_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.023207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_768-14_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.018592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_768-14_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0065706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_768-14_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.006573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_768-14_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0065928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_768-14_0_4_line_85 |  | 82 | 96 | 0.01427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_768-14_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.036079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_768-14_0_4_line_87 |  | 84 | 96 | 0.007944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_768-14_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0034334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_768-14_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0066877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_768-14_0_4_line_90 |  | 88 | 91 | 0.0066697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_768-14_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.025547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_768-14_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.01984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_768-14_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.0066767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_768-14_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.011465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_768-14_0_4_line_95 |  | 92 | 95 | 0.009272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_768-14_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.0068683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_768-14_0_4_line_97 |  | 94 | 102 | 0.01365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_768-14_0_4_line_98 |  | 95 | 103 | 0.028672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_768-14_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_768-14_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.018182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_768-14_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.004993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_768-14_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.039001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_768-14_0_4_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37
0 | 2617579.6585 | 1170448.5813 | 2617579.4987 | 1170450.9042 | 2617578.6969 | 1170453.003 | 2617572.1039 | 1170468.2025 | 2617561.5993 | 1170486.8035 | 2617558.2198 | 1170491.8579
1 | 2617457.397 | 1170396.1994 | 2617438.3351 | 1170387.2286 | 2617443.2014 | 1170381.751 | 2617445.8775 | 1170376.9897 | 2617455.5001 | 1170359.0974 | 2617467.4536 | 1170344.7026 | 2617474.0005 | 1170329.5472 | 2617478.8969 | 1170332.1516 | 2617492.9495 | 1170337.9064 | 2617497.2034 | 1170340.4534 | 2617502.6507 | 1170345.6496 | 2617509.6533 | 1170355.3526 | 2617511.903 | 1170357.8493 | 2617515.6477 | 1170361.8511 | 2617516.8992 | 1170362.9553 | 2617519.0993 | 1170364.0512 | 2617521.8374 | 1170364.337 | 2617522.2472 | 1170362.8486 | 2617522.9998 | 1170361.8503 | 2617531.0224 | 1170354.8923 | 2617534.523 | 1170350.7782 | 2617541.5572 | 1170360.1256 | 2617555.9064 | 1170374.319 | 2617569.4845 | 1170387.8988 | 2617580.9834 | 1170400.9278 | 2617584.344 | 1170405.4621 | 2617592.911 | 1170419.0495 | 2617594.849 | 1170423.4463 | 2617593.8642 | 1170425.3444 | 2617593.0196 | 1170426.3869 | 2617591.0963 | 1170427.4262 | 2617588.3017 | 1170428.1851 | 2617584.3127 | 1170429.2629 | 2617579.7418 | 1170430.5058 | 2617580.4863 | 1170437.5559 | 2617578.4981 | 1170442.4971 | 2617579.6585 | 1170448.5813
2 | 2617579.6585 | 1170448.5813 | 2617584.1227 | 1170447.1825 | 2617589.636 | 1170445.4533 | 2617590.4021 | 1170445.0998 | 2617590.9625 | 1170444.4344 | 2617591.3471 | 1170443.7019 | 2617595.6422 | 1170445.2263 | 2617597.9199 | 1170445.9333 | 2617600.6336 | 1170446.6971 | 2617601.2757 | 1170446.8769 | 2617602.3161 | 1170446.9022 | 2617603.6021 | 1170446.6391 | 2617606.4987 | 1170445.0023 | 2617607.5782 | 1170444.7276 | 2617608.7413 | 1170444.6531 | 2617609.796 | 1170445.0231 | 2617610.6426 | 1170445.8927 | 2617611.7019 | 1170447.2965 | 2617616.5044 | 1170455.8037 | 2617621.5023 | 1170468.1023 | 2617624.2995 | 1170476.9038 | 2617625.4033 | 1170481.3982 | 2617626.5972 | 1170489.1056 | 2617626.6971 | 1170496.7986 | 2617626.2031 | 1170500.8993 | 2617622.2012 | 1170522.0983 | 2617618.398 | 1170535.505 | 2617617.3029 | 1170538.5033 | 2617614.6028 | 1170543.598 | 2617606.803 | 1170555.5034 | 2617606.6027 | 1170558.6044 | 2617607.2024 | 1170560.1959 | 2617609.1008 | 1170562.4025 | 2617611.4003 | 1170563.4987 | 2617624.3999 | 1170570.6959 | 2617629.1776 | 1170574.5896 | 2617666.3981 | 1170607.7042 | 2617678.4023 | 1170620.3458
3 | 2617427.1083 | 1170451.9399 | 2617424.9993 | 1170445.7974 | 2617424.9388 | 1170445.5415 | 2617424.5007 | 1170443.6059 | 2617424.2015 | 1170438.6025 | 2617423.7981 | 1170432.5983 | 2617423.4972 | 1170420.2468 | 2617424.1502 | 1170414.0455 | 2617425.7519 | 1170407.8026 | 2617429.2025 | 1170399.7529 | 2617431.3024 | 1170395.8459 | 2617433.8529 | 1170392.1959 | 2617438.3351 | 1170387.2286 | 2617457.397 | 1170396.1994
4 | 2617457.397 | 1170396.1994 | 2617491.5483 | 1170412.0509 | 2617500.7986 | 1170422.2496 | 2617512.2023 | 1170436.4454 | 2617513.2017 | 1170440.0502 | 2617513.2038 | 1170441.9511 | 2617512.8569 | 1170444.1732
5 | 2617678.4023 | 1170620.3458 | 2617681.2969 | 1170624.6009 | 2617680.9035 | 1170628.3016
6 | 2617678.4023 | 1170620.3458 | 2617680.8531 | 1170619.397 | 2617671.2104 | 1170594.076
7 | 2617545.8147 | 1170655.5538 | 2617538.8002 | 1170652.6987 | 2617528.9261 | 1170649.3127 | 2617528.0014 | 1170648.9987 | 2617520.5031 | 1170646.798 | 2617515.8625 | 1170645.7506 | 2617511.7036 | 1170644.8047 | 2617503.9037 | 1170643.7037 | 2617502.2223 | 1170643.6255
8 | 2617545.8147 | 1170655.5538 | 2617544.3038 | 1170659.4959 | 2617541.0005 | 1170672.1037 | 2617540.5212 | 1170676.4268 | 2617540.0971 | 1170680.2052 | 2617540.151 | 1170681.6396
9 | 2617496.7671 | 1170643.3717 | 2617502.2223 | 1170643.6255
10 | 2617540.151 | 1170681.6396 | 2617540.2817 | 1170685.1193 | 2617540.303 | 1170685.6975 | 2617540.7006 | 1170691.0013 | 2617541.5039 | 1170696.2507 | 2617542.3315 | 1170701.6503
11 | 2617496.7671 | 1170643.3717 | 2617493.0037 | 1170643.2052 | 2617485.697 | 1170643.5063 | 2617481.2352 | 1170644.127 | 2617480.6995 | 1170644.2033 | 2617474.1914 | 1170646.0854 | 2617468.0037 | 1170648.3019 | 2617461.899 | 1170650.8966 | 2617455.6008 | 1170654.3023 | 2617455.095 | 1170654.6121 | 2617451.3876 | 1170656.9125
12 | 2617451.3876 | 1170656.9125 | 2617447.7837 | 1170659.1488 | 2617445.9979 | 1170660.2998 | 2617428.7016 | 1170673.3007 | 2617428.0959 | 1170673.7659 | 2617413.9126 | 1170684.6082
13 | 2617394.4217 | 1170514.3547 | 2617394.8766 | 1170513.1554
14 | 2617394.8766 | 1170513.1554 | 2617395.2004 | 1170512.3004 | 2617397.5988 | 1170508.3053 | 2617408.7977 | 1170492.7965 | 2617412.2972 | 1170489.0047 | 2617415.9171 | 1170485.6682
15 | 2617394.4217 | 1170514.3547 | 2617404.7499 | 1170519.5539 | 2617405.6593 | 1170520.009
16 | 2617394.4217 | 1170514.3547 | 2617394.098 | 1170515.1987 | 2617393.5997 | 1170518.1987 | 2617393.1013 | 1170529.2029 | 2617392.7016 | 1170532.5034 | 2617391.6969 | 1170536.0022 | 2617389.9982 | 1170538.7988 | 2617387.0983 | 1170541.6029 | 2617383.4119 | 1170544.1644
17 | 2617427.1083 | 1170451.9399 | 2617429.4003 | 1170458.3053 | 2617429.7994 | 1170460.4964 | 2617429.6017 | 1170465.3983 | 2617427.9012 | 1170471.3965 | 2617425.4998 | 1170476.4031 | 2617423.8033 | 1170478.3992 | 2617415.9171 | 1170485.6682
18 | 2617427.1083 | 1170451.9399 | 2617436.6985 | 1170453.1016 | 2617454.4039 | 1170454.8982 | 2617457.048 | 1170455.9063 | 2617458.0017 | 1170456.7984 | 2617458.8985 | 1170458.8465 | 2617458.9984 | 1170461.3036 | 2617457.7502 | 1170469.6486
19 | 2617507.1379 | 1170454.8723 | 2617509.3488 | 1170452.2007 | 2617511.4002 | 1170449.2051 | 2617512.6036 | 1170445.7958 | 2617512.8569 | 1170444.1732
20 | 2617601.104 | 1170649.601 | 2617601.5027 | 1170651.9033 | 2617606.5497 | 1170665.6007
21 | 2617601.104 | 1170649.601 | 2617601.3017 | 1170647.4004 | 2617603.0034 | 1170643.6035 | 2617604.4996 | 1170642.096 | 2617607.4034 | 1170640.6037 | 2617641.1002 | 1170628.196 | 2617651.6074 | 1170624.3804
22 | 2617640.4019 | 1170605.4047 | 2617644.2005 | 1170604.004 | 2617651.6074 | 1170624.3804
23 | 2617651.6074 | 1170624.3804 | 2617652.0975 | 1170624.204 | 2617655.7042 | 1170623.0028 | 2617658.6969 | 1170622.5003 | 2617662.2015 | 1170622.1993 | 2617668.703 | 1170622.5963 | 2617672.4711 | 1170623.7272
24 | 2617721.0972 | 1170675.0989 | 2617723.083 | 1170676.1942 | 2617725.1617 | 1170676.9118 | 2617727.5018 | 1170677.1966 | 2617730.2716 | 1170677.0602 | 2617732.8516 | 1170676.4008 | 2617733.9029 | 1170675.3034 | 2617734.6938 | 1170674.2941 | 2617744.4 | 1170661.9053 | 2617746.6044 | 1170658.8991 | 2617750.1566 | 1170652.8399 | 2617751.0027 | 1170651.2971 | 2617752.6042 | 1170647.8001 | 2617754.0021 | 1170645.9033
25 | 2617754.0021 | 1170645.9033 | 2617752.6042 | 1170647.8001 | 2617751.0027 | 1170651.2971 | 2617750.1566 | 1170652.8399 | 2617764.7492 | 1170661.8986 | 2617764.4033 | 1170662.4534 | 2617778.4993 | 1170671.2994
26 | 2617754.0021 | 1170645.9033 | 2617754.2979 | 1170639.0006 | 2617753.1015 | 1170634.8061 | 2617751.899 | 1170632.7015 | 2617748.6036 | 1170629.5013 | 2617738.5969 | 1170622.0491
27 | 2617721.0972 | 1170675.0989 | 2617713.7112 | 1170666.4994
28 | 2617698.9439 | 1170711.1187 | 2617707.0983 | 1170703.5054 | 2617721.2638 | 1170688.7063 | 2617722.1504 | 1170686.3521 | 2617722.7229 | 1170684.1972 | 2617722.7979 | 1170682.0963 | 2617722.5997 | 1170679.2721 | 2617721.8043 | 1170676.6017 | 2617721.0972 | 1170675.0989
29 | 2617778.4993 | 1170671.2994 | 2617768.8906 | 1170687.0298
30 | 2617680.9035 | 1170628.3016 | 2617713.7112 | 1170666.4994
31 | 2617680.9035 | 1170628.3016 | 2617678.4004 | 1170626.2043 | 2617675.3986 | 1170624.6058 | 2617672.4711 | 1170623.7272
32 | 2617820.4265 | 1170682.6068 | 2617816.8024 | 1170679.3055 | 2617816.2148 | 1170678.8369
33 | 2617816.2148 | 1170678.8369 | 2617806.2991 | 1170689.6019 | 2617805.8358 | 1170690.2631
34 | 2617820.4265 | 1170682.6068 | 2617822.5017 | 1170684.5028 | 2617825.0044 | 1170686.7002 | 2617826.9969 | 1170688.0957 | 2617829.9 | 1170689.4049 | 2617844.142 | 1170692.7932 | 2617846.703 | 1170693.4011 | 2617851.0942 | 1170694.2368
35 | 2617820.4265 | 1170682.6068 | 2617833.7186 | 1170670.9291 | 2617854.8407 | 1170650.3476
36 | 2617802.2324 | 1170695.441 | 2617802.3042 | 1170695.3041 | 2617805.8358 | 1170690.2631
37 | 2617542.3315 | 1170701.6503 | 2617542.6 | 1170703.402 | 2617543.6473 | 1170707.5582
38 | 2617405.6593 | 1170520.009 | 2617410.6474 | 1170522.5057 | 2617412.9874 | 1170523.6736
39 | 2617379.1916 | 1170546.396 | 2617381.2034 | 1170545.6991 | 2617383.4119 | 1170544.1644
40 | 2617496.1516 | 1170468.1481 | 2617507.1379 | 1170454.8723
41 | 2617671.5143 | 1170733.4383 | 2617675.6 | 1170730.6044 | 2617693.3977 | 1170716.305 | 2617698.9439 | 1170711.1187
42 | 2617698.9439 | 1170711.1187 | 2617716.7982 | 1170721.7987 | 2617715.6978 | 1170723.9966 | 2617723.8998 | 1170728.8009 | 2617729.9009 | 1170727.5958 | 2617736.3825 | 1170717.2145
43 | 2617671.5143 | 1170733.4383 | 2617687.1913 | 1170746.6646
44 | 2617671.5143 | 1170733.4383 | 2617666.9763 | 1170736.5821
45 | 2617802.2324 | 1170695.441 | 2617795.7032 | 1170707.902 | 2617793.8993 | 1170709.9978 | 2617787.8351 | 1170715.1835
46 | 2617374.347 | 1170547.8977 | 2617375.6974 | 1170547.6064 | 2617379.1916 | 1170546.396
47 | 2617353.4382 | 1170554.5346 | 2617356.3194 | 1170552.9088 | 2617357.2006 | 1170552.4 | 2617358.5258 | 1170551.8257 | 2617360.9003 | 1170550.7987 | 2617374.347 | 1170547.8977
48 | 2617244.0286 | 1170633.3937 | 2617250.3373 | 1170628.9762 | 2617258.8689 | 1170625.6767 | 2617268.5207 | 1170621.2799 | 2617281.5056 | 1170615.0362 | 2617290.4175 | 1170609.8814 | 2617300.067 | 1170603.6393 | 2617308.981 | 1170597.7508 | 2617311.4441 | 1170595.201 | 2617317.897 | 1170588.5384 | 2617327.1932 | 1170577.4818 | 2617333.1444 | 1170569.7395 | 2617340.9534 | 1170562.3804 | 2617348.006 | 1170557.4093 | 2617353.4382 | 1170554.5346
49 | 2617244.0286 | 1170633.3937 | 2617239.1931 | 1170638.9271 | 2617234.7326 | 1170644.4505 | 2617224.3272 | 1170652.9139 | 2617215.0451 | 1170659.1683 | 2617206.141 | 1170664.3121 | 2617196.4862 | 1170669.8318 | 2617185.3507 | 1170676.8147 | 2617176.4358 | 1170683.0702 | 2617166.0382 | 1170691.5337 | 2617156.3848 | 1170699.2657 | 2617145.2323 | 1170709.5836 | 2617135.5779 | 1170717.6824 | 2617128.5263 | 1170722.4648 | 2617119.6136 | 1170727.9756 | 2617113.7193 | 1170733.4022
50 | 2617487.9501 | 1170478.7964 | 2617493.1767 | 1170472.0104
51 | 2617496.1516 | 1170468.1481 | 2617493.1767 | 1170472.0104
52 | 2617440.5316 | 1170501.7482 | 2617441.1485 | 1170500.3054
53 | 2617427.4998 | 1170517.5964 | 2617427.4998 | 1170517.5964 | 2617432.3527 | 1170508.7504 | 2617434.354 | 1170507.1554 | 2617437.3025 | 1170506.0967 | 2617439.2495 | 1170504.7461 | 2617440.5316 | 1170501.7482
54 | 2617441.5577 | 1170499.3486 | 2617441.1485 | 1170500.3054
55 | 2617427.4998 | 1170517.5964 | 2617425.7299 | 1170520.3352
56 | 2617441.9258 | 1170498.4879 | 2617441.5577 | 1170499.3486
57 | 2617425.7299 | 1170520.3352 | 2617423.7497 | 1170523.3996 | 2617420.7523 | 1170525.5031 | 2617418.0509 | 1170525.7954 | 2617416.6518 | 1170525.5024 | 2617412.9874 | 1170523.6736
58 | 2617630.8143 | 1170732.3068 | 2617628.6238 | 1170726.1064
59 | 2617638.2495 | 1170752.6172 | 2617634.2034 | 1170741.8999 | 2617630.8143 | 1170732.3068
60 | 2617569.8421 | 1170784.5557 | 2617577.7007 | 1170781.1991 | 2617580.9016 | 1170780.0968 | 2617590.8973 | 1170775.8016 | 2617630.7035 | 1170756.297 | 2617633.0247 | 1170755.1699 | 2617634.4037 | 1170754.4958 | 2617638.2495 | 1170752.6172
61 | 2617638.2495 | 1170752.6172 | 2617647.2928 | 1170748.026
62 | 2617569.8421 | 1170784.5557 | 2617570.2831 | 1170785.7802
63 | 2617569.8421 | 1170784.5557 | 2617564.8035 | 1170770.5228 | 2617560.5996 | 1170758.8046 | 2617560.1524 | 1170757.5628
64 | 2617666.9763 | 1170736.5821 | 2617665.4968 | 1170737.6005 | 2617650.8984 | 1170746.1954 | 2617647.2928 | 1170748.026
65 | 2617570.2831 | 1170785.7802 | 2617578.9761 | 1170809.9175
66 | 2617554.6046 | 1170742.1565 | 2617560.1524 | 1170757.5628
67 | 2617687.0984 | 1170756.4957 | 2617666.9763 | 1170736.5821
68 | 2617588.7527 | 1170837.0855 | 2617587.3485 | 1170833.1647 | 2617578.9761 | 1170809.9175
69 | 2617554.6046 | 1170742.1565 | 2617551.3036 | 1170732.9978 | 2617550.2718 | 1170730.0489
70 | 2617554.6046 | 1170742.1565 | 2617534.5676 | 1170750.4648
71 | 2617550.2718 | 1170730.0489 | 2617569.0808 | 1170723.2976
72 | 2617550.2718 | 1170730.0489 | 2617547.5255 | 1170721.8277
73 | 2617534.5676 | 1170750.4648 | 2617532.8968 | 1170751.1576
74 | 2617547.5255 | 1170721.8277 | 2617547.2534 | 1170721.0133
75 | 2617525.7983 | 1170754.1009 | 2617532.8968 | 1170751.1576
76 | 2617593.9174 | 1170851.5073 | 2617588.7527 | 1170837.0855
77 | 2617547.2534 | 1170721.0133 | 2617567.0193 | 1170713.5232
78 | 2617547.2534 | 1170721.0133 | 2617546.1014 | 1170717.297 | 2617544.4863 | 1170710.8876
79 | 2617773.6362 | 1170727.3255 | 2617787.8351 | 1170715.1835
80 | 2617757.1327 | 1170743.6094 | 2617759.5035 | 1170741.5456 | 2617763.901 | 1170736.8006 | 2617771.0982 | 1170729.4959 | 2617773.6362 | 1170727.3255
81 | 2617757.1327 | 1170743.6094 | 2617743.1094 | 1170755.8168
82 | 2617743.1094 | 1170755.8168 | 2617738.1536 | 1170760.131
83 | 2617738.1536 | 1170760.131 | 2617733.1959 | 1170764.4468
84 | 2617728.2232 | 1170768.7755 | 2617733.1959 | 1170764.4468
85 | 2617717.6035 | 1170778.3074 | 2617727.8509 | 1170769.0996 | 2617728.2232 | 1170768.7755
86 | 2617687.1913 | 1170746.6646 | 2617696.5976 | 1170754.6004 | 2617707.9999 | 1170766.3065 | 2617711.0037 | 1170769.806 | 2617712.7432 | 1170772.0239
87 | 2617717.6035 | 1170778.3074 | 2617714.9973 | 1170774.8981 | 2617712.7432 | 1170772.0239
88 | 2617543.6473 | 1170707.5582 | 2617544.4863 | 1170710.8876
89 | 2617697.3418 | 1170796.0049 | 2617702.3787 | 1170791.6054
90 | 2617707.402 | 1170787.2178 | 2617702.3787 | 1170791.6054
91 | 2617617.7712 | 1170866.6801 | 2617619.7477 | 1170863.8526 | 2617626.4008 | 1170856.8018 | 2617635.128 | 1170847.9889
92 | 2617604.1329 | 1170880.0818 | 2617609.2021 | 1170878.3513 | 2617611.0524 | 1170876.0556 | 2617614.8543 | 1170870.8529 | 2617617.7712 | 1170866.6801
93 | 2617712.4306 | 1170782.8257 | 2617707.402 | 1170787.2178
94 | 2617608.0027 | 1170890.8764 | 2617605.1041 | 1170882.7971 | 2617604.1329 | 1170880.0818
95 | 2617601.022 | 1170871.3461 | 2617604.1329 | 1170880.0818
96 | 2617717.6035 | 1170778.3074 | 2617712.4306 | 1170782.8257
97 | 2617608.0027 | 1170890.8764 | 2617596.653 | 1170898.4591
98 | 2617601.022 | 1170871.3461 | 2617589.2019 | 1170879.6046 | 2617576.4004 | 1170886.0038
99 | 2617601.022 | 1170871.3461 | 2617593.9174 | 1170851.5073
100 | 2617584.0218 | 1170707.0801 | 2617567.0193 | 1170713.5232
101 | 2617584.0218 | 1170707.0801 | 2617588.7011 | 1170705.304
102 | 2617575.6031 | 1170669.003 | 2617584.0218 | 1170707.0801

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2617558.2198 | 1170491.8579
1 | 2617579.6585 | 1170448.5813
2 | 2617457.397 | 1170396.1994
3 | 2617678.4023 | 1170620.3458
4 | 2617545.8147 | 1170655.5538
5 | 2617502.2223 | 1170643.6255
6 | 2617540.151 | 1170681.6396
7 | 2617496.7671 | 1170643.3717
8 | 2617451.3876 | 1170656.9125
9 | 2617394.8766 | 1170513.1554
10 | 2617394.4217 | 1170514.3547
11 | 2617415.9171 | 1170485.6682
12 | 2617427.1083 | 1170451.9399
13 | 2617512.8569 | 1170444.1732
14 | 2617457.7502 | 1170469.6486
15 | 2617601.104 | 1170649.601
16 | 2617606.5497 | 1170665.6007
17 | 2617651.6073 | 1170624.3804
18 | 2617754.0021 | 1170645.9033
19 | 2617721.0972 | 1170675.0989
20 | 2617778.4993 | 1170671.2994
21 | 2617738.5969 | 1170622.0491
22 | 2617680.9035 | 1170628.3016
23 | 2617671.2104 | 1170594.076
24 | 2617816.2148 | 1170678.8369
25 | 2617820.4265 | 1170682.6068
26 | 2617805.8358 | 1170690.2631
27 | 2617768.8906 | 1170687.0298
28 | 2617542.3315 | 1170701.6503
29 | 2617413.9126 | 1170684.6082
30 | 2617405.6593 | 1170520.009
31 | 2617383.4119 | 1170544.1644
32 | 2617507.1379 | 1170454.8723
33 | 2617854.8407 | 1170650.3476
34 | 2617640.4019 | 1170605.4047
35 | 2617672.4711 | 1170623.7272
36 | 2617713.7112 | 1170666.4994
37 | 2617698.9439 | 1170711.1187
38 | 2617671.5143 | 1170733.4383
39 | 2617736.3825 | 1170717.2145
40 | 2617851.0942 | 1170694.2368
41 | 2617802.2324 | 1170695.441
42 | 2617374.347 | 1170547.8977
43 | 2617379.1916 | 1170546.396
44 | 2617353.4382 | 1170554.5346
45 | 2617244.0286 | 1170633.3937
46 | 2617113.7193 | 1170733.4022
47 | 2617493.1767 | 1170472.0104
48 | 2617487.9501 | 1170478.7964
49 | 2617496.1516 | 1170468.1481
50 | 2617440.5316 | 1170501.7482
51 | 2617441.1485 | 1170500.3054
52 | 2617427.4998 | 1170517.5964
53 | 2617441.5577 | 1170499.3486
54 | 2617425.7299 | 1170520.3352
55 | 2617441.9258 | 1170498.4879
56 | 2617412.9874 | 1170523.6736
57 | 2617630.8143 | 1170732.3068
58 | 2617628.6238 | 1170726.1064
59 | 2617638.2495 | 1170752.6172
60 | 2617569.8421 | 1170784.5557
61 | 2617647.2928 | 1170748.026
62 | 2617570.2831 | 1170785.7802
63 | 2617560.1524 | 1170757.5628
64 | 2617666.9763 | 1170736.5821
65 | 2617578.9761 | 1170809.9175
66 | 2617554.6046 | 1170742.1565
67 | 2617687.0984 | 1170756.4957
68 | 2617550.2718 | 1170730.0489
69 | 2617534.5676 | 1170750.4648
70 | 2617569.0808 | 1170723.2976
71 | 2617547.5255 | 1170721.8277
72 | 2617532.8968 | 1170751.1576
73 | 2617588.7527 | 1170837.0855
74 | 2617547.2534 | 1170721.0133
75 | 2617525.7983 | 1170754.1009
76 | 2617787.8351 | 1170715.1835
77 | 2617773.6362 | 1170727.3255
78 | 2617757.1327 | 1170743.6094
79 | 2617743.1094 | 1170755.8168
80 | 2617738.1536 | 1170760.131
81 | 2617733.1959 | 1170764.4468
82 | 2617728.2232 | 1170768.7755
83 | 2617687.1913 | 1170746.6646
84 | 2617712.7432 | 1170772.0239
85 | 2617543.6473 | 1170707.5582
86 | 2617544.4863 | 1170710.8876
87 | 2617697.3418 | 1170796.0049
88 | 2617702.3787 | 1170791.6055
89 | 2617635.128 | 1170847.9889
90 | 2617617.7712 | 1170866.6801
91 | 2617707.402 | 1170787.2178
92 | 2617604.1329 | 1170880.0818
93 | 2617712.4306 | 1170782.8257
94 | 2617608.0027 | 1170890.8764
95 | 2617601.022 | 1170871.3461
96 | 2617717.6035 | 1170778.3074
97 | 2617593.9174 | 1170851.5073
98 | 2617567.0193 | 1170713.5232
99 | 2617584.0218 | 1170707.0801
100 | 2617588.7011 | 1170705.304
101 | 2617575.6031 | 1170669.003
102 | 2617596.653 | 1170898.4591
103 | 2617576.4004 | 1170886.0038
104 | 2617601.104 | 1170649.601

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1