## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_768-35_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_768-35_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_768-35_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_768-35_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_768-35_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_768-35_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_768-35_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_768-35_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_768-35_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_768-35_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_768-35_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_768-35_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_768-35_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_768-35_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_768-35_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_768-35_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_768-35_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_768-35_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_768-35_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_768-35_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_768-35_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_768-35_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_768-35_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_768-35_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_768-35_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_768-35_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_768-35_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_768-35_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_768-35_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_768-35_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_768-35_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_768-35_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_768-35_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_768-35_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_768-35_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_768-35_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_768-35_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_768-35_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_768-35_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_768-35_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_768-35_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_768-35_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_768-35_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_768-35_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_768-35_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_768-35_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_768-35_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_768-35_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_768-35_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_768-35_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_768-35_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_768-35_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_768-35_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_768-35_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_768-35_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_768-35_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_768-35_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_768-35_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_768-35_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_768-35_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_768-35_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_768-35_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_768-35_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_768-35_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_768-35_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_768-35_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_768-35_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_768-35_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_768-35_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_768-35_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_768-35_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_768-35_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_768-35_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_768-35_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_768-35_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_768-35_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_768-35_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_768-35_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_768-35_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_768-35_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_768-35_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_768-35_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_768-35_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_768-35_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_768-35_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_768-35_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_768-35_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_768-35_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_768-35_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_768-35_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_768-35_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_768-35_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_768-35_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_768-35_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_768-35_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_768-35_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_768-35_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_768-35_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_768-35_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_768-35_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_768-35_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_768-35_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_768-35_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_768-35_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_768-35_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_768-35_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_768-35_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_768-35_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_768-35_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_768-35_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_768-35_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_768-35_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_768-35_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_768-35_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_768-35_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_768-35_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_768-35_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_768-35_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_768-35_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_80_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_768-35_0_2_load_0 | 0 | 0.00020349 | 5.0999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_768-35_0_2_load_3 | 3 | 0.00027521 | 6.8974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_768-35_0_2_load_68 | 6 | 0.0014697 | 0.00036835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_768-35_0_2_load_16 | 7 | 0.00057905 | 0.00014512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_768-35_0_2_load_116 | 8 | 0.00033104 | 8.2967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_768-35_0_2_load_19 | 9 | 0.00029087 | 7.2898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_768-35_0_2_load_114 | 11 | 0.00077952 | 0.00019537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_768-35_0_2_load_14 | 12 | 0.00088271 | 0.00022123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_768-35_0_2_load_113 | 13 | 0.0030897 | 0.00077435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_768-35_0_2_load_4 | 14 | 0.0006604 | 0.00016551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_768-35_0_2_load_7 | 17 | 0.000786 | 0.00019699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_768-35_0_2_load_8 | 18 | 0.00044251 | 0.0001109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_768-35_0_2_load_9 | 19 | 0.00089586 | 0.00022452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_768-35_0_2_load_10 | 20 | 0.00056154 | 0.00014074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_768-35_0_2_load_17 | 21 | 0.00069776 | 0.00017487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_768-35_0_2_load_15 | 22 | 0.00068017 | 0.00017047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_768-35_0_2_load_11 | 25 | 0.0027107 | 0.00067936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_768-35_0_2_load_30 | 26 | 0.0014208 | 0.0003561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_768-35_0_2_load_31 | 27 | 0.0053167 | 0.0013325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_768-35_0_2_load_20 | 29 | 0.00037608 | 9.4255e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_768-35_0_2_load_21 | 30 | 0.00045571 | 0.00011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_768-35_0_2_load_22 | 31 | 0.0010166 | 0.00025479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_768-35_0_2_load_23 | 32 | 0.00031162 | 7.81e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_768-35_0_2_load_24 | 33 | 0.00096876 | 0.0002428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_768-35_0_2_load_69 | 34 | 0.0082767 | 0.0020743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_768-35_0_2_load_26 | 35 | 0.00083826 | 0.00021009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_768-35_0_2_load_27 | 36 | 0.0012809 | 0.00032102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_768-35_0_2_load_28 | 37 | 0.0053969 | 0.0013526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_768-35_0_2_load_29 | 38 | 0.0023199 | 0.00058142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_768-35_0_2_load_64 | 39 | 0.00087442 | 0.00021915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_768-35_0_2_load_80 | 40 | 0.00064864 | 0.00016256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_768-35_0_2_load_33 | 41 | 0.002821 | 0.00070702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_768-35_0_2_load_35 | 43 | 0.001629 | 0.00040827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_768-35_0_2_load_83 | 44 | 0.002684 | 0.00067266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_768-35_0_2_load_79 | 45 | 0.0010339 | 0.00025912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_768-35_0_2_load_76 | 46 | 0.0012626 | 0.00031643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_768-35_0_2_load_52 | 48 | 0.0043978 | 0.0011022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_768-35_0_2_load_77 | 49 | 0.00091957 | 0.00023047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_768-35_0_2_load_36 | 50 | 0.0016652 | 0.00041735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_768-35_0_2_load_37 | 51 | 0.00138 | 0.00034585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_768-35_0_2_load_39 | 53 | 0.0020615 | 0.00051666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_768-35_0_2_load_40 | 54 | 0.0010862 | 0.00027223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_768-35_0_2_load_41 | 55 | 0.00061158 | 0.00015328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_768-35_0_2_load_65 | 56 | 0.002984 | 0.00074786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_768-35_0_2_load_84 | 57 | 0.0021103 | 0.00052888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_768-35_0_2_load_45 | 58 | 0.0025722 | 0.00064465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_768-35_0_2_load_85 | 59 | 0.00061324 | 0.00015369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_768-35_0_2_load_42 | 60 | 0.0017649 | 0.00044234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_768-35_0_2_load_43 | 61 | 0.0023149 | 0.00058017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_768-35_0_2_load_44 | 62 | 0.002947 | 0.00073858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_768-35_0_2_load_46 | 63 | 0.0028905 | 0.00072442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_768-35_0_2_load_75 | 65 | 0.0047106 | 0.0011806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_768-35_0_2_load_72 | 66 | 0.0033019 | 0.00082754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_768-35_0_2_load_47 | 67 | 0.0013483 | 0.00033792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_768-35_0_2_load_48 | 68 | 0.0014045 | 0.00035199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_768-35_0_2_load_66 | 72 | 0.0032733 | 0.00082036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_768-35_0_2_load_67 | 73 | 0.0043572 | 0.001092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_768-35_0_2_load_56 | 74 | 0.0010958 | 0.00027464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_768-35_0_2_load_60 | 75 | 0.0010559 | 0.00026463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_768-35_0_2_load_59 | 76 | 0.0031358 | 0.00078592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_768-35_0_2_load_53 | 77 | 0.00070693 | 0.00017717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_768-35_0_2_load_57 | 79 | 0.0012043 | 0.00030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_768-35_0_2_load_58 | 80 | 0.00043719 | 0.00010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_768-35_0_2_load_82 | 81 | 0.0013622 | 0.00034141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_768-35_0_2_load_112 | 82 | 0.00041941 | 0.00010512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_768-35_0_2_load_110 | 84 | 0.00065864 | 0.00016507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_768-35_0_2_load_106 | 87 | 0.0015654 | 0.00039232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_768-35_0_2_load_108 | 88 | 0.0011148 | 0.0002794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_768-35_0_2_load_123 | 89 | 0.00098511 | 0.00024689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_768-35_0_2_load_81 | 90 | 0.0035331 | 0.00088547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_768-35_0_2_load_104 | 91 | 0.0015466 | 0.00038762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_768-35_0_2_load_107 | 92 | 0.0010705 | 0.00026829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_768-35_0_2_load_122 | 93 | 0.00091052 | 0.0002282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_768-35_0_2_load_73 | 94 | 0.0029025 | 0.00072745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_768-35_0_2_load_87 | 95 | 0.03869 | 0.0096966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_768-35_0_2_load_86 | 96 | 0.00060629 | 0.00015195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_768-35_0_2_load_95 | 97 | 0.00096521 | 0.00024191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_768-35_0_2_load_91 | 98 | 0.00074409 | 0.00018649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_768-35_0_2_load_90 | 99 | 0.0014972 | 0.00037522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_768-35_0_2_load_93 | 100 | 0.0031222 | 0.0007825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_768-35_0_2_load_101 | 103 | 0.0016356 | 0.00040992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_768-35_0_2_load_117 | 106 | 0.0010068 | 0.00025234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_768-35_0_2_load_98 | 107 | 0.00099824 | 0.00025018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_768-35_0_2_load_99 | 108 | 0.0010533 | 0.00026399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_768-35_0_2_load_97 | 109 | 0.00099978 | 0.00025057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_768-35_0_2_load_111 | 110 | 0.0034462 | 0.00086369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_768-35_0_2_load_109 | 111 | 0.00075072 | 0.00018815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_768-35_0_2_load_124 | 112 | 0.0030898 | 0.00077438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_768-35_0_2_load_102 | 113 | 0.0032303 | 0.00080959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_768-35_0_2_load_103 | 114 | 0.0017341 | 0.00043461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_768-35_0_2_load_105 | 115 | 0.0025358 | 0.00063554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_768-35_0_2_load_119 | 116 | 0.00088484 | 0.00022176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_768-35_0_2_load_120 | 117 | 0.00088371 | 0.00022148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_768-35_0_2_load_121 | 118 | 0.0011636 | 0.00029163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_768-35_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_768-35_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.044513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_768-35_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_768-35_0_2_line_3 |  | 2 | 7 | 0.082751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_768-35_0_2_line_4 |  | 2 | 8 | 0.032832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_768-35_0_2_line_5 |  | 3 | 9 | 0.04208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_768-35_0_2_line_6 |  | 4 | 5 | 0.14242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_768-35_0_2_line_7 |  | 4 | 6 | 0.026481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_768-35_0_2_line_8 |  | 5 | 49 | 0.053143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_768-35_0_2_line_9 |  | 5 | 10 | 0.13635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_768-35_0_2_line_10 |  | 6 | 34 | 0.028012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_768-35_0_2_line_11 |  | 7 | 12 | 0.033335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_768-35_0_2_line_12 |  | 8 | 13 | 0.00018086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_768-35_0_2_line_13 |  | 10 | 11 | 0.0071575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_768-35_0_2_line_14 |  | 11 | 20 | 0.14956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_768-35_0_2_line_15 |  | 12 | 22 | 0.021626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_768-35_0_2_line_16 |  | 13 | 33 | 0.016373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_768-35_0_2_line_17 |  | 14 | 15 | 0.029456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_768-35_0_2_line_18 |  | 14 | 16 | 0.007013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_768-35_0_2_line_19 |  | 15 | 17 | 0.053517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_768-35_0_2_line_20 |  | 15 | 18 | 0.01696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_768-35_0_2_line_21 |  | 16 | 19 | 0.066557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_768-35_0_2_line_22 |  | 16 | 20 | 0.026993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_768-35_0_2_line_23 |  | 17 | 21 | 0.016854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_768-35_0_2_line_24 |  | 18 | 22 | 0.0067295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_768-35_0_2_line_25 |  | 20 | 23 | 0.092398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_768-35_0_2_line_26 |  | 23 | 24 | 0.059175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_768-35_0_2_line_27 |  | 24 | 25 | 0.023498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_768-35_0_2_line_28 |  | 26 | 27 | 0.092347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_768-35_0_2_line_29 |  | 26 | 28 | 0.011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_768-35_0_2_line_30 |  | 27 | 41 | 0.080412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_768-35_0_2_line_31 |  | 28 | 42 | 0.031736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_768-35_0_2_line_32 |  | 28 | 43 | 0.034985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_768-35_0_2_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0032253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_768-35_0_2_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0079741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_768-35_0_2_line_35 |  | 30 | 32 | 0.080946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_768-35_0_2_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0049866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_768-35_0_2_line_37 |  | 35 | 36 | 0.042933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_768-35_0_2_line_38 |  | 35 | 37 | 0.019329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_768-35_0_2_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0012091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_768-35_0_2_line_40 |  | 38 | 39 | 0.00061496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_768-35_0_2_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0031347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_768-35_0_2_line_42 |  | 40 | 55 | 0.00054431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_768-35_0_2_line_43 |  | 41 | 44 | 0.016392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_768-35_0_2_line_44 |  | 42 | 45 | 0.10552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_768-35_0_2_line_45 |  | 42 | 46 | 0.023224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_768-35_0_2_line_46 |  | 44 | 47 | 0.02738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_768-35_0_2_line_47 |  | 45 | 48 | 0.024578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_768-35_0_2_line_48 |  | 46 | 49 | 0.025444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_768-35_0_2_line_49 |  | 47 | 95 | 0.039669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_768-35_0_2_line_50 |  | 48 | 69 | 0.010553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_768-35_0_2_line_51 |  | 50 | 51 | 0.0064287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_768-35_0_2_line_52 |  | 50 | 52 | 0.008839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_768-35_0_2_line_53 |  | 51 | 53 | 0.024713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_768-35_0_2_line_54 |  | 52 | 54 | 0.013973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_768-35_0_2_line_55 |  | 52 | 55 | 0.019182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_768-35_0_2_line_56 |  | 53 | 56 | 0.01082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_768-35_0_2_line_57 |  | 54 | 57 | 0.0049587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_768-35_0_2_line_58 |  | 56 | 58 | 0.0064813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_768-35_0_2_line_59 |  | 57 | 59 | 0.013394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_768-35_0_2_line_60 |  | 58 | 61 | 0.013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_768-35_0_2_line_61 |  | 59 | 96 | 0.0060871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_768-35_0_2_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0062723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_768-35_0_2_line_63 |  | 60 | 62 | 0.01124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_768-35_0_2_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0078981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_768-35_0_2_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0048021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_768-35_0_2_line_66 |  | 64 | 65 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_768-35_0_2_line_67 |  | 64 | 66 | 0.034167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_768-35_0_2_line_68 |  | 65 | 73 | 0.036356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_768-35_0_2_line_69 |  | 66 | 94 | 0.011547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_768-35_0_2_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0073963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_768-35_0_2_line_71 |  | 67 | 69 | 0.021078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_768-35_0_2_line_72 |  | 68 | 70 | 0.013602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_768-35_0_2_line_73 |  | 69 | 71 | 0.00219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_768-35_0_2_line_74 |  | 70 | 72 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_768-35_0_2_line_75 |  | 70 | 73 | 0.0049697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_768-35_0_2_line_76 |  | 71 | 74 | 0.034865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_768-35_0_2_line_77 |  | 71 | 75 | 0.018844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_768-35_0_2_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0029021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_768-35_0_2_line_79 |  | 76 | 85 | 0.015994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_768-35_0_2_line_80 |  | 77 | 78 | 0.017961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_768-35_0_2_line_81 |  | 78 | 79 | 0.026806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_768-35_0_2_line_82 |  | 78 | 80 | 0.024668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_768-35_0_2_line_83 |  | 79 | 81 | 0.033302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_768-35_0_2_line_84 |  | 80 | 82 | 0.031688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_768-35_0_2_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0063618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_768-35_0_2_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0098964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_768-35_0_2_line_87 |  | 83 | 90 | 0.026329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_768-35_0_2_line_88 |  | 83 | 85 | 0.007281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_768-35_0_2_line_89 |  | 84 | 111 | 0.0085832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_768-35_0_2_line_90 |  | 85 | 86 | 0.072188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_768-35_0_2_line_91 |  | 86 | 87 | 0.013337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_768-35_0_2_line_92 |  | 86 | 88 | 0.009577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_768-35_0_2_line_93 |  | 86 | 89 | 0.00946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_768-35_0_2_line_94 |  | 87 | 91 | 0.0059723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_768-35_0_2_line_95 |  | 88 | 92 | 0.0022501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_768-35_0_2_line_96 |  | 89 | 93 | 0.0048832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_768-35_0_2_line_97 |  | 91 | 113 | 0.0016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_768-35_0_2_line_98 |  | 92 | 108 | 0.058931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_768-35_0_2_line_99 |  | 93 | 117 | 0.0050115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_768-35_0_2_line_100 |  | 97 | 98 | 0.14864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_768-35_0_2_line_101 |  | 98 | 99 | 0.067574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_768-35_0_2_line_102 |  | 99 | 100 | 0.12618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_768-35_0_2_line_103 |  | 100 | 101 | 0.095209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_768-35_0_2_line_104 |  | 100 | 102 | 0.034021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_768-35_0_2_line_105 |  | 101 | 103 | 0.048156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_768-35_0_2_line_106 |  | 102 | 104 | 0.013388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_768-35_0_2_line_107 |  | 104 | 105 | 0.013564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_768-35_0_2_line_108 |  | 104 | 106 | 0.076987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_768-35_0_2_line_109 |  | 105 | 112 | 0.030062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_768-35_0_2_line_110 |  | 106 | 107 | 0.24341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_768-35_0_2_line_111 |  | 107 | 108 | 0.0051662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_768-35_0_2_line_112 |  | 107 | 109 | 0.044801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_768-35_0_2_line_113 |  | 110 | 111 | 0.025767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_768-35_0_2_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0038773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_768-35_0_2_line_115 |  | 114 | 115 | 0.00037008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_768-35_0_2_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0048117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_768-35_0_2_line_117 |  | 116 | 118 | 0.0053275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_768-35_0_2_trafo_56 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2619603.043 | 1169576.3846 | 2619571.6525 | 1169594.6512
1 | 2619603.043 | 1169576.3846 | 2619580.5364 | 1169546.8854 | 2619578.2358 | 1169543.7652 | 2619576.339 | 1169541.18 | 2619576.0489 | 1169540.9567
2 | 2619603.043 | 1169576.3846 | 2619615.1435 | 1169591.7317 | 2619618.6501 | 1169596.5657
3 | 2619576.0489 | 1169540.9567 | 2619583.7448 | 1169534.3895 | 2619593.9941 | 1169526.1298 | 2619603.9917 | 1169517.6358 | 2619609.7459 | 1169512.8854 | 2619616.2406 | 1169508.6378 | 2619625.4948 | 1169502.8872 | 2619632.4945 | 1169498.6301 | 2619642.2425 | 1169491.6361 | 2619642.279 | 1169491.6101
4 | 2619576.0489 | 1169540.9567 | 2619570.79 | 1169536.982 | 2619565.0356 | 1169534.74 | 2619558.5427 | 1169533.7406 | 2619550.7857 | 1169533.2374 | 2619545.1678 | 1169534.3234
5 | 2619618.6501 | 1169596.5657 | 2619624.3908 | 1169604.4794 | 2619628.1459 | 1169609.7387 | 2619632.3922 | 1169614.4883 | 2619637.3909 | 1169618.4844 | 2619642.6461 | 1169621.2363 | 2619647.8892 | 1169622.9876 | 2619649.4778 | 1169623.2516
6 | 2619478.1853 | 1169250.1927 | 2619409.322 | 1169374.8556
7 | 2619409.322 | 1169374.8556 | 2619391.3541 | 1169361.0796 | 2619387.5686 | 1169360.4338
8 | 2619478.1853 | 1169250.1927 | 2619481.3518 | 1169241.1539 | 2619487.8501 | 1169231.1476 | 2619496.3483 | 1169222.6486 | 2619506.3503 | 1169212.8983 | 2619510.5039 | 1169209.0726
9 | 2619544.6766 | 1169319.7098 | 2619539.9958 | 1169311.9796 | 2619530.183 | 1169301.1756 | 2619529.0926 | 1169299.9937 | 2619550.1902 | 1169283.0425 | 2619548.779 | 1169281.6817 | 2619547.8469 | 1169281.2228 | 2619542.1042 | 1169282.4048 | 2619535.8486 | 1169283.6518 | 2619531.5994 | 1169284.4051 | 2619528.6007 | 1169284.1508 | 2619524.8529 | 1169283.6495 | 2619519.0975 | 1169281.6521 | 2619513.5979 | 1169278.655 | 2619505.0984 | 1169273.4026 | 2619500.8537 | 1169270.3984 | 2619495.0987 | 1169265.8997 | 2619490.6039 | 1169262.15 | 2619485.8513 | 1169257.6545 | 2619481.9 | 1169253.851 | 2619478.1853 | 1169250.1927
10 | 2619387.5686 | 1169360.4338 | 2619387.5686 | 1169360.4338 | 2619382.6832 | 1169373.4246 | 2619369.942 | 1169379.5411
11 | 2619666.1218 | 1169468.6553 | 2619661.4942 | 1169475.1351 | 2619654.7465 | 1169481.8831 | 2619649.2447 | 1169486.6342 | 2619642.279 | 1169491.6101
12 | 2619545.1678 | 1169534.3234 | 2619544.9903 | 1169534.3578
13 | 2619544.6766 | 1169319.7098 | 2619550.0323 | 1169314.9615
14 | 2619550.0323 | 1169314.9615 | 2619685.6922 | 1169377.9245
15 | 2619666.1218 | 1169468.6553 | 2619667.7436 | 1169466.3844 | 2619674.2422 | 1169458.635 | 2619680.6281 | 1169452.6951
16 | 2619544.9903 | 1169534.3578 | 2619543.0375 | 1169534.7353 | 2619535.5421 | 1169538.4906 | 2619530.8827 | 1169542.272
17 | 2619699.49 | 1169438.3851 | 2619695.496 | 1169426.6327 | 2619691.7427 | 1169416.1374 | 2619691.0379 | 1169410.2822
18 | 2619692.0982 | 1169403.3654 | 2619690.9904 | 1169409.8873 | 2619691.0379 | 1169410.2822
19 | 2619699.49 | 1169438.3851 | 2619711.6906 | 1169439.5367 | 2619719.5925 | 1169440.2296 | 2619726.9893 | 1169440.9319 | 2619734.8902 | 1169441.9361 | 2619740.7947 | 1169442.7336 | 2619743.9904 | 1169443.5334 | 2619747.2917 | 1169444.8337 | 2619749.7955 | 1169446.6317 | 2619751.1477 | 1169448.1759
20 | 2619699.49 | 1169438.3851 | 2619695.4936 | 1169441.3846 | 2619688.7447 | 1169446.1316 | 2619685.8377 | 1169448.4401
21 | 2619692.0982 | 1169403.3654 | 2619696.3885 | 1169406.4032 | 2619703.6377 | 1169410.1622 | 2619711.8874 | 1169412.1568 | 2619722.3871 | 1169411.6576 | 2619735.6379 | 1169409.9112 | 2619756.1845 | 1169406.8718
22 | 2619692.0982 | 1169403.3654 | 2619691.8845 | 1169403.2091 | 2619689.1872 | 1169399.7096 | 2619686.7835 | 1169393.0095 | 2619685.7865 | 1169386.7031 | 2619685.3883 | 1169382.1105 | 2619685.6922 | 1169377.9245
23 | 2619760.0835 | 1169462.3856 | 2619759.5945 | 1169461.4825 | 2619756.294 | 1169455.2796 | 2619753.6909 | 1169451.0801 | 2619751.1477 | 1169448.1759
24 | 2619680.6281 | 1169452.6951 | 2619681.495 | 1169451.8886 | 2619685.8377 | 1169448.4401
25 | 2619710.5191 | 1169290.1796 | 2619703.7854 | 1169299.5623 | 2619699.0357 | 1169308.2623 | 2619688.5408 | 1169361.0547 | 2619685.7409 | 1169377.2537 | 2619685.6922 | 1169377.9245
26 | 2619751.8017 | 1169247.9157 | 2619750.2837 | 1169248.8112 | 2619738.0369 | 1169259.3097 | 2619726.2853 | 1169272.8114 | 2619710.5191 | 1169290.1796
27 | 2619751.8017 | 1169247.9157 | 2619757.338 | 1169253.7035 | 2619763.7348 | 1169263.107 | 2619766.8402 | 1169265.8074
28 | 2619575.7227 | 1169148.0584 | 2619582.8493 | 1169143.9005 | 2619591.098 | 1169136.9016 | 2619597.851 | 1169128.6527 | 2619604.5997 | 1169119.4033 | 2619611.8494 | 1169106.6538 | 2619617.3488 | 1169095.6551 | 2619622.1016 | 1169083.6534 | 2619626.2645 | 1169073.1526
29 | 2619565.8471 | 1169153.15 | 2619573.8488 | 1169149.1517 | 2619575.7227 | 1169148.0584
30 | 2619626.2645 | 1169073.1526 | 2619627.8497 | 1169069.1537 | 2619633.3484 | 1169058.3995 | 2619639.6022 | 1169048.4037 | 2619648.5971 | 1169037.9055 | 2619663.8491 | 1169021.1468 | 2619674.348 | 1169009.3974
31 | 2619565.8471 | 1169153.15 | 2619557.8478 | 1169156.4034 | 2619549.3479 | 1169160.6557 | 2619544.0977 | 1169165.6523 | 2619540.4383 | 1169170.9098
32 | 2619565.8471 | 1169153.15 | 2619556.447 | 1169151.8521 | 2619546.449 | 1169150.8525 | 2619530.9501 | 1169149.6016
33 | 2619518.0376 | 1169551.9851 | 2619520.942 | 1169550.5827 | 2619520.942 | 1169550.5827
34 | 2619527.0107 | 1169545.4143 | 2619523.5359 | 1169548.2344 | 2619520.942 | 1169550.5827
35 | 2619518.0376 | 1169551.9851 | 2619518.0376 | 1169551.9851 | 2619504.1905 | 1169553.6856 | 2619495.1915 | 1169553.9344 | 2619484.942 | 1169555.1907 | 2619471.6884 | 1169557.9382 | 2619460.9404 | 1169561.9388 | 2619449.9379 | 1169568.9401 | 2619442.5751 | 1169575.1339
36 | 2619527.0107 | 1169545.4143 | 2619530.8827 | 1169542.272
37 | 2619314.2019 | 1169216.0575 | 2619306.7529 | 1169221.3374 | 2619300.0491 | 1169226.3406 | 2619295.0504 | 1169229.3373 | 2619289.4485 | 1169231.954 | 2619282.1428 | 1169233.7537 | 2619276.257 | 1169234.2018
38 | 2619314.2019 | 1169216.0575 | 2619316.355 | 1169214.5314 | 2619329.5212 | 1169204.2749
39 | 2619276.257 | 1169234.2018 | 2619276.257 | 1169234.2018 | 2619275.0489 | 1169234.1539
40 | 2619275.0489 | 1169234.1539 | 2619274.4345 | 1169234.1296
41 | 2619274.4345 | 1169234.1296 | 2619271.3023 | 1169234.0055
42 | 2619271.3023 | 1169234.0055 | 2619270.7584 | 1169233.9839
43 | 2619685.7187 | 1168997.5906 | 2619674.348 | 1169009.3974 | 2619674.348 | 1169009.3974
44 | 2619540.4383 | 1169170.9098 | 2619530.8147 | 1169165.3758 | 2619524.315 | 1169161.6306 | 2619518.8161 | 1169158.3778 | 2619515.3172 | 1169156.6211 | 2619510.8166 | 1169154.6278 | 2619507.316 | 1169153.3714 | 2619503.8154 | 1169152.1261 | 2619500.8175 | 1169151.6272 | 2619494.612 | 1169151.5293 | 2619482.8189 | 1169151.9247 | 2619477.5161 | 1169151.9298 | 2619469.7139 | 1169151.0263 | 2619462.9155 | 1169149.7259 | 2619457.8177 | 1169147.8307 | 2619451.613 | 1169145.1204 | 2619445.6162 | 1169142.0217 | 2619442.8777 | 1169138.8689
45 | 2619540.4383 | 1169170.9098 | 2619536.6021 | 1169176.4001 | 2619528.3482 | 1169187.4011 | 2619526.8239 | 1169189.7179
46 | 2619703.7304 | 1168977.2995 | 2619701.127 | 1168982.4825 | 2619687.1016 | 1168996.1546 | 2619685.7187 | 1168997.5906
47 | 2619426.7608 | 1169120.3133 | 2619442.8777 | 1169138.8689
48 | 2619526.8239 | 1169189.7179 | 2619521.6042 | 1169197.6511 | 2619515.8518 | 1169204.1469 | 2619510.5039 | 1169209.0726
49 | 2619703.7304 | 1168977.2995 | 2619708.2836 | 1168979.6155 | 2619719.4015 | 1168993.8702 | 2619732.9918 | 1168984.5433
50 | 2619419.8404 | 1169112.3458 | 2619426.7608 | 1169120.3133
51 | 2619258.5876 | 1169221.1862 | 2619262.8515 | 1169216.3751
52 | 2619252.7249 | 1169227.8011 | 2619258.5876 | 1169221.1862
53 | 2619279.9081 | 1169198.524 | 2619272.2466 | 1169205.7746 | 2619262.8515 | 1169216.3751
54 | 2619252.7249 | 1169227.8011 | 2619250.7436 | 1169230.0292 | 2619243.4512 | 1169238.2527
55 | 2619252.7249 | 1169227.8011 | 2619260.8542 | 1169231.6512 | 2619270.1516 | 1169233.9599 | 2619270.7584 | 1169233.9839
56 | 2619279.9081 | 1169198.524 | 2619287.7667 | 1169191.0869
57 | 2619240.1612 | 1169241.9628 | 2619243.4512 | 1169238.2527
58 | 2619292.6492 | 1169186.8392 | 2619290.7439 | 1169188.2694 | 2619287.7667 | 1169191.0869
59 | 2619240.1612 | 1169241.9628 | 2619231.2744 | 1169251.9844
60 | 2619303.6929 | 1169178.5493 | 2619292.6492 | 1169186.8392
61 | 2619227.2358 | 1169256.5387 | 2619231.2744 | 1169251.9844
62 | 2619308.7092 | 1169174.7838 | 2619303.6929 | 1169178.5493
63 | 2619308.7092 | 1169174.7838 | 2619315.1052 | 1169169.9827 | 2619317.8593 | 1169168.2708
64 | 2619317.8593 | 1169168.2708 | 2619324.5672 | 1169164.1014
65 | 2619328.6457 | 1169161.5663 | 2619324.5672 | 1169164.1014
66 | 2619328.6457 | 1169161.5663 | 2619346.0682 | 1169150.7435
67 | 2619328.6457 | 1169161.5663 | 2619333.1697 | 1169168.173 | 2619337.5061 | 1169168.8873 | 2619342.6996 | 1169169.5821 | 2619355.2048 | 1169173.78 | 2619358.5012 | 1169174.2797 | 2619358.5012 | 1169174.2797
68 | 2619377.1977 | 1169131.9672 | 2619356.9534 | 1169143.9816 | 2619346.0682 | 1169150.7435
69 | 2619358.5012 | 1169174.2797 | 2619360.4001 | 1169173.8856 | 2619367.8407 | 1169167.8079
70 | 2619400.323 | 1169120.3043 | 2619393.484 | 1169123.1207
71 | 2619419.8404 | 1169112.3458 | 2619414.454 | 1169114.4851 | 2619400.323 | 1169120.3043
72 | 2619381.4714 | 1169129.4309 | 2619388.9541 | 1169124.9861 | 2619393.484 | 1169123.1207
73 | 2619421.8784 | 1169111.5298 | 2619419.8404 | 1169112.3458
74 | 2619381.4714 | 1169129.4309 | 2619367.7652 | 1169111.3969
75 | 2619381.4714 | 1169129.4309 | 2619377.1977 | 1169131.9672
76 | 2619421.8784 | 1169111.5298 | 2619422.545 | 1169111.2651 | 2619439.9524 | 1169104.4845 | 2619453.1147 | 1169096.3634
77 | 2619421.8784 | 1169111.5298 | 2619412.743 | 1169095.0481
78 | 2619410.8872 | 1169093.7434 | 2619411.7001 | 1169095.2332 | 2619412.6501 | 1169094.8805 | 2619412.743 | 1169095.0481
79 | 2619403.5553 | 1169079.5324 | 2619407.501 | 1169087.538 | 2619410.8872 | 1169093.7434
80 | 2619465.9558 | 1169042.4594 | 2619478.9595 | 1169053.4514 | 2619479.6226 | 1169054.1095
81 | 2619465.9558 | 1169042.4594 | 2619464.0058 | 1169044.4096 | 2619454.2597 | 1169050.6591 | 2619444.5084 | 1169056.1526 | 2619443.3652 | 1169056.7247
82 | 2619465.9558 | 1169042.4594 | 2619450.492 | 1169023.2401
83 | 2619443.3652 | 1169056.7247 | 2619435.5026 | 1169060.6591 | 2619417.2547 | 1169069.4047 | 2619413.4171 | 1169071.2865
84 | 2619450.492 | 1169023.2401 | 2619446.1549 | 1169017.8497 | 2619442.8534 | 1169014.1594 | 2619439.7537 | 1169011.9594 | 2619435.5572 | 1169010.5563 | 2619429.8573 | 1169010.2599 | 2619424.0089 | 1169010.9081
85 | 2619407.705 | 1169074.0874 | 2619413.4171 | 1169071.2865
86 | 2619424.0089 | 1169010.9081 | 2619424.0089 | 1169010.9081 | 2619415.5045 | 1169014.1601 | 2619414.7838 | 1169014.4871
87 | 2619407.705 | 1169074.0874 | 2619383.9712 | 1169085.4864
88 | 2619407.705 | 1169074.0874 | 2619406.6533 | 1169077.5302 | 2619403.5553 | 1169079.5324
89 | 2619406.9674 | 1169018.0334 | 2619414.7838 | 1169014.4871
90 | 2619403.5553 | 1169079.5324 | 2619399.301 | 1169081.8309 | 2619392.1042 | 1169085.3873 | 2619383.3504 | 1169090.0838 | 2619382.7027 | 1169089.2368 | 2619380.8015 | 1169090.3312 | 2619377.4055 | 1169092.2324 | 2619371.7013 | 1169095.638 | 2619369.9009 | 1169096.3325 | 2619368.3006 | 1169096.6387 | 2619365.5002 | 1169096.5407 | 2619363.5037 | 1169096.3342 | 2619361.7042 | 1169096.7397 | 2619360.0025 | 1169097.6347 | 2619357.8048 | 1169098.139 | 2619354.7057 | 1169098.1402 | 2619350.9035 | 1169097.8389 | 2619345.6992 | 1169098.1335 | 2619342.1008 | 1169098.7333 | 2619336.5058 | 1169099.1378
91 | 2619336.5058 | 1169099.1378 | 2619335.0005 | 1169100.8338 | 2619328.6058 | 1169107.2388 | 2619327.2203 | 1169108.7066
92 | 2619336.5058 | 1169099.1378 | 2619334.6999 | 1169099.132 | 2619332.8044 | 1169098.4367 | 2619328.8966 | 1169094.2158
93 | 2619336.5058 | 1169099.1378 | 2619338.3028 | 1169097.1314 | 2619342.9465 | 1169092.2098
94 | 2619327.2203 | 1169108.7066 | 2619323.6994 | 1169112.4368 | 2619323.073 | 1169113.0007
95 | 2619327.3679 | 1169092.5647 | 2619328.8966 | 1169094.2158
96 | 2619346.3885 | 1169088.7462 | 2619343.3013 | 1169091.8337 | 2619342.9465 | 1169092.2098
97 | 2619321.8602 | 1169114.0924 | 2619323.073 | 1169113.0007
98 | 2619270.9642 | 1169079.9271 | 2619276.2133 | 1169080.5241 | 2619284.2151 | 1169081.2723 | 2619295.4629 | 1169081.5195 | 2619302.4597 | 1169083.0205 | 2619310.2117 | 1169085.2798 | 2619318.7084 | 1169086.7745 | 2619325.7126 | 1169090.7767 | 2619327.3679 | 1169092.5647
99 | 2619349.9084 | 1169085.179 | 2619347.6003 | 1169087.5342 | 2619346.3885 | 1169088.7462
100 | 2619368.8122 | 1168673.2471 | 2619490.0371 | 1168587.2362
101 | 2619314.962 | 1168712.5259 | 2619352.2649 | 1168690.8713 | 2619362.0086 | 1168683.1209 | 2619368.8122 | 1168673.2471
102 | 2619191.0397 | 1168736.3111 | 2619314.962 | 1168712.5259
103 | 2619205.2794 | 1168645.845 | 2619208.9547 | 1168695.604 | 2619207.4572 | 1168706.8494 | 2619204.1586 | 1168716.5548 | 2619196.423 | 1168728.1805 | 2619191.0558 | 1168736.2452 | 2619191.0397 | 1168736.3111
104 | 2619189.8541 | 1168769.9473 | 2619188.1565 | 1168755.1455 | 2619188.8538 | 1168745.2539 | 2619191.0397 | 1168736.3111
105 | 2619205.2794 | 1168645.845 | 2619180.9576 | 1168646.3455 | 2619176.4539 | 1168647.5985 | 2619174.2061 | 1168649.3478 | 2619172.4533 | 1168651.8546 | 2619171.954 | 1168654.8545 | 2619170.9571 | 1168665.1009
106 | 2619181.4032 | 1168780.3479 | 2619189.8541 | 1168769.9473
107 | 2619170.1375 | 1168787.9492 | 2619181.4032 | 1168780.3479
108 | 2619181.4032 | 1168780.3479 | 2619185.2439 | 1168795.0453 | 2619180.6575 | 1168812.6729 | 2619173.5861 | 1168836.8626 | 2619171.2781 | 1168855.097
109 | 2619170.1375 | 1168787.9492 | 2619164.9056 | 1168758.3509
110 | 2619265.8259 | 1169079.3956 | 2619171.2781 | 1168855.097
111 | 2619270.9642 | 1169079.9271 | 2619267.4625 | 1169079.5289 | 2619265.8259 | 1169079.3956
112 | 2619224.2124 | 1169094.0203 | 2619228.2132 | 1169092.021 | 2619238.7085 | 1169088.2748 | 2619242.9595 | 1169087.0211 | 2619248.7105 | 1169083.2709 | 2619254.2127 | 1169080.7761 | 2619261.2124 | 1169079.0198 | 2619265.8259 | 1169079.3956
113 | 2619383.0089 | 1169027.4066 | 2619394.0548 | 1169023.8514 | 2619404.5075 | 1169019.1494 | 2619406.9674 | 1169018.0334
114 | 2619321.8602 | 1169114.0924 | 2619318.9785 | 1169116.6865
115 | 2619318.7035 | 1169116.9341 | 2619318.9785 | 1169116.6865
116 | 2619353.2762 | 1169081.7424 | 2619349.9084 | 1169085.179
117 | 2619357.005 | 1169077.9374 | 2619353.2762 | 1169081.7424

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619571.6525 | 1169594.6512
1 | 2619603.043 | 1169576.3846
2 | 2619576.0489 | 1169540.9567
3 | 2619618.6501 | 1169596.5657
4 | 2619409.322 | 1169374.8556
5 | 2619478.1853 | 1169250.1927
6 | 2619387.5686 | 1169360.4338
7 | 2619642.279 | 1169491.6101
8 | 2619545.1678 | 1169534.3234
9 | 2619649.4778 | 1169623.2516
10 | 2619544.6766 | 1169319.7098
11 | 2619550.0323 | 1169314.9615
12 | 2619666.1218 | 1169468.6553
13 | 2619544.9903 | 1169534.3578
14 | 2619691.0379 | 1169410.2822
15 | 2619699.49 | 1169438.3851
16 | 2619692.0982 | 1169403.3654
17 | 2619751.1477 | 1169448.1759
18 | 2619685.8377 | 1169448.4401
19 | 2619756.1845 | 1169406.8718
20 | 2619685.6922 | 1169377.9245
21 | 2619760.0835 | 1169462.3856
22 | 2619680.6281 | 1169452.6951
23 | 2619710.5191 | 1169290.1796
24 | 2619751.8017 | 1169247.9157
25 | 2619766.8402 | 1169265.8074
26 | 2619575.7227 | 1169148.0584
27 | 2619626.2645 | 1169073.1526
28 | 2619565.8471 | 1169153.15
29 | 2619520.942 | 1169550.5827
30 | 2619518.0376 | 1169551.9851
31 | 2619527.0107 | 1169545.4143
32 | 2619442.5751 | 1169575.1339
33 | 2619530.8827 | 1169542.272
34 | 2619369.942 | 1169379.5411
35 | 2619314.2019 | 1169216.0575
36 | 2619276.257 | 1169234.2018
37 | 2619329.5212 | 1169204.2749
38 | 2619275.0489 | 1169234.1539
39 | 2619274.4345 | 1169234.1296
40 | 2619271.3023 | 1169234.0055
41 | 2619674.348 | 1169009.3974
42 | 2619540.4383 | 1169170.9098
43 | 2619530.9501 | 1169149.6016
44 | 2619685.7187 | 1168997.5906
45 | 2619442.8777 | 1169138.8689
46 | 2619526.8239 | 1169189.7179
47 | 2619703.7304 | 1168977.2995
48 | 2619426.7608 | 1169120.3133
49 | 2619510.5039 | 1169209.0726
50 | 2619258.5876 | 1169221.1862
51 | 2619262.8515 | 1169216.3751
52 | 2619252.7249 | 1169227.8011
53 | 2619279.9081 | 1169198.524
54 | 2619243.4512 | 1169238.2527
55 | 2619270.7584 | 1169233.9839
56 | 2619287.7667 | 1169191.0869
57 | 2619240.1612 | 1169241.9628
58 | 2619292.6492 | 1169186.8392
59 | 2619231.2744 | 1169251.9844
60 | 2619308.7092 | 1169174.7838
61 | 2619303.6929 | 1169178.5493
62 | 2619317.8593 | 1169168.2708
63 | 2619324.5672 | 1169164.1014
64 | 2619328.6457 | 1169161.5663
65 | 2619346.0682 | 1169150.7435
66 | 2619358.5012 | 1169174.2797
67 | 2619400.323 | 1169120.3043
68 | 2619393.484 | 1169123.1207
69 | 2619419.8404 | 1169112.3458
70 | 2619381.4714 | 1169129.4309
71 | 2619421.8784 | 1169111.5298
72 | 2619367.7652 | 1169111.3969
73 | 2619377.1977 | 1169131.9672
74 | 2619453.1147 | 1169096.3634
75 | 2619412.743 | 1169095.0481
76 | 2619410.8872 | 1169093.7434
77 | 2619479.6226 | 1169054.1095
78 | 2619465.9558 | 1169042.4594
79 | 2619443.3652 | 1169056.7247
80 | 2619450.492 | 1169023.2401
81 | 2619413.4171 | 1169071.2865
82 | 2619424.0089 | 1169010.9081
83 | 2619407.705 | 1169074.0874
84 | 2619414.7838 | 1169014.4871
85 | 2619403.5553 | 1169079.5324
86 | 2619336.5058 | 1169099.1378
87 | 2619327.2203 | 1169108.7066
88 | 2619328.8966 | 1169094.2158
89 | 2619342.9465 | 1169092.2098
90 | 2619383.9712 | 1169085.4864
91 | 2619323.073 | 1169113.0007
92 | 2619327.3679 | 1169092.5647
93 | 2619346.3885 | 1169088.7462
94 | 2619367.8407 | 1169167.8079
95 | 2619732.9918 | 1168984.5433
96 | 2619227.2358 | 1169256.5387
97 | 2619490.0371 | 1168587.2362
98 | 2619368.8122 | 1168673.2471
99 | 2619314.962 | 1168712.5259
100 | 2619191.0397 | 1168736.3111
101 | 2619205.2794 | 1168645.845
102 | 2619189.8541 | 1168769.9473
103 | 2619170.9571 | 1168665.1009
104 | 2619181.4032 | 1168780.3479
105 | 2619170.1375 | 1168787.9492
106 | 2619171.2781 | 1168855.097
107 | 2619265.8259 | 1169079.3956
108 | 2619270.9642 | 1169079.9271
109 | 2619224.2124 | 1169094.0203
110 | 2619383.0089 | 1169027.4066
111 | 2619406.9674 | 1169018.0334
112 | 2619164.9056 | 1168758.3509
113 | 2619321.8602 | 1169114.0924
114 | 2619318.9785 | 1169116.6865
115 | 2619318.7035 | 1169116.9341
116 | 2619353.2762 | 1169081.7424
117 | 2619349.9084 | 1169085.179
118 | 2619357.005 | 1169077.9374
119 | 2619421.8784 | 1169111.5298

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1