## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_929-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_929-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_929-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_929-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_929-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_929-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_929-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_929-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_929-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_929-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_929-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_929-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_929-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_929-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_929-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_929-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_929-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_929-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_929-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_929-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_929-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_929-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_929-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_929-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_929-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_929-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_929-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_929-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_929-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_929-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_929-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_929-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_929-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_929-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_929-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_929-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_929-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_929-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_929-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_929-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_929-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_929-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_929-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_929-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_929-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_929-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_929-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_929-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_929-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_929-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_929-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_929-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_929-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_929-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_929-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_929-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_929-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_929-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_929-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_929-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_929-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_929-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_929-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_929-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_929-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_929-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_929-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_929-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_929-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_929-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_929-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_929-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_929-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_929-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_929-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_929-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_929-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_929-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_929-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_929-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_929-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_929-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_929-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_929-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_929-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_929-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_929-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_929-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_929-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_929-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_929-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_929-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_929-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_929-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_929-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_929-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_929-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_929-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_929-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_929-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_929-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_929-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_929-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_929-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_929-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_929-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_929-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_929-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_929-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_929-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_929-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_929-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_929-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_929-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_929-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_929-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_929-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_929-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_929-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_929-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_929-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_929-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_929-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_929-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_929-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_929-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_929-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_929-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_929-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_929-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_929-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_929-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_929-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_929-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_929-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_929-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_929-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_929-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_929-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_929-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_929-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_929-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_107_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_929-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0064123 | 0.0016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_929-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0012909 | 0.00032353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_929-2_0_4_load_8 | 2 | 0.001366 | 0.00034236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_929-2_0_4_load_31 | 3 | 0.0082226 | 0.0020608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_929-2_0_4_load_10 | 4 | 0.0014255 | 0.00035727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_929-2_0_4_load_29 | 6 | 0.0011683 | 0.00029281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_929-2_0_4_load_5 | 9 | 0.0021139 | 0.00052981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_929-2_0_4_load_6 | 10 | 0.0063131 | 0.0015822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_929-2_0_4_load_7 | 11 | 0.0017465 | 0.0004377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_929-2_0_4_load_9 | 12 | 0.0018536 | 0.00046456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_929-2_0_4_load_13 | 13 | 0.0012417 | 0.00031119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_929-2_0_4_load_47 | 14 | 0.00099144 | 0.00024848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_929-2_0_4_load_11 | 15 | 0.0033423 | 0.00083765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_929-2_0_4_load_12 | 16 | 0.0011956 | 0.00029965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_929-2_0_4_load_28 | 18 | 0.0031427 | 0.00078763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_929-2_0_4_load_48 | 20 | 0.0033346 | 0.00083572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_929-2_0_4_load_14 | 21 | 0.0033887 | 0.00084929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_929-2_0_4_load_15 | 22 | 0.0051447 | 0.0012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_929-2_0_4_load_18 | 24 | 0.0035988 | 0.00090195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_929-2_0_4_load_19 | 25 | 0.0026631 | 0.00066743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_929-2_0_4_load_21 | 26 | 0.0013023 | 0.00032638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_929-2_0_4_load_33 | 28 | 0.0015456 | 0.00038737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_929-2_0_4_load_101 | 29 | 0.0053357 | 0.0013373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_929-2_0_4_load_72 | 30 | 0.0034366 | 0.00086129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_929-2_0_4_load_27 | 31 | 0.0014444 | 0.00036199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_929-2_0_4_load_46 | 32 | 0.0014141 | 0.0003544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_929-2_0_4_load_71 | 33 | 0.0048433 | 0.0012139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_929-2_0_4_load_26 | 34 | 0.0012437 | 0.0003117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_929-2_0_4_load_24 | 35 | 0.0044571 | 0.001117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_929-2_0_4_load_25 | 36 | 0.00096955 | 0.00024299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_929-2_0_4_load_30 | 37 | 0.002802 | 0.00070226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_929-2_0_4_load_35 | 39 | 0.0048818 | 0.0012235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_929-2_0_4_load_36 | 40 | 0.0023495 | 0.00058884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_929-2_0_4_load_37 | 41 | 0.0034022 | 0.00085266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_929-2_0_4_load_38 | 42 | 0.0028912 | 0.00072461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_929-2_0_4_load_39 | 43 | 0.0032976 | 0.00082646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_929-2_0_4_load_44 | 44 | 0.0043863 | 0.0010993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_929-2_0_4_load_89 | 47 | 0.0042456 | 0.001064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_929-2_0_4_load_86 | 48 | 0.0042772 | 0.001072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_929-2_0_4_load_40 | 49 | 0.0022887 | 0.00057361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_929-2_0_4_load_41 | 50 | 0.0023163 | 0.00058052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_929-2_0_4_load_43 | 51 | 0.0035454 | 0.00088855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_929-2_0_4_load_45 | 52 | 0.0040569 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_929-2_0_4_load_49 | 53 | 0.0021045 | 0.00052745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_929-2_0_4_load_50 | 54 | 0.0027231 | 0.00068247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_929-2_0_4_load_51 | 55 | 0.0022072 | 0.00055318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_929-2_0_4_load_53 | 57 | 0.0015857 | 0.00039741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_929-2_0_4_load_55 | 59 | 0.0033635 | 0.00084298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_929-2_0_4_load_56 | 60 | 0.0022305 | 0.00055902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_929-2_0_4_load_67 | 61 | 0.0026136 | 0.00065504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_929-2_0_4_load_64 | 62 | 0.0024814 | 0.00062189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_929-2_0_4_load_76 | 63 | 0.0023575 | 0.00059084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_929-2_0_4_load_58 | 64 | 0.0021252 | 0.00053263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_929-2_0_4_load_69 | 65 | 0.0028089 | 0.00070398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_929-2_0_4_load_65 | 66 | 0.0041715 | 0.0010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_929-2_0_4_load_77 | 67 | 0.0033037 | 0.00082799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_929-2_0_4_load_145 | 68 | 0.0018495 | 0.00046354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_929-2_0_4_load_57 | 69 | 0.0028054 | 0.00070309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_929-2_0_4_load_61 | 71 | 0.0014299 | 0.00035836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_929-2_0_4_load_60 | 72 | 0.0011816 | 0.00029614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_929-2_0_4_load_63 | 74 | 0.0034126 | 0.00085529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_929-2_0_4_load_70 | 75 | 0.0055824 | 0.0013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_929-2_0_4_load_66 | 76 | 0.0038825 | 0.00097305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_929-2_0_4_load_138 | 79 | 0.0017356 | 0.00043498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_929-2_0_4_load_75 | 80 | 0.0029956 | 0.00075077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_929-2_0_4_load_139 | 81 | 0.0029403 | 0.00073691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_929-2_0_4_load_102 | 84 | 0.0034895 | 0.00087456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_929-2_0_4_load_78 | 85 | 0.0025469 | 0.00063831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_929-2_0_4_load_87 | 86 | 0.0049971 | 0.0012524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_929-2_0_4_load_90 | 87 | 0.0031527 | 0.00079015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_929-2_0_4_load_79 | 88 | 0.0077408 | 0.00194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_929-2_0_4_load_80 | 89 | 0.0021288 | 0.00053352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_929-2_0_4_load_82 | 91 | 0.0021509 | 0.00053906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_929-2_0_4_load_98 | 92 | 0.0037272 | 0.00093413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_929-2_0_4_load_83 | 93 | 0.0054885 | 0.0013756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_929-2_0_4_load_84 | 94 | 0.0035299 | 0.00088467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_929-2_0_4_load_85 | 95 | 0.0023526 | 0.00058963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_929-2_0_4_load_99 | 96 | 0.0027342 | 0.00068526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_929-2_0_4_load_100 | 97 | 0.0012922 | 0.00032385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_929-2_0_4_load_91 | 98 | 0.002074 | 0.00051979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_929-2_0_4_load_92 | 99 | 0.0023043 | 0.00057751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_929-2_0_4_load_93 | 100 | 0.0053792 | 0.0013482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_929-2_0_4_load_94 | 101 | 0.0024045 | 0.00060263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_929-2_0_4_load_95 | 102 | 0.0021186 | 0.00053098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_929-2_0_4_load_97 | 104 | 0.0046563 | 0.001167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_929-2_0_4_load_129 | 105 | 0.0017988 | 0.00045083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_929-2_0_4_load_117 | 106 | 0.0024674 | 0.00061839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_929-2_0_4_load_114 | 107 | 0.0031978 | 0.00080145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_929-2_0_4_load_118 | 108 | 0.003558 | 0.00089171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_929-2_0_4_load_119 | 109 | 0.0034905 | 0.0008748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_929-2_0_4_load_121 | 110 | 0.0065719 | 0.0016471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_929-2_0_4_load_122 | 111 | 0.0017577 | 0.00044053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_929-2_0_4_load_127 | 112 | 0.0028365 | 0.00071091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_929-2_0_4_load_103 | 113 | 0.0017793 | 0.00044594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_929-2_0_4_load_105 | 114 | 0.005705 | 0.0014298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_929-2_0_4_load_108 | 116 | 0.0048011 | 0.0012033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_929-2_0_4_load_135 | 117 | 0.0020342 | 0.00050982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_929-2_0_4_load_136 | 119 | 0.0022623 | 0.00056699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_929-2_0_4_load_142 | 120 | 0.0032855 | 0.00082343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_929-2_0_4_load_109 | 121 | 0.00187 | 0.00046865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_929-2_0_4_load_110 | 122 | 0.0027244 | 0.00068281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_929-2_0_4_load_112 | 124 | 0.0040544 | 0.0010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_929-2_0_4_load_113 | 125 | 0.0024851 | 0.00062283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_929-2_0_4_load_115 | 126 | 0.0043356 | 0.0010866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_929-2_0_4_load_116 | 127 | 0.0032067 | 0.00080367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_929-2_0_4_load_120 | 128 | 0.002747 | 0.00068846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_929-2_0_4_load_131 | 129 | 0.0035054 | 0.00087855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_929-2_0_4_load_134 | 130 | 0.0024239 | 0.00060749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_929-2_0_4_load_140 | 131 | 0.0046886 | 0.0011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_929-2_0_4_load_133 | 132 | 0.0028243 | 0.00070784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_929-2_0_4_load_123 | 133 | 0.0026795 | 0.00067154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_929-2_0_4_load_124 | 134 | 0.0026876 | 0.00067358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_929-2_0_4_load_125 | 135 | 0.0018211 | 0.00045642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_929-2_0_4_load_126 | 136 | 0.0021503 | 0.00053891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_929-2_0_4_load_128 | 137 | 0.0023455 | 0.00058784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_929-2_0_4_load_130 | 138 | 0.0018862 | 0.00047274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_929-2_0_4_load_132 | 139 | 0.0021093 | 0.00052864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_929-2_0_4_load_144 | 141 | 0.0034536 | 0.00086555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_929-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_929-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.047425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_929-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.035977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_929-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_929-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_929-2_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.019882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_929-2_0_4_line_6 |  | 4 | 15 | 0.0054529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_929-2_0_4_line_7 |  | 5 | 11 | 0.014611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_929-2_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.002695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_929-2_0_4_line_9 |  | 6 | 37 | 0.012121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_929-2_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.021792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_929-2_0_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.019773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_929-2_0_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.0042543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_929-2_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.019013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_929-2_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0026404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_929-2_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.01986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_929-2_0_4_line_16 |  | 14 | 20 | 0.014572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_929-2_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.011804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_929-2_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_929-2_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.012788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_929-2_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.002425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_929-2_0_4_line_21 |  | 18 | 31 | 0.016009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_929-2_0_4_line_22 |  | 19 | 26 | 0.0098156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_929-2_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_929-2_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0070945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_929-2_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0092097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_929-2_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.014172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_929-2_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.019646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_929-2_0_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0060775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_929-2_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.014834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_929-2_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_929-2_0_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.0084801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_929-2_0_4_line_32 |  | 29 | 32 | 0.0057137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_929-2_0_4_line_33 |  | 30 | 33 | 0.020555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_929-2_0_4_line_34 |  | 31 | 36 | 0.0139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_929-2_0_4_line_35 |  | 32 | 52 | 0.021167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_929-2_0_4_line_36 |  | 33 | 75 | 0.013086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_929-2_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0086427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_929-2_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_929-2_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.006377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_929-2_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.011403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_929-2_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 0.023205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_929-2_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.015268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_929-2_0_4_line_43 |  | 41 | 43 | 0.023674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_929-2_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.015711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_929-2_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.0090272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_929-2_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0094021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_929-2_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_929-2_0_4_line_48 |  | 45 | 48 | 0.008712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_929-2_0_4_line_49 |  | 46 | 52 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_929-2_0_4_line_50 |  | 46 | 49 | 0.0028762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_929-2_0_4_line_51 |  | 47 | 87 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_929-2_0_4_line_52 |  | 48 | 93 | 0.0091778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_929-2_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.03718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_929-2_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0058195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_929-2_0_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.00098156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_929-2_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.021193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_929-2_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_929-2_0_4_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0090174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_929-2_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.026715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_929-2_0_4_line_60 |  | 56 | 59 | 0.0023218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_929-2_0_4_line_61 |  | 57 | 60 | 0.016107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_929-2_0_4_line_62 |  | 58 | 61 | 0.0070392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_929-2_0_4_line_63 |  | 58 | 62 | 0.013386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_929-2_0_4_line_64 |  | 59 | 63 | 0.0257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_929-2_0_4_line_65 |  | 60 | 64 | 0.0040519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_929-2_0_4_line_66 |  | 61 | 65 | 0.010288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_929-2_0_4_line_67 |  | 62 | 66 | 0.024605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_929-2_0_4_line_68 |  | 63 | 67 | 0.02184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_929-2_0_4_line_69 |  | 64 | 68 | 0.025382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_929-2_0_4_line_70 |  | 64 | 69 | 0.0097537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_929-2_0_4_line_71 |  | 65 | 79 | 0.0060729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_929-2_0_4_line_72 |  | 66 | 76 | 0.022745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_929-2_0_4_line_73 |  | 67 | 85 | 0.019718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_929-2_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0087268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_929-2_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.016331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_929-2_0_4_line_76 |  | 71 | 74 | 0.0020715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_929-2_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.014375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_929-2_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_929-2_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.025752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_929-2_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.047557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_929-2_0_4_line_81 |  | 78 | 80 | 0.00089559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_929-2_0_4_line_82 |  | 79 | 81 | 0.015178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_929-2_0_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.022436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_929-2_0_4_line_84 |  | 81 | 105 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_929-2_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.024625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_929-2_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.019891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_929-2_0_4_line_87 |  | 83 | 115 | 0.026245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_929-2_0_4_line_88 |  | 83 | 116 | 0.0019395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_929-2_0_4_line_89 |  | 84 | 113 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_929-2_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.023212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_929-2_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.001225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_929-2_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.030891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_929-2_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.015817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_929-2_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0085715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_929-2_0_4_line_95 |  | 89 | 92 | 0.041585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_929-2_0_4_line_96 |  | 90 | 93 | 0.012448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_929-2_0_4_line_97 |  | 90 | 94 | 0.011416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_929-2_0_4_line_98 |  | 91 | 95 | 0.030583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_929-2_0_4_line_99 |  | 92 | 96 | 0.033094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_929-2_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.036664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_929-2_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.011051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_929-2_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.0046769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_929-2_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.01491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_929-2_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.0026295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_929-2_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_929-2_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_929-2_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.0043243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_929-2_0_4_line_108 |  | 103 | 106 | 0.027364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_929-2_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.02042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_929-2_0_4_line_110 |  | 107 | 123 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_929-2_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0099991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_929-2_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0020563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_929-2_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0029543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_929-2_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0089097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_929-2_0_4_line_115 |  | 112 | 135 | 0.0011971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_929-2_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_929-2_0_4_line_117 |  | 115 | 117 | 0.035861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_929-2_0_4_line_118 |  | 116 | 118 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_929-2_0_4_line_119 |  | 117 | 119 | 0.024983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_929-2_0_4_line_120 |  | 118 | 120 | 0.01443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_929-2_0_4_line_121 |  | 120 | 140 | 0.046049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_929-2_0_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.019313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_929-2_0_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.0053311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_929-2_0_4_line_124 |  | 122 | 124 | 0.022689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_929-2_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_929-2_0_4_line_126 |  | 124 | 126 | 0.012121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_929-2_0_4_line_127 |  | 125 | 127 | 0.0081875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_929-2_0_4_line_128 |  | 126 | 128 | 0.015706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_929-2_0_4_line_129 |  | 128 | 129 | 0.03104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_929-2_0_4_line_130 |  | 129 | 139 | 0.001524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_929-2_0_4_line_131 |  | 129 | 138 | 0.0087681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_929-2_0_4_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0060691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_929-2_0_4_line_133 |  | 130 | 132 | 0.0254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_929-2_0_4_line_134 |  | 132 | 139 | 0.0040466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_929-2_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.018238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_929-2_0_4_line_136 |  | 133 | 135 | 0.0028025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_929-2_0_4_line_137 |  | 134 | 136 | 0.0015726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_929-2_0_4_line_138 |  | 136 | 137 | 0.00024879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_929-2_0_4_line_139 |  | 137 | 138 | 0.011292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_929-2_0_4_line_140 |  | 140 | 141 | 0.039424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_929-2_0_4_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 142 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2616193.1863 | 1177149.7403 | 2616202.6539 | 1177155.6465 | 2616212.2501 | 1177142.1544
1 | 2616242.0199 | 1177179.0714 | 2616212.2501 | 1177142.1544
2 | 2616158.5879 | 1177139.8756 | 2616193.1863 | 1177149.7403
3 | 2616230.4039 | 1177193.5175 | 2616242.0199 | 1177179.0714
4 | 2616261.4673 | 1177154.8491 | 2616256.7516 | 1177160.7505 | 2616242.0199 | 1177179.0714
5 | 2616158.5879 | 1177139.8756 | 2616153.2472 | 1177148.0543 | 2616147.7919 | 1177156.5709
6 | 2616226.9869 | 1177197.767 | 2616230.4039 | 1177193.5175
7 | 2616261.4673 | 1177154.8491 | 2616274.0236 | 1177162.3212
8 | 2616261.4673 | 1177154.8491 | 2616263.0627 | 1177152.6745
9 | 2616141.2541 | 1177166.7775 | 2616147.7919 | 1177156.5709
10 | 2616263.0627 | 1177152.6745 | 2616275.9332 | 1177135.067
11 | 2616275.9332 | 1177135.067 | 2616284.2542 | 1177141.0481 | 2616287.8473 | 1177143.3479 | 2616291.2512 | 1177144.9468 | 2616292.6087 | 1177145.5828
12 | 2616275.9332 | 1177135.067 | 2616278.4417 | 1177131.6309
13 | 2616310.0508 | 1177153.1463 | 2616295.9526 | 1177147.1495 | 2616292.6087 | 1177145.5828
14 | 2616274.0236 | 1177162.3212 | 2616276.2926 | 1177163.6715
15 | 2616293.5577 | 1177173.4854 | 2616278.4506 | 1177164.9557 | 2616276.2926 | 1177163.6715
16 | 2616306.2471 | 1177180.6501 | 2616293.5577 | 1177173.4854
17 | 2616226.9869 | 1177197.767 | 2616221.8492 | 1177204.1563 | 2616219.4856 | 1177206.8789
18 | 2616211.6688 | 1177216.1239 | 2616212.7885 | 1177214.6261 | 2616213.9538 | 1177213.2508 | 2616219.4856 | 1177206.8789
19 | 2616211.6688 | 1177216.1239 | 2616206.0484 | 1177211.851 | 2616201.1487 | 1177208.8854
20 | 2616210.2116 | 1177218.0654 | 2616211.6688 | 1177216.1239
21 | 2616186.7927 | 1177201.8166 | 2616193.2523 | 1177204.7463 | 2616200.7536 | 1177208.6462 | 2616201.1487 | 1177208.8854
22 | 2616210.2116 | 1177218.0654 | 2616218.926 | 1177222.5828
23 | 2616210.2116 | 1177218.0654 | 2616201.3532 | 1177230.0477 | 2616198.5557 | 1177234.727
24 | 2616198.5557 | 1177234.727 | 2616197.0468 | 1177237.2509 | 2616195.2369 | 1177240.9898
25 | 2616191.2144 | 1177249.2747 | 2616191.6831 | 1177248.331 | 2616195.2369 | 1177240.9898
26 | 2616191.2144 | 1177249.2747 | 2616190.154 | 1177251.4507 | 2616186.9541 | 1177259.2461 | 2616185.8906 | 1177262.3959
27 | 2616191.2144 | 1177249.2747 | 2616172.5625 | 1177243.1039
28 | 2616183.9805 | 1177268.1649 | 2616184.2504 | 1177267.254 | 2616185.8906 | 1177262.3959
29 | 2616232.5729 | 1177228.3609 | 2616222.1542 | 1177224.2563 | 2616218.926 | 1177222.5828
30 | 2616183.9805 | 1177268.1649 | 2616197.2093 | 1177272.8537
31 | 2616183.9805 | 1177268.1649 | 2616181.6551 | 1177276.3199
32 | 2616202.5947 | 1177274.7625 | 2616197.2093 | 1177272.8537
33 | 2616177.1495 | 1177296.3498 | 2616177.1495 | 1177296.3498 | 2616179.2515 | 1177284.7495 | 2616181.6551 | 1177276.3199
34 | 2616174.4481 | 1177195.4466 | 2616182.4524 | 1177199.8481 | 2616186.7927 | 1177201.8166
35 | 2616202.5947 | 1177274.7625 | 2616221.7476 | 1177281.5511 | 2616222.5568 | 1177281.8007
36 | 2616177.1495 | 1177296.3498 | 2616174.0013 | 1177309.0511
37 | 2616164.2589 | 1177209.6245 | 2616162.1524 | 1177212.5556 | 2616159.8661 | 1177217.0395
38 | 2616164.2589 | 1177209.6245 | 2616174.4481 | 1177195.4466 | 2616174.4481 | 1177195.4466
39 | 2616261.2887 | 1177240.7369 | 2616264.5512 | 1177235.2541
40 | 2616261.2887 | 1177240.7369 | 2616259.5538 | 1177243.656 | 2616255.3516 | 1177249.0474 | 2616254.7223 | 1177250.0352
41 | 2616261.2887 | 1177240.7369 | 2616283.418 | 1177247.7191
42 | 2616254.7223 | 1177250.0352 | 2616250.9543 | 1177255.9501 | 2616247.0519 | 1177263.2249
43 | 2616305.1397 | 1177256.8379 | 2616295.5477 | 1177251.5462 | 2616283.418 | 1177247.7191
44 | 2616247.0519 | 1177263.2249 | 2616244.2494 | 1177268.4495 | 2616241.2491 | 1177275.8563 | 2616240.6772 | 1177277.5534
45 | 2616313.0438 | 1177261.1985 | 2616305.1397 | 1177256.8379
46 | 2616237.6748 | 1177286.4632 | 2616240.6772 | 1177277.5534
47 | 2616313.0438 | 1177261.1985 | 2616311.2505 | 1177265.9516 | 2616307.9211 | 1177273.9079
48 | 2616313.0438 | 1177261.1985 | 2616314.4524 | 1177257.4559 | 2616315.93 | 1177252.9804
49 | 2616237.6748 | 1177286.4632 | 2616222.5568 | 1177281.8007
50 | 2616237.6748 | 1177286.4632 | 2616236.7326 | 1177289.1807
51 | 2616300.0351 | 1177292.4302 | 2616305.8511 | 1177278.8547 | 2616307.9211 | 1177273.9079
52 | 2616315.93 | 1177252.9804 | 2616318.8074 | 1177244.2653
53 | 2616236.7326 | 1177289.1807 | 2616236.0498 | 1177291.1501 | 2616230.3532 | 1177309.4552 | 2616236.254 | 1177311.7501 | 2616245.1485 | 1177315.3438
54 | 2616245.1485 | 1177315.3438 | 2616250.5442 | 1177317.5238
55 | 2616261.2545 | 1177376.9575 | 2616262.1611 | 1177377.3337
56 | 2616261.2545 | 1177376.9575 | 2616247.7541 | 1177371.356 | 2616241.8982 | 1177368.3621
57 | 2616271.5064 | 1177381.7588 | 2616264.852 | 1177378.4502 | 2616262.1611 | 1177377.3337
58 | 2616241.8982 | 1177368.3621 | 2616233.8693 | 1177364.2574
59 | 2616262.9486 | 1177406.9485 | 2616265.2519 | 1177402.9527 | 2616270.8491 | 1177384.6474 | 2616271.5064 | 1177381.7588
60 | 2616271.5064 | 1177381.7588 | 2616272.0648 | 1177379.5051
61 | 2616219.3118 | 1177357.3719 | 2616229.3482 | 1177361.946 | 2616233.8693 | 1177364.2574
62 | 2616262.9486 | 1177406.9485 | 2616264.6486 | 1177408.4539 | 2616266.55 | 1177408.9482 | 2616269.3473 | 1177408.7556
63 | 2616262.9486 | 1177406.9485 | 2616260.3522 | 1177409.1537 | 2616257.3519 | 1177410.9466 | 2616251.2955 | 1177413.2622
64 | 2616272.0648 | 1177379.5051 | 2616278.2452 | 1177354.5592
65 | 2616215.6248 | 1177355.6915 | 2616219.3118 | 1177357.3719
66 | 2616269.3473 | 1177408.7556 | 2616269.3473 | 1177408.7556 | 2616275.2508 | 1177407.1485 | 2616279.0613 | 1177405.4545
67 | 2616251.2955 | 1177413.2622 | 2616246.3521 | 1177415.1523 | 2616233.2531 | 1177418.5521 | 2616227.5853 | 1177419.686
68 | 2616278.2452 | 1177354.5592 | 2616280.3525 | 1177346.0533 | 2616284.3468 | 1177333.6014
69 | 2616215.6248 | 1177355.6915 | 2616205.4532 | 1177378.9459
70 | 2616206.7494 | 1177351.6465 | 2616215.6248 | 1177355.6915
71 | 2616284.1967 | 1177402.2293 | 2616279.7494 | 1177405.1486 | 2616279.0613 | 1177405.4545
72 | 2616205.334 | 1177424.3644 | 2616208.2521 | 1177423.5539 | 2616227.5853 | 1177419.686
73 | 2616284.3468 | 1177333.6014 | 2616285.6469 | 1177329.5481 | 2616288.7489 | 1177318.4508 | 2616290.2116 | 1177314.7937
74 | 2616208.9495 | 1177343.3482 | 2616209.0503 | 1177345.6496 | 2616206.7494 | 1177351.6465
75 | 2616208.9495 | 1177343.3482 | 2616214.5381 | 1177328.0028
76 | 2616215.2469 | 1177326.0563 | 2616214.5381 | 1177328.0028
77 | 2616167.849 | 1177327.8854 | 2616181.4149 | 1177332.6395
78 | 2616167.849 | 1177327.8854 | 2616171.5486 | 1177318.9463 | 2616174.0013 | 1177309.0511
79 | 2616180.9252 | 1177432.4739 | 2616193.149 | 1177427.7488 | 2616205.334 | 1177424.3644
80 | 2616180.9252 | 1177432.4739 | 2616182.5786 | 1177434.2793 | 2616192.8723 | 1177442.5223 | 2616196.3243 | 1177446.0778 | 2616206.7753 | 1177464.0262 | 2616210.0927 | 1177469.3156
81 | 2616210.5658 | 1177470.076 | 2616210.0927 | 1177469.3156
82 | 2616284.1967 | 1177402.2293 | 2616287.0524 | 1177400.3547 | 2616296.2612 | 1177393.0377
83 | 2616222.4183 | 1177489.1256 | 2616210.5658 | 1177470.076
84 | 2616296.2612 | 1177393.0377 | 2616303.5476 | 1177387.2483 | 2616305.5483 | 1177384.9525 | 2616307.2539 | 1177381.5554 | 2616309.0488 | 1177379.0479
85 | 2616236.9065 | 1177508.897 | 2616235.3744 | 1177507.481 | 2616228.5263 | 1177499.5251 | 2616224.3738 | 1177492.2213 | 2616222.4183 | 1177489.1256
86 | 2616222.4183 | 1177489.1256 | 2616230.4501 | 1177477.5524 | 2616234.0224 | 1177472.9784
87 | 2616247.9788 | 1177528.6925 | 2616248.7744 | 1177528.3723 | 2616250.0387 | 1177527.0973 | 2616250.0762 | 1177524.5294 | 2616249.0729 | 1177522.5256 | 2616241.3569 | 1177516.2238 | 2616240.076 | 1177515.1754 | 2616238.5754 | 1177513.426 | 2616237.3738 | 1177511.2772 | 2616236.9065 | 1177508.897
88 | 2616236.9065 | 1177508.897 | 2616238.3325 | 1177510.2116
89 | 2616234.0224 | 1177472.9784 | 2616242.4363 | 1177462.2053
90 | 2616290.2116 | 1177314.7937 | 2616294.1498 | 1177304.9474 | 2616299.5527 | 1177293.5563
91 | 2616300.0351 | 1177292.4302 | 2616299.5527 | 1177293.5563 | 2616299.5527 | 1177293.5563
92 | 2616336.8342 | 1177187.9416 | 2616334.3469 | 1177197.1458 | 2616331.1468 | 1177207.7536 | 2616327.8219 | 1177217.4772
93 | 2616322.7045 | 1177232.4433 | 2616327.8219 | 1177217.4772
94 | 2616336.8342 | 1177187.9416 | 2616337.7511 | 1177184.5486 | 2616338.5281 | 1177179.826 | 2616338.5712 | 1177179.5588
95 | 2616336.8342 | 1177187.9416 | 2616372.6546 | 1177209.0651
96 | 2616322.7045 | 1177232.4433 | 2616322.2961 | 1177233.6984 | 2616318.8074 | 1177244.2653
97 | 2616322.7045 | 1177232.4433 | 2616325.9281 | 1177232.8745 | 2616331.7742 | 1177227.1763 | 2616331.7742 | 1177227.1763
98 | 2616346.165 | 1177149.9595 | 2616343.4523 | 1177159.0621 | 2616339.2509 | 1177175.3479 | 2616338.5712 | 1177179.5588
99 | 2616372.6546 | 1177209.0651 | 2616379.7268 | 1177184.7071 | 2616381.9318 | 1177177.2981
100 | 2616404.258 | 1177156.074 | 2616393.4464 | 1177155.6852 | 2616387.2078 | 1177159.5702 | 2616381.9318 | 1177177.2981
101 | 2616326.6509 | 1177341.0539 | 2616326.6509 | 1177341.0539 | 2616322.719 | 1177351.3821
102 | 2616326.6509 | 1177341.0539 | 2616328.5067 | 1177336.7609
103 | 2616317.4143 | 1177365.316 | 2616322.719 | 1177351.3821
104 | 2616329.55 | 1177334.3473 | 2616328.5067 | 1177336.7609
105 | 2616313.1479 | 1177377.8472 | 2616314.052 | 1177374.1478 | 2616317.4143 | 1177365.316
106 | 2616337.7541 | 1177318.5503 | 2616329.55 | 1177334.3473
107 | 2616313.1479 | 1177377.8472 | 2616311.2523 | 1177378.0533 | 2616309.0488 | 1177379.0479
108 | 2616313.1479 | 1177377.8472 | 2616314.6516 | 1177378.4516 | 2616316.5495 | 1177380.2466 | 2616318.1526 | 1177383.6526 | 2616319.3519 | 1177389.4477 | 2616319.9473 | 1177398.1538 | 2616319.9471 | 1177402.8764
109 | 2616318.1564 | 1177423.1717 | 2616319.2476 | 1177416.6502 | 2616319.9469 | 1177409.5485 | 2616319.9471 | 1177402.8764
110 | 2616318.0478 | 1177439.2141 | 2616317.0508 | 1177437.7551 | 2616316.5535 | 1177435.1524 | 2616316.7543 | 1177431.5511 | 2616318.1564 | 1177423.1717
111 | 2616383.9484 | 1177332.2495 | 2616383.9484 | 1177332.2495 | 2616381.9471 | 1177331.955 | 2616379.3476 | 1177332.4482 | 2616376.9522 | 1177333.7535 | 2616375.0912 | 1177335.5727
112 | 2616383.9484 | 1177332.2495 | 2616385.4499 | 1177333.6543 | 2616385.4499 | 1177333.6543
113 | 2616385.4499 | 1177333.6543 | 2616386.0534 | 1177336.5463
114 | 2616386.5824 | 1177345.4403 | 2616386.0534 | 1177336.5463 | 2616386.0534 | 1177336.5463
115 | 2616386.5824 | 1177345.4403 | 2616386.6535 | 1177346.6353
116 | 2616243.6541 | 1177460.6461 | 2616242.4363 | 1177462.2053
117 | 2616247.9788 | 1177528.6925 | 2616247.3791 | 1177530.0805 | 2616245.2738 | 1177531.5311 | 2616236.7718 | 1177533.3313 | 2616232.474 | 1177534.5759 | 2616230.1252 | 1177535.6813 | 2616230.8791 | 1177536.6282 | 2616232.7265 | 1177537.278 | 2616239.7226 | 1177538.5308 | 2616245.2413 | 1177540.164
118 | 2616251.9743 | 1177517.731 | 2616247.6765 | 1177516.1297 | 2616239.9783 | 1177511.7289 | 2616238.3325 | 1177510.2116
119 | 2616245.2413 | 1177540.164 | 2616250.6791 | 1177541.7731 | 2616263.1271 | 1177547.3207 | 2616268.21 | 1177549.865
120 | 2616251.9743 | 1177517.731 | 2616261.2271 | 1177520.8687 | 2616265.6383 | 1177522.37
121 | 2616306.7587 | 1177541.747 | 2616305.4778 | 1177540.6763 | 2616301.247 | 1177536.9518 | 2616282.4538 | 1177526.8514 | 2616267.6476 | 1177523.0539 | 2616265.6383 | 1177522.37
122 | 2616322.7489 | 1177441.4502 | 2616325.1491 | 1177441.1454 | 2616329.6474 | 1177439.2455 | 2616332.1516 | 1177437.2513 | 2616334.9491 | 1177434.1462 | 2616337.4508 | 1177430.251
123 | 2616318.0478 | 1177439.2141 | 2616318.3523 | 1177439.6485 | 2616320.1527 | 1177440.7539 | 2616322.7489 | 1177441.4502
124 | 2616337.4508 | 1177430.251 | 2616346.7367 | 1177409.5493
125 | 2616318.0478 | 1177439.2141 | 2616308.7687 | 1177446.8526
126 | 2616346.7367 | 1177409.5493 | 2616351.6975 | 1177398.4898
127 | 2616302.4474 | 1177452.0562 | 2616308.7687 | 1177446.8526
128 | 2616351.6975 | 1177398.4898 | 2616354.449 | 1177392.3556 | 2616358.4512 | 1177384.6514 | 2616358.6288 | 1177384.4077
129 | 2616358.6288 | 1177384.4077 | 2616389.2614 | 1177389.4196
130 | 2616389.2614 | 1177389.4196 | 2616389.2117 | 1177390.9428
131 | 2616389.2614 | 1177389.4196 | 2616389.5477 | 1177380.6562 | 2616389.5477 | 1177380.6562
132 | 2616397.7502 | 1177424.3564 | 2616394.8109 | 1177419.0465
133 | 2616394.8109 | 1177419.0465 | 2616391.0511 | 1177412.2542 | 2616388.7474 | 1177405.1554 | 2616389.0795 | 1177394.9872
134 | 2616389.0795 | 1177394.9872 | 2616389.2117 | 1177390.9428
135 | 2616386.8199 | 1177349.4329 | 2616386.9521 | 1177351.6565 | 2616388.6186 | 1177367.5803
136 | 2616386.8199 | 1177349.4329 | 2616386.6535 | 1177346.6353
137 | 2616388.6186 | 1177367.5803 | 2616388.7823 | 1177369.1444
138 | 2616388.7823 | 1177369.1444 | 2616388.8081 | 1177369.3918
139 | 2616388.8081 | 1177369.3918 | 2616389.1492 | 1177372.651 | 2616389.5477 | 1177380.6562
140 | 2616306.7587 | 1177541.747 | 2616309.2288 | 1177532.5712 | 2616309.5749 | 1177528.9258 | 2616309.3765 | 1177525.9794 | 2616308.3771 | 1177522.5749 | 2616306.4775 | 1177518.6233 | 2616297.4256 | 1177506.1813

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616212.2501 | 1177142.1544
1 | 2616193.1863 | 1177149.7403
2 | 2616242.0199 | 1177179.0714
3 | 2616158.5879 | 1177139.8756
4 | 2616230.4039 | 1177193.5175
5 | 2616261.4673 | 1177154.8491
6 | 2616147.7919 | 1177156.5709
7 | 2616263.0627 | 1177152.6745
8 | 2616275.9332 | 1177135.067
9 | 2616292.6087 | 1177145.5828
10 | 2616278.4417 | 1177131.6309
11 | 2616274.0236 | 1177162.3212
12 | 2616310.0508 | 1177153.1463
13 | 2616276.2926 | 1177163.6715
14 | 2616293.5577 | 1177173.4854
15 | 2616226.9869 | 1177197.767
16 | 2616219.4856 | 1177206.8789
17 | 2616211.6688 | 1177216.1239
18 | 2616201.1487 | 1177208.8853
19 | 2616210.2116 | 1177218.0654
20 | 2616306.2471 | 1177180.6501
21 | 2616195.2369 | 1177240.9898
22 | 2616198.5557 | 1177234.727
23 | 2616191.2144 | 1177249.2747
24 | 2616185.8906 | 1177262.3959
25 | 2616172.5625 | 1177243.1039
26 | 2616218.926 | 1177222.5828
27 | 2616183.9805 | 1177268.1649
28 | 2616232.5729 | 1177228.3609
29 | 2616197.2093 | 1177272.8537
30 | 2616181.6551 | 1177276.3199
31 | 2616186.7927 | 1177201.8166
32 | 2616202.5947 | 1177274.7625
33 | 2616177.1495 | 1177296.3498
34 | 2616159.8661 | 1177217.0395
35 | 2616164.2589 | 1177209.6245
36 | 2616174.4481 | 1177195.4466
37 | 2616141.2541 | 1177166.7775
38 | 2616261.2887 | 1177240.7369
39 | 2616264.5512 | 1177235.254
40 | 2616254.7223 | 1177250.0352
41 | 2616283.418 | 1177247.7191
42 | 2616247.0519 | 1177263.2249
43 | 2616305.1397 | 1177256.8379
44 | 2616240.6772 | 1177277.5534
45 | 2616313.0438 | 1177261.1985
46 | 2616237.6748 | 1177286.4632
47 | 2616307.9211 | 1177273.9079
48 | 2616315.93 | 1177252.9804
49 | 2616236.7326 | 1177289.1807
50 | 2616245.1485 | 1177315.3438
51 | 2616250.5442 | 1177317.5238
52 | 2616222.5568 | 1177281.8007
53 | 2616261.2545 | 1177376.9575
54 | 2616262.1611 | 1177377.3337
55 | 2616241.8982 | 1177368.3621
56 | 2616271.5064 | 1177381.7588
57 | 2616233.8693 | 1177364.2574
58 | 2616262.9486 | 1177406.9485
59 | 2616272.0648 | 1177379.5051
60 | 2616219.3118 | 1177357.3719
61 | 2616269.3473 | 1177408.7556
62 | 2616251.2955 | 1177413.2622
63 | 2616278.2452 | 1177354.5592
64 | 2616215.6248 | 1177355.6915
65 | 2616279.0613 | 1177405.4545
66 | 2616227.5853 | 1177419.686
67 | 2616284.3468 | 1177333.6014
68 | 2616205.4532 | 1177378.9459
69 | 2616206.7494 | 1177351.6465
70 | 2616208.9495 | 1177343.3482
71 | 2616214.5381 | 1177328.0028
72 | 2616181.4149 | 1177332.6395
73 | 2616167.849 | 1177327.8853
74 | 2616215.2469 | 1177326.0563
75 | 2616174.0013 | 1177309.0511
76 | 2616205.334 | 1177424.3644
77 | 2616180.9252 | 1177432.4739
78 | 2616210.0927 | 1177469.3156
79 | 2616284.1967 | 1177402.2293
80 | 2616210.5658 | 1177470.076
81 | 2616296.2613 | 1177393.0377
82 | 2616222.4183 | 1177489.1256
83 | 2616236.9065 | 1177508.897
84 | 2616234.0224 | 1177472.9784
85 | 2616290.2116 | 1177314.7937
86 | 2616299.5527 | 1177293.5563
87 | 2616300.0351 | 1177292.4302
88 | 2616327.8219 | 1177217.4772
89 | 2616336.8342 | 1177187.9416
90 | 2616322.7045 | 1177232.4433
91 | 2616338.5712 | 1177179.5588
92 | 2616372.6546 | 1177209.0651
93 | 2616318.8074 | 1177244.2653
94 | 2616331.7742 | 1177227.1763
95 | 2616346.165 | 1177149.9595
96 | 2616381.9318 | 1177177.2981
97 | 2616404.258 | 1177156.074
98 | 2616326.6509 | 1177341.0539
99 | 2616322.719 | 1177351.3821
100 | 2616328.5067 | 1177336.7609
101 | 2616317.4143 | 1177365.316
102 | 2616329.55 | 1177334.3473
103 | 2616313.1479 | 1177377.8472
104 | 2616337.7541 | 1177318.5503
105 | 2616309.0488 | 1177379.0479
106 | 2616319.9471 | 1177402.8764
107 | 2616318.1564 | 1177423.1717
108 | 2616375.0912 | 1177335.5727
109 | 2616383.9484 | 1177332.2495
110 | 2616385.4499 | 1177333.6543
111 | 2616386.0534 | 1177336.5463
112 | 2616386.5824 | 1177345.4403
113 | 2616242.4363 | 1177462.2053
114 | 2616243.6542 | 1177460.6461
115 | 2616247.9788 | 1177528.6925
116 | 2616238.3325 | 1177510.2116
117 | 2616245.2413 | 1177540.164
118 | 2616251.9743 | 1177517.731
119 | 2616268.21 | 1177549.865
120 | 2616265.6383 | 1177522.37
121 | 2616322.7489 | 1177441.4502
122 | 2616337.4508 | 1177430.251
123 | 2616318.0478 | 1177439.2141
124 | 2616346.7367 | 1177409.5493
125 | 2616308.7687 | 1177446.8526
126 | 2616351.6975 | 1177398.4898
127 | 2616302.4474 | 1177452.0562
128 | 2616358.6288 | 1177384.4077
129 | 2616389.2614 | 1177389.4196
130 | 2616394.8109 | 1177419.0465
131 | 2616397.7502 | 1177424.3564
132 | 2616389.0795 | 1177394.9872
133 | 2616386.8199 | 1177349.4329
134 | 2616388.6186 | 1177367.5803
135 | 2616386.6535 | 1177346.6353
136 | 2616388.7823 | 1177369.1444
137 | 2616388.8081 | 1177369.3918
138 | 2616389.5477 | 1177380.6562
139 | 2616389.2117 | 1177390.9428
140 | 2616306.7587 | 1177541.747
141 | 2616297.4256 | 1177506.1813
142 | 2616313.0438 | 1177261.1985

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1