## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_934-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_934-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_934-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_934-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_934-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_934-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_934-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_934-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_934-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_934-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_934-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_934-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_934-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_934-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_934-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_934-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_934-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_934-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_934-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_934-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_934-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_934-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_934-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_934-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_934-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_934-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_934-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_934-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_934-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_934-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_934-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_934-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_934-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_934-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_934-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_934-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_934-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_934-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_934-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_934-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_934-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_934-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_934-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_934-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_934-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_934-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_934-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_934-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_934-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_934-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_934-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_934-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_934-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_934-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_934-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_934-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_934-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_934-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_934-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_934-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_934-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_934-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_934-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_934-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_934-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_934-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_934-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_934-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_934-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_934-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_934-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_934-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_934-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_934-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_934-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_934-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_934-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_934-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_934-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_934-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_934-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_934-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_934-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_934-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_934-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_934-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_934-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_934-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_934-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_934-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_934-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_934-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_934-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_934-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_934-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_934-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_934-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_934-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_934-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_934-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_934-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_934-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_934-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_934-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_934-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_934-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_934-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_934-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_934-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_934-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_934-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_934-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_934-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_934-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_934-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_107_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_934-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0096657 | 0.0024225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_934-6_0_5_load_1 | 1 | 0.012443 | 0.0031185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_934-6_0_5_load_3 | 3 | 0.0097245 | 0.0024372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_934-6_0_5_load_117 | 6 | 0.00582 | 0.0014586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_934-6_0_5_load_17 | 8 | 0.0092061 | 0.0023073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_934-6_0_5_load_13 | 9 | 0.0042472 | 0.0010645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_934-6_0_5_load_12 | 10 | 0.0028939 | 0.00072528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_934-6_0_5_load_6 | 12 | 0.0045932 | 0.0011512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_934-6_0_5_load_7 | 13 | 0.0034419 | 0.00086262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_934-6_0_5_load_9 | 15 | 0.009485 | 0.0023772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_934-6_0_5_load_11 | 17 | 0.0063627 | 0.0015946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_934-6_0_5_load_16 | 18 | 0.0041755 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_934-6_0_5_load_55 | 19 | 0.0044169 | 0.001107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_934-6_0_5_load_118 | 23 | 0.002884 | 0.00072281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_934-6_0_5_load_20 | 24 | 0.0023148 | 0.00058015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_934-6_0_5_load_21 | 25 | 0.0019201 | 0.00048123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_934-6_0_5_load_22 | 26 | 0.0038509 | 0.00096514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_934-6_0_5_load_31 | 27 | 0.0029312 | 0.00073463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_934-6_0_5_load_30 | 28 | 0.0022417 | 0.00056183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_934-6_0_5_load_24 | 29 | 0.00065655 | 0.00016455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_934-6_0_5_load_74 | 30 | 0.0015969 | 0.00040022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_934-6_0_5_load_63 | 31 | 0.0071742 | 0.001798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_934-6_0_5_load_25 | 32 | 0.0021039 | 0.00052729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_934-6_0_5_load_26 | 33 | 0.0029052 | 0.00072811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_934-6_0_5_load_27 | 34 | 0.0039111 | 0.00098021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_934-6_0_5_load_28 | 35 | 0.0028519 | 0.00071475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_934-6_0_5_load_29 | 36 | 0.0028105 | 0.00070438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_934-6_0_5_load_35 | 37 | 0.002579 | 0.00064636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_934-6_0_5_load_57 | 40 | 0.0030735 | 0.00077028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_934-6_0_5_load_58 | 41 | 0.0037347 | 0.000936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_934-6_0_5_load_34 | 44 | 0.0032145 | 0.00080564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_934-6_0_5_load_51 | 45 | 0.0037813 | 0.00094768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_934-6_0_5_load_49 | 46 | 0.0027487 | 0.00068889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_934-6_0_5_load_48 | 47 | 0.0042814 | 0.001073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_934-6_0_5_load_50 | 48 | 0.0033571 | 0.00084136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_934-6_0_5_load_47 | 49 | 0.0037374 | 0.00093667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_934-6_0_5_load_37 | 50 | 0.0023983 | 0.00060107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_934-6_0_5_load_38 | 51 | 0.0025142 | 0.00063011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_934-6_0_5_load_65 | 52 | 0.0026808 | 0.00067186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_934-6_0_5_load_66 | 53 | 0.0024666 | 0.0006182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_934-6_0_5_load_42 | 54 | 0.0029103 | 0.0007294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_934-6_0_5_load_67 | 55 | 0.002815 | 0.00070551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_934-6_0_5_load_39 | 56 | 0.0024276 | 0.0006084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_934-6_0_5_load_40 | 57 | 0.0042318 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_934-6_0_5_load_46 | 60 | 0.0043326 | 0.0010859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_934-6_0_5_load_45 | 61 | 0.0096169 | 0.0024102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_934-6_0_5_load_106 | 62 | 0.0024203 | 0.00060658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_934-6_0_5_load_104 | 63 | 0.0018477 | 0.00046307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_934-6_0_5_load_52 | 64 | 0.0077255 | 0.0019362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_934-6_0_5_load_59 | 65 | 0.0026077 | 0.00065355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_934-6_0_5_load_60 | 67 | 0.0026981 | 0.0006762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_934-6_0_5_load_102 | 68 | 0.0014421 | 0.00036143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_934-6_0_5_load_82 | 69 | 0.0047668 | 0.0011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_934-6_0_5_load_61 | 70 | 0.0038367 | 0.00096157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_934-6_0_5_load_64 | 72 | 0.0036642 | 0.00091834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_934-6_0_5_load_108 | 73 | 0.0034603 | 0.00086723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_934-6_0_5_load_68 | 74 | 0.0053845 | 0.0013495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_934-6_0_5_load_93 | 75 | 0.0029513 | 0.00073966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_934-6_0_5_load_94 | 76 | 0.0053471 | 0.0013401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_934-6_0_5_load_69 | 77 | 0.0029409 | 0.00073705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_934-6_0_5_load_70 | 78 | 0.0012121 | 0.00030377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_934-6_0_5_load_71 | 79 | 0.0016797 | 0.00042098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_934-6_0_5_load_72 | 80 | 0.00093094 | 0.00023332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_934-6_0_5_load_90 | 83 | 0.0044815 | 0.0011232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_934-6_0_5_load_81 | 84 | 0.0043586 | 0.0010924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_934-6_0_5_load_96 | 85 | 0.00078127 | 0.0001958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_934-6_0_5_load_88 | 86 | 0.0084213 | 0.0021106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_934-6_0_5_load_97 | 87 | 0.0046762 | 0.001172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_934-6_0_5_load_80 | 88 | 0.0018357 | 0.00046008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_934-6_0_5_load_75 | 89 | 0.0027366 | 0.00068585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_934-6_0_5_load_76 | 90 | 0.002944 | 0.00073783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_934-6_0_5_load_77 | 91 | 0.0022673 | 0.00056823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_934-6_0_5_load_78 | 92 | 0.0023686 | 0.00059362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_934-6_0_5_load_79 | 93 | 0.0024083 | 0.00060357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_934-6_0_5_load_91 | 94 | 0.0020672 | 0.00051808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_934-6_0_5_load_99 | 95 | 0.0027663 | 0.0006933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_934-6_0_5_load_92 | 96 | 0.0041565 | 0.0010417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_934-6_0_5_load_100 | 97 | 0.0047683 | 0.0011951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_934-6_0_5_load_103 | 98 | 0.0037009 | 0.00092753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_934-6_0_5_load_84 | 99 | 0.0042905 | 0.0010753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_934-6_0_5_load_87 | 102 | 0.0043019 | 0.0010782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_934-6_0_5_load_89 | 103 | 0.0055429 | 0.0013892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_934-6_0_5_load_109 | 104 | 0.0022628 | 0.00056711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_934-6_0_5_load_98 | 106 | 0.0017192 | 0.00043086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_934-6_0_5_load_113 | 107 | 0.0056404 | 0.0014136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_934-6_0_5_load_101 | 108 | 0.0045697 | 0.0011453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_934-6_0_5_load_105 | 109 | 0.0017058 | 0.00042751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_934-6_0_5_load_110 | 111 | 0.0017638 | 0.00044205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_934-6_0_5_load_111 | 112 | 0.00073418 | 0.000184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_934-6_0_5_load_114 | 114 | 0.0013043 | 0.0003269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_934-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.003968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_934-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.063076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_934-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_934-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.10689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_934-6_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0024209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_934-6_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.041959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_934-6_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.008011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_934-6_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.012609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_934-6_0_5_line_8 |  | 6 | 11 | 0.10793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_934-6_0_5_line_9 |  | 7 | 23 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_934-6_0_5_line_10 |  | 8 | 18 | 0.020881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_934-6_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.046918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_934-6_0_5_line_12 |  | 10 | 22 | 0.096322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_934-6_0_5_line_13 |  | 11 | 29 | 0.031133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_934-6_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.028816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_934-6_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0082756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_934-6_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0051615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_934-6_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.017905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_934-6_0_5_line_18 |  | 14 | 17 | 0.014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_934-6_0_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0093702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_934-6_0_5_line_20 |  | 16 | 19 | 0.010952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_934-6_0_5_line_21 |  | 17 | 20 | 0.095941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_934-6_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.033214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_934-6_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_934-6_0_5_line_24 |  | 21 | 64 | 0.028649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_934-6_0_5_line_25 |  | 21 | 45 | 0.012758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_934-6_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.045487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_934-6_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0075855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_934-6_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.011269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_934-6_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0091207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_934-6_0_5_line_30 |  | 28 | 42 | 0.0016246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_934-6_0_5_line_31 |  | 30 | 31 | 0.0024925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_934-6_0_5_line_32 |  | 31 | 71 | 0.034045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_934-6_0_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.01724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_934-6_0_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.00257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_934-6_0_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0093607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_934-6_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.015369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_934-6_0_5_line_37 |  | 35 | 37 | 0.023926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_934-6_0_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_934-6_0_5_line_39 |  | 37 | 39 | 0.0036577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_934-6_0_5_line_40 |  | 38 | 40 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_934-6_0_5_line_41 |  | 38 | 41 | 0.018542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_934-6_0_5_line_42 |  | 39 | 50 | 0.027448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_934-6_0_5_line_43 |  | 39 | 51 | 0.0051201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_934-6_0_5_line_44 |  | 40 | 65 | 0.019035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_934-6_0_5_line_45 |  | 41 | 66 | 0.0065482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_934-6_0_5_line_46 |  | 42 | 43 | 0.019252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_934-6_0_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.012339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_934-6_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.0085234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_934-6_0_5_line_49 |  | 43 | 46 | 0.017309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_934-6_0_5_line_50 |  | 44 | 47 | 0.0095893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_934-6_0_5_line_51 |  | 46 | 48 | 0.012283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_934-6_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.014187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_934-6_0_5_line_53 |  | 49 | 61 | 0.021606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_934-6_0_5_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0015986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_934-6_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0088599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_934-6_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.02254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_934-6_0_5_line_57 |  | 53 | 55 | 0.026044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_934-6_0_5_line_58 |  | 54 | 57 | 0.018165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_934-6_0_5_line_59 |  | 55 | 74 | 0.010551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_934-6_0_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_934-6_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.028047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_934-6_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.083241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_934-6_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0094316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_934-6_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0077106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_934-6_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.028604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_934-6_0_5_line_66 |  | 63 | 109 | 0.012987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_934-6_0_5_line_67 |  | 65 | 67 | 0.005379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_934-6_0_5_line_68 |  | 66 | 68 | 0.0084918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_934-6_0_5_line_69 |  | 66 | 69 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_934-6_0_5_line_70 |  | 67 | 70 | 0.019662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_934-6_0_5_line_71 |  | 68 | 98 | 0.014585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_934-6_0_5_line_72 |  | 69 | 88 | 0.015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_934-6_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0099315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_934-6_0_5_line_74 |  | 71 | 72 | 0.010586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_934-6_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0031617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_934-6_0_5_line_76 |  | 74 | 75 | 0.011984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_934-6_0_5_line_77 |  | 75 | 76 | 0.0065936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_934-6_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.010537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_934-6_0_5_line_79 |  | 77 | 79 | 0.0026524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_934-6_0_5_line_80 |  | 78 | 80 | 0.0095021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_934-6_0_5_line_81 |  | 79 | 81 | 0.044774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_934-6_0_5_line_82 |  | 80 | 82 | 0.0014399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_934-6_0_5_line_83 |  | 81 | 83 | 0.014536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_934-6_0_5_line_84 |  | 81 | 84 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_934-6_0_5_line_85 |  | 82 | 85 | 0.027209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_934-6_0_5_line_86 |  | 82 | 86 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_934-6_0_5_line_87 |  | 83 | 87 | 0.0067795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_934-6_0_5_line_88 |  | 84 | 88 | 0.030117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_934-6_0_5_line_89 |  | 85 | 107 | 0.0069493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_934-6_0_5_line_90 |  | 86 | 101 | 0.010935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_934-6_0_5_line_91 |  | 87 | 106 | 0.0063584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_934-6_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.011887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_934-6_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_934-6_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.0046319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_934-6_0_5_line_95 |  | 91 | 93 | 0.0087403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_934-6_0_5_line_96 |  | 92 | 94 | 0.0076952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_934-6_0_5_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0027018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_934-6_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0057816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_934-6_0_5_line_99 |  | 95 | 97 | 0.013847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_934-6_0_5_line_100 |  | 97 | 108 | 0.021076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_934-6_0_5_line_101 |  | 98 | 108 | 0.0054708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_934-6_0_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.031681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_934-6_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.022684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_934-6_0_5_line_104 |  | 100 | 102 | 0.023377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_934-6_0_5_line_105 |  | 101 | 103 | 0.026022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_934-6_0_5_line_106 |  | 102 | 104 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_934-6_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.026219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_934-6_0_5_line_108 |  | 105 | 111 | 0.008543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_934-6_0_5_line_109 |  | 105 | 109 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_934-6_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.17242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_934-6_0_5_line_111 |  | 110 | 112 | 0.025261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_934-6_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_934-6_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.12985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_934-6_0_5_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2618151.3039 | 1175263.4629 | 2618147.7765 | 1175265.2804
1 | 2618158.5502 | 1175210.447 | 2618159.5989 | 1175225.191 | 2618159.6728 | 1175226.025 | 2618163.9259 | 1175247.8712 | 2618166.4249 | 1175255.6716 | 2618151.3039 | 1175263.4629
2 | 2618147.7765 | 1175265.2804 | 2618139.8276 | 1175269.3762 | 2618118.5245 | 1175279.0725
3 | 2618158.5502 | 1175210.447 | 2618164.8502 | 1175207.5534 | 2618172.8521 | 1175203.0531 | 2618184.8543 | 1175195.252 | 2618190.3476 | 1175191.1554 | 2618194.1108 | 1175187.8985 | 2618195.6514 | 1175186.5469 | 2618210.1504 | 1175172.15 | 2618214.9853 | 1175165.8837 | 2618222.2531 | 1175156.4564 | 2618224.4881 | 1175152.9837 | 2618230.4231 | 1175154.5246 | 2618232.1744 | 1175154.2743 | 2618234.9769 | 1175152.7264 | 2618240.4639 | 1175148.2185
4 | 2618117.4402 | 1175281.237 | 2618118.5245 | 1175279.0725 | 2618118.5245 | 1175279.0725
5 | 2618240.4639 | 1175148.2185 | 2618241.7718 | 1175150.5236 | 2618242.0737 | 1175154.3265 | 2618240.0262 | 1175158.9782 | 2618236.7734 | 1175170.3742 | 2618235.5724 | 1175173.172 | 2618231.8253 | 1175178.6745 | 2618230.7134 | 1175179.8051 | 2618225.4236 | 1175184.8249
6 | 2618117.4402 | 1175281.237 | 2618120.2482 | 1175280.3561 | 2618124.9325 | 1175278.3692
7 | 2618117.4402 | 1175281.237 | 2618105.3909 | 1175284.9522
8 | 2618225.4236 | 1175184.8249 | 2618294.4135 | 1175267.8321
9 | 2618124.9325 | 1175278.3692 | 2618131.836 | 1175293.3198
10 | 2618105.3909 | 1175284.9522 | 2618099.5515 | 1175286.7527 | 2618085.2533 | 1175290.456 | 2618085.2533 | 1175290.456
11 | 2617996.5857 | 1175238.0678 | 2618029.9478 | 1175231.7491 | 2618042.7809 | 1175229.9186
12 | 2617903.218 | 1175261.1192 | 2617913.8476 | 1175257.1488 | 2617937.2519 | 1175250.2483 | 2617960.3445 | 1175245.3369 | 2617977.6544 | 1175241.6534 | 2617996.5857 | 1175238.0678
13 | 2618294.4135 | 1175267.8321 | 2618308.9737 | 1175265.9754 | 2618315.8225 | 1175266.1296 | 2618325.1338 | 1175268.4832
14 | 2618042.6507 | 1175283.3468 | 2618057.8506 | 1175287.35 | 2618070.809 | 1175289.2531
15 | 2618034.584 | 1175281.4995 | 2618042.6507 | 1175283.3468
16 | 2618070.809 | 1175289.2531 | 2618075.9157 | 1175290.003
17 | 2618034.584 | 1175281.4995 | 2618034.6915 | 1175283.8677 | 2618037.0687 | 1175299.2159
18 | 2618034.584 | 1175281.4995 | 2618030.6494 | 1175280.754 | 2618019.6918 | 1175280.0013
19 | 2618075.9157 | 1175290.003 | 2618078.9469 | 1175290.4482 | 2618085.2533 | 1175290.456
20 | 2618037.0687 | 1175299.2159 | 2618038.9866 | 1175309.9991
21 | 2617925.2478 | 1175294.7464 | 2617926.9484 | 1175293.5508 | 2617929.3508 | 1175292.8465 | 2617950.1534 | 1175289.3512 | 2618001.5468 | 1175281.156 | 2618009.1481 | 1175280.156 | 2618017.4506 | 1175279.8473 | 2618019.6918 | 1175280.0013
22 | 2618047.2465 | 1175338.8667 | 2618046.6383 | 1175335.2185 | 2618044.1666 | 1175320.7927 | 2618040.6872 | 1175321.238 | 2618040.1133 | 1175316.3338 | 2618038.9866 | 1175309.9991
23 | 2617903.218 | 1175261.1192 | 2617892.0519 | 1175265.555 | 2617885.9823 | 1175268.1605 | 2617893.7532 | 1175276.9547 | 2617895.1025 | 1175278.226 | 2617898.6471 | 1175281.5494 | 2617906.3505 | 1175287.353 | 2617910.1505 | 1175289.6544 | 2617913.2501 | 1175290.9532 | 2617925.2478 | 1175294.7464
24 | 2618047.2465 | 1175338.8667 | 2618018.6659 | 1175340.8422
25 | 2618047.2465 | 1175338.8667 | 2618059.9749 | 1175337.9985
26 | 2618142.2546 | 1175338.518 | 2618134.6247 | 1175341.9753 | 2618126.875 | 1175346.5765 | 2618118.4245 | 1175350.3752 | 2618106.7259 | 1175353.9307 | 2618100.1315 | 1175354.307
27 | 2618100.1315 | 1175354.307 | 2618097.6585 | 1175354.4482 | 2618092.5596 | 1175354.7598
28 | 2618081.3481 | 1175355.778 | 2618088.6513 | 1175355.2548 | 2618090.724 | 1175354.872 | 2618092.5596 | 1175354.7598
29 | 2618072.2507 | 1175356.4297 | 2618081.3481 | 1175355.778
30 | 2618070.6303 | 1175356.5458 | 2618072.2507 | 1175356.4297
31 | 2618243.6536 | 1175369.452 | 2618241.3269 | 1175370.3461
32 | 2618215.2338 | 1175361.5619 | 2618226.7481 | 1175375.9486 | 2618241.3269 | 1175370.3461
33 | 2618123.8109 | 1175398.3854 | 2618111.6216 | 1175410.5773
34 | 2618123.8109 | 1175398.3854 | 2618125.628 | 1175396.5679
35 | 2618104.0815 | 1175416.1103 | 2618111.1481 | 1175411.0509 | 2618111.6216 | 1175410.5773
36 | 2618138.0486 | 1175387.8534 | 2618135.6536 | 1175388.6466 | 2618131.7482 | 1175390.9471 | 2618127.6478 | 1175394.5477 | 2618125.628 | 1175396.5679
37 | 2618082.7576 | 1175426.7037 | 2618089.2542 | 1175424.2474 | 2618094.7495 | 1175421.9516 | 2618100.2472 | 1175418.8554 | 2618104.0815 | 1175416.1103
38 | 2618157.6945 | 1175400.2967 | 2618151.754 | 1175393.0529 | 2618149.8484 | 1175391.2462 | 2618147.7514 | 1175389.5502 | 2618144.2476 | 1175387.9499 | 2618140.1513 | 1175387.6485 | 2618138.0486 | 1175387.8534
39 | 2618079.3363 | 1175427.9972 | 2618082.7576 | 1175426.7037
40 | 2618157.6945 | 1175400.2967 | 2618170.2815 | 1175391.4894
41 | 2618157.6945 | 1175400.2967 | 2618169.0499 | 1175414.1492 | 2618169.488 | 1175414.6014
42 | 2618079.3363 | 1175427.9972 | 2618058.7518 | 1175435.3503 | 2618053.8487 | 1175436.4473 | 2618053.2881 | 1175436.5215
43 | 2618079.3363 | 1175427.9972 | 2618079.6511 | 1175430.0548 | 2618078.2518 | 1175432.752 | 2618078.2518 | 1175432.752
44 | 2618170.2815 | 1175391.4894 | 2618180.0471 | 1175384.6562 | 2618185.996 | 1175380.7517
45 | 2618174.4785 | 1175418.7679 | 2618172.0523 | 1175417.2487 | 2618169.488 | 1175414.6014
46 | 2618068.4786 | 1175337.4185 | 2618070.6303 | 1175356.5458
47 | 2618070.6303 | 1175356.5458 | 2618066.952 | 1175357.0461 | 2618058.5451 | 1175358.9827
48 | 2618068.4786 | 1175337.4185 | 2618059.9749 | 1175337.9985
49 | 2618068.4786 | 1175337.4185 | 2618085.7528 | 1175336.3231
50 | 2618058.5451 | 1175358.9827 | 2618050.85 | 1175360.7553 | 2618049.2134 | 1175361.1873
51 | 2618097.9538 | 1175335.0503 | 2618093.2503 | 1175335.8476 | 2618085.7528 | 1175336.3231
52 | 2618035.496 | 1175364.8085 | 2618049.2134 | 1175361.1873
53 | 2618014.442 | 1175369.5522 | 2618022.4527 | 1175368.2518 | 2618035.496 | 1175364.8085
54 | 2618051.7033 | 1175436.7311 | 2618053.2881 | 1175436.5215
55 | 2618070.63 | 1175437.2271 | 2618076.2522 | 1175434.2467 | 2618078.2518 | 1175432.752
56 | 2618029.253 | 1175437.7853 | 2618036.6523 | 1175438.1522 | 2618043.2499 | 1175437.8496 | 2618051.7033 | 1175436.7311
57 | 2618070.63 | 1175437.2271 | 2618067.9529 | 1175438.6463 | 2618064.9502 | 1175440.7495 | 2618061.8527 | 1175443.8528 | 2618052.6521 | 1175455.6535 | 2618052.6521 | 1175455.6535
58 | 2618029.253 | 1175437.7853 | 2618011.1107 | 1175436.8857
59 | 2618044.3815 | 1175462.2044 | 2618052.6521 | 1175455.6535
60 | 2618009.777 | 1175436.8196 | 2618011.1107 | 1175436.8857
61 | 2617982.1517 | 1175432.653 | 2617985.1525 | 1175433.7514 | 2617992.4481 | 1175435.2517 | 2618006.3483 | 1175436.6496 | 2618009.777 | 1175436.8196
62 | 2617982.1517 | 1175432.653 | 2617979.2515 | 1175431.1547 | 2617976.5521 | 1175428.9455 | 2617974.8538 | 1175426.8505 | 2617973.151 | 1175423.6549 | 2617971.952 | 1175420.7498 | 2617970.9472 | 1175416.7559 | 2617969.4506 | 1175408.5472 | 2617968.1524 | 1175400.4503 | 2617968.2485 | 1175393.8473 | 2617969.2527 | 1175390.3485 | 2617971.2491 | 1175387.3529 | 2617974.0475 | 1175384.5487 | 2617977.0497 | 1175382.6456 | 2617979.8507 | 1175381.5534 | 2617989.2516 | 1175379.4471 | 2617994.2494 | 1175377.3498 | 2617996.0508 | 1175375.6544 | 2617997.2499 | 1175373.4457 | 2617997.4089 | 1175371.4118
63 | 2617997.4089 | 1175371.4118 | 2618006.8015 | 1175370.5547
64 | 2618014.442 | 1175369.5522 | 2618010.1474 | 1175370.2493 | 2618006.8015 | 1175370.5547
65 | 2618084.0003 | 1175534.7521 | 2618080.975 | 1175533.8784 | 2618073.2266 | 1175530.4756 | 2618065.127 | 1175524.426 | 2618061.0234 | 1175521.4788 | 2618059.4974 | 1175520.4672
66 | 2618084.0003 | 1175534.7521 | 2618093.0723 | 1175537.372 | 2618096.5864 | 1175537.8333
67 | 2618190.4929 | 1175377.8002 | 2618185.996 | 1175380.7517
68 | 2618174.4785 | 1175418.7679 | 2618173.7485 | 1175420.0553 | 2618171.8479 | 1175421.6503 | 2618167.8606 | 1175423.8016
69 | 2618174.4785 | 1175418.7679 | 2618176.0502 | 1175419.7509 | 2618180.0505 | 1175421.4528 | 2618189.6515 | 1175423.9497 | 2618189.6515 | 1175423.9497
70 | 2618206.9309 | 1175367.0114 | 2618190.4929 | 1175377.8002
71 | 2618167.8606 | 1175423.8016 | 2618166.8482 | 1175424.3477 | 2618154.5004 | 1175429.6409
72 | 2618204.8512 | 1175426.3841 | 2618189.6515 | 1175423.9497
73 | 2618215.2338 | 1175361.5619 | 2618206.9309 | 1175367.0114
74 | 2618215.2338 | 1175361.5619 | 2618224.1778 | 1175355.8983
75 | 2618226.849 | 1175354.2068 | 2618224.1778 | 1175355.8983
76 | 2618034.9871 | 1175469.6455 | 2618044.3815 | 1175462.2044
77 | 2618034.9871 | 1175469.6455 | 2618029.8184 | 1175473.7395
78 | 2618230.426 | 1175452.3842 | 2618230.2539 | 1175452.5538 | 2618224.7469 | 1175461.2527
79 | 2618230.426 | 1175452.3842 | 2618232.315 | 1175450.5221
80 | 2618224.7469 | 1175461.2527 | 2618224.7469 | 1175461.2527 | 2618221.347 | 1175468.2459 | 2618220.7254 | 1175469.8563
81 | 2618257.7306 | 1175423.4556 | 2618260.6543 | 1175424.754 | 2618261.6509 | 1175426.3467 | 2618261.8515 | 1175428.2483 | 2618261.6482 | 1175429.7484 | 2618260.4503 | 1175431.5457 | 2618254.3514 | 1175436.2518 | 2618236.4488 | 1175446.4472 | 2618232.315 | 1175450.5221
82 | 2618220.2068 | 1175471.1995 | 2618220.7254 | 1175469.8563
83 | 2618257.7306 | 1175423.4556 | 2618259.6498 | 1175420.7489 | 2618262.0478 | 1175418.9552 | 2618268.9002 | 1175414.4099
84 | 2618257.7306 | 1175423.4556 | 2618256.7531 | 1175423.1524 | 2618253.4503 | 1175423.3536 | 2618234.7461 | 1175426.2588
85 | 2618220.2068 | 1175471.1995 | 2618222.9484 | 1175472.0527 | 2618226.948 | 1175471.4534 | 2618244.9017 | 1175461.9929
86 | 2618220.2068 | 1175471.1995 | 2618214.777 | 1175484.4191
87 | 2618268.9002 | 1175414.4099 | 2618274.5498 | 1175410.6624
88 | 2618204.8512 | 1175426.3841 | 2618213.3518 | 1175427.7455 | 2618219.0533 | 1175428.0518 | 2618231.5475 | 1175426.7557 | 2618234.7461 | 1175426.2588
89 | 2618251.0497 | 1175458.7533 | 2618244.9017 | 1175461.9929
90 | 2618210.0546 | 1175494.2584 | 2618211.1529 | 1175492.5497 | 2618213.6535 | 1175487.1545 | 2618214.777 | 1175484.4191
91 | 2618279.8484 | 1175407.1477 | 2618274.5498 | 1175410.6624
92 | 2618106.2694 | 1175467.5967 | 2618096.9682 | 1175474.9986
93 | 2618106.2694 | 1175467.5967 | 2618114.2404 | 1175461.2534
94 | 2618096.9682 | 1175474.9986 | 2618093.3439 | 1175477.8828
95 | 2618114.2404 | 1175461.2534 | 2618121.0794 | 1175455.8109
96 | 2618087.2063 | 1175482.5225 | 2618091.2511 | 1175479.5482 | 2618093.3439 | 1175477.8828
97 | 2618123.1935 | 1175454.1285 | 2618121.0794 | 1175455.8109
98 | 2618082.5484 | 1175485.9475 | 2618087.2063 | 1175482.5225
99 | 2618123.1935 | 1175454.1285 | 2618129.9535 | 1175448.7489 | 2618133.6936 | 1175445.1257
100 | 2618133.6936 | 1175445.1257 | 2618136.5542 | 1175442.3545 | 2618139.1485 | 1175438.8494 | 2618143.7487 | 1175434.2498 | 2618149.4721 | 1175431.7963
101 | 2618154.5004 | 1175429.6409 | 2618149.4721 | 1175431.7963
102 | 2618176.0502 | 1175536.1547 | 2618179.4869 | 1175529.5729 | 2618181.7472 | 1175525.2553 | 2618184.2567 | 1175521.9723 | 2618184.6481 | 1175521.451 | 2618194.9718 | 1175511.1294
103 | 2618210.0546 | 1175494.2584 | 2618208.4495 | 1175496.7548 | 2618202.1521 | 1175503.9505 | 2618194.9718 | 1175511.1294
104 | 2618176.0502 | 1175536.1547 | 2618172.8753 | 1175534.5221 | 2618167.377 | 1175532.7713 | 2618161.8763 | 1175531.8208 | 2618153.422 | 1175531.8731 | 2618153.422 | 1175531.8731
105 | 2618234.8518 | 1175501.7483 | 2618219.2529 | 1175498.455 | 2618215.1523 | 1175497.053 | 2618210.0546 | 1175494.2584
106 | 2618153.422 | 1175531.8731 | 2618148.6279 | 1175532.3256 | 2618140.3917 | 1175533.7057
107 | 2618115.1773 | 1175540.2733 | 2618120.3224 | 1175540.022 | 2618137.8752 | 1175534.1274 | 2618140.3917 | 1175533.7057
108 | 2618121.0741 | 1175534.0768 | 2618115.1773 | 1175540.2733
109 | 2618115.1773 | 1175540.2733 | 2618096.5864 | 1175537.8333
110 | 2618096.5864 | 1175537.8333 | 2618050.0501 | 1175703.85
111 | 2618050.0501 | 1175703.85 | 2618051.8234 | 1175711.4925 | 2618059.5683 | 1175721.0429 | 2618060.2802 | 1175726.1127
112 | 2618239.2837 | 1175726.6542 | 2618060.2802 | 1175726.1127
113 | 2618239.2837 | 1175726.6542 | 2618239.5133 | 1175713.9707 | 2618242.4031 | 1175688.5998 | 2618250.2984 | 1175663.5777 | 2618259.8391 | 1175648.0209 | 2618271.9835 | 1175633.4058 | 2618284.7923 | 1175608.3475

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618151.3039 | 1175263.4629
1 | 2618147.7765 | 1175265.2804
2 | 2618158.5502 | 1175210.447
3 | 2618118.5245 | 1175279.0725
4 | 2618240.4639 | 1175148.2185
5 | 2618117.4402 | 1175281.237
6 | 2618225.4236 | 1175184.8249
7 | 2618124.9325 | 1175278.3692
8 | 2618105.3909 | 1175284.9522
9 | 2618042.7809 | 1175229.9186
10 | 2617996.5857 | 1175238.0678
11 | 2618294.4135 | 1175267.8321
12 | 2618042.6507 | 1175283.3468
13 | 2618070.809 | 1175289.2531
14 | 2618034.584 | 1175281.4995
15 | 2618075.9157 | 1175290.003
16 | 2618037.0687 | 1175299.2159
17 | 2618019.6918 | 1175280.0013
18 | 2618085.2533 | 1175290.456
19 | 2618038.9866 | 1175309.9991
20 | 2617925.2478 | 1175294.7464
21 | 2618047.2465 | 1175338.8667
22 | 2617903.218 | 1175261.1192
23 | 2618131.836 | 1175293.3198
24 | 2618142.2546 | 1175338.518
25 | 2618100.1315 | 1175354.307
26 | 2618092.5596 | 1175354.7598
27 | 2618081.3481 | 1175355.778
28 | 2618072.2507 | 1175356.4297
29 | 2618325.1338 | 1175268.4832
30 | 2618243.6536 | 1175369.452
31 | 2618241.3269 | 1175370.3461
32 | 2618123.8109 | 1175398.3854
33 | 2618111.6216 | 1175410.5773
34 | 2618125.628 | 1175396.5679
35 | 2618104.0815 | 1175416.1103
36 | 2618138.0486 | 1175387.8534
37 | 2618082.7576 | 1175426.7037
38 | 2618157.6945 | 1175400.2967
39 | 2618079.3363 | 1175427.9972
40 | 2618170.2815 | 1175391.4894
41 | 2618169.488 | 1175414.6014
42 | 2618070.6303 | 1175356.5458
43 | 2618068.4786 | 1175337.4185
44 | 2618058.5451 | 1175358.9827
45 | 2618059.9749 | 1175337.9985
46 | 2618085.7528 | 1175336.3231
47 | 2618049.2134 | 1175361.1873
48 | 2618097.9538 | 1175335.0503
49 | 2618035.496 | 1175364.8085
50 | 2618053.2881 | 1175436.5215
51 | 2618078.2518 | 1175432.752
52 | 2618051.7033 | 1175436.7311
53 | 2618070.63 | 1175437.2271
54 | 2618029.253 | 1175437.7853
55 | 2618052.6521 | 1175455.6535
56 | 2618009.777 | 1175436.8196
57 | 2618011.1107 | 1175436.8857
58 | 2617982.1517 | 1175432.653
59 | 2617997.4089 | 1175371.4118
60 | 2618006.8015 | 1175370.5547
61 | 2618014.442 | 1175369.5522
62 | 2618059.4974 | 1175520.4672
63 | 2618084.0003 | 1175534.7521
64 | 2618018.6659 | 1175340.8422
65 | 2618185.996 | 1175380.7517
66 | 2618174.4785 | 1175418.7679
67 | 2618190.4929 | 1175377.8002
68 | 2618167.8606 | 1175423.8016
69 | 2618189.6515 | 1175423.9497
70 | 2618206.9309 | 1175367.0114
71 | 2618215.2338 | 1175361.5619
72 | 2618224.1778 | 1175355.8983
73 | 2618226.849 | 1175354.2068
74 | 2618044.3815 | 1175462.2044
75 | 2618034.9871 | 1175469.6455
76 | 2618029.8184 | 1175473.7395
77 | 2618230.426 | 1175452.3842
78 | 2618224.7469 | 1175461.2527
79 | 2618232.315 | 1175450.5221
80 | 2618220.7254 | 1175469.8563
81 | 2618257.7306 | 1175423.4556
82 | 2618220.2068 | 1175471.1995
83 | 2618268.9002 | 1175414.4099
84 | 2618234.7461 | 1175426.2588
85 | 2618244.9017 | 1175461.9929
86 | 2618214.777 | 1175484.4191
87 | 2618274.5498 | 1175410.6624
88 | 2618204.8512 | 1175426.3841
89 | 2618106.2694 | 1175467.5967
90 | 2618096.9682 | 1175474.9986
91 | 2618114.2404 | 1175461.2534
92 | 2618093.3439 | 1175477.8828
93 | 2618121.0794 | 1175455.8109
94 | 2618087.2063 | 1175482.5225
95 | 2618123.1935 | 1175454.1285
96 | 2618082.5484 | 1175485.9475
97 | 2618133.6936 | 1175445.1257
98 | 2618154.5004 | 1175429.6409
99 | 2618194.9718 | 1175511.1294
100 | 2618176.0502 | 1175536.1547
101 | 2618210.0546 | 1175494.2584
102 | 2618153.422 | 1175531.8731
103 | 2618234.8518 | 1175501.7483
104 | 2618140.3917 | 1175533.7057
105 | 2618115.1773 | 1175540.2733
106 | 2618279.8484 | 1175407.1477
107 | 2618251.0497 | 1175458.7533
108 | 2618149.4721 | 1175431.7963
109 | 2618096.5864 | 1175537.8333
110 | 2618050.0501 | 1175703.85
111 | 2618121.0741 | 1175534.0768
112 | 2618060.2802 | 1175726.1127
113 | 2618239.2837 | 1175726.6542
114 | 2618284.7923 | 1175608.3475
115 | 2618157.6945 | 1175400.2967

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1