## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_934-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_934-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_934-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_934-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_934-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_934-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_934-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_934-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_934-9_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_934-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_934-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_934-9_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_934-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_934-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_934-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_934-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_934-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_934-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_934-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_934-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_934-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_934-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_934-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_934-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_934-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_934-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_934-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_934-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_934-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_934-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_934-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_934-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_934-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_934-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_934-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_934-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_934-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_934-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_934-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_934-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_934-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_934-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_934-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_934-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_934-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_934-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_934-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_934-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_934-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_934-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_934-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_934-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_934-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_934-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_934-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_934-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_934-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_934-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_934-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_934-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_934-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_934-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_934-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_934-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_934-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_934-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_934-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_934-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_934-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_934-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_934-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_934-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_934-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_934-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_934-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_934-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_934-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_934-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_934-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_934-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_934-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_934-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_934-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_934-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_934-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_934-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_934-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_934-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_934-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_934-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_934-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_934-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_934-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_934-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_934-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_934-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_934-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_934-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_934-9_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_934-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_934-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_934-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_934-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_934-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_934-9_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_934-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_934-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_934-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_934-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_934-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_934-9_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_934-9_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_934-9_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_934-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_934-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_934-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_934-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_934-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_934-9_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_934-9_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_934-9_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_934-9_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_934-9_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_107_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_934-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0040625 | 0.0010182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_934-9_0_3_load_5 | 5 | 0.0017765 | 0.00044524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_934-9_0_3_load_98 | 6 | 0.0015287 | 0.00038312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_934-9_0_3_load_124 | 8 | 0.0016834 | 0.0004219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_934-9_0_3_load_96 | 9 | 0.0047605 | 0.0011931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_934-9_0_3_load_6 | 10 | 0.0011864 | 0.00029734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_934-9_0_3_load_125 | 11 | 0.0046639 | 0.0011689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_934-9_0_3_load_7 | 12 | 0.0023028 | 0.00057713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_934-9_0_3_load_9 | 13 | 0.0010659 | 0.00026715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_934-9_0_3_load_11 | 14 | 0.0017685 | 0.00044323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_934-9_0_3_load_10 | 15 | 0.0029908 | 0.00074957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_934-9_0_3_load_13 | 16 | 0.0024071 | 0.00060327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_934-9_0_3_load_14 | 17 | 0.00079186 | 0.00019846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_934-9_0_3_load_16 | 18 | 0.0026889 | 0.00067391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_934-9_0_3_load_22 | 19 | 0.0032072 | 0.0008038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_934-9_0_3_load_21 | 20 | 0.0023906 | 0.00059914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_934-9_0_3_load_18 | 21 | 0.0025633 | 0.00064243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_934-9_0_3_load_19 | 22 | 0.0046775 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_934-9_0_3_load_20 | 23 | 0.004948 | 0.0012401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_934-9_0_3_load_33 | 24 | 0.0031611 | 0.00079224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_934-9_0_3_load_23 | 26 | 0.0057121 | 0.0014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_934-9_0_3_load_24 | 27 | 0.0035222 | 0.00088274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_934-9_0_3_load_26 | 28 | 0.0034659 | 0.00086864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_934-9_0_3_load_25 | 29 | 0.0021934 | 0.00054972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_934-9_0_3_load_27 | 30 | 0.0032754 | 0.0008209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_934-9_0_3_load_53 | 33 | 0.011045 | 0.0027681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_934-9_0_3_load_29 | 35 | 0.0079058 | 0.0019814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_934-9_0_3_load_30 | 36 | 0.0026624 | 0.00066727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_934-9_0_3_load_32 | 37 | 0.0041498 | 0.00104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_934-9_0_3_load_34 | 38 | 0.0031636 | 0.00079288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_934-9_0_3_load_43 | 39 | 0.0050765 | 0.0012723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_934-9_0_3_load_66 | 40 | 0.0043253 | 0.001084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_934-9_0_3_load_44 | 41 | 0.0042656 | 0.0010691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_934-9_0_3_load_65 | 42 | 0.0049022 | 0.0012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_934-9_0_3_load_35 | 43 | 0.0029455 | 0.00073822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_934-9_0_3_load_39 | 47 | 0.0017992 | 0.00045093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_934-9_0_3_load_111 | 48 | 0.0066968 | 0.0016784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_934-9_0_3_load_93 | 49 | 0.0014061 | 0.0003524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_934-9_0_3_load_61 | 50 | 0.0026355 | 0.00066052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_934-9_0_3_load_91 | 51 | 0.00094437 | 0.00023668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_934-9_0_3_load_60 | 52 | 0.0038171 | 0.00095667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_934-9_0_3_load_40 | 53 | 0.00306 | 0.0007669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_934-9_0_3_load_52 | 54 | 0.024678 | 0.0061849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_934-9_0_3_load_45 | 55 | 0.010339 | 0.0025913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_934-9_0_3_load_64 | 56 | 0.0019173 | 0.00048053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_934-9_0_3_load_71 | 57 | 0.0024854 | 0.00062289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_934-9_0_3_load_46 | 58 | 0.0028459 | 0.00071325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_934-9_0_3_load_47 | 59 | 0.0028445 | 0.00071289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_934-9_0_3_load_48 | 60 | 0.0027754 | 0.00069557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_934-9_0_3_load_49 | 61 | 0.0022436 | 0.00056231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_934-9_0_3_load_70 | 63 | 0.0022431 | 0.00056217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_934-9_0_3_load_54 | 64 | 0.0096179 | 0.0024105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_934-9_0_3_load_51 | 65 | 0.0057444 | 0.0014397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_934-9_0_3_load_74 | 66 | 0.0040472 | 0.0010143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_934-9_0_3_load_55 | 67 | 0.002577 | 0.00064586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_934-9_0_3_load_56 | 68 | 0.0049324 | 0.0012362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_934-9_0_3_load_57 | 69 | 0.0017604 | 0.00044119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_934-9_0_3_load_58 | 70 | 0.0037819 | 0.00094783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_934-9_0_3_load_59 | 71 | 0.0024118 | 0.00060446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_934-9_0_3_load_85 | 72 | 0.0046468 | 0.0011646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_934-9_0_3_load_101 | 73 | 0.00093688 | 0.0002348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_934-9_0_3_load_83 | 74 | 0.0057865 | 0.0014502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_934-9_0_3_load_102 | 75 | 0.0010064 | 0.00025223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_934-9_0_3_load_62 | 76 | 0.0023581 | 0.000591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_934-9_0_3_load_63 | 77 | 0.0017044 | 0.00042715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_934-9_0_3_load_75 | 78 | 0.0021715 | 0.00054422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_934-9_0_3_load_73 | 79 | 0.0022431 | 0.00056217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_934-9_0_3_load_68 | 81 | 0.0040005 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_934-9_0_3_load_69 | 82 | 0.0028707 | 0.00071946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_934-9_0_3_load_80 | 83 | 0.0048463 | 0.0012146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_934-9_0_3_load_78 | 84 | 0.0033264 | 0.00083367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_934-9_0_3_load_81 | 85 | 0.0016103 | 0.00040358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_934-9_0_3_load_76 | 86 | 0.0026337 | 0.00066006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_934-9_0_3_load_72 | 87 | 0.002301 | 0.00057669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_934-9_0_3_load_77 | 88 | 0.0046886 | 0.0011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_934-9_0_3_load_79 | 89 | 0.0026005 | 0.00065175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_934-9_0_3_load_86 | 90 | 0.0057312 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_934-9_0_3_load_84 | 91 | 0.0056613 | 0.0014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_934-9_0_3_load_82 | 92 | 0.0038341 | 0.00096093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_934-9_0_3_load_87 | 93 | 0.0017307 | 0.00043376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_934-9_0_3_load_88 | 94 | 0.0030736 | 0.00077033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_934-9_0_3_load_90 | 95 | 0.00078874 | 0.00019768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_934-9_0_3_load_92 | 96 | 0.00086053 | 0.00021567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_934-9_0_3_load_94 | 97 | 0.00098087 | 0.00024583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_934-9_0_3_load_117 | 98 | 0.00097386 | 0.00024407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_934-9_0_3_load_95 | 99 | 0.0042594 | 0.0010675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_934-9_0_3_load_99 | 101 | 0.0049099 | 0.0012305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_934-9_0_3_load_120 | 104 | 0.0038503 | 0.00096496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_934-9_0_3_load_103 | 106 | 0.001961 | 0.00049148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_934-9_0_3_load_119 | 111 | 0.0018138 | 0.00045459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_934-9_0_3_load_122 | 112 | 0.0021127 | 0.00052948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_934-9_0_3_load_106 | 114 | 0.0037204 | 0.00093243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_934-9_0_3_load_108 | 116 | 0.0031433 | 0.00078778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_934-9_0_3_load_112 | 117 | 0.00097837 | 0.0002452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_934-9_0_3_load_121 | 118 | 0.0096211 | 0.0024113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_934-9_0_3_load_126 | 119 | 0.003501 | 0.00087743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_934-9_0_3_load_127 | 121 | 0.0011105 | 0.00027832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_934-9_0_3_load_123 | 122 | 0.0018582 | 0.00046572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_934-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_934-9_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0092838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_934-9_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_934-9_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_934-9_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_934-9_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.096579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_934-9_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_934-9_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_934-9_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.022819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_934-9_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.064774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_934-9_0_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.030013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_934-9_0_3_line_11 |  | 9 | 99 | 0.041345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_934-9_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.023882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_934-9_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0087531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_934-9_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0053922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_934-9_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0066647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_934-9_0_3_line_16 |  | 16 | 17 | 0.0054417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_934-9_0_3_line_17 |  | 17 | 18 | 0.0025238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_934-9_0_3_line_18 |  | 18 | 19 | 0.02087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_934-9_0_3_line_19 |  | 19 | 20 | 0.0059989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_934-9_0_3_line_20 |  | 20 | 26 | 0.0040653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_934-9_0_3_line_21 |  | 21 | 22 | 0.0081476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_934-9_0_3_line_22 |  | 22 | 23 | 0.01961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_934-9_0_3_line_23 |  | 23 | 24 | 0.0021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_934-9_0_3_line_24 |  | 24 | 25 | 0.006579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_934-9_0_3_line_25 |  | 25 | 38 | 0.0032626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_934-9_0_3_line_26 |  | 25 | 35 | 0.022154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_934-9_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_934-9_0_3_line_28 |  | 27 | 28 | 0.0002125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_934-9_0_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_934-9_0_3_line_30 |  | 29 | 30 | 0.0031408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_934-9_0_3_line_31 |  | 30 | 31 | 0.071128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_934-9_0_3_line_32 |  | 31 | 32 | 0.00273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_934-9_0_3_line_33 |  | 32 | 33 | 0.019746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_934-9_0_3_line_34 |  | 32 | 34 | 0.030175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_934-9_0_3_line_35 |  | 33 | 54 | 0.010179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_934-9_0_3_line_36 |  | 34 | 53 | 0.039028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_934-9_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_934-9_0_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.004541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_934-9_0_3_line_39 |  | 37 | 39 | 0.0033632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_934-9_0_3_line_40 |  | 38 | 40 | 0.041273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_934-9_0_3_line_41 |  | 39 | 41 | 0.015938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_934-9_0_3_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0084799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_934-9_0_3_line_43 |  | 41 | 55 | 0.014054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_934-9_0_3_line_44 |  | 42 | 80 | 0.036498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_934-9_0_3_line_45 |  | 43 | 44 | 0.0049802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_934-9_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.020775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_934-9_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.037584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_934-9_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0053114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_934-9_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_934-9_0_3_line_50 |  | 46 | 49 | 0.022566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_934-9_0_3_line_51 |  | 47 | 50 | 0.01137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_934-9_0_3_line_52 |  | 49 | 51 | 0.04662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_934-9_0_3_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0090532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_934-9_0_3_line_54 |  | 51 | 95 | 0.0046853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_934-9_0_3_line_55 |  | 52 | 76 | 0.0073387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_934-9_0_3_line_56 |  | 54 | 65 | 0.013989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_934-9_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_934-9_0_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0093976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_934-9_0_3_line_59 |  | 57 | 64 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_934-9_0_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0018278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_934-9_0_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.0038757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_934-9_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0023737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_934-9_0_3_line_63 |  | 60 | 62 | 0.010189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_934-9_0_3_line_64 |  | 61 | 63 | 0.0049706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_934-9_0_3_line_65 |  | 62 | 64 | 0.0030705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_934-9_0_3_line_66 |  | 62 | 65 | 0.047488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_934-9_0_3_line_67 |  | 63 | 66 | 0.0044197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_934-9_0_3_line_68 |  | 66 | 87 | 0.0031555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_934-9_0_3_line_69 |  | 67 | 68 | 0.0019671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_934-9_0_3_line_70 |  | 67 | 69 | 0.031362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_934-9_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.0042096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_934-9_0_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.033923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_934-9_0_3_line_73 |  | 70 | 72 | 0.014922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_934-9_0_3_line_74 |  | 71 | 73 | 0.012012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_934-9_0_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.0036766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_934-9_0_3_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0062925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_934-9_0_3_line_77 |  | 74 | 91 | 0.008313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_934-9_0_3_line_78 |  | 75 | 108 | 0.010571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_934-9_0_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_934-9_0_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0082926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_934-9_0_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.020602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_934-9_0_3_line_82 |  | 79 | 87 | 0.007343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_934-9_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.014474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_934-9_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.008578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_934-9_0_3_line_85 |  | 81 | 83 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_934-9_0_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0024884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_934-9_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.013904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_934-9_0_3_line_88 |  | 84 | 86 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_934-9_0_3_line_89 |  | 85 | 92 | 0.0024478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_934-9_0_3_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0092443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_934-9_0_3_line_91 |  | 88 | 89 | 0.022283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_934-9_0_3_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0026611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_934-9_0_3_line_93 |  | 90 | 91 | 0.01369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_934-9_0_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.005784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_934-9_0_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0058058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_934-9_0_3_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0044726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_934-9_0_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0043404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_934-9_0_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.028752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_934-9_0_3_line_99 |  | 99 | 100 | 0.013474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_934-9_0_3_line_100 |  | 100 | 101 | 0.059807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_934-9_0_3_line_101 |  | 100 | 102 | 0.065238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_934-9_0_3_line_102 |  | 101 | 103 | 0.072723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_934-9_0_3_line_103 |  | 102 | 104 | 0.015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_934-9_0_3_line_104 |  | 103 | 105 | 0.012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_934-9_0_3_line_105 |  | 103 | 106 | 0.02954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_934-9_0_3_line_106 |  | 104 | 107 | 0.048305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_934-9_0_3_line_107 |  | 105 | 110 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_934-9_0_3_line_108 |  | 105 | 111 | 0.022694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_934-9_0_3_line_109 |  | 107 | 118 | 0.0077438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_934-9_0_3_line_110 |  | 108 | 109 | 0.000865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_934-9_0_3_line_111 |  | 109 | 120 | 0.061479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_934-9_0_3_line_112 |  | 109 | 117 | 0.042616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_934-9_0_3_line_113 |  | 110 | 112 | 0.032131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_934-9_0_3_line_114 |  | 110 | 113 | 0.00154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_934-9_0_3_line_115 |  | 112 | 122 | 0.022925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_934-9_0_3_line_116 |  | 113 | 117 | 0.012837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_934-9_0_3_line_117 |  | 113 | 115 | 0.032837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_934-9_0_3_line_118 |  | 114 | 115 | 0.073888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_934-9_0_3_line_119 |  | 114 | 116 | 0.029506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_934-9_0_3_line_120 |  | 118 | 119 | 0.02055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_934-9_0_3_line_121 |  | 120 | 121 | 0.091417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_934-9_0_3_trafo_86 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2617829.0707 | 1176142.8154 | 2617830.8224 | 1176142.3314 | 2617834.529 | 1176142.4313 | 2617845.2259 | 1176146.1761 | 2617857.5183 | 1176151.5137
1 | 2617866.0957 | 1176155.0647 | 2617859.3779 | 1176152.3212 | 2617857.5183 | 1176151.5137
2 | 2617811.1267 | 1176136.9704 | 2617811.9734 | 1176137.5287 | 2617816.6719 | 1176138.2207 | 2617823.7267 | 1176138.1305 | 2617825.3766 | 1176138.48 | 2617826.7271 | 1176139.2733 | 2617829.0707 | 1176142.8154
3 | 2617866.0957 | 1176155.0647 | 2617898.349 | 1176168.0672
4 | 2617866.0957 | 1176155.0647 | 2617869.3763 | 1176149.3271 | 2617874.8235 | 1176144.9744 | 2617881.4738 | 1176141.8082
5 | 2617811.1267 | 1176136.9704 | 2617810.6766 | 1176136.68 | 2617809.8242 | 1176135.4769 | 2617809.4237 | 1176133.9304 | 2617809.7744 | 1176131.6303 | 2617812.6263 | 1176126.1248 | 2617819.6281 | 1176118.1304 | 2617824.4255 | 1176113.8313 | 2617832.4228 | 1176107.7741 | 2617839.2287 | 1176104.0257 | 2617861.2724 | 1176093.4301 | 2617870.9794 | 1176088.2229 | 2617883.0208 | 1176080.8882
6 | 2617898.349 | 1176168.0672 | 2617908.4482 | 1176172.2882
7 | 2617898.349 | 1176168.0672 | 2617888.751 | 1176177.5042
8 | 2617883.0208 | 1176080.8882 | 2617883.5293 | 1176080.5785 | 2617896.0762 | 1176073.9235 | 2617903.4387 | 1176070.7404
9 | 2617908.4482 | 1176172.2882 | 2617909.6771 | 1176172.8255 | 2617958.5756 | 1176209.2787 | 2617960.622 | 1176210.6107
10 | 2617867.3499 | 1176198.5462 | 2617888.751 | 1176177.5042
11 | 2617943.939 | 1176063.6612 | 2617925.7273 | 1176065.1739 | 2617912.574 | 1176067.5248 | 2617907.9767 | 1176068.7785 | 2617903.4387 | 1176070.7404
12 | 2617960.622 | 1176210.6107 | 2617980.6372 | 1176223.6387
13 | 2617980.6372 | 1176223.6387 | 2617981.7729 | 1176224.3779 | 2617988.066 | 1176228.2674
14 | 2617992.6529 | 1176231.1023 | 2617988.066 | 1176228.2674
15 | 2617998.3221 | 1176234.6063 | 2617992.6529 | 1176231.1023
16 | 2617671.5173 | 1175791.0931 | 2617666.5092 | 1175793.2218
17 | 2617671.5173 | 1175791.0931 | 2617673.8399 | 1175790.1058
18 | 2617673.8399 | 1175790.1058 | 2617687.1524 | 1175784.4473 | 2617692.9928 | 1175781.8181
19 | 2617698.4 | 1175779.223 | 2617695.1505 | 1175780.8467 | 2617692.9928 | 1175781.8181
20 | 2617701.8778 | 1175777.1392 | 2617700.1491 | 1175778.349 | 2617698.4 | 1175779.223
21 | 2617712.6328 | 1175858.911 | 2617705.4296 | 1175862.7186
22 | 2617712.6328 | 1175858.911 | 2617729.9698 | 1175849.7468
23 | 2617731.8628 | 1175848.7461 | 2617729.9698 | 1175849.7468
24 | 2617737.6792 | 1175845.6716 | 2617731.8628 | 1175848.7461
25 | 2617737.6792 | 1175845.6716 | 2617740.655 | 1175844.3341
26 | 2617737.6792 | 1175845.6716 | 2617738.3288 | 1175843.1278 | 2617741.6507 | 1175838.9465 | 2617749.8531 | 1175833.4457 | 2617753.155 | 1175830.6715
27 | 2617701.8778 | 1175777.1392 | 2617708.1531 | 1175772.7475 | 2617713.3245 | 1175768.0719
28 | 2617713.3245 | 1175768.0719 | 2617713.4821 | 1175767.9294
29 | 2617728.1207 | 1175753.9324 | 2617719.649 | 1175762.3538 | 2617713.4821 | 1175767.9294
30 | 2617728.1207 | 1175753.9324 | 2617730.3482 | 1175751.7181
31 | 2617796.2536 | 1175733.6985 | 2617773.352 | 1175734.1533 | 2617760.447 | 1175735.049 | 2617754.352 | 1175736.0537 | 2617750.0525 | 1175737.3528 | 2617744.8478 | 1175739.7498 | 2617739.8474 | 1175742.8478 | 2617735.4487 | 1175746.6479 | 2617730.3482 | 1175751.7181
32 | 2617798.8775 | 1175732.9725 | 2617796.85 | 1175733.6558 | 2617796.2536 | 1175733.6985
33 | 2617798.8775 | 1175732.9725 | 2617801.6285 | 1175740.9736 | 2617800.5776 | 1175742.2267 | 2617801.1229 | 1175743.9292 | 2617801.676 | 1175745.5761 | 2617804.3768 | 1175747.2739 | 2617803.2223 | 1175749.9718
34 | 2617798.8775 | 1175732.9725 | 2617800.752 | 1175732.3555 | 2617804.0518 | 1175730.5533 | 2617809.9531 | 1175725.2458 | 2617812.1489 | 1175721.9506 | 2617814.8481 | 1175716.4558 | 2617817.3194 | 1175710.4934
35 | 2617806.76 | 1175759.5165 | 2617803.2223 | 1175749.9718 | 2617803.2223 | 1175749.9718
36 | 2617817.3194 | 1175710.4934 | 2617818.7476 | 1175710.8534 | 2617822.4498 | 1175709.9528 | 2617827.6485 | 1175707.0556 | 2617833.1502 | 1175705.0486 | 2617850.0479 | 1175705.8547 | 2617855.0641 | 1175705.6478
37 | 2617753.155 | 1175830.6715 | 2617764.2509 | 1175821.3487 | 2617768.1332 | 1175818.6405
38 | 2617768.1332 | 1175818.6405 | 2617769.5512 | 1175817.6513 | 2617772.0275 | 1175816.3189
39 | 2617774.9892 | 1175814.7253 | 2617772.0275 | 1175816.3189
40 | 2617775.0382 | 1175850.0653 | 2617772.5514 | 1175844.7518 | 2617770.1526 | 1175841.7543 | 2617767.2469 | 1175839.5557 | 2617764.2537 | 1175838.5463 | 2617761.0528 | 1175837.9477 | 2617757.7499 | 1175838.2492 | 2617747.9504 | 1175841.0551 | 2617740.655 | 1175844.3341
41 | 2617774.9892 | 1175814.7253 | 2617776.2499 | 1175814.047 | 2617787.7513 | 1175809.5565 | 2617789.8717 | 1175809.1458
42 | 2617776.5046 | 1175858.2254 | 2617776.752 | 1175856.2478 | 2617776.2505 | 1175852.6556 | 2617775.0382 | 1175850.0653
43 | 2617789.8717 | 1175809.1458 | 2617792.9519 | 1175808.5491 | 2617803.8338 | 1175807.686
44 | 2617782.3662 | 1175893.7057 | 2617780.0473 | 1175884.3496 | 2617775.7481 | 1175870.0519 | 2617775.3507 | 1175867.4494 | 2617776.5046 | 1175858.2254
45 | 2617927.8565 | 1175763.5486 | 2617926.153 | 1175760.6532 | 2617925.2687 | 1175759.295
46 | 2617913.9333 | 1175741.885 | 2617925.2687 | 1175759.295
47 | 2617927.8565 | 1175763.5486 | 2617930.1533 | 1175767.4463 | 2617933.6485 | 1175774.4492 | 2617935.5533 | 1175779.0461 | 2617936.554 | 1175786.9531 | 2617935.1469 | 1175794.853 | 2617933.6522 | 1175798.8506
48 | 2617913.9333 | 1175741.885 | 2617908.6219 | 1175741.8608
49 | 2617926.4541 | 1175790.4471 | 2617927.9476 | 1175794.5536 | 2617929.1502 | 1175796.2469 | 2617930.8503 | 1175797.7528 | 2617933.6522 | 1175798.8506
50 | 2617933.6522 | 1175798.8506 | 2617933.1502 | 1175803.1513 | 2617932.5987 | 1175821.3791
51 | 2617897.2518 | 1175741.8532 | 2617906.9471 | 1175741.8531 | 2617908.6219 | 1175741.8608
52 | 2617932.5987 | 1175821.3791 | 2617932.5482 | 1175823.0485 | 2617932.2497 | 1175838.5555 | 2617931.2493 | 1175853.6491 | 2617928.6487 | 1175861.9456 | 2617927.7484 | 1175866.5564 | 2617927.6568 | 1175867.4722
53 | 2617888.1994 | 1175741.8697 | 2617888.3502 | 1175741.8534 | 2617897.2518 | 1175741.8532
54 | 2617927.1908 | 1175872.1342 | 2617927.6568 | 1175867.4722
55 | 2617888.1994 | 1175741.8697 | 2617884.6495 | 1175742.2537 | 2617880.9881 | 1175743.1442
56 | 2617806.7231 | 1175770.626 | 2617806.2759 | 1175766.7783 | 2617809.2281 | 1175766.1756 | 2617806.76 | 1175759.5165
57 | 2617803.8338 | 1175807.686 | 2617804.9198 | 1175807.5999
58 | 2617814.2879 | 1175806.8568 | 2617804.9198 | 1175807.5999
59 | 2617814.2879 | 1175806.8568 | 2617820.6509 | 1175806.3521 | 2617824.5515 | 1175805.5522 | 2617828.9503 | 1175804.2534 | 2617832.1387 | 1175802.8878
60 | 2617845.0007 | 1175791.8698 | 2617845.5527 | 1175791.1515 | 2617845.9463 | 1175790.3179
61 | 2617845.0007 | 1175791.8698 | 2617842.6391 | 1175794.943
62 | 2617845.9463 | 1175790.3179 | 2617846.9597 | 1175788.1714
63 | 2617834.8366 | 1175801.4361 | 2617836.95 | 1175800.1528 | 2617842.5525 | 1175795.0557 | 2617842.6391 | 1175794.943
64 | 2617846.9597 | 1175788.1714 | 2617849.0819 | 1175783.6766
65 | 2617834.8366 | 1175801.4361 | 2617833.152 | 1175802.4538 | 2617832.1387 | 1175802.8878
66 | 2617834.8366 | 1175801.4361 | 2617833.9235 | 1175800.0215 | 2617833.2754 | 1175799.4749 | 2617831.7257 | 1175798.8255 | 2617826.3293 | 1175796.2749 | 2617824.273 | 1175791.1773 | 2617820.2241 | 1175787.8748 | 2617820.177 | 1175783.1278 | 2617819.9269 | 1175779.8254 | 2617819.0743 | 1175776.0765 | 2617815.877 | 1175776.823 | 2617814.4291 | 1175775.3735 | 2617812.2738 | 1175772.7213 | 2617806.7231 | 1175770.626
67 | 2617849.0819 | 1175783.6766 | 2617850.9688 | 1175779.6799
68 | 2617852.316 | 1175776.8265 | 2617850.9688 | 1175779.6799
69 | 2617877.8185 | 1175854.2461 | 2617876.9474 | 1175854.5547 | 2617876.0143 | 1175855.0205
70 | 2617877.8185 | 1175854.2461 | 2617884.8515 | 1175851.7546 | 2617904.5474 | 1175847.0552 | 2617908.1492 | 1175846.4545
71 | 2617872.2478 | 1175856.9005 | 2617876.0143 | 1175855.0205
72 | 2617938.4504 | 1175860.3677 | 2617936.3537 | 1175859.2561 | 2617932.9516 | 1175856.9559 | 2617928.9542 | 1175854.3538 | 2617922.7522 | 1175850.2554 | 2617918.7524 | 1175848.4537 | 2617910.8474 | 1175846.4514 | 2617908.1492 | 1175846.4545 | 2617908.1492 | 1175846.4545
73 | 2617872.2478 | 1175856.9005 | 2617869.7519 | 1175858.1463 | 2617861.1529 | 1175863.3457 | 2617859.5226 | 1175864.6438
74 | 2617938.4504 | 1175860.3677 | 2617944.4506 | 1175863.5491 | 2617949.2739 | 1175865.5462
75 | 2617856.6465 | 1175866.934 | 2617859.5226 | 1175864.6438
76 | 2617955.0877 | 1175867.9535 | 2617949.2739 | 1175865.5462
77 | 2617856.6465 | 1175866.934 | 2617850.1433 | 1175872.1124
78 | 2617963.2231 | 1175873.7213 | 2617962.7542 | 1175872.0524 | 2617961.3523 | 1175870.5475 | 2617955.0877 | 1175867.9535
79 | 2617871.6733 | 1175746.8662 | 2617873.5483 | 1175745.7558 | 2617877.6506 | 1175743.956 | 2617880.9881 | 1175743.1442
80 | 2617871.6733 | 1175746.8662 | 2617869.8499 | 1175747.946 | 2617865.5559 | 1175752.3814
81 | 2617865.5559 | 1175752.3814 | 2617863.6472 | 1175754.3531 | 2617860.8519 | 1175758.747 | 2617855.451 | 1175770.1864
82 | 2617852.316 | 1175776.8265 | 2617855.451 | 1175770.1864
83 | 2617782.3662 | 1175893.7057 | 2617780.1542 | 1175894.7553 | 2617776.1478 | 1175897.7561 | 2617771.0416 | 1175902.5739
84 | 2617782.3662 | 1175893.7057 | 2617783.9506 | 1175892.9544 | 2617790.6907 | 1175891.8839
85 | 2617761.1829 | 1175911.172 | 2617765.4478 | 1175907.8519 | 2617771.0416 | 1175902.5739
86 | 2617790.6907 | 1175891.8839 | 2617793.1482 | 1175891.4936
87 | 2617761.1829 | 1175911.172 | 2617750.2117 | 1175919.7127
88 | 2617805.9033 | 1175888.7483 | 2617798.4493 | 1175890.6517 | 2617793.1482 | 1175891.4936
89 | 2617750.2117 | 1175919.7127 | 2617748.2802 | 1175921.2164
90 | 2617805.9033 | 1175888.7483 | 2617814.8602 | 1175886.4612
91 | 2617814.8602 | 1175886.4612 | 2617836.4506 | 1175880.9481
92 | 2617838.7794 | 1175879.6603 | 2617836.4506 | 1175880.9481 | 2617836.4506 | 1175880.9481
93 | 2617838.7794 | 1175879.6603 | 2617844.9487 | 1175876.2486 | 2617850.1433 | 1175872.1124
94 | 2617743.7161 | 1175924.7694 | 2617748.2802 | 1175921.2164
95 | 2617743.7161 | 1175924.7694 | 2617739.1348 | 1175928.3358
96 | 2617927.1908 | 1175872.1342 | 2617926.7459 | 1175876.5847
97 | 2617926.3141 | 1175880.9035 | 2617926.7459 | 1175876.5847
98 | 2617926.3141 | 1175880.9035 | 2617925.8497 | 1175885.5493 | 2617923.2513 | 1175898.248 | 2617921.7353 | 1175909.2655
99 | 2617956.6624 | 1176066.6891 | 2617955.974 | 1176066.876 | 2617953.9791 | 1176066.8812 | 2617951.7793 | 1176066.3744 | 2617946.7733 | 1176063.7248 | 2617944.9776 | 1176063.5749 | 2617943.939 | 1176063.6612
100 | 2617956.6624 | 1176066.6891 | 2617956.7771 | 1176064.1215 | 2617958.4278 | 1176059.0794 | 2617958.3277 | 1176054.1766 | 2617956.7794 | 1176047.9799 | 2617954.876 | 1176042.9272 | 2617952.0237 | 1176038.2719 | 2617949.2245 | 1176033.7279 | 2617947.6289 | 1176030.5771 | 2617942.2771 | 1176023.3797 | 2617939.0229 | 1176020.2239 | 2617934.8747 | 1176014.3752 | 2617934.7561 | 1176014.1668
101 | 2617954.9525 | 1176012.1673 | 2617957.6487 | 1176015.3547 | 2617964.6498 | 1176025.6476 | 2617967.7721 | 1176032.0268 | 2617970.1261 | 1176037.1809 | 2617971.5774 | 1176042.6213 | 2617971.174 | 1176047.178 | 2617969.3767 | 1176052.6754 | 2617968.2732 | 1176056.1962 | 2617965.424 | 1176060.7233 | 2617962.924 | 1176063.5284 | 2617960.175 | 1176065.2211 | 2617958.4754 | 1176066.172 | 2617956.6624 | 1176066.6891
102 | 2617917.2567 | 1175945.1986 | 2617919.1276 | 1175958.5777 | 2617918.8774 | 1175978.4315 | 2617919.7721 | 1175983.4256 | 2617921.6281 | 1175989.0229 | 2617925.8258 | 1175996.1723 | 2617932.6241 | 1176010.4221 | 2617934.7561 | 1176014.1668
103 | 2617954.9525 | 1176012.1673 | 2617963.123 | 1176014.7708 | 2617970.1103 | 1176016.585
104 | 2617929.0669 | 1175942.2211 | 2617924.7896 | 1175943.7647 | 2617922.9768 | 1175944.2262 | 2617919.2224 | 1175944.7264 | 2617917.2567 | 1175945.1986
105 | 2617917.2567 | 1175945.1986 | 2617915.2221 | 1175945.6706 | 2617890.3747 | 1175955.5795 | 2617889.7154 | 1175955.8176
106 | 2618017.6258 | 1176020.3254 | 2618014.9238 | 1176021.6291 | 2618012.7533 | 1176021.5559 | 2617998.6736 | 1176019.2793 | 2617979.3218 | 1176018.9768 | 2617970.1103 | 1176016.585
107 | 2617939.4495 | 1175925.8548 | 2617935.3252 | 1175932.4792 | 2617929.674 | 1175941.1224 | 2617929.0669 | 1175942.2211
108 | 2617929.0669 | 1175942.2211 | 2617927.3226 | 1175945.3286 | 2617925.7743 | 1175949.3261 | 2617924.8293 | 1175953.5254 | 2617924.5748 | 1175956.8708 | 2617924.7406 | 1175964.0533
109 | 2618017.6258 | 1176020.3254 | 2618022.6684 | 1176026.2023
110 | 2617963.4499 | 1175874.5558 | 2617963.2231 | 1175873.7213
111 | 2617963.4499 | 1175874.5558 | 2617969.3476 | 1175878.153 | 2617973.6531 | 1175879.9557 | 2617977.747 | 1175880.9462 | 2617981.1536 | 1175881.7456 | 2617983.6536 | 1175881.553 | 2617985.6515 | 1175880.5474 | 2617987.5542 | 1175878.1518 | 2617988.1514 | 1175875.2521 | 2617988.1537 | 1175871.9504 | 2617987.5471 | 1175867.7465 | 2617984.147 | 1175854.5518 | 2617983.4484 | 1175850.4476 | 2617983.547 | 1175848.1468 | 2617984.2471 | 1175846.6481 | 2617985.75 | 1175845.0518
112 | 2617963.4499 | 1175874.5558 | 2617963.249 | 1175877.8458 | 2617962.3516 | 1175881.456 | 2617946.8485 | 1175912.9481 | 2617946.6007 | 1175913.3811
113 | 2617939.4495 | 1175925.8548 | 2617937.8544 | 1175925.0497 | 2617935.2492 | 1175924.6528 | 2617924.3512 | 1175924.1534 | 2617921.4622 | 1175924.0892 | 2617918.9778 | 1175924.2152 | 2617913.1507 | 1175925.1539 | 2617907.9275 | 1175926.9383
114 | 2617939.4495 | 1175925.8548 | 2617940.2254 | 1175924.5231
115 | 2617888.6503 | 1175939.1549 | 2617900.5534 | 1175930.6526 | 2617905.2471 | 1175927.854 | 2617907.9275 | 1175926.9383
116 | 2617940.2254 | 1175924.5231 | 2617946.6007 | 1175913.3811
117 | 2617964.0513 | 1175947.0501 | 2617959.7478 | 1175942.0458 | 2617946.8528 | 1175929.4565 | 2617940.2254 | 1175924.5231
118 | 2617964.0513 | 1175947.0501 | 2617978.6521 | 1175954.0528 | 2618005.554 | 1175965.15 | 2618032.6045 | 1175974.4186
119 | 2618060.3522 | 1175984.4462 | 2618041.7538 | 1175977.5536 | 2618032.6045 | 1175974.4186
120 | 2618039.4491 | 1176037.5551 | 2618033.9757 | 1176035.2709 | 2618027.4758 | 1176031.2271 | 2618024.9225 | 1176028.8294 | 2618022.6684 | 1176026.2023
121 | 2617985.75 | 1175845.0518 | 2617987.5483 | 1175844.3457 | 2617989.9489 | 1175844.1527 | 2617992.2484 | 1175844.5487 | 2618002.7522 | 1175851.6504 | 2618013.4503 | 1175860.2535 | 2618014.2808 | 1175861.1342 | 2618016.4522 | 1175863.453 | 2618020.1512 | 1175866.1543 | 2618023.6474 | 1175867.6544 | 2618030.6528 | 1175868.8538 | 2618038.0499 | 1175869.454 | 2618055.848 | 1175868.0511 | 2618069.2479 | 1175867.7467

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2617857.5183 | 1176151.5137
1 | 2617829.0707 | 1176142.8154
2 | 2617866.0957 | 1176155.0647
3 | 2617811.1267 | 1176136.9704
4 | 2617898.349 | 1176168.0672
5 | 2617881.4738 | 1176141.8082
6 | 2617883.0208 | 1176080.8882
7 | 2617908.4482 | 1176172.2882
8 | 2617888.751 | 1176177.5042
9 | 2617903.4387 | 1176070.7404
10 | 2617960.622 | 1176210.6107
11 | 2617867.3499 | 1176198.5462
12 | 2617980.6372 | 1176223.6387
13 | 2617988.066 | 1176228.2674
14 | 2617992.6529 | 1176231.1023
15 | 2617998.3221 | 1176234.6063
16 | 2617666.5092 | 1175793.2218
17 | 2617671.5173 | 1175791.0931
18 | 2617673.8399 | 1175790.1058
19 | 2617692.9928 | 1175781.8181
20 | 2617698.4 | 1175779.223
21 | 2617705.4296 | 1175862.7186
22 | 2617712.6328 | 1175858.911
23 | 2617729.9698 | 1175849.7468
24 | 2617731.8628 | 1175848.7461
25 | 2617737.6792 | 1175845.6716
26 | 2617701.8778 | 1175777.1392
27 | 2617713.3245 | 1175768.0719
28 | 2617713.4821 | 1175767.9294
29 | 2617728.1207 | 1175753.9324
30 | 2617730.3482 | 1175751.7181
31 | 2617796.2536 | 1175733.6985
32 | 2617798.8775 | 1175732.9725
33 | 2617803.2223 | 1175749.9718
34 | 2617817.3194 | 1175710.4934
35 | 2617753.155 | 1175830.6715
36 | 2617768.1332 | 1175818.6405
37 | 2617772.0275 | 1175816.3189
38 | 2617740.655 | 1175844.3341
39 | 2617774.9892 | 1175814.7253
40 | 2617775.0382 | 1175850.0653
41 | 2617789.8717 | 1175809.1458
42 | 2617776.5046 | 1175858.2254
43 | 2617925.2687 | 1175759.2949
44 | 2617927.8565 | 1175763.5486
45 | 2617913.9333 | 1175741.885
46 | 2617933.6522 | 1175798.8506
47 | 2617908.6219 | 1175741.8608
48 | 2617926.4541 | 1175790.4471
49 | 2617932.5987 | 1175821.3791
50 | 2617897.2518 | 1175741.8532
51 | 2617927.6568 | 1175867.4722
52 | 2617888.1994 | 1175741.8697
53 | 2617855.0641 | 1175705.6478
54 | 2617806.76 | 1175759.5165
55 | 2617803.8338 | 1175807.686
56 | 2617804.9198 | 1175807.5999
57 | 2617814.2879 | 1175806.8568
58 | 2617845.0007 | 1175791.8698
59 | 2617845.9463 | 1175790.3179
60 | 2617842.6391 | 1175794.943
61 | 2617846.9597 | 1175788.1714
62 | 2617834.8366 | 1175801.4361
63 | 2617849.0819 | 1175783.6766
64 | 2617832.1387 | 1175802.8878
65 | 2617806.7231 | 1175770.626
66 | 2617850.9688 | 1175779.6799
67 | 2617877.8185 | 1175854.2461
68 | 2617876.0143 | 1175855.0205
69 | 2617908.1492 | 1175846.4545
70 | 2617872.2478 | 1175856.9005
71 | 2617938.4504 | 1175860.3677
72 | 2617859.5226 | 1175864.6438
73 | 2617949.2739 | 1175865.5462
74 | 2617856.6465 | 1175866.934
75 | 2617955.0877 | 1175867.9535
76 | 2617880.9881 | 1175743.1442
77 | 2617871.6733 | 1175746.8662
78 | 2617865.5559 | 1175752.3814
79 | 2617855.451 | 1175770.1864
80 | 2617782.3662 | 1175893.7057
81 | 2617771.0416 | 1175902.5739
82 | 2617790.6907 | 1175891.8839
83 | 2617761.1829 | 1175911.172
84 | 2617793.1482 | 1175891.4936
85 | 2617750.2117 | 1175919.7127
86 | 2617805.9033 | 1175888.7483
87 | 2617852.316 | 1175776.8265
88 | 2617814.8602 | 1175886.4612
89 | 2617836.4506 | 1175880.9481
90 | 2617838.7794 | 1175879.6603
91 | 2617850.1433 | 1175872.1124
92 | 2617748.2802 | 1175921.2164
93 | 2617743.7161 | 1175924.7694
94 | 2617739.1348 | 1175928.3358
95 | 2617927.1908 | 1175872.1342
96 | 2617926.7459 | 1175876.5847
97 | 2617926.3141 | 1175880.9035
98 | 2617921.7353 | 1175909.2655
99 | 2617943.939 | 1176063.6612
100 | 2617956.6624 | 1176066.6891
101 | 2617934.7561 | 1176014.1668
102 | 2617954.9525 | 1176012.1673
103 | 2617917.2567 | 1175945.1986
104 | 2617970.1103 | 1176016.585
105 | 2617929.0669 | 1175942.2211
106 | 2617889.7154 | 1175955.8176
107 | 2618017.6258 | 1176020.3254
108 | 2617963.2231 | 1175873.7213
109 | 2617963.4499 | 1175874.5558
110 | 2617939.4495 | 1175925.8548
111 | 2617924.7406 | 1175964.0533
112 | 2617907.9275 | 1175926.9383
113 | 2617940.2254 | 1175924.5231
114 | 2618032.6045 | 1175974.4186
115 | 2617964.0513 | 1175947.0501
116 | 2618060.3522 | 1175984.4462
117 | 2617946.6007 | 1175913.3811
118 | 2618022.6684 | 1176026.2023
119 | 2618039.4491 | 1176037.5551
120 | 2617985.75 | 1175845.0518
121 | 2618069.2479 | 1175867.7467
122 | 2617888.6503 | 1175939.1549
123 | 2617782.3662 | 1175893.7057

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1