## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_939-34_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_939-34_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_939-34_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_939-34_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_939-34_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_939-34_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_939-34_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_939-34_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_939-34_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_939-34_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_939-34_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_939-34_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_939-34_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_939-34_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_939-34_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_939-34_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_939-34_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_939-34_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_939-34_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_939-34_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_939-34_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_939-34_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_939-34_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_939-34_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_939-34_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_939-34_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_939-34_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_939-34_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_939-34_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_939-34_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_939-34_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_939-34_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_939-34_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_939-34_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_939-34_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_939-34_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_939-34_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_939-34_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_939-34_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_939-34_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_939-34_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_939-34_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_939-34_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_939-34_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_939-34_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_939-34_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_939-34_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_939-34_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_939-34_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_939-34_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_939-34_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_939-34_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_939-34_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_939-34_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_939-34_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_939-34_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_939-34_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_939-34_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_939-34_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_939-34_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_939-34_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_939-34_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_939-34_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_939-34_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_939-34_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_939-34_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_939-34_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_939-34_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_939-34_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_939-34_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_939-34_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_939-34_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_939-34_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_939-34_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_939-34_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_939-34_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_939-34_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_939-34_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_939-34_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_939-34_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_939-34_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_939-34_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_939-34_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_939-34_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_939-34_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_939-34_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_939-34_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_939-34_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_939-34_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_939-34_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_939-34_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_939-34_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_939-34_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_939-34_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_939-34_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_939-34_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_939-34_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_939-34_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_939-34_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_939-34_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_939-34_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_939-34_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_939-34_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_939-34_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_939-34_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_939-34_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_939-34_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_939-34_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_939-34_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_939-34_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_939-34_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_939-34_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_939-34_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_939-34_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_939-34_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_939-34_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_939-34_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_939-34_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_939-34_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_939-34_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_939-34_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_939-34_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_939-34_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_939-34_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_939-34_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_93_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_939-34_0_4_load_0 | 0 | 0.00095879 | 0.00024029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_939-34_0_4_load_1 | 1 | 0.00050495 | 0.00012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_939-34_0_4_load_2 | 2 | 0.0011988 | 0.00030045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_939-34_0_4_load_3 | 3 | 0.0012846 | 0.00032196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_939-34_0_4_load_5 | 4 | 0.0011138 | 0.00027914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_939-34_0_4_load_4 | 5 | 0.00096308 | 0.00024137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_939-34_0_4_load_6 | 6 | 0.0020651 | 0.00051755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_939-34_0_4_load_11 | 7 | 0.0012419 | 0.00031125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_939-34_0_4_load_12 | 8 | 0.0019612 | 0.00049153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_939-34_0_4_load_15 | 9 | 0.0050455 | 0.0012645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_939-34_0_4_load_122 | 11 | 0.0021479 | 0.00053831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_939-34_0_4_load_121 | 12 | 0.0036803 | 0.00092237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_939-34_0_4_load_7 | 13 | 0.001709 | 0.00042833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_939-34_0_4_load_9 | 15 | 0.0093015 | 0.0023312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_939-34_0_4_load_16 | 16 | 0.001635 | 0.00040977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_939-34_0_4_load_17 | 17 | 0.00023662 | 5.9303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_939-34_0_4_load_18 | 18 | 0.01092 | 0.0027369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_939-34_0_4_load_10 | 19 | 0.0032824 | 0.00082264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_939-34_0_4_load_14 | 20 | 0.0046963 | 0.001177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_939-34_0_4_load_13 | 21 | 0.0024204 | 0.00060661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_939-34_0_4_load_19 | 22 | 0.031086 | 0.0077908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_939-34_0_4_load_29 | 23 | 0.0035768 | 0.00089642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_939-34_0_4_load_34 | 24 | 0.0037696 | 0.00094475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_939-34_0_4_load_27 | 25 | 0.0037021 | 0.00092784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_939-34_0_4_load_20 | 26 | 0.042775 | 0.010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_939-34_0_4_load_21 | 27 | 0.017782 | 0.0044567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_939-34_0_4_load_22 | 28 | 0.0085327 | 0.0021385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_939-34_0_4_load_37 | 32 | 0.001952 | 0.00048923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_939-34_0_4_load_24 | 33 | 0.0034371 | 0.00086141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_939-34_0_4_load_25 | 34 | 0.003767 | 0.00094409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_939-34_0_4_load_26 | 35 | 0.0035893 | 0.00089957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_939-34_0_4_load_28 | 36 | 0.0035753 | 0.00089605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_939-34_0_4_load_30 | 37 | 0.0052056 | 0.0013047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_939-34_0_4_load_38 | 38 | 0.01741 | 0.0043634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_939-34_0_4_load_33 | 39 | 0.0039029 | 0.00097816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_939-34_0_4_load_39 | 40 | 0.0063602 | 0.001594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_939-34_0_4_load_31 | 41 | 0.0032271 | 0.00080878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_939-34_0_4_load_32 | 42 | 0.0019232 | 0.00048201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_939-34_0_4_load_48 | 43 | 0.0034342 | 0.00086069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_939-34_0_4_load_63 | 45 | 0.00179 | 0.00044863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_939-34_0_4_load_65 | 46 | 0.0030139 | 0.00075535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_939-34_0_4_load_42 | 48 | 0.0011848 | 0.00029694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_939-34_0_4_load_41 | 49 | 0.0038447 | 0.00096357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_939-34_0_4_load_40 | 50 | 0.0032389 | 0.00081175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_939-34_0_4_load_43 | 51 | 0.0043982 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_939-34_0_4_load_45 | 52 | 0.0059243 | 0.0014848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_939-34_0_4_load_49 | 54 | 0.0021765 | 0.00054547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_939-34_0_4_load_51 | 56 | 0.0011904 | 0.00029834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_939-34_0_4_load_64 | 58 | 0.0032333 | 0.00081033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_939-34_0_4_load_59 | 59 | 0.0042847 | 0.0010738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_939-34_0_4_load_109 | 61 | 0.0023517 | 0.00058939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_939-34_0_4_load_115 | 63 | 0.0044833 | 0.0011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_939-34_0_4_load_108 | 64 | 0.00089489 | 0.00022428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_939-34_0_4_load_52 | 65 | 0.0022537 | 0.00056482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_939-34_0_4_load_53 | 67 | 0.0011924 | 0.00029885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_939-34_0_4_load_54 | 68 | 0.0034568 | 0.00086635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_939-34_0_4_load_55 | 69 | 0.0073647 | 0.0018458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_939-34_0_4_load_56 | 70 | 0.0039424 | 0.00098807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_939-34_0_4_load_60 | 72 | 0.0039248 | 0.00098365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_939-34_0_4_load_61 | 73 | 0.0092012 | 0.002306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_939-34_0_4_load_62 | 74 | 0.0017839 | 0.00044708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_939-34_0_4_load_66 | 75 | 0.0022489 | 0.00056363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_939-34_0_4_load_67 | 76 | 0.0022494 | 0.00056376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_939-34_0_4_load_127 | 77 | 0.0017335 | 0.00043446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_939-34_0_4_load_126 | 78 | 0.0021488 | 0.00053853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_939-34_0_4_load_68 | 79 | 0.0014045 | 0.000352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_939-34_0_4_load_69 | 80 | 0.0013757 | 0.00034477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_939-34_0_4_load_70 | 81 | 0.00091948 | 0.00023044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_939-34_0_4_load_72 | 83 | 0.00077612 | 0.00019451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_939-34_0_4_load_73 | 84 | 0.0008652 | 0.00021684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_939-34_0_4_load_74 | 85 | 0.00078054 | 0.00019562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_939-34_0_4_load_75 | 86 | 0.00072629 | 0.00018202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_939-34_0_4_load_95 | 87 | 0.0071621 | 0.001795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_939-34_0_4_load_111 | 88 | 0.00072911 | 0.00018273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_939-34_0_4_load_116 | 89 | 0.00079064 | 0.00019815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_939-34_0_4_load_92 | 90 | 0.007637 | 0.001914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_939-34_0_4_load_76 | 92 | 0.0029933 | 0.00075019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_939-34_0_4_load_77 | 93 | 0.0006491 | 0.00016268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_939-34_0_4_load_78 | 94 | 0.0017883 | 0.00044819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_939-34_0_4_load_79 | 95 | 0.0013157 | 0.00032974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_939-34_0_4_load_80 | 96 | 0.0039365 | 0.00098658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_939-34_0_4_load_87 | 97 | 0.0030893 | 0.00077426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_939-34_0_4_load_85 | 98 | 0.010756 | 0.0026958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_939-34_0_4_load_82 | 99 | 0.0020284 | 0.00050835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_939-34_0_4_load_83 | 100 | 0.0019257 | 0.00048264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_939-34_0_4_load_84 | 101 | 0.00084778 | 0.00021247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_939-34_0_4_load_88 | 102 | 0.0036182 | 0.00090681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_939-34_0_4_load_89 | 103 | 0.0014486 | 0.00036305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_939-34_0_4_load_91 | 105 | 0.0017329 | 0.0004343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_939-34_0_4_load_93 | 106 | 0.005814 | 0.0014571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_939-34_0_4_load_94 | 107 | 0.001938 | 0.0004857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_939-34_0_4_load_96 | 108 | 0.0029976 | 0.00075127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_939-34_0_4_load_112 | 109 | 0.0013201 | 0.00033085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_939-34_0_4_load_113 | 110 | 0.01164 | 0.0029172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_939-34_0_4_load_97 | 111 | 0.004902 | 0.0012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_939-34_0_4_load_98 | 112 | 0.002141 | 0.00053659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_939-34_0_4_load_99 | 113 | 0.0025482 | 0.00063864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_939-34_0_4_load_100 | 114 | 0.002397 | 0.00060075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_939-34_0_4_load_102 | 115 | 0.002148 | 0.00053835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_939-34_0_4_load_101 | 116 | 0.0018929 | 0.0004744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_939-34_0_4_load_107 | 117 | 0.0017694 | 0.00044345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_939-34_0_4_load_118 | 118 | 0.0023553 | 0.0005903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_939-34_0_4_load_119 | 121 | 0.0023204 | 0.00058156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_939-34_0_4_load_123 | 122 | 0.00094821 | 0.00023764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_939-34_0_4_load_124 | 123 | 0.00073047 | 0.00018307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_939-34_0_4_load_125 | 124 | 0.0017167 | 0.00043026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_939-34_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00039435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_939-34_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_939-34_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_939-34_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.082689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_939-34_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_939-34_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_939-34_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_939-34_0_4_line_7 |  | 6 | 9 | 0.049959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_939-34_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.030377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_939-34_0_4_line_9 |  | 8 | 21 | 0.008744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_939-34_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.013449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_939-34_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_939-34_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.014486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_939-34_0_4_line_13 |  | 12 | 120 | 0.034147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_939-34_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0036611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_939-34_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.028787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_939-34_0_4_line_16 |  | 15 | 19 | 0.03686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_939-34_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.0019817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_939-34_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.17308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_939-34_0_4_line_19 |  | 18 | 22 | 0.17653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_939-34_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.018458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_939-34_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.032708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_939-34_0_4_line_22 |  | 22 | 23 | 0.13156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_939-34_0_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.0031057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_939-34_0_4_line_24 |  | 23 | 25 | 0.015513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_939-34_0_4_line_25 |  | 24 | 39 | 0.016176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_939-34_0_4_line_26 |  | 25 | 34 | 0.0015449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_939-34_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.015118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_939-34_0_4_line_28 |  | 27 | 28 | 0.038582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_939-34_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.034964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_939-34_0_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.004722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_939-34_0_4_line_31 |  | 30 | 31 | 0.034669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_939-34_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.017975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_939-34_0_4_line_33 |  | 31 | 43 | 0.027193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_939-34_0_4_line_34 |  | 31 | 44 | 0.026359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_939-34_0_4_line_35 |  | 32 | 45 | 0.013006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_939-34_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0014816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_939-34_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.018072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_939-34_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.010065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_939-34_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.0045347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_939-34_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.017774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_939-34_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.0028439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_939-34_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.0041961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_939-34_0_4_line_43 |  | 40 | 50 | 0.022193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_939-34_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 1.0056e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_939-34_0_4_line_45 |  | 43 | 46 | 0.022925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_939-34_0_4_line_46 |  | 44 | 47 | 0.033215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_939-34_0_4_line_47 |  | 44 | 48 | 0.028057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_939-34_0_4_line_48 |  | 45 | 49 | 0.023966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_939-34_0_4_line_49 |  | 46 | 58 | 0.030517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_939-34_0_4_line_50 |  | 47 | 54 | 0.015253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_939-34_0_4_line_51 |  | 48 | 51 | 0.023686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_939-34_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.023636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_939-34_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.038441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_939-34_0_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.020577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_939-34_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.030339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_939-34_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.024883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_939-34_0_4_line_57 |  | 55 | 64 | 0.00042735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_939-34_0_4_line_58 |  | 55 | 60 | 0.028674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_939-34_0_4_line_59 |  | 56 | 65 | 0.0072285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_939-34_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0020568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_939-34_0_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.028172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_939-34_0_4_line_62 |  | 59 | 66 | 0.0030775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_939-34_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.011879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_939-34_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.024375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_939-34_0_4_line_65 |  | 61 | 118 | 0.015814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_939-34_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0023191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_939-34_0_4_line_67 |  | 63 | 89 | 0.025999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_939-34_0_4_line_68 |  | 64 | 117 | 0.022979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_939-34_0_4_line_69 |  | 65 | 67 | 0.010923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_939-34_0_4_line_70 |  | 66 | 72 | 0.020363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_939-34_0_4_line_71 |  | 66 | 70 | 0.016069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_939-34_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.0082238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_939-34_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0074656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_939-34_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.024031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_939-34_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 0.047832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_939-34_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.016572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_939-34_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0023223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_939-34_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.010737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_939-34_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0025796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_939-34_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.016226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_939-34_0_4_line_81 |  | 78 | 124 | 0.0023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_939-34_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_939-34_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.0049153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_939-34_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0010978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_939-34_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_939-34_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.019511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_939-34_0_4_line_87 |  | 82 | 85 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_939-34_0_4_line_88 |  | 83 | 86 | 0.0070609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_939-34_0_4_line_89 |  | 84 | 87 | 0.022573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_939-34_0_4_line_90 |  | 85 | 88 | 0.0013779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_939-34_0_4_line_91 |  | 86 | 89 | 0.0068062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_939-34_0_4_line_92 |  | 87 | 90 | 0.016432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_939-34_0_4_line_93 |  | 88 | 91 | 0.034583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_939-34_0_4_line_94 |  | 90 | 104 | 0.037785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_939-34_0_4_line_95 |  | 91 | 97 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_939-34_0_4_line_96 |  | 91 | 96 | 0.0016913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_939-34_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.012748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_939-34_0_4_line_98 |  | 92 | 94 | 0.0035455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_939-34_0_4_line_99 |  | 93 | 95 | 0.0036027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_939-34_0_4_line_100 |  | 94 | 96 | 0.021035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_939-34_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_939-34_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.032673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_939-34_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.031304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_939-34_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.025471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_939-34_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0059571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_939-34_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0065045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_939-34_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.025043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_939-34_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.027904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_939-34_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.00088439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_939-34_0_4_line_110 |  | 106 | 108 | 0.013653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_939-34_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.011689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_939-34_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.005562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_939-34_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.048257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_939-34_0_4_line_114 |  | 111 | 113 | 0.027384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_939-34_0_4_line_115 |  | 112 | 114 | 0.0041131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_939-34_0_4_line_116 |  | 113 | 115 | 0.035303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_939-34_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.017382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_939-34_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.019457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_939-34_0_4_line_119 |  | 118 | 121 | 0.023367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_939-34_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_939-34_0_4_line_121 |  | 119 | 121 | 0.0053534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_939-34_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.0022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_939-34_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_939-34_0_4_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 125 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2613104.6461 | 1181231.3886 | 2613104.4819 | 1181231.7471
1 | 2613104.6461 | 1181231.3886 | 2613111.4289 | 1181216.5797
2 | 2613098.9088 | 1181243.9149 | 2613104.4819 | 1181231.7471
3 | 2613111.4289 | 1181216.5797 | 2613145.9825 | 1181141.4562
4 | 2613092.189 | 1181258.5864 | 2613098.9088 | 1181243.9149
5 | 2613153.2412 | 1181125.8009 | 2613145.9825 | 1181141.4562
6 | 2613092.189 | 1181258.5864 | 2613089.6223 | 1181264.1901 | 2613084.0851 | 1181276.2491
7 | 2613153.2412 | 1181125.8009 | 2613160.7893 | 1181109.5213 | 2613172.7068 | 1181079.8075
8 | 2613071.409 | 1181303.8552 | 2613084.0851 | 1181276.2491
9 | 2613067.7603 | 1181311.8015 | 2613071.409 | 1181303.8552
10 | 2613177.713 | 1181067.3255 | 2613172.7068 | 1181079.8075
11 | 2613187.5799 | 1181060.2879 | 2613177.713 | 1181067.3255
12 | 2613187.5799 | 1181060.2879 | 2613193.6875 | 1181047.1523
13 | 2613210.7818 | 1181017.9059 | 2613208.2569 | 1181020.057 | 2613200.9539 | 1181031.5247 | 2613193.6875 | 1181047.1523
14 | 2613025.8321 | 1181420.5432 | 2613025.0659 | 1181424.1232
15 | 2613025.8321 | 1181420.5432 | 2613029.1358 | 1181407.7549 | 2613033.725 | 1181392.8677
16 | 2613033.725 | 1181392.8677 | 2613038.7795 | 1181376.4708 | 2613042.8314 | 1181367.2971 | 2613046.3538 | 1181359.3117 | 2613046.7357 | 1181358.4469
17 | 2613306.9891 | 1181510.1201 | 2613308.1022 | 1181508.4806
18 | 2613308.1022 | 1181508.4806 | 2613433.1784 | 1181388.8503
19 | 2613508.1963 | 1181229.0585 | 2613433.1784 | 1181388.8503
20 | 2613054.1913 | 1181341.5613 | 2613046.7357 | 1181358.4469
21 | 2613067.7603 | 1181311.8015 | 2613067.1794 | 1181313.0665 | 2613056.6371 | 1181336.0221 | 2613054.1913 | 1181341.5613
22 | 2613565.5667 | 1181110.6673 | 2613508.1963 | 1181229.0585
23 | 2613568.4144 | 1181111.9066 | 2613565.5667 | 1181110.6673
24 | 2613551.2632 | 1181104.6691 | 2613555.6993 | 1181106.3733 | 2613565.5667 | 1181110.6673
25 | 2613568.4144 | 1181111.9066 | 2613583.2467 | 1181118.3612
26 | 2613551.2632 | 1181104.6691 | 2613550.9839 | 1181104.5618 | 2613549.794 | 1181104.193
27 | 2613397.7786 | 1181148.9115 | 2613396.0858 | 1181133.8882
28 | 2613395.5924 | 1181095.4856 | 2613394.0094 | 1181115.4607 | 2613396.0858 | 1181133.8882
29 | 2613398.3545 | 1181060.6311 | 2613395.5924 | 1181095.4856
30 | 2613398.3545 | 1181060.6311 | 2613402.6888 | 1181058.7286
31 | 2613402.6888 | 1181058.7286 | 2613401.4883 | 1181056.0023 | 2613400.5249 | 1181053.1098 | 2613399.6892 | 1181047.7163 | 2613400.0231 | 1181041.814 | 2613402.2195 | 1181036.2716 | 2613404.3034 | 1181033.2858 | 2613406.9437 | 1181030.7682 | 2613410.248 | 1181028.4521
32 | 2613402.6888 | 1181058.7286 | 2613405.1333 | 1181061.8357 | 2613408.3957 | 1181064.611 | 2613413.1315 | 1181067.612 | 2613416.9015 | 1181069.3033
33 | 2613410.248 | 1181028.4521 | 2613414.0471 | 1181026.8153 | 2613417.8761 | 1181025.5232 | 2613423.1639 | 1181024.1009 | 2613433.0946 | 1181022.8446 | 2613436.6152 | 1181022.5994
34 | 2613413.8706 | 1181003.2361 | 2613414.1781 | 1181005.7381 | 2613415.4623 | 1181008.6424 | 2613415.499 | 1181012.7224 | 2613413.2314 | 1181019.3096 | 2613410.248 | 1181028.4521
35 | 2613429.3775 | 1181072.8888 | 2613426.2261 | 1181072.1324 | 2613418.7847 | 1181070.1481 | 2613416.9015 | 1181069.3033
36 | 2613548.3789 | 1181103.7544 | 2613549.794 | 1181104.193
37 | 2613548.3789 | 1181103.7544 | 2613543.3601 | 1181102.199 | 2613534.0028 | 1181099.8211 | 2613530.8795 | 1181099.3206
38 | 2613530.8795 | 1181099.3206 | 2613520.9409 | 1181097.728
39 | 2613516.4741 | 1181096.9574 | 2613517.1164 | 1181097.1152 | 2613520.9409 | 1181097.728
40 | 2613499.3799 | 1181092.1312 | 2613507.6139 | 1181094.7815 | 2613516.4741 | 1181096.9574
41 | 2613499.3799 | 1181092.1312 | 2613496.6728 | 1181091.2598
42 | 2613587.13 | 1181119.9497 | 2613584.4081 | 1181118.8666 | 2613583.2467 | 1181118.3612
43 | 2613496.6728 | 1181091.2598 | 2613475.5474 | 1181084.46 | 2613475.5474 | 1181084.46
44 | 2613587.1393 | 1181119.9534 | 2613587.13 | 1181119.9497
45 | 2613459.4953 | 1181022.9776 | 2613455.7003 | 1181022.5616 | 2613442.9935 | 1181022.1552 | 2613436.6152 | 1181022.5994
46 | 2613446.3721 | 1181010.4901 | 2613418.0606 | 1181004.3905 | 2613413.8706 | 1181003.2361
47 | 2613413.8706 | 1181003.2361 | 2613410.3064 | 1181002.2499 | 2613408.0472 | 1181001.6334 | 2613386.8159 | 1180995.8038
48 | 2613452.6819 | 1181078.4826 | 2613429.3775 | 1181072.8888
49 | 2613489.6388 | 1181027.6596 | 2613468.1224 | 1181023.9234 | 2613459.4953 | 1181022.9776
50 | 2613446.3721 | 1181010.4901 | 2613447.3543 | 1180995.2686
51 | 2613363.3049 | 1180993.71 | 2613363.7176 | 1180993.6531 | 2613383.067 | 1180994.7744 | 2613386.8159 | 1180995.8038
52 | 2613475.5474 | 1181084.46 | 2613460.68 | 1181080.4024 | 2613452.6819 | 1181078.4826
53 | 2613325.3596 | 1180999.7772 | 2613340.1812 | 1180996.9025 | 2613363.3049 | 1180993.71
54 | 2613305.1588 | 1181003.6952 | 2613325.3596 | 1180999.7772
55 | 2613283.504 | 1181005.6262 | 2613301.5276 | 1180995.005 | 2613305.1588 | 1181003.6952
56 | 2613440.4987 | 1180978.2853 | 2613448.4448 | 1180978.3671 | 2613447.3543 | 1180995.2686
57 | 2613283.1892 | 1181005.9152 | 2613283.504 | 1181005.6262
58 | 2613283.504 | 1181005.6262 | 2613285.3735 | 1181002.8734 | 2613285.967 | 1181000.3956 | 2613285.2327 | 1180997.448 | 2613282.1387 | 1180991.0046 | 2613275.2583 | 1180980.4173
59 | 2613440.4987 | 1180978.2853 | 2613433.2706 | 1180978.211
60 | 2613491.6653 | 1181028.0115 | 2613489.6388 | 1181027.6596
61 | 2613491.6653 | 1181028.0115 | 2613509.8546 | 1181032.121 | 2613519.0027 | 1181034.7714
62 | 2613521.9587 | 1181035.6278 | 2613519.0027 | 1181034.7714
63 | 2613275.2583 | 1180980.4173 | 2613265.27 | 1180986.8468
64 | 2613275.2583 | 1180980.4173 | 2613291.6781 | 1180969.837 | 2613289.9087 | 1180965.3308
65 | 2613265.27 | 1180986.8468 | 2613258.0127 | 1180991.5184 | 2613251.9711 | 1180995.4045
66 | 2613289.9087 | 1180965.3308 | 2613291.8813 | 1180964.1114
67 | 2613291.8813 | 1180964.1114 | 2613308.9582 | 1180953.5557 | 2613313.9265 | 1180950.3306
68 | 2613266.2602 | 1181021.4543 | 2613283.1892 | 1181005.9152
69 | 2613426.0906 | 1180974.4494 | 2613433.5304 | 1180974.7431 | 2613433.2706 | 1180978.211 | 2613433.2706 | 1180978.211
70 | 2613521.9587 | 1181035.6278 | 2613534.6658 | 1181039.2804 | 2613541.6812 | 1181040.6179
71 | 2613521.9587 | 1181035.6278 | 2613524.7669 | 1181019.8065
72 | 2613419.981 | 1180971.9892 | 2613420.0982 | 1180974.2129 | 2613426.0906 | 1180974.4494
73 | 2613412.5203 | 1180971.7169 | 2613419.981 | 1180971.9892
74 | 2613528.9664 | 1180996.1455 | 2613524.7669 | 1181019.8065
75 | 2613491.547 | 1180968.325 | 2613495.7814 | 1180970.1466 | 2613498.4031 | 1180972.5648 | 2613501.2885 | 1180976.5733 | 2613507.891 | 1180984.9146 | 2613512.19 | 1180988.5706 | 2613515.9188 | 1180991.0802 | 2613519.8168 | 1180993.0344 | 2613528.9664 | 1180996.1455
76 | 2613558.1115 | 1181042.6921 | 2613545.8184 | 1181041.4066 | 2613541.6812 | 1181040.6179
77 | 2613558.1115 | 1181042.6921 | 2613559.508 | 1181042.8381 | 2613560.4216 | 1181042.93
78 | 2613571.1046 | 1181044.0045 | 2613560.4216 | 1181042.93
79 | 2613573.6713 | 1181044.2627 | 2613571.1046 | 1181044.0045
80 | 2613589.8156 | 1181045.8865 | 2613573.6713 | 1181044.2627
81 | 2613589.8156 | 1181045.8865 | 2613592.1222 | 1181046.1185
82 | 2613343.2333 | 1180930.1799 | 2613344.455 | 1180929.2995 | 2613352.0297 | 1180922.9353 | 2613358.2301 | 1180917.7005
83 | 2613343.2333 | 1180930.1799 | 2613339.2457 | 1180933.0538
84 | 2613359.0689 | 1180916.9923 | 2613358.2301 | 1180917.7005
85 | 2613339.2457 | 1180933.0538 | 2613337.0735 | 1180934.6192 | 2613329.3022 | 1180940.1382 | 2613325.505 | 1180942.7003
86 | 2613359.0689 | 1180916.9923 | 2613371.8161 | 1180906.1928 | 2613373.9198 | 1180904.3391
87 | 2613359.0689 | 1180916.9923 | 2613345.328 | 1180904.1556
88 | 2613325.505 | 1180942.7003 | 2613321.0419 | 1180945.7117 | 2613319.6353 | 1180946.6248
89 | 2613373.9198 | 1180904.3391 | 2613390.8561 | 1180889.4162
90 | 2613345.328 | 1180904.1556 | 2613344.3211 | 1180903.215
91 | 2613319.6353 | 1180946.6248 | 2613313.9265 | 1180950.3306
92 | 2613390.8561 | 1180889.4162 | 2613403.1849 | 1180878.553
93 | 2613319.0498 | 1180879.6067 | 2613344.3211 | 1180903.215
94 | 2613429.9553 | 1180851.9499 | 2613423.8457 | 1180858.7842 | 2613418.1501 | 1180864.8969 | 2613411.4458 | 1180871.2741 | 2613403.1849 | 1180878.553
95 | 2613319.0498 | 1180879.6067 | 2613330.3751 | 1180862.9204
96 | 2613319.0498 | 1180879.6067 | 2613317.9693 | 1180880.9078
97 | 2613302.2659 | 1180899.8179 | 2613294.1218 | 1180909.6251
98 | 2613302.2659 | 1180899.8179 | 2613304.531 | 1180897.0903
99 | 2613291.8202 | 1180912.3967 | 2613294.1218 | 1180909.6251
100 | 2613304.531 | 1180897.0903 | 2613317.9693 | 1180880.9078
101 | 2613340.1245 | 1180848.5561 | 2613330.3751 | 1180862.9204
102 | 2613360.8263 | 1180823.3206 | 2613355.9579 | 1180828.7178 | 2613343.3692 | 1180843.7754 | 2613340.1245 | 1180848.5561
103 | 2613382.1728 | 1180800.4627 | 2613381.1833 | 1180801.2153 | 2613378.2444 | 1180804.0102 | 2613360.8263 | 1180823.3206
104 | 2613382.1728 | 1180800.4627 | 2613384.2586 | 1180798.8765 | 2613403.912 | 1180787.2196
105 | 2613433.8875 | 1180846.7685 | 2613435.8762 | 1180844.1479 | 2613437.3087 | 1180841.8978
106 | 2613429.9553 | 1180851.9499 | 2613433.8875 | 1180846.7685
107 | 2613437.3087 | 1180841.8978 | 2613440.5971 | 1180836.7325 | 2613445.3426 | 1180828.6389 | 2613449.8439 | 1180820.2299
108 | 2613429.9553 | 1180851.9499 | 2613437.1015 | 1180856.3014 | 2613452.414 | 1180868.4359
109 | 2613450.2612 | 1180819.4502 | 2613449.8439 | 1180820.2299
110 | 2613452.414 | 1180868.4359 | 2613453.9267 | 1180869.6347 | 2613456.6238 | 1180872.4866 | 2613459.2021 | 1180877.2726 | 2613459.9096 | 1180879.5254
111 | 2613459.9096 | 1180879.5254 | 2613463.4123 | 1180890.6778
112 | 2613465.0789 | 1180895.9842 | 2613463.4123 | 1180890.6778
113 | 2613226.6971 | 1181088.0887 | 2613217.485 | 1181077.907 | 2613231.0552 | 1181053.7688 | 2613236.0909 | 1181049.1466
114 | 2613245.0707 | 1181108.3943 | 2613240.675 | 1181103.5377 | 2613226.6971 | 1181088.0887
115 | 2613236.0909 | 1181049.1466 | 2613239.121 | 1181046.3652
116 | 2613245.0707 | 1181108.3943 | 2613273.2731 | 1181087.1597
117 | 2613251.9261 | 1181034.6115 | 2613239.121 | 1181046.3652
118 | 2613251.9261 | 1181034.6115 | 2613266.2602 | 1181021.4543
119 | 2613251.9711 | 1180995.4045 | 2613240.0483 | 1181003.0737 | 2613235.4755 | 1181005.7428 | 2613231.9199 | 1181007.336
120 | 2613210.7818 | 1181017.9059 | 2613212.6946 | 1181016.2648 | 2613217.559 | 1181012.9182 | 2613223.6055 | 1181010.2968 | 2613226.8994 | 1181009.1812
121 | 2613226.8994 | 1181009.1812 | 2613230.6366 | 1181007.911 | 2613231.9199 | 1181007.336
122 | 2613604.2781 | 1181047.3349 | 2613603.1502 | 1181047.2277 | 2613602.0814 | 1181047.1202
123 | 2613602.0814 | 1181047.1202 | 2613592.1222 | 1181046.1185

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613104.6461 | 1181231.3886
1 | 2613104.4819 | 1181231.7471
2 | 2613111.4289 | 1181216.5797
3 | 2613098.9088 | 1181243.9149
4 | 2613145.9825 | 1181141.4562
5 | 2613092.189 | 1181258.5864
6 | 2613153.2412 | 1181125.8009
7 | 2613084.0851 | 1181276.2491
8 | 2613071.409 | 1181303.8552
9 | 2613172.7068 | 1181079.8075
10 | 2613177.713 | 1181067.3255
11 | 2613187.5799 | 1181060.2879
12 | 2613193.6875 | 1181047.1523
13 | 2613025.0659 | 1181424.1232
14 | 2613025.8321 | 1181420.5432
15 | 2613033.725 | 1181392.8677
16 | 2613308.1022 | 1181508.4806
17 | 2613306.9891 | 1181510.1201
18 | 2613433.1784 | 1181388.8503
19 | 2613046.7357 | 1181358.4469
20 | 2613054.1913 | 1181341.5613
21 | 2613067.7603 | 1181311.8015
22 | 2613508.1963 | 1181229.0585
23 | 2613565.5667 | 1181110.6673
24 | 2613568.4144 | 1181111.9066
25 | 2613551.2632 | 1181104.6691
26 | 2613397.7786 | 1181148.9115
27 | 2613396.0858 | 1181133.8882
28 | 2613395.5924 | 1181095.4856
29 | 2613398.3545 | 1181060.6311
30 | 2613402.6888 | 1181058.7286
31 | 2613410.248 | 1181028.4521
32 | 2613416.9015 | 1181069.3033
33 | 2613548.3789 | 1181103.7544
34 | 2613549.794 | 1181104.193
35 | 2613530.8795 | 1181099.3206
36 | 2613520.9409 | 1181097.728
37 | 2613516.4741 | 1181096.9574
38 | 2613499.3799 | 1181092.1312
39 | 2613583.2467 | 1181118.3612
40 | 2613496.6728 | 1181091.2598
41 | 2613587.13 | 1181119.9497
42 | 2613587.1393 | 1181119.9534
43 | 2613436.6152 | 1181022.5994
44 | 2613413.8706 | 1181003.2361
45 | 2613429.3775 | 1181072.8888
46 | 2613459.4953 | 1181022.9776
47 | 2613446.3721 | 1181010.4901
48 | 2613386.8159 | 1180995.8038
49 | 2613452.6819 | 1181078.4826
50 | 2613475.5474 | 1181084.46
51 | 2613363.3049 | 1180993.71
52 | 2613325.3596 | 1180999.7772
53 | 2613305.1588 | 1181003.6952
54 | 2613447.3543 | 1180995.2686
55 | 2613283.504 | 1181005.6262
56 | 2613440.4987 | 1180978.2853
57 | 2613491.6652 | 1181028.0115
58 | 2613489.6388 | 1181027.6596
59 | 2613519.0027 | 1181034.7714
60 | 2613275.2583 | 1180980.4173
61 | 2613265.27 | 1180986.8468
62 | 2613289.9087 | 1180965.3308
63 | 2613291.8813 | 1180964.1114
64 | 2613283.1892 | 1181005.9152
65 | 2613433.2706 | 1180978.211
66 | 2613521.9587 | 1181035.6278
67 | 2613426.0906 | 1180974.4494
68 | 2613419.981 | 1180971.9892
69 | 2613412.5203 | 1180971.7169
70 | 2613524.7669 | 1181019.8065
71 | 2613528.9664 | 1180996.1455
72 | 2613541.6812 | 1181040.6179
73 | 2613491.547 | 1180968.325
74 | 2613558.1115 | 1181042.6921
75 | 2613560.4216 | 1181042.93
76 | 2613571.1046 | 1181044.0045
77 | 2613573.6713 | 1181044.2627
78 | 2613589.8156 | 1181045.8865
79 | 2613343.2333 | 1180930.1799
80 | 2613358.2301 | 1180917.7005
81 | 2613339.2457 | 1180933.0538
82 | 2613359.0689 | 1180916.9923
83 | 2613325.505 | 1180942.7003
84 | 2613373.9198 | 1180904.3391
85 | 2613345.328 | 1180904.1556
86 | 2613319.6353 | 1180946.6248
87 | 2613390.8561 | 1180889.4162
88 | 2613344.3211 | 1180903.215
89 | 2613313.9265 | 1180950.3306
90 | 2613403.1849 | 1180878.553
91 | 2613319.0498 | 1180879.6067
92 | 2613302.2659 | 1180899.8179
93 | 2613294.1218 | 1180909.6251
94 | 2613304.531 | 1180897.0903
95 | 2613291.8202 | 1180912.3967
96 | 2613317.9694 | 1180880.9078
97 | 2613330.3751 | 1180862.9204
98 | 2613340.1245 | 1180848.5561
99 | 2613382.1728 | 1180800.4627
100 | 2613360.8263 | 1180823.3206
101 | 2613403.912 | 1180787.2196
102 | 2613433.8875 | 1180846.7685
103 | 2613437.3087 | 1180841.8978
104 | 2613429.9553 | 1180851.9499
105 | 2613449.8439 | 1180820.2299
106 | 2613452.414 | 1180868.4359
107 | 2613450.2612 | 1180819.4502
108 | 2613459.9096 | 1180879.5254
109 | 2613463.4123 | 1180890.6778
110 | 2613465.0789 | 1180895.9842
111 | 2613226.6971 | 1181088.0887
112 | 2613236.0909 | 1181049.1466
113 | 2613245.0707 | 1181108.3943
114 | 2613239.121 | 1181046.3652
115 | 2613273.2731 | 1181087.1597
116 | 2613251.9261 | 1181034.6115
117 | 2613266.2602 | 1181021.4543
118 | 2613251.9711 | 1180995.4045
119 | 2613226.8994 | 1181009.1812
120 | 2613210.7818 | 1181017.9059
121 | 2613231.9199 | 1181007.336
122 | 2613604.2781 | 1181047.3349
123 | 2613602.0814 | 1181047.1202
124 | 2613592.1222 | 1181046.1185
125 | 2613402.6888 | 1181058.7286

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1