## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_939-5_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_939-5_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_939-5_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_939-5_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_939-5_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_939-5_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_939-5_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_939-5_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_939-5_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_939-5_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_939-5_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_939-5_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_939-5_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_939-5_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_939-5_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_939-5_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_939-5_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_939-5_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_939-5_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_939-5_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_939-5_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_939-5_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_939-5_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_939-5_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_939-5_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_939-5_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_939-5_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_939-5_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_939-5_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_939-5_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_939-5_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_939-5_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_939-5_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_939-5_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_939-5_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_939-5_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_939-5_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_939-5_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_939-5_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_939-5_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_939-5_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_939-5_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_939-5_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_939-5_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_939-5_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_939-5_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_939-5_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_939-5_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_939-5_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_939-5_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_939-5_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_939-5_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_939-5_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_939-5_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_939-5_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_939-5_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_939-5_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_939-5_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_939-5_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_939-5_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_939-5_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_939-5_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_939-5_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_939-5_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_939-5_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_939-5_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_939-5_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_939-5_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_939-5_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_939-5_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_939-5_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_939-5_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_939-5_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_939-5_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_939-5_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_939-5_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_939-5_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_939-5_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_939-5_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_939-5_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_939-5_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_939-5_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_939-5_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_939-5_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_939-5_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_939-5_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_939-5_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_939-5_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_939-5_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_939-5_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_939-5_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_939-5_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_939-5_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_939-5_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_939-5_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_939-5_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_939-5_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_939-5_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_939-5_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_939-5_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_939-5_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_939-5_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_939-5_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_939-5_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_939-5_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_939-5_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_939-5_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_939-5_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_939-5_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_939-5_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_939-5_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_939-5_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_939-5_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_939-5_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_939-5_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_939-5_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_939-5_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_939-5_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_939-5_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_939-5_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_939-5_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_939-5_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_939-5_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_939-5_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_939-5_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_939-5_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_939-5_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_939-5_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_939-5_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_939-5_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_939-5_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_939-5_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_939-5_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_939-5_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_939-5_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_939-5_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_939-5_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_939-5_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_939-5_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_939-5_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_939-5_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_939-5_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_939-5_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_939-5_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_283_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_939-5_0_8_load_0 | 0 | 0.019543 | 0.0048979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_939-5_0_8_load_1 | 1 | 0.010251 | 0.0025693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_939-5_0_8_load_2 | 2 | 0.017143 | 0.0042964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_939-5_0_8_load_3 | 3 | 0.017074 | 0.0042792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_939-5_0_8_load_4 | 4 | 0.015327 | 0.0038414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_939-5_0_8_load_38 | 5 | 0.003231 | 0.00080977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_939-5_0_8_load_36 | 6 | 0.0064087 | 0.0016062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_939-5_0_8_load_5 | 7 | 0.014381 | 0.0036043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_939-5_0_8_load_6 | 8 | 0.021108 | 0.00529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_939-5_0_8_load_44 | 9 | 0.013162 | 0.0032988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_939-5_0_8_load_30 | 10 | 0.0095751 | 0.0023997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_939-5_0_8_load_46 | 11 | 0.010255 | 0.0025702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_939-5_0_8_load_28 | 12 | 0.011158 | 0.0027965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_939-5_0_8_load_40 | 13 | 0.00066065 | 0.00016558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_939-5_0_8_load_42 | 14 | 0.016081 | 0.0040302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_939-5_0_8_load_7 | 15 | 0.0072641 | 0.0018206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_939-5_0_8_load_8 | 16 | 0.0057004 | 0.0014287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_939-5_0_8_load_10 | 18 | 0.011114 | 0.0027853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_939-5_0_8_load_12 | 20 | 0.0090279 | 0.0022626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_939-5_0_8_load_13 | 21 | 0.0053373 | 0.0013377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_939-5_0_8_load_33 | 22 | 0.0088724 | 0.0022236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_939-5_0_8_load_127 | 23 | 0.0096214 | 0.0024114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_939-5_0_8_load_34 | 24 | 0.0099098 | 0.0024836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_939-5_0_8_load_14 | 26 | 0.0022618 | 0.00056687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_939-5_0_8_load_15 | 27 | 0.0017734 | 0.00044445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_939-5_0_8_load_18 | 30 | 0.0015709 | 0.0003937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_939-5_0_8_load_19 | 31 | 0.010901 | 0.0027321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_939-5_0_8_load_20 | 32 | 0.0015752 | 0.00039477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_939-5_0_8_load_97 | 34 | 0.0041979 | 0.0010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_939-5_0_8_load_21 | 35 | 0.0064925 | 0.0016272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_939-5_0_8_load_22 | 36 | 0.003376 | 0.0008461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_939-5_0_8_load_100 | 37 | 0.0011548 | 0.00028943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_939-5_0_8_load_101 | 38 | 0.00042257 | 0.00010591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_939-5_0_8_load_77 | 39 | 0.00059694 | 0.00014961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_939-5_0_8_load_76 | 41 | 0.00054532 | 0.00013667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_939-5_0_8_load_75 | 42 | 0.00043112 | 0.00010805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_939-5_0_8_load_103 | 43 | 0.0036515 | 0.00091515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_939-5_0_8_load_24 | 44 | 0.0016716 | 0.00041895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_939-5_0_8_load_102 | 46 | 0.01163 | 0.0029149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_939-5_0_8_load_26 | 47 | 0.0015989 | 0.00040073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_939-5_0_8_load_45 | 48 | 0.014032 | 0.0035168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_939-5_0_8_load_51 | 49 | 0.00047886 | 0.00012001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_939-5_0_8_load_52 | 50 | 0.017092 | 0.0042836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_939-5_0_8_load_49 | 51 | 0.00050828 | 0.00012739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_939-5_0_8_load_43 | 52 | 0.014684 | 0.0036803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_939-5_0_8_load_27 | 53 | 0.0066118 | 0.0016571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_939-5_0_8_load_31 | 55 | 0.003292 | 0.00082505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_939-5_0_8_load_35 | 56 | 0.013115 | 0.0032868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_939-5_0_8_load_37 | 57 | 0.0042077 | 0.0010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_939-5_0_8_load_125 | 60 | 0.0005074 | 0.00012717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_939-5_0_8_load_142 | 62 | 0.0067162 | 0.0016832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_939-5_0_8_load_124 | 63 | 0.00052445 | 0.00013144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_939-5_0_8_load_122 | 64 | 0.0090231 | 0.0022614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_939-5_0_8_load_47 | 65 | 0.00048984 | 0.00012276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_939-5_0_8_load_48 | 66 | 0.00054425 | 0.0001364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_939-5_0_8_load_50 | 67 | 0.00060413 | 0.00015141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_939-5_0_8_load_74 | 68 | 0.00045379 | 0.00011373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_939-5_0_8_load_53 | 69 | 0.0025762 | 0.00064565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_939-5_0_8_load_54 | 70 | 0.0041511 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_939-5_0_8_load_55 | 71 | 0.00089396 | 0.00022405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_939-5_0_8_load_56 | 72 | 0.0056689 | 0.0014208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_939-5_0_8_load_57 | 73 | 0.03946 | 0.0098895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_939-5_0_8_load_58 | 74 | 0.002357 | 0.00059072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_939-5_0_8_load_59 | 75 | 0.015847 | 0.0039717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_939-5_0_8_load_94 | 76 | 0.0022856 | 0.00057283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_939-5_0_8_load_70 | 77 | 0.00054421 | 0.00013639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_939-5_0_8_load_120 | 78 | 0.002293 | 0.00057467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_939-5_0_8_load_71 | 79 | 0.0005494 | 0.00013769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_939-5_0_8_load_60 | 80 | 0.0065108 | 0.0016317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_939-5_0_8_load_61 | 81 | 0.0018506 | 0.00046379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_939-5_0_8_load_64 | 84 | 0.0070321 | 0.0017624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_939-5_0_8_load_65 | 85 | 0.0075055 | 0.001881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_939-5_0_8_load_66 | 86 | 0.0045435 | 0.0011387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_939-5_0_8_load_68 | 88 | 0.012979 | 0.0032527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_939-5_0_8_load_95 | 90 | 0.0058331 | 0.0014619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_939-5_0_8_load_105 | 91 | 0.0048683 | 0.0012201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_939-5_0_8_load_106 | 94 | 0.0069208 | 0.0017345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_939-5_0_8_load_119 | 95 | 0.0033376 | 0.00083647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_939-5_0_8_load_72 | 96 | 0.0005754 | 0.00014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_939-5_0_8_load_73 | 97 | 0.00066975 | 0.00016785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_939-5_0_8_load_92 | 99 | 0.00045261 | 0.00011343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_939-5_0_8_load_89 | 100 | 0.001139 | 0.00028546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_939-5_0_8_load_104 | 101 | 0.0065615 | 0.0016445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_939-5_0_8_load_87 | 102 | 0.0003237 | 8.1126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_939-5_0_8_load_79 | 103 | 0.00014534 | 3.6425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_939-5_0_8_load_80 | 104 | 0.0022959 | 0.00057541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_939-5_0_8_load_82 | 106 | 0.0017442 | 0.00043713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_939-5_0_8_load_83 | 107 | 0.013665 | 0.0034248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_939-5_0_8_load_84 | 108 | 7.9092e-05 | 1.9822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_939-5_0_8_load_85 | 109 | 0.00053112 | 0.00013311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_939-5_0_8_load_86 | 110 | 5.0956e-05 | 1.2771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_939-5_0_8_load_108 | 112 | 0.00084747 | 0.0002124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_939-5_0_8_load_113 | 114 | 0.0026807 | 0.00067185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_939-5_0_8_load_107 | 115 | 0.0029497 | 0.00073927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_939-5_0_8_load_88 | 116 | 0.00035155 | 8.8107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_939-5_0_8_load_90 | 117 | 6.9248e-05 | 1.7355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_939-5_0_8_load_91 | 118 | 8.0522e-05 | 2.0181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_939-5_0_8_load_93 | 119 | 0.00021129 | 5.2954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_939-5_0_8_load_117 | 120 | 0.0023591 | 0.00059125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_939-5_0_8_load_99 | 121 | 0.002171 | 0.00054411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_939-5_0_8_load_109 | 122 | 0.0011965 | 0.00029987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_939-5_0_8_load_134 | 124 | 0.0022094 | 0.00055372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_939-5_0_8_load_136 | 125 | 0.0012549 | 0.00031452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_939-5_0_8_load_114 | 126 | 0.0037533 | 0.00094067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_939-5_0_8_load_121 | 127 | 0.00074365 | 0.00018638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_939-5_0_8_load_131 | 129 | 0.00051849 | 0.00012995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_939-5_0_8_load_128 | 130 | 0.00056713 | 0.00014213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_939-5_0_8_load_141 | 131 | 0.00040899 | 0.0001025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_939-5_0_8_load_133 | 132 | 0.00028993 | 7.2663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_939-5_0_8_load_129 | 133 | 0.00043309 | 0.00010854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_939-5_0_8_load_130 | 134 | 0.0046541 | 0.0011664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_939-5_0_8_load_132 | 135 | 0.00093029 | 0.00023315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_939-5_0_8_load_135 | 136 | 0.00072682 | 0.00018216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_939-5_0_8_load_143 | 137 | 0.00071144 | 0.0001783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_939-5_0_8_load_137 | 139 | 0.00098381 | 0.00024657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_939-5_0_8_load_138 | 140 | 9.3896e-05 | 2.3533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_939-5_0_8_load_145 | 141 | 0.00052192 | 0.0001308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_939-5_0_8_load_139 | 142 | 0.0015754 | 0.00039484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_939-5_0_8_load_140 | 143 | 0.0030466 | 0.00076356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_939-5_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_939-5_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_939-5_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00014592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_939-5_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_939-5_0_8_line_4 |  | 3 | 7 | 0.033908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_939-5_0_8_line_5 |  | 4 | 8 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_939-5_0_8_line_6 |  | 5 | 6 | 0.027546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_939-5_0_8_line_7 |  | 6 | 57 | 0.021296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_939-5_0_8_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0012638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_939-5_0_8_line_9 |  | 8 | 10 | 0.019854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_939-5_0_8_line_10 |  | 9 | 14 | 0.020748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_939-5_0_8_line_11 |  | 10 | 12 | 0.005063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_939-5_0_8_line_12 |  | 11 | 12 | 0.069946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_939-5_0_8_line_13 |  | 11 | 13 | 0.015033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_939-5_0_8_line_14 |  | 12 | 53 | 0.042495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_939-5_0_8_line_15 |  | 13 | 58 | 0.038147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_939-5_0_8_line_16 |  | 14 | 52 | 0.022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_939-5_0_8_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0054673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_939-5_0_8_line_18 |  | 15 | 17 | 0.076297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_939-5_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0018734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_939-5_0_8_line_20 |  | 17 | 19 | 0.060222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_939-5_0_8_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0076357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_939-5_0_8_line_22 |  | 19 | 21 | 0.012178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_939-5_0_8_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0028062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_939-5_0_8_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0025876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_939-5_0_8_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0027062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_939-5_0_8_line_26 |  | 23 | 25 | 0.09222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_939-5_0_8_line_27 |  | 24 | 56 | 0.010873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_939-5_0_8_line_28 |  | 25 | 55 | 0.074307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_939-5_0_8_line_29 |  | 26 | 27 | 0.019838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_939-5_0_8_line_30 |  | 26 | 28 | 0.029659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_939-5_0_8_line_31 |  | 27 | 29 | 0.055179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_939-5_0_8_line_32 |  | 28 | 30 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_939-5_0_8_line_33 |  | 28 | 31 | 0.028112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_939-5_0_8_line_34 |  | 28 | 32 | 0.013385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_939-5_0_8_line_35 |  | 29 | 33 | 0.14841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_939-5_0_8_line_36 |  | 30 | 35 | 0.0094997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_939-5_0_8_line_37 |  | 31 | 36 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_939-5_0_8_line_38 |  | 33 | 34 | 0.026347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_939-5_0_8_line_39 |  | 34 | 87 | 0.024017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_939-5_0_8_line_40 |  | 35 | 40 | 0.018514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_939-5_0_8_line_41 |  | 36 | 43 | 0.014535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_939-5_0_8_line_42 |  | 37 | 38 | 0.0037803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_939-5_0_8_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0023608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_939-5_0_8_line_44 |  | 38 | 101 | 0.0038845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_939-5_0_8_line_45 |  | 39 | 41 | 0.017916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_939-5_0_8_line_46 |  | 40 | 44 | 0.023726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_939-5_0_8_line_47 |  | 40 | 45 | 0.06512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_939-5_0_8_line_48 |  | 41 | 42 | 0.0088728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_939-5_0_8_line_49 |  | 42 | 68 | 0.00036361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_939-5_0_8_line_50 |  | 43 | 46 | 0.022224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_939-5_0_8_line_51 |  | 44 | 47 | 0.00017571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_939-5_0_8_line_52 |  | 45 | 48 | 0.060043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_939-5_0_8_line_53 |  | 48 | 52 | 0.00068315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_939-5_0_8_line_54 |  | 49 | 50 | 0.0019744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_939-5_0_8_line_55 |  | 49 | 51 | 0.0092106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_939-5_0_8_line_56 |  | 50 | 68 | 0.0081234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_939-5_0_8_line_57 |  | 51 | 65 | 0.0080219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_939-5_0_8_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0038481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_939-5_0_8_line_59 |  | 54 | 55 | 0.010219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_939-5_0_8_line_60 |  | 57 | 58 | 0.040722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_939-5_0_8_line_61 |  | 58 | 59 | 0.041527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_939-5_0_8_line_62 |  | 59 | 60 | 0.025376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_939-5_0_8_line_63 |  | 59 | 61 | 0.005259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_939-5_0_8_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0073943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_939-5_0_8_line_65 |  | 61 | 63 | 0.039488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_939-5_0_8_line_66 |  | 61 | 64 | 0.11841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_939-5_0_8_line_67 |  | 62 | 131 | 0.017467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_939-5_0_8_line_68 |  | 63 | 128 | 0.0056132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_939-5_0_8_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0094654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_939-5_0_8_line_70 |  | 66 | 67 | 0.010179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_939-5_0_8_line_71 |  | 69 | 70 | 0.018609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_939-5_0_8_line_72 |  | 69 | 71 | 0.001381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_939-5_0_8_line_73 |  | 70 | 72 | 0.0020522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_939-5_0_8_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0030742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_939-5_0_8_line_75 |  | 72 | 74 | 0.011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_939-5_0_8_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0071685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_939-5_0_8_line_77 |  | 74 | 76 | 0.0053282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_939-5_0_8_line_78 |  | 75 | 77 | 0.024226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_939-5_0_8_line_79 |  | 76 | 78 | 0.0058811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_939-5_0_8_line_80 |  | 77 | 79 | 0.00093178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_939-5_0_8_line_81 |  | 78 | 120 | 0.0059721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_939-5_0_8_line_82 |  | 79 | 96 | 0.0154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_939-5_0_8_line_83 |  | 80 | 81 | 0.013626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_939-5_0_8_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0046042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_939-5_0_8_line_85 |  | 81 | 83 | 0.020927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_939-5_0_8_line_86 |  | 82 | 84 | 0.011771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_939-5_0_8_line_87 |  | 82 | 85 | 0.017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_939-5_0_8_line_88 |  | 83 | 86 | 0.042627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_939-5_0_8_line_89 |  | 83 | 87 | 0.023696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_939-5_0_8_line_90 |  | 84 | 88 | 0.029465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_939-5_0_8_line_91 |  | 85 | 89 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_939-5_0_8_line_92 |  | 87 | 90 | 0.016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_939-5_0_8_line_93 |  | 88 | 91 | 0.0093607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_939-5_0_8_line_94 |  | 89 | 92 | 0.010135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_939-5_0_8_line_95 |  | 90 | 93 | 0.026047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_939-5_0_8_line_96 |  | 91 | 94 | 0.0044541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_939-5_0_8_line_97 |  | 92 | 95 | 0.018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_939-5_0_8_line_98 |  | 93 | 121 | 0.012347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_939-5_0_8_line_99 |  | 94 | 120 | 0.013937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_939-5_0_8_line_100 |  | 95 | 127 | 0.083486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_939-5_0_8_line_101 |  | 96 | 97 | 0.017079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_939-5_0_8_line_102 |  | 97 | 98 | 0.0040715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_939-5_0_8_line_103 |  | 98 | 99 | 0.016856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_939-5_0_8_line_104 |  | 98 | 100 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_939-5_0_8_line_105 |  | 99 | 101 | 0.0053237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_939-5_0_8_line_106 |  | 100 | 102 | 0.027716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_939-5_0_8_line_107 |  | 102 | 116 | 0.0077755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_939-5_0_8_line_108 |  | 103 | 104 | 0.054807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_939-5_0_8_line_109 |  | 103 | 105 | 0.019466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_939-5_0_8_line_110 |  | 104 | 106 | 0.003691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_939-5_0_8_line_111 |  | 105 | 107 | 0.068116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_939-5_0_8_line_112 |  | 105 | 108 | 0.029056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_939-5_0_8_line_113 |  | 107 | 109 | 0.025365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_939-5_0_8_line_114 |  | 108 | 110 | 0.015795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_939-5_0_8_line_115 |  | 109 | 111 | 0.031653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_939-5_0_8_line_116 |  | 110 | 112 | 0.049537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_939-5_0_8_line_117 |  | 111 | 113 | 0.14665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_939-5_0_8_line_118 |  | 111 | 114 | 0.056557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_939-5_0_8_line_119 |  | 112 | 115 | 0.050368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_939-5_0_8_line_120 |  | 113 | 122 | 0.059767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_939-5_0_8_line_121 |  | 114 | 126 | 0.020389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_939-5_0_8_line_122 |  | 116 | 117 | 0.014385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_939-5_0_8_line_123 |  | 117 | 118 | 0.020898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_939-5_0_8_line_124 |  | 118 | 119 | 0.011234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_939-5_0_8_line_125 |  | 122 | 123 | 0.10366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_939-5_0_8_line_126 |  | 123 | 124 | 0.11521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_939-5_0_8_line_127 |  | 124 | 125 | 0.054697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_939-5_0_8_line_128 |  | 125 | 139 | 0.043057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_939-5_0_8_line_129 |  | 128 | 129 | 0.020298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_939-5_0_8_line_130 |  | 128 | 130 | 0.037412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_939-5_0_8_line_131 |  | 129 | 132 | 0.0043941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_939-5_0_8_line_132 |  | 130 | 133 | 0.022554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_939-5_0_8_line_133 |  | 131 | 143 | 0.011365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_939-5_0_8_line_134 |  | 132 | 137 | 0.026904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_939-5_0_8_line_135 |  | 133 | 134 | 0.030558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_939-5_0_8_line_136 |  | 134 | 135 | 0.017981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_939-5_0_8_line_137 |  | 135 | 136 | 0.02832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_939-5_0_8_line_138 |  | 137 | 138 | 0.019941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_939-5_0_8_line_139 |  | 138 | 141 | 0.04468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_939-5_0_8_line_140 |  | 139 | 140 | 0.022134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_939-5_0_8_line_141 |  | 140 | 141 | 0.024891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_939-5_0_8_line_142 |  | 142 | 143 | 0.019891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_939-5_0_8_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 144 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2613727.4963 | 1179533.5613 | 2613729.2406 | 1179527.2233 | 2613733.0374 | 1179515.5687
1 | 2613727.4963 | 1179533.5613 | 2613726.0209 | 1179538.9219 | 2613724.4521 | 1179543.9016
2 | 2613733.0374 | 1179515.5687 | 2613733.0826 | 1179515.43
3 | 2613724.4521 | 1179543.9016 | 2613721.7967 | 1179552.3303 | 2613717.5398 | 1179565.2829
4 | 2613733.0826 | 1179515.43 | 2613737.9333 | 1179500.5406 | 2613743.6537 | 1179483.2118
5 | 2613717.5398 | 1179565.2829 | 2613713.2393 | 1179578.3677
6 | 2613649.3201 | 1179495.2586 | 2613631.8862 | 1179516.5852
7 | 2613618.501 | 1179533.1491 | 2613626.7154 | 1179522.9105 | 2613631.8862 | 1179516.5852
8 | 2613743.6537 | 1179483.2118 | 2613744.0498 | 1179482.0117
9 | 2613707.0405 | 1179597.2288 | 2613713.2393 | 1179578.3677
10 | 2613750.5546 | 1179462.3095 | 2613750.5405 | 1179462.3498 | 2613744.0498 | 1179482.0117
11 | 2613707.0405 | 1179597.2288 | 2613705.4597 | 1179602.0386
12 | 2613635.7697 | 1179596.0573 | 2613705.4597 | 1179602.0386
13 | 2613635.7697 | 1179596.0573 | 2613624.0594 | 1179586.6315
14 | 2613692.3439 | 1179642.4587 | 2613703.5898 | 1179607.7283 | 2613705.4597 | 1179602.0386
15 | 2613593.0177 | 1179564.9114 | 2613604.2728 | 1179570.2507 | 2613613.8866 | 1179578.4433 | 2613624.0594 | 1179586.6315
16 | 2613750.5546 | 1179462.3095 | 2613758.0728 | 1179440.9353
17 | 2613819.5731 | 1179530.1633 | 2613815.096 | 1179527.0253
18 | 2613881.417 | 1179574.8298 | 2613853.9955 | 1179554.2895 | 2613819.5731 | 1179530.1633
19 | 2613815.096 | 1179527.0253 | 2613813.5619 | 1179525.9501
20 | 2613832.4941 | 1179610.1353 | 2613881.417 | 1179574.8298
21 | 2613813.5619 | 1179525.9501 | 2613807.3091 | 1179521.5676
22 | 2613832.4941 | 1179610.1353 | 2613821.7586 | 1179615.8846
23 | 2613805.0111 | 1179519.957 | 2613807.3091 | 1179521.5676
24 | 2613819.579 | 1179617.2744 | 2613821.1673 | 1179616.2013 | 2613821.7586 | 1179615.8846
25 | 2613802.795 | 1179518.4038 | 2613805.0111 | 1179519.957
26 | 2613760.868 | 1179686.3436 | 2613780.3202 | 1179651.0144 | 2613791.1386 | 1179640.078 | 2613800.064 | 1179631.8832 | 2613813.3944 | 1179621.4528 | 2613819.579 | 1179617.2744
27 | 2613793.8913 | 1179512.1633 | 2613802.795 | 1179518.4038
28 | 2613760.868 | 1179686.3436 | 2613761.5333 | 1179682.6766 | 2613760.6395 | 1179679.3728 | 2613758.1102 | 1179676.4211 | 2613700.4687 | 1179650.3334
29 | 2613870.4178 | 1179260.6212 | 2613859.2954 | 1179272.8242 | 2613857.0156 | 1179275.2468
30 | 2613837.4749 | 1179297.5423 | 2613848.8042 | 1179283.9725 | 2613857.0156 | 1179275.2468
31 | 2613910.4472 | 1179222.9944 | 2613905.5282 | 1179226.0291 | 2613901.6715 | 1179228.8883 | 2613897.3014 | 1179232.4133 | 2613892.9761 | 1179236.3943 | 2613882.7532 | 1179247.0873 | 2613870.4178 | 1179260.6212
32 | 2613837.4749 | 1179297.5423 | 2613827.3823 | 1179310.9298
33 | 2613837.4749 | 1179297.5423 | 2613817.1844 | 1179278.0857
34 | 2613837.4749 | 1179297.5423 | 2613843.8751 | 1179301.4256 | 2613847.9345 | 1179303.4138 | 2613849.228 | 1179303.8908
35 | 2613864.0738 | 1179082.0154 | 2613910.4472 | 1179222.9944
36 | 2613827.3823 | 1179310.9298 | 2613824.7247 | 1179314.455 | 2613821.7885 | 1179318.6066
37 | 2613821.1183 | 1179262.8075 | 2613820.4688 | 1179264.9532 | 2613817.1844 | 1179278.0857
38 | 2613864.0738 | 1179082.0154 | 2613857.5649 | 1179065.5031 | 2613853.8318 | 1179057.7572
39 | 2613837.3471 | 1179040.6772 | 2613840.6888 | 1179042.5859 | 2613848.4714 | 1179050.0743 | 2613853.8318 | 1179057.7572
40 | 2613811.0983 | 1179333.7225 | 2613821.7885 | 1179318.6066
41 | 2613825.3292 | 1179248.8961 | 2613821.1183 | 1179262.8075
42 | 2613655.9702 | 1179196.2091 | 2613655.4592 | 1179199.9548
43 | 2613654.3181 | 1179202.0215 | 2613655.4592 | 1179199.9548 | 2613655.4592 | 1179199.9548
44 | 2613655.9702 | 1179196.2091 | 2613656.4952 | 1179192.3603
45 | 2613645.6586 | 1179217.7053 | 2613654.3181 | 1179202.0215
46 | 2613811.0983 | 1179333.7225 | 2613829.1218 | 1179342.346 | 2613832.5284 | 1179343.9036
47 | 2613767.7584 | 1179382.1925 | 2613775.5363 | 1179374.8732 | 2613782.8944 | 1179367.3973 | 2613796.58 | 1179352.1987 | 2613811.0983 | 1179333.7225
48 | 2613645.6586 | 1179217.7053 | 2613644.9888 | 1179218.9185 | 2613641.3787 | 1179225.4776
49 | 2613641.2034 | 1179225.7962 | 2613641.3787 | 1179225.4776
50 | 2613825.3292 | 1179248.8961 | 2613831.7679 | 1179227.6248
51 | 2613832.6882 | 1179343.9767 | 2613832.5284 | 1179343.9036
52 | 2613767.7584 | 1179382.1925 | 2613769.7 | 1179388.3001 | 2613769.9244 | 1179390.3683 | 2613769.8891 | 1179392.4471 | 2613768.5037 | 1179407.0069 | 2613767.8771 | 1179410.4406 | 2613767.1445 | 1179413.4627 | 2613759.644 | 1179436.4684 | 2613758.2995 | 1179440.2908
53 | 2613758.0728 | 1179440.9353 | 2613758.2995 | 1179440.2908
54 | 2613636.3344 | 1179234.6426 | 2613637.2864 | 1179232.9128
55 | 2613636.3344 | 1179234.6426 | 2613631.8932 | 1179242.7117
56 | 2613641.2034 | 1179225.7962 | 2613637.2864 | 1179232.9128
57 | 2613628.0252 | 1179249.7395 | 2613631.8932 | 1179242.7117
58 | 2613691.1584 | 1179646.1197 | 2613692.3439 | 1179642.4587
59 | 2613691.1584 | 1179646.1197 | 2613700.4687 | 1179650.3334
60 | 2613593.0177 | 1179564.9114 | 2613618.501 | 1179533.1491
61 | 2613562.208 | 1179579.7385 | 2613571.232 | 1179568.353 | 2613579.5994 | 1179573.8191 | 2613582.6158 | 1179574.1705 | 2613585.2169 | 1179572.4532 | 2613593.0177 | 1179564.9114
62 | 2613562.208 | 1179579.7385 | 2613570.191 | 1179593.0299 | 2613573.0153 | 1179597.3162 | 2613576.4771 | 1179600.0699 | 2613576.749 | 1179600.2293
63 | 2613562.208 | 1179579.7385 | 2613559.0743 | 1179583.9669
64 | 2613576.749 | 1179600.2293 | 2613583.1281 | 1179603.9688
65 | 2613559.0743 | 1179583.9669 | 2613539.9444 | 1179608.9033 | 2613535.2021 | 1179615.4191
66 | 2613559.0743 | 1179583.9669 | 2613553.5079 | 1179579.5855 | 2613548.306 | 1179576.1609 | 2613534.7031 | 1179568.6598 | 2613487.0491 | 1179546.486 | 2613453.7389 | 1179531.7929 | 2613453.1968 | 1179531.5507
67 | 2613594.5895 | 1179616.6872 | 2613593.9879 | 1179615.6396 | 2613590.7458 | 1179610.3296 | 2613587.0426 | 1179606.2636 | 2613583.1281 | 1179603.9688
68 | 2613531.899 | 1179619.9576 | 2613535.2021 | 1179615.4191
69 | 2613628.0252 | 1179249.7395 | 2613623.4611 | 1179258.0319
70 | 2613623.4611 | 1179258.0319 | 2613618.5532 | 1179266.949
71 | 2613698.4614 | 1179117.7704 | 2613711.2061 | 1179104.2111
72 | 2613698.4614 | 1179117.7704 | 2613697.5155 | 1179118.7766
73 | 2613711.2061 | 1179104.2111 | 2613712.6116 | 1179102.7157
74 | 2613695.4101 | 1179121.0167 | 2613697.5155 | 1179118.7766
75 | 2613720.7786 | 1179094.0268 | 2613712.6116 | 1179102.7157
76 | 2613690.5005 | 1179126.24 | 2613695.4101 | 1179121.0167
77 | 2613724.9137 | 1179090.6666 | 2613720.7786 | 1179094.0268 | 2613720.7786 | 1179094.0268
78 | 2613674.1442 | 1179144.1097 | 2613683.9828 | 1179133.1742 | 2613690.5005 | 1179126.24
79 | 2613729.4778 | 1179086.9578 | 2613724.9137 | 1179090.6666
80 | 2613673.521 | 1179144.8024 | 2613674.1442 | 1179144.1097
81 | 2613734.1127 | 1179083.1915 | 2613729.4778 | 1179086.9578
82 | 2613673.521 | 1179144.8024 | 2613672.135 | 1179146.3429 | 2613663.3154 | 1179156.3356
83 | 2613793.8047 | 1179032.8122 | 2613780.253 | 1179031.3894
84 | 2613775.6739 | 1179030.9087 | 2613780.253 | 1179031.3894
85 | 2613814.6652 | 1179034.2997 | 2613805.1167 | 1179033.9999 | 2613793.8047 | 1179032.8122
86 | 2613775.6739 | 1179030.9087 | 2613774.1139 | 1179034.9516 | 2613771.4342 | 1179041.8893
87 | 2613775.6739 | 1179030.9087 | 2613768.6263 | 1179029.3918 | 2613762.8579 | 1179026.3215 | 2613759.8721 | 1179023.7269
88 | 2613797.023 | 1179072.212 | 2613804.6377 | 1179046.3162 | 2613814.6652 | 1179034.2997
89 | 2613814.6652 | 1179034.2997 | 2613823.0278 | 1179035.4194 | 2613831.3329 | 1179038.2622 | 2613837.3471 | 1179040.6772
90 | 2613771.4342 | 1179041.8893 | 2613765.4223 | 1179057.4544 | 2613755.5783 | 1179065.6029
91 | 2613752.3758 | 1179013.3242 | 2613754.4435 | 1179017.7979 | 2613758.4968 | 1179022.5318 | 2613759.8721 | 1179023.7269
92 | 2613837.3471 | 1179040.6772 | 2613833.3792 | 1179045.3594 | 2613830.5786 | 1179050.689 | 2613828.9608 | 1179054.3536
93 | 2613755.5783 | 1179065.6029 | 2613748.3675 | 1179071.5718
94 | 2613742.7048 | 1179016.4371 | 2613746.81 | 1179015.2236 | 2613752.3758 | 1179013.3242
95 | 2613821.7736 | 1179079.2501 | 2613825.1416 | 1179063.0051 | 2613828.9608 | 1179054.3536
96 | 2613748.3675 | 1179071.5718 | 2613745.9893 | 1179073.5404 | 2613744.9285 | 1179074.4024
97 | 2613742.7048 | 1179016.4371 | 2613732.3883 | 1179021.2605 | 2613726.3565 | 1179024.5296
98 | 2613821.7736 | 1179079.2501 | 2613809.7594 | 1179076.4019
99 | 2613734.1127 | 1179083.1915 | 2613744.9285 | 1179074.4024
100 | 2613682.5012 | 1179085.9578 | 2613708.0123 | 1179057.6013 | 2613709.0716 | 1179055.3692 | 2613709.3322 | 1179051.6235 | 2613708.9929 | 1179046.32 | 2613708.0422 | 1179041.1152 | 2613706.1505 | 1179036.4974 | 2613712.1877 | 1179032.2089 | 2613726.3565 | 1179024.5296
101 | 2613652.0134 | 1179169.1407 | 2613663.3154 | 1179156.3356
102 | 2613649.3191 | 1179172.1933 | 2613652.0134 | 1179169.1407
103 | 2613649.3191 | 1179172.1933 | 2613657.2148 | 1179187.0855 | 2613657.2148 | 1179187.0855
104 | 2613649.3191 | 1179172.1933 | 2613637.7435 | 1179176.536 | 2613632.1834 | 1179181.6043
105 | 2613656.4952 | 1179192.3603 | 2613657.2148 | 1179187.0855
106 | 2613614.6994 | 1179202.9135 | 2613625.1281 | 1179188.0355 | 2613632.1834 | 1179181.6043
107 | 2613614.6994 | 1179202.9135 | 2613610.2365 | 1179209.2806
108 | 2613546.0914 | 1179268.6259 | 2613553.592 | 1179270.7498 | 2613563.2197 | 1179273.0171 | 2613575.5997 | 1179277.7474 | 2613596.9759 | 1179288.3644
109 | 2613528.26 | 1179260.8878 | 2613540.6909 | 1179266.7855 | 2613545.4005 | 1179268.4302 | 2613546.0914 | 1179268.6259
110 | 2613596.9759 | 1179288.3644 | 2613600.2815 | 1179290.0063
111 | 2613528.26 | 1179260.8878 | 2613498.6863 | 1179322.2487
112 | 2613528.26 | 1179260.8878 | 2613533.9532 | 1179246.371 | 2613537.9837 | 1179233.5255
113 | 2613498.6863 | 1179322.2487 | 2613487.6734 | 1179345.0987
114 | 2613537.9837 | 1179233.5255 | 2613539.1084 | 1179229.9408 | 2613542.0123 | 1179218.2582
115 | 2613473.9307 | 1179373.6127 | 2613487.6734 | 1179345.0987
116 | 2613559.93 | 1179172.7165 | 2613555.9256 | 1179177.4851 | 2613551.1934 | 1179185.8454 | 2613545.8305 | 1179202.8977 | 2613542.0123 | 1179218.2582
117 | 2613473.9307 | 1179373.6127 | 2613327.3879 | 1179379.2896
118 | 2613473.9307 | 1179373.6127 | 2613524.6746 | 1179398.5865
119 | 2613594.1362 | 1179135.7561 | 2613563.6313 | 1179168.3089 | 2613559.93 | 1179172.7165
120 | 2613327.3879 | 1179379.2896 | 2613301.2296 | 1179433.028
121 | 2613524.6746 | 1179398.5865 | 2613542.968 | 1179407.5898
122 | 2613610.2365 | 1179209.2806 | 2613601.9797 | 1179221.06
123 | 2613601.9797 | 1179221.06 | 2613589.9846 | 1179238.1728
124 | 2613583.5364 | 1179247.372 | 2613589.9846 | 1179238.1728
125 | 2613255.8619 | 1179526.2292 | 2613301.2296 | 1179433.028
126 | 2613357.3052 | 1179580.8516 | 2613255.8619 | 1179526.2292
127 | 2613368.9902 | 1179623.7336 | 2613368.2414 | 1179623.3939 | 2613360.5039 | 1179619.7638 | 2613355.3405 | 1179616.1505 | 2613351.9114 | 1179612.4076 | 2613350.3889 | 1179606.6013 | 2613349.5271 | 1179599.0955 | 2613350.0833 | 1179592.8491 | 2613352.8009 | 1179586.7632 | 2613356.8159 | 1179581.2248 | 2613357.3052 | 1179580.8516
128 | 2613368.9902 | 1179623.7336 | 2613400.9017 | 1179638.2074 | 2613408.2028 | 1179641.5175
129 | 2613531.899 | 1179619.9576 | 2613525.5315 | 1179628.77 | 2613520.292 | 1179636.6049
130 | 2613531.899 | 1179619.9576 | 2613499.4996 | 1179604.6882 | 2613498.0473 | 1179604.0291
131 | 2613520.292 | 1179636.6049 | 2613517.8494 | 1179640.2575
132 | 2613498.0473 | 1179604.0291 | 2613477.5087 | 1179594.709
133 | 2613594.5895 | 1179616.6872 | 2613600.2495 | 1179626.5429
134 | 2613517.8494 | 1179640.2575 | 2613502.8936 | 1179662.6219
135 | 2613477.5087 | 1179594.709 | 2613449.682 | 1179582.0816
136 | 2613433.43 | 1179574.3891 | 2613449.2271 | 1179581.8752 | 2613449.682 | 1179582.0816
137 | 2613433.43 | 1179574.3891 | 2613412.3407 | 1179564.3951 | 2613407.5372 | 1179563.0719
138 | 2613491.8086 | 1179679.198 | 2613502.8936 | 1179662.6219
139 | 2613491.8086 | 1179679.198 | 2613475.5546 | 1179671.9801 | 2613451.0394 | 1179660.9188
140 | 2613428.3622 | 1179650.6573 | 2613408.2028 | 1179641.5175
141 | 2613428.3622 | 1179650.6573 | 2613441.9787 | 1179656.8307 | 2613451.0394 | 1179660.9188
142 | 2613613.6935 | 1179640.0397 | 2613609.2516 | 1179638.5525 | 2613605.0662 | 1179634.93 | 2613600.2495 | 1179626.5429

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613727.4963 | 1179533.5613
1 | 2613733.0374 | 1179515.5687
2 | 2613724.4521 | 1179543.9016
3 | 2613733.0826 | 1179515.43
4 | 2613717.5398 | 1179565.2829
5 | 2613649.3201 | 1179495.2586
6 | 2613631.8862 | 1179516.5852
7 | 2613743.6537 | 1179483.2118
8 | 2613713.2393 | 1179578.3677
9 | 2613744.0498 | 1179482.0117
10 | 2613707.0405 | 1179597.2288
11 | 2613635.7697 | 1179596.0573
12 | 2613705.4597 | 1179602.0386
13 | 2613624.0594 | 1179586.6315
14 | 2613750.5546 | 1179462.3095
15 | 2613819.5731 | 1179530.1633
16 | 2613815.096 | 1179527.0253
17 | 2613881.417 | 1179574.8298
18 | 2613813.5619 | 1179525.9501
19 | 2613832.4941 | 1179610.1353
20 | 2613807.3091 | 1179521.5676
21 | 2613821.7586 | 1179615.8846
22 | 2613805.0111 | 1179519.957
23 | 2613819.579 | 1179617.2744
24 | 2613802.795 | 1179518.4038
25 | 2613760.868 | 1179686.3436
26 | 2613857.0156 | 1179275.2468
27 | 2613870.4178 | 1179260.6212
28 | 2613837.4749 | 1179297.5423
29 | 2613910.4472 | 1179222.9944
30 | 2613827.3823 | 1179310.9298
31 | 2613817.1844 | 1179278.0857
32 | 2613849.228 | 1179303.8908
33 | 2613864.0738 | 1179082.0154
34 | 2613853.8318 | 1179057.7572
35 | 2613821.7885 | 1179318.6066
36 | 2613821.1183 | 1179262.8075
37 | 2613655.4592 | 1179199.9548
38 | 2613655.9702 | 1179196.2091
39 | 2613654.3181 | 1179202.0215
40 | 2613811.0983 | 1179333.7225
41 | 2613645.6586 | 1179217.7053
42 | 2613641.3787 | 1179225.4776
43 | 2613825.3292 | 1179248.8961
44 | 2613832.5284 | 1179343.9036
45 | 2613767.7584 | 1179382.1925
46 | 2613831.7679 | 1179227.6248
47 | 2613832.6882 | 1179343.9767
48 | 2613758.2995 | 1179440.2908
49 | 2613636.3344 | 1179234.6426
50 | 2613637.2864 | 1179232.9128
51 | 2613631.8932 | 1179242.7117
52 | 2613758.0728 | 1179440.9353
53 | 2613692.3439 | 1179642.4587
54 | 2613691.1584 | 1179646.1197
55 | 2613700.4687 | 1179650.3334
56 | 2613793.8913 | 1179512.1633
57 | 2613618.501 | 1179533.1491
58 | 2613593.0177 | 1179564.9114
59 | 2613562.208 | 1179579.7385
60 | 2613576.749 | 1179600.2293
61 | 2613559.0743 | 1179583.9669
62 | 2613583.1281 | 1179603.9688
63 | 2613535.2021 | 1179615.4191
64 | 2613453.1968 | 1179531.5507
65 | 2613628.0252 | 1179249.7395
66 | 2613623.4611 | 1179258.0319
67 | 2613618.5532 | 1179266.949
68 | 2613641.2034 | 1179225.7962
69 | 2613698.4614 | 1179117.7704
70 | 2613711.2061 | 1179104.2111
71 | 2613697.5155 | 1179118.7766
72 | 2613712.6116 | 1179102.7157
73 | 2613695.4101 | 1179121.0167
74 | 2613720.7786 | 1179094.0268
75 | 2613690.5005 | 1179126.24
76 | 2613724.9137 | 1179090.6666
77 | 2613674.1442 | 1179144.1097
78 | 2613729.4778 | 1179086.9578
79 | 2613673.521 | 1179144.8024
80 | 2613780.253 | 1179031.3894
81 | 2613793.8047 | 1179032.8122
82 | 2613775.6739 | 1179030.9087
83 | 2613814.6652 | 1179034.2997
84 | 2613771.4342 | 1179041.8893
85 | 2613759.8721 | 1179023.7269
86 | 2613797.023 | 1179072.212
87 | 2613837.3471 | 1179040.6772
88 | 2613755.5783 | 1179065.6029
89 | 2613752.3758 | 1179013.3242
90 | 2613828.9608 | 1179054.3536
91 | 2613748.3675 | 1179071.5718
92 | 2613742.7048 | 1179016.4371
93 | 2613821.7736 | 1179079.2501
94 | 2613744.9285 | 1179074.4024
95 | 2613726.3565 | 1179024.5296
96 | 2613663.3154 | 1179156.3356
97 | 2613652.0134 | 1179169.1407
98 | 2613649.3191 | 1179172.1933
99 | 2613657.2148 | 1179187.0855
100 | 2613632.1834 | 1179181.6043
101 | 2613656.4952 | 1179192.3603
102 | 2613614.6994 | 1179202.9135
103 | 2613546.0914 | 1179268.6259
104 | 2613596.9759 | 1179288.3644
105 | 2613528.26 | 1179260.8878
106 | 2613600.2815 | 1179290.0063
107 | 2613498.6863 | 1179322.2487
108 | 2613537.9837 | 1179233.5255
109 | 2613487.6734 | 1179345.0987
110 | 2613542.0123 | 1179218.2582
111 | 2613473.9307 | 1179373.6127
112 | 2613559.93 | 1179172.7165
113 | 2613327.3879 | 1179379.2896
114 | 2613524.6746 | 1179398.5865
115 | 2613594.1362 | 1179135.7561
116 | 2613610.2365 | 1179209.2806
117 | 2613601.9797 | 1179221.06
118 | 2613589.9846 | 1179238.1728
119 | 2613583.5364 | 1179247.372
120 | 2613734.1127 | 1179083.1915
121 | 2613809.7594 | 1179076.4019
122 | 2613301.2296 | 1179433.028
123 | 2613255.8619 | 1179526.2292
124 | 2613357.3052 | 1179580.8516
125 | 2613368.9902 | 1179623.7336
126 | 2613542.968 | 1179407.5898
127 | 2613682.5012 | 1179085.9578
128 | 2613531.899 | 1179619.9576
129 | 2613520.292 | 1179636.6049
130 | 2613498.0473 | 1179604.0291
131 | 2613594.5895 | 1179616.6872
132 | 2613517.8494 | 1179640.2575
133 | 2613477.5087 | 1179594.709
134 | 2613449.682 | 1179582.0816
135 | 2613433.43 | 1179574.3891
136 | 2613407.5372 | 1179563.0719
137 | 2613502.8936 | 1179662.6219
138 | 2613491.8086 | 1179679.198
139 | 2613408.2028 | 1179641.5175
140 | 2613428.3622 | 1179650.6573
141 | 2613451.0394 | 1179660.9188
142 | 2613613.6935 | 1179640.0397
143 | 2613600.2495 | 1179626.5429
144 | 2613598.7805 | 1179533.0526

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1