## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_942-50_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_942-50_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_942-50_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_942-50_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_942-50_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_942-50_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_942-50_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_942-50_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_942-50_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_942-50_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_942-50_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_942-50_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_942-50_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_942-50_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_942-50_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_942-50_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_942-50_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_942-50_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_942-50_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_942-50_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_942-50_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_942-50_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_942-50_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_942-50_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_942-50_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_942-50_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_942-50_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_942-50_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_942-50_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_942-50_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_942-50_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_942-50_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_942-50_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_942-50_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_942-50_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_942-50_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_942-50_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_942-50_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_942-50_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_942-50_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_942-50_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_942-50_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_942-50_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_942-50_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_942-50_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_942-50_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_942-50_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_942-50_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_942-50_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_942-50_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_942-50_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_942-50_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_942-50_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_942-50_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_942-50_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_942-50_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_942-50_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_942-50_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_942-50_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_942-50_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_942-50_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_942-50_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_942-50_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_942-50_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_942-50_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_942-50_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_942-50_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_942-50_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_942-50_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_942-50_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_942-50_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_942-50_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_942-50_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_942-50_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_942-50_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_942-50_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_942-50_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_942-50_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_942-50_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_942-50_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_942-50_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_942-50_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_942-50_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_942-50_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_942-50_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_942-50_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_942-50_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_942-50_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_942-50_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_942-50_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_942-50_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_942-50_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_942-50_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_942-50_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_942-50_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_942-50_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_942-50_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_942-50_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_942-50_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_942-50_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_942-50_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_942-50_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_942-50_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_942-50_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_942-50_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_942-50_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_942-50_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_942-50_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_942-50_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_942-50_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_942-50_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_942-50_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_942-50_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_942-50_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_942-50_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_942-50_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_942-50_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_942-50_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_942-50_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_284_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_942-50_0_7_load_0 | 0 | 0.0027833 | 0.00069755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_942-50_0_7_load_2 | 2 | 0.0045609 | 0.0011431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_942-50_0_7_load_65 | 3 | 0.0046761 | 0.0011719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_942-50_0_7_load_42 | 5 | 0.011047 | 0.0027685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_942-50_0_7_load_41 | 6 | 0.011535 | 0.002891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_942-50_0_7_load_4 | 7 | 0.0034274 | 0.00085899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_942-50_0_7_load_5 | 8 | 0.0031656 | 0.00079337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_942-50_0_7_load_6 | 9 | 0.0012757 | 0.00031971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_942-50_0_7_load_7 | 10 | 0.0047777 | 0.0011974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_942-50_0_7_load_8 | 11 | 0.0034951 | 0.00087596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_942-50_0_7_load_58 | 13 | 0.0066922 | 0.0016772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_942-50_0_7_load_9 | 14 | 0.0018525 | 0.00046427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_942-50_0_7_load_10 | 15 | 0.0033486 | 0.00083923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_942-50_0_7_load_11 | 16 | 0.0020616 | 0.0005167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_942-50_0_7_load_12 | 17 | 0.0026444 | 0.00066276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_942-50_0_7_load_13 | 18 | 0.0012161 | 0.00030477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_942-50_0_7_load_22 | 19 | 0.0035873 | 0.00089907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_942-50_0_7_load_66 | 20 | 0.002361 | 0.00059171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_942-50_0_7_load_21 | 21 | 0.0036972 | 0.0009266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_942-50_0_7_load_67 | 22 | 0.0025406 | 0.00063674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_942-50_0_7_load_14 | 23 | 0.0081105 | 0.0020327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_942-50_0_7_load_17 | 26 | 0.0090035 | 0.0022565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_942-50_0_7_load_18 | 27 | 0.0028133 | 0.00070508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_942-50_0_7_load_20 | 28 | 0.0046588 | 0.0011676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_942-50_0_7_load_43 | 30 | 0.007125 | 0.0017857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_942-50_0_7_load_40 | 31 | 0.0052572 | 0.0013176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_942-50_0_7_load_61 | 33 | 0.0021751 | 0.00054514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_942-50_0_7_load_24 | 36 | 0.0058781 | 0.0014732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_942-50_0_7_load_25 | 37 | 0.0026781 | 0.00067119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_942-50_0_7_load_28 | 38 | 0.0049404 | 0.0012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_942-50_0_7_load_124 | 39 | 0.0061578 | 0.0015433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_942-50_0_7_load_26 | 40 | 0.0022768 | 0.00057062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_942-50_0_7_load_27 | 42 | 0.0037229 | 0.00093304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_942-50_0_7_load_99 | 45 | 0.013739 | 0.0034433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_942-50_0_7_load_38 | 46 | 0.0039227 | 0.00098311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_942-50_0_7_load_36 | 47 | 0.0039362 | 0.0009865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_942-50_0_7_load_30 | 48 | 0.016283 | 0.004081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_942-50_0_7_load_31 | 49 | 0.016278 | 0.0040796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_942-50_0_7_load_32 | 50 | 0.015346 | 0.0038461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_942-50_0_7_load_34 | 52 | 0.01284 | 0.0032181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_942-50_0_7_load_35 | 53 | 0.018232 | 0.0045694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_942-50_0_7_load_115 | 54 | 0.0033666 | 0.00084376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_942-50_0_7_load_50 | 55 | 0.0075907 | 0.0019024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_942-50_0_7_load_120 | 56 | 0.024156 | 0.0060541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_942-50_0_7_load_122 | 57 | 0.0042798 | 0.0010726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_942-50_0_7_load_113 | 58 | 0.034453 | 0.0086347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_942-50_0_7_load_51 | 59 | 0.016492 | 0.0041333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_942-50_0_7_load_37 | 60 | 0.001754 | 0.00043958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_942-50_0_7_load_39 | 61 | 0.0017713 | 0.00044394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_942-50_0_7_load_82 | 62 | 0.0038557 | 0.00096633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_942-50_0_7_load_83 | 63 | 0.0021522 | 0.0005394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_942-50_0_7_load_60 | 64 | 0.002142 | 0.00053685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_942-50_0_7_load_45 | 65 | 0.076275 | 0.019116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_942-50_0_7_load_47 | 67 | 0.0011435 | 0.0002866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_942-50_0_7_load_49 | 69 | 0.0152 | 0.0038095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_942-50_0_7_load_53 | 70 | 0.0019005 | 0.00047632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_942-50_0_7_load_54 | 71 | 0.0017417 | 0.00043652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_942-50_0_7_load_55 | 72 | 0.0021583 | 0.00054092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_942-50_0_7_load_56 | 73 | 0.0018996 | 0.00047608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_942-50_0_7_load_57 | 74 | 0.0018242 | 0.0004572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_942-50_0_7_load_69 | 75 | 0.0017405 | 0.0004362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_942-50_0_7_load_63 | 78 | 0.0039676 | 0.00099438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_942-50_0_7_load_64 | 79 | 0.00214 | 0.00053634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_942-50_0_7_load_72 | 80 | 0.0021911 | 0.00054915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_942-50_0_7_load_73 | 81 | 0.0036192 | 0.00090706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_942-50_0_7_load_78 | 82 | 0.0014503 | 0.00036347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_942-50_0_7_load_74 | 83 | 0.0025504 | 0.0006392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_942-50_0_7_load_94 | 84 | 0.0023648 | 0.00059266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_942-50_0_7_load_106 | 85 | 0.0073085 | 0.0018317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_942-50_0_7_load_75 | 86 | 0.0046686 | 0.0011701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_942-50_0_7_load_79 | 88 | 0.0025878 | 0.00064856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_942-50_0_7_load_80 | 89 | 0.018406 | 0.0046131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_942-50_0_7_load_81 | 90 | 0.0025827 | 0.00064729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_942-50_0_7_load_91 | 91 | 0.0024497 | 0.00061396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_942-50_0_7_load_86 | 92 | 0.0021391 | 0.00053611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_942-50_0_7_load_85 | 93 | 0.0034012 | 0.00085243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_942-50_0_7_load_84 | 94 | 0.0011871 | 0.00029751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_942-50_0_7_load_90 | 95 | 0.0034376 | 0.00086153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_942-50_0_7_load_89 | 96 | 0.0027604 | 0.00069182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_942-50_0_7_load_87 | 97 | 0.0011777 | 0.00029516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_942-50_0_7_load_88 | 98 | 0.0018155 | 0.00045502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_942-50_0_7_load_95 | 99 | 0.0022225 | 0.00055702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_942-50_0_7_load_96 | 100 | 0.0043921 | 0.0011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_942-50_0_7_load_118 | 102 | 0.0031493 | 0.0007893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_942-50_0_7_load_116 | 103 | 0.0031523 | 0.00079003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_942-50_0_7_load_102 | 104 | 0.0018465 | 0.00046278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_942-50_0_7_load_103 | 105 | 0.0033234 | 0.00083291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_942-50_0_7_load_105 | 107 | 0.0046088 | 0.0011551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_942-50_0_7_load_107 | 108 | 0.0035397 | 0.00088714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_942-50_0_7_load_108 | 109 | 0.0037853 | 0.00094868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_942-50_0_7_load_121 | 110 | 0.0033488 | 0.00083928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_942-50_0_7_load_109 | 111 | 0.003854 | 0.00096591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_942-50_0_7_load_119 | 112 | 0.0033488 | 0.00083928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_942-50_0_7_load_111 | 113 | 0.0069064 | 0.0017309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_942-50_0_7_load_112 | 114 | 0.0029378 | 0.00073629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_942-50_0_7_load_117 | 115 | 0.010486 | 0.002628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_942-50_0_7_load_125 | 116 | 0.0010813 | 0.000271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_942-50_0_7_load_126 | 117 | 0.0032549 | 0.00081575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_942-50_0_7_load_127 | 118 | 0.0028617 | 0.0007172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_942-50_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.042737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_942-50_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.054249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_942-50_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.019455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_942-50_0_7_line_3 |  | 3 | 4 | 0.017872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_942-50_0_7_line_4 |  | 4 | 12 | 0.023402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_942-50_0_7_line_5 |  | 4 | 29 | 0.036305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_942-50_0_7_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0064345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_942-50_0_7_line_7 |  | 6 | 31 | 0.029119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_942-50_0_7_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0071189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_942-50_0_7_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0028769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_942-50_0_7_line_10 |  | 8 | 10 | 0.00021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_942-50_0_7_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0030613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_942-50_0_7_line_12 |  | 10 | 12 | 0.014299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_942-50_0_7_line_13 |  | 12 | 13 | 0.030853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_942-50_0_7_line_14 |  | 13 | 68 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_942-50_0_7_line_15 |  | 14 | 15 | 0.011157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_942-50_0_7_line_16 |  | 14 | 16 | 0.018645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_942-50_0_7_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0068166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_942-50_0_7_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0025119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_942-50_0_7_line_19 |  | 17 | 19 | 0.02637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_942-50_0_7_line_20 |  | 18 | 20 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_942-50_0_7_line_21 |  | 19 | 21 | 0.00040778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_942-50_0_7_line_22 |  | 20 | 22 | 0.00027273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_942-50_0_7_line_23 |  | 21 | 35 | 0.02828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_942-50_0_7_line_24 |  | 22 | 74 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_942-50_0_7_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0022618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_942-50_0_7_line_26 |  | 24 | 28 | 0.018005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_942-50_0_7_line_27 |  | 24 | 27 | 0.021786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_942-50_0_7_line_28 |  | 25 | 26 | 0.003406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_942-50_0_7_line_29 |  | 25 | 27 | 0.020967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_942-50_0_7_line_30 |  | 28 | 32 | 0.019904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_942-50_0_7_line_31 |  | 29 | 30 | 0.019137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_942-50_0_7_line_32 |  | 29 | 31 | 0.023663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_942-50_0_7_line_33 |  | 30 | 33 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_942-50_0_7_line_34 |  | 32 | 34 | 0.031667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_942-50_0_7_line_35 |  | 33 | 64 | 0.0099474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_942-50_0_7_line_36 |  | 34 | 56 | 0.023541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_942-50_0_7_line_37 |  | 34 | 57 | 0.02106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_942-50_0_7_line_38 |  | 34 | 51 | 0.052139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_942-50_0_7_line_39 |  | 35 | 36 | 0.006604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_942-50_0_7_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0074232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_942-50_0_7_line_41 |  | 36 | 38 | 0.017582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_942-50_0_7_line_42 |  | 37 | 39 | 0.014419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_942-50_0_7_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0043332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_942-50_0_7_line_44 |  | 39 | 41 | 0.014377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_942-50_0_7_line_45 |  | 40 | 42 | 0.0086505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_942-50_0_7_line_46 |  | 41 | 116 | 0.031031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_942-50_0_7_line_47 |  | 41 | 57 | 0.0098045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_942-50_0_7_line_48 |  | 42 | 43 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_942-50_0_7_line_49 |  | 43 | 44 | 0.053558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_942-50_0_7_line_50 |  | 44 | 45 | 0.030526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_942-50_0_7_line_51 |  | 45 | 101 | 0.019788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_942-50_0_7_line_52 |  | 46 | 47 | 0.0038415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_942-50_0_7_line_53 |  | 47 | 60 | 0.0074756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_942-50_0_7_line_54 |  | 48 | 49 | 4.3206e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_942-50_0_7_line_55 |  | 48 | 50 | 0.029767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_942-50_0_7_line_56 |  | 49 | 51 | 0.022239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_942-50_0_7_line_57 |  | 50 | 52 | 0.033088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_942-50_0_7_line_58 |  | 50 | 53 | 0.024921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_942-50_0_7_line_59 |  | 51 | 54 | 0.03359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_942-50_0_7_line_60 |  | 52 | 55 | 0.00036153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_942-50_0_7_line_61 |  | 54 | 58 | 0.013767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_942-50_0_7_line_62 |  | 55 | 59 | 0.0082649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_942-50_0_7_line_63 |  | 56 | 85 | 0.016278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_942-50_0_7_line_64 |  | 58 | 113 | 0.0029358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_942-50_0_7_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0073532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_942-50_0_7_line_66 |  | 61 | 62 | 0.011072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_942-50_0_7_line_67 |  | 62 | 63 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_942-50_0_7_line_68 |  | 63 | 94 | 0.0062232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_942-50_0_7_line_69 |  | 64 | 77 | 0.0085105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_942-50_0_7_line_70 |  | 65 | 66 | 0.027187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_942-50_0_7_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0040648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_942-50_0_7_line_72 |  | 66 | 68 | 0.036319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_942-50_0_7_line_73 |  | 66 | 69 | 0.07142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_942-50_0_7_line_74 |  | 70 | 71 | 0.0080963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_942-50_0_7_line_75 |  | 70 | 72 | 0.015878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_942-50_0_7_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0014725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_942-50_0_7_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0070085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_942-50_0_7_line_78 |  | 73 | 75 | 0.0071239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_942-50_0_7_line_79 |  | 75 | 76 | 0.03379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_942-50_0_7_line_80 |  | 76 | 82 | 0.015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_942-50_0_7_line_81 |  | 76 | 83 | 0.012335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_942-50_0_7_line_82 |  | 76 | 79 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_942-50_0_7_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0052813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_942-50_0_7_line_84 |  | 77 | 79 | 0.012225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_942-50_0_7_line_85 |  | 78 | 80 | 0.011005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_942-50_0_7_line_86 |  | 80 | 81 | 0.02675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_942-50_0_7_line_87 |  | 81 | 84 | 0.012197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_942-50_0_7_line_88 |  | 82 | 91 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_942-50_0_7_line_89 |  | 83 | 86 | 0.019234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_942-50_0_7_line_90 |  | 85 | 106 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_942-50_0_7_line_91 |  | 86 | 87 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_942-50_0_7_line_92 |  | 87 | 88 | 0.030015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_942-50_0_7_line_93 |  | 87 | 89 | 0.023265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_942-50_0_7_line_94 |  | 87 | 90 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_942-50_0_7_line_95 |  | 88 | 92 | 0.009579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_942-50_0_7_line_96 |  | 92 | 93 | 0.014345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_942-50_0_7_line_97 |  | 93 | 97 | 0.0015847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_942-50_0_7_line_98 |  | 94 | 95 | 0.022367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_942-50_0_7_line_99 |  | 95 | 96 | 0.0076062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_942-50_0_7_line_100 |  | 96 | 98 | 0.018282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_942-50_0_7_line_101 |  | 97 | 98 | 0.00615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_942-50_0_7_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0086557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_942-50_0_7_line_103 |  | 99 | 101 | 0.012834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_942-50_0_7_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0080104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_942-50_0_7_line_105 |  | 103 | 115 | 0.0022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_942-50_0_7_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0095043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_942-50_0_7_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_942-50_0_7_line_108 |  | 105 | 107 | 0.0042788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_942-50_0_7_line_109 |  | 106 | 108 | 0.016986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_942-50_0_7_line_110 |  | 107 | 109 | 0.0018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_942-50_0_7_line_111 |  | 108 | 110 | 0.012127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_942-50_0_7_line_112 |  | 109 | 111 | 0.026257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_942-50_0_7_line_113 |  | 110 | 112 | 0.0082576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_942-50_0_7_line_114 |  | 112 | 115 | 0.0095875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_942-50_0_7_line_115 |  | 113 | 114 | 0.024111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_942-50_0_7_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0029935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_942-50_0_7_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0012007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_942-50_0_7_trafo_16 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2613310.0275 | 1178005.6494 | 2613310.3983 | 1177996.9013 | 2613311.4815 | 1177990.7672 | 2613313.6328 | 1177985.3692 | 2613316.7168 | 1177979.7621 | 2613326.5195 | 1177967.7018
1 | 2613310.0275 | 1178005.6494 | 2613321.4587 | 1178008.7763 | 2613351.5495 | 1178007.9313 | 2613356.1394 | 1177996.5254
2 | 2613356.1394 | 1177996.5254 | 2613358.7946 | 1177989.9271 | 2613359.8941 | 1177990.2964 | 2613364.2753 | 1177980.0071
3 | 2613371.277 | 1177963.5635 | 2613364.2753 | 1177980.0071
4 | 2613349.5741 | 1177954.6553 | 2613350.6886 | 1177955.1136 | 2613371.277 | 1177963.5635
5 | 2613371.277 | 1177963.5635 | 2613393.0103 | 1177972.483 | 2613397.751 | 1177974.3612 | 2613404.0677 | 1177978.7886
6 | 2613383.784 | 1178034.4232 | 2613385.9881 | 1178028.378
7 | 2613395.9623 | 1178001.0203 | 2613385.9881 | 1178028.378
8 | 2613357.6292 | 1177934.5769 | 2613354.9803 | 1177941.1846
9 | 2613357.6292 | 1177934.5769 | 2613358.6998 | 1177931.9065
10 | 2613354.8997 | 1177941.3855 | 2613354.9803 | 1177941.1846
11 | 2613359.8389 | 1177929.065 | 2613358.6998 | 1177931.9065
12 | 2613349.5741 | 1177954.6553 | 2613352.9239 | 1177946.314 | 2613354.8997 | 1177941.3855
13 | 2613349.5741 | 1177954.6553 | 2613321.0181 | 1177942.9728
14 | 2613306.8169 | 1177937.1629 | 2613321.0181 | 1177942.9728
15 | 2613511.83 | 1177893.0118 | 2613515.2525 | 1177882.3923
16 | 2613506.1107 | 1177910.7577 | 2613511.83 | 1177893.0118
17 | 2613517.3435 | 1177875.9043 | 2613515.2525 | 1177882.3923
18 | 2613506.1107 | 1177910.7577 | 2613505.3402 | 1177913.1485
19 | 2613525.4326 | 1177850.8051 | 2613517.3435 | 1177875.9043
20 | 2613499.7039 | 1177930.6369 | 2613505.3402 | 1177913.1485
21 | 2613525.4326 | 1177850.8051 | 2613525.5577 | 1177850.417
22 | 2613499.6202 | 1177930.8965 | 2613499.7039 | 1177930.6369
23 | 2613534.2325 | 1177823.5003 | 2613525.5577 | 1177850.417
24 | 2613499.6202 | 1177930.8965 | 2613494.2068 | 1177947.6935
25 | 2613442.3742 | 1177871.0523 | 2613444.4659 | 1177871.9129
26 | 2613442.3742 | 1177871.0523 | 2613443.9716 | 1177867.4429 | 2613447.7069 | 1177857.6685 | 2613448.9905 | 1177854.3117
27 | 2613442.3742 | 1177871.0523 | 2613433.8346 | 1177890.3208 | 2613433.5845 | 1177890.9847
28 | 2613426.6983 | 1177910.782 | 2613423.4457 | 1177909.7409
29 | 2613426.6983 | 1177910.782 | 2613427.2752 | 1177909.0602 | 2613427.8602 | 1177907.1495 | 2613430.2759 | 1177899.7622 | 2613433.0352 | 1177892.4424 | 2613433.5845 | 1177890.9847
30 | 2613456.0998 | 1177835.7205 | 2613448.9905 | 1177854.3117
31 | 2613404.0677 | 1177978.7886 | 2613422.0422 | 1177985.3581
32 | 2613404.0677 | 1177978.7886 | 2613395.9623 | 1178001.0203
33 | 2613422.0422 | 1177985.3581 | 2613435.5162 | 1177990.2828
34 | 2613456.0998 | 1177835.7205 | 2613457.0297 | 1177833.288 | 2613464.6478 | 1177809.3372 | 2613468.5125 | 1177810.0462
35 | 2613439.2137 | 1177999.0488 | 2613436.6594 | 1177990.7006 | 2613435.5162 | 1177990.2828
36 | 2613468.5125 | 1177810.0462 | 2613474.1796 | 1177787.1975
37 | 2613468.5125 | 1177810.0462 | 2613489.144 | 1177814.2719
38 | 2613417.4795 | 1177799.3714 | 2613464.6478 | 1177809.3372 | 2613468.5125 | 1177810.0462
39 | 2613534.2325 | 1177823.5003 | 2613540.7241 | 1177824.7137
40 | 2613534.2325 | 1177823.5003 | 2613526.9601 | 1177822.0121
41 | 2613558.0057 | 1177827.9492 | 2613541.8779 | 1177824.9293 | 2613540.7241 | 1177824.7137
42 | 2613512.8339 | 1177819.1214 | 2613526.9601 | 1177822.0121
43 | 2613558.0057 | 1177827.9492 | 2613562.2649 | 1177828.7467
44 | 2613498.7491 | 1177816.2392 | 2613512.8339 | 1177819.1214
45 | 2613562.2649 | 1177828.7467 | 2613570.7676 | 1177830.3388
46 | 2613498.7491 | 1177816.2392 | 2613494.8208 | 1177837.0855 | 2613485.1927 | 1177835.1642
47 | 2613498.7491 | 1177816.2392 | 2613489.144 | 1177814.2719
48 | 2613581.4641 | 1177832.3444 | 2613573.2459 | 1177830.8029 | 2613570.7676 | 1177830.3388
49 | 2613581.4641 | 1177832.3444 | 2613591.8433 | 1177834.4689 | 2613613.0446 | 1177838.819 | 2613623.4912 | 1177841.544 | 2613633.6231 | 1177844.8908
50 | 2613633.6231 | 1177844.8908 | 2613624.2811 | 1177873.9527
51 | 2613618.2253 | 1177892.7916 | 2613624.2811 | 1177873.9527
52 | 2613565.1439 | 1177879.0371 | 2613563.9586 | 1177882.6912
53 | 2613563.9586 | 1177882.6912 | 2613561.6519 | 1177889.802
54 | 2613395.6699 | 1177794.82 | 2613395.712 | 1177794.8295
55 | 2613366.9929 | 1177786.8972 | 2613386.4262 | 1177792.7322 | 2613395.6699 | 1177794.82
56 | 2613417.4795 | 1177799.3714 | 2613405.5648 | 1177797.0548 | 2613395.712 | 1177794.8295
57 | 2613366.9929 | 1177786.8972 | 2613352.7072 | 1177782.1187 | 2613338.2698 | 1177776.8507 | 2613335.8246 | 1177775.8149
58 | 2613366.9929 | 1177786.8972 | 2613371.0606 | 1177765.0284 | 2613370.9822 | 1177762.3527
59 | 2613417.4795 | 1177799.3714 | 2613426.3923 | 1177766.9858 | 2613426.3923 | 1177766.9858
60 | 2613335.8246 | 1177775.8149 | 2613335.4917 | 1177775.6739
61 | 2613423.9582 | 1177753.4353 | 2613426.3923 | 1177766.9858
62 | 2613335.4917 | 1177775.6739 | 2613327.8814 | 1177772.4504
63 | 2613478.0983 | 1177771.398 | 2613474.1796 | 1177787.1975
64 | 2613423.4391 | 1177750.5458 | 2613423.9582 | 1177753.4353
65 | 2613559.3829 | 1177896.7964 | 2613561.6519 | 1177889.802
66 | 2613555.9665 | 1177907.3281 | 2613559.3829 | 1177896.7964
67 | 2613555.9665 | 1177907.3281 | 2613551.5665 | 1177920.8916
68 | 2613551.5665 | 1177920.8916 | 2613549.6463 | 1177926.8111
69 | 2613441.7037 | 1178007.1869 | 2613439.2137 | 1177999.0488
70 | 2613319.8659 | 1177903.2634 | 2613332.2102 | 1177908.182 | 2613345.1271 | 1177913.3133
71 | 2613343.6516 | 1177917.1008 | 2613345.1271 | 1177913.3133
72 | 2613319.8659 | 1177903.2634 | 2613306.8169 | 1177937.1629
73 | 2613345.5186 | 1177836.5972 | 2613319.8659 | 1177903.2634
74 | 2613487.1864 | 1177969.4767 | 2613484.7028 | 1177977.1827
75 | 2613487.1864 | 1177969.4767 | 2613492.057 | 1177954.3641
76 | 2613484.7028 | 1177977.1827 | 2613484.2511 | 1177978.5842
77 | 2613492.057 | 1177954.3641 | 2613494.2068 | 1177947.6935
78 | 2613484.2511 | 1177978.5842 | 2613482.0659 | 1177985.3647
79 | 2613471.7008 | 1178017.5258 | 2613482.0659 | 1177985.3647
80 | 2613471.7008 | 1178017.5258 | 2613466.5497 | 1178032.0035
81 | 2613471.7008 | 1178017.5258 | 2613483.4675 | 1178021.2276
82 | 2613471.7008 | 1178017.5258 | 2613453.2617 | 1178011.1706
83 | 2613441.7037 | 1178007.1869 | 2613440.0002 | 1178012.186
84 | 2613441.7037 | 1178007.1869 | 2613453.2617 | 1178011.1706
85 | 2613440.0002 | 1178012.186 | 2613436.4507 | 1178022.6024
86 | 2613436.4507 | 1178022.6024 | 2613427.8226 | 1178047.9226
87 | 2613423.8886 | 1178059.4674 | 2613427.8226 | 1178047.9226
88 | 2613459.6001 | 1178051.5362 | 2613466.5497 | 1178032.0035
89 | 2613483.4675 | 1178021.2276 | 2613501.8152 | 1178026.9997
90 | 2613482.1823 | 1177755.36 | 2613480.0397 | 1177763.5705 | 2613478.0983 | 1177771.398
91 | 2613515.7258 | 1178031.3759 | 2613501.8152 | 1178026.9997
92 | 2613515.7258 | 1178031.3759 | 2613524.9874 | 1178002.8257
93 | 2613515.7258 | 1178031.3759 | 2613511.2241 | 1178045.5953 | 2613508.8804 | 1178053.6099
94 | 2613515.7258 | 1178031.3759 | 2613527.3645 | 1178035.9715
95 | 2613524.9874 | 1178002.8257 | 2613527.9432 | 1177993.7141
96 | 2613532.3695 | 1177980.0694 | 2613527.9432 | 1177993.7141
97 | 2613532.3695 | 1177980.0694 | 2613532.8585 | 1177978.562
98 | 2613542.7445 | 1177948.0869 | 2613549.6463 | 1177926.8111
99 | 2613540.3975 | 1177955.3219 | 2613542.7445 | 1177948.0869
100 | 2613540.3975 | 1177955.3219 | 2613534.7562 | 1177972.712
101 | 2613534.7562 | 1177972.712 | 2613532.8585 | 1177978.562
102 | 2613613.8928 | 1177904.8721 | 2613610.9707 | 1177913.0197
103 | 2613618.2253 | 1177892.7916 | 2613613.8928 | 1177904.8721
104 | 2613529.9291 | 1177767.2519 | 2613537.702 | 1177769.1878
105 | 2613529.9291 | 1177767.2519 | 2613527.7476 | 1177766.7085
106 | 2613482.657 | 1177753.5293 | 2613485.0424 | 1177744.3292
107 | 2613482.1823 | 1177755.36 | 2613482.657 | 1177753.5293
108 | 2613486.1163 | 1177740.1874 | 2613485.0424 | 1177744.3292
109 | 2613482.1823 | 1177755.36 | 2613498.6645 | 1177759.4651
110 | 2613486.5682 | 1177738.4445 | 2613486.1163 | 1177740.1874
111 | 2613510.4315 | 1177762.3958 | 2613498.6645 | 1177759.4651
112 | 2613486.5682 | 1177738.4445 | 2613493.1585 | 1177713.0275
113 | 2613510.4315 | 1177762.3958 | 2613518.4443 | 1177764.3914
114 | 2613527.7476 | 1177766.7085 | 2613518.4443 | 1177764.3914
115 | 2613423.4391 | 1177750.5458 | 2613419.1762 | 1177726.8143
116 | 2613482.2571 | 1177834.5783 | 2613485.1927 | 1177835.1642
117 | 2613482.2751 | 1177833.3778 | 2613482.2571 | 1177834.5783

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613326.5195 | 1177967.7018
1 | 2613310.0275 | 1178005.6494
2 | 2613356.1394 | 1177996.5254
3 | 2613364.2753 | 1177980.0071
4 | 2613371.277 | 1177963.5635
5 | 2613383.784 | 1178034.4232
6 | 2613385.9881 | 1178028.378
7 | 2613357.6292 | 1177934.5769
8 | 2613354.9803 | 1177941.1846
9 | 2613358.6998 | 1177931.9065
10 | 2613354.8997 | 1177941.3855
11 | 2613359.8389 | 1177929.065
12 | 2613349.5741 | 1177954.6553
13 | 2613321.0181 | 1177942.9728
14 | 2613511.83 | 1177893.0118
15 | 2613515.2525 | 1177882.3923
16 | 2613506.1107 | 1177910.7577
17 | 2613517.3435 | 1177875.9043
18 | 2613505.3402 | 1177913.1485
19 | 2613525.4326 | 1177850.8051
20 | 2613499.7039 | 1177930.6369
21 | 2613525.5577 | 1177850.417
22 | 2613499.6202 | 1177930.8965
23 | 2613444.4659 | 1177871.9129
24 | 2613442.3742 | 1177871.0523
25 | 2613426.6983 | 1177910.782
26 | 2613423.4457 | 1177909.7409
27 | 2613433.5845 | 1177890.9847
28 | 2613448.9905 | 1177854.3117
29 | 2613404.0677 | 1177978.7886
30 | 2613422.0422 | 1177985.3581
31 | 2613395.9623 | 1178001.0203
32 | 2613456.0998 | 1177835.7205
33 | 2613435.5162 | 1177990.2828
34 | 2613468.5125 | 1177810.0462
35 | 2613534.2325 | 1177823.5003
36 | 2613540.7241 | 1177824.7137
37 | 2613526.9601 | 1177822.0121
38 | 2613558.0057 | 1177827.9492
39 | 2613512.8339 | 1177819.1214
40 | 2613562.2649 | 1177828.7467
41 | 2613498.7491 | 1177816.2392
42 | 2613570.7676 | 1177830.3388
43 | 2613581.4641 | 1177832.3444
44 | 2613633.6231 | 1177844.8908
45 | 2613624.2811 | 1177873.9527
46 | 2613565.1439 | 1177879.0371
47 | 2613563.9586 | 1177882.6912
48 | 2613395.6699 | 1177794.82
49 | 2613395.712 | 1177794.8295
50 | 2613366.9929 | 1177786.8972
51 | 2613417.4795 | 1177799.3714
52 | 2613335.8246 | 1177775.8149
53 | 2613370.9822 | 1177762.3527
54 | 2613426.3923 | 1177766.9858
55 | 2613335.4917 | 1177775.6739
56 | 2613474.1796 | 1177787.1975
57 | 2613489.144 | 1177814.2719
58 | 2613423.9582 | 1177753.4353
59 | 2613327.8814 | 1177772.4504
60 | 2613561.6519 | 1177889.802
61 | 2613559.3829 | 1177896.7964
62 | 2613555.9665 | 1177907.3281
63 | 2613551.5665 | 1177920.8916
64 | 2613439.2137 | 1177999.0488
65 | 2613345.1271 | 1177913.3133
66 | 2613319.8659 | 1177903.2634
67 | 2613343.6516 | 1177917.1008
68 | 2613306.8169 | 1177937.1629
69 | 2613345.5186 | 1177836.5972
70 | 2613487.1864 | 1177969.4767
71 | 2613484.7028 | 1177977.1827
72 | 2613492.057 | 1177954.3641
73 | 2613484.2511 | 1177978.5842
74 | 2613494.2068 | 1177947.6935
75 | 2613482.0659 | 1177985.3647
76 | 2613471.7008 | 1178017.5258
77 | 2613441.7037 | 1178007.1869
78 | 2613440.0002 | 1178012.186
79 | 2613453.2617 | 1178011.1706
80 | 2613436.4507 | 1178022.6024
81 | 2613427.8226 | 1178047.9226
82 | 2613466.5497 | 1178032.0035
83 | 2613483.4675 | 1178021.2276
84 | 2613423.8886 | 1178059.4674
85 | 2613478.0983 | 1177771.398
86 | 2613501.8152 | 1178026.9997
87 | 2613515.7258 | 1178031.3759
88 | 2613524.9874 | 1178002.8257
89 | 2613508.8804 | 1178053.6099
90 | 2613527.3645 | 1178035.9715
91 | 2613459.6001 | 1178051.5362
92 | 2613527.9432 | 1177993.7141
93 | 2613532.3695 | 1177980.0694
94 | 2613549.6463 | 1177926.8111
95 | 2613542.7445 | 1177948.0869
96 | 2613540.3975 | 1177955.3219
97 | 2613532.8585 | 1177978.562
98 | 2613534.7562 | 1177972.712
99 | 2613613.8928 | 1177904.8721
100 | 2613610.9707 | 1177913.0197
101 | 2613618.2253 | 1177892.7916
102 | 2613537.702 | 1177769.1878
103 | 2613529.9291 | 1177767.2519
104 | 2613482.657 | 1177753.5293
105 | 2613485.0424 | 1177744.3292
106 | 2613482.1823 | 1177755.36
107 | 2613486.1163 | 1177740.1874
108 | 2613498.6645 | 1177759.4651
109 | 2613486.5682 | 1177738.4445
110 | 2613510.4315 | 1177762.3958
111 | 2613493.1585 | 1177713.0275
112 | 2613518.4443 | 1177764.3914
113 | 2613423.4391 | 1177750.5458
114 | 2613419.1762 | 1177726.8143
115 | 2613527.7476 | 1177766.7085
116 | 2613485.1927 | 1177835.1642
117 | 2613482.2571 | 1177834.5783
118 | 2613482.2751 | 1177833.3778
119 | 2613434.9067 | 1177868.7122

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1