## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2428-10_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2428-10_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2428-10_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2428-10_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2428-10_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2428-10_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2428-10_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2428-10_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2428-10_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2428-10_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2428-10_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2428-10_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2428-10_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2428-10_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2428-10_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2428-10_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2428-10_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2428-10_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2428-10_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2428-10_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2428-10_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2428-10_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2428-10_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2428-10_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2428-10_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2428-10_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2428-10_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2428-10_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2428-10_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2428-10_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2428-10_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2428-10_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2428-10_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2428-10_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2428-10_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2428-10_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2428-10_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2428-10_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2428-10_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2428-10_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2428-10_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2428-10_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2428-10_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2428-10_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2428-10_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2428-10_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2428-10_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2428-10_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2428-10_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2428-10_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2428-10_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2428-10_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2428-10_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2428-10_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2428-10_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2428-10_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2428-10_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2428-10_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2428-10_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2428-10_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2428-10_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_333_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2428-10_0_3_load_0 | 0 | 0.0075551 | 0.0018935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2428-10_0_3_load_1 | 1 | 0.0042513 | 0.0010655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2428-10_0_3_load_4 | 4 | 0.0052625 | 0.0013189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2428-10_0_3_load_5 | 5 | 0.0025338 | 0.00063504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2428-10_0_3_load_6 | 6 | 0.003306 | 0.00082857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2428-10_0_3_load_45 | 7 | 0.0053012 | 0.0013286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2428-10_0_3_load_44 | 8 | 0.0079598 | 0.0019949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2428-10_0_3_load_21 | 9 | 0.0023516 | 0.00058936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2428-10_0_3_load_56 | 10 | 0.0016741 | 0.00041957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2428-10_0_3_load_58 | 11 | 0.0070102 | 0.0017569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2428-10_0_3_load_42 | 12 | 0.0041395 | 0.0010375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2428-10_0_3_load_57 | 14 | 0.0032211 | 0.0008073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2428-10_0_3_load_7 | 16 | 0.0012319 | 0.00030875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2428-10_0_3_load_8 | 17 | 0.0018419 | 0.00046163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2428-10_0_3_load_10 | 19 | 0.001071 | 0.00026842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2428-10_0_3_load_32 | 22 | 0.00085074 | 0.00021322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2428-10_0_3_load_16 | 23 | 0.0019036 | 0.00047708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2428-10_0_3_load_13 | 24 | 0.0023521 | 0.00058948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2428-10_0_3_load_50 | 25 | 0.0019008 | 0.00047639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2428-10_0_3_load_47 | 26 | 0.0016515 | 0.00041389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2428-10_0_3_load_53 | 27 | 0.00181 | 0.00045362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2428-10_0_3_load_14 | 28 | 0.0063064 | 0.0015805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2428-10_0_3_load_51 | 29 | 0.00076962 | 0.00019288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2428-10_0_3_load_43 | 31 | 0.0018897 | 0.00047359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2428-10_0_3_load_49 | 32 | 0.0017019 | 0.00042653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2428-10_0_3_load_54 | 33 | 0.0018173 | 0.00045546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2428-10_0_3_load_17 | 34 | 0.01238 | 0.0031027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2428-10_0_3_load_60 | 36 | 0.0058298 | 0.0014611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2428-10_0_3_load_20 | 37 | 0.0029002 | 0.00072685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2428-10_0_3_load_30 | 38 | 0.002299 | 0.00057618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2428-10_0_3_load_28 | 39 | 0.001632 | 0.00040903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2428-10_0_3_load_46 | 41 | 0.0028373 | 0.00071109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2428-10_0_3_load_41 | 42 | 0.0070749 | 0.0017731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2428-10_0_3_load_29 | 43 | 0.0037567 | 0.00094151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2428-10_0_3_load_23 | 45 | 0.001873 | 0.00046942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2428-10_0_3_load_24 | 46 | 0.0021706 | 0.00054401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2428-10_0_3_load_25 | 47 | 0.0048864 | 0.0012246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2428-10_0_3_load_26 | 48 | 0.0018452 | 0.00046245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2428-10_0_3_load_27 | 49 | 0.0051674 | 0.0012951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2428-10_0_3_load_55 | 50 | 0.0018496 | 0.00046354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2428-10_0_3_load_39 | 51 | 0.0025234 | 0.00063243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2428-10_0_3_load_48 | 52 | 0.0017227 | 0.00043176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2428-10_0_3_load_33 | 53 | 0.0015736 | 0.00039437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2428-10_0_3_load_34 | 54 | 0.0018568 | 0.00046536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2428-10_0_3_load_35 | 55 | 0.0022652 | 0.00056771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2428-10_0_3_load_37 | 56 | 0.0011199 | 0.00028068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2428-10_0_3_load_38 | 57 | 0.0022468 | 0.0005631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2428-10_0_3_load_40 | 58 | 0.0010917 | 0.00027361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2428-10_0_3_load_62 | 59 | 0.0024151 | 0.00060527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2428-10_0_3_load_52 | 60 | 0.0017402 | 0.00043614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2428-10_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2428-10_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.020765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2428-10_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0088455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2428-10_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.014657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2428-10_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.015617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2428-10_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.015054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2428-10_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0012126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2428-10_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.0088011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2428-10_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.0083594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2428-10_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.0025451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2428-10_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.018022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2428-10_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.0089261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2428-10_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.018121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2428-10_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.0018554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2428-10_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.037657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2428-10_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 31 | 0.0065989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2428-10_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 40 | 0.011695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2428-10_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 41 | 0.030821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2428-10_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 32 | 0.00039517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2428-10_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 36 | 0.030467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2428-10_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 35 | 0.030378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2428-10_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0071884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2428-10_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.01266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2428-10_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0096855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2428-10_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.034277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2428-10_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.034997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2428-10_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.0020463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2428-10_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.018605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2428-10_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.027899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2428-10_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.022273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2428-10_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.019595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2428-10_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.0086102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2428-10_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.0025215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2428-10_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.029405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2428-10_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 52 | 0.0026163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2428-10_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.0047506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2428-10_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.029942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2428-10_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 60 | 0.0037664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2428-10_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.020264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2428-10_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 50 | 0.0065042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2428-10_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.023534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2428-10_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2428-10_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0092013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2428-10_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.011811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2428-10_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2428-10_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.00077609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2428-10_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.026254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2428-10_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 51 | 0.032317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2428-10_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 54 | 0.0030417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2428-10_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0065175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2428-10_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.026414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2428-10_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 9.4162e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2428-10_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.022242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2428-10_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0078057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2428-10_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.022389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2428-10_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.028374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2428-10_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0098715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2428-10_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0077814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2428-10_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.05311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2428-10_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.054574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2428-10_0_3_trafo_5 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 61 | 5 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2620071.9986 | 1243336.9737 | 2620066.5015 | 1243341.8133 | 2620063.4305 | 1243344.2888
1 | 2620085.7131 | 1243321.4763 | 2620076.7799 | 1243332.7644 | 2620071.9986 | 1243336.9737
2 | 2620056.544 | 1243349.8403 | 2620063.4305 | 1243344.2888
3 | 2620085.7131 | 1243321.4763 | 2620095.2946 | 1243326.3228 | 2620099.0427 | 1243327.4693
4 | 2620085.7131 | 1243321.4763 | 2620082.4616 | 1243319.7531 | 2620071.9161 | 1243314.159
5 | 2620085.7131 | 1243321.4763 | 2620091.7104 | 1243311.2679 | 2620092.8289 | 1243308.2547
6 | 2620056.544 | 1243349.8403 | 2620055.6 | 1243350.6015
7 | 2620056.544 | 1243349.8403 | 2620053.5608 | 1243344.7715 | 2620052.6897 | 1243341.9849
8 | 2620107.0364 | 1243329.9144 | 2620099.0427 | 1243327.4693
9 | 2620069.6677 | 1243312.9663 | 2620071.9161 | 1243314.159
10 | 2620092.8289 | 1243308.2547 | 2620094.2043 | 1243304.5498 | 2620098.2158 | 1243291.5774 | 2620098.3359 | 1243291.1008
11 | 2620050.6596 | 1243333.2989 | 2620050.6596 | 1243333.2989 | 2620052.1551 | 1243340.275 | 2620052.6897 | 1243341.9849
12 | 2620124.8981 | 1243332.7047 | 2620122.1556 | 1243332.4731 | 2620116.2403 | 1243331.8304 | 2620109.8125 | 1243330.7636 | 2620107.0364 | 1243329.9144
13 | 2620069.6677 | 1243312.9663 | 2620068.0286 | 1243312.0968
14 | 2620107.5384 | 1243254.5854 | 2620098.3359 | 1243291.1008
15 | 2620050.6596 | 1243333.2989 | 2620047.0294 | 1243329.5954 | 2620046.1145 | 1243328.5187
16 | 2620124.8981 | 1243332.7047 | 2620136.5997 | 1243331.8993
17 | 2620124.8981 | 1243332.7047 | 2620131.0779 | 1243362.8996
18 | 2620067.6795 | 1243311.9116 | 2620068.0286 | 1243312.0968
19 | 2620107.5384 | 1243254.5854 | 2620100.6652 | 1243253.3392 | 2620078.7944 | 1243262.1043
20 | 2620107.5384 | 1243254.5854 | 2620137.7563 | 1243251.4745
21 | 2619959.2005 | 1243274.4688 | 2619961.7547 | 1243267.7495
22 | 2619954.7022 | 1243286.3021 | 2619959.2005 | 1243274.4688
23 | 2619965.1963 | 1243258.696 | 2619961.7547 | 1243267.7495
24 | 2619954.7022 | 1243286.3021 | 2619971.5889 | 1243301.057 | 2619981.8999 | 1243307.0288
25 | 2619954.7022 | 1243286.3021 | 2619933.9596 | 1243269.7221 | 2619925.8897 | 1243267.0156
26 | 2619965.1963 | 1243258.696 | 2619965.9234 | 1243256.7833
27 | 2619981.8999 | 1243307.0288 | 2619990.1786 | 1243299.3072 | 2619995.0888 | 1243293.9271
28 | 2619981.8999 | 1243307.0288 | 2619993.7022 | 1243312.2384 | 2620006.398 | 1243314.7048 | 2620008.4489 | 1243314.4681
29 | 2619925.8897 | 1243267.0156 | 2619921.6206 | 1243245.1554
30 | 2619972.8861 | 1243238.4672 | 2619965.9234 | 1243256.7833
31 | 2620000.893 | 1243287.5674 | 2619995.0888 | 1243293.9271
32 | 2620010.9538 | 1243314.179 | 2620008.4489 | 1243314.4681
33 | 2619921.6206 | 1243245.1554 | 2619919.4998 | 1243234.2957 | 2619919.9748 | 1243230.1391 | 2619923.9903 | 1243216.5644
34 | 2619972.8861 | 1243238.4672 | 2619973.8157 | 1243236.0216
35 | 2620000.893 | 1243287.5674 | 2620002.1256 | 1243286.2169 | 2620003.8362 | 1243283.8476
36 | 2620040.7213 | 1243310.9735 | 2620031.574 | 1243311.7988 | 2620010.9538 | 1243314.179
37 | 2619925.0586 | 1243212.9527 | 2619923.9903 | 1243216.5644
38 | 2620040.7213 | 1243310.9735 | 2620038.9016 | 1243319.4616 | 2620042.6333 | 1243324.4218 | 2620046.1145 | 1243328.5187
39 | 2620007.6436 | 1243278.5742 | 2620003.8362 | 1243283.8476
40 | 2620137.7563 | 1243251.4745 | 2620153.6974 | 1243268.7875
41 | 2620158.0876 | 1243328.2939 | 2620168.5413 | 1243326.5399
42 | 2620158.0876 | 1243328.2939 | 2620149.0131 | 1243329.8165
43 | 2620137.3651 | 1243331.7709 | 2620149.0131 | 1243329.8165
44 | 2620136.5997 | 1243331.8993 | 2620147.0978 | 1243354.3674
45 | 2620137.3651 | 1243331.7709 | 2620136.5997 | 1243331.8993
46 | 2620135.2054 | 1243388.8196 | 2620132.2508 | 1243368.6301 | 2620131.0779 | 1243362.8996
47 | 2620147.0978 | 1243354.3674 | 2620147.9218 | 1243356.1308 | 2620151.9787 | 1243367.6741 | 2620157.0774 | 1243375.1294 | 2620163.7901 | 1243381.2783
48 | 2620135.2054 | 1243388.8196 | 2620135.4343 | 1243390.3991 | 2620135.3371 | 1243391.8415
49 | 2620012.2679 | 1243272.1693 | 2620016.0831 | 1243266.8851
50 | 2620030.7229 | 1243244.9878 | 2620029.0944 | 1243246.9494 | 2620025.7167 | 1243253.5422 | 2620016.0831 | 1243266.8851
51 | 2620012.2679 | 1243272.1693 | 2620012.2128 | 1243272.2456
52 | 2620046.0312 | 1243228.9172 | 2620037.4795 | 1243236.849 | 2620030.7229 | 1243244.9878
53 | 2620012.2128 | 1243272.2456 | 2620007.6436 | 1243278.5742
54 | 2620182.127 | 1243394.1238 | 2620163.7901 | 1243381.2783 | 2620163.7901 | 1243381.2783
55 | 2620135.3371 | 1243391.8415 | 2620134.5988 | 1243402.8042 | 2620131.3214 | 1243419.8786
56 | 2620129.3933 | 1243429.5599 | 2620130.9369 | 1243421.8816 | 2620131.3214 | 1243419.8786
57 | 2620129.3933 | 1243429.5599 | 2620127.8598 | 1243437.1887
58 | 2620182.127 | 1243394.1238 | 2620187.4413 | 1243397.8467 | 2620193.5611 | 1243405.0165 | 2620207.6843 | 1243427.6788 | 2620214.6549 | 1243435.5202
59 | 2620214.6549 | 1243435.5202 | 2620181.4682 | 1243478.8445

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2620071.9986 | 1243336.9737
1 | 2620063.4305 | 1243344.2888
2 | 2620085.7131 | 1243321.4763
3 | 2620056.544 | 1243349.8403
4 | 2620099.0427 | 1243327.4693
5 | 2620071.9161 | 1243314.159
6 | 2620092.8289 | 1243308.2547
7 | 2620055.6 | 1243350.6015
8 | 2620052.6897 | 1243341.9849
9 | 2620107.0364 | 1243329.9144
10 | 2620069.6677 | 1243312.9663
11 | 2620098.3359 | 1243291.1008
12 | 2620050.6596 | 1243333.2989
13 | 2620124.8981 | 1243332.7047
14 | 2620068.0286 | 1243312.0968
15 | 2620107.5384 | 1243254.5854
16 | 2619959.2005 | 1243274.4688
17 | 2619961.7547 | 1243267.7495
18 | 2619954.7022 | 1243286.3021
19 | 2619965.1963 | 1243258.696
20 | 2619981.8999 | 1243307.0288
21 | 2619925.8897 | 1243267.0156
22 | 2619965.9234 | 1243256.7833
23 | 2619995.0888 | 1243293.9271
24 | 2620008.4489 | 1243314.4681
25 | 2619921.6206 | 1243245.1554
26 | 2619972.8861 | 1243238.4672
27 | 2620000.893 | 1243287.5674
28 | 2620010.9538 | 1243314.179
29 | 2619923.9903 | 1243216.5644
30 | 2620040.7213 | 1243310.9735
31 | 2620046.1145 | 1243328.5187
32 | 2620067.6795 | 1243311.9116
33 | 2620003.8362 | 1243283.8476
34 | 2620153.6974 | 1243268.7875
35 | 2620137.7563 | 1243251.4746
36 | 2620078.7944 | 1243262.1043
37 | 2620168.5413 | 1243326.5399
38 | 2620158.0876 | 1243328.2939
39 | 2620149.0131 | 1243329.8165
40 | 2620136.5997 | 1243331.8993
41 | 2620131.0779 | 1243362.8996
42 | 2620147.0978 | 1243354.3674
43 | 2620137.3651 | 1243331.7709
44 | 2620135.2054 | 1243388.8196
45 | 2620016.0831 | 1243266.8851
46 | 2620012.2679 | 1243272.1693
47 | 2620030.7229 | 1243244.9878
48 | 2620012.2128 | 1243272.2456
49 | 2620046.0312 | 1243228.9172
50 | 2620007.6436 | 1243278.5742
51 | 2620163.7901 | 1243381.2783
52 | 2619973.8157 | 1243236.0216
53 | 2620131.3214 | 1243419.8786
54 | 2620135.3371 | 1243391.8415
55 | 2620129.3933 | 1243429.5599
56 | 2620127.8598 | 1243437.1887
57 | 2620182.127 | 1243394.1238
58 | 2620214.6549 | 1243435.5202
59 | 2620181.4682 | 1243478.8445
60 | 2619925.0586 | 1243212.9527
61 | 2620085.7131 | 1243321.4763

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99608 | -0.027346 | 0.0075551 | 0.0018935
1 | 0.99497 | -0.035101 | 0.0042513 | 0.0010655
2 | 0.99835 | -0.011529 | 0 | 0
3 | 0.99415 | -0.040821 | 0 | 0
4 | 0.99744 | -0.017881 | 0.0052625 | 0.0013189
5 | 1 | 0 | -0.15605 | -0.039038
6 | 0.99773 | -0.015833 | 0.003306 | 0.00082857
7 | 0.99414 | -0.040886 | 0.0053012 | 0.0013286
8 | 0.9934 | -0.04605 | 0.0079598 | 0.0019949
9 | 0.99698 | -0.021067 | 0.0023516 | 0.00058936
10 | 0.99998 | -0.00016759 | 0.0016741 | 0.00041957
11 | 0.99708 | -0.020396 | 0.0070102 | 0.0017569
12 | 0.99275 | -0.050641 | 0.0041395 | 0.0010375
13 | 0.99606 | -0.027555 | 0 | 0
14 | 0.99996 | -0.00025876 | 0.0032211 | 0.0008073
15 | 0.9961 | -0.02729 | 0 | 0
16 | 0.98668 | -0.093503 | 0.0012319 | 0.00030875
17 | 0.9866 | -0.094029 | 0.0018419 | 0.00046163
18 | 0.98683 | -0.092416 | 0 | 0
19 | 0.98653 | -0.094555 | 0.001071 | 0.00026842
20 | 0.98746 | -0.087924 | 0 | 0
21 | 0.98661 | -0.094001 | 0 | 0
22 | 0.98652 | -0.094644 | 0.00085074 | 0.00021322
23 | 0.98684 | -0.09237 | 0.0019036 | 0.00047708
24 | 0.98892 | -0.077622 | 0.0023521 | 0.00058948
25 | 0.98647 | -0.095009 | 0.0019008 | 0.00047639
26 | 0.98642 | -0.095322 | 0.0016515 | 0.00041389
27 | 0.98657 | -0.094261 | 0.00181 | 0.00045362
28 | 0.98906 | -0.076632 | 0.0063064 | 0.0015805
29 | 0.98636 | -0.095767 | 0.00076962 | 0.00019288
30 | 0.991 | -0.062975 | 0 | 0
31 | 0.99231 | -0.053762 | 0.0018897 | 0.00047359
32 | 0.99996 | -0.00026547 | 0.0017019 | 0.00042653
33 | 0.98643 | -0.095217 | 0.0018173 | 0.00045546
34 | 0.99514 | -0.034011 | 0.01238 | 0.0031027
35 | 0.99556 | -0.031076 | 0 | 0
36 | 0.99584 | -0.029078 | 0.0058298 | 0.0014611
37 | 0.99539 | -0.032298 | 0.0029002 | 0.00072685
38 | 0.99543 | -0.031988 | 0.002299 | 0.00057618
39 | 0.9955 | -0.031507 | 0.001632 | 0.00040903
40 | 0.99563 | -0.030611 | 0 | 0
41 | 0.99563 | -0.030552 | 0.0028373 | 0.00071109
42 | 0.99508 | -0.034451 | 0.0070749 | 0.0017731
43 | 0.99561 | -0.030694 | 0.0037567 | 0.00094151
44 | 0.99538 | -0.032356 | 0 | 0
45 | 0.98597 | -0.098494 | 0.001873 | 0.00046942
46 | 0.98609 | -0.097695 | 0.0021706 | 0.00054401
47 | 0.98559 | -0.10122 | 0.0048864 | 0.0012246
48 | 0.98609 | -0.097682 | 0.0018452 | 0.00046245
49 | 0.98542 | -0.1024 | 0.0051674 | 0.0012951
50 | 0.98627 | -0.096404 | 0.0018496 | 0.00046354
51 | 0.9947 | -0.037152 | 0.0025234 | 0.00063243
52 | 0.98641 | -0.095369 | 0.0017227 | 0.00043176
53 | 0.99515 | -0.033983 | 0.0015736 | 0.00039437
54 | 0.99535 | -0.032565 | 0.0018568 | 0.00046536
55 | 0.9951 | -0.03432 | 0.0022652 | 0.00056771
56 | 0.99509 | -0.034408 | 0.0011199 | 0.00028068
57 | 0.99451 | -0.038455 | 0.0022468 | 0.0005631
58 | 0.99425 | -0.040339 | 0.0010917 | 0.00027361
59 | 0.99406 | -0.041671 | 0.0024151 | 0.00060527
60 | 0.98635 | -0.095834 | 0.0017402 | 0.00043614
61 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.068771 | 0.017293 | -0.068697 | -0.017265 | 7.4245e-05 | 2.8409e-05 | 0.10276 | 0.10276 | 0.10276 | 0.99608 | -0.027346 | 0.99497 | -0.035101 | 38.0579
1 | -0.076326 | -0.019187 | 0.076495 | 0.019251 | 0.00016852 | 6.4545e-05 | 0.11404 | 0.11404 | 0.11404 | 0.99608 | -0.027346 | 0.99835 | -0.011529 | 42.238
2 | 0.064446 | 0.016199 | -0.064395 | -0.01618 | 5.1292e-05 | 1.9613e-05 | 0.096398 | 0.096398 | 0.096398 | 0.99497 | -0.035101 | 0.99415 | -0.040821 | 35.7031
3 | 0.043327 | 0.01087 | -0.043288 | -0.010855 | 3.8146e-05 | 1.448e-05 | 0.064581 | 0.064582 | 0.064582 | 0.99835 | -0.011529 | 0.99744 | -0.017881 | 23.9191
4 | -0.14841 | -0.037293 | 0.14865 | 0.037384 | 0.0002385 | 9.132e-05 | 0.22124 | 0.22124 | 0.22124 | 0.99835 | -0.011529 | 1 | 0 | 40.9701
5 | 0.028589 | 0.0071717 | -0.028572 | -0.0071653 | 1.7059e-05 | 6.3643e-06 | 0.042614 | 0.042615 | 0.042615 | 0.99835 | -0.011529 | 0.99773 | -0.015833 | 15.7831
6 | 0.0053013 | 0.0013286 | -0.0053012 | -0.0013286 | 4.7642e-08 | 2.6007e-09 | 0.0079348 | 0.0079348 | 0.0079348 | 0.99415 | -0.040821 | 0.99414 | -0.040886 | 2.9388
7 | 0.059093 | 0.014851 | -0.05905 | -0.014835 | 4.2979e-05 | 1.6416e-05 | 0.088464 | 0.088464 | 0.088464 | 0.99415 | -0.040821 | 0.9934 | -0.04605 | 32.7643
8 | 0.038026 | 0.0095365 | -0.038009 | -0.0095301 | 1.6788e-05 | 6.3478e-06 | 0.056731 | 0.056731 | 0.056731 | 0.99744 | -0.017881 | 0.99698 | -0.021067 | 21.0114
9 | 0.0065973 | 0.0016534 | -0.0065972 | -0.0016534 | 1.5306e-07 | 2.5478e-08 | 0.0098169 | 0.009817 | 0.009817 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00016759 | 3.6359
10 | 0.025266 | 0.0063367 | -0.02525 | -0.0063308 | 1.597e-05 | 5.907e-06 | 0.037684 | 0.037684 | 0.037684 | 0.99773 | -0.015833 | 0.99708 | -0.020396 | 13.957
11 | 0.05109 | 0.01284 | -0.051058 | -0.012827 | 3.2631e-05 | 1.2435e-05 | 0.076541 | 0.076541 | 0.076541 | 0.9934 | -0.04605 | 0.99275 | -0.050641 | 28.3484
12 | 0.035658 | 0.0089407 | -0.035626 | -0.0089287 | 3.2029e-05 | 1.2083e-05 | 0.053221 | 0.053221 | 0.053221 | 0.99698 | -0.021067 | 0.99606 | -0.027555 | 19.7115
13 | 0.0049231 | 0.0012338 | -0.004923 | -0.0012338 | 6.2135e-08 | -4.4207e-10 | 0.0073258 | 0.0073258 | 0.0073258 | 0.99998 | -0.00016759 | 0.99996 | -0.00025876 | 2.7133
14 | 0.01824 | 0.0045739 | -0.018223 | -0.0045677 | 1.7413e-05 | 6.2067e-06 | 0.027222 | 0.027222 | 0.027222 | 0.99708 | -0.020396 | 0.9961 | -0.02729 | 10.0823
15 | 0.046918 | 0.01179 | -0.046898 | -0.011782 | 2.0371e-05 | 7.7496e-06 | 0.070336 | 0.070336 | 0.070336 | 0.99275 | -0.050641 | 0.99231 | -0.053762 | 26.0504
16 | 0.025966 | 0.0065081 | -0.025955 | -0.006504 | 1.0981e-05 | 4.0712e-06 | 0.03879 | 0.038791 | 0.038791 | 0.99606 | -0.027555 | 0.99563 | -0.030611 | 14.3669
17 | 0.0096599 | 0.0024206 | -0.0096559 | -0.0024194 | 4.0051e-06 | 1.1394e-06 | 0.014431 | 0.014431 | 0.014431 | 0.99606 | -0.027555 | 0.99563 | -0.030552 | 5.3448
18 | 0.0017019 | 0.00042653 | -0.0017019 | -0.00042653 | 1.5815e-09 | -4.5756e-09 | 0.0025325 | 0.0025325 | 0.0025325 | 0.99996 | -0.00025876 | 0.99996 | -0.00026547 | 0.93797
19 | 0.0058312 | 0.0014612 | -0.0058298 | -0.0014611 | 1.4426e-06 | 1.5835e-07 | 0.0087109 | 0.008711 | 0.008711 | 0.9961 | -0.02729 | 0.99584 | -0.029078 | 3.2263
20 | 0.012392 | 0.0031065 | -0.012385 | -0.0031044 | 6.4956e-06 | 2.1031e-06 | 0.018511 | 0.018512 | 0.018512 | 0.9961 | -0.02729 | 0.99556 | -0.031076 | 6.8561
21 | 0.0071392 | 0.0017889 | -0.0071386 | -0.0017888 | 5.1996e-07 | 1.0818e-07 | 0.010767 | 0.010767 | 0.010767 | 0.98668 | -0.093503 | 0.9866 | -0.094029 | 3.9876
22 | -0.0083711 | -0.0020976 | 0.0083723 | 0.002098 | 1.259e-06 | 3.2251e-07 | 0.012624 | 0.012624 | 0.012624 | 0.98668 | -0.093503 | 0.98683 | -0.092416 | 4.6757
23 | 0.0052967 | 0.0013272 | -0.0052963 | -0.0013271 | 3.8569e-07 | 2.4667e-08 | 0.0079885 | 0.0079886 | 0.0079886 | 0.9866 | -0.094029 | 0.98653 | -0.094555 | 2.9587
24 | -0.012785 | -0.0032029 | 0.012793 | 0.0032055 | 7.9485e-06 | 2.6189e-06 | 0.019277 | 0.019277 | 0.019277 | 0.98683 | -0.092416 | 0.98746 | -0.087924 | 7.1398
25 | 0.0044125 | 0.001105 | -0.0044115 | -0.001105 | 9.6668e-07 | -7.5221e-08 | 0.0066532 | 0.0066533 | 0.0066533 | 0.98683 | -0.092416 | 0.98661 | -0.094001 | 2.4642
26 | 0.0042253 | 0.0010587 | -0.0042253 | -0.0010587 | 5.1862e-08 | -6.1799e-09 | 0.0063731 | 0.0063731 | 0.0063731 | 0.98653 | -0.094555 | 0.98652 | -0.094644 | 2.3604
27 | 0.023357 | 0.0058572 | -0.023343 | -0.0058519 | 1.4383e-05 | 5.2942e-06 | 0.035198 | 0.035199 | 0.035199 | 0.98746 | -0.087924 | 0.98684 | -0.09237 | 13.0365
28 | -0.03615 | -0.0090627 | 0.036202 | 0.0090823 | 5.1662e-05 | 1.9513e-05 | 0.054476 | 0.054476 | 0.054476 | 0.98746 | -0.087924 | 0.98892 | -0.077622 | 20.1762
29 | 0.0044115 | 0.001105 | -0.0044109 | -0.0011051 | 6.1525e-07 | -4.7758e-08 | 0.0066533 | 0.0066534 | 0.0066534 | 0.98661 | -0.094001 | 0.98647 | -0.095009 | 2.4642
30 | 0.0033745 | 0.0008455 | -0.0033742 | -0.00084562 | 3.1678e-07 | -1.2832e-07 | 0.0050899 | 0.00509 | 0.00509 | 0.98652 | -0.094644 | 0.98642 | -0.095322 | 1.8852
31 | 0.021439 | 0.0053748 | -0.021434 | -0.0053728 | 5.6152e-06 | 2.0497e-06 | 0.032328 | 0.032328 | 0.032328 | 0.98684 | -0.09237 | 0.98657 | -0.094261 | 11.9734
32 | -0.038554 | -0.0096717 | 0.038559 | 0.0096737 | 5.2957e-06 | 2.0044e-06 | 0.058015 | 0.058015 | 0.058015 | 0.98892 | -0.077622 | 0.98906 | -0.076632 | 21.4869
33 | 0.0025101 | 0.0006287 | -0.0025098 | -0.00062898 | 2.6304e-07 | -2.7419e-07 | 0.0037862 | 0.0037863 | 0.0037863 | 0.98647 | -0.095009 | 0.98636 | -0.095767 | 1.4023
34 | 0.0017228 | 0.00043173 | -0.0017227 | -0.00043176 | 1.1026e-08 | -2.9157e-08 | 0.0025988 | 0.0025988 | 0.0025988 | 0.98642 | -0.095322 | 0.98641 | -0.095369 | 0.96251
35 | 0.019624 | 0.0049192 | -0.019621 | -0.0049182 | 2.597e-06 | 9.3818e-07 | 0.029598 | 0.029598 | 0.029598 | 0.98657 | -0.094261 | 0.98643 | -0.095217 | 10.9624
36 | -0.044865 | -0.011254 | 0.044951 | 0.011287 | 8.5133e-05 | 3.2359e-05 | 0.067503 | 0.067502 | 0.067503 | 0.98906 | -0.076632 | 0.991 | -0.062975 | 25.0009
37 | 0.0017402 | 0.00043609 | -0.0017402 | -0.00043614 | 1.6198e-08 | -4.1844e-08 | 0.0026253 | 0.0026253 | 0.0026253 | 0.98636 | -0.095767 | 0.98635 | -0.095834 | 0.97233
38 | -0.044951 | -0.011287 | 0.045008 | 0.011309 | 5.7618e-05 | 2.1899e-05 | 0.067502 | 0.067502 | 0.067502 | 0.991 | -0.062975 | 0.99231 | -0.053762 | 25.0009
39 | 0.017804 | 0.0044628 | -0.017801 | -0.0044617 | 2.9275e-06 | 1.0429e-06 | 0.026857 | 0.026857 | 0.026857 | 0.98643 | -0.095217 | 0.98627 | -0.096404 | 9.9471
40 | -0.01238 | -0.0031027 | 0.012385 | 0.0031044 | 5.0323e-06 | 1.6296e-06 | 0.018512 | 0.018512 | 0.018512 | 0.99514 | -0.034011 | 0.99556 | -0.031076 | 6.8562
41 | -0.0029002 | -0.00072685 | 0.0029003 | 0.00072676 | 1.2432e-07 | -8.9971e-08 | 0.0043355 | 0.0043354 | 0.0043355 | 0.99539 | -0.032298 | 0.99543 | -0.031988 | 1.6057
42 | -0.0051993 | -0.0013029 | 0.0051996 | 0.001303 | 3.4682e-07 | 1.3771e-08 | 0.0077721 | 0.007772 | 0.0077721 | 0.99543 | -0.031988 | 0.9955 | -0.031507 | 2.8786
43 | -0.0068317 | -0.001712 | 0.0068324 | 0.0017121 | 7.685e-07 | 1.42e-07 | 0.010212 | 0.010211 | 0.010212 | 0.9955 | -0.031507 | 0.99561 | -0.030694 | 3.7821
44 | 0.015366 | 0.0038504 | -0.015357 | -0.0038476 | 8.161e-06 | 2.8165e-06 | 0.022964 | 0.022965 | 0.022965 | 0.99563 | -0.030611 | 0.99508 | -0.034451 | 8.5054
45 | 0.010589 | 0.0026537 | -0.010589 | -0.0026536 | 1.2129e-07 | 3.6559e-08 | 0.015826 | 0.015826 | 0.015826 | 0.99563 | -0.030611 | 0.99561 | -0.030694 | 5.8615
46 | 0.0068186 | 0.0017083 | -0.0068169 | -0.001708 | 1.7012e-06 | 3.1298e-07 | 0.01019 | 0.010191 | 0.010191 | 0.99563 | -0.030552 | 0.99538 | -0.032356 | 3.7743
47 | 0.0082825 | 0.0020744 | -0.0082794 | -0.0020736 | 3.0932e-06 | 7.7004e-07 | 0.012385 | 0.012385 | 0.012385 | 0.99508 | -0.034451 | 0.9947 | -0.037152 | 4.5871
48 | 0.0068169 | 0.001708 | -0.0068167 | -0.001708 | 1.971e-07 | 3.6273e-08 | 0.010191 | 0.010191 | 0.010191 | 0.99538 | -0.032356 | 0.99535 | -0.032565 | 3.7743
49 | -0.011931 | -0.0029903 | 0.011933 | 0.0029907 | 1.3187e-06 | 4.2405e-07 | 0.018007 | 0.018007 | 0.018007 | 0.98597 | -0.098494 | 0.98609 | -0.097695 | 6.6692
50 | 0.010058 | 0.0025209 | -0.010055 | -0.0025198 | 3.7982e-06 | 1.1241e-06 | 0.01518 | 0.01518 | 0.01518 | 0.98597 | -0.098494 | 0.98559 | -0.10122 | 5.6223
51 | -0.014103 | -0.0035347 | 0.014103 | 0.0035347 | 2.6613e-08 | 9.0345e-09 | 0.021282 | 0.021282 | 0.021282 | 0.98609 | -0.097695 | 0.98609 | -0.097682 | 7.8823
52 | 0.0051682 | 0.0012951 | -0.0051674 | -0.0012951 | 8.4499e-07 | 4.16e-08 | 0.0078028 | 0.0078029 | 0.0078029 | 0.98559 | -0.10122 | 0.98542 | -0.1024 | 2.8899
53 | -0.015949 | -0.0039972 | 0.015951 | 0.0039982 | 2.8211e-06 | 9.8546e-07 | 0.024067 | 0.024067 | 0.024067 | 0.98609 | -0.097682 | 0.98627 | -0.096404 | 8.9136
54 | 0.005756 | 0.0014412 | -0.0057549 | -0.0014411 | 1.0357e-06 | 1.0779e-07 | 0.0086101 | 0.0086102 | 0.0086102 | 0.9947 | -0.037152 | 0.99451 | -0.038455 | 3.189
55 | -0.0049589 | -0.0012426 | 0.0049598 | 0.0012426 | 9.734e-07 | 5.6709e-09 | 0.0074148 | 0.0074147 | 0.0074148 | 0.99515 | -0.033983 | 0.99535 | -0.032565 | 2.7462
56 | 0.0033853 | 0.00084823 | -0.0033851 | -0.0008483 | 1.5783e-07 | -6.7542e-08 | 0.0050619 | 0.0050619 | 0.0050619 | 0.99515 | -0.033983 | 0.9951 | -0.03432 | 1.8748
57 | 0.0011199 | 0.00028058 | -0.0011199 | -0.00028068 | 1.3618e-08 | -9.5849e-08 | 0.0016747 | 0.0016747 | 0.0016747 | 0.9951 | -0.03432 | 0.99509 | -0.034408 | 0.62026
58 | 0.0035081 | 0.000878 | -0.0035072 | -0.00087834 | 9.1296e-07 | -3.3781e-07 | 0.0052485 | 0.0052488 | 0.0052488 | 0.99451 | -0.038455 | 0.99425 | -0.040339 | 1.944
59 | 0.0024155 | 0.00060474 | -0.0024151 | -0.00060527 | 4.4503e-07 | -5.3646e-07 | 0.0036149 | 0.0036151 | 0.0036151 | 0.99425 | -0.040339 | 0.99406 | -0.041671 | 1.3389

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15858 | 0.039673

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075551 | 0.0018935
1 | 0.0042513 | 0.0010655
2 | 0.0052625 | 0.0013189
3 | 0.0025338 | 0.00063504
4 | 0.003306 | 0.00082857
5 | 0.0053012 | 0.0013286
6 | 0.0079598 | 0.0019949
7 | 0.0023516 | 0.00058936
8 | 0.0016741 | 0.00041957
9 | 0.0070102 | 0.0017569
10 | 0.0041395 | 0.0010375
11 | 0.0032211 | 0.0008073
12 | 0.0012319 | 0.00030875
13 | 0.0018419 | 0.00046163
14 | 0.001071 | 0.00026842
15 | 0.00085074 | 0.00021322
16 | 0.0019036 | 0.00047708
17 | 0.0023521 | 0.00058948
18 | 0.0019008 | 0.00047639
19 | 0.0016515 | 0.00041389
20 | 0.00181 | 0.00045362
21 | 0.0063064 | 0.0015805
22 | 0.00076962 | 0.00019288
23 | 0.0018897 | 0.00047359
24 | 0.0017019 | 0.00042653
25 | 0.0018173 | 0.00045546
26 | 0.01238 | 0.0031027
27 | 0.0058298 | 0.0014611
28 | 0.0029002 | 0.00072685
29 | 0.002299 | 0.00057618
30 | 0.001632 | 0.00040903
31 | 0.0028373 | 0.00071109
32 | 0.0070749 | 0.0017731
33 | 0.0037567 | 0.00094151
34 | 0.001873 | 0.00046942
35 | 0.0021706 | 0.00054401
36 | 0.0048864 | 0.0012246
37 | 0.0018452 | 0.00046245
38 | 0.0051674 | 0.0012951
39 | 0.0018496 | 0.00046354
40 | 0.0025234 | 0.00063243
41 | 0.0017227 | 0.00043176
42 | 0.0015736 | 0.00039437
43 | 0.0018568 | 0.00046536
44 | 0.0022652 | 0.00056771
45 | 0.0011199 | 0.00028068
46 | 0.0022468 | 0.0005631
47 | 0.0010917 | 0.00027361
48 | 0.0024151 | 0.00060527
49 | 0.0017402 | 0.00043614

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1