## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2541-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2541-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2541-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2541-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2541-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2541-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2541-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2541-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2541-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2541-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2541-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2541-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2541-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2541-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2541-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2541-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2541-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2541-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2541-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2541-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2541-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2541-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2541-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2541-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2541-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2541-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2541-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2541-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2541-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2541-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2541-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2541-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2541-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2541-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2541-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2541-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2541-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2541-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2541-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2541-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2541-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2541-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2541-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2541-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2541-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2541-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2541-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2541-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2541-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2541-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2541-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2541-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2541-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2541-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2541-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2541-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2541-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2541-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2541-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2541-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2541-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2541-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2541-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2541-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2541-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2541-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2541-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2541-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2541-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2541-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2541-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2541-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2541-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2541-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2541-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2541-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2541-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2541-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2541-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2541-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2541-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2541-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2541-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2541-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2541-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2541-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2541-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2541-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2541-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2541-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2541-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2541-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_292_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2541-2_0_4_load_0 | 0 | 0.003484 | 0.00087318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2541-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0023461 | 0.000588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2541-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0023801 | 0.0005965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2541-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0019064 | 0.00047779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2541-2_0_4_load_44 | 5 | 0.0021716 | 0.00054425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2541-2_0_4_load_21 | 6 | 0.0006206 | 0.00015554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2541-2_0_4_load_45 | 7 | 0.0021223 | 0.00053189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2541-2_0_4_load_22 | 8 | 0.0020957 | 0.00052524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2541-2_0_4_load_5 | 9 | 0.0012305 | 0.00030839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2541-2_0_4_load_6 | 10 | 0.00077204 | 0.00019349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2541-2_0_4_load_9 | 13 | 0.0016885 | 0.00042317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2541-2_0_4_load_10 | 14 | 0.0015229 | 0.00038167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2541-2_0_4_load_42 | 15 | 0.00054429 | 0.00013641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2541-2_0_4_load_39 | 16 | 0.00045895 | 0.00011502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2541-2_0_4_load_87 | 17 | 0.0005182 | 0.00012987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2541-2_0_4_load_43 | 18 | 0.0032772 | 0.00082134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2541-2_0_4_load_40 | 20 | 0.00019431 | 4.87e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2541-2_0_4_load_86 | 21 | 0.00041389 | 0.00010373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2541-2_0_4_load_31 | 22 | 0.00060721 | 0.00015218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2541-2_0_4_load_11 | 23 | 0.0057305 | 0.0014362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2541-2_0_4_load_14 | 25 | 0.0019251 | 0.00048247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2541-2_0_4_load_15 | 26 | 0.003741 | 0.00093758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2541-2_0_4_load_63 | 27 | 0.001595 | 0.00039975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2541-2_0_4_load_71 | 28 | 0.0041166 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2541-2_0_4_load_62 | 29 | 0.0018941 | 0.00047471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2541-2_0_4_load_72 | 30 | 0.0037349 | 0.00093607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2541-2_0_4_load_16 | 31 | 0.0015614 | 0.00039133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2541-2_0_4_load_17 | 32 | 0.0028799 | 0.00072177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2541-2_0_4_load_18 | 33 | 0.0012355 | 0.00030964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2541-2_0_4_load_19 | 34 | 0.0025626 | 0.00064224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2541-2_0_4_load_20 | 35 | 0.0024958 | 0.00062551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2541-2_0_4_load_52 | 37 | 0.0020848 | 0.00052251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2541-2_0_4_load_88 | 38 | 0.0013567 | 0.00034002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2541-2_0_4_load_89 | 39 | 0.0025988 | 0.00065133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2541-2_0_4_load_47 | 40 | 0.0039731 | 0.00099574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2541-2_0_4_load_48 | 41 | 0.0076064 | 0.0019063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2541-2_0_4_load_50 | 43 | 0.0031456 | 0.00078837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2541-2_0_4_load_51 | 44 | 0.0015991 | 0.00040077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2541-2_0_4_load_33 | 45 | 0.0017119 | 0.00042905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2541-2_0_4_load_34 | 46 | 0.0018577 | 0.00046558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2541-2_0_4_load_23 | 47 | 0.0096317 | 0.0024139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2541-2_0_4_load_24 | 48 | 0.0015345 | 0.00038458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2541-2_0_4_load_26 | 50 | 0.0049866 | 0.0012498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2541-2_0_4_load_27 | 51 | 0.001841 | 0.0004614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2541-2_0_4_load_53 | 52 | 0.0016224 | 0.00040661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2541-2_0_4_load_83 | 53 | 0.0015091 | 0.00037822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2541-2_0_4_load_54 | 54 | 0.0018658 | 0.00046761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2541-2_0_4_load_77 | 55 | 0.00065855 | 0.00016505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2541-2_0_4_load_28 | 56 | 0.0014628 | 0.00036661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2541-2_0_4_load_29 | 57 | 0.0015295 | 0.00038333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2541-2_0_4_load_30 | 58 | 0.0023857 | 0.00059792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2541-2_0_4_load_32 | 59 | 0.00054531 | 0.00013667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2541-2_0_4_load_36 | 60 | 0.0012911 | 0.00032358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2541-2_0_4_load_37 | 61 | 0.0013878 | 0.00034782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2541-2_0_4_load_35 | 62 | 0.005863 | 0.0014694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2541-2_0_4_load_57 | 63 | 0.0053542 | 0.0013419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2541-2_0_4_load_58 | 64 | 0.0059659 | 0.0014952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2541-2_0_4_load_55 | 66 | 0.0027654 | 0.00069308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2541-2_0_4_load_56 | 67 | 0.0013021 | 0.00032634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2541-2_0_4_load_59 | 68 | 0.0020501 | 0.00051381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2541-2_0_4_load_90 | 69 | 0.0054872 | 0.0013752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2541-2_0_4_load_41 | 70 | 0.00053773 | 0.00013477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2541-2_0_4_load_91 | 71 | 0.0020028 | 0.00050196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2541-2_0_4_load_82 | 72 | 0.00083208 | 0.00020854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2541-2_0_4_load_68 | 73 | 0.0048224 | 0.0012086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2541-2_0_4_load_46 | 74 | 0.0038415 | 0.00096278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2541-2_0_4_load_74 | 75 | 0.0020849 | 0.00052252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2541-2_0_4_load_75 | 76 | 0.0028604 | 0.00071689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2541-2_0_4_load_66 | 77 | 0.00099541 | 0.00024947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2541-2_0_4_load_65 | 78 | 0.0015197 | 0.00038088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2541-2_0_4_load_64 | 79 | 0.0018122 | 0.00045419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2541-2_0_4_load_69 | 80 | 0.00051061 | 0.00012797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2541-2_0_4_load_70 | 81 | 0.0019903 | 0.0004988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2541-2_0_4_load_73 | 83 | 0.005412 | 0.0013564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2541-2_0_4_load_85 | 85 | 0.0031523 | 0.00079004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2541-2_0_4_load_92 | 86 | 0.0055492 | 0.0013908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2541-2_0_4_load_76 | 87 | 0.0020397 | 0.0005112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2541-2_0_4_load_78 | 88 | 0.0023049 | 0.00057766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2541-2_0_4_load_79 | 89 | 0.0034832 | 0.00087297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2541-2_0_4_load_80 | 90 | 0.0031119 | 0.00077992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2541-2_0_4_load_81 | 91 | 0.003974 | 0.00099597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2541-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0095452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2541-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.039363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2541-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.013637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2541-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0057235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2541-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0082582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2541-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.00032688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2541-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.025574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2541-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.014832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2541-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 74 | 0.0071551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2541-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 45 | 0.012044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2541-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.015532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2541-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.03343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2541-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.038953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2541-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.012374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2541-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.051757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2541-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.011004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2541-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.0087387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2541-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.00073177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2541-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.0062307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2541-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.015407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2541-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.021765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2541-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.005073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2541-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.023349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2541-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 73 | 0.014661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2541-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 70 | 0.0070455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2541-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 36 | 0.011884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2541-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 57 | 0.007789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2541-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.041331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2541-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.039332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2541-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0037406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2541-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.02787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2541-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.027995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2541-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.024438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2541-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.028245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2541-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 82 | 0.022155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2541-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 83 | 0.01107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2541-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.020953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2541-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.019811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2541-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0077535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2541-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0051744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2541-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.016463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2541-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.016941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2541-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.045599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2541-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0050627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2541-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 79 | 0.036475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2541-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.02617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2541-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.017359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2541-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0041239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2541-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.047816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2541-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 77 | 0.024746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2541-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.012148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2541-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 62 | 0.01258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2541-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.036076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2541-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.013997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2541-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.011134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2541-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0078024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2541-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.025558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2541-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.017975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2541-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.002725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2541-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.00055187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2541-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 80 | 0.0069621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2541-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 87 | 0.017981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2541-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0073541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2541-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.03629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2541-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0044012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2541-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2541-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.026849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2541-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.028936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2541-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0038937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2541-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.011572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2541-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 83 | 0.014465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2541-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.043256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_2541-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.034443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2541-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.028918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2541-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0011016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2541-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 82 | 0.013295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2541-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.036776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2541-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2541-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 91 | 0.014991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2541-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 87 | 0.009486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2541-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.017711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2541-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.006215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2541-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 84 | 0.041366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2541-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.018683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2541-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.04213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2541-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0094826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2541-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 88 | 0.034876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2541-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.016976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2541-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.019514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2541-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0014989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2541-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.029121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2541-2_0_4_trafo_37 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2608627.0663 | 1233367.021 | 2608630.7969 | 1233369.3008 | 2608634.6918 | 1233372.7054
1 | 2608589.6953 | 1233361.4036 | 2608602.5447 | 1233359.2986 | 2608616.9559 | 1233360.8424 | 2608627.0663 | 1233367.021
2 | 2608644.959 | 1233381.6801 | 2608634.6918 | 1233372.7054
3 | 2608589.6953 | 1233361.4036 | 2608584.6015 | 1233364.0136
4 | 2608651.1767 | 1233387.1151 | 2608644.959 | 1233381.6801
5 | 2608584.6015 | 1233364.0136 | 2608584.3106 | 1233364.1627
6 | 2608651.1767 | 1233387.1151 | 2608670.4313 | 1233403.9458
7 | 2608572.5493 | 1233373.0188 | 2608579.9151 | 1233366.4149 | 2608584.3106 | 1233364.1627
8 | 2608675.7391 | 1233408.7321 | 2608675.2978 | 1233408.1997 | 2608670.4313 | 1233403.9458
9 | 2608572.5493 | 1233373.0188 | 2608572.3505 | 1233373.197 | 2608565.8641 | 1233383.027
10 | 2608978.7509 | 1233546.9668 | 2608979.1223 | 1233547.8653 | 2608980.7532 | 1233550.6472 | 2608983.0879 | 1233553.5413 | 2608986.8373 | 1233557.0491 | 2608988.9031 | 1233558.4245
11 | 2608970.4363 | 1233514.7878 | 2608971.4558 | 1233516.4015 | 2608973.1903 | 1233520.7734 | 2608977.8853 | 1233544.8727 | 2608978.7509 | 1233546.9668
12 | 2609026.3287 | 1233562.245 | 2609020.8461 | 1233563.6598 | 2609015.4249 | 1233564.441 | 2609009.3307 | 1233564.7876 | 2609003.3665 | 1233564.2672 | 2608997.3659 | 1233562.7128 | 2608991.7074 | 1233560.2917 | 2608988.9031 | 1233558.4245
13 | 2608970.4363 | 1233514.7878 | 2608978.9745 | 1233505.8315
14 | 2608970.4363 | 1233514.7878 | 2608966.5954 | 1233511.7247 | 2608963.7742 | 1233510.164 | 2608948.6578 | 1233504.638 | 2608941.7591 | 1233501.2701 | 2608938.1598 | 1233498.6298 | 2608935.2194 | 1233495.757 | 2608932.9918 | 1233492.0515 | 2608930.4963 | 1233485.5646
15 | 2609026.3287 | 1233562.245 | 2609036.5285 | 1233558.1145
16 | 2609026.3287 | 1233562.245 | 2609019.7132 | 1233567.9546
17 | 2608978.9745 | 1233505.8315 | 2608979.4794 | 1233505.3018
18 | 2608930.4963 | 1233485.5646 | 2608928.2592 | 1233479.7494
19 | 2609050.8093 | 1233552.3315 | 2609036.5285 | 1233558.1145
20 | 2609019.7132 | 1233567.9546 | 2609003.2362 | 1233582.1751
21 | 2608982.9798 | 1233501.63 | 2608979.4794 | 1233505.3018
22 | 2608919.8758 | 1233457.9576 | 2608928.2592 | 1233479.7494
23 | 2609050.8093 | 1233552.3315 | 2609050.9729 | 1233554.3218 | 2609051.9084 | 1233556.3578 | 2609053.5477 | 1233558.5839 | 2609056.4644 | 1233562.0793 | 2609058.6624 | 1233564.2745
24 | 2609003.2362 | 1233582.1751 | 2608998.1021 | 1233586.6061 | 2608997.9365 | 1233586.8113
25 | 2608991.1801 | 1233493.028 | 2608982.9798 | 1233501.63
26 | 2608917.0159 | 1233450.7158 | 2608917.3374 | 1233451.3591 | 2608919.8758 | 1233457.9576
27 | 2608626.1036 | 1233484.7971 | 2608615.2983 | 1233486.8828 | 2608584.9751 | 1233486.4879
28 | 2608626.1036 | 1233484.7971 | 2608635.5442 | 1233489.4024 | 2608646.7047 | 1233492.9317 | 2608655.151 | 1233494.0446 | 2608663.7405 | 1233494.5379
29 | 2608626.1036 | 1233484.7971 | 2608622.9536 | 1233482.7797
30 | 2608691.5647 | 1233496.1358 | 2608663.7405 | 1233494.5379
31 | 2608602.0723 | 1233464.4101 | 2608603.5037 | 1233466.2979 | 2608610.7294 | 1233474.0352 | 2608618.8658 | 1233480.1617 | 2608622.9536 | 1233482.7797
32 | 2608691.5647 | 1233496.1358 | 2608703.4127 | 1233496.8162 | 2608715.9746 | 1233496.3637
33 | 2608602.0723 | 1233464.4101 | 2608585.0068 | 1233441.903
34 | 2608738.1149 | 1233495.566 | 2608715.9746 | 1233496.3637
35 | 2608578.3186 | 1233433.0822 | 2608585.0068 | 1233441.903
36 | 2608981.6758 | 1233452.7047 | 2608991.9961 | 1233468.9036 | 2608992.7155 | 1233470.4949
37 | 2608971.0313 | 1233435.9969 | 2608981.6758 | 1233452.7047
38 | 2608992.7155 | 1233470.4949 | 2608993.9728 | 1233473.2759 | 2608995.2235 | 1233477.2357 | 2608995.2967 | 1233477.7797
39 | 2608971.0313 | 1233435.9969 | 2608968.251 | 1233431.6329
40 | 2608991.1801 | 1233493.028 | 2608993.5998 | 1233489.7964 | 2608994.914 | 1233486.7521 | 2608995.7589 | 1233483.6404 | 2608995.6427 | 1233480.3493 | 2608995.2967 | 1233477.7797
41 | 2608959.1483 | 1233417.3451 | 2608968.251 | 1233431.6329
42 | 2608991.1801 | 1233493.028 | 2609028.3942 | 1233492.7505 | 2609035.4716 | 1233488.025
43 | 2608959.1483 | 1233417.3451 | 2608956.428 | 1233413.0753
44 | 2609035.4716 | 1233488.025 | 2609071.8511 | 1233490.6639
45 | 2609067.3882 | 1233362.5922 | 2609047.0702 | 1233379.0855
46 | 2609083.6319 | 1233357.986 | 2609070.813 | 1233359.8122 | 2609067.3882 | 1233362.5922
47 | 2609043.8684 | 1233381.6846 | 2609047.0702 | 1233379.0855
48 | 2609083.6319 | 1233357.986 | 2609081.2127 | 1233370.8568 | 2609078.4452 | 1233388.7412 | 2609076.8378 | 1233400.368 | 2609076.4448 | 1233405.237
49 | 2609076.4448 | 1233405.237 | 2609075.9352 | 1233411.5512 | 2609075.0587 | 1233429.9416
50 | 2608562.7284 | 1233394.7629 | 2608562.7284 | 1233394.7629 | 2608565.8641 | 1233383.027 | 2608565.8641 | 1233383.027
51 | 2608563.5432 | 1233407.3161 | 2608563.5432 | 1233407.3161 | 2608562.7284 | 1233394.7629
52 | 2609103.0563 | 1233614.6952 | 2609116.067 | 1233648.3436
53 | 2609096.5911 | 1233602.42 | 2609098.5708 | 1233604.78 | 2609100.4358 | 1233607.9181 | 2609103.0563 | 1233614.6952
54 | 2609096.5911 | 1233602.42 | 2609107.4892 | 1233600.1378
55 | 2609096.5911 | 1233602.42 | 2609091.0403 | 1233596.9368
56 | 2609107.4892 | 1233600.1378 | 2609108.6082 | 1233599.9035 | 2609122.545 | 1233599.291 | 2609132.9827 | 1233598.5391
57 | 2609091.0403 | 1233596.9368 | 2609090.0758 | 1233595.984 | 2609083.0773 | 1233588.6579 | 2609078.4872 | 1233584.0737
58 | 2609135.7007 | 1233598.3433 | 2609132.9827 | 1233598.5391
59 | 2609078.4872 | 1233584.0737 | 2609078.0967 | 1233583.6837
60 | 2609135.7007 | 1233598.3433 | 2609138.7158 | 1233598.1261 | 2609142.619 | 1233597.5953
61 | 2609065.3743 | 1233570.9777 | 2609078.0967 | 1233583.6837
62 | 2608917.0159 | 1233450.7158 | 2608914.7184 | 1233446.1187 | 2608913.3487 | 1233444.3782
63 | 2608882.554 | 1233444.5345 | 2608885.7706 | 1233441.1949 | 2608889.2941 | 1233438.8876 | 2608893.6115 | 1233437.1597 | 2608898.4277 | 1233436.0551 | 2608902.7495 | 1233436.4617 | 2608906.7064 | 1233437.9796 | 2608909.6478 | 1233440.2076 | 2608912.1344 | 1233442.8351 | 2608913.3487 | 1233444.3782
64 | 2608882.554 | 1233444.5345 | 2608879.5008 | 1233447.7044
65 | 2608879.5008 | 1233447.7044 | 2608866.7283 | 1233460.9651
66 | 2608847.3741 | 1233479.5327 | 2608847.804 | 1233479.2283 | 2608856.407 | 1233471.6809 | 2608866.7283 | 1233460.9651
67 | 2608822.423 | 1233494.0109 | 2608832.6266 | 1233489.3009 | 2608840.158 | 1233484.6425 | 2608847.3741 | 1233479.5327
68 | 2608563.5432 | 1233407.3161 | 2608565.0627 | 1233410.901
69 | 2608565.0627 | 1233410.901 | 2608569.5788 | 1233421.5556
70 | 2608578.3186 | 1233433.0822 | 2608569.5788 | 1233421.5556 | 2608569.5788 | 1233421.5556
71 | 2608822.423 | 1233494.0109 | 2608815.9021 | 1233496.2471 | 2608802.8087 | 1233499.6521 | 2608794.5107 | 1233500.6405 | 2608781.3012 | 1233500.6211 | 2608780.0416 | 1233500.4786
72 | 2608822.423 | 1233494.0109 | 2608812.4981 | 1233474.0064 | 2608812.8698 | 1233461.9002
73 | 2608751.3162 | 1233497.145 | 2608764.181 | 1233498.6838 | 2608780.0416 | 1233500.4786
74 | 2608812.9036 | 1233460.7991 | 2608812.8698 | 1233461.9002
75 | 2608738.1149 | 1233495.566 | 2608751.3162 | 1233497.145
76 | 2608976.6532 | 1233616.7655 | 2608990.8367 | 1233595.6117 | 2608997.9365 | 1233586.8113
77 | 2608976.6532 | 1233616.7655 | 2608969.8098 | 1233626.9719
78 | 2608961.4614 | 1233639.4228 | 2608969.8098 | 1233626.9719
79 | 2609058.6624 | 1233564.2745 | 2609065.3743 | 1233570.9777
80 | 2608675.7391 | 1233408.7321 | 2608687.0412 | 1233422.3686
81 | 2608691.0072 | 1233427.1537 | 2608687.0412 | 1233422.3686
82 | 2608717.4039 | 1233459.0026 | 2608691.0072 | 1233427.1537
83 | 2609074.1694 | 1233448.6032 | 2609075.0587 | 1233429.9416
84 | 2609071.8511 | 1233490.6639 | 2609072.5105 | 1233483.4116 | 2609074.1694 | 1233448.6032
85 | 2609152.0152 | 1233596.3176 | 2609142.619 | 1233597.5953
86 | 2609152.0152 | 1233596.3176 | 2609154.5626 | 1233595.9712 | 2609162.4828 | 1233594.5158 | 2609169.9563 | 1233593.1486 | 2609186.319 | 1233590.0426
87 | 2608717.4039 | 1233459.0026 | 2608729.2193 | 1233446.8134
88 | 2608742.8015 | 1233432.8016 | 2608729.2193 | 1233446.8134
89 | 2608945.244 | 1233663.6099 | 2608944.4092 | 1233664.8549
90 | 2608945.244 | 1233663.6099 | 2608961.4614 | 1233639.4228

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608627.0663 | 1233367.021
1 | 2608634.6918 | 1233372.7054
2 | 2608589.6953 | 1233361.4036
3 | 2608644.959 | 1233381.6801
4 | 2608584.6015 | 1233364.0136
5 | 2608651.1767 | 1233387.1151
6 | 2608584.3106 | 1233364.1627
7 | 2608670.4313 | 1233403.9458
8 | 2608572.5493 | 1233373.0188
9 | 2608978.7509 | 1233546.9668
10 | 2608988.9031 | 1233558.4245
11 | 2608970.4363 | 1233514.7878
12 | 2609026.3287 | 1233562.245
13 | 2608978.9745 | 1233505.8315
14 | 2608930.4963 | 1233485.5646
15 | 2609036.5285 | 1233558.1145
16 | 2609019.7132 | 1233567.9546
17 | 2608979.4794 | 1233505.3018
18 | 2608928.2592 | 1233479.7494
19 | 2609050.8093 | 1233552.3315
20 | 2609003.2362 | 1233582.1751
21 | 2608982.9798 | 1233501.63
22 | 2608919.8758 | 1233457.9576
23 | 2608584.9751 | 1233486.4879
24 | 2608626.1036 | 1233484.7971
25 | 2608663.7405 | 1233494.5379
26 | 2608622.9536 | 1233482.7797
27 | 2608691.5647 | 1233496.1358
28 | 2608602.0723 | 1233464.4101
29 | 2608715.9746 | 1233496.3637
30 | 2608585.0068 | 1233441.903
31 | 2608981.6758 | 1233452.7047
32 | 2608992.7155 | 1233470.4949
33 | 2608971.0313 | 1233435.9969
34 | 2608995.2967 | 1233477.7797
35 | 2608968.251 | 1233431.6329
36 | 2608991.1801 | 1233493.028
37 | 2608959.1483 | 1233417.3451
38 | 2609035.4716 | 1233488.025
39 | 2608956.428 | 1233413.0753
40 | 2609067.3882 | 1233362.5922
41 | 2609047.0702 | 1233379.0855
42 | 2609083.6319 | 1233357.986
43 | 2609043.8684 | 1233381.6846
44 | 2609076.4448 | 1233405.237
45 | 2608565.8641 | 1233383.027
46 | 2608562.7284 | 1233394.7629
47 | 2609103.0563 | 1233614.6952
48 | 2609116.067 | 1233648.3436
49 | 2609096.5911 | 1233602.42
50 | 2609107.4892 | 1233600.1378
51 | 2609091.0403 | 1233596.9368
52 | 2609132.9827 | 1233598.5391
53 | 2609078.4872 | 1233584.0737
54 | 2609135.7007 | 1233598.3433
55 | 2609078.0967 | 1233583.6837
56 | 2608913.3487 | 1233444.3782
57 | 2608917.0159 | 1233450.7158
58 | 2608882.554 | 1233444.5345
59 | 2608879.5008 | 1233447.7044
60 | 2608866.7283 | 1233460.9651
61 | 2608847.3741 | 1233479.5327
62 | 2608563.5432 | 1233407.3161
63 | 2608565.0627 | 1233410.901
64 | 2608569.5788 | 1233421.5556
65 | 2608822.423 | 1233494.0109
66 | 2608780.0416 | 1233500.4786
67 | 2608812.8698 | 1233461.9002
68 | 2608751.3162 | 1233497.145
69 | 2608812.9036 | 1233460.7991
70 | 2608997.9365 | 1233586.8113
71 | 2608976.6532 | 1233616.7655
72 | 2608969.8098 | 1233626.9719
73 | 2609058.6624 | 1233564.2745
74 | 2608675.7391 | 1233408.7321
75 | 2608687.0412 | 1233422.3686
76 | 2608691.0072 | 1233427.1537
77 | 2609075.0588 | 1233429.9416
78 | 2609074.1694 | 1233448.6032
79 | 2609071.8511 | 1233490.6639
80 | 2609142.619 | 1233597.5953
81 | 2609152.0152 | 1233596.3176
82 | 2608738.1149 | 1233495.566
83 | 2608578.3186 | 1233433.0822
84 | 2608717.4039 | 1233459.0026
85 | 2608729.2193 | 1233446.8134
86 | 2608742.8015 | 1233432.8016
87 | 2609065.3743 | 1233570.9777
88 | 2609186.319 | 1233590.0426
89 | 2608945.244 | 1233663.6099
90 | 2608944.4092 | 1233664.8549
91 | 2608961.4614 | 1233639.4228
92 | 2608822.423 | 1233494.0109

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97376 | -0.18431 | 0.003484 | 0.00087318
1 | 0.97339 | -0.18697 | 0.0023461 | 0.000588
2 | 0.97549 | -0.17189 | 0 | 0
3 | 0.97291 | -0.19045 | 0.0023801 | 0.0005965
4 | 0.97575 | -0.17009 | 0.0019064 | 0.00047779
5 | 0.97264 | -0.19234 | 0.0021716 | 0.00054425
6 | 0.97576 | -0.16998 | 0.0006206 | 0.00015554
7 | 0.97191 | -0.19764 | 0.0021223 | 0.00053189
8 | 0.97647 | -0.16493 | 0.0020957 | 0.00052524
9 | 0.98037 | -0.1369 | 0.0012305 | 0.00030839
10 | 0.9792 | -0.14518 | 0.00077204 | 0.00019349
11 | 0.98294 | -0.11872 | 0 | 0
12 | 0.97632 | -0.16571 | 0 | 0
13 | 0.98222 | -0.12385 | 0.0016885 | 0.00042317
14 | 0.98994 | -0.069573 | 0.0015229 | 0.00038167
15 | 0.97574 | -0.16985 | 0.00054429 | 0.00013641
16 | 0.97614 | -0.16705 | 0.00045895 | 0.00011502
17 | 0.98217 | -0.12414 | 0.0005182 | 0.00012987
18 | 0.99079 | -0.063606 | 0.0032772 | 0.00082134
19 | 0.97495 | -0.17556 | 0 | 0
20 | 0.97569 | -0.17028 | 0.00019431 | 4.87e-05
21 | 0.98189 | -0.12613 | 0.00041389 | 0.00010373
22 | 0.99245 | -0.052065 | 0.00060721 | 0.00015218
23 | 0.98559 | -0.10022 | 0.0057305 | 0.0014362
24 | 0.98594 | -0.097784 | 0 | 0
25 | 0.98818 | -0.082041 | 0.0019251 | 0.00048247
26 | 0.98574 | -0.099175 | 0.003741 | 0.00093758
27 | 0.9898 | -0.070654 | 0.001595 | 0.00039975
28 | 0.98433 | -0.10906 | 0.0041166 | 0.0010317
29 | 0.99126 | -0.060502 | 0.0018941 | 0.00047471
30 | 0.98167 | -0.12789 | 0.0037349 | 0.00093607
31 | 0.98043 | -0.13658 | 0.0015614 | 0.00039133
32 | 0.98073 | -0.13441 | 0.0028799 | 0.00072177
33 | 0.98019 | -0.13831 | 0.0012355 | 0.00030964
34 | 0.98088 | -0.13338 | 0.0025626 | 0.00064224
35 | 0.98013 | -0.1387 | 0.0024958 | 0.00062551
36 | 0.98125 | -0.13074 | 0 | 0
37 | 0.98002 | -0.13952 | 0.0020848 | 0.00052251
38 | 0.97978 | -0.14117 | 0.0013567 | 0.00034002
39 | 0.98 | -0.13966 | 0.0025988 | 0.00065133
40 | 0.97505 | -0.17498 | 0.0039731 | 0.00099574
41 | 0.97464 | -0.17794 | 0.0076064 | 0.0019063
42 | 0.97543 | -0.1723 | 0 | 0
43 | 0.97462 | -0.17807 | 0.0031456 | 0.00078837
44 | 0.97646 | -0.16492 | 0.0015991 | 0.00040077
45 | 0.97708 | -0.16056 | 0.0017119 | 0.00042905
46 | 0.97773 | -0.15595 | 0.0018577 | 0.00046558
47 | 0.97179 | -0.19826 | 0.0096317 | 0.0024139
48 | 0.97171 | -0.19885 | 0.0015345 | 0.00038458
49 | 0.97202 | -0.19661 | 0 | 0
50 | 0.9718 | -0.19817 | 0.0049866 | 0.0012498
51 | 0.9723 | -0.19459 | 0.001841 | 0.0004614
52 | 0.97149 | -0.20041 | 0.0016224 | 0.00040661
53 | 0.97299 | -0.1896 | 0.0015091 | 0.00037822
54 | 0.97146 | -0.20061 | 0.0018658 | 0.00046761
55 | 0.97301 | -0.18944 | 0.00065855 | 0.00016505
56 | 0.99354 | -0.044498 | 0.0014628 | 0.00036661
57 | 0.99301 | -0.0482 | 0.0015295 | 0.00038333
58 | 0.99621 | -0.026018 | 0.0023857 | 0.00059792
59 | 0.99655 | -0.023731 | 0.00054531 | 0.00013667
60 | 0.99794 | -0.014129 | 0.0012911 | 0.00032358
61 | 1 | 0 | -0.20526 | -0.051782
62 | 0.97843 | -0.15094 | 0.005863 | 0.0014694
63 | 0.97868 | -0.14915 | 0.0053542 | 0.0013419
64 | 0.97952 | -0.14319 | 0.0059659 | 0.0014952
65 | 0.998 | -0.013775 | 0 | 0
66 | 0.99522 | -0.032989 | 0.0027654 | 0.00069308
67 | 0.99766 | -0.01612 | 0.0013021 | 0.00032634
68 | 0.99341 | -0.045488 | 0.0020501 | 0.00051381
69 | 0.99766 | -0.01618 | 0.0054872 | 0.0013752
70 | 0.97554 | -0.17131 | 0.00053773 | 0.00013477
71 | 0.97482 | -0.17648 | 0.0020028 | 0.00050196
72 | 0.97462 | -0.17795 | 0.00083208 | 0.00020854
73 | 0.97419 | -0.18101 | 0.0048224 | 0.0012086
74 | 0.97172 | -0.19896 | 0.0038415 | 0.00096278
75 | 0.97137 | -0.20152 | 0.0020849 | 0.00052252
76 | 0.97126 | -0.20228 | 0.0028604 | 0.00071689
77 | 0.97705 | -0.16069 | 0.00099541 | 0.00024947
78 | 0.97752 | -0.1573 | 0.0015197 | 0.00038088
79 | 0.97868 | -0.14902 | 0.0018122 | 0.00045419
80 | 0.97141 | -0.20096 | 0.00051061 | 0.00012797
81 | 0.97135 | -0.20139 | 0.0019903 | 0.0004988
82 | 0.9926 | -0.051112 | 0 | 0
83 | 0.98069 | -0.13487 | 0.005412 | 0.0013564
84 | 0.97074 | -0.2061 | 0 | 0
85 | 0.97052 | -0.20766 | 0.0031523 | 0.00079004
86 | 0.97036 | -0.20881 | 0.0055492 | 0.0013908
87 | 0.97376 | -0.18405 | 0.0020397 | 0.0005112
88 | 0.97124 | -0.20224 | 0.0023049 | 0.00057766
89 | 0.9741 | -0.18164 | 0.0034832 | 0.00087297
90 | 0.9741 | -0.18169 | 0.0031119 | 0.00077992
91 | 0.97439 | -0.17962 | 0.003974 | 0.00099597
92 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.026567 | 0.006664 | -0.026557 | -0.0066603 | 9.8174e-06 | 3.6572e-06 | 0.040599 | 0.040599 | 0.040599 | 0.97376 | -0.18431 | 0.97339 | -0.18697 | 15.0366
1 | -0.030051 | -0.0075371 | 0.030102 | 0.0075566 | 5.18e-05 | 1.9432e-05 | 0.045923 | 0.045923 | 0.045923 | 0.97376 | -0.18431 | 0.97549 | -0.17189 | 17.0084
2 | 0.024211 | 0.0060723 | -0.024199 | -0.006068 | 1.1657e-05 | 4.314e-06 | 0.037012 | 0.037012 | 0.037012 | 0.97339 | -0.18697 | 0.97291 | -0.19045 | 13.7083
3 | -0.030102 | -0.0075566 | 0.03011 | 0.0075594 | 7.5318e-06 | 2.8254e-06 | 0.045923 | 0.045923 | 0.045923 | 0.97549 | -0.17189 | 0.97575 | -0.17009 | 17.0083
4 | 0.021819 | 0.0054715 | -0.021813 | -0.0054694 | 5.739e-06 | 2.1048e-06 | 0.033372 | 0.033372 | 0.033372 | 0.97291 | -0.19045 | 0.97264 | -0.19234 | 12.3601
5 | -0.032016 | -0.0080372 | 0.032017 | 0.0080374 | 4.8634e-07 | 1.8297e-07 | 0.04883 | 0.04883 | 0.04883 | 0.97575 | -0.17009 | 0.97576 | -0.16998 | 18.0851
6 | 0.019642 | 0.0049251 | -0.019627 | -0.0049199 | 1.441e-05 | 5.2252e-06 | 0.03005 | 0.03005 | 0.03005 | 0.97264 | -0.19234 | 0.97191 | -0.19764 | 11.1296
7 | -0.032637 | -0.0081929 | 0.03266 | 0.0082015 | 2.2931e-05 | 8.6341e-06 | 0.049776 | 0.049776 | 0.049776 | 0.97576 | -0.16998 | 0.97647 | -0.16493 | 18.4356
8 | 0.017505 | 0.004388 | -0.017502 | -0.0043869 | 3.207e-06 | 1.1448e-06 | 0.026801 | 0.026801 | 0.026801 | 0.97191 | -0.19764 | 0.97172 | -0.19896 | 9.9262
9 | -0.034756 | -0.0087268 | 0.034777 | 0.0087347 | 2.1087e-05 | 7.9596e-06 | 0.05297 | 0.05297 | 0.05297 | 0.97647 | -0.16493 | 0.97708 | -0.16056 | 19.6184
10 | 0.051605 | 0.012979 | -0.051545 | -0.012956 | 5.9484e-05 | 2.2683e-05 | 0.078343 | 0.078343 | 0.078343 | 0.98037 | -0.1369 | 0.9792 | -0.14518 | 29.0158
11 | -0.052835 | -0.013287 | 0.05297 | 0.013338 | 0.00013421 | 5.1197e-05 | 0.08021 | 0.08021 | 0.08021 | 0.98037 | -0.1369 | 0.98294 | -0.11872 | 29.7075
12 | 0.050773 | 0.012762 | -0.050629 | -0.012707 | 0.00014475 | 5.5184e-05 | 0.07717 | 0.07717 | 0.07717 | 0.9792 | -0.14518 | 0.97632 | -0.16571 | 28.5814
13 | 0.040245 | 0.010108 | -0.040216 | -0.010097 | 2.8668e-05 | 1.0869e-05 | 0.060932 | 0.060933 | 0.060933 | 0.98294 | -0.11872 | 0.98222 | -0.12385 | 22.5676
14 | -0.093215 | -0.023446 | 0.093858 | 0.023693 | 0.00064338 | 0.00024679 | 0.14114 | 0.14114 | 0.14114 | 0.98294 | -0.11872 | 0.98994 | -0.069573 | 52.2751
15 | 0.036006 | 0.0090404 | -0.035986 | -0.0090326 | 2.0684e-05 | 7.8177e-06 | 0.054883 | 0.054883 | 0.054883 | 0.97632 | -0.16571 | 0.97574 | -0.16985 | 20.3271
16 | 0.014622 | 0.0036667 | -0.01462 | -0.0036658 | 2.7084e-06 | 9.3245e-07 | 0.022287 | 0.022287 | 0.022287 | 0.97632 | -0.16571 | 0.97614 | -0.16705 | 8.2543
17 | 0.038528 | 0.0096739 | -0.038526 | -0.0096733 | 1.556e-06 | 5.892e-07 | 0.058375 | 0.058375 | 0.058375 | 0.98222 | -0.12385 | 0.98217 | -0.12414 | 21.6202
18 | -0.095381 | -0.024075 | 0.095461 | 0.024105 | 7.9985e-05 | 3.0683e-05 | 0.14343 | 0.14343 | 0.14343 | 0.98994 | -0.069573 | 0.99079 | -0.063606 | 53.1228
19 | 0.035441 | 0.0088962 | -0.035413 | -0.0088856 | 2.809e-05 | 1.0612e-05 | 0.054053 | 0.054053 | 0.054053 | 0.97574 | -0.16985 | 0.97495 | -0.17556 | 20.0197
20 | 0.014161 | 0.0035507 | -0.014154 | -0.0035486 | 6.3289e-06 | 2.1622e-06 | 0.021587 | 0.021587 | 0.021587 | 0.97614 | -0.16705 | 0.97569 | -0.17028 | 7.9952
21 | 0.038008 | 0.0095434 | -0.037998 | -0.0095395 | 1.0499e-05 | 3.9738e-06 | 0.05759 | 0.05759 | 0.05759 | 0.98217 | -0.12414 | 0.98189 | -0.12613 | 21.3295
22 | -0.098738 | -0.024927 | 0.098898 | 0.024988 | 0.00016033 | 6.1063e-05 | 0.14835 | 0.14835 | 0.14835 | 0.99079 | -0.063606 | 0.99245 | -0.052065 | 27.4728
23 | 0.035413 | 0.0088856 | -0.035386 | -0.0088755 | 2.673e-05 | 1.0098e-05 | 0.054053 | 0.054053 | 0.054053 | 0.97495 | -0.17556 | 0.97419 | -0.18101 | 20.0197
24 | 0.01396 | 0.0034999 | -0.013958 | -0.0034992 | 1.9929e-06 | 6.7851e-07 | 0.021291 | 0.021291 | 0.021291 | 0.97569 | -0.17028 | 0.97554 | -0.17131 | 7.8855
25 | 0.037584 | 0.0094357 | -0.03756 | -0.0094266 | 2.4062e-05 | 9.1045e-06 | 0.056962 | 0.056962 | 0.056962 | 0.98189 | -0.12613 | 0.98125 | -0.13074 | 21.0972
26 | -0.099506 | -0.02514 | 0.09956 | 0.02516 | 5.4143e-05 | 2.0623e-05 | 0.14926 | 0.14926 | 0.14926 | 0.99245 | -0.052065 | 0.99301 | -0.0482 | 27.6414
27 | -0.0057305 | -0.0014362 | 0.0057324 | 0.0014364 | 1.9304e-06 | 2.1556e-07 | 0.0086517 | 0.0086515 | 0.0086517 | 0.98559 | -0.10022 | 0.98594 | -0.097784 | 3.2043
28 | -0.078773 | -0.019827 | 0.078947 | 0.019893 | 0.00017354 | 6.5741e-05 | 0.11892 | 0.11892 | 0.11892 | 0.98594 | -0.097784 | 0.98818 | -0.082041 | 22.0219
29 | 0.073041 | 0.01839 | -0.073027 | -0.018385 | 1.419e-05 | 5.3623e-06 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.98594 | -0.097784 | 0.98574 | -0.099175 | 20.4198
30 | -0.080872 | -0.020375 | 0.081001 | 0.020424 | 0.00012903 | 4.8913e-05 | 0.12182 | 0.12182 | 0.12182 | 0.98818 | -0.082041 | 0.9898 | -0.070654 | 22.5587
31 | 0.069286 | 0.017448 | -0.06919 | -0.017411 | 9.5601e-05 | 3.6057e-05 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 0.98574 | -0.099175 | 0.98433 | -0.10906 | 19.3741
32 | -0.082596 | -0.020824 | 0.082714 | 0.020868 | 0.00011764 | 4.4617e-05 | 0.12421 | 0.12421 | 0.12421 | 0.9898 | -0.070654 | 0.99126 | -0.060502 | 23.0027
33 | 0.065074 | 0.01638 | -0.064903 | -0.016314 | 0.00017065 | 6.5275e-05 | 0.098397 | 0.098397 | 0.098397 | 0.98433 | -0.10906 | 0.98167 | -0.12789 | 36.4434
34 | -0.084608 | -0.021343 | 0.084719 | 0.021385 | 0.00011159 | 4.2347e-05 | 0.12706 | 0.12706 | 0.12706 | 0.99126 | -0.060502 | 0.9926 | -0.051112 | 23.5292
35 | 0.061168 | 0.015378 | -0.061109 | -0.015356 | 5.9404e-05 | 2.2708e-05 | 0.092736 | 0.092736 | 0.092736 | 0.98167 | -0.12789 | 0.98069 | -0.13487 | 34.3466
36 | -0.0099794 | -0.0025009 | 0.0099824 | 0.0025018 | 2.9993e-06 | 8.8927e-07 | 0.015146 | 0.015146 | 0.015146 | 0.98043 | -0.13658 | 0.98073 | -0.13441 | 5.6096
37 | 0.0084179 | 0.0021095 | -0.0084159 | -0.002109 | 2.0178e-06 | 5.2631e-07 | 0.012776 | 0.012776 | 0.012776 | 0.98043 | -0.13658 | 0.98019 | -0.13831 | 4.7319
38 | -0.012862 | -0.0032235 | 0.012864 | 0.0032241 | 1.8426e-06 | 6.1084e-07 | 0.019515 | 0.019515 | 0.019515 | 0.98073 | -0.13441 | 0.98088 | -0.13338 | 7.2279
39 | 0.0071804 | 0.0017994 | -0.0071801 | -0.0017993 | 3.8366e-07 | 8.2343e-08 | 0.010901 | 0.010901 | 0.010901 | 0.98019 | -0.13831 | 0.98013 | -0.1387 | 4.0372
40 | -0.015427 | -0.0038664 | 0.015432 | 0.0038683 | 5.6264e-06 | 1.9561e-06 | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403 | 0.98088 | -0.13338 | 0.98125 | -0.13074 | 8.6677
41 | 0.0046842 | 0.0011738 | -0.0046837 | -0.0011738 | 5.3462e-07 | -7.8626e-09 | 0.0071114 | 0.0071115 | 0.0071115 | 0.98013 | -0.1387 | 0.98002 | -0.13952 | 2.6339
42 | 0.022127 | 0.0055583 | -0.022095 | -0.0055465 | 3.2046e-05 | 1.175e-05 | 0.03356 | 0.03356 | 0.03356 | 0.98125 | -0.13074 | 0.97978 | -0.14117 | 12.4296
43 | 0.0025989 | 0.00065128 | -0.0025988 | -0.00065133 | 4.9191e-08 | -4.487e-08 | 0.003946 | 0.003946 | 0.003946 | 0.98002 | -0.13952 | 0.98 | -0.13966 | 1.4615
44 | 0.020739 | 0.0052065 | -0.020716 | -0.0051983 | 2.2583e-05 | 8.2271e-06 | 0.031499 | 0.0315 | 0.0315 | 0.97978 | -0.14117 | 0.97868 | -0.14902 | 11.6665
45 | 0.010756 | 0.002696 | -0.010752 | -0.0026947 | 4.4004e-06 | 1.3662e-06 | 0.016415 | 0.016416 | 0.016416 | 0.97505 | -0.17498 | 0.97464 | -0.17794 | 6.0798
46 | -0.01473 | -0.0036918 | 0.014735 | 0.0036937 | 5.4734e-06 | 1.8886e-06 | 0.022479 | 0.022479 | 0.022479 | 0.97505 | -0.17498 | 0.97543 | -0.1723 | 8.3254
47 | 0.0031457 | 0.00078834 | -0.0031456 | -0.00078837 | 5.9354e-08 | -2.8564e-08 | 0.0048026 | 0.0048026 | 0.0048026 | 0.97464 | -0.17794 | 0.97462 | -0.17807 | 1.7788
48 | -0.014735 | -0.0036937 | 0.01475 | 0.0036989 | 1.5076e-05 | 5.201e-06 | 0.022479 | 0.022478 | 0.022479 | 0.97543 | -0.1723 | 0.97646 | -0.16492 | 8.3254
49 | -0.016349 | -0.0040996 | 0.016359 | 0.004103 | 9.5855e-06 | 3.377e-06 | 0.024915 | 0.024915 | 0.024915 | 0.97646 | -0.16492 | 0.97705 | -0.16069 | 9.2279
50 | -0.036489 | -0.0091638 | 0.036513 | 0.0091726 | 2.3413e-05 | 8.8529e-06 | 0.055577 | 0.055577 | 0.055577 | 0.97708 | -0.16056 | 0.97773 | -0.15595 | 20.584
51 | -0.03837 | -0.0096382 | 0.038397 | 0.0096484 | 2.6775e-05 | 1.014e-05 | 0.058404 | 0.058404 | 0.058404 | 0.97773 | -0.15595 | 0.97843 | -0.15094 | 21.6311
52 | 0.0015346 | 0.00038418 | -0.0015345 | -0.00038458 | 1.243e-07 | -3.9912e-07 | 0.0023497 | 0.0023499 | 0.0023499 | 0.97179 | -0.19826 | 0.97171 | -0.19885 | 0.87032
53 | -0.011166 | -0.0027981 | 0.011169 | 0.0027989 | 2.5533e-06 | 8.0858e-07 | 0.017098 | 0.017098 | 0.017098 | 0.97179 | -0.19826 | 0.97202 | -0.19661 | 6.3326
54 | 0.013287 | 0.0033298 | -0.013284 | -0.0033288 | 2.8745e-06 | 9.6761e-07 | 0.02034 | 0.02034 | 0.02034 | 0.97202 | -0.19661 | 0.9718 | -0.19817 | 7.5334
55 | -0.024456 | -0.0061287 | 0.024463 | 0.0061312 | 6.824e-06 | 2.5279e-06 | 0.037438 | 0.037438 | 0.037438 | 0.97202 | -0.19661 | 0.9723 | -0.19459 | 13.866
56 | 0.0082974 | 0.002079 | -0.0082949 | -0.0020783 | 2.5743e-06 | 6.7355e-07 | 0.012705 | 0.012705 | 0.012705 | 0.9718 | -0.19817 | 0.97149 | -0.20041 | 4.7055
57 | -0.026304 | -0.0065926 | 0.026322 | 0.0065994 | 1.8176e-05 | 6.7677e-06 | 0.040256 | 0.040256 | 0.040256 | 0.9723 | -0.19459 | 0.97299 | -0.1896 | 14.9095
58 | 0.0066725 | 0.0016717 | -0.0066723 | -0.0016717 | 1.776e-07 | 3.4568e-08 | 0.01022 | 0.01022 | 0.01022 | 0.97149 | -0.20041 | 0.97146 | -0.20061 | 3.7852
59 | -0.027831 | -0.0069776 | 0.027832 | 0.0069778 | 6.2387e-07 | 2.331e-07 | 0.042563 | 0.042563 | 0.042563 | 0.97299 | -0.1896 | 0.97301 | -0.18944 | 15.7642
60 | 0.0048065 | 0.0012041 | -0.0048063 | -0.0012041 | 2.3546e-07 | 4.3683e-09 | 0.0073621 | 0.0073621 | 0.0073621 | 0.97146 | -0.20061 | 0.97141 | -0.20096 | 2.7267
61 | -0.02849 | -0.0071429 | 0.028511 | 0.0071509 | 2.13e-05 | 7.9687e-06 | 0.043571 | 0.04357 | 0.043571 | 0.97301 | -0.18944 | 0.97376 | -0.18405 | 16.1373
62 | 0.10114 | 0.025564 | -0.10109 | -0.025544 | 5.2702e-05 | 2.008e-05 | 0.15156 | 0.15156 | 0.15156 | 0.99354 | -0.044498 | 0.99301 | -0.0482 | 28.0658
63 | -0.1026 | -0.02593 | 0.10287 | 0.026032 | 0.00026764 | 0.000102 | 0.15375 | 0.15375 | 0.15375 | 0.99354 | -0.044498 | 0.99621 | -0.026018 | 28.4715
64 | -0.10526 | -0.02663 | 0.10529 | 0.026643 | 3.3981e-05 | 1.2955e-05 | 0.15731 | 0.15731 | 0.15731 | 0.99621 | -0.026018 | 0.99655 | -0.023731 | 29.1313
65 | -0.10584 | -0.02678 | 0.10598 | 0.026835 | 0.00014363 | 5.4761e-05 | 0.15812 | 0.15812 | 0.15812 | 0.99655 | -0.023731 | 0.99794 | -0.014129 | 29.2821
66 | -0.10727 | -0.027158 | 0.10749 | 0.02724 | 0.00021458 | 8.1828e-05 | 0.16005 | 0.16005 | 0.16005 | 0.99794 | -0.014129 | 1 | 0 | 29.6386
67 | 0.096978 | 0.024542 | -0.096789 | -0.02447 | 0.00018822 | 7.1633e-05 | 0.14439 | 0.14439 | 0.14439 | 1 | 0 | 0.998 | -0.013775 | 26.7385
68 | -0.04426 | -0.011118 | 0.044271 | 0.011122 | 1.1011e-05 | 4.1862e-06 | 0.067321 | 0.067321 | 0.067321 | 0.97843 | -0.15094 | 0.97868 | -0.14915 | 24.9335
69 | -0.049625 | -0.012464 | 0.049666 | 0.01248 | 4.1119e-05 | 1.567e-05 | 0.075461 | 0.075461 | 0.075461 | 0.97868 | -0.14915 | 0.97952 | -0.14319 | 27.9486
70 | -0.055632 | -0.013975 | 0.055697 | 0.013999 | 6.4487e-05 | 2.4621e-05 | 0.084524 | 0.084524 | 0.084524 | 0.97952 | -0.14319 | 0.98069 | -0.13487 | 31.3052
71 | 0.089998 | 0.022768 | -0.089755 | -0.022676 | 0.00024328 | 9.2443e-05 | 0.13426 | 0.13426 | 0.13426 | 0.998 | -0.013775 | 0.99522 | -0.032989 | 24.8634
72 | 0.0067915 | 0.001702 | -0.0067893 | -0.0017016 | 2.2038e-06 | 3.9772e-07 | 0.010126 | 0.010126 | 0.010126 | 0.998 | -0.013775 | 0.99766 | -0.01612 | 3.7505
73 | 0.086989 | 0.021983 | -0.086836 | -0.021925 | 0.00015278 | 5.8012e-05 | 0.13013 | 0.13013 | 0.13013 | 0.99522 | -0.032989 | 0.99341 | -0.045488 | 24.0978
74 | 0.0054872 | 0.0013752 | -0.0054872 | -0.0013752 | 4.6044e-08 | 3.324e-09 | 0.0081842 | 0.0081842 | 0.0081842 | 0.99766 | -0.01612 | 0.99766 | -0.01618 | 3.0312
75 | 0.084786 | 0.021411 | -0.084719 | -0.021385 | 6.6966e-05 | 2.5412e-05 | 0.12706 | 0.12706 | 0.12706 | 0.99341 | -0.045488 | 0.9926 | -0.051112 | 23.5291
76 | 0.01342 | 0.0033644 | -0.013411 | -0.0033612 | 9.6164e-06 | 3.2398e-06 | 0.020471 | 0.020471 | 0.020471 | 0.97554 | -0.17131 | 0.97482 | -0.17648 | 7.5818
77 | 0.011408 | 0.0028592 | -0.011405 | -0.0028585 | 2.3251e-06 | 7.4112e-07 | 0.017414 | 0.017414 | 0.017414 | 0.97482 | -0.17648 | 0.97462 | -0.17795 | 6.4495
78 | 0.010573 | 0.00265 | -0.010571 | -0.0026492 | 2.4377e-06 | 7.5082e-07 | 0.016143 | 0.016143 | 0.016143 | 0.97462 | -0.17795 | 0.97439 | -0.17962 | 5.979
79 | 0.030564 | 0.0076669 | -0.030551 | -0.0076621 | 1.2902e-05 | 4.8443e-06 | 0.046687 | 0.046687 | 0.046687 | 0.97419 | -0.18101 | 0.97376 | -0.18405 | 17.2916
80 | 0.01366 | 0.0034241 | -0.013655 | -0.0034225 | 4.836e-06 | 1.6407e-06 | 0.020918 | 0.020918 | 0.020918 | 0.97172 | -0.19896 | 0.97137 | -0.20152 | 7.7475
81 | 0.01157 | 0.0028999 | -0.011569 | -0.0028995 | 1.2184e-06 | 3.9168e-07 | 0.017725 | 0.017725 | 0.017725 | 0.97137 | -0.20152 | 0.97126 | -0.20228 | 6.5647
82 | 0.0087088 | 0.0021827 | -0.0087042 | -0.0021814 | 4.5951e-06 | 1.2557e-06 | 0.013342 | 0.013342 | 0.013342 | 0.97126 | -0.20228 | 0.97074 | -0.2061 | 4.9416
83 | -0.017354 | -0.0043525 | 0.017362 | 0.0043554 | 8.1443e-06 | 2.8983e-06 | 0.026431 | 0.026431 | 0.026431 | 0.97705 | -0.16069 | 0.97752 | -0.1573 | 9.7893
84 | -0.018882 | -0.0047363 | 0.018904 | 0.0047441 | 2.1721e-05 | 7.8255e-06 | 0.028744 | 0.028744 | 0.028744 | 0.97752 | -0.1573 | 0.97868 | -0.14902 | 10.6461
85 | 0.0042957 | 0.0010761 | -0.0042954 | -0.0010761 | 2.5619e-07 | -1.8854e-08 | 0.0065799 | 0.00658 | 0.00658 | 0.97141 | -0.20096 | 0.97135 | -0.20139 | 2.437
86 | 0.0023051 | 0.00057733 | -0.0023049 | -0.00057766 | 2.7137e-07 | -3.2729e-07 | 0.0035311 | 0.0035313 | 0.0035313 | 0.97135 | -0.20139 | 0.97124 | -0.20224 | 1.3079
87 | 0.0087042 | 0.0021814 | -0.0087023 | -0.0021809 | 1.8858e-06 | 5.1548e-07 | 0.013342 | 0.013343 | 0.013343 | 0.97074 | -0.2061 | 0.97052 | -0.20766 | 4.9417
88 | 0.00555 | 0.0013908 | -0.0055492 | -0.0013908 | 8.8173e-07 | 9.8027e-08 | 0.0085094 | 0.0085095 | 0.0085095 | 0.97052 | -0.20766 | 0.97036 | -0.20881 | 3.1517
89 | 0.0031119 | 0.00077991 | -0.0031119 | -0.00077992 | 2.1137e-08 | -1.053e-08 | 0.0047537 | 0.0047537 | 0.0047537 | 0.9741 | -0.18164 | 0.9741 | -0.18169 | 1.7606
90 | -0.0065951 | -0.0016529 | 0.006597 | 0.0016532 | 1.8443e-06 | 3.4673e-07 | 0.010075 | 0.010074 | 0.010075 | 0.9741 | -0.18164 | 0.97439 | -0.17962 | 3.7313

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20665 | 0.05213

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003484 | 0.00087318
1 | 0.0023461 | 0.000588
2 | 0.0023801 | 0.0005965
3 | 0.0019064 | 0.00047779
4 | 0.0021716 | 0.00054425
5 | 0.0006206 | 0.00015554
6 | 0.0021223 | 0.00053189
7 | 0.0020957 | 0.00052524
8 | 0.0012305 | 0.00030839
9 | 0.00077204 | 0.00019349
10 | 0.0016885 | 0.00042317
11 | 0.0015229 | 0.00038167
12 | 0.00054429 | 0.00013641
13 | 0.00045895 | 0.00011502
14 | 0.0005182 | 0.00012987
15 | 0.0032772 | 0.00082134
16 | 0.00019431 | 4.87e-05
17 | 0.00041389 | 0.00010373
18 | 0.00060721 | 0.00015218
19 | 0.0057305 | 0.0014362
20 | 0.0019251 | 0.00048247
21 | 0.003741 | 0.00093758
22 | 0.001595 | 0.00039975
23 | 0.0041166 | 0.0010317
24 | 0.0018941 | 0.00047471
25 | 0.0037349 | 0.00093607
26 | 0.0015614 | 0.00039133
27 | 0.0028799 | 0.00072177
28 | 0.0012355 | 0.00030964
29 | 0.0025626 | 0.00064224
30 | 0.0024958 | 0.00062551
31 | 0.0020848 | 0.00052251
32 | 0.0013567 | 0.00034002
33 | 0.0025988 | 0.00065133
34 | 0.0039731 | 0.00099574
35 | 0.0076064 | 0.0019063
36 | 0.0031456 | 0.00078837
37 | 0.0015991 | 0.00040077
38 | 0.0017119 | 0.00042905
39 | 0.0018577 | 0.00046558
40 | 0.0096317 | 0.0024139
41 | 0.0015345 | 0.00038458
42 | 0.0049866 | 0.0012498
43 | 0.001841 | 0.0004614
44 | 0.0016224 | 0.00040661
45 | 0.0015091 | 0.00037822
46 | 0.0018658 | 0.00046761
47 | 0.00065855 | 0.00016505
48 | 0.0014628 | 0.00036661
49 | 0.0015295 | 0.00038333
50 | 0.0023857 | 0.00059792
51 | 0.00054531 | 0.00013667
52 | 0.0012911 | 0.00032358
53 | 0.0013878 | 0.00034782
54 | 0.005863 | 0.0014694
55 | 0.0053542 | 0.0013419
56 | 0.0059659 | 0.0014952
57 | 0.0027654 | 0.00069308
58 | 0.0013021 | 0.00032634
59 | 0.0020501 | 0.00051381
60 | 0.0054872 | 0.0013752
61 | 0.00053773 | 0.00013477
62 | 0.0020028 | 0.00050196
63 | 0.00083208 | 0.00020854
64 | 0.0048224 | 0.0012086
65 | 0.0038415 | 0.00096278
66 | 0.0020849 | 0.00052252
67 | 0.0028604 | 0.00071689
68 | 0.00099541 | 0.00024947
69 | 0.0015197 | 0.00038088
70 | 0.0018122 | 0.00045419
71 | 0.00051061 | 0.00012797
72 | 0.0019903 | 0.0004988
73 | 0.005412 | 0.0013564
74 | 0.0031523 | 0.00079004
75 | 0.0055492 | 0.0013908
76 | 0.0020397 | 0.0005112
77 | 0.0023049 | 0.00057766
78 | 0.0034832 | 0.00087297
79 | 0.0031119 | 0.00077992
80 | 0.003974 | 0.00099597

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1