## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2855-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2855-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2855-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2855-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2855-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2855-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2855-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2855-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2855-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2855-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2855-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2855-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2855-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2855-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2855-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2855-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2855-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2855-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2855-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2855-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2855-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2855-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2855-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2855-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2855-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2855-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2855-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2855-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2855-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2855-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2855-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2855-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2855-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2855-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2855-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2855-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2855-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2855-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2855-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2855-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2855-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2855-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2855-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2855-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2855-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2855-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2855-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2855-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2855-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2855-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2855-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2855-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2855-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2855-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2855-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2855-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2855-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2855-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2855-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2855-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2855-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2855-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2855-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2855-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2855-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2855-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2855-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2855-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2855-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2855-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2855-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2855-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2855-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2855-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2855-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2855-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2855-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2855-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2855-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2855-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2855-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2855-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2855-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2855-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2855-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2855-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2855-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2855-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2855-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2855-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2855-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2855-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2855-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2855-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2855-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2855-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2855-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2855-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2855-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2855-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2855-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2855-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2855-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2855-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2855-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2855-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2855-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2855-2_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2855-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2855-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2855-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2855-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2855-2_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2855-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2855-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2855-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2855-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2855-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2855-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2855-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2855-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2855-2_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2855-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2855-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2855-2_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2855-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2855-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2855-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2855-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2855-2_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2855-2_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2855-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2855-2_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2855-2_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2855-2_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2855-2_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2855-2_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2855-2_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_291_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2855-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0033087 | 0.00082925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2855-2_0_3_load_1 | 1 | 0.00098085 | 0.00024582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2855-2_0_3_load_2 | 2 | 0.0010585 | 0.00026529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2855-2_0_3_load_4 | 4 | 0.00033717 | 8.4504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2855-2_0_3_load_77 | 5 | 0.0016699 | 0.00041852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2855-2_0_3_load_76 | 6 | 0.00080728 | 0.00020232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2855-2_0_3_load_5 | 7 | 0.001086 | 0.00027218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2855-2_0_3_load_6 | 8 | 0.0020359 | 0.00051025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2855-2_0_3_load_11 | 9 | 0.00060899 | 0.00015263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2855-2_0_3_load_12 | 10 | 0.00063885 | 0.00016011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2855-2_0_3_load_62 | 12 | 0.00064772 | 0.00016234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2855-2_0_3_load_8 | 14 | 0.00039631 | 9.9324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2855-2_0_3_load_71 | 16 | 0.0015052 | 0.00037724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2855-2_0_3_load_72 | 17 | 0.0016528 | 0.00041422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2855-2_0_3_load_13 | 18 | 0.001338 | 0.00033534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2855-2_0_3_load_14 | 19 | 0.0013262 | 0.00033238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2855-2_0_3_load_16 | 21 | 0.002179 | 0.0005461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2855-2_0_3_load_17 | 22 | 0.0030545 | 0.00076552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2855-2_0_3_load_18 | 23 | 0.0017608 | 0.00044129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2855-2_0_3_load_19 | 24 | 0.0019059 | 0.00047767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2855-2_0_3_load_20 | 25 | 0.0020481 | 0.00051331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2855-2_0_3_load_75 | 26 | 0.0032087 | 0.00080417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2855-2_0_3_load_21 | 27 | 0.0013492 | 0.00033813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2855-2_0_3_load_74 | 28 | 0.0024054 | 0.00060285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2855-2_0_3_load_91 | 30 | 0.0017306 | 0.00043373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2855-2_0_3_load_68 | 31 | 0.0017315 | 0.00043395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2855-2_0_3_load_22 | 32 | 0.0033013 | 0.00082739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2855-2_0_3_load_23 | 33 | 0.0034436 | 0.00086304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2855-2_0_3_load_25 | 35 | 0.002026 | 0.00050776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2855-2_0_3_load_27 | 37 | 0.00056636 | 0.00014194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2855-2_0_3_load_28 | 38 | 0.00099796 | 0.00025011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2855-2_0_3_load_29 | 39 | 0.0010483 | 0.00026273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2855-2_0_3_load_30 | 40 | 0.0023567 | 0.00059064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2855-2_0_3_load_110 | 42 | 0.0033908 | 0.00084981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2855-2_0_3_load_107 | 43 | 0.0020634 | 0.00051714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2855-2_0_3_load_43 | 44 | 0.0044037 | 0.0011037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2855-2_0_3_load_31 | 45 | 0.0017486 | 0.00043824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2855-2_0_3_load_32 | 46 | 0.0013986 | 0.00035053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2855-2_0_3_load_33 | 47 | 0.0030905 | 0.00077455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2855-2_0_3_load_35 | 48 | 0.0010613 | 0.000266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2855-2_0_3_load_44 | 50 | 0.0038734 | 0.00097077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2855-2_0_3_load_46 | 52 | 0.001015 | 0.00025438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2855-2_0_3_load_41 | 53 | 0.0028298 | 0.00070922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2855-2_0_3_load_37 | 54 | 0.0012048 | 0.00030194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2855-2_0_3_load_38 | 55 | 0.0030398 | 0.00076185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2855-2_0_3_load_42 | 57 | 0.0070761 | 0.0017734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2855-2_0_3_load_45 | 58 | 0.0037821 | 0.00094787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2855-2_0_3_load_47 | 59 | 0.0038227 | 0.00095806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2855-2_0_3_load_48 | 60 | 0.0016311 | 0.00040879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2855-2_0_3_load_49 | 61 | 0.0028419 | 0.00071225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2855-2_0_3_load_52 | 62 | 0.0011833 | 0.00029657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2855-2_0_3_load_53 | 63 | 0.0013793 | 0.00034569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2855-2_0_3_load_95 | 64 | 0.0022449 | 0.00056262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2855-2_0_3_load_88 | 65 | 0.0023129 | 0.00057966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2855-2_0_3_load_106 | 67 | 0.020683 | 0.0051837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2855-2_0_3_load_54 | 68 | 0.0019992 | 0.00050104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2855-2_0_3_load_90 | 70 | 0.0013514 | 0.00033869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2855-2_0_3_load_89 | 71 | 0.0027957 | 0.00070068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2855-2_0_3_load_87 | 72 | 0.0020953 | 0.00052514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2855-2_0_3_load_56 | 73 | 0.0028457 | 0.0007132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2855-2_0_3_load_57 | 74 | 0.001118 | 0.00028021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2855-2_0_3_load_58 | 75 | 0.0015925 | 0.00039911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2855-2_0_3_load_60 | 76 | 0.00076952 | 0.00019286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2855-2_0_3_load_61 | 77 | 0.00047132 | 0.00011812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2855-2_0_3_load_78 | 79 | 0.00085876 | 0.00021523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2855-2_0_3_load_105 | 80 | 0.0011613 | 0.00029105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2855-2_0_3_load_94 | 81 | 0.00068951 | 0.00017281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2855-2_0_3_load_64 | 82 | 0.0012452 | 0.00031208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2855-2_0_3_load_65 | 83 | 0.002035 | 0.00051003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2855-2_0_3_load_66 | 84 | 0.0029186 | 0.00073147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2855-2_0_3_load_67 | 85 | 0.0011334 | 0.00028405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2855-2_0_3_load_69 | 86 | 0.0011071 | 0.00027747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2855-2_0_3_load_73 | 87 | 0.0020041 | 0.00050229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2855-2_0_3_load_79 | 89 | 0.00031384 | 7.8656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2855-2_0_3_load_80 | 90 | 0.0003843 | 9.6314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2855-2_0_3_load_83 | 93 | 0.00055588 | 0.00013932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2855-2_0_3_load_84 | 94 | 0.0011986 | 0.00030041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2855-2_0_3_load_92 | 96 | 0.00075612 | 0.0001895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2855-2_0_3_load_99 | 97 | 0.00061481 | 0.00015409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2855-2_0_3_load_96 | 98 | 0.0013859 | 0.00034735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2855-2_0_3_load_93 | 99 | 0.00068822 | 0.00017248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2855-2_0_3_load_97 | 100 | 0.00053284 | 0.00013354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2855-2_0_3_load_98 | 101 | 0.00064344 | 0.00016126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2855-2_0_3_load_100 | 102 | 0.001578 | 0.0003955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2855-2_0_3_load_102 | 103 | 0.00069194 | 0.00017342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2855-2_0_3_load_103 | 104 | 0.00067038 | 0.00016801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2855-2_0_3_load_104 | 105 | 0.00057167 | 0.00014327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2855-2_0_3_load_132 | 106 | 0.00091689 | 0.00022979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2855-2_0_3_load_108 | 108 | 0.0049891 | 0.0012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2855-2_0_3_load_111 | 110 | 0.002562 | 0.00064211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2855-2_0_3_load_112 | 111 | 0.0012411 | 0.00031106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2855-2_0_3_load_144 | 112 | 0.00082629 | 0.00020709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2855-2_0_3_load_117 | 113 | 0.0026092 | 0.00065394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2855-2_0_3_load_113 | 114 | 0.0022827 | 0.0005721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2855-2_0_3_load_119 | 116 | 0.0009156 | 0.00022947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2855-2_0_3_load_120 | 117 | 0.0012718 | 0.00031874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2855-2_0_3_load_121 | 118 | 0.0030461 | 0.00076341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2855-2_0_3_load_126 | 119 | 0.00097621 | 0.00024466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2855-2_0_3_load_136 | 121 | 0.0037366 | 0.00093647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2855-2_0_3_load_122 | 122 | 0.0015755 | 0.00039487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2855-2_0_3_load_124 | 123 | 0.0026348 | 0.00066034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2855-2_0_3_load_134 | 124 | 0.0024069 | 0.00060323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2855-2_0_3_load_123 | 125 | 0.00072347 | 0.00018132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2855-2_0_3_load_125 | 126 | 0.001171 | 0.00029348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2855-2_0_3_load_127 | 127 | 0.00060929 | 0.0001527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2855-2_0_3_load_128 | 128 | 0.0015008 | 0.00037615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2855-2_0_3_load_141 | 129 | 0.0010806 | 0.00027082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2855-2_0_3_load_140 | 130 | 0.00091542 | 0.00022943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2855-2_0_3_load_131 | 131 | 0.0013077 | 0.00032773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2855-2_0_3_load_135 | 132 | 0.0026689 | 0.0006689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2855-2_0_3_load_137 | 133 | 0.00075567 | 0.00018939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2855-2_0_3_load_138 | 134 | 0.00069163 | 0.00017334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2855-2_0_3_load_139 | 135 | 0.0010012 | 0.00025092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2855-2_0_3_load_142 | 137 | 0.001167 | 0.00029247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2855-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.033408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2855-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2855-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.012492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2855-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0041647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2855-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0053661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2855-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.01982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2855-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.022153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2855-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.0211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2855-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.053365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2855-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.017895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2855-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.0046409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2855-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.071874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2855-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.024449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2855-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.016532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2855-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.035794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2855-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 77 | 0.028145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2855-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 74 | 0.012049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2855-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0024756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2855-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 87 | 0.011339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2855-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0033942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2855-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.01069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2855-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0057249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2855-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.015262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2855-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0043293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2855-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.008853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2855-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.022475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2855-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0061071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2855-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0033371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2855-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0064971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2855-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.011686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2855-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 63 | 0.0044791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2855-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0055804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2855-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0066604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2855-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 70 | 0.0083733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2855-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 84 | 0.0086752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2855-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.003299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2855-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2855-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.017924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2855-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.011399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2855-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.0077082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2855-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.010775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2855-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.021639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2855-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.045291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2855-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.021947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2855-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.039582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2855-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.047212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2855-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.049978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2855-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 66 | 0.02152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2855-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 67 | 0.01215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2855-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 56 | 0.020143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2855-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.014596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2855-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.043853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2855-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0011364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2855-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.029498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2855-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.032477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2855-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.006143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2855-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0099472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2855-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.033149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2855-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.0033139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2855-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 59 | 0.011999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2855-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.025707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2855-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.01585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2855-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.021336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2855-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.025446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2855-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.013975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2855-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.002756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2855-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0066471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2855-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0057913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2855-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.026494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2855-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 94 | 0.063495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2855-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 113 | 0.023802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2855-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 114 | 0.016158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2855-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 108 | 0.023859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2855-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0086503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2855-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.020275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2855-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.021267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2855-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.00059026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2855-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 93 | 0.029533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2855-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.029674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2855-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.018391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2855-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0061513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2855-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.016223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2855-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.021624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2855-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.045144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2855-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.039809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2855-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 88 | 0.0080546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2855-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.011088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2855-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0048099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2855-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0053648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2855-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.006693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2855-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0037659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2855-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 96 | 0.037289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2855-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.009286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2855-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0069274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2855-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.011191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2855-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.027957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2855-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0084951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2855-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.020836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2855-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.012612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2855-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.01706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2855-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.039172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2855-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.0025528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2855-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0056053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2855-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.017724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2855-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.00043325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2855-2_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.019406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2855-2_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0018505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2855-2_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.022355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2855-2_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 1.269e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2855-2_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.036878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2855-2_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 131 | 0.019202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2855-2_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.018943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2855-2_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.037465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2855-2_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.014938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2855-2_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.038532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2855-2_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 118 | 0.011638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2855-2_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0029296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2855-2_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.017048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2855-2_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.019642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2855-2_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.0081087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2855-2_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.010552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2855-2_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 123 | 0.011535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2855-2_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.042301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2855-2_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 124 | 0.0075523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2855-2_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.0052973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2855-2_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 124 | 132 | 0.021216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2855-2_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.014503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2855-2_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.014784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2855-2_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.0003959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2855-2_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.030276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2855-2_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.00504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2855-2_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 130 | 137 | 0.030472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2855-2_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.012154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2855-2_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.043539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2855-2_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.015907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2855-2_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.014885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2855-2_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.0054448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2855-2_0_3_trafo_45 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 138 | 58 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2637520.5952 | 1253937.2671 | 2637520.5952 | 1253937.2671 | 2637543.1775 | 1253949.9186 | 2637550.2867 | 1253952.3799
1 | 2637520.5952 | 1253937.2671 | 2637514.5837 | 1253927.5447 | 2637510.5715 | 1253924.9068
2 | 2637561.8491 | 1253957.0639 | 2637556.2303 | 1253954.4376 | 2637550.2867 | 1253952.3799
3 | 2637510.5715 | 1253924.9068 | 2637507.0916 | 1253922.6188
4 | 2637561.8491 | 1253957.0639 | 2637560.219 | 1253962.1764
5 | 2637488.7708 | 1253916.5621 | 2637492.1277 | 1253916.3729 | 2637500.7525 | 1253918.4511 | 2637507.0916 | 1253922.6188
6 | 2637383.9106 | 1253964.0259 | 2637390.7378 | 1253981.6213 | 2637391.9265 | 1253984.6776
7 | 2637375.2933 | 1253944.7929 | 2637380.2634 | 1253954.6259 | 2637383.9106 | 1253964.0259
8 | 2637439.822 | 1253913.1402 | 2637445.8715 | 1253914.4682 | 2637466.8601 | 1253923.885 | 2637471.4766 | 1253919.1998 | 2637479.1773 | 1253917.1026 | 2637488.7708 | 1253916.5621
9 | 2637424.8096 | 1253815.5798 | 2637420.3962 | 1253828.2602 | 2637419.2671 | 1253832.5833
10 | 2637424.8096 | 1253815.5798 | 2637426.3351 | 1253811.1968
11 | 2637375.2933 | 1253944.7929 | 2637439.822 | 1253913.1402
12 | 2637439.822 | 1253913.1402 | 2637445.3189 | 1253920.7468 | 2637451.2095 | 1253930.5128 | 2637452.5836 | 1253933.9238
13 | 2637366.9643 | 1253930.5258 | 2637373.2668 | 1253940.7836 | 2637375.2933 | 1253944.7929
14 | 2637452.5836 | 1253933.9238 | 2637455.8244 | 1253934.4224 | 2637459.9981 | 1253938.9073 | 2637467.9379 | 1253946.7183 | 2637479.718 | 1253956.4032
15 | 2637366.9643 | 1253930.5258 | 2637357.8711 | 1253916.559 | 2637350.9959 | 1253907.3666
16 | 2637366.9643 | 1253930.5258 | 2637355.859 | 1253935.2014
17 | 2637427.1488 | 1253808.8588 | 2637426.3351 | 1253811.1968
18 | 2637427.1488 | 1253808.8588 | 2637430.876 | 1253798.15
19 | 2637472.8821 | 1253711.5382 | 2637471.4977 | 1253714.6372
20 | 2637477.2422 | 1253701.7781 | 2637472.8821 | 1253711.5382
21 | 2637471.4977 | 1253714.6372 | 2637470.4466 | 1253716.9899 | 2637468.5696 | 1253719.5173
22 | 2637477.2422 | 1253701.7781 | 2637462.9003 | 1253696.5581
23 | 2637465.9884 | 1253722.9929 | 2637468.5696 | 1253719.5173
24 | 2637454.5812 | 1253693.5302 | 2637462.9003 | 1253696.5581
25 | 2637465.9884 | 1253722.9929 | 2637465.5235 | 1253723.6188 | 2637453.2802 | 1253738.9407 | 2637452.0935 | 1253740.6527
26 | 2637454.5812 | 1253693.5302 | 2637450.9727 | 1253692.2168 | 2637449.1872 | 1253690.82
27 | 2637450.1924 | 1253743.3953 | 2637452.0935 | 1253740.6527
28 | 2637444.0699 | 1253686.8167 | 2637449.1872 | 1253690.82
29 | 2637443.5346 | 1253752.9998 | 2637450.1924 | 1253743.3953
30 | 2637440.5421 | 1253684.0569 | 2637444.0699 | 1253686.8167
31 | 2637443.5346 | 1253752.9998 | 2637437.9647 | 1253753.3426
32 | 2637443.5346 | 1253752.9998 | 2637442.6621 | 1253759.6028
33 | 2637437.9647 | 1253753.3426 | 2637437.9647 | 1253753.3426 | 2637430.0318 | 1253756.0223
34 | 2637440.9746 | 1253768.0817 | 2637441.9579 | 1253764.9312 | 2637442.6621 | 1253759.6028
35 | 2637365.77 | 1253561.2808 | 2637362.7809 | 1253559.8849
36 | 2637346.0981 | 1253552.094 | 2637362.7809 | 1253559.8849
37 | 2637382.0102 | 1253568.865 | 2637382.0102 | 1253568.865 | 2637365.77 | 1253561.2808
38 | 2637346.0981 | 1253552.094 | 2637346.946 | 1253545.6506 | 2637345.4892 | 1253540.9716
39 | 2637346.0981 | 1253552.094 | 2637340.4094 | 1253555.694 | 2637339.4357 | 1253555.7623
40 | 2637382.0102 | 1253568.865 | 2637392.6265 | 1253570.708
41 | 2637345.4892 | 1253540.9716 | 2637344.1803 | 1253536.7605 | 2637332.5037 | 1253524.0915
42 | 2637339.4357 | 1253555.7623 | 2637294.2556 | 1253558.9312
43 | 2637280.1076 | 1253574.5496 | 2637286.2185 | 1253563.7918 | 2637292.8424 | 1253559.0303 | 2637294.2556 | 1253558.9312
44 | 2637280.1076 | 1253574.5496 | 2637276.1037 | 1253570.5884 | 2637270.9838 | 1253564.1407 | 2637266.933 | 1253556.8437 | 2637261.5886 | 1253548.8936 | 2637257.1634 | 1253542.4818
45 | 2637280.1076 | 1253574.5496 | 2637276.0095 | 1253577.1811 | 2637256.8562 | 1253598.4085 | 2637246.9166 | 1253607.9101
46 | 2637280.1076 | 1253574.5496 | 2637287.4962 | 1253576.5529 | 2637292.3703 | 1253580.1082 | 2637299.9973 | 1253588.5841 | 2637312.4964 | 1253605.7076 | 2637314.7764 | 1253608.6059
47 | 2637244.5822 | 1253525.0262 | 2637252.8411 | 1253536.219 | 2637257.1634 | 1253542.4818
48 | 2637237.6774 | 1253615.7828 | 2637243.6949 | 1253610.9898 | 2637246.9166 | 1253607.9101
49 | 2637327.2336 | 1253624.4353 | 2637317.9377 | 1253612.6243 | 2637314.7764 | 1253608.6059
50 | 2637439.2729 | 1253603.3925 | 2637425.7474 | 1253608.8796
51 | 2637385.4638 | 1253625.9734 | 2637387.454 | 1253624.4146 | 2637425.7474 | 1253608.8796
52 | 2637384.5692 | 1253626.6741 | 2637385.4638 | 1253625.9734
53 | 2637365.5352 | 1253648.6595 | 2637370.8545 | 1253639.0198 | 2637378.0751 | 1253631.7604 | 2637384.5692 | 1253626.6741
54 | 2637365.5352 | 1253648.6595 | 2637390.556 | 1253656.5003 | 2637396.217 | 1253659.165
55 | 2637359.4609 | 1253647.6317 | 2637365.5352 | 1253648.6595
56 | 2637405.217 | 1253663.4015 | 2637396.217 | 1253659.165
57 | 2637359.4609 | 1253647.6317 | 2637364.5707 | 1253654.4574 | 2637372.5879 | 1253662.0352 | 2637376.383 | 1253666.7957 | 2637376.8648 | 1253671.7465 | 2637376.7545 | 1253674.2728
58 | 2637359.4609 | 1253647.6317 | 2637356.3089 | 1253646.6083
59 | 2637405.217 | 1253663.4015 | 2637416.0731 | 1253668.5117
60 | 2637376.7545 | 1253674.2728 | 2637376.6266 | 1253677.2043 | 2637373.7989 | 1253682.957 | 2637363.894 | 1253695.9812
61 | 2637356.3089 | 1253646.6083 | 2637354.0475 | 1253645.8741 | 2637348.0878 | 1253643.4016 | 2637342.2077 | 1253639.567
62 | 2637327.2336 | 1253624.4353 | 2637340.5817 | 1253638.5066 | 2637342.2077 | 1253639.567
63 | 2637327.2336 | 1253624.4353 | 2637319.0067 | 1253635.7578 | 2637312.2196 | 1253644.9795
64 | 2637428.5746 | 1253674.6947 | 2637427.6174 | 1253673.9459 | 2637416.0731 | 1253668.5117
65 | 2637428.5746 | 1253674.6947 | 2637430.7453 | 1253676.3928
66 | 2637435.9807 | 1253680.4885 | 2637430.7453 | 1253676.3928
67 | 2637440.5421 | 1253684.0569 | 2637435.9807 | 1253680.4885
68 | 2637292.5688 | 1253734.1247 | 2637297.9834 | 1253760.0599
69 | 2637350.5745 | 1253793.3817 | 2637311.6949 | 1253772.5487 | 2637300.6232 | 1253766.0302 | 2637298.0705 | 1253760.4771 | 2637297.9834 | 1253760.0599
70 | 2637244.5822 | 1253525.0262 | 2637228.0894 | 1253542.1885
71 | 2637244.5822 | 1253525.0262 | 2637259.4647 | 1253518.7348
72 | 2637218.3733 | 1253629.7803 | 2637225.4163 | 1253625.1291 | 2637233.7922 | 1253618.8774 | 2637237.6774 | 1253615.7828
73 | 2637410.8227 | 1253762.5109 | 2637409.4499 | 1253760.0784 | 2637408.6388 | 1253754.2776
74 | 2637410.8227 | 1253762.5109 | 2637430.0318 | 1253756.0223
75 | 2637410.8227 | 1253762.5109 | 2637398.6513 | 1253771.2511 | 2637394.5631 | 1253776.0222
76 | 2637394.5631 | 1253776.0222 | 2637394.179 | 1253776.4704
77 | 2637375.0439 | 1253798.9655 | 2637385.2141 | 1253786.9326 | 2637394.179 | 1253776.4704
78 | 2637328.5103 | 1253946.7159 | 2637355.859 | 1253935.2014
79 | 2637311.55 | 1253953.8266 | 2637314.2496 | 1253952.72 | 2637328.5103 | 1253946.7159
80 | 2637311.55 | 1253953.8266 | 2637305.8583 | 1253956.1597
81 | 2637290.8479 | 1253962.3126 | 2637305.8583 | 1253956.1597
82 | 2637350.9959 | 1253907.3666 | 2637344.9289 | 1253899.2547 | 2637338.5825 | 1253889.671
83 | 2637290.8479 | 1253962.3126 | 2637288.0929 | 1253949.342 | 2637286.5695 | 1253930.075 | 2637286.7665 | 1253917.5193
84 | 2637333.0996 | 1253851.1737 | 2637332.7083 | 1253867.9677 | 2637332.7561 | 1253875.9401 | 2637335.879 | 1253885.5885 | 2637338.5825 | 1253889.671
85 | 2637333.2873 | 1253843.1212 | 2637333.0996 | 1253851.1737
86 | 2637439.5416 | 1253772.6732 | 2637438.8547 | 1253774.8739 | 2637436.0328 | 1253783.1903
87 | 2637439.5416 | 1253772.6732 | 2637440.9746 | 1253768.0817
88 | 2637436.0328 | 1253783.1903 | 2637434.3089 | 1253788.2706
89 | 2637432.1139 | 1253794.5934 | 2637434.0885 | 1253788.92 | 2637434.3089 | 1253788.2706
90 | 2637432.1139 | 1253794.5934 | 2637430.876 | 1253798.15
91 | 2637333.2873 | 1253843.1212 | 2637337.302 | 1253844.1249 | 2637344.2771 | 1253845.8589 | 2637369.4696 | 1253852.1397
92 | 2637333.2873 | 1253843.1212 | 2637333.5042 | 1253833.8385
93 | 2637360.6564 | 1253812.3251 | 2637355.8897 | 1253817.3518
94 | 2637368.3568 | 1253804.2047 | 2637360.6564 | 1253812.3251
95 | 2637333.5042 | 1253833.8385 | 2637350.8433 | 1253822.6735 | 2637355.8897 | 1253817.3518
96 | 2637368.3568 | 1253804.2047 | 2637375.0439 | 1253798.9655 | 2637375.0439 | 1253798.9655
97 | 2637368.3568 | 1253804.2047 | 2637362.558 | 1253800.1876 | 2637351.1693 | 1253793.7004 | 2637350.5745 | 1253793.3817
98 | 2637321.4915 | 1253837.7878 | 2637333.5042 | 1253833.8385
99 | 2637321.4915 | 1253837.7878 | 2637315.0511 | 1253842.2169 | 2637309.1221 | 1253849.3082
100 | 2637321.4915 | 1253837.7878 | 2637319.9125 | 1253829.7724 | 2637313.8001 | 1253818.026 | 2637304.8981 | 1253808.408 | 2637300.8793 | 1253806.0577
101 | 2637369.4696 | 1253852.1397 | 2637371.9465 | 1253852.7573
102 | 2637300.8793 | 1253806.0577 | 2637296.0407 | 1253803.228
103 | 2637279.9747 | 1253795.7801 | 2637293.5781 | 1253801.7878 | 2637296.0407 | 1253803.228
104 | 2637279.5783 | 1253795.6051 | 2637279.9747 | 1253795.7801
105 | 2637279.5783 | 1253795.6051 | 2637270.1578 | 1253791.4447 | 2637261.6851 | 1253788.1045
106 | 2637259.9635 | 1253787.4258 | 2637261.6851 | 1253788.1045
107 | 2637259.9635 | 1253787.4258 | 2637251.0126 | 1253783.8971 | 2637238.5468 | 1253781.2971
108 | 2637238.5343 | 1253781.2945 | 2637238.5468 | 1253781.2971
109 | 2637202.0784 | 1253775.7844 | 2637234.2485 | 1253780.4006 | 2637238.5343 | 1253781.2945
110 | 2637202.0784 | 1253775.7844 | 2637205.2186 | 1253756.8406
111 | 2637201.3518 | 1253637.9534 | 2637206.486 | 1253636.1177 | 2637215.56 | 1253631.6383 | 2637218.3733 | 1253629.7803
112 | 2637201.3518 | 1253637.9534 | 2637201.5143 | 1253639.7 | 2637200.6577 | 1253643.9642 | 2637198.3729 | 1253647.3855 | 2637191.0738 | 1253655.1672 | 2637179.4637 | 1253667.058
113 | 2637201.3518 | 1253637.9534 | 2637193.2006 | 1253640.8598 | 2637187.0387 | 1253642.0932
114 | 2637187.0387 | 1253642.0932 | 2637149.256 | 1253649.6558
115 | 2637220.0252 | 1253550.58 | 2637228.0894 | 1253542.1885
116 | 2637215.0526 | 1253472.1496 | 2637212.9803 | 1253474.2203
117 | 2637215.0526 | 1253472.1496 | 2637230.4926 | 1253464.9228
118 | 2637212.9803 | 1253474.2203 | 2637200.855 | 1253486.3368 | 2637199.4422 | 1253488.4001
119 | 2637237.8367 | 1253461.4854 | 2637230.4926 | 1253464.9228
120 | 2637220.0252 | 1253550.58 | 2637212.7138 | 1253558.1882
121 | 2637192.9257 | 1253497.9178 | 2637199.4422 | 1253488.4001
122 | 2637237.8367 | 1253461.4854 | 2637245.9141 | 1253460.7579 | 2637260.0776 | 1253462.826 | 2637275.3899 | 1253468.1703 | 2637278.4597 | 1253470.1613
123 | 2637207.4808 | 1253563.6336 | 2637212.7138 | 1253558.1882
124 | 2637189.933 | 1253502.2888 | 2637192.9257 | 1253497.9178
125 | 2637207.4808 | 1253563.6336 | 2637198.1587 | 1253573.3342 | 2637192.7596 | 1253578.9108
126 | 2637181.7397 | 1253514.2556 | 2637189.933 | 1253502.2888
127 | 2637181.7397 | 1253514.2556 | 2637173.3878 | 1253526.4539
128 | 2637173.1642 | 1253526.7805 | 2637173.3878 | 1253526.4539
129 | 2637173.1642 | 1253526.7805 | 2637172.3085 | 1253528.0304 | 2637154.2688 | 1253550.4314
130 | 2637150.8646 | 1253554.131 | 2637152.5842 | 1253552.5233 | 2637154.2688 | 1253550.4314
131 | 2637150.8646 | 1253554.131 | 2637135.4785 | 1253568.5159 | 2637128.0633 | 1253574.3081
132 | 2637192.7596 | 1253578.9108 | 2637184.3058 | 1253587.6426
133 | 2637145.408 | 1253598.3096 | 2637148.5257 | 1253599.3851 | 2637159.4626 | 1253601.0103 | 2637167.9956 | 1253599.7851 | 2637177.7011 | 1253594.4646 | 2637184.3058 | 1253587.6426
134 | 2637145.408 | 1253598.3096 | 2637140.1543 | 1253596.4974 | 2637132.2013 | 1253589.8742
135 | 2637123.7724 | 1253577.6598 | 2637131.3429 | 1253589.1595 | 2637132.2013 | 1253589.8742
136 | 2637123.7724 | 1253577.6598 | 2637128.0633 | 1253574.3081

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637520.5952 | 1253937.2671
1 | 2637550.2867 | 1253952.3799
2 | 2637510.5715 | 1253924.9068
3 | 2637561.8491 | 1253957.0639
4 | 2637507.0916 | 1253922.6188
5 | 2637391.9265 | 1253984.6776
6 | 2637383.9106 | 1253964.0259
7 | 2637560.219 | 1253962.1764
8 | 2637488.7708 | 1253916.5621
9 | 2637419.2671 | 1253832.5833
10 | 2637424.8096 | 1253815.5798
11 | 2637439.822 | 1253913.1402
12 | 2637375.2933 | 1253944.7929
13 | 2637452.5836 | 1253933.9238
14 | 2637479.718 | 1253956.4032
15 | 2637366.9643 | 1253930.5258
16 | 2637426.3351 | 1253811.1968
17 | 2637427.1488 | 1253808.8588
18 | 2637472.8821 | 1253711.5382
19 | 2637471.4977 | 1253714.6372
20 | 2637477.2422 | 1253701.7781
21 | 2637468.5696 | 1253719.5173
22 | 2637462.9003 | 1253696.5581
23 | 2637465.9884 | 1253722.9929
24 | 2637454.5812 | 1253693.5302
25 | 2637452.0935 | 1253740.6527
26 | 2637449.1872 | 1253690.82
27 | 2637450.1924 | 1253743.3953
28 | 2637444.0699 | 1253686.8167
29 | 2637443.5346 | 1253752.9998
30 | 2637437.9647 | 1253753.3426
31 | 2637442.6621 | 1253759.6028
32 | 2637362.7809 | 1253559.8849
33 | 2637365.77 | 1253561.2808
34 | 2637346.0981 | 1253552.094
35 | 2637382.0102 | 1253568.865
36 | 2637345.4892 | 1253540.9716
37 | 2637339.4357 | 1253555.7623
38 | 2637392.6265 | 1253570.708
39 | 2637332.5037 | 1253524.0915
40 | 2637294.2556 | 1253558.9312
41 | 2637280.1076 | 1253574.5496
42 | 2637257.1634 | 1253542.4818
43 | 2637246.9166 | 1253607.9101
44 | 2637314.7764 | 1253608.6059
45 | 2637425.7474 | 1253608.8796
46 | 2637439.2729 | 1253603.3925
47 | 2637385.4638 | 1253625.9734
48 | 2637384.5692 | 1253626.6741
49 | 2637365.5352 | 1253648.6595
50 | 2637396.217 | 1253659.165
51 | 2637359.4609 | 1253647.6317
52 | 2637405.217 | 1253663.4015
53 | 2637376.7545 | 1253674.2728
54 | 2637356.3089 | 1253646.6083
55 | 2637342.2077 | 1253639.567
56 | 2637327.2336 | 1253624.4353
57 | 2637312.2196 | 1253644.9795
58 | 2637363.894 | 1253695.9812
59 | 2637416.0731 | 1253668.5117
60 | 2637428.5746 | 1253674.6947
61 | 2637430.7453 | 1253676.3928
62 | 2637435.9807 | 1253680.4885
63 | 2637440.5421 | 1253684.0569
64 | 2637292.5687 | 1253734.1247
65 | 2637297.9834 | 1253760.0599
66 | 2637244.5822 | 1253525.0262
67 | 2637237.6774 | 1253615.7828
68 | 2637408.6388 | 1253754.2776
69 | 2637410.8227 | 1253762.5109
70 | 2637430.0318 | 1253756.0223
71 | 2637394.5631 | 1253776.0222
72 | 2637394.179 | 1253776.4704
73 | 2637328.5103 | 1253946.7159
74 | 2637355.859 | 1253935.2014
75 | 2637311.55 | 1253953.8266
76 | 2637305.8583 | 1253956.1597
77 | 2637350.9959 | 1253907.3666
78 | 2637290.8479 | 1253962.3126
79 | 2637338.5825 | 1253889.671
80 | 2637286.7665 | 1253917.5193
81 | 2637333.0996 | 1253851.1737
82 | 2637439.5416 | 1253772.6732
83 | 2637436.0328 | 1253783.1903
84 | 2637440.9746 | 1253768.0817
85 | 2637434.3089 | 1253788.2706
86 | 2637432.1139 | 1253794.5934
87 | 2637430.876 | 1253798.15
88 | 2637333.2873 | 1253843.1212
89 | 2637360.6564 | 1253812.3251
90 | 2637355.8897 | 1253817.3518
91 | 2637368.3568 | 1253804.2047
92 | 2637333.5042 | 1253833.8385
93 | 2637375.0439 | 1253798.9655
94 | 2637350.5745 | 1253793.3817
95 | 2637321.4915 | 1253837.7878
96 | 2637369.4696 | 1253852.1397
97 | 2637309.1221 | 1253849.3082
98 | 2637300.8793 | 1253806.0577
99 | 2637371.9465 | 1253852.7573
100 | 2637296.0407 | 1253803.228
101 | 2637279.9747 | 1253795.7801
102 | 2637279.5783 | 1253795.6051
103 | 2637261.6851 | 1253788.1045
104 | 2637259.9635 | 1253787.4258
105 | 2637238.5468 | 1253781.2971
106 | 2637238.5343 | 1253781.2945
107 | 2637202.0784 | 1253775.7844
108 | 2637218.3733 | 1253629.7803
109 | 2637201.3518 | 1253637.9534
110 | 2637179.4637 | 1253667.058
111 | 2637187.0387 | 1253642.0932
112 | 2637149.256 | 1253649.6558
113 | 2637228.0894 | 1253542.1885
114 | 2637259.4647 | 1253518.7348
115 | 2637215.0526 | 1253472.1496
116 | 2637212.9803 | 1253474.2203
117 | 2637230.4926 | 1253464.9228
118 | 2637220.0252 | 1253550.58
119 | 2637199.4422 | 1253488.4001
120 | 2637237.8367 | 1253461.4854
121 | 2637212.7138 | 1253558.1882
122 | 2637278.4597 | 1253470.1613
123 | 2637192.9257 | 1253497.9178
124 | 2637207.4808 | 1253563.6336
125 | 2637189.933 | 1253502.2888
126 | 2637181.7397 | 1253514.2556
127 | 2637173.3878 | 1253526.4539
128 | 2637173.1642 | 1253526.7805
129 | 2637154.2688 | 1253550.4314
130 | 2637150.8646 | 1253554.131
131 | 2637205.2186 | 1253756.8406
132 | 2637192.7596 | 1253578.9108
133 | 2637184.3058 | 1253587.6426
134 | 2637145.408 | 1253598.3096
135 | 2637132.2013 | 1253589.8742
136 | 2637123.7724 | 1253577.6598
137 | 2637128.0633 | 1253574.3081
138 | 2637359.4609 | 1253647.6317

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1