## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2895-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2895-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2895-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2895-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2895-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2895-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2895-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2895-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2895-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2895-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2895-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2895-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2895-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2895-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2895-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2895-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2895-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2895-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2895-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2895-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2895-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2895-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2895-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2895-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2895-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2895-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2895-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2895-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2895-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2895-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2895-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2895-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2895-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2895-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2895-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2895-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2895-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2895-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2895-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2895-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2895-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2895-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2895-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2895-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2895-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2895-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2895-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2895-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2895-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2895-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2895-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2895-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2895-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2895-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2895-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2895-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2895-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2895-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2895-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2895-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2895-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2895-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2895-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2895-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2895-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2895-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2895-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2895-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2895-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2895-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2895-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2895-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2895-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2895-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2895-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2895-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2895-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2895-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2895-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2895-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2895-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2895-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2895-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2895-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2895-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2895-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2895-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2895-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2895-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2895-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2895-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2895-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2895-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2895-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2895-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2895-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2895-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2895-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2895-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2895-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2895-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2895-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2895-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2895-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2895-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2895-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2895-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2895-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2895-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_300_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2895-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0028536 | 0.00071519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2895-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0021708 | 0.00054406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2895-3_0_3_load_3 | 3 | 0.0024576 | 0.00061593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2895-3_0_3_load_5 | 4 | 0.0018717 | 0.00046908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2895-3_0_3_load_4 | 6 | 0.0025778 | 0.00064607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2895-3_0_3_load_64 | 8 | 0.0030443 | 0.00076297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2895-3_0_3_load_29 | 9 | 0.0018854 | 0.00047254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2895-3_0_3_load_25 | 10 | 0.0016019 | 0.00040148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2895-3_0_3_load_50 | 11 | 0.0031077 | 0.00077887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2895-3_0_3_load_65 | 13 | 0.0045437 | 0.0011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2895-3_0_3_load_6 | 14 | 0.0013978 | 0.00035032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2895-3_0_3_load_7 | 15 | 0.0022844 | 0.00057253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2895-3_0_3_load_10 | 18 | 0.0019038 | 0.00047713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2895-3_0_3_load_11 | 19 | 0.0020472 | 0.00051307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2895-3_0_3_load_79 | 20 | 0.0082092 | 0.0020574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2895-3_0_3_load_70 | 21 | 0.0012522 | 0.00031384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2895-3_0_3_load_111 | 24 | 0.0067861 | 0.0017008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2895-3_0_3_load_55 | 25 | 0.0018149 | 0.00045486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2895-3_0_3_load_60 | 26 | 0.0026579 | 0.00066613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2895-3_0_3_load_12 | 28 | 0.0010991 | 0.00027546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2895-3_0_3_load_13 | 29 | 0.00060228 | 0.00015095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2895-3_0_3_load_14 | 30 | 0.00096743 | 0.00024246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2895-3_0_3_load_15 | 31 | 0.0013475 | 0.00033772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2895-3_0_3_load_16 | 32 | 0.0011682 | 0.00029279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2895-3_0_3_load_44 | 34 | 0.0016074 | 0.00040286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2895-3_0_3_load_109 | 35 | 0.0010919 | 0.00027366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2895-3_0_3_load_17 | 36 | 0.0018514 | 0.00046401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2895-3_0_3_load_18 | 37 | 0.0021447 | 0.00053752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2895-3_0_3_load_19 | 38 | 0.0015369 | 0.00038519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2895-3_0_3_load_20 | 39 | 0.0011093 | 0.00027803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2895-3_0_3_load_38 | 41 | 0.0029281 | 0.00073386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2895-3_0_3_load_94 | 42 | 0.0011501 | 0.00028824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2895-3_0_3_load_95 | 43 | 0.00083129 | 0.00020834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2895-3_0_3_load_22 | 45 | 0.0012814 | 0.00032115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2895-3_0_3_load_23 | 46 | 0.00060727 | 0.0001522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2895-3_0_3_load_24 | 47 | 0.00036168 | 9.0645e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2895-3_0_3_load_31 | 48 | 0.0005463 | 0.00013692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2895-3_0_3_load_30 | 49 | 0.00025592 | 6.414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2895-3_0_3_load_26 | 50 | 0.0015433 | 0.00038679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2895-3_0_3_load_28 | 51 | 0.0022186 | 0.00055604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2895-3_0_3_load_35 | 52 | 0.0024452 | 0.00061283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2895-3_0_3_load_67 | 53 | 0.0012768 | 0.00031999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2895-3_0_3_load_66 | 54 | 0.0019484 | 0.00048831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2895-3_0_3_load_33 | 56 | 0.0003872 | 9.7042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2895-3_0_3_load_47 | 57 | 0.0024807 | 0.00062173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2895-3_0_3_load_54 | 58 | 0.0010141 | 0.00025416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2895-3_0_3_load_97 | 59 | 0.0010001 | 0.00025064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2895-3_0_3_load_52 | 60 | 0.0018189 | 0.00045587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2895-3_0_3_load_48 | 61 | 0.0008962 | 0.00022461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2895-3_0_3_load_96 | 62 | 0.0016976 | 0.00042545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2895-3_0_3_load_99 | 63 | 0.0017533 | 0.00043941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2895-3_0_3_load_105 | 64 | 0.0027268 | 0.00068339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2895-3_0_3_load_106 | 65 | 0.0033659 | 0.00084357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2895-3_0_3_load_39 | 67 | 0.001483 | 0.00037167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2895-3_0_3_load_40 | 68 | 0.0042217 | 0.0010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2895-3_0_3_load_43 | 69 | 0.0019012 | 0.00047649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2895-3_0_3_load_114 | 70 | 0.00063894 | 0.00016013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2895-3_0_3_load_49 | 72 | 0.0027861 | 0.00069826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2895-3_0_3_load_98 | 73 | 0.001351 | 0.00033859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2895-3_0_3_load_51 | 74 | 0.0055165 | 0.0013826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2895-3_0_3_load_53 | 75 | 0.0025216 | 0.00063197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2895-3_0_3_load_56 | 76 | 0.0061272 | 0.0015356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2895-3_0_3_load_107 | 79 | 0.0045055 | 0.0011292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2895-3_0_3_load_86 | 81 | 0.0022564 | 0.00056551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2895-3_0_3_load_72 | 82 | 0.0024734 | 0.00061989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2895-3_0_3_load_71 | 83 | 0.00162 | 0.00040602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2895-3_0_3_load_104 | 84 | 0.0021379 | 0.00053581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2895-3_0_3_load_76 | 85 | 0.0031485 | 0.00078909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2895-3_0_3_load_75 | 86 | 0.0036302 | 0.00090982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2895-3_0_3_load_68 | 87 | 0.0025297 | 0.00063401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2895-3_0_3_load_90 | 89 | 0.0031714 | 0.00079482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2895-3_0_3_load_89 | 91 | 0.002094 | 0.0005248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2895-3_0_3_load_91 | 92 | 0.0021107 | 0.00052899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2895-3_0_3_load_73 | 93 | 0.0016997 | 0.00042599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2895-3_0_3_load_74 | 94 | 0.0059737 | 0.0014971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2895-3_0_3_load_88 | 95 | 0.0015036 | 0.00037684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2895-3_0_3_load_87 | 96 | 0.0030929 | 0.00077516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2895-3_0_3_load_77 | 97 | 0.0025565 | 0.00064071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2895-3_0_3_load_78 | 98 | 0.0015607 | 0.00039115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2895-3_0_3_load_80 | 99 | 0.001632 | 0.00040901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2895-3_0_3_load_81 | 100 | 0.002358 | 0.00059097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2895-3_0_3_load_83 | 102 | 0.0015819 | 0.00039647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2895-3_0_3_load_84 | 103 | 0.0013155 | 0.0003297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2895-3_0_3_load_85 | 104 | 0.004436 | 0.0011118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2895-3_0_3_load_101 | 105 | 0.0014457 | 0.00036233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2895-3_0_3_load_110 | 106 | 0.0015231 | 0.00038172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2895-3_0_3_load_100 | 107 | 0.0025906 | 0.00064927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2895-3_0_3_load_112 | 108 | 0.0020653 | 0.0005176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2895-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2895-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.012997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2895-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2895-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0082938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2895-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0025108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2895-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0086468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2895-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.022167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2895-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.014247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2895-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.022905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2895-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.019233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2895-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.009467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2895-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.014286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2895-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 53 | 0.022287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2895-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 50 | 0.022767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2895-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 65 | 0.0098804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2895-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 41 | 0.027497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2895-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 38 | 0.026458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2895-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 85 | 0.024938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2895-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.020178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2895-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.028192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2895-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.015183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2895-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0091617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2895-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.010233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2895-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.021748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2895-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.021123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2895-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.0089371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2895-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.017277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2895-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.00088444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2895-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.0030361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2895-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.010555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2895-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.013312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2895-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 78 | 0.012178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2895-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 75 | 0.024533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2895-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 44 | 0.023449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2895-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 84 | 0.015191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2895-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 81 | 0.014638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2895-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0068795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2895-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0051171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2895-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.010747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2895-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.022848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2895-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.024772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2895-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.012066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2895-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0058341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2895-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 106 | 0.020204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2895-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.013345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2895-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.011384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2895-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.016531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2895-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2895-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0098218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2895-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.035624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2895-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0022248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2895-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 63 | 0.013487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2895-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 64 | 0.0019893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2895-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 66 | 0.02972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2895-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0021827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2895-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.017691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2895-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.024346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2895-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.00049089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2895-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 55 | 0.049041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2895-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.015483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2895-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0084986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2895-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0060544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2895-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 87 | 0.025153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2895-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.020938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2895-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.00073334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2895-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.011955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2895-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.046148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2895-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0087525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2895-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0033481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2895-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 73 | 0.011445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2895-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 74 | 0.0084146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2895-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 72 | 0.0040805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2895-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 107 | 0.0098874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2895-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.046484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2895-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.034518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2895-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0025777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2895-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.051854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2895-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.068017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2895-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.02792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2895-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.019503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2895-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.011007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2895-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.020279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2895-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.01136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2895-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0080044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2895-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.014896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2895-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.030171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2895-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 93 | 0.011889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2895-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 108 | 0.022982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2895-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2895-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 97 | 0.011435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2895-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.01361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2895-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.016479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2895-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.011856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2895-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0079333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2895-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2895-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 102 | 0.020959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2895-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0069202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2895-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.015345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2895-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.023863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_2895-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.02045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2895-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.013683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2895-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.012199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2895-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.012542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2895-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.004738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2895-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.010959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2895-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.012634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2895-3_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.016604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2895-3_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.014359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2895-3_0_3_trafo_38 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 41 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2623672.84 | 1248269.9577 | 2623670.3509 | 1248261.054 | 2623670.0878 | 1248259.752
1 | 2623677.4482 | 1248282.0848 | 2623676.0546 | 1248279.3441 | 2623672.9492 | 1248270.3481 | 2623672.84 | 1248269.9577
2 | 2623670.0878 | 1248259.752 | 2623667.775 | 1248248.3041
3 | 2623677.4482 | 1248282.0848 | 2623680.2203 | 1248287.5438 | 2623681.3535 | 1248289.3959
4 | 2623667.2778 | 1248245.843 | 2623667.775 | 1248248.3041
5 | 2623681.3535 | 1248289.3959 | 2623685.8664 | 1248296.7716
6 | 2623667.2778 | 1248245.843 | 2623664.6537 | 1248229.7332 | 2623663.8944 | 1248223.9379
7 | 2623667.2778 | 1248245.843 | 2623672.4087 | 1248241.1159 | 2623679.2001 | 1248238.5191
8 | 2623622.8844 | 1248304.6712 | 2623630.3373 | 1248302.7885 | 2623640.5779 | 1248300.5611 | 2623645.1453 | 1248299.3019
9 | 2623622.8844 | 1248304.6712 | 2623624.5499 | 1248307.4129 | 2623633.6257 | 1248320.6205
10 | 2623616.6908 | 1248297.4975 | 2623621.171 | 1248302.5964 | 2623622.8844 | 1248304.6712
11 | 2623694.208 | 1248308.3609 | 2623686.9648 | 1248298.5668 | 2623685.8664 | 1248296.7716
12 | 2623662.7263 | 1248201.7102 | 2623662.9783 | 1248206.7561 | 2623663.0855 | 1248217.7636 | 2623663.8944 | 1248223.9379
13 | 2623679.2001 | 1248238.5191 | 2623679.2001 | 1248238.5191 | 2623686.796 | 1248238.6494 | 2623694.0799 | 1248241.3024 | 2623700.7284 | 1248244.5934
14 | 2623633.6257 | 1248320.6205 | 2623638.041 | 1248327.046 | 2623639.3122 | 1248328.6975
15 | 2623616.6908 | 1248297.4975 | 2623615.8257 | 1248298.5947 | 2623603.3716 | 1248310.553 | 2623597.6988 | 1248317.3248
16 | 2623616.6908 | 1248297.4975 | 2623619.8937 | 1248293.4075 | 2623621.3519 | 1248287.4984 | 2623621.0568 | 1248281.9492 | 2623619.412 | 1248274.0264 | 2623618.9944 | 1248272.5562
17 | 2623708.9331 | 1248328.4865 | 2623702.0235 | 1248318.9289 | 2623694.208 | 1248308.3609
18 | 2623527.2311 | 1248353.6829 | 2623524.2176 | 1248353.3558 | 2623518.897 | 1248352.6232 | 2623509.7925 | 1248350.2078 | 2623507.5643 | 1248349.4422
19 | 2623554.7835 | 1248349.7301 | 2623550.601 | 1248351.4368 | 2623543.3595 | 1248353.3427 | 2623536.9686 | 1248354.0512 | 2623530.3842 | 1248354.0251 | 2623527.2311 | 1248353.6829
20 | 2623493.042 | 1248345.0382 | 2623501.3468 | 1248347.3058 | 2623507.5643 | 1248349.4422
21 | 2623554.7835 | 1248349.7301 | 2623560.1686 | 1248347.5278 | 2623563.1311 | 1248345.9775
22 | 2623554.7835 | 1248349.7301 | 2623557.0216 | 1248352.7743 | 2623560.6137 | 1248353.3444 | 2623563.3677 | 1248353.94
23 | 2623493.042 | 1248345.0382 | 2623486.2716 | 1248344.3109 | 2623471.3348 | 1248344.0917
24 | 2623493.042 | 1248345.0382 | 2623495.1056 | 1248363.5806 | 2623495.2885 | 1248366.04
25 | 2623571.0496 | 1248341.8339 | 2623563.1311 | 1248345.9775
26 | 2623573.9427 | 1248364.4045 | 2623571.2259 | 1248360.2021 | 2623570.3811 | 1248356.1517 | 2623568.163 | 1248353.7746 | 2623565.1178 | 1248354.3185 | 2623563.3677 | 1248353.94
27 | 2623470.4505 | 1248344.0788 | 2623471.3348 | 1248344.0917
28 | 2623495.5135 | 1248369.0678 | 2623495.2885 | 1248366.04
29 | 2623571.0496 | 1248341.8339 | 2623578.8355 | 1248334.7076
30 | 2623573.9883 | 1248377.6243 | 2623574.4646 | 1248373.6903 | 2623573.6798 | 1248365.96 | 2623573.9427 | 1248364.4045
31 | 2623458.2739 | 1248343.9001 | 2623470.4505 | 1248344.0788
32 | 2623495.5135 | 1248369.0678 | 2623496.5467 | 1248382.9655 | 2623496.5894 | 1248393.5623
33 | 2623596.2701 | 1248319.0303 | 2623591.2239 | 1248323.3686 | 2623578.8355 | 1248334.7076
34 | 2623573.9883 | 1248377.6243 | 2623568.1758 | 1248380.9812 | 2623564.8816 | 1248383.392 | 2623561.9395 | 1248386.6594
35 | 2623573.9883 | 1248377.6243 | 2623579.7141 | 1248377.0912 | 2623588.4125 | 1248375.2691
36 | 2623578.9007 | 1248144.0939 | 2623580.6855 | 1248143.877 | 2623585.7505 | 1248143.4678
37 | 2623573.8209 | 1248144.7111 | 2623578.9007 | 1248144.0939
38 | 2623596.4629 | 1248142.6022 | 2623585.7505 | 1248143.4678
39 | 2623573.8209 | 1248144.7111 | 2623551.1396 | 1248147.4669
40 | 2623619.0573 | 1248146.7646 | 2623616.2391 | 1248143.3735 | 2623614.2667 | 1248141.8424 | 2623610.3263 | 1248141.4821 | 2623596.4629 | 1248142.6022
41 | 2623539.0985 | 1248148.1816 | 2623549.5817 | 1248147.6562 | 2623551.1396 | 1248147.4669
42 | 2623619.0573 | 1248146.7646 | 2623617.0175 | 1248152.2305
43 | 2623617.0175 | 1248152.2305 | 2623616.3477 | 1248154.0253 | 2623614.3442 | 1248160.3214 | 2623612.2323 | 1248171.12 | 2623612.1337 | 1248171.7909
44 | 2623612.6487 | 1248248.6692 | 2623613.6704 | 1248253.8127 | 2623615.8839 | 1248261.6052
45 | 2623618.9944 | 1248272.5562 | 2623615.8839 | 1248261.6052
46 | 2623612.6487 | 1248248.6692 | 2623611.1904 | 1248241.3281 | 2623609.8437 | 1248232.3823
47 | 2623608.4926 | 1248219.0584 | 2623609.1673 | 1248227.8891 | 2623609.8437 | 1248232.3823
48 | 2623608.4926 | 1248219.0584 | 2623608.1777 | 1248209.2416
49 | 2623608.4926 | 1248219.0584 | 2623573.1664 | 1248214.4638
50 | 2623596.2701 | 1248319.0303 | 2623597.6988 | 1248317.3248
51 | 2623608.1777 | 1248209.2416 | 2623608.0424 | 1248205.0253 | 2623608.4813 | 1248197.1998 | 2623608.633 | 1248195.7773
52 | 2623571.1937 | 1248214.2072 | 2623573.1664 | 1248214.4638
53 | 2623568.9293 | 1248307.1919 | 2623596.2701 | 1248319.0303
54 | 2623455.5975 | 1248583.41 | 2623455.4373 | 1248581.2332
55 | 2623455.4373 | 1248581.2332 | 2623454.1388 | 1248563.5898
56 | 2623452.7688 | 1248539.285 | 2623453.413 | 1248553.7282 | 2623454.1388 | 1248563.5898
57 | 2623452.7469 | 1248538.7946 | 2623452.7688 | 1248539.285
58 | 2623450.6602 | 1248489.7981 | 2623450.9713 | 1248498.983 | 2623452.7469 | 1248538.7946
59 | 2623714.6042 | 1248251.462 | 2623700.7284 | 1248244.5934
60 | 2623722.2207 | 1248255.2323 | 2623714.6042 | 1248251.462
61 | 2623662.4243 | 1248195.6633 | 2623662.7263 | 1248201.7102
62 | 2623662.4243 | 1248195.6633 | 2623662.3629 | 1248194.4345 | 2623663.3942 | 1248178.1836 | 2623663.9349 | 1248170.5633
63 | 2623450.6602 | 1248489.7981 | 2623471.594 | 1248489.3823
64 | 2623472.3272 | 1248489.3678 | 2623471.594 | 1248489.3823
65 | 2623472.3272 | 1248489.3678 | 2623484.2793 | 1248489.1304 | 2623484.2793 | 1248489.1304
66 | 2623496.7029 | 1248421.7358 | 2623471.2698 | 1248460.2426
67 | 2623496.7029 | 1248421.7358 | 2623496.6676 | 1248412.9833
68 | 2623468.0447 | 1248459.3435 | 2623471.2698 | 1248460.2426
69 | 2623479.9506 | 1248465.9766 | 2623479.2176 | 1248463.0601 | 2623472.9521 | 1248460.7116 | 2623471.2698 | 1248460.2426
70 | 2623496.6337 | 1248404.5687 | 2623496.6676 | 1248412.9833
71 | 2623484.2793 | 1248489.1304 | 2623483.6899 | 1248485.0927
72 | 2623608.633 | 1248195.7773 | 2623609.2186 | 1248190.2871 | 2623609.9343 | 1248185.9801
73 | 2623568.9293 | 1248307.1919 | 2623526.2763 | 1248288.7139
74 | 2623568.9293 | 1248307.1919 | 2623563.577 | 1248273.0918
75 | 2623563.1773 | 1248270.5453 | 2623563.577 | 1248273.0918
76 | 2623445.1037 | 1248279.1728 | 2623466.1901 | 1248231.7994
77 | 2623445.1037 | 1248279.1728 | 2623441.2141 | 1248323.375 | 2623440.3884 | 1248346.9982
78 | 2623445.1037 | 1248279.1728 | 2623439.3271 | 1248279.1722 | 2623421.5377 | 1248292.3581
79 | 2623483.6899 | 1248485.0927 | 2623482.2135 | 1248474.9797 | 2623479.9506 | 1248465.9766
80 | 2623496.6337 | 1248404.5687 | 2623496.5894 | 1248393.5623
81 | 2623440.3884 | 1248346.9982 | 2623445.1457 | 1248346.9502 | 2623445.193 | 1248344.5266 | 2623450.4945 | 1248344.3586 | 2623456.4989 | 1248344.0487 | 2623458.2739 | 1248343.9001
82 | 2623440.3884 | 1248346.9982 | 2623429.0286 | 1248347.1256
83 | 2623592.4504 | 1248370.0705 | 2623592.2306 | 1248374.0611 | 2623588.934 | 1248375.1598 | 2623588.4125 | 1248375.2691
84 | 2623592.4504 | 1248370.0705 | 2623597.2605 | 1248370.0451 | 2623607.2808 | 1248368.8973
85 | 2623637.2557 | 1248365.4638 | 2623607.2808 | 1248368.8973
86 | 2623637.2557 | 1248365.4638 | 2623641.5372 | 1248364.9734 | 2623647.9263 | 1248364.732 | 2623649.1085 | 1248364.822
87 | 2623561.9395 | 1248386.6594 | 2623559.5346 | 1248389.3302 | 2623550.6193 | 1248398.2228 | 2623546.2945 | 1248403.4646 | 2623546.2945 | 1248403.4646
88 | 2623713.8134 | 1248336.1585 | 2623710.5845 | 1248330.7707 | 2623708.9331 | 1248328.4865
89 | 2623713.8134 | 1248336.1585 | 2623716.3153 | 1248340.3332 | 2623718.5711 | 1248346.5017
90 | 2623664.8983 | 1248156.987 | 2623663.9349 | 1248170.5633
91 | 2623664.8983 | 1248156.987 | 2623679.4544 | 1248164.7123
92 | 2623654.7894 | 1248150.7427 | 2623659.2412 | 1248153.4844 | 2623664.8983 | 1248156.987
93 | 2623686.6039 | 1248168.1369 | 2623682.7345 | 1248166.4531 | 2623679.4544 | 1248164.7123
94 | 2623654.7894 | 1248150.7427 | 2623652.6932 | 1248144.2746 | 2623649.5728 | 1248139.0143 | 2623647.5177 | 1248133.6026 | 2623646.0221 | 1248128.0375 | 2623645.374 | 1248122.8445
95 | 2623706.5434 | 1248174.4834 | 2623700.4766 | 1248172.9836 | 2623695.6272 | 1248171.4522 | 2623690.2124 | 1248169.7072 | 2623686.6039 | 1248168.1369
96 | 2623649.1085 | 1248364.822 | 2623656.0087 | 1248365.3476
97 | 2623656.0087 | 1248365.3476 | 2623668.4136 | 1248366.2923 | 2623671.2974 | 1248366.6347
98 | 2623694.954 | 1248364.962 | 2623683.1506 | 1248366.9515 | 2623676.263 | 1248367.2242 | 2623671.2974 | 1248366.6347
99 | 2623694.954 | 1248364.962 | 2623695.7164 | 1248364.8336 | 2623711.2145 | 1248360.2035 | 2623713.9458 | 1248358.0121
100 | 2623718.5711 | 1248346.5017 | 2623718.5711 | 1248346.5017 | 2623719.2637 | 1248350.7962 | 2623718.7476 | 1248353.3624 | 2623716.6612 | 1248355.8335 | 2623713.9458 | 1248358.0121
101 | 2623722.8803 | 1248178.9443 | 2623711.137 | 1248175.6426
102 | 2623734.7725 | 1248182.9158 | 2623725.5653 | 1248179.6992 | 2623722.8803 | 1248178.9443
103 | 2623706.5434 | 1248174.4834 | 2623710.442 | 1248175.4472 | 2623711.137 | 1248175.6426
104 | 2623734.7725 | 1248182.9158 | 2623743.3361 | 1248189.7551
105 | 2623734.7725 | 1248182.9158 | 2623740.9068 | 1248180.3609 | 2623746.8635 | 1248179.7413
106 | 2623758.0312 | 1248197.1796 | 2623751.0284 | 1248194.744 | 2623745.672 | 1248191.6206 | 2623743.3361 | 1248189.7551
107 | 2623612.1337 | 1248171.7909 | 2623610.9283 | 1248179.9983 | 2623609.9343 | 1248185.9801

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2623672.84 | 1248269.9577
1 | 2623670.0878 | 1248259.752
2 | 2623677.4482 | 1248282.0848
3 | 2623667.775 | 1248248.3041
4 | 2623681.3535 | 1248289.3959
5 | 2623667.2778 | 1248245.843
6 | 2623645.1453 | 1248299.3019
7 | 2623622.8844 | 1248304.6712
8 | 2623685.8664 | 1248296.7716
9 | 2623663.8944 | 1248223.9379
10 | 2623679.2001 | 1248238.5191
11 | 2623633.6257 | 1248320.6205
12 | 2623616.6908 | 1248297.4975
13 | 2623694.208 | 1248308.3609
14 | 2623527.2311 | 1248353.6829
15 | 2623507.5643 | 1248349.4422
16 | 2623554.7835 | 1248349.7301
17 | 2623493.042 | 1248345.0382
18 | 2623563.1311 | 1248345.9775
19 | 2623563.3677 | 1248353.94
20 | 2623471.3348 | 1248344.0917
21 | 2623495.2885 | 1248366.04
22 | 2623571.0496 | 1248341.8339
23 | 2623573.9427 | 1248364.4045
24 | 2623470.4505 | 1248344.0788
25 | 2623495.5135 | 1248369.0678
26 | 2623578.8355 | 1248334.7076
27 | 2623573.9883 | 1248377.6243
28 | 2623578.9006 | 1248144.0939
29 | 2623585.7505 | 1248143.4678
30 | 2623573.8209 | 1248144.7111
31 | 2623596.4629 | 1248142.6022
32 | 2623551.1396 | 1248147.4669
33 | 2623619.0573 | 1248146.7646
34 | 2623539.0985 | 1248148.1816
35 | 2623617.0175 | 1248152.2305
36 | 2623615.8839 | 1248261.6052
37 | 2623612.6487 | 1248248.6692
38 | 2623618.9944 | 1248272.5562
39 | 2623609.8437 | 1248232.3823
40 | 2623608.4926 | 1248219.0584
41 | 2623597.6988 | 1248317.3248
42 | 2623608.1777 | 1248209.2417
43 | 2623573.1664 | 1248214.4638
44 | 2623596.2701 | 1248319.0303
45 | 2623455.5975 | 1248583.41
46 | 2623455.4373 | 1248581.2332
47 | 2623454.1388 | 1248563.5898
48 | 2623452.7688 | 1248539.285
49 | 2623452.7469 | 1248538.7946
50 | 2623700.7284 | 1248244.5934
51 | 2623714.6042 | 1248251.462
52 | 2623722.2207 | 1248255.2323
53 | 2623662.7263 | 1248201.7102
54 | 2623662.4243 | 1248195.6633
55 | 2623450.6602 | 1248489.7981
56 | 2623471.594 | 1248489.3823
57 | 2623472.3272 | 1248489.3678
58 | 2623496.7029 | 1248421.7358
59 | 2623471.2698 | 1248460.2426
60 | 2623496.6676 | 1248412.9833
61 | 2623484.2793 | 1248489.1304
62 | 2623468.0447 | 1248459.3435
63 | 2623608.633 | 1248195.7773
64 | 2623571.1937 | 1248214.2072
65 | 2623639.3122 | 1248328.6975
66 | 2623568.9293 | 1248307.1919
67 | 2623563.577 | 1248273.0919
68 | 2623563.1773 | 1248270.5453
69 | 2623526.2763 | 1248288.7139
70 | 2623466.1901 | 1248231.7994
71 | 2623445.1037 | 1248279.1728
72 | 2623483.6899 | 1248485.0927
73 | 2623479.9506 | 1248465.9766
74 | 2623496.6337 | 1248404.5687
75 | 2623496.5894 | 1248393.5623
76 | 2623421.5377 | 1248292.3581
77 | 2623440.3884 | 1248346.9982
78 | 2623458.2739 | 1248343.9001
79 | 2623429.0286 | 1248347.1256
80 | 2623592.4504 | 1248370.0705
81 | 2623588.4125 | 1248375.2691
82 | 2623607.2808 | 1248368.8973
83 | 2623637.2557 | 1248365.4638
84 | 2623561.9395 | 1248386.6594
85 | 2623708.9331 | 1248328.4865
86 | 2623713.8134 | 1248336.1585
87 | 2623663.9349 | 1248170.5633
88 | 2623664.8983 | 1248156.987
89 | 2623679.4544 | 1248164.7123
90 | 2623654.7894 | 1248150.7427
91 | 2623686.6039 | 1248168.1369
92 | 2623645.374 | 1248122.8445
93 | 2623649.1085 | 1248364.822
94 | 2623656.0087 | 1248365.3476
95 | 2623671.2974 | 1248366.6347
96 | 2623694.954 | 1248364.9621
97 | 2623718.5711 | 1248346.5017
98 | 2623713.9458 | 1248358.0121
99 | 2623722.8803 | 1248178.9443
100 | 2623711.137 | 1248175.6426
101 | 2623734.7725 | 1248182.9158
102 | 2623706.5434 | 1248174.4834
103 | 2623743.3361 | 1248189.7551
104 | 2623746.8635 | 1248179.7413
105 | 2623758.0312 | 1248197.1796
106 | 2623612.1337 | 1248171.7909
107 | 2623609.9343 | 1248185.9801
108 | 2623546.2945 | 1248403.4646
109 | 2623596.2701 | 1248319.0303

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1