## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4165-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4165-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4165-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4165-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4165-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4165-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4165-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4165-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4165-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4165-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4165-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4165-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4165-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4165-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4165-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4165-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4165-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4165-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4165-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4165-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4165-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4165-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4165-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4165-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4165-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4165-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4165-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4165-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4165-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4165-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4165-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4165-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4165-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4165-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4165-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4165-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4165-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4165-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4165-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4165-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4165-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4165-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4165-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4165-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4165-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4165-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4165-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4165-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4165-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4165-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4165-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4165-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4165-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4165-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4165-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4165-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4165-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4165-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4165-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4165-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4165-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4165-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4165-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4165-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4165-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4165-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4165-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4165-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4165-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4165-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4165-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4165-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4165-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4165-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4165-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4165-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4165-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4165-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4165-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4165-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4165-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4165-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4165-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4165-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4165-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4165-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4165-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4165-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4165-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4165-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4165-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4165-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4165-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4165-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4165-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4165-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4165-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4165-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4165-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4165-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4165-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4165-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4165-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4165-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4165-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4165-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4165-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4165-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4165-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4165-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4165-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4165-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4165-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4165-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4165-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_304_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4165-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0032383 | 0.0008116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4165-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0014556 | 0.00036481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4165-1_0_4_load_2 | 2 | 0.0024932 | 0.00062486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4165-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0032379 | 0.0008115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4165-1_0_4_load_4 | 4 | 0.0020331 | 0.00050955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4165-1_0_4_load_5 | 5 | 0.0020784 | 0.0005209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4165-1_0_4_load_7 | 8 | 0.001394 | 0.00034937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4165-1_0_4_load_70 | 9 | 0.0026359 | 0.00066062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4165-1_0_4_load_61 | 10 | 0.0022172 | 0.00055568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4165-1_0_4_load_8 | 11 | 0.0011321 | 0.00028372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4165-1_0_4_load_91 | 13 | 0.0015976 | 0.00040039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4165-1_0_4_load_9 | 14 | 0.0026012 | 0.00065193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4165-1_0_4_load_10 | 15 | 0.0040511 | 0.0010153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4165-1_0_4_load_11 | 16 | 0.0025407 | 0.00063676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4165-1_0_4_load_12 | 17 | 0.0029772 | 0.00074615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4165-1_0_4_load_13 | 18 | 0.0024404 | 0.00061162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4165-1_0_4_load_14 | 19 | 0.0026247 | 0.00065782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4165-1_0_4_load_15 | 20 | 0.0044354 | 0.0011116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4165-1_0_4_load_55 | 21 | 0.0026192 | 0.00065643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4165-1_0_4_load_25 | 22 | 0.00080081 | 0.0002007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4165-1_0_4_load_56 | 23 | 0.0032113 | 0.00080482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4165-1_0_4_load_24 | 24 | 0.00084872 | 0.00021271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4165-1_0_4_load_16 | 25 | 0.0038627 | 0.00096808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4165-1_0_4_load_17 | 26 | 0.0018276 | 0.00045804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4165-1_0_4_load_18 | 27 | 0.0018057 | 0.00045254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4165-1_0_4_load_19 | 28 | 0.0013961 | 0.00034988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4165-1_0_4_load_20 | 29 | 0.0028872 | 0.00072361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4165-1_0_4_load_21 | 30 | 0.0041254 | 0.0010339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4165-1_0_4_load_22 | 31 | 0.0046085 | 0.001155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4165-1_0_4_load_23 | 32 | 0.0026219 | 0.00065711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4165-1_0_4_load_60 | 33 | 0.0031913 | 0.00079981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4165-1_0_4_load_26 | 35 | 0.0022952 | 0.00057523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4165-1_0_4_load_28 | 36 | 0.00089608 | 0.00022458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4165-1_0_4_load_27 | 37 | 0.0025271 | 0.00063336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4165-1_0_4_load_30 | 39 | 0.0017964 | 0.00045022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4165-1_0_4_load_32 | 40 | 0.0021579 | 0.00054082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4165-1_0_4_load_37 | 42 | 0.0018489 | 0.00046338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4165-1_0_4_load_33 | 43 | 0.0017744 | 0.0004447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4165-1_0_4_load_34 | 44 | 0.0010929 | 0.00027391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4165-1_0_4_load_36 | 46 | 0.0010871 | 0.00027246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4165-1_0_4_load_38 | 47 | 0.0015991 | 0.00040076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4165-1_0_4_load_39 | 48 | 0.0014763 | 0.00037001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4165-1_0_4_load_42 | 50 | 0.0036748 | 0.00092099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4165-1_0_4_load_57 | 51 | 0.0021067 | 0.00052799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4165-1_0_4_load_43 | 52 | 0.0016418 | 0.00041148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4165-1_0_4_load_54 | 53 | 0.0056017 | 0.0014039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4165-1_0_4_load_44 | 54 | 0.0015837 | 0.00039692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4165-1_0_4_load_45 | 55 | 0.0032439 | 0.000813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4165-1_0_4_load_46 | 56 | 0.0054711 | 0.0013712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4165-1_0_4_load_49 | 59 | 0.0031985 | 0.00080163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4165-1_0_4_load_51 | 61 | 0.0024741 | 0.00062007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4165-1_0_4_load_52 | 62 | 0.0034169 | 0.00085636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4165-1_0_4_load_53 | 63 | 0.0019697 | 0.00049366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4165-1_0_4_load_59 | 64 | 0.0038482 | 0.00096444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4165-1_0_4_load_58 | 65 | 0.0025011 | 0.00062685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4165-1_0_4_load_76 | 66 | 0.0035271 | 0.00088398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4165-1_0_4_load_115 | 67 | 0.0019706 | 0.00049389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4165-1_0_4_load_113 | 68 | 0.0023179 | 0.00058091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4165-1_0_4_load_71 | 70 | 0.0031413 | 0.00078729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4165-1_0_4_load_63 | 71 | 0.0014385 | 0.00036052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4165-1_0_4_load_64 | 72 | 0.0015917 | 0.00039892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4165-1_0_4_load_65 | 73 | 0.001591 | 0.00039874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4165-1_0_4_load_66 | 74 | 0.0032071 | 0.00080377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4165-1_0_4_load_67 | 75 | 0.0013785 | 0.00034549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4165-1_0_4_load_68 | 76 | 0.001359 | 0.0003406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4165-1_0_4_load_69 | 77 | 0.0010717 | 0.0002686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4165-1_0_4_load_84 | 78 | 0.0033357 | 0.000836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4165-1_0_4_load_74 | 79 | 0.00060124 | 0.00015069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4165-1_0_4_load_82 | 80 | 0.0022486 | 0.00056356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4165-1_0_4_load_75 | 81 | 0.0019803 | 0.00049631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4165-1_0_4_load_72 | 82 | 0.0027478 | 0.00068867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4165-1_0_4_load_73 | 83 | 0.0017671 | 0.00044289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4165-1_0_4_load_79 | 84 | 0.0013091 | 0.00032809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4165-1_0_4_load_78 | 85 | 0.0011734 | 0.00029409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4165-1_0_4_load_81 | 86 | 0.00096766 | 0.00024252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4165-1_0_4_load_80 | 87 | 0.0017682 | 0.00044315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4165-1_0_4_load_86 | 89 | 0.0020262 | 0.00050782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4165-1_0_4_load_96 | 91 | 0.0020902 | 0.00052385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4165-1_0_4_load_100 | 93 | 0.0057734 | 0.001447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4165-1_0_4_load_98 | 94 | 0.0011512 | 0.00028851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4165-1_0_4_load_88 | 95 | 0.0011558 | 0.00028967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4165-1_0_4_load_101 | 96 | 0.0031568 | 0.00079118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4165-1_0_4_load_87 | 97 | 0.0020327 | 0.00050944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4165-1_0_4_load_89 | 98 | 0.0090476 | 0.0022675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4165-1_0_4_load_94 | 99 | 0.0010063 | 0.00025219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4165-1_0_4_load_99 | 100 | 0.0017673 | 0.00044293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4165-1_0_4_load_104 | 101 | 0.0010974 | 0.00027502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4165-1_0_4_load_97 | 102 | 0.0024027 | 0.00060218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4165-1_0_4_load_102 | 103 | 0.0031326 | 0.00078511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4165-1_0_4_load_105 | 106 | 0.0024205 | 0.00060663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4165-1_0_4_load_107 | 107 | 0.0016986 | 0.00042572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4165-1_0_4_load_108 | 108 | 0.002151 | 0.00053909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4165-1_0_4_load_116 | 109 | 0.00279 | 0.00069923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4165-1_0_4_load_117 | 110 | 0.0027133 | 0.00068002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4165-1_0_4_load_109 | 111 | 0.0025515 | 0.00063947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4165-1_0_4_load_110 | 113 | 0.001677 | 0.00042029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4165-1_0_4_load_111 | 114 | 0.0027861 | 0.00069826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4165-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0077997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4165-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4165-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.024182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4165-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0092179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4165-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.03956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4165-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.030871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4165-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.019706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_4165-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.020466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4165-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.035036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4165-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.018092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4165-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.011958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4165-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 70 | 0.013274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_4165-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0097469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4165-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.013429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4165-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 92 | 0.040396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4165-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.012832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4165-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.010457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4165-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.010512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_4165-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.020911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4165-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.015099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_4165-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0017804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4165-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0069745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_4165-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0026865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4165-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.01428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_4165-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.012415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4165-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 62 | 0.0062402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_4165-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.007007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4165-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0068371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4165-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.011853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4165-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.021001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4165-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.014891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4165-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0024765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4165-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.010827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4165-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.015497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4165-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.026862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4165-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.020042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4165-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.047986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4165-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.028074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4165-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0041178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4165-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.041586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4165-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.021044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4165-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.03323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4165-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.025291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4165-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.016882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4165-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.012464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4165-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.017445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4165-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0024309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4165-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.01779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4165-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0035897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4165-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.057013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4165-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0032317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4165-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.015759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4165-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0028003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4165-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.012567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4165-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0076733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4165-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 60 | 0.052605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4165-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.01182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4165-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.02355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4165-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0027709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4165-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.032774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4165-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.005337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4165-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.018663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4165-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.032276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_4165-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.015757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4165-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0088812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4165-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.012399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4165-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.032913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4165-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.013321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4165-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.0089973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4165-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.018487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4165-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 114 | 0.011268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4165-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 80 | 0.023488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4165-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 88 | 0.010435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4165-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 82 | 0.0096629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_4165-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.00033934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_4165-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.013022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_4165-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.019755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4165-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0097744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4165-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0015769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4165-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0067031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4165-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.021752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4165-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0076055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_4165-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0050028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_4165-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.005545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_4165-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.0017984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_4165-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0066158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_4165-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.01492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_4165-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0013898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_4165-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.00015818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_4165-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.020788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_4165-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0065654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4165-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.029619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4165-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0081695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4165-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.007746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4165-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.025732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4165-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.0068614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4165-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.019996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4165-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 102 | 0.0090844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4165-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.021327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4165-1_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 103 | 0.031089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4165-1_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.020708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4165-1_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.017506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4165-1_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.076304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4165-1_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.017798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4165-1_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.03533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4165-1_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.012938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4165-1_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0095716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4165-1_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.028105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4165-1_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.01381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4165-1_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.024703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4165-1_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.01887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4165-1_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.054762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4165-1_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.071694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4165-1_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.018054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4165-1_0_4_trafo_10 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 15 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2643075.8605 | 1261220.3684 | 2643083.3474 | 1261218.1817
1 | 2643075.8605 | 1261220.3684 | 2643059.102 | 1261225.2631
2 | 2643106.8659 | 1261212.5724 | 2643086.228 | 1261217.3403 | 2643083.3474 | 1261218.1817
3 | 2643051.1032 | 1261229.7923 | 2643058.2592 | 1261225.5093 | 2643059.102 | 1261225.2631
4 | 2643106.8659 | 1261212.5724 | 2643116.7883 | 1261210.28 | 2643128.5358 | 1261206.0737 | 2643139.9499 | 1261199.0186 | 2643142.3771 | 1261196.5245
5 | 2643027.7256 | 1261249.6377 | 2643031.708 | 1261244.9411 | 2643043.6305 | 1261234.2647 | 2643051.1032 | 1261229.7923
6 | 2643156.1205 | 1261182.4025 | 2643142.3771 | 1261196.5245
7 | 2643027.7256 | 1261249.6377 | 2643022.8957 | 1261243.4316 | 2643019.0075 | 1261238.2775 | 2643016.2358 | 1261232.7921
8 | 2643156.1205 | 1261182.4025 | 2643143.759 | 1261169.5367 | 2643129.3335 | 1261160.18
9 | 2643156.1205 | 1261182.4025 | 2643168.9998 | 1261169.6966
10 | 2643016.2358 | 1261232.7921 | 2643012.6862 | 1261225.7672 | 2643010.9878 | 1261222.049
11 | 2643129.3335 | 1261160.18 | 2643122.2953 | 1261155.6149 | 2643117.7281 | 1261153.8815
12 | 2643006.9381 | 1261213.1832 | 2643010.9878 | 1261222.049
13 | 2643006.9381 | 1261213.1832 | 2643000.6609 | 1261201.3117
14 | 2642981.778 | 1261165.6003 | 2643000.6609 | 1261201.3117
15 | 2643041.3157 | 1261045.5035 | 2643032.9194 | 1261043.1411 | 2643028.8998 | 1261042.2868
16 | 2643041.3157 | 1261045.5035 | 2643051.3815 | 1261048.3357
17 | 2643018.6176 | 1261040.1015 | 2643028.8998 | 1261042.2868
18 | 2643071.0802 | 1261055.2601 | 2643059.8551 | 1261050.72 | 2643051.3815 | 1261048.3357
19 | 2643018.6176 | 1261040.1015 | 2643003.8481 | 1261036.9625
20 | 2643072.7308 | 1261055.9277 | 2643071.0802 | 1261055.2601
21 | 2642997.026 | 1261035.5126 | 2643003.8481 | 1261036.9625
22 | 2643072.7308 | 1261055.9277 | 2643075.2212 | 1261056.935
23 | 2642997.026 | 1261035.5126 | 2642983.0578 | 1261032.5439
24 | 2643086.7083 | 1261061.6387 | 2643086.2258 | 1261061.386 | 2643075.2212 | 1261056.935
25 | 2642976.9539 | 1261031.2467 | 2642983.0578 | 1261032.5439
26 | 2643092.9158 | 1261064.889 | 2643086.7083 | 1261061.6387
27 | 2643131.8081 | 1261088.9534 | 2643126.2252 | 1261085.0065
28 | 2643131.8081 | 1261088.9534 | 2643135.3765 | 1261091.4761 | 2643141.3328 | 1261096.0056
29 | 2643126.2252 | 1261085.0065 | 2643114.4314 | 1261076.6687 | 2643108.7164 | 1261073.4523
30 | 2643153.1857 | 1261105.0192 | 2643141.3328 | 1261096.0056
31 | 2643106.5583 | 1261072.2377 | 2643108.7164 | 1261073.4523
32 | 2643153.1857 | 1261105.0192 | 2643161.8035 | 1261111.5726
33 | 2643092.9158 | 1261064.889 | 2643101.3213 | 1261069.2903 | 2643106.5583 | 1261072.2377
34 | 2643183.1852 | 1261127.8323 | 2643161.8035 | 1261111.5726
35 | 2643199.1385 | 1261139.964 | 2643183.1852 | 1261127.8323
36 | 2643236.9028 | 1261110.2187 | 2643199.1385 | 1261139.964
37 | 2643149.5799 | 1261018.5504 | 2643167.1106 | 1261028.9633 | 2643173.2308 | 1261033.6091
38 | 2643146.0395 | 1261016.4475 | 2643149.5799 | 1261018.5504
39 | 2643236.9028 | 1261110.2187 | 2643225.9295 | 1261090.9361 | 2643213.527 | 1261076.0185
40 | 2643146.0395 | 1261016.4475 | 2643127.9464 | 1261005.7006
41 | 2643099.3763 | 1260988.7305 | 2643127.9464 | 1261005.7006
42 | 2643099.3763 | 1260988.7305 | 2643089.9003 | 1260983.102 | 2643078.1233 | 1260975.0454
43 | 2643064.19 | 1260965.5137 | 2643078.1233 | 1260975.0454
44 | 2643055.0109 | 1260980.3483 | 2643052.341 | 1260984.6633 | 2643047.7063 | 1260990.4194
45 | 2643064.19 | 1260965.5137 | 2643055.0109 | 1260980.3483
46 | 2643046.1818 | 1260992.3128 | 2643047.7063 | 1260990.4194
47 | 2643064.19 | 1260965.5137 | 2643049.5044 | 1260955.4733
48 | 2643042.9817 | 1260990.6862 | 2643046.1818 | 1260992.3128 | 2643046.1818 | 1260992.3128
49 | 2643005.9117 | 1260918.9685 | 2643032.3987 | 1260943.7784 | 2643049.5044 | 1260955.4733
50 | 2643042.9817 | 1260990.6862 | 2643040.1008 | 1260989.2219 | 2643040.1008 | 1260989.2219
51 | 2643005.9117 | 1260918.9685 | 2642996.1976 | 1260931.3777
52 | 2643040.1008 | 1260989.2219 | 2643040.46 | 1260986.4448
53 | 2642988.4511 | 1260941.2735 | 2642996.1976 | 1260931.3777
54 | 2643045.1684 | 1260980.3859 | 2643040.46 | 1260986.4448
55 | 2642956.0251 | 1260982.6957 | 2642988.4511 | 1260941.2735
56 | 2642947.3852 | 1261010.0837 | 2642945.7633 | 1261021.7922
57 | 2642954.0676 | 1260987.6628 | 2642948.5559 | 1261001.6327 | 2642947.3852 | 1261010.0837
58 | 2642945.3831 | 1261024.5369 | 2642945.7633 | 1261021.7922
59 | 2642982.6981 | 1260984.9909 | 2642977.8238 | 1260992.1272 | 2642966.3434 | 1260990.6429 | 2642954.0676 | 1260987.6628
60 | 2642956.0251 | 1260982.6957 | 2642954.0676 | 1260987.6628
61 | 2642945.3831 | 1261024.5369 | 2642943.7448 | 1261037.4341 | 2642943.6015 | 1261043.0949
62 | 2642945.3831 | 1261024.5369 | 2642976.9539 | 1261031.2467
63 | 2642956.0251 | 1260982.6957 | 2642947.3666 | 1260975.5056 | 2642945.873 | 1260971.2578
64 | 2642943.6015 | 1261043.0949 | 2642943.449 | 1261049.118 | 2642943.8736 | 1261051.9425
65 | 2642943.145 | 1260959.1754 | 2642945.3363 | 1260969.7313 | 2642945.873 | 1260971.2578
66 | 2642955.4957 | 1261082.3609 | 2642951.0053 | 1261075.269 | 2642945.052 | 1261059.7815 | 2642943.8736 | 1261051.9425
67 | 2642943.145 | 1260959.1754 | 2642940.4373 | 1260946.1322
68 | 2642961.0755 | 1261089.3408 | 2642958.1424 | 1261086.5064 | 2642956.1754 | 1261083.4344 | 2642955.4957 | 1261082.3609
69 | 2642936.6798 | 1260928.0315 | 2642940.4373 | 1260946.1322
70 | 2642936.6798 | 1260928.0315 | 2642934.3895 | 1260916.9988
71 | 2642961.0755 | 1261089.3408 | 2642970.0291 | 1261096.344 | 2642981.1043 | 1261101.2689
72 | 2642950.7405 | 1261090.9892 | 2642956.5116 | 1261090.0638 | 2642961.0755 | 1261089.3408
73 | 2643108.694 | 1261150.4527 | 2643117.7281 | 1261153.8815
74 | 2643026.1216 | 1261119.1132 | 2643025.8043 | 1261118.9928
75 | 2643026.1216 | 1261119.1132 | 2643038.2963 | 1261123.734
76 | 2643007.4272 | 1261111.7444 | 2643023.3701 | 1261118.0689 | 2643025.8043 | 1261118.9928
77 | 2643047.4347 | 1261127.2023 | 2643038.2963 | 1261123.734
78 | 2643007.4272 | 1261111.7444 | 2643005.9614 | 1261111.1629
79 | 2643047.4347 | 1261127.2023 | 2643053.7016 | 1261129.5809
80 | 2642985.7425 | 1261103.1422 | 2643005.9614 | 1261111.1629
81 | 2643053.7016 | 1261129.5809 | 2643060.8122 | 1261132.2797
82 | 2642985.7425 | 1261103.1422 | 2642981.7985 | 1261101.5776 | 2642981.1043 | 1261101.2689
83 | 2643065.9964 | 1261134.2473 | 2643060.8122 | 1261132.2797
84 | 2643065.9964 | 1261134.2473 | 2643067.6778 | 1261134.8854
85 | 2643108.694 | 1261150.4527 | 2643102.5087 | 1261148.1051
86 | 2643088.5599 | 1261142.811 | 2643102.5087 | 1261148.1051
87 | 2643087.2605 | 1261142.3178 | 2643088.5599 | 1261142.811
88 | 2643087.2605 | 1261142.3178 | 2643087.1126 | 1261142.2617
89 | 2643067.6778 | 1261134.8854 | 2643087.1126 | 1261142.2617
90 | 2642950.7405 | 1261090.9892 | 2642944.7013 | 1261090.4561 | 2642944.2404 | 1261090.2554
91 | 2642919.1435 | 1261074.7042 | 2642919.1435 | 1261074.7042 | 2642928.933 | 1261081.7801 | 2642938.6021 | 1261087.7989 | 2642944.2404 | 1261090.2554
92 | 2642978.1583 | 1261158.747 | 2642970.1379 | 1261157.1933
93 | 2642978.1583 | 1261158.747 | 2642981.778 | 1261165.6003
94 | 2642970.1379 | 1261157.1933 | 2642967.7821 | 1261156.7369 | 2642944.768 | 1261152.8954
95 | 2642981.778 | 1261165.6003 | 2642988.6011 | 1261166.324
96 | 2642919.1435 | 1261074.7042 | 2642911.2993 | 1261066.4193 | 2642906.1863 | 1261059.5209
97 | 2642936.1394 | 1261150.1135 | 2642943.3381 | 1261152.6567 | 2642944.768 | 1261152.8954
98 | 2643009.8091 | 1261168.5732 | 2642988.6011 | 1261166.324
99 | 2642906.1863 | 1261059.5209 | 2642902.591 | 1261054.6701 | 2642889.0887 | 1261033.5691
100 | 2643030.4015 | 1261170.7571 | 2643009.8091 | 1261168.5732
101 | 2642906.8256 | 1261130.5432 | 2642921.257 | 1261140.4518
102 | 2642906.8256 | 1261130.5432 | 2642838.6054 | 1261096.3633
103 | 2642936.1394 | 1261150.1135 | 2642934.4695 | 1261149.5236 | 2642921.257 | 1261140.4518
104 | 2642870.0461 | 1261003.8097 | 2642889.0887 | 1261033.5691
105 | 2642870.0461 | 1261003.8097 | 2642862.5042 | 1260993.2811
106 | 2642870.0461 | 1261003.8097 | 2642866.5459 | 1261012.7184
107 | 2642862.5042 | 1260993.2811 | 2642851.6427 | 1260978.1251 | 2642845.2082 | 1260971.1921
108 | 2642862.5042 | 1260993.2811 | 2642866.2562 | 1260989.1942 | 2642871.4119 | 1260982.7381 | 2642871.4119 | 1260982.7381
109 | 2642871.4119 | 1260982.7381 | 2642872.8766 | 1260958.0785
110 | 2642872.8766 | 1260958.0785 | 2642873.2484 | 1260951.8185 | 2642876.6214 | 1260947.0062 | 2642876.8452 | 1260944.1948 | 2642875.455 | 1260940.5488
111 | 2642914.7252 | 1260829.8776 | 2642963.4971 | 1260854.7806
112 | 2642914.7252 | 1260829.8776 | 2642918.5001 | 1260840.3123 | 2642919.841 | 1260859.0686 | 2642921.383 | 1260870.8769 | 2642929.8101 | 1260899.549
113 | 2642929.8101 | 1260899.549 | 2642933.0682 | 1260910.6341 | 2642934.3895 | 1260916.9988

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643075.8605 | 1261220.3684
1 | 2643083.3474 | 1261218.1817
2 | 2643059.102 | 1261225.2631
3 | 2643106.8659 | 1261212.5724
4 | 2643051.1032 | 1261229.7923
5 | 2643142.3771 | 1261196.5245
6 | 2643027.7256 | 1261249.6377
7 | 2643156.1205 | 1261182.4025
8 | 2643016.2358 | 1261232.7921
9 | 2643129.3335 | 1261160.18
10 | 2643168.9998 | 1261169.6966
11 | 2643010.9878 | 1261222.049
12 | 2643006.9381 | 1261213.1832
13 | 2643000.6609 | 1261201.3117
14 | 2643041.3157 | 1261045.5035
15 | 2643028.8998 | 1261042.2868
16 | 2643051.3815 | 1261048.3357
17 | 2643018.6176 | 1261040.1015
18 | 2643071.0802 | 1261055.2601
19 | 2643003.8481 | 1261036.9625
20 | 2643072.7308 | 1261055.9277
21 | 2642997.026 | 1261035.5126
22 | 2643075.2212 | 1261056.935
23 | 2642983.0578 | 1261032.5439
24 | 2643086.7083 | 1261061.6387
25 | 2643131.8081 | 1261088.9534
26 | 2643126.2252 | 1261085.0065
27 | 2643141.3328 | 1261096.0056
28 | 2643108.7164 | 1261073.4523
29 | 2643153.1857 | 1261105.0192
30 | 2643106.5583 | 1261072.2377
31 | 2643161.8035 | 1261111.5726
32 | 2643092.9159 | 1261064.889
33 | 2643183.1852 | 1261127.8323
34 | 2643199.1385 | 1261139.964
35 | 2643173.2308 | 1261033.6091
36 | 2643149.5799 | 1261018.5504
37 | 2643213.527 | 1261076.0185
38 | 2643236.9028 | 1261110.2187
39 | 2643146.0395 | 1261016.4475
40 | 2643127.9464 | 1261005.7006
41 | 2643099.3763 | 1260988.7305
42 | 2643078.1233 | 1260975.0454
43 | 2643055.0109 | 1260980.3483
44 | 2643047.7063 | 1260990.4194
45 | 2643064.19 | 1260965.5137
46 | 2643046.1818 | 1260992.3128
47 | 2643049.5044 | 1260955.4733
48 | 2643042.9817 | 1260990.6862
49 | 2643005.9117 | 1260918.9685
50 | 2643040.1008 | 1260989.2219
51 | 2642996.1976 | 1260931.3777
52 | 2643040.46 | 1260986.4448
53 | 2642988.4511 | 1260941.2735
54 | 2643045.1684 | 1260980.3859
55 | 2642947.3852 | 1261010.0837
56 | 2642945.7633 | 1261021.7922
57 | 2642954.0676 | 1260987.6628
58 | 2642945.3831 | 1261024.5369
59 | 2642982.6981 | 1260984.9909
60 | 2642956.0251 | 1260982.6957
61 | 2642943.6015 | 1261043.0949
62 | 2642976.9539 | 1261031.2467
63 | 2642945.873 | 1260971.2578
64 | 2642943.8736 | 1261051.9425
65 | 2642943.145 | 1260959.1754
66 | 2642955.4957 | 1261082.3609
67 | 2642940.4373 | 1260946.1322
68 | 2642936.6798 | 1260928.0315
69 | 2642961.0755 | 1261089.3408
70 | 2643117.7281 | 1261153.8815
71 | 2643026.1216 | 1261119.1132
72 | 2643025.8043 | 1261118.9928
73 | 2643038.2963 | 1261123.734
74 | 2643007.4272 | 1261111.7444
75 | 2643047.4347 | 1261127.2023
76 | 2643005.9614 | 1261111.1629
77 | 2643053.7016 | 1261129.5809
78 | 2642985.7425 | 1261103.1422
79 | 2643060.8122 | 1261132.2797
80 | 2642981.1043 | 1261101.2689
81 | 2643065.9964 | 1261134.2473
82 | 2643108.694 | 1261150.4527
83 | 2643102.5087 | 1261148.1051
84 | 2643088.5599 | 1261142.811
85 | 2643087.2605 | 1261142.3178
86 | 2643067.6778 | 1261134.8854
87 | 2643087.1126 | 1261142.2617
88 | 2642950.7405 | 1261090.9892
89 | 2642944.2404 | 1261090.2554
90 | 2642978.1583 | 1261158.747
91 | 2642970.1379 | 1261157.1933
92 | 2642981.778 | 1261165.6003
93 | 2642919.1435 | 1261074.7042
94 | 2642944.768 | 1261152.8954
95 | 2642988.6011 | 1261166.324
96 | 2642906.1863 | 1261059.5209
97 | 2643009.8091 | 1261168.5732
98 | 2643030.4015 | 1261170.7571
99 | 2642906.8256 | 1261130.5432
100 | 2642921.257 | 1261140.4518
101 | 2642838.6054 | 1261096.3633
102 | 2642936.1394 | 1261150.1135
103 | 2642889.0887 | 1261033.5691
104 | 2642870.0461 | 1261003.8097
105 | 2642862.5042 | 1260993.2811
106 | 2642866.5459 | 1261012.7184
107 | 2642845.2082 | 1260971.1921
108 | 2642871.4119 | 1260982.7381
109 | 2642872.8766 | 1260958.0785
110 | 2642875.455 | 1260940.5488
111 | 2642963.4971 | 1260854.7806
112 | 2642914.7252 | 1260829.8776
113 | 2642929.8101 | 1260899.549
114 | 2642934.3895 | 1260916.9988
115 | 2642945.3831 | 1261024.5369

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1