## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4173-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4173-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4173-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4173-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4173-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4173-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4173-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4173-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4173-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4173-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4173-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4173-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4173-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4173-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4173-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4173-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4173-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4173-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4173-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4173-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4173-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4173-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4173-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4173-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4173-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4173-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4173-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4173-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4173-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4173-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4173-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4173-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4173-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4173-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4173-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4173-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4173-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4173-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4173-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4173-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4173-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4173-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4173-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4173-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4173-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4173-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4173-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4173-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4173-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4173-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4173-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4173-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4173-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4173-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4173-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4173-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4173-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4173-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4173-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4173-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4173-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4173-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4173-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4173-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4173-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4173-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4173-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4173-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4173-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4173-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4173-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4173-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4173-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4173-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4173-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4173-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4173-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4173-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4173-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4173-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4173-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4173-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4173-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4173-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4173-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4173-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4173-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4173-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4173-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4173-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4173-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4173-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4173-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4173-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4173-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4173-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4173-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4173-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4173-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4173-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4173-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4173-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4173-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4173-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4173-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4173-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4173-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4173-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4173-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_301_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4173-2_0_4_load_0 | 0 | 0.00094626 | 0.00023715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4173-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0019866 | 0.00049789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4173-2_0_4_load_5 | 4 | 0.002113 | 0.00052958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4173-2_0_4_load_6 | 5 | 0.0036697 | 0.00091971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4173-2_0_4_load_17 | 6 | 0.0012014 | 0.0003011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4173-2_0_4_load_58 | 7 | 0.00077521 | 0.00019429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4173-2_0_4_load_9 | 8 | 0.0012095 | 0.00030314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4173-2_0_4_load_7 | 9 | 0.0021474 | 0.0005382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4173-2_0_4_load_43 | 10 | 0.0026678 | 0.00066861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4173-2_0_4_load_8 | 11 | 0.0012015 | 0.00030113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4173-2_0_4_load_10 | 12 | 0.0021027 | 0.00052699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4173-2_0_4_load_16 | 15 | 0.0020529 | 0.00051451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4173-2_0_4_load_14 | 16 | 0.0046428 | 0.0011636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4173-2_0_4_load_12 | 17 | 0.0028213 | 0.00070709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4173-2_0_4_load_15 | 18 | 0.0012138 | 0.0003042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4173-2_0_4_load_70 | 19 | 0.0019476 | 0.00048812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4173-2_0_4_load_18 | 21 | 0.0010555 | 0.00026453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4173-2_0_4_load_19 | 22 | 0.0014126 | 0.00035404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4173-2_0_4_load_23 | 25 | 0.001098 | 0.00027518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4173-2_0_4_load_22 | 26 | 0.0029387 | 0.0007365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4173-2_0_4_load_24 | 27 | 0.0024011 | 0.00060177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4173-2_0_4_load_25 | 28 | 0.0028535 | 0.00071516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4173-2_0_4_load_32 | 29 | 0.0038948 | 0.00097612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4173-2_0_4_load_31 | 30 | 0.0040882 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4173-2_0_4_load_26 | 31 | 0.0013528 | 0.00033905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4173-2_0_4_load_27 | 32 | 0.0010879 | 0.00027264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4173-2_0_4_load_28 | 33 | 0.00037541 | 9.4085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4173-2_0_4_load_40 | 37 | 0.0035048 | 0.00087838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4173-2_0_4_load_35 | 38 | 0.0020482 | 0.00051332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4173-2_0_4_load_36 | 39 | 0.0028725 | 0.00071992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4173-2_0_4_load_33 | 40 | 0.0023259 | 0.00058292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4173-2_0_4_load_34 | 41 | 0.0032726 | 0.00082019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4173-2_0_4_load_63 | 42 | 0.00062639 | 0.00015699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4173-2_0_4_load_62 | 43 | 0.0009781 | 0.00024514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4173-2_0_4_load_37 | 44 | 0.0012773 | 0.00032012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4173-2_0_4_load_39 | 45 | 0.0016052 | 0.0004023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4173-2_0_4_load_59 | 46 | 0.0006952 | 0.00017423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4173-2_0_4_load_41 | 47 | 0.00091115 | 0.00022835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4173-2_0_4_load_60 | 48 | 0.0022188 | 0.00055609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4173-2_0_4_load_42 | 49 | 0.0025415 | 0.00063697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4173-2_0_4_load_44 | 50 | 0.0018137 | 0.00045456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4173-2_0_4_load_45 | 51 | 0.0024265 | 0.00060813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4173-2_0_4_load_69 | 52 | 0.0018908 | 0.00047387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4173-2_0_4_load_57 | 53 | 0.0024512 | 0.00061434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4173-2_0_4_load_46 | 54 | 0.0014914 | 0.00037378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4173-2_0_4_load_47 | 55 | 0.00090444 | 0.00022668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4173-2_0_4_load_49 | 57 | 0.001017 | 0.0002549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4173-2_0_4_load_50 | 58 | 0.0017194 | 0.00043091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4173-2_0_4_load_51 | 59 | 0.0003602 | 9.0275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4173-2_0_4_load_65 | 60 | 0.0028732 | 0.00072009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4173-2_0_4_load_98 | 62 | 0.00059569 | 0.00014929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4173-2_0_4_load_80 | 64 | 0.00025249 | 6.3279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4173-2_0_4_load_76 | 65 | 0.0015775 | 0.00039537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4173-2_0_4_load_96 | 66 | 0.0016915 | 0.00042392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4173-2_0_4_load_52 | 67 | 0.0045077 | 0.0011297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4173-2_0_4_load_53 | 68 | 0.0030682 | 0.00076896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4173-2_0_4_load_55 | 70 | 0.0045179 | 0.0011323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4173-2_0_4_load_75 | 73 | 0.0040954 | 0.0010264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4173-2_0_4_load_68 | 74 | 0.00058968 | 0.00014779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4173-2_0_4_load_72 | 76 | 0.0020229 | 0.00050698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4173-2_0_4_load_67 | 77 | 0.0014619 | 0.00036638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4173-2_0_4_load_61 | 78 | 0.00038881 | 9.7446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4173-2_0_4_load_66 | 79 | 0.00099951 | 0.0002505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4173-2_0_4_load_88 | 80 | 0.0012035 | 0.00030164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4173-2_0_4_load_90 | 81 | 0.0011358 | 0.00028465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4173-2_0_4_load_89 | 83 | 0.00077273 | 0.00019366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4173-2_0_4_load_77 | 84 | 0.0021888 | 0.00054855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4173-2_0_4_load_79 | 85 | 0.00097625 | 0.00024467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4173-2_0_4_load_87 | 86 | 0.0013853 | 0.0003472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4173-2_0_4_load_81 | 87 | 0.00040407 | 0.00010127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4173-2_0_4_load_82 | 88 | 0.00082743 | 0.00020737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4173-2_0_4_load_83 | 89 | 0.0010387 | 0.00026033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4173-2_0_4_load_85 | 90 | 0.00099685 | 0.00024983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4173-2_0_4_load_91 | 91 | 0.00099433 | 0.0002492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4173-2_0_4_load_94 | 94 | 0.0065307 | 0.0016367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4173-2_0_4_load_111 | 95 | 0.0013574 | 0.00034019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4173-2_0_4_load_110 | 96 | 0.001362 | 0.00034134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4173-2_0_4_load_95 | 97 | 0.00075305 | 0.00018873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4173-2_0_4_load_99 | 99 | 0.00096012 | 0.00024063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4173-2_0_4_load_100 | 100 | 0.0033084 | 0.00082916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4173-2_0_4_load_103 | 102 | 0.00073343 | 0.00018382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4173-2_0_4_load_107 | 104 | 0.00078149 | 0.00019586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4173-2_0_4_load_104 | 105 | 0.00044527 | 0.0001116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4173-2_0_4_load_108 | 106 | 0.00089118 | 0.00022335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4173-2_0_4_load_105 | 107 | 0.0003555 | 8.9096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4173-2_0_4_load_106 | 108 | 0.0011201 | 0.00028073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4173-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4173-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0060429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4173-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.028796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4173-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4173-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.0094922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4173-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.01469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4173-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0044104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4173-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0020905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4173-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0013079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4173-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.026813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4173-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 36 | 0.018072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4173-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.019395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4173-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.038736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4173-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.02008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4173-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.025238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4173-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.018996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4173-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.051802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4173-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.00059528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4173-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.018805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4173-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0069007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4173-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 76 | 0.0016999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4173-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.015664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4173-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.032357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4173-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.038178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4173-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.062838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4173-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.028394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4173-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.021432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4173-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0071429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4173-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.022565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4173-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.01148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4173-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 40 | 0.020158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4173-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.015991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4173-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0010407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4173-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.021624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4173-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.050568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4173-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.011385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4173-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.011126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4173-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 47 | 0.0067812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4173-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.019527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4173-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.017255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4173-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.017797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4173-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.017845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4173-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.017627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4173-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 43 | 63 | 0.01383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4173-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0057644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4173-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0045962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4173-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.021476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4173-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.02053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4173-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 48 | 78 | 0.010019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4173-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.011386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4173-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.010637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4173-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0046573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4173-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0054426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4173-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 53 | 69 | 0.015611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4173-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.00814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4173-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.014666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4173-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.020768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4173-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0052335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4173-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.014107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4173-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0056501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4173-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.028797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4173-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0083863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4173-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.01509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4173-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.010254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4173-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.022138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4173-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.00045382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4173-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 79 | 0.030124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4173-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 82 | 0.031112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4173-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 84 | 0.001151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4173-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 97 | 0.012653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4173-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0061311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4173-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.020941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_4173-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.012142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4173-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.038378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4173-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.019732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4173-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.025506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4173-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.01056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4173-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.026561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4173-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.013538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4173-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0045491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4173-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.0057494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4173-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.011111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4173-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.016856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4173-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.018363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4173-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.010509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4173-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.021781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4173-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 90 | 0.0065322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4173-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.010359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4173-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.013271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4173-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.049896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4173-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.014789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4173-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.00095923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4173-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.050387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4173-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.016345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4173-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.064479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4173-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.036076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4173-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.045671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4173-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.024766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4173-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0029701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4173-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.020574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4173-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.013737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4173-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.012434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4173-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.021553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4173-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.028177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4173-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.033683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4173-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.00050862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4173-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.012419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4173-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.00043696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4173-2_0_4_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 71 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2642830.9485 | 1255652.9033 | 2642813.9285 | 1255655.7156 | 2642811.9965 | 1255656.0811
1 | 2642806.0589 | 1255657.2042 | 2642811.9965 | 1255656.0811
2 | 2642825.1343 | 1255626.7211 | 2642830.6751 | 1255631.2642 | 2642830.9485 | 1255652.9033
3 | 2642806.0589 | 1255657.2042 | 2642806.5728 | 1255676.2492
4 | 2642806.0589 | 1255657.2042 | 2642796.6325 | 1255658.3204
5 | 2642806.9691 | 1255690.934 | 2642806.5728 | 1255676.2492
6 | 2642792.2528 | 1255658.839 | 2642796.6325 | 1255658.3204
7 | 2642792.2528 | 1255658.839 | 2642792.2528 | 1255658.839 | 2642790.1776 | 1255658.5866
8 | 2642884.7483 | 1255702.57 | 2642885.8099 | 1255701.806
9 | 2642884.7483 | 1255702.57 | 2642862.9846 | 1255718.2315
10 | 2642772.7778 | 1255653.8283 | 2642787.4904 | 1255658.2598 | 2642790.1776 | 1255658.5866
11 | 2642862.9846 | 1255718.2315 | 2642847.7431 | 1255729.1994 | 2642847.2502 | 1255729.5713
12 | 2642822.7761 | 1255758.8616 | 2642830.8341 | 1255744.8546 | 2642834.9228 | 1255739.5027 | 2642839.9778 | 1255735.0584 | 2642847.2502 | 1255729.5713
13 | 2642813.5067 | 1255776.6624 | 2642820.299 | 1255764.5476 | 2642822.7761 | 1255758.8616
14 | 2642822.7761 | 1255758.8616 | 2642820.2861 | 1255756.9423 | 2642812.8359 | 1255741.1331 | 2642811.5655 | 1255736.6944
15 | 2642813.5067 | 1255776.6624 | 2642808.4652 | 1255780.2729 | 2642796.3672 | 1255784.4396
16 | 2642813.5067 | 1255776.6624 | 2642818.8556 | 1255776.4231 | 2642849.9136 | 1255766.9411 | 2642862.9901 | 1255762.0116
17 | 2642811.4018 | 1255736.1221 | 2642811.5655 | 1255736.6944
18 | 2642778.0417 | 1255788.5284 | 2642792.8449 | 1255785.6527 | 2642796.3672 | 1255784.4396
19 | 2642771.2676 | 1255789.8443 | 2642778.0417 | 1255788.5284
20 | 2642771.2676 | 1255789.8443 | 2642769.6059 | 1255790.2027
21 | 2642751.2444 | 1255565.1564 | 2642753.3424 | 1255549.6337
22 | 2642762.6559 | 1255519.1515 | 2642760.803 | 1255520.8949 | 2642758.1784 | 1255529.2484 | 2642754.774 | 1255539.0417 | 2642753.3424 | 1255549.6337
23 | 2642725.6045 | 1255518.684 | 2642736.2688 | 1255515.6032 | 2642751.0215 | 1255515.5763 | 2642759.5792 | 1255516.9945 | 2642762.6559 | 1255519.1515
24 | 2642725.6045 | 1255518.684 | 2642723.5535 | 1255528.0312 | 2642718.645 | 1255539.3369 | 2642711.0528 | 1255555.6823 | 2642699.3096 | 1255573.4877 | 2642698.4535 | 1255574.8297
25 | 2642683.182 | 1255598.7669 | 2642698.4535 | 1255574.8297
26 | 2642683.182 | 1255598.7669 | 2642679.6516 | 1255604.3007 | 2642671.6296 | 1255616.8184
27 | 2642671.6296 | 1255616.8184 | 2642667.7756 | 1255622.8324
28 | 2642655.3862 | 1255641.6898 | 2642661.7567 | 1255632.2244 | 2642667.7756 | 1255622.8324
29 | 2642648.9765 | 1255651.2135 | 2642655.3862 | 1255641.6898
30 | 2642648.9765 | 1255651.2135 | 2642643.4144 | 1255659.4778 | 2642638.153 | 1255668.212
31 | 2642766.099 | 1255580.8598 | 2642779.9008 | 1255588.9358
32 | 2642765.2008 | 1255580.3342 | 2642766.099 | 1255580.8598
33 | 2642799.4189 | 1255598.1379 | 2642786.4025 | 1255592.7402 | 2642779.9008 | 1255588.9358
34 | 2642778.0622 | 1255643.7373 | 2642784.3869 | 1255631.6413 | 2642792.7382 | 1255616.7135 | 2642798.376 | 1255603.6452 | 2642799.4189 | 1255598.1379
35 | 2642778.0622 | 1255643.7373 | 2642772.7778 | 1255653.8283
36 | 2642772.7778 | 1255653.8283 | 2642771.2635 | 1255656.7305 | 2642768.6806 | 1255664.1459
37 | 2642768.6806 | 1255664.1459 | 2642766.45 | 1255670.5497 | 2642766.45 | 1255670.5497
38 | 2642729.9242 | 1255633.9222 | 2642727.7625 | 1255634.6126 | 2642723.1039 | 1255638.4594 | 2642717.191 | 1255647.9899
39 | 2642717.191 | 1255647.9899 | 2642713.1458 | 1255654.5098 | 2642709.0965 | 1255663.1942
40 | 2642638.153 | 1255668.212 | 2642628.9697 | 1255683.4568
41 | 2642625.7349 | 1255700.309 | 2642624.918 | 1255694.5355 | 2642625.8886 | 1255688.5717 | 2642628.9697 | 1255683.4568
42 | 2642630.1326 | 1255717.3731 | 2642625.8582 | 1255701.1802 | 2642625.7349 | 1255700.309
43 | 2642633.6624 | 1255730.7455 | 2642630.1326 | 1255717.3731
44 | 2642709.0965 | 1255663.1942 | 2642707.2089 | 1255667.2425 | 2642706.931 | 1255668.51
45 | 2642705.9464 | 1255672.9995 | 2642706.931 | 1255668.51
46 | 2642705.9464 | 1255672.9995 | 2642704.2534 | 1255680.7193 | 2642703.8971 | 1255691.4241 | 2642704.3345 | 1255694.2528
47 | 2642763.0556 | 1255690.7913 | 2642764.2176 | 1255685.1659 | 2642766.45 | 1255670.5497
48 | 2642705.8653 | 1255704.154 | 2642704.3345 | 1255694.2528
49 | 2642763.0556 | 1255690.7913 | 2642760.7521 | 1255701.9419
50 | 2642760.7521 | 1255701.9419 | 2642758.6002 | 1255712.359
51 | 2642757.6827 | 1255716.9249 | 2642758.2157 | 1255714.2203 | 2642758.6002 | 1255712.359
52 | 2642756.6305 | 1255722.2648 | 2642757.6827 | 1255716.9249
53 | 2642753.6124 | 1255737.581 | 2642756.6305 | 1255722.2648
54 | 2642641.1081 | 1255779.5262 | 2642641.5551 | 1255771.3985
55 | 2642640.3027 | 1255794.1703 | 2642641.1081 | 1255779.5262
56 | 2642637.9952 | 1255751.028 | 2642641.7172 | 1255768.4516 | 2642641.5551 | 1255771.3985
57 | 2642640.3027 | 1255794.1703 | 2642645.4539 | 1255795.0948
58 | 2642640.3027 | 1255794.1703 | 2642626.4174 | 1255791.6784
59 | 2642637.9952 | 1255751.028 | 2642636.8148 | 1255745.5026
60 | 2642673.7979 | 1255800.1821 | 2642645.4539 | 1255795.0948
61 | 2642626.4174 | 1255791.6784 | 2642622.1654 | 1255790.9153 | 2642618.1558 | 1255790.2386
62 | 2642633.6624 | 1255730.7455 | 2642636.8148 | 1255745.5026
63 | 2642673.7979 | 1255800.1821 | 2642683.4937 | 1255803.5205
64 | 2642673.7979 | 1255800.1821 | 2642683.6456 | 1255784.7536 | 2642686.2602 | 1255781.9482
65 | 2642617.7083 | 1255790.1631 | 2642618.1558 | 1255790.2386
66 | 2642663.6599 | 1255727.1478 | 2642633.6624 | 1255730.7455
67 | 2642711.9821 | 1255815.8791 | 2642703.4208 | 1255812.9265 | 2642686.3315 | 1255804.4976 | 2642683.4937 | 1255803.5205
68 | 2642686.2602 | 1255781.9482 | 2642686.6255 | 1255780.8568
69 | 2642605.2317 | 1255788.0575 | 2642617.7083 | 1255790.1631
70 | 2642751.4765 | 1255758.4123 | 2642750.8511 | 1255764.5114
71 | 2642753.6124 | 1255737.581 | 2642751.4765 | 1255758.4123
72 | 2642749.6126 | 1255776.5901 | 2642749.6126 | 1255776.5901 | 2642750.8511 | 1255764.5114
73 | 2642753.6124 | 1255737.581 | 2642719.8275 | 1255735.0912 | 2642715.5333 | 1255733.4035
74 | 2642756.9628 | 1255794.7889 | 2642752.7499 | 1255787.0532 | 2642749.6126 | 1255776.5901
75 | 2642715.5333 | 1255733.4035 | 2642709.282 | 1255739.5516 | 2642708.6128 | 1255741.3591 | 2642708.7548 | 1255756.1814
76 | 2642715.5333 | 1255733.4035 | 2642711.7238 | 1255730.3851 | 2642709.1358 | 1255725.3074
77 | 2642756.9628 | 1255794.7889 | 2642744.2567 | 1255801.8355 | 2642734.6259 | 1255809.1377
78 | 2642756.9628 | 1255794.7889 | 2642764.0842 | 1255791.3935 | 2642769.6059 | 1255790.2027
79 | 2642708.4407 | 1255720.8117 | 2642709.1358 | 1255725.3074
80 | 2642734.6259 | 1255809.1377 | 2642729.4943 | 1255811.7304
81 | 2642734.6259 | 1255809.1377 | 2642739.9072 | 1255818.9129
82 | 2642705.8653 | 1255704.154 | 2642708.4407 | 1255720.8117
83 | 2642711.9821 | 1255815.8791 | 2642722.6057 | 1255815.2108 | 2642729.4943 | 1255811.7304
84 | 2642745.1862 | 1255827.9657 | 2642744.1001 | 1255826.6737 | 2642739.9072 | 1255818.9129
85 | 2642711.9821 | 1255815.8791 | 2642710.064 | 1255824.5824 | 2642709.0919 | 1255831.8026 | 2642708.3376 | 1255837.3351
86 | 2642745.1862 | 1255827.9657 | 2642749.3896 | 1255832.966
87 | 2642689.9137 | 1255771.0337 | 2642686.6255 | 1255780.8568
88 | 2642706.165 | 1255850.4157 | 2642707.1489 | 1255846.0539 | 2642708.3376 | 1255837.3351
89 | 2642752.2467 | 1255847.1069 | 2642750.2564 | 1255851.4462 | 2642743.3795 | 1255857.5453 | 2642736.1896 | 1255867.3224 | 2642731.8158 | 1255876.675 | 2642730.7433 | 1255881.0703 | 2642729.9075 | 1255889.9766
90 | 2642752.2467 | 1255847.1069 | 2642752.8233 | 1255845.8498 | 2642753.7072 | 1255841.4642 | 2642753.0807 | 1255837.3569 | 2642750.0068 | 1255833.7002
91 | 2642749.3896 | 1255832.966 | 2642750.0068 | 1255833.7002
92 | 2642681.6103 | 1255892.4019 | 2642688.0056 | 1255888.2228 | 2642693.7864 | 1255882.4605 | 2642699.7752 | 1255871.9075 | 2642704.352 | 1255858.4534 | 2642706.165 | 1255850.4157
93 | 2642681.6103 | 1255892.4019 | 2642678.5946 | 1255888.0883 | 2642676.4075 | 1255887.0385 | 2642667.7557 | 1255886.1978
94 | 2642681.6103 | 1255892.4019 | 2642670.5831 | 1255899.9054 | 2642646.1804 | 1255918.4536 | 2642633.0417 | 1255933.2693 | 2642632.565 | 1255933.7636
95 | 2642674.235 | 1255851.5206 | 2642669.3337 | 1255865.0057 | 2642666.6251 | 1255876.6832 | 2642666.3823 | 1255882.1185 | 2642667.7557 | 1255886.1978
96 | 2642642.2624 | 1255863.4765 | 2642640.2646 | 1255879.084 | 2642641.195 | 1255881.837 | 2642643.6739 | 1255883.2002 | 2642654.906 | 1255884.9601 | 2642667.7557 | 1255886.1978
97 | 2642581.0998 | 1255782.5811 | 2642596.7728 | 1255786.6298 | 2642605.2317 | 1255788.0575
98 | 2642581.0998 | 1255782.5811 | 2642578.2749 | 1255781.6639
99 | 2642581.0998 | 1255782.5811 | 2642580.6776 | 1255762.0114
100 | 2642565.3393 | 1255777.053 | 2642572.5898 | 1255779.8181 | 2642578.2749 | 1255781.6639
101 | 2642580.6776 | 1255762.0114 | 2642580.4351 | 1255750.1985 | 2642580.7446 | 1255749.6635
102 | 2642565.3393 | 1255777.053 | 2642555.807 | 1255772.7816 | 2642546.4688 | 1255766.677
103 | 2642546.4688 | 1255766.677 | 2642536.1079 | 1255782.2022 | 2642531.0323 | 1255790.2465
104 | 2642546.4688 | 1255766.677 | 2642531.5967 | 1255749.8031 | 2642525.1415 | 1255743.4079 | 2642523.4471 | 1255742.1599
105 | 2642530.7609 | 1255790.6767 | 2642531.0323 | 1255790.2465
106 | 2642523.4471 | 1255742.1599 | 2642518.4796 | 1255738.5012 | 2642512.9077 | 1255735.6716
107 | 2642512.9077 | 1255735.6716 | 2642512.5181 | 1255735.4738

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642811.9965 | 1255656.0811
1 | 2642830.9485 | 1255652.9033
2 | 2642806.0589 | 1255657.2042
3 | 2642825.1343 | 1255626.7211
4 | 2642806.5728 | 1255676.2492
5 | 2642796.6325 | 1255658.3204
6 | 2642806.9691 | 1255690.934
7 | 2642792.2528 | 1255658.839
8 | 2642885.8099 | 1255701.806
9 | 2642884.7483 | 1255702.57
10 | 2642790.1776 | 1255658.5866
11 | 2642862.9846 | 1255718.2315
12 | 2642847.2502 | 1255729.5713
13 | 2642822.7761 | 1255758.8616
14 | 2642813.5067 | 1255776.6624
15 | 2642811.5655 | 1255736.6944
16 | 2642796.3672 | 1255784.4396
17 | 2642862.9901 | 1255762.0116
18 | 2642811.4017 | 1255736.1221
19 | 2642778.0417 | 1255788.5284
20 | 2642771.2676 | 1255789.8443
21 | 2642753.3424 | 1255549.6337
22 | 2642751.2444 | 1255565.1564
23 | 2642762.6559 | 1255519.1515
24 | 2642725.6045 | 1255518.684
25 | 2642698.4535 | 1255574.8297
26 | 2642683.182 | 1255598.7669
27 | 2642671.6296 | 1255616.8184
28 | 2642667.7756 | 1255622.8324
29 | 2642655.3862 | 1255641.6898
30 | 2642648.9765 | 1255651.2135
31 | 2642766.099 | 1255580.8598
32 | 2642779.9008 | 1255588.9358
33 | 2642765.2008 | 1255580.3342
34 | 2642799.4189 | 1255598.1379
35 | 2642778.0622 | 1255643.7373
36 | 2642772.7778 | 1255653.8283
37 | 2642768.6806 | 1255664.1459
38 | 2642729.9242 | 1255633.9222
39 | 2642717.191 | 1255647.9899
40 | 2642638.153 | 1255668.212
41 | 2642628.9697 | 1255683.4568
42 | 2642625.7349 | 1255700.309
43 | 2642630.1326 | 1255717.3731
44 | 2642709.0965 | 1255663.1942
45 | 2642706.931 | 1255668.51
46 | 2642705.9464 | 1255672.9995
47 | 2642766.45 | 1255670.5497
48 | 2642704.3345 | 1255694.2528
49 | 2642763.0556 | 1255690.7913
50 | 2642760.7521 | 1255701.9419
51 | 2642758.6002 | 1255712.359
52 | 2642757.6827 | 1255716.9249
53 | 2642756.6305 | 1255722.2648
54 | 2642641.1081 | 1255779.5262
55 | 2642641.5551 | 1255771.3985
56 | 2642640.3027 | 1255794.1703
57 | 2642637.9952 | 1255751.028
58 | 2642645.4539 | 1255795.0948
59 | 2642626.4174 | 1255791.6784
60 | 2642636.8148 | 1255745.5026
61 | 2642673.7979 | 1255800.1821
62 | 2642618.1558 | 1255790.2386
63 | 2642633.6624 | 1255730.7455
64 | 2642683.4937 | 1255803.5205
65 | 2642686.2602 | 1255781.9482
66 | 2642617.7083 | 1255790.1631
67 | 2642751.4765 | 1255758.4123
68 | 2642750.8511 | 1255764.5114
69 | 2642753.6124 | 1255737.581
70 | 2642749.6126 | 1255776.5901
71 | 2642715.5333 | 1255733.4035
72 | 2642756.9628 | 1255794.7889
73 | 2642708.7548 | 1255756.1814
74 | 2642709.1358 | 1255725.3074
75 | 2642734.6259 | 1255809.1377
76 | 2642769.6059 | 1255790.2027
77 | 2642708.4407 | 1255720.8117
78 | 2642705.8653 | 1255704.154
79 | 2642663.6599 | 1255727.1478
80 | 2642729.4943 | 1255811.7304
81 | 2642739.9072 | 1255818.9129
82 | 2642711.9821 | 1255815.8791
83 | 2642745.1862 | 1255827.9657
84 | 2642686.6255 | 1255780.8568
85 | 2642689.9137 | 1255771.0337
86 | 2642708.3376 | 1255837.3351
87 | 2642752.2467 | 1255847.1069
88 | 2642729.9075 | 1255889.9766
89 | 2642750.0068 | 1255833.7002
90 | 2642749.3896 | 1255832.966
91 | 2642706.165 | 1255850.4157
92 | 2642681.6103 | 1255892.4019
93 | 2642667.7557 | 1255886.1978
94 | 2642632.565 | 1255933.7636
95 | 2642674.235 | 1255851.5206
96 | 2642642.2624 | 1255863.4765
97 | 2642605.2317 | 1255788.0575
98 | 2642581.0998 | 1255782.5811
99 | 2642578.2749 | 1255781.6639
100 | 2642580.6776 | 1255762.0114
101 | 2642565.3393 | 1255777.053
102 | 2642580.7446 | 1255749.6635
103 | 2642546.4688 | 1255766.677
104 | 2642531.0323 | 1255790.2465
105 | 2642523.4471 | 1255742.1599
106 | 2642530.7609 | 1255790.6767
107 | 2642512.9077 | 1255735.6716
108 | 2642512.5181 | 1255735.4738
109 | 2642708.7548 | 1255756.1814

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1