## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5741-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5741-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5741-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5741-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5741-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5741-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5741-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5741-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5741-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5741-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5741-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5741-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5741-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5741-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5741-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5741-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5741-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5741-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5741-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5741-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5741-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5741-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5741-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5741-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5741-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5741-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5741-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5741-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5741-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5741-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5741-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5741-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5741-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5741-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5741-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5741-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5741-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5741-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5741-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5741-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5741-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5741-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5741-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5741-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5741-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5741-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5741-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5741-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5741-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5741-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5741-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5741-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5741-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5741-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5741-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5741-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5741-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5741-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5741-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5741-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5741-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5741-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5741-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5741-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5741-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5741-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5741-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5741-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5741-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5741-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5741-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5741-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5741-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5741-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5741-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5741-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5741-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5741-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5741-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5741-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5741-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5741-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5741-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5741-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5741-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5741-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5741-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5741-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5741-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5741-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5741-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5741-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5741-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5741-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5741-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5741-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5741-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5741-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5741-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5741-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5741-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5741-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5741-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5741-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5741-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5741-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5741-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5741-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5741-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5741-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5741-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5741-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5741-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5741-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5741-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5741-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5741-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5741-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_319_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5741-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0024132 | 0.00060481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5741-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0015795 | 0.00039587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5741-1_0_3_load_3 | 3 | 0.00085518 | 0.00021433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5741-1_0_3_load_4 | 4 | 0.0013421 | 0.00033637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5741-1_0_3_load_109 | 6 | 0.0016051 | 0.00040227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5741-1_0_3_load_52 | 7 | 0.0018347 | 0.00045982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5741-1_0_3_load_47 | 8 | 0.0024506 | 0.00061417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5741-1_0_3_load_6 | 10 | 0.0051529 | 0.0012915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5741-1_0_3_load_7 | 11 | 0.0071174 | 0.0017838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5741-1_0_3_load_8 | 12 | 0.0026618 | 0.00066712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5741-1_0_3_load_9 | 13 | 0.0024797 | 0.00062148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5741-1_0_3_load_111 | 16 | 0.0064179 | 0.0016085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5741-1_0_3_load_37 | 18 | 0.00094047 | 0.0002357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5741-1_0_3_load_83 | 19 | 0.0016854 | 0.00042241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5741-1_0_3_load_98 | 20 | 0.0019805 | 0.00049636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5741-1_0_3_load_80 | 21 | 0.0026304 | 0.00065924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5741-1_0_3_load_11 | 22 | 0.0016599 | 0.00041601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5741-1_0_3_load_113 | 25 | 0.0015184 | 0.00038054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5741-1_0_3_load_15 | 27 | 0.001245 | 0.00031204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5741-1_0_3_load_112 | 28 | 0.0047378 | 0.0011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5741-1_0_3_load_115 | 30 | 0.00077498 | 0.00019423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5741-1_0_3_load_116 | 31 | 0.0025165 | 0.0006307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5741-1_0_3_load_118 | 32 | 0.0018399 | 0.00046112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5741-1_0_3_load_105 | 34 | 0.0012441 | 0.00031181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5741-1_0_3_load_64 | 35 | 0.0024527 | 0.00061469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5741-1_0_3_load_65 | 36 | 0.0024137 | 0.00060493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5741-1_0_3_load_110 | 37 | 0.0013567 | 0.00034002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5741-1_0_3_load_107 | 38 | 0.0015263 | 0.00038253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5741-1_0_3_load_103 | 39 | 0.0019905 | 0.00049887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5741-1_0_3_load_16 | 40 | 0.0044848 | 0.001124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5741-1_0_3_load_17 | 41 | 0.004038 | 0.001012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5741-1_0_3_load_18 | 42 | 0.0013997 | 0.00035081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5741-1_0_3_load_19 | 43 | 0.0028282 | 0.0007088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5741-1_0_3_load_20 | 44 | 0.0013132 | 0.00032912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5741-1_0_3_load_21 | 47 | 0.0016091 | 0.00040329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5741-1_0_3_load_22 | 48 | 0.0013439 | 0.00033682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5741-1_0_3_load_24 | 50 | 0.001269 | 0.00031803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5741-1_0_3_load_25 | 51 | 0.00066924 | 0.00016773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5741-1_0_3_load_26 | 52 | 0.00032391 | 8.118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5741-1_0_3_load_75 | 54 | 0.00081119 | 0.0002033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5741-1_0_3_load_28 | 55 | 0.0024693 | 0.00061886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5741-1_0_3_load_29 | 56 | 0.0017605 | 0.00044122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5741-1_0_3_load_30 | 57 | 0.0024786 | 0.0006212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5741-1_0_3_load_31 | 58 | 0.0033187 | 0.00083175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5741-1_0_3_load_32 | 59 | 0.032288 | 0.0080923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5741-1_0_3_load_55 | 60 | 0.0024619 | 0.00061702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5741-1_0_3_load_56 | 62 | 0.0036011 | 0.00090253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5741-1_0_3_load_43 | 63 | 0.0046928 | 0.0011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5741-1_0_3_load_33 | 64 | 0.0012874 | 0.00032264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5741-1_0_3_load_34 | 65 | 0.0004037 | 0.00010118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5741-1_0_3_load_35 | 66 | 0.00095987 | 0.00024057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5741-1_0_3_load_102 | 67 | 0.0034729 | 0.0008704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5741-1_0_3_load_36 | 68 | 0.00088624 | 0.00022211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5741-1_0_3_load_60 | 70 | 0.00045557 | 0.00011418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5741-1_0_3_load_58 | 71 | 0.00053167 | 0.00013325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5741-1_0_3_load_74 | 72 | 0.00073936 | 0.0001853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5741-1_0_3_load_39 | 73 | 0.0015203 | 0.00038103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5741-1_0_3_load_42 | 75 | 0.0024905 | 0.00062418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5741-1_0_3_load_53 | 76 | 0.0035024 | 0.00087779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5741-1_0_3_load_54 | 77 | 0.0015255 | 0.00038232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5741-1_0_3_load_44 | 78 | 0.00069435 | 0.00017402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5741-1_0_3_load_45 | 79 | 0.0019773 | 0.00049555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5741-1_0_3_load_46 | 80 | 0.0016162 | 0.00040507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5741-1_0_3_load_85 | 81 | 0.0019972 | 0.00050054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5741-1_0_3_load_84 | 82 | 0.001695 | 0.00042482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5741-1_0_3_load_101 | 84 | 0.0017747 | 0.00044478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5741-1_0_3_load_50 | 86 | 0.0010532 | 0.00026396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5741-1_0_3_load_119 | 89 | 0.0014362 | 0.00035995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5741-1_0_3_load_73 | 92 | 0.0030679 | 0.00076888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5741-1_0_3_load_71 | 93 | 0.0014099 | 0.00035334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5741-1_0_3_load_87 | 94 | 0.0027523 | 0.00068979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5741-1_0_3_load_82 | 95 | 0.002219 | 0.00055613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5741-1_0_3_load_96 | 96 | 0.0026498 | 0.00066411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5741-1_0_3_load_79 | 97 | 0.0024157 | 0.00060544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5741-1_0_3_load_57 | 98 | 0.0010425 | 0.00026127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5741-1_0_3_load_61 | 99 | 0.0033584 | 0.00084168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5741-1_0_3_load_62 | 100 | 0.0057377 | 0.001438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5741-1_0_3_load_63 | 101 | 0.0038947 | 0.0009761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5741-1_0_3_load_91 | 103 | 0.0010081 | 0.00025267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5741-1_0_3_load_104 | 104 | 0.0021671 | 0.00054313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5741-1_0_3_load_106 | 105 | 0.0023199 | 0.00058142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5741-1_0_3_load_67 | 106 | 0.0013817 | 0.00034629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5741-1_0_3_load_68 | 107 | 0.001113 | 0.00027896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5741-1_0_3_load_70 | 109 | 0.00095275 | 0.00023878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5741-1_0_3_load_76 | 110 | 0.0058048 | 0.0014548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5741-1_0_3_load_77 | 111 | 0.0031811 | 0.00079725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5741-1_0_3_load_78 | 112 | 0.0058941 | 0.0014772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5741-1_0_3_load_88 | 113 | 0.0021776 | 0.00054576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5741-1_0_3_load_92 | 115 | 0.0023277 | 0.00058338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5741-1_0_3_load_93 | 116 | 0.0027162 | 0.00068075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5741-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.008468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_5741-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.009305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5741-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.053414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5741-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.023622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5741-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.030624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_5741-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.056797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5741-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.053599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5741-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.01982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5741-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.057334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_5741-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 91 | 0.050939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5741-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 85 | 0.022308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5741-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 38 | 0.019431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5741-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 83 | 0.027949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5741-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.024173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5741-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0075952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5741-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.028626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5741-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.011949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5741-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0047523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5741-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.016275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5741-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.007972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_5741-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.0045998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5741-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.011207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5741-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.021305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5741-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.012201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5741-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 51 | 0.011283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5741-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 91 | 0.0011433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5741-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 116 | 0.0027767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5741-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 112 | 0.016757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5741-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.036697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5741-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.040588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5741-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.69845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5741-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.040905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5741-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.021779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5741-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.023899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5741-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0098391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5741-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.035786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5741-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.052163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5741-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.0091874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5741-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.054146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5741-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.044386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5741-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.021384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5741-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.012439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5741-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.025997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5741-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0096737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5741-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.052244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5741-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 104 | 0.0047521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5741-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0019835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5741-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0095825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5741-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.03573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5741-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0077765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5741-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0061677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5741-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.009275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5741-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 117 | 0.01192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5741-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 103 | 0.013842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5741-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.010905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5741-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0092165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5741-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.001282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5741-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0067389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5741-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.0071521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5741-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.019687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5741-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.020296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5741-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 72 | 0.0099462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5741-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.013621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5741-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.019672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5741-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0096957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5741-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.014028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5741-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.00026022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5741-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0047702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5741-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0074192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5741-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.027551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5741-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 98 | 0.028032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5741-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 74 | 0.01189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5741-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.024656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5741-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.02709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5741-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.066379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5741-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.040005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5741-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.021872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5741-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.046225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5741-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.013128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5741-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 98 | 0.013503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5741-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 109 | 0.01414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5741-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.043051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5741-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.02608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5741-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.017357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5741-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.017127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5741-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 96 | 0.0098216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5741-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.014553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5741-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0027103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5741-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.014559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5741-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0083557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5741-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 90 | 0.056114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5741-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.037261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5741-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0034383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5741-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.018392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5741-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.028078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5741-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.016605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5741-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.048528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5741-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.024313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5741-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 88 | 93 | 0.032327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5741-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.025883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5741-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.031419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5741-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.010952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5741-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 111 | 0.0049258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5741-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.011975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5741-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.033619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5741-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.014469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5741-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.016776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5741-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.048896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5741-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.017619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5741-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.016871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5741-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.01181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5741-1_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.019596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5741-1_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.00024004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5741-1_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0093099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5741-1_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.028568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5741-1_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.0080265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5741-1_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.0014709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5741-1_0_3_trafo_82 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 118 | 95 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2527319.7804 | 1178644.5715 | 2527328.2478 | 1178644.4794
1 | 2527311.4097 | 1178647.9832 | 2527314.341 | 1178645.8686 | 2527317.4355 | 1178644.597 | 2527319.7804 | 1178644.5715
2 | 2527380.1139 | 1178656.3085 | 2527379.4672 | 1178656.1287 | 2527353.2417 | 1178649.6876 | 2527334.8622 | 1178644.4075 | 2527328.2478 | 1178644.4794
3 | 2527311.4097 | 1178647.9832 | 2527297.8035 | 1178628.6738
4 | 2527409.7945 | 1178656.161 | 2527401.7462 | 1178659.1159 | 2527391.0824 | 1178659.3564 | 2527380.1139 | 1178656.3085
5 | 2527297.8035 | 1178628.6738 | 2527249.1064 | 1178599.4418
6 | 2527409.7945 | 1178656.161 | 2527415.2285 | 1178651.2256 | 2527419.1826 | 1178647.7534 | 2527425.3075 | 1178635.5276 | 2527426.8231 | 1178621.2565 | 2527424.1993 | 1178608.554
7 | 2527409.7945 | 1178656.161 | 2527404.2763 | 1178644.0764 | 2527400.096 | 1178639.0528
8 | 2527217.9237 | 1178551.3293 | 2527245.3274 | 1178593.6653 | 2527249.1064 | 1178599.4418
9 | 2527404.3548 | 1178562.3724 | 2527403.7303 | 1178566.3156 | 2527424.1362 | 1178608.2482 | 2527424.1993 | 1178608.554
10 | 2527383.4819 | 1178624.2838 | 2527396.6929 | 1178634.9631 | 2527400.096 | 1178639.0528
11 | 2527217.9237 | 1178551.3293 | 2527207.2118 | 1178535.1171
12 | 2527237.9357 | 1178531.8525 | 2527229.9459 | 1178538.3645 | 2527217.9237 | 1178551.3293
13 | 2527404.8262 | 1178527.7101 | 2527393.3158 | 1178517.8471 | 2527387.0561 | 1178511.3596
14 | 2527404.8262 | 1178527.7101 | 2527410.5937 | 1178532.6521
15 | 2527387.0561 | 1178511.3596 | 2527376.8174 | 1178500.7483 | 2527367.4545 | 1178490.5012
16 | 2527420.4563 | 1178539.2082 | 2527415.5379 | 1178536.8887 | 2527410.5937 | 1178532.6521
17 | 2527364.2489 | 1178486.9928 | 2527367.4545 | 1178490.5012
18 | 2527420.4563 | 1178539.2082 | 2527410.337 | 1178551.9545
19 | 2527420.4563 | 1178539.2082 | 2527427.6804 | 1178542.6226
20 | 2527364.2489 | 1178486.9928 | 2527364.0533 | 1178482.3972
21 | 2527410.337 | 1178551.9545 | 2527404.9225 | 1178558.7746 | 2527404.533 | 1178561.2431
22 | 2527427.6804 | 1178542.6226 | 2527433.303 | 1178532.4375 | 2527436.8246 | 1178523.4307
23 | 2527427.6804 | 1178542.6226 | 2527436.2155 | 1178551.3412
24 | 2527364.0533 | 1178482.3972 | 2527363.5734 | 1178471.1241
25 | 2527404.3548 | 1178562.3724 | 2527404.533 | 1178561.2431
26 | 2527437.8358 | 1178520.8447 | 2527436.8246 | 1178523.4307
27 | 2527436.2155 | 1178551.3412 | 2527446.1484 | 1178561.4876 | 2527447.6126 | 1178563.5851
28 | 2527142.1321 | 1178365.5874 | 2527143.5459 | 1178375.009 | 2527151.9037 | 1178400.8619
29 | 2527164.389 | 1178439.4819 | 2527151.9037 | 1178400.8619
30 | 2527142.1321 | 1178365.5874 | 2526467.7446 | 1178183.8432
31 | 2527164.389 | 1178439.4819 | 2527177.6285 | 1178478.1878
32 | 2527164.389 | 1178439.4819 | 2527184.5299 | 1178431.1953
33 | 2526467.7446 | 1178183.8432 | 2526467.931 | 1178190.3267 | 2526461.1728 | 1178206.375
34 | 2526467.4617 | 1178174.0081 | 2526467.7446 | 1178183.8432
35 | 2527209.8369 | 1178464.4326 | 2527206.9671 | 1178463.4447 | 2527177.6285 | 1178478.1878
36 | 2527177.6285 | 1178478.1878 | 2527179.2425 | 1178483.3489 | 2527183.8786 | 1178497.6231 | 2527189.5104 | 1178508.3164 | 2527200.3543 | 1178524.7385
37 | 2527184.5299 | 1178431.1953 | 2527193.0263 | 1178427.6997
38 | 2526458.5101 | 1178120.7685 | 2526462.7563 | 1178139.216 | 2526467.1039 | 1178161.5645 | 2526467.4617 | 1178174.0081
39 | 2526458.5101 | 1178120.7685 | 2526423.3725 | 1178148.016
40 | 2527214.6248 | 1178508.778 | 2527200.3543 | 1178524.7385
41 | 2527200.3543 | 1178524.7385 | 2527207.2118 | 1178535.1171
42 | 2527212.5666 | 1178433.4819 | 2527207.5506 | 1178424.1036 | 2527202.9827 | 1178423.6033 | 2527193.0263 | 1178427.6997
43 | 2527229.6094 | 1178379.693 | 2527233.7047 | 1178383.0952 | 2527236.0015 | 1178386.789
44 | 2527236.0015 | 1178386.789 | 2527212.5666 | 1178433.4819
45 | 2527212.5666 | 1178433.4819 | 2527214.8078 | 1178437.6723
46 | 2527425.0934 | 1178443.5898 | 2527424.6195 | 1178441.6637
47 | 2527425.0934 | 1178443.5898 | 2527426.3985 | 1178448.8948 | 2527426.3767 | 1178453.0141
48 | 2527416.0836 | 1178406.9683 | 2527424.6195 | 1178441.6637
49 | 2527426.3767 | 1178453.0141 | 2527426.366 | 1178455.0321 | 2527424.4024 | 1178460.4454
50 | 2527422.2993 | 1178466.2435 | 2527424.4024 | 1178460.4454
51 | 2527422.2993 | 1178466.2435 | 2527426.8977 | 1178474.3035
52 | 2527426.8977 | 1178474.3035 | 2527429.4992 | 1178485.9343
53 | 2527426.8977 | 1178474.3035 | 2527429.6254 | 1178472.4027 | 2527440.1428 | 1178472.3523
54 | 2527371.8896 | 1178462.9045 | 2527382.7938 | 1178463.0292
55 | 2527363.2868 | 1178464.3913 | 2527364.9794 | 1178462.8254 | 2527371.8896 | 1178462.9045
56 | 2527382.7938 | 1178463.0292 | 2527384.0758 | 1178463.0439
57 | 2527363.2868 | 1178464.3913 | 2527363.5734 | 1178471.1241
58 | 2527363.2868 | 1178464.3913 | 2527360.3124 | 1178462.3373 | 2527356.8449 | 1178461.6377
59 | 2527337.547 | 1178457.7442 | 2527356.8449 | 1178461.6377
60 | 2527337.547 | 1178457.7442 | 2527323.8619 | 1178442.7558
61 | 2527323.8619 | 1178442.7558 | 2527317.1555 | 1178435.4107
62 | 2527526.5615 | 1178729.1651 | 2527532.4527 | 1178741.4458
63 | 2527526.5615 | 1178729.1651 | 2527524.6799 | 1178725.2428 | 2527518.7717 | 1178711.1059
64 | 2527536.6463 | 1178750.1877 | 2527532.4527 | 1178741.4458
65 | 2527513.3624 | 1178698.1628 | 2527518.7717 | 1178711.1059
66 | 2527536.7588 | 1178750.4223 | 2527536.6463 | 1178750.1877
67 | 2527511.523 | 1178693.7615 | 2527513.3624 | 1178698.1628
68 | 2527536.7588 | 1178750.4223 | 2527539.9678 | 1178757.1117
69 | 2527511.523 | 1178693.7615 | 2527507.1715 | 1178683.3526 | 2527501.915 | 1178670.7756 | 2527500.8992 | 1178668.3416
70 | 2527556.3671 | 1178779.8425 | 2527546.214 | 1178765.8057 | 2527540.0516 | 1178757.2864 | 2527539.9678 | 1178757.1117
71 | 2527496.3199 | 1178657.3689 | 2527500.8992 | 1178668.3416
72 | 2527621.8602 | 1178903.0702 | 2527610.6594 | 1178881.1057
73 | 2527598.3525 | 1178856.9721 | 2527610.6594 | 1178881.1057
74 | 2527621.8602 | 1178903.0702 | 2527688.1396 | 1178906.7029
75 | 2527581.3868 | 1178820.7713 | 2527588.4808 | 1178837.6139 | 2527598.3525 | 1178856.9721
76 | 2527572.8967 | 1178800.6142 | 2527581.3868 | 1178820.7713
77 | 2527572.8967 | 1178800.6142 | 2527606.4158 | 1178832.4451
78 | 2527572.8967 | 1178800.6142 | 2527568.0966 | 1178796.0585 | 2527564.2812 | 1178790.7837
79 | 2527556.3671 | 1178779.8425 | 2527564.2812 | 1178790.7837
80 | 2527308.6176 | 1178424.1766 | 2527313.9039 | 1178431.8494 | 2527317.1555 | 1178435.4107
81 | 2527496.3199 | 1178657.3689 | 2527476.6992 | 1178663.1432 | 2527473.5902 | 1178668.2616 | 2527476.707 | 1178684.5764
82 | 2527496.3199 | 1178657.3689 | 2527486.2775 | 1178633.3001
83 | 2527486.2775 | 1178633.3001 | 2527485.3262 | 1178631.02 | 2527479.5962 | 1178617.2801
84 | 2527479.5962 | 1178617.2801 | 2527479.3846 | 1178616.7726 | 2527471.9273 | 1178601.9676
85 | 2527471.9273 | 1178601.9676 | 2527467.5089 | 1178593.1959
86 | 2527261.418 | 1178552.4454 | 2527251.2022 | 1178542.0805
87 | 2527249.2997 | 1178540.1502 | 2527251.2022 | 1178542.0805
88 | 2527237.9357 | 1178531.8525 | 2527242.004 | 1178532.748 | 2527249.2997 | 1178540.1502
89 | 2527322.6018 | 1178541.8822 | 2527317.2701 | 1178535.4486
90 | 2527324.5411 | 1178594.8596 | 2527320.8569 | 1178581.541 | 2527322.0507 | 1178570.9981 | 2527328.207 | 1178553.1797 | 2527325.8247 | 1178545.771 | 2527322.6018 | 1178541.8822
91 | 2527237.9357 | 1178531.8525 | 2527248.0122 | 1178515.3316 | 2527259.4202 | 1178501.4849
92 | 2527383.4819 | 1178624.2838 | 2527381.0657 | 1178621.8376
93 | 2527383.4819 | 1178624.2838 | 2527366.0709 | 1178618.2136
94 | 2527361.3336 | 1178601.8616 | 2527381.0657 | 1178621.8376
95 | 2527366.0709 | 1178618.2136 | 2527360.2001 | 1178633.7495
96 | 2527324.5411 | 1178594.8596 | 2527335.6684 | 1178606.3423 | 2527366.0709 | 1178618.2136
97 | 2527361.3336 | 1178601.8616 | 2527352.2455 | 1178579.3107
98 | 2527361.3336 | 1178601.8616 | 2527339.0903 | 1178578.4033
99 | 2527324.5411 | 1178594.8596 | 2527312.666 | 1178604.8428 | 2527309.36 | 1178594.9884
100 | 2527404.3548 | 1178562.3724 | 2527396.0336 | 1178564.2522 | 2527385.7214 | 1178570.8144 | 2527389.9594 | 1178580.6576
101 | 2527461.7864 | 1178583.8895 | 2527465.5031 | 1178589.2136 | 2527467.5089 | 1178593.1959
102 | 2527458.9669 | 1178579.8505 | 2527461.7864 | 1178583.8895
103 | 2527478.0448 | 1178416.185 | 2527473.5556 | 1178425.1985 | 2527473.0448 | 1178427.0341
104 | 2527473.0448 | 1178427.0341 | 2527468.6569 | 1178442.8014 | 2527462.2733 | 1178458.8298
105 | 2527456.9181 | 1178472.2719 | 2527460.8929 | 1178462.2957 | 2527462.2733 | 1178458.8298
106 | 2527456.9181 | 1178472.2719 | 2527440.1428 | 1178472.3523
107 | 2527214.8078 | 1178437.6723 | 2527223.2356 | 1178453.43 | 2527242.5243 | 1178477.7319
108 | 2527285.5054 | 1178384.1173 | 2527293.8893 | 1178399.6133
109 | 2527301.9174 | 1178414.4515 | 2527293.8893 | 1178399.6133
110 | 2527301.9174 | 1178414.4515 | 2527308.6176 | 1178424.1766
111 | 2527447.75 | 1178563.7819 | 2527458.9669 | 1178579.8505
112 | 2527447.75 | 1178563.7819 | 2527447.6126 | 1178563.5851
113 | 2527440.7587 | 1178513.3694 | 2527444.1529 | 1178504.7003
114 | 2527440.7587 | 1178513.3694 | 2527432.5934 | 1178499.7604 | 2527429.8204 | 1178487.3697
115 | 2527440.7587 | 1178513.3694 | 2527437.8358 | 1178520.8447
116 | 2527429.4992 | 1178485.9343 | 2527429.8204 | 1178487.3697

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2527319.7804 | 1178644.5715
1 | 2527328.2478 | 1178644.4794
2 | 2527311.4097 | 1178647.9832
3 | 2527380.1139 | 1178656.3085
4 | 2527297.8035 | 1178628.6738
5 | 2527409.7945 | 1178656.161
6 | 2527249.1064 | 1178599.4418
7 | 2527424.1993 | 1178608.554
8 | 2527400.096 | 1178639.0528
9 | 2527217.9237 | 1178551.3293
10 | 2527404.8262 | 1178527.7101
11 | 2527387.0561 | 1178511.3596
12 | 2527410.5937 | 1178532.6521
13 | 2527367.4545 | 1178490.5012
14 | 2527420.4563 | 1178539.2082
15 | 2527364.2489 | 1178486.9928
16 | 2527410.337 | 1178551.9545
17 | 2527427.6804 | 1178542.6226
18 | 2527364.0533 | 1178482.3972
19 | 2527404.533 | 1178561.2431
20 | 2527436.8246 | 1178523.4307
21 | 2527436.2155 | 1178551.3412
22 | 2527151.9037 | 1178400.8619
23 | 2527142.1321 | 1178365.5874
24 | 2527164.389 | 1178439.4819
25 | 2526467.7446 | 1178183.8432
26 | 2527177.6285 | 1178478.1878
27 | 2527184.5299 | 1178431.1953
28 | 2526467.4617 | 1178174.0081
29 | 2526458.5101 | 1178120.7685
30 | 2526461.1728 | 1178206.375
31 | 2526423.3725 | 1178148.016
32 | 2527209.8369 | 1178464.4326
33 | 2527200.3543 | 1178524.7385
34 | 2527193.0263 | 1178427.6997
35 | 2527229.6094 | 1178379.693
36 | 2527236.0015 | 1178386.789
37 | 2527214.6248 | 1178508.778
38 | 2527207.2118 | 1178535.1171
39 | 2527212.5666 | 1178433.4819
40 | 2527425.0934 | 1178443.5898
41 | 2527424.6195 | 1178441.6637
42 | 2527426.3767 | 1178453.0141
43 | 2527416.0836 | 1178406.9683
44 | 2527424.4024 | 1178460.4454
45 | 2527422.2993 | 1178466.2435
46 | 2527426.8977 | 1178474.3035
47 | 2527371.8896 | 1178462.9045
48 | 2527382.7938 | 1178463.0292
49 | 2527363.2868 | 1178464.3913
50 | 2527384.0758 | 1178463.0439
51 | 2527363.5734 | 1178471.1241
52 | 2527356.8449 | 1178461.6377
53 | 2527337.547 | 1178457.7442
54 | 2527323.8619 | 1178442.7558
55 | 2527526.5615 | 1178729.1651
56 | 2527532.4527 | 1178741.4458
57 | 2527518.7717 | 1178711.1059
58 | 2527536.6463 | 1178750.1877
59 | 2527513.3624 | 1178698.1628
60 | 2527536.7588 | 1178750.4223
61 | 2527511.523 | 1178693.7615
62 | 2527539.9678 | 1178757.1117
63 | 2527500.8992 | 1178668.3416
64 | 2527610.6594 | 1178881.1057
65 | 2527621.8602 | 1178903.0702
66 | 2527598.3525 | 1178856.9721
67 | 2527688.1396 | 1178906.7029
68 | 2527581.3868 | 1178820.7713
69 | 2527572.8967 | 1178800.6142
70 | 2527606.4158 | 1178832.4451
71 | 2527564.2812 | 1178790.7837
72 | 2527317.1555 | 1178435.4107
73 | 2527476.707 | 1178684.5764
74 | 2527496.3199 | 1178657.3689
75 | 2527486.2775 | 1178633.3001
76 | 2527479.5962 | 1178617.2801
77 | 2527471.9273 | 1178601.9676
78 | 2527261.418 | 1178552.4454
79 | 2527251.2022 | 1178542.0805
80 | 2527249.2997 | 1178540.1502
81 | 2527317.2701 | 1178535.4486
82 | 2527322.6018 | 1178541.8822
83 | 2527237.9357 | 1178531.8525
84 | 2527259.4202 | 1178501.4849
85 | 2527383.4819 | 1178624.2838
86 | 2527381.0657 | 1178621.8376
87 | 2527366.0709 | 1178618.2136
88 | 2527361.3336 | 1178601.8616
89 | 2527360.2001 | 1178633.7494
90 | 2527324.5411 | 1178594.8596
91 | 2527404.3548 | 1178562.3724
92 | 2527352.2455 | 1178579.3107
93 | 2527339.0903 | 1178578.4033
94 | 2527309.36 | 1178594.9884
95 | 2527389.9594 | 1178580.6576
96 | 2527467.5089 | 1178593.1959
97 | 2527461.7864 | 1178583.8895
98 | 2527556.3671 | 1178779.8425
99 | 2527478.0448 | 1178416.185
100 | 2527473.0448 | 1178427.0341
101 | 2527462.2733 | 1178458.8298
102 | 2527456.9181 | 1178472.2719
103 | 2527440.1428 | 1178472.3523
104 | 2527214.8078 | 1178437.6723
105 | 2527242.5243 | 1178477.7319
106 | 2527285.5054 | 1178384.1173
107 | 2527293.8893 | 1178399.6133
108 | 2527301.9174 | 1178414.4515
109 | 2527308.6176 | 1178424.1766
110 | 2527447.75 | 1178563.7819
111 | 2527458.9669 | 1178579.8505
112 | 2527447.6126 | 1178563.5851
113 | 2527444.1529 | 1178504.7003
114 | 2527440.7587 | 1178513.3694
115 | 2527429.8204 | 1178487.3697
116 | 2527437.8358 | 1178520.8447
117 | 2527429.4992 | 1178485.9343
118 | 2527404.3548 | 1178562.3724

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1