## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5872-2_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5872-2_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5872-2_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5872-2_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5872-2_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5872-2_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5872-2_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5872-2_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5872-2_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5872-2_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5872-2_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5872-2_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5872-2_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5872-2_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5872-2_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5872-2_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5872-2_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5872-2_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5872-2_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5872-2_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5872-2_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5872-2_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5872-2_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5872-2_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5872-2_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5872-2_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5872-2_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5872-2_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5872-2_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5872-2_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5872-2_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5872-2_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5872-2_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5872-2_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5872-2_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5872-2_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5872-2_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5872-2_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5872-2_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5872-2_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5872-2_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5872-2_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5872-2_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5872-2_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5872-2_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5872-2_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5872-2_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5872-2_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5872-2_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5872-2_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5872-2_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5872-2_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5872-2_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5872-2_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5872-2_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5872-2_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5872-2_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5872-2_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5872-2_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5872-2_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5872-2_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5872-2_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5872-2_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5872-2_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5872-2_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5872-2_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5872-2_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5872-2_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5872-2_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5872-2_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5872-2_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5872-2_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5872-2_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5872-2_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5872-2_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5872-2_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5872-2_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5872-2_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5872-2_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5872-2_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5872-2_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5872-2_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5872-2_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5872-2_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5872-2_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5872-2_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5872-2_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5872-2_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5872-2_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5872-2_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5872-2_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5872-2_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5872-2_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5872-2_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5872-2_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5872-2_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5872-2_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5872-2_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5872-2_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5872-2_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5872-2_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5872-2_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5872-2_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5872-2_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5872-2_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5872-2_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5872-2_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5872-2_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5872-2_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5872-2_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5872-2_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5872-2_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5872-2_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5872-2_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5872-2_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_337_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5872-2_0_7_load_0 | 0 | 0.0016341 | 0.00040954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5872-2_0_7_load_1 | 1 | 0.0018954 | 0.00047504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5872-2_0_7_load_4 | 4 | 0.004764 | 0.001194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5872-2_0_7_load_92 | 6 | 0.0015689 | 0.00039321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5872-2_0_7_load_93 | 7 | 0.0043659 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5872-2_0_7_load_6 | 8 | 0.0034983 | 0.00087676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5872-2_0_7_load_7 | 9 | 0.0066153 | 0.001658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5872-2_0_7_load_12 | 10 | 0.0010656 | 0.00026706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5872-2_0_7_load_15 | 13 | 0.0019138 | 0.00047964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5872-2_0_7_load_8 | 14 | 0.0014313 | 0.00035872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5872-2_0_7_load_9 | 15 | 0.0030005 | 0.000752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5872-2_0_7_load_76 | 16 | 0.0013886 | 0.00034803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5872-2_0_7_load_10 | 17 | 0.00085166 | 0.00021345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5872-2_0_7_load_101 | 20 | 0.0064981 | 0.0016286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5872-2_0_7_load_103 | 22 | 0.0016654 | 0.00041739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5872-2_0_7_load_102 | 23 | 0.0011525 | 0.00028885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5872-2_0_7_load_19 | 25 | 0.0012336 | 0.00030918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5872-2_0_7_load_40 | 27 | 0.0019994 | 0.00050111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5872-2_0_7_load_20 | 29 | 0.0021436 | 0.00053724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5872-2_0_7_load_39 | 30 | 0.0080424 | 0.0020156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5872-2_0_7_load_21 | 31 | 0.0026492 | 0.00066395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5872-2_0_7_load_23 | 32 | 0.0025115 | 0.00062943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5872-2_0_7_load_38 | 34 | 0.002279 | 0.00057117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5872-2_0_7_load_36 | 35 | 0.01039 | 0.0026039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5872-2_0_7_load_110 | 36 | 0.0024702 | 0.0006191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5872-2_0_7_load_37 | 39 | 0.0042417 | 0.0010631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5872-2_0_7_load_25 | 40 | 0.0053517 | 0.0013413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5872-2_0_7_load_27 | 42 | 0.0063904 | 0.0016016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5872-2_0_7_load_114 | 45 | 0.0037681 | 0.00094437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5872-2_0_7_load_112 | 48 | 0.0067195 | 0.0016841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5872-2_0_7_load_100 | 49 | 0.0043905 | 0.0011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5872-2_0_7_load_33 | 51 | 0.010882 | 0.0027272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5872-2_0_7_load_30 | 52 | 0.004765 | 0.0011942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5872-2_0_7_load_31 | 53 | 0.005176 | 0.0012972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5872-2_0_7_load_32 | 54 | 0.0027758 | 0.00069568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5872-2_0_7_load_94 | 55 | 0.0038337 | 0.00096083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5872-2_0_7_load_91 | 56 | 0.0016182 | 0.00040556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5872-2_0_7_load_113 | 59 | 0.0018024 | 0.00045173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5872-2_0_7_load_41 | 60 | 0.0033995 | 0.00085199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5872-2_0_7_load_42 | 61 | 0.00079011 | 0.00019802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5872-2_0_7_load_45 | 62 | 0.0030823 | 0.00077251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5872-2_0_7_load_43 | 63 | 0.0034633 | 0.00086799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5872-2_0_7_load_44 | 64 | 0.0025 | 0.00062657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5872-2_0_7_load_46 | 65 | 0.00066431 | 0.00016649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5872-2_0_7_load_105 | 68 | 0.00055455 | 0.00013898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5872-2_0_7_load_54 | 69 | 0.0016966 | 0.0004252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5872-2_0_7_load_47 | 70 | 0.0027538 | 0.00069018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5872-2_0_7_load_48 | 71 | 0.00047873 | 0.00011998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5872-2_0_7_load_51 | 74 | 0.0021147 | 0.00052998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5872-2_0_7_load_75 | 75 | 0.00050974 | 0.00012775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5872-2_0_7_load_50 | 76 | 0.0014077 | 0.00035279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5872-2_0_7_load_52 | 77 | 0.0016134 | 0.00040436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5872-2_0_7_load_53 | 78 | 0.00090987 | 0.00022803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5872-2_0_7_load_55 | 79 | 0.00040606 | 0.00010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5872-2_0_7_load_65 | 80 | 0.0015663 | 0.00039254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5872-2_0_7_load_106 | 82 | 9.8986e-05 | 2.4808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5872-2_0_7_load_107 | 83 | 6.9547e-05 | 1.743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5872-2_0_7_load_108 | 84 | 0.00015149 | 3.7966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5872-2_0_7_load_64 | 85 | 0.0019412 | 0.00048652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5872-2_0_7_load_67 | 86 | 0.001849 | 0.0004634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5872-2_0_7_load_60 | 87 | 0.00427 | 0.0010702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5872-2_0_7_load_62 | 89 | 0.0053876 | 0.0013503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5872-2_0_7_load_71 | 90 | 0.0017504 | 0.00043868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5872-2_0_7_load_97 | 91 | 0.0039524 | 0.00099057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5872-2_0_7_load_72 | 92 | 0.0017875 | 0.000448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5872-2_0_7_load_96 | 93 | 0.0028999 | 0.00072678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5872-2_0_7_load_68 | 94 | 0.0013364 | 0.00033494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5872-2_0_7_load_69 | 95 | 0.0021892 | 0.00054867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5872-2_0_7_load_115 | 96 | 0.001333 | 0.00033408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5872-2_0_7_load_70 | 97 | 0.0017708 | 0.00044381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5872-2_0_7_load_77 | 102 | 0.0013174 | 0.00033017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5872-2_0_7_load_81 | 103 | 0.0033085 | 0.00082919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5872-2_0_7_load_79 | 104 | 0.00061389 | 0.00015386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5872-2_0_7_load_82 | 105 | 0.0038903 | 0.000975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5872-2_0_7_load_83 | 106 | 0.0019726 | 0.00049439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5872-2_0_7_load_86 | 108 | 0.0014238 | 0.00035683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5872-2_0_7_load_104 | 109 | 0.01883 | 0.0047193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5872-2_0_7_load_95 | 110 | 0.0016634 | 0.00041689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5872-2_0_7_load_88 | 111 | 0.0012058 | 0.0003022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5872-2_0_7_load_99 | 112 | 0.0029956 | 0.00075076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5872-2_0_7_load_98 | 113 | 0.0016169 | 0.00040524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5872-2_0_7_load_116 | 114 | 0.0014067 | 0.00035256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5872-2_0_7_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0035599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5872-2_0_7_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.023535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5872-2_0_7_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.036717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5872-2_0_7_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.02703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5872-2_0_7_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.035732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5872-2_0_7_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.010006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5872-2_0_7_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0044086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5872-2_0_7_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.018847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5872-2_0_7_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0058026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5872-2_0_7_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.042412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5872-2_0_7_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0099265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5872-2_0_7_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.03027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5872-2_0_7_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.022461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5872-2_0_7_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 26 | 0.006243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5872-2_0_7_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 27 | 0.015556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5872-2_0_7_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.029002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5872-2_0_7_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.33257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5872-2_0_7_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.55625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_5872-2_0_7_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.014689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5872-2_0_7_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.022839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5872-2_0_7_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0057658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5872-2_0_7_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 79 | 0.021458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5872-2_0_7_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.65549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5872-2_0_7_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.051741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5872-2_0_7_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 91 | 0.00058583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5872-2_0_7_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 88 | 0.052258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5872-2_0_7_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.025797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_5872-2_0_7_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 107 | 0.0021527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_5872-2_0_7_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.018213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5872-2_0_7_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.03264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5872-2_0_7_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.031692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5872-2_0_7_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.0027881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5872-2_0_7_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.0070753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5872-2_0_7_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 35 | 0.042486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5872-2_0_7_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0016906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5872-2_0_7_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 60 | 0.066039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5872-2_0_7_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 9.2325e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5872-2_0_7_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0032643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5872-2_0_7_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.009412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5872-2_0_7_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.042662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5872-2_0_7_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.010918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5872-2_0_7_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.061436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5872-2_0_7_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 114 | 0.022559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5872-2_0_7_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 48 | 0.00068481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5872-2_0_7_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 58 | 0.047192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5872-2_0_7_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0043797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5872-2_0_7_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.012907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5872-2_0_7_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.077924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5872-2_0_7_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.017276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5872-2_0_7_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.014336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5872-2_0_7_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.041954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5872-2_0_7_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.023516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5872-2_0_7_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.047526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5872-2_0_7_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.013167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5872-2_0_7_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.032634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5872-2_0_7_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 111 | 0.053357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5872-2_0_7_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 112 | 0.025755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5872-2_0_7_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 108 | 0.033856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5872-2_0_7_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 105 | 0.037908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5872-2_0_7_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0019899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5872-2_0_7_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.023458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5872-2_0_7_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.010266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5872-2_0_7_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.038384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5872-2_0_7_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0069755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5872-2_0_7_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.046737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5872-2_0_7_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 111 | 0.018428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5872-2_0_7_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.079681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5872-2_0_7_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 113 | 0.083345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5872-2_0_7_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.091974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5872-2_0_7_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.21271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_5872-2_0_7_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.044162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5872-2_0_7_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0009667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5872-2_0_7_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.017483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5872-2_0_7_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.031148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5872-2_0_7_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.28989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5872-2_0_7_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.019124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5872-2_0_7_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 80 | 0.023781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5872-2_0_7_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 81 | 0.024578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5872-2_0_7_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 82 | 0.025283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5872-2_0_7_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 79 | 0.026937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5872-2_0_7_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0069138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5872-2_0_7_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.047688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5872-2_0_7_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.00552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5872-2_0_7_line_83 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.064158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_5872-2_0_7_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0064367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_5872-2_0_7_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0014781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5872-2_0_7_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 86 | 0.02388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5872-2_0_7_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.032836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5872-2_0_7_line_88 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0054782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5872-2_0_7_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 85 | 0.013441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5872-2_0_7_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 86 | 0.029938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_5872-2_0_7_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.025538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5872-2_0_7_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0078432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5872-2_0_7_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.039873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5872-2_0_7_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.014392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5872-2_0_7_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0061061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5872-2_0_7_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.02521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5872-2_0_7_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.036709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5872-2_0_7_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 100 | 0.026931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5872-2_0_7_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 110 | 0.0037943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5872-2_0_7_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.019122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5872-2_0_7_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.038884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5872-2_0_7_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0085339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5872-2_0_7_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.021059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5872-2_0_7_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.038052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5872-2_0_7_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.04518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5872-2_0_7_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.010741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5872-2_0_7_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.007995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5872-2_0_7_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.036433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5872-2_0_7_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0059026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5872-2_0_7_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.012538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_5872-2_0_7_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.012385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_5872-2_0_7_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.033061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5872-2_0_7_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.021521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5872-2_0_7_trafo_84 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 50 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2505666.8873 | 1159491.8613 | 2505669.8805 | 1159493.7883
1 | 2505647.0989 | 1159479.1216 | 2505666.8873 | 1159491.8613
2 | 2505700.6927 | 1159513.757 | 2505680.4776 | 1159500.6107 | 2505669.8805 | 1159493.7883
3 | 2505647.0989 | 1159479.1216 | 2505632.0751 | 1159501.1933 | 2505631.8075 | 1159501.3875
4 | 2505617.1756 | 1159459.4683 | 2505647.0989 | 1159479.1216
5 | 2505700.6927 | 1159513.757 | 2505705.3361 | 1159506.7799 | 2505706.7179 | 1159505.9243
6 | 2505700.6927 | 1159513.757 | 2505704.389 | 1159516.1598
7 | 2505614.8105 | 1159499.3042 | 2505620.4351 | 1159502.9661 | 2505622.5564 | 1159503.8 | 2505624.5608 | 1159504.0242 | 2505627.3824 | 1159503.5685 | 2505630.1953 | 1159502.557 | 2505631.8075 | 1159501.3875
8 | 2505617.1756 | 1159459.4683 | 2505612.5502 | 1159455.9645
9 | 2505704.389 | 1159516.1598 | 2505692.2043 | 1159556.7841
10 | 2505604.6377 | 1159449.9706 | 2505612.5502 | 1159455.9645
11 | 2505604.6377 | 1159449.9706 | 2505591.6792 | 1159439.0786 | 2505580.6432 | 1159431.4918
12 | 2505604.6377 | 1159449.9706 | 2505592.1959 | 1159468.6704
13 | 2505575.4894 | 1159427.9484 | 2505580.6432 | 1159431.4918
14 | 2505580.6432 | 1159431.4918 | 2505590.0358 | 1159419.0917
15 | 2505587.1658 | 1159495.7622 | 2505586.5046 | 1159493.2043 | 2505585.3923 | 1159487.7963 | 2505585.4141 | 1159482.3592 | 2505586.6801 | 1159478.0367 | 2505588.3711 | 1159474.419 | 2505592.1959 | 1159468.6704
16 | 2504829.6845 | 1159762.4786 | 2504591.1029 | 1159530.7797
17 | 2504931.8263 | 1159091.1018 | 2504591.1029 | 1159530.7797
18 | 2504829.6845 | 1159762.4786 | 2504840.1508 | 1159770.9393 | 2504841.2128 | 1159771.5622
19 | 2504931.8263 | 1159091.1018 | 2504954.5685 | 1159088.3736
20 | 2504846.1862 | 1159774.4792 | 2504841.2128 | 1159771.5622
21 | 2504954.5685 | 1159088.3736 | 2504966.8928 | 1159070.8077
22 | 2505381.383 | 1159396.0157 | 2504846.1862 | 1159774.4792
23 | 2505304.0005 | 1159304.2005 | 2505336.1883 | 1159263.6238
24 | 2505336.6655 | 1159263.9637 | 2505336.1883 | 1159263.6238
25 | 2505336.1883 | 1159263.6238 | 2505293.7239 | 1159233.0075
26 | 2505381.383 | 1159396.0157 | 2505375.2456 | 1159385.0389 | 2505376.6868 | 1159371.897
27 | 2505377.7846 | 1159370.0453 | 2505376.6868 | 1159371.897
28 | 2505587.1658 | 1159495.7622 | 2505593.9782 | 1159504.3604 | 2505599.1034 | 1159509.5053
29 | 2505575.4894 | 1159427.9484 | 2505564.1044 | 1159421.5678 | 2505546.9646 | 1159411.9424
30 | 2505575.4894 | 1159427.9484 | 2505560.7392 | 1159448.882 | 2505557.5567 | 1159454.0668
31 | 2505591.7192 | 1159416.8693 | 2505590.0358 | 1159419.0917
32 | 2505546.9646 | 1159411.9424 | 2505540.8113 | 1159408.45
33 | 2505546.9646 | 1159411.9424 | 2505571.0888 | 1159376.9703
34 | 2505556.6723 | 1159455.5076 | 2505557.5567 | 1159454.0668
35 | 2505648.9326 | 1159422.6247 | 2505616.8303 | 1159407.7531 | 2505609.5884 | 1159404.9985 | 2505602.6065 | 1159405.6197 | 2505598.7391 | 1159407.8262 | 2505595.8141 | 1159411.4633 | 2505591.7192 | 1159416.8693
36 | 2505556.6723 | 1159455.5076 | 2505556.624 | 1159455.5862
37 | 2505554.9164 | 1159458.3682 | 2505556.624 | 1159455.5862
38 | 2505549.9906 | 1159466.3951 | 2505554.9164 | 1159458.3682
39 | 2505554.9164 | 1159458.3682 | 2505562.2606 | 1159468.1144 | 2505564.4992 | 1159472.9933 | 2505562.6109 | 1159477.2256 | 2505561.199 | 1159479.0933 | 2505558.155 | 1159481.4982 | 2505556.5282 | 1159482.858 | 2505549.9032 | 1159493.0017
40 | 2505531.316 | 1159403.0608 | 2505540.8113 | 1159408.45
41 | 2505571.0888 | 1159376.9703 | 2505582.3279 | 1159360.6773 | 2505583.4878 | 1159356.4342 | 2505582.7944 | 1159352.3204 | 2505580.9421 | 1159348.6028 | 2505575.7477 | 1159345.4046 | 2505555.7352 | 1159334.4412
42 | 2505549.9032 | 1159493.0017 | 2505531.295 | 1159480.1752
43 | 2505530.7593 | 1159402.662 | 2505531.316 | 1159403.0608
44 | 2505555.7352 | 1159334.4412 | 2505545.3128 | 1159288.4146
45 | 2505463.1283 | 1159394.5391 | 2505460.59 | 1159398.1083
46 | 2505463.1283 | 1159394.5391 | 2505452.5758 | 1159387.1067
47 | 2505519.104 | 1159394.3141 | 2505482.4213 | 1159368.0415 | 2505477.0035 | 1159375.0088 | 2505465.8382 | 1159391.3612 | 2505463.1283 | 1159394.5391
48 | 2505519.104 | 1159394.3141 | 2505529.939 | 1159380.8354
49 | 2505519.104 | 1159394.3141 | 2505530.7593 | 1159402.662
50 | 2505422.8009 | 1159376.8407 | 2505444.6372 | 1159340.986
51 | 2505425.4853 | 1159327.2679 | 2505444.6372 | 1159340.986
52 | 2505425.4853 | 1159327.2679 | 2505441.7731 | 1159300.773 | 2505440.0325 | 1159291.5058 | 2505436.4888 | 1159285.4743
53 | 2505425.4853 | 1159327.2679 | 2505414.7617 | 1159319.5875
54 | 2505529.939 | 1159380.8354 | 2505519.2178 | 1159365.4946 | 2505511.3797 | 1159353.9932
55 | 2505436.4888 | 1159285.4743 | 2505472.5552 | 1159246.1521
56 | 2505419.0771 | 1159266.9384 | 2505427.8647 | 1159273.4195 | 2505435.0618 | 1159283.0455 | 2505436.4888 | 1159285.4743
57 | 2505414.7617 | 1159319.5875 | 2505387.1854 | 1159299.9464
58 | 2505414.7617 | 1159319.5875 | 2505393.1083 | 1159344.1769 | 2505390.4866 | 1159348.6027
59 | 2505511.3797 | 1159353.9932 | 2505510.2591 | 1159352.3489
60 | 2505497.0485 | 1159332.9643 | 2505510.2591 | 1159352.3489
61 | 2505497.0485 | 1159332.9643 | 2505491.2672 | 1159324.481
62 | 2505491.2672 | 1159324.481 | 2505515.1345 | 1159294.4198
63 | 2505510.4741 | 1159289.2296 | 2505515.1345 | 1159294.4198
64 | 2505490.5543 | 1159249.6185 | 2505491.5715 | 1159255.7952 | 2505497.7849 | 1159264.7919 | 2505511.0258 | 1159279.4704 | 2505510.4741 | 1159289.2296
65 | 2505490.5543 | 1159249.6185 | 2505481.8424 | 1159247.0095 | 2505475.2064 | 1159246.2356 | 2505472.5552 | 1159246.1521
66 | 2505493.1674 | 1159228.5978 | 2505499.0398 | 1159235.4096 | 2505509.1854 | 1159245.3339 | 2505521.8329 | 1159261.7674 | 2505541.3289 | 1159280.7837 | 2505545.3128 | 1159288.4146
67 | 2505493.1674 | 1159228.5978 | 2505534.7472 | 1159156.3654
68 | 2505187.6368 | 1158841.7506 | 2505121.3827 | 1158777.9571
69 | 2505028.321 | 1158982.6906 | 2505187.6368 | 1158841.7506
70 | 2505028.321 | 1158982.6906 | 2505022.0437 | 1158990.98 | 2504999.024 | 1159015.6804
71 | 2504999.024 | 1159015.6804 | 2504998.3649 | 1159016.3876
72 | 2504986.4454 | 1159029.1774 | 2504998.3649 | 1159016.3876
73 | 2505012.3955 | 1159046.5112 | 2504986.4454 | 1159029.1774
74 | 2504986.4454 | 1159029.1774 | 2504753.2501 | 1158856.9733
75 | 2504986.4454 | 1159029.1774 | 2504978.6094 | 1159046.6223
76 | 2505012.3955 | 1159046.5112 | 2505002.9349 | 1159068.3297 | 2505002.9349 | 1159068.3297
77 | 2505012.3955 | 1159046.5112 | 2505032.8675 | 1159060.196
78 | 2504753.2501 | 1158856.9733 | 2504753.2043 | 1158856.9416 | 2504731.1585 | 1158844.6788
79 | 2504978.6094 | 1159046.6223 | 2504969.2638 | 1159067.4283 | 2504966.8928 | 1159070.8077
80 | 2505074.5858 | 1159038.8893 | 2505080.0322 | 1159043.148
81 | 2505086.0017 | 1159089.052 | 2505083.5486 | 1159045.8975 | 2505080.0322 | 1159043.148
82 | 2505082.9697 | 1159093.6694 | 2505086.0017 | 1159089.052
83 | 2505086.0017 | 1159089.052 | 2505116.8261 | 1159070.8873 | 2505140.8628 | 1159085.9751
84 | 2505082.9697 | 1159093.6694 | 2505077.6175 | 1159090.0937
85 | 2505142.1147 | 1159086.7609 | 2505140.8628 | 1159085.9751
86 | 2505057.761 | 1159076.8274 | 2505077.6175 | 1159090.0937
87 | 2505142.1147 | 1159086.7609 | 2505154.5601 | 1159094.5729 | 2505159.5269 | 1159100.3202 | 2505168.5645 | 1159105.7557
88 | 2505168.5645 | 1159105.7557 | 2505173.2591 | 1159108.5791
89 | 2505014.074 | 1159075.8516 | 2505002.9349 | 1159068.3297
90 | 2505032.8675 | 1159060.196 | 2505057.761 | 1159076.8274
91 | 2504708.8408 | 1158832.2649 | 2504731.1585 | 1158844.6788
92 | 2504701.9867 | 1158828.4523 | 2504708.8408 | 1158832.2649
93 | 2505293.7239 | 1159233.0075 | 2505275.6317 | 1159268.5393
94 | 2505293.7239 | 1159233.0075 | 2505282.0514 | 1159224.5887
95 | 2505277.0989 | 1159221.0168 | 2505282.0514 | 1159224.5887
96 | 2505277.0989 | 1159221.0168 | 2505275.5314 | 1159219.8862 | 2505256.1003 | 1159207.0695
97 | 2505336.6655 | 1159263.9637 | 2505366.5655 | 1159285.2599
98 | 2505233.6192 | 1159192.2412 | 2505256.1003 | 1159207.0695
99 | 2505369.6561 | 1159287.4611 | 2505366.5655 | 1159285.2599
100 | 2505211.6476 | 1159120.0072 | 2505201.5218 | 1159136.2282
101 | 2505211.6476 | 1159120.0072 | 2505233.1951 | 1159087.639
102 | 2505201.5218 | 1159136.2282 | 2505197.0028 | 1159143.4674
103 | 2505185.8515 | 1159161.3313 | 2505197.0028 | 1159143.4674
104 | 2505185.8515 | 1159161.3313 | 2505217.7746 | 1159182.1738
105 | 2505217.7746 | 1159182.1738 | 2505202.7522 | 1159205.7475 | 2505216.3784 | 1159216.2869
106 | 2505217.7746 | 1159182.1738 | 2505226.8585 | 1159187.9451
107 | 2505233.6192 | 1159192.2412 | 2505226.8585 | 1159187.9451
108 | 2505226.8585 | 1159187.9451 | 2505247.1371 | 1159157.6778
109 | 2505250.4225 | 1159152.7741 | 2505247.1371 | 1159157.6778
110 | 2505390.4866 | 1159348.6027 | 2505384.0965 | 1159359.3899
111 | 2505377.7846 | 1159370.0453 | 2505384.0965 | 1159359.3899
112 | 2505401.7749 | 1159369.2226 | 2505394.5693 | 1159380.4652 | 2505377.7846 | 1159370.0453
113 | 2505387.1854 | 1159299.9464 | 2505369.6561 | 1159287.4611

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2505666.8873 | 1159491.8613
1 | 2505669.8805 | 1159493.7883
2 | 2505647.0989 | 1159479.1216
3 | 2505700.6927 | 1159513.757
4 | 2505631.8075 | 1159501.3875
5 | 2505617.1756 | 1159459.4683
6 | 2505706.718 | 1159505.9243
7 | 2505704.389 | 1159516.1598
8 | 2505614.8105 | 1159499.3042
9 | 2505612.5502 | 1159455.9645
10 | 2505692.2043 | 1159556.7841
11 | 2505604.6377 | 1159449.9706
12 | 2505580.6432 | 1159431.4918
13 | 2505592.1959 | 1159468.6704
14 | 2504591.1029 | 1159530.7797
15 | 2504829.6845 | 1159762.4786
16 | 2504931.8263 | 1159091.1018
17 | 2504841.2128 | 1159771.5622
18 | 2504954.5685 | 1159088.3736
19 | 2504846.1862 | 1159774.4792
20 | 2505304.0005 | 1159304.2005
21 | 2505336.1883 | 1159263.6238
22 | 2505381.383 | 1159396.0157
23 | 2505376.6868 | 1159371.897
24 | 2505587.1658 | 1159495.7622
25 | 2505599.1034 | 1159509.5053
26 | 2505575.4894 | 1159427.9484
27 | 2505590.0358 | 1159419.0917
28 | 2505546.9646 | 1159411.9424
29 | 2505557.5567 | 1159454.0668
30 | 2505591.7192 | 1159416.8693
31 | 2505556.6723 | 1159455.5076
32 | 2505556.624 | 1159455.5862
33 | 2505554.9164 | 1159458.3682
34 | 2505540.8113 | 1159408.45
35 | 2505571.0888 | 1159376.9703
36 | 2505549.9906 | 1159466.3951
37 | 2505549.9032 | 1159493.0017
38 | 2505531.316 | 1159403.0608
39 | 2505555.7352 | 1159334.4412
40 | 2505460.59 | 1159398.1083
41 | 2505463.1283 | 1159394.5391
42 | 2505452.5758 | 1159387.1067
43 | 2505519.104 | 1159394.3141
44 | 2505444.6372 | 1159340.986
45 | 2505422.8009 | 1159376.8407
46 | 2505425.4853 | 1159327.2679
47 | 2505529.939 | 1159380.8354
48 | 2505530.7593 | 1159402.662
49 | 2505436.4888 | 1159285.4743
50 | 2505414.7617 | 1159319.5875
51 | 2505511.3797 | 1159353.9932
52 | 2505497.0485 | 1159332.9643
53 | 2505510.2591 | 1159352.3489
54 | 2505491.2672 | 1159324.481
55 | 2505515.1345 | 1159294.4198
56 | 2505510.4741 | 1159289.2296
57 | 2505490.5543 | 1159249.6185
58 | 2505545.3128 | 1159288.4146
59 | 2505493.1674 | 1159228.5978
60 | 2505648.9326 | 1159422.6247
61 | 2505187.6368 | 1158841.7506
62 | 2505121.3827 | 1158777.9571
63 | 2505028.321 | 1158982.6906
64 | 2504999.024 | 1159015.6804
65 | 2504998.3649 | 1159016.3876
66 | 2504986.4454 | 1159029.1774
67 | 2505012.3955 | 1159046.5112
68 | 2504753.2501 | 1158856.9733
69 | 2504978.6094 | 1159046.6223
70 | 2505074.5858 | 1159038.8893
71 | 2505080.0322 | 1159043.148
72 | 2505086.0017 | 1159089.052
73 | 2505082.9697 | 1159093.6694
74 | 2505140.8628 | 1159085.9751
75 | 2505077.6175 | 1159090.0937
76 | 2505142.1147 | 1159086.7609
77 | 2505168.5645 | 1159105.7557
78 | 2505173.2591 | 1159108.5791
79 | 2504966.8928 | 1159070.8077
80 | 2505002.9349 | 1159068.3297
81 | 2505032.8675 | 1159060.196
82 | 2504731.1585 | 1158844.6788
83 | 2504708.8408 | 1158832.2649
84 | 2504701.9867 | 1158828.4523
85 | 2505014.074 | 1159075.8516
86 | 2505057.761 | 1159076.8274
87 | 2505275.6317 | 1159268.5393
88 | 2505293.7239 | 1159233.0075
89 | 2505282.0514 | 1159224.5887
90 | 2505277.0989 | 1159221.0168
91 | 2505336.6655 | 1159263.9637
92 | 2505256.1003 | 1159207.0695
93 | 2505366.5655 | 1159285.2599
94 | 2505211.6476 | 1159120.0072
95 | 2505201.5218 | 1159136.2282
96 | 2505233.1951 | 1159087.639
97 | 2505197.0028 | 1159143.4674
98 | 2505185.8515 | 1159161.3313
99 | 2505217.7746 | 1159182.1738
100 | 2505233.6192 | 1159192.2412
101 | 2505226.8585 | 1159187.9451
102 | 2505247.1371 | 1159157.6778
103 | 2505216.3784 | 1159216.2869
104 | 2505250.4225 | 1159152.7741
105 | 2505390.4866 | 1159348.6027
106 | 2505384.0965 | 1159359.3899
107 | 2505377.7846 | 1159370.0453
108 | 2505387.1854 | 1159299.9464
109 | 2505401.7749 | 1159369.2226
110 | 2505369.6561 | 1159287.4611
111 | 2505472.5552 | 1159246.1521
112 | 2505419.0771 | 1159266.9384
113 | 2505534.7472 | 1159156.3654
114 | 2505531.295 | 1159480.1752
115 | 2505425.4853 | 1159327.2679

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1