## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6512-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6512-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6512-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6512-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6512-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6512-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6512-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6512-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6512-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6512-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6512-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6512-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6512-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6512-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6512-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6512-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6512-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6512-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6512-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6512-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6512-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6512-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6512-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6512-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6512-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6512-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6512-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6512-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6512-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6512-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6512-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6512-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6512-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6512-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6512-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6512-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6512-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6512-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6512-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6512-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6512-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6512-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6512-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6512-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6512-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6512-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6512-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6512-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6512-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6512-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6512-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6512-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6512-8_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6512-8_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6512-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6512-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6512-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6512-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6512-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6512-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6512-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6512-8_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6512-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6512-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6512-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6512-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6512-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6512-8_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6512-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6512-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6512-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6512-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6512-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6512-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6512-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6512-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6512-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6512-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6512-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6512-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6512-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6512-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6512-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6512-8_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6512-8_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6512-8_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6512-8_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6512-8_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6512-8_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6512-8_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6512-8_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6512-8_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6512-8_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6512-8_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6512-8_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6512-8_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6512-8_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6512-8_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6512-8_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6512-8_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6512-8_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6512-8_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6512-8_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6512-8_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6512-8_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6512-8_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6512-8_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6512-8_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6512-8_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6512-8_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6512-8_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_340_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6512-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0006469 | 0.00016213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6512-8_0_4_load_3 | 3 | 0.0038322 | 0.00096045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6512-8_0_4_load_4 | 4 | 0.0019575 | 0.0004906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6512-8_0_4_load_5 | 5 | 0.0029712 | 0.00074466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6512-8_0_4_load_6 | 6 | 0.0010054 | 0.00025198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6512-8_0_4_load_8 | 7 | 0.0021761 | 0.00054538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6512-8_0_4_load_7 | 8 | 0.0016805 | 0.00042117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6512-8_0_4_load_51 | 10 | 0.00079875 | 0.00020018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6512-8_0_4_load_10 | 12 | 0.002891 | 0.00072454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6512-8_0_4_load_16 | 14 | 0.0028231 | 0.00070753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6512-8_0_4_load_13 | 15 | 0.0018931 | 0.00047447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6512-8_0_4_load_19 | 16 | 0.00035681 | 8.9426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6512-8_0_4_load_14 | 18 | 0.0036525 | 0.0009154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6512-8_0_4_load_15 | 19 | 0.00095146 | 0.00023846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6512-8_0_4_load_25 | 20 | 0.0016641 | 0.00041706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6512-8_0_4_load_20 | 21 | 0.0004768 | 0.0001195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6512-8_0_4_load_23 | 24 | 0.0016638 | 0.00041699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6512-8_0_4_load_24 | 25 | 0.001808 | 0.00045313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6512-8_0_4_load_27 | 28 | 0.001002 | 0.00025112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6512-8_0_4_load_28 | 29 | 0.00023233 | 5.8227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6512-8_0_4_load_29 | 30 | 0.00074538 | 0.00018681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6512-8_0_4_load_30 | 31 | 0.00028112 | 7.0456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6512-8_0_4_load_31 | 32 | 0.0079167 | 0.0019841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6512-8_0_4_load_32 | 33 | 0.0013628 | 0.00034155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6512-8_0_4_load_41 | 34 | 0.00066125 | 0.00016573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6512-8_0_4_load_35 | 36 | 0.00024283 | 6.086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6512-8_0_4_load_49 | 37 | 0.00095965 | 0.00024051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6512-8_0_4_load_37 | 38 | 0.00038793 | 9.7224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6512-8_0_4_load_36 | 39 | 0.0011385 | 0.00028534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6512-8_0_4_load_40 | 42 | 0.0007041 | 0.00017647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6512-8_0_4_load_42 | 43 | 0.0002894 | 7.2531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6512-8_0_4_load_68 | 44 | 0.0005352 | 0.00013413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6512-8_0_4_load_88 | 45 | 0.0015254 | 0.00038231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6512-8_0_4_load_43 | 46 | 0.00058706 | 0.00014713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6512-8_0_4_load_44 | 47 | 0.00040144 | 0.00010061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6512-8_0_4_load_45 | 48 | 0.00073564 | 0.00018437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6512-8_0_4_load_46 | 49 | 0.00037834 | 9.482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6512-8_0_4_load_48 | 51 | 0.00023771 | 5.9576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6512-8_0_4_load_191 | 52 | 0.0013628 | 0.00034155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6512-8_0_4_load_192 | 53 | 0.0011635 | 0.00029161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6512-8_0_4_load_50 | 54 | 0.00094638 | 0.00023718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6512-8_0_4_load_52 | 55 | 0.00021984 | 5.5098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6512-8_0_4_load_53 | 56 | 9.2997e-05 | 2.3307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6512-8_0_4_load_55 | 58 | 0.00037648 | 9.4356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6512-8_0_4_load_56 | 59 | 0.0021356 | 0.00053523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6512-8_0_4_load_89 | 60 | 0.00053931 | 0.00013516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6512-8_0_4_load_60 | 62 | 0.0015826 | 0.00039663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6512-8_0_4_load_57 | 63 | 0.0012459 | 0.00031225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6512-8_0_4_load_61 | 65 | 0.0007268 | 0.00018215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6512-8_0_4_load_62 | 66 | 0.0029636 | 0.00074275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6512-8_0_4_load_253 | 67 | 0.00031946 | 8.0063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6512-8_0_4_load_70 | 69 | 0.0011992 | 0.00030054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6512-8_0_4_load_71 | 71 | 0.0030366 | 0.00076105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6512-8_0_4_load_90 | 72 | 0.0009351 | 0.00023436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6512-8_0_4_load_74 | 74 | 0.0020776 | 0.00052069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6512-8_0_4_load_78 | 75 | 0.0021601 | 0.00054136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6512-8_0_4_load_75 | 76 | 0.0073018 | 0.00183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6512-8_0_4_load_92 | 77 | 0.00046962 | 0.0001177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6512-8_0_4_load_76 | 78 | 0.00088598 | 0.00022205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6512-8_0_4_load_77 | 79 | 0.0021383 | 0.00053592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6512-8_0_4_load_93 | 80 | 0.00033535 | 8.4047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6512-8_0_4_load_91 | 81 | 0.0025714 | 0.00064447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6512-8_0_4_load_94 | 82 | 0.00036231 | 9.0802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6512-8_0_4_load_188 | 83 | 0.00034054 | 8.5347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6512-8_0_4_load_189 | 84 | 0.00094815 | 0.00023763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6512-8_0_4_load_193 | 86 | 0.0053835 | 0.0013492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6512-8_0_4_load_194 | 87 | 0.00045583 | 0.00011424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6512-8_0_4_load_196 | 88 | 0.001236 | 0.00030977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6512-8_0_4_load_198 | 90 | 0.001576 | 0.00039497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6512-8_0_4_load_199 | 91 | 0.001589 | 0.00039824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6512-8_0_4_load_200 | 92 | 0.0051612 | 0.0012935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6512-8_0_4_load_204 | 93 | 0.0016892 | 0.00042335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6512-8_0_4_load_201 | 94 | 0.0013731 | 0.00034412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6512-8_0_4_load_203 | 96 | 0.0020084 | 0.00050335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6512-8_0_4_load_205 | 98 | 0.0012973 | 0.00032513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6512-8_0_4_load_206 | 99 | 0.0043091 | 0.0010799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6512-8_0_4_load_207 | 100 | 0.0030178 | 0.00075634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6512-8_0_4_load_208 | 101 | 0.0044948 | 0.0011265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6512-8_0_4_load_209 | 102 | 0.0031186 | 0.00078161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6512-8_0_4_load_210 | 103 | 0.00070051 | 0.00017556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6512-8_0_4_load_212 | 104 | 0.00018618 | 4.6661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6512-8_0_4_load_211 | 105 | 0.00047233 | 0.00011838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6512-8_0_4_load_214 | 107 | 0.00036771 | 9.2158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6512-8_0_4_load_216 | 108 | 0.00030212 | 7.5717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6512-8_0_4_load_255 | 110 | 0.00035401 | 8.8724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6512-8_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_6512-8_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.064297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_6512-8_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.020143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6512-8_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.050211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_6512-8_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.037362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6512-8_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.036749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6512-8_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.013409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_6512-8_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.05592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6512-8_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.022104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6512-8_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.27969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6512-8_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.026355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_6512-8_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 54 | 0.1485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6512-8_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.024727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_6512-8_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.011379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_6512-8_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.016158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_6512-8_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.011968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_6512-8_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.0030834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6512-8_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.041146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_6512-8_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.01557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6512-8_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.026868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6512-8_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.034864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_6512-8_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.03036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_6512-8_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 27 | 0.0095771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_6512-8_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.02163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_6512-8_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.056566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_6512-8_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.021886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_6512-8_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.023313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_6512-8_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.016645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_6512-8_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 35 | 0.013091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6512-8_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 36 | 0.029809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_6512-8_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.011535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6512-8_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0043254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6512-8_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.012411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6512-8_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.027607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6512-8_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.054481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6512-8_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.052055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6512-8_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.019031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6512-8_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.011754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6512-8_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0051078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_6512-8_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 51 | 0.014366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6512-8_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.00027396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_6512-8_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.048365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_6512-8_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.006247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_6512-8_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.023024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6512-8_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.03335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_6512-8_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.012582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6512-8_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.066337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_6512-8_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 68 | 0.002108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6512-8_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 60 | 0.02496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_6512-8_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.00024442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6512-8_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.064138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6512-8_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.01771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6512-8_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.080205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6512-8_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0099897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6512-8_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.032814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6512-8_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.028978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6512-8_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 85 | 0.057376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6512-8_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 86 | 0.030383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6512-8_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.010951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_6512-8_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.090053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_6512-8_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.03815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_6512-8_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.12498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_6512-8_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.031202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_6512-8_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.1227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6512-8_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.16971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_6512-8_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 109 | 0.13011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6512-8_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.029174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_6512-8_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.022687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6512-8_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.056827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_6512-8_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.019958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_6512-8_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.12591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_6512-8_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 107 | 0.14786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6512-8_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.021215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6512-8_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.013796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6512-8_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.021825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6512-8_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.022476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6512-8_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.015148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6512-8_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 81 | 0.0091951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6512-8_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.050496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6512-8_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0052645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6512-8_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.010426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6512-8_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.0022555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6512-8_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.018215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6512-8_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.0090126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6512-8_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.01487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6512-8_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.044782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6512-8_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.010391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6512-8_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.058708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6512-8_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.051279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6512-8_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.017643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6512-8_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.068042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6512-8_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.012245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6512-8_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.023613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6512-8_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.037463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6512-8_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.0036009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6512-8_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.036422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6512-8_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.05962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6512-8_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.16147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6512-8_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 106 | 0.037173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6512-8_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.013211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6512-8_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0051657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6512-8_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.043761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6512-8_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.042819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6512-8_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.064288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6512-8_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.041428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6512-8_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.021235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6512-8_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.070955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6512-8_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.003018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6512-8_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.030004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6512-8_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.053017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6512-8_0_4_trafo_54 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 57 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2529114.7691 | 1196458.617 | 2529113.4592 | 1196469.4119
1 | 2529106.5303 | 1196533.3264 | 2529108.7463 | 1196508.2517 | 2529113.4592 | 1196469.4119
2 | 2529114.7691 | 1196458.617 | 2529117.3559 | 1196438.6407
3 | 2529114.7691 | 1196458.617 | 2529123.3782 | 1196459.3041 | 2529133.8306 | 1196459.9693 | 2529143.8948 | 1196461.2951 | 2529150.2508 | 1196462.1424 | 2529153.2914 | 1196461.5837 | 2529155.5213 | 1196460.1119 | 2529157.4422 | 1196455.075 | 2529157.0117 | 1196452.1783 | 2529157.0465 | 1196451.725
4 | 2529106.5303 | 1196533.3264 | 2529118.9908 | 1196524.7622 | 2529137.5317 | 1196512.476
5 | 2529117.3559 | 1196438.6407 | 2529121.6773 | 1196405.2696 | 2529122.2221 | 1196402.2183
6 | 2529157.0465 | 1196451.725 | 2529157.3152 | 1196448.2279 | 2529156.8842 | 1196444.0083 | 2529157.1458 | 1196438.3542
7 | 2529187.8789 | 1196401.326 | 2529180.7459 | 1196403.0561 | 2529177.8029 | 1196404.781 | 2529174.2044 | 1196407.7699 | 2529171.2985 | 1196412.6184 | 2529170.0508 | 1196421.7498 | 2529168.3989 | 1196425.0603 | 2529165.6922 | 1196425.5149 | 2529161.718 | 1196425.7288 | 2529157.9274 | 1196427.2859 | 2529157.6254 | 1196430.08 | 2529157.4359 | 1196432.0835 | 2529157.1458 | 1196438.3542
8 | 2529168.1001 | 1196338.9343 | 2529158.0796 | 1196341.2991 | 2529146.6012 | 1196344.0703 | 2529146.6012 | 1196344.0703
9 | 2529146.6012 | 1196344.0703 | 2528889.6293 | 1196233.6561
10 | 2529168.1001 | 1196338.9343 | 2529174.4504 | 1196350.199 | 2529175.87 | 1196363.5474
11 | 2528741.2648 | 1196239.9062 | 2528889.6293 | 1196233.6561
12 | 2529187.8789 | 1196401.326 | 2529180.9017 | 1196392.4368 | 2529178.1709 | 1196385.087 | 2529177.0907 | 1196379.6068
13 | 2529197.6094 | 1196407.2697 | 2529187.8789 | 1196401.326
14 | 2529175.87 | 1196363.5474 | 2529176.0883 | 1196365.6 | 2529176.201 | 1196375.0932 | 2529177.0907 | 1196379.6068
15 | 2529197.6094 | 1196407.2697 | 2529196.5388 | 1196419.1901
16 | 2529197.6094 | 1196407.2697 | 2529200.6078 | 1196407.9884
17 | 2529207.4306 | 1196455.5267 | 2529198.6667 | 1196448.2151 | 2529195.6988 | 1196442.0688 | 2529195.9271 | 1196426.0009 | 2529196.5388 | 1196419.1901
18 | 2529200.6078 | 1196407.9884 | 2529215.7494 | 1196411.6177
19 | 2529207.4306 | 1196455.5267 | 2529219.023 | 1196457.2458 | 2529231.1957 | 1196455.8673 | 2529234.0527 | 1196455.378
20 | 2529207.4306 | 1196455.5267 | 2529223.0704 | 1196467.7041 | 2529235.5318 | 1196476.1297
21 | 2529235.5318 | 1196476.1297 | 2529244.3203 | 1196482.072 | 2529255.3103 | 1196485.0324 | 2529263.519 | 1196486.6668
22 | 2529272.9117 | 1196488.537 | 2529263.519 | 1196486.6668
23 | 2529282.1815 | 1196451.1381 | 2529288.7097 | 1196430.515
24 | 2529288.7097 | 1196430.515 | 2529333.9767 | 1196442.6974 | 2529343.6221 | 1196443.606
25 | 2529282.1815 | 1196451.1381 | 2529276.9163 | 1196472.3808
26 | 2529366.8399 | 1196443.1977 | 2529352.6393 | 1196444.4554 | 2529343.6221 | 1196443.606
27 | 2529272.9117 | 1196488.537 | 2529276.9163 | 1196472.3808
28 | 2529366.8399 | 1196443.1977 | 2529355.4722 | 1196436.6505
29 | 2529366.8399 | 1196443.1977 | 2529393.4377 | 1196456.6564
30 | 2529272.9117 | 1196488.537 | 2529282.2683 | 1196493.1623 | 2529283.2971 | 1196493.5452
31 | 2529283.2971 | 1196493.5452 | 2529287.3508 | 1196495.0541
32 | 2529287.3508 | 1196495.0541 | 2529298.982 | 1196499.3837
33 | 2529298.982 | 1196499.3837 | 2529308.0016 | 1196502.741 | 2529324.3896 | 1196510.1458
34 | 2529410.5828 | 1196553.2862 | 2529409.5935 | 1196566.8329 | 2529401.8696 | 1196577.842 | 2529397.8386 | 1196586.1279 | 2529391.0678 | 1196590.1215 | 2529381.0179 | 1196587.5448
35 | 2529426.7537 | 1196505.3081 | 2529423.7677 | 1196507.3407 | 2529416.2738 | 1196520.4149 | 2529414.3192 | 1196529.6992 | 2529410.6621 | 1196552.2004 | 2529410.5828 | 1196553.2862
36 | 2529439.4889 | 1196491.6565 | 2529433.6073 | 1196500.6426 | 2529426.7537 | 1196505.3081
37 | 2529355.4722 | 1196436.6505 | 2529357.1161 | 1196425.0123
38 | 2529393.4377 | 1196456.6564 | 2529397.9952 | 1196458.9626
39 | 2529359.1254 | 1196410.7877 | 2529357.1161 | 1196425.0123
40 | 2529397.9952 | 1196458.9626 | 2529398.2397 | 1196459.0863
41 | 2529438.6919 | 1196485.4622 | 2529407.0304 | 1196463.5345 | 2529398.2397 | 1196459.0863
42 | 2529438.6919 | 1196485.4622 | 2529439.4889 | 1196491.6565
43 | 2529438.6919 | 1196485.4622 | 2529446.8622 | 1196488.99 | 2529460.4271 | 1196492.9262
44 | 2529439.4889 | 1196491.6565 | 2529439.5716 | 1196511.5341 | 2529439.9316 | 1196525.0016
45 | 2529460.4271 | 1196492.9262 | 2529463.6492 | 1196493.8612 | 2529472.629 | 1196495.9814
46 | 2529433.3495 | 1196590.7595 | 2529440.5007 | 1196546.2885 | 2529439.9316 | 1196525.0016
47 | 2529474.6806 | 1196496.4658 | 2529472.629 | 1196495.9814
48 | 2529433.3495 | 1196590.7595 | 2529433.2839 | 1196591.1674 | 2529428.8576 | 1196615.3124
49 | 2529362.4635 | 1196383.2937 | 2529362.4897 | 1196383.0507
50 | 2529369.3609 | 1196319.2822 | 2529362.4897 | 1196383.0507
51 | 2529362.4635 | 1196383.2937 | 2529360.7089 | 1196399.5774 | 2529360.5226 | 1196400.8962
52 | 2529376.0071 | 1196239.3891 | 2529375.6621 | 1196252.0786 | 2529374.1146 | 1196275.1663 | 2529369.3609 | 1196319.2822
53 | 2529360.5226 | 1196400.8962 | 2529359.1254 | 1196410.7877
54 | 2529376.0071 | 1196239.3891 | 2529406.8892 | 1196250.4833
55 | 2529376.0071 | 1196239.3891 | 2529369.2099 | 1196223.8157 | 2529360.9024 | 1196215.1755
56 | 2529460.8868 | 1196269.8816 | 2529406.8892 | 1196250.4833
57 | 2529360.9024 | 1196215.1755 | 2529356.9918 | 1196211.1082 | 2529333.8932 | 1196202.2452
58 | 2529415.1898 | 1196683.2983 | 2529412.9174 | 1196694.0111
59 | 2529397.0638 | 1196782.6441 | 2529399.9687 | 1196766.122 | 2529408.8927 | 1196712.9845 | 2529412.9174 | 1196694.0111
60 | 2529415.1898 | 1196683.2983 | 2529423.1063 | 1196645.9784
61 | 2529397.0638 | 1196782.6441 | 2529396.2378 | 1196907.6229
62 | 2529428.8576 | 1196615.3124 | 2529424.0596 | 1196641.4845 | 2529423.1063 | 1196645.9784
63 | 2529409.877 | 1197028.5737 | 2529407.9341 | 1197024.0273 | 2529401.8607 | 1197003.8759 | 2529398.3338 | 1196988.4305 | 2529396.6467 | 1196962.3793 | 2529396.2231 | 1196909.8527 | 2529396.2378 | 1196907.6229
64 | 2529396.2378 | 1196907.6229 | 2529226.6404 | 1196913.8386
65 | 2529409.877 | 1197028.5737 | 2529530.1042 | 1197078.3052
66 | 2529198.0288 | 1196919.5394 | 2529226.6404 | 1196913.8386
67 | 2529198.0288 | 1196919.5394 | 2529175.5836 | 1196922.8428
68 | 2529198.0288 | 1196919.5394 | 2529202.7393 | 1196953.793 | 2529203.0033 | 1196976.0425
69 | 2529203.2402 | 1196995.9994 | 2529203.0033 | 1196976.0425
70 | 2529203.2402 | 1196995.9994 | 2529127.4676 | 1197096.5611
71 | 2529019.5412 | 1197197.6343 | 2529127.4676 | 1197096.5611
72 | 2529474.6806 | 1196496.4658 | 2529495.3283 | 1196501.3382
73 | 2529508.6431 | 1196504.9253 | 2529501.8693 | 1196502.8818 | 2529495.3283 | 1196501.3382
74 | 2529508.6431 | 1196504.9253 | 2529529.5988 | 1196511.2261
75 | 2529508.6431 | 1196504.9253 | 2529506.6649 | 1196516.7446 | 2529502.8079 | 1196526.5017
76 | 2529469.9068 | 1196525.8795 | 2529468.9786 | 1196531.5987 | 2529478.1596 | 1196533.3903
77 | 2529487.2103 | 1196534.9319 | 2529485.7389 | 1196534.8693 | 2529478.1596 | 1196533.3903
78 | 2529529.5988 | 1196511.2261 | 2529534.3682 | 1196519.6526 | 2529548.1096 | 1196531.1195 | 2529554.112 | 1196545.902 | 2529556.7856 | 1196552.3299 | 2529556.7856 | 1196552.3299
79 | 2529529.5988 | 1196511.2261 | 2529534.6398 | 1196512.7438
80 | 2529495.734 | 1196533.5152 | 2529501.4723 | 1196529.8805 | 2529502.8079 | 1196526.5017
81 | 2529556.7856 | 1196552.3299 | 2529558.352 | 1196553.9528
82 | 2529534.6398 | 1196512.7438 | 2529551.9842 | 1196517.9659 | 2529552.0775 | 1196518.0065
83 | 2529487.2103 | 1196534.9319 | 2529493.1017 | 1196535.1825 | 2529495.734 | 1196533.5152
84 | 2529552.0775 | 1196518.0065 | 2529565.7127 | 1196523.9386
85 | 2529538.2411 | 1196573.4281 | 2529548.2295 | 1196578.0463 | 2529561.0971 | 1196570.3676 | 2529563.5648 | 1196559.3541 | 2529558.352 | 1196553.9528
86 | 2529453.4041 | 1196328.0145 | 2529452.4861 | 1196338.3653
87 | 2529460.8868 | 1196269.8816 | 2529456.9091 | 1196288.4954 | 2529453.4041 | 1196328.0145
88 | 2529333.8932 | 1196202.2452 | 2529306.2581 | 1196191.6415 | 2529285.8025 | 1196184.462
89 | 2529133.4306 | 1197508.0715 | 2529116.222 | 1197511.9607
90 | 2529133.4306 | 1197508.0715 | 2529130.5824 | 1197499.7781 | 2529122.3091 | 1197491.3268 | 2529102.6306 | 1197485.8572 | 2529089.9268 | 1197482.7507 | 2529081.2207 | 1197471.8587 | 2529081.2207 | 1197471.8587
91 | 2529080.2605 | 1197459.6516 | 2529081.2207 | 1197471.8587
92 | 2529102.2288 | 1197452.0527 | 2529089.5878 | 1197454.2375 | 2529080.2605 | 1197459.6516
93 | 2529102.2288 | 1197452.0527 | 2529084.4701 | 1197419.066
94 | 2529084.4701 | 1197419.066 | 2529084.5498 | 1197415.466
95 | 2529115.8357 | 1197372.1874 | 2529137.7678 | 1197401.2663
96 | 2529115.8357 | 1197372.1874 | 2529093.2292 | 1197382.5066 | 2529084.8715 | 1197400.9392 | 2529084.5498 | 1197415.466
97 | 2529048.6136 | 1197225.3754 | 2529115.8357 | 1197372.1874
98 | 2529048.6136 | 1197225.3754 | 2529021.2869 | 1197200.0962
99 | 2528778.3008 | 1197240.1727 | 2528790.5492 | 1197245.1218
100 | 2528773.5113 | 1197238.2374 | 2528778.3008 | 1197240.1727
101 | 2528829.8573 | 1197262.1988 | 2528807.5344 | 1197257.1318 | 2528792.6466 | 1197245.9693 | 2528790.5492 | 1197245.1218
102 | 2528829.8573 | 1197262.1988 | 2528847.2741 | 1197266.1523 | 2528871.8617 | 1197270.4407
103 | 2528871.8617 | 1197270.4407 | 2528881.7602 | 1197272.1671 | 2528914.018 | 1197272.0939 | 2528935.6066 | 1197267.9529
104 | 2528935.6066 | 1197267.9529 | 2528959.9968 | 1197263.2745 | 2528976.2294 | 1197259.8353
105 | 2528997.0029 | 1197255.434 | 2528976.2294 | 1197259.8353
106 | 2529021.2869 | 1197200.0962 | 2529023.0973 | 1197205.6447 | 2529023.6615 | 1197216.5779 | 2529021.1992 | 1197242.0225 | 2529009.0344 | 1197252.8848 | 2528997.0029 | 1197255.434
107 | 2529021.2869 | 1197200.0962 | 2529019.5412 | 1197197.6343
108 | 2528998.8938 | 1197176.1657 | 2529000.1824 | 1197177.3002 | 2529012.672 | 1197187.9469 | 2529019.5412 | 1197197.6343
109 | 2529530.1042 | 1197078.3052 | 2529527.6725 | 1197094.2769 | 2529523.2384 | 1197109.0381 | 2529515.4918 | 1197129.0416

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2529113.4592 | 1196469.4119
1 | 2529114.7691 | 1196458.617
2 | 2529106.5303 | 1196533.3264
3 | 2529117.3559 | 1196438.6407
4 | 2529157.0465 | 1196451.725
5 | 2529137.5317 | 1196512.476
6 | 2529122.2221 | 1196402.2183
7 | 2529157.1458 | 1196438.3542
8 | 2529146.6012 | 1196344.0703
9 | 2529168.1001 | 1196338.9343
10 | 2528889.6293 | 1196233.6561
11 | 2529187.8789 | 1196401.326
12 | 2529177.0907 | 1196379.6068
13 | 2529197.6094 | 1196407.2697
14 | 2529175.87 | 1196363.5474
15 | 2529196.5388 | 1196419.1901
16 | 2529200.6078 | 1196407.9884
17 | 2529207.4306 | 1196455.5267
18 | 2529234.0527 | 1196455.378
19 | 2529235.5318 | 1196476.1297
20 | 2529263.519 | 1196486.6668
21 | 2529215.7494 | 1196411.6177
22 | 2529288.7097 | 1196430.515
23 | 2529282.1815 | 1196451.1381
24 | 2529343.6221 | 1196443.606
25 | 2529276.9163 | 1196472.3808
26 | 2529366.8399 | 1196443.1977
27 | 2529272.9117 | 1196488.537
28 | 2529283.2971 | 1196493.5452
29 | 2529287.3508 | 1196495.0541
30 | 2529298.982 | 1196499.3837
31 | 2529324.3896 | 1196510.1458
32 | 2529381.0179 | 1196587.5448
33 | 2529410.5828 | 1196553.2862
34 | 2529426.7537 | 1196505.3081
35 | 2529355.4722 | 1196436.6505
36 | 2529393.4377 | 1196456.6564
37 | 2529357.1161 | 1196425.0123
38 | 2529397.9952 | 1196458.9626
39 | 2529398.2397 | 1196459.0863
40 | 2529438.6919 | 1196485.4622
41 | 2529439.4889 | 1196491.6565
42 | 2529460.4271 | 1196492.9262
43 | 2529439.9316 | 1196525.0016
44 | 2529472.629 | 1196495.9814
45 | 2529433.3495 | 1196590.7595
46 | 2529362.4897 | 1196383.0507
47 | 2529362.4635 | 1196383.2937
48 | 2529369.3609 | 1196319.2822
49 | 2529360.5226 | 1196400.8962
50 | 2529376.0071 | 1196239.3891
51 | 2529359.1254 | 1196410.7877
52 | 2529406.8892 | 1196250.4833
53 | 2529360.9024 | 1196215.1755
54 | 2528741.2648 | 1196239.9062
55 | 2529412.9174 | 1196694.0111
56 | 2529415.1898 | 1196683.2983
57 | 2529397.0638 | 1196782.6441
58 | 2529423.1063 | 1196645.9784
59 | 2529396.2378 | 1196907.6229
60 | 2529428.8576 | 1196615.3124
61 | 2529409.877 | 1197028.5737
62 | 2529226.6404 | 1196913.8386
63 | 2529175.5836 | 1196922.8428
64 | 2529198.0288 | 1196919.5394
65 | 2529203.0033 | 1196976.0425
66 | 2529203.2402 | 1196995.9994
67 | 2529127.4676 | 1197096.5611
68 | 2529474.6806 | 1196496.4658
69 | 2529495.3283 | 1196501.3382
70 | 2529508.6431 | 1196504.9253
71 | 2529469.9068 | 1196525.8795
72 | 2529478.1596 | 1196533.3903
73 | 2529529.5988 | 1196511.2261
74 | 2529502.8079 | 1196526.5017
75 | 2529556.7856 | 1196552.3299
76 | 2529534.6398 | 1196512.7438
77 | 2529495.734 | 1196533.5152
78 | 2529552.0775 | 1196518.0065
79 | 2529565.7127 | 1196523.9386
80 | 2529558.352 | 1196553.9528
81 | 2529487.2103 | 1196534.9319
82 | 2529538.2411 | 1196573.4281
83 | 2529453.4041 | 1196328.0145
84 | 2529452.4861 | 1196338.3653
85 | 2529460.8868 | 1196269.8816
86 | 2529333.8932 | 1196202.2452
87 | 2529285.8025 | 1196184.462
88 | 2529116.222 | 1197511.9607
89 | 2529133.4306 | 1197508.0715
90 | 2529081.2207 | 1197471.8587
91 | 2529080.2605 | 1197459.6516
92 | 2529102.2288 | 1197452.0527
93 | 2529084.4701 | 1197419.066
94 | 2529137.7678 | 1197401.2663
95 | 2529115.8357 | 1197372.1874
96 | 2529084.5498 | 1197415.466
97 | 2529048.6136 | 1197225.3754
98 | 2528778.3008 | 1197240.1727
99 | 2528790.5492 | 1197245.1218
100 | 2528773.5113 | 1197238.2374
101 | 2528829.8573 | 1197262.1988
102 | 2528871.8617 | 1197270.4407
103 | 2528935.6066 | 1197267.9529
104 | 2528976.2294 | 1197259.8353
105 | 2528997.0029 | 1197255.434
106 | 2529021.2869 | 1197200.0962
107 | 2529019.5412 | 1197197.6343
108 | 2528998.8938 | 1197176.1657
109 | 2529530.1042 | 1197078.3052
110 | 2529515.4918 | 1197129.0416
111 | 2529198.0288 | 1196919.5394

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1