## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6722-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6722-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6722-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6722-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6722-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6722-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6722-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6722-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6722-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6722-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6722-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6722-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6722-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6722-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6722-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6722-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6722-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6722-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6722-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6722-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6722-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6722-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6722-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6722-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6722-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6722-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6722-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6722-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6722-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6722-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6722-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6722-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6722-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6722-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6722-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6722-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6722-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6722-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6722-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6722-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6722-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6722-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6722-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6722-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6722-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6722-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6722-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6722-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6722-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6722-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6722-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6722-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6722-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6722-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6722-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6722-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6722-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6722-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6722-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6722-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6722-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6722-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6722-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6722-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6722-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6722-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6722-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6722-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6722-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6722-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6722-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6722-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6722-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6722-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6722-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6722-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6722-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6722-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6722-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6722-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6722-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6722-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6722-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6722-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6722-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6722-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6722-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6722-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6722-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6722-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6722-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6722-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6722-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6722-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6722-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6722-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6722-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6722-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6722-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6722-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6722-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6722-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6722-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6722-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6722-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6722-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6722-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6722-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6722-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6722-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6722-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6722-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6722-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6722-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6722-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6722-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6722-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6722-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6722-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6722-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6722-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6722-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6722-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6722-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_311_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6722-1_0_4_load_0 | 0 | 0.00096856 | 0.00024274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6722-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0029427 | 0.00073751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6722-1_0_4_load_2 | 2 | 0.0026295 | 0.00065901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6722-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0021084 | 0.00052841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6722-1_0_4_load_12 | 6 | 0.0007864 | 0.00019709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6722-1_0_4_load_41 | 7 | 0.0012241 | 0.00030678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6722-1_0_4_load_13 | 8 | 0.0081828 | 0.0020508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6722-1_0_4_load_5 | 9 | 0.0025816 | 0.000647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6722-1_0_4_load_6 | 10 | 0.0020256 | 0.00050767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6722-1_0_4_load_7 | 11 | 0.0021948 | 0.00055006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6722-1_0_4_load_10 | 14 | 0.0025871 | 0.00064838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6722-1_0_4_load_24 | 17 | 0.0043917 | 0.0011007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6722-1_0_4_load_17 | 19 | 0.0044752 | 0.0011216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6722-1_0_4_load_52 | 20 | 0.0028925 | 0.00072492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6722-1_0_4_load_25 | 22 | 0.0019474 | 0.00048806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6722-1_0_4_load_20 | 23 | 0.001575 | 0.00039473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6722-1_0_4_load_22 | 24 | 0.0011099 | 0.00027816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6722-1_0_4_load_14 | 26 | 0.0069082 | 0.0017314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6722-1_0_4_load_35 | 27 | 0.0043538 | 0.0010912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6722-1_0_4_load_54 | 29 | 0.0028628 | 0.00071749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6722-1_0_4_load_31 | 32 | 0.00077687 | 0.0001947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6722-1_0_4_load_27 | 33 | 0.0034475 | 0.00086403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6722-1_0_4_load_28 | 34 | 0.00079293 | 0.00019873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6722-1_0_4_load_30 | 35 | 0.0014152 | 0.00035469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6722-1_0_4_load_36 | 36 | 0.002086 | 0.0005228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6722-1_0_4_load_32 | 38 | 0.0004282 | 0.00010732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6722-1_0_4_load_33 | 39 | 0.00081784 | 0.00020497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6722-1_0_4_load_37 | 40 | 0.0028134 | 0.00070511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6722-1_0_4_load_42 | 43 | 0.0059142 | 0.0014822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6722-1_0_4_load_43 | 44 | 0.0020239 | 0.00050725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6722-1_0_4_load_55 | 45 | 0.00049885 | 0.00012502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6722-1_0_4_load_80 | 46 | 0.0023871 | 0.00059827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6722-1_0_4_load_82 | 47 | 0.0068198 | 0.0017092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6722-1_0_4_load_63 | 48 | 0.0031915 | 0.00079986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6722-1_0_4_load_44 | 49 | 0.0017102 | 0.00042862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6722-1_0_4_load_45 | 50 | 0.00099927 | 0.00025044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6722-1_0_4_load_47 | 52 | 0.0027329 | 0.00068492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6722-1_0_4_load_48 | 53 | 0.003681 | 0.00092255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6722-1_0_4_load_49 | 54 | 0.00097449 | 0.00024423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6722-1_0_4_load_65 | 55 | 0.0021648 | 0.00054255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6722-1_0_4_load_50 | 56 | 0.001639 | 0.00041077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6722-1_0_4_load_60 | 57 | 0.0035203 | 0.00088226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6722-1_0_4_load_61 | 60 | 0.0061357 | 0.0015377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6722-1_0_4_load_75 | 63 | 0.0060705 | 0.0015214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6722-1_0_4_load_59 | 65 | 0.0012106 | 0.00030341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6722-1_0_4_load_56 | 66 | 0.00052017 | 0.00013037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6722-1_0_4_load_57 | 67 | 0.0040326 | 0.0010107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6722-1_0_4_load_62 | 68 | 0.0023789 | 0.00059621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6722-1_0_4_load_67 | 69 | 0.0016182 | 0.00040557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6722-1_0_4_load_77 | 70 | 0.0041948 | 0.0010513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6722-1_0_4_load_73 | 71 | 0.0018667 | 0.00046784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6722-1_0_4_load_84 | 72 | 0.0028229 | 0.00070748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6722-1_0_4_load_81 | 73 | 0.001722 | 0.00043158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6722-1_0_4_load_113 | 74 | 0.0016269 | 0.00040774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6722-1_0_4_load_114 | 75 | 0.0021293 | 0.00053365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6722-1_0_4_load_78 | 76 | 0.0010722 | 0.00026872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6722-1_0_4_load_68 | 77 | 0.0020361 | 0.0005103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6722-1_0_4_load_87 | 80 | 0.0015512 | 0.00038877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6722-1_0_4_load_71 | 82 | 0.001088 | 0.00027269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6722-1_0_4_load_92 | 83 | 0.0010911 | 0.00027345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6722-1_0_4_load_93 | 84 | 0.0022358 | 0.00056036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6722-1_0_4_load_94 | 85 | 0.0011293 | 0.00028302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6722-1_0_4_load_74 | 86 | 0.0022913 | 0.00057427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6722-1_0_4_load_76 | 87 | 0.0013031 | 0.00032659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6722-1_0_4_load_85 | 88 | 0.0010601 | 0.0002657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6722-1_0_4_load_86 | 89 | 0.0023368 | 0.00058567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6722-1_0_4_load_79 | 90 | 0.002244 | 0.00056241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6722-1_0_4_load_104 | 92 | 0.0010554 | 0.00026451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6722-1_0_4_load_89 | 94 | 0.0035794 | 0.00089709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6722-1_0_4_load_90 | 95 | 0.0035326 | 0.00088537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6722-1_0_4_load_91 | 96 | 0.0015295 | 0.00038333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6722-1_0_4_load_101 | 97 | 0.0011098 | 0.00027815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6722-1_0_4_load_100 | 98 | 0.009017 | 0.0022599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6722-1_0_4_load_95 | 99 | 0.0015386 | 0.00038561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6722-1_0_4_load_96 | 100 | 0.00038272 | 9.5919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6722-1_0_4_load_97 | 101 | 0.00077367 | 0.0001939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6722-1_0_4_load_121 | 102 | 0.00074344 | 0.00018632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6722-1_0_4_load_98 | 103 | 0.0040333 | 0.0010108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6722-1_0_4_load_99 | 105 | 0.0025206 | 0.00063173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6722-1_0_4_load_103 | 107 | 0.001501 | 0.00037618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6722-1_0_4_load_102 | 108 | 0.0018689 | 0.0004684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6722-1_0_4_load_107 | 109 | 0.0018175 | 0.00045551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6722-1_0_4_load_110 | 110 | 0.0013184 | 0.00033042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6722-1_0_4_load_111 | 111 | 0.0015962 | 0.00040005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6722-1_0_4_load_120 | 113 | 0.0031818 | 0.00079744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6722-1_0_4_load_119 | 114 | 0.0041068 | 0.0010292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6722-1_0_4_load_125 | 115 | 0.00086883 | 0.00021775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6722-1_0_4_load_118 | 116 | 0.0027909 | 0.00069948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6722-1_0_4_load_112 | 117 | 0.0024079 | 0.00060347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6722-1_0_4_load_115 | 118 | 0.0024139 | 0.00060498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6722-1_0_4_load_117 | 119 | 0.0028295 | 0.00070915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6722-1_0_4_load_116 | 120 | 0.0030674 | 0.00076876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6722-1_0_4_load_126 | 121 | 0.0013591 | 0.00034063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6722-1_0_4_load_123 | 122 | 0.0014588 | 0.00036561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6722-1_0_4_load_124 | 123 | 0.0013952 | 0.00034967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6722-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.037065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6722-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.018996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6722-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.029774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6722-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.038296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6722-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.023069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6722-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.047333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6722-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.015981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6722-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0021685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6722-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 41 | 0.034319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6722-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.020695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6722-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.017835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6722-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0055553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6722-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.019476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6722-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.011576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6722-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.034043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6722-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.0187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6722-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.016801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6722-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.010974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6722-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.037104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6722-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.019539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6722-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.021859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6722-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.0042254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6722-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.0032213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6722-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.0060826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6722-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 27 | 0.050434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6722-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.041161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6722-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.03835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6722-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 39 | 0.010844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6722-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6722-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.007985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6722-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.014668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6722-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0074738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6722-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.019689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6722-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 45 | 0.019367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6722-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 41 | 0.029759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6722-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.010672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6722-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.043161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6722-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.027791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6722-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.044164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6722-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.013518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6722-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.017566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6722-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.023325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6722-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.01198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6722-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.02446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6722-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.020405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6722-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.020818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6722-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0054217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6722-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.025237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_6722-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 48 | 65 | 0.036063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_6722-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.033627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6722-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.020416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6722-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.01458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6722-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.028033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_6722-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.010948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_6722-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.048865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6722-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.0018437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_6722-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.02432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_6722-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.035111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6722-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.020455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_6722-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.024396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_6722-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 74 | 0.020411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6722-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.00857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_6722-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 68 | 0.020507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_6722-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.0092274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_6722-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 66 | 0.022351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6722-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.031136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6722-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.017833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6722-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 71 | 0.041436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6722-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 72 | 0.0049601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6722-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 73 | 0.01132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6722-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.053615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6722-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.024537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_6722-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0029378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_6722-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.025423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_6722-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 86 | 0.037943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6722-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 79 | 0.022831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6722-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.031166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6722-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 118 | 0.057125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6722-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 90 | 0.010669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_6722-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.044089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6722-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.038935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6722-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.043534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6722-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.049251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6722-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.056505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6722-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.051896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6722-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 3.8904e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6722-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 99 | 0.0051656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6722-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 100 | 0.023163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6722-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.027436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6722-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.034956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6722-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.015602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6722-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.013074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_6722-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.010925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_6722-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0016525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_6722-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.010197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_6722-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 109 | 0.0096688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_6722-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.033372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6722-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.029763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6722-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.032467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6722-1_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.016971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6722-1_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 108 | 0.0055283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6722-1_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0040289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6722-1_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.011002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6722-1_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.024107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6722-1_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.02087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_6722-1_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0085562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6722-1_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 122 | 0.022951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6722-1_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 123 | 0.0058228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_6722-1_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.031623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6722-1_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.030829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6722-1_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.021947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6722-1_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.01715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_6722-1_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.011924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_6722-1_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 117 | 0.02815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_6722-1_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.029551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_6722-1_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0018441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_6722-1_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.024677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_6722-1_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.029366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_6722-1_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 115 | 121 | 0.020389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_6722-1_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.027979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_6722-1_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.031345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6722-1_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.028843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6722-1_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.024748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6722-1_0_4_trafo_49 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 54 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2578329.7423 | 1239040.2202 | 2578360.0316 | 1239037.1309 | 2578366.6201 | 1239036.5017
1 | 2578329.7423 | 1239040.2202 | 2578310.844 | 1239042.1477
2 | 2578366.6201 | 1239036.5017 | 2578381.8202 | 1239035.0499 | 2578391.3003 | 1239036.0715 | 2578396.0181 | 1239037.6348
3 | 2578272.7585 | 1239046.1566 | 2578299.876 | 1239043.2663 | 2578310.844 | 1239042.1477
4 | 2578417.9161 | 1239044.8909 | 2578396.0181 | 1239037.6348
5 | 2578272.7585 | 1239046.1566 | 2578280.0058 | 1239022.026 | 2578284.1001 | 1239000.2701
6 | 2578417.9161 | 1239044.8909 | 2578433.3235 | 1239049.133
7 | 2578284.5012 | 1238998.1391 | 2578284.1001 | 1239000.2701
8 | 2578467.3761 | 1239048.6685 | 2578450.3135 | 1239050.5429 | 2578437.6827 | 1239050.3333 | 2578433.3235 | 1239049.133
9 | 2578353.4946 | 1238958.4596 | 2578345.5368 | 1238957.5566 | 2578333.037 | 1238955.3911
10 | 2578353.4946 | 1238958.4596 | 2578359.1105 | 1238959.0968 | 2578371.174 | 1238957.3926
11 | 2578327.5633 | 1238954.4428 | 2578333.037 | 1238955.3911
12 | 2578390.4581 | 1238954.6683 | 2578371.174 | 1238957.3926
13 | 2578327.5633 | 1238954.4428 | 2578328.9376 | 1238947.6668 | 2578332.7522 | 1238944.9858
14 | 2578293.9322 | 1238952.8318 | 2578308.5892 | 1238950.7322 | 2578327.5633 | 1238954.4428
15 | 2578376.0371 | 1238942.7136 | 2578390.4581 | 1238954.6683
16 | 2578390.4581 | 1238954.6683 | 2578395.2828 | 1238958.6643 | 2578404.2583 | 1238964.1835
17 | 2578293.9322 | 1238952.8318 | 2578295.0946 | 1238941.9207
18 | 2578293.9322 | 1238952.8318 | 2578270.2764 | 1238963.4809 | 2578259.3884 | 1238965.9389
19 | 2578376.0371 | 1238942.7136 | 2578391.0114 | 1238930.1621
20 | 2578360.8234 | 1238927.0483 | 2578371.1896 | 1238938.6954 | 2578376.0371 | 1238942.7136
21 | 2578404.2583 | 1238964.1835 | 2578407.8577 | 1238966.3969
22 | 2578295.0946 | 1238941.9207 | 2578295.4342 | 1238938.7174
23 | 2578253.4551 | 1238967.2784 | 2578259.3884 | 1238965.9389
24 | 2578391.0114 | 1238930.1621 | 2578401.4306 | 1238923.2419 | 2578408.8301 | 1238919.8573 | 2578429.5464 | 1238918.1028 | 2578438.5254 | 1238918.7014
25 | 2578360.8234 | 1238927.0483 | 2578338.2545 | 1238902.0821 | 2578331.7594 | 1238898.3202
26 | 2578253.4551 | 1238967.2784 | 2578233.801 | 1238965.7942 | 2578215.6144 | 1238961.7063
27 | 2578449.3451 | 1238919.4228 | 2578438.5254 | 1238918.7014
28 | 2578459.6991 | 1238990.3712 | 2578458.6411 | 1239005.1287
29 | 2578461.009 | 1238982.4949 | 2578459.6991 | 1238990.3712
30 | 2578462.1115 | 1239019.3805 | 2578458.6411 | 1239005.1287
31 | 2578461.009 | 1238982.4949 | 2578463.5349 | 1238975.4608
32 | 2578461.009 | 1238982.4949 | 2578479.7156 | 1238988.6361
33 | 2578462.1115 | 1239019.3805 | 2578470.2938 | 1239019.1728 | 2578472.9346 | 1239019.5412 | 2578475.5095 | 1239020.4991 | 2578479.9433 | 1239023.0846 | 2578480.4556 | 1239023.4609
34 | 2578467.3761 | 1239048.6685 | 2578462.1115 | 1239019.3805
35 | 2578467.1417 | 1238965.4164 | 2578463.5349 | 1238975.4608
36 | 2578479.7156 | 1238988.6361 | 2578481.5746 | 1238989.2464 | 2578493.3762 | 1238992.2276 | 2578522.4012 | 1238991.6073
37 | 2578550.0323 | 1238988.9949 | 2578531.6191 | 1238991.4103 | 2578522.4012 | 1238991.6073
38 | 2578480.1545 | 1238923.2438 | 2578478.0382 | 1238931.9347 | 2578473.9512 | 1238945.6693 | 2578470.2555 | 1238956.7452 | 2578467.1417 | 1238965.4164
39 | 2578480.1545 | 1238923.2438 | 2578466.8255 | 1238920.9896
40 | 2578466.8255 | 1238920.9896 | 2578462.9076 | 1238920.327 | 2578449.3451 | 1238919.4228
41 | 2578467.3761 | 1239048.6685 | 2578470.2656 | 1239071.8134
42 | 2578473.6883 | 1239083.1892 | 2578472.1196 | 1239080.2153 | 2578471.2463 | 1239077.1833 | 2578470.4533 | 1239073.3171 | 2578470.2656 | 1239071.8134
43 | 2578473.6883 | 1239083.1892 | 2578469.6993 | 1239092.6319 | 2578467.0052 | 1239104.6047 | 2578466.9791 | 1239106.5415
44 | 2578473.6883 | 1239083.1892 | 2578475.6882 | 1239086.1727 | 2578477.3887 | 1239087.9343 | 2578480.021 | 1239090.115 | 2578488.8679 | 1239096.5617
45 | 2578466.9791 | 1239106.5415 | 2578466.8386 | 1239116.9908 | 2578471.5911 | 1239126.2055
46 | 2578493.2497 | 1239099.7547 | 2578488.8679 | 1239096.5617
47 | 2578497.2449 | 1239042.1785 | 2578485.7776 | 1239028.1665 | 2578483.2116 | 1239025.4853 | 2578480.4556 | 1239023.4609
48 | 2578529.2366 | 1239057.0317 | 2578516.358 | 1239054.0937 | 2578508.5798 | 1239051.0312 | 2578503.2137 | 1239047.8598 | 2578500.4299 | 1239045.5907 | 2578497.6437 | 1239042.6657 | 2578497.2449 | 1239042.1785
49 | 2578614.5359 | 1239069.2928 | 2578623.4715 | 1239066.7134 | 2578645.3451 | 1239058.8628 | 2578646.3398 | 1239058.426
50 | 2578594.9212 | 1239074.9551 | 2578614.5359 | 1239069.2928
51 | 2578659.6892 | 1239052.5644 | 2578646.3398 | 1239058.426
52 | 2578594.9212 | 1239074.9551 | 2578578.5191 | 1239069.1776 | 2578570.0476 | 1239066.7957 | 2578568.2563 | 1239066.3599
53 | 2578594.9212 | 1239074.9551 | 2578605.1303 | 1239078.9097
54 | 2578659.6892 | 1239052.5644 | 2578665.1059 | 1239050.186 | 2578684.4689 | 1239046.5472 | 2578707.6459 | 1239048.3505
55 | 2578568.2563 | 1239066.3599 | 2578566.4649 | 1239065.924
56 | 2578627.8087 | 1239087.6945 | 2578605.1303 | 1239078.9097
57 | 2578742.3642 | 1239053.2319 | 2578722.71 | 1239049.5225 | 2578707.6459 | 1239048.3505
58 | 2578546.5896 | 1239061.0883 | 2578566.4649 | 1239065.924
59 | 2578627.8087 | 1239087.6945 | 2578650.5578 | 1239096.5066
60 | 2578742.3642 | 1239053.2319 | 2578746.8784 | 1239063.5221 | 2578754.1309 | 1239069.1402
61 | 2578538.2329 | 1239059.084 | 2578546.5896 | 1239061.0883
62 | 2578650.5578 | 1239096.5066 | 2578651.8509 | 1239097.0075 | 2578669.334 | 1239104.7477
63 | 2578538.2329 | 1239059.084 | 2578529.2366 | 1239057.0317
64 | 2578538.2329 | 1239059.084 | 2578540.8782 | 1239036.8897
65 | 2578543.6634 | 1239115.4328 | 2578567.209 | 1239126.5654 | 2578571.9493 | 1239128.4242
66 | 2578543.6634 | 1239115.4328 | 2578537.1365 | 1239132.0335
67 | 2578612.2325 | 1239137.0849 | 2578612.0566 | 1239137.0763 | 2578598.3857 | 1239135.7138 | 2578588.6994 | 1239134.0589 | 2578580.3567 | 1239131.721 | 2578571.9493 | 1239128.4242
68 | 2578537.1365 | 1239132.0335 | 2578541.4995 | 1239134.3929
69 | 2578537.1365 | 1239132.0335 | 2578527.5785 | 1239125.9688
70 | 2578540.8782 | 1239036.8897 | 2578542.0934 | 1239026.6943 | 2578542.9515 | 1239013.0938 | 2578543.5645 | 1239009.0224 | 2578545.0187 | 1239005.4593 | 2578547.0506 | 1239002.6724 | 2578549.4701 | 1239000.4178 | 2578552.9939 | 1238998.1703 | 2578558.8291 | 1238995.1473 | 2578562.3828 | 1238992.8218
71 | 2578669.334 | 1239104.7477 | 2578684.7564 | 1239111.5756 | 2578691.7809 | 1239114.6561
72 | 2578694.4713 | 1239115.836 | 2578691.7809 | 1239114.6561
73 | 2578694.4713 | 1239115.836 | 2578717.7539 | 1239126.0462
74 | 2578612.2325 | 1239137.0849 | 2578636.3072 | 1239138.2671 | 2578650.1448 | 1239138.0335
75 | 2578561.582 | 1239145.253 | 2578541.4995 | 1239134.3929
76 | 2578754.1309 | 1239069.1402 | 2578770.7073 | 1239081.9813 | 2578780.3474 | 1239085.3059
77 | 2578780.3474 | 1239085.3059 | 2578807.7505 | 1239094.7564 | 2578832.7918 | 1239103.3943 | 2578834.3237 | 1239104.0031
78 | 2578717.7539 | 1239126.0462 | 2578727.5251 | 1239130.3313
79 | 2578595.4531 | 1239163.3416 | 2578611.044 | 1239170.7231 | 2578634.8663 | 1239183.0847
80 | 2578561.582 | 1239145.253 | 2578568.4205 | 1239147.8187 | 2578574.3259 | 1239149.5873 | 2578581.3242 | 1239152.4304 | 2578586.5223 | 1239155.2133 | 2578590.1777 | 1239158.0129 | 2578595.4531 | 1239163.3416
81 | 2578595.4531 | 1239163.3416 | 2578571.6472 | 1239199.7902
82 | 2578926.8163 | 1239333.4129 | 2578975.3772 | 1239342.4345
83 | 2578941.9778 | 1239278.9799 | 2578926.8163 | 1239333.4129
84 | 2578941.9778 | 1239278.9799 | 2578938.1698 | 1239287.3326 | 2578936.7544 | 1239289.1054 | 2578935.0347 | 1239290.4124 | 2578932.6558 | 1239291.3436 | 2578929.7379 | 1239291.6765 | 2578927.1343 | 1239291.0965 | 2578900.047 | 1239277.9051
85 | 2578941.9939 | 1239278.9445 | 2578941.9778 | 1239278.9799
86 | 2578900.047 | 1239277.9051 | 2578895.4029 | 1239275.6434
87 | 2578951.6025 | 1239257.8686 | 2578941.9939 | 1239278.9445
88 | 2578677.5597 | 1239138.1478 | 2578671.4947 | 1239137.6731 | 2578650.1448 | 1239138.0335
89 | 2578677.5597 | 1239138.1478 | 2578692.5402 | 1239139.3204 | 2578712.4274 | 1239140.627
90 | 2578727.9954 | 1239141.6498 | 2578712.4274 | 1239140.627
91 | 2578727.9954 | 1239141.6498 | 2578741.0441 | 1239142.4589
92 | 2578729.0385 | 1239130.9949 | 2578729.6473 | 1239134.1614 | 2578729.3923 | 1239136.8529 | 2578727.9954 | 1239141.6498
93 | 2578729.0385 | 1239130.9949 | 2578727.5251 | 1239130.3313
94 | 2578751.0581 | 1239140.6106 | 2578745.5192 | 1239141.898 | 2578741.0441 | 1239142.4589
95 | 2578751.0581 | 1239140.6106 | 2578760.0037 | 1239144.2797
96 | 2578689.5172 | 1239172.5149 | 2578720.5848 | 1239184.7011
97 | 2578747.758 | 1239196.7341 | 2578737.7793 | 1239191.4456 | 2578720.5848 | 1239184.7011
98 | 2578747.758 | 1239196.7341 | 2578776.4452 | 1239211.9378
99 | 2578791.4403 | 1239219.8849 | 2578776.4452 | 1239211.9378
100 | 2578791.4403 | 1239219.8849 | 2578796.3251 | 1239222.4737
101 | 2578891.7807 | 1239273.8794 | 2578895.4029 | 1239275.6434
102 | 2578951.6025 | 1239257.8686 | 2578956.1664 | 1239247.8579
103 | 2578891.7807 | 1239273.8794 | 2578870.107 | 1239263.3244
104 | 2578964.824 | 1239228.8679 | 2578956.1664 | 1239247.8579
105 | 2578862.4146 | 1239259.5782 | 2578870.107 | 1239263.3244
106 | 2578964.824 | 1239228.8679 | 2578980.897 | 1239235.9041 | 2578985.9964 | 1239237.6958
107 | 2578964.824 | 1239228.8679 | 2578959.4486 | 1239226.6296
108 | 2578844.8851 | 1239234.4549 | 2578850.027 | 1239246.9443 | 2578851.9987 | 1239250.5728 | 2578854.0207 | 1239253.4674 | 2578856.8435 | 1239256.1034 | 2578859.8008 | 1239258.3053 | 2578862.4146 | 1239259.5782
109 | 2578844.8851 | 1239234.4549 | 2578838.6397 | 1239236.9677 | 2578833.9541 | 1239237.8628 | 2578830.0677 | 1239238.0769 | 2578826.0421 | 1239237.4464 | 2578820.1272 | 1239235.0884 | 2578815.7166 | 1239232.7509
110 | 2578796.3251 | 1239222.4737 | 2578815.7166 | 1239232.7509
111 | 2578775.8708 | 1239150.7877 | 2578760.0037 | 1239144.2797
112 | 2578775.8708 | 1239150.7877 | 2578786.9029 | 1239155.3125
113 | 2578812.9491 | 1239165.991 | 2578801.5231 | 1239161.3091 | 2578786.9029 | 1239155.3125
114 | 2578867.7185 | 1239188.4335 | 2578894.9994 | 1239199.7931
115 | 2578867.7185 | 1239188.4335 | 2578866.0121 | 1239187.7342
116 | 2578894.9994 | 1239199.7931 | 2578917.78 | 1239209.2789
117 | 2578838.8386 | 1239176.5995 | 2578866.0121 | 1239187.7342
118 | 2578917.78 | 1239209.2789 | 2578936.6025 | 1239217.1166
119 | 2578812.9491 | 1239165.991 | 2578838.8386 | 1239176.5995
120 | 2578863.4527 | 1239115.5794 | 2578834.3237 | 1239104.0031
121 | 2578890.2564 | 1239126.2316 | 2578863.4527 | 1239115.5794
122 | 2578936.6025 | 1239217.1166 | 2578959.4486 | 1239226.6296

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578329.7423 | 1239040.2202
1 | 2578366.6201 | 1239036.5017
2 | 2578310.844 | 1239042.1477
3 | 2578396.0181 | 1239037.6348
4 | 2578272.7585 | 1239046.1566
5 | 2578417.9161 | 1239044.8909
6 | 2578284.1001 | 1239000.2701
7 | 2578433.3235 | 1239049.133
8 | 2578284.5012 | 1238998.1391
9 | 2578353.4946 | 1238958.4596
10 | 2578333.037 | 1238955.3911
11 | 2578371.174 | 1238957.3926
12 | 2578327.5633 | 1238954.4428
13 | 2578390.4581 | 1238954.6683
14 | 2578332.7522 | 1238944.9858
15 | 2578293.9322 | 1238952.8318
16 | 2578376.0371 | 1238942.7136
17 | 2578404.2584 | 1238964.1835
18 | 2578295.0946 | 1238941.9207
19 | 2578259.3884 | 1238965.9389
20 | 2578391.0114 | 1238930.1621
21 | 2578360.8234 | 1238927.0483
22 | 2578407.8577 | 1238966.3969
23 | 2578331.7594 | 1238898.3202
24 | 2578295.4342 | 1238938.7174
25 | 2578253.4551 | 1238967.2784
26 | 2578215.6144 | 1238961.7063
27 | 2578438.5254 | 1238918.7014
28 | 2578459.6991 | 1238990.3712
29 | 2578458.6411 | 1239005.1287
30 | 2578461.009 | 1238982.4949
31 | 2578462.1115 | 1239019.3805
32 | 2578463.5349 | 1238975.4608
33 | 2578479.7156 | 1238988.6361
34 | 2578522.4012 | 1238991.6073
35 | 2578550.0323 | 1238988.9949
36 | 2578467.1417 | 1238965.4164
37 | 2578480.1545 | 1238923.2438
38 | 2578466.8255 | 1238920.9896
39 | 2578449.3451 | 1238919.4228
40 | 2578470.2656 | 1239071.8134
41 | 2578467.3761 | 1239048.6685
42 | 2578473.6883 | 1239083.1892
43 | 2578466.9791 | 1239106.5415
44 | 2578488.8679 | 1239096.5617
45 | 2578480.4556 | 1239023.4609
46 | 2578471.5911 | 1239126.2055
47 | 2578493.2497 | 1239099.7547
48 | 2578497.2449 | 1239042.1785
49 | 2578614.5359 | 1239069.2928
50 | 2578646.3398 | 1239058.426
51 | 2578594.9212 | 1239074.9551
52 | 2578659.6892 | 1239052.5644
53 | 2578568.2563 | 1239066.3599
54 | 2578605.1303 | 1239078.9097
55 | 2578707.6459 | 1239048.3505
56 | 2578566.4649 | 1239065.924
57 | 2578627.8087 | 1239087.6945
58 | 2578742.3642 | 1239053.2319
59 | 2578546.5896 | 1239061.0883
60 | 2578650.5578 | 1239096.5066
61 | 2578538.2329 | 1239059.084
62 | 2578543.6634 | 1239115.4328
63 | 2578571.9493 | 1239128.4242
64 | 2578537.1365 | 1239132.0335
65 | 2578529.2366 | 1239057.0317
66 | 2578540.8782 | 1239036.8897
67 | 2578562.3828 | 1238992.8218
68 | 2578669.334 | 1239104.7477
69 | 2578691.7809 | 1239114.6561
70 | 2578694.4713 | 1239115.836
71 | 2578612.2325 | 1239137.0849
72 | 2578541.4995 | 1239134.3929
73 | 2578527.5785 | 1239125.9688
74 | 2578754.1309 | 1239069.1402
75 | 2578780.3474 | 1239085.3059
76 | 2578717.7539 | 1239126.0462
77 | 2578634.8663 | 1239183.0847
78 | 2578595.4531 | 1239163.3416
79 | 2578561.582 | 1239145.253
80 | 2578571.6472 | 1239199.7902
81 | 2578926.8163 | 1239333.4129
82 | 2578975.3772 | 1239342.4345
83 | 2578941.9778 | 1239278.9799
84 | 2578900.047 | 1239277.9051
85 | 2578941.9939 | 1239278.9445
86 | 2578650.1448 | 1239138.0335
87 | 2578677.5597 | 1239138.1478
88 | 2578712.4274 | 1239140.627
89 | 2578727.9954 | 1239141.6498
90 | 2578727.5251 | 1239130.3313
91 | 2578729.0385 | 1239130.9949
92 | 2578741.0441 | 1239142.4589
93 | 2578751.0581 | 1239140.6106
94 | 2578689.5172 | 1239172.5149
95 | 2578720.5848 | 1239184.7011
96 | 2578747.758 | 1239196.7341
97 | 2578776.4452 | 1239211.9378
98 | 2578791.4403 | 1239219.8849
99 | 2578895.4029 | 1239275.6434
100 | 2578951.6025 | 1239257.8686
101 | 2578891.7807 | 1239273.8794
102 | 2578956.1664 | 1239247.8579
103 | 2578870.107 | 1239263.3244
104 | 2578964.824 | 1239228.8679
105 | 2578862.4146 | 1239259.5782
106 | 2578844.8851 | 1239234.4549
107 | 2578815.7166 | 1239232.7509
108 | 2578796.3251 | 1239222.4737
109 | 2578760.0037 | 1239144.2797
110 | 2578775.8708 | 1239150.7877
111 | 2578786.9029 | 1239155.3125
112 | 2578867.7185 | 1239188.4335
113 | 2578894.9994 | 1239199.7931
114 | 2578866.0121 | 1239187.7342
115 | 2578917.78 | 1239209.2789
116 | 2578838.8386 | 1239176.5995
117 | 2578812.9491 | 1239165.991
118 | 2578834.3237 | 1239104.0031
119 | 2578863.4527 | 1239115.5794
120 | 2578890.2564 | 1239126.2316
121 | 2578936.6025 | 1239217.1166
122 | 2578985.9964 | 1239237.6958
123 | 2578959.4486 | 1239226.6296
124 | 2578594.9212 | 1239074.9551

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1