## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6729-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6729-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6729-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6729-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6729-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6729-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6729-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6729-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6729-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6729-9_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6729-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6729-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6729-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6729-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6729-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6729-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6729-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6729-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6729-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6729-9_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6729-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6729-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6729-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6729-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6729-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6729-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6729-9_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6729-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6729-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6729-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6729-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6729-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6729-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6729-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6729-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6729-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6729-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6729-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6729-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6729-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6729-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6729-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6729-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6729-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6729-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6729-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6729-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6729-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6729-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6729-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6729-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6729-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6729-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6729-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6729-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6729-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6729-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6729-9_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6729-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6729-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6729-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6729-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6729-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6729-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6729-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6729-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6729-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6729-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6729-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6729-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6729-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6729-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6729-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6729-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6729-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6729-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6729-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6729-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6729-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6729-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6729-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6729-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6729-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6729-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6729-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6729-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6729-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6729-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6729-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6729-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6729-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6729-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6729-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6729-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6729-9_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6729-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6729-9_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6729-9_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6729-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6729-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6729-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6729-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6729-9_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6729-9_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6729-9_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6729-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6729-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6729-9_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6729-9_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6729-9_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6729-9_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6729-9_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_330_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6729-9_0_3_load_0 | 0 | 0.00094345 | 0.00023645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6729-9_0_3_load_3 | 2 | 0.00071222 | 0.0001785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6729-9_0_3_load_84 | 4 | 0.00092702 | 0.00023233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6729-9_0_3_load_98 | 6 | 0.0034873 | 0.000874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6729-9_0_3_load_77 | 8 | 0.001476 | 0.00036991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6729-9_0_3_load_133 | 9 | 0.00017781 | 4.4564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6729-9_0_3_load_76 | 12 | 0.0015997 | 0.00040091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6729-9_0_3_load_9 | 13 | 0.0030685 | 0.00076903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6729-9_0_3_load_8 | 15 | 0.00043762 | 0.00010968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6729-9_0_3_load_24 | 16 | 0.00066273 | 0.0001661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6729-9_0_3_load_134 | 19 | 0.00052945 | 0.00013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6729-9_0_3_load_32 | 20 | 0.00051478 | 0.00012902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6729-9_0_3_load_31 | 21 | 0.00093589 | 0.00023456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6729-9_0_3_load_27 | 25 | 0.0044069 | 0.0011045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6729-9_0_3_load_135 | 26 | 0.00086486 | 0.00021675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6729-9_0_3_load_29 | 29 | 0.0009166 | 0.00022972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6729-9_0_3_load_33 | 32 | 0.00073587 | 0.00018443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6729-9_0_3_load_34 | 33 | 0.0029843 | 0.00074795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6729-9_0_3_load_53 | 36 | 0.004119 | 0.0010323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6729-9_0_3_load_75 | 37 | 0.002645 | 0.00066289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6729-9_0_3_load_72 | 38 | 0.0071409 | 0.0017897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6729-9_0_3_load_54 | 39 | 0.00084636 | 0.00021212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6729-9_0_3_load_35 | 40 | 0.0022816 | 0.00057183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6729-9_0_3_load_45 | 42 | 0.0020211 | 0.00050655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6729-9_0_3_load_36 | 45 | 0.0012286 | 0.00030792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6729-9_0_3_load_37 | 46 | 0.0038994 | 0.00097728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6729-9_0_3_load_39 | 47 | 0.0009243 | 0.00023165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6729-9_0_3_load_40 | 49 | 0.00038819 | 9.7289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6729-9_0_3_load_41 | 50 | 0.00032371 | 8.1128e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6729-9_0_3_load_42 | 51 | 0.00045846 | 0.0001149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6729-9_0_3_load_52 | 52 | 0.00046059 | 0.00011544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6729-9_0_3_load_59 | 54 | 0.0028565 | 0.00071592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6729-9_0_3_load_57 | 55 | 0.0012081 | 0.00030278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6729-9_0_3_load_49 | 56 | 0.00089204 | 0.00022357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6729-9_0_3_load_132 | 57 | 0.0021867 | 0.00054805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6729-9_0_3_load_100 | 59 | 0.004202 | 0.0010531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6729-9_0_3_load_103 | 60 | 0.005948 | 0.0014907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6729-9_0_3_load_104 | 61 | 0.0047842 | 0.001199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6729-9_0_3_load_101 | 62 | 0.0022435 | 0.00056227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6729-9_0_3_load_55 | 63 | 0.001176 | 0.00029475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6729-9_0_3_load_78 | 64 | 0.00081621 | 0.00020456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6729-9_0_3_load_85 | 65 | 0.0018505 | 0.00046377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6729-9_0_3_load_102 | 66 | 0.0010142 | 0.00025419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6729-9_0_3_load_73 | 67 | 0.0044286 | 0.0011099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6729-9_0_3_load_60 | 68 | 0.0028612 | 0.00071709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6729-9_0_3_load_61 | 69 | 0.0010758 | 0.00026963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6729-9_0_3_load_105 | 71 | 0.00067 | 0.00016792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6729-9_0_3_load_62 | 72 | 0.006301 | 0.0015792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6729-9_0_3_load_63 | 73 | 0.0011463 | 0.00028728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6729-9_0_3_load_64 | 74 | 0.0032321 | 0.00081004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6729-9_0_3_load_65 | 75 | 0.0008255 | 0.00020689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6729-9_0_3_load_66 | 76 | 0.00094782 | 0.00023755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6729-9_0_3_load_67 | 77 | 0.0017774 | 0.00044546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6729-9_0_3_load_68 | 78 | 0.0033358 | 0.00083603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6729-9_0_3_load_69 | 79 | 0.00059902 | 0.00015013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6729-9_0_3_load_70 | 80 | 0.0019601 | 0.00049126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6729-9_0_3_load_71 | 81 | 0.00047553 | 0.00011918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6729-9_0_3_load_93 | 82 | 0.0040044 | 0.0010036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6729-9_0_3_load_94 | 83 | 0.0010528 | 0.00026387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6729-9_0_3_load_74 | 84 | 0.00065464 | 0.00016407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6729-9_0_3_load_82 | 86 | 0.00051806 | 0.00012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6729-9_0_3_load_79 | 87 | 0.0010466 | 0.00026229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6729-9_0_3_load_80 | 88 | 0.0031287 | 0.00078412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6729-9_0_3_load_83 | 89 | 0.0018411 | 0.00046142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6729-9_0_3_load_92 | 90 | 0.0011351 | 0.00028448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6729-9_0_3_load_86 | 92 | 0.0043862 | 0.0010993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6729-9_0_3_load_87 | 93 | 0.0014978 | 0.0003754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6729-9_0_3_load_124 | 94 | 0.0029378 | 0.00073629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6729-9_0_3_load_90 | 95 | 0.00067323 | 0.00016873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6729-9_0_3_load_126 | 96 | 0.00028847 | 7.2298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6729-9_0_3_load_123 | 97 | 0.0037285 | 0.00093445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6729-9_0_3_load_95 | 98 | 0.0016769 | 0.00042028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6729-9_0_3_load_88 | 99 | 0.00028463 | 7.1335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6729-9_0_3_load_91 | 100 | 0.00028447 | 7.1295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6729-9_0_3_load_97 | 101 | 0.00024808 | 6.2175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6729-9_0_3_load_130 | 104 | 0.0056822 | 0.0014241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6729-9_0_3_load_106 | 105 | 0.0010606 | 0.00026581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6729-9_0_3_load_108 | 106 | 0.00069676 | 0.00017462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6729-9_0_3_load_120 | 107 | 0.00055003 | 0.00013785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6729-9_0_3_load_121 | 108 | 0.0014254 | 0.00035724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6729-9_0_3_load_128 | 110 | 0.0015392 | 0.00038575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6729-9_0_3_load_129 | 111 | 0.00032264 | 8.0861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6729-9_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.21256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6729-9_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.25583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_6729-9_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.15643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_6729-9_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.00060613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_6729-9_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.13055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6729-9_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.064584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_6729-9_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.074518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_6729-9_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.058813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6729-9_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.098816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6729-9_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.27766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_6729-9_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.076921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6729-9_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.00016896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6729-9_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 89 | 0.025529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_6729-9_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 87 | 0.021176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_6729-9_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 103 | 0.3713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6729-9_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 98 | 0.033474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_6729-9_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.050423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6729-9_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.028367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6729-9_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.19327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6729-9_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.019098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6729-9_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 31 | 0.17181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6729-9_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.1218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6729-9_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.52741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6729-9_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.018903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6729-9_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.033814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6729-9_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.025332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6729-9_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.004047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6729-9_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.033819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6729-9_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.023817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6729-9_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.016581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6729-9_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.029976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6729-9_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.042459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6729-9_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.031621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6729-9_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.023168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6729-9_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 52 | 0.024327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6729-9_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 50 | 0.026166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6729-9_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.040199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6729-9_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.029771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6729-9_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.023739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6729-9_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.058869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6729-9_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.014379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6729-9_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.016828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6729-9_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.0049071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6729-9_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.020718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6729-9_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 66 | 0.020508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6729-9_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 67 | 0.016833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6729-9_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 63 | 0.0051193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6729-9_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0067929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6729-9_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.025459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6729-9_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.085226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6729-9_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.023038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6729-9_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 53 | 0.092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6729-9_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 54 | 0.030637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6729-9_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 55 | 0.023433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6729-9_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.029226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6729-9_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.034468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6729-9_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.024227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6729-9_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.02103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6729-9_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 59 | 0.014045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6729-9_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0061868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6729-9_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.008362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6729-9_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.028329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6729-9_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0051697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6729-9_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.03261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6729-9_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 68 | 0.051105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6729-9_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 69 | 0.032659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6729-9_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.025971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6729-9_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 3.1224e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6729-9_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 81 | 0.012647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6729-9_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.0088793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6729-9_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0020864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6729-9_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.01483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6729-9_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 75 | 0.027351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6729-9_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 84 | 0.025656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6729-9_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.11334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6729-9_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.13395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6729-9_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 105 | 0.01736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6729-9_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.011522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6729-9_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.00091941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6729-9_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0087425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6729-9_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0072152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6729-9_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.020937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6729-9_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.023566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6729-9_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.010056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6729-9_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0010652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6729-9_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.023076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6729-9_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0064554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6729-9_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.010371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6729-9_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0017804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6729-9_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.033337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_6729-9_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.012507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_6729-9_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.016226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_6729-9_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0056429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_6729-9_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.029999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_6729-9_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 100 | 0.0076453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_6729-9_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 99 | 0.019622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6729-9_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.045549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6729-9_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.15294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6729-9_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.079133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6729-9_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0014692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6729-9_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.020303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6729-9_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.048132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_6729-9_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 110 | 0.024868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6729-9_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 102 | 0.05085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6729-9_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.018799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_6729-9_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 109 | 0.11604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6729-9_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.028734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6729-9_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.017443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6729-9_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.032237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6729-9_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.036013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6729-9_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.018166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6729-9_0_3_trafo_97 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 112 | 101 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2583682.6473 | 1242362.2612 | 2583644.8527 | 1242364.4672 | 2583615.8954 | 1242367.1047 | 2583581.7975 | 1242374.9043 | 2583570.5406 | 1242376.8591 | 2583505.1969 | 1242377.0414 | 2583471.3468 | 1242378.4821
1 | 2583682.6473 | 1242362.2612 | 2583682.1237 | 1242279.5662 | 2583682.3723 | 1242219.1387 | 2583682.857 | 1242106.4304
2 | 2583682.6473 | 1242362.2612 | 2583683.8835 | 1242432.1129 | 2583684.3042 | 1242461.2189 | 2583739.5699 | 1242476.9541
3 | 2583682.857 | 1242106.4304 | 2583682.8596 | 1242105.8243
4 | 2583611.5078 | 1242455.6281 | 2583637.0117 | 1242456.1688 | 2583649.682 | 1242456.9565 | 2583665.0303 | 1242458.5928 | 2583684.3042 | 1242461.2189 | 2583739.5699 | 1242476.9541
5 | 2583739.5699 | 1242476.9541 | 2583740.9098 | 1242488.6578 | 2583750.9793 | 1242500.2151 | 2583779.7479 | 1242524.2313
6 | 2583683.221 | 1242031.3072 | 2583682.9934 | 1242074.724 | 2583682.8596 | 1242105.8243
7 | 2583611.8434 | 1242396.8235 | 2583611.5078 | 1242455.6281
8 | 2583611.5078 | 1242455.6281 | 2583637.0117 | 1242456.1688 | 2583649.682 | 1242456.9565 | 2583642.933 | 1242517.1908
9 | 2583779.7479 | 1242524.2313 | 2584055.5105 | 1242556.6757
10 | 2583642.933 | 1242517.1908 | 2583719.1715 | 1242527.4169
11 | 2583719.3389 | 1242527.4394 | 2583719.1715 | 1242527.4169
12 | 2583683.221 | 1242031.3072 | 2583708.7485 | 1242031.5967
13 | 2583683.221 | 1242031.3072 | 2583683.1729 | 1242019.3776 | 2583682.8881 | 1242010.1361
14 | 2584055.5105 | 1242556.6757 | 2584399.9945 | 1242695.2313
15 | 2584055.5105 | 1242556.6757 | 2584067.8361 | 1242525.554
16 | 2582986.8765 | 1241513.0139 | 2582992.4685 | 1241509.6513 | 2583012.6473 | 1241502.422 | 2583034.4424 | 1241496.9831
17 | 2583061.965 | 1241490.1149 | 2583034.4424 | 1241496.9831
18 | 2582902.2042 | 1241684.0213 | 2582906.7876 | 1241674.3909 | 2582932.6745 | 1241636.281 | 2582966.0761 | 1241587.7096 | 2582971.6382 | 1241574.0183 | 2582976.7229 | 1241549.3993 | 2582986.8765 | 1241513.0139
19 | 2583622.0861 | 1241607.4327 | 2583603.0009 | 1241606.7363
20 | 2583622.0861 | 1241607.4327 | 2583628.71 | 1241610.7497 | 2583640.9024 | 1241621.2336 | 2583663.8969 | 1241650.655 | 2583687.3101 | 1241678.4744 | 2583702.9677 | 1241701.0565 | 2583715.795 | 1241719.7995 | 2583728.2434 | 1241741.034
21 | 2582902.2042 | 1241684.0213 | 2582931.2133 | 1241679.9459 | 2582970.4553 | 1241680.1661 | 2582989.2426 | 1241683.4585 | 2583023.7882 | 1241683.0255
22 | 2583542.6986 | 1241777.3026 | 2583023.7882 | 1241683.0255
23 | 2583542.6986 | 1241777.3026 | 2583548.3835 | 1241779.4566 | 2583560.8102 | 1241782.6215
24 | 2583594.2263 | 1241785.8997 | 2583586.4338 | 1241786.2994 | 2583579.9709 | 1241786.4508 | 2583564.6629 | 1241783.6027 | 2583560.8102 | 1241782.6215
25 | 2583594.2263 | 1241785.8997 | 2583582.9555 | 1241772.3559 | 2583580.6671 | 1241764.9687
26 | 2583580.6671 | 1241764.9687 | 2583584.7264 | 1241764.9574
27 | 2583594.2263 | 1241785.8997 | 2583601.887 | 1241789.6919 | 2583625.0826 | 1241799.1557 | 2583625.2974 | 1241799.1992
28 | 2583584.7264 | 1241764.9574 | 2583589.2655 | 1241758.0405 | 2583591.7922 | 1241753.2749 | 2583594.8041 | 1241743.5716
29 | 2583641.5486 | 1241802.4899 | 2583625.2974 | 1241799.1992
30 | 2583641.5486 | 1241802.4899 | 2583637.9326 | 1241790.637 | 2583632.4056 | 1241773.9441
31 | 2583653.8393 | 1241843.137 | 2583641.5486 | 1241802.4899
32 | 2583621.5361 | 1241744.2644 | 2583624.1689 | 1241750.4722 | 2583628.9219 | 1241763.4227 | 2583632.4056 | 1241773.9441
33 | 2583621.5361 | 1241744.2644 | 2583618.429 | 1241736.0346 | 2583613.7757 | 1241726.3192 | 2583611.9452 | 1241723.2112
34 | 2583611.9452 | 1241723.2112 | 2583608.9452 | 1241718.1386 | 2583602.2682 | 1241709.2626 | 2583597.3599 | 1241703.8225
35 | 2583611.9452 | 1241723.2112 | 2583619.3676 | 1241717.4203 | 2583621.4854 | 1241715.0907 | 2583621.5828 | 1241712.0663 | 2583620.9369 | 1241701.5083
36 | 2583728.2434 | 1241741.034 | 2583730.9403 | 1241756.792 | 2583735.0072 | 1241770.5117 | 2583737.7274 | 1241778.3091 | 2583738.3865 | 1241779.8156
37 | 2583738.3865 | 1241779.8156 | 2583749.4502 | 1241805.1047 | 2583750.4523 | 1241807.027
38 | 2583762.6053 | 1241827.3835 | 2583762.5512 | 1241827.3159 | 2583758.7792 | 1241821.8673 | 2583754.5723 | 1241814.9301 | 2583750.4523 | 1241807.027
39 | 2583653.8393 | 1241843.137 | 2583669.5987 | 1241899.8623
40 | 2583653.8393 | 1241843.137 | 2583639.5915 | 1241845.0771
41 | 2583669.5987 | 1241899.8623 | 2583680.3389 | 1241896.6083 | 2583685.771 | 1241895.2226
42 | 2583669.5987 | 1241899.8623 | 2583670.5094 | 1241904.6841
43 | 2583639.5915 | 1241845.0771 | 2583619.0625 | 1241847.8726
44 | 2583685.771 | 1241895.2226 | 2583705.6422 | 1241890.1537
45 | 2583670.5094 | 1241904.6841 | 2583672.8668 | 1241917.1641 | 2583673.6515 | 1241921.2214
46 | 2583619.0625 | 1241847.8726 | 2583613.99 | 1241848.5633
47 | 2583766.8521 | 1241832.6853 | 2583762.6053 | 1241827.3835
48 | 2583766.8521 | 1241832.6853 | 2583771.1602 | 1241807.5932
49 | 2583766.8521 | 1241832.6853 | 2583772.5091 | 1241839.1515 | 2583779.9418 | 1241834.3503 | 2583790.864 | 1241828.4833 | 2583796.1032 | 1241825.934 | 2583802.7937 | 1241823.3807 | 2583817.2394 | 1241817.8265 | 2583821.844 | 1241815.4124 | 2583825.4958 | 1241812.8897 | 2583828.6785 | 1241810.2126 | 2583831.6316 | 1241806.5022 | 2583836.1175 | 1241799.4188
50 | 2583766.8521 | 1241832.6853 | 2583772.5091 | 1241839.1515 | 2583771.0711 | 1241849.4953 | 2583769.5316 | 1241853.1908
51 | 2583791.9893 | 1241720.7904 | 2583783.163 | 1241732.9112 | 2583780.2068 | 1241738.256 | 2583778.1789 | 1241743.0312 | 2583776.9165 | 1241748.5381 | 2583775.4988 | 1241760.8053 | 2583774.062 | 1241766.1237 | 2583770.4714 | 1241777.1516 | 2583772.2759 | 1241801.095 | 2583771.1602 | 1241807.5932
52 | 2583836.1175 | 1241799.4188 | 2583822.1105 | 1241785.793 | 2583818.4477 | 1241781.556 | 2583816.2846 | 1241776.5043
53 | 2583836.1175 | 1241799.4188 | 2583838.2107 | 1241796.3778 | 2583851.0583 | 1241781.3888
54 | 2583752.679 | 1241876.8408 | 2583759.5806 | 1241868.6056 | 2583767.0309 | 1241859.2125 | 2583769.5316 | 1241853.1908
55 | 2583769.5316 | 1241853.1908 | 2583783.3241 | 1241860.3129 | 2583799.548 | 1241870.0951
56 | 2583838.1175 | 1241893.7664 | 2583825.1204 | 1241885.514 | 2583817.5575 | 1241880.954
57 | 2583799.548 | 1241870.0951 | 2583817.5575 | 1241880.954
58 | 2583752.679 | 1241876.8408 | 2583739.2337 | 1241880.9014
59 | 2583621.4645 | 1241695.4212 | 2583620.7355 | 1241698.2156 | 2583620.9369 | 1241701.5083
60 | 2583626.0766 | 1241688.806 | 2583622.239 | 1241692.4522 | 2583621.4645 | 1241695.4212
61 | 2583791.9893 | 1241720.7904 | 2583820.3204 | 1241722.9363
62 | 2583815.177 | 1241771.4586 | 2583816.2033 | 1241776.3144 | 2583816.2846 | 1241776.5043
63 | 2583878.9833 | 1241765.0467 | 2583874.3024 | 1241767.2164 | 2583863.8003 | 1241771.948 | 2583859.1132 | 1241774.607 | 2583854.851 | 1241777.854 | 2583851.0583 | 1241781.3888
64 | 2583878.9833 | 1241765.0467 | 2583877.108 | 1241762.0721 | 2583875.9335 | 1241761.0525 | 2583874.6463 | 1241760.2555 | 2583869.9697 | 1241758.4783 | 2583864.8029 | 1241757.1249 | 2583859.7241 | 1241754.7484 | 2583857.5812 | 1241753.4534 | 2583847.8089 | 1241745.8976 | 2583846.0647 | 1241743.8678 | 2583844.9019 | 1241741.5918 | 2583844.32 | 1241738.9139 | 2583844.0849 | 1241733.0998
65 | 2583878.9833 | 1241765.0467 | 2583888.4284 | 1241760.7515 | 2583899.5019 | 1241754.8287 | 2583907.9333 | 1241749.9819
66 | 2583739.2337 | 1241880.9014 | 2583724.6652 | 1241885.3011 | 2583714.246 | 1241887.9589
67 | 2583760.7888 | 1241901.8337 | 2583760.7813 | 1241901.8034
68 | 2583763.0324 | 1241914.2581 | 2583763.0324 | 1241914.2581 | 2583762.1899 | 1241907.5228 | 2583760.7888 | 1241901.8337
69 | 2583714.246 | 1241887.9589 | 2583705.6422 | 1241890.1537
70 | 2583613.99 | 1241848.5633 | 2583611.9226 | 1241848.8448
71 | 2583611.9226 | 1241848.8448 | 2583597.2283 | 1241850.8458
72 | 2583570.1278 | 1241854.5361 | 2583597.2283 | 1241850.8458
73 | 2583673.6515 | 1241921.2214 | 2583676.9313 | 1241938.1772 | 2583678.0205 | 1241946.4923
74 | 2584002.9165 | 1241688.7061 | 2583996.1547 | 1241695.7288 | 2583978.0647 | 1241706.796 | 2583933.315 | 1241735.3911 | 2583907.9333 | 1241749.9819
75 | 2584002.9165 | 1241688.7061 | 2584027.3313 | 1241696.2003 | 2584130.2289 | 1241730.3204
76 | 2584130.2289 | 1241730.3204 | 2584146.7066 | 1241735.7844
77 | 2583550.0484 | 1241857.2704 | 2583561.4653 | 1241855.7157
78 | 2583550.0484 | 1241857.2704 | 2583549.1374 | 1241857.3944
79 | 2583570.1278 | 1241854.5361 | 2583561.4653 | 1241855.7157
80 | 2583541.9882 | 1241858.368 | 2583549.1374 | 1241857.3944
81 | 2583746.0458 | 1241929.5201 | 2583738.3523 | 1241933.7271 | 2583727.3149 | 1241938.8496 | 2583727.3149 | 1241938.8496
82 | 2583746.0458 | 1241929.5201 | 2583758.6031 | 1241922.6533 | 2583762.7133 | 1241919.1954 | 2583762.9637 | 1241915.3211
83 | 2583717.458 | 1241940.8425 | 2583727.3149 | 1241938.8496
84 | 2583762.9637 | 1241915.3211 | 2583763.0324 | 1241914.2581
85 | 2583717.458 | 1241940.8425 | 2583708.3596 | 1241942.6821 | 2583694.7969 | 1241945.1937
86 | 2583694.7969 | 1241945.1937 | 2583688.4494 | 1241946.3692
87 | 2583678.2518 | 1241948.2576 | 2583688.4494 | 1241946.3692
88 | 2583678.2518 | 1241948.2576 | 2583678.0205 | 1241946.4923
89 | 2583678.2518 | 1241948.2576 | 2583679.6462 | 1241963.2187 | 2583681.3551 | 1241981.4499
90 | 2583681.3551 | 1241981.4499 | 2583681.5779 | 1241983.8263 | 2583682.2237 | 1241993.9261
91 | 2583682.8881 | 1242010.1361 | 2583682.5418 | 1241998.8998 | 2583682.2237 | 1241993.9261
92 | 2583714.391 | 1242031.6607 | 2583708.7485 | 1242031.5967
93 | 2583744.1858 | 1242034.4298 | 2583727.3672 | 1242031.8079 | 2583714.391 | 1242031.6607
94 | 2583744.1858 | 1242034.4298 | 2583751.8305 | 1242034.5226
95 | 2583744.1858 | 1242034.4298 | 2583748.0027 | 1242039.7671 | 2583748.2845 | 1242052.8245
96 | 2584134.7339 | 1242366.2655 | 2584117.8253 | 1242408.5596
97 | 2584226.1589 | 1242243.6661 | 2584134.7339 | 1242366.2655
98 | 2584087.295 | 1242481.5619 | 2584109.6248 | 1242429.0718 | 2584117.8253 | 1242408.5596
99 | 2584226.1589 | 1242243.6661 | 2584225.0437 | 1242242.7097
100 | 2584242.2315 | 1242255.0818 | 2584238.4391 | 1242254.3054 | 2584234.9878 | 1242252.6469 | 2584227.8246 | 1242245.0946 | 2584226.1589 | 1242243.6661
101 | 2584087.295 | 1242481.5619 | 2584079.6038 | 1242499.6415 | 2584072.2741 | 1242514.3483 | 2584067.8361 | 1242525.554
102 | 2584214.4589 | 1242223.0069 | 2584214.4395 | 1242223.0499 | 2584213.3024 | 1242227.4557 | 2584213.5749 | 1242230.4457 | 2584214.4671 | 1242233.3452 | 2584217.4778 | 1242237.0283 | 2584221.8925 | 1242240.0073 | 2584225.0437 | 1242242.7097
103 | 2584286.4724 | 1242239.1678 | 2584281.307 | 1242246.6307 | 2584278.4892 | 1242250.0626 | 2584276.0229 | 1242252.0927 | 2584272.9349 | 1242253.4239 | 2584267.0256 | 1242254.0512 | 2584259.7922 | 1242254.1594 | 2584242.6743 | 1242255.1724 | 2584242.2315 | 1242255.0818
104 | 2583751.8305 | 1242034.5226 | 2583770.6281 | 1242034.7508
105 | 2584388.9207 | 1242292.1515 | 2584359.2928 | 1242270.205 | 2584352.2131 | 1242265.5653 | 2584345.3699 | 1242261.7477 | 2584336.7573 | 1242257.7125 | 2584295.4626 | 1242243.0352 | 2584288.4631 | 1242240.1854 | 2584286.4724 | 1242239.1678
106 | 2584399.9945 | 1242695.2313 | 2584409.0911 | 1242688.1806 | 2584419.4595 | 1242684.7844 | 2584422.5593 | 1242685.132 | 2584425.7347 | 1242685.4905
107 | 2584163.0631 | 1241741.8299 | 2584152.484 | 1241737.7001 | 2584146.7066 | 1241735.7844
108 | 2584402.9116 | 1242225.3832 | 2584397.3058 | 1242247.3678 | 2584395.5485 | 1242256.7532
109 | 2584388.9207 | 1242292.1515 | 2584395.5485 | 1242256.7532
110 | 2584214.4589 | 1242223.0069 | 2584217.8585 | 1242215.4804 | 2584220.1788 | 1242205.8483

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2583471.3468 | 1242378.4821
1 | 2583682.6473 | 1242362.2612
2 | 2583682.857 | 1242106.4304
3 | 2583739.5699 | 1242476.9541
4 | 2583682.8596 | 1242105.8243
5 | 2583611.5078 | 1242455.6281
6 | 2583779.7479 | 1242524.2313
7 | 2583642.933 | 1242517.1908
8 | 2583719.1715 | 1242527.4169
9 | 2583611.8434 | 1242396.8235
10 | 2583683.221 | 1242031.3072
11 | 2584055.5105 | 1242556.6757
12 | 2583719.3389 | 1242527.4394
13 | 2583034.4424 | 1241496.9831
14 | 2582986.8765 | 1241513.0139
15 | 2583061.965 | 1241490.1149
16 | 2583603.0009 | 1241606.7363
17 | 2583622.0861 | 1241607.4327
18 | 2582902.2042 | 1241684.0213
19 | 2583023.7882 | 1241683.0255
20 | 2583542.6986 | 1241777.3026
21 | 2583560.8102 | 1241782.6215
22 | 2583580.6671 | 1241764.9687
23 | 2583594.2263 | 1241785.8997
24 | 2583584.7264 | 1241764.9574
25 | 2583625.2974 | 1241799.1992
26 | 2583594.8041 | 1241743.5716
27 | 2583641.5486 | 1241802.4899
28 | 2583621.5361 | 1241744.2644
29 | 2583632.4056 | 1241773.9441
30 | 2583611.9452 | 1241723.2112
31 | 2583728.2434 | 1241741.034
32 | 2583738.3865 | 1241779.8156
33 | 2583750.4523 | 1241807.027
34 | 2583653.8393 | 1241843.137
35 | 2583669.5987 | 1241899.8623
36 | 2583639.5915 | 1241845.0771
37 | 2583685.771 | 1241895.2226
38 | 2583670.5094 | 1241904.6841
39 | 2583619.0625 | 1241847.8726
40 | 2583762.6053 | 1241827.3835
41 | 2583766.8521 | 1241832.6853
42 | 2583771.1602 | 1241807.5932
43 | 2583836.1175 | 1241799.4188
44 | 2583769.5316 | 1241853.1908
45 | 2583838.1175 | 1241893.7664
46 | 2583817.5575 | 1241880.954
47 | 2583799.548 | 1241870.0951
48 | 2583752.679 | 1241876.8408
49 | 2583621.4645 | 1241695.4212
50 | 2583620.9369 | 1241701.5083
51 | 2583626.0766 | 1241688.806
52 | 2583597.3599 | 1241703.8225
53 | 2583791.9893 | 1241720.7904
54 | 2583816.2846 | 1241776.5043
55 | 2583851.0583 | 1241781.3888
56 | 2583820.3204 | 1241722.9363
57 | 2583815.177 | 1241771.4586
58 | 2583878.9833 | 1241765.0467
59 | 2583739.2337 | 1241880.9014
60 | 2583760.7813 | 1241901.8034
61 | 2583760.7888 | 1241901.8337
62 | 2583714.246 | 1241887.9589
63 | 2583613.99 | 1241848.5633
64 | 2583611.9226 | 1241848.8448
65 | 2583597.2283 | 1241850.8458
66 | 2583705.6422 | 1241890.1537
67 | 2583673.6515 | 1241921.2214
68 | 2583844.0849 | 1241733.0998
69 | 2583907.9333 | 1241749.9819
70 | 2584002.9165 | 1241688.7061
71 | 2584130.2289 | 1241730.3204
72 | 2583550.0484 | 1241857.2704
73 | 2583561.4653 | 1241855.7157
74 | 2583549.1374 | 1241857.3944
75 | 2583570.1278 | 1241854.5361
76 | 2583541.9882 | 1241858.368
77 | 2583746.0458 | 1241929.5201
78 | 2583727.3149 | 1241938.8496
79 | 2583762.9637 | 1241915.3211
80 | 2583717.458 | 1241940.8425
81 | 2583763.0324 | 1241914.2581
82 | 2583694.7969 | 1241945.1937
83 | 2583688.4494 | 1241946.3692
84 | 2583678.0205 | 1241946.4923
85 | 2583678.2518 | 1241948.2576
86 | 2583681.3551 | 1241981.4499
87 | 2583682.8881 | 1242010.1361
88 | 2583682.2237 | 1241993.9261
89 | 2583708.7485 | 1242031.5967
90 | 2583714.391 | 1242031.6607
91 | 2583744.1858 | 1242034.4298
92 | 2584134.7339 | 1242366.2655
93 | 2584117.8253 | 1242408.5596
94 | 2584226.1589 | 1242243.6661
95 | 2584087.295 | 1242481.5619
96 | 2584225.0437 | 1242242.7097
97 | 2584242.2315 | 1242255.0818
98 | 2584067.8361 | 1242525.554
99 | 2583748.2845 | 1242052.8245
100 | 2583751.8305 | 1242034.5226
101 | 2583770.6281 | 1242034.7508
102 | 2584286.4724 | 1242239.1678
103 | 2584399.9945 | 1242695.2313
104 | 2584425.7347 | 1242685.4905
105 | 2584146.7066 | 1241735.7844
106 | 2584163.0631 | 1241741.8299
107 | 2584402.9116 | 1242225.3832
108 | 2584395.5485 | 1242256.7532
109 | 2584388.9207 | 1242292.1515
110 | 2584214.4589 | 1242223.0069
111 | 2584220.1788 | 1242205.8483
112 | 2583779.276 | 1242034.8558

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1