## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6751-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6751-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6751-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6751-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6751-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6751-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6751-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6751-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6751-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6751-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6751-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6751-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6751-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6751-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6751-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6751-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6751-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6751-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6751-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6751-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6751-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6751-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6751-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6751-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6751-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6751-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6751-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6751-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6751-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6751-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6751-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6751-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6751-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6751-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6751-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6751-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6751-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6751-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6751-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6751-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6751-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6751-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6751-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6751-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6751-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6751-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6751-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6751-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6751-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6751-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6751-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6751-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6751-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6751-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6751-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6751-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6751-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6751-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6751-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6751-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6751-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6751-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6751-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6751-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6751-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6751-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6751-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6751-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6751-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6751-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6751-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6751-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6751-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6751-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6751-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6751-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6751-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6751-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6751-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6751-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6751-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6751-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6751-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6751-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6751-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6751-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6751-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6751-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6751-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6751-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6751-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6751-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6751-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6751-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6751-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6751-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6751-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6751-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6751-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6751-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6751-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6751-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6751-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6751-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6751-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6751-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6751-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6751-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6751-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6751-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6751-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6751-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6751-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6751-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6751-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6751-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6751-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6751-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6751-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6751-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6751-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_341_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6751-5_0_6_load_0 | 0 | 0.0083512 | 0.002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6751-5_0_6_load_1 | 1 | 0.0017654 | 0.00044245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6751-5_0_6_load_3 | 3 | 0.0032122 | 0.00080506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6751-5_0_6_load_5 | 4 | 0.0020202 | 0.0005063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6751-5_0_6_load_11 | 5 | 0.0052143 | 0.0013068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6751-5_0_6_load_4 | 6 | 0.008171 | 0.0020478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6751-5_0_6_load_12 | 9 | 0.0013896 | 0.00034827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6751-5_0_6_load_13 | 11 | 0.005874 | 0.0014722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6751-5_0_6_load_10 | 12 | 0.0085198 | 0.0021353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6751-5_0_6_load_6 | 13 | 0.001552 | 0.00038897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6751-5_0_6_load_16 | 15 | 0.0053253 | 0.0013346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6751-5_0_6_load_37 | 16 | 0.0023991 | 0.00060127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6751-5_0_6_load_36 | 17 | 0.013192 | 0.0033063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6751-5_0_6_load_52 | 18 | 0.0046041 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6751-5_0_6_load_21 | 19 | 0.00036101 | 9.0477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6751-5_0_6_load_18 | 20 | 0.0014974 | 0.00037528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6751-5_0_6_load_19 | 21 | 0.001697 | 0.00042531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6751-5_0_6_load_20 | 22 | 0.0012272 | 0.00030756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6751-5_0_6_load_22 | 23 | 0.00061247 | 0.0001535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6751-5_0_6_load_35 | 24 | 0.0010788 | 0.00027036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6751-5_0_6_load_23 | 26 | 0.0018069 | 0.00045286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6751-5_0_6_load_24 | 27 | 0.00062746 | 0.00015726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6751-5_0_6_load_25 | 28 | 0.0024403 | 0.0006116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6751-5_0_6_load_27 | 29 | 0.0024494 | 0.00061387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6751-5_0_6_load_34 | 30 | 0.0084482 | 0.0021173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6751-5_0_6_load_29 | 32 | 0.0037339 | 0.0009358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6751-5_0_6_load_30 | 33 | 0.00094526 | 0.0002369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6751-5_0_6_load_31 | 34 | 0.0024448 | 0.00061273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6751-5_0_6_load_32 | 36 | 0.001853 | 0.00046441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6751-5_0_6_load_91 | 38 | 0.0016806 | 0.0004212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6751-5_0_6_load_40 | 41 | 0.00066448 | 0.00016653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6751-5_0_6_load_65 | 42 | 0.0019683 | 0.0004933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6751-5_0_6_load_44 | 43 | 0.0015617 | 0.0003914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6751-5_0_6_load_51 | 44 | 0.0011771 | 0.000295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6751-5_0_6_load_38 | 45 | 0.0056389 | 0.0014133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6751-5_0_6_load_39 | 46 | 0.0042125 | 0.0010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6751-5_0_6_load_58 | 48 | 0.0010473 | 0.00026247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6751-5_0_6_load_48 | 49 | 0.00061745 | 0.00015475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6751-5_0_6_load_56 | 51 | 0.0029908 | 0.00074956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6751-5_0_6_load_43 | 52 | 0.0060138 | 0.0015072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6751-5_0_6_load_47 | 53 | 0.0040539 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6751-5_0_6_load_49 | 54 | 0.0045201 | 0.0011328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6751-5_0_6_load_50 | 55 | 0.0018391 | 0.00046091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6751-5_0_6_load_66 | 58 | 0.0012011 | 0.00030102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6751-5_0_6_load_53 | 59 | 0.0008844 | 0.00022165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6751-5_0_6_load_54 | 60 | 0.0018131 | 0.00045441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6751-5_0_6_load_59 | 61 | 0.0027785 | 0.00069636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6751-5_0_6_load_57 | 62 | 0.00047683 | 0.00011951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6751-5_0_6_load_55 | 63 | 0.0045158 | 0.0011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6751-5_0_6_load_60 | 64 | 0.0011246 | 0.00028185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6751-5_0_6_load_61 | 65 | 0.0020602 | 0.00051633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6751-5_0_6_load_62 | 66 | 0.0013384 | 0.00033542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6751-5_0_6_load_64 | 67 | 0.0013885 | 0.000348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6751-5_0_6_load_76 | 68 | 0.0025125 | 0.00062969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6751-5_0_6_load_84 | 69 | 0.0011806 | 0.00029588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6751-5_0_6_load_82 | 70 | 0.0029535 | 0.00074023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6751-5_0_6_load_69 | 71 | 0.0013287 | 0.000333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6751-5_0_6_load_70 | 72 | 0.0011616 | 0.00029112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6751-5_0_6_load_71 | 73 | 0.001588 | 0.000398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6751-5_0_6_load_73 | 75 | 0.0018584 | 0.00046576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6751-5_0_6_load_103 | 76 | 0.00079033 | 0.00019808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6751-5_0_6_load_104 | 77 | 0.00011084 | 2.778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6751-5_0_6_load_119 | 78 | 0.00021645 | 5.4246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6751-5_0_6_load_90 | 82 | 8.8206e-05 | 2.2106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6751-5_0_6_load_79 | 84 | 8.9943e-05 | 2.2542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6751-5_0_6_load_89 | 85 | 0.00012775 | 3.2018e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6751-5_0_6_load_113 | 87 | 0.00014596 | 3.6581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6751-5_0_6_load_75 | 88 | 0.0012529 | 0.00031402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6751-5_0_6_load_85 | 90 | 4.7795e-05 | 1.1979e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6751-5_0_6_load_86 | 91 | 5.8774e-05 | 1.473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6751-5_0_6_load_98 | 92 | 0.00086817 | 0.00021758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6751-5_0_6_load_105 | 93 | 8.0054e-05 | 2.0063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6751-5_0_6_load_110 | 94 | 8.0781e-05 | 2.0246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6751-5_0_6_load_78 | 95 | 0.0001639 | 4.1078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6751-5_0_6_load_80 | 96 | 3.6315e-05 | 9.1014e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6751-5_0_6_load_93 | 98 | 4.7915e-05 | 1.2009e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6751-5_0_6_load_125 | 101 | 0.00081109 | 0.00020328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6751-5_0_6_load_99 | 102 | 0.00010181 | 2.5515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6751-5_0_6_load_77 | 104 | 0.00095828 | 0.00024017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6751-5_0_6_load_95 | 105 | 0.00020653 | 5.1761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6751-5_0_6_load_97 | 106 | 0.00010513 | 2.6348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6751-5_0_6_load_111 | 107 | 6.1075e-05 | 1.5307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6751-5_0_6_load_114 | 108 | 0.00010269 | 2.5737e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6751-5_0_6_load_116 | 109 | 0.00031996 | 8.0189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6751-5_0_6_load_115 | 110 | 0.001439 | 0.00036066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6751-5_0_6_load_122 | 111 | 0.00046721 | 0.00011709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6751-5_0_6_load_106 | 112 | 0.0051312 | 0.001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6751-5_0_6_load_107 | 113 | 0.0038318 | 0.00096033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6751-5_0_6_load_108 | 114 | 8.5297e-05 | 2.1377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6751-5_0_6_load_109 | 115 | 0.00029948 | 7.5056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6751-5_0_6_load_118 | 116 | 0.000517 | 0.00012957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6751-5_0_6_load_83 | 117 | 0.0012052 | 0.00030205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6751-5_0_6_load_124 | 118 | 0.0029039 | 0.0007278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6751-5_0_6_load_120 | 119 | 0.00097231 | 0.00024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6751-5_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6751-5_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.013738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6751-5_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.030058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6751-5_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.012496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6751-5_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.013937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6751-5_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.035071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6751-5_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.015766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6751-5_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.018255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6751-5_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.022914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6751-5_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.022153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6751-5_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.010714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6751-5_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.023484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6751-5_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.021361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6751-5_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.0057846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_6751-5_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 17 | 0.017287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_6751-5_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.03875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6751-5_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0015447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6751-5_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.020562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_6751-5_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.011651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_6751-5_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 44 | 0.030926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_6751-5_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.015371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_6751-5_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.03881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_6751-5_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0039445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_6751-5_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.006031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_6751-5_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.016593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_6751-5_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0076449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_6751-5_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.045823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6751-5_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0099367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_6751-5_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.038092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_6751-5_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.032714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_6751-5_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0072943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_6751-5_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.044966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_6751-5_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.03673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6751-5_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.024889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6751-5_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.061881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_6751-5_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.082499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_6751-5_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.12404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6751-5_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.013693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6751-5_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.019178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6751-5_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 80 | 0.031985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6751-5_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.030161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6751-5_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.0093394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_6751-5_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.020737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_6751-5_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0050012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_6751-5_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.007785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_6751-5_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 52 | 0.014251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_6751-5_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 59 | 0.017585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_6751-5_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.020819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_6751-5_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0069617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_6751-5_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.005577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_6751-5_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.02295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_6751-5_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.010428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6751-5_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.010105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_6751-5_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.026398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_6751-5_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 63 | 0.01635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_6751-5_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.039945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_6751-5_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.022637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_6751-5_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0013032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6751-5_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.029071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6751-5_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.025518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6751-5_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 68 | 0.049554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6751-5_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 65 | 0.013831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6751-5_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0064309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_6751-5_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.022212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_6751-5_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.004786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_6751-5_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.021382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6751-5_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0019545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6751-5_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.025323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6751-5_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0070772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6751-5_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.021951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6751-5_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.014527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6751-5_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 70 | 117 | 0.0072101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6751-5_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.033588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6751-5_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.025994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6751-5_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.036725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6751-5_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.054332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6751-5_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 80 | 0.03195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6751-5_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 88 | 0.04139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6751-5_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 89 | 0.28553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6751-5_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.060606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6751-5_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.04893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6751-5_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.059548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6751-5_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 93 | 0.0026363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6751-5_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 87 | 0.027951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6751-5_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 103 | 0.004636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6751-5_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.006091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6751-5_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.078164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6751-5_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.0072984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6751-5_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 97 | 0.0091016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6751-5_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 92 | 0.048294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6751-5_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 91 | 0.03268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6751-5_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 95 | 0.033584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6751-5_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.10371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6751-5_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.026199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6751-5_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.06791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6751-5_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 104 | 0.042235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6751-5_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 105 | 0.049579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6751-5_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.092578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6751-5_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.089987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6751-5_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 107 | 0.0012717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6751-5_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.028245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6751-5_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0069758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6751-5_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.081058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6751-5_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.13279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6751-5_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.089463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6751-5_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.016949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6751-5_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.074853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6751-5_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.10115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6751-5_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.058078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6751-5_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.14635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6751-5_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.0078538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6751-5_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 116 | 0.02347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6751-5_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.31437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6751-5_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.045521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6751-5_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.092371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6751-5_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.029295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6751-5_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.11066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6751-5_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.65679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6751-5_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.43167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6751-5_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.014451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6751-5_0_6_trafo_25 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 28 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2570705.5596 | 1236994.5841 | 2570702.7925 | 1236997.5285 | 2570699.0617 | 1237000.3932 | 2570694.4744 | 1237002.9397 | 2570692.0363 | 1237003.9167
1 | 2570713.3971 | 1236983.3116 | 2570708.2908 | 1236991.0417 | 2570705.6373 | 1236994.5014 | 2570705.5596 | 1236994.5841
2 | 2570713.3971 | 1236983.3116 | 2570706.3247 | 1236980.5338 | 2570700.2251 | 1236977.1396 | 2570692.6571 | 1236972.085 | 2570687.5879 | 1236968.2142
3 | 2570713.3971 | 1236983.3116 | 2570720.3525 | 1236972.9299
4 | 2570687.5879 | 1236968.2142 | 2570676.5107 | 1236959.7556
5 | 2570725.0318 | 1236940.2383 | 2570723.3452 | 1236946.4616 | 2570723.8423 | 1236952.1405 | 2570725.9863 | 1236957.3109 | 2570726.4344 | 1236960.7108 | 2570725.6237 | 1236965.062 | 2570720.3525 | 1236972.9299
6 | 2570676.5107 | 1236959.7556 | 2570663.9803 | 1236950.1874
7 | 2570775.1917 | 1236990.6886 | 2570770.718 | 1236994.8022 | 2570768.4768 | 1236995.9695 | 2570765.856 | 1236996.8608 | 2570762.0147 | 1236997.28 | 2570758.9981 | 1236997.1909
8 | 2570792.5908 | 1237005.6565 | 2570775.1917 | 1236990.6886
9 | 2570775.1917 | 1236990.6886 | 2570764.215 | 1236981.715 | 2570758.1165 | 1236976.5753
10 | 2570725.0318 | 1236940.2383 | 2570730.0339 | 1236948.1296 | 2570730.849 | 1236949.2317
11 | 2570725.0318 | 1236940.2383 | 2570720.8297 | 1236931.965 | 2570715.6325 | 1236919.8276 | 2570715.2957 | 1236918.8841
12 | 2570650.6665 | 1236933.6691 | 2570660.7304 | 1236947.7057 | 2570663.9803 | 1236950.1874
13 | 2570792.5908 | 1237005.6565 | 2570797.0056 | 1237009.3943
14 | 2570792.5908 | 1237005.6565 | 2570796.459 | 1237001.5127 | 2570801.3708 | 1236997.2636 | 2570804.615 | 1236995.4353 | 2570805.9493 | 1236995.0122
15 | 2570758.1165 | 1236976.5753 | 2570749.408 | 1236969.2359 | 2570742.492 | 1236962.9106 | 2570734.9009 | 1236954.7097 | 2570730.849 | 1236949.2317
16 | 2570650.6665 | 1236933.6691 | 2570649.7921 | 1236932.3957
17 | 2570812.6984 | 1237022.6807 | 2570797.0056 | 1237009.3943
18 | 2570805.9493 | 1236995.0122 | 2570807.8556 | 1236994.4076 | 2570813.3884 | 1236993.3574 | 2570817.3926 | 1236993.0011
19 | 2570836.3756 | 1237042.5755 | 2570818.0494 | 1237027.2111 | 2570812.6984 | 1237022.6807
20 | 2570832.7034 | 1236991.6386 | 2570817.3926 | 1236993.0011
21 | 2570871.3366 | 1236987.9466 | 2570848.1749 | 1236990.2619 | 2570832.7034 | 1236991.6386
22 | 2570871.3366 | 1236987.9466 | 2570875.2615 | 1236987.5543
23 | 2570881.2626 | 1236986.9544 | 2570875.2615 | 1236987.5543
24 | 2570881.2626 | 1236986.9544 | 2570897.7736 | 1236985.304
25 | 2570905.3806 | 1236984.5436 | 2570897.7736 | 1236985.304
26 | 2570905.3806 | 1236984.5436 | 2570910.7905 | 1237007.7203 | 2570931.445 | 1237015.5237
27 | 2570905.3806 | 1236984.5436 | 2570915.2234 | 1236983.1806
28 | 2570952.9556 | 1236977.9556 | 2570915.2234 | 1236983.1806
29 | 2570952.9556 | 1236977.9556 | 2570971.3079 | 1236975.4143 | 2570985.458 | 1236976.4321
30 | 2570992.7334 | 1236976.9554 | 2570985.458 | 1236976.4321
31 | 2571037.5834 | 1236980.1815 | 2570992.7334 | 1236976.9554
32 | 2571037.5834 | 1236980.1815 | 2571049.5308 | 1236945.4488
33 | 2571037.5834 | 1236980.1815 | 2571034.812 | 1236996.6943 | 2571031.7386 | 1237004.2372
34 | 2571037.5834 | 1236980.1815 | 2571099.0603 | 1236987.2389
35 | 2571178.6214 | 1236980.1599 | 2571148.6861 | 1236992.9359 | 2571099.0603 | 1236987.2389
36 | 2571178.6214 | 1236980.1599 | 2571202.6852 | 1236858.4805
37 | 2570988.7417 | 1237094.7588 | 2570994.3577 | 1237082.2708
38 | 2570988.7417 | 1237094.7588 | 2570990.8703 | 1237113.8158
39 | 2571170.8873 | 1236855.5199 | 2571187.5136 | 1236857.9627 | 2571202.6852 | 1236858.4805
40 | 2570990.8703 | 1237113.8158 | 2571011.7773 | 1237116.1148 | 2571020.8392 | 1237117.2109
41 | 2570990.8703 | 1237113.8158 | 2570991.4098 | 1237123.1396
42 | 2570990.8703 | 1237113.8158 | 2570979.7048 | 1237110.9465 | 2570970.5145 | 1237109.7575
43 | 2570970.5145 | 1237109.7575 | 2570965.5316 | 1237109.3296
44 | 2570957.7752 | 1237108.6637 | 2570965.5316 | 1237109.3296
45 | 2570992.2331 | 1237137.3673 | 2570991.4098 | 1237123.1396
46 | 2570836.3756 | 1237042.5755 | 2570849.8512 | 1237053.8733
47 | 2570957.7752 | 1237108.6637 | 2570943.8123 | 1237107.4648 | 2570939.2648 | 1237107.3315 | 2570937.0367 | 1237107.6834
48 | 2570931.1966 | 1237111.2513 | 2570933.9993 | 1237108.8694 | 2570936.2863 | 1237107.802 | 2570937.0367 | 1237107.6834
49 | 2570931.1966 | 1237111.2513 | 2570926.5201 | 1237108.2128
50 | 2570926.5201 | 1237108.2128 | 2570907.8962 | 1237096.1119 | 2570907.2623 | 1237095.7304
51 | 2570986.8388 | 1237161.8322 | 2570979.7886 | 1237154.1488
52 | 2570986.8388 | 1237161.8322 | 2570993.4138 | 1237169.5054
53 | 2570986.8388 | 1237161.8322 | 2570988.9482 | 1237160.0096 | 2570990.5417 | 1237157.8893 | 2570991.6556 | 1237155.1711 | 2570992.6343 | 1237152.6536 | 2570992.9285 | 1237149.3834 | 2570992.2331 | 1237137.3673
54 | 2570893.3088 | 1237087.2123 | 2570895.0499 | 1237088.3813 | 2570907.2623 | 1237095.7304
55 | 2570993.4138 | 1237169.5054 | 2571018.1266 | 1237198.3461 | 2571019.3331 | 1237199.8971
56 | 2571033.4292 | 1237217.6064 | 2571027.4756 | 1237210.3634 | 2571019.3331 | 1237199.8971
57 | 2571034.2567 | 1237218.6132 | 2571033.4292 | 1237217.6064
58 | 2571056.6163 | 1237200.8816 | 2571054.0384 | 1237201.2834 | 2571051.6147 | 1237202.2403 | 2571049.4658 | 1237203.7184 | 2571044.4234 | 1237209.1019 | 2571034.2567 | 1237218.6132
59 | 2571034.2567 | 1237218.6132 | 2571050.356 | 1237238.4114
60 | 2571063.3258 | 1237152.7521 | 2571065.4195 | 1237158.5455 | 2571063.9589 | 1237167.7251 | 2571060.0751 | 1237179.5292 | 2571057.5067 | 1237191.1379 | 2571056.6163 | 1237200.8816
61 | 2571056.6163 | 1237200.8816 | 2571059.3408 | 1237201.0907 | 2571061.9473 | 1237201.9229 | 2571064.2769 | 1237203.3457 | 2571068.8323 | 1237206.6589 | 2571068.8323 | 1237206.6589
62 | 2570854.7793 | 1237058.0049 | 2570849.8512 | 1237053.8733
63 | 2570854.7793 | 1237058.0049 | 2570861.1999 | 1237063.3878 | 2570872.0616 | 1237071.9539
64 | 2570872.0616 | 1237071.9539 | 2570873.3747 | 1237072.9894 | 2570875.8697 | 1237074.8522
65 | 2570893.3088 | 1237087.2123 | 2570884.5294 | 1237081.3175 | 2570875.8697 | 1237074.8522
66 | 2571070.3391 | 1237207.9036 | 2571068.8323 | 1237206.6589
67 | 2571070.3391 | 1237207.9036 | 2571079.4287 | 1237215.4125 | 2571089.2815 | 1237224.6899
68 | 2571094.434 | 1237229.5414 | 2571089.2815 | 1237224.6899
69 | 2571110.4154 | 1237244.5893 | 2571094.434 | 1237229.5414
70 | 2571121.0401 | 1237254.4962 | 2571113.835 | 1237247.8092 | 2571110.4154 | 1237244.5893
71 | 2571121.0401 | 1237254.4962 | 2571126.3248 | 1237259.4009
72 | 2571256.1422 | 1236832.2862 | 2571222.6338 | 1236829.9801
73 | 2571256.1422 | 1236832.2862 | 2571282.0745 | 1236834.0709
74 | 2571186.0027 | 1236827.351 | 2571212.7497 | 1236829.2998 | 2571222.6338 | 1236829.9801
75 | 2571282.0745 | 1236834.0709 | 2571287.593 | 1236834.4507 | 2571325.9937 | 1236838.4782 | 2571335.9391 | 1236840.693
76 | 2571170.8873 | 1236855.5199 | 2571186.0027 | 1236827.351
77 | 2571335.9391 | 1236840.693 | 2571371.5814 | 1236848.6306 | 2571376.2343 | 1236850.0854
78 | 2571335.9391 | 1236840.693 | 2571365.3869 | 1236556.6899
79 | 2571295.7078 | 1236092.928 | 2571295.7078 | 1236092.928 | 2571325.8023 | 1236091.6925 | 2571347.1475 | 1236091.5891 | 2571355.0337 | 1236096.2107
80 | 2571295.7078 | 1236092.928 | 2571292.3459 | 1236044.114
81 | 2571236.8364 | 1236086.2762 | 2571243.1324 | 1236086.3679 | 2571253.5275 | 1236086.0395 | 2571265.0238 | 1236086.5284 | 2571295.7078 | 1236092.928
82 | 2571357.3082 | 1236097.5437 | 2571355.0337 | 1236096.2107
83 | 2571292.3459 | 1236044.114 | 2571286.3986 | 1236033.2361 | 2571284.9518 | 1236025.1269 | 2571284.6502 | 1236017.8167
84 | 2571236.2232 | 1236090.8709 | 2571236.8364 | 1236086.2762
85 | 2571244.0981 | 1236323.9998 | 2571238.5977 | 1236321.3832
86 | 2571244.0981 | 1236323.9998 | 2571263.907 | 1236331.7862 | 2571279.0455 | 1236337.6164 | 2571317.0637 | 1236352.5747
87 | 2571244.0981 | 1236323.9998 | 2571238.6359 | 1236328.8404 | 2571238.6359 | 1236328.8404
88 | 2571230.3787 | 1236317.4735 | 2571238.5977 | 1236321.3832
89 | 2571317.0637 | 1236352.5747 | 2571347.6529 | 1236361.5877 | 2571363.788 | 1236364.5485
90 | 2571317.0637 | 1236352.5747 | 2571309.4766 | 1236379.5171 | 2571308.8218 | 1236384.1612
91 | 2571206.2398 | 1236321.3368 | 2571226.035 | 1236328.2568 | 2571238.6359 | 1236328.8404
92 | 2571259.8115 | 1236480.9099 | 2571313.0367 | 1236519.2312 | 2571345.436 | 1236539.7092
93 | 2571345.436 | 1236539.7092 | 2571365.3869 | 1236556.6899
94 | 2571345.436 | 1236539.7092 | 2571339.944 | 1236500.8783 | 2571332.0159 | 1236473.3024
95 | 2571416.5446 | 1236862.6887 | 2571376.2343 | 1236850.0854
96 | 2571365.3869 | 1236556.6899 | 2571370.8113 | 1236544.0558 | 2571374.8571 | 1236537.3766 | 2571384.9883 | 1236526.4319 | 2571394.202 | 1236517.1104
97 | 2571332.0159 | 1236473.3024 | 2571308.0209 | 1236389.8417 | 2571308.8218 | 1236384.1612
98 | 2571357.3082 | 1236097.5437 | 2571441.2277 | 1236065.0609
99 | 2571441.2277 | 1236065.0609 | 2571442.4825 | 1236065.2678
100 | 2571189.1674 | 1236333.6728 | 2571195.9223 | 1236317.73 | 2571206.2398 | 1236321.3368
101 | 2571230.3787 | 1236317.4735 | 2571232.0397 | 1236313.6297 | 2571233.138 | 1236311.0666
102 | 2571230.3787 | 1236317.4735 | 2571213.0089 | 1236310.2867 | 2571190.5359 | 1236299.2781 | 2571173.2691 | 1236289.9341 | 2571164.2222 | 1236282.707 | 2571162.1378 | 1236281.9723 | 2571160.1902 | 1236281.348 | 2571158.2623 | 1236281.6687
103 | 2571233.138 | 1236311.0666 | 2571250.3112 | 1236179.3908
104 | 2571158.2623 | 1236281.6687 | 2571156.7072 | 1236282.4212 | 2571155.4444 | 1236284.1395 | 2571143.1388 | 1236317.7537 | 2571139.4937 | 1236327.4553 | 2571135.2329 | 1236335.0252 | 2571132.3435 | 1236338.3303 | 2571111.9024 | 1236354.9851
105 | 2571250.3112 | 1236179.3908 | 2571244.973 | 1236163.3043
106 | 2571236.2232 | 1236090.8709 | 2571231.8199 | 1236123.6683 | 2571244.973 | 1236163.3043
107 | 2571394.202 | 1236517.1104 | 2571484.5339 | 1236471.5992
108 | 2571532.1283 | 1236438.3159 | 2571484.5339 | 1236471.5992
109 | 2571442.4825 | 1236065.2678 | 2571588.5953 | 1236056.8625
110 | 2571595.584 | 1236053.2794 | 2571588.5953 | 1236056.8625
111 | 2571551.9662 | 1236450.858 | 2571532.1283 | 1236438.3159
112 | 2571595.584 | 1236053.2794 | 2571908.4377 | 1236022.4232
113 | 2571655.0052 | 1236633.4328 | 2571658.2581 | 1236635.8188 | 2571678.709 | 1236650.0298 | 2571691.6777 | 1236660.3643
114 | 2571655.0052 | 1236633.4328 | 2571632.9287 | 1236617.2397 | 2571586.7078 | 1236582.6175 | 2571580.911 | 1236578.2762
115 | 2571556.9675 | 1236561.4054 | 2571574.1254 | 1236573.1943 | 2571580.911 | 1236578.2762
116 | 2571551.9662 | 1236450.858 | 2571556.9675 | 1236561.4054
117 | 2571126.3248 | 1237259.4009 | 2571682.7856 | 1237608.2909
118 | 2571966.3927 | 1237933.7163 | 2571682.7856 | 1237608.2909
119 | 2571966.3927 | 1237933.7163 | 2571963.9649 | 1237946.5581 | 2571963.3191 | 1237947.7796

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2570705.5596 | 1236994.5841
1 | 2570692.0363 | 1237003.9167
2 | 2570713.3971 | 1236983.3116
3 | 2570687.5879 | 1236968.2142
4 | 2570720.3525 | 1236972.9299
5 | 2570676.5107 | 1236959.7556
6 | 2570758.9981 | 1236997.1909
7 | 2570775.1917 | 1236990.6886
8 | 2570725.0318 | 1236940.2383
9 | 2570663.9803 | 1236950.1874
10 | 2570792.5908 | 1237005.6565
11 | 2570758.1165 | 1236976.5753
12 | 2570730.849 | 1236949.2317
13 | 2570715.2957 | 1236918.8841
14 | 2570650.6665 | 1236933.6691
15 | 2570649.7921 | 1236932.3957
16 | 2570797.0056 | 1237009.3943
17 | 2570805.9493 | 1236995.0122
18 | 2570812.6984 | 1237022.6807
19 | 2570817.3926 | 1236993.0011
20 | 2570871.3366 | 1236987.9466
21 | 2570832.7034 | 1236991.6386
22 | 2570875.2615 | 1236987.5543
23 | 2570881.2626 | 1236986.9544
24 | 2570897.7736 | 1236985.304
25 | 2570905.3806 | 1236984.5436
26 | 2570952.9556 | 1236977.9556
27 | 2570915.2234 | 1236983.1806
28 | 2570985.458 | 1236976.4321
29 | 2570992.7334 | 1236976.9554
30 | 2570931.445 | 1237015.5237
31 | 2571037.5834 | 1236980.1815
32 | 2571049.5308 | 1236945.4488
33 | 2571031.7386 | 1237004.2372
34 | 2571099.0603 | 1236987.2389
35 | 2571178.6214 | 1236980.1599
36 | 2570994.3577 | 1237082.2708
37 | 2570988.7417 | 1237094.7588
38 | 2571202.6852 | 1236858.4805
39 | 2570990.8703 | 1237113.8158
40 | 2570970.5145 | 1237109.7575
41 | 2570965.5316 | 1237109.3296
42 | 2571020.8392 | 1237117.2109
43 | 2570991.4098 | 1237123.1396
44 | 2570836.3756 | 1237042.5755
45 | 2570957.7752 | 1237108.6637
46 | 2570937.0367 | 1237107.6834
47 | 2570931.1966 | 1237111.2513
48 | 2570926.5201 | 1237108.2128
49 | 2570979.7886 | 1237154.1488
50 | 2570986.8389 | 1237161.8322
51 | 2570907.2623 | 1237095.7304
52 | 2570992.2331 | 1237137.3673
53 | 2570993.4138 | 1237169.5054
54 | 2571019.3331 | 1237199.8971
55 | 2571033.4292 | 1237217.6064
56 | 2571034.2567 | 1237218.6132
57 | 2571056.6163 | 1237200.8816
58 | 2571050.356 | 1237238.4114
59 | 2570849.8512 | 1237053.8733
60 | 2570854.7793 | 1237058.0049
61 | 2570872.0616 | 1237071.9539
62 | 2570875.8697 | 1237074.8522
63 | 2570893.3088 | 1237087.2123
64 | 2571070.3391 | 1237207.9036
65 | 2571068.8323 | 1237206.6589
66 | 2571089.2815 | 1237224.6899
67 | 2571094.434 | 1237229.5414
68 | 2571063.3258 | 1237152.7521
69 | 2571110.4154 | 1237244.5893
70 | 2571121.0401 | 1237254.4962
71 | 2571256.1422 | 1236832.2862
72 | 2571222.6339 | 1236829.9801
73 | 2571282.0745 | 1236834.0709
74 | 2571186.0027 | 1236827.351
75 | 2571335.9391 | 1236840.693
76 | 2571295.7078 | 1236092.928
77 | 2571355.0337 | 1236096.2107
78 | 2571292.3459 | 1236044.114
79 | 2571236.8364 | 1236086.2762
80 | 2571170.8873 | 1236855.5199
81 | 2571244.0981 | 1236323.9998
82 | 2571238.5977 | 1236321.3832
83 | 2571317.0637 | 1236352.5747
84 | 2571238.6359 | 1236328.8404
85 | 2571259.8115 | 1236480.9099
86 | 2571345.436 | 1236539.7092
87 | 2571284.6502 | 1236017.8167
88 | 2571376.2343 | 1236850.0854
89 | 2571365.3869 | 1236556.6899
90 | 2571332.0159 | 1236473.3024
91 | 2571308.8218 | 1236384.1612
92 | 2571363.788 | 1236364.5485
93 | 2571357.3082 | 1236097.5437
94 | 2571441.2277 | 1236065.0609
95 | 2571206.2398 | 1236321.3368
96 | 2571189.1674 | 1236333.6728
97 | 2571230.3787 | 1236317.4735
98 | 2571233.138 | 1236311.0666
99 | 2571158.2623 | 1236281.6687
100 | 2571250.3112 | 1236179.3908
101 | 2571111.9024 | 1236354.9851
102 | 2571244.973 | 1236163.3043
103 | 2571236.2232 | 1236090.8709
104 | 2571416.5446 | 1236862.6887
105 | 2571394.202 | 1236517.1104
106 | 2571484.5339 | 1236471.5992
107 | 2571442.4825 | 1236065.2678
108 | 2571588.5953 | 1236056.8625
109 | 2571532.1283 | 1236438.3159
110 | 2571595.584 | 1236053.2794
111 | 2571908.4377 | 1236022.4232
112 | 2571655.0052 | 1236633.4328
113 | 2571691.6777 | 1236660.3643
114 | 2571580.911 | 1236578.2762
115 | 2571556.9675 | 1236561.4054
116 | 2571551.9662 | 1236450.858
117 | 2571126.3248 | 1237259.4009
118 | 2571682.7856 | 1237608.2909
119 | 2571963.3191 | 1237947.7796
120 | 2571966.3927 | 1237933.7163
121 | 2571037.5834 | 1236980.1815

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1