## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6771-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6771-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6771-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6771-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6771-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6771-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6771-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6771-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6771-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6771-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6771-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6771-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6771-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6771-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6771-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6771-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6771-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6771-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6771-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6771-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6771-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6771-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6771-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6771-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6771-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6771-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6771-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6771-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6771-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6771-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6771-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6771-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6771-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6771-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6771-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6771-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6771-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6771-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6771-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6771-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6771-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6771-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6771-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6771-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6771-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6771-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6771-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6771-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6771-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6771-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6771-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6771-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6771-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6771-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6771-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6771-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6771-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6771-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6771-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6771-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6771-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6771-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6771-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6771-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6771-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6771-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6771-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6771-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6771-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6771-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6771-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6771-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6771-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6771-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6771-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6771-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6771-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6771-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6771-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6771-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6771-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6771-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6771-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6771-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6771-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6771-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6771-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6771-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6771-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6771-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6771-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6771-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6771-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6771-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6771-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6771-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6771-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6771-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6771-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6771-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6771-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6771-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6771-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6771-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6771-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6771-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6771-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6771-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6771-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6771-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6771-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6771-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6771-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_342_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6771-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00079614 | 0.00019953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6771-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0028606 | 0.00071694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6771-3_0_3_load_2 | 2 | 0.0024585 | 0.00061615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6771-3_0_3_load_43 | 3 | 0.0022751 | 0.00057021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6771-3_0_3_load_37 | 5 | 0.0026147 | 0.00065532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6771-3_0_3_load_60 | 6 | 0.0017326 | 0.00043423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6771-3_0_3_load_32 | 8 | 0.002017 | 0.00050552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6771-3_0_3_load_33 | 9 | 0.0028973 | 0.00072614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6771-3_0_3_load_39 | 10 | 0.0024019 | 0.00060198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6771-3_0_3_load_58 | 11 | 0.0023483 | 0.00058854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6771-3_0_3_load_54 | 12 | 0.0017043 | 0.00042714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6771-3_0_3_load_4 | 13 | 0.001812 | 0.00045414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6771-3_0_3_load_7 | 16 | 0.0020344 | 0.00050987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6771-3_0_3_load_8 | 17 | 0.002878 | 0.00072129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6771-3_0_3_load_9 | 18 | 0.0025352 | 0.00063539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6771-3_0_3_load_10 | 19 | 0.00094593 | 0.00023707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6771-3_0_3_load_56 | 20 | 0.0016359 | 0.00040999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6771-3_0_3_load_63 | 21 | 0.00211 | 0.00052882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6771-3_0_3_load_51 | 23 | 0.0013416 | 0.00033625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6771-3_0_3_load_57 | 24 | 0.0067046 | 0.0016803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6771-3_0_3_load_11 | 27 | 0.0040169 | 0.0010067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6771-3_0_3_load_12 | 28 | 0.0015966 | 0.00040016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6771-3_0_3_load_14 | 29 | 0.0022633 | 0.00056723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6771-3_0_3_load_49 | 31 | 0.0017567 | 0.00044027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6771-3_0_3_load_105 | 32 | 0.0034631 | 0.00086792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6771-3_0_3_load_104 | 33 | 0.0023635 | 0.00059234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6771-3_0_3_load_16 | 34 | 0.0034248 | 0.00085834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6771-3_0_3_load_18 | 36 | 0.001416 | 0.00035489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6771-3_0_3_load_19 | 37 | 0.0027256 | 0.0006831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6771-3_0_3_load_48 | 40 | 0.0037438 | 0.00093827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6771-3_0_3_load_45 | 42 | 0.0023436 | 0.00058735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6771-3_0_3_load_30 | 43 | 0.003473 | 0.00087041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6771-3_0_3_load_26 | 44 | 0.003496 | 0.00087618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6771-3_0_3_load_22 | 45 | 0.0060334 | 0.0015121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6771-3_0_3_load_114 | 46 | 0.0027848 | 0.00069794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6771-3_0_3_load_46 | 47 | 0.00471 | 0.0011804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6771-3_0_3_load_28 | 48 | 0.0013072 | 0.00032761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6771-3_0_3_load_23 | 49 | 0.0031397 | 0.00078687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6771-3_0_3_load_35 | 51 | 0.0025775 | 0.00064599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6771-3_0_3_load_42 | 52 | 0.0023025 | 0.00057707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6771-3_0_3_load_27 | 53 | 0.0011162 | 0.00027975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6771-3_0_3_load_29 | 54 | 0.0024523 | 0.0006146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6771-3_0_3_load_31 | 55 | 0.002603 | 0.00065237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6771-3_0_3_load_41 | 56 | 0.0019889 | 0.00049847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6771-3_0_3_load_40 | 57 | 0.0032117 | 0.00080493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6771-3_0_3_load_36 | 58 | 0.0021846 | 0.00054751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6771-3_0_3_load_59 | 59 | 0.0019814 | 0.00049658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6771-3_0_3_load_61 | 60 | 0.0033513 | 0.00083991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6771-3_0_3_load_55 | 61 | 0.0036767 | 0.00092146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6771-3_0_3_load_47 | 62 | 0.0051754 | 0.0012971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6771-3_0_3_load_106 | 63 | 0.0037039 | 0.00092829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6771-3_0_3_load_52 | 64 | 0.0069327 | 0.0017375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6771-3_0_3_load_53 | 65 | 0.0024023 | 0.00060207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6771-3_0_3_load_62 | 66 | 0.0079139 | 0.0019834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6771-3_0_3_load_77 | 67 | 0.0019361 | 0.00048523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6771-3_0_3_load_75 | 68 | 0.0025168 | 0.00063078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6771-3_0_3_load_69 | 69 | 0.0015357 | 0.00038489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6771-3_0_3_load_73 | 70 | 0.0019594 | 0.00049106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6771-3_0_3_load_65 | 71 | 0.0020088 | 0.00050345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6771-3_0_3_load_66 | 72 | 0.0014118 | 0.00035383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6771-3_0_3_load_68 | 74 | 0.001445 | 0.00036214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6771-3_0_3_load_70 | 75 | 0.0038429 | 0.00096312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6771-3_0_3_load_71 | 76 | 0.0019522 | 0.00048927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6771-3_0_3_load_90 | 77 | 0.0016189 | 0.00040573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6771-3_0_3_load_87 | 79 | 0.004332 | 0.0010857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6771-3_0_3_load_85 | 81 | 0.0021673 | 0.00054318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6771-3_0_3_load_98 | 83 | 0.0016666 | 0.00041768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6771-3_0_3_load_74 | 84 | 0.0025969 | 0.00065083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6771-3_0_3_load_76 | 85 | 0.0017371 | 0.00043537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6771-3_0_3_load_78 | 86 | 0.0011424 | 0.0002863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6771-3_0_3_load_84 | 87 | 0.0011033 | 0.00027651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6771-3_0_3_load_86 | 88 | 0.0029303 | 0.00073439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6771-3_0_3_load_88 | 89 | 0.0032615 | 0.00081742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6771-3_0_3_load_102 | 91 | 0.00072651 | 0.00018208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6771-3_0_3_load_103 | 92 | 0.0023457 | 0.00058789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6771-3_0_3_load_96 | 94 | 0.0015249 | 0.00038218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6771-3_0_3_load_93 | 95 | 0.0020592 | 0.00051607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6771-3_0_3_load_79 | 96 | 0.00067211 | 0.00016845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6771-3_0_3_load_80 | 97 | 0.0017281 | 0.00043311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6771-3_0_3_load_82 | 99 | 0.0029667 | 0.00074354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6771-3_0_3_load_115 | 101 | 0.0023323 | 0.00058454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6771-3_0_3_load_107 | 103 | 0.0024005 | 0.00060163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6771-3_0_3_load_94 | 104 | 0.0015098 | 0.00037838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6771-3_0_3_load_110 | 105 | 0.0010529 | 0.00026389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6771-3_0_3_load_111 | 106 | 0.0026831 | 0.00067245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6771-3_0_3_load_92 | 107 | 0.002641 | 0.0006619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6771-3_0_3_load_97 | 108 | 0.005468 | 0.0013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6771-3_0_3_load_112 | 109 | 0.0012524 | 0.00031389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6771-3_0_3_load_113 | 110 | 0.0033143 | 0.00083064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6771-3_0_3_load_108 | 111 | 0.0008927 | 0.00022373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6771-3_0_3_load_109 | 112 | 0.0017326 | 0.00043423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6771-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6771-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.083591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6771-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.072358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6771-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.011308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6771-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.024623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6771-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.02051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6771-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.011598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6771-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.019632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6771-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 58 | 0.018307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6771-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.023554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6771-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.002055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6771-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 51 | 0.022592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6771-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.032503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6771-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.075786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6771-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 59 | 0.0095552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6771-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 61 | 0.02713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6771-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.033567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_6771-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0045493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_6771-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.023191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6771-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.014758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_6771-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.020413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_6771-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.01266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6771-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.031116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6771-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.018058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6771-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.030999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_6771-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.008121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6771-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.046125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6771-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.010479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6771-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.006236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_6771-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.014841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6771-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 67 | 0.0027428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6771-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 68 | 0.055675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6771-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.006464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_6771-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.016237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6771-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.012851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6771-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.057905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6771-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.013945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_6771-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.010163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_6771-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 63 | 0.0062177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_6771-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 41 | 0.038796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_6771-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.04802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6771-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0016839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6771-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.024426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6771-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.016358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6771-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 44 | 0.017092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6771-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.048269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6771-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.023752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6771-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.034316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6771-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.01975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6771-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 46 | 0.030586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6771-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.018967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6771-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.056398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6771-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.0088993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6771-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 52 | 0.022591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6771-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 62 | 0.043373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6771-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.0015228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6771-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.020167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6771-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.018876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6771-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.016975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6771-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6771-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0060089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6771-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.013278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6771-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.017267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6771-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.014918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6771-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.040703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6771-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.0063153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6771-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0069751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6771-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.022067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6771-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.019383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6771-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.014776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6771-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.01531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6771-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 70 | 84 | 0.00045735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6771-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0073863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6771-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.019232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6771-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.019069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6771-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.02719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6771-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.017699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6771-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.023971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6771-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.017849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6771-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 107 | 0.011637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6771-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.038313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6771-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6771-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.01637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6771-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 87 | 0.017896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6771-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.013277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6771-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 90 | 0.018032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6771-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0043614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6771-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.012974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6771-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 93 | 0.0098024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6771-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.013472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6771-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.025541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6771-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 105 | 0.018074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6771-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0074381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6771-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.045914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6771-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.045204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6771-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.026877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6771-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 104 | 0.021367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6771-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.014461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6771-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.029947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6771-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.024298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6771-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.002031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6771-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.036113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6771-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.004967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6771-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.013739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6771-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.013417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6771-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 110 | 0.053581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6771-3_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.022268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6771-3_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.011541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6771-3_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.017904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6771-3_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.020063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6771-3_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.017689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6771-3_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.023417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6771-3_0_3_trafo_106 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 113 | 63 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27
0 | 2575926.818 | 1252941.5449 | 2575911.4612 | 1252943.0536 | 2575904.7039 | 1252944.7083
1 | 2576009.6894 | 1252930.6004 | 2575926.818 | 1252941.5449
2 | 2575904.7039 | 1252944.7083 | 2575837.8555 | 1252917.013
3 | 2576020.6462 | 1252927.8433 | 2576016.7352 | 1252929.06 | 2576009.6894 | 1252930.6004
4 | 2576020.6462 | 1252927.8433 | 2576031.7365 | 1252931.2672 | 2576044.723 | 1252930.3939
5 | 2576037.6845 | 1253022.9094 | 2576039.2552 | 1253019.4618 | 2576041.5391 | 1253015.1941 | 2576044.1603 | 1253012.2149 | 2576046.9268 | 1253009.7353 | 2576050.4714 | 1253007.4861
6 | 2576032.8762 | 1253033.4636 | 2576037.6845 | 1253022.9094
7 | 2576069.2735 | 1253002.093 | 2576064.7736 | 1253002.9473 | 2576059.3763 | 1253004.17 | 2576054.9453 | 1253005.5333 | 2576050.4714 | 1253007.4861 | 2576050.4714 | 1253007.4861
8 | 2576032.8762 | 1253033.4636 | 2576049.5941 | 1253040.9248
9 | 2576032.8762 | 1253033.4636 | 2576024.3516 | 1253035.6553 | 2576018.0032 | 1253048.972
10 | 2576017.1189 | 1253050.827 | 2576018.0032 | 1253048.972
11 | 2576017.1189 | 1253050.827 | 2576007.3973 | 1253071.22
12 | 2576075.9827 | 1252922.3204 | 2576063.8095 | 1252927.1343 | 2576051.0922 | 1252929.9656 | 2576044.723 | 1252930.3939
13 | 2576069.2735 | 1253002.093 | 2576044.723 | 1252930.3939
14 | 2576069.2735 | 1253002.093 | 2576070.5186 | 1253001.8566 | 2576076.7015 | 1253000.8531 | 2576078.7049 | 1253000.5648
15 | 2576075.9827 | 1252922.3204 | 2576093.5805 | 1252915.3614 | 2576100.759 | 1252911.3858
16 | 2576246.0201 | 1252998.6121 | 2576229.8483 | 1253012.9534 | 2576226.4344 | 1253015.8134 | 2576223.5811 | 1253017.3815 | 2576219.9954 | 1253018.8192 | 2576219.6406 | 1253018.9532
17 | 2576215.3849 | 1253020.5611 | 2576219.6406 | 1253018.9532
18 | 2576246.0201 | 1252998.6121 | 2576239.804 | 1252993.2558 | 2576228.8895 | 1252982.9874
19 | 2576246.0201 | 1252998.6121 | 2576257.1382 | 1252988.9065
20 | 2576215.3849 | 1253020.5611 | 2576213.6975 | 1253021.235 | 2576212.0858 | 1253021.9642 | 2576210.4984 | 1253023.1047 | 2576199.6571 | 1253033.2857
21 | 2576215.3849 | 1253020.5611 | 2576213.7081 | 1253018.2441 | 2576212.5937 | 1253016.9589 | 2576211.2374 | 1253015.5189 | 2576209.7004 | 1253014.2132 | 2576207.4762 | 1253012.7434 | 2576206.2338 | 1253012.019
22 | 2576200.9662 | 1252970.6174 | 2576215.0546 | 1252974.2095 | 2576224.1412 | 1252978.5202 | 2576228.8895 | 1252982.9874
23 | 2576257.1382 | 1252988.9065 | 2576270.7423 | 1252977.0309
24 | 2576177.5948 | 1253055.003 | 2576178.9454 | 1253053.1519 | 2576180.4554 | 1253051.5225 | 2576182.1984 | 1253049.6809 | 2576199.6571 | 1253033.2857
25 | 2576198.9339 | 1253008.4828 | 2576199.5602 | 1253008.706 | 2576202.4628 | 1253010.0062 | 2576205.2603 | 1253011.4515 | 2576206.2338 | 1253012.019
26 | 2576155.3779 | 1252964.3661 | 2576188.8686 | 1252967.5329 | 2576200.9662 | 1252970.6174
27 | 2576278.6363 | 1252970.1398 | 2576270.7423 | 1252977.0309
28 | 2576177.5948 | 1253055.003 | 2576176.4182 | 1253056.9646 | 2576175.4976 | 1253058.8251 | 2576174.6442 | 1253060.4964
29 | 2576177.5948 | 1253055.003 | 2576188.739 | 1253064.804
30 | 2576278.6363 | 1252970.1398 | 2576280.7137 | 1252968.3488
31 | 2576278.6363 | 1252970.1398 | 2576283.0092 | 1252974.9476 | 2576285.0325 | 1252977.1298 | 2576287.2741 | 1252979.1666 | 2576289.4909 | 1252980.692 | 2576298.9436 | 1252985.9798 | 2576301.4931 | 1252987.6596 | 2576304.8369 | 1252989.8809 | 2576307.0094 | 1252991.6289 | 2576309.0992 | 1252993.4551 | 2576310.7963 | 1252995.1939 | 2576312.1612 | 1252996.8784 | 2576312.8986 | 1252998.2541 | 2576313.6217 | 1252999.8189 | 2576314.1199 | 1253001.7515 | 2576314.233 | 1253003.6079 | 2576314.0139 | 1253005.4322 | 2576313.4102 | 1253007.2691 | 2576312.7815 | 1253008.6407
32 | 2576174.6442 | 1253060.4964 | 2576168.9503 | 1253057.4062
33 | 2576174.6442 | 1253060.4964 | 2576173.5064 | 1253062.7135 | 2576172.1195 | 1253064.9317 | 2576170.0321 | 1253067.4307 | 2576164.5659 | 1253073.0962
34 | 2576188.739 | 1253064.804 | 2576198.3889 | 1253073.2909
35 | 2576225.6036 | 1253116.6614 | 2576228.619 | 1253110.4229 | 2576228.9279 | 1253104.6956 | 2576227.1092 | 1253097.1202 | 2576225.342 | 1253094.8258 | 2576222.956 | 1253092.5227 | 2576220.1784 | 1253090.3881 | 2576214.1259 | 1253086.2875 | 2576211.3185 | 1253084.253 | 2576208.4424 | 1253082.0298 | 2576205.3686 | 1253079.4294 | 2576198.3889 | 1253073.2909
36 | 2576168.9503 | 1253057.4062 | 2576169.8339 | 1253055.7237 | 2576170.7913 | 1253053.663 | 2576171.8216 | 1253050.9681 | 2576172.4797 | 1253049.5201 | 2576173.2884 | 1253047.9936 | 2576174.3763 | 1253046.4659 | 2576175.4986 | 1253045.1975
37 | 2576168.9503 | 1253057.4062 | 2576168.0352 | 1253058.7219 | 2576166.819 | 1253060.2278 | 2576165.5492 | 1253061.556 | 2576162.1588 | 1253064.9354
38 | 2576179.6188 | 1253040.5408 | 2576175.4986 | 1253045.1975
39 | 2576134.4588 | 1253092.0686 | 2576135.64 | 1253091.2299 | 2576136.9331 | 1253090.0795 | 2576162.1588 | 1253064.9354
40 | 2576091.6753 | 1253107.9967 | 2576068.5274 | 1253150.0696
41 | 2576067.7157 | 1253151.545 | 2576068.5274 | 1253150.0696
42 | 2576091.6753 | 1253107.9967 | 2576067.3082 | 1253109.6871
43 | 2576050.9892 | 1253110.8192 | 2576067.3082 | 1253109.6871
44 | 2576050.9892 | 1253110.8192 | 2576041.9125 | 1253108.9436 | 2576034.8731 | 1253105.5286
45 | 2576050.9892 | 1253110.8192 | 2576034.193 | 1253140.2735 | 2576021.5411 | 1253133.4767
46 | 2576125.7123 | 1253117.6987 | 2576125.257 | 1253118.9125 | 2576124.5763 | 1253120.3606 | 2576123.2498 | 1253122.5897 | 2576113.8905 | 1253138.2706
47 | 2576125.7123 | 1253117.6987 | 2576126.2102 | 1253115.8066 | 2576126.4313 | 1253114.527 | 2576125.918 | 1253114.4513 | 2576124.9734 | 1253114.0882 | 2576124.1336 | 1253113.5134 | 2576123.444 | 1253112.7713 | 2576122.9349 | 1253111.9061 | 2576122.6368 | 1253110.94 | 2576122.5572 | 1253109.9285 | 2576122.7116 | 1253108.9273 | 2576123.0775 | 1253107.9807 | 2576123.6476 | 1253107.1556 | 2576124.3917 | 1253106.4633 | 2576125.2725 | 1253105.9594 | 2576124.5218 | 1253103.1717 | 2576124.3208 | 1253101.9828 | 2576124.2791 | 1253101.0157 | 2576124.4408 | 1253099.9365 | 2576124.7766 | 1253099.0234 | 2576125.2707 | 1253098.0764 | 2576126.0585 | 1253096.9836 | 2576126.9072 | 1253096.0128 | 2576128.178 | 1253094.9626 | 2576129.4952 | 1253094.1789 | 2576130.9564 | 1253093.5504 | 2576133.1411 | 1253092.7076 | 2576134.4588 | 1253092.0686
48 | 2576125.7123 | 1253117.6987 | 2576128.5404 | 1253119.2438 | 2576130.0071 | 1253119.9828 | 2576131.8739 | 1253120.7647 | 2576135.4715 | 1253122.3067 | 2576137.5582 | 1253123.3657 | 2576139.5698 | 1253124.5138 | 2576143.1849 | 1253126.8242
49 | 2576113.8905 | 1253138.2706 | 2576098.2149 | 1253164.5342
50 | 2576134.4588 | 1253092.0686 | 2576120.9352 | 1253078.7704
51 | 2576143.1849 | 1253126.8242 | 2576190.7069 | 1253157.1946
52 | 2576114.5898 | 1253072.5307 | 2576120.9352 | 1253078.7704
53 | 2576034.8731 | 1253105.5286 | 2576014.5473 | 1253095.668
54 | 2576227.2541 | 1253180.5511 | 2576190.7069 | 1253157.1946
55 | 2576113.504 | 1253071.463 | 2576114.5898 | 1253072.5307
56 | 2575999.2746 | 1253088.2587 | 2575990.602 | 1253106.4661
57 | 2575999.2746 | 1253088.2587 | 2576007.3973 | 1253071.22
58 | 2575999.2746 | 1253088.2587 | 2576014.5473 | 1253095.668
59 | 2576096.5979 | 1253061.9022 | 2576105.2134 | 1253065.7472 | 2576109.4153 | 1253067.4425 | 2576113.504 | 1253071.463
60 | 2576091.1106 | 1253059.4533 | 2576096.5979 | 1253061.9022
61 | 2576091.1106 | 1253059.4533 | 2576078.985 | 1253054.0417
62 | 2576078.985 | 1253054.0417 | 2576063.2174 | 1253047.0047
63 | 2576049.5941 | 1253040.9248 | 2576063.2174 | 1253047.0047
64 | 2576078.7049 | 1253000.5648 | 2576084.1744 | 1252999.7776 | 2576094.5294 | 1252998.6794 | 2576104.2221 | 1252998.0064 | 2576114.6634 | 1252997.7195 | 2576119.2654 | 1252997.6666
65 | 2576125.58 | 1252997.616 | 2576125.1129 | 1252997.5993 | 2576119.2654 | 1252997.6666
66 | 2576147.5955 | 1252999.0205 | 2576154.5325 | 1252999.7485
67 | 2576125.58 | 1252997.616 | 2576134.0401 | 1252997.919 | 2576144.229 | 1252998.6672 | 2576147.5955 | 1252999.0205
68 | 2576280.7137 | 1252968.3488 | 2576283.832 | 1252965.6604 | 2576295.6331 | 1252955.9761
69 | 2576306.0984 | 1253021.8183 | 2576312.4453 | 1253009.3744 | 2576312.7815 | 1253008.6407
70 | 2576307.4685 | 1252946.2637 | 2576295.6331 | 1252955.9761
71 | 2576305.8906 | 1253022.2258 | 2576306.0984 | 1253021.8183
72 | 2576322.8119 | 1252934.745 | 2576323.1682 | 1252934.5374 | 2576328.1082 | 1252932.1159 | 2576329.4756 | 1252931.57
73 | 2576307.4685 | 1252946.2637 | 2576315.6048 | 1252939.3932 | 2576319.4421 | 1252936.7093 | 2576322.8119 | 1252934.745
74 | 2576347.5668 | 1252925.6117 | 2576345.6039 | 1252926.0862 | 2576339.2582 | 1252927.9018 | 2576333.5094 | 1252929.9595 | 2576329.4756 | 1252931.57
75 | 2576307.4685 | 1252946.2637 | 2576288.5478 | 1252926.7369
76 | 2576347.5668 | 1252925.6117 | 2576352.9459 | 1252924.3112 | 2576364.8496 | 1252921.8052
77 | 2576271.1108 | 1252910.405 | 2576274.1485 | 1252912.3974 | 2576275.4505 | 1252913.4373 | 2576276.7225 | 1252914.5329 | 2576288.5478 | 1252926.7369
78 | 2576256.2862 | 1252900.4724 | 2576258.7458 | 1252902.2971 | 2576261.613 | 1252904.1757 | 2576271.1108 | 1252910.405
79 | 2576256.2862 | 1252900.4724 | 2576250.0394 | 1252910.291
80 | 2576436.0653 | 1253002.0746 | 2576405.6707 | 1252988.1424 | 2576403.6394 | 1252992.5761
81 | 2576397.8084 | 1253005.3036 | 2576403.6394 | 1252992.5761
82 | 2576436.0653 | 1253002.0746 | 2576434.7473 | 1253008.3396 | 2576430.596 | 1253017.4066
83 | 2576390.3544 | 1253021.5735 | 2576397.8084 | 1253005.3036
84 | 2576430.596 | 1253017.4066 | 2576425.0418 | 1253029.466
85 | 2576417.4983 | 1253045.8445 | 2576425.0418 | 1253029.466
86 | 2576305.8906 | 1253022.2258 | 2576303.909 | 1253026.111
87 | 2576303.909 | 1253026.111 | 2576299.7563 | 1253034.2529 | 2576298.9488 | 1253036.0796 | 2576298.1859 | 1253037.7505
88 | 2576296.8361 | 1253047.3289 | 2576296.6632 | 1253045.6173 | 2576296.6645 | 1253044.0608 | 2576296.772 | 1253042.6483 | 2576297.0676 | 1253041.1016 | 2576297.559 | 1253039.4652 | 2576298.1859 | 1253037.7505
89 | 2576390.3544 | 1253021.5735 | 2576384.7431 | 1253033.8213
90 | 2576377.7312 | 1253057.7364 | 2576377.3375 | 1253049.9856 | 2576384.7431 | 1253033.8213
91 | 2576373.8869 | 1253074.8724 | 2576378.132 | 1253065.6261 | 2576377.7312 | 1253057.7364
92 | 2576417.4983 | 1253045.8445 | 2576410.707 | 1253042.8108
93 | 2576397.9872 | 1253087.4278 | 2576406.0386 | 1253070.6623 | 2576417.4983 | 1253045.8445
94 | 2576256.0255 | 1253039.9881 | 2576257.6622 | 1253041.716 | 2576259.8431 | 1253043.6752 | 2576262.0152 | 1253045.3453 | 2576264.565 | 1253047.1029 | 2576267.2573 | 1253048.6598 | 2576270.8632 | 1253050.3797 | 2576272.8962 | 1253051.2277 | 2576274.9507 | 1253051.7865 | 2576277.1555 | 1253052.189 | 2576279.2083 | 1253052.3141 | 2576281.4639 | 1253052.2161 | 2576283.4923 | 1253051.9189 | 2576285.1431 | 1253051.5453 | 2576296.8361 | 1253047.3289
95 | 2576296.8361 | 1253047.3289 | 2576297.1735 | 1253048.6618 | 2576298.3803 | 1253052.3371 | 2576298.9086 | 1253054.2363 | 2576299.3079 | 1253055.958 | 2576301.6214 | 1253066.5224 | 2576301.8695 | 1253068.178 | 2576302.0807 | 1253070.0562 | 2576302.1857 | 1253071.768 | 2576302.1693 | 1253073.3136 | 2576302.1352 | 1253073.5671
96 | 2576302.1352 | 1253073.5671 | 2576301.9568 | 1253074.8933 | 2576301.5262 | 1253076.6295 | 2576300.9065 | 1253078.2553 | 2576300.0165 | 1253080.2157 | 2576298.7436 | 1253082.6335 | 2576293.2567 | 1253092.8706
97 | 2576267.8274 | 1253135.9487 | 2576267.8274 | 1253135.9487 | 2576266.6359 | 1253136.098 | 2576265.474 | 1253136.1027 | 2576253.493 | 1253134.4188
98 | 2576283.5708 | 1253110.8465 | 2576270.6928 | 1253133.669 | 2576269.7243 | 1253134.8625 | 2576268.9798 | 1253135.4548 | 2576267.8274 | 1253135.9487
99 | 2576283.5708 | 1253110.8465 | 2576267.0273 | 1253103.9862 | 2576266.3541 | 1253103.5776 | 2576265.7935 | 1253103.0239 | 2576265.4891 | 1253102.358 | 2576265.2973 | 1253101.5805 | 2576265.4444 | 1253100.646 | 2576266.4468 | 1253098.4849
100 | 2576284.5672 | 1253109.0747 | 2576283.5708 | 1253110.8465
101 | 2576284.5672 | 1253109.0747 | 2576288.1628 | 1253130.7746 | 2576288.6235 | 1253134.6309 | 2576288.7481 | 1253137.4656 | 2576288.4181 | 1253139.8351 | 2576287.7574 | 1253142.5173 | 2576287.0189 | 1253144.6328
102 | 2576284.5672 | 1253109.0747 | 2576286.9187 | 1253104.6956
103 | 2576299.6381 | 1253109.9814 | 2576286.9187 | 1253104.6956
104 | 2576286.9187 | 1253104.6956 | 2576293.2567 | 1253092.8706
105 | 2576299.6381 | 1253109.9814 | 2576351.3994 | 1253123.8273
106 | 2576373.8869 | 1253074.8724 | 2576364.5957 | 1253095.1093
107 | 2576364.5957 | 1253095.1093 | 2576359.7801 | 1253105.5981
108 | 2576240.4284 | 1252925.3972 | 2576250.0394 | 1252910.291
109 | 2576351.3994 | 1253123.8273 | 2576357.9517 | 1253109.5805 | 2576359.7801 | 1253105.5981
110 | 2576351.3994 | 1253123.8273 | 2576368.2562 | 1253129.1906
111 | 2576368.2562 | 1253129.1906 | 2576376.9801 | 1253130.2847 | 2576378.5414 | 1253130.1673 | 2576380.373 | 1253129.7152 | 2576381.7582 | 1253128.9425 | 2576383.0288 | 1253127.8255 | 2576384.9734 | 1253125.4273 | 2576387.2848 | 1253122.3271 | 2576387.7964 | 1253121.5382

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2575926.818 | 1252941.5449
1 | 2575904.7039 | 1252944.7083
2 | 2576009.6894 | 1252930.6004
3 | 2575837.8555 | 1252917.013
4 | 2576020.6462 | 1252927.8434
5 | 2576037.6845 | 1253022.9094
6 | 2576050.4714 | 1253007.4861
7 | 2576032.8762 | 1253033.4636
8 | 2576018.0032 | 1253048.972
9 | 2576017.1189 | 1253050.827
10 | 2576044.723 | 1252930.3939
11 | 2576069.2735 | 1253002.093
12 | 2576075.9827 | 1252922.3204
13 | 2576219.6406 | 1253018.9532
14 | 2576246.0201 | 1252998.6121
15 | 2576215.3849 | 1253020.5611
16 | 2576228.8895 | 1252982.9874
17 | 2576257.1382 | 1252988.9065
18 | 2576199.6571 | 1253033.2857
19 | 2576206.2338 | 1253012.019
20 | 2576200.9662 | 1252970.6174
21 | 2576270.7423 | 1252977.0309
22 | 2576177.5948 | 1253055.003
23 | 2576198.9339 | 1253008.4828
24 | 2576155.3779 | 1252964.3661
25 | 2576278.6363 | 1252970.1398
26 | 2576174.6442 | 1253060.4964
27 | 2576188.739 | 1253064.804
28 | 2576198.3889 | 1253073.2909
29 | 2576225.6036 | 1253116.6614
30 | 2576168.9503 | 1253057.4062
31 | 2576164.5659 | 1253073.0962
32 | 2576175.4986 | 1253045.1975
33 | 2576162.1588 | 1253064.9354
34 | 2576068.5274 | 1253150.0696
35 | 2576091.6753 | 1253107.9967
36 | 2576067.7157 | 1253151.545
37 | 2576067.3082 | 1253109.6871
38 | 2576050.9892 | 1253110.8192
39 | 2576125.7123 | 1253117.6987
40 | 2576113.8905 | 1253138.2706
41 | 2576134.4588 | 1253092.0686
42 | 2576143.1849 | 1253126.8242
43 | 2576120.9352 | 1253078.7704
44 | 2576034.8731 | 1253105.5286
45 | 2576021.5411 | 1253133.4767
46 | 2576098.2149 | 1253164.5342
47 | 2576190.7069 | 1253157.1946
48 | 2576114.5898 | 1253072.5307
49 | 2575990.602 | 1253106.4661
50 | 2575999.2746 | 1253088.2587
51 | 2576007.3973 | 1253071.22
52 | 2576014.5473 | 1253095.668
53 | 2576113.504 | 1253071.463
54 | 2576096.5979 | 1253061.9022
55 | 2576091.1106 | 1253059.4533
56 | 2576078.985 | 1253054.0417
57 | 2576063.2174 | 1253047.0047
58 | 2576049.5941 | 1253040.9248
59 | 2576078.7049 | 1253000.5648
60 | 2576119.2654 | 1252997.6666
61 | 2576100.759 | 1252911.3858
62 | 2576227.2541 | 1253180.5511
63 | 2576179.6188 | 1253040.5408
64 | 2576154.5325 | 1252999.7485
65 | 2576147.5955 | 1252999.0205
66 | 2576125.58 | 1252997.616
67 | 2576280.7137 | 1252968.3488
68 | 2576312.7815 | 1253008.6407
69 | 2576295.6331 | 1252955.9761
70 | 2576306.0984 | 1253021.8183
71 | 2576322.8119 | 1252934.745
72 | 2576329.4756 | 1252931.57
73 | 2576307.4685 | 1252946.2637
74 | 2576347.5668 | 1252925.6117
75 | 2576288.5478 | 1252926.7369
76 | 2576364.8496 | 1252921.8052
77 | 2576271.1108 | 1252910.405
78 | 2576256.2862 | 1252900.4724
79 | 2576403.6394 | 1252992.5761
80 | 2576436.0653 | 1253002.0746
81 | 2576397.8084 | 1253005.3036
82 | 2576430.596 | 1253017.4066
83 | 2576425.0418 | 1253029.466
84 | 2576305.8906 | 1253022.2258
85 | 2576303.909 | 1253026.111
86 | 2576298.1859 | 1253037.7505
87 | 2576390.3544 | 1253021.5735
88 | 2576384.7431 | 1253033.8213
89 | 2576377.7312 | 1253057.7364
90 | 2576417.4983 | 1253045.8445
91 | 2576410.707 | 1253042.8108
92 | 2576397.9872 | 1253087.4278
93 | 2576296.8361 | 1253047.3289
94 | 2576256.0255 | 1253039.9881
95 | 2576302.1352 | 1253073.5671
96 | 2576267.8274 | 1253135.9487
97 | 2576253.493 | 1253134.4188
98 | 2576283.5708 | 1253110.8465
99 | 2576266.4468 | 1253098.4849
100 | 2576284.5672 | 1253109.0747
101 | 2576287.0189 | 1253144.6328
102 | 2576286.9187 | 1253104.6956
103 | 2576299.6381 | 1253109.9814
104 | 2576293.2567 | 1253092.8706
105 | 2576373.8869 | 1253074.8724
106 | 2576364.5957 | 1253095.1093
107 | 2576250.0394 | 1252910.291
108 | 2576240.4284 | 1252925.3972
109 | 2576359.7801 | 1253105.5981
110 | 2576351.3994 | 1253123.8273
111 | 2576368.2562 | 1253129.1906
112 | 2576387.7964 | 1253121.5382
113 | 2576168.9503 | 1253057.4062

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1