## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6771-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6771-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6771-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6771-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6771-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6771-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6771-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6771-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6771-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6771-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6771-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6771-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6771-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6771-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6771-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6771-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6771-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6771-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6771-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6771-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6771-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6771-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6771-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6771-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6771-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6771-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6771-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6771-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6771-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6771-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6771-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6771-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6771-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6771-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6771-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6771-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6771-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6771-8_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6771-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6771-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6771-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6771-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6771-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6771-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6771-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6771-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6771-8_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6771-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6771-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6771-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6771-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6771-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6771-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6771-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6771-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6771-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6771-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6771-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6771-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6771-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6771-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6771-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6771-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6771-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6771-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6771-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6771-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6771-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6771-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6771-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6771-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6771-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6771-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6771-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6771-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6771-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6771-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6771-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6771-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6771-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6771-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6771-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6771-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6771-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6771-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6771-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6771-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6771-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6771-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6771-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6771-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6771-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6771-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6771-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6771-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6771-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6771-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6771-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6771-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6771-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6771-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6771-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6771-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6771-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6771-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6771-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6771-8_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6771-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6771-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6771-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6771-8_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6771-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6771-8_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6771-8_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6771-8_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6771-8_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_342_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6771-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0047845 | 0.0011991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6771-8_0_3_load_24 | 3 | 0.0019422 | 0.00048676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6771-8_0_3_load_29 | 5 | 0.001032 | 0.00025865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6771-8_0_3_load_6 | 6 | 0.00084738 | 0.00021237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6771-8_0_3_load_2 | 7 | 0.0023651 | 0.00059276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6771-8_0_3_load_3 | 8 | 0.00044453 | 0.00011141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6771-8_0_3_load_4 | 9 | 0.00090013 | 0.00022559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6771-8_0_3_load_5 | 10 | 0.0010476 | 0.00026255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6771-8_0_3_load_46 | 11 | 0.00099611 | 0.00024965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6771-8_0_3_load_47 | 12 | 0.0017215 | 0.00043144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6771-8_0_3_load_7 | 13 | 0.0061924 | 0.001552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6771-8_0_3_load_8 | 14 | 0.0090934 | 0.002279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6771-8_0_3_load_42 | 16 | 0.0018979 | 0.00047567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6771-8_0_3_load_18 | 17 | 0.0029111 | 0.00072958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6771-8_0_3_load_48 | 18 | 0.0018369 | 0.00046037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6771-8_0_3_load_16 | 19 | 0.0021214 | 0.00053168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6771-8_0_3_load_10 | 20 | 0.0019874 | 0.00049809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6771-8_0_3_load_11 | 21 | 0.0044952 | 0.0011266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6771-8_0_3_load_12 | 22 | 0.002557 | 0.00064084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6771-8_0_3_load_14 | 24 | 0.0025219 | 0.00063205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6771-8_0_3_load_41 | 26 | 0.0029454 | 0.00073819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6771-8_0_3_load_37 | 28 | 0.0028333 | 0.0007101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6771-8_0_3_load_34 | 29 | 0.0010505 | 0.00026329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6771-8_0_3_load_64 | 30 | 0.0032201 | 0.00080703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6771-8_0_3_load_61 | 31 | 0.003526 | 0.00088371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6771-8_0_3_load_15 | 33 | 0.001109 | 0.00027793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6771-8_0_3_load_17 | 34 | 0.0015655 | 0.00039234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6771-8_0_3_load_19 | 35 | 0.0030099 | 0.00075435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6771-8_0_3_load_35 | 36 | 0.0013422 | 0.00033639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6771-8_0_3_load_114 | 37 | 0.0015463 | 0.00038754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6771-8_0_3_load_21 | 38 | 0.0011419 | 0.0002862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6771-8_0_3_load_25 | 39 | 0.0015265 | 0.00038256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6771-8_0_3_load_26 | 40 | 0.001695 | 0.00042481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6771-8_0_3_load_27 | 41 | 0.0023495 | 0.00058884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6771-8_0_3_load_44 | 43 | 0.00065312 | 0.00016369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6771-8_0_3_load_30 | 44 | 0.0059233 | 0.0014845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6771-8_0_3_load_43 | 45 | 0.0038201 | 0.0009574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6771-8_0_3_load_115 | 46 | 0.0016641 | 0.00041705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6771-8_0_3_load_31 | 47 | 0.0070139 | 0.0017579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6771-8_0_3_load_63 | 49 | 0.0020719 | 0.00051927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6771-8_0_3_load_33 | 50 | 0.0039124 | 0.00098055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6771-8_0_3_load_62 | 51 | 0.0024434 | 0.00061237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6771-8_0_3_load_100 | 52 | 0.0015172 | 0.00038024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6771-8_0_3_load_39 | 55 | 0.0016216 | 0.00040642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6771-8_0_3_load_49 | 56 | 0.0014587 | 0.00036557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6771-8_0_3_load_102 | 57 | 0.0014225 | 0.00035651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6771-8_0_3_load_103 | 58 | 0.0016276 | 0.00040792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6771-8_0_3_load_50 | 59 | 0.0091329 | 0.0022889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6771-8_0_3_load_51 | 60 | 0.0019129 | 0.00047942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6771-8_0_3_load_52 | 61 | 0.0017225 | 0.00043171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6771-8_0_3_load_54 | 63 | 0.002002 | 0.00050175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6771-8_0_3_load_65 | 65 | 0.0014689 | 0.00036814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6771-8_0_3_load_78 | 66 | 0.0013508 | 0.00033853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6771-8_0_3_load_72 | 68 | 0.00083854 | 0.00021016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6771-8_0_3_load_66 | 69 | 0.0015352 | 0.00038475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6771-8_0_3_load_76 | 70 | 0.0027531 | 0.00069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6771-8_0_3_load_55 | 71 | 0.00075093 | 0.0001882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6771-8_0_3_load_56 | 72 | 0.0008839 | 0.00022153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6771-8_0_3_load_96 | 76 | 0.001879 | 0.00047093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6771-8_0_3_load_74 | 77 | 0.0050302 | 0.0012607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6771-8_0_3_load_69 | 78 | 0.0012956 | 0.0003247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6771-8_0_3_load_98 | 79 | 0.0070586 | 0.0017691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6771-8_0_3_load_97 | 80 | 0.0017708 | 0.00044382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6771-8_0_3_load_68 | 81 | 0.0021063 | 0.00052788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6771-8_0_3_load_99 | 82 | 0.00051406 | 0.00012884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6771-8_0_3_load_80 | 83 | 0.00067435 | 0.00016901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6771-8_0_3_load_70 | 84 | 0.0021536 | 0.00053975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6771-8_0_3_load_71 | 85 | 0.0022308 | 0.0005591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6771-8_0_3_load_110 | 86 | 0.001109 | 0.00027795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6771-8_0_3_load_111 | 87 | 0.00074768 | 0.00018739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6771-8_0_3_load_75 | 88 | 0.0034442 | 0.00086319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6771-8_0_3_load_77 | 89 | 0.001071 | 0.00026841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6771-8_0_3_load_79 | 90 | 0.00097583 | 0.00024457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6771-8_0_3_load_90 | 92 | 0.002115 | 0.00053007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6771-8_0_3_load_86 | 93 | 0.0036244 | 0.00090835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6771-8_0_3_load_82 | 94 | 0.0019798 | 0.00049618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6771-8_0_3_load_83 | 95 | 0.0010677 | 0.0002676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6771-8_0_3_load_84 | 96 | 0.0016831 | 0.00042182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6771-8_0_3_load_95 | 97 | 0.00073978 | 0.00018541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6771-8_0_3_load_94 | 98 | 0.00072226 | 0.00018102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6771-8_0_3_load_92 | 99 | 0.0006193 | 0.00015521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6771-8_0_3_load_85 | 100 | 0.002303 | 0.00057719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6771-8_0_3_load_93 | 101 | 0.0017719 | 0.00044407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6771-8_0_3_load_91 | 102 | 0.0022348 | 0.0005601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6771-8_0_3_load_105 | 103 | 0.0026564 | 0.00066577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6771-8_0_3_load_104 | 105 | 0.0024283 | 0.00060859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6771-8_0_3_load_113 | 106 | 0.0041787 | 0.0010473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6771-8_0_3_load_107 | 107 | 0.0016997 | 0.00042597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6771-8_0_3_load_106 | 108 | 0.0022965 | 0.00057555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6771-8_0_3_load_108 | 109 | 0.0023271 | 0.00058322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6771-8_0_3_load_112 | 110 | 0.0022491 | 0.00056367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6771-8_0_3_load_116 | 111 | 0.001453 | 0.00036416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6771-8_0_3_load_119 | 112 | 0.00047539 | 0.00011914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6771-8_0_3_load_117 | 113 | 0.0013753 | 0.00034467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6771-8_0_3_load_118 | 114 | 0.002911 | 0.00072957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6771-8_0_3_load_120 | 115 | 0.0017367 | 0.00043526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6771-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.026394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6771-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.10102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6771-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.020905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6771-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.023912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6771-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.039035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6771-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.025968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6771-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 38 | 0.018772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6771-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 37 | 0.0095795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6771-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.030271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6771-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0092778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6771-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.022108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6771-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0064749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6771-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0097531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6771-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0054625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6771-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 42 | 0.0060418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6771-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.061602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6771-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.035334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6771-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.03732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6771-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.029177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6771-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.029399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6771-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0041218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6771-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 56 | 0.031603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6771-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 33 | 0.022767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6771-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.077798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6771-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0043213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6771-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0053784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6771-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.019291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6771-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.022899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6771-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.082214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6771-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.035636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_6771-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.020053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_6771-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0052167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6771-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.033878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6771-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.032105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6771-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.030596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6771-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 52 | 0.030719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6771-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.0060145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6771-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 54 | 0.02871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6771-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 51 | 0.051614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6771-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 55 | 0.054786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6771-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0046741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6771-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.021818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6771-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.015118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6771-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 46 | 0.018584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6771-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0067804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6771-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.010861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6771-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.01903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6771-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.053522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6771-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.083282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6771-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0034883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6771-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.021699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6771-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.060507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6771-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 111 | 0.022966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6771-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.073702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6771-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.05679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6771-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.022819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6771-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.041114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6771-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 103 | 0.027366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6771-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 76 | 0.050376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6771-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 72 | 0.0052278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6771-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.01409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6771-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.024744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6771-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 105 | 0.0022241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6771-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.039428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6771-8_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0042323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6771-8_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.012733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6771-8_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.010478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6771-8_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.027736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6771-8_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.048075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6771-8_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.015094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6771-8_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.042279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6771-8_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.0035873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6771-8_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.0067325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6771-8_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.0025907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6771-8_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 77 | 0.013601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6771-8_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 83 | 0.11252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6771-8_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 88 | 0.0092132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6771-8_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0033567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6771-8_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.052572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6771-8_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.023221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6771-8_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.007112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6771-8_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0063932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6771-8_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.015828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6771-8_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.037524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6771-8_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.039147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6771-8_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.0098299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6771-8_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.039456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6771-8_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.011734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6771-8_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0063959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6771-8_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.001844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6771-8_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0041503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6771-8_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0094224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6771-8_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0078552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6771-8_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0052132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6771-8_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0085382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6771-8_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0077658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6771-8_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 101 | 0.0211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6771-8_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 100 | 0.017556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6771-8_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0030309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6771-8_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.016965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6771-8_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.047318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6771-8_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0097455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6771-8_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0032448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6771-8_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.008148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6771-8_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0025974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6771-8_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.013678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6771-8_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.019818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6771-8_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.0066133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6771-8_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.00051289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6771-8_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.024911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6771-8_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0059678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6771-8_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.00757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6771-8_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.014099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6771-8_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0042219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6771-8_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.039936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6771-8_0_3_trafo_61 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 116 | 31 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2576612.771 | 1253291.0075 | 2576609.6814 | 1253303.3613 | 2576605.2213 | 1253316.2719
1 | 2576713.613 | 1253284.9825 | 2576612.771 | 1253291.0075
2 | 2576713.613 | 1253284.9825 | 2576721.9005 | 1253280.1021 | 2576725.1008 | 1253278.5329 | 2576729.2677 | 1253277.1822 | 2576732.5552 | 1253276.5799
3 | 2576722.2266 | 1253307.2966 | 2576713.613 | 1253284.9825
4 | 2576713.613 | 1253284.9825 | 2576711.6377 | 1253279.6312 | 2576710.4682 | 1253275.7777 | 2576708.6918 | 1253267.3013 | 2576707.0463 | 1253246.7242
5 | 2576722.2266 | 1253307.2966 | 2576714.5535 | 1253332.11
6 | 2576722.2266 | 1253307.2966 | 2576724.7632 | 1253315.3475 | 2576725.9608 | 1253320.5574 | 2576726.5474 | 1253325.5084
7 | 2576742.1117 | 1253276.4454 | 2576740.8833 | 1253276.347 | 2576736.9973 | 1253276.2289 | 2576733.1128 | 1253276.4777 | 2576732.5552 | 1253276.5799
8 | 2576703.9456 | 1253216.6152 | 2576706.4536 | 1253239.3138 | 2576707.0463 | 1253246.7242
9 | 2576701.5176 | 1253194.6413 | 2576700.4986 | 1253185.4196
10 | 2576701.5176 | 1253194.6413 | 2576703.9456 | 1253216.6152
11 | 2576700.4986 | 1253185.4196 | 2576699.7875 | 1253178.9839
12 | 2576698.4008 | 1253169.3309 | 2576699.6149 | 1253177.422 | 2576699.7875 | 1253178.9839
13 | 2576698.4008 | 1253169.3309 | 2576697.5902 | 1253163.9289
14 | 2576696.6936 | 1253157.954 | 2576697.5902 | 1253163.9289
15 | 2576849.4346 | 1253374.6593 | 2576861.9076 | 1253333.7092 | 2576865.9721 | 1253315.3593
16 | 2576873.6134 | 1253280.8616 | 2576865.9721 | 1253315.3593
17 | 2576873.6134 | 1253280.8616 | 2576880.6516 | 1253286.3487 | 2576901.9531 | 1253294.7487 | 2576907.0866 | 1253296.715
18 | 2576873.6134 | 1253280.8616 | 2576881.8911 | 1253252.8836
19 | 2576907.0866 | 1253296.715 | 2576934.5404 | 1253307.231
20 | 2576883.0605 | 1253248.9311 | 2576881.8911 | 1253252.8836
21 | 2576964.061 | 1253318.5122 | 2576962.2352 | 1253317.8394 | 2576934.5404 | 1253307.231
22 | 2576883.0605 | 1253248.9311 | 2576889.5199 | 1253227.0992
23 | 2576816.1189 | 1253173.6968 | 2576826.8229 | 1253168.1038 | 2576862.2853 | 1253181.9182 | 2576863.4329 | 1253182.125 | 2576864.625 | 1253182.1314 | 2576865.7032 | 1253181.9493 | 2576866.6974 | 1253181.4895 | 2576867.6455 | 1253180.8409 | 2576882.4031 | 1253169.2643 | 2576883.8554 | 1253168.2802 | 2576885.1582 | 1253167.6302 | 2576885.1582 | 1253167.6302
24 | 2576812.1401 | 1253172.7303 | 2576815.4384 | 1253174.0524 | 2576816.1189 | 1253173.6968
25 | 2576890.4289 | 1253166.8201 | 2576889.3801 | 1253166.802 | 2576888.1505 | 1253166.8624 | 2576886.5219 | 1253167.1579 | 2576885.1582 | 1253167.6302
26 | 2576794.2339 | 1253165.5524 | 2576812.1401 | 1253172.7303
27 | 2576890.4289 | 1253166.8201 | 2576895.4571 | 1253159.9737 | 2576898.811 | 1253155.2018 | 2576900.5653 | 1253152.3264 | 2576902.1613 | 1253149.5183 | 2576903.075 | 1253147.7691
28 | 2576890.4289 | 1253166.8201 | 2576857.6062 | 1253210.4443 | 2576845.1078 | 1253228.5943 | 2576842.4336 | 1253233.496
29 | 2576903.075 | 1253147.7691 | 2576906.3602 | 1253140.8739 | 2576911.4988 | 1253129.4573 | 2576913.7186 | 1253124.0673 | 2576915.6002 | 1253119.0344 | 2576916.9191 | 1253114.9668
30 | 2576903.075 | 1253147.7691 | 2576884.8024 | 1253139.5087
31 | 2576903.075 | 1253147.7691 | 2576902.1613 | 1253149.5183 | 2576904.9819 | 1253151.1194
32 | 2576826.2084 | 1253263.2359 | 2576842.4336 | 1253233.496
33 | 2576904.9819 | 1253151.1194 | 2576932.7461 | 1253167.2392
34 | 2576904.9819 | 1253151.1194 | 2576903.8293 | 1253176.6297 | 2576903.151 | 1253181.6434
35 | 2576932.7461 | 1253167.2392 | 2576934.5799 | 1253168.3039 | 2576938.1966 | 1253170.9248 | 2576941.1047 | 1253173.7042 | 2576947.1225 | 1253180.652 | 2576954.0959 | 1253189.0529
36 | 2576903.151 | 1253181.6434 | 2576902.3447 | 1253187.6037
37 | 2576921.1323 | 1253086.6691 | 2576920.8969 | 1253094.0082 | 2576920.3281 | 1253099.036 | 2576919.6511 | 1253103.4193 | 2576918.4295 | 1253109.3836 | 2576916.9719 | 1253114.804 | 2576916.9191 | 1253114.9668
38 | 2576884.8024 | 1253139.5087 | 2576837.771 | 1253118.2475
39 | 2576826.2084 | 1253263.2359 | 2576828.6987 | 1253272.9881 | 2576831.245 | 1253317.6369
40 | 2576890.8504 | 1253222.6186 | 2576890.8214 | 1253222.7001 | 2576889.5199 | 1253227.0992
41 | 2576890.8504 | 1253222.6186 | 2576898.156 | 1253202.0606
42 | 2576898.156 | 1253202.0606 | 2576901.7615 | 1253191.9146 | 2576902.3447 | 1253187.6037
43 | 2576742.1117 | 1253276.4454 | 2576745.6456 | 1253276.7285 | 2576760.6002 | 1253278.3182
44 | 2576667.8112 | 1253150.2544 | 2576665.8702 | 1253149.737 | 2576661.1012 | 1253149.578
45 | 2576678.306 | 1253153.0522 | 2576667.8112 | 1253150.2544
46 | 2576696.6936 | 1253157.954 | 2576678.306 | 1253153.0522
47 | 2576696.6936 | 1253157.954 | 2576694.3689 | 1253142.464 | 2576690.0784 | 1253133.5751 | 2576670.2822 | 1253113.7896
48 | 2576670.2822 | 1253113.7896 | 2576738.0896 | 1253065.4356
49 | 2576667.6973 | 1253111.451 | 2576669.3686 | 1253112.8765 | 2576670.2822 | 1253113.7896
50 | 2576738.0896 | 1253065.4356 | 2576752.3996 | 1253072.322 | 2576750.1803 | 1253077.7005
51 | 2576725.0512 | 1253021.3071 | 2576714.6102 | 1253054.1367 | 2576738.0896 | 1253065.4356
52 | 2576780.7463 | 1253269.6856 | 2576778.4629 | 1253272.2963 | 2576775.5753 | 1253274.7204 | 2576772.5568 | 1253276.4779 | 2576768.9102 | 1253277.782 | 2576764.8008 | 1253278.4097 | 2576761.2773 | 1253278.3902 | 2576760.6002 | 1253278.3182
53 | 2576816.9777 | 1253108.8476 | 2576750.1803 | 1253077.7005
54 | 2576725.0512 | 1253021.3071 | 2576776.7517 | 1253044.8063
55 | 2576816.9777 | 1253108.8476 | 2576837.771 | 1253118.2475
56 | 2576984.226 | 1253216.7977 | 2576979.0269 | 1253212.7487 | 2576975.2128 | 1253209.806 | 2576970.6643 | 1253206.2103 | 2576966.4784 | 1253202.7354 | 2576963.1458 | 1253199.4463 | 2576959.8122 | 1253195.8791 | 2576955.825 | 1253191.136 | 2576954.0959 | 1253189.0529
57 | 2576984.226 | 1253216.7977 | 2576975.0707 | 1253242.5866
58 | 2576921.1323 | 1253086.6691 | 2576970.4558 | 1253096.9145
59 | 2576921.1323 | 1253086.6691 | 2576921.3004 | 1253081.4439
60 | 2576964.061 | 1253318.5122 | 2576977.2824 | 1253323.3842
61 | 2576977.2824 | 1253323.3842 | 2577000.4998 | 1253331.9398
62 | 2577002.5866 | 1253332.7088 | 2577000.4998 | 1253331.9398
63 | 2576928.7626 | 1252948.3725 | 2576926.3242 | 1252948.1015 | 2576900.6584 | 1252948.8357 | 2576889.3989 | 1252949.7738
64 | 2576928.7626 | 1252948.3725 | 2576932.969 | 1252948.8401
65 | 2576876.7103 | 1252950.8309 | 2576889.3989 | 1252949.7738
66 | 2576932.969 | 1252948.8401 | 2576943.3829 | 1252949.9977
67 | 2576876.7103 | 1252950.8309 | 2576876.4996 | 1252954.8121 | 2576875.0978 | 1252959.0871 | 2576873.8378 | 1252962.939 | 2576870.5721 | 1252972.8917 | 2576869.0655 | 1252977.3673
68 | 2576876.7103 | 1252950.8309 | 2576886.7336 | 1252936.282 | 2576898.8824 | 1252917.2885 | 2576904.9677 | 1252912.3115
69 | 2576958.193 | 1252952.7035 | 2576951.0606 | 1252950.8511 | 2576943.3829 | 1252949.9977
70 | 2576869.0655 | 1252977.3673 | 2576874.4973 | 1252981.0262 | 2576879.0085 | 1252984.6776 | 2576883.1045 | 1252988.2639 | 2576896.3765 | 1252999.8641 | 2576901.7882 | 1253004.1902
71 | 2576869.0655 | 1252977.3673 | 2576865.9617 | 1252975.5686
72 | 2576910.1792 | 1252908.0493 | 2576904.9677 | 1252912.3115
73 | 2576958.193 | 1252952.7035 | 2576960.7005 | 1252953.3547
74 | 2576901.7882 | 1253004.1902 | 2576900.4606 | 1253017.7261
75 | 2576910.1792 | 1252908.0493 | 2576993.4456 | 1252832.3671
76 | 2576969.6179 | 1252955.6707 | 2576969.6179 | 1252955.6707 | 2576960.7005 | 1252953.3547
77 | 2576921.4083 | 1253078.089 | 2576921.3004 | 1253081.4439
78 | 2576923.0811 | 1253025.5432 | 2576921.9731 | 1253060.5374 | 2576921.4083 | 1253078.089
79 | 2576899.8365 | 1253024.0888 | 2576923.0811 | 1253025.5432
80 | 2576923.3626 | 1253018.4374 | 2576923.0811 | 1253025.5432
81 | 2576899.8365 | 1253024.0888 | 2576900.4606 | 1253017.7261
82 | 2576899.8365 | 1253024.0888 | 2576897.0678 | 1253039.6723
83 | 2576923.3626 | 1253018.4374 | 2576957.6615 | 1253033.6571
84 | 2577007.3348 | 1253109.7898 | 2576978.1886 | 1253098.5207 | 2576970.4558 | 1253096.9145
85 | 2576890.0509 | 1253041.5509 | 2576896.4997 | 1253042.8698 | 2576897.0678 | 1253039.6723
86 | 2576957.6615 | 1253033.6571 | 2576993.7265 | 1253049.6605
87 | 2576890.0509 | 1253041.5509 | 2576878.555 | 1253039.1997
88 | 2576872.2888 | 1253037.9181 | 2576878.555 | 1253039.1997
89 | 2576870.4822 | 1253037.5486 | 2576872.2888 | 1253037.9181
90 | 2576866.4161 | 1253036.7169 | 2576870.4822 | 1253037.5486
91 | 2576969.6179 | 1252955.6707 | 2576978.5905 | 1252958.5469
92 | 2576986.0709 | 1252960.9448 | 2576978.5905 | 1252958.5469
93 | 2576991.0352 | 1252962.5361 | 2576986.0709 | 1252960.9448
94 | 2576991.0352 | 1252962.5361 | 2576999.5125 | 1252963.554
95 | 2576991.0352 | 1252962.5361 | 2576995.905 | 1252968.5854
96 | 2577020.5261 | 1252965.039 | 2577011.4846 | 1252964.9914 | 2576999.5125 | 1252963.554
97 | 2577007.3693 | 1252981.7808 | 2577005.365 | 1252980.3365 | 2576995.905 | 1252968.5854
98 | 2577064.2535 | 1252965.3395 | 2577063.3058 | 1252965.2566 | 2577061.2263 | 1252965.2464
99 | 2577044.2615 | 1252965.1639 | 2577061.2263 | 1252965.2464
100 | 2577044.2615 | 1252965.1639 | 2577053.1222 | 1252950.3418 | 2577065.2918 | 1252922.8665
101 | 2577044.2615 | 1252965.1639 | 2577034.5161 | 1252965.1126
102 | 2577031.2713 | 1252965.0955 | 2577034.5161 | 1252965.1126
103 | 2577023.1235 | 1252965.0526 | 2577031.2713 | 1252965.0955
104 | 2577023.1235 | 1252965.0526 | 2577020.5261 | 1252965.039
105 | 2576970.4946 | 1253255.4769 | 2576975.0707 | 1253242.5866
106 | 2576970.4946 | 1253255.4769 | 2576989.2886 | 1253261.7664
107 | 2576970.4946 | 1253255.4769 | 2576964.2234 | 1253253.3774
108 | 2576989.2886 | 1253261.7664 | 2576989.7749 | 1253261.9292
109 | 2576940.6013 | 1253245.4691 | 2576964.2234 | 1253253.3774
110 | 2576934.9422 | 1253243.5746 | 2576940.6013 | 1253245.4691
111 | 2576784.4293 | 1253263.0778 | 2576782.6878 | 1253266.4869 | 2576780.7463 | 1253269.6856 | 2576780.7463 | 1253269.6856
112 | 2576790.8433 | 1253250.5226 | 2576784.4293 | 1253263.0778
113 | 2576790.8433 | 1253250.5226 | 2576792.7639 | 1253246.7629
114 | 2576778.0148 | 1253221.7201 | 2576799.7734 | 1253233.042 | 2576792.7639 | 1253246.7629

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2576605.2213 | 1253316.2719
1 | 2576612.771 | 1253291.0075
2 | 2576713.613 | 1253284.9825
3 | 2576714.5535 | 1253332.11
4 | 2576722.2266 | 1253307.2966
5 | 2576732.5552 | 1253276.5799
6 | 2576707.0463 | 1253246.7242
7 | 2576701.5176 | 1253194.6413
8 | 2576700.4986 | 1253185.4196
9 | 2576703.9456 | 1253216.6152
10 | 2576699.7875 | 1253178.9839
11 | 2576698.4008 | 1253169.3309
12 | 2576697.5901 | 1253163.9289
13 | 2576849.4346 | 1253374.6593
14 | 2576865.9721 | 1253315.3593
15 | 2576873.6134 | 1253280.8616
16 | 2576907.0866 | 1253296.715
17 | 2576881.8911 | 1253252.8836
18 | 2576934.5404 | 1253307.231
19 | 2576883.0605 | 1253248.9311
20 | 2576816.1189 | 1253173.6968
21 | 2576885.1582 | 1253167.6302
22 | 2576812.1401 | 1253172.7303
23 | 2576890.4289 | 1253166.8201
24 | 2576794.2339 | 1253165.5524
25 | 2576903.075 | 1253147.7691
26 | 2576842.4336 | 1253233.496
27 | 2576904.9819 | 1253151.1194
28 | 2576932.7461 | 1253167.2392
29 | 2576903.151 | 1253181.6434
30 | 2576916.9191 | 1253114.9668
31 | 2576884.8024 | 1253139.5087
32 | 2576826.2084 | 1253263.2359
33 | 2576889.5199 | 1253227.0992
34 | 2576890.8504 | 1253222.6186
35 | 2576898.156 | 1253202.0606
36 | 2576902.3447 | 1253187.6037
37 | 2576742.1117 | 1253276.4454
38 | 2576726.5474 | 1253325.5084
39 | 2576667.8112 | 1253150.2544
40 | 2576661.1012 | 1253149.578
41 | 2576678.306 | 1253153.0522
42 | 2576696.6936 | 1253157.954
43 | 2576670.2822 | 1253113.7896
44 | 2576738.0896 | 1253065.4356
45 | 2576667.6973 | 1253111.451
46 | 2576760.6002 | 1253278.3182
47 | 2576750.1803 | 1253077.7005
48 | 2576725.0512 | 1253021.3071
49 | 2576816.9777 | 1253108.8476
50 | 2576776.7517 | 1253044.8063
51 | 2576837.771 | 1253118.2475
52 | 2576954.0959 | 1253189.0529
53 | 2576984.226 | 1253216.7977
54 | 2576921.1323 | 1253086.6691
55 | 2576831.245 | 1253317.6369
56 | 2576964.061 | 1253318.5122
57 | 2576977.2824 | 1253323.3842
58 | 2577000.4998 | 1253331.9398
59 | 2576928.7626 | 1252948.3725
60 | 2576889.3989 | 1252949.7738
61 | 2576932.969 | 1252948.8401
62 | 2576876.7103 | 1252950.8309
63 | 2576943.3829 | 1252949.9977
64 | 2576869.0655 | 1252977.3673
65 | 2576904.9677 | 1252912.3115
66 | 2576958.193 | 1252952.7035
67 | 2576901.7882 | 1253004.1902
68 | 2576865.9617 | 1252975.5686
69 | 2576910.1792 | 1252908.0493
70 | 2576960.7005 | 1252953.3547
71 | 2576921.4083 | 1253078.089
72 | 2576921.3004 | 1253081.4439
73 | 2576923.0811 | 1253025.5432
74 | 2576899.8365 | 1253024.0888
75 | 2576923.3626 | 1253018.4374
76 | 2576970.4558 | 1253096.9145
77 | 2576900.4606 | 1253017.7261
78 | 2576897.0678 | 1253039.6723
79 | 2576957.6615 | 1253033.6571
80 | 2577007.3348 | 1253109.7898
81 | 2576890.0509 | 1253041.5509
82 | 2576993.7265 | 1253049.6605
83 | 2576993.4456 | 1252832.3671
84 | 2576878.555 | 1253039.1997
85 | 2576872.2888 | 1253037.9181
86 | 2576870.4822 | 1253037.5486
87 | 2576866.4161 | 1253036.7169
88 | 2576969.6179 | 1252955.6707
89 | 2576978.5905 | 1252958.5469
90 | 2576986.0709 | 1252960.9448
91 | 2576991.0352 | 1252962.5361
92 | 2576999.5125 | 1252963.554
93 | 2576995.905 | 1252968.5854
94 | 2577064.2535 | 1252965.3395
95 | 2577061.2263 | 1252965.2464
96 | 2577044.2615 | 1252965.1639
97 | 2577065.2918 | 1252922.8665
98 | 2577034.5161 | 1252965.1126
99 | 2577031.2713 | 1252965.0955
100 | 2577007.3693 | 1252981.7808
101 | 2577020.5261 | 1252965.039
102 | 2577023.1235 | 1252965.0526
103 | 2576975.0707 | 1253242.5866
104 | 2576970.4946 | 1253255.4769
105 | 2577002.5866 | 1253332.7088
106 | 2576989.2886 | 1253261.7664
107 | 2576964.2234 | 1253253.3774
108 | 2576940.6013 | 1253245.4691
109 | 2576934.9422 | 1253243.5746
110 | 2576989.7749 | 1253261.9292
111 | 2576780.7463 | 1253269.6856
112 | 2576784.4293 | 1253263.0778
113 | 2576790.8433 | 1253250.5226
114 | 2576792.7639 | 1253246.7629
115 | 2576778.0148 | 1253221.7201
116 | 2576903.075 | 1253147.7691

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1