## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6774-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6774-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6774-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6774-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6774-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6774-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6774-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6774-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6774-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6774-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6774-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6774-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6774-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6774-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6774-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6774-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6774-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6774-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6774-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6774-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6774-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6774-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6774-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6774-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6774-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6774-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6774-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6774-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6774-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6774-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6774-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6774-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6774-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6774-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6774-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6774-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6774-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6774-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6774-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6774-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6774-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6774-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6774-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6774-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6774-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6774-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6774-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6774-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6774-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6774-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6774-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6774-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6774-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6774-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6774-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6774-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6774-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6774-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6774-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6774-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6774-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6774-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6774-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6774-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6774-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6774-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6774-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6774-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6774-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6774-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6774-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6774-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6774-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6774-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6774-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6774-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6774-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6774-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6774-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6774-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6774-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6774-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6774-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6774-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6774-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6774-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6774-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6774-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6774-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6774-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6774-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6774-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6774-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6774-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6774-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6774-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6774-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6774-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6774-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6774-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6774-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6774-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6774-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6774-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6774-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6774-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6774-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6774-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6774-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6774-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6774-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6774-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_343_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6774-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0012455 | 0.00031215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6774-6_0_4_load_4 | 2 | 0.0032162 | 0.00080607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6774-6_0_4_load_3 | 5 | 0.0018984 | 0.00047578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6774-6_0_4_load_6 | 6 | 0.0028178 | 0.0007062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6774-6_0_4_load_7 | 7 | 0.0015692 | 0.00039327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6774-6_0_4_load_8 | 8 | 0.0015371 | 0.00038524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6774-6_0_4_load_9 | 9 | 0.0020405 | 0.0005114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6774-6_0_4_load_10 | 10 | 0.0011069 | 0.00027742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6774-6_0_4_load_11 | 11 | 0.0012833 | 0.00032162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6774-6_0_4_load_12 | 12 | 0.0019103 | 0.00047877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6774-6_0_4_load_13 | 13 | 0.0017175 | 0.00043044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6774-6_0_4_load_39 | 16 | 0.0013141 | 0.00032935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6774-6_0_4_load_45 | 17 | 0.0013216 | 0.00033122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6774-6_0_4_load_119 | 20 | 0.0090844 | 0.0022768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6774-6_0_4_load_38 | 21 | 0.0011187 | 0.00028037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6774-6_0_4_load_16 | 22 | 0.0012303 | 0.00030835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6774-6_0_4_load_22 | 24 | 0.00085168 | 0.00021345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6774-6_0_4_load_19 | 25 | 0.0020977 | 0.00052574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6774-6_0_4_load_21 | 26 | 0.0021564 | 0.00054043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6774-6_0_4_load_23 | 27 | 0.00097353 | 0.00024399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6774-6_0_4_load_25 | 28 | 0.00096208 | 0.00024112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6774-6_0_4_load_24 | 29 | 0.00079336 | 0.00019883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6774-6_0_4_load_28 | 31 | 0.0034377 | 0.00086156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6774-6_0_4_load_29 | 32 | 0.0020003 | 0.00050133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6774-6_0_4_load_31 | 34 | 0.0014496 | 0.0003633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6774-6_0_4_load_33 | 35 | 0.0014619 | 0.0003664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6774-6_0_4_load_34 | 36 | 0.0011852 | 0.00029704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6774-6_0_4_load_36 | 39 | 0.00090959 | 0.00022796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6774-6_0_4_load_37 | 40 | 0.0047977 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6774-6_0_4_load_42 | 41 | 0.0024177 | 0.00060593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6774-6_0_4_load_43 | 42 | 0.011313 | 0.0028354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6774-6_0_4_load_41 | 43 | 0.0012054 | 0.0003021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6774-6_0_4_load_83 | 44 | 0.00046557 | 0.00011668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6774-6_0_4_load_46 | 45 | 0.0013515 | 0.00033871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6774-6_0_4_load_44 | 46 | 0.0012654 | 0.00031713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6774-6_0_4_load_84 | 47 | 0.000261 | 6.5414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6774-6_0_4_load_47 | 48 | 0.001027 | 0.00025739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6774-6_0_4_load_79 | 50 | 0.0022021 | 0.00055191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6774-6_0_4_load_74 | 51 | 0.0045272 | 0.0011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6774-6_0_4_load_50 | 52 | 0.0007944 | 0.00019909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6774-6_0_4_load_51 | 53 | 0.001011 | 0.00025338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6774-6_0_4_load_52 | 54 | 0.0010391 | 0.00026041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6774-6_0_4_load_53 | 55 | 0.0038415 | 0.00096277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6774-6_0_4_load_95 | 57 | 0.0010474 | 0.00026249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6774-6_0_4_load_55 | 58 | 0.00093518 | 0.00023438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6774-6_0_4_load_56 | 59 | 0.00095837 | 0.00024019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6774-6_0_4_load_96 | 60 | 0.013132 | 0.0032913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6774-6_0_4_load_77 | 61 | 0.0014065 | 0.0003525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6774-6_0_4_load_112 | 62 | 0.0023983 | 0.00060108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6774-6_0_4_load_75 | 63 | 0.00075762 | 0.00018988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6774-6_0_4_load_110 | 64 | 0.0034531 | 0.00086542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6774-6_0_4_load_58 | 65 | 0.0064591 | 0.0016188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6774-6_0_4_load_65 | 66 | 0.0017138 | 0.00042953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6774-6_0_4_load_66 | 67 | 0.00077543 | 0.00019434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6774-6_0_4_load_59 | 68 | 0.00099171 | 0.00024855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6774-6_0_4_load_60 | 69 | 0.0016014 | 0.00040136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6774-6_0_4_load_61 | 70 | 0.0036363 | 0.00091133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6774-6_0_4_load_62 | 71 | 0.00021252 | 5.3262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6774-6_0_4_load_63 | 72 | 0.00050674 | 0.000127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6774-6_0_4_load_64 | 73 | 0.0025814 | 0.00064696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6774-6_0_4_load_68 | 74 | 0.00022404 | 5.6149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6774-6_0_4_load_69 | 75 | 0.00034648 | 8.6836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6774-6_0_4_load_67 | 76 | 0.0021328 | 0.00053454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6774-6_0_4_load_70 | 77 | 0.00048571 | 0.00012173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6774-6_0_4_load_71 | 78 | 0.004931 | 0.0012358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6774-6_0_4_load_72 | 79 | 0.010062 | 0.0025218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6774-6_0_4_load_73 | 80 | 0.00061503 | 0.00015414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6774-6_0_4_load_78 | 81 | 0.0046632 | 0.0011687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6774-6_0_4_load_80 | 82 | 0.0030073 | 0.0007537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6774-6_0_4_load_81 | 83 | 0.000387 | 9.6991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6774-6_0_4_load_82 | 84 | 0.00089677 | 0.00022475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6774-6_0_4_load_85 | 85 | 0.0081251 | 0.0020363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6774-6_0_4_load_86 | 86 | 0.00046634 | 0.00011688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6774-6_0_4_load_87 | 87 | 9.8582e-05 | 2.4707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6774-6_0_4_load_88 | 88 | 0.00015853 | 3.9732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6774-6_0_4_load_89 | 89 | 0.0027283 | 0.00068378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6774-6_0_4_load_92 | 92 | 0.0013659 | 0.00034233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6774-6_0_4_load_94 | 94 | 0.0085521 | 0.0021434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6774-6_0_4_load_114 | 95 | 0.00070986 | 0.00017791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6774-6_0_4_load_115 | 97 | 0.0014334 | 0.00035924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6774-6_0_4_load_97 | 98 | 0.0043298 | 0.0010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6774-6_0_4_load_102 | 99 | 0.0040889 | 0.0010248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6774-6_0_4_load_98 | 101 | 0.0032852 | 0.00082335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6774-6_0_4_load_99 | 102 | 0.0037351 | 0.00093611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6774-6_0_4_load_101 | 103 | 0.004363 | 0.0010935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6774-6_0_4_load_103 | 104 | 0.011701 | 0.0029325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6774-6_0_4_load_108 | 106 | 0.0039968 | 0.0010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6774-6_0_4_load_105 | 107 | 0.0039462 | 0.00098902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6774-6_0_4_load_104 | 108 | 0.0033066 | 0.00082871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6774-6_0_4_load_116 | 109 | 0.00093792 | 0.00023507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6774-6_0_4_load_111 | 110 | 0.002225 | 0.00055764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6774-6_0_4_load_113 | 111 | 0.010019 | 0.0025109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6774-6_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6774-6_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.036607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6774-6_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.036828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6774-6_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.045585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6774-6_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.043015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6774-6_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.03262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6774-6_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.020547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6774-6_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.021161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6774-6_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0038563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6774-6_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.012219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6774-6_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.00025745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6774-6_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.013558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6774-6_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.016788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6774-6_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.031803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6774-6_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.03817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6774-6_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.019567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6774-6_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0085282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6774-6_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.061646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6774-6_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.00996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6774-6_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.03064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6774-6_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 30 | 0.041776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6774-6_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.087698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6774-6_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 28 | 0.013782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6774-6_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 27 | 0.0080366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6774-6_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.024548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6774-6_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.067756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6774-6_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0081396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6774-6_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0045433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6774-6_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.028614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6774-6_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.04263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6774-6_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 52 | 0.020038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_6774-6_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 53 | 0.021411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6774-6_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.00051816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6774-6_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.014927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6774-6_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0015898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6774-6_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0057156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6774-6_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.011554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6774-6_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.035026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6774-6_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.0021343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6774-6_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.009272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6774-6_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0075995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6774-6_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.0093757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6774-6_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.046413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6774-6_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.015424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6774-6_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.015098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6774-6_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0060193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6774-6_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.021704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6774-6_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0050737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6774-6_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.0094837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6774-6_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.020439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6774-6_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 77 | 0.0065388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6774-6_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.012947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6774-6_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0035813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6774-6_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 81 | 0.0088494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6774-6_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 79 | 0.037841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6774-6_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.033491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_6774-6_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0098784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6774-6_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0056803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_6774-6_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0088623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6774-6_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0070899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_6774-6_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.065664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6774-6_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.025543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6774-6_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.01391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_6774-6_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.016579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6774-6_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 98 | 0.028337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6774-6_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0091125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_6774-6_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.013728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6774-6_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 80 | 0.0044046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_6774-6_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 110 | 0.0038641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6774-6_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.01288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6774-6_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.02513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6774-6_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 76 | 0.020198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6774-6_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0082105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6774-6_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0021519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6774-6_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.016049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6774-6_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6774-6_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.014676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6774-6_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.015384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6774-6_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.010645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6774-6_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.017512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6774-6_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0071735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6774-6_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.028298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_6774-6_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0097374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_6774-6_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0067125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6774-6_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.020325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6774-6_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.00016611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6774-6_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0012065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6774-6_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0027719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6774-6_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0057789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6774-6_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0012319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6774-6_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.059876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6774-6_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.014183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6774-6_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.018216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6774-6_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.038861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6774-6_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.011589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6774-6_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.048123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6774-6_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.062719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6774-6_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.079625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6774-6_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.094891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6774-6_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 109 | 0.0076817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6774-6_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0024497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6774-6_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.044048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6774-6_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.0021842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6774-6_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.023319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6774-6_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.017044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6774-6_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.02667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6774-6_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.02092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6774-6_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.02252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6774-6_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.023468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6774-6_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.016032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6774-6_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.01069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6774-6_0_4_trafo_71 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 112 | 78 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2567839.3725 | 1260513.3656 | 2567840.6297 | 1260500.9553
1 | 2567805.5642 | 1260490.4433 | 2567840.6297 | 1260500.9553
2 | 2567875.759 | 1260519.7051 | 2567839.3725 | 1260513.3656
3 | 2567790.7108 | 1260533.3005 | 2567803.4818 | 1260502.6095 | 2567805.5642 | 1260490.4433
4 | 2567875.759 | 1260519.7051 | 2567864.9614 | 1260561.3482
5 | 2567790.7108 | 1260533.3005 | 2567768.4245 | 1260557.1198
6 | 2567790.7108 | 1260533.3005 | 2567775.8257 | 1260519.1367
7 | 2567753.6973 | 1260572.313 | 2567764.1822 | 1260561.6539 | 2567768.4245 | 1260557.1198
8 | 2567773.032 | 1260516.4784 | 2567775.8257 | 1260519.1367
9 | 2567745.1288 | 1260581.0238 | 2567753.6973 | 1260572.313
10 | 2567744.9483 | 1260581.2074 | 2567745.1288 | 1260581.0238
11 | 2567735.4407 | 1260590.8729 | 2567744.9483 | 1260581.2074
12 | 2567735.4407 | 1260590.8729 | 2567723.6682 | 1260602.8409
13 | 2567698.9798 | 1260622.6973 | 2567715.6445 | 1260610.9979 | 2567723.6682 | 1260602.8409
14 | 2567675.6057 | 1260648.988 | 2567684.9304 | 1260642.7325 | 2567688.7078 | 1260640.3769 | 2567687.7671 | 1260633.7219 | 2567692.5969 | 1260628.1471 | 2567698.9798 | 1260622.6973
15 | 2567698.9798 | 1260622.6973 | 2567694.6232 | 1260618.3848 | 2567684.6286 | 1260609.4034
16 | 2567675.6057 | 1260648.988 | 2567676.2157 | 1260655.8004 | 2567677.4324 | 1260656.9712
17 | 2567675.6057 | 1260648.988 | 2567684.9304 | 1260642.7325 | 2567688.7078 | 1260640.3769 | 2567698.9361 | 1260636.7183 | 2567708.2339 | 1260635.1663 | 2567713.8773 | 1260641.9179 | 2567721.8233 | 1260648.0898 | 2567727.8391 | 1260651.2924
18 | 2567675.6057 | 1260648.988 | 2567666.6594 | 1260644.5562
19 | 2567661.4961 | 1260589.318 | 2567673.495 | 1260599.3986 | 2567684.6286 | 1260609.4034
20 | 2567705.6547 | 1260687.0608 | 2567703.2939 | 1260681.1474 | 2567690.6171 | 1260669.7534 | 2567683.1321 | 1260662.456 | 2567677.4324 | 1260656.9712
21 | 2567727.8391 | 1260651.2924 | 2567730.4667 | 1260655.0028 | 2567771.2188 | 1260678.4963 | 2567794.0357 | 1260692.2145 | 2567803.4227 | 1260694.5871
22 | 2567666.6594 | 1260644.5562 | 2567658.4427 | 1260633.4911
23 | 2567666.6594 | 1260644.5562 | 2567660.8323 | 1260645.5443 | 2567658.7889 | 1260644.9564
24 | 2567624.4816 | 1260631.901 | 2567601.3408 | 1260623.7086
25 | 2567601.3408 | 1260623.7086 | 2567569.2736 | 1260683.3955
26 | 2567624.4816 | 1260631.901 | 2567632.0571 | 1260634.8782
27 | 2567569.2736 | 1260683.3955 | 2567565.3205 | 1260681.156
28 | 2567632.0571 | 1260634.8782 | 2567637.0931 | 1260636.8574 | 2567649.949 | 1260642.413 | 2567658.7889 | 1260644.9564
29 | 2567658.4427 | 1260633.4911 | 2567657.2686 | 1260631.91 | 2567630.4923 | 1260601.3113
30 | 2567705.6547 | 1260687.0608 | 2567710.5349 | 1260689.3134 | 2567723.3327 | 1260696.47
31 | 2567705.6547 | 1260687.0608 | 2567703.3381 | 1260691.9769 | 2567697.78 | 1260706.9556
32 | 2567949.9677 | 1260666.5669 | 2567949.4498 | 1260666.5835
33 | 2567964.8872 | 1260666.0882 | 2567949.9677 | 1260666.5669
34 | 2567947.9588 | 1260667.1353 | 2567949.4498 | 1260666.5835 | 2567949.4498 | 1260666.5835
35 | 2567964.8872 | 1260666.0882 | 2567970.6011 | 1260665.9481
36 | 2567937.4851 | 1260671.9406 | 2567942.7718 | 1260669.0549 | 2567947.9588 | 1260667.1353
37 | 2568005.6074 | 1260666.4587 | 2567983.8439 | 1260665.6294 | 2567976.543 | 1260665.8025 | 2567970.6011 | 1260665.9481
38 | 2567935.6117 | 1260672.9632 | 2567935.6117 | 1260672.9632 | 2567937.4851 | 1260671.9406
39 | 2567904.4326 | 1260714.9396 | 2567911.7954 | 1260720.6034
40 | 2567911.7954 | 1260720.6034 | 2567918.1706 | 1260724.7398
41 | 2567904.4326 | 1260714.9396 | 2567897.3936 | 1260721.1328
42 | 2567904.4326 | 1260714.9396 | 2567917.4586 | 1260699.2134 | 2567928.8943 | 1260680.6494 | 2567931.6507 | 1260677.4955
43 | 2567931.11 | 1260733.1353 | 2567918.1706 | 1260724.7398
44 | 2568005.6074 | 1260666.4587 | 2568015.2581 | 1260666.8265 | 2568020.6972 | 1260666.9187
45 | 2567931.6507 | 1260677.4955 | 2567935.6117 | 1260672.9632
46 | 2567881.0988 | 1260735.4697 | 2567897.3936 | 1260721.1328
47 | 2567931.11 | 1260733.1353 | 2567935.3663 | 1260735.8969 | 2567935.3663 | 1260735.8969
48 | 2568030.1795 | 1260667.0794 | 2568020.6972 | 1260666.9187
49 | 2567864.3841 | 1260747.091 | 2567875.2749 | 1260740.5938 | 2567881.0988 | 1260735.4697
50 | 2567935.3663 | 1260735.8969 | 2567940.9526 | 1260739.2954
51 | 2567864.3841 | 1260747.091 | 2567866.0411 | 1260759.3905 | 2567865.9001 | 1260759.9085
52 | 2567864.3841 | 1260747.091 | 2567860.8748 | 1260747.8056
53 | 2567863.5761 | 1260768.4473 | 2567865.9001 | 1260759.9085
54 | 2567860.8748 | 1260747.8056 | 2567850.414 | 1260749.9357 | 2567839.0166 | 1260749.2085 | 2567826.16 | 1260746.2099 | 2567823.8502 | 1260745.146
55 | 2567723.3327 | 1260696.47 | 2567730.0285 | 1260700.2143 | 2567752.9162 | 1260712.1648
56 | 2567694.3434 | 1260716.217 | 2567697.78 | 1260706.9556
57 | 2567757.9515 | 1260714.7939 | 2567752.9162 | 1260712.1648
58 | 2567694.3434 | 1260716.217 | 2567691.2603 | 1260724.5257
59 | 2567757.9515 | 1260714.7939 | 2567764.3912 | 1260717.7599
60 | 2567757.9515 | 1260714.7939 | 2567735.6609 | 1260776.5586
61 | 2567691.2603 | 1260724.5257 | 2567682.3743 | 1260748.473
62 | 2567777.0257 | 1260723.5793 | 2567764.3912 | 1260717.7599
63 | 2567735.6609 | 1260776.5586 | 2567735.6609 | 1260776.5586 | 2567751.3518 | 1260781.9132
64 | 2567672.5163 | 1260775.0396 | 2567682.3743 | 1260748.473
65 | 2567777.0257 | 1260723.5793 | 2567785.3025 | 1260727.3914
66 | 2567764.3444 | 1260786.347 | 2567751.3518 | 1260781.9132
67 | 2567789.3032 | 1260729.2341 | 2567785.3025 | 1260727.3914
68 | 2567764.3444 | 1260786.347 | 2567768.0015 | 1260787.595
69 | 2568008.991 | 1260727.8868 | 2568021.8674 | 1260728.192
70 | 2568008.991 | 1260727.8868 | 2567996.1767 | 1260727.5831 | 2567995.2422 | 1260727.5659 | 2567985.5082 | 1260727.8634 | 2567983.8704 | 1260727.9122
71 | 2567965.8783 | 1260734.1629 | 2567972.7378 | 1260728.2441 | 2567974.5385 | 1260728.1899 | 2567983.8704 | 1260727.9122
72 | 2568018.848 | 1260774.8732 | 2568011.0136 | 1260773.3565 | 2568010.7896 | 1260773.3014
73 | 2568010.7896 | 1260773.3014 | 2568008.7001 | 1260772.787
74 | 2568008.7001 | 1260772.787 | 2567993.1159 | 1260768.9506
75 | 2567982.4934 | 1260763.0829 | 2567993.1159 | 1260768.9506 | 2567993.1159 | 1260768.9506
76 | 2567982.4934 | 1260763.0829 | 2567969.6466 | 1260755.9867
77 | 2567956.18 | 1260748.5481 | 2567969.6466 | 1260755.9867
78 | 2567956.18 | 1260748.5481 | 2567947.0825 | 1260743.0215
79 | 2567956.18 | 1260748.5481 | 2567963.0626 | 1260736.6025 | 2567963.2876 | 1260736.4011 | 2567965.8001 | 1260734.2304 | 2567965.8783 | 1260734.1629
80 | 2567940.9526 | 1260739.2954 | 2567943.5542 | 1260740.8781 | 2567947.0825 | 1260743.0215
81 | 2567798.1475 | 1260733.3077 | 2567823.8502 | 1260745.146
82 | 2567798.1475 | 1260733.3077 | 2567789.3032 | 1260729.2341
83 | 2567863.5761 | 1260768.4473 | 2567861.8133 | 1260774.9242
84 | 2567861.8133 | 1260774.9242 | 2567856.4756 | 1260794.5355
85 | 2567856.432 | 1260794.6958 | 2567856.4756 | 1260794.5355
86 | 2567856.1152 | 1260795.8599 | 2567856.432 | 1260794.6958
87 | 2567856.1152 | 1260795.8599 | 2567855.3872 | 1260798.5345
88 | 2567853.8696 | 1260804.1106 | 2567855.3872 | 1260798.5345
89 | 2567853.8696 | 1260804.1106 | 2567853.5461 | 1260805.2993
90 | 2567853.5461 | 1260805.2993 | 2567848.3781 | 1260824.2872 | 2567846.146 | 1260832.2716 | 2567837.5552 | 1260863.0001
91 | 2567833.7366 | 1260876.6589 | 2567837.5552 | 1260863.0001
92 | 2567829.0479 | 1260894.2633 | 2567833.7366 | 1260876.6589
93 | 2567833.7366 | 1260876.6589 | 2567871.3057 | 1260886.5978
94 | 2567829.0479 | 1260894.2633 | 2567826.0723 | 1260905.465
95 | 2567829.0479 | 1260894.2633 | 2567786.157 | 1260881.7109 | 2567782.8367 | 1260880.8396
96 | 2567886.5529 | 1260922.7141 | 2567826.0723 | 1260905.465
97 | 2567758.0604 | 1260956.4718 | 2567763.2645 | 1260943.59 | 2567782.8367 | 1260880.8396
98 | 2567758.0604 | 1260956.4718 | 2567735.7694 | 1261048.7069
99 | 2567735.7694 | 1261048.7069 | 2567732.7942 | 1261048.4848 | 2567728.1174 | 1261048.933
100 | 2567671.6641 | 1260777.3363 | 2567672.5163 | 1260775.0396
101 | 2567656.3113 | 1260818.6223 | 2567667.2421 | 1260789.2531 | 2567671.6641 | 1260777.3363
102 | 2567656.3113 | 1260818.6223 | 2567655.5143 | 1260820.6559
103 | 2567656.3113 | 1260818.6223 | 2567635.0498 | 1260809.046
104 | 2567635.0498 | 1260809.046 | 2567628.8981 | 1260806.2752 | 2567619.4505 | 1260802.1798
105 | 2567645.7828 | 1260845.4876 | 2567655.5143 | 1260820.6559
106 | 2567638.1496 | 1260864.9651 | 2567645.7828 | 1260845.4876
107 | 2567638.1496 | 1260864.9651 | 2567617.9548 | 1260854.9995
108 | 2567638.1496 | 1260864.9651 | 2567630.4705 | 1260887.1414
109 | 2567625.1864 | 1260902.2773 | 2567625.8365 | 1260900.524 | 2567630.4705 | 1260887.1414
110 | 2567778.1186 | 1260791.0476 | 2567768.0015 | 1260787.595

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567840.6297 | 1260500.9553
1 | 2567839.3725 | 1260513.3656
2 | 2567805.5642 | 1260490.4433
3 | 2567875.759 | 1260519.7051
4 | 2567790.7108 | 1260533.3005
5 | 2567864.9614 | 1260561.3482
6 | 2567768.4245 | 1260557.1198
7 | 2567775.8257 | 1260519.1367
8 | 2567753.6973 | 1260572.313
9 | 2567773.032 | 1260516.4784
10 | 2567745.1288 | 1260581.0238
11 | 2567744.9483 | 1260581.2074
12 | 2567735.4407 | 1260590.8729
13 | 2567723.6682 | 1260602.8409
14 | 2567698.9798 | 1260622.6973
15 | 2567675.6057 | 1260648.988
16 | 2567684.6286 | 1260609.4034
17 | 2567677.4324 | 1260656.9712
18 | 2567727.8391 | 1260651.2924
19 | 2567666.6594 | 1260644.5562
20 | 2567803.4227 | 1260694.5871
21 | 2567661.4961 | 1260589.318
22 | 2567601.3408 | 1260623.7086
23 | 2567624.4816 | 1260631.901
24 | 2567569.2736 | 1260683.3955
25 | 2567632.0571 | 1260634.8782
26 | 2567565.3205 | 1260681.156
27 | 2567658.7889 | 1260644.9564
28 | 2567658.4427 | 1260633.4911
29 | 2567630.4923 | 1260601.3113
30 | 2567705.6547 | 1260687.0608
31 | 2567949.9677 | 1260666.5669
32 | 2567949.4498 | 1260666.5835
33 | 2567964.8872 | 1260666.0882
34 | 2567947.9588 | 1260667.1353
35 | 2567970.6011 | 1260665.9481
36 | 2567937.4851 | 1260671.9406
37 | 2567911.7954 | 1260720.6034
38 | 2567904.4326 | 1260714.9396
39 | 2567918.1706 | 1260724.7398
40 | 2568005.6074 | 1260666.4587
41 | 2567935.6117 | 1260672.9632
42 | 2567897.3936 | 1260721.1328
43 | 2567931.6507 | 1260677.4955
44 | 2567931.11 | 1260733.1353
45 | 2568020.6972 | 1260666.9187
46 | 2567881.0988 | 1260735.4697
47 | 2567935.3663 | 1260735.8969
48 | 2568030.1795 | 1260667.0794
49 | 2567864.3841 | 1260747.091
50 | 2567865.9001 | 1260759.9085
51 | 2567860.8748 | 1260747.8056
52 | 2567723.3327 | 1260696.47
53 | 2567697.78 | 1260706.9556
54 | 2567752.9162 | 1260712.1648
55 | 2567694.3434 | 1260716.217
56 | 2567757.9515 | 1260714.7939
57 | 2567691.2603 | 1260724.5257
58 | 2567764.3912 | 1260717.7599
59 | 2567735.6609 | 1260776.5586
60 | 2567682.3743 | 1260748.473
61 | 2567777.0257 | 1260723.5793
62 | 2567751.3518 | 1260781.9132
63 | 2567785.3025 | 1260727.3914
64 | 2567764.3444 | 1260786.347
65 | 2568021.8674 | 1260728.192
66 | 2568008.991 | 1260727.8868
67 | 2567983.8704 | 1260727.9122
68 | 2568018.848 | 1260774.8732
69 | 2568010.7896 | 1260773.3014
70 | 2568008.7001 | 1260772.787
71 | 2567993.1159 | 1260768.9506
72 | 2567982.4934 | 1260763.0829
73 | 2567969.6466 | 1260755.9867
74 | 2567956.18 | 1260748.5481
75 | 2567947.0825 | 1260743.0215
76 | 2567965.8783 | 1260734.1629
77 | 2567940.9526 | 1260739.2954
78 | 2567798.1476 | 1260733.3077
79 | 2567823.8502 | 1260745.146
80 | 2567789.3032 | 1260729.2341
81 | 2567863.5761 | 1260768.4473
82 | 2567861.8133 | 1260774.9242
83 | 2567856.4756 | 1260794.5355
84 | 2567856.432 | 1260794.6958
85 | 2567856.1152 | 1260795.8599
86 | 2567855.3872 | 1260798.5345
87 | 2567853.8696 | 1260804.1106
88 | 2567853.5461 | 1260805.2993
89 | 2567837.5552 | 1260863.0001
90 | 2567833.7366 | 1260876.6589
91 | 2567829.0479 | 1260894.2633
92 | 2567871.3057 | 1260886.5978
93 | 2567826.0723 | 1260905.4651
94 | 2567782.8367 | 1260880.8396
95 | 2567886.5529 | 1260922.7141
96 | 2567758.0604 | 1260956.4718
97 | 2567735.7694 | 1261048.7069
98 | 2567672.5163 | 1260775.0396
99 | 2567671.6641 | 1260777.3363
100 | 2567656.3113 | 1260818.6223
101 | 2567635.0498 | 1260809.046
102 | 2567619.4505 | 1260802.1798
103 | 2567655.5143 | 1260820.6559
104 | 2567645.7828 | 1260845.4876
105 | 2567638.1496 | 1260864.9651
106 | 2567617.9548 | 1260854.9995
107 | 2567630.4705 | 1260887.1414
108 | 2567625.1864 | 1260902.2773
109 | 2567728.1174 | 1261048.933
110 | 2567768.0015 | 1260787.595
111 | 2567778.1186 | 1260791.0476
112 | 2567798.1476 | 1260733.3077

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1