## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6781-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6781-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6781-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6781-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6781-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6781-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6781-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6781-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6781-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6781-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6781-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6781-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6781-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6781-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6781-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6781-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6781-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6781-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6781-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6781-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6781-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6781-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6781-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6781-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6781-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6781-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6781-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6781-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6781-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6781-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6781-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6781-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6781-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6781-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6781-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6781-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6781-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6781-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6781-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6781-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6781-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6781-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6781-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6781-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6781-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6781-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6781-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6781-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6781-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6781-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6781-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6781-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6781-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6781-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6781-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6781-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6781-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6781-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6781-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6781-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6781-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6781-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6781-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6781-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6781-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6781-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6781-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6781-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6781-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6781-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6781-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6781-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6781-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6781-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6781-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6781-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6781-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6781-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6781-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6781-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6781-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6781-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6781-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6781-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6781-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6781-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6781-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6781-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6781-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6781-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6781-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6781-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6781-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6781-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6781-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6781-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6781-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6781-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6781-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6781-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6781-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6781-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6781-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6781-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6781-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6781-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6781-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6781-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6781-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6781-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_342_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6781-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0011032 | 0.00027648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6781-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0030114 | 0.00075474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6781-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0017667 | 0.00044279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6781-3_0_4_load_38 | 6 | 0.0030349 | 0.00076062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6781-3_0_4_load_9 | 7 | 0.0021257 | 0.00053275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6781-3_0_4_load_36 | 8 | 0.0017581 | 0.00044063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6781-3_0_4_load_105 | 9 | 0.0014868 | 0.00037264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6781-3_0_4_load_6 | 10 | 0.0040474 | 0.0010144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6781-3_0_4_load_106 | 11 | 0.0019593 | 0.00049104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6781-3_0_4_load_5 | 12 | 0.0035498 | 0.00088966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6781-3_0_4_load_8 | 14 | 0.0022095 | 0.00055376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6781-3_0_4_load_11 | 16 | 0.00075895 | 0.00019021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6781-3_0_4_load_12 | 17 | 0.0017057 | 0.00042748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6781-3_0_4_load_74 | 18 | 0.0011834 | 0.00029659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6781-3_0_4_load_77 | 19 | 0.00094562 | 0.000237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6781-3_0_4_load_75 | 20 | 0.00092486 | 0.00023179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6781-3_0_4_load_13 | 21 | 0.0030643 | 0.00076799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6781-3_0_4_load_14 | 22 | 0.0030635 | 0.00076778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6781-3_0_4_load_16 | 24 | 0.0036529 | 0.0009155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6781-3_0_4_load_17 | 25 | 0.0012865 | 0.00032243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6781-3_0_4_load_18 | 26 | 0.003179 | 0.00079674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6781-3_0_4_load_19 | 28 | 0.0013271 | 0.0003326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6781-3_0_4_load_44 | 29 | 0.0015527 | 0.00038914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6781-3_0_4_load_24 | 32 | 0.0068461 | 0.0017158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6781-3_0_4_load_21 | 34 | 0.0024239 | 0.00060748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6781-3_0_4_load_22 | 35 | 0.0029994 | 0.00075173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6781-3_0_4_load_23 | 36 | 0.0030605 | 0.00076702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6781-3_0_4_load_25 | 37 | 0.0011613 | 0.00029104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6781-3_0_4_load_26 | 38 | 0.0011879 | 0.00029772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6781-3_0_4_load_31 | 40 | 0.004051 | 0.0010153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6781-3_0_4_load_28 | 42 | 0.0053444 | 0.0013394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6781-3_0_4_load_34 | 43 | 0.0022651 | 0.00056768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6781-3_0_4_load_35 | 44 | 0.00055921 | 0.00014015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6781-3_0_4_load_109 | 45 | 0.0058466 | 0.0014653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6781-3_0_4_load_29 | 46 | 0.0010272 | 0.00025745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6781-3_0_4_load_30 | 47 | 0.001997 | 0.0005005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6781-3_0_4_load_32 | 48 | 0.0016729 | 0.00041926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6781-3_0_4_load_41 | 49 | 0.0024515 | 0.00061441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6781-3_0_4_load_40 | 50 | 0.0070399 | 0.0017644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6781-3_0_4_load_76 | 51 | 0.001093 | 0.00027392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6781-3_0_4_load_60 | 53 | 0.0023146 | 0.00058009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6781-3_0_4_load_63 | 54 | 0.0043291 | 0.001085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6781-3_0_4_load_59 | 55 | 0.0025351 | 0.00063535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6781-3_0_4_load_107 | 56 | 0.001903 | 0.00047692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6781-3_0_4_load_110 | 58 | 0.0012965 | 0.00032493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6781-3_0_4_load_45 | 59 | 0.0041525 | 0.0010407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6781-3_0_4_load_46 | 60 | 0.0016617 | 0.00041646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6781-3_0_4_load_47 | 61 | 0.0024464 | 0.00061313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6781-3_0_4_load_50 | 64 | 0.0021027 | 0.00052699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6781-3_0_4_load_55 | 65 | 0.0014461 | 0.00036244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6781-3_0_4_load_52 | 66 | 0.0016069 | 0.00040272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6781-3_0_4_load_58 | 67 | 0.0015632 | 0.00039176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6781-3_0_4_load_51 | 68 | 0.0014299 | 0.00035836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6781-3_0_4_load_54 | 70 | 0.0012373 | 0.00031009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6781-3_0_4_load_56 | 71 | 0.0050847 | 0.0012744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6781-3_0_4_load_57 | 72 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6781-3_0_4_load_67 | 73 | 0.0056397 | 0.0014134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6781-3_0_4_load_66 | 74 | 0.0031726 | 0.00079513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6781-3_0_4_load_62 | 75 | 0.0046883 | 0.001175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6781-3_0_4_load_65 | 77 | 0.00032562 | 8.1609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6781-3_0_4_load_68 | 78 | 0.00086881 | 0.00021774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6781-3_0_4_load_69 | 79 | 0.00069059 | 0.00017308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6781-3_0_4_load_70 | 80 | 0.0011909 | 0.00029847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6781-3_0_4_load_71 | 81 | 0.0017597 | 0.00044102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6781-3_0_4_load_72 | 82 | 0.00087929 | 0.00022037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6781-3_0_4_load_73 | 83 | 0.00096845 | 0.00024272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6781-3_0_4_load_78 | 84 | 0.001693 | 0.00042431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6781-3_0_4_load_79 | 85 | 0.0010683 | 0.00026774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6781-3_0_4_load_80 | 86 | 0.0036891 | 0.00092458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6781-3_0_4_load_81 | 87 | 0.0025618 | 0.00064204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6781-3_0_4_load_82 | 88 | 0.0010267 | 0.00025731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6781-3_0_4_load_83 | 89 | 0.00089827 | 0.00022513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6781-3_0_4_load_84 | 90 | 0.00037647 | 9.4353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6781-3_0_4_load_85 | 91 | 0.0027491 | 0.00068899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6781-3_0_4_load_86 | 92 | 0.0041741 | 0.0010461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6781-3_0_4_load_87 | 93 | 0.001662 | 0.00041654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6781-3_0_4_load_89 | 94 | 0.00075117 | 0.00018826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6781-3_0_4_load_88 | 95 | 0.0028652 | 0.00071809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6781-3_0_4_load_90 | 96 | 0.001459 | 0.00036565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6781-3_0_4_load_91 | 97 | 0.0031699 | 0.00079446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6781-3_0_4_load_99 | 100 | 0.00048017 | 0.00012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6781-3_0_4_load_93 | 101 | 0.0011834 | 0.00029659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6781-3_0_4_load_94 | 102 | 0.00092303 | 0.00023133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6781-3_0_4_load_95 | 103 | 0.0003335 | 8.3583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6781-3_0_4_load_96 | 104 | 0.00034108 | 8.5483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6781-3_0_4_load_102 | 105 | 0.001437 | 0.00036014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6781-3_0_4_load_97 | 106 | 0.0026053 | 0.00065295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6781-3_0_4_load_98 | 107 | 0.00114 | 0.00028571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6781-3_0_4_load_103 | 108 | 0.0013238 | 0.00033179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6781-3_0_4_load_104 | 109 | 0.0013021 | 0.00032633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6781-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.047736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6781-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.018947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6781-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.021177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6781-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.014015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6781-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.011908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6781-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.012606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6781-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0031513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_6781-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.11339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6781-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.010846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_6781-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 48 | 0.034869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_6781-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.025947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6781-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 44 | 0.0097806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6781-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.016827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6781-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.005295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6781-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.014007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6781-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.027704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6781-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.010234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6781-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.012826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6781-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.020399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6781-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.00095693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6781-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.040353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6781-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0065327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6781-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 51 | 0.027161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6781-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.033931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6781-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0099995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6781-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0029354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6781-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.026156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6781-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.031936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6781-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.021463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6781-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.014293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6781-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.0048039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6781-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.044652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6781-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.018307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6781-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 56 | 0.043149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6781-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 57 | 0.032042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6781-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0012071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6781-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.028357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6781-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.021255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_6781-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.016651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_6781-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.010593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6781-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.013761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6781-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0085271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6781-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0067399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6781-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.0016258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6781-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 49 | 0.025122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_6781-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 50 | 0.029073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6781-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 46 | 0.03398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_6781-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.012921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6781-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.030934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6781-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.015921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_6781-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.063304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6781-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.014234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_6781-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.016189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_6781-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.015408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6781-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.037173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_6781-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 84 | 0.014604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6781-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.022103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6781-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0087349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_6781-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 64 | 0.03637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_6781-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.030386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6781-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.029126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6781-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.019816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6781-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.008129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6781-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.011653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6781-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.014359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6781-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.01611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6781-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.013084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6781-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.019671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6781-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.041869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6781-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.013444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6781-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.038311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6781-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.041903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6781-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.033783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6781-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.022077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6781-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.021093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6781-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.056055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6781-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.072892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6781-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.014345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6781-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0011183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6781-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.011766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6781-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.024254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6781-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0020827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6781-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.01969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6781-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.010132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6781-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.015136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6781-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.047726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6781-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.049593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6781-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0030924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6781-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6781-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.020822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6781-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.00033439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6781-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0021986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6781-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.02422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6781-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.005139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6781-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0045747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6781-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0029657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6781-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.054272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6781-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.060373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6781-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.031908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6781-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.024676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6781-3_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 107 | 0.0046817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6781-3_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.021689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6781-3_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0087647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6781-3_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0037368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6781-3_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.05058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6781-3_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.013637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6781-3_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.03633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6781-3_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.026844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6781-3_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 109 | 0.02684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6781-3_0_4_trafo_34 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 43 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2574465.7445 | 1255810.9998 | 2574501.8894 | 1255842.1813
1 | 2574451.8919 | 1255798.0863 | 2574460.117 | 1255806.145 | 2574465.7445 | 1255810.9998
2 | 2574501.8894 | 1255842.1813 | 2574506.6939 | 1255846.3261 | 2574516.7289 | 1255857.2475
3 | 2574451.8919 | 1255798.0863 | 2574453.0239 | 1255794.7681 | 2574452.3679 | 1255791.3242 | 2574450.1014 | 1255788.6544 | 2574446.8005 | 1255787.4457
4 | 2574516.7289 | 1255857.2475 | 2574522.5681 | 1255863.6025 | 2574524.5227 | 1255866.234
5 | 2574446.8005 | 1255787.4457 | 2574448.3769 | 1255774.9382
6 | 2574372.4083 | 1255641.2368 | 2574370.756 | 1255638.5535
7 | 2574372.4083 | 1255641.2368 | 2574439.9919 | 1255732.2865
8 | 2574372.4083 | 1255641.2368 | 2574373.4021 | 1255630.4364
9 | 2574370.756 | 1255638.5535 | 2574352.4734 | 1255608.8619
10 | 2574449.9737 | 1255755.7106 | 2574449.4703 | 1255750.9318 | 2574448.3713 | 1255746.189 | 2574442.4573 | 1255735.4185 | 2574439.9919 | 1255732.2865
11 | 2574368.9228 | 1255621.7418 | 2574373.4021 | 1255630.4364 | 2574373.4021 | 1255630.4364
12 | 2574524.5227 | 1255866.234 | 2574534.5565 | 1255879.7427
13 | 2574449.039 | 1255769.6848 | 2574448.3769 | 1255774.9382
14 | 2574449.9737 | 1255755.7106 | 2574449.1336 | 1255768.9343 | 2574449.039 | 1255769.6848
15 | 2574449.9737 | 1255755.7106 | 2574465.0794 | 1255748.6961 | 2574474.6476 | 1255743.1712
16 | 2574483.5103 | 1255738.0536 | 2574474.6476 | 1255743.1712
17 | 2574483.5103 | 1255738.0536 | 2574491.0248 | 1255733.507 | 2574493.7319 | 1255730.5035
18 | 2574483.5103 | 1255738.0536 | 2574491.9105 | 1255756.6428
19 | 2574494.3726 | 1255729.7927 | 2574493.7319 | 1255730.5035
20 | 2574514.6098 | 1255782.8938 | 2574509.6757 | 1255785.9394 | 2574499.5618 | 1255773.5748 | 2574491.9105 | 1255756.6428
21 | 2574494.3726 | 1255729.7927 | 2574498.7464 | 1255724.9403
22 | 2574498.7464 | 1255724.9403 | 2574514.1046 | 1255707.9011 | 2574517.2228 | 1255705.0552
23 | 2574349.4468 | 1255404.3645 | 2574348.7467 | 1255406.5044 | 2574344.8093 | 1255418.5518 | 2574339.6605 | 1255436.8458
24 | 2574336.9513 | 1255446.4714 | 2574339.6605 | 1255436.8458
25 | 2574349.4468 | 1255404.3645 | 2574350.3597 | 1255401.5747
26 | 2574336.9513 | 1255446.4714 | 2574331.9951 | 1255472.1534
27 | 2574336.9513 | 1255446.4714 | 2574315.7126 | 1255449.8327 | 2574305.3182 | 1255450.7279
28 | 2574356.6381 | 1255381.053 | 2574352.8999 | 1255393.8111 | 2574350.3597 | 1255401.5747
29 | 2574329.4915 | 1255486.224 | 2574330.7042 | 1255478.8425 | 2574331.9951 | 1255472.1534
30 | 2574305.3182 | 1255450.7279 | 2574300.532 | 1255451.1401
31 | 2574356.6381 | 1255381.053 | 2574369 | 1255381.1327 | 2574382.7003 | 1255378.5603 | 2574385.0617 | 1255385.6548 | 2574386.3775 | 1255393.4099 | 2574386.564 | 1255396.4111
32 | 2574326.5236 | 1255504.2889 | 2574329.4915 | 1255486.224
33 | 2574386.564 | 1255396.4111 | 2574374.02 | 1255437.7044
34 | 2574393.8941 | 1255427.4779 | 2574387.7109 | 1255406.9465 | 2574386.7506 | 1255399.4234 | 2574386.564 | 1255396.4111
35 | 2574326.5236 | 1255504.2889 | 2574326.3838 | 1255505.4878
36 | 2574325.4001 | 1255533.7802 | 2574325.0875 | 1255520.884 | 2574325.6003 | 1255512.2093 | 2574326.3838 | 1255505.4878
37 | 2574325.4001 | 1255533.7802 | 2574305.6805 | 1255525.7051
38 | 2574325.4001 | 1255533.7802 | 2574327.7544 | 1255550.2639
39 | 2574353.1165 | 1255524.4812 | 2574351.321 | 1255534.9206
40 | 2574348.9884 | 1255548.4821 | 2574351.321 | 1255534.9206
41 | 2574348.9884 | 1255548.4821 | 2574348.2296 | 1255552.8937 | 2574348.8572 | 1255556.8955
42 | 2574348.8572 | 1255556.8955 | 2574349.9015 | 1255563.5541
43 | 2574350.1534 | 1255565.1603 | 2574349.9015 | 1255563.5541
44 | 2574283.1425 | 1255514.6959 | 2574290.6301 | 1255519.5332 | 2574305.6805 | 1255525.7051
45 | 2574305.6805 | 1255525.7051 | 2574297.1899 | 1255553.5104
46 | 2574337.3626 | 1255582.4786 | 2574331.5594 | 1255571.3453 | 2574328.325 | 1255554.259 | 2574327.7544 | 1255550.2639
47 | 2574350.1534 | 1255565.1603 | 2574351.0144 | 1255570.6602 | 2574353.0253 | 1255577.7342
48 | 2574353.0253 | 1255577.7342 | 2574354.9129 | 1255584.3747 | 2574362.9167 | 1255607.0335
49 | 2574362.9167 | 1255607.0335 | 2574366.3437 | 1255616.7356 | 2574368.9228 | 1255621.7418
50 | 2574362.9167 | 1255607.0335 | 2574422.7605 | 1255586.3926
51 | 2574337.3626 | 1255582.4786 | 2574343.6215 | 1255594.4861 | 2574343.9851 | 1255595.0766
52 | 2574352.4734 | 1255608.8619 | 2574343.9851 | 1255595.0766
53 | 2574283.1425 | 1255514.6959 | 2574276.7478 | 1255528.7221
54 | 2574283.1425 | 1255514.6959 | 2574278.6726 | 1255511.8134 | 2574252.4209 | 1255496.6733 | 2574251.0889 | 1255495.8819
55 | 2574528.0095 | 1255695.2103 | 2574517.2228 | 1255705.0552
56 | 2574276.7478 | 1255528.7221 | 2574255.7672 | 1255535.8628
57 | 2574251.0889 | 1255495.8819 | 2574243.5794 | 1255491.4203
58 | 2574211.9898 | 1255473.4629 | 2574217.6073 | 1255475.9893 | 2574243.5794 | 1255491.4203
59 | 2574393.8941 | 1255427.4779 | 2574419.564 | 1255411.1
60 | 2574225.3831 | 1255447.9582 | 2574223.9283 | 1255452.0233 | 2574221.3175 | 1255455.2035 | 2574216.5114 | 1255458.2155 | 2574211.4896 | 1255460.2276 | 2574204.6156 | 1255461.1917 | 2574202.1787 | 1255462.2833
61 | 2574239.7233 | 1255435.232 | 2574228.5686 | 1255442.1298 | 2574226.3275 | 1255445.3195 | 2574225.3831 | 1255447.9582
62 | 2574198.5243 | 1255468.7011 | 2574199.753 | 1255463.3699 | 2574202.1787 | 1255462.2833
63 | 2574187.0006 | 1255467.0838 | 2574191.3753 | 1255467.1647 | 2574198.5243 | 1255468.7011
64 | 2574198.5243 | 1255468.7011 | 2574204.0427 | 1255469.8889 | 2574211.9898 | 1255473.4629
65 | 2574187.0006 | 1255467.0838 | 2574186.8135 | 1255483.1924
66 | 2574187.0006 | 1255467.0838 | 2574173.9181 | 1255466.8607
67 | 2574177.1388 | 1255495.3459 | 2574186.6994 | 1255493.0247 | 2574186.8135 | 1255483.1924
68 | 2574133.1957 | 1255458.6998 | 2574143.6922 | 1255463.1374 | 2574170.9199 | 1255466.8095 | 2574173.9181 | 1255466.8607
69 | 2574120.8126 | 1255453.4646 | 2574133.1957 | 1255458.6998
70 | 2574120.8126 | 1255453.4646 | 2574122.9088 | 1255475.7036 | 2574128.4505 | 1255490.6847
71 | 2574128.4505 | 1255490.6847 | 2574131.6099 | 1255499.2257 | 2574142.6871 | 1255530.0943
72 | 2574155.8497 | 1255561.1172 | 2574152.4535 | 1255555.461 | 2574145.9031 | 1255539.0565 | 2574142.6871 | 1255530.0943
73 | 2574155.8497 | 1255561.1172 | 2574157.1943 | 1255563.3566 | 2574161.6274 | 1255568.1849 | 2574172.2899 | 1255575.4637
74 | 2574187.7324 | 1255589.5919 | 2574181.7054 | 1255582.3176 | 2574173.5869 | 1255576.3491 | 2574172.2899 | 1255575.4637
75 | 2574187.7324 | 1255589.5919 | 2574236.9071 | 1255616.4994
76 | 2574236.9071 | 1255616.4994 | 2574207.2228 | 1255683.0737
77 | 2574207.2228 | 1255683.0737 | 2574206.2484 | 1255693.0624 | 2574206.0176 | 1255695.465 | 2574205.8336 | 1255697.3508
78 | 2574205.725 | 1255698.4638 | 2574205.8336 | 1255697.3508
79 | 2574205.725 | 1255698.4638 | 2574205.3752 | 1255702.0501 | 2574204.0488 | 1255710.1048
80 | 2574204.0488 | 1255710.1048 | 2574203.8324 | 1255711.4186 | 2574200.1066 | 1255734.0359
81 | 2574200.1066 | 1255734.0359 | 2574199.768 | 1255736.091
82 | 2574199.768 | 1255736.091 | 2574196.5676 | 1255755.519
83 | 2574196.5676 | 1255755.519 | 2574194.9207 | 1255765.5163
84 | 2574528.0095 | 1255695.2103 | 2574538.0894 | 1255706.5019
85 | 2574528.0095 | 1255695.2103 | 2574546.0198 | 1255683.1579 | 2574569.8796 | 1255672.6907
86 | 2574538.0894 | 1255706.5019 | 2574538.1342 | 1255706.552 | 2574539.8854 | 1255713.905 | 2574540.0829 | 1255724.7003 | 2574544.6708 | 1255732.2856 | 2574556.2315 | 1255751.3614
87 | 2574569.8796 | 1255672.6907 | 2574572.7115 | 1255671.4484
88 | 2574572.7115 | 1255671.4484 | 2574583.8002 | 1255666.5838 | 2574588.7827 | 1255664.2163 | 2574599.6907 | 1255659.0367
89 | 2574599.6907 | 1255659.0367 | 2574607.2373 | 1255655.4532 | 2574617.4798 | 1255648.3437
90 | 2574617.7545 | 1255648.153 | 2574617.4798 | 1255648.3437
91 | 2574617.7545 | 1255648.153 | 2574619.5606 | 1255646.8994
92 | 2574639.4575 | 1255633.0885 | 2574619.5606 | 1255646.8994
93 | 2574643.8501 | 1255630.4213 | 2574639.4575 | 1255633.0885 | 2574639.4575 | 1255633.0885
94 | 2574647.7603 | 1255628.0469 | 2574643.8501 | 1255630.4213
95 | 2574647.7603 | 1255628.0469 | 2574650.2953 | 1255626.5076
96 | 2574650.2953 | 1255626.5076 | 2574668.4102 | 1255615.5079 | 2574697.973 | 1255600.6665
97 | 2574750.0401 | 1255570.8724 | 2574741.6345 | 1255578.747 | 2574697.973 | 1255600.6665
98 | 2574750.0401 | 1255570.8724 | 2574760.1493 | 1255576.8888 | 2574779.2212 | 1255583.6117
99 | 2574779.2212 | 1255583.6117 | 2574771.0246 | 1255596.2553 | 2574763.3963 | 1255602.0965
100 | 2574759.6792 | 1255604.9429 | 2574763.3963 | 1255602.0965
101 | 2574710.6478 | 1255642.4883 | 2574727.8676 | 1255629.3024
102 | 2574710.6478 | 1255642.4883 | 2574703.6889 | 1255647.817
103 | 2574727.8676 | 1255629.3024 | 2574730.8345 | 1255627.0305
104 | 2574727.8676 | 1255629.3024 | 2574758.1146 | 1255669.8416
105 | 2574692.8616 | 1255656.108 | 2574703.6889 | 1255647.817
106 | 2574759.6792 | 1255604.9429 | 2574730.8345 | 1255627.0305
107 | 2574758.1146 | 1255669.8416 | 2574778.863 | 1255652.8096
108 | 2574737.369 | 1255686.8712 | 2574758.1146 | 1255669.8416

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574465.7445 | 1255810.9998
1 | 2574501.8894 | 1255842.1813
2 | 2574451.8919 | 1255798.0864
3 | 2574516.7289 | 1255857.2475
4 | 2574446.8005 | 1255787.4457
5 | 2574372.4083 | 1255641.2368
6 | 2574370.756 | 1255638.5535
7 | 2574439.9919 | 1255732.2865
8 | 2574373.4021 | 1255630.4364
9 | 2574524.5227 | 1255866.234
10 | 2574448.3769 | 1255774.9382
11 | 2574534.5565 | 1255879.7427
12 | 2574449.039 | 1255769.6848
13 | 2574449.9737 | 1255755.7106
14 | 2574474.6476 | 1255743.1712
15 | 2574483.5103 | 1255738.0536
16 | 2574493.7319 | 1255730.5035
17 | 2574491.9105 | 1255756.6428
18 | 2574494.3726 | 1255729.7927
19 | 2574514.6098 | 1255782.8938
20 | 2574498.7464 | 1255724.9403
21 | 2574339.6605 | 1255436.8458
22 | 2574349.4468 | 1255404.3645
23 | 2574336.9513 | 1255446.4714
24 | 2574350.3597 | 1255401.5747
25 | 2574331.9951 | 1255472.1534
26 | 2574305.3182 | 1255450.7279
27 | 2574356.6381 | 1255381.053
28 | 2574329.4915 | 1255486.224
29 | 2574300.532 | 1255451.1401
30 | 2574386.564 | 1255396.4111
31 | 2574326.5236 | 1255504.2889
32 | 2574326.3838 | 1255505.4878
33 | 2574325.4001 | 1255533.7802
34 | 2574353.1165 | 1255524.4812
35 | 2574351.321 | 1255534.9206
36 | 2574348.9884 | 1255548.4821
37 | 2574348.8572 | 1255556.8955
38 | 2574349.9015 | 1255563.5541
39 | 2574305.6805 | 1255525.7051
40 | 2574327.7544 | 1255550.2639
41 | 2574350.1534 | 1255565.1603
42 | 2574353.0253 | 1255577.7342
43 | 2574362.9167 | 1255607.0335
44 | 2574368.9228 | 1255621.7418
45 | 2574422.7605 | 1255586.3926
46 | 2574337.3626 | 1255582.4786
47 | 2574343.9851 | 1255595.0766
48 | 2574352.4734 | 1255608.8619
49 | 2574283.1425 | 1255514.6959
50 | 2574297.1899 | 1255553.5104
51 | 2574517.2228 | 1255705.0552
52 | 2574276.7478 | 1255528.7221
53 | 2574251.0889 | 1255495.8819
54 | 2574255.7672 | 1255535.8628
55 | 2574243.5794 | 1255491.4203
56 | 2574374.02 | 1255437.7044
57 | 2574393.8941 | 1255427.4779
58 | 2574419.564 | 1255411.1
59 | 2574225.3831 | 1255447.9582
60 | 2574202.1787 | 1255462.2833
61 | 2574239.7233 | 1255435.232
62 | 2574198.5243 | 1255468.7011
63 | 2574187.0006 | 1255467.0838
64 | 2574211.9898 | 1255473.4629
65 | 2574186.8135 | 1255483.1924
66 | 2574173.9181 | 1255466.8607
67 | 2574177.1388 | 1255495.3459
68 | 2574133.1957 | 1255458.6998
69 | 2574120.8126 | 1255453.4646
70 | 2574128.4505 | 1255490.6847
71 | 2574142.6871 | 1255530.0943
72 | 2574155.8497 | 1255561.1172
73 | 2574172.2899 | 1255575.4637
74 | 2574187.7324 | 1255589.5919
75 | 2574236.9071 | 1255616.4994
76 | 2574207.2228 | 1255683.0737
77 | 2574205.8336 | 1255697.3508
78 | 2574205.725 | 1255698.4638
79 | 2574204.0488 | 1255710.1048
80 | 2574200.1066 | 1255734.0359
81 | 2574199.768 | 1255736.091
82 | 2574196.5676 | 1255755.519
83 | 2574194.9207 | 1255765.5163
84 | 2574528.0095 | 1255695.2103
85 | 2574538.0894 | 1255706.5019
86 | 2574569.8796 | 1255672.6907
87 | 2574556.2315 | 1255751.3614
88 | 2574572.7115 | 1255671.4484
89 | 2574599.6907 | 1255659.0367
90 | 2574617.4798 | 1255648.3437
91 | 2574617.7545 | 1255648.153
92 | 2574619.5606 | 1255646.8994
93 | 2574639.4575 | 1255633.0885
94 | 2574643.8501 | 1255630.4213
95 | 2574647.7603 | 1255628.0469
96 | 2574650.2953 | 1255626.5076
97 | 2574697.973 | 1255600.6665
98 | 2574750.0401 | 1255570.8724
99 | 2574779.2212 | 1255583.6117
100 | 2574763.3963 | 1255602.0965
101 | 2574710.6478 | 1255642.4883
102 | 2574727.8676 | 1255629.3024
103 | 2574703.6889 | 1255647.817
104 | 2574730.8345 | 1255627.0305
105 | 2574758.1146 | 1255669.8416
106 | 2574692.8616 | 1255656.108
107 | 2574759.6792 | 1255604.9429
108 | 2574778.863 | 1255652.8096
109 | 2574737.369 | 1255686.8712
110 | 2574372.4083 | 1255641.2368

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1