## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6782-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6782-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6782-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6782-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6782-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6782-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6782-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6782-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6782-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6782-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6782-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6782-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6782-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6782-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6782-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6782-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6782-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6782-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6782-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6782-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6782-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6782-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6782-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6782-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6782-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6782-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6782-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6782-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6782-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6782-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6782-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6782-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6782-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6782-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6782-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6782-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6782-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6782-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6782-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6782-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6782-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6782-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6782-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6782-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6782-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6782-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6782-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6782-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6782-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6782-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6782-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6782-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6782-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6782-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6782-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6782-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6782-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6782-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6782-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6782-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6782-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6782-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6782-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6782-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6782-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6782-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6782-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6782-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6782-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6782-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6782-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6782-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6782-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6782-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6782-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6782-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6782-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6782-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6782-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6782-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6782-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6782-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6782-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6782-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6782-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6782-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6782-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6782-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6782-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6782-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6782-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6782-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6782-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6782-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6782-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6782-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6782-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6782-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6782-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6782-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6782-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6782-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6782-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6782-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6782-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6782-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6782-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6782-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6782-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6782-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6782-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6782-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6782-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6782-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6782-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6782-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6782-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6782-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6782-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6782-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6782-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6782-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6782-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6782-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6782-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6782-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_342_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6782-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0039404 | 0.00098756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6782-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0015973 | 0.00040031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6782-2_0_4_load_61 | 5 | 0.0039041 | 0.00097847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6782-2_0_4_load_22 | 9 | 0.00094282 | 0.00023629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6782-2_0_4_load_9 | 11 | 0.0064282 | 0.0016111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6782-2_0_4_load_20 | 12 | 0.0012853 | 0.00032213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6782-2_0_4_load_5 | 13 | 0.0091715 | 0.0022986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6782-2_0_4_load_21 | 14 | 0.0012186 | 0.00030542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6782-2_0_4_load_19 | 15 | 0.0028128 | 0.00070497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6782-2_0_4_load_8 | 17 | 0.0013997 | 0.0003508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6782-2_0_4_load_82 | 18 | 0.00040924 | 0.00010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6782-2_0_4_load_54 | 19 | 0.00092329 | 0.0002314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6782-2_0_4_load_124 | 22 | 0.0039203 | 0.00098251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6782-2_0_4_load_127 | 23 | 0.04561 | 0.011431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6782-2_0_4_load_123 | 24 | 0.0065123 | 0.0016321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6782-2_0_4_load_14 | 25 | 0.00083571 | 0.00020945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6782-2_0_4_load_17 | 28 | 0.00082659 | 0.00020716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6782-2_0_4_load_126 | 29 | 0.0021173 | 0.00053066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6782-2_0_4_load_74 | 30 | 0.0018958 | 0.00047513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6782-2_0_4_load_62 | 32 | 0.0006858 | 0.00017188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6782-2_0_4_load_23 | 33 | 0.0028871 | 0.00072357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6782-2_0_4_load_24 | 34 | 0.00036299 | 9.0975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6782-2_0_4_load_28 | 38 | 0.0075808 | 0.0018999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6782-2_0_4_load_38 | 39 | 0.0015144 | 0.00037953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6782-2_0_4_load_87 | 42 | 0.00061319 | 0.00015368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6782-2_0_4_load_30 | 43 | 0.0022442 | 0.00056244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6782-2_0_4_load_121 | 46 | 0.0058374 | 0.001463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6782-2_0_4_load_107 | 47 | 0.0013301 | 0.00033335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6782-2_0_4_load_67 | 48 | 0.0023983 | 0.00060107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6782-2_0_4_load_29 | 50 | 0.0016729 | 0.00041926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6782-2_0_4_load_32 | 52 | 0.0046818 | 0.0011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6782-2_0_4_load_33 | 53 | 0.0052778 | 0.0013227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6782-2_0_4_load_37 | 55 | 0.0018147 | 0.00045479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6782-2_0_4_load_34 | 56 | 0.0037385 | 0.00093696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6782-2_0_4_load_83 | 57 | 0.0030775 | 0.00077131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6782-2_0_4_load_84 | 58 | 0.0017177 | 0.0004305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6782-2_0_4_load_42 | 59 | 0.00040703 | 0.00010201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6782-2_0_4_load_122 | 60 | 0.0093775 | 0.0023502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6782-2_0_4_load_110 | 62 | 0.0016241 | 0.00040703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6782-2_0_4_load_117 | 65 | 0.00078491 | 0.00019672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6782-2_0_4_load_43 | 66 | 0.0017618 | 0.00044155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6782-2_0_4_load_44 | 67 | 0.0014869 | 0.00037266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6782-2_0_4_load_45 | 68 | 0.0012651 | 0.00031706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6782-2_0_4_load_47 | 70 | 0.001609 | 0.00040326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6782-2_0_4_load_72 | 71 | 0.00063953 | 0.00016028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6782-2_0_4_load_73 | 72 | 0.0015294 | 0.0003833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6782-2_0_4_load_75 | 73 | 0.00077622 | 0.00019454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6782-2_0_4_load_88 | 75 | 0.0014291 | 0.00035816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6782-2_0_4_load_48 | 76 | 0.0012526 | 0.00031394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6782-2_0_4_load_49 | 77 | 0.00095108 | 0.00023836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6782-2_0_4_load_50 | 78 | 0.0015885 | 0.00039811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6782-2_0_4_load_51 | 79 | 0.0010514 | 0.0002635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6782-2_0_4_load_52 | 80 | 0.00029663 | 7.4344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6782-2_0_4_load_53 | 81 | 0.0011434 | 0.00028655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6782-2_0_4_load_70 | 82 | 0.0011583 | 0.00029031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6782-2_0_4_load_60 | 83 | 0.0021083 | 0.0005284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6782-2_0_4_load_55 | 84 | 0.0014718 | 0.00036886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6782-2_0_4_load_56 | 85 | 0.00079907 | 0.00020027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6782-2_0_4_load_77 | 87 | 0.0012015 | 0.00030112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6782-2_0_4_load_63 | 88 | 0.0022155 | 0.00055526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6782-2_0_4_load_64 | 89 | 0.0026409 | 0.00066188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6782-2_0_4_load_65 | 90 | 0.0024813 | 0.00062187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6782-2_0_4_load_69 | 93 | 0.00041848 | 0.00010488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6782-2_0_4_load_96 | 95 | 0.00096482 | 0.00024181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6782-2_0_4_load_85 | 96 | 0.00018594 | 4.6601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6782-2_0_4_load_104 | 97 | 0.0013534 | 0.00033919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6782-2_0_4_load_94 | 98 | 0.0013814 | 0.0003462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6782-2_0_4_load_86 | 99 | 0.0021625 | 0.00054196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6782-2_0_4_load_76 | 100 | 0.00076444 | 0.00019159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6782-2_0_4_load_120 | 103 | 0.0011536 | 0.00028911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6782-2_0_4_load_118 | 104 | 0.00097339 | 0.00024395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6782-2_0_4_load_119 | 105 | 0.0009527 | 0.00023877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6782-2_0_4_load_89 | 106 | 0.0011041 | 0.0002767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6782-2_0_4_load_90 | 107 | 0.00066048 | 0.00016553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6782-2_0_4_load_91 | 108 | 0.0020579 | 0.00051575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6782-2_0_4_load_92 | 109 | 0.0037002 | 0.00092736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6782-2_0_4_load_93 | 110 | 0.0014769 | 0.00037015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6782-2_0_4_load_95 | 111 | 0.00082181 | 0.00020597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6782-2_0_4_load_113 | 112 | 0.0023215 | 0.00058182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6782-2_0_4_load_114 | 113 | 0.00092058 | 0.00023072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6782-2_0_4_load_115 | 114 | 0.00079282 | 0.0001987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6782-2_0_4_load_98 | 116 | 0.00047338 | 0.00011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6782-2_0_4_load_99 | 117 | 0.00041348 | 0.00010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6782-2_0_4_load_101 | 118 | 0.0011527 | 0.00028888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6782-2_0_4_load_103 | 119 | 0.0012054 | 0.00030211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6782-2_0_4_load_116 | 120 | 0.0014221 | 0.00035641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6782-2_0_4_load_111 | 121 | 0.00083711 | 0.0002098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6782-2_0_4_load_106 | 122 | 0.0029034 | 0.00072766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6782-2_0_4_load_109 | 123 | 0.0025205 | 0.0006317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6782-2_0_4_load_112 | 124 | 0.0030965 | 0.00077606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6782-2_0_4_load_125 | 125 | 0.0060528 | 0.001517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6782-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6782-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.014332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6782-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.060816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_6782-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.037178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_6782-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.031886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6782-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.021444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_6782-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.033618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_6782-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 32 | 0.013316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6782-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 18 | 0.044006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_6782-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 16 | 0.015987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6782-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.020786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_6782-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.046818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6782-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.051909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6782-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.037174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6782-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.010672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6782-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 22 | 0.025123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6782-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 20 | 0.032319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6782-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.024367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6782-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.015262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6782-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.018107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6782-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.040393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6782-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.00098327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_6782-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 81 | 0.016124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_6782-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.060468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6782-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.007815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6782-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.010252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6782-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 125 | 0.033459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6782-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.034489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6782-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.005445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6782-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.068175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6782-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.015128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6782-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.014541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6782-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.010769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6782-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 73 | 0.00075377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_6782-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 86 | 0.037963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_6782-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 88 | 0.0099966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6782-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.028795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6782-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0084724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6782-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0070682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6782-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.019895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6782-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.0083746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6782-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.00039036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6782-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.031421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6782-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.015523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6782-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.022049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6782-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.020024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6782-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.056644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6782-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 47 | 0.016357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6782-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 48 | 0.029313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6782-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.032358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6782-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 49 | 0.035767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_6782-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 50 | 0.00087894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6782-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 59 | 0.017701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6782-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.02098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6782-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 60 | 0.0068163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6782-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 64 | 0.0054722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6782-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 90 | 0.022442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6782-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 87 | 0.014695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6782-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 74 | 0.046914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_6782-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.021479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6782-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.020351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6782-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.033375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6782-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.012652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6782-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.030256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6782-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.017826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6782-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0093277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6782-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0015896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6782-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 65 | 0.022665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6782-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.020103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6782-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.003862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6782-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.012374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6782-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 119 | 0.01485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6782-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 116 | 0.0084896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6782-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 123 | 0.014554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6782-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0075644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_6782-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.015772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_6782-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0050119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_6782-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0027157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_6782-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.020753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_6782-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.0084232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6782-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.014126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_6782-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.0097782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_6782-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.024741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6782-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 85 | 0.0063849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6782-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.01611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_6782-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.00575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_6782-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.015215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_6782-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0083625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_6782-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.013691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_6782-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0065452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_6782-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.024409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_6782-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.014617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_6782-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.019911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6782-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 100 | 0.018776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6782-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.026096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6782-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.014467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6782-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.025748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6782-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.020959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6782-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.005594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6782-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.018528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6782-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.0084296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6782-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.0034203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6782-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.02854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6782-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.015068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6782-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 115 | 0.028476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6782-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 110 | 0.02471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6782-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 106 | 0.011624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6782-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.017243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6782-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.018383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6782-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.005118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6782-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0058893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6782-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0035641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6782-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0060711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6782-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.019784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6782-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.032178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6782-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.00038805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6782-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0082361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6782-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.013919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6782-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0026894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6782-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 122 | 0.0063615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6782-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.014468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6782-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.010729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6782-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.026917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6782-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.016248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6782-2_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.0069652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6782-2_0_4_trafo_70 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 126 | 82 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2578610.3206 | 1251281.5174 | 2578617.1881 | 1251268.4586 | 2578619.8498 | 1251262.0346
1 | 2578625.3358 | 1251248.794 | 2578619.8498 | 1251262.0346
2 | 2578625.3358 | 1251248.794 | 2578671.8115 | 1251250.6715 | 2578678.5585 | 1251238.0611
3 | 2578588.1275 | 1251246.7386 | 2578593.5946 | 1251247.5082 | 2578625.3358 | 1251248.794
4 | 2578678.5585 | 1251238.0611 | 2578690.3417 | 1251240.6535 | 2578707.481 | 1251250.6097
5 | 2578688.6866 | 1251219.1454 | 2578678.5585 | 1251238.0611
6 | 2578554.7289 | 1251242.1236 | 2578588.1275 | 1251246.7386
7 | 2578707.481 | 1251250.6097 | 2578718.9957 | 1251257.2986
8 | 2578688.6866 | 1251219.1454 | 2578700.9664 | 1251196.2082 | 2578709.4165 | 1251180.3277
9 | 2578675.1008 | 1251210.6556 | 2578688.6866 | 1251219.1454
10 | 2578554.7289 | 1251242.1236 | 2578534.0325 | 1251239.6194
11 | 2578554.7289 | 1251242.1236 | 2578559.9622 | 1251220.1012 | 2578577.0072 | 1251216.7927 | 2578583.6997 | 1251218.0991
12 | 2578534.0325 | 1251239.6194 | 2578511.6291 | 1251234.6866 | 2578486.1283 | 1251220.6703
13 | 2578534.0325 | 1251239.6194 | 2578515.9507 | 1251272.0997
14 | 2578583.6997 | 1251218.0991 | 2578594.1745 | 1251220.1437
15 | 2578486.1283 | 1251220.6703 | 2578499.2465 | 1251199.2444
16 | 2578500.2305 | 1251300.3378 | 2578515.9507 | 1251272.0997
17 | 2578608.1265 | 1251200.1665 | 2578594.1745 | 1251220.1437 | 2578594.1745 | 1251220.1437
18 | 2578618.4942 | 1251185.3216 | 2578629.7633 | 1251195.6141
19 | 2578618.4942 | 1251185.3216 | 2578608.1265 | 1251200.1665
20 | 2578675.1008 | 1251210.6556 | 2578667.7342 | 1251189.6907 | 2578654.9441 | 1251176.7819
21 | 2578709.4165 | 1251180.3277 | 2578709.8784 | 1251179.4596
22 | 2578717.4524 | 1251165.2257 | 2578709.8784 | 1251179.4596
23 | 2578500.2305 | 1251300.3378 | 2578488.2631 | 1251321.7399 | 2578494.2144 | 1251329.0675 | 2578499.155 | 1251334.4975 | 2578500.403 | 1251341.4531 | 2578512.3792 | 1251343.1773
24 | 2578512.3792 | 1251343.1773 | 2578520.149 | 1251344.2052
25 | 2578504.5998 | 1251190.5008 | 2578499.2465 | 1251199.2444
26 | 2578530.0559 | 1251190.0792 | 2578510.8123 | 1251180.3539 | 2578504.5998 | 1251190.5008
27 | 2578668.7475 | 1251092.1675 | 2578636.1713 | 1251080.8418
28 | 2578668.7475 | 1251092.1675 | 2578663.6373 | 1251094.0873
29 | 2578668.7475 | 1251092.1675 | 2578702.1678 | 1251077.4705 | 2578728.7681 | 1251060.2899
30 | 2578663.5253 | 1251109.0308 | 2578664.698 | 1251103.5674 | 2578663.6373 | 1251094.0873
31 | 2578728.7681 | 1251060.2899 | 2578738.2441 | 1251054.1696 | 2578741.0019 | 1251052.4312
32 | 2578750.1121 | 1251046.6886 | 2578741.0019 | 1251052.4312
33 | 2578750.7231 | 1251046.2472 | 2578750.1121 | 1251046.6886
34 | 2578750.1121 | 1251046.6886 | 2578763.5955 | 1251060.2045 | 2578764.3969 | 1251066.8949 | 2578764.1216 | 1251070.0646 | 2578771.221 | 1251075.5871
35 | 2578727.6397 | 1251262.3198 | 2578718.9957 | 1251257.2986
36 | 2578921.1112 | 1250893.3331 | 2578915.9838 | 1250896.3729 | 2578900.7935 | 1250903.632 | 2578894.9125 | 1250904.8145
37 | 2578886.6064 | 1250906.4846 | 2578894.9125 | 1250904.8145
38 | 2578927.1912 | 1250889.7286 | 2578921.1112 | 1250893.3331
39 | 2578886.6064 | 1250906.4846 | 2578878.467 | 1250924.6478
40 | 2578886.6064 | 1250906.4846 | 2578878.2401 | 1250906.8587
41 | 2578927.5364 | 1250889.5462 | 2578927.1912 | 1250889.7286
42 | 2578927.1912 | 1250889.7286 | 2578928.623 | 1250893.3258 | 2578931.7737 | 1250898.4624 | 2578933.997 | 1250901.7566 | 2578948.3394 | 1250891.6432
43 | 2578888.7811 | 1250936.2741 | 2578878.467 | 1250924.6478
44 | 2578878.467 | 1250924.6478 | 2578875.1272 | 1250927.8397 | 2578861.7429 | 1250939.0037
45 | 2578878.2401 | 1250906.8587 | 2578873.3621 | 1250907.0768 | 2578860.3049 | 1250905.089 | 2578858.4894 | 1250904.4237
46 | 2578975.0553 | 1250858.971 | 2578969.6598 | 1250863.5488 | 2578944.2095 | 1250880.7397 | 2578927.5364 | 1250889.5462
47 | 2578948.3394 | 1250891.6432 | 2578963.7762 | 1250897.0534
48 | 2578888.7811 | 1250936.2741 | 2578887.9764 | 1250941.3136 | 2578888.6332 | 1250949.7724 | 2578889.531 | 1250955.9954 | 2578891.4573 | 1250965.235
49 | 2578913.0391 | 1250915.0624 | 2578905.771 | 1250919.3912 | 2578888.7811 | 1250936.2741
50 | 2578835.6746 | 1250963.4266 | 2578845.3592 | 1250953.1518 | 2578860.1069 | 1250940.3683 | 2578861.7429 | 1250939.0037
51 | 2578857.6641 | 1250904.1213 | 2578858.4894 | 1250904.4237
52 | 2578975.0553 | 1250858.971 | 2578962.2244 | 1250846.7768
53 | 2578913.0391 | 1250915.0624 | 2578927.0296 | 1250930.6969
54 | 2578931.5749 | 1250935.7764 | 2578927.0296 | 1250930.6969
55 | 2578968.9404 | 1250898.8634 | 2578963.7762 | 1250897.0534
56 | 2578896.0375 | 1250987.2046 | 2578891.4573 | 1250965.235
57 | 2578835.6746 | 1250963.4266 | 2578824.6225 | 1250953.7418
58 | 2578811.6361 | 1251003.5836 | 2578822.527 | 1250982.4751 | 2578833.1708 | 1250966.0817 | 2578835.6746 | 1250963.4266
59 | 2578838.5822 | 1250894.4932 | 2578849.1271 | 1250900.993 | 2578857.6641 | 1250904.1213
60 | 2578838.5822 | 1250894.4932 | 2578833.2233 | 1250890.2875 | 2578825.4724 | 1250884.189 | 2578823.041 | 1250881.4318
61 | 2578838.5822 | 1250894.4932 | 2578834.6031 | 1250898.2989 | 2578814.7997 | 1250917.907
62 | 2578814.6728 | 1250871.942 | 2578823.041 | 1250881.4318
63 | 2578814.6728 | 1250871.942 | 2578793.8025 | 1250893.8482
64 | 2578814.6728 | 1250871.942 | 2578805.4268 | 1250861.4572 | 2578803.0619 | 1250858.4228
65 | 2578787.3684 | 1250900.6016 | 2578793.8025 | 1250893.8482
66 | 2578786.272 | 1250901.7525 | 2578787.3684 | 1250900.6016
67 | 2578943.4028 | 1250836.6026 | 2578952.1529 | 1250837.2051 | 2578962.2244 | 1250846.7768
68 | 2578982.4967 | 1250869.3513 | 2578974.1055 | 1250887.6188
69 | 2578985.9625 | 1250867.6267 | 2578982.4967 | 1250869.3513
70 | 2578968.9404 | 1250898.8634 | 2578974.1055 | 1250887.6188
71 | 2578985.9625 | 1250867.6267 | 2578996.8262 | 1250857.5018
72 | 2578985.9625 | 1250867.6267 | 2578993.0342 | 1250872.3241
73 | 2578968.9404 | 1250898.8634 | 2578971.5705 | 1250904.0685 | 2578969.7518 | 1250910.5125 | 2578971.3736 | 1250911.7271
74 | 2578776.8091 | 1251026.6945 | 2578782.6404 | 1251021.8762
75 | 2578776.8091 | 1251026.6945 | 2578770.0161 | 1251032.3075 | 2578764.3746 | 1251036.3837
76 | 2578786.5039 | 1251018.6838 | 2578782.6404 | 1251021.8762
77 | 2578764.3746 | 1251036.3837 | 2578762.1733 | 1251037.9741
78 | 2578786.5039 | 1251018.6838 | 2578802.6088 | 1251005.5951
79 | 2578786.5039 | 1251018.6838 | 2578780.6966 | 1251012.5825
80 | 2578750.7231 | 1251046.2472 | 2578762.1733 | 1251037.9741
81 | 2578811.6361 | 1251003.5836 | 2578808.1085 | 1251002.8068 | 2578802.6088 | 1251005.5951
82 | 2578763.6387 | 1250994.6614 | 2578780.6966 | 1251012.5825
83 | 2578811.6361 | 1251003.5836 | 2578809.7205 | 1251009.6744
84 | 2578739.2853 | 1251125.866 | 2578731.2653 | 1251139.8374
85 | 2578739.2853 | 1251125.866 | 2578742.1478 | 1251120.8792
86 | 2578731.2653 | 1251139.8374 | 2578727.1069 | 1251147.0817 | 2578723.8837 | 1251153.1391
87 | 2578746.3109 | 1251113.6267 | 2578742.1478 | 1251120.8792
88 | 2578723.8837 | 1251153.1391 | 2578717.4524 | 1251165.2257
89 | 2578746.3109 | 1251113.6267 | 2578749.5694 | 1251107.9502
90 | 2578749.5694 | 1251107.9502 | 2578752.9382 | 1251102.0814 | 2578761.9266 | 1251087.2171 | 2578762.0957 | 1251087.0054
91 | 2578771.221 | 1251075.5871 | 2578762.0957 | 1251087.0054
92 | 2578803.6597 | 1251028.6397 | 2578805.3453 | 1251023.5859 | 2578809.7205 | 1251009.6744
93 | 2578810.6186 | 1250942.9928 | 2578811.3624 | 1250942.1221 | 2578824.6225 | 1250953.7418
94 | 2578904.9648 | 1251011.4635 | 2578903.0799 | 1251008.9595 | 2578898.0015 | 1250996.6251 | 2578896.0375 | 1250987.2046
95 | 2578914.1632 | 1251022.5732 | 2578911.3764 | 1251019.9815 | 2578904.9648 | 1251011.4635
96 | 2578914.1632 | 1251022.5732 | 2578933.0422 | 1251040.1395
97 | 2578914.1632 | 1251022.5732 | 2578906.6683 | 1251028.8597 | 2578900.2163 | 1251029.1941 | 2578896.4643 | 1251032.0505
98 | 2578933.0422 | 1251040.1395 | 2578937.1391 | 1251043.9607
99 | 2578933.0422 | 1251040.1395 | 2578944.5843 | 1251025.6456
100 | 2578896.4643 | 1251032.0505 | 2578889.7572 | 1251037.1567
101 | 2578937.1391 | 1251043.9607 | 2578939.643 | 1251046.2907
102 | 2578944.5843 | 1251025.6456 | 2578962.3631 | 1251003.3201
103 | 2578893.7929 | 1251048.4744 | 2578886.8783 | 1251039.3484 | 2578889.7572 | 1251037.1567
104 | 2578959.4852 | 1251066.5847 | 2578955.2076 | 1251060.7739 | 2578939.643 | 1251046.2907
105 | 2578977.7565 | 1250983.9902 | 2578962.3631 | 1251003.3201
106 | 2578900.8129 | 1251057.7395 | 2578893.7929 | 1251048.4744
107 | 2578800.9706 | 1250957.2137 | 2578806.6273 | 1250947.6649 | 2578810.6186 | 1250942.9928
108 | 2578800.9706 | 1250957.2137 | 2578799.7777 | 1250959.2193 | 2578788.9896 | 1250971.1326
109 | 2578791.0821 | 1250975.8059 | 2578788.9896 | 1250971.1326
110 | 2578788.9896 | 1250971.1326 | 2578784.2562 | 1250967.6285
111 | 2578784.2562 | 1250967.6285 | 2578781.3916 | 1250965.5079
112 | 2578900.8129 | 1251057.7395 | 2578904.4793 | 1251062.5785
113 | 2578892.4331 | 1251078.2721 | 2578904.4793 | 1251062.5785 | 2578904.4793 | 1251062.5785
114 | 2578892.4331 | 1251078.2721 | 2578872.8403 | 1251103.7972
115 | 2578977.7565 | 1250983.9902 | 2578977.9982 | 1250983.6866
116 | 2578977.9982 | 1250983.6866 | 2578986.1591 | 1250984.7964
117 | 2578986.1591 | 1250984.7964 | 2578986.4768 | 1250984.4125 | 2578993.4088 | 1250972.9211
118 | 2578994.798 | 1250970.6182 | 2578993.4088 | 1250972.9211
119 | 2578959.4852 | 1251066.5847 | 2578963.0376 | 1251071.8619
120 | 2578993.0342 | 1250872.3241 | 2579005.0855 | 1250880.3291
121 | 2579014.3824 | 1250885.6555 | 2579008.4553 | 1250882.5676 | 2579005.0855 | 1250880.3291
122 | 2579040.3032 | 1250892.105 | 2579019.541 | 1250888.343 | 2579014.3824 | 1250885.6555
123 | 2578996.8262 | 1250857.5018 | 2579008.7127 | 1250846.4237
124 | 2578971.3736 | 1250911.7271 | 2578976.9487 | 1250915.9022

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578610.3206 | 1251281.5174
1 | 2578619.8498 | 1251262.0346
2 | 2578625.3358 | 1251248.794
3 | 2578678.5585 | 1251238.0611
4 | 2578588.1275 | 1251246.7386
5 | 2578707.481 | 1251250.6097
6 | 2578688.6866 | 1251219.1454
7 | 2578554.7289 | 1251242.1236
8 | 2578534.0325 | 1251239.6194
9 | 2578583.6997 | 1251218.0991
10 | 2578486.1283 | 1251220.6703
11 | 2578515.9507 | 1251272.0997
12 | 2578594.1745 | 1251220.1437
13 | 2578629.7633 | 1251195.6141
14 | 2578618.4942 | 1251185.3216
15 | 2578608.1265 | 1251200.1665
16 | 2578675.1008 | 1251210.6556
17 | 2578654.9441 | 1251176.7819
18 | 2578709.4165 | 1251180.3277
19 | 2578709.8784 | 1251179.4596
20 | 2578500.2305 | 1251300.3378
21 | 2578512.3792 | 1251343.1773
22 | 2578499.2465 | 1251199.2444
23 | 2578520.149 | 1251344.2052
24 | 2578504.5998 | 1251190.5008
25 | 2578636.1713 | 1251080.8418
26 | 2578668.7475 | 1251092.1675
27 | 2578663.6373 | 1251094.0873
28 | 2578728.7681 | 1251060.2899
29 | 2578663.5253 | 1251109.0308
30 | 2578741.0019 | 1251052.4312
31 | 2578750.1121 | 1251046.6886
32 | 2578718.9957 | 1251257.2986
33 | 2578894.9125 | 1250904.8145
34 | 2578921.1112 | 1250893.3331
35 | 2578886.6064 | 1250906.4846
36 | 2578927.1912 | 1250889.7286
37 | 2578878.467 | 1250924.6478
38 | 2578878.2401 | 1250906.8587
39 | 2578927.5364 | 1250889.5462
40 | 2578948.3394 | 1250891.6432
41 | 2578888.7811 | 1250936.2741
42 | 2578861.7429 | 1250939.0037
43 | 2578858.4894 | 1250904.4237
44 | 2578975.0553 | 1250858.971
45 | 2578913.0391 | 1250915.0624
46 | 2578927.0296 | 1250930.6969
47 | 2578963.7762 | 1250897.0534
48 | 2578891.4573 | 1250965.235
49 | 2578835.6746 | 1250963.4266
50 | 2578857.6641 | 1250904.1213
51 | 2578838.5822 | 1250894.4932
52 | 2578823.041 | 1250881.4318
53 | 2578814.7997 | 1250917.907
54 | 2578814.6728 | 1250871.942
55 | 2578793.8025 | 1250893.8482
56 | 2578803.0619 | 1250858.4228
57 | 2578787.3684 | 1250900.6016
58 | 2578786.272 | 1250901.7525
59 | 2578962.2244 | 1250846.7768
60 | 2578931.5749 | 1250935.7764
61 | 2578982.4967 | 1250869.3513
62 | 2578974.1055 | 1250887.6188
63 | 2578985.9625 | 1250867.6267
64 | 2578968.9404 | 1250898.8634
65 | 2578943.4028 | 1250836.6026
66 | 2578776.8091 | 1251026.6945
67 | 2578782.6404 | 1251021.8762
68 | 2578764.3746 | 1251036.3837
69 | 2578786.5039 | 1251018.6838
70 | 2578762.1733 | 1251037.9741
71 | 2578802.6088 | 1251005.5951
72 | 2578780.6966 | 1251012.5825
73 | 2578750.7231 | 1251046.2472
74 | 2578811.6361 | 1251003.5836
75 | 2578763.6387 | 1250994.6614
76 | 2578739.2853 | 1251125.866
77 | 2578731.2653 | 1251139.8374
78 | 2578742.1478 | 1251120.8792
79 | 2578723.8837 | 1251153.1391
80 | 2578746.3109 | 1251113.6267
81 | 2578717.4524 | 1251165.2257
82 | 2578749.5694 | 1251107.9502
83 | 2578762.0957 | 1251087.0054
84 | 2578803.6597 | 1251028.6397
85 | 2578809.7205 | 1251009.6744
86 | 2578771.221 | 1251075.5871
87 | 2578824.6225 | 1250953.7418
88 | 2578727.6397 | 1251262.3198
89 | 2578904.9648 | 1251011.4635
90 | 2578896.0375 | 1250987.2046
91 | 2578914.1632 | 1251022.5732
92 | 2578933.0422 | 1251040.1395
93 | 2578896.4643 | 1251032.0505
94 | 2578937.1391 | 1251043.9607
95 | 2578944.5843 | 1251025.6456
96 | 2578889.7572 | 1251037.1567
97 | 2578939.643 | 1251046.2907
98 | 2578962.3631 | 1251003.3201
99 | 2578893.7929 | 1251048.4744
100 | 2578810.6186 | 1250942.9928
101 | 2578800.9706 | 1250957.2137
102 | 2578788.9896 | 1250971.1326
103 | 2578791.0821 | 1250975.8059
104 | 2578784.2562 | 1250967.6285
105 | 2578781.3916 | 1250965.5079
106 | 2578900.8129 | 1251057.7395
107 | 2578904.4793 | 1251062.5785
108 | 2578892.4331 | 1251078.2721
109 | 2578872.8403 | 1251103.7972
110 | 2578977.7565 | 1250983.9902
111 | 2578977.9982 | 1250983.6866
112 | 2578986.1591 | 1250984.7964
113 | 2578993.4088 | 1250972.9211
114 | 2578994.798 | 1250970.6182
115 | 2578959.4852 | 1251066.5847
116 | 2578993.0342 | 1250872.3241
117 | 2579005.0855 | 1250880.3291
118 | 2579014.3824 | 1250885.6555
119 | 2578996.8262 | 1250857.5018
120 | 2579040.3032 | 1250892.105
121 | 2579008.7127 | 1250846.4237
122 | 2578963.0376 | 1251071.8619
123 | 2578971.3736 | 1250911.7271
124 | 2578976.9487 | 1250915.9022
125 | 2578530.0559 | 1251190.0792
126 | 2578771.221 | 1251075.5871

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1