## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6809-2_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6809-2_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6809-2_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6809-2_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6809-2_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6809-2_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6809-2_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6809-2_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6809-2_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6809-2_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6809-2_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6809-2_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6809-2_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6809-2_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6809-2_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6809-2_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6809-2_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6809-2_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6809-2_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6809-2_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6809-2_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6809-2_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6809-2_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6809-2_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6809-2_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6809-2_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6809-2_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6809-2_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6809-2_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6809-2_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6809-2_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6809-2_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6809-2_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6809-2_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6809-2_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6809-2_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6809-2_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6809-2_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6809-2_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6809-2_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6809-2_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6809-2_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6809-2_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6809-2_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6809-2_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6809-2_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6809-2_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6809-2_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6809-2_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6809-2_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6809-2_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6809-2_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6809-2_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6809-2_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6809-2_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6809-2_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6809-2_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6809-2_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6809-2_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6809-2_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6809-2_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6809-2_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6809-2_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6809-2_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6809-2_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6809-2_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6809-2_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6809-2_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6809-2_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6809-2_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6809-2_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6809-2_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6809-2_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6809-2_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6809-2_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6809-2_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6809-2_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6809-2_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6809-2_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6809-2_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6809-2_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6809-2_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6809-2_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6809-2_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6809-2_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6809-2_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6809-2_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6809-2_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6809-2_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6809-2_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6809-2_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6809-2_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6809-2_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6809-2_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6809-2_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6809-2_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6809-2_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6809-2_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6809-2_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6809-2_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6809-2_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6809-2_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6809-2_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6809-2_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6809-2_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6809-2_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6809-2_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6809-2_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6809-2_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6809-2_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6809-2_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6809-2_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6809-2_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6809-2_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6809-2_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6809-2_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6809-2_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6809-2_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6809-2_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6809-2_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6809-2_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6809-2_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6809-2_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6809-2_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6809-2_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6809-2_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6809-2_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6809-2_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6809-2_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6809-2_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6809-2_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6809-2_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6809-2_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6809-2_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6809-2_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6809-2_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6809-2_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_6809-2_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_344_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6809-2_0_2_load_0 | 0 | 0.00049223 | 0.00012337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6809-2_0_2_load_1 | 1 | 0.0043028 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6809-2_0_2_load_2 | 2 | 0.001324 | 0.00033182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6809-2_0_2_load_4 | 4 | 0.0028556 | 0.00071569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6809-2_0_2_load_10 | 5 | 0.0012295 | 0.00030813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6809-2_0_2_load_11 | 6 | 0.00082503 | 0.00020677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6809-2_0_2_load_9 | 8 | 0.00084485 | 0.00021174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6809-2_0_2_load_8 | 9 | 0.00092422 | 0.00023163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6809-2_0_2_load_5 | 11 | 0.0020292 | 0.00050857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6809-2_0_2_load_12 | 12 | 0.00097914 | 0.00024539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6809-2_0_2_load_34 | 14 | 0.0012834 | 0.00032165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6809-2_0_2_load_32 | 15 | 0.0023212 | 0.00058174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6809-2_0_2_load_13 | 16 | 0.00046033 | 0.00011537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6809-2_0_2_load_15 | 18 | 0.00060906 | 0.00015264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6809-2_0_2_load_17 | 20 | 0.00066113 | 0.00016569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6809-2_0_2_load_21 | 21 | 0.00027366 | 6.8585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6809-2_0_2_load_18 | 22 | 0.00013629 | 3.4157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6809-2_0_2_load_31 | 23 | 0.0010239 | 0.00025661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6809-2_0_2_load_76 | 24 | 0.00054408 | 0.00013636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6809-2_0_2_load_19 | 25 | 0.00044547 | 0.00011165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6809-2_0_2_load_25 | 26 | 0.0011138 | 0.00027915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6809-2_0_2_load_20 | 27 | 0.00059125 | 0.00014818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6809-2_0_2_load_22 | 29 | 0.0011482 | 0.00028776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6809-2_0_2_load_23 | 30 | 0.00099753 | 0.00025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6809-2_0_2_load_24 | 31 | 0.0017002 | 0.00042612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6809-2_0_2_load_26 | 32 | 0.0013358 | 0.0003348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6809-2_0_2_load_29 | 33 | 0.0010672 | 0.00026745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6809-2_0_2_load_27 | 34 | 0.0011988 | 0.00030045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6809-2_0_2_load_28 | 35 | 0.0013181 | 0.00033035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6809-2_0_2_load_30 | 36 | 0.00057345 | 0.00014372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6809-2_0_2_load_36 | 37 | 0.0018725 | 0.00046928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6809-2_0_2_load_37 | 38 | 0.0006622 | 0.00016596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6809-2_0_2_load_38 | 39 | 0.0005897 | 0.00014779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6809-2_0_2_load_39 | 40 | 0.00031249 | 7.8317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6809-2_0_2_load_40 | 41 | 0.0027535 | 0.0006901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6809-2_0_2_load_43 | 44 | 0.0014697 | 0.00036834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6809-2_0_2_load_138 | 46 | 0.0025452 | 0.00063788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6809-2_0_2_load_139 | 47 | 0.0025338 | 0.00063503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6809-2_0_2_load_140 | 48 | 0.0010639 | 0.00026664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6809-2_0_2_load_44 | 50 | 0.00053591 | 0.00013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6809-2_0_2_load_45 | 51 | 0.00098018 | 0.00024566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6809-2_0_2_load_47 | 53 | 0.00075963 | 0.00019038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6809-2_0_2_load_48 | 54 | 0.00049608 | 0.00012433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6809-2_0_2_load_75 | 58 | 0.002886 | 0.0007233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6809-2_0_2_load_58 | 59 | 0.0015374 | 0.0003853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6809-2_0_2_load_51 | 61 | 0.0012593 | 0.00031561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6809-2_0_2_load_50 | 62 | 0.00061776 | 0.00015482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6809-2_0_2_load_121 | 64 | 0.00025765 | 6.4572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6809-2_0_2_load_73 | 67 | 0.0011819 | 0.00029622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6809-2_0_2_load_114 | 70 | 0.00085169 | 0.00021345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6809-2_0_2_load_103 | 71 | 0.00039958 | 0.00010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6809-2_0_2_load_120 | 72 | 0.00041262 | 0.00010341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6809-2_0_2_load_60 | 73 | 0.0028912 | 0.0007246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6809-2_0_2_load_61 | 74 | 0.0024278 | 0.00060846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6809-2_0_2_load_62 | 75 | 0.0019495 | 0.00048859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6809-2_0_2_load_68 | 77 | 0.0031168 | 0.00078114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6809-2_0_2_load_63 | 78 | 0.00070554 | 0.00017683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6809-2_0_2_load_64 | 79 | 0.00065345 | 0.00016377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6809-2_0_2_load_66 | 81 | 0.00095536 | 0.00023944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6809-2_0_2_load_69 | 83 | 0.00090128 | 0.00022588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6809-2_0_2_load_87 | 84 | 0.0029794 | 0.0007467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6809-2_0_2_load_84 | 85 | 0.0017202 | 0.00043111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6809-2_0_2_load_93 | 86 | 0.00068226 | 0.00017099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6809-2_0_2_load_85 | 87 | 0.0021322 | 0.00053438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6809-2_0_2_load_72 | 88 | 0.0025428 | 0.00063729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6809-2_0_2_load_92 | 90 | 0.00061895 | 0.00015512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6809-2_0_2_load_96 | 91 | 0.00079924 | 0.00020031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6809-2_0_2_load_79 | 92 | 0.00034964 | 8.7628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6809-2_0_2_load_80 | 93 | 0.00073568 | 0.00018438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6809-2_0_2_load_81 | 94 | 0.00066218 | 0.00016596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6809-2_0_2_load_82 | 95 | 0.00036827 | 9.2297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6809-2_0_2_load_83 | 96 | 0.0019397 | 0.00048613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6809-2_0_2_load_104 | 97 | 0.00093035 | 0.00023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6809-2_0_2_load_86 | 98 | 0.00072812 | 0.00018248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6809-2_0_2_load_94 | 99 | 0.0015803 | 0.00039607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6809-2_0_2_load_88 | 100 | 0.0053907 | 0.001351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6809-2_0_2_load_89 | 101 | 0.0028009 | 0.00070198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6809-2_0_2_load_90 | 102 | 0.0010859 | 0.00027216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6809-2_0_2_load_91 | 103 | 0.0010984 | 0.00027529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6809-2_0_2_load_101 | 105 | 0.00062286 | 0.0001561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6809-2_0_2_load_100 | 106 | 0.00087127 | 0.00021836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6809-2_0_2_load_97 | 107 | 0.00081024 | 0.00020306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6809-2_0_2_load_99 | 108 | 0.00065984 | 0.00016537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6809-2_0_2_load_105 | 109 | 0.00052624 | 0.00013189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6809-2_0_2_load_106 | 110 | 0.00014773 | 3.7025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6809-2_0_2_load_107 | 111 | 0.00035904 | 8.9983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6809-2_0_2_load_108 | 112 | 0.00016056 | 4.0239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6809-2_0_2_load_109 | 113 | 7.833e-05 | 1.9631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6809-2_0_2_load_119 | 114 | 0.00019884 | 4.9833e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6809-2_0_2_load_112 | 115 | 0.0001158 | 2.9022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6809-2_0_2_load_117 | 116 | 0.00032486 | 8.1417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6809-2_0_2_load_110 | 117 | 0.00011975 | 3.0011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6809-2_0_2_load_111 | 118 | 0.00035283 | 8.8428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6809-2_0_2_load_113 | 119 | 0.000648 | 0.0001624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6809-2_0_2_load_122 | 120 | 0.00067154 | 0.0001683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6809-2_0_2_load_118 | 122 | 0.0017057 | 0.00042749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6809-2_0_2_load_116 | 123 | 0.00024507 | 6.1421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6809-2_0_2_load_134 | 124 | 0.0002289 | 5.7367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6809-2_0_2_load_132 | 125 | 0.00048287 | 0.00012102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6809-2_0_2_load_135 | 126 | 0.00058659 | 0.00014701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6809-2_0_2_load_124 | 128 | 0.000618 | 0.00015489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6809-2_0_2_load_125 | 129 | 0.00055823 | 0.00013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6809-2_0_2_load_126 | 130 | 9.8975e-05 | 2.4805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6809-2_0_2_load_127 | 131 | 7.2804e-05 | 1.8246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6809-2_0_2_load_128 | 132 | 0.00049323 | 0.00012362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6809-2_0_2_load_129 | 133 | 0.000147 | 3.6842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6809-2_0_2_load_131 | 134 | 0.00021844 | 5.4745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6809-2_0_2_load_133 | 135 | 0.00043724 | 0.00010958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6809-2_0_2_load_136 | 136 | 0.00025757 | 6.4553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6809-2_0_2_load_137 | 137 | 0.0001147 | 2.8748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6809-2_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6809-2_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.013718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6809-2_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.022151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6809-2_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.06271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6809-2_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.016991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6809-2_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.09144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6809-2_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.015879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6809-2_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.30344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6809-2_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.02009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6809-2_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.068907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6809-2_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.068009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6809-2_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.2588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6809-2_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.021393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6809-2_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.011306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6809-2_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0079568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6809-2_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 36 | 0.022934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6809-2_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.038907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6809-2_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0078934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6809-2_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.010113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6809-2_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.012783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6809-2_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.023953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6809-2_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.023711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6809-2_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.049379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6809-2_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.0078281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6809-2_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.0054888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6809-2_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0039156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6809-2_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.023622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6809-2_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.018006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6809-2_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.0051004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6809-2_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 92 | 0.025606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6809-2_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 76 | 0.030991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6809-2_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0086989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6809-2_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.00010605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6809-2_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0085754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6809-2_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0084912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6809-2_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0061388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6809-2_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0045756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6809-2_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0015122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6809-2_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.062563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6809-2_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.027126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6809-2_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.027179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6809-2_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.059704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6809-2_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.044229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6809-2_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.058636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6809-2_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.03074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6809-2_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.040825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6809-2_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.016212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6809-2_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.049243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6809-2_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.04921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6809-2_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.005806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6809-2_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 63 | 0.01416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6809-2_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 62 | 0.010886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6809-2_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0073465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6809-2_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.039551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6809-2_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.012758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6809-2_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.013364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6809-2_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.020875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6809-2_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.019345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6809-2_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.021958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6809-2_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.027773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6809-2_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.019104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6809-2_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.004095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6809-2_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.012902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6809-2_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.017993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6809-2_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 68 | 0.017841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6809-2_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.040974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6809-2_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.05304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6809-2_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.013603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6809-2_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.010659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6809-2_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.013344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6809-2_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.01856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6809-2_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.021188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6809-2_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 88 | 0.02541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6809-2_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 83 | 0.022949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6809-2_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.020079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6809-2_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 108 | 0.0071254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6809-2_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 122 | 0.024707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6809-2_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.048143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6809-2_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.00051096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6809-2_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.027235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6809-2_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.010276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6809-2_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.019403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6809-2_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0099259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6809-2_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0028697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6809-2_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.011009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6809-2_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.025607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6809-2_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.012433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6809-2_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.016178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6809-2_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0032842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6809-2_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0052575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6809-2_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.021478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6809-2_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 99 | 0.018652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6809-2_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 98 | 0.0086055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6809-2_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.024879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6809-2_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.016683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6809-2_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 102 | 0.0022661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6809-2_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 107 | 0.020545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6809-2_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.011737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6809-2_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0062256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6809-2_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0049353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6809-2_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0043063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6809-2_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.046559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6809-2_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0065071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6809-2_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.018479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6809-2_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.034784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6809-2_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.031945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6809-2_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.017388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6809-2_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.040452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6809-2_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.01442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6809-2_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0028854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6809-2_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0082199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6809-2_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.010466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6809-2_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0038831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6809-2_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0091795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6809-2_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0014729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6809-2_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.0016667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6809-2_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.002419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6809-2_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 123 | 0.010075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6809-2_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6809-2_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.012896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6809-2_0_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.0223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6809-2_0_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.026756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6809-2_0_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 124 | 0.017365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6809-2_0_2_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 125 | 0.028167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6809-2_0_2_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0049998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6809-2_0_2_line_125 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.0065683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6809-2_0_2_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.012721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6809-2_0_2_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 130 | 0.0020205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6809-2_0_2_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 135 | 0.012564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6809-2_0_2_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 132 | 0.02637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6809-2_0_2_line_130 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.018483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6809-2_0_2_line_131 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.018238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6809-2_0_2_line_132 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.02116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6809-2_0_2_line_133 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.038314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6809-2_0_2_line_134 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.048301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6809-2_0_2_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 136 | 0.52228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_6809-2_0_2_line_136 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.12821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6809-2_0_2_trafo_76 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 138 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2558142.2063 | 1246951.604 | 2558123.9617 | 1246952.4061
1 | 2558142.2063 | 1246951.604 | 2558155.9108 | 1246951.0015
2 | 2558101.8324 | 1246953.3789 | 2558123.9617 | 1246952.4061
3 | 2558155.9108 | 1246951.0015 | 2558218.5601 | 1246948.2472
4 | 2558101.8324 | 1246953.3789 | 2558101.3001 | 1246936.3961
5 | 2558218.5601 | 1246948.2472 | 2558309.9587 | 1246950.9864
6 | 2558716.3127 | 1246980.0168 | 2558700.4756 | 1246978.8577
7 | 2558700.4756 | 1246978.8577 | 2558549.3104 | 1246715.7468
8 | 2558716.3127 | 1246980.0168 | 2558736.3494 | 1246981.4833
9 | 2558549.3104 | 1246715.7468 | 2558546.6929 | 1246718.4002 | 2558543.689 | 1246724.1139 | 2558538.7599 | 1246725.6606 | 2558485.5124 | 1246719.8946
10 | 2558377.8353 | 1246955.2316 | 2558309.9587 | 1246950.9864
11 | 2558377.8353 | 1246955.2316 | 2558485.5124 | 1246719.8946
12 | 2558757.685 | 1246983.0448 | 2558736.3494 | 1246981.4833
13 | 2558757.685 | 1246983.0448 | 2558757.1303 | 1246994.3368
14 | 2558757.685 | 1246983.0448 | 2558765.6221 | 1246983.605
15 | 2558788.4992 | 1246985.2196 | 2558765.6221 | 1246983.605
16 | 2558897.5696 | 1246990.9763 | 2558880.5749 | 1247011.5525 | 2558881.9442 | 1247023.6953
17 | 2558882.8288 | 1247031.539 | 2558881.9442 | 1247023.6953
18 | 2558907.7128 | 1246990.9058 | 2558897.5696 | 1246990.9763
19 | 2558897.5696 | 1246990.9763 | 2558884.7865 | 1246991.0593
20 | 2558907.7128 | 1246990.9058 | 2558931.6656 | 1246990.979
21 | 2558907.7128 | 1246990.9058 | 2558901.2929 | 1246968.0802
22 | 2558884.7865 | 1246991.0593 | 2558873.5596 | 1246991.1322 | 2558836.5397 | 1246988.6103 | 2558835.4964 | 1246988.5367
23 | 2558939.4937 | 1246991.0029 | 2558931.6656 | 1246990.979
24 | 2558899.8068 | 1246962.7965 | 2558901.2929 | 1246968.0802
25 | 2558835.4964 | 1246988.5367 | 2558831.5905 | 1246988.261
26 | 2558963.11 | 1246991.3771 | 2558953.2812 | 1246991.0451 | 2558939.4937 | 1246991.0029
27 | 2558894.9317 | 1246945.4634 | 2558899.8068 | 1246962.7965
28 | 2558831.5905 | 1246988.261 | 2558826.5027 | 1246987.9019
29 | 2558963.11 | 1246991.3771 | 2558963.264 | 1247013.5685 | 2558961.3037 | 1247016.3637
30 | 2558994.1752 | 1246992.4179 | 2558963.11 | 1246991.3771
31 | 2558826.5027 | 1246987.9019 | 2558817.8254 | 1246987.2895
32 | 2558817.7197 | 1246987.282 | 2558817.8254 | 1246987.2895
33 | 2558817.7197 | 1246987.282 | 2558809.1656 | 1246986.6783
34 | 2558800.6955 | 1246986.0804 | 2558809.1656 | 1246986.6783
35 | 2558794.5719 | 1246985.6483 | 2558800.6955 | 1246986.0804
36 | 2558794.5719 | 1246985.6483 | 2558790.0076 | 1246985.3261
37 | 2558790.0076 | 1246985.3261 | 2558788.4992 | 1246985.2196
38 | 2559030.1509 | 1246533.3942 | 2559045.0277 | 1246594.1623
39 | 2559045.0277 | 1246594.1623 | 2559045.9913 | 1246598.0983 | 2559048.6625 | 1246614.057 | 2559049.3153 | 1246620.9188
40 | 2559051.5334 | 1246647.9971 | 2559051.4161 | 1246643.0015 | 2559049.3153 | 1246620.9188
41 | 2559051.5334 | 1246647.9971 | 2559052.7229 | 1246698.6292 | 2559053.2145 | 1246707.6734
42 | 2559063.2248 | 1246750.2684 | 2559054.1946 | 1246725.7036 | 2559053.2145 | 1246707.6734
43 | 2559087.7717 | 1246803.5449 | 2559063.2248 | 1246750.2684
44 | 2559063.2248 | 1246750.2684 | 2559037.0615 | 1246766.4062
45 | 2559103.125 | 1246841.3859 | 2559087.7717 | 1246803.5449
46 | 2559087.7717 | 1246803.5449 | 2559072.8603 | 1246809.9078 | 2559072.8603 | 1246809.9078
47 | 2559023.719 | 1246799.3222 | 2559013.036 | 1246781.2253 | 2559037.0615 | 1246766.4062
48 | 2559055.0445 | 1246850.5913 | 2559085.5735 | 1246841.7075 | 2559103.125 | 1246841.3859
49 | 2559105.2621 | 1246846.7858 | 2559103.125 | 1246841.3859
50 | 2559115.9687 | 1246837.4834 | 2559105.2621 | 1246846.7858
51 | 2559105.2621 | 1246846.7858 | 2559107.7642 | 1246857.3804
52 | 2559148.7681 | 1246929.532 | 2559155.5739 | 1246926.7658
53 | 2559127.4786 | 1246952.0129 | 2559137.2597 | 1246949.7995 | 2559135.224 | 1246935.0371 | 2559148.7681 | 1246929.532
54 | 2559167.393 | 1246921.9618 | 2559155.5739 | 1246926.7658
55 | 2559127.4786 | 1246952.0129 | 2559129.7638 | 1246965.1801
56 | 2559123.9073 | 1246931.4462 | 2559127.4786 | 1246952.0129
57 | 2559133.0717 | 1246984.24 | 2559129.7638 | 1246965.1801
58 | 2559120.1473 | 1246909.8135 | 2559123.9073 | 1246931.4462
59 | 2559123.9073 | 1246931.4462 | 2559096.2287 | 1246933.7382
60 | 2559133.0717 | 1246984.24 | 2559114.0777 | 1246986.2838
61 | 2559137.1548 | 1246983.8004 | 2559133.0717 | 1246984.24
62 | 2559120.1473 | 1246909.8135 | 2559117.1819 | 1246897.2573
63 | 2559096.1875 | 1246988.2087 | 2559114.0777 | 1246986.2838
64 | 2559154.9279 | 1246981.7319 | 2559137.1548 | 1246983.8004
65 | 2559107.7642 | 1246857.3804 | 2559117.1819 | 1246897.2573
66 | 2559115.9687 | 1246837.4834 | 2559151.9398 | 1246845.518 | 2559166.316 | 1246844.7849 | 2559168.0612 | 1246844.3973
67 | 2559095.0891 | 1246974.6518 | 2559096.1875 | 1246988.2087
68 | 2559095.0891 | 1246974.6518 | 2559094.0791 | 1246964.0407
69 | 2559082.8814 | 1246989.6462 | 2559089.3118 | 1246988.9457 | 2559096.1875 | 1246988.2087
70 | 2559154.9279 | 1246981.7319 | 2559173.3894 | 1246979.8178
71 | 2559154.9279 | 1246981.7319 | 2559154.9437 | 1246987.291 | 2559153.9565 | 1246993.0794 | 2559151.552 | 1247002.5356
72 | 2559082.8814 | 1246989.6462 | 2559085.472 | 1247014.9234
73 | 2559082.8814 | 1246989.6462 | 2559059.9843 | 1246991.193
74 | 2559151.552 | 1247002.5356 | 2559147.0538 | 1247011.7728 | 2559142.4003 | 1247019.2988 | 2559141.6783 | 1247019.9254
75 | 2559141.6783 | 1247019.9254 | 2559136.2968 | 1247024.5956
76 | 2559173.3894 | 1246979.8178 | 2559197.9646 | 1246977.2699
77 | 2558992.9819 | 1246964.6973 | 2558992.1043 | 1246944.3115 | 2558986.5215 | 1246917.1407
78 | 2558992.9819 | 1246964.6973 | 2558993.0039 | 1246965.2077
79 | 2558994.1752 | 1246992.4179 | 2558993.0039 | 1246965.2077
80 | 2558994.1752 | 1246992.4179 | 2559004.4425 | 1246992.8394
81 | 2559023.8293 | 1246993.6354 | 2559004.4425 | 1246992.8394
82 | 2559026.6925 | 1246993.442 | 2559036.5958 | 1246992.773
83 | 2559023.8293 | 1246993.6354 | 2559026.6925 | 1246993.442
84 | 2559036.5958 | 1246992.773 | 2559047.5796 | 1246992.031
85 | 2559023.8293 | 1246993.6354 | 2559025.6831 | 1247019.1728
86 | 2559059.9843 | 1246991.193 | 2559047.5796 | 1246992.031
87 | 2559025.6831 | 1247019.1728 | 2559018.7328 | 1247026.5814 | 2559017.6749 | 1247032.5073
88 | 2559025.6831 | 1247019.1728 | 2559027.3201 | 1247022.0199
89 | 2559016.7509 | 1247037.683 | 2559017.6749 | 1247032.5073
90 | 2559027.3201 | 1247022.0199 | 2559030.0256 | 1247026.7255 | 2559044.3749 | 1247033.9157
91 | 2559016.7509 | 1247037.683 | 2559015.8173 | 1247042.9124 | 2559009.5467 | 1247048.1148 | 2559009.0078 | 1247053.2794
92 | 2559052.1208 | 1247037.6301 | 2559051.4522 | 1247037.462 | 2559044.3749 | 1247033.9157
93 | 2559088.3004 | 1247042.5214 | 2559093.5953 | 1247066.8306
94 | 2559088.3004 | 1247042.5214 | 2559098.864 | 1247038.8126 | 2559103.8306 | 1247036.4789
95 | 2559094.0776 | 1247069.0449 | 2559093.5953 | 1247066.8306
96 | 2559103.8306 | 1247036.4789 | 2559115.1707 | 1247031.1503 | 2559122.9693 | 1247029.2967
97 | 2558951.0385 | 1247019.4016 | 2558951.0385 | 1247019.4016 | 2558959.3226 | 1247019.1884 | 2558961.3037 | 1247016.3637
98 | 2558951.0385 | 1247019.4016 | 2558951.179 | 1247025.6257
99 | 2558951.179 | 1247025.6257 | 2558951.2904 | 1247030.5597
100 | 2558951.3876 | 1247034.865 | 2558951.2904 | 1247030.5597
101 | 2558951.3876 | 1247034.865 | 2558930.339 | 1247076.3941
102 | 2559102.0587 | 1247085.5468 | 2559105.283 | 1247091.1989
103 | 2559102.0587 | 1247085.5468 | 2559094.9623 | 1247073.1067 | 2559094.0776 | 1247069.0449
104 | 2559105.283 | 1247091.1989 | 2559113.8393 | 1247106.1981 | 2559123.4919 | 1247120.8141
105 | 2559141.096 | 1247147.4704 | 2559123.4919 | 1247120.8141
106 | 2559141.096 | 1247147.4704 | 2559151.6935 | 1247161.2558
107 | 2559141.096 | 1247147.4704 | 2559128.0455 | 1247182.5393 | 2559126.8119 | 1247185.3101
108 | 2559122.9693 | 1247029.2967 | 2559133.8638 | 1247026.7071 | 2559136.2968 | 1247024.5956
109 | 2559237.0909 | 1246974.1538 | 2559234.2072 | 1246974.2495
110 | 2559237.0909 | 1246974.1538 | 2559245.3063 | 1246973.881 | 2559245.3063 | 1246973.881
111 | 2559223.7473 | 1246974.5967 | 2559234.2072 | 1246974.2495
112 | 2559249.1734 | 1246974.2326 | 2559245.3063 | 1246973.881
113 | 2559214.6167 | 1246975.5434 | 2559223.7473 | 1246974.5967 | 2559223.7473 | 1246974.5967
114 | 2559249.1734 | 1246974.2326 | 2559250.6402 | 1246974.366
115 | 2559214.6167 | 1246975.5434 | 2559212.9589 | 1246975.7153
116 | 2559253.0493 | 1246974.585 | 2559250.6402 | 1246974.366
117 | 2559202.9377 | 1246976.7543 | 2559212.9589 | 1246975.7153
118 | 2559253.0493 | 1246974.585 | 2559265.2988 | 1246975.6988
119 | 2559265.2988 | 1246975.6988 | 2559278.1423 | 1246976.8666
120 | 2559278.1423 | 1246976.8666 | 2559287.9322 | 1246977.7567 | 2559300.3809 | 1246978.477
121 | 2559327.1081 | 1246979.7107 | 2559307.3361 | 1246978.8795 | 2559300.3809 | 1246978.477
122 | 2559327.1081 | 1246979.7107 | 2559327.2953 | 1246997.0749
123 | 2559327.1081 | 1246979.7107 | 2559355.2079 | 1246981.6544
124 | 2559202.9377 | 1246976.7543 | 2559197.9646 | 1246977.2699
125 | 2559327.3662 | 1247003.6429 | 2559327.2953 | 1246997.0749
126 | 2559367.8988 | 1246982.5322 | 2559355.2079 | 1246981.6544
127 | 2559327.3662 | 1247003.6429 | 2559327.388 | 1247005.6632
128 | 2559367.8988 | 1246982.5322 | 2559373.5014 | 1246971.2863
129 | 2559367.8988 | 1246982.5322 | 2559393.2486 | 1246989.7944
130 | 2559327.5846 | 1247023.8999 | 2559327.7839 | 1247042.3822
131 | 2559327.5846 | 1247023.8999 | 2559327.388 | 1247005.6632
132 | 2559413.5902 | 1246995.6219 | 2559393.2486 | 1246989.7944
133 | 2559413.5902 | 1246995.6219 | 2559414.2523 | 1246995.8116 | 2559436.4097 | 1247003.0533 | 2559450.0166 | 1247007.4976
134 | 2559495.9723 | 1247022.3668 | 2559455.0469 | 1247009.1406 | 2559450.0166 | 1247007.4976
135 | 2559495.9723 | 1247022.3668 | 2559669.4197 | 1247515.0083
136 | 2559669.4197 | 1247515.0083 | 2559783.2946 | 1247573.9266

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2558142.2063 | 1246951.604
1 | 2558123.9617 | 1246952.4061
2 | 2558155.9108 | 1246951.0015
3 | 2558101.8324 | 1246953.3789
4 | 2558218.5601 | 1246948.2472
5 | 2558700.4756 | 1246978.8577
6 | 2558716.3127 | 1246980.0168
7 | 2558549.3104 | 1246715.7468
8 | 2558101.3001 | 1246936.3961
9 | 2558309.9587 | 1246950.9864
10 | 2558377.8353 | 1246955.2316
11 | 2558485.5124 | 1246719.8946
12 | 2558736.3494 | 1246981.4833
13 | 2558757.685 | 1246983.0448
14 | 2558757.1303 | 1246994.3368
15 | 2558765.6221 | 1246983.605
16 | 2558881.9442 | 1247023.6953
17 | 2558897.5696 | 1246990.9763
18 | 2558882.8288 | 1247031.539
19 | 2558907.7128 | 1246990.9058
20 | 2558884.7865 | 1246991.0593
21 | 2558931.6656 | 1246990.979
22 | 2558901.2929 | 1246968.0802
23 | 2558835.4964 | 1246988.5367
24 | 2558939.4937 | 1246991.0029
25 | 2558899.8068 | 1246962.7965
26 | 2558831.5905 | 1246988.261
27 | 2558894.9317 | 1246945.4634
28 | 2558963.11 | 1246991.3771
29 | 2558817.8254 | 1246987.2895
30 | 2558826.5027 | 1246987.9019
31 | 2558817.7197 | 1246987.282
32 | 2558809.1656 | 1246986.6783
33 | 2558800.6955 | 1246986.0804
34 | 2558794.5719 | 1246985.6483
35 | 2558790.0076 | 1246985.3261
36 | 2558788.4992 | 1246985.2196
37 | 2559030.1509 | 1246533.3942
38 | 2559045.0277 | 1246594.1623
39 | 2559049.3153 | 1246620.9188
40 | 2559051.5334 | 1246647.9971
41 | 2559053.2145 | 1246707.6734
42 | 2559063.2248 | 1246750.2684
43 | 2559087.7717 | 1246803.5449
44 | 2559037.0615 | 1246766.4062
45 | 2559103.125 | 1246841.3859
46 | 2559072.8603 | 1246809.9078
47 | 2559023.719 | 1246799.3222
48 | 2559055.0445 | 1246850.5913
49 | 2559105.2621 | 1246846.7858
50 | 2559148.7681 | 1246929.532
51 | 2559155.5739 | 1246926.7658
52 | 2559127.4786 | 1246952.0129
53 | 2559167.393 | 1246921.9618
54 | 2559129.7638 | 1246965.1801
55 | 2559123.9073 | 1246931.4462
56 | 2559133.0717 | 1246984.24
57 | 2559120.1473 | 1246909.8135
58 | 2559096.2287 | 1246933.7382
59 | 2559114.0777 | 1246986.2838
60 | 2559137.1548 | 1246983.8004
61 | 2559117.1819 | 1246897.2573
62 | 2559107.7642 | 1246857.3804
63 | 2559115.9687 | 1246837.4834
64 | 2559168.0612 | 1246844.3973
65 | 2559095.0891 | 1246974.6518
66 | 2559096.1875 | 1246988.2087
67 | 2559094.0791 | 1246964.0407
68 | 2559154.9279 | 1246981.7319
69 | 2559082.8814 | 1246989.6462
70 | 2559151.552 | 1247002.5356
71 | 2559141.6783 | 1247019.9254
72 | 2559173.3894 | 1246979.8178
73 | 2558986.5215 | 1246917.1407
74 | 2558992.9819 | 1246964.6973
75 | 2558993.0039 | 1246965.2077
76 | 2558994.1752 | 1246992.4179
77 | 2559004.4425 | 1246992.8394
78 | 2559026.6925 | 1246993.442
79 | 2559036.5958 | 1246992.773
80 | 2559023.8293 | 1246993.6354
81 | 2559047.5796 | 1246992.031
82 | 2559025.6831 | 1247019.1728
83 | 2559059.9843 | 1246991.193
84 | 2559017.6749 | 1247032.5073
85 | 2559027.3201 | 1247022.0199
86 | 2559016.7509 | 1247037.683
87 | 2559044.3749 | 1247033.9157
88 | 2559085.472 | 1247014.9234
89 | 2559088.3004 | 1247042.5214
90 | 2559093.5953 | 1247066.8306
91 | 2559103.8306 | 1247036.4789
92 | 2558961.3037 | 1247016.3637
93 | 2558951.0385 | 1247019.4016
94 | 2558951.179 | 1247025.6257
95 | 2558951.2904 | 1247030.5597
96 | 2558951.3876 | 1247034.865
97 | 2558930.339 | 1247076.3941
98 | 2559052.1208 | 1247037.6301
99 | 2559009.0078 | 1247053.2794
100 | 2559102.0587 | 1247085.5468
101 | 2559105.283 | 1247091.1989
102 | 2559094.0776 | 1247069.0449
103 | 2559123.4919 | 1247120.8141
104 | 2559141.096 | 1247147.4704
105 | 2559151.6935 | 1247161.2558
106 | 2559126.8119 | 1247185.3101
107 | 2559122.9693 | 1247029.2967
108 | 2559136.2968 | 1247024.5956
109 | 2559237.0909 | 1246974.1538
110 | 2559234.2072 | 1246974.2495
111 | 2559245.3063 | 1246973.881
112 | 2559223.7473 | 1246974.5967
113 | 2559249.1734 | 1246974.2326
114 | 2559214.6167 | 1246975.5434
115 | 2559250.6402 | 1246974.366
116 | 2559212.9589 | 1246975.7153
117 | 2559253.0493 | 1246974.585
118 | 2559265.2988 | 1246975.6988
119 | 2559278.1423 | 1246976.8666
120 | 2559300.3809 | 1246978.477
121 | 2559327.1081 | 1246979.7107
122 | 2559197.9646 | 1246977.2699
123 | 2559202.9377 | 1246976.7543
124 | 2559327.2954 | 1246997.0749
125 | 2559355.2079 | 1246981.6544
126 | 2559327.3662 | 1247003.6429
127 | 2559367.8988 | 1246982.5322
128 | 2559327.7839 | 1247042.3822
129 | 2559327.5846 | 1247023.8999
130 | 2559327.388 | 1247005.6632
131 | 2559413.5902 | 1246995.6219
132 | 2559393.2486 | 1246989.7944
133 | 2559450.0166 | 1247007.4976
134 | 2559495.9723 | 1247022.3668
135 | 2559373.5014 | 1246971.2863
136 | 2559669.4196 | 1247515.0083
137 | 2559783.2946 | 1247573.9266
138 | 2558963.11 | 1246991.3771

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1