## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6810-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6810-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6810-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6810-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6810-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6810-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6810-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6810-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6810-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6810-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6810-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6810-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6810-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6810-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6810-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6810-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6810-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6810-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6810-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6810-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6810-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6810-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6810-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6810-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6810-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6810-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6810-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6810-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6810-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6810-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6810-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6810-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6810-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6810-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6810-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6810-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6810-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6810-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6810-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6810-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6810-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6810-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6810-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6810-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6810-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6810-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6810-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6810-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6810-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6810-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6810-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6810-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6810-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6810-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6810-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6810-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6810-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6810-9_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6810-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6810-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6810-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6810-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6810-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6810-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6810-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6810-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6810-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6810-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6810-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6810-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6810-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6810-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6810-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6810-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6810-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6810-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6810-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6810-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6810-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6810-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6810-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6810-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6810-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6810-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6810-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6810-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6810-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6810-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6810-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6810-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6810-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6810-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6810-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6810-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6810-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6810-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6810-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6810-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6810-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6810-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6810-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6810-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6810-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6810-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6810-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6810-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6810-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6810-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6810-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6810-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6810-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6810-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6810-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6810-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6810-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6810-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6810-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6810-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6810-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6810-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_342_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6810-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0026379 | 0.00066113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6810-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0028595 | 0.00071665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6810-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0018596 | 0.00046605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6810-9_0_4_load_5 | 5 | 0.00076996 | 0.00019297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6810-9_0_4_load_6 | 6 | 0.0012233 | 0.00030659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6810-9_0_4_load_7 | 7 | 0.0028768 | 0.00072098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6810-9_0_4_load_8 | 8 | 0.0018966 | 0.00047534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6810-9_0_4_load_9 | 9 | 0.0016605 | 0.00041616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6810-9_0_4_load_55 | 10 | 0.004683 | 0.0011737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6810-9_0_4_load_10 | 11 | 0.0073656 | 0.001846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6810-9_0_4_load_53 | 13 | 0.00094889 | 0.00023781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6810-9_0_4_load_54 | 14 | 0.0039676 | 0.00099438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6810-9_0_4_load_15 | 15 | 0.00054771 | 0.00013727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6810-9_0_4_load_11 | 16 | 0.0055149 | 0.0013822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6810-9_0_4_load_12 | 17 | 0.00028175 | 7.0614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6810-9_0_4_load_98 | 18 | 0.0052436 | 0.0013142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6810-9_0_4_load_99 | 19 | 0.0009853 | 0.00024694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6810-9_0_4_load_78 | 21 | 0.0014069 | 0.0003526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6810-9_0_4_load_100 | 23 | 0.0022651 | 0.00056768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6810-9_0_4_load_64 | 24 | 0.0007524 | 0.00018857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6810-9_0_4_load_16 | 25 | 0.0078676 | 0.0019718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6810-9_0_4_load_21 | 29 | 0.0030818 | 0.00077236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6810-9_0_4_load_23 | 32 | 0.00099548 | 0.00024949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6810-9_0_4_load_24 | 33 | 0.0024562 | 0.00061558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6810-9_0_4_load_25 | 34 | 0.0013919 | 0.00034885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6810-9_0_4_load_26 | 35 | 0.003231 | 0.00080978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6810-9_0_4_load_34 | 36 | 0.0034244 | 0.00085823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6810-9_0_4_load_37 | 38 | 0.002115 | 0.00053006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6810-9_0_4_load_56 | 39 | 0.0017512 | 0.00043889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6810-9_0_4_load_40 | 40 | 0.0041953 | 0.0010514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6810-9_0_4_load_41 | 41 | 0.0046675 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6810-9_0_4_load_101 | 44 | 0.0016957 | 0.00042497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6810-9_0_4_load_51 | 47 | 0.0012259 | 0.00030724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6810-9_0_4_load_27 | 48 | 0.0024508 | 0.00061422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6810-9_0_4_load_29 | 50 | 0.00092677 | 0.00023227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6810-9_0_4_load_35 | 51 | 0.0017396 | 0.00043599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6810-9_0_4_load_38 | 52 | 0.0010539 | 0.00026413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6810-9_0_4_load_30 | 53 | 0.0021914 | 0.00054923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6810-9_0_4_load_36 | 54 | 0.0024751 | 0.00062033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6810-9_0_4_load_45 | 55 | 0.0025292 | 0.00063387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6810-9_0_4_load_48 | 56 | 0.0013565 | 0.00033996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6810-9_0_4_load_122 | 57 | 0.0031398 | 0.0007869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6810-9_0_4_load_42 | 59 | 0.0026671 | 0.00066843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6810-9_0_4_load_47 | 62 | 0.0050473 | 0.001265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6810-9_0_4_load_120 | 63 | 0.00027731 | 6.95e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6810-9_0_4_load_117 | 65 | 0.00049836 | 0.0001249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6810-9_0_4_load_113 | 66 | 0.00044354 | 0.00011116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6810-9_0_4_load_57 | 67 | 0.0013076 | 0.00032772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6810-9_0_4_load_58 | 68 | 0.00030444 | 7.6301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6810-9_0_4_load_59 | 69 | 0.00056143 | 0.00014071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6810-9_0_4_load_61 | 71 | 0.00019962 | 5.003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6810-9_0_4_load_115 | 72 | 0.0043136 | 0.0010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6810-9_0_4_load_63 | 74 | 0.0017515 | 0.00043897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6810-9_0_4_load_65 | 75 | 0.00073676 | 0.00018465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6810-9_0_4_load_68 | 77 | 0.00032971 | 8.2634e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6810-9_0_4_load_69 | 79 | 0.00081375 | 0.00020395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6810-9_0_4_load_90 | 80 | 0.00080667 | 0.00020217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6810-9_0_4_load_79 | 81 | 0.0017411 | 0.00043635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6810-9_0_4_load_73 | 82 | 0.0014839 | 0.0003719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6810-9_0_4_load_89 | 83 | 0.0011566 | 0.00028987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6810-9_0_4_load_70 | 84 | 0.0025228 | 0.00063228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6810-9_0_4_load_71 | 85 | 0.0017202 | 0.00043113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6810-9_0_4_load_72 | 86 | 0.001894 | 0.00047469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6810-9_0_4_load_76 | 88 | 0.0033539 | 0.00084056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6810-9_0_4_load_77 | 89 | 0.0019656 | 0.00049262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6810-9_0_4_load_110 | 90 | 0.0043061 | 0.0010792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6810-9_0_4_load_97 | 91 | 0.00076218 | 0.00019102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6810-9_0_4_load_80 | 92 | 0.00063923 | 0.00016021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6810-9_0_4_load_109 | 93 | 0.0004946 | 0.00012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6810-9_0_4_load_96 | 94 | 0.0012737 | 0.00031921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6810-9_0_4_load_81 | 95 | 0.00051433 | 0.0001289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6810-9_0_4_load_82 | 96 | 0.0023997 | 0.00060141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6810-9_0_4_load_83 | 97 | 0.00042495 | 0.0001065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6810-9_0_4_load_84 | 98 | 0.00098746 | 0.00024748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6810-9_0_4_load_87 | 101 | 0.0012695 | 0.00031817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6810-9_0_4_load_88 | 102 | 0.00044523 | 0.00011159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6810-9_0_4_load_114 | 104 | 0.0023543 | 0.00059004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6810-9_0_4_load_107 | 105 | 0.00042473 | 0.00010645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6810-9_0_4_load_119 | 106 | 0.0008195 | 0.00020539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6810-9_0_4_load_116 | 107 | 0.0011866 | 0.00029739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6810-9_0_4_load_105 | 108 | 0.00049961 | 0.00012521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6810-9_0_4_load_92 | 110 | 0.0031425 | 0.00078758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6810-9_0_4_load_93 | 111 | 0.0038567 | 0.00096657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6810-9_0_4_load_94 | 112 | 0.0047862 | 0.0011995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6810-9_0_4_load_95 | 113 | 0.0022839 | 0.0005724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6810-9_0_4_load_112 | 114 | 0.0013061 | 0.00032734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6810-9_0_4_load_102 | 115 | 0.001713 | 0.00042932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6810-9_0_4_load_103 | 116 | 0.00096397 | 0.00024159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6810-9_0_4_load_104 | 117 | 0.0013866 | 0.00034752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6810-9_0_4_load_106 | 118 | 0.0028196 | 0.00070665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6810-9_0_4_load_108 | 119 | 0.0022195 | 0.00055626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6810-9_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.03637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6810-9_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.026752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6810-9_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.038944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6810-9_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.050823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6810-9_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.034628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6810-9_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.023564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6810-9_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.053031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6810-9_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.044345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6810-9_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.026115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6810-9_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.056398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6810-9_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.036868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6810-9_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.016075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6810-9_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.019568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6810-9_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.0090338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6810-9_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.021864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6810-9_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 39 | 0.031402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6810-9_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 22 | 0.0067621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6810-9_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.025157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6810-9_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.060542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6810-9_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.017956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6810-9_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 73 | 0.025389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6810-9_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 70 | 0.1085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6810-9_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.045711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6810-9_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.014207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6810-9_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.020481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6810-9_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.018812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6810-9_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 44 | 0.010827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6810-9_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 74 | 0.017586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6810-9_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.012692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6810-9_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.057656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6810-9_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.005484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6810-9_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.025453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6810-9_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.013955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6810-9_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.012958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6810-9_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.012366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6810-9_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.007481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6810-9_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0072192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6810-9_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.0021707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6810-9_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.047218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6810-9_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.017384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6810-9_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.033967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6810-9_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 43 | 0.006019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6810-9_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 44 | 0.014695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6810-9_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.020999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6810-9_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.002808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6810-9_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.020857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6810-9_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 53 | 0.017307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6810-9_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 51 | 0.0095049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6810-9_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.045269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6810-9_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.026892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6810-9_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 63 | 0.099134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6810-9_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 64 | 0.021511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6810-9_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.019044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6810-9_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.010901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6810-9_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.022158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6810-9_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.032193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6810-9_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.013136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6810-9_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.059942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6810-9_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.012535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6810-9_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.29847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6810-9_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.010106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6810-9_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.011152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6810-9_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.06576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6810-9_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.029528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6810-9_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.075024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6810-9_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.032852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6810-9_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0027823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6810-9_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 114 | 0.0070871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6810-9_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.011635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6810-9_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.012191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6810-9_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.077881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6810-9_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0075324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6810-9_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.1213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6810-9_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 73 | 107 | 0.022318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6810-9_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.021113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6810-9_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0011145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6810-9_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.016802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_6810-9_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0037357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_6810-9_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.025632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6810-9_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.049029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_6810-9_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0034796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6810-9_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.0086504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6810-9_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 92 | 0.016804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6810-9_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0083634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_6810-9_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 109 | 0.033081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6810-9_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.059813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_6810-9_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.032268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_6810-9_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.028458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6810-9_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.034902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6810-9_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.035051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6810-9_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.020405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6810-9_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0034089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6810-9_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.017127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6810-9_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.014488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6810-9_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.00037227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6810-9_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 119 | 0.012525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6810-9_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 113 | 0.020282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6810-9_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0086463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6810-9_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.026579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6810-9_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.026016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6810-9_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.013312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6810-9_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0063305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6810-9_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.018617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6810-9_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.11815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6810-9_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.025579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6810-9_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.011241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6810-9_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 106 | 0.076943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6810-9_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.0055907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6810-9_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.0093239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6810-9_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 116 | 0.0194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6810-9_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.028139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6810-9_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.02315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6810-9_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.024202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6810-9_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.020697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6810-9_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.011528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6810-9_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.024193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6810-9_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.0088298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6810-9_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.017723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6810-9_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.027847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6810-9_0_4_trafo_68 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 77 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2581881.8052 | 1251465.1678 | 2581881.2713 | 1251469.8954 | 2581875.5781 | 1251500.9909
1 | 2581883.2955 | 1251438.4908 | 2581883.1301 | 1251453.4345 | 2581881.8052 | 1251465.1678
2 | 2581875.5781 | 1251500.9909 | 2581868.5645 | 1251539.2981
3 | 2581883.2955 | 1251438.4908 | 2581892.6137 | 1251437.7061 | 2581905.8079 | 1251440.7899 | 2581907.3656 | 1251441.7635 | 2581923.8798 | 1251452.0085 | 2581930.5253 | 1251453.3557
4 | 2581883.2955 | 1251438.4908 | 2581871.2761 | 1251439.4951 | 2581861.9306 | 1251438.7678 | 2581849.5386 | 1251436.4155 | 2581848.9756 | 1251436.2756
5 | 2581883.2955 | 1251438.4908 | 2581880.0281 | 1251416.5532 | 2581879.7696 | 1251415.1932
6 | 2581930.5253 | 1251453.3557 | 2581934.2471 | 1251448.8079 | 2581934.1597 | 1251444.9057 | 2581933.1025 | 1251439.7944 | 2581920.9172 | 1251421.1529 | 2581913.1512 | 1251407.4381
7 | 2581806.9659 | 1251422.2607 | 2581820.2853 | 1251426.3323 | 2581829.2016 | 1251429.8183 | 2581840.0825 | 1251434.0653 | 2581848.9756 | 1251436.2756
8 | 2581874.9425 | 1251389.5287 | 2581877.2204 | 1251401.7632 | 2581878.1103 | 1251406.4636 | 2581879.7696 | 1251415.1932
9 | 2581913.1512 | 1251407.4381 | 2581964.6915 | 1251384.5394
10 | 2581806.9659 | 1251422.2607 | 2581798.5367 | 1251419.684 | 2581775.056 | 1251414.2307 | 2581771.1827 | 1251413.4662
11 | 2581872.4019 | 1251373.6597 | 2581873.7364 | 1251383.0506 | 2581874.9425 | 1251389.5287
12 | 2581964.6915 | 1251384.5394 | 2581983.4291 | 1251381.4467 | 2581983.9867 | 1251381.2998
13 | 2581872.4019 | 1251373.6597 | 2581870.1817 | 1251373.2106 | 2581868.1935 | 1251372.1494 | 2581866.5961 | 1251370.5532 | 2581865.5259 | 1251368.5663
14 | 2581983.9867 | 1251381.2998 | 2581998.4584 | 1251377.4871 | 2582004.5002 | 1251374.1583
15 | 2582004.5002 | 1251374.1583 | 2582011.9527 | 1251370.0522 | 2582023.0596 | 1251366.7606 | 2582034.3137 | 1251365.6494
16 | 2581866.1472 | 1251362.0268 | 2581865.2933 | 1251364.1086 | 2581865.0813 | 1251366.3552 | 2581865.5259 | 1251368.5663
17 | 2581470.253 | 1251321.0973 | 2581470.253 | 1251321.0973 | 2581445.817 | 1251315.1168
18 | 2581445.817 | 1251315.1168 | 2581439.7086 | 1251313.6218 | 2581407.6626 | 1251308.7084 | 2581392.9225 | 1251306.1977 | 2581387.5646 | 1251301.8808
19 | 2581385.7214 | 1251284.3927 | 2581385.1736 | 1251294.9148 | 2581387.3006 | 1251301.668 | 2581387.5646 | 1251301.8808
20 | 2581386.8655 | 1251259.4751 | 2581387.8774 | 1251262.0403 | 2581388.478 | 1251268.2091 | 2581385.8354 | 1251282.2044 | 2581385.7214 | 1251284.3927
21 | 2581385.7214 | 1251284.3927 | 2581278.5347 | 1251267.5678
22 | 2581878.445 | 1251360.677 | 2581889.0327 | 1251348.0918 | 2581897.1969 | 1251335.2139 | 2581902.3634 | 1251326.7592 | 2581905.2259 | 1251323.8118
23 | 2581866.1472 | 1251362.0268 | 2581868.0275 | 1251359.8974 | 2581870.5593 | 1251358.5777 | 2581873.3885 | 1251358.2688 | 2581876.1455 | 1251359.0052 | 2581878.445 | 1251360.677
24 | 2581922.0701 | 1251312.3898 | 2581915.6213 | 1251316.1004 | 2581908.5477 | 1251320.3916 | 2581905.2259 | 1251323.8118
25 | 2581866.1472 | 1251362.0268 | 2581850.3136 | 1251351.8682
26 | 2581922.0701 | 1251312.3898 | 2581922.6731 | 1251312.0428 | 2581932.007 | 1251308.1037
27 | 2581835.5124 | 1251342.3719 | 2581850.3136 | 1251351.8682
28 | 2581993.5319 | 1251294.0698 | 2581993.053 | 1251281.3873
29 | 2581987.9067 | 1251224.1079 | 2581990.9693 | 1251238.4079 | 2581992.3494 | 1251262.7529 | 2581993.053 | 1251281.3873
30 | 2581993.9259 | 1251299.5388 | 2581993.5319 | 1251294.0698
31 | 2581987.9067 | 1251224.1079 | 2581967.3374 | 1251225.6607 | 2581962.7336 | 1251224.2174
32 | 2581993.9259 | 1251299.5388 | 2581984.1555 | 1251300.5916 | 2581980.0509 | 1251301.032
33 | 2581993.9259 | 1251299.5388 | 2582006.7736 | 1251297.8518
34 | 2581951.0178 | 1251220.3197 | 2581952.0242 | 1251220.8599 | 2581962.7336 | 1251224.2174
35 | 2582051.0941 | 1251283.9766 | 2582053.463 | 1251291.074
36 | 2582051.0941 | 1251283.9766 | 2582058.2039 | 1251282.7242
37 | 2582053.463 | 1251291.074 | 2582055.5569 | 1251290.5017
38 | 2582053.463 | 1251291.074 | 2582048.8856 | 1251292.3221 | 2582006.7736 | 1251297.8518
39 | 2582075.147 | 1251278.9224 | 2582069.4614 | 1251280.5963 | 2582059.8292 | 1251282.4379 | 2582058.2039 | 1251282.7242
40 | 2581946.3376 | 1251305.0801 | 2581952.6863 | 1251303.9678 | 2581980.0509 | 1251301.032
41 | 2582075.147 | 1251278.9224 | 2582077.1567 | 1251284.5977
42 | 2581946.3376 | 1251305.0801 | 2581934.0848 | 1251307.2269 | 2581932.007 | 1251308.1037
43 | 2582034.3137 | 1251365.6494 | 2582055.2107 | 1251363.5862
44 | 2582055.2107 | 1251363.5862 | 2582058.0052 | 1251363.3103
45 | 2582078.8435 | 1251362.766 | 2582061.6365 | 1251362.9517 | 2582058.0052 | 1251363.3103
46 | 2582078.8435 | 1251362.766 | 2582092.3788 | 1251368.8066 | 2582094.4171 | 1251370.2271
47 | 2582077.1567 | 1251284.5977 | 2582086.3247 | 1251282.0892
48 | 2581870.7523 | 1251144.0812 | 2581883.3428 | 1251164.1668 | 2581896.4525 | 1251181.3377
49 | 2581896.4525 | 1251181.3377 | 2581870.942 | 1251189.8467
50 | 2581870.7523 | 1251144.0812 | 2581819.0669 | 1251059.4866
51 | 2581851.4322 | 1251198.4429 | 2581857.2237 | 1251194.4224 | 2581870.942 | 1251189.8467
52 | 2582107.1955 | 1251399.1592 | 2582121.2696 | 1251386.3304
53 | 2582107.1955 | 1251399.1592 | 2582105.0952 | 1251388.4625
54 | 2582105.0952 | 1251388.4625 | 2582104.6428 | 1251386.1585 | 2582100.4638 | 1251374.4413 | 2582094.4171 | 1251370.2271
55 | 2582117.1453 | 1251272.7998 | 2582092.8947 | 1251280.2916 | 2582086.3247 | 1251282.0892
56 | 2582117.1453 | 1251272.7998 | 2582129.6962 | 1251268.9225
57 | 2582141.6723 | 1251265.2227 | 2582153.5846 | 1251261.1284 | 2582169.5314 | 1251255.9434 | 2582175.4825 | 1251254.7135 | 2582180.4923 | 1251254.1758 | 2582195.1161 | 1251253.2421 | 2582199.9235 | 1251253.1738
58 | 2582141.6723 | 1251265.2227 | 2582129.6962 | 1251268.9225
59 | 2582199.9235 | 1251253.1738 | 2582143.9356 | 1250959.9988
60 | 2582210.029 | 1251253.0303 | 2582199.9235 | 1251253.1738
61 | 2582210.029 | 1251253.0303 | 2582221.1767 | 1251253.3336
62 | 2582286.912 | 1251255.1224 | 2582221.1767 | 1251253.3336
63 | 2582286.912 | 1251255.1224 | 2582308.6665 | 1251256.2023 | 2582316.5007 | 1251256.2232
64 | 2582316.5007 | 1251256.2232 | 2582318.7975 | 1251284.7239 | 2582316.6896 | 1251286.4869 | 2582312.1106 | 1251287.2122 | 2582273.3238 | 1251281.7029
65 | 2581851.4322 | 1251198.4429 | 2581838.3019 | 1251211.3806 | 2581831.8531 | 1251217.6379 | 2581827.7101 | 1251221.1529
66 | 2581827.7101 | 1251221.1529 | 2581825.5885 | 1251222.9529
67 | 2581825.5885 | 1251222.9529 | 2581820.1843 | 1251227.5378
68 | 2581235.4631 | 1251346.0226 | 2581241.3261 | 1251335.9725
69 | 2581235.4631 | 1251346.0226 | 2581235.4631 | 1251346.0226 | 2581227.2916 | 1251355.0693
70 | 2581278.5347 | 1251267.5678 | 2581250.9485 | 1251319.4782 | 2581241.3261 | 1251335.9725
71 | 2581221.9814 | 1251360.3662 | 2581223.4676 | 1251359.3029 | 2581227.2916 | 1251355.0693
72 | 2581221.9814 | 1251360.3662 | 2581280.9548 | 1251466.368
73 | 2581386.8655 | 1251259.4751 | 2581392.1111 | 1251257.1571 | 2581404.9962 | 1251246.7177
74 | 2581835.5124 | 1251342.3719 | 2581817.7424 | 1251330.971
75 | 2581816.8044 | 1251330.3692 | 2581817.7424 | 1251330.971
76 | 2581816.8044 | 1251330.3692 | 2581802.1558 | 1251322.1395
77 | 2581798.6691 | 1251320.8189 | 2581801.6686 | 1251321.8658 | 2581802.1558 | 1251322.1395
78 | 2581798.6691 | 1251320.8189 | 2581789.9537 | 1251344.9232
79 | 2581798.6691 | 1251320.8189 | 2581760.7866 | 1251307.6273 | 2581752.5733 | 1251304.16
80 | 2581783.5465 | 1251280.2332 | 2581786.3469 | 1251282.2984
81 | 2581777.2677 | 1251274.321 | 2581781.4823 | 1251278.711 | 2581783.5465 | 1251280.2332
82 | 2581789.9537 | 1251344.9232 | 2581789.6219 | 1251345.8409 | 2581784.4752 | 1251360.8088
83 | 2581744.8684 | 1251300.9073 | 2581752.5733 | 1251304.16
84 | 2581761.6516 | 1251245.7285 | 2581763.7293 | 1251253.7496 | 2581772.2978 | 1251269.1443 | 2581777.2677 | 1251274.321
85 | 2581701.0897 | 1251261.2011 | 2581706.5803 | 1251265.6344 | 2581720.1068 | 1251283.215 | 2581730.5575 | 1251292.233 | 2581742.3019 | 1251299.8238 | 2581744.8684 | 1251300.9073
86 | 2581701.0897 | 1251261.2011 | 2581679.9546 | 1251244.1363 | 2581675.9201 | 1251241.011
87 | 2581653.4222 | 1251223.5831 | 2581675.9201 | 1251241.011
88 | 2581653.4222 | 1251223.5831 | 2581629.3338 | 1251214.7412 | 2581620.1968 | 1251213.3503
89 | 2581653.4222 | 1251223.5831 | 2581662.1663 | 1251217.6631 | 2581669.0142 | 1251216.0408 | 2581679.7479 | 1251216.4633 | 2581686.2168 | 1251218.2549
90 | 2581599.9226 | 1251211.9194 | 2581609.1501 | 1251211.6687 | 2581620.1968 | 1251213.3503
91 | 2581689.502 | 1251219.1648 | 2581686.2168 | 1251218.2549
92 | 2581582.8017 | 1251212.3846 | 2581599.9226 | 1251211.9194
93 | 2581703.4642 | 1251223.0319 | 2581689.502 | 1251219.1648
94 | 2581784.3541 | 1251361.1609 | 2581784.4752 | 1251360.8088
95 | 2581582.8017 | 1251212.3846 | 2581570.2814 | 1251212.7247
96 | 2581703.4642 | 1251223.0319 | 2581707.4176 | 1251224.1268 | 2581719.7823 | 1251234.562 | 2581719.7823 | 1251234.562
97 | 2581421.6621 | 1251193.1931 | 2581423.6848 | 1251198.3746 | 2581424.9375 | 1251201.1927
98 | 2581421.6621 | 1251193.1931 | 2581412.089 | 1251168.6695 | 2581411.9971 | 1251168.4341
99 | 2581435.5048 | 1251224.9659 | 2581424.9375 | 1251201.1927
100 | 2581407.1584 | 1251156.0323 | 2581411.9971 | 1251168.4341
101 | 2581435.5048 | 1251224.9659 | 2581430.2523 | 1251228.4997
102 | 2581435.5048 | 1251224.9659 | 2581452.7838 | 1251218.0352
103 | 2581407.1584 | 1251156.0323 | 2581292.5353 | 1251127.3872
104 | 2581409.3401 | 1251243.1983 | 2581413.9199 | 1251239.4879 | 2581430.2523 | 1251228.4997
105 | 2581452.7838 | 1251218.0352 | 2581462.4374 | 1251214.163 | 2581463.2664 | 1251214.0287
106 | 2581292.5353 | 1251127.3872 | 2581281.7732 | 1251115.6914 | 2581264.4765 | 1251092.6202 | 2581260.314 | 1251081.9264 | 2581259.4542 | 1251072.6008 | 2581261.2823 | 1251061.3753
107 | 2581404.9962 | 1251246.7177 | 2581409.3401 | 1251243.1983
108 | 2581472.4703 | 1251212.5375 | 2581463.2664 | 1251214.0287
109 | 2581491.7868 | 1251211.2367 | 2581478.6032 | 1251211.5439 | 2581472.4703 | 1251212.5375
110 | 2581761.6516 | 1251245.7285 | 2581765.1083 | 1251240.848 | 2581773.445 | 1251237.3977 | 2581783.0341 | 1251236.2563 | 2581786.5122 | 1251236.3538
111 | 2581761.6516 | 1251245.7285 | 2581755.2271 | 1251245.148 | 2581744.2582 | 1251244.2814 | 2581738.8129 | 1251242.6095
112 | 2581786.5122 | 1251236.3538 | 2581797.3224 | 1251236.6568 | 2581808.2501 | 1251233.9436 | 2581810.1968 | 1251233.0846
113 | 2581719.7823 | 1251234.562 | 2581733.9689 | 1251241.1223 | 2581738.8129 | 1251242.6095
114 | 2581810.1968 | 1251233.0846 | 2581817.385 | 1251229.9128 | 2581820.1843 | 1251227.5378
115 | 2581515.9293 | 1251212.5203 | 2581500.3467 | 1251211.42 | 2581496.2551 | 1251211.1326 | 2581491.7868 | 1251211.2367
116 | 2581515.9293 | 1251212.5203 | 2581524.7372 | 1251213.1423
117 | 2581542.4424 | 1251213.3894 | 2581531.1014 | 1251213.5917 | 2581524.7372 | 1251213.1423
118 | 2581542.4424 | 1251213.3894 | 2581552.2706 | 1251213.2141 | 2581570.2814 | 1251212.7247

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2581881.8052 | 1251465.1678
1 | 2581875.5781 | 1251500.9909
2 | 2581883.2955 | 1251438.4908
3 | 2581868.5645 | 1251539.2981
4 | 2581930.5253 | 1251453.3557
5 | 2581848.9756 | 1251436.2756
6 | 2581879.7696 | 1251415.1932
7 | 2581913.1512 | 1251407.4381
8 | 2581806.9659 | 1251422.2607
9 | 2581874.9425 | 1251389.5287
10 | 2581964.6915 | 1251384.5394
11 | 2581771.1827 | 1251413.4662
12 | 2581872.4019 | 1251373.6597
13 | 2581983.9867 | 1251381.2998
14 | 2582004.5002 | 1251374.1583
15 | 2581865.5259 | 1251368.5663
16 | 2581470.253 | 1251321.0973
17 | 2581445.817 | 1251315.1168
18 | 2581387.5646 | 1251301.8808
19 | 2581385.7214 | 1251284.3927
20 | 2581878.445 | 1251360.677
21 | 2581905.2259 | 1251323.8118
22 | 2581866.1473 | 1251362.0268
23 | 2581922.0701 | 1251312.3898
24 | 2581850.3136 | 1251351.8682
25 | 2581993.053 | 1251281.3873
26 | 2581993.5319 | 1251294.0698
27 | 2581987.9067 | 1251224.1079
28 | 2581993.9259 | 1251299.5388
29 | 2581962.7336 | 1251224.2174
30 | 2582051.0941 | 1251283.9766
31 | 2582053.463 | 1251291.074
32 | 2582058.2039 | 1251282.7242
33 | 2581980.0509 | 1251301.032
34 | 2582006.7736 | 1251297.8518
35 | 2581951.0178 | 1251220.3197
36 | 2582055.5569 | 1251290.5017
37 | 2582075.147 | 1251278.9224
38 | 2581946.3376 | 1251305.0801
39 | 2582034.3137 | 1251365.6494
40 | 2582058.0052 | 1251363.3103
41 | 2582055.2107 | 1251363.5862
42 | 2582078.8435 | 1251362.766
43 | 2582077.1567 | 1251284.5977
44 | 2581932.007 | 1251308.1037
45 | 2581896.4525 | 1251181.3377
46 | 2581870.7523 | 1251144.0812
47 | 2581870.942 | 1251189.8467
48 | 2582121.2696 | 1251386.3304
49 | 2582107.1955 | 1251399.1592
50 | 2582105.0952 | 1251388.4625
51 | 2582086.3247 | 1251282.0892
52 | 2582117.1453 | 1251272.7998
53 | 2582094.4171 | 1251370.2271
54 | 2582141.6723 | 1251265.2227
55 | 2582199.9235 | 1251253.1738
56 | 2582129.6962 | 1251268.9225
57 | 2582143.9356 | 1250959.9988
58 | 2582210.029 | 1251253.0303
59 | 2582221.1767 | 1251253.3336
60 | 2582286.912 | 1251255.1224
61 | 2582316.5007 | 1251256.2232
62 | 2582273.3238 | 1251281.7029
63 | 2581819.0669 | 1251059.4866
64 | 2581851.4322 | 1251198.4429
65 | 2581827.7101 | 1251221.1529
66 | 2581825.5885 | 1251222.9529
67 | 2581235.4631 | 1251346.0227
68 | 2581241.3261 | 1251335.9725
69 | 2581227.2916 | 1251355.0693
70 | 2581278.5347 | 1251267.5678
71 | 2581221.9814 | 1251360.3662
72 | 2581280.9548 | 1251466.368
73 | 2581386.8655 | 1251259.4751
74 | 2581835.5124 | 1251342.3719
75 | 2581817.7424 | 1251330.971
76 | 2581816.8044 | 1251330.3692
77 | 2581802.1558 | 1251322.1395
78 | 2581798.6691 | 1251320.8189
79 | 2581786.3469 | 1251282.2984
80 | 2581783.5465 | 1251280.2332
81 | 2581789.9537 | 1251344.9232
82 | 2581752.5733 | 1251304.16
83 | 2581777.2677 | 1251274.321
84 | 2581701.0897 | 1251261.2011
85 | 2581744.8684 | 1251300.9073
86 | 2581675.9201 | 1251241.011
87 | 2581653.4222 | 1251223.5831
88 | 2581620.1968 | 1251213.3503
89 | 2581686.2168 | 1251218.2549
90 | 2581599.9226 | 1251211.9194
91 | 2581689.502 | 1251219.1648
92 | 2581784.4752 | 1251360.8088
93 | 2581582.8017 | 1251212.3846
94 | 2581703.4642 | 1251223.0319
95 | 2581784.3541 | 1251361.1609
96 | 2581421.6621 | 1251193.1931
97 | 2581424.9375 | 1251201.1927
98 | 2581411.9971 | 1251168.4341
99 | 2581435.5048 | 1251224.9659
100 | 2581407.1584 | 1251156.0323
101 | 2581430.2523 | 1251228.4997
102 | 2581452.7838 | 1251218.0352
103 | 2581292.5353 | 1251127.3872
104 | 2581409.3401 | 1251243.1983
105 | 2581463.2664 | 1251214.0287
106 | 2581261.2824 | 1251061.3753
107 | 2581404.9962 | 1251246.7177
108 | 2581472.4703 | 1251212.5375
109 | 2581761.6516 | 1251245.7285
110 | 2581786.5122 | 1251236.3538
111 | 2581738.8129 | 1251242.6095
112 | 2581810.1968 | 1251233.0846
113 | 2581719.7823 | 1251234.562
114 | 2581820.1843 | 1251227.5378
115 | 2581515.9293 | 1251212.5203
116 | 2581491.7868 | 1251211.2367
117 | 2581524.7372 | 1251213.1423
118 | 2581542.4424 | 1251213.3894
119 | 2581570.2814 | 1251212.7247
120 | 2581798.6691 | 1251320.8189

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1