## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_975-1_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_975-1_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_975-1_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_975-1_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_975-1_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_975-1_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_975-1_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_975-1_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_975-1_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_975-1_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_975-1_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_975-1_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_975-1_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_975-1_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_975-1_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_975-1_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_975-1_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_975-1_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_975-1_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_975-1_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_975-1_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_975-1_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_975-1_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_975-1_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_975-1_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_975-1_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_975-1_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_975-1_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_975-1_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_975-1_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_975-1_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_975-1_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_975-1_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_975-1_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_975-1_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_975-1_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_975-1_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_975-1_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_975-1_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_975-1_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_975-1_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_975-1_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_975-1_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_975-1_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_975-1_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_975-1_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_975-1_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_975-1_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_975-1_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_975-1_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_975-1_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_975-1_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_975-1_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_975-1_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_975-1_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_975-1_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_975-1_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_975-1_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_975-1_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_975-1_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_975-1_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_975-1_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_975-1_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_975-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_975-1_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_975-1_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_975-1_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_975-1_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_975-1_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_975-1_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_975-1_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_975-1_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_975-1_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_975-1_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_975-1_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_975-1_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_975-1_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_975-1_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_975-1_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_975-1_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_975-1_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_975-1_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_975-1_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_975-1_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_975-1_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_975-1_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_975-1_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_975-1_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_975-1_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_975-1_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_975-1_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_975-1_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_975-1_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_975-1_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_975-1_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_975-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_975-1_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_975-1_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_975-1_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_975-1_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_975-1_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_975-1_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_975-1_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_975-1_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_975-1_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_975-1_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_975-1_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_975-1_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_975-1_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_975-1_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_975-1_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_975-1_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_975-1_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_975-1_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_975-1_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_975-1_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_975-1_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_975-1_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_975-1_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_975-1_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_975-1_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_975-1_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_975-1_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_975-1_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_975-1_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_975-1_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_975-1_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_975-1_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_975-1_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_975-1_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_975-1_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_975-1_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_975-1_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_975-1_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_346_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_975-1_1_4_load_147 | 2 | 0.00095793 | 0.00024008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_975-1_1_4_load_99 | 5 | 0.00034222 | 8.5769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_975-1_1_4_load_100 | 6 | 0.0026284 | 0.00065873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_975-1_1_4_load_103 | 7 | 0.00045562 | 0.00011419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_975-1_1_4_load_104 | 9 | 0.00045562 | 0.00011419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_975-1_1_4_load_13 | 10 | 0.0013652 | 0.00034214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_975-1_1_4_load_14 | 11 | 0.0067119 | 0.0016822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_975-1_1_4_load_17 | 14 | 0.012913 | 0.0032363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_975-1_1_4_load_21 | 18 | 0.0020139 | 0.00050474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_975-1_1_4_load_28 | 19 | 0.00066529 | 0.00016674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_975-1_1_4_load_24 | 20 | 0.0017153 | 0.00042988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_975-1_1_4_load_57 | 21 | 0.0016989 | 0.00042579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_975-1_1_4_load_55 | 23 | 0.0022116 | 0.00055429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_975-1_1_4_load_22 | 24 | 0.0049785 | 0.0012477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_975-1_1_4_load_23 | 26 | 0.0038218 | 0.00095783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_975-1_1_4_load_27 | 28 | 0.0034726 | 0.00087032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_975-1_1_4_load_37 | 30 | 0.0014153 | 0.00035471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_975-1_1_4_load_33 | 31 | 0.0016089 | 0.00040323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_975-1_1_4_load_38 | 33 | 0.0031402 | 0.00078701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_975-1_1_4_load_34 | 35 | 0.0050582 | 0.0012677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_975-1_1_4_load_56 | 36 | 0.0016003 | 0.00040108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_975-1_1_4_load_29 | 37 | 0.0042133 | 0.001056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_975-1_1_4_load_30 | 38 | 0.0053019 | 0.0013288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_975-1_1_4_load_32 | 39 | 0.003032 | 0.0007599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_975-1_1_4_load_54 | 41 | 0.003929 | 0.00098471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_975-1_1_4_load_51 | 42 | 0.001484 | 0.00037193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_975-1_1_4_load_47 | 43 | 0.0014573 | 0.00036524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_975-1_1_4_load_49 | 44 | 0.0011355 | 0.00028458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_975-1_1_4_load_61 | 46 | 0.0056195 | 0.0014084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_975-1_1_4_load_62 | 47 | 0.0020251 | 0.00050754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_975-1_1_4_load_39 | 48 | 0.0036606 | 0.00091742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_975-1_1_4_load_40 | 49 | 0.0015114 | 0.0003788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_975-1_1_4_load_41 | 50 | 0.001196 | 0.00029975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_975-1_1_4_load_42 | 51 | 0.003313 | 0.0008303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_975-1_1_4_load_43 | 52 | 0.0029188 | 0.00073152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_975-1_1_4_load_45 | 54 | 0.0011692 | 0.00029304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_975-1_1_4_load_59 | 57 | 0.005343 | 0.0013391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_975-1_1_4_load_106 | 59 | 0.0028277 | 0.00070868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_975-1_1_4_load_52 | 60 | 0.0025486 | 0.00063874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_975-1_1_4_load_53 | 61 | 0.0023417 | 0.0005869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_975-1_1_4_load_122 | 62 | 0.0015151 | 0.00037973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_975-1_1_4_load_120 | 63 | 0.0020635 | 0.00051717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_975-1_1_4_load_65 | 65 | 0.0041515 | 0.0010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_975-1_1_4_load_105 | 66 | 0.00065866 | 0.00016508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_975-1_1_4_load_121 | 67 | 0.0036914 | 0.00092515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_975-1_1_4_load_119 | 69 | 0.0038881 | 0.00097444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_975-1_1_4_load_109 | 71 | 0.0010973 | 0.00027501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_975-1_1_4_load_92 | 72 | 0.0022282 | 0.00055844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_975-1_1_4_load_84 | 74 | 0.0021026 | 0.00052695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_975-1_1_4_load_90 | 75 | 0.0011819 | 0.00029621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_975-1_1_4_load_86 | 76 | 0.003287 | 0.00082381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_975-1_1_4_load_82 | 77 | 0.00056658 | 0.000142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_975-1_1_4_load_66 | 78 | 0.0012261 | 0.00030728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_975-1_1_4_load_70 | 81 | 0.0034354 | 0.00086099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_975-1_1_4_load_71 | 82 | 0.00033275 | 8.3396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_975-1_1_4_load_72 | 83 | 0.0014299 | 0.00035837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_975-1_1_4_load_74 | 85 | 0.00032106 | 8.0466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_975-1_1_4_load_75 | 87 | 0.00078108 | 0.00019576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_975-1_1_4_load_79 | 90 | 0.00035729 | 8.9545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_975-1_1_4_load_94 | 91 | 0.0042182 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_975-1_1_4_load_85 | 92 | 0.00077107 | 0.00019325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_975-1_1_4_load_95 | 93 | 0.00069145 | 0.00017329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_975-1_1_4_load_83 | 94 | 0.00070118 | 0.00017573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_975-1_1_4_load_96 | 95 | 0.00060463 | 0.00015153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_975-1_1_4_load_80 | 96 | 0.0005915 | 0.00014824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_975-1_1_4_load_81 | 97 | 0.00065726 | 0.00016472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_975-1_1_4_load_87 | 98 | 0.0013766 | 0.000345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_975-1_1_4_load_93 | 101 | 0.001893 | 0.00047443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_975-1_1_4_load_111 | 102 | 0.0018125 | 0.00045425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_975-1_1_4_load_107 | 103 | 0.0043444 | 0.0010888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_975-1_1_4_load_108 | 104 | 0.0013498 | 0.00033828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_975-1_1_4_load_97 | 105 | 0.001089 | 0.00027293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_975-1_1_4_load_98 | 106 | 0.0016077 | 0.00040293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_975-1_1_4_load_142 | 107 | 0.00070058 | 0.00017558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_975-1_1_4_load_118 | 110 | 0.00086316 | 0.00021633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_975-1_1_4_load_112 | 111 | 0.000859 | 0.00021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_975-1_1_4_load_113 | 112 | 0.00045456 | 0.00011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_975-1_1_4_load_114 | 113 | 0.0017427 | 0.00043677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_975-1_1_4_load_115 | 114 | 0.00099165 | 0.00024853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_975-1_1_4_load_116 | 115 | 0.0007171 | 0.00017972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_975-1_1_4_load_117 | 116 | 0.00091996 | 0.00023056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_975-1_1_4_load_123 | 117 | 0.0031156 | 0.00078084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_975-1_1_4_load_124 | 118 | 0.0019468 | 0.00048792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_975-1_1_4_load_131 | 119 | 0.0067336 | 0.0016876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_975-1_1_4_load_128 | 120 | 0.0021889 | 0.0005486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_975-1_1_4_load_133 | 121 | 0.0029491 | 0.00073913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_975-1_1_4_load_129 | 122 | 0.0022453 | 0.00056271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_975-1_1_4_load_130 | 123 | 0.0034968 | 0.00087637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_975-1_1_4_load_132 | 124 | 0.0029366 | 0.00073598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_975-1_1_4_load_134 | 125 | 0.0028923 | 0.00072489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_975-1_1_4_load_135 | 126 | 0.001092 | 0.00027367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_975-1_1_4_load_137 | 127 | 0.00060867 | 0.00015255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_975-1_1_4_load_138 | 128 | 0.00052389 | 0.0001313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_975-1_1_4_load_144 | 131 | 0.00058439 | 0.00014646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_975-1_1_4_load_145 | 132 | 0.00048818 | 0.00012235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_975-1_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.29335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_975-1_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.057044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_975-1_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.12792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_975-1_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 133 | 0.081218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_975-1_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.16453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_975-1_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.042836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_975-1_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.049427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_975-1_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.021625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_975-1_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0061943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_975-1_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.031579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_975-1_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0017075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_975-1_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.020684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_975-1_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.028203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_975-1_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.037114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_975-1_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.026389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_975-1_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.024843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_975-1_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.085125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_975-1_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.042438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_975-1_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.0054322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_975-1_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.022629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_975-1_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.030951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_975-1_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.017512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_975-1_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.013847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_975-1_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.021111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_975-1_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.032904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_975-1_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 36 | 0.022105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_975-1_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.017401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_975-1_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 64 | 0.018285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_975-1_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 65 | 0.045528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_975-1_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0024818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_975-1_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.014963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_975-1_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.0067858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_975-1_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0074884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_975-1_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.017742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_975-1_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.012333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_975-1_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.027559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_975-1_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.013839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_975-1_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 48 | 0.013529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_975-1_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.014849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_975-1_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.0037464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_975-1_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0079825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_975-1_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.029621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_975-1_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0013132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_975-1_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.033719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_975-1_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.034365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_975-1_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0074899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_975-1_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.034583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_975-1_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 53 | 0.0051748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_975-1_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.024048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_975-1_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.013597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_975-1_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 67 | 0.02374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_975-1_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 68 | 0.036555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_975-1_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.018139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_975-1_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0084348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_975-1_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.00072354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_975-1_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.019999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_975-1_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.019272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_975-1_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.025263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_975-1_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.015168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_975-1_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.039822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_975-1_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.004259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_975-1_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0020956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_975-1_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.020431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_975-1_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.032699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_975-1_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.027695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_975-1_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.010788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_975-1_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_975-1_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 72 | 0.011633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_975-1_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 73 | 0.047369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_975-1_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 74 | 0.065134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_975-1_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 81 | 0.018402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_975-1_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.022757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_975-1_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.051852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_975-1_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.011047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_975-1_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 109 | 0.017572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_975-1_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 110 | 0.016165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_975-1_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 104 | 0.042879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_975-1_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.020287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_975-1_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.034968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_975-1_1_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.02967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_975-1_1_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 101 | 0.0052645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_975-1_1_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 98 | 0.031211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_975-1_1_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 96 | 0.004493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_975-1_1_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.046828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_975-1_1_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.007962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_975-1_1_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.043361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_975-1_1_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0054003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_975-1_1_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.018492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_975-1_1_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.032478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_975-1_1_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.017345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_975-1_1_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.022358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_975-1_1_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.025332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_975-1_1_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0065739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_975-1_1_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.027751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_975-1_1_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.016677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_975-1_1_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.012618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_975-1_1_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.010942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_975-1_1_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.026993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_975-1_1_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.091419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_975-1_1_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.041057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_975-1_1_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 105 | 0.015309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_975-1_1_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.01625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_975-1_1_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.028469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_975-1_1_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.013649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_975-1_1_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.066755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_975-1_1_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.032167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_975-1_1_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.021825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_975-1_1_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.031657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_975-1_1_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.028339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_975-1_1_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0092581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_975-1_1_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 130 | 0.075395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_975-1_1_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 129 | 0.068899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_975-1_1_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 119 | 0.011032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_975-1_1_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 120 | 0.016913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_975-1_1_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 115 | 0.018652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_975-1_1_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0098043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_975-1_1_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0035958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_975-1_1_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0040355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_975-1_1_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0084863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_975-1_1_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.031574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_975-1_1_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.054526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_975-1_1_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.018821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_975-1_1_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.075093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_975-1_1_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.016632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_975-1_1_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 125 | 0.032228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_975-1_1_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0090707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_975-1_1_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.012414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_975-1_1_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.057168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_975-1_1_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.008642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_975-1_1_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.022122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_975-1_1_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.048471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_975-1_1_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.054205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_975-1_1_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.036227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_975-1_1_4_trafo_108 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 134 | 104 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2613214.3752 | 1235202.6772 | 2613113.9056 | 1235478.2904
1 | 2613214.3752 | 1235202.6772 | 2613220.2255 | 1235202.5123 | 2613225.6912 | 1235201.6683 | 2613232.4375 | 1235200.1379 | 2613238.8756 | 1235197.6618 | 2613244.9288 | 1235194.6956 | 2613250.3632 | 1235190.9387 | 2613254.9202 | 1235186.9909 | 2613259.5405 | 1235181.798 | 2613262.8451 | 1235177.3788
2 | 2613196.0142 | 1235576.3757 | 2613113.9056 | 1235478.2904
3 | 2613313.858 | 1235115.7342 | 2613306.3628 | 1235120.487 | 2613296.2269 | 1235128.4248 | 2613291.934 | 1235132.6957 | 2613286.3565 | 1235139.4985 | 2613280.4797 | 1235148.1462 | 2613267.7774 | 1235170.1648 | 2613263.6241 | 1235176.3371 | 2613262.8451 | 1235177.3788
4 | 2613196.0142 | 1235576.3757 | 2613358.8928 | 1235599.6077
5 | 2613358.8928 | 1235599.6077 | 2613370.543 | 1235607.8722 | 2613374.98 | 1235610.0835 | 2613379.8341 | 1235611.8732 | 2613386.4366 | 1235613.489 | 2613393.4573 | 1235614.2608 | 2613398.0176 | 1235614.2538
6 | 2613358.8928 | 1235599.6077 | 2613368.8947 | 1235600.4862 | 2613377.4366 | 1235601.1502 | 2613382.0233 | 1235600.7602 | 2613385.9908 | 1235599.7352 | 2613390.1508 | 1235597.2541 | 2613394.633 | 1235592.8059 | 2613400.1416 | 1235586.2031 | 2613401.3906 | 1235584.2002
7 | 2613401.3906 | 1235584.2002 | 2613401.8656 | 1235583.4386 | 2613405.3693 | 1235580.0555 | 2613407.3545 | 1235578.8926 | 2613420.4948 | 1235575.5621
8 | 2613404.2106 | 1235614.1404 | 2613399.3522 | 1235614.2518 | 2613398.0176 | 1235614.2538
9 | 2613404.2106 | 1235614.1404 | 2613435.7682 | 1235615.306
10 | 2613860.5214 | 1235043.1347 | 2613858.956 | 1235042.4528
11 | 2613879.4848 | 1235051.3945 | 2613860.5214 | 1235043.1347
12 | 2613879.4848 | 1235051.3945 | 2613874.8491 | 1235079.2118
13 | 2613780.3974 | 1234995.92 | 2613774.6222 | 1235009.4038 | 2613767.5475 | 1235025.1971 | 2613766.7389 | 1235027.9747 | 2613766.8018 | 1235030.2207
14 | 2613758.7501 | 1234980.7386 | 2613780.3974 | 1234995.92
15 | 2613778.6456 | 1235049.8933 | 2613779.5603 | 1235047.0715 | 2613779.6697 | 1235045.5597 | 2613778.9393 | 1235043.9793 | 2613776.0403 | 1235040.904 | 2613768.73 | 1235034.1942 | 2613767.4327 | 1235032.3123 | 2613766.8018 | 1235030.2207
16 | 2613758.7501 | 1234980.7386 | 2613722.3058 | 1234952.9823 | 2613705.9912 | 1234942.2049 | 2613698.3451 | 1234936.6061 | 2613689.4876 | 1234931.3798
17 | 2613874.8491 | 1235079.2118 | 2613870.8409 | 1235078.0018 | 2613865.9164 | 1235077.0675 | 2613851.0273 | 1235075.1095 | 2613832.9278 | 1235073.008
18 | 2613874.8491 | 1235079.2118 | 2613879.7835 | 1235081.4836
19 | 2613778.6456 | 1235049.8933 | 2613781.2774 | 1235050.6999 | 2613789.4351 | 1235054.1986 | 2613798.8803 | 1235059.8374
20 | 2613778.6456 | 1235049.8933 | 2613776.602 | 1235050.022 | 2613774.6325 | 1235050.8179 | 2613771.8892 | 1235052.4126 | 2613769.7047 | 1235054.5755 | 2613759.9003 | 1235072.6528
21 | 2613815.5321 | 1235072.6258 | 2613822.5948 | 1235071.8083 | 2613832.9278 | 1235073.008
22 | 2613879.7835 | 1235081.4836 | 2613892.3617 | 1235087.2746
23 | 2613815.5321 | 1235072.6258 | 2613809.7482 | 1235066.92 | 2613805.457 | 1235063.7637 | 2613798.8803 | 1235059.8374
24 | 2613730.161 | 1235058.3979 | 2613752.7042 | 1235068.9673 | 2613759.9003 | 1235072.6528
25 | 2613815.5321 | 1235072.6258 | 2613809.2944 | 1235073.3451 | 2613795.4785 | 1235078.583 | 2613794.4323 | 1235078.6785
26 | 2613892.3617 | 1235087.2746 | 2613901.9358 | 1235091.6825 | 2613906.9187 | 1235093.5619 | 2613908.384 | 1235094.02
27 | 2613730.161 | 1235058.3979 | 2613725.5441 | 1235068.4489 | 2613727.1323 | 1235075.5013
28 | 2613730.161 | 1235058.3979 | 2613702.8275 | 1235047.7397 | 2613687.2293 | 1235043.4042
29 | 2613910.7528 | 1235094.7604 | 2613908.384 | 1235094.02
30 | 2613910.7528 | 1235094.7604 | 2613925.2022 | 1235098.6488
31 | 2613931.8167 | 1235100.1573 | 2613926.6732 | 1235099.0446 | 2613925.2022 | 1235098.6488
32 | 2613929.9039 | 1235073.4254 | 2613930.4078 | 1235065.954
33 | 2613929.9039 | 1235073.4254 | 2613933.952 | 1235073.7573 | 2613943.9968 | 1235076.0488 | 2613946.9536 | 1235077.6811
34 | 2613930.4078 | 1235065.954 | 2613930.7427 | 1235060.9865 | 2613929.222 | 1235053.7907
35 | 2613960.312 | 1235099.2122 | 2613960.155 | 1235095.1538 | 2613959.682 | 1235090.3053 | 2613957.0998 | 1235084.4735 | 2613951.9253 | 1235080.4256 | 2613946.9536 | 1235077.6811
36 | 2613931.8167 | 1235100.1573 | 2613938.6029 | 1235101.0848 | 2613943.2948 | 1235101.1625 | 2613945.587 | 1235101.015
37 | 2613929.222 | 1235053.7907 | 2613927.5316 | 1235045.7919 | 2613926.0872 | 1235040.6365
38 | 2613960.312 | 1235099.2122 | 2613950.9622 | 1235100.669 | 2613945.587 | 1235101.015
39 | 2613960.312 | 1235099.2122 | 2613964.0583 | 1235099.2118
40 | 2613972.032 | 1235099.4295 | 2613969.348 | 1235099.2111 | 2613964.0583 | 1235099.2118
41 | 2614001.4351 | 1235102.9228 | 2613982.1504 | 1235100.2529 | 2613972.032 | 1235099.4295
42 | 2614002.7359 | 1235103.1029 | 2614001.4351 | 1235102.9228
43 | 2614002.7359 | 1235103.1029 | 2614031.0905 | 1235107.2386 | 2614036.1261 | 1235106.6996
44 | 2614002.7359 | 1235103.1029 | 2614021.0099 | 1235120.2117 | 2614026.8168 | 1235127.5166
45 | 2614043.2936 | 1235104.9274 | 2614040.6436 | 1235106.216 | 2614036.1261 | 1235106.6996
46 | 2614026.8168 | 1235127.5166 | 2614029.227 | 1235130.5485 | 2614038.669 | 1235141.2883 | 2614043.6378 | 1235145.8917 | 2614048.0731 | 1235148.8595 | 2614051.8709 | 1235150.875
47 | 2614047.9473 | 1235102.6644 | 2614043.2936 | 1235104.9274
48 | 2613915.8136 | 1235163.7921 | 2613922.2857 | 1235163.0623 | 2613934.0698 | 1235162.634 | 2613939.8063 | 1235162.9097
49 | 2613915.8136 | 1235163.7921 | 2613902.6113 | 1235167.0438
50 | 2613963.3041 | 1235165.8821 | 2613963.3041 | 1235165.8821 | 2613950.1192 | 1235163.4053 | 2613939.8063 | 1235162.9097
51 | 2613867.1172 | 1235175.7861 | 2613902.6113 | 1235167.0438
52 | 2614069.9584 | 1235120.6521 | 2614074.1332 | 1235124.684 | 2614079.1592 | 1235130.6995 | 2614081.8055 | 1235134.3349
53 | 2614069.9584 | 1235120.6521 | 2614068.4324 | 1235119.1783 | 2614063.5173 | 1235115.216
54 | 2614081.8055 | 1235134.3349 | 2614082.2313 | 1235134.9199
55 | 2614047.9473 | 1235102.6644 | 2614063.5173 | 1235115.216
56 | 2614091.5643 | 1235151.6524 | 2614087.2984 | 1235141.8811 | 2614082.2313 | 1235134.9199
57 | 2614047.9473 | 1235102.6644 | 2614053.5625 | 1235099.5313 | 2614067.691 | 1235087.0125
58 | 2614097.6331 | 1235165.5532 | 2614091.5643 | 1235151.6524
59 | 2614067.691 | 1235087.0125 | 2614071.0426 | 1235084.2298 | 2614075.3872 | 1235080.749 | 2614102.0772 | 1235067.2733
60 | 2614097.6331 | 1235165.5532 | 2614101.6939 | 1235166.8747
61 | 2614103.9479 | 1235066.3288 | 2614102.0772 | 1235067.2733
62 | 2614101.6939 | 1235166.8747 | 2614121.3246 | 1235172.5359
63 | 2614101.6939 | 1235166.8747 | 2614098.2407 | 1235174.2377 | 2614094.7309 | 1235179.9218 | 2614091.7807 | 1235182.6165 | 2614087.7887 | 1235184.208 | 2614078.5523 | 1235186.7986
64 | 2614128.6705 | 1235053.8465 | 2614103.9479 | 1235066.3288
65 | 2614068.1654 | 1235189.7118 | 2614078.5523 | 1235186.7986
66 | 2614025.3185 | 1235201.7292 | 2614068.1654 | 1235189.7118
67 | 2613727.1323 | 1235075.5013 | 2613715.7578 | 1235077.9391
68 | 2613727.1323 | 1235075.5013 | 2613733.439 | 1235080.9414 | 2613760.9551 | 1235091.1109 | 2613763.5809 | 1235094.508 | 2613764.4311 | 1235099.9466
69 | 2613687.2293 | 1235043.4042 | 2613673.0212 | 1235039.4552 | 2613624.4972 | 1235025.8775
70 | 2614128.6705 | 1235053.8465 | 2614145.0971 | 1235045.5527
71 | 2613984.1252 | 1235174.835 | 2613983.6867 | 1235174.4906 | 2613978.0633 | 1235171.4867 | 2613970.2163 | 1235167.9328 | 2613963.3041 | 1235165.8821
72 | 2613902.3401 | 1235213.68 | 2613894.6831 | 1235206.5245 | 2613880.359 | 1235192.8161 | 2613874.4185 | 1235186.2316 | 2613867.1172 | 1235175.7861
73 | 2613867.1172 | 1235175.7861 | 2613861.2937 | 1235166.3983
74 | 2613902.3401 | 1235213.68 | 2613907.1391 | 1235216.4707 | 2613918.306 | 1235221.0328
75 | 2613902.3401 | 1235213.68 | 2613888.8998 | 1235220.186 | 2613887.7519 | 1235220.6353
76 | 2613837.2128 | 1235131.4679 | 2613841.0303 | 1235133.7332 | 2613861.2937 | 1235166.3983
77 | 2613764.4311 | 1235099.9466 | 2613783.3956 | 1235107.1526
78 | 2613764.4311 | 1235099.9466 | 2613761.5482 | 1235103.0085 | 2613757.4302 | 1235106.779 | 2613749.0585 | 1235107.4602 | 2613732.5601 | 1235104.3981 | 2613732.5601 | 1235104.3981
79 | 2613595.925 | 1235017.8826 | 2613624.4972 | 1235025.8775
80 | 2613783.3956 | 1235107.1526 | 2613788.3168 | 1235109.0226
81 | 2613732.5601 | 1235104.3981 | 2613703.5401 | 1235103.1973 | 2613701.3738 | 1235103.1672
82 | 2613595.925 | 1235017.8826 | 2613591.5982 | 1235016.6719
83 | 2614183.8174 | 1235018.1898 | 2614172.3672 | 1235014.9607 | 2614148.9882 | 1235012.3925 | 2614144.4166 | 1235009.4132 | 2614144.2045 | 1235003.462
84 | 2614183.8174 | 1235018.1898 | 2614183.8741 | 1235026.1504
85 | 2614183.8741 | 1235026.1504 | 2614173.3576 | 1235031.2841 | 2614145.0971 | 1235045.5527
86 | 2613509.8455 | 1234971.9109 | 2613509.8888 | 1234971.6424 | 2613511.7617 | 1234966.8683
87 | 2613508.4163 | 1234990.2726 | 2613508.2462 | 1234981.8227 | 2613509.8455 | 1234971.9109
88 | 2613515.9065 | 1234937.7435 | 2613512.872 | 1234940.9527 | 2613510.7469 | 1234950.3202 | 2613515.2705 | 1234957.924 | 2613511.7617 | 1234966.8683
89 | 2613508.4163 | 1234990.2726 | 2613511.4643 | 1234994.4376 | 2613510.0019 | 1235001.8944 | 2613508.0929 | 1235006.0704
90 | 2613494.8205 | 1234988.5075 | 2613498.6572 | 1234991.9738 | 2613505.768 | 1235000.0726 | 2613508.0929 | 1235006.0704
91 | 2613498.4059 | 1235029.485 | 2613508.0929 | 1235006.0704
92 | 2613475.2181 | 1234968.9624 | 2613480.9014 | 1234972.2665
93 | 2613475.2181 | 1234968.9624 | 2613482.1613 | 1234977.5611 | 2613490.2513 | 1234984.3613 | 2613494.8205 | 1234988.5075
94 | 2613494.8205 | 1234988.5075 | 2613488.421 | 1235003.9135
95 | 2613498.4059 | 1235029.485 | 2613511.021 | 1235029.7693 | 2613511.021 | 1235029.7693
96 | 2613498.4059 | 1235029.485 | 2613492.1491 | 1235028.6259 | 2613487.8885 | 1235026.8226
97 | 2613511.021 | 1235029.7693 | 2613536.1708 | 1235019.9657
98 | 2613487.8885 | 1235026.8226 | 2613417.6227 | 1234997.0831 | 2613404.0228 | 1234990.4777
99 | 2613536.1708 | 1235019.9657 | 2613550.9471 | 1235014.2058 | 2613560.2303 | 1235012.0478 | 2613575.8833 | 1235012.7104
100 | 2613389.0367 | 1234987.7722 | 2613402.3066 | 1234989.6442 | 2613404.0228 | 1234990.4777
101 | 2613591.5982 | 1235016.6719 | 2613577.7182 | 1235012.788 | 2613575.8833 | 1235012.7104
102 | 2613673.0228 | 1235104.795 | 2613687.2319 | 1235102.9709 | 2613701.3738 | 1235103.1672
103 | 2613661.6687 | 1235112.4181 | 2613673.0228 | 1235104.795
104 | 2613661.6687 | 1235112.4181 | 2613665.504 | 1235126.3353 | 2613671.1519 | 1235135.2315 | 2613678.2207 | 1235141.6405 | 2613693.2232 | 1235150.1689 | 2613708.0344 | 1235153.038
105 | 2613818.3864 | 1235120.4483 | 2613788.3168 | 1235109.0226
106 | 2613818.3864 | 1235120.4483 | 2613819.0986 | 1235120.7189 | 2613837.2128 | 1235131.4679
107 | 2613389.0367 | 1234987.7722 | 2613357.6901 | 1234983.3502
108 | 2613357.6901 | 1234983.3502 | 2613329.6291 | 1234979.3916
109 | 2613320.4617 | 1234978.0984 | 2613329.6291 | 1234979.3916
110 | 2613263.7326 | 1235015.1947 | 2613262.7699 | 1235012.5131 | 2613262.2095 | 1235009.2655 | 2613262.558 | 1235005.6863 | 2613263.7837 | 1235002.4315 | 2613266.5067 | 1234999.7025 | 2613269.5765 | 1234997.5414 | 2613274.1744 | 1234995.706 | 2613279.2248 | 1234994.561 | 2613285.2287 | 1234993.4181 | 2613292.5218 | 1234991.1552 | 2613300.6054 | 1234987.3264 | 2613320.4617 | 1234978.0984
111 | 2613270.8782 | 1234956.7305 | 2613267.3253 | 1234965.0833 | 2613271.0106 | 1234972.0513 | 2613277.5311 | 1234976.8576 | 2613296.6182 | 1234973.1978 | 2613302.6939 | 1234973.8673 | 2613312.3315 | 1234975.6566 | 2613320.4617 | 1234978.0984
112 | 2613918.306 | 1235221.0328 | 2613928.8168 | 1235224.3841
113 | 2613918.306 | 1235221.0328 | 2613924.2097 | 1235236.8819
114 | 2613869.8744 | 1235225.6119 | 2613874.7672 | 1235225.0339 | 2613881.1055 | 1235223.2364 | 2613887.7519 | 1235220.6353
115 | 2613857.8147 | 1235225.6977 | 2613857.2237 | 1235225.6824 | 2613850.1582 | 1235224.4986 | 2613848.2023 | 1235223.8875
116 | 2613857.8147 | 1235225.6977 | 2613861.4093 | 1235225.791
117 | 2613848.2023 | 1235223.8875 | 2613844.3505 | 1235222.684
118 | 2613869.8744 | 1235225.6119 | 2613867.1066 | 1235225.9388 | 2613861.4093 | 1235225.791
119 | 2613815.366 | 1235210.1623 | 2613844.3505 | 1235222.684 | 2613844.3505 | 1235222.684
120 | 2613765.3117 | 1235188.538 | 2613815.366 | 1235210.1623
121 | 2613765.3117 | 1235188.538 | 2613748.0339 | 1235181.0738
122 | 2613999.7555 | 1235248.8542 | 2613979.9898 | 1235240.7001 | 2613928.8168 | 1235224.3841
123 | 2613924.2097 | 1235236.8819 | 2613930.0155 | 1235252.4682 | 2613930.0155 | 1235252.4682
124 | 2613999.7555 | 1235248.8542 | 2614001.0227 | 1235249.3769 | 2614019.1223 | 1235253.5886 | 2614031.3938 | 1235253.3177
125 | 2613930.0155 | 1235252.4682 | 2613933.8607 | 1235258.592 | 2613934.9503 | 1235260.0744
126 | 2613942.3024 | 1235270.0768 | 2613934.9503 | 1235260.0744
127 | 2614088.3762 | 1235248.8177 | 2614035.9612 | 1235253.2169 | 2614031.3938 | 1235253.3177
128 | 2613295.4866 | 1234946.689 | 2613295.2093 | 1234950.0139 | 2613294.401 | 1234952.7249 | 2613292.1284 | 1234953.7093
129 | 2613270.8782 | 1234956.7305 | 2613277.1521 | 1234953.3202 | 2613292.1284 | 1234953.7093
130 | 2613263.7326 | 1235015.1947 | 2613259.4896 | 1235020.7998 | 2613257.8107 | 1235023.6756 | 2613255.9083 | 1235028.3853 | 2613253.2675 | 1235038.3856 | 2613252.0348 | 1235044.8201 | 2613251.213 | 1235050.2327 | 2613250.1162 | 1235060.839
131 | 2613250.1162 | 1235060.839 | 2613280.6001 | 1235105.6598
132 | 2613313.858 | 1235115.7342 | 2613306.5239 | 1235109.3362 | 2613300.8377 | 1235107.1666 | 2613286.3498 | 1235105.1109 | 2613280.6001 | 1235105.6598

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613214.3752 | 1235202.6772
1 | 2613113.9056 | 1235478.2904
2 | 2613262.8451 | 1235177.3788
3 | 2613196.0142 | 1235576.3757
4 | 2613358.8928 | 1235599.6077
5 | 2613401.3906 | 1235584.2002
6 | 2613420.4948 | 1235575.5621
7 | 2613398.0176 | 1235614.2538
8 | 2613404.2106 | 1235614.1404
9 | 2613435.7682 | 1235615.306
10 | 2613858.956 | 1235042.4528
11 | 2613860.5214 | 1235043.1347
12 | 2613879.4848 | 1235051.3945
13 | 2613780.3974 | 1234995.92
14 | 2613766.8018 | 1235030.2207
15 | 2613758.7501 | 1234980.7386
16 | 2613874.8491 | 1235079.2118
17 | 2613778.6456 | 1235049.8933
18 | 2613689.4876 | 1234931.3798
19 | 2613832.9278 | 1235073.008
20 | 2613879.7835 | 1235081.4836
21 | 2613798.8803 | 1235059.8374
22 | 2613759.9003 | 1235072.6528
23 | 2613815.5321 | 1235072.6258
24 | 2613892.3617 | 1235087.2746
25 | 2613730.161 | 1235058.3979
26 | 2613908.384 | 1235094.02
27 | 2613910.7528 | 1235094.7604
28 | 2613925.2022 | 1235098.6488
29 | 2613929.9039 | 1235073.4254
30 | 2613930.4078 | 1235065.954
31 | 2613946.9536 | 1235077.6811
32 | 2613931.8167 | 1235100.1573
33 | 2613929.222 | 1235053.7907
34 | 2613960.3119 | 1235099.2122
35 | 2613945.587 | 1235101.015
36 | 2613794.4323 | 1235078.6785
37 | 2613964.0583 | 1235099.2118
38 | 2613972.032 | 1235099.4295
39 | 2614001.4351 | 1235102.9228
40 | 2614002.7359 | 1235103.1029
41 | 2614036.1261 | 1235106.6996
42 | 2614026.8168 | 1235127.5166
43 | 2614043.2936 | 1235104.9274
44 | 2614051.8709 | 1235150.875
45 | 2613915.8136 | 1235163.7921
46 | 2613939.8063 | 1235162.9097
47 | 2613902.6113 | 1235167.0438
48 | 2613926.0872 | 1235040.6365
49 | 2614069.9584 | 1235120.6521
50 | 2614081.8055 | 1235134.3349
51 | 2614063.5173 | 1235115.216
52 | 2614082.2313 | 1235134.9199
53 | 2614047.9473 | 1235102.6644
54 | 2614091.5643 | 1235151.6524
55 | 2614067.691 | 1235087.0125
56 | 2614097.6331 | 1235165.5532
57 | 2614102.0772 | 1235067.2733
58 | 2614101.6939 | 1235166.8747
59 | 2614103.9479 | 1235066.3288
60 | 2614121.3246 | 1235172.5359
61 | 2614078.5523 | 1235186.7986
62 | 2614068.1654 | 1235189.7118
63 | 2614025.3185 | 1235201.7292
64 | 2613727.1323 | 1235075.5013
65 | 2613687.2293 | 1235043.4042
66 | 2614128.6705 | 1235053.8465
67 | 2613963.3041 | 1235165.8821
68 | 2613867.1172 | 1235175.7861
69 | 2613984.1252 | 1235174.835
70 | 2613902.3401 | 1235213.68
71 | 2613861.2937 | 1235166.3983
72 | 2613715.7578 | 1235077.9391
73 | 2613764.4311 | 1235099.9466
74 | 2613624.4972 | 1235025.8775
75 | 2613783.3956 | 1235107.1526
76 | 2613732.5601 | 1235104.3981
77 | 2613595.925 | 1235017.8826
78 | 2614144.2045 | 1235003.462
79 | 2614183.8174 | 1235018.1898
80 | 2614183.8741 | 1235026.1504
81 | 2614145.0971 | 1235045.5527
82 | 2613509.8455 | 1234971.9108
83 | 2613511.7617 | 1234966.8683
84 | 2613508.4163 | 1234990.2726
85 | 2613515.9065 | 1234937.7435
86 | 2613508.0929 | 1235006.0704
87 | 2613480.9014 | 1234972.2665
88 | 2613475.2181 | 1234968.9624
89 | 2613494.8205 | 1234988.5075
90 | 2613498.4059 | 1235029.485
91 | 2613488.421 | 1235003.9135
92 | 2613511.021 | 1235029.7693
93 | 2613487.8885 | 1235026.8226
94 | 2613536.1708 | 1235019.9657
95 | 2613404.0228 | 1234990.4777
96 | 2613591.5982 | 1235016.6719
97 | 2613575.8833 | 1235012.7104
98 | 2613701.3738 | 1235103.1672
99 | 2613673.0228 | 1235104.795
100 | 2613661.6687 | 1235112.4181
101 | 2613788.3168 | 1235109.0226
102 | 2613708.0344 | 1235153.038
103 | 2613818.3864 | 1235120.4483
104 | 2613837.2128 | 1235131.4679
105 | 2613389.0367 | 1234987.7722
106 | 2613357.6901 | 1234983.3502
107 | 2613329.6291 | 1234979.3916
108 | 2613320.4617 | 1234978.0984
109 | 2613918.306 | 1235221.0328
110 | 2613887.7519 | 1235220.6353
111 | 2613857.8147 | 1235225.6977
112 | 2613848.2023 | 1235223.8875
113 | 2613861.4093 | 1235225.791
114 | 2613844.3505 | 1235222.684
115 | 2613869.8744 | 1235225.6119
116 | 2613815.366 | 1235210.1623
117 | 2613765.3117 | 1235188.538
118 | 2613748.0339 | 1235181.0738
119 | 2613928.8168 | 1235224.3841
120 | 2613924.2097 | 1235236.8819
121 | 2613999.7555 | 1235248.8542
122 | 2613930.0155 | 1235252.4682
123 | 2613934.9503 | 1235260.0744
124 | 2613942.3024 | 1235270.0768
125 | 2614031.3938 | 1235253.3177
126 | 2614088.3762 | 1235248.8177
127 | 2613295.4866 | 1234946.689
128 | 2613292.1284 | 1234953.7093
129 | 2613270.8782 | 1234956.7305
130 | 2613263.7326 | 1235015.1947
131 | 2613250.1162 | 1235060.839
132 | 2613280.6001 | 1235105.6598
133 | 2613313.858 | 1235115.7342
134 | 2613867.1172 | 1235175.7861

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1