## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_101-4_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_101-4_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_101-4_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_101-4_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_101-4_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_101-4_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_101-4_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_101-4_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_101-4_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_101-4_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_101-4_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_101-4_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_101-4_1_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_101-4_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_101-4_1_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_101-4_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_101-4_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_101-4_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_101-4_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_101-4_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_101-4_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_101-4_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_101-4_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_101-4_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_101-4_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_101-4_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_101-4_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_101-4_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_101-4_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_101-4_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_101-4_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_101-4_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_101-4_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_101-4_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_101-4_1_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_101-4_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_101-4_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_101-4_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_101-4_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_101-4_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_101-4_1_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_101-4_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_101-4_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_101-4_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_101-4_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_101-4_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_101-4_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_101-4_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_101-4_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_101-4_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_101-4_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_101-4_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_101-4_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_101-4_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_101-4_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_101-4_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_101-4_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_101-4_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_101-4_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_101-4_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_101-4_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_101-4_1_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_101-4_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_101-4_1_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_101-4_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_101-4_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_101-4_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_352_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_101-4_1_4_load_128 | 0 | 0.0013979 | 0.00035034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_101-4_1_4_load_126 | 1 | 0.0012949 | 0.00032454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_101-4_1_4_load_154 | 2 | 0.0013813 | 0.00034619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_101-4_1_4_load_129 | 3 | 0.0024253 | 0.00060784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_101-4_1_4_load_100 | 5 | 0.0017321 | 0.0004341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_101-4_1_4_load_256 | 6 | 0.00071963 | 0.00018036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_101-4_1_4_load_254 | 7 | 0.0010654 | 0.00026702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_101-4_1_4_load_255 | 8 | 0.0011669 | 0.00029245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_101-4_1_4_load_257 | 9 | 0.0015112 | 0.00037875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_101-4_1_4_load_258 | 11 | 0.0035657 | 0.00089366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_101-4_1_4_load_260 | 12 | 0.0015455 | 0.00038734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_101-4_1_4_load_259 | 13 | 0.0039199 | 0.00098242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_101-4_1_4_load_263 | 14 | 0.0011585 | 0.00029035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_101-4_1_4_load_261 | 15 | 0.0013725 | 0.00034398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_101-4_1_4_load_74 | 20 | 0.0084353 | 0.0021141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_101-4_1_4_load_262 | 23 | 0.001578 | 0.00039549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_101-4_1_4_load_90 | 24 | 0.023209 | 0.0058168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_101-4_1_4_load_72 | 26 | 0.0034133 | 0.00085544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_101-4_1_4_load_73 | 29 | 0.0013245 | 0.00033195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_101-4_1_4_load_70 | 30 | 0.015711 | 0.0039375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_101-4_1_4_load_264 | 34 | 0.0031811 | 0.00079725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_101-4_1_4_load_78 | 35 | 0.0022827 | 0.0005721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_101-4_1_4_load_75 | 36 | 0.0009841 | 0.00024664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_101-4_1_4_load_82 | 38 | 0.0043792 | 0.0010975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_101-4_1_4_load_272 | 40 | 0.023159 | 0.0058043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_101-4_1_4_load_188 | 42 | 0.00094449 | 0.00023671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_101-4_1_4_load_187 | 43 | 0.0040233 | 0.0010083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_101-4_1_4_load_186 | 44 | 0.0009138 | 0.00022902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_101-4_1_4_load_196 | 45 | 0.003244 | 0.00081303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_101-4_1_4_load_197 | 46 | 0.004752 | 0.001191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_101-4_1_4_load_71 | 47 | 0.0010966 | 0.00027484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_101-4_1_4_load_76 | 48 | 0.0012509 | 0.0003135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_101-4_1_4_load_79 | 50 | 0.0024038 | 0.00060246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_101-4_1_4_load_102 | 52 | 0.0024494 | 0.00061388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_101-4_1_4_load_89 | 53 | 0.013273 | 0.0033266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_101-4_1_4_load_88 | 54 | 0.0042385 | 0.0010623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_101-4_1_4_load_91 | 56 | 0.0097233 | 0.0024369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_101-4_1_4_load_96 | 58 | 0.0024431 | 0.0006123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_101-4_1_4_load_224 | 59 | 0.0028233 | 0.0007076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_101-4_1_4_load_103 | 60 | 0.00072327 | 0.00018127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_101-4_1_4_load_250 | 61 | 0.00065638 | 0.0001645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_101-4_1_4_load_251 | 62 | 0.00094607 | 0.00023711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_101-4_1_4_load_241 | 63 | 0.0088437 | 0.0022164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_101-4_1_4_load_242 | 64 | 0.033764 | 0.0084622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_101-4_1_4_load_252 | 65 | 0.00076266 | 0.00019114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_101-4_1_4_load_122 | 66 | 0.0022911 | 0.00057419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_101-4_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_101-4_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_101-4_1_4_line_2 |  | 1 | 57 | 0.060995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_101-4_1_4_line_3 |  | 2 | 41 | 0.026685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_101-4_1_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.021511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_101-4_1_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.024643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_101-4_1_4_line_6 |  | 4 | 57 | 0.050629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_101-4_1_4_line_7 |  | 4 | 55 | 0.068715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_101-4_1_4_line_8 |  | 5 | 58 | 0.032921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_101-4_1_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.0064138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_101-4_1_4_line_10 |  | 6 | 8 | 0.022451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_101-4_1_4_line_11 |  | 7 | 65 | 0.016664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_101-4_1_4_line_12 |  | 8 | 9 | 0.0025512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_101-4_1_4_line_13 |  | 9 | 10 | 0.026533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_101-4_1_4_line_14 |  | 10 | 39 | 0.15058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_101-4_1_4_line_15 |  | 10 | 11 | 0.0044858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_101-4_1_4_line_16 |  | 10 | 13 | 0.045759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_101-4_1_4_line_17 |  | 11 | 12 | 0.030696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_101-4_1_4_line_18 |  | 12 | 15 | 0.024178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_101-4_1_4_line_19 |  | 13 | 14 | 0.050058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_101-4_1_4_line_20 |  | 15 | 23 | 0.011013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_101-4_1_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.050524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_101-4_1_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.019997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_101-4_1_4_line_23 |  | 17 | 26 | 0.0014447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_101-4_1_4_line_24 |  | 18 | 35 | 0.038873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_101-4_1_4_line_25 |  | 18 | 36 | 0.057302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_101-4_1_4_line_26 |  | 19 | 20 | 0.04508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_101-4_1_4_line_27 |  | 19 | 21 | 0.022376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_101-4_1_4_line_28 |  | 19 | 22 | 0.006275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_101-4_1_4_line_29 |  | 21 | 24 | 0.036145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_101-4_1_4_line_30 |  | 22 | 29 | 0.032706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_101-4_1_4_line_31 |  | 22 | 30 | 0.024444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_101-4_1_4_line_32 |  | 23 | 25 | 0.028687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_101-4_1_4_line_33 |  | 24 | 28 | 0.024828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_101-4_1_4_line_34 |  | 25 | 27 | 0.007914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_101-4_1_4_line_35 |  | 25 | 28 | 0.033044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_101-4_1_4_line_36 |  | 26 | 47 | 0.040486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_101-4_1_4_line_37 |  | 27 | 34 | 0.015795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_101-4_1_4_line_38 |  | 27 | 31 | 0.01839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_101-4_1_4_line_39 |  | 28 | 33 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_101-4_1_4_line_40 |  | 30 | 47 | 0.031773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_101-4_1_4_line_41 |  | 31 | 32 | 0.013421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_101-4_1_4_line_42 |  | 32 | 63 | 0.029062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_101-4_1_4_line_43 |  | 32 | 59 | 0.0029039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_101-4_1_4_line_44 |  | 33 | 37 | 0.064688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_101-4_1_4_line_45 |  | 33 | 38 | 0.045868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_101-4_1_4_line_46 |  | 35 | 51 | 0.0022537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_101-4_1_4_line_47 |  | 36 | 48 | 0.011653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_101-4_1_4_line_48 |  | 37 | 40 | 0.04913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_101-4_1_4_line_49 |  | 39 | 42 | 0.012505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_101-4_1_4_line_50 |  | 39 | 43 | 0.024628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_101-4_1_4_line_51 |  | 41 | 49 | 0.027288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_101-4_1_4_line_52 |  | 42 | 45 | 0.005833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_101-4_1_4_line_53 |  | 43 | 44 | 0.023558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_101-4_1_4_line_54 |  | 45 | 46 | 0.032846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_101-4_1_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.044708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_101-4_1_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.010335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_101-4_1_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.029808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_101-4_1_4_line_58 |  | 51 | 53 | 0.050494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_101-4_1_4_line_59 |  | 51 | 54 | 0.02147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_101-4_1_4_line_60 |  | 52 | 60 | 0.01584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_101-4_1_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.011042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_101-4_1_4_line_62 |  | 57 | 66 | 0.021059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_101-4_1_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.01525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_101-4_1_4_line_64 |  | 62 | 65 | 0.011289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_101-4_1_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0090181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_101-4_1_4_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2676028.4731 | 1260970.7352 | 2676052.0463 | 1260990.4832
1 | 2676028.4731 | 1260970.7352 | 2676006.05 | 1260951.9506
2 | 2676098.8025 | 1261029.6523 | 2676052.0463 | 1260990.4832
3 | 2675985.5945 | 1260934.8144 | 2676006.05 | 1260951.9506
4 | 2676144.7056 | 1261043.5979 | 2676147.6345 | 1261064.909
5 | 2676147.6345 | 1261064.909 | 2676150.9898 | 1261089.3229
6 | 2676144.7056 | 1261043.5979 | 2676131.9453 | 1261046.08 | 2676118.7895 | 1261043.5866 | 2676098.8025 | 1261029.6523
7 | 2676144.7056 | 1261043.5979 | 2676143.4118 | 1261028.7811 | 2676145.2298 | 1260997.6252 | 2676167.7746 | 1260999.6169
8 | 2676155.0814 | 1261121.982 | 2676154.3382 | 1261113.6862 | 2676150.9898 | 1261089.3229
9 | 2676324.4495 | 1260953.9809 | 2676330.7601 | 1260955.1269
10 | 2676302.36 | 1260949.9694 | 2676324.4495 | 1260953.9809
11 | 2676330.7601 | 1260955.1269 | 2676347.1564 | 1260958.1045
12 | 2676299.8498 | 1260949.5136 | 2676302.36 | 1260949.9694
13 | 2676274.7869 | 1260954.6055 | 2676282.081 | 1260949.996 | 2676293.7749 | 1260948.4122 | 2676299.8498 | 1260949.5136
14 | 2676274.7869 | 1260954.6055 | 2676267.8169 | 1260962.7107 | 2676303.0592 | 1260998.6479 | 2676314.1913 | 1261011.39 | 2676325.5272 | 1261025.269 | 2676334.5728 | 1261039.0962 | 2676344.4449 | 1261055.4471 | 2676340.7711 | 1261057.4901 | 2676337.4615 | 1261059.3377 | 2676333.3645 | 1261069.6483
15 | 2676274.7869 | 1260954.6055 | 2676271.5869 | 1260951.4618
16 | 2676274.7869 | 1260954.6055 | 2676277.52 | 1260957.1315 | 2676276.7138 | 1260960.6238 | 2676276.9607 | 1260964.8524 | 2676280.4947 | 1260968.9789 | 2676300.3515 | 1260989.8175
17 | 2676246.9761 | 1260937.8468 | 2676262.1102 | 1260952.3404 | 2676266.1713 | 1260952.9932 | 2676271.5869 | 1260951.4618
18 | 2676246.9761 | 1260937.8468 | 2676229.5144 | 1260921.1242
19 | 2676332.6421 | 1261027.8994 | 2676321.2703 | 1261011.7705 | 2676300.3515 | 1260989.8175
20 | 2676221.5121 | 1260913.5587 | 2676223.9065 | 1260915.7537 | 2676229.5144 | 1260921.1242
21 | 2676022.3063 | 1260800.3171 | 2676027.0358 | 1260798.2319 | 2676034.8302 | 1260782.8425 | 2676038.7547 | 1260777.1331 | 2676041.4119 | 1260773.2754 | 2676050.2874 | 1260779.3163 | 2676053.6185 | 1260774.6222
22 | 2676022.0694 | 1260819.9178 | 2676024.1697 | 1260809.5481 | 2676023.1779 | 1260804.6205 | 2676022.3063 | 1260800.3171
23 | 2676053.6185 | 1260774.6222 | 2676054.7363 | 1260775.5375
24 | 2676022.0694 | 1260819.9178 | 2676053.8723 | 1260842.2722
25 | 2676022.0694 | 1260819.9178 | 2676020.5899 | 1260826.5483 | 2675994.0583 | 1260869.5267
26 | 2676137.8681 | 1260836.0077 | 2676137.5169 | 1260834.6021 | 2676137.6462 | 1260832.1686 | 2676139.307 | 1260829.0209 | 2676141.1399 | 1260827.1431 | 2676142.6274 | 1260825.75 | 2676149.8239 | 1260819.9493 | 2676157.2398 | 1260813.4954 | 2676160.9802 | 1260809.2181 | 2676163.7205 | 1260804.7611 | 2676164.4079 | 1260801.8569
27 | 2676137.8681 | 1260836.0077 | 2676146.0097 | 1260841.6723 | 2676141.5984 | 1260846.5526 | 2676137.5493 | 1260850.8148
28 | 2676137.8681 | 1260836.0077 | 2676132.2446 | 1260833.1888
29 | 2676137.5493 | 1260850.8148 | 2676146.0813 | 1260857.7632 | 2676160.068 | 1260869.5077 | 2676165.1832 | 1260874.1056
30 | 2676132.2446 | 1260833.1888 | 2676132.594 | 1260832.3927 | 2676132.981 | 1260829.2619 | 2676134.8274 | 1260826.9172 | 2676137.2114 | 1260826.1362 | 2676140.88 | 1260823.915 | 2676154.4584 | 1260810.7675
31 | 2676132.2446 | 1260833.1888 | 2676125.7539 | 1260829.2467 | 2676114.4333 | 1260819.9718 | 2676112.6946 | 1260818.5988
32 | 2676202.0096 | 1260892.6986 | 2676208.7495 | 1260901.859 | 2676221.5121 | 1260913.5587
33 | 2676176.7393 | 1260893.9853 | 2676177.4859 | 1260891.0149 | 2676176.6443 | 1260885.5666 | 2676173.1203 | 1260881.2402 | 2676165.1832 | 1260874.1056
34 | 2676202.0096 | 1260892.6986 | 2676201.3048 | 1260884.8169
35 | 2676176.7393 | 1260893.9853 | 2676181.5068 | 1260897.7162 | 2676186.012 | 1260902.5112 | 2676190.1063 | 1260901.174 | 2676193.1465 | 1260902.1027 | 2676197.4657 | 1260897.3436 | 2676202.0096 | 1260892.6986
36 | 2676054.7363 | 1260775.5375 | 2676060.6959 | 1260780.4175 | 2676069.428 | 1260787.6464 | 2676080.3089 | 1260794.7917 | 2676087.1568 | 1260799.7077
37 | 2676212.7959 | 1260877.3369 | 2676212.4115 | 1260881.4351 | 2676205.9302 | 1260882.6192 | 2676201.3048 | 1260884.8169
38 | 2676201.3048 | 1260884.8169 | 2676199.1328 | 1260882.5983 | 2676195.1911 | 1260879.7009 | 2676201.5893 | 1260871.5104
39 | 2676173.9402 | 1260910.0281 | 2676176.5697 | 1260905.3918 | 2676181.5068 | 1260897.7162 | 2676176.7393 | 1260893.9853
40 | 2676112.6946 | 1260818.5988 | 2676104.9286 | 1260812.4661 | 2676087.1568 | 1260799.7077
41 | 2676201.5893 | 1260871.5104 | 2676207.0604 | 1260859.2493
42 | 2676207.0604 | 1260859.2493 | 2676183.5566 | 1260842.1559
43 | 2676207.0604 | 1260859.2493 | 2676208.0161 | 1260856.5072
44 | 2676129.6324 | 1260892.0888 | 2676161.8519 | 1260920.5806 | 2676165.9053 | 1260924.1688 | 2676173.9402 | 1260910.0281
45 | 2676173.9402 | 1260910.0281 | 2676182.7359 | 1260918.7258 | 2676188.1795 | 1260915.0152 | 2676191.1294 | 1260913.0073 | 2676208.6913 | 1260928.3829
46 | 2676055.7161 | 1260843.5681 | 2676053.8723 | 1260842.2722
47 | 2675994.0583 | 1260869.5267 | 2675987.9371 | 1260879.4424
48 | 2676129.6324 | 1260892.0888 | 2676118.9199 | 1260903.493 | 2676113.143 | 1260906.7434 | 2676095.406 | 1260926.9973
49 | 2676333.3645 | 1261069.6483 | 2676321.4027 | 1261066.0038
50 | 2676333.3645 | 1261069.6483 | 2676327.2268 | 1261085.092 | 2676325.1872 | 1261092.8372
51 | 2675985.5945 | 1260934.8144 | 2675964.4522 | 1260917.4854
52 | 2676321.4027 | 1261066.0038 | 2676315.823 | 1261064.3038
53 | 2676320.0118 | 1261115.7842 | 2676320.9903 | 1261108.774 | 2676325.1872 | 1261092.8372
54 | 2676315.823 | 1261064.3038 | 2676311.6033 | 1261063.0181 | 2676291.0751 | 1261058.361 | 2676284.1256 | 1261055.8624
55 | 2675964.4522 | 1260917.4854 | 2675987.9371 | 1260879.4424
56 | 2675964.4522 | 1260917.4854 | 2675954.4632 | 1260914.8329
57 | 2675954.4632 | 1260914.8329 | 2675933.2804 | 1260893.8614
58 | 2676055.7161 | 1260843.5681 | 2676072.248 | 1260854.9004 | 2676096.0267 | 1260874.0762
59 | 2676055.7161 | 1260843.5681 | 2676069.1424 | 1260826.8145
60 | 2675930.1832 | 1260878.3269 | 2675933.2804 | 1260893.8614
61 | 2676167.7746 | 1260999.6169 | 2676178.7771 | 1261000.5528
62 | 2676098.8025 | 1261029.6523 | 2676087.3993 | 1261039.7022 | 2676081.9035 | 1261041.7345
63 | 2676373.2682 | 1260962.8465 | 2676358.2637 | 1260960.1216
64 | 2676358.2637 | 1260960.1216 | 2676347.1564 | 1260958.1045
65 | 2676183.5566 | 1260842.1559 | 2676183.5566 | 1260842.1559 | 2676177.2039 | 1260848.5568

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676028.4731 | 1260970.7352
1 | 2676052.0463 | 1260990.4832
2 | 2676006.05 | 1260951.9506
3 | 2676147.6345 | 1261064.909
4 | 2676144.7056 | 1261043.5979
5 | 2676150.9898 | 1261089.3229
6 | 2676324.4495 | 1260953.9809
7 | 2676330.7601 | 1260955.1269
8 | 2676302.36 | 1260949.9694
9 | 2676299.8498 | 1260949.5136
10 | 2676274.7869 | 1260954.6055
11 | 2676271.5869 | 1260951.4618
12 | 2676246.9761 | 1260937.8468
13 | 2676300.3515 | 1260989.8175
14 | 2676332.6421 | 1261027.8994
15 | 2676229.5144 | 1260921.1242
16 | 2676022.3063 | 1260800.3171
17 | 2676053.6185 | 1260774.6222
18 | 2676022.0694 | 1260819.9178
19 | 2676137.8681 | 1260836.0077
20 | 2676164.4079 | 1260801.8569
21 | 2676137.5493 | 1260850.8148
22 | 2676132.2446 | 1260833.1888
23 | 2676221.5121 | 1260913.5587
24 | 2676165.1832 | 1260874.1056
25 | 2676202.0096 | 1260892.6986
26 | 2676054.7363 | 1260775.5375
27 | 2676201.3048 | 1260884.8169
28 | 2676176.7393 | 1260893.9853
29 | 2676154.4584 | 1260810.7675
30 | 2676112.6946 | 1260818.5988
31 | 2676201.5893 | 1260871.5104
32 | 2676207.0604 | 1260859.2493
33 | 2676173.9402 | 1260910.0281
34 | 2676212.7959 | 1260877.3369
35 | 2676053.8723 | 1260842.2722
36 | 2675994.0583 | 1260869.5267
37 | 2676129.6324 | 1260892.0888
38 | 2676208.6913 | 1260928.3829
39 | 2676333.3645 | 1261069.6483
40 | 2676095.406 | 1260926.9973
41 | 2675985.5945 | 1260934.8144
42 | 2676321.4027 | 1261066.0038
43 | 2676325.1872 | 1261092.8371
44 | 2676320.0118 | 1261115.7842
45 | 2676315.823 | 1261064.3038
46 | 2676284.1256 | 1261055.8624
47 | 2676087.1568 | 1260799.7077
48 | 2675987.9371 | 1260879.4424
49 | 2675964.4522 | 1260917.4854
50 | 2675954.4632 | 1260914.8329
51 | 2676055.7161 | 1260843.5681
52 | 2675933.2804 | 1260893.8614
53 | 2676096.0267 | 1260874.0762
54 | 2676069.1424 | 1260826.8145
55 | 2676167.7746 | 1260999.6169
56 | 2676178.7771 | 1261000.5528
57 | 2676098.8025 | 1261029.6523
58 | 2676155.0814 | 1261121.982
59 | 2676208.0161 | 1260856.5072
60 | 2675930.1832 | 1260878.3269
61 | 2676373.2682 | 1260962.8465
62 | 2676358.2637 | 1260960.1216
63 | 2676183.5566 | 1260842.1559
64 | 2676177.2039 | 1260848.5568
65 | 2676347.1564 | 1260958.1045
66 | 2676081.9035 | 1261041.7345
67 | 2676181.5068 | 1260897.7162

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97771 | -0.42956 | 0.0013979 | 0.00035034
1 | 0.97714 | -0.44074 | 0.0012949 | 0.00032454
2 | 0.97829 | -0.4182 | 0.0013813 | 0.00034619
3 | 0.97519 | -0.47923 | 0.0024253 | 0.00060784
4 | 0.97532 | -0.47663 | 0 | 0
5 | 0.97509 | -0.48112 | 0.0017321 | 0.0004341
6 | 0.99267 | -0.14068 | 0.00071963 | 0.00018036
7 | 0.99265 | -0.14107 | 0.0010654 | 0.00026702
8 | 0.99276 | -0.13904 | 0.0011669 | 0.00029245
9 | 0.99277 | -0.1388 | 0.0015112 | 0.00037875
10 | 0.99294 | -0.13559 | 0 | 0
11 | 0.99304 | -0.13355 | 0.0035657 | 0.00089366
12 | 0.99387 | -0.11763 | 0.0015455 | 0.00038734
13 | 0.99272 | -0.1397 | 0.0039199 | 0.00098242
14 | 0.99267 | -0.14073 | 0.0011585 | 0.00029035
15 | 0.99455 | -0.10445 | 0.0013725 | 0.00034398
16 | 0.98348 | -0.31696 | 0 | 0
17 | 0.98584 | -0.27125 | 0 | 0
18 | 0.98255 | -0.3351 | 0 | 0
19 | 0.99154 | -0.16132 | 0 | 0
20 | 0.9912 | -0.16806 | 0.0084353 | 0.0021141
21 | 0.9932 | -0.12951 | 0 | 0
22 | 0.99113 | -0.16931 | 0 | 0
23 | 0.99487 | -0.098185 | 0.001578 | 0.00039549
24 | 0.99588 | -0.078364 | 0.023209 | 0.0058168
25 | 0.99576 | -0.081094 | 0 | 0
26 | 0.9859 | -0.26995 | 0.0034133 | 0.00085544
27 | 0.99541 | -0.087859 | 0 | 0
28 | 0.99825 | -0.033304 | 0 | 0
29 | 0.99109 | -0.17008 | 0.0013245 | 0.00033195
30 | 0.98953 | -0.19996 | 0.015711 | 0.0039375
31 | 0.99465 | -0.10257 | 0 | 0
32 | 0.99409 | -0.11332 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | -0.21713 | -0.054759
34 | 0.99536 | -0.088743 | 0.0031811 | 0.00079725
35 | 0.98184 | -0.34901 | 0.0022827 | 0.0005721
36 | 0.98093 | -0.36673 | 0.0009841 | 0.00024664
37 | 0.99864 | -0.02615 | 0 | 0
38 | 0.99982 | -0.0035022 | 0.0043792 | 0.0010975
39 | 0.99102 | -0.17262 | 0 | 0
40 | 0.9976 | -0.046057 | 0.023159 | 0.0058043
41 | 0.97886 | -0.40717 | 0 | 0
42 | 0.99092 | -0.1746 | 0.00094449 | 0.00023671
43 | 0.99091 | -0.17478 | 0.0040233 | 0.0010083
44 | 0.99089 | -0.17516 | 0.0009138 | 0.00022902
45 | 0.99088 | -0.17543 | 0.003244 | 0.00081303
46 | 0.99074 | -0.1782 | 0.004752 | 0.001191
47 | 0.98792 | -0.23102 | 0.0010966 | 0.00027484
48 | 0.98061 | -0.37296 | 0.0012509 | 0.0003135
49 | 0.97943 | -0.39591 | 0 | 0
50 | 0.97938 | -0.39696 | 0.0024038 | 0.00060246
51 | 0.9818 | -0.34972 | 0 | 0
52 | 0.97929 | -0.39868 | 0.0024494 | 0.00061388
53 | 0.98118 | -0.36185 | 0.013273 | 0.0033266
54 | 0.98172 | -0.35137 | 0.0042385 | 0.0010623
55 | 0.9747 | -0.48888 | 0 | 0
56 | 0.9746 | -0.49085 | 0.0097233 | 0.0024369
57 | 0.97609 | -0.46149 | 0 | 0
58 | 0.97502 | -0.48259 | 0.0024431 | 0.0006123
59 | 0.99408 | -0.11346 | 0.0028233 | 0.0007076
60 | 0.97928 | -0.39888 | 0.00072327 | 0.00018127
61 | 0.99259 | -0.14227 | 0.00065638 | 0.0001645
62 | 0.9926 | -0.14209 | 0.00094607 | 0.00023711
63 | 0.99296 | -0.13518 | 0.0088437 | 0.0022164
64 | 0.99268 | -0.14057 | 0.033764 | 0.0084622
65 | 0.99262 | -0.14177 | 0.00076266 | 0.00019114
66 | 0.97604 | -0.46238 | 0.0022911 | 0.00057419
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019959 | 0.0050172 | -0.019948 | -0.0050107 | 1.0644e-05 | 6.4269e-06 | 0.030381 | 0.030381 | 0.030381 | 0.97771 | -0.42956 | 0.97714 | -0.44074 | 8.3466
1 | -0.021357 | -0.0053675 | 0.021368 | 0.0053746 | 1.1593e-05 | 7.0522e-06 | 0.032509 | 0.032509 | 0.032509 | 0.97771 | -0.42956 | 0.97829 | -0.4182 | 8.931
2 | 0.018653 | 0.0046862 | -0.018635 | -0.0046752 | 1.8461e-05 | 1.1052e-05 | 0.02841 | 0.02841 | 0.02841 | 0.97714 | -0.44074 | 0.97609 | -0.46149 | 7.8049
3 | -0.02275 | -0.0057208 | 0.022762 | 0.0057281 | 1.1986e-05 | 7.3361e-06 | 0.03461 | 0.03461 | 0.03461 | 0.97829 | -0.4182 | 0.97886 | -0.40717 | 9.5082
4 | -0.0066011 | -0.0016539 | 0.0066019 | 0.0016541 | 8.1836e-07 | 2.5533e-07 | 0.010072 | 0.010072 | 0.010072 | 0.97519 | -0.47923 | 0.97532 | -0.47663 | 2.7671
5 | 0.0041757 | 0.001046 | -0.0041754 | -0.0010461 | 3.7516e-07 | -6.7326e-08 | 0.0063715 | 0.0063716 | 0.0063716 | 0.97519 | -0.47923 | 0.97509 | -0.48112 | 1.7504
6 | -0.016332 | -0.0040943 | 0.016344 | 0.0041012 | 1.1788e-05 | 6.9118e-06 | 0.024917 | 0.024917 | 0.024917 | 0.97532 | -0.47663 | 0.97609 | -0.46149 | 6.8454
7 | 0.0097299 | 0.0024401 | -0.0097242 | -0.0024373 | 5.6789e-06 | 2.7775e-06 | 0.014845 | 0.014846 | 0.014846 | 0.97532 | -0.47663 | 0.9747 | -0.48888 | 4.0784
8 | 0.0024433 | 0.000612 | -0.0024431 | -0.0006123 | 1.7162e-07 | -3.0079e-07 | 0.0037284 | 0.0037285 | 0.0037285 | 0.97509 | -0.48112 | 0.97502 | -0.48259 | 1.0243
9 | 0.0034307 | 0.00085924 | -0.0034306 | -0.00085928 | 6.3603e-08 | -4.2208e-08 | 0.0051424 | 0.0051424 | 0.0051424 | 0.99267 | -0.14068 | 0.99265 | -0.14107 | 1.4128
10 | -0.0041503 | -0.0010396 | 0.0041506 | 0.0010395 | 3.2583e-07 | -8.1731e-08 | 0.0062211 | 0.006221 | 0.0062211 | 0.99267 | -0.14068 | 0.99276 | -0.13904 | 1.7091
11 | 0.0023652 | 0.00059226 | -0.0023651 | -0.00059243 | 7.8551e-08 | -1.6515e-07 | 0.0035453 | 0.0035454 | 0.0035454 | 0.99265 | -0.14107 | 0.99262 | -0.14177 | 0.97402
12 | -0.0053175 | -0.001332 | 0.0053176 | 0.001332 | 6.0771e-08 | 5.9062e-09 | 0.0079701 | 0.00797 | 0.0079701 | 0.99276 | -0.13904 | 0.99277 | -0.1388 | 2.1896
13 | -0.0068288 | -0.0017107 | 0.0068299 | 0.001711 | 1.0423e-06 | 3.2395e-07 | 0.010235 | 0.010235 | 0.010235 | 0.99277 | -0.1388 | 0.99294 | -0.13559 | 2.8118
14 | 0.013904 | 0.003492 | -0.01388 | -0.0034783 | 2.4524e-05 | 1.3751e-05 | 0.02084 | 0.02084 | 0.02084 | 0.99294 | -0.13559 | 0.99102 | -0.17262 | 5.7254
15 | -0.025814 | -0.0064753 | 0.025816 | 0.0064768 | 2.5176e-06 | 1.5533e-06 | 0.038687 | 0.038687 | 0.038687 | 0.99294 | -0.13559 | 0.99304 | -0.13355 | 10.6282
16 | 0.0050795 | 0.0012722 | -0.0050785 | -0.0012722 | 9.9425e-07 | 4.4572e-08 | 0.0076118 | 0.007612 | 0.007612 | 0.99294 | -0.13559 | 0.99272 | -0.1397 | 2.0912
17 | -0.029382 | -0.0073705 | 0.029404 | 0.0073844 | 2.2315e-05 | 1.3884e-05 | 0.04403 | 0.04403 | 0.04403 | 0.99304 | -0.13355 | 0.99387 | -0.11763 | 12.0961
18 | -0.03095 | -0.0077717 | 0.030969 | 0.0077838 | 1.9472e-05 | 1.2149e-05 | 0.046343 | 0.046343 | 0.046343 | 0.99387 | -0.11763 | 0.99455 | -0.10445 | 12.7317
19 | 0.0011586 | 0.00028974 | -0.0011585 | -0.00029035 | 5.6605e-08 | -6.1095e-07 | 0.0017364 | 0.0017366 | 0.0017366 | 0.99272 | -0.1397 | 0.99267 | -0.14073 | 0.47709
20 | -0.032342 | -0.0081278 | 0.032352 | 0.0081339 | 9.6732e-06 | 6.0479e-06 | 0.048397 | 0.048397 | 0.048397 | 0.99455 | -0.10445 | 0.99487 | -0.098185 | 13.2958
21 | -0.050532 | -0.012748 | 0.050643 | 0.012818 | 0.00011084 | 7.0294e-05 | 0.076486 | 0.076486 | 0.076486 | 0.98348 | -0.31696 | 0.98584 | -0.27125 | 21.0126
22 | 0.050532 | 0.012748 | -0.050489 | -0.01272 | 4.387e-05 | 2.7823e-05 | 0.076486 | 0.076486 | 0.076486 | 0.98348 | -0.31696 | 0.98255 | -0.3351 | 21.0127
23 | -0.050643 | -0.012818 | 0.050646 | 0.01282 | 3.1694e-06 | 2.01e-06 | 0.076486 | 0.076486 | 0.076486 | 0.98584 | -0.27125 | 0.9859 | -0.26995 | 21.0126
24 | 0.019816 | 0.0049735 | -0.019803 | -0.0049656 | 1.3131e-05 | 7.9122e-06 | 0.030013 | 0.030013 | 0.030013 | 0.98255 | -0.3351 | 0.98184 | -0.34901 | 8.2455
25 | 0.030672 | 0.0077468 | -0.030626 | -0.0077179 | 4.6409e-05 | 2.8977e-05 | 0.046473 | 0.046473 | 0.046473 | 0.98255 | -0.3351 | 0.98093 | -0.36673 | 12.7673
26 | 0.0084381 | 0.0021152 | -0.0084353 | -0.0021141 | 2.7108e-06 | 1.1537e-06 | 0.012663 | 0.012663 | 0.012663 | 0.99154 | -0.16132 | 0.9912 | -0.16806 | 3.479
27 | -0.080946 | -0.020536 | 0.08107 | 0.020615 | 0.000124 | 7.9072e-05 | 0.12157 | 0.12156 | 0.12157 | 0.99154 | -0.16132 | 0.9932 | -0.12951 | 33.397
28 | 0.072508 | 0.018421 | -0.07248 | -0.018403 | 2.7907e-05 | 1.778e-05 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.99154 | -0.16132 | 0.99113 | -0.16931 | 29.9181
29 | -0.08107 | -0.020615 | 0.08127 | 0.020743 | 0.00020031 | 0.00012773 | 0.12156 | 0.12156 | 0.12156 | 0.9932 | -0.12951 | 0.99588 | -0.078364 | 33.397
30 | 0.0013245 | 0.00033156 | -0.0013245 | -0.00033195 | 4.8497e-08 | -3.9045e-07 | 0.0019884 | 0.0019886 | 0.0019886 | 0.99113 | -0.16931 | 0.99109 | -0.17008 | 0.54631
31 | 0.071156 | 0.018072 | -0.071051 | -0.018005 | 0.00010478 | 6.6744e-05 | 0.10691 | 0.10691 | 0.10691 | 0.99113 | -0.16931 | 0.98953 | -0.19996 | 29.3719
32 | -0.03393 | -0.0085294 | 0.033957 | 0.0085467 | 2.7714e-05 | 1.7364e-05 | 0.050757 | 0.050757 | 0.050757 | 0.99487 | -0.098185 | 0.99576 | -0.081094 | 13.9442
33 | -0.10448 | -0.02656 | 0.10471 | 0.026705 | 0.00022729 | 0.00014514 | 0.15624 | 0.15624 | 0.15624 | 0.99588 | -0.078364 | 0.99825 | -0.033304 | 42.9239
34 | 0.048737 | 0.012262 | -0.048721 | -0.012252 | 1.5749e-05 | 9.9763e-06 | 0.072847 | 0.072847 | 0.072847 | 0.99576 | -0.081094 | 0.99541 | -0.087859 | 20.0128
35 | -0.082694 | -0.020808 | 0.082883 | 0.020929 | 0.00018932 | 0.00012073 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.99576 | -0.081094 | 0.99825 | -0.033304 | 33.957
36 | -0.05406 | -0.013676 | 0.054161 | 0.01374 | 0.00010118 | 6.424e-05 | 0.081637 | 0.081637 | 0.081637 | 0.9859 | -0.26995 | 0.98792 | -0.23102 | 22.4278
37 | 0.0031812 | 0.00079713 | -0.0031811 | -0.00079725 | 1.3395e-07 | -1.1958e-07 | 0.0047554 | 0.0047555 | 0.0047555 | 0.99541 | -0.087859 | 0.99536 | -0.088743 | 1.3065
38 | 0.04554 | 0.011455 | -0.045508 | -0.011434 | 3.1974e-05 | 2.0225e-05 | 0.068091 | 0.068091 | 0.068091 | 0.99541 | -0.087859 | 0.99465 | -0.10257 | 18.7064
39 | -0.18759 | -0.047634 | 0.18789 | 0.047826 | 0.00030117 | 0.00019221 | 0.27985 | 0.27985 | 0.27985 | 0.99825 | -0.033304 | 1 | 0 | 38.4404
40 | 0.05534 | 0.014067 | -0.055258 | -0.014015 | 8.2653e-05 | 5.249e-05 | 0.083289 | 0.083289 | 0.083289 | 0.98953 | -0.19996 | 0.98792 | -0.23102 | 22.8816
41 | 0.045508 | 0.011434 | -0.045485 | -0.01142 | 2.3335e-05 | 1.476e-05 | 0.068091 | 0.068091 | 0.068091 | 0.99465 | -0.10257 | 0.99409 | -0.11332 | 18.7064
42 | 0.042661 | 0.010712 | -0.042617 | -0.010684 | 4.4452e-05 | 2.8073e-05 | 0.063865 | 0.063865 | 0.063865 | 0.99409 | -0.11332 | 0.99296 | -0.13518 | 17.5454
43 | 0.0028234 | 0.00070757 | -0.0028233 | -0.0007076 | 1.945e-08 | -2.52e-08 | 0.0042262 | 0.0042262 | 0.0042262 | 0.99409 | -0.11332 | 0.99408 | -0.11346 | 1.161
44 | 0.02321 | 0.0058354 | -0.023181 | -0.0058177 | 2.8946e-05 | 1.7678e-05 | 0.034544 | 0.034544 | 0.034544 | 1 | 0 | 0.99864 | -0.02615 | 9.4901
45 | 0.0043799 | 0.0010974 | -0.0043792 | -0.0010975 | 7.3061e-07 | -1.3406e-07 | 0.0065173 | 0.0065175 | 0.0065175 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0035022 | 1.7905
46 | 0.01752 | 0.0043935 | -0.01752 | -0.0043931 | 5.9591e-07 | 3.5288e-07 | 0.026554 | 0.026554 | 0.026554 | 0.98184 | -0.34901 | 0.9818 | -0.34972 | 7.295
47 | 0.029642 | 0.0074712 | -0.029633 | -0.0074657 | 8.8412e-06 | 5.5113e-06 | 0.04498 | 0.04498 | 0.04498 | 0.98093 | -0.36673 | 0.98061 | -0.37296 | 12.3572
48 | 0.023181 | 0.0058177 | -0.023159 | -0.0058043 | 2.1985e-05 | 1.3428e-05 | 0.034544 | 0.034544 | 0.034544 | 0.99864 | -0.02615 | 0.9976 | -0.046057 | 9.4902
49 | 0.0089423 | 0.0022412 | -0.0089415 | -0.0022408 | 8.4538e-07 | 3.7994e-07 | 0.013427 | 0.013427 | 0.013427 | 0.99102 | -0.17262 | 0.99092 | -0.1746 | 3.6887
50 | 0.0049376 | 0.0012371 | -0.0049371 | -0.0012371 | 5.0761e-07 | 7.582e-09 | 0.0074137 | 0.0074138 | 0.0074138 | 0.99102 | -0.17262 | 0.99091 | -0.17478 | 2.0368
51 | -0.022762 | -0.0057281 | 0.022774 | 0.0057356 | 1.2257e-05 | 7.5014e-06 | 0.03461 | 0.034609 | 0.03461 | 0.97886 | -0.40717 | 0.97943 | -0.39591 | 9.5081
52 | 0.007997 | 0.0020041 | -0.0079966 | -0.002004 | 3.1543e-07 | 1.2674e-07 | 0.012009 | 0.012009 | 0.012009 | 0.99092 | -0.1746 | 0.99088 | -0.17543 | 3.2991
53 | 0.00091382 | 0.00022873 | -0.0009138 | -0.00022902 | 1.6634e-08 | -2.9283e-07 | 0.0013721 | 0.0013722 | 0.0013722 | 0.99091 | -0.17478 | 0.99089 | -0.17516 | 0.37699
54 | 0.0047526 | 0.0011909 | -0.004752 | -0.001191 | 6.2741e-07 | -2.1485e-08 | 0.007137 | 0.0071371 | 0.0071371 | 0.99088 | -0.17543 | 0.99074 | -0.1782 | 1.9608
55 | 0.028382 | 0.0071522 | -0.028351 | -0.0071328 | 3.1118e-05 | 1.9352e-05 | 0.043082 | 0.043082 | 0.043082 | 0.98061 | -0.37296 | 0.97943 | -0.39591 | 11.8358
56 | 0.0055771 | 0.0013973 | -0.0055768 | -0.0013972 | 2.7824e-07 | 4.8008e-08 | 0.0084729 | 0.0084729 | 0.0084729 | 0.97943 | -0.39591 | 0.97938 | -0.39696 | 2.3277
57 | 0.003173 | 0.00079475 | -0.0031727 | -0.00079496 | 2.5977e-07 | -2.0881e-07 | 0.0048207 | 0.0048208 | 0.0048208 | 0.97938 | -0.39696 | 0.97929 | -0.39868 | 1.3244
58 | 0.013281 | 0.0033309 | -0.013273 | -0.0033266 | 7.6727e-06 | 4.2724e-06 | 0.02013 | 0.02013 | 0.02013 | 0.9818 | -0.34972 | 0.98118 | -0.36185 | 5.5302
59 | 0.0042388 | 0.0010622 | -0.0042385 | -0.0010623 | 3.3229e-07 | -5.882e-08 | 0.0064243 | 0.0064244 | 0.0064244 | 0.9818 | -0.34972 | 0.98172 | -0.35137 | 1.7649
60 | 0.00072328 | 0.00018107 | -0.00072327 | -0.00018127 | 7.1741e-09 | -1.947e-07 | 0.0010989 | 0.001099 | 0.001099 | 0.97929 | -0.39868 | 0.97928 | -0.39888 | 0.30193
61 | 0.0097242 | 0.0024373 | -0.0097233 | -0.0024369 | 9.126e-07 | 4.4645e-07 | 0.014846 | 0.014846 | 0.014846 | 0.9747 | -0.48888 | 0.9746 | -0.49085 | 4.0785
62 | 0.0022912 | 0.00057399 | -0.0022911 | -0.00057419 | 9.6341e-08 | -2.0156e-07 | 0.0034927 | 0.0034928 | 0.0034928 | 0.97609 | -0.46149 | 0.97604 | -0.46238 | 0.95956
63 | -0.00065638 | -0.0001645 | 0.00065639 | 0.00016431 | 5.5367e-09 | -1.9357e-07 | 0.00098399 | 0.00098392 | 0.00098399 | 0.99259 | -0.14227 | 0.9926 | -0.14209 | 0.27033
64 | -0.0016025 | -0.00040142 | 0.0016025 | 0.00040129 | 2.4428e-08 | -1.3029e-07 | 0.0024022 | 0.0024021 | 0.0024022 | 0.9926 | -0.14209 | 0.99262 | -0.14177 | 0.65994
65 | 0.033773 | 0.0084676 | -0.033764 | -0.0084622 | 8.6629e-06 | 5.4276e-06 | 0.050612 | 0.050612 | 0.050612 | 0.99296 | -0.13518 | 0.99268 | -0.14057 | 13.9045

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21713 | 0.054759

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013979 | 0.00035034
1 | 0.0012949 | 0.00032454
2 | 0.0013813 | 0.00034619
3 | 0.0024253 | 0.00060784
4 | 0.0017321 | 0.0004341
5 | 0.00071963 | 0.00018036
6 | 0.0010654 | 0.00026702
7 | 0.0011669 | 0.00029245
8 | 0.0015112 | 0.00037875
9 | 0.0035657 | 0.00089366
10 | 0.0015455 | 0.00038734
11 | 0.0039199 | 0.00098242
12 | 0.0011585 | 0.00029035
13 | 0.0013725 | 0.00034398
14 | 0.0084353 | 0.0021141
15 | 0.001578 | 0.00039549
16 | 0.023209 | 0.0058168
17 | 0.0034133 | 0.00085544
18 | 0.0013245 | 0.00033195
19 | 0.015711 | 0.0039375
20 | 0.0031811 | 0.00079725
21 | 0.0022827 | 0.0005721
22 | 0.0009841 | 0.00024664
23 | 0.0043792 | 0.0010975
24 | 0.023159 | 0.0058043
25 | 0.00094449 | 0.00023671
26 | 0.0040233 | 0.0010083
27 | 0.0009138 | 0.00022902
28 | 0.003244 | 0.00081303
29 | 0.004752 | 0.001191
30 | 0.0010966 | 0.00027484
31 | 0.0012509 | 0.0003135
32 | 0.0024038 | 0.00060246
33 | 0.0024494 | 0.00061388
34 | 0.013273 | 0.0033266
35 | 0.0042385 | 0.0010623
36 | 0.0097233 | 0.0024369
37 | 0.0024431 | 0.0006123
38 | 0.0028233 | 0.0007076
39 | 0.00072327 | 0.00018127
40 | 0.00065638 | 0.0001645
41 | 0.00094607 | 0.00023711
42 | 0.0088437 | 0.0022164
43 | 0.033764 | 0.0084622
44 | 0.00076266 | 0.00019114
45 | 0.0022911 | 0.00057419

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1