## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1026-1_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1026-1_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1026-1_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1026-1_1_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1026-1_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1026-1_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1026-1_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1026-1_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1026-1_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1026-1_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1026-1_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1026-1_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1026-1_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1026-1_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1026-1_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1026-1_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1026-1_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1026-1_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1026-1_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1026-1_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1026-1_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1026-1_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1026-1_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1026-1_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1026-1_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1026-1_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1026-1_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1026-1_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1026-1_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1026-1_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1026-1_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1026-1_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1026-1_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1026-1_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1026-1_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1026-1_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1026-1_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1026-1_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1026-1_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1026-1_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1026-1_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1026-1_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1026-1_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1026-1_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1026-1_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1026-1_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1026-1_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1026-1_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1026-1_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1026-1_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1026-1_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1026-1_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1026-1_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1026-1_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1026-1_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1026-1_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1026-1_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1026-1_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1026-1_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1026-1_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1026-1_1_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1026-1_1_2_load_141 | 0 | 0.00023354 | 5.8531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1026-1_1_2_load_67 | 1 | 0.00088894 | 0.00022279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1026-1_1_2_load_142 | 2 | 0.00021876 | 5.4826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1026-1_1_2_load_234 | 3 | 0.00016987 | 4.2574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1026-1_1_2_load_20 | 4 | 0.0013971 | 0.00035016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1026-1_1_2_load_40 | 9 | 0.00052097 | 0.00013057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1026-1_1_2_load_45 | 10 | 0.00022868 | 5.7312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1026-1_1_2_load_25 | 11 | 0.00029838 | 7.4781e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1026-1_1_2_load_28 | 13 | 0.0007099 | 0.00017792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1026-1_1_2_load_29 | 15 | 0.0016816 | 0.00042146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1026-1_1_2_load_32 | 18 | 0.00080715 | 0.00020229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1026-1_1_2_load_38 | 20 | 0.0007508 | 0.00018817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1026-1_1_2_load_74 | 22 | 0.00080724 | 0.00020231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1026-1_1_2_load_59 | 23 | 0.0022477 | 0.00056334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1026-1_1_2_load_53 | 26 | 0.0012599 | 0.00031577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1026-1_1_2_load_72 | 27 | 0.00081166 | 0.00020342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1026-1_1_2_load_60 | 31 | 0.00015782 | 3.9552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1026-1_1_2_load_46 | 32 | 0.00021523 | 5.3941e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1026-1_1_2_load_47 | 33 | 0.00025134 | 6.2991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1026-1_1_2_load_44 | 34 | 0.00015202 | 3.81e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1026-1_1_2_load_41 | 35 | 0.00098248 | 0.00024623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1026-1_1_2_load_42 | 36 | 0.00010649 | 2.6689e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1026-1_1_2_load_68 | 37 | 0.0034906 | 0.00087484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1026-1_1_2_load_43 | 38 | 0.00054674 | 0.00013702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1026-1_1_2_load_58 | 39 | 0.00022536 | 5.6481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1026-1_1_2_load_65 | 40 | 0.0001907 | 4.7793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1026-1_1_2_load_48 | 41 | 0.0026892 | 0.00067397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1026-1_1_2_load_49 | 42 | 0.0011867 | 0.00029741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1026-1_1_2_load_52 | 45 | 0.0107 | 0.0026816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1026-1_1_2_load_56 | 47 | 0.0011365 | 0.00028484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1026-1_1_2_load_54 | 48 | 0.0013521 | 0.00033888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1026-1_1_2_load_57 | 50 | 0.0030943 | 0.00077549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1026-1_1_2_load_109 | 52 | 0.001071 | 0.00026841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1026-1_1_2_load_75 | 53 | 0.0020808 | 0.00052149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1026-1_1_2_load_64 | 54 | 0.00015838 | 3.9695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1026-1_1_2_load_70 | 57 | 0.00081056 | 0.00020315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1026-1_1_2_load_71 | 58 | 0.00069042 | 0.00017304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1026-1_1_2_load_73 | 59 | 0.00069003 | 0.00017294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1026-1_1_2_load_237 | 60 | 0.0035243 | 0.00088328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1026-1_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1026-1_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1026-1_1_2_line_2 |  | 1 | 51 | 0.021936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1026-1_1_2_line_3 |  | 2 | 3 | 0.020889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1026-1_1_2_line_4 |  | 4 | 5 | 0.26087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1026-1_1_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.029548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1026-1_1_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.15649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1026-1_1_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.29826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1026-1_1_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.037127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1026-1_1_2_line_9 |  | 8 | 10 | 0.080804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1026-1_1_2_line_10 |  | 9 | 35 | 0.089299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1026-1_1_2_line_11 |  | 10 | 30 | 0.019347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1026-1_1_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.13969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1026-1_1_2_line_13 |  | 12 | 13 | 0.030112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1026-1_1_2_line_14 |  | 13 | 14 | 0.02005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1026-1_1_2_line_15 |  | 14 | 56 | 0.058944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1026-1_1_2_line_16 |  | 15 | 16 | 0.018515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1026-1_1_2_line_17 |  | 15 | 17 | 0.021306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1026-1_1_2_line_18 |  | 16 | 18 | 0.010648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1026-1_1_2_line_19 |  | 16 | 19 | 0.061927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1026-1_1_2_line_20 |  | 17 | 20 | 0.024177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1026-1_1_2_line_21 |  | 17 | 21 | 0.079465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1026-1_1_2_line_22 |  | 18 | 22 | 0.009677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1026-1_1_2_line_23 |  | 19 | 23 | 0.021873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1026-1_1_2_line_24 |  | 21 | 34 | 0.063815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1026-1_1_2_line_25 |  | 22 | 59 | 0.024055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1026-1_1_2_line_26 |  | 23 | 39 | 0.024009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1026-1_1_2_line_27 |  | 24 | 25 | 0.046826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1026-1_1_2_line_28 |  | 24 | 26 | 0.083482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1026-1_1_2_line_29 |  | 25 | 27 | 0.040207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1026-1_1_2_line_30 |  | 27 | 57 | 0.0093718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1026-1_1_2_line_31 |  | 28 | 29 | 0.54034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1026-1_1_2_line_32 |  | 28 | 30 | 0.08178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1026-1_1_2_line_33 |  | 28 | 31 | 0.011755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1026-1_1_2_line_34 |  | 29 | 52 | 0.25671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1026-1_1_2_line_35 |  | 30 | 32 | 0.040765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1026-1_1_2_line_36 |  | 30 | 33 | 0.034749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1026-1_1_2_line_37 |  | 32 | 39 | 0.015089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1026-1_1_2_line_38 |  | 33 | 40 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1026-1_1_2_line_39 |  | 34 | 38 | 0.018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1026-1_1_2_line_40 |  | 35 | 36 | 0.026652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1026-1_1_2_line_41 |  | 36 | 37 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1026-1_1_2_line_42 |  | 37 | 55 | 0.17749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1026-1_1_2_line_43 |  | 40 | 54 | 0.019461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1026-1_1_2_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0076594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1026-1_1_2_line_45 |  | 41 | 43 | 0.062248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1026-1_1_2_line_46 |  | 43 | 44 | 0.027575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1026-1_1_2_line_47 |  | 43 | 45 | 0.015574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1026-1_1_2_line_48 |  | 44 | 46 | 0.02681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1026-1_1_2_line_49 |  | 44 | 47 | 0.0055295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1026-1_1_2_line_50 |  | 45 | 48 | 0.026628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1026-1_1_2_line_51 |  | 46 | 53 | 0.068519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1026-1_1_2_line_52 |  | 48 | 49 | 0.012821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1026-1_1_2_line_53 |  | 49 | 50 | 0.040025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1026-1_1_2_line_54 |  | 50 | 51 | 0.044618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1026-1_1_2_line_55 |  | 51 | 54 | 0.0084377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1026-1_1_2_line_56 |  | 55 | 56 | 0.32305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1026-1_1_2_line_57 |  | 56 | 60 | 0.10404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1026-1_1_2_line_58 |  | 57 | 58 | 0.022978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1026-1_1_2_line_59 |  | 58 | 59 | 0.0091446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1026-1_1_2_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 61 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2667954.277 | 1219026.0553 | 2667961.5598 | 1219031.7525 | 2667964.3405 | 1219032.8183 | 2667966.8954 | 1219032.3916 | 2667969.2422 | 1219030.9063 | 2667971.1182 | 1219029.0143
1 | 2667954.277 | 1219026.0553 | 2667933.6768 | 1219009.9403
2 | 2667986.5631 | 1219013.4372 | 2667971.1182 | 1219029.0143
3 | 2667917.2239 | 1218997.0695 | 2667933.6768 | 1219009.9403
4 | 2668013.457 | 1218407.5039 | 2667976.7329 | 1218427.7312 | 2667962.1439 | 1218435.125 | 2667951.1454 | 1218439.8248 | 2667952.3977 | 1218446.4878 | 2667956.5893 | 1218458.2986 | 2667959.6162 | 1218465.0819 | 2668002.3117 | 1218545.3864 | 2668021.1487 | 1218585.3712 | 2668034.7466 | 1218610.6877
5 | 2668048.7281 | 1218636.7186 | 2668034.7466 | 1218610.6877
6 | 2668144.5851 | 1218378.8613 | 2668132.7001 | 1218358.8461 | 2668128.9119 | 1218356.2567 | 2668124.3004 | 1218354.6363 | 2668119.3744 | 1218353.9685 | 2668112.996 | 1218354.8628 | 2668108.3458 | 1218356.633 | 2668100.0488 | 1218361.3634 | 2668082.5373 | 1218370.7471 | 2668055.4393 | 1218385.4581 | 2668027.0783 | 1218400.4549 | 2668013.457 | 1218407.5039
7 | 2667994.5564 | 1218895.6202 | 2668006.3946 | 1218883.114 | 2668019.1927 | 1218867.6391 | 2668031.2932 | 1218850.7777 | 2668045.9062 | 1218827.9189 | 2668064.4986 | 1218795.5551 | 2668077.9816 | 1218769.3257 | 2668088.835 | 1218745.4012 | 2668091.8943 | 1218736.0524 | 2668093.0315 | 1218730.1839 | 2668092.8196 | 1218722.1653 | 2668090.9103 | 1218715.2391 | 2668068.5511 | 1218672.7234 | 2668048.7281 | 1218636.7186
8 | 2668144.5851 | 1218378.8613 | 2668158.6087 | 1218407.6399 | 2668160.9816 | 1218412.1698
9 | 2667994.5564 | 1218895.6202 | 2667977.299 | 1218913.4791 | 2667945.3143 | 1218942.9887 | 2667935.3364 | 1218950.4369
10 | 2668160.9816 | 1218412.1698 | 2668194.1729 | 1218475.5342 | 2668203.0942 | 1218490.8998
11 | 2667919.8322 | 1218962.0103 | 2667935.3364 | 1218950.4369
12 | 2668572.8697 | 1218535.5617 | 2668542.2831 | 1218530.1954 | 2668513.0988 | 1218525.6569 | 2668499.5301 | 1218526.7906 | 2668469.0974 | 1218539.7269 | 2668439.1883 | 1218552.2313
13 | 2668572.8697 | 1218535.5617 | 2668572.094 | 1218545.5814 | 2668570.6071 | 1218565.5889
14 | 2668569.1212 | 1218585.5837 | 2668570.6071 | 1218565.5889
15 | 2668569.1212 | 1218585.5837 | 2668573.914 | 1218585.272 | 2668571.1284 | 1218639.341
16 | 2667785.6116 | 1218879.5076 | 2667796.4184 | 1218864.4739
17 | 2667808.8544 | 1218847.1737 | 2667796.4184 | 1218864.4739
18 | 2667785.6116 | 1218879.5076 | 2667776.9082 | 1218873.3733
19 | 2667785.6116 | 1218879.5076 | 2667782.4441 | 1218883.741 | 2667813.2349 | 1218905.7163 | 2667829.8697 | 1218914.5001
20 | 2667808.8544 | 1218847.1737 | 2667789.5849 | 1218832.5724
21 | 2667854.6685 | 1218782.2429 | 2667842.1925 | 1218800.1122 | 2667832.9123 | 1218813.9375 | 2667815.2596 | 1218839.8753 | 2667813.0836 | 1218842.3521 | 2667808.8544 | 1218847.1737
22 | 2667776.9082 | 1218873.3733 | 2667768.9985 | 1218867.7983
23 | 2667829.8697 | 1218914.5001 | 2667849.2114 | 1218924.7147
24 | 2667854.6685 | 1218782.2429 | 2667904.245 | 1218822.424
25 | 2667768.9985 | 1218867.7983 | 2667758.3712 | 1218860.3079 | 2667749.5542 | 1218853.6423
26 | 2667870.442 | 1218935.9268 | 2667849.2114 | 1218924.7147
27 | 2667648.6606 | 1218774.4627 | 2667660.2006 | 1218787.4909 | 2667669.6299 | 1218795.2473 | 2667683.5388 | 1218805.5117
28 | 2667648.6606 | 1218774.4627 | 2667642.7278 | 1218765.5675 | 2667625.8762 | 1218741.739 | 2667615.3475 | 1218725.8539 | 2667612.5417 | 1218718.951 | 2667613.7424 | 1218714.8065 | 2667618.6148 | 1218708.1353 | 2667622.1166 | 1218705.2778
29 | 2667683.5388 | 1218805.5117 | 2667695.0618 | 1218814.0147 | 2667716.0714 | 1218829.1384
30 | 2667716.0714 | 1218829.1384 | 2667723.6775 | 1218834.6136
31 | 2667864.3637 | 1219003.0934 | 2667847.5423 | 1219024.7156 | 2667837.4419 | 1219035.2851 | 2667766.4122 | 1219105.4438 | 2667758.8265 | 1219117.1428 | 2667753.7044 | 1219131.1045 | 2667752.6391 | 1219141.3545 | 2667751.6579 | 1219154.8964 | 2667751.2471 | 1219160.3174 | 2667743.2799 | 1219198.8957 | 2667730.9952 | 1219250.0997 | 2667715.6053 | 1219294.7643 | 2667708.1504 | 1219317.6831 | 2667704.9048 | 1219324.1392 | 2667686.2767 | 1219344.5961 | 2667676.3063 | 1219353.8221 | 2667664.067 | 1219357.0185 | 2667616.5251 | 1219361.4817 | 2667598.9573 | 1219362.7832 | 2667571.7683 | 1219371.3025 | 2667551.2624 | 1219380.7427
32 | 2667919.8322 | 1218962.0103 | 2667857.3599 | 1218993.6632 | 2667864.3637 | 1219003.0934
33 | 2667864.3637 | 1219003.0934 | 2667872.5728 | 1219011.5065
34 | 2667551.2624 | 1219380.7427 | 2667544.8196 | 1219368.6842 | 2667541.0071 | 1219348.8618 | 2667544.2704 | 1219328.1078 | 2667547.8677 | 1219307.3576 | 2667540.3104 | 1219291.851 | 2667520.6464 | 1219275.8736 | 2667470.8922 | 1219243.7897 | 2667447.9043 | 1219224.4172 | 2667430.5239 | 1219214.492 | 2667420.1464 | 1219212.7735 | 2667401.7524 | 1219213.2769
35 | 2667919.8322 | 1218962.0103 | 2667883.785 | 1218942.9734
36 | 2667919.8322 | 1218962.0103 | 2667938.3106 | 1218971.4825 | 2667949.7277 | 1218979.5583
37 | 2667870.442 | 1218935.9268 | 2667883.785 | 1218942.9734
38 | 2667966.6183 | 1218993.93 | 2667964.2266 | 1218991.5908 | 2667951.7944 | 1218981.0201 | 2667949.7277 | 1218979.5583
39 | 2667918.7552 | 1218834.1844 | 2667904.245 | 1218822.424
40 | 2668215.9102 | 1218514.2633 | 2668208.0471 | 1218499.4304 | 2668203.0942 | 1218490.8998
41 | 2668215.9102 | 1218514.2633 | 2668222.0954 | 1218525.931
42 | 2668361.6274 | 1218629.995 | 2668354.6459 | 1218621.9654 | 2668341.2586 | 1218608.6257 | 2668329.2481 | 1218599.66 | 2668309.523 | 1218588.9827 | 2668253.8625 | 1218560.8383 | 2668245.473 | 1218555.7723 | 2668235.8988 | 1218547.4463 | 2668228.6713 | 1218538.3356 | 2668222.0954 | 1218525.931
43 | 2667980.5309 | 1219007.5374 | 2667966.6183 | 1218993.93
44 | 2668143.1293 | 1219021.3949 | 2668146.9739 | 1219014.7703
45 | 2668107.3513 | 1219068.8516 | 2668123.7617 | 1219060.0113 | 2668131.4333 | 1219049.5034 | 2668137.4874 | 1219031.1165 | 2668143.1293 | 1219021.3949
46 | 2668107.3513 | 1219068.8516 | 2668102.9992 | 1219085.0788 | 2668101.5869 | 1219095.7583
47 | 2668107.3513 | 1219068.8516 | 2668093.0768 | 1219062.7957 | 2668093.0093 | 1219062.7865
48 | 2668106.0144 | 1219121.3808 | 2668106.8892 | 1219107.2707 | 2668101.5869 | 1219095.7583
49 | 2668101.5869 | 1219095.7583 | 2668097.0484 | 1219092.5996
50 | 2668066.6237 | 1219059.2023 | 2668066.6237 | 1219059.2023 | 2668093.0093 | 1219062.7865
51 | 2668106.0144 | 1219121.3808 | 2668100.0085 | 1219117.6542 | 2668094.1151 | 1219114.6961 | 2668065.8684 | 1219106.0346 | 2668062.4176 | 1219102.5152 | 2668053.6997 | 1219093.0318 | 2668046.4723 | 1219091.0238
52 | 2668054.3402 | 1219062.8755 | 2668066.6237 | 1219059.2023
53 | 2668054.3402 | 1219062.8755 | 2668019.6438 | 1219042.9225
54 | 2667986.5631 | 1219013.4372 | 2668010.1949 | 1219037.4888 | 2668019.6438 | 1219042.9225
55 | 2667986.5631 | 1219013.4372 | 2667980.5309 | 1219007.5374
56 | 2668361.6274 | 1218629.995 | 2668363.0732 | 1218631.6571 | 2668385.9934 | 1218669.433 | 2668399.2955 | 1218690.1654 | 2668407.9861 | 1218698.7262 | 2668415.2514 | 1218703.1902 | 2668431.3852 | 1218707.3225 | 2668499.3309 | 1218713.0622 | 2668558.8882 | 1218719.5956 | 2668565.1177 | 1218639.3051 | 2668571.1284 | 1218639.341
57 | 2668668.2386 | 1218665.8203 | 2668645.6555 | 1218647.026 | 2668571.1284 | 1218639.341
58 | 2667742.2596 | 1218848.1275 | 2667738.453 | 1218845.2497 | 2667723.6775 | 1218834.6136
59 | 2667742.2596 | 1218848.1275 | 2667749.5542 | 1218853.6423

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667954.277 | 1219026.0553
1 | 2667971.1182 | 1219029.0143
2 | 2667933.6768 | 1219009.9403
3 | 2667917.2239 | 1218997.0695
4 | 2668034.7466 | 1218610.6877
5 | 2668013.457 | 1218407.5039
6 | 2668048.7281 | 1218636.7186
7 | 2668144.5851 | 1218378.8613
8 | 2667994.5564 | 1218895.6202
9 | 2668160.9816 | 1218412.1698
10 | 2667935.3364 | 1218950.4369
11 | 2668439.1883 | 1218552.2313
12 | 2668572.8697 | 1218535.5617
13 | 2668570.6071 | 1218565.5889
14 | 2668569.1212 | 1218585.5837
15 | 2667796.4184 | 1218864.4739
16 | 2667785.6116 | 1218879.5076
17 | 2667808.8544 | 1218847.1737
18 | 2667776.9082 | 1218873.3733
19 | 2667829.8697 | 1218914.5001
20 | 2667789.5849 | 1218832.5724
21 | 2667854.6685 | 1218782.2429
22 | 2667768.9985 | 1218867.7983
23 | 2667849.2114 | 1218924.7147
24 | 2667648.6606 | 1218774.4627
25 | 2667683.5388 | 1218805.5117
26 | 2667622.1166 | 1218705.2778
27 | 2667716.0714 | 1218829.1384
28 | 2667864.3637 | 1219003.0934
29 | 2667551.2624 | 1219380.7427
30 | 2667919.8322 | 1218962.0103
31 | 2667872.5728 | 1219011.5065
32 | 2667883.785 | 1218942.9734
33 | 2667949.7277 | 1218979.5583
34 | 2667904.245 | 1218822.424
35 | 2668203.0942 | 1218490.8998
36 | 2668215.9102 | 1218514.2633
37 | 2668222.0954 | 1218525.931
38 | 2667918.7552 | 1218834.1844
39 | 2667870.442 | 1218935.9268
40 | 2667966.6183 | 1218993.93
41 | 2668143.1293 | 1219021.3949
42 | 2668146.9739 | 1219014.7703
43 | 2668107.3513 | 1219068.8516
44 | 2668101.5869 | 1219095.7583
45 | 2668093.0093 | 1219062.7865
46 | 2668106.0144 | 1219121.3808
47 | 2668097.0484 | 1219092.5996
48 | 2668066.6237 | 1219059.2023
49 | 2668054.3402 | 1219062.8755
50 | 2668019.6438 | 1219042.9225
51 | 2667986.5631 | 1219013.4372
52 | 2667401.7524 | 1219213.2769
53 | 2668046.4723 | 1219091.0238
54 | 2667980.5309 | 1219007.5374
55 | 2668361.6274 | 1218629.995
56 | 2668571.1284 | 1218639.341
57 | 2667723.6775 | 1218834.6136
58 | 2667742.2596 | 1218848.1275
59 | 2667749.5542 | 1218853.6423
60 | 2668668.2386 | 1218665.8203
61 | 2667994.5564 | 1218895.6202

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99467 | -0.10256 | 0.00023354 | 5.8531e-05
1 | 0.99468 | -0.10233 | 0.00088894 | 0.00022279
2 | 0.99466 | -0.10274 | 0.00021876 | 5.4826e-05
3 | 0.99465 | -0.1028 | 0.00016987 | 4.2574e-05
4 | 0.99669 | -0.063536 | 0.0013971 | 0.00035016
5 | 0.9944 | -0.10793 | 0 | 0
6 | 0.99699 | -0.057794 | 0 | 0
7 | 0.99302 | -0.13464 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | -0.050494 | -0.012311
9 | 0.99269 | -0.14098 | 0.00052097 | 0.00013057
10 | 0.99723 | -0.053066 | 0.00022868 | 5.7312e-05
11 | 0.98945 | -0.20398 | 0.00029838 | 7.4781e-05
12 | 0.98949 | -0.20323 | 0 | 0
13 | 0.9895 | -0.20307 | 0.0007099 | 0.00017792
14 | 0.98952 | -0.20271 | 0 | 0
15 | 0.995 | -0.096259 | 0.0016816 | 0.00042146
16 | 0.99505 | -0.095236 | 0 | 0
17 | 0.99497 | -0.096805 | 0 | 0
18 | 0.99499 | -0.096339 | 0.00080715 | 0.00020229
19 | 0.99556 | -0.085402 | 0 | 0
20 | 0.99495 | -0.097125 | 0.0007508 | 0.00018817
21 | 0.99492 | -0.097788 | 0 | 0
22 | 0.99495 | -0.097204 | 0.00080724 | 0.00020231
23 | 0.99574 | -0.081931 | 0.0022477 | 0.00056334
24 | 0.99465 | -0.10304 | 0 | 0
25 | 0.9947 | -0.102 | 0 | 0
26 | 0.99455 | -0.10489 | 0.0012599 | 0.00031577
27 | 0.99475 | -0.1011 | 0.00081166 | 0.00020342
28 | 0.99649 | -0.067542 | 0 | 0
29 | 0.99596 | -0.077872 | 0 | 0
30 | 0.99658 | -0.065738 | 0 | 0
31 | 0.99648 | -0.067575 | 0.00015782 | 3.9552e-05
32 | 0.99614 | -0.074124 | 0.00021523 | 5.3941e-05
33 | 0.9958 | -0.080609 | 0.00025134 | 6.2991e-05
34 | 0.99488 | -0.098575 | 0.00015202 | 3.81e-05
35 | 0.99195 | -0.15543 | 0.00098248 | 0.00024623
36 | 0.99175 | -0.15929 | 0.00010649 | 2.6689e-05
37 | 0.99165 | -0.16117 | 0.0034906 | 0.00087484
38 | 0.99487 | -0.098755 | 0.00054674 | 0.00013702
39 | 0.99598 | -0.077173 | 0.00022536 | 5.6481e-05
40 | 0.99532 | -0.090022 | 0.0001907 | 4.7793e-05
41 | 0.99212 | -0.15174 | 0.0026892 | 0.00067397
42 | 0.99211 | -0.15191 | 0.0011867 | 0.00029741
43 | 0.99234 | -0.14747 | 0 | 0
44 | 0.99226 | -0.14904 | 0 | 0
45 | 0.99244 | -0.14551 | 0.0107 | 0.0026816
46 | 0.99221 | -0.15003 | 0 | 0
47 | 0.99226 | -0.14916 | 0.0011365 | 0.00028484
48 | 0.99288 | -0.13713 | 0.0013521 | 0.00033888
49 | 0.9931 | -0.13279 | 0 | 0
50 | 0.9938 | -0.11925 | 0.0030943 | 0.00077549
51 | 0.99471 | -0.10175 | 0 | 0
52 | 0.99571 | -0.082724 | 0.001071 | 0.00026841
53 | 0.99208 | -0.15256 | 0.0020808 | 0.00052149
54 | 0.99489 | -0.098216 | 0.00015838 | 3.9695e-05
55 | 0.99091 | -0.17552 | 0 | 0
56 | 0.98957 | -0.20164 | 0 | 0
57 | 0.99477 | -0.10076 | 0.00081056 | 0.00020315
58 | 0.99483 | -0.099589 | 0.00069042 | 0.00017304
59 | 0.99486 | -0.099013 | 0.00069003 | 0.00017294
60 | 0.98924 | -0.20818 | 0.0035243 | 0.00088328
61 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00062218 | -0.00015532 | 0.00062218 | 0.00015506 | 6.5772e-09 | -2.5872e-07 | 0.00093056 | 0.00093047 | 0.00093056 | 0.99467 | -0.10256 | 0.99468 | -0.10233 | 0.25565
1 | 0.00038864 | 9.6792e-05 | -0.00038863 | -9.713e-05 | 3.3136e-09 | -3.3735e-07 | 0.00058118 | 0.0005813 | 0.0005813 | 0.99467 | -0.10256 | 0.99466 | -0.10274 | 0.1597
2 | -0.0015111 | -0.00037785 | 0.0015112 | 0.00037759 | 4.2025e-08 | -2.5784e-07 | 0.0022603 | 0.0022602 | 0.0022603 | 0.99468 | -0.10233 | 0.99471 | -0.10175 | 0.62096
3 | 0.00016987 | 4.2303e-05 | -0.00016987 | -4.2574e-05 | 5.057e-10 | -2.708e-07 | 0.00025404 | 0.00025413 | 0.00025413 | 0.99466 | -0.10274 | 0.99465 | -0.1028 | 0.069816
4 | 0.0096872 | 0.0024303 | -0.0096668 | -0.0024206 | 2.0466e-05 | 9.7062e-06 | 0.014463 | 0.014465 | 0.014465 | 0.99669 | -0.063536 | 0.9944 | -0.10793 | 3.9738
5 | -0.011084 | -0.0027805 | 0.011087 | 0.0027821 | 3.0347e-06 | 1.557e-06 | 0.016549 | 0.016549 | 0.016549 | 0.99669 | -0.063536 | 0.99699 | -0.057794 | 4.5465
6 | 0.0096668 | 0.0024206 | -0.0096545 | -0.0024148 | 1.2279e-05 | 5.8312e-06 | 0.014465 | 0.014465 | 0.014465 | 0.9944 | -0.10793 | 0.99302 | -0.13464 | 3.974
7 | -0.011087 | -0.0027821 | 0.011118 | 0.0027978 | 3.063e-05 | 1.5702e-05 | 0.016549 | 0.016548 | 0.016549 | 0.99699 | -0.057794 | 1 | 0 | 4.5465
8 | 0.0096545 | 0.0024148 | -0.0096516 | -0.0024134 | 2.9133e-06 | 1.3844e-06 | 0.014465 | 0.014466 | 0.014466 | 0.99302 | -0.13464 | 0.99269 | -0.14098 | 3.974
9 | 0.037726 | 0.0095131 | -0.03763 | -0.009453 | 9.556e-05 | 6.0101e-05 | 0.056157 | 0.056157 | 0.056157 | 1 | 0 | 0.99723 | -0.053066 | 15.4279
10 | 0.0091306 | 0.0022828 | -0.0091243 | -0.00228 | 6.2712e-06 | 2.86e-06 | 0.013685 | 0.013685 | 0.013685 | 0.99269 | -0.14098 | 0.99195 | -0.15543 | 3.7596
11 | 0.037402 | 0.0093957 | -0.037379 | -0.0093815 | 2.2604e-05 | 1.4214e-05 | 0.055816 | 0.055816 | 0.055816 | 0.99723 | -0.053066 | 0.99658 | -0.065738 | 15.3342
12 | -0.00029838 | -7.4781e-05 | 0.00029839 | 7.2993e-05 | 1.0533e-08 | -1.7875e-06 | 0.00044873 | 0.0004481 | 0.00044873 | 0.98945 | -0.20398 | 0.98949 | -0.20323 | 0.12328
13 | -0.00029839 | -7.2993e-05 | 0.00029839 | 7.2608e-05 | 2.2667e-09 | -3.8535e-07 | 0.0004481 | 0.00044797 | 0.0004481 | 0.98949 | -0.20323 | 0.9895 | -0.20307 | 0.1231
14 | -0.0010083 | -0.00025052 | 0.0010083 | 0.00025028 | 1.7268e-08 | -2.465e-07 | 0.0015155 | 0.0015154 | 0.0015155 | 0.9895 | -0.20307 | 0.98952 | -0.20271 | 0.41635
15 | -0.0010083 | -0.00025028 | 0.0010084 | 0.00024955 | 5.0752e-08 | -7.2473e-07 | 0.0015154 | 0.0015151 | 0.0015154 | 0.98952 | -0.20271 | 0.98957 | -0.20164 | 0.41632
16 | -0.0031313 | -0.00078213 | 0.0031314 | 0.00078198 | 1.5219e-07 | -1.4309e-07 | 0.0046819 | 0.0046818 | 0.0046819 | 0.995 | -0.096259 | 0.99505 | -0.095236 | 1.2862
17 | 0.0014497 | 0.00036067 | -0.0014496 | -0.00036092 | 3.7522e-08 | -2.5271e-07 | 0.002167 | 0.0021671 | 0.0021671 | 0.995 | -0.096259 | 0.99497 | -0.096805 | 0.59537
18 | 0.0058784 | 0.0014705 | -0.0058781 | -0.0014704 | 3.0849e-07 | 5.9129e-08 | 0.0087897 | 0.0087897 | 0.0087897 | 0.99505 | -0.095236 | 0.99499 | -0.096339 | 2.4148
19 | -0.0090098 | -0.0022525 | 0.0090141 | 0.0022544 | 4.2144e-06 | 1.8924e-06 | 0.013472 | 0.013471 | 0.013472 | 0.99505 | -0.095236 | 0.99556 | -0.085402 | 3.701
20 | 0.00075081 | 0.00018786 | -0.0007508 | -0.00018817 | 1.143e-08 | -3.0668e-07 | 0.0011228 | 0.0011229 | 0.0011229 | 0.99497 | -0.096805 | 0.99495 | -0.097125 | 0.30848
21 | 0.00069882 | 0.00017306 | -0.00069879 | -0.00017407 | 3.2514e-08 | -1.0112e-06 | 0.0010444 | 0.0010447 | 0.0010447 | 0.99497 | -0.096805 | 0.99492 | -0.097788 | 0.28702
22 | 0.0050709 | 0.0012681 | -0.0050707 | -0.0012681 | 2.0865e-07 | 7.853e-09 | 0.0075826 | 0.0075827 | 0.0075827 | 0.99499 | -0.096339 | 0.99495 | -0.097204 | 2.0832
23 | -0.0090141 | -0.0022544 | 0.0090155 | 0.002255 | 1.4885e-06 | 6.6819e-07 | 0.013471 | 0.013471 | 0.013471 | 0.99556 | -0.085402 | 0.99574 | -0.081931 | 3.7009
24 | 0.00069879 | 0.00017407 | -0.00069876 | -0.00017488 | 2.6127e-08 | -8.1197e-07 | 0.0010447 | 0.001045 | 0.001045 | 0.99492 | -0.097788 | 0.99488 | -0.098575 | 0.2871
25 | 0.0042635 | 0.0010658 | -0.0042631 | -0.0010659 | 3.6665e-07 | -7.7715e-08 | 0.0063754 | 0.0063755 | 0.0063755 | 0.99495 | -0.097204 | 0.99486 | -0.099013 | 1.7515
26 | -0.011263 | -0.0028184 | 0.011266 | 0.0028197 | 2.5502e-06 | 1.3198e-06 | 0.01683 | 0.01683 | 0.01683 | 0.99574 | -0.081931 | 0.99598 | -0.077173 | 4.6237
27 | -0.00126 | -0.00031476 | 0.0012601 | 0.00031419 | 6.2366e-08 | -5.6788e-07 | 0.0018847 | 0.0018845 | 0.0018847 | 0.99465 | -0.10304 | 0.9947 | -0.102 | 0.51777
28 | 0.00126 | 0.00031476 | -0.0012599 | -0.00031577 | 1.1122e-07 | -1.0122e-06 | 0.0018847 | 0.0018851 | 0.0018851 | 0.99465 | -0.10304 | 0.99455 | -0.10489 | 0.51788
29 | -0.0012601 | -0.00031419 | 0.0012602 | 0.0003137 | 5.354e-08 | -4.8768e-07 | 0.0018845 | 0.0018843 | 0.0018845 | 0.9947 | -0.102 | 0.99475 | -0.1011 | 0.51771
30 | -0.0020718 | -0.00051712 | 0.0020719 | 0.00051702 | 3.3739e-08 | -1.0007e-07 | 0.0030984 | 0.0030984 | 0.0030984 | 0.99475 | -0.1011 | 0.99477 | -0.10076 | 0.85122
31 | 0.0010717 | 0.00025852 | -0.0010712 | -0.00026523 | 5.1749e-07 | -6.7042e-06 | 0.0015969 | 0.0015993 | 0.0015993 | 0.99649 | -0.067542 | 0.99596 | -0.077872 | 0.43937
32 | -0.0012295 | -0.00029792 | 0.0012296 | 0.00029692 | 1.0296e-07 | -9.9957e-07 | 0.0018325 | 0.0018321 | 0.0018325 | 0.99649 | -0.067542 | 0.99658 | -0.065738 | 0.50343
33 | 0.00015782 | 3.9399e-05 | -0.00015782 | -3.9552e-05 | 2.4474e-10 | -1.5297e-07 | 0.00023561 | 0.00023566 | 0.00023566 | 0.99649 | -0.067542 | 0.99648 | -0.067575 | 0.064742
34 | 0.0010712 | 0.00026523 | -0.001071 | -0.00026841 | 2.4641e-07 | -3.1822e-06 | 0.0015993 | 0.0016005 | 0.0016005 | 0.99596 | -0.077872 | 0.99571 | -0.082724 | 0.43969
35 | 0.011713 | 0.0029334 | -0.011708 | -0.002931 | 4.6752e-06 | 2.4612e-06 | 0.017488 | 0.017488 | 0.017488 | 0.99658 | -0.065738 | 0.99614 | -0.074124 | 4.8044
36 | 0.024437 | 0.0061511 | -0.024419 | -0.0061405 | 1.7357e-05 | 1.0656e-05 | 0.036496 | 0.036496 | 0.036496 | 0.99658 | -0.065738 | 0.9958 | -0.080609 | 10.0265
37 | 0.011493 | 0.002877 | -0.011491 | -0.0028762 | 1.6675e-06 | 8.7082e-07 | 0.017167 | 0.017167 | 0.017167 | 0.99614 | -0.074124 | 0.99598 | -0.077173 | 4.7161
38 | 0.024168 | 0.0060775 | -0.024157 | -0.0060708 | 1.086e-05 | 6.6616e-06 | 0.036121 | 0.036121 | 0.036121 | 0.9958 | -0.080609 | 0.99532 | -0.090022 | 9.9234
39 | 0.00054674 | 0.00013679 | -0.00054674 | -0.00013702 | 4.6832e-09 | -2.3953e-07 | 0.00081766 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.99488 | -0.098575 | 0.99487 | -0.098755 | 0.22466
40 | 0.0081418 | 0.0020338 | -0.0081404 | -0.0020331 | 1.4903e-06 | 6.0984e-07 | 0.012211 | 0.012211 | 0.012211 | 0.99195 | -0.15543 | 0.99175 | -0.15929 | 3.3548
41 | 0.0080339 | 0.0020065 | -0.0080331 | -0.0020062 | 7.1925e-07 | 2.8993e-07 | 0.012052 | 0.012052 | 0.012052 | 0.99175 | -0.15929 | 0.99165 | -0.16117 | 3.3109
42 | 0.0045425 | 0.0011313 | -0.0045394 | -0.0011316 | 3.0904e-06 | -3.1021e-07 | 0.0068137 | 0.0068145 | 0.0068145 | 0.99165 | -0.16117 | 0.99091 | -0.17552 | 1.8721
43 | 0.023966 | 0.006023 | -0.023957 | -0.0060173 | 9.3719e-06 | 5.7452e-06 | 0.035836 | 0.035836 | 0.035836 | 0.99532 | -0.090022 | 0.99489 | -0.098216 | 9.8451
44 | 0.0011867 | 0.00029732 | -0.0011867 | -0.00029741 | 9.0989e-09 | -9.3085e-08 | 0.0017798 | 0.0017799 | 0.0017799 | 0.99212 | -0.15174 | 0.99211 | -0.15191 | 0.48897
45 | -0.0038759 | -0.00097129 | 0.0038767 | 0.00097099 | 7.8879e-07 | -2.992e-07 | 0.0058131 | 0.0058128 | 0.0058131 | 0.99212 | -0.15174 | 0.99234 | -0.14747 | 1.597
46 | 0.0032179 | 0.00080505 | -0.0032176 | -0.00080525 | 2.4071e-07 | -2.0216e-07 | 0.0048247 | 0.0048248 | 0.0048248 | 0.99234 | -0.14747 | 0.99226 | -0.14904 | 1.3255
47 | -0.0070946 | -0.001776 | 0.0070952 | 0.0017763 | 6.6087e-07 | 2.2173e-07 | 0.010638 | 0.010637 | 0.010638 | 0.99234 | -0.14747 | 0.99244 | -0.14551 | 2.9224
48 | 0.0020811 | 0.00052048 | -0.002081 | -0.00052077 | 9.7904e-08 | -2.8363e-07 | 0.0031205 | 0.0031206 | 0.0031206 | 0.99226 | -0.14904 | 0.99221 | -0.15003 | 0.85732
49 | 0.0011365 | 0.00028477 | -0.0011365 | -0.00028484 | 6.0231e-09 | -6.7569e-08 | 0.0017043 | 0.0017043 | 0.0017043 | 0.99226 | -0.14904 | 0.99226 | -0.14916 | 0.46823
50 | -0.017795 | -0.0044579 | 0.017802 | 0.0044621 | 7.1079e-06 | 4.2048e-06 | 0.02668 | 0.02668 | 0.02668 | 0.99244 | -0.14551 | 0.99288 | -0.13713 | 7.3297
51 | 0.002081 | 0.00052077 | -0.0020808 | -0.00052149 | 2.5025e-07 | -7.2469e-07 | 0.0031206 | 0.003121 | 0.003121 | 0.99221 | -0.15003 | 0.99208 | -0.15256 | 0.85741
52 | -0.019154 | -0.0048009 | 0.019158 | 0.0048033 | 3.9619e-06 | 2.3698e-06 | 0.028706 | 0.028706 | 0.028706 | 0.99288 | -0.13713 | 0.9931 | -0.13279 | 7.8864
53 | -0.019158 | -0.0048033 | 0.019171 | 0.0048107 | 1.2368e-05 | 7.3975e-06 | 0.028706 | 0.028706 | 0.028706 | 0.9931 | -0.13279 | 0.9938 | -0.11925 | 7.8864
54 | -0.022265 | -0.0055862 | 0.022283 | 0.0055975 | 1.8597e-05 | 1.1324e-05 | 0.033339 | 0.033339 | 0.033339 | 0.9938 | -0.11925 | 0.99471 | -0.10175 | 9.1591
55 | -0.023795 | -0.0059751 | 0.023799 | 0.0059776 | 4.0099e-06 | 2.4568e-06 | 0.035599 | 0.035599 | 0.035599 | 0.99471 | -0.10175 | 0.99489 | -0.098216 | 9.78
56 | 0.0045394 | 0.0011316 | -0.0045338 | -0.0011322 | 5.6268e-06 | -5.547e-07 | 0.0068145 | 0.006816 | 0.006816 | 0.99091 | -0.17552 | 0.98957 | -0.20164 | 1.8725
57 | 0.0035254 | 0.00088264 | -0.0035243 | -0.00088328 | 1.0963e-06 | -6.3445e-07 | 0.0053008 | 0.0053013 | 0.0053013 | 0.98957 | -0.20164 | 0.98924 | -0.20818 | 1.4564
58 | -0.0028824 | -0.00072017 | 0.0028826 | 0.00071997 | 1.6012e-07 | -1.9584e-07 | 0.0043109 | 0.0043108 | 0.0043109 | 0.99477 | -0.10076 | 0.99483 | -0.099589 | 1.1843
59 | -0.003573 | -0.00089301 | 0.0035731 | 0.00089295 | 9.7913e-08 | -5.6072e-08 | 0.0053435 | 0.0053434 | 0.0053435 | 0.99483 | -0.099589 | 0.99486 | -0.099013 | 1.468

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.050494 | 0.012311

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00023354 | 5.8531e-05
1 | 0.00088894 | 0.00022279
2 | 0.00021876 | 5.4826e-05
3 | 0.00016987 | 4.2574e-05
4 | 0.0013971 | 0.00035016
5 | 0.00052097 | 0.00013057
6 | 0.00022868 | 5.7312e-05
7 | 0.00029838 | 7.4781e-05
8 | 0.0007099 | 0.00017792
9 | 0.0016816 | 0.00042146
10 | 0.00080715 | 0.00020229
11 | 0.0007508 | 0.00018817
12 | 0.00080724 | 0.00020231
13 | 0.0022477 | 0.00056334
14 | 0.0012599 | 0.00031577
15 | 0.00081166 | 0.00020342
16 | 0.00015782 | 3.9552e-05
17 | 0.00021523 | 5.3941e-05
18 | 0.00025134 | 6.2991e-05
19 | 0.00015202 | 3.81e-05
20 | 0.00098248 | 0.00024623
21 | 0.00010649 | 2.6689e-05
22 | 0.0034906 | 0.00087484
23 | 0.00054674 | 0.00013702
24 | 0.00022536 | 5.6481e-05
25 | 0.0001907 | 4.7793e-05
26 | 0.0026892 | 0.00067397
27 | 0.0011867 | 0.00029741
28 | 0.0107 | 0.0026816
29 | 0.0011365 | 0.00028484
30 | 0.0013521 | 0.00033888
31 | 0.0030943 | 0.00077549
32 | 0.001071 | 0.00026841
33 | 0.0020808 | 0.00052149
34 | 0.00015838 | 3.9695e-05
35 | 0.00081056 | 0.00020315
36 | 0.00069042 | 0.00017304
37 | 0.00069003 | 0.00017294
38 | 0.0035243 | 0.00088328

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1