## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1088-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1088-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1088-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1088-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1088-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1088-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1088-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1088-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1088-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1088-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1088-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1088-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1088-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1088-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1088-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1088-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1088-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1088-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1088-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1088-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1088-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1088-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1088-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1088-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1088-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1088-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1088-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1088-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1088-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1088-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1088-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1088-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1088-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1088-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1088-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1088-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1088-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1088-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1088-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1088-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1088-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1088-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1088-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1088-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1088-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1088-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1088-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1088-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1088-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1088-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1088-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1088-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1088-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1088-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1088-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1088-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1088-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1088-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1088-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1088-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1088-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1088-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1088-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1088-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1088-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1088-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1088-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_354_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1088-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0032853 | 0.00082337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1088-5_0_3_load_1 | 1 | 0.0062917 | 0.0015769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1088-5_0_3_load_4 | 4 | 0.015053 | 0.0037726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1088-5_0_3_load_5 | 5 | 0.0050158 | 0.0012571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1088-5_0_3_load_6 | 6 | 0.0086992 | 0.0021802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1088-5_0_3_load_7 | 7 | 0.0040536 | 0.0010159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1088-5_0_3_load_22 | 8 | 0.0032404 | 0.00081213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1088-5_0_3_load_8 | 9 | 0.0059857 | 0.0015002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1088-5_0_3_load_23 | 10 | 0.0086896 | 0.0021778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1088-5_0_3_load_9 | 11 | 0.0059844 | 0.0014998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1088-5_0_3_load_17 | 13 | 0.0025828 | 0.00064732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1088-5_0_3_load_10 | 15 | 0.00063759 | 0.0001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1088-5_0_3_load_11 | 16 | 0.0015028 | 0.00037663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1088-5_0_3_load_13 | 18 | 0.0015071 | 0.00037773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1088-5_0_3_load_14 | 19 | 0.00058061 | 0.00014551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1088-5_0_3_load_15 | 20 | 0.00057184 | 0.00014332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1088-5_0_3_load_58 | 21 | 0.0015123 | 0.00037901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1088-5_0_3_load_28 | 22 | 0.004858 | 0.0012175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1088-5_0_3_load_66 | 23 | 0.00049438 | 0.0001239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1088-5_0_3_load_27 | 24 | 0.01255 | 0.0031454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1088-5_0_3_load_65 | 25 | 0.00058576 | 0.0001468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1088-5_0_3_load_19 | 26 | 0.0059835 | 0.0014996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1088-5_0_3_load_67 | 27 | 0.002245 | 0.00056264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1088-5_0_3_load_68 | 29 | 0.036842 | 0.0092335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1088-5_0_3_load_56 | 30 | 0.0034161 | 0.00085615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1088-5_0_3_load_69 | 32 | 0.011182 | 0.0028025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1088-5_0_3_load_24 | 34 | 0.0076739 | 0.0019233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1088-5_0_3_load_25 | 35 | 0.00869 | 0.0021779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1088-5_0_3_load_26 | 36 | 0.0020875 | 0.00052317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1088-5_0_3_load_29 | 37 | 0.00309 | 0.00077442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1088-5_0_3_load_32 | 38 | 0.004482 | 0.0011233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1088-5_0_3_load_33 | 39 | 0.0025271 | 0.00063335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1088-5_0_3_load_36 | 41 | 0.0034306 | 0.00085979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1088-5_0_3_load_39 | 44 | 0.00062785 | 0.00015735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1088-5_0_3_load_38 | 45 | 0.0022549 | 0.00056513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1088-5_0_3_load_60 | 46 | 0.00057164 | 0.00014327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1088-5_0_3_load_41 | 49 | 0.0010136 | 0.00025404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1088-5_0_3_load_42 | 51 | 0.00087721 | 0.00021985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1088-5_0_3_load_44 | 52 | 0.0011138 | 0.00027915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1088-5_0_3_load_47 | 53 | 0.008103 | 0.0020308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1088-5_0_3_load_43 | 54 | 0.001122 | 0.00028119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1088-5_0_3_load_49 | 55 | 0.00011723 | 2.9382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1088-5_0_3_load_48 | 56 | 0.00022797 | 5.7136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1088-5_0_3_load_50 | 57 | 0.00040733 | 0.00010209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1088-5_0_3_load_51 | 58 | 0.00018196 | 4.5603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1088-5_0_3_load_52 | 59 | 0.00011072 | 2.775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1088-5_0_3_load_53 | 60 | 0.00011217 | 2.8113e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1088-5_0_3_load_54 | 61 | 0.00026241 | 6.5765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1088-5_0_3_load_55 | 62 | 0.0012436 | 0.00031167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1088-5_0_3_load_61 | 63 | 0.00065657 | 0.00016455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1088-5_0_3_load_62 | 64 | 0.00057253 | 0.00014349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1088-5_0_3_load_63 | 65 | 0.00064523 | 0.00016171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1088-5_0_3_load_64 | 66 | 0.0005529 | 0.00013857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1088-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1088-5_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1088-5_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1088-5_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1088-5_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1088-5_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.003832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1088-5_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.043141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1088-5_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0086717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1088-5_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.03381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1088-5_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.019666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1088-5_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.037363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1088-5_0_3_line_11 |  | 10 | 34 | 1.6973e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1088-5_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.068956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1088-5_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0098951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1088-5_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.063128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1088-5_0_3_line_15 |  | 13 | 26 | 0.01846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1088-5_0_3_line_16 |  | 14 | 27 | 0.16289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1088-5_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.035564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1088-5_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.021047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1088-5_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.041502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1088-5_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.01411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1088-5_0_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.030154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1088-5_0_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.041648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1088-5_0_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.018937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1088-5_0_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0087747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1088-5_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0090685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1088-5_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.019402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1088-5_0_3_line_27 |  | 24 | 36 | 0.0080155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1088-5_0_3_line_28 |  | 25 | 66 | 0.0089849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1088-5_0_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.31855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1088-5_0_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0090669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1088-5_0_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1088-5_0_3_line_32 |  | 31 | 32 | 0.095398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1088-5_0_3_line_33 |  | 31 | 33 | 0.05507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1088-5_0_3_line_34 |  | 33 | 38 | 0.01946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1088-5_0_3_line_35 |  | 33 | 39 | 0.017801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1088-5_0_3_line_36 |  | 33 | 37 | 0.035156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1088-5_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.022956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1088-5_0_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0068706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1088-5_0_3_line_39 |  | 39 | 40 | 0.03775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1088-5_0_3_line_40 |  | 40 | 41 | 0.016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1088-5_0_3_line_41 |  | 40 | 42 | 0.034535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1088-5_0_3_line_42 |  | 41 | 45 | 0.00062302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1088-5_0_3_line_43 |  | 42 | 46 | 0.049605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1088-5_0_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.00432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1088-5_0_3_line_45 |  | 43 | 44 | 0.033711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1088-5_0_3_line_46 |  | 44 | 47 | 0.034573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1088-5_0_3_line_47 |  | 46 | 48 | 0.013217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1088-5_0_3_line_48 |  | 47 | 49 | 0.018552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1088-5_0_3_line_49 |  | 47 | 50 | 0.12014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1088-5_0_3_line_50 |  | 48 | 63 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1088-5_0_3_line_51 |  | 49 | 51 | 0.0011591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1088-5_0_3_line_52 |  | 50 | 53 | 0.074621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1088-5_0_3_line_53 |  | 50 | 52 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1088-5_0_3_line_54 |  | 51 | 54 | 0.024191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1088-5_0_3_line_55 |  | 53 | 55 | 0.18049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1088-5_0_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.028834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1088-5_0_3_line_57 |  | 56 | 57 | 0.029408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1088-5_0_3_line_58 |  | 57 | 58 | 0.066087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1088-5_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.00065993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1088-5_0_3_line_60 |  | 59 | 60 | 0.018995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1088-5_0_3_line_61 |  | 60 | 61 | 0.044422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1088-5_0_3_line_62 |  | 61 | 62 | 0.00043183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1088-5_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.018679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1088-5_0_3_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0093191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1088-5_0_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.018668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1088-5_0_3_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2660018.4083 | 1222628.7175 | 2660018.5753 | 1222629.6983 | 2660024.1416 | 1222644.0634 | 2660025.3531 | 1222650.4369
1 | 2660016.1398 | 1222604.2021 | 2660015.7612 | 1222613.1706 | 2660018.4083 | 1222628.7175
2 | 2660030.7102 | 1222678.618 | 2660025.3531 | 1222650.4369
3 | 2660016.1398 | 1222604.2021 | 2660016.4575 | 1222596.7673 | 2660017.5523 | 1222582.3218
4 | 2660016.1398 | 1222604.2021 | 2660034.5119 | 1222605.5463
5 | 2660030.7102 | 1222678.618 | 2660031.4264 | 1222682.3824
6 | 2660030.7102 | 1222678.618 | 2660062.9755 | 1222677.0089 | 2660069.35 | 1222668.2469
7 | 2660043.1605 | 1222606.179 | 2660034.5119 | 1222605.5463
8 | 2660031.4264 | 1222682.3824 | 2660035.4999 | 1222703.7932 | 2660036.9087 | 1222715.725
9 | 2660043.1605 | 1222606.179 | 2660062.7741 | 1222607.6139
10 | 2660036.9087 | 1222715.725 | 2660041.2899 | 1222752.8306
11 | 2660062.7911 | 1222607.6152 | 2660062.7741 | 1222607.6139
12 | 2660043.3206 | 1222821.7351 | 2660043.0404 | 1222805.1551 | 2660041.8795 | 1222757.8248 | 2660041.2899 | 1222752.8306
13 | 2660043.3206 | 1222821.7351 | 2660033.4276 | 1222821.9391
14 | 2660088.9404 | 1222865.2669 | 2660045.7757 | 1222825.7179 | 2660043.3206 | 1222821.7351
15 | 2660014.9717 | 1222822.3199 | 2660033.4276 | 1222821.9391
16 | 2660088.9404 | 1222865.2669 | 2660229.4922 | 1222947.6049
17 | 2660138.6489 | 1222670.8974 | 2660116.9274 | 1222669.1259 | 2660117.897 | 1222655.3901
18 | 2660119.379 | 1222634.3955 | 2660117.897 | 1222655.3901
19 | 2660138.6489 | 1222670.8974 | 2660180.0132 | 1222674.2709
20 | 2660119.379 | 1222634.3955 | 2660120.5304 | 1222620.3324
21 | 2660119.379 | 1222634.3955 | 2660126.7304 | 1222634.9478 | 2660128.9843 | 1222634.07 | 2660149.268 | 1222635.861
22 | 2660180.0132 | 1222674.2709 | 2660221.5231 | 1222677.6563
23 | 2660109.5765 | 1222611.038 | 2660117.5005 | 1222611.6178 | 2660121.1007 | 1222613.3663 | 2660120.5304 | 1222620.3324
24 | 2660158.0087 | 1222636.6328 | 2660149.268 | 1222635.861
25 | 2660109.5765 | 1222611.038 | 2660100.5321 | 1222610.3763
26 | 2660177.3356 | 1222638.3392 | 2660158.0087 | 1222636.6328
27 | 2660092.538 | 1222609.7915 | 2660100.5321 | 1222610.3763
28 | 2660186.2856 | 1222639.1295 | 2660177.3356 | 1222638.3392
29 | 2660014.9717 | 1222822.3199 | 2659808.1198 | 1223064.5772
30 | 2660233.4748 | 1222955.7503 | 2660229.4922 | 1222947.6049
31 | 2659808.1198 | 1223064.5772 | 2659787.4976 | 1223072.275 | 2659783.938 | 1223072.8354
32 | 2660117.6005 | 1222564.9228 | 2660120.1091 | 1222538.8206 | 2660120.4367 | 1222526.6607 | 2660118.2384 | 1222522.7805 | 2660113.9897 | 1222519.9025 | 2660090.6174 | 1222518.0433 | 2660086.3129 | 1222521.4464 | 2660084.0866 | 1222539.88
33 | 2660117.6005 | 1222564.9228 | 2660167.618 | 1222568.2076 | 2660167.2799 | 1222573.1406
34 | 2660167.2799 | 1222573.1406 | 2660165.4629 | 1222592.5159
35 | 2660167.2799 | 1222573.1406 | 2660185.0147 | 1222574.6696
36 | 2660167.2799 | 1222573.1406 | 2660133.0654 | 1222570.1822 | 2660132.2539 | 1222570.1213
37 | 2660085.6856 | 1222609.2902 | 2660062.7911 | 1222607.6152
38 | 2660085.6856 | 1222609.2902 | 2660092.538 | 1222609.7915
39 | 2660222.5792 | 1222578.3805 | 2660201.4641 | 1222576.0878 | 2660185.0147 | 1222574.6696
40 | 2660222.5792 | 1222578.3805 | 2660221.1423 | 1222594.9717
41 | 2660222.5792 | 1222578.3805 | 2660256.9717 | 1222582.4753
42 | 2660221.0886 | 1222595.5924 | 2660221.1423 | 1222594.9717
43 | 2660256.9717 | 1222582.4753 | 2660257.7609 | 1222603.4187 | 2660255.6604 | 1222631.9883
44 | 2660257.7428 | 1222578.2249 | 2660256.9717 | 1222582.4753
45 | 2660257.7428 | 1222578.2249 | 2660291.285 | 1222581.5944
46 | 2660325.6846 | 1222585.0502 | 2660291.285 | 1222581.5944
47 | 2660254.6913 | 1222645.1694 | 2660255.6604 | 1222631.9883
48 | 2660325.6846 | 1222585.0502 | 2660326.3811 | 1222576.941 | 2660328.4984 | 1222566.746
49 | 2660325.6846 | 1222585.0502 | 2660444.6203 | 1222602.0332
50 | 2660254.6913 | 1222645.1694 | 2660232.7706 | 1222643.2339
51 | 2660328.4984 | 1222566.746 | 2660328.7341 | 1222565.6112
52 | 2660444.6203 | 1222602.0332 | 2660475.7521 | 1222609.7762 | 2660516.5676 | 1222621.7669
53 | 2660444.6203 | 1222602.0332 | 2660445.5261 | 1222619.6423 | 2660445.9598 | 1222621.9485
54 | 2660333.6531 | 1222541.926 | 2660328.7341 | 1222565.6112
55 | 2660503.7621 | 1222801.8011 | 2660516.5676 | 1222621.7669
56 | 2660508.9337 | 1222830.164 | 2660505.3862 | 1222809.6252 | 2660503.7621 | 1222801.8011
57 | 2660508.9337 | 1222830.164 | 2660509.6338 | 1222834.2172 | 2660513.1425 | 1222847.1721 | 2660513.5232 | 1222859.0388
58 | 2660513.5232 | 1222859.0388 | 2660514.4441 | 1222887.7442 | 2660515.6689 | 1222914.2289 | 2660516.2279 | 1222925.0685
59 | 2660516.2619 | 1222925.7275 | 2660516.2279 | 1222925.0685
60 | 2660512.5941 | 1222944.2082 | 2660513.6805 | 1222941.9706 | 2660516.3848 | 1222928.1116 | 2660516.2619 | 1222925.7275
61 | 2660512.5941 | 1222944.2082 | 2660504.7103 | 1222960.4467 | 2660496.8332 | 1222976.588 | 2660495.4183 | 1222984.878
62 | 2660495.3457 | 1222985.3036 | 2660495.4183 | 1222984.878
63 | 2660232.7706 | 1222643.2339 | 2660214.1638 | 1222641.591
64 | 2660214.1638 | 1222641.591 | 2660204.8808 | 1222640.7714
65 | 2660204.8808 | 1222640.7714 | 2660186.2856 | 1222639.1295

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660018.4083 | 1222628.7175
1 | 2660025.3531 | 1222650.4369
2 | 2660016.1398 | 1222604.2021
3 | 2660030.7102 | 1222678.618
4 | 2660017.5523 | 1222582.3218
5 | 2660034.5119 | 1222605.5463
6 | 2660031.4264 | 1222682.3824
7 | 2660069.35 | 1222668.2469
8 | 2660043.1605 | 1222606.179
9 | 2660036.9087 | 1222715.725
10 | 2660062.7741 | 1222607.6139
11 | 2660041.2899 | 1222752.8306
12 | 2660043.3206 | 1222821.7351
13 | 2660033.4276 | 1222821.9391
14 | 2660088.9404 | 1222865.2669
15 | 2660117.897 | 1222655.3901
16 | 2660138.6489 | 1222670.8974
17 | 2660119.379 | 1222634.3955
18 | 2660180.0132 | 1222674.2709
19 | 2660120.5304 | 1222620.3324
20 | 2660149.268 | 1222635.861
21 | 2660221.5231 | 1222677.6563
22 | 2660109.5765 | 1222611.038
23 | 2660158.0087 | 1222636.6328
24 | 2660100.5321 | 1222610.3763
25 | 2660177.3356 | 1222638.3392
26 | 2660014.9717 | 1222822.3199
27 | 2660229.4922 | 1222947.6049
28 | 2659808.1198 | 1223064.5772
29 | 2660233.4748 | 1222955.7503
30 | 2659783.938 | 1223072.8354
31 | 2660117.6005 | 1222564.9228
32 | 2660084.0866 | 1222539.88
33 | 2660167.2799 | 1222573.1406
34 | 2660062.791 | 1222607.6152
35 | 2660085.6856 | 1222609.2902
36 | 2660092.538 | 1222609.7915
37 | 2660132.2539 | 1222570.1213
38 | 2660165.4629 | 1222592.5159
39 | 2660185.0147 | 1222574.6696
40 | 2660222.5792 | 1222578.3805
41 | 2660221.1423 | 1222594.9717
42 | 2660256.9717 | 1222582.4753
43 | 2660257.7428 | 1222578.2249
44 | 2660291.285 | 1222581.5944
45 | 2660221.0886 | 1222595.5924
46 | 2660255.6604 | 1222631.9883
47 | 2660325.6846 | 1222585.0502
48 | 2660254.6913 | 1222645.1694
49 | 2660328.4984 | 1222566.746
50 | 2660444.6203 | 1222602.0332
51 | 2660328.7341 | 1222565.6112
52 | 2660445.9598 | 1222621.9485
53 | 2660516.5676 | 1222621.7669
54 | 2660333.6531 | 1222541.926
55 | 2660503.7621 | 1222801.8011
56 | 2660508.9337 | 1222830.164
57 | 2660513.5232 | 1222859.0388
58 | 2660516.2279 | 1222925.0685
59 | 2660516.2619 | 1222925.7275
60 | 2660512.5941 | 1222944.2082
61 | 2660495.4183 | 1222984.878
62 | 2660495.3457 | 1222985.3036
63 | 2660232.7706 | 1222643.2339
64 | 2660214.1638 | 1222641.591
65 | 2660204.8808 | 1222640.7714
66 | 2660186.2856 | 1222639.1295
67 | 2660119.379 | 1222634.3955

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98626 | -0.26261 | 0.0032853 | 0.00082337
1 | 0.98539 | -0.27946 | 0.0062917 | 0.0015769
2 | 0.98724 | -0.24369 | 0 | 0
3 | 0.98438 | -0.299 | 0 | 0
4 | 0.98694 | -0.2496 | 0.015053 | 0.0037726
5 | 0.9881 | -0.22716 | 0.0050158 | 0.0012571
6 | 0.98425 | -0.30147 | 0.0086992 | 0.0021802
7 | 0.98422 | -0.30215 | 0.0040536 | 0.0010159
8 | 0.98853 | -0.219 | 0.0032404 | 0.00081213
9 | 0.98326 | -0.32068 | 0.0059857 | 0.0015002
10 | 0.98952 | -0.19995 | 0.0086896 | 0.0021778
11 | 0.98226 | -0.33992 | 0.0059844 | 0.0014998
12 | 0.97898 | -0.40377 | 0 | 0
13 | 0.97887 | -0.40593 | 0.0025828 | 0.00064732
14 | 0.97667 | -0.44876 | 0 | 0
15 | 0.99669 | -0.06271 | 0.00063759 | 0.0001598
16 | 1 | 0 | -0.20941 | -0.053265
17 | 0.99474 | -0.0999 | 0 | 0
18 | 0.99989 | -0.0021859 | 0.0015071 | 0.00037773
19 | 0.99373 | -0.11904 | 0.00058061 | 0.00014551
20 | 0.99343 | -0.12499 | 0.00057184 | 0.00014332
21 | 0.99983 | -0.0032844 | 0.0015123 | 0.00037901
22 | 0.99239 | -0.14469 | 0.004858 | 0.0012175
23 | 0.99305 | -0.13222 | 0.00049438 | 0.0001239
24 | 0.99177 | -0.1566 | 0.01255 | 0.0031454
25 | 0.99223 | -0.14804 | 0.00058576 | 0.0001468
26 | 0.97871 | -0.40909 | 0.0059835 | 0.0014996
27 | 0.97072 | -0.56582 | 0.002245 | 0.00056264
28 | 0.9777 | -0.42895 | 0 | 0
29 | 0.97041 | -0.572 | 0.036842 | 0.0092335
30 | 0.97762 | -0.43054 | 0.0034161 | 0.00085615
31 | 0.98413 | -0.30496 | 0 | 0
32 | 0.98315 | -0.32418 | 0.011182 | 0.0028025
33 | 0.9847 | -0.29388 | 0 | 0
34 | 0.98952 | -0.19993 | 0.0076739 | 0.0019233
35 | 0.99084 | -0.17441 | 0.00869 | 0.0021779
36 | 0.99127 | -0.16626 | 0.0020875 | 0.00052317
37 | 0.9846 | -0.29583 | 0.00309 | 0.00077442
38 | 0.98462 | -0.29545 | 0.004482 | 0.0011233
39 | 0.98501 | -0.28788 | 0.0025271 | 0.00063335
40 | 0.98575 | -0.27345 | 0 | 0
41 | 0.98566 | -0.27515 | 0.0034306 | 0.00085979
42 | 0.98661 | -0.25675 | 0 | 0
43 | 0.98654 | -0.25796 | 0 | 0
44 | 0.98606 | -0.26734 | 0.00062785 | 0.00015735
45 | 0.98566 | -0.27517 | 0.0022549 | 0.00056513
46 | 0.98855 | -0.21906 | 0.00057164 | 0.00014327
47 | 0.98559 | -0.27659 | 0 | 0
48 | 0.98907 | -0.20891 | 0 | 0
49 | 0.98554 | -0.2776 | 0.0010136 | 0.00025404
50 | 0.98427 | -0.30227 | 0 | 0
51 | 0.98553 | -0.27764 | 0.00087721 | 0.00021985
52 | 0.98425 | -0.30267 | 0.0011138 | 0.00027915
53 | 0.98353 | -0.31676 | 0.008103 | 0.0020308
54 | 0.98551 | -0.27812 | 0.001122 | 0.00028119
55 | 0.98309 | -0.32545 | 0.00011723 | 2.9382e-05
56 | 0.98302 | -0.32678 | 0.00022797 | 5.7136e-05
57 | 0.98296 | -0.32801 | 0.00040733 | 0.00010209
58 | 0.98284 | -0.33029 | 0.00018196 | 4.5603e-05
59 | 0.98284 | -0.33031 | 0.00011072 | 2.775e-05
60 | 0.98281 | -0.33087 | 0.00011217 | 2.8113e-05
61 | 0.98275 | -0.33208 | 0.00026241 | 6.5765e-05
62 | 0.98275 | -0.33209 | 0.0012436 | 0.00031167
63 | 0.98995 | -0.19203 | 0.00065657 | 0.00016455
64 | 0.9907 | -0.1775 | 0.00057253 | 0.00014349
65 | 0.99108 | -0.17017 | 0.00064523 | 0.00016171
66 | 0.99185 | -0.15528 | 0.0005529 | 0.00013857
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.082824 | 0.021033 | -0.082757 | -0.020991 | 6.7119e-05 | 4.2372e-05 | 0.12506 | 0.12506 | 0.12506 | 0.98626 | -0.26261 | 0.98539 | -0.27946 | 17.1784
1 | -0.086109 | -0.021857 | 0.086188 | 0.021906 | 7.8436e-05 | 4.9567e-05 | 0.13002 | 0.13002 | 0.13002 | 0.98626 | -0.26261 | 0.98724 | -0.24369 | 17.8592
2 | 0.076465 | 0.019414 | -0.076393 | -0.019369 | 7.1824e-05 | 4.5237e-05 | 0.11556 | 0.11556 | 0.11556 | 0.98539 | -0.27946 | 0.98438 | -0.299 | 15.8734
3 | 0.015057 | 0.0037751 | -0.015053 | -0.0037726 | 4.2356e-06 | 2.4305e-06 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.98724 | -0.24369 | 0.98694 | -0.2496 | 6.235
4 | -0.10124 | -0.025681 | 0.10133 | 0.025732 | 8.0548e-05 | 5.1079e-05 | 0.15271 | 0.15271 | 0.15271 | 0.98724 | -0.24369 | 0.9881 | -0.22716 | 20.9767
5 | 0.072339 | 0.018353 | -0.07233 | -0.018348 | 8.6039e-06 | 5.4091e-06 | 0.10943 | 0.10943 | 0.10943 | 0.98438 | -0.299 | 0.98425 | -0.30147 | 15.0316
6 | 0.0040542 | 0.0010158 | -0.0040536 | -0.0010159 | 6.0761e-07 | -1.5947e-07 | 0.0061284 | 0.0061286 | 0.0061286 | 0.98438 | -0.299 | 0.98422 | -0.30215 | 1.6837
7 | -0.10634 | -0.02699 | 0.10638 | 0.027016 | 4.1761e-05 | 2.6505e-05 | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 0.9881 | -0.22716 | 0.98853 | -0.219 | 22.0142
8 | 0.063631 | 0.016168 | -0.063572 | -0.016131 | 5.8762e-05 | 3.6749e-05 | 0.096278 | 0.096279 | 0.096279 | 0.98425 | -0.30147 | 0.98326 | -0.32068 | 13.2251
9 | -0.10962 | -0.027828 | 0.10972 | 0.027892 | 0.00010056 | 6.3854e-05 | 0.16514 | 0.16514 | 0.16514 | 0.98853 | -0.219 | 0.98952 | -0.19995 | 22.6843
10 | 0.057587 | 0.014631 | -0.057533 | -0.014597 | 5.3295e-05 | 3.3162e-05 | 0.08722 | 0.08722 | 0.08722 | 0.98326 | -0.32068 | 0.98226 | -0.33992 | 11.9808
11 | -0.11841 | -0.03007 | 0.11841 | 0.03007 | 1.0107e-07 | 6.4251e-08 | 0.17821 | 0.17821 | 0.17821 | 0.98952 | -0.19995 | 0.98952 | -0.19993 | 24.4792
12 | 0.051549 | 0.013098 | -0.051391 | -0.012997 | 0.00015795 | 0.00010022 | 0.078155 | 0.078155 | 0.078155 | 0.98226 | -0.33992 | 0.97898 | -0.40377 | 21.4712
13 | 0.011989 | 0.0030023 | -0.011987 | -0.0030017 | 1.232e-06 | 6.6409e-07 | 0.018221 | 0.018221 | 0.018221 | 0.97898 | -0.40377 | 0.97887 | -0.40593 | 5.0059
14 | 0.039403 | 0.0099951 | -0.039318 | -0.0099414 | 8.5035e-05 | 5.3631e-05 | 0.059934 | 0.059934 | 0.059934 | 0.97898 | -0.40377 | 0.97667 | -0.44876 | 16.4654
15 | 0.0094045 | 0.0023543 | -0.0094031 | -0.0023537 | 1.4146e-06 | 6.7335e-07 | 0.014295 | 0.014295 | 0.014295 | 0.97887 | -0.40593 | 0.97871 | -0.40909 | 3.9273
16 | 0.039318 | 0.0099414 | -0.039098 | -0.009803 | 0.00021943 | 0.00013841 | 0.059934 | 0.059935 | 0.059935 | 0.97667 | -0.44876 | 0.97072 | -0.56582 | 16.4656
17 | -0.20412 | -0.052112 | 0.20474 | 0.052509 | 0.00062064 | 0.00039628 | 0.30508 | 0.30508 | 0.30508 | 0.99669 | -0.06271 | 1 | 0 | 41.9069
18 | 0.20348 | 0.051953 | -0.20312 | -0.051719 | 0.00036501 | 0.00023306 | 0.30413 | 0.30413 | 0.30413 | 0.99669 | -0.06271 | 0.99474 | -0.0999 | 41.7762
19 | 0.0030198 | 0.0007559 | -0.0030195 | -0.00075624 | 3.1422e-07 | -3.4331e-07 | 0.0044932 | 0.0044934 | 0.0044934 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0021859 | 1.2344
20 | 0.15555 | 0.039644 | -0.1554 | -0.039552 | 0.00014352 | 9.149e-05 | 0.23291 | 0.23291 | 0.23291 | 0.99474 | -0.0999 | 0.99373 | -0.11904 | 31.9938
21 | 0.047571 | 0.012076 | -0.047514 | -0.012039 | 5.7349e-05 | 3.6312e-05 | 0.071216 | 0.071216 | 0.071216 | 0.99474 | -0.0999 | 0.99343 | -0.12499 | 19.5649
22 | 0.0015124 | 0.00037852 | -0.0015123 | -0.00037901 | 7.9107e-08 | -4.956e-07 | 0.0022505 | 0.0022507 | 0.0022507 | 0.99989 | -0.0021859 | 0.99983 | -0.0032844 | 0.61832
23 | 0.15482 | 0.039407 | -0.15463 | -0.039285 | 0.00019119 | 0.00012187 | 0.23205 | 0.23205 | 0.23205 | 0.99373 | -0.11904 | 0.99239 | -0.14469 | 31.8744
24 | 0.046942 | 0.011896 | -0.046926 | -0.011886 | 1.629e-05 | 1.0312e-05 | 0.07036 | 0.07036 | 0.07036 | 0.99343 | -0.12499 | 0.99305 | -0.13222 | 19.3296
25 | 0.14977 | 0.038067 | -0.14969 | -0.038013 | 8.5897e-05 | 5.474e-05 | 0.22476 | 0.22476 | 0.22476 | 0.99239 | -0.14469 | 0.99177 | -0.1566 | 30.8738
26 | 0.046432 | 0.011762 | -0.046396 | -0.01174 | 3.5264e-05 | 2.2318e-05 | 0.069619 | 0.069619 | 0.069619 | 0.99305 | -0.13222 | 0.99223 | -0.14804 | 19.1261
27 | 0.13714 | 0.034867 | -0.13707 | -0.034827 | 6.3735e-05 | 4.0584e-05 | 0.20593 | 0.20593 | 0.20593 | 0.99177 | -0.1566 | 0.99127 | -0.16626 | 28.2873
28 | 0.045811 | 0.011593 | -0.045795 | -0.011583 | 1.5921e-05 | 1.0073e-05 | 0.068741 | 0.068741 | 0.068741 | 0.99223 | -0.14804 | 0.99185 | -0.15528 | 18.8848
29 | 0.0034196 | 0.00085406 | -0.0034163 | -0.00085599 | 3.2285e-06 | -1.9327e-06 | 0.005198 | 0.0051994 | 0.0051994 | 0.97871 | -0.40909 | 0.9777 | -0.42895 | 1.4284
30 | 0.036853 | 0.0092404 | -0.036842 | -0.0092335 | 1.0851e-05 | 6.8329e-06 | 0.056494 | 0.056494 | 0.056494 | 0.97072 | -0.56582 | 0.97041 | -0.572 | 15.5202
31 | 0.0034163 | 0.00085599 | -0.0034161 | -0.00085615 | 2.5969e-07 | -1.5501e-07 | 0.0051994 | 0.0051996 | 0.0051996 | 0.9777 | -0.42895 | 0.97762 | -0.43054 | 1.4284
32 | 0.011192 | 0.0028078 | -0.011182 | -0.0028025 | 1.0247e-05 | 5.3468e-06 | 0.016924 | 0.016924 | 0.016924 | 0.98413 | -0.30496 | 0.98315 | -0.32418 | 4.6495
33 | -0.011192 | -0.0028078 | 0.011198 | 0.0028109 | 5.9147e-06 | 3.0853e-06 | 0.016924 | 0.016924 | 0.016924 | 0.98413 | -0.30496 | 0.9847 | -0.29388 | 4.6494
34 | 0.0044823 | 0.0011233 | -0.004482 | -0.0011233 | 3.3481e-07 | -3.3255e-08 | 0.0067734 | 0.0067735 | 0.0067735 | 0.9847 | -0.29388 | 0.98462 | -0.29545 | 1.8608
35 | -0.018771 | -0.0047083 | 0.018776 | 0.0047115 | 5.3713e-06 | 3.2111e-06 | 0.028367 | 0.028366 | 0.028367 | 0.9847 | -0.29388 | 0.98501 | -0.28788 | 7.793
36 | 0.0030903 | 0.00077416 | -0.00309 | -0.00077442 | 2.8749e-07 | -2.6318e-07 | 0.0046697 | 0.0046699 | 0.0046699 | 0.9847 | -0.29388 | 0.9846 | -0.29583 | 1.2829
37 | -0.12609 | -0.031993 | 0.12624 | 0.032092 | 0.00015497 | 9.859e-05 | 0.18975 | 0.18975 | 0.18975 | 0.98952 | -0.19993 | 0.99084 | -0.17441 | 26.0643
38 | -0.13493 | -0.03427 | 0.13499 | 0.034303 | 5.2982e-05 | 3.3731e-05 | 0.2028 | 0.2028 | 0.2028 | 0.99084 | -0.17441 | 0.99127 | -0.16626 | 27.8569
39 | -0.021303 | -0.0053449 | 0.021318 | 0.0053538 | 1.4663e-05 | 8.9035e-06 | 0.032184 | 0.032184 | 0.032184 | 0.98501 | -0.28788 | 0.98575 | -0.27345 | 8.8418
40 | 0.005686 | 0.001425 | -0.0056855 | -0.0014249 | 4.6008e-07 | 8.2172e-08 | 0.0085832 | 0.0085832 | 0.0085832 | 0.98575 | -0.27345 | 0.98566 | -0.27515 | 2.358
41 | -0.027004 | -0.0067788 | 0.027025 | 0.0067921 | 2.1523e-05 | 1.3334e-05 | 0.040767 | 0.040767 | 0.040767 | 0.98575 | -0.27345 | 0.98661 | -0.25675 | 11.1997
42 | 0.0022549 | 0.00056513 | -0.0022549 | -0.00056513 | 2.7074e-09 | -6.2082e-09 | 0.0034042 | 0.0034042 | 0.0034042 | 0.98566 | -0.27515 | 0.98566 | -0.27517 | 0.93521
43 | -0.042585 | -0.010698 | 0.042661 | 0.010746 | 7.6755e-05 | 4.8489e-05 | 0.064236 | 0.064235 | 0.064236 | 0.98661 | -0.25675 | 0.98855 | -0.21906 | 17.6472
44 | 0.015559 | 0.0039055 | -0.015558 | -0.003905 | 8.9227e-07 | 5.1589e-07 | 0.023469 | 0.023469 | 0.023469 | 0.98661 | -0.25675 | 0.98654 | -0.25796 | 6.4475
45 | 0.015558 | 0.003905 | -0.015551 | -0.003901 | 6.9628e-06 | 4.026e-06 | 0.023469 | 0.023469 | 0.023469 | 0.98654 | -0.25796 | 0.98606 | -0.26734 | 6.4475
46 | 0.014923 | 0.0037436 | -0.014917 | -0.0037399 | 6.576e-06 | 3.7678e-06 | 0.022521 | 0.022522 | 0.022522 | 0.98606 | -0.26734 | 0.98559 | -0.27659 | 6.1873
47 | -0.043233 | -0.010889 | 0.043254 | 0.010903 | 2.1002e-05 | 1.3272e-05 | 0.065096 | 0.065096 | 0.065096 | 0.98855 | -0.21906 | 0.98907 | -0.20891 | 17.8835
48 | 0.003013 | 0.00075463 | -0.0030128 | -0.00075477 | 1.4395e-07 | -1.4428e-07 | 0.0045487 | 0.0045488 | 0.0045488 | 0.98559 | -0.27659 | 0.98554 | -0.2776 | 1.2497
49 | 0.011904 | 0.0029852 | -0.011889 | -0.0029775 | 1.4554e-05 | 7.7854e-06 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.98559 | -0.27659 | 0.98427 | -0.30227 | 4.9378
50 | -0.043254 | -0.010903 | 0.043289 | 0.010925 | 3.4969e-05 | 2.2097e-05 | 0.065096 | 0.065096 | 0.065096 | 0.98907 | -0.20891 | 0.98995 | -0.19203 | 17.8835
51 | 0.0019992 | 0.00050073 | -0.0019992 | -0.00050075 | 3.9599e-09 | -1.2235e-08 | 0.0030184 | 0.0030184 | 0.0030184 | 0.98554 | -0.2776 | 0.98553 | -0.27764 | 0.82923
52 | 0.010776 | 0.0026985 | -0.010768 | -0.0026947 | 7.4255e-06 | 3.8046e-06 | 0.01629 | 0.01629 | 0.01629 | 0.98427 | -0.30227 | 0.98353 | -0.31676 | 4.4753
53 | 0.0011138 | 0.00027891 | -0.0011138 | -0.00027915 | 2.1243e-08 | -2.4033e-07 | 0.0016838 | 0.0016839 | 0.0016839 | 0.98427 | -0.30227 | 0.98425 | -0.30267 | 0.46261
54 | 0.001122 | 0.0002809 | -0.001122 | -0.00028119 | 2.6031e-08 | -2.9158e-07 | 0.0016939 | 0.001694 | 0.001694 | 0.98553 | -0.27764 | 0.98551 | -0.27812 | 0.4654
55 | 0.0026651 | 0.00066393 | -0.002664 | -0.00066551 | 1.0998e-06 | -1.5856e-06 | 0.0040307 | 0.0040315 | 0.0040315 | 0.98353 | -0.31676 | 0.98309 | -0.32545 | 1.1076
56 | 0.0025468 | 0.00063613 | -0.0025466 | -0.0006364 | 1.6061e-07 | -2.6278e-07 | 0.0038541 | 0.0038542 | 0.0038542 | 0.98309 | -0.32545 | 0.98302 | -0.32678 | 1.0588
57 | 0.0023186 | 0.00057926 | -0.0023185 | -0.00057955 | 1.358e-07 | -2.8588e-07 | 0.0035091 | 0.0035092 | 0.0035092 | 0.98302 | -0.32678 | 0.98296 | -0.32801 | 0.96407
58 | 0.0019112 | 0.00047746 | -0.001911 | -0.00047817 | 2.0738e-07 | -7.0489e-07 | 0.0028926 | 0.0028929 | 0.0028929 | 0.98296 | -0.32801 | 0.98284 | -0.33029 | 0.79475
59 | 0.001729 | 0.00043256 | -0.001729 | -0.00043257 | 1.6955e-09 | -7.2783e-09 | 0.0026174 | 0.0026174 | 0.0026174 | 0.98284 | -0.33029 | 0.98284 | -0.33031 | 0.71907
60 | 0.0016183 | 0.00040482 | -0.0016182 | -0.00040503 | 4.2751e-08 | -2.1336e-07 | 0.0024498 | 0.0024499 | 0.0024499 | 0.98284 | -0.33031 | 0.98281 | -0.33087 | 0.67304
61 | 0.0015061 | 0.00037692 | -0.001506 | -0.00037743 | 8.6607e-08 | -5.0746e-07 | 0.00228 | 0.0022802 | 0.0022802 | 0.98281 | -0.33087 | 0.98275 | -0.33208 | 0.62644
62 | 0.0012436 | 0.00031166 | -0.0012436 | -0.00031167 | 5.7371e-10 | -5.1041e-09 | 0.0018829 | 0.0018829 | 0.0018829 | 0.98275 | -0.33208 | 0.98275 | -0.33209 | 0.51729
63 | -0.043946 | -0.011089 | 0.043976 | 0.011109 | 3.0589e-05 | 1.9337e-05 | 0.066083 | 0.066083 | 0.066083 | 0.98995 | -0.19203 | 0.9907 | -0.1775 | 18.1546
64 | -0.044549 | -0.011252 | 0.044564 | 0.011262 | 1.5661e-05 | 9.9027e-06 | 0.066943 | 0.066942 | 0.066943 | 0.9907 | -0.1775 | 0.99108 | -0.17017 | 18.3908
65 | -0.04521 | -0.011424 | 0.045242 | 0.011444 | 3.2285e-05 | 2.0422e-05 | 0.067911 | 0.067911 | 0.067911 | 0.99108 | -0.17017 | 0.99185 | -0.15528 | 18.6569

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21091 | 0.053641

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032853 | 0.00082337
1 | 0.0062917 | 0.0015769
2 | 0.015053 | 0.0037726
3 | 0.0050158 | 0.0012571
4 | 0.0086992 | 0.0021802
5 | 0.0040536 | 0.0010159
6 | 0.0032404 | 0.00081213
7 | 0.0059857 | 0.0015002
8 | 0.0086896 | 0.0021778
9 | 0.0059844 | 0.0014998
10 | 0.0025828 | 0.00064732
11 | 0.00063759 | 0.0001598
12 | 0.0015028 | 0.00037663
13 | 0.0015071 | 0.00037773
14 | 0.00058061 | 0.00014551
15 | 0.00057184 | 0.00014332
16 | 0.0015123 | 0.00037901
17 | 0.004858 | 0.0012175
18 | 0.00049438 | 0.0001239
19 | 0.01255 | 0.0031454
20 | 0.00058576 | 0.0001468
21 | 0.0059835 | 0.0014996
22 | 0.002245 | 0.00056264
23 | 0.036842 | 0.0092335
24 | 0.0034161 | 0.00085615
25 | 0.011182 | 0.0028025
26 | 0.0076739 | 0.0019233
27 | 0.00869 | 0.0021779
28 | 0.0020875 | 0.00052317
29 | 0.00309 | 0.00077442
30 | 0.004482 | 0.0011233
31 | 0.0025271 | 0.00063335
32 | 0.0034306 | 0.00085979
33 | 0.00062785 | 0.00015735
34 | 0.0022549 | 0.00056513
35 | 0.00057164 | 0.00014327
36 | 0.0010136 | 0.00025404
37 | 0.00087721 | 0.00021985
38 | 0.0011138 | 0.00027915
39 | 0.008103 | 0.0020308
40 | 0.001122 | 0.00028119
41 | 0.00011723 | 2.9382e-05
42 | 0.00022797 | 5.7136e-05
43 | 0.00040733 | 0.00010209
44 | 0.00018196 | 4.5603e-05
45 | 0.00011072 | 2.775e-05
46 | 0.00011217 | 2.8113e-05
47 | 0.00026241 | 6.5765e-05
48 | 0.0012436 | 0.00031167
49 | 0.00065657 | 0.00016455
50 | 0.00057253 | 0.00014349
51 | 0.00064523 | 0.00016171
52 | 0.0005529 | 0.00013857

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1