## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1093-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1093-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1093-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1093-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1093-9_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1093-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1093-9_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1093-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1093-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1093-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1093-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1093-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1093-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1093-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1093-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1093-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1093-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1093-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1093-9_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1093-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1093-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1093-9_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1093-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1093-9_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1093-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1093-9_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1093-9_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1093-9_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1093-9_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1093-9_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1093-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1093-9_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1093-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1093-9_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1093-9_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1093-9_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1093-9_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1093-9_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1093-9_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1093-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1093-9_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1093-9_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1093-9_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1093-9_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1093-9_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1093-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1093-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1093-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1093-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1093-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1093-9_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1093-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1093-9_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1093-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1093-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1093-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1093-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1093-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1093-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1093-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1093-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1093-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1093-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1093-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1093-9_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_3_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1093-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0084284 | 0.0021124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1093-9_0_3_load_135 | 4 | 0.0017126 | 0.00042923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1093-9_0_3_load_134 | 6 | 0.001361 | 0.00034111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1093-9_0_3_load_34 | 7 | 0.0091136 | 0.0022841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1093-9_0_3_load_33 | 8 | 0.0086682 | 0.0021725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1093-9_0_3_load_39 | 9 | 0.0036309 | 0.00090999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1093-9_0_3_load_40 | 10 | 0.001131 | 0.00028347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1093-9_0_3_load_57 | 12 | 0.0012495 | 0.00031317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1093-9_0_3_load_53 | 13 | 0.0018593 | 0.00046597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1093-9_0_3_load_48 | 17 | 0.0033686 | 0.00084426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1093-9_0_3_load_161 | 18 | 0.0067064 | 0.0016808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1093-9_0_3_load_136 | 21 | 0.0087245 | 0.0021866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1093-9_0_3_load_147 | 23 | 0.0014293 | 0.00035821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1093-9_0_3_load_50 | 24 | 0.0039934 | 0.0010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1093-9_0_3_load_129 | 27 | 0.0037201 | 0.00093234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1093-9_0_3_load_159 | 28 | 0.0093456 | 0.0023422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1093-9_0_3_load_130 | 29 | 0.0065334 | 0.0016374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1093-9_0_3_load_137 | 31 | 0.0087266 | 0.0021871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1093-9_0_3_load_138 | 33 | 0.0087266 | 0.0021871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1093-9_0_3_load_139 | 34 | 0.0087245 | 0.0021866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1093-9_0_3_load_140 | 35 | 0.0016579 | 0.0004155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1093-9_0_3_load_141 | 36 | 0.0008814 | 0.0002209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1093-9_0_3_load_146 | 37 | 0.0014161 | 0.0003549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1093-9_0_3_load_52 | 39 | 0.0023506 | 0.00058911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1093-9_0_3_load_145 | 41 | 0.0065276 | 0.001636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1093-9_0_3_load_144 | 42 | 0.009029 | 0.0022629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1093-9_0_3_load_132 | 43 | 0.00059094 | 0.0001481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1093-9_0_3_load_133 | 44 | 0.0029807 | 0.00074702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1093-9_0_3_load_35 | 45 | 0.004107 | 0.0010293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1093-9_0_3_load_36 | 46 | 0.0045191 | 0.0011326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1093-9_0_3_load_37 | 47 | 0.0009298 | 0.00023303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1093-9_0_3_load_38 | 48 | 0.0034001 | 0.00085216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1093-9_0_3_load_47 | 49 | 0.006782 | 0.0016997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1093-9_0_3_load_126 | 50 | 0.0030902 | 0.00077447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1093-9_0_3_load_124 | 52 | 0.0087246 | 0.0021866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1093-9_0_3_load_49 | 53 | 0.0033693 | 0.00084444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1093-9_0_3_load_51 | 54 | 0.0021804 | 0.00054646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1093-9_0_3_load_56 | 57 | 0.011355 | 0.0028459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1093-9_0_3_load_59 | 58 | 0.0051169 | 0.0012824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1093-9_0_3_load_58 | 59 | 0.0024092 | 0.0006038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1093-9_0_3_load_60 | 62 | 0.002891 | 0.00072454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1093-9_0_3_load_66 | 63 | 0.0027338 | 0.00068516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1093-9_0_3_load_125 | 64 | 0.0087245 | 0.0021866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1093-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1093-9_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.085497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1093-9_0_3_line_2 |  | 2 | 7 | 0.008311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1093-9_0_3_line_3 |  | 2 | 8 | 0.021945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1093-9_0_3_line_4 |  | 2 | 3 | 0.042549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1093-9_0_3_line_5 |  | 3 | 4 | 0.068639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1093-9_0_3_line_6 |  | 3 | 5 | 0.037088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1093-9_0_3_line_7 |  | 3 | 6 | 0.06052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1093-9_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.02629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1093-9_0_3_line_9 |  | 5 | 10 | 0.025023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1093-9_0_3_line_10 |  | 6 | 25 | 0.026823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1093-9_0_3_line_11 |  | 9 | 35 | 0.0012249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1093-9_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.038293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1093-9_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.049165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1093-9_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.20056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1093-9_0_3_line_15 |  | 13 | 55 | 0.10259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1093-9_0_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.027187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1093-9_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.054854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1093-9_0_3_line_18 |  | 14 | 17 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1093-9_0_3_line_19 |  | 15 | 24 | 0.045373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1093-9_0_3_line_20 |  | 15 | 22 | 0.017303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1093-9_0_3_line_21 |  | 16 | 18 | 0.021452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1093-9_0_3_line_22 |  | 16 | 19 | 0.023678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1093-9_0_3_line_23 |  | 17 | 49 | 0.018494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1093-9_0_3_line_24 |  | 19 | 20 | 0.045564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1093-9_0_3_line_25 |  | 19 | 21 | 0.035281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1093-9_0_3_line_26 |  | 20 | 51 | 0.085088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1093-9_0_3_line_27 |  | 20 | 33 | 0.029218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1093-9_0_3_line_28 |  | 21 | 31 | 0.0183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1093-9_0_3_line_29 |  | 22 | 23 | 0.0084105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1093-9_0_3_line_30 |  | 24 | 53 | 0.024651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1093-9_0_3_line_31 |  | 25 | 26 | 0.00417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1093-9_0_3_line_32 |  | 26 | 27 | 0.016819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1093-9_0_3_line_33 |  | 26 | 50 | 0.030899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1093-9_0_3_line_34 |  | 27 | 28 | 0.032507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1093-9_0_3_line_35 |  | 29 | 30 | 0.013887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1093-9_0_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.027613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1093-9_0_3_line_37 |  | 30 | 50 | 0.040114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1093-9_0_3_line_38 |  | 31 | 32 | 0.0074738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1093-9_0_3_line_39 |  | 33 | 34 | 0.00033871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1093-9_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.022335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1093-9_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.050346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1093-9_0_3_line_42 |  | 38 | 39 | 0.01649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1093-9_0_3_line_43 |  | 38 | 40 | 0.068831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1093-9_0_3_line_44 |  | 39 | 54 | 0.029914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1093-9_0_3_line_45 |  | 40 | 41 | 0.032875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1093-9_0_3_line_46 |  | 40 | 42 | 0.024879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1093-9_0_3_line_47 |  | 41 | 44 | 0.65022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1093-9_0_3_line_48 |  | 43 | 44 | 0.017222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1093-9_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1093-9_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.00059157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1093-9_0_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.024627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1093-9_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1093-9_0_3_line_53 |  | 51 | 52 | 0.025319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1093-9_0_3_line_54 |  | 52 | 64 | 0.019195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1093-9_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.005146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1093-9_0_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.005039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1093-9_0_3_line_57 |  | 55 | 57 | 0.032958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1093-9_0_3_line_58 |  | 56 | 58 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1093-9_0_3_line_59 |  | 56 | 59 | 0.063647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1093-9_0_3_line_60 |  | 57 | 60 | 0.050761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1093-9_0_3_line_61 |  | 58 | 61 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1093-9_0_3_line_62 |  | 60 | 63 | 0.031083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1093-9_0_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.032633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1093-9_0_3_trafo_134 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2657690.385 | 1217391.1631 | 2657708.6198 | 1217387.0274
1 | 2657690.385 | 1217391.1631 | 2657693.4582 | 1217403.0446 | 2657743.6121 | 1217391.3562 | 2657747.2083 | 1217393.1255 | 2657747.9976 | 1217386.0955 | 2657749.5951 | 1217375.5712
2 | 2657750.8437 | 1217367.356 | 2657749.5951 | 1217375.5712
3 | 2657749.5951 | 1217375.5712 | 2657752.3457 | 1217375.2976 | 2657771.3747 | 1217372.893
4 | 2657749.5951 | 1217375.5712 | 2657747.9976 | 1217386.0955 | 2657747.2083 | 1217393.1255 | 2657751.9859 | 1217399.1088 | 2657769.1525 | 1217399.5754
5 | 2657769.1525 | 1217399.5754 | 2657760.7116 | 1217407.365 | 2657744.1104 | 1217421.4017 | 2657717.1275 | 1217438.2953 | 2657714.2753 | 1217440.4557
6 | 2657757.3269 | 1217423.7089 | 2657753.5992 | 1217420.6265 | 2657766.9162 | 1217408.6482 | 2657773.5087 | 1217402.0413 | 2657769.1525 | 1217399.5754
7 | 2657769.1525 | 1217399.5754 | 2657786.7096 | 1217382.4683 | 2657801.4313 | 1217365.7786 | 2657810.2339 | 1217355.2132
8 | 2657757.3269 | 1217423.7089 | 2657777.6075 | 1217440.4379
9 | 2657757.3269 | 1217423.7089 | 2657737.9218 | 1217439.5078
10 | 2657826.9477 | 1217334.2399 | 2657817.0153 | 1217347.0737 | 2657810.2339 | 1217355.2132
11 | 2657777.6075 | 1217440.4379 | 2657777.6075 | 1217440.4379 | 2657778.4162 | 1217441.3579
12 | 2657737.9218 | 1217439.5078 | 2657719.5135 | 1217454.495 | 2657707.6697 | 1217462.9557
13 | 2657666.2808 | 1217489.4569 | 2657698.6609 | 1217469.3912 | 2657707.6697 | 1217462.9557
14 | 2657666.2808 | 1217489.4569 | 2657670.6977 | 1217495.0586 | 2657685.2396 | 1217512.5545 | 2657693.1027 | 1217537.7683 | 2657701.6851 | 1217549.8254 | 2657737.7724 | 1217574.1119 | 2657768.134 | 1217600.1442 | 2657798.9255 | 1217634.2813
15 | 2657863.9906 | 1217713.5768 | 2657840.2604 | 1217684.0284 | 2657807.3367 | 1217643.6065 | 2657798.9255 | 1217634.2813
16 | 2657913.8082 | 1217262.9615 | 2657909.812 | 1217260.1654 | 2657891.5051 | 1217247.3242
17 | 2657848.2972 | 1217233.8298 | 2657856.9595 | 1217236.9047 | 2657869.7191 | 1217241.7426 | 2657873.8787 | 1217244.9071 | 2657876.2803 | 1217249.322 | 2657879.0262 | 1217241.7218 | 2657883.3058 | 1217243.4866 | 2657886.4715 | 1217245.0294 | 2657891.5051 | 1217247.3242
18 | 2657891.5051 | 1217247.3242 | 2657889.7573 | 1217249.8532 | 2657879.9178 | 1217268.3638
19 | 2657913.8082 | 1217262.9615 | 2657909.664 | 1217269.9255 | 2657904.3687 | 1217289.8863 | 2657905.1147 | 1217295.1412 | 2657907.7782 | 1217299.9367 | 2657912.362 | 1217303.5309
20 | 2657913.8082 | 1217262.9615 | 2657916.4793 | 1217264.6329 | 2657924.4134 | 1217269.9688 | 2657928.2529 | 1217272.4854
21 | 2657848.2972 | 1217233.8298 | 2657837.7989 | 1217252.5506
22 | 2657825.964 | 1217225.9639 | 2657830.4357 | 1217227.486 | 2657848.2972 | 1217233.8298
23 | 2657870.9496 | 1217284.5357 | 2657876.2639 | 1217275.2378 | 2657879.9178 | 1217268.3638
24 | 2657782.4249 | 1217212.1556 | 2657805.9814 | 1217219.1438 | 2657825.964 | 1217225.9639
25 | 2657825.964 | 1217225.9639 | 2657825.7824 | 1217228.2414 | 2657824.6103 | 1217230.9094 | 2657809.2148 | 1217256.7538
26 | 2657705.6796 | 1217189.076 | 2657707.2886 | 1217184.4109 | 2657713.0765 | 1217187.2131 | 2657733.686 | 1217195.1619 | 2657741.1206 | 1217198.0246 | 2657771.8729 | 1217209.0181 | 2657782.4249 | 1217212.1556
27 | 2657782.4249 | 1217212.1556 | 2657772.8144 | 1217239.7475
28 | 2657809.2148 | 1217256.7538 | 2657809.2148 | 1217256.7538 | 2657800.4082 | 1217272.7958
29 | 2657928.2529 | 1217272.4854 | 2657935.1407 | 1217277.3119
30 | 2657931.7608 | 1217318.7417 | 2657912.362 | 1217303.5309
31 | 2657823.6783 | 1217331.64 | 2657826.9477 | 1217334.2399
32 | 2657823.6783 | 1217331.64 | 2657831.2239 | 1217318.3494 | 2657832.0037 | 1217317.0264
33 | 2657823.6783 | 1217331.64 | 2657819.3753 | 1217329.9528 | 2657812.3573 | 1217328.7729 | 2657801.6482 | 1217328.5578 | 2657793.1991 | 1217328.525
34 | 2657848.5099 | 1217289.0218 | 2657832.0037 | 1217317.0264
35 | 2657787.9105 | 1217302.4753 | 2657789.9343 | 1217303.5734 | 2657800.1281 | 1217309.0761
36 | 2657787.9105 | 1217302.4753 | 2657797.3339 | 1217284.9892 | 2657799.5216 | 1217280.9302 | 2657796.8116 | 1217279.3474
37 | 2657787.9105 | 1217302.4753 | 2657780.1957 | 1217316.7871 | 2657779.1639 | 1217323.7703 | 2657779.6751 | 1217325.8543 | 2657780.8806 | 1217327.567 | 2657782.5266 | 1217328.4835 | 2657793.1991 | 1217328.525
38 | 2657796.8116 | 1217279.3474 | 2657800.4082 | 1217272.7958
39 | 2657772.703 | 1217240.0674 | 2657772.8144 | 1217239.7475
40 | 2657793.1621 | 1217458.1327 | 2657778.4162 | 1217441.3579
41 | 2657793.1621 | 1217458.1327 | 2657794.4635 | 1217459.6131 | 2657808.318 | 1217470.4763 | 2657833.6297 | 1217487.9712
42 | 2657972.3276 | 1217350.5506 | 2657959.3508 | 1217340.3754
43 | 2657972.3276 | 1217350.5506 | 2657987.4175 | 1217362.3935 | 2658000.3001 | 1217372.4917 | 2658006.9748 | 1217379.2941 | 2658010.3647 | 1217386.6539 | 2658015.3062 | 1217401.5
44 | 2657959.3508 | 1217340.3754 | 2657935.8103 | 1217321.917
45 | 2658015.3062 | 1217401.5 | 2658018.9269 | 1217406.2048 | 2658040.1707 | 1217422.7685
46 | 2658015.3062 | 1217401.5 | 2657999.5328 | 1217420.7389
47 | 2658040.1707 | 1217422.7685 | 2658661.9234 | 1217613.0676
48 | 2658669.7963 | 1217628.385 | 2658661.9234 | 1217613.0676
49 | 2657851.2252 | 1217316.4183 | 2657847.8689 | 1217321.7463 | 2657839.2764 | 1217333.4396
50 | 2657851.5405 | 1217315.9178 | 2657851.2252 | 1217316.4183
51 | 2657864.6667 | 1217295.0804 | 2657851.5405 | 1217315.9178
52 | 2657864.6667 | 1217295.0804 | 2657867.4293 | 1217290.6949 | 2657870.9496 | 1217284.5357
53 | 2657705.6796 | 1217189.076 | 2657697.4305 | 1217213.0129
54 | 2657697.4305 | 1217213.0129 | 2657691.2296 | 1217231.0063 | 2657691.1773 | 1217231.1606
55 | 2657931.7608 | 1217318.7417 | 2657935.8103 | 1217321.917
56 | 2657863.9906 | 1217713.5768 | 2657861.0963 | 1217717.7068
57 | 2657863.9906 | 1217713.5768 | 2657871.3934 | 1217711.8143 | 2657878.5316 | 1217708.3926 | 2657887.4349 | 1217702.9868 | 2657891.7116 | 1217699.5373 | 2657892.8128 | 1217698.4863
58 | 2657861.0963 | 1217717.7068 | 2657850.7786 | 1217732.4181
59 | 2657861.0963 | 1217717.7068 | 2657853.54 | 1217719.6347 | 2657823.5118 | 1217734.4303 | 2657805.551 | 1217747.7705
60 | 2657939.0175 | 1217681.5413 | 2657933.947 | 1217680.7471 | 2657903.3523 | 1217689.7443 | 2657898.5613 | 1217692.9998 | 2657892.8128 | 1217698.4863
61 | 2657833.5556 | 1217756.9749 | 2657850.7786 | 1217732.4181
62 | 2657939.0175 | 1217681.5413 | 2657959.3932 | 1217682.1064 | 2657969.1951 | 1217686.395
63 | 2657833.5556 | 1217756.9749 | 2657820.204 | 1217771.7989 | 2657812.1036 | 1217781.557

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657708.6198 | 1217387.0274
1 | 2657690.385 | 1217391.1631
2 | 2657749.5951 | 1217375.5712
3 | 2657769.1525 | 1217399.5754
4 | 2657714.2753 | 1217440.4557
5 | 2657757.3269 | 1217423.7089
6 | 2657810.2339 | 1217355.2132
7 | 2657750.8437 | 1217367.356
8 | 2657771.3747 | 1217372.893
9 | 2657777.6075 | 1217440.4379
10 | 2657737.9218 | 1217439.5078
11 | 2657666.2808 | 1217489.4569
12 | 2657707.6697 | 1217462.9557
13 | 2657798.9255 | 1217634.2813
14 | 2657891.5051 | 1217247.3242
15 | 2657913.8082 | 1217262.9615
16 | 2657848.2972 | 1217233.8298
17 | 2657879.9178 | 1217268.3638
18 | 2657837.7989 | 1217252.5506
19 | 2657825.964 | 1217225.9639
20 | 2657782.4249 | 1217212.1556
21 | 2657809.2148 | 1217256.7538
22 | 2657928.2529 | 1217272.4854
23 | 2657935.1407 | 1217277.3119
24 | 2657912.362 | 1217303.5309
25 | 2657826.9477 | 1217334.2399
26 | 2657823.6783 | 1217331.64
27 | 2657832.0037 | 1217317.0264
28 | 2657848.5099 | 1217289.0218
29 | 2657800.1281 | 1217309.0761
30 | 2657787.9105 | 1217302.4753
31 | 2657800.4082 | 1217272.7958
32 | 2657796.8116 | 1217279.3474
33 | 2657772.8144 | 1217239.7475
34 | 2657772.703 | 1217240.0674
35 | 2657778.4162 | 1217441.3579
36 | 2657793.1621 | 1217458.1327
37 | 2657833.6297 | 1217487.9712
38 | 2657972.3276 | 1217350.5506
39 | 2657959.3508 | 1217340.3754
40 | 2658015.3062 | 1217401.5
41 | 2658040.1707 | 1217422.7685
42 | 2657999.5328 | 1217420.7389
43 | 2658669.7963 | 1217628.385
44 | 2658661.9234 | 1217613.0676
45 | 2657851.2252 | 1217316.4183
46 | 2657839.2764 | 1217333.4396
47 | 2657851.5405 | 1217315.9178
48 | 2657864.6667 | 1217295.0804
49 | 2657870.9496 | 1217284.5357
50 | 2657793.1991 | 1217328.525
51 | 2657705.6796 | 1217189.076
52 | 2657697.4305 | 1217213.0129
53 | 2657931.7608 | 1217318.7417
54 | 2657935.8103 | 1217321.917
55 | 2657863.9906 | 1217713.5768
56 | 2657861.0963 | 1217717.7068
57 | 2657892.8128 | 1217698.4863
58 | 2657850.7786 | 1217732.4181
59 | 2657805.551 | 1217747.7705
60 | 2657939.0175 | 1217681.5413
61 | 2657833.5556 | 1217756.9749
62 | 2657812.1036 | 1217781.557
63 | 2657969.1951 | 1217686.395
64 | 2657691.1773 | 1217231.1606
65 | 2657810.2339 | 1217355.2132

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99462 | -0.10312 | 0.0084284 | 0.0021124
1 | 0.99477 | -0.10035 | 0 | 0
2 | 0.99542 | -0.087659 | 0 | 0
3 | 0.99644 | -0.068058 | 0 | 0
4 | 0.99633 | -0.070123 | 0.0017126 | 0.00042923
5 | 0.9952 | -0.091759 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | -0.20606 | -0.052302
7 | 0.99535 | -0.088991 | 0.0091136 | 0.0022841
8 | 0.99525 | -0.091005 | 0.0086682 | 0.0021725
9 | 0.99502 | -0.09527 | 0.0036309 | 0.00090999
10 | 0.99454 | -0.10444 | 0.001131 | 0.00028347
11 | 0.99237 | -0.14603 | 0 | 0
12 | 0.99357 | -0.1231 | 0.0012495 | 0.00031317
13 | 0.9875 | -0.24013 | 0.0018593 | 0.00046597
14 | 0.97885 | -0.40645 | 0 | 0
15 | 0.97802 | -0.42252 | 0 | 0
16 | 0.98168 | -0.35113 | 0 | 0
17 | 0.97833 | -0.41656 | 0.0033686 | 0.00084426
18 | 0.98155 | -0.35374 | 0.0067064 | 0.0016808
19 | 0.98305 | -0.32449 | 0 | 0
20 | 0.98158 | -0.35322 | 0 | 0
21 | 0.98623 | -0.26283 | 0.0087245 | 0.0021866
22 | 0.978 | -0.42297 | 0 | 0
23 | 0.97799 | -0.42319 | 0.0014293 | 0.00035821
24 | 0.97672 | -0.44823 | 0.0039934 | 0.0010008
25 | 0.9983 | -0.032162 | 0 | 0
26 | 0.99803 | -0.037172 | 0 | 0
27 | 0.99783 | -0.041019 | 0.0037201 | 0.00093234
28 | 0.99756 | -0.046339 | 0.0093456 | 0.0023422
29 | 0.99167 | -0.1582 | 0.0065334 | 0.0016374
30 | 0.99175 | -0.1566 | 0 | 0
31 | 0.98802 | -0.22816 | 0.0087266 | 0.0021871
32 | 0.98882 | -0.21287 | 0 | 0
33 | 0.98111 | -0.36245 | 0.0087266 | 0.0021871
34 | 0.9811 | -0.3625 | 0.0087245 | 0.0021866
35 | 0.99502 | -0.095356 | 0.0016579 | 0.0004155
36 | 0.99497 | -0.09626 | 0.0008814 | 0.0002209
37 | 0.9949 | -0.097516 | 0.0014161 | 0.0003549
38 | 0.97509 | -0.48022 | 0 | 0
39 | 0.97538 | -0.47443 | 0.0023506 | 0.00058911
40 | 0.97386 | -0.50442 | 0 | 0
41 | 0.97355 | -0.51053 | 0.0065276 | 0.001636
42 | 0.97365 | -0.50854 | 0.009029 | 0.0022629
43 | 0.97138 | -0.55365 | 0.00059094 | 0.0001481
44 | 0.97139 | -0.55346 | 0.0029807 | 0.00074702
45 | 0.97762 | -0.43049 | 0.004107 | 0.0010293
46 | 0.97753 | -0.43221 | 0.0045191 | 0.0011326
47 | 0.97763 | -0.4304 | 0.0009298 | 0.00023303
48 | 0.97784 | -0.42611 | 0.0034001 | 0.00085216
49 | 0.97799 | -0.42321 | 0.006782 | 0.0016997
50 | 0.99625 | -0.070832 | 0.0030902 | 0.00077447
51 | 0.9802 | -0.38012 | 0 | 0
52 | 0.97979 | -0.38814 | 0.0087246 | 0.0021866
53 | 0.97609 | -0.46042 | 0.0033693 | 0.00084444
54 | 0.97598 | -0.46265 | 0.0021804 | 0.00054646
55 | 0.98519 | -0.28519 | 0 | 0
56 | 0.98514 | -0.28614 | 0 | 0
57 | 0.98476 | -0.29354 | 0.011355 | 0.0028459
58 | 0.98501 | -0.28872 | 0.0051169 | 0.0012824
59 | 0.985 | -0.28889 | 0.0024092 | 0.0006038
60 | 0.98463 | -0.29603 | 0 | 0
61 | 0.98493 | -0.29028 | 0 | 0
62 | 0.98484 | -0.29198 | 0.002891 | 0.00072454
63 | 0.98456 | -0.29756 | 0.0027338 | 0.00068516
64 | 0.97964 | -0.39118 | 0.0087245 | 0.0021866
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0084284 | -0.0021124 | 0.0084295 | 0.0021128 | 1.1148e-06 | 4.7079e-07 | 0.012609 | 0.012609 | 0.012609 | 0.99462 | -0.10312 | 0.99477 | -0.10035 | 3.4641
1 | -0.0084295 | -0.0021128 | 0.0084346 | 0.002115 | 5.0975e-06 | 2.1517e-06 | 0.012609 | 0.012609 | 0.012609 | 0.99477 | -0.10035 | 0.99542 | -0.087659 | 3.4641
2 | 0.0091141 | 0.0022843 | -0.0091136 | -0.0022841 | 5.7852e-07 | 2.6222e-07 | 0.013624 | 0.013624 | 0.013624 | 0.99542 | -0.087659 | 0.99535 | -0.088991 | 3.743
3 | 0.0086696 | 0.0021731 | -0.0086682 | -0.0021725 | 1.3822e-06 | 5.9937e-07 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.99542 | -0.087659 | 0.99525 | -0.091005 | 3.5604
4 | -0.026218 | -0.0065724 | 0.026243 | 0.0065875 | 2.451e-05 | 1.5132e-05 | 0.039193 | 0.039193 | 0.039193 | 0.99542 | -0.087659 | 0.99644 | -0.068058 | 10.7674
5 | 0.0017128 | 0.00042844 | -0.0017126 | -0.00042923 | 1.6838e-07 | -7.8624e-07 | 0.0025575 | 0.0025578 | 0.0025578 | 0.99644 | -0.068058 | 0.99633 | -0.070123 | 0.7027
6 | 0.036627 | 0.0092842 | -0.036586 | -0.0092581 | 4.1666e-05 | 2.6183e-05 | 0.054734 | 0.054734 | 0.054734 | 0.99644 | -0.068058 | 0.9952 | -0.091759 | 15.0369
7 | -0.064583 | -0.0163 | 0.064794 | 0.016435 | 0.00021127 | 0.00013442 | 0.096484 | 0.096484 | 0.096484 | 0.99644 | -0.068058 | 1 | 0 | 26.5067
8 | 0.0075877 | 0.0019009 | -0.0075864 | -0.0019005 | 1.2689e-06 | 4.7054e-07 | 0.011345 | 0.011345 | 0.011345 | 0.9952 | -0.091759 | 0.99502 | -0.09527 | 3.1167
9 | 0.028998 | 0.0073571 | -0.02898 | -0.0073462 | 1.7666e-05 | 1.0981e-05 | 0.043389 | 0.04339 | 0.04339 | 0.9952 | -0.091759 | 0.99454 | -0.10444 | 11.9202
10 | 0.13961 | 0.035867 | -0.13939 | -0.035728 | 0.0002177 | 0.00013863 | 0.20806 | 0.20806 | 0.20806 | 1 | 0 | 0.9983 | -0.032162 | 28.5791
11 | 0.0039555 | 0.00099047 | -0.0039555 | -0.00099047 | 1.6071e-08 | -5.6246e-09 | 0.005915 | 0.005915 | 0.005915 | 0.99502 | -0.09527 | 0.99502 | -0.095356 | 1.625
12 | 0.027849 | 0.0070627 | -0.027824 | -0.0070472 | 2.4967e-05 | 1.5483e-05 | 0.041697 | 0.041698 | 0.041698 | 0.99454 | -0.10444 | 0.99357 | -0.1231 | 11.4554
13 | -0.026546 | -0.006716 | 0.026575 | 0.006734 | 2.9243e-05 | 1.808e-05 | 0.039826 | 0.039826 | 0.039826 | 0.99237 | -0.14603 | 0.99357 | -0.1231 | 10.9413
14 | 0.026546 | 0.006716 | -0.026426 | -0.0066422 | 0.0001193 | 7.3771e-05 | 0.039826 | 0.039827 | 0.039827 | 0.99237 | -0.14603 | 0.9875 | -0.24013 | 10.9416
15 | 0.024567 | 0.0061762 | -0.024514 | -0.0061438 | 5.2741e-05 | 3.2445e-05 | 0.037026 | 0.037026 | 0.037026 | 0.9875 | -0.24013 | 0.98519 | -0.28519 | 10.172
16 | 0.032584 | 0.0082061 | -0.032559 | -0.0081904 | 2.5029e-05 | 1.5677e-05 | 0.049548 | 0.049548 | 0.049548 | 0.97885 | -0.40645 | 0.97802 | -0.42252 | 13.6121
17 | -0.055712 | -0.01401 | 0.05586 | 0.014103 | 0.0001476 | 9.3776e-05 | 0.084709 | 0.084709 | 0.084709 | 0.97885 | -0.40645 | 0.98168 | -0.35113 | 23.2718
18 | 0.023128 | 0.0058036 | -0.023117 | -0.0057968 | 1.1144e-05 | 6.8304e-06 | 0.035161 | 0.035162 | 0.035162 | 0.97885 | -0.40645 | 0.97833 | -0.41656 | 9.6598
19 | 0.03113 | 0.0078325 | -0.031092 | -0.0078086 | 3.8186e-05 | 2.387e-05 | 0.047373 | 0.047374 | 0.047374 | 0.97802 | -0.42252 | 0.97672 | -0.44823 | 13.0147
20 | 0.0014293 | 0.00035792 | -0.0014293 | -0.00035811 | 3.0683e-08 | -1.975e-07 | 0.0021745 | 0.0021746 | 0.0021746 | 0.97802 | -0.42252 | 0.978 | -0.42297 | 0.59742
21 | 0.0067072 | 0.001681 | -0.0067064 | -0.0016808 | 8.3151e-07 | 2.6098e-07 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167 | 0.98168 | -0.35113 | 0.98155 | -0.35374 | 2.7931
22 | -0.062567 | -0.015785 | 0.062647 | 0.015835 | 7.9927e-05 | 5.0853e-05 | 0.094876 | 0.094876 | 0.094876 | 0.98168 | -0.35113 | 0.98305 | -0.32449 | 26.0648
23 | 0.019748 | 0.0049525 | -0.019742 | -0.0049487 | 6.2577e-06 | 3.7728e-06 | 0.030038 | 0.030038 | 0.030038 | 0.97833 | -0.41656 | 0.97799 | -0.42321 | 8.2522
24 | 0.034986 | 0.0087993 | -0.034938 | -0.0087692 | 4.794e-05 | 3.0105e-05 | 0.052969 | 0.052969 | 0.052969 | 0.98305 | -0.32449 | 0.98158 | -0.35322 | 14.5519
25 | -0.097633 | -0.024635 | 0.097922 | 0.024819 | 0.00028919 | 0.00018463 | 0.14784 | 0.14784 | 0.14784 | 0.98305 | -0.32449 | 0.98623 | -0.26283 | 40.6166
26 | 0.017479 | 0.0043909 | -0.017457 | -0.0043777 | 2.241e-05 | 1.3269e-05 | 0.026502 | 0.026502 | 0.026502 | 0.98158 | -0.35322 | 0.9802 | -0.38012 | 7.2807
27 | 0.017459 | 0.0043782 | -0.017451 | -0.0043737 | 7.6755e-06 | 4.5432e-06 | 0.026468 | 0.026468 | 0.026468 | 0.98158 | -0.35322 | 0.98111 | -0.36245 | 7.2713
28 | -0.10665 | -0.027006 | 0.10682 | 0.027119 | 0.0001779 | 0.00011362 | 0.16101 | 0.16101 | 0.16101 | 0.98623 | -0.26283 | 0.98802 | -0.22816 | 44.2329
29 | 0.0014293 | 0.00035811 | -0.0014293 | -0.00035821 | 1.4915e-08 | -9.5992e-08 | 0.0021746 | 0.0021746 | 0.0021746 | 0.978 | -0.42297 | 0.97799 | -0.42319 | 0.59743
30 | 0.027098 | 0.0068078 | -0.027082 | -0.006798 | 1.576e-05 | 9.7781e-06 | 0.04129 | 0.04129 | 0.04129 | 0.97672 | -0.44823 | 0.97609 | -0.46042 | 11.3434
31 | 0.13939 | 0.035728 | -0.13936 | -0.035707 | 3.3845e-05 | 2.1552e-05 | 0.20806 | 0.20806 | 0.20806 | 0.9983 | -0.032162 | 0.99803 | -0.037172 | 28.5791
32 | 0.01307 | 0.003277 | -0.013068 | -0.0032757 | 2.3953e-06 | 1.3132e-06 | 0.019488 | 0.019488 | 0.019488 | 0.99803 | -0.037172 | 0.99783 | -0.041019 | 5.3538
33 | 0.12629 | 0.03243 | -0.12608 | -0.032299 | 0.00020601 | 0.00013104 | 0.18857 | 0.18857 | 0.18857 | 0.99803 | -0.037172 | 0.99625 | -0.070832 | 25.9023
34 | 0.009348 | 0.0023433 | -0.0093456 | -0.0023422 | 2.369e-06 | 1.0916e-06 | 0.01394 | 0.013941 | 0.013941 | 0.99783 | -0.041019 | 0.99756 | -0.046339 | 3.8298
35 | -0.0065334 | -0.0016374 | 0.0065339 | 0.0016376 | 5.0048e-07 | 1.4113e-07 | 0.0098035 | 0.0098034 | 0.0098035 | 0.99167 | -0.1582 | 0.99175 | -0.1566 | 2.6933
36 | 0.11595 | 0.029561 | -0.11564 | -0.029361 | 0.00031405 | 0.00020063 | 0.17415 | 0.17415 | 0.17415 | 0.99175 | -0.1566 | 0.98882 | -0.21287 | 47.8435
37 | -0.12248 | -0.031199 | 0.12299 | 0.031524 | 0.00050904 | 0.00032526 | 0.18395 | 0.18395 | 0.18395 | 0.99175 | -0.1566 | 0.99625 | -0.070832 | 50.5367
38 | -0.11555 | -0.029307 | 0.11564 | 0.029361 | 8.5001e-05 | 5.4305e-05 | 0.17415 | 0.17415 | 0.17415 | 0.98802 | -0.22816 | 0.98882 | -0.21287 | 47.8435
39 | 0.0087245 | 0.0021866 | -0.0087245 | -0.0021866 | 2.224e-08 | 9.9561e-09 | 0.013232 | 0.013232 | 0.013232 | 0.98111 | -0.36245 | 0.9811 | -0.3625 | 3.6352
40 | 0.0022976 | 0.00057497 | -0.0022975 | -0.0005752 | 9.887e-08 | -2.2681e-07 | 0.0034357 | 0.0034358 | 0.0034358 | 0.99502 | -0.095356 | 0.99497 | -0.09626 | 0.94391
41 | 0.0014161 | 0.0003543 | -0.0014161 | -0.0003549 | 8.4676e-08 | -5.9964e-07 | 0.0021177 | 0.0021179 | 0.0021179 | 0.99497 | -0.09626 | 0.9949 | -0.097516 | 0.58184
42 | -0.019162 | -0.0048059 | 0.019168 | 0.0048091 | 5.2883e-06 | 3.1788e-06 | 0.029243 | 0.029243 | 0.029243 | 0.97509 | -0.48022 | 0.97538 | -0.47443 | 8.0339
43 | 0.019162 | 0.0048059 | -0.01914 | -0.0047927 | 2.2074e-05 | 1.327e-05 | 0.029243 | 0.029244 | 0.029244 | 0.97509 | -0.48022 | 0.97386 | -0.50442 | 8.034
44 | -0.021518 | -0.0053982 | 0.02153 | 0.0054056 | 1.209e-05 | 7.3641e-06 | 0.032829 | 0.032829 | 0.032829 | 0.97538 | -0.47443 | 0.97598 | -0.46265 | 9.019
45 | 0.010109 | 0.002529 | -0.010106 | -0.0025275 | 2.9409e-06 | 1.4732e-06 | 0.015445 | 0.015445 | 0.015445 | 0.97386 | -0.50442 | 0.97355 | -0.51053 | 4.2432
46 | 0.0090308 | 0.0022637 | -0.009029 | -0.0022629 | 1.7764e-06 | 8.274e-07 | 0.013799 | 0.013799 | 0.013799 | 0.97386 | -0.50442 | 0.97365 | -0.50854 | 3.7909
47 | 0.0035789 | 0.00089152 | -0.0035716 | -0.00089492 | 7.2947e-06 | -3.3986e-06 | 0.0054682 | 0.0054711 | 0.0054711 | 0.97355 | -0.51053 | 0.97139 | -0.55346 | 1.503
48 | -0.00059094 | -0.0001481 | 0.00059095 | 0.00014789 | 5.2919e-09 | -2.0981e-07 | 0.00090524 | 0.00090517 | 0.00090524 | 0.97138 | -0.55365 | 0.97139 | -0.55346 | 0.24869
49 | 0.0045194 | 0.0011326 | -0.0045191 | -0.0011326 | 3.6923e-07 | -2.457e-08 | 0.0068789 | 0.006879 | 0.006879 | 0.97762 | -0.43049 | 0.97753 | -0.43221 | 1.8898
50 | -0.0086265 | -0.0021619 | 0.0086265 | 0.0021619 | 3.8245e-08 | 1.7059e-08 | 0.01313 | 0.01313 | 0.01313 | 0.97762 | -0.43049 | 0.97763 | -0.4304 | 3.6072
51 | -0.0095563 | -0.0023949 | 0.0095582 | 0.0023959 | 1.9538e-06 | 9.4159e-07 | 0.014545 | 0.014545 | 0.014545 | 0.97763 | -0.4304 | 0.97784 | -0.42611 | 3.996
52 | -0.012958 | -0.003248 | 0.01296 | 0.003249 | 1.7903e-06 | 9.9173e-07 | 0.019719 | 0.019719 | 0.019719 | 0.97784 | -0.42611 | 0.97799 | -0.42321 | 5.4174
53 | 0.017457 | 0.0043777 | -0.01745 | -0.0043737 | 6.6684e-06 | 3.9488e-06 | 0.026502 | 0.026502 | 0.026502 | 0.9802 | -0.38012 | 0.97979 | -0.38814 | 7.2808
54 | 0.0087258 | 0.0021871 | -0.0087245 | -0.0021866 | 1.2641e-06 | 5.6731e-07 | 0.013252 | 0.013252 | 0.013252 | 0.97979 | -0.38814 | 0.97964 | -0.39118 | 3.6407
55 | 0.023713 | 0.0059536 | -0.023711 | -0.005952 | 2.5223e-06 | 1.55e-06 | 0.036153 | 0.036153 | 0.036153 | 0.97609 | -0.46042 | 0.97598 | -0.46265 | 9.9323
56 | 0.010419 | 0.0026103 | -0.010419 | -0.00261 | 4.6795e-07 | 2.3533e-07 | 0.015737 | 0.015737 | 0.015737 | 0.98519 | -0.28519 | 0.98514 | -0.28614 | 4.3233
57 | 0.014095 | 0.0035335 | -0.01409 | -0.0035303 | 5.6018e-06 | 3.1657e-06 | 0.021289 | 0.02129 | 0.02129 | 0.98519 | -0.28519 | 0.98476 | -0.29354 | 5.8488
58 | 0.0080092 | 0.0020068 | -0.0080083 | -0.0020064 | 9.8615e-07 | 4.0238e-07 | 0.012097 | 0.012098 | 0.012098 | 0.98514 | -0.28614 | 0.98501 | -0.28872 | 3.3235
59 | 0.0024095 | 0.00060319 | -0.0024092 | -0.0006038 | 3.1612e-07 | -6.0794e-07 | 0.0036392 | 0.0036395 | 0.0036395 | 0.98514 | -0.28614 | 0.985 | -0.28889 | 0.99986
60 | 0.0027343 | 0.00068445 | -0.002734 | -0.00068489 | 3.2492e-07 | -4.3778e-07 | 0.0041314 | 0.0041316 | 0.0041316 | 0.98476 | -0.29354 | 0.98463 | -0.29603 | 1.1351
61 | 0.0028914 | 0.00072403 | -0.0028912 | -0.00072428 | 2.1458e-07 | -2.4443e-07 | 0.0043677 | 0.0043679 | 0.0043679 | 0.98501 | -0.28872 | 0.98493 | -0.29028 | 1.2
62 | 0.002734 | 0.00068489 | -0.0027338 | -0.00068516 | 1.9898e-07 | -2.6797e-07 | 0.0041316 | 0.0041318 | 0.0041318 | 0.98463 | -0.29603 | 0.98456 | -0.29756 | 1.1351
63 | 0.0028912 | 0.00072428 | -0.002891 | -0.00072454 | 2.3347e-07 | -2.6585e-07 | 0.0043679 | 0.004368 | 0.004368 | 0.98493 | -0.29028 | 0.98484 | -0.29198 | 1.2

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20742 | 0.052643

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0084284 | 0.0021124
1 | 0.0017126 | 0.00042923
2 | 0.001361 | 0.00034111
3 | 0.0091136 | 0.0022841
4 | 0.0086682 | 0.0021725
5 | 0.0036309 | 0.00090999
6 | 0.001131 | 0.00028347
7 | 0.0012495 | 0.00031317
8 | 0.0018593 | 0.00046597
9 | 0.0033686 | 0.00084426
10 | 0.0067064 | 0.0016808
11 | 0.0087245 | 0.0021866
12 | 0.0014293 | 0.00035821
13 | 0.0039934 | 0.0010008
14 | 0.0037201 | 0.00093234
15 | 0.0093456 | 0.0023422
16 | 0.0065334 | 0.0016374
17 | 0.0087266 | 0.0021871
18 | 0.0087266 | 0.0021871
19 | 0.0087245 | 0.0021866
20 | 0.0016579 | 0.0004155
21 | 0.0008814 | 0.0002209
22 | 0.0014161 | 0.0003549
23 | 0.0023506 | 0.00058911
24 | 0.0065276 | 0.001636
25 | 0.009029 | 0.0022629
26 | 0.00059094 | 0.0001481
27 | 0.0029807 | 0.00074702
28 | 0.004107 | 0.0010293
29 | 0.0045191 | 0.0011326
30 | 0.0009298 | 0.00023303
31 | 0.0034001 | 0.00085216
32 | 0.006782 | 0.0016997
33 | 0.0030902 | 0.00077447
34 | 0.0087246 | 0.0021866
35 | 0.0033693 | 0.00084444
36 | 0.0021804 | 0.00054646
37 | 0.011355 | 0.0028459
38 | 0.0051169 | 0.0012824
39 | 0.0024092 | 0.0006038
40 | 0.002891 | 0.00072454
41 | 0.0027338 | 0.00068516
42 | 0.0087245 | 0.0021866

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1