## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_157-4_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_157-4_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_157-4_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_157-4_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_157-4_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_157-4_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_157-4_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_157-4_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_157-4_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_157-4_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_157-4_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_157-4_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_157-4_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_157-4_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_157-4_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_157-4_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_157-4_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_157-4_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_157-4_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_157-4_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_157-4_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_157-4_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_157-4_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_157-4_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_157-4_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_157-4_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_157-4_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_157-4_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_157-4_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_157-4_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_157-4_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_157-4_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_157-4_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_157-4_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_157-4_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_157-4_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_157-4_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_157-4_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_157-4_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_157-4_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_157-4_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_157-4_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_157-4_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_157-4_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_157-4_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_157-4_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_157-4_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_157-4_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_157-4_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_157-4_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_157-4_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_157-4_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_157-4_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_157-4_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_157-4_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_157-4_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_157-4_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_157-4_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_157-4_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_157-4_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_157-4_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_157-4_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_157-4_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_157-4_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_157-4_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_157-4_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_157-4_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_157-4_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_157-4_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_157-4_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_157-4_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_157-4_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_157-4_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_157-4_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_157-4_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_157-4_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_157-4_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_157-4_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_157-4_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_157-4_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_157-4_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_157-4_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_157-4_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_157-4_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_157-4_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_157-4_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_157-4_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_157-4_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_157-4_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_356_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_157-4_1_4_load_49 | 0 | 0.0075587 | 0.0018944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_157-4_1_4_load_53 | 3 | 0.012771 | 0.0032007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_157-4_1_4_load_54 | 4 | 0.002507 | 0.00062832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_157-4_1_4_load_63 | 10 | 0.0050636 | 0.0012691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_157-4_1_4_load_65 | 14 | 0.009061 | 0.0022709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_157-4_1_4_load_230 | 15 | 0.0009526 | 0.00023874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_157-4_1_4_load_90 | 17 | 0.0037169 | 0.00093156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_157-4_1_4_load_69 | 18 | 0.0055176 | 0.0013828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_157-4_1_4_load_234 | 19 | 0.022022 | 0.0055192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_157-4_1_4_load_66 | 20 | 0.0020186 | 0.0005059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_157-4_1_4_load_67 | 21 | 0.00039331 | 9.8573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_157-4_1_4_load_74 | 23 | 0.0026138 | 0.00065507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_157-4_1_4_load_73 | 25 | 0.056046 | 0.014046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_157-4_1_4_load_76 | 27 | 0.0061854 | 0.0015502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_157-4_1_4_load_77 | 28 | 0.0008418 | 0.00021098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_157-4_1_4_load_86 | 30 | 0.0011767 | 0.00029491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_157-4_1_4_load_99 | 33 | 0.0021874 | 0.00054821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_157-4_1_4_load_87 | 35 | 0.019367 | 0.0048539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_157-4_1_4_load_92 | 37 | 0.0027741 | 0.00069526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_157-4_1_4_load_98 | 38 | 0.0020333 | 0.00050959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_157-4_1_4_load_96 | 42 | 0.0007104 | 0.00017804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_157-4_1_4_load_93 | 43 | 0.0015136 | 0.00037934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_157-4_1_4_load_88 | 44 | 0.0067182 | 0.0016837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_157-4_1_4_load_106 | 47 | 0.0004608 | 0.00011549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_157-4_1_4_load_102 | 48 | 0.00048315 | 0.00012109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_157-4_1_4_load_94 | 49 | 0.0024109 | 0.00060423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_157-4_1_4_load_160 | 51 | 0.00023599 | 5.9144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_157-4_1_4_load_159 | 52 | 0.0027569 | 0.00069094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_157-4_1_4_load_100 | 53 | 0.001483 | 0.00037167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_157-4_1_4_load_101 | 54 | 0.0029915 | 0.00074974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_157-4_1_4_load_104 | 57 | 0.00046418 | 0.00011634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_157-4_1_4_load_105 | 58 | 0.00047736 | 0.00011964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_157-4_1_4_load_107 | 59 | 0.00020852 | 5.2261e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_157-4_1_4_load_122 | 60 | 0.0011337 | 0.00028413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_157-4_1_4_load_228 | 61 | 0.00057667 | 0.00014453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_157-4_1_4_load_108 | 62 | 0.0010888 | 0.00027287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_157-4_1_4_load_109 | 63 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_157-4_1_4_load_110 | 64 | 0.00043245 | 0.00010838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_157-4_1_4_load_112 | 66 | 0.00089817 | 0.0002251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_157-4_1_4_load_114 | 68 | 0.00048868 | 0.00012248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_157-4_1_4_load_227 | 69 | 0.0018736 | 0.00046958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_157-4_1_4_load_115 | 70 | 0.0004362 | 0.00010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_157-4_1_4_load_116 | 71 | 0.0012097 | 0.00030317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_157-4_1_4_load_117 | 72 | 0.00059209 | 0.00014839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_157-4_1_4_load_118 | 73 | 0.001325 | 0.00033208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_157-4_1_4_load_119 | 75 | 0.0012123 | 0.00030384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_157-4_1_4_load_123 | 78 | 0.00057995 | 0.00014535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_157-4_1_4_load_158 | 79 | 0.0005231 | 0.0001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_157-4_1_4_load_183 | 81 | 0.00086962 | 0.00021795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_157-4_1_4_load_185 | 82 | 0.0011384 | 0.00028531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_157-4_1_4_load_186 | 83 | 0.0009804 | 0.00024571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_157-4_1_4_load_232 | 85 | 0.00062831 | 0.00015747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_157-4_1_4_load_233 | 86 | 0.030102 | 0.0075442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_157-4_1_4_load_236 | 88 | 0.012408 | 0.0031098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_157-4_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_157-4_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0082716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_157-4_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_157-4_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.005386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_157-4_1_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.02392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_157-4_1_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.0056439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_157-4_1_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.029879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_157-4_1_4_line_7 |  | 6 | 19 | 0.01931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_157-4_1_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.004783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_157-4_1_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.021178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_157-4_1_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.015298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_157-4_1_4_line_11 |  | 9 | 13 | 0.18298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_157-4_1_4_line_12 |  | 9 | 14 | 0.01512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_157-4_1_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.091966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_157-4_1_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.023328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_157-4_1_4_line_15 |  | 12 | 18 | 0.015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_157-4_1_4_line_16 |  | 12 | 16 | 0.11924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_157-4_1_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.034571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_157-4_1_4_line_18 |  | 15 | 84 | 0.0035694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_157-4_1_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.096066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_157-4_1_4_line_20 |  | 17 | 45 | 0.029807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_157-4_1_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.15849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_157-4_1_4_line_22 |  | 19 | 86 | 0.0023531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_157-4_1_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.018483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_157-4_1_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0062354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_157-4_1_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.00439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_157-4_1_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0089226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_157-4_1_4_line_27 |  | 24 | 35 | 0.053301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_157-4_1_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.054961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_157-4_1_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.040543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_157-4_1_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.066953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_157-4_1_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.21689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_157-4_1_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.01554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_157-4_1_4_line_33 |  | 29 | 36 | 0.026368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_157-4_1_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.064334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_157-4_1_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.19846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_157-4_1_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.19202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_157-4_1_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.14283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_157-4_1_4_line_38 |  | 33 | 53 | 0.0053675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_157-4_1_4_line_39 |  | 34 | 38 | 0.1266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_157-4_1_4_line_40 |  | 35 | 44 | 0.0039356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_157-4_1_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.054399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_157-4_1_4_line_42 |  | 37 | 41 | 0.018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_157-4_1_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.02927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_157-4_1_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.15533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_157-4_1_4_line_45 |  | 39 | 42 | 0.078345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_157-4_1_4_line_46 |  | 40 | 51 | 0.17818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_157-4_1_4_line_47 |  | 40 | 52 | 0.20172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_157-4_1_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_157-4_1_4_line_49 |  | 42 | 50 | 0.003273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_157-4_1_4_line_50 |  | 44 | 45 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_157-4_1_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.22506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_157-4_1_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.17823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_157-4_1_4_line_53 |  | 47 | 61 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_157-4_1_4_line_54 |  | 48 | 56 | 0.010725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_157-4_1_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.011207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_157-4_1_4_line_56 |  | 51 | 80 | 0.045211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_157-4_1_4_line_57 |  | 52 | 79 | 0.0084898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_157-4_1_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.00073654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_157-4_1_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.039097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_157-4_1_4_line_60 |  | 55 | 67 | 0.004923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_157-4_1_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.011503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_157-4_1_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.18601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_157-4_1_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_157-4_1_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_157-4_1_4_line_65 |  | 59 | 62 | 0.012286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_157-4_1_4_line_66 |  | 60 | 78 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_157-4_1_4_line_67 |  | 61 | 69 | 0.018909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_157-4_1_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0029879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_157-4_1_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.015131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_157-4_1_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.021252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_157-4_1_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.18168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_157-4_1_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0068944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_157-4_1_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_157-4_1_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.00042864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_157-4_1_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.034711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_157-4_1_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0093024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_157-4_1_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.016245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_157-4_1_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.03278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_157-4_1_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.014099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_157-4_1_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.029263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_157-4_1_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.024689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_157-4_1_4_line_82 |  | 80 | 82 | 0.018095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_157-4_1_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.016252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_157-4_1_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.041856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_157-4_1_4_line_85 |  | 84 | 85 | 0.095918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_157-4_1_4_line_86 |  | 86 | 87 | 0.015293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_157-4_1_4_line_87 |  | 87 | 88 | 0.027563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_157-4_1_4_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 89 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2697470.4798 | 1237120.4058 | 2697477.2615 | 1237113.8678 | 2697479.057 | 1237112.3628 | 2697480.9965 | 1237111.3049 | 2697482.7393 | 1237110.6997 | 2697484.0751 | 1237110.381
1 | 2697491.6646 | 1237112.3363 | 2697490.6211 | 1237111.3629 | 2697489.4377 | 1237110.6207 | 2697488.0519 | 1237110.2199 | 2697486.4953 | 1237110.0831 | 2697484.5702 | 1237110.2628 | 2697484.0751 | 1237110.381
2 | 2697470.4798 | 1237120.4058 | 2697466.9007 | 1237120.3915 | 2697459.5119 | 1237120.5815 | 2697449.0054 | 1237121.2319 | 2697442.5813 | 1237121.7738
3 | 2697491.6646 | 1237112.3363 | 2697495.1669 | 1237116.4281
4 | 2697418.8669 | 1237124.7958 | 2697427.0093 | 1237123.4172 | 2697435.4336 | 1237122.3768 | 2697442.5813 | 1237121.7738
5 | 2697498.837 | 1237120.7158 | 2697495.1669 | 1237116.4281
6 | 2697517.8302 | 1237143.7892 | 2697516.7988 | 1237142.0821 | 2697514.7552 | 1237139.3466 | 2697498.837 | 1237120.7158
7 | 2697517.8302 | 1237143.7892 | 2697532.4884 | 1237131.2191
8 | 2697418.8669 | 1237124.7958 | 2697414.1671 | 1237125.7527
9 | 2697414.1671 | 1237125.7527 | 2697407.1304 | 1237110.4815 | 2697405.2199 | 1237106.5473
10 | 2697414.1671 | 1237125.7527 | 2697420.1482 | 1237139.8332
11 | 2697285.401 | 1237064.875 | 2697291.4413 | 1237058.7805 | 2697297.816 | 1237053.0584 | 2697339.9384 | 1237017.3775 | 2697387.2391 | 1237078.9208 | 2697402.9871 | 1237101.9628 | 2697405.2199 | 1237106.5473
12 | 2697405.2199 | 1237106.5473 | 2697400.6853 | 1237109.4195 | 2697392.7234 | 1237115.0515
13 | 2697449.1983 | 1237227.025 | 2697443.0287 | 1237205.9636 | 2697430.3188 | 1237165.6696 | 2697425.9352 | 1237154.2781 | 2697422.5384 | 1237145.4603 | 2697420.1482 | 1237139.8332
14 | 2697449.1983 | 1237227.025 | 2697455.5341 | 1237249.479
15 | 2697455.5341 | 1237249.479 | 2697440.7612 | 1237253.79
16 | 2697455.5341 | 1237249.479 | 2697459.6096 | 1237248.2894 | 2697491.2556 | 1237358.8467
17 | 2697285.401 | 1237064.875 | 2697272.332 | 1237080.1279 | 2697263.9543 | 1237091.9449
18 | 2697261.8899 | 1237094.8568 | 2697263.9543 | 1237091.9449
19 | 2697491.2556 | 1237358.8467 | 2697497.9041 | 1237357.6438 | 2697505.8613 | 1237359.22 | 2697509.9429 | 1237362.2671 | 2697513.1006 | 1237365.3546 | 2697518.8555 | 1237372.4766 | 2697528.5295 | 1237385.1671 | 2697537.6024 | 1237394.3674 | 2697547.3387 | 1237401.8773 | 2697565.1585 | 1237413.6477
20 | 2697587.6491 | 1237433.096 | 2697574.8454 | 1237420.6987 | 2697567.2955 | 1237415.0593 | 2697565.1585 | 1237413.6477
21 | 2697300.7268 | 1237325.4945 | 2697319.1341 | 1237311.4779 | 2697333.8539 | 1237301.2114 | 2697365.51 | 1237284.4177 | 2697393.4655 | 1237269.9541 | 2697407.8067 | 1237263.4066 | 2697440.7612 | 1237253.79
22 | 2697534.2747 | 1237129.6873 | 2697532.4884 | 1237131.2191
23 | 2697285.8312 | 1237336.4366 | 2697298.6211 | 1237327.0979 | 2697300.7268 | 1237325.4945
24 | 2697524.1897 | 1237481.2008 | 2697526.1433 | 1237487.1223
25 | 2697528.3233 | 1237479.6898 | 2697524.1897 | 1237481.2008
26 | 2697526.1433 | 1237487.1223 | 2697528.9389 | 1237495.5956
27 | 2697528.3233 | 1237479.6898 | 2697535.3764 | 1237477.3372 | 2697547.396 | 1237471.141 | 2697560.5778 | 1237461.4503 | 2697571.6145 | 1237449.8906
28 | 2697546.1591 | 1237547.789 | 2697528.9389 | 1237495.5956
29 | 2697546.1591 | 1237547.789 | 2697530.0998 | 1237554.8528 | 2697519.7776 | 1237560.4542 | 2697509.1408 | 1237564.1332
30 | 2697546.1591 | 1237547.789 | 2697567.6972 | 1237602.3724 | 2697570.867 | 1237610.0152
31 | 2697318.788 | 1237666.2589 | 2697322.627 | 1237661.9408 | 2697326.2358 | 1237658.275 | 2697330.9914 | 1237654.817 | 2697336.7957 | 1237650.6201 | 2697342.9135 | 1237646.6841 | 2697349.7302 | 1237642.5817 | 2697362.8259 | 1237635.3353 | 2697365.9156 | 1237633.7959 | 2697381.8908 | 1237625.8297 | 2697452.9022 | 1237591.3686 | 2697481.4444 | 1237577.5043 | 2697501.9092 | 1237567.5662 | 2697508.6061 | 1237564.3181 | 2697509.1408 | 1237564.1332
32 | 2697570.867 | 1237610.0152 | 2697576.8201 | 1237624.3692
33 | 2697318.788 | 1237666.2589 | 2697340.9879 | 1237680.589
34 | 2697601.8411 | 1237683.6385 | 2697579.779 | 1237631.5037 | 2697576.8201 | 1237624.3692
35 | 2697601.8411 | 1237683.6385 | 2697620.006 | 1237723.8114 | 2697649.903 | 1237791.32 | 2697679.6804 | 1237858.6933 | 2697686.1491 | 1237861.0236
36 | 2697686.1491 | 1237861.0236 | 2697698.7691 | 1237856.9281 | 2697707.3701 | 1237853.834 | 2697715.5086 | 1237850.3319 | 2697763.759 | 1237824.173 | 2697795.0899 | 1237809.5778 | 2697799.3197 | 1237807.268 | 2697803.2685 | 1237804.5643 | 2697806.7229 | 1237801.5634 | 2697809.7712 | 1237798.4112 | 2697812.6787 | 1237794.6118 | 2697820.3407 | 1237782.8514 | 2697822.9964 | 1237779.1813 | 2697825.9908 | 1237775.628 | 2697829.6466 | 1237771.8854 | 2697834.5094 | 1237767.4399 | 2697840.3896 | 1237762.7889 | 2697844.8061 | 1237759.643
37 | 2697490.1445 | 1237767.4 | 2697497.9432 | 1237756.4865 | 2697509.3053 | 1237739.616 | 2697518.1686 | 1237728.8424 | 2697527.489 | 1237721.1118 | 2697555.5764 | 1237706.3509 | 2697567.1483 | 1237700.6701 | 2697601.8411 | 1237683.6385
38 | 2697849.1779 | 1237756.529 | 2697844.8061 | 1237759.643
39 | 2697490.1445 | 1237767.4 | 2697509.9237 | 1237780.2676 | 2697511.8264 | 1237786.5035 | 2697510.8833 | 1237793.2486 | 2697485.0773 | 1237836.3572 | 2697465.0278 | 1237870.3146
40 | 2697574.3322 | 1237447.044 | 2697571.6145 | 1237449.8906
41 | 2697340.9879 | 1237680.589 | 2697348.6751 | 1237720.756 | 2697341.6204 | 1237732.2695
42 | 2697331.7575 | 1237748.3661 | 2697341.6204 | 1237732.2695
43 | 2697205.5601 | 1237776.7651 | 2697184.5321 | 1237785.1383 | 2697178.6457 | 1237788.3556
44 | 2697205.5601 | 1237776.7651 | 2697237.1629 | 1237758.8912 | 2697246.5592 | 1237753.8858 | 2697254.201 | 1237750.6752 | 2697265.1942 | 1237746.5743 | 2697269.0022 | 1237745.5248 | 2697273.4128 | 1237745.1078 | 2697276.1901 | 1237745.5425 | 2697280.0088 | 1237747.0729 | 2697284.1692 | 1237749.4539 | 2697317.0403 | 1237772.3873 | 2697328.5856 | 1237753.5402 | 2697331.7575 | 1237748.3661
45 | 2697205.5601 | 1237776.7651 | 2697220.5066 | 1237790.9203 | 2697229.791 | 1237798.7447 | 2697246.3709 | 1237811.5591 | 2697250.9055 | 1237816.0367 | 2697254.0291 | 1237819.8128 | 2697262.8011 | 1237829.9283
46 | 2697178.6457 | 1237788.3556 | 2697156.4978 | 1237810.5987 | 2697137.9734 | 1237829.6655 | 2697119.2081 | 1237851.4416 | 2697102.5923 | 1237873.1861 | 2697089.3916 | 1237891.5285 | 2697086.0967 | 1237896.8341 | 2697084.0226 | 1237900.5919 | 2697082.7004 | 1237903.7171 | 2697081.5506 | 1237907.401 | 2697080.4676 | 1237912.0868 | 2697079.9246 | 1237916.6035 | 2697079.8746 | 1237921.9734 | 2697080.294 | 1237926.8617 | 2697080.9103 | 1237930.8809
47 | 2697178.6457 | 1237788.3556 | 2697130.7104 | 1237767.6672 | 2697127.0018 | 1237765.883 | 2697118.0808 | 1237761.267 | 2697098.4547 | 1237751.4722 | 2697090.4337 | 1237745.4921 | 2697083.9024 | 1237739.1028 | 2697074.0215 | 1237726.5542 | 2697062.6896 | 1237713.8929 | 2697046.9228 | 1237699.4356 | 2697031.0998 | 1237685.6335 | 2697025.6059 | 1237681.5074 | 2697019.8737 | 1237678.0667 | 2697015.331 | 1237675.2042
48 | 2697331.7575 | 1237748.3661 | 2697316.5394 | 1237738.6983
49 | 2697264.9454 | 1237832.401 | 2697262.8011 | 1237829.9283
50 | 2697587.6491 | 1237433.096 | 2697574.3322 | 1237447.044
51 | 2697812.5826 | 1237474.4488 | 2697813.581 | 1237476.7669 | 2697815.4576 | 1237479.5221 | 2697817.8912 | 1237481.9974 | 2697820.976 | 1237484.4389 | 2697836.6271 | 1237496.2054 | 2697840.5722 | 1237499.7064 | 2697844.1113 | 1237503.512 | 2697847.2437 | 1237507.6555 | 2697849.3425 | 1237511.1594 | 2697850.9932 | 1237515.223 | 2697852.0348 | 1237519.51 | 2697852.4567 | 1237523.7534 | 2697852.4924 | 1237529.3916 | 2697852.0142 | 1237534.532 | 2697850.3339 | 1237547.4139 | 2697849.9554 | 1237553.3899 | 2697849.9335 | 1237559.3051 | 2697850.2522 | 1237564.7589 | 2697851.0621 | 1237570.2541 | 2697852.2615 | 1237576.4452 | 2697861.9472 | 1237621.8609 | 2697870.5779 | 1237661.0435 | 2697874.4011 | 1237680.4987
52 | 2697812.5826 | 1237474.4488 | 2697812.0322 | 1237472.0268 | 2697811.9945 | 1237469.2685 | 2697812.3942 | 1237466.5954 | 2697813.4041 | 1237462.7091 | 2697814.8074 | 1237459.2852 | 2697816.5332 | 1237455.5775 | 2697818.7546 | 1237451.6445 | 2697823.0868 | 1237444.9775 | 2697834.8076 | 1237428.4693 | 2697865.6038 | 1237388.6135 | 2697913.8086 | 1237330.6319
53 | 2697874.4011 | 1237680.4987 | 2697877.0832 | 1237694.1476
54 | 2697920.2531 | 1237322.0644 | 2697917.5334 | 1237325.9225 | 2697913.9551 | 1237330.4558 | 2697913.8086 | 1237330.6319
55 | 2697264.9454 | 1237832.401 | 2697272.1511 | 1237840.9845
56 | 2697096.8303 | 1237972.8663 | 2697094.6378 | 1237969.528 | 2697092.7341 | 1237966.1054 | 2697090.6714 | 1237961.7685 | 2697088.3649 | 1237956.6047 | 2697086.0838 | 1237950.8186 | 2697084.0149 | 1237944.5468 | 2697082.2694 | 1237937.4685 | 2697081.094 | 1237932.0786 | 2697080.9103 | 1237930.8809
57 | 2697015.331 | 1237675.2042 | 2697008.3699 | 1237670.8179 | 2697008.1197 | 1237670.7403
58 | 2697849.1779 | 1237756.529 | 2697849.7778 | 1237756.1016
59 | 2697881.3382 | 1237733.0413 | 2697874.1085 | 1237738.7709 | 2697849.7778 | 1237756.1016
60 | 2697884.9201 | 1237729.6533 | 2697881.3382 | 1237733.0413
61 | 2697920.2531 | 1237322.0644 | 2697931.5246 | 1237324.3623
62 | 2697920.2531 | 1237322.0644 | 2697921.5909 | 1237319.4067 | 2697922.903 | 1237316.4706 | 2697925.9151 | 1237306.8131 | 2697940.0832 | 1237263.0918 | 2697942.6698 | 1237256.296 | 2697945.5979 | 1237249.4392 | 2697948.925 | 1237242.7112 | 2697961.0439 | 1237219.0934 | 2697973.9099 | 1237185.058 | 2697976.09 | 1237179.512 | 2697978.2274 | 1237175.1774 | 2697980.7333 | 1237171.4381 | 2697984.1452 | 1237167.3692 | 2697988.4388 | 1237163.526 | 2697995.5644 | 1237158.651 | 2697998.6234 | 1237156.7984
63 | 2697947.195 | 1237327.5883 | 2697946.0683 | 1237327.3273 | 2697931.5246 | 1237324.3623
64 | 2698018.6193 | 1237146.7044 | 2698017.134 | 1237147.4763 | 2698007.161 | 1237152.0152 | 2698002.7494 | 1237154.2996 | 2697998.6234 | 1237156.7984
65 | 2697947.195 | 1237327.5883 | 2697948.6011 | 1237327.914 | 2697951.1532 | 1237328.7122 | 2697953.4085 | 1237329.6056 | 2697956.0804 | 1237330.9396 | 2697958.4172 | 1237332.4014
66 | 2698018.6193 | 1237146.7044 | 2698021.5305 | 1237145.1916 | 2698025.0675 | 1237143.1707 | 2698028.4515 | 1237140.8766
67 | 2697881.2759 | 1237712.5799 | 2697880.6673 | 1237709.9463 | 2697878.529 | 1237701.5047 | 2697877.0832 | 1237694.1476
68 | 2698054.9735 | 1237648.4864 | 2698057.933 | 1237648.8976
69 | 2698039.9867 | 1237646.4041 | 2698054.9735 | 1237648.4864
70 | 2698078.8714 | 1237652.4525 | 2698078.5538 | 1237652.3675 | 2698074.0308 | 1237651.3364 | 2698068.961 | 1237650.4298 | 2698057.933 | 1237648.8976
71 | 2698039.9867 | 1237646.4041 | 2698029.6603 | 1237645.3662 | 2698022.8143 | 1237645.2531 | 2698014.7655 | 1237646.0431 | 2698006.9045 | 1237647.37 | 2698000.1171 | 1237649.2149 | 2697992.5223 | 1237651.836 | 2697984.7648 | 1237655.1439 | 2697977.3587 | 1237658.7132 | 2697970.3912 | 1237662.7569 | 2697963.9897 | 1237666.8877 | 2697906.9068 | 1237710.4903 | 2697891.4917 | 1237723.9129 | 2697884.9201 | 1237729.6533
72 | 2698078.8714 | 1237652.4525 | 2698083.1114 | 1237653.5881 | 2698085.491 | 1237654.3707
73 | 2697884.9201 | 1237729.6533 | 2697883.3213 | 1237721.9879 | 2697881.988 | 1237715.6612 | 2697881.2759 | 1237712.5799
74 | 2698085.491 | 1237654.3707 | 2698085.8982 | 1237654.5047
75 | 2697995.7832 | 1237095.4297 | 2697995.7832 | 1237095.4297 | 2697994.4962 | 1237097.2987 | 2697991.5172 | 1237101.7306 | 2697990.43 | 1237103.414 | 2697989.1191 | 1237104.8935 | 2697987.5868 | 1237106.0357 | 2697982.6073 | 1237109.256 | 2697980.9713 | 1237110.719 | 2697979.5933 | 1237112.5976 | 2697978.91 | 1237114.1097 | 2697978.5738 | 1237116.139 | 2697978.5755 | 1237118.3296 | 2697979.0263 | 1237120.8166 | 2697979.6553 | 1237123.0509
76 | 2697995.7832 | 1237095.4297 | 2697997.4373 | 1237093.3332 | 2698001.8992 | 1237088.4265
77 | 2698012.8287 | 1237076.4078 | 2698001.8992 | 1237088.4265
78 | 2698012.8287 | 1237076.4078 | 2698032.0343 | 1237103.0112
79 | 2698032.0343 | 1237103.0112 | 2698023.3528 | 1237110.4513 | 2698021.1708 | 1237111.9831
80 | 2698048.8616 | 1237126.9846 | 2698032.0343 | 1237103.0112
81 | 2698048.8616 | 1237126.9846 | 2698042.5852 | 1237131.2954 | 2698028.4515 | 1237140.8766
82 | 2697096.8303 | 1237972.8663 | 2697100.7289 | 1237969.5053 | 2697105.8192 | 1237965.4522 | 2697111.0149 | 1237961.6464
83 | 2697096.8303 | 1237972.8663 | 2697085.5061 | 1237984.5232
84 | 2697111.0149 | 1237961.6464 | 2697115.3074 | 1237958.5021 | 2697118.8078 | 1237956.3577 | 2697122.5654 | 1237954.6846 | 2697125.8662 | 1237953.6378 | 2697129.1137 | 1237953.0794 | 2697132.5552 | 1237953.1468 | 2697135.952 | 1237953.6361 | 2697138.8414 | 1237954.6174 | 2697141.4521 | 1237955.9833 | 2697143.7138 | 1237957.8662 | 2697146.1059 | 1237960.107 | 2697147.7466 | 1237961.9483
85 | 2697261.8899 | 1237094.8568 | 2697254.0339 | 1237106.4701 | 2697244.683 | 1237118.337 | 2697227.6052 | 1237135.3368 | 2697216.4024 | 1237149.3972 | 2697200.1462 | 1237168.0128
86 | 2697545.8839 | 1237119.7319 | 2697534.2747 | 1237129.6873
87 | 2697545.8839 | 1237119.7319 | 2697527.876 | 1237098.8651

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697484.0751 | 1237110.381
1 | 2697470.4798 | 1237120.4058
2 | 2697491.6646 | 1237112.3363
3 | 2697442.5813 | 1237121.7738
4 | 2697495.1669 | 1237116.4281
5 | 2697498.837 | 1237120.7158
6 | 2697517.8302 | 1237143.7892
7 | 2697418.8669 | 1237124.7958
8 | 2697414.1671 | 1237125.7527
9 | 2697405.2199 | 1237106.5473
10 | 2697420.1482 | 1237139.8332
11 | 2697449.1983 | 1237227.025
12 | 2697455.5341 | 1237249.479
13 | 2697285.401 | 1237064.875
14 | 2697392.7234 | 1237115.0515
15 | 2697263.9543 | 1237091.9449
16 | 2697491.2556 | 1237358.8467
17 | 2697565.1585 | 1237413.6477
18 | 2697440.7612 | 1237253.79
19 | 2697532.4884 | 1237131.2191
20 | 2697285.8312 | 1237336.4366
21 | 2697300.7268 | 1237325.4945
22 | 2697524.1897 | 1237481.2008
23 | 2697526.1433 | 1237487.1223
24 | 2697528.3233 | 1237479.6898
25 | 2697528.9389 | 1237495.5956
26 | 2697546.1591 | 1237547.789
27 | 2697509.1408 | 1237564.1332
28 | 2697570.867 | 1237610.0152
29 | 2697318.788 | 1237666.2589
30 | 2697576.8201 | 1237624.3692
31 | 2697686.1491 | 1237861.0236
32 | 2697601.8411 | 1237683.6385
33 | 2697844.8061 | 1237759.643
34 | 2697490.1445 | 1237767.4
35 | 2697571.6145 | 1237449.8906
36 | 2697340.9879 | 1237680.589
37 | 2697341.6204 | 1237732.2695
38 | 2697465.0278 | 1237870.3146
39 | 2697205.5601 | 1237776.7651
40 | 2697178.6457 | 1237788.3556
41 | 2697331.7575 | 1237748.3661
42 | 2697262.8011 | 1237829.9283
43 | 2697316.5394 | 1237738.6983
44 | 2697574.3322 | 1237447.044
45 | 2697587.6491 | 1237433.096
46 | 2697812.5826 | 1237474.4488
47 | 2697874.4011 | 1237680.4987
48 | 2697913.8086 | 1237330.6319
49 | 2697272.1511 | 1237840.9845
50 | 2697264.9454 | 1237832.401
51 | 2697080.9103 | 1237930.8809
52 | 2697015.331 | 1237675.2042
53 | 2697849.1779 | 1237756.529
54 | 2697849.7778 | 1237756.1016
55 | 2697881.3382 | 1237733.0413
56 | 2697920.2531 | 1237322.0644
57 | 2697931.5246 | 1237324.3623
58 | 2697998.6234 | 1237156.7984
59 | 2697947.195 | 1237327.5883
60 | 2698018.6193 | 1237146.7044
61 | 2697877.0832 | 1237694.1476
62 | 2697958.4172 | 1237332.4014
63 | 2698054.9735 | 1237648.4864
64 | 2698057.933 | 1237648.8976
65 | 2698039.9867 | 1237646.4041
66 | 2698078.8714 | 1237652.4525
67 | 2697884.9201 | 1237729.6533
68 | 2698085.491 | 1237654.3707
69 | 2697881.2759 | 1237712.5799
70 | 2698085.8982 | 1237654.5047
71 | 2697995.7832 | 1237095.4297
72 | 2697979.6553 | 1237123.0509
73 | 2698001.8992 | 1237088.4265
74 | 2698012.8287 | 1237076.4078
75 | 2698021.1708 | 1237111.9831
76 | 2698032.0343 | 1237103.0112
77 | 2698048.8616 | 1237126.9846
78 | 2698028.4515 | 1237140.8766
79 | 2697008.1197 | 1237670.7403
80 | 2697096.8303 | 1237972.8663
81 | 2697085.5061 | 1237984.5232
82 | 2697111.0149 | 1237961.6464
83 | 2697147.7466 | 1237961.9483
84 | 2697261.8899 | 1237094.8568
85 | 2697200.1462 | 1237168.0128
86 | 2697534.2747 | 1237129.6873
87 | 2697545.8839 | 1237119.7319
88 | 2697527.876 | 1237098.8651
89 | 2697486.7021 | 1237360.1174

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97589 | -0.46223 | 0.0075587 | 0.0018944
1 | 0.97708 | -0.43879 | 0 | 0
2 | 0.97537 | -0.47238 | 0 | 0
3 | 0.97903 | -0.4008 | 0.012771 | 0.0032007
4 | 0.97503 | -0.479 | 0.002507 | 0.00062832
5 | 0.97469 | -0.48568 | 0 | 0
6 | 0.97289 | -0.52112 | 0 | 0
7 | 0.98098 | -0.36288 | 0 | 0
8 | 0.98137 | -0.35531 | 0 | 0
9 | 0.98116 | -0.35939 | 0 | 0
10 | 0.98276 | -0.32821 | 0.0050636 | 0.0012691
11 | 0.9916 | -0.15864 | 0 | 0
12 | 0.99384 | -0.1161 | 0 | 0
13 | 0.98089 | -0.36466 | 0 | 0
14 | 0.98103 | -0.36188 | 0.009061 | 0.0022709
15 | 0.98084 | -0.36565 | 0.0009526 | 0.00023874
16 | 1 | 0 | -0.25222 | -0.064436
17 | 0.99402 | -0.11397 | 0.0037169 | 0.00093156
18 | 0.99373 | -0.11826 | 0.0055176 | 0.0013828
19 | 0.97173 | -0.5441 | 0.022022 | 0.0055192
20 | 0.99334 | -0.12567 | 0.0020186 | 0.0005059
21 | 0.99338 | -0.12501 | 0.00039331 | 9.8573e-05
22 | 0.98802 | -0.22966 | 0 | 0
23 | 0.98771 | -0.23554 | 0.0026138 | 0.00065507
24 | 0.98823 | -0.22553 | 0 | 0
25 | 0.98729 | -0.24374 | 0.056046 | 0.014046
26 | 0.9861 | -0.26679 | 0 | 0
27 | 0.98535 | -0.28143 | 0.0061854 | 0.0015502
28 | 0.98527 | -0.28282 | 0.0008418 | 0.00021098
29 | 0.98256 | -0.33588 | 0 | 0
30 | 0.98509 | -0.28643 | 0.0011767 | 0.00029491
31 | 0.98227 | -0.34117 | 0 | 0
32 | 0.98435 | -0.3007 | 0 | 0
33 | 0.97824 | -0.41995 | 0.0021874 | 0.00054821
34 | 0.98409 | -0.30594 | 0 | 0
35 | 0.99082 | -0.17548 | 0.019367 | 0.0048539
36 | 0.98222 | -0.34252 | 0 | 0
37 | 0.98152 | -0.35623 | 0.0027741 | 0.00069526
38 | 0.98385 | -0.31058 | 0.0020333 | 0.00050959
39 | 0.97994 | -0.38721 | 0 | 0
40 | 0.97976 | -0.39068 | 0 | 0
41 | 0.98132 | -0.36005 | 0 | 0
42 | 0.97971 | -0.39165 | 0.0007104 | 0.00017804
43 | 0.9813 | -0.36054 | 0.0015136 | 0.00037934
44 | 0.99105 | -0.17112 | 0.0067182 | 0.0016837
45 | 0.99221 | -0.14863 | 0 | 0
46 | 0.97515 | -0.4807 | 0 | 0
47 | 0.97699 | -0.44448 | 0.0004608 | 0.00011549
48 | 0.97369 | -0.50947 | 0.00048315 | 0.00012109
49 | 0.97968 | -0.39229 | 0.0024109 | 0.00060423
50 | 0.97971 | -0.3918 | 0 | 0
51 | 0.97923 | -0.40114 | 0.00023599 | 5.9144e-05
52 | 0.97915 | -0.40271 | 0.0027569 | 0.00069094
53 | 0.97814 | -0.42194 | 0.001483 | 0.00037167
54 | 0.97813 | -0.4222 | 0.0029915 | 0.00074974
55 | 0.97755 | -0.43357 | 0 | 0
56 | 0.97361 | -0.5111 | 0 | 0
57 | 0.97359 | -0.51148 | 0.00046418 | 0.00011634
58 | 0.97248 | -0.5335 | 0.00047736 | 0.00011964
59 | 0.97357 | -0.51186 | 0.00020852 | 5.2261e-05
60 | 0.97235 | -0.536 | 0.0011337 | 0.00028413
61 | 0.97711 | -0.44213 | 0.00057667 | 0.00014453
62 | 0.97356 | -0.5121 | 0.0010888 | 0.00027287
63 | 0.9767 | -0.45021 | 0.0019739 | 0.0004947
64 | 0.9767 | -0.45033 | 0.00043245 | 0.00010838
65 | 0.97676 | -0.44904 | 0 | 0
66 | 0.97666 | -0.45104 | 0.00089817 | 0.0002251
67 | 0.97747 | -0.435 | 0 | 0
68 | 0.97665 | -0.45116 | 0.00048868 | 0.00012248
69 | 0.97728 | -0.43873 | 0.0018736 | 0.00046958
70 | 0.97665 | -0.45116 | 0.0004362 | 0.00010932
71 | 0.97192 | -0.5445 | 0.0012097 | 0.00030317
72 | 0.9719 | -0.54488 | 0.00059209 | 0.00014839
73 | 0.97194 | -0.54419 | 0.001325 | 0.00033208
74 | 0.97199 | -0.54325 | 0 | 0
75 | 0.97206 | -0.54167 | 0.0012123 | 0.00030384
76 | 0.97208 | -0.54136 | 0 | 0
77 | 0.9722 | -0.53902 | 0 | 0
78 | 0.9723 | -0.53704 | 0.00057995 | 0.00014535
79 | 0.97915 | -0.40279 | 0.0005231 | 0.0001311
80 | 0.97911 | -0.40359 | 0 | 0
81 | 0.97909 | -0.40385 | 0.00086962 | 0.00021795
82 | 0.97907 | -0.40429 | 0.0011384 | 0.00028531
83 | 0.97903 | -0.40504 | 0.0009804 | 0.00024571
84 | 0.98084 | -0.36569 | 0 | 0
85 | 0.98078 | -0.36679 | 0.00062831 | 0.00015747
86 | 0.97164 | -0.54594 | 0.030102 | 0.0075442
87 | 0.97146 | -0.54945 | 0 | 0
88 | 0.97114 | -0.55577 | 0.012408 | 0.0031098
89 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.074862 | -0.018864 | 0.074946 | 0.018917 | 8.4048e-05 | 5.3576e-05 | 0.11418 | 0.11418 | 0.11418 | 0.97589 | -0.46223 | 0.97708 | -0.43879 | 31.3693
1 | 0.067303 | 0.016969 | -0.06727 | -0.016948 | 3.269e-05 | 2.0818e-05 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.97589 | -0.46223 | 0.97537 | -0.47238 | 28.203
2 | -0.074946 | -0.018917 | 0.075082 | 0.019004 | 0.00013663 | 8.709e-05 | 0.11418 | 0.11418 | 0.11418 | 0.97708 | -0.43879 | 0.97903 | -0.4008 | 31.3693
3 | 0.06727 | 0.016948 | -0.067249 | -0.016935 | 2.1286e-05 | 1.3556e-05 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.97537 | -0.47238 | 0.97503 | -0.479 | 28.203
4 | -0.087853 | -0.022205 | 0.088014 | 0.022307 | 0.00016009 | 0.00010216 | 0.13359 | 0.13359 | 0.13359 | 0.97903 | -0.4008 | 0.98098 | -0.36288 | 36.7019
5 | 0.064742 | 0.016307 | -0.064721 | -0.016293 | 2.0674e-05 | 1.3161e-05 | 0.098833 | 0.098833 | 0.098833 | 0.97503 | -0.479 | 0.97469 | -0.48568 | 27.1519
6 | 0.064721 | 0.016293 | -0.064612 | -0.016224 | 0.00010945 | 6.9674e-05 | 0.098833 | 0.098833 | 0.098833 | 0.97469 | -0.48568 | 0.97289 | -0.52112 | 27.152
7 | 0.064612 | 0.016224 | -0.064541 | -0.016179 | 7.0732e-05 | 4.5029e-05 | 0.098833 | 0.098833 | 0.098833 | 0.97289 | -0.52112 | 0.97173 | -0.5441 | 27.152
8 | -0.088014 | -0.022307 | 0.088046 | 0.022328 | 3.2012e-05 | 2.0427e-05 | 0.13359 | 0.13359 | 0.13359 | 0.98098 | -0.36288 | 0.98137 | -0.35531 | 36.7018
9 | 0.010646 | 0.002665 | -0.010643 | -0.0026639 | 2.0689e-06 | 1.0566e-06 | 0.01614 | 0.01614 | 0.01614 | 0.98137 | -0.35531 | 0.98116 | -0.35939 | 4.4342
10 | -0.098691 | -0.024993 | 0.09882 | 0.025075 | 0.00012862 | 8.2125e-05 | 0.14974 | 0.14973 | 0.14974 | 0.98137 | -0.35531 | 0.98276 | -0.32821 | 41.136
11 | 0.0015814 | 0.00039253 | -0.001581 | -0.00039459 | 3.9438e-07 | -2.0579e-06 | 0.002397 | 0.0023978 | 0.0023978 | 0.98116 | -0.35939 | 0.98089 | -0.36466 | 0.65874
12 | 0.0090621 | 0.0022714 | -0.009061 | -0.0022709 | 1.071e-06 | 4.945e-07 | 0.013744 | 0.013744 | 0.013744 | 0.98116 | -0.35939 | 0.98103 | -0.36188 | 3.7757
13 | -0.10388 | -0.026344 | 0.10474 | 0.026889 | 0.00085443 | 0.00054566 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1574 | 0.98276 | -0.32821 | 0.9916 | -0.15864 | 43.2422
14 | -0.10474 | -0.026889 | 0.10495 | 0.027028 | 0.00021673 | 0.00013841 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1574 | 0.9916 | -0.15864 | 0.99384 | -0.1161 | 43.2421
15 | 0.0079311 | 0.0019859 | -0.0079303 | -0.0019856 | 8.1367e-07 | 3.2136e-07 | 0.011874 | 0.011874 | 0.011874 | 0.99384 | -0.1161 | 0.99373 | -0.11826 | 3.2621
16 | -0.11289 | -0.029014 | 0.11353 | 0.029421 | 0.00064064 | 0.0004069 | 0.16928 | 0.16927 | 0.16928 | 0.99384 | -0.1161 | 1 | 0 | 23.2521
17 | 0.001581 | 0.00039459 | -0.0015809 | -0.00039498 | 7.4543e-08 | -3.8866e-07 | 0.0023978 | 0.002398 | 0.002398 | 0.98089 | -0.36466 | 0.98084 | -0.36565 | 0.65878
18 | 0.00062834 | 0.00015624 | -0.00062834 | -0.00015628 | 1.2152e-09 | -4.4274e-08 | 0.0009528 | 0.00095282 | 0.00095282 | 0.98084 | -0.36565 | 0.98084 | -0.36569 | 0.26176
19 | 0.13704 | 0.035015 | -0.13629 | -0.034537 | 0.00075075 | 0.00047797 | 0.20416 | 0.20416 | 0.20416 | 1 | 0 | 0.99402 | -0.11397 | 28.0435
20 | 0.13257 | 0.033606 | -0.13235 | -0.033465 | 0.00022042 | 0.00014029 | 0.19859 | 0.19859 | 0.19859 | 0.99402 | -0.11397 | 0.99221 | -0.14863 | 27.2792
21 | 0.0024127 | 0.00060272 | -0.002412 | -0.00060428 | 7.7561e-07 | -1.5561e-06 | 0.0036122 | 0.0036129 | 0.0036129 | 0.99373 | -0.11826 | 0.99338 | -0.12501 | 0.99255
22 | 0.042519 | 0.01066 | -0.042516 | -0.010657 | 3.741e-06 | 2.3651e-06 | 0.065111 | 0.065111 | 0.065111 | 0.97173 | -0.5441 | 0.97164 | -0.54594 | 17.8877
23 | -0.0020186 | -0.0005059 | 0.0020186 | 0.0005057 | 6.3373e-08 | -1.9872e-07 | 0.0030238 | 0.0030237 | 0.0030238 | 0.99334 | -0.12567 | 0.99338 | -0.12501 | 0.83072
24 | 0.10582 | 0.026646 | -0.10579 | -0.026627 | 2.9714e-05 | 1.8857e-05 | 0.15942 | 0.15942 | 0.15942 | 0.98802 | -0.22966 | 0.98771 | -0.23554 | 21.8984
25 | -0.10582 | -0.026646 | 0.10584 | 0.026659 | 2.092e-05 | 1.3276e-05 | 0.15942 | 0.15942 | 0.15942 | 0.98802 | -0.22966 | 0.98823 | -0.22553 | 21.8984
26 | 0.10318 | 0.025972 | -0.10314 | -0.025946 | 4.0444e-05 | 2.5656e-05 | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | 0.98771 | -0.23554 | 0.98729 | -0.24374 | 21.3575
27 | -0.10584 | -0.026659 | 0.1061 | 0.02682 | 0.00025399 | 0.00016119 | 0.15942 | 0.15942 | 0.15942 | 0.98823 | -0.22553 | 0.99082 | -0.17548 | 21.8984
28 | 0.047093 | 0.0119 | -0.047042 | -0.011868 | 5.1967e-05 | 3.1855e-05 | 0.071013 | 0.071013 | 0.071013 | 0.98729 | -0.24374 | 0.9861 | -0.26679 | 9.7545
29 | 0.020183 | 0.0050764 | -0.020169 | -0.0050679 | 1.4108e-05 | 8.5126e-06 | 0.030462 | 0.030463 | 0.030463 | 0.9861 | -0.26679 | 0.98535 | -0.28143 | 8.3688
30 | 0.026858 | 0.0067916 | -0.026838 | -0.0067801 | 2.0643e-05 | 1.1505e-05 | 0.040551 | 0.040551 | 0.040551 | 0.9861 | -0.26679 | 0.98527 | -0.28282 | 5.5702
31 | 0.013984 | 0.0035177 | -0.013947 | -0.0034973 | 3.6287e-05 | 2.0469e-05 | 0.021122 | 0.021123 | 0.021123 | 0.98535 | -0.28143 | 0.98256 | -0.33588 | 5.803
32 | 0.025996 | 0.0065692 | -0.025992 | -0.0065667 | 4.4956e-06 | 2.4814e-06 | 0.03928 | 0.03928 | 0.03928 | 0.98527 | -0.28282 | 0.98509 | -0.28643 | 5.3956
33 | 0.013947 | 0.0034973 | -0.013943 | -0.0034948 | 4.4118e-06 | 2.4897e-06 | 0.021123 | 0.021123 | 0.021123 | 0.98256 | -0.33588 | 0.98222 | -0.34252 | 5.803
34 | 0.024815 | 0.0062718 | -0.024798 | -0.0062626 | 1.6966e-05 | 9.2213e-06 | 0.037503 | 0.037503 | 0.037503 | 0.98509 | -0.28643 | 0.98435 | -0.3007 | 5.1515
35 | -0.02272 | -0.0057326 | 0.022764 | 0.0057558 | 4.4111e-05 | 2.3196e-05 | 0.034431 | 0.034429 | 0.034431 | 0.98227 | -0.34117 | 0.98435 | -0.3007 | 4.7295
36 | 0.02272 | 0.0057326 | -0.022634 | -0.0056804 | 8.5367e-05 | 5.2214e-05 | 0.034431 | 0.034432 | 0.034432 | 0.98227 | -0.34117 | 0.97824 | -0.41995 | 9.4593
37 | 0.0020343 | 0.00050678 | -0.0020338 | -0.00050827 | 5.0625e-07 | -1.4912e-06 | 0.003074 | 0.0030747 | 0.0030747 | 0.98435 | -0.3007 | 0.98409 | -0.30594 | 0.8447
38 | 0.020447 | 0.0051322 | -0.020445 | -0.005131 | 1.9474e-06 | 1.179e-06 | 0.031105 | 0.031105 | 0.031105 | 0.97824 | -0.41995 | 0.97814 | -0.42194 | 8.5452
39 | 0.0020338 | 0.00050827 | -0.0020333 | -0.00050959 | 4.4891e-07 | -1.3208e-06 | 0.0030747 | 0.0030753 | 0.0030753 | 0.98409 | -0.30594 | 0.98385 | -0.31058 | 0.84485
40 | -0.12547 | -0.031674 | 0.12549 | 0.031691 | 2.6222e-05 | 1.668e-05 | 0.18851 | 0.18851 | 0.18851 | 0.99082 | -0.17548 | 0.99105 | -0.17112 | 25.8936
41 | 0.013943 | 0.0034948 | -0.013934 | -0.0034896 | 9.1019e-06 | 5.1372e-06 | 0.021123 | 0.021123 | 0.021123 | 0.98222 | -0.34252 | 0.98152 | -0.35623 | 5.8031
42 | 0.01116 | 0.0027944 | -0.011158 | -0.0027933 | 2.0261e-06 | 1.0581e-06 | 0.016917 | 0.016918 | 0.016918 | 0.98152 | -0.35623 | 0.98132 | -0.36005 | 4.6477
43 | 0.0065094 | 0.0016266 | -0.0065084 | -0.0016263 | 1.072e-06 | 3.1742e-07 | 0.0098827 | 0.0098828 | 0.0098828 | 0.97994 | -0.38721 | 0.97976 | -0.39068 | 2.7151
44 | -0.0096315 | -0.0024082 | 0.0096439 | 0.0024142 | 1.2455e-05 | 6.0115e-06 | 0.014623 | 0.014622 | 0.014623 | 0.97994 | -0.38721 | 0.98132 | -0.36005 | 4.0173
45 | 0.0031221 | 0.00078158 | -0.0031214 | -0.00078214 | 6.6026e-07 | -5.6421e-07 | 0.0047405 | 0.0047408 | 0.0047408 | 0.97994 | -0.38721 | 0.97971 | -0.39165 | 1.3024
46 | 0.0032265 | 0.00080567 | -0.0032249 | -0.00080689 | 1.604e-06 | -1.2161e-06 | 0.0048992 | 0.0049 | 0.0049 | 0.97976 | -0.39068 | 0.97923 | -0.40114 | 1.3461
47 | 0.0032819 | 0.0008206 | -0.00328 | -0.00082194 | 1.8792e-06 | -1.3362e-06 | 0.0049837 | 0.0049846 | 0.0049846 | 0.97976 | -0.39068 | 0.97915 | -0.40271 | 1.3694
48 | 0.0015136 | 0.00037914 | -0.0015136 | -0.00037934 | 3.5615e-08 | -2.0498e-07 | 0.0022951 | 0.0022952 | 0.0022952 | 0.98132 | -0.36005 | 0.9813 | -0.36054 | 0.63054
49 | 0.002411 | 0.0006041 | -0.002411 | -0.00060413 | 1.6458e-08 | -3.0681e-08 | 0.0036618 | 0.0036618 | 0.0036618 | 0.97971 | -0.39165 | 0.97971 | -0.3918 | 1.006
50 | -0.13221 | -0.033375 | 0.13235 | 0.033465 | 0.0001426 | 9.0769e-05 | 0.19859 | 0.19859 | 0.19859 | 0.99105 | -0.17112 | 0.99221 | -0.14863 | 27.2792
51 | -0.0087968 | -0.0022057 | 0.008812 | 0.0022126 | 1.5207e-05 | 6.9195e-06 | 0.013424 | 0.013423 | 0.013424 | 0.97515 | -0.4807 | 0.97699 | -0.44448 | 3.6878
52 | 0.0087968 | 0.0022057 | -0.0087848 | -0.0022002 | 1.2045e-05 | 5.4884e-06 | 0.013424 | 0.013425 | 0.013425 | 0.97515 | -0.4807 | 0.97369 | -0.50947 | 3.6881
53 | -0.0092728 | -0.0023281 | 0.0092739 | 0.0023286 | 1.0406e-06 | 4.9181e-07 | 0.014125 | 0.014124 | 0.014125 | 0.97699 | -0.44448 | 0.97711 | -0.44213 | 3.8804
54 | 0.0083016 | 0.0020791 | -0.008301 | -0.0020788 | 6.4726e-07 | 2.8086e-07 | 0.012686 | 0.012686 | 0.012686 | 0.97369 | -0.50947 | 0.97361 | -0.5111 | 3.4852
55 | -0.0024109 | -0.00060423 | 0.002411 | 0.00060413 | 5.6355e-08 | -1.0505e-07 | 0.0036619 | 0.0036618 | 0.0036619 | 0.97968 | -0.39229 | 0.97971 | -0.3918 | 1.006
56 | 0.0029889 | 0.00074774 | -0.0029886 | -0.00074809 | 3.4968e-07 | -3.4489e-07 | 0.0045414 | 0.0045416 | 0.0045416 | 0.97923 | -0.40114 | 0.97911 | -0.40359 | 1.2477
57 | 0.0005231 | 0.000131 | -0.0005231 | -0.0001311 | 2.0118e-09 | -1.055e-07 | 0.00079492 | 0.00079495 | 0.00079495 | 0.97915 | -0.40271 | 0.97915 | -0.40279 | 0.21839
58 | 0.018962 | 0.0047593 | -0.018962 | -0.0047592 | 2.2987e-07 | 1.3787e-07 | 0.028849 | 0.028849 | 0.028849 | 0.97814 | -0.42194 | 0.97813 | -0.4222 | 7.9255
59 | 0.01597 | 0.0040094 | -0.015961 | -0.0040044 | 8.6558e-06 | 5.0493e-06 | 0.024298 | 0.024298 | 0.024298 | 0.97813 | -0.4222 | 0.97755 | -0.43357 | 6.6752
60 | 0.015961 | 0.0040044 | -0.01596 | -0.0040037 | 1.0899e-06 | 6.3584e-07 | 0.024298 | 0.024298 | 0.024298 | 0.97755 | -0.43357 | 0.97747 | -0.435 | 6.6753
61 | 0.0017616 | 0.00044102 | -0.0017615 | -0.00044114 | 3.1264e-08 | -1.2304e-07 | 0.0026921 | 0.0026921 | 0.0026921 | 0.97361 | -0.5111 | 0.97359 | -0.51148 | 0.7396
62 | 0.0065394 | 0.0016378 | -0.0065325 | -0.0016357 | 6.9677e-06 | 2.1488e-06 | 0.0099941 | 0.009995 | 0.009995 | 0.97361 | -0.5111 | 0.97248 | -0.5335 | 2.7459
63 | 0.0012973 | 0.00032481 | -0.0012973 | -0.00032499 | 2.3587e-08 | -1.8386e-07 | 0.0019827 | 0.0019828 | 0.0019828 | 0.97359 | -0.51148 | 0.97357 | -0.51186 | 0.54472
64 | 0.0060551 | 0.001516 | -0.0060544 | -0.0015159 | 7.2173e-07 | 1.8374e-07 | 0.0092645 | 0.0092646 | 0.0092646 | 0.97248 | -0.5335 | 0.97235 | -0.536 | 2.5452
65 | 0.0010888 | 0.00027273 | -0.0010888 | -0.00027287 | 1.2758e-08 | -1.4461e-07 | 0.0016641 | 0.0016641 | 0.0016641 | 0.97357 | -0.51186 | 0.97356 | -0.5121 | 0.45718
66 | 0.0049207 | 0.0012317 | -0.0049204 | -0.0012317 | 2.4329e-07 | 1.3777e-08 | 0.0075297 | 0.0075297 | 0.0075297 | 0.97235 | -0.536 | 0.9723 | -0.53704 | 2.0686
67 | -0.0098505 | -0.0024731 | 0.0098521 | 0.0024739 | 1.596e-06 | 7.8456e-07 | 0.015003 | 0.015003 | 0.015003 | 0.97711 | -0.44213 | 0.97728 | -0.43873 | 4.1216
68 | 0.0022556 | 0.00056494 | -0.0022556 | -0.00056497 | 1.323e-08 | -2.8926e-08 | 0.0034363 | 0.0034363 | 0.0034363 | 0.9767 | -0.45021 | 0.9767 | -0.45033 | 0.94404
69 | -0.0042295 | -0.0010596 | 0.0042297 | 0.0010596 | 2.3557e-07 | -3.8606e-08 | 0.0064435 | 0.0064434 | 0.0064435 | 0.9767 | -0.45021 | 0.97676 | -0.44904 | 1.7702
70 | 0.0018231 | 0.00045659 | -0.0018231 | -0.00045681 | 6.148e-08 | -2.2661e-07 | 0.0027774 | 0.0027775 | 0.0027775 | 0.9767 | -0.45033 | 0.97666 | -0.45104 | 0.76306
71 | -0.0042297 | -0.0010596 | 0.0042325 | 0.0010591 | 2.8282e-06 | -4.656e-07 | 0.0064434 | 0.0064426 | 0.0064434 | 0.97676 | -0.44904 | 0.97747 | -0.435 | 1.7702
72 | 0.00092489 | 0.00023171 | -0.00092489 | -0.00023179 | 5.1337e-09 | -8.2991e-08 | 0.0014091 | 0.0014091 | 0.0014091 | 0.97666 | -0.45104 | 0.97665 | -0.45116 | 0.38713
73 | 0.011728 | 0.0029446 | -0.011726 | -0.0029435 | 2.0873e-06 | 1.1171e-06 | 0.017855 | 0.017855 | 0.017855 | 0.97747 | -0.435 | 0.97728 | -0.43873 | 4.9053
74 | 0.0004362 | 0.00010932 | -0.0004362 | -0.00010932 | 7.0951e-11 | -5.3185e-09 | 0.00066459 | 0.00066459 | 0.00066459 | 0.97665 | -0.45116 | 0.97665 | -0.45116 | 0.18258
75 | 0.0005921 | 0.00014797 | -0.00059209 | -0.00014839 | 1.0695e-08 | -4.2332e-07 | 0.00090636 | 0.00090651 | 0.00090651 | 0.97192 | -0.5445 | 0.9719 | -0.54488 | 0.24904
76 | -0.0018018 | -0.00045114 | 0.0018018 | 0.00045104 | 2.6541e-08 | -9.83e-08 | 0.0027584 | 0.0027583 | 0.0027584 | 0.97192 | -0.5445 | 0.97194 | -0.54419 | 0.75779
77 | -0.0031268 | -0.00078312 | 0.003127 | 0.00078301 | 1.3959e-07 | -1.12e-07 | 0.0047869 | 0.0047868 | 0.0047869 | 0.97194 | -0.54419 | 0.97199 | -0.54325 | 1.3151
78 | -0.003127 | -0.00078301 | 0.0031272 | 0.00078279 | 2.8166e-07 | -2.2607e-07 | 0.0047868 | 0.0047867 | 0.0047868 | 0.97199 | -0.54325 | 0.97208 | -0.54136 | 1.3151
79 | -0.0012123 | -0.00030384 | 0.0012123 | 0.00030368 | 1.8209e-08 | -1.6313e-07 | 0.0018558 | 0.0018557 | 0.0018558 | 0.97206 | -0.54167 | 0.97208 | -0.54136 | 0.50984
80 | -0.0043396 | -0.0010865 | 0.0043401 | 0.0010864 | 4.8417e-07 | -5.295e-08 | 0.0066424 | 0.0066423 | 0.0066424 | 0.97208 | -0.54136 | 0.9722 | -0.53902 | 1.8248
81 | -0.0043401 | -0.0010864 | 0.0043405 | 0.0010864 | 4.0848e-07 | -4.4752e-08 | 0.0066423 | 0.0066422 | 0.0066423 | 0.9722 | -0.53902 | 0.9723 | -0.53704 | 1.8248
82 | 0.0021189 | 0.00053034 | -0.0021188 | -0.00053052 | 7.0357e-08 | -1.8254e-07 | 0.00322 | 0.0032201 | 0.0032201 | 0.97911 | -0.40359 | 0.97907 | -0.40429 | 0.88464
83 | 0.00086963 | 0.00021775 | -0.00086962 | -0.00021795 | 1.0645e-08 | -1.9758e-07 | 0.0013216 | 0.0013216 | 0.0013216 | 0.97911 | -0.40359 | 0.97909 | -0.40385 | 0.36309
84 | 0.00098043 | 0.00024521 | -0.0009804 | -0.00024571 | 3.4846e-08 | -5.0405e-07 | 0.0014899 | 0.0014901 | 0.0014901 | 0.97907 | -0.40429 | 0.97903 | -0.40504 | 0.40936
85 | 0.00062834 | 0.00015628 | -0.00062831 | -0.00015747 | 3.267e-08 | -1.1896e-06 | 0.00095282 | 0.00095325 | 0.00095325 | 0.98084 | -0.36569 | 0.98078 | -0.36679 | 0.26188
86 | 0.012414 | 0.003113 | -0.012412 | -0.0031119 | 2.073e-06 | 1.1373e-06 | 0.019012 | 0.019012 | 0.019012 | 0.97164 | -0.54594 | 0.97146 | -0.54945 | 5.2231
87 | 0.012412 | 0.0031119 | -0.012408 | -0.0031098 | 3.7361e-06 | 2.05e-06 | 0.019012 | 0.019012 | 0.019012 | 0.97146 | -0.54945 | 0.97114 | -0.55577 | 5.2232

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25222 | 0.064436

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075587 | 0.0018944
1 | 0.012771 | 0.0032007
2 | 0.002507 | 0.00062832
3 | 0.0050636 | 0.0012691
4 | 0.009061 | 0.0022709
5 | 0.0009526 | 0.00023874
6 | 0.0037169 | 0.00093156
7 | 0.0055176 | 0.0013828
8 | 0.022022 | 0.0055192
9 | 0.0020186 | 0.0005059
10 | 0.00039331 | 9.8573e-05
11 | 0.0026138 | 0.00065507
12 | 0.056046 | 0.014046
13 | 0.0061854 | 0.0015502
14 | 0.0008418 | 0.00021098
15 | 0.0011767 | 0.00029491
16 | 0.0021874 | 0.00054821
17 | 0.019367 | 0.0048539
18 | 0.0027741 | 0.00069526
19 | 0.0020333 | 0.00050959
20 | 0.0007104 | 0.00017804
21 | 0.0015136 | 0.00037934
22 | 0.0067182 | 0.0016837
23 | 0.0004608 | 0.00011549
24 | 0.00048315 | 0.00012109
25 | 0.0024109 | 0.00060423
26 | 0.00023599 | 5.9144e-05
27 | 0.0027569 | 0.00069094
28 | 0.001483 | 0.00037167
29 | 0.0029915 | 0.00074974
30 | 0.00046418 | 0.00011634
31 | 0.00047736 | 0.00011964
32 | 0.00020852 | 5.2261e-05
33 | 0.0011337 | 0.00028413
34 | 0.00057667 | 0.00014453
35 | 0.0010888 | 0.00027287
36 | 0.0019739 | 0.0004947
37 | 0.00043245 | 0.00010838
38 | 0.00089817 | 0.0002251
39 | 0.00048868 | 0.00012248
40 | 0.0018736 | 0.00046958
41 | 0.0004362 | 0.00010932
42 | 0.0012097 | 0.00030317
43 | 0.00059209 | 0.00014839
44 | 0.001325 | 0.00033208
45 | 0.0012123 | 0.00030384
46 | 0.00057995 | 0.00014535
47 | 0.0005231 | 0.0001311
48 | 0.00086962 | 0.00021795
49 | 0.0011384 | 0.00028531
50 | 0.0009804 | 0.00024571
51 | 0.00062831 | 0.00015747
52 | 0.030102 | 0.0075442
53 | 0.012408 | 0.0031098

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1