## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_172-11_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_172-11_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_172-11_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_172-11_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_172-11_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_172-11_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_172-11_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_172-11_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_172-11_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_172-11_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_172-11_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_172-11_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_172-11_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_172-11_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_172-11_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_172-11_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_172-11_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_172-11_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_172-11_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_172-11_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_172-11_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_172-11_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_172-11_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_172-11_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_172-11_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_172-11_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_172-11_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_172-11_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_172-11_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_172-11_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_172-11_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_172-11_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_172-11_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_172-11_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_172-11_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_172-11_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_172-11_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_172-11_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_172-11_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_172-11_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_172-11_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_172-11_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_172-11_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_172-11_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_172-11_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_172-11_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_172-11_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_172-11_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_172-11_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_172-11_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_172-11_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_172-11_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_172-11_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_172-11_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_172-11_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_172-11_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_172-11_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_172-11_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_172-11_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_172-11_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_172-11_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_172-11_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_172-11_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_172-11_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_172-11_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_172-11_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_172-11_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_172-11_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_172-11_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_172-11_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_172-11_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_172-11_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_172-11_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_172-11_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_172-11_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_172-11_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_172-11_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_172-11_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_172-11_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_172-11_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_172-11_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_172-11_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_172-11_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_172-11_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_172-11_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_172-11_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_172-11_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_172-11_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_172-11_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_172-11_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_172-11_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_172-11_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_172-11_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_172-11_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_172-11_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_172-11_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_172-11_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_172-11_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_172-11_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_172-11_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_172-11_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_172-11_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_362_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_172-11_0_4_load_0 | 0 | 0.00195 | 0.00048873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_172-11_0_4_load_37 | 3 | 0.0008778 | 0.00022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_172-11_0_4_load_106 | 5 | 0.0012753 | 0.00031961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_172-11_0_4_load_104 | 10 | 0.0024556 | 0.00061543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_172-11_0_4_load_42 | 13 | 0.0025459 | 0.00063805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_172-11_0_4_load_45 | 14 | 0.00096002 | 0.0002406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_172-11_0_4_load_21 | 17 | 0.0032864 | 0.00082366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_172-11_0_4_load_68 | 18 | 0.018085 | 0.0045325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_172-11_0_4_load_48 | 20 | 0.0027291 | 0.00068398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_172-11_0_4_load_46 | 21 | 0.03644 | 0.0091327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_172-11_0_4_load_47 | 23 | 0.003642 | 0.00091277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_172-11_0_4_load_28 | 25 | 0.00078727 | 0.00019731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_172-11_0_4_load_40 | 26 | 0.023756 | 0.0059539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_172-11_0_4_load_27 | 27 | 0.0019124 | 0.0004793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_172-11_0_4_load_64 | 32 | 0.00079972 | 0.00020043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_172-11_0_4_load_107 | 34 | 0.0097602 | 0.0024461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_172-11_0_4_load_31 | 38 | 0.020688 | 0.0051848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_172-11_0_4_load_67 | 39 | 0.015936 | 0.003994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_172-11_0_4_load_11 | 40 | 0.0087211 | 0.0021857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_172-11_0_4_load_13 | 42 | 0.0098934 | 0.0024795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_172-11_0_4_load_17 | 45 | 0.015471 | 0.0038775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_172-11_0_4_load_14 | 46 | 0.0033939 | 0.00085058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_172-11_0_4_load_15 | 47 | 0.0018707 | 0.00046884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_172-11_0_4_load_24 | 49 | 0.0011569 | 0.00028995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_172-11_0_4_load_32 | 50 | 0.099811 | 0.025015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_172-11_0_4_load_26 | 51 | 0.0017908 | 0.00044883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_172-11_0_4_load_41 | 52 | 0.002269 | 0.00056866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_172-11_0_4_load_56 | 54 | 0.005359 | 0.0013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_172-11_0_4_load_76 | 59 | 0.0083795 | 0.0021001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_172-11_0_4_load_72 | 60 | 0.005094 | 0.0012767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_172-11_0_4_load_105 | 62 | 0.00066366 | 0.00016633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_172-11_0_4_load_78 | 63 | 0.0006774 | 0.00016977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_172-11_0_4_load_98 | 65 | 0.00067008 | 0.00016794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_172-11_0_4_load_93 | 66 | 0.00075564 | 0.00018938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_172-11_0_4_load_62 | 67 | 0.0010955 | 0.00027455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_172-11_0_4_load_80 | 68 | 0.0034236 | 0.00085804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_172-11_0_4_load_49 | 69 | 0.0060512 | 0.0015166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_172-11_0_4_load_69 | 74 | 0.0021573 | 0.00054067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_172-11_0_4_load_84 | 75 | 0.0082531 | 0.0020684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_172-11_0_4_load_77 | 76 | 0.002606 | 0.00065314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_172-11_0_4_load_66 | 77 | 0.0012594 | 0.00031562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_172-11_0_4_load_63 | 79 | 0.0011187 | 0.00028038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_172-11_0_4_load_65 | 80 | 0.00031498 | 7.894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_172-11_0_4_load_79 | 81 | 0.0036794 | 0.00092216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_172-11_0_4_load_75 | 83 | 0.0060816 | 0.0015242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_172-11_0_4_load_87 | 84 | 0.0011604 | 0.00029083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_172-11_0_4_load_85 | 85 | 0.0047141 | 0.0011815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_172-11_0_4_load_97 | 87 | 0.0006344 | 0.000159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_172-11_0_4_load_103 | 89 | 0.0018296 | 0.00045854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_172-11_0_4_load_101 | 90 | 0.0015077 | 0.00037787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_172-11_0_4_load_82 | 92 | 0.003778 | 0.00094686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_172-11_0_4_load_83 | 93 | 0.0023615 | 0.00059185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_172-11_0_4_load_99 | 94 | 0.0023134 | 0.00057979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_172-11_0_4_load_100 | 95 | 0.0022806 | 0.00057156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_172-11_0_4_load_88 | 96 | 0.0043501 | 0.0010902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_172-11_0_4_load_95 | 97 | 0.0030439 | 0.00076286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_172-11_0_4_load_96 | 98 | 0.0066922 | 0.0016772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_172-11_0_4_load_89 | 99 | 0.0024999 | 0.00062653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_172-11_0_4_load_90 | 100 | 0.010036 | 0.0025152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_172-11_0_4_load_92 | 101 | 0.0041919 | 0.0010506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_172-11_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_172-11_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.036792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_172-11_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0026745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_172-11_0_4_line_3 |  | 3 | 24 | 0.010525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_172-11_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.02497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_172-11_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.037237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_172-11_0_4_line_6 |  | 6 | 25 | 0.037134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_172-11_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.013684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_172-11_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.036455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_172-11_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.020508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_172-11_0_4_line_10 |  | 8 | 18 | 0.028198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_172-11_0_4_line_11 |  | 9 | 26 | 0.020069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_172-11_0_4_line_12 |  | 9 | 27 | 0.035569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_172-11_0_4_line_13 |  | 10 | 28 | 0.032957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_172-11_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.044615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_172-11_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.013763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_172-11_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.011481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_172-11_0_4_line_17 |  | 13 | 29 | 0.032174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_172-11_0_4_line_18 |  | 14 | 30 | 0.0044693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_172-11_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.031697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_172-11_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.025668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_172-11_0_4_line_21 |  | 16 | 22 | 0.023176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_172-11_0_4_line_22 |  | 16 | 23 | 0.017513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_172-11_0_4_line_23 |  | 17 | 31 | 0.02035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_172-11_0_4_line_24 |  | 18 | 37 | 0.022814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_172-11_0_4_line_25 |  | 19 | 20 | 0.015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_172-11_0_4_line_26 |  | 19 | 21 | 0.0017581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_172-11_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.013099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_172-11_0_4_line_28 |  | 22 | 29 | 0.054478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_172-11_0_4_line_29 |  | 24 | 30 | 0.015585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_172-11_0_4_line_30 |  | 25 | 51 | 0.029611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_172-11_0_4_line_31 |  | 26 | 52 | 0.0042906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_172-11_0_4_line_32 |  | 27 | 51 | 0.0039974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_172-11_0_4_line_33 |  | 28 | 32 | 0.030362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_172-11_0_4_line_34 |  | 31 | 36 | 0.063559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_172-11_0_4_line_35 |  | 31 | 48 | 0.015726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_172-11_0_4_line_36 |  | 32 | 67 | 0.0051557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_172-11_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.027558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_172-11_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.01006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_172-11_0_4_line_39 |  | 35 | 68 | 0.0078603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_172-11_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_172-11_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.022357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_172-11_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.016185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_172-11_0_4_line_43 |  | 38 | 50 | 0.014442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_172-11_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.009803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_172-11_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0030575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_172-11_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.019543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_172-11_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_172-11_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.0051874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_172-11_0_4_line_49 |  | 44 | 49 | 0.056466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_172-11_0_4_line_50 |  | 45 | 48 | 0.035581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_172-11_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.016098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_172-11_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.029767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_172-11_0_4_line_53 |  | 53 | 54 | 0.0061845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_172-11_0_4_line_54 |  | 53 | 55 | 0.009952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_172-11_0_4_line_55 |  | 54 | 56 | 0.02059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_172-11_0_4_line_56 |  | 55 | 72 | 0.023271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_172-11_0_4_line_57 |  | 55 | 69 | 0.01493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_172-11_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.024586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_172-11_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.02511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_172-11_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.044998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_172-11_0_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.0052812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_172-11_0_4_line_62 |  | 60 | 78 | 0.028096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_172-11_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.00065424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_172-11_0_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.0069448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_172-11_0_4_line_65 |  | 63 | 76 | 0.00875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_172-11_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.034257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_172-11_0_4_line_67 |  | 64 | 66 | 0.033882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_172-11_0_4_line_68 |  | 65 | 87 | 0.005888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_172-11_0_4_line_69 |  | 67 | 79 | 0.012382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_172-11_0_4_line_70 |  | 68 | 81 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_172-11_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.029826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_172-11_0_4_line_72 |  | 70 | 71 | 0.022583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_172-11_0_4_line_73 |  | 71 | 73 | 0.006958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_172-11_0_4_line_74 |  | 71 | 74 | 0.0052855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_172-11_0_4_line_75 |  | 72 | 75 | 0.010173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_172-11_0_4_line_76 |  | 73 | 76 | 0.01466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_172-11_0_4_line_77 |  | 73 | 77 | 0.016981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_172-11_0_4_line_78 |  | 77 | 80 | 0.0026052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_172-11_0_4_line_79 |  | 78 | 82 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_172-11_0_4_line_80 |  | 78 | 83 | 0.018714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_172-11_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_172-11_0_4_line_82 |  | 81 | 91 | 0.0080359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_172-11_0_4_line_83 |  | 82 | 84 | 0.013007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_172-11_0_4_line_84 |  | 82 | 85 | 0.021115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_172-11_0_4_line_85 |  | 83 | 86 | 0.012047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_172-11_0_4_line_86 |  | 84 | 87 | 0.019133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_172-11_0_4_line_87 |  | 85 | 88 | 0.006498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_172-11_0_4_line_88 |  | 86 | 89 | 0.037628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_172-11_0_4_line_89 |  | 86 | 90 | 0.0070882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_172-11_0_4_line_90 |  | 88 | 96 | 0.013831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_172-11_0_4_line_91 |  | 88 | 93 | 0.021004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_172-11_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.011098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_172-11_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.013221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_172-11_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.0011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_172-11_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_172-11_0_4_line_96 |  | 95 | 101 | 0.01207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_172-11_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0026659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_172-11_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.024332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_172-11_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.014608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_172-11_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.032189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_172-11_0_4_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2699013.5802 | 1249199.4131 | 2699029.607 | 1249215.8473
1 | 2699013.5802 | 1249199.4131 | 2699034.4923 | 1249169.1054
2 | 2699034.4923 | 1249169.1054 | 2699036.0088 | 1249166.9024
3 | 2699041.9768 | 1249158.233 | 2699036.0088 | 1249166.9024
4 | 2699017.4199 | 1249246.2027 | 2699007.0189 | 1249268.9134
5 | 2699040.3827 | 1249285.6505 | 2699007.0189 | 1249268.9134
6 | 2699040.3827 | 1249285.6505 | 2699064.4814 | 1249257.3982
7 | 2699134.0474 | 1249177.8539 | 2699136.2189 | 1249175.3549 | 2699144.5356 | 1249181.5544
8 | 2699110.0627 | 1249205.3633 | 2699134.0474 | 1249177.8539
9 | 2699134.0474 | 1249177.8539 | 2699150.3598 | 1249190.2833
10 | 2699144.5356 | 1249181.5544 | 2699166.0186 | 1249163.2896
11 | 2699110.0627 | 1249205.3633 | 2699099.6636 | 1249199.496 | 2699092.9589 | 1249194.9005
12 | 2699110.0627 | 1249205.3633 | 2699086.5085 | 1249232.0161
13 | 2699176.5739 | 1249210.2572 | 2699150.3598 | 1249190.2833
14 | 2699045.5128 | 1249097.6114 | 2699050.2587 | 1249105.0965 | 2699056.3507 | 1249112.0259 | 2699060.9014 | 1249117.1838 | 2699066.6419 | 1249122.9954 | 2699064.075 | 1249126.1105 | 2699059.8118 | 1249132.2107
15 | 2699045.5128 | 1249097.6114 | 2699055.719 | 1249088.378
16 | 2699059.8118 | 1249132.2107 | 2699053.3367 | 1249141.6912
17 | 2699079.344 | 1249066.5858 | 2699078.5317 | 1249067.7398 | 2699055.719 | 1249088.378
18 | 2699050.8161 | 1249145.3818 | 2699053.3367 | 1249141.6912
19 | 2699131.0222 | 1249094.6271 | 2699135.0703 | 1249100.0324 | 2699148.3484 | 1249121.1487
20 | 2699148.3484 | 1249121.1487 | 2699167.9155 | 1249104.5368
21 | 2699131.0222 | 1249094.6271 | 2699121.5899 | 1249082.4266 | 2699117.0429 | 1249076.1456
22 | 2699131.0222 | 1249094.6271 | 2699116.9279 | 1249105.0216
23 | 2699185.3208 | 1249095.5916 | 2699177.1076 | 1249096.7329 | 2699167.9155 | 1249104.5368
24 | 2699183.4001 | 1249148.512 | 2699166.0186 | 1249163.2896
25 | 2699104.9708 | 1249113.8399 | 2699095.202 | 1249101.4336
26 | 2699104.9708 | 1249113.8399 | 2699106.3857 | 1249112.7964
27 | 2699106.3857 | 1249112.7964 | 2699116.9279 | 1249105.0216
28 | 2699079.344 | 1249066.5858 | 2699082.7095 | 1249061.7827 | 2699088.9841 | 1249052.825 | 2699101.1158 | 1249057.1645 | 2699108.8682 | 1249065.9566 | 2699111.2775 | 1249068.6545 | 2699117.0429 | 1249076.1456
29 | 2699050.8161 | 1249145.3818 | 2699041.9768 | 1249158.233
30 | 2699064.4814 | 1249257.3982 | 2699075.685 | 1249244.2635 | 2699083.8614 | 1249235.0115
31 | 2699089.4197 | 1249192.4748 | 2699092.9589 | 1249194.9005
32 | 2699086.5085 | 1249232.0161 | 2699083.8614 | 1249235.0115
33 | 2699176.5739 | 1249210.2572 | 2699165.5058 | 1249224.0606 | 2699155.6703 | 1249232.0457
34 | 2699185.3208 | 1249095.5916 | 2699181.4323 | 1249103.2103 | 2699183.2074 | 1249110.4012 | 2699212.3265 | 1249144.3261 | 2699214.2832 | 1249146.5383
35 | 2699185.3208 | 1249095.5916 | 2699197.4516 | 1249085.5423
36 | 2699151.6677 | 1249235.2953 | 2699155.6703 | 1249232.0457
37 | 2699209.7331 | 1249230.1832 | 2699226.8979 | 1249208.5869
38 | 2699217.8109 | 1249236.212 | 2699209.7331 | 1249230.1832
39 | 2699217.8109 | 1249236.212 | 2699224.129 | 1249240.888 | 2699224.129 | 1249240.888
40 | 2699214.2832 | 1249146.5383 | 2699202.615 | 1249155.5724 | 2699194.7925 | 1249162.2578 | 2699183.4001 | 1249148.512
41 | 2699214.2832 | 1249146.5383 | 2699231.458 | 1249132.226
42 | 2699183.4001 | 1249148.512 | 2699172.7235 | 1249136.3476
43 | 2699242.5525 | 1249122.9805 | 2699231.458 | 1249132.226
44 | 2699215.3488 | 1249041.4295 | 2699212.4585 | 1249033.6306 | 2699213.6302 | 1249032.717
45 | 2699215.3488 | 1249041.4295 | 2699217.1764 | 1249043.8807
46 | 2699228.8582 | 1249059.5476 | 2699217.1764 | 1249043.8807
47 | 2699242.9573 | 1249047.8744 | 2699228.8582 | 1249059.5476
48 | 2699228.8582 | 1249059.5476 | 2699224.8621 | 1249062.8551
49 | 2699242.9573 | 1249047.8744 | 2699220.2604 | 1249015.5693 | 2699233.1187 | 1249004.4718
50 | 2699197.4516 | 1249085.5423 | 2699224.8621 | 1249062.8551
51 | 2699178.9618 | 1249062.2147 | 2699178.9618 | 1249062.2147 | 2699172.7187 | 1249066.1244 | 2699168.0119 | 1249061.2753 | 2699166.3638 | 1249062.3611
52 | 2699197.4516 | 1249085.5423 | 2699178.9618 | 1249062.2147
53 | 2699204.6664 | 1249323.0377 | 2699209.4643 | 1249326.94
54 | 2699202.5789 | 1249313.3063 | 2699204.6664 | 1249323.0377
55 | 2699225.4378 | 1249339.9319 | 2699209.4643 | 1249326.94
56 | 2699202.5789 | 1249313.3063 | 2699205.7544 | 1249309.0227 | 2699214.4178 | 1249302.1734 | 2699218.3864 | 1249296.5355
57 | 2699202.5789 | 1249313.3063 | 2699188.5211 | 1249308.2786
58 | 2699242.9236 | 1249322.5999 | 2699225.4378 | 1249339.9319
59 | 2699242.9236 | 1249322.5999 | 2699253.0367 | 1249334.7009 | 2699260.1684 | 1249328.6711
60 | 2699260.1684 | 1249328.6711 | 2699265.026 | 1249334.4237 | 2699280.0129 | 1249352.1996 | 2699290.9507 | 1249343.0201
61 | 2699260.1684 | 1249328.6711 | 2699264.0521 | 1249325.0924
62 | 2699284.7133 | 1249306.0534 | 2699264.0521 | 1249325.0924
63 | 2699137.7825 | 1249294.0855 | 2699138.2792 | 1249293.6597
64 | 2699138.2792 | 1249293.6597 | 2699143.7083 | 1249289.3289
65 | 2699150.9551 | 1249284.4301 | 2699144.3412 | 1249288.824 | 2699143.7083 | 1249289.3289
66 | 2699347.7117 | 1249244.3049 | 2699323.2833 | 1249268.3212
67 | 2699347.7117 | 1249244.3049 | 2699343.6242 | 1249240.3666 | 2699340.0934 | 1249244.2105 | 2699339.2712 | 1249243.2515 | 2699334.1036 | 1249237.9719 | 2699336.1211 | 1249223.779
68 | 2699319.0847 | 1249272.4491 | 2699323.2833 | 1249268.3212
69 | 2699151.6677 | 1249235.2953 | 2699142.055 | 1249243.0995
70 | 2699240.3708 | 1249252.9197 | 2699234.0201 | 1249248.2149 | 2699224.129 | 1249240.888
71 | 2699180.3726 | 1249288.7377 | 2699175.1788 | 1249303.5068 | 2699188.5211 | 1249308.2786
72 | 2699168.9405 | 1249272.4115 | 2699175.7941 | 1249277.1298 | 2699176.051 | 1249282.0824 | 2699179.6838 | 1249283.8668 | 2699180.7269 | 1249285.1631 | 2699180.3726 | 1249288.7377
73 | 2699168.9405 | 1249272.4115 | 2699163.1659 | 1249276.3179
74 | 2699168.9405 | 1249272.4115 | 2699173.2519 | 1249269.354
75 | 2699218.3864 | 1249296.5355 | 2699225.226 | 1249302.0876 | 2699226.1908 | 1249303.0506
76 | 2699163.1659 | 1249276.3179 | 2699150.9551 | 1249284.4301
77 | 2699163.1659 | 1249276.3179 | 2699153.3861 | 1249262.4354
78 | 2699153.3861 | 1249262.4354 | 2699151.8858 | 1249260.3056
79 | 2699296.1662 | 1249294.981 | 2699286.8628 | 1249303.9655 | 2699284.7133 | 1249306.0534
80 | 2699284.7133 | 1249306.0534 | 2699297.766 | 1249319.4638
81 | 2699142.055 | 1249243.0995 | 2699140.9608 | 1249243.9879 | 2699145.7423 | 1249251.5849 | 2699151.8858 | 1249260.3056
82 | 2699246.8278 | 1249257.7034 | 2699240.3708 | 1249252.9197
83 | 2699296.1662 | 1249294.981 | 2699305.4411 | 1249285.8625
84 | 2699296.1662 | 1249294.981 | 2699293.3548 | 1249292.8544 | 2699279.3213 | 1249282.2499
85 | 2699306.1686 | 1249328.0966 | 2699297.766 | 1249319.4638
86 | 2699319.0847 | 1249272.4491 | 2699305.4411 | 1249285.8625
87 | 2699274.1371 | 1249278.3323 | 2699279.3213 | 1249282.2499
88 | 2699306.1686 | 1249328.0966 | 2699313.8392 | 1249328.2141 | 2699324.9087 | 1249331.9025 | 2699333.0737 | 1249332.7177 | 2699343.2108 | 1249331.6645
89 | 2699306.1686 | 1249328.0966 | 2699311.2732 | 1249333.0145
90 | 2699274.1371 | 1249278.3323 | 2699281.8737 | 1249266.8672
91 | 2699274.1371 | 1249278.3323 | 2699257.3776 | 1249265.6725
92 | 2699246.8278 | 1249257.7034 | 2699252.6843 | 1249248.2765
93 | 2699246.8278 | 1249257.7034 | 2699257.3776 | 1249265.6725
94 | 2699252.6843 | 1249248.2765 | 2699253.2736 | 1249247.3279
95 | 2699253.2736 | 1249247.3279 | 2699263.311 | 1249231.1711
96 | 2699263.311 | 1249231.1711 | 2699267.8996 | 1249223.7852 | 2699270.0585 | 1249221.1908
97 | 2699283.3649 | 1249264.6574 | 2699281.8737 | 1249266.8672
98 | 2699296.9749 | 1249244.4883 | 2699283.3649 | 1249264.6574
99 | 2699304.0246 | 1249195.0625 | 2699295.9151 | 1249193.2749 | 2699291.892 | 1249194.9533 | 2699290.6481 | 1249196.4482
100 | 2699270.0585 | 1249221.1908 | 2699290.6481 | 1249196.4482

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699029.607 | 1249215.8473
1 | 2699013.5802 | 1249199.4131
2 | 2699034.4923 | 1249169.1054
3 | 2699036.0088 | 1249166.9024
4 | 2699007.0189 | 1249268.9134
5 | 2699017.4199 | 1249246.2027
6 | 2699040.3827 | 1249285.6505
7 | 2699134.0474 | 1249177.8539
8 | 2699144.5356 | 1249181.5544
9 | 2699110.0627 | 1249205.3633
10 | 2699150.3598 | 1249190.2833
11 | 2699045.5128 | 1249097.6114
12 | 2699059.8118 | 1249132.2107
13 | 2699055.719 | 1249088.378
14 | 2699053.3368 | 1249141.6912
15 | 2699148.3484 | 1249121.1487
16 | 2699131.0222 | 1249094.6271
17 | 2699167.9155 | 1249104.5368
18 | 2699166.0186 | 1249163.2896
19 | 2699104.9708 | 1249113.8399
20 | 2699095.202 | 1249101.4336
21 | 2699106.3857 | 1249112.7964
22 | 2699117.0429 | 1249076.1456
23 | 2699116.9279 | 1249105.0216
24 | 2699041.9768 | 1249158.233
25 | 2699064.4814 | 1249257.3982
26 | 2699092.9589 | 1249194.9005
27 | 2699086.5085 | 1249232.0161
28 | 2699176.5739 | 1249210.2572
29 | 2699079.344 | 1249066.5858
30 | 2699050.8161 | 1249145.3818
31 | 2699185.3208 | 1249095.5916
32 | 2699155.6703 | 1249232.0457
33 | 2699209.7331 | 1249230.1832
34 | 2699226.8979 | 1249208.5869
35 | 2699217.8109 | 1249236.212
36 | 2699214.2832 | 1249146.5383
37 | 2699183.4001 | 1249148.512
38 | 2699231.458 | 1249132.226
39 | 2699172.7235 | 1249136.3476
40 | 2699213.6302 | 1249032.717
41 | 2699215.3488 | 1249041.4295
42 | 2699217.1764 | 1249043.8807
43 | 2699228.8582 | 1249059.5476
44 | 2699242.9573 | 1249047.8744
45 | 2699224.8621 | 1249062.8551
46 | 2699166.3638 | 1249062.3611
47 | 2699178.9618 | 1249062.2147
48 | 2699197.4516 | 1249085.5423
49 | 2699233.1187 | 1249004.4718
50 | 2699242.5525 | 1249122.9805
51 | 2699083.8614 | 1249235.0115
52 | 2699089.4198 | 1249192.4748
53 | 2699204.6664 | 1249323.0377
54 | 2699209.4643 | 1249326.94
55 | 2699202.5789 | 1249313.3063
56 | 2699225.4378 | 1249339.9319
57 | 2699242.9236 | 1249322.5999
58 | 2699260.1684 | 1249328.6711
59 | 2699290.9507 | 1249343.0201
60 | 2699264.0521 | 1249325.0924
61 | 2699138.2792 | 1249293.6597
62 | 2699137.7825 | 1249294.0855
63 | 2699143.7083 | 1249289.3289
64 | 2699347.7117 | 1249244.3049
65 | 2699323.2833 | 1249268.3212
66 | 2699336.1211 | 1249223.779
67 | 2699151.6677 | 1249235.2953
68 | 2699224.129 | 1249240.888
69 | 2699188.5211 | 1249308.2786
70 | 2699180.3726 | 1249288.7377
71 | 2699168.9405 | 1249272.4115
72 | 2699218.3864 | 1249296.5355
73 | 2699163.1659 | 1249276.3179
74 | 2699173.2519 | 1249269.354
75 | 2699226.1908 | 1249303.0506
76 | 2699150.9551 | 1249284.4301
77 | 2699153.3861 | 1249262.4354
78 | 2699284.7133 | 1249306.0534
79 | 2699142.055 | 1249243.0995
80 | 2699151.8858 | 1249260.3056
81 | 2699240.3708 | 1249252.9197
82 | 2699296.1662 | 1249294.981
83 | 2699297.766 | 1249319.4638
84 | 2699305.4411 | 1249285.8625
85 | 2699279.3213 | 1249282.2499
86 | 2699306.1686 | 1249328.0966
87 | 2699319.0847 | 1249272.4491
88 | 2699274.1371 | 1249278.3323
89 | 2699343.2108 | 1249331.6645
90 | 2699311.2732 | 1249333.0145
91 | 2699246.8278 | 1249257.7034
92 | 2699252.6843 | 1249248.2765
93 | 2699257.3776 | 1249265.6725
94 | 2699253.2736 | 1249247.3279
95 | 2699263.311 | 1249231.1711
96 | 2699281.8737 | 1249266.8672
97 | 2699283.3649 | 1249264.6574
98 | 2699296.9749 | 1249244.4883
99 | 2699304.0246 | 1249195.0625
100 | 2699290.6481 | 1249196.4482
101 | 2699270.0585 | 1249221.1908
102 | 2699194.7925 | 1249162.2578

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98997 | -0.19305 | 0.00195 | 0.00048873
1 | 0.99001 | -0.19226 | 0 | 0
2 | 0.99007 | -0.19098 | 0 | 0
3 | 0.99008 | -0.19089 | 0.0008778 | 0.00022
4 | 0.99006 | -0.18927 | 0 | 0
5 | 0.99003 | -0.18984 | 0.0012753 | 0.00031961
6 | 0.9901 | -0.18843 | 0 | 0
7 | 0.99146 | -0.162 | 0 | 0
8 | 0.99244 | -0.14335 | 0 | 0
9 | 0.9904 | -0.18257 | 0 | 0
10 | 0.9903 | -0.18422 | 0.0024556 | 0.00061543
11 | 0.99035 | -0.18557 | 0 | 0
12 | 0.9902 | -0.18858 | 0 | 0
13 | 0.9904 | -0.18464 | 0.0025459 | 0.00063805
14 | 0.99016 | -0.18935 | 0.00096002 | 0.0002406
15 | 0.99246 | -0.14466 | 0 | 0
16 | 0.99103 | -0.17227 | 0 | 0
17 | 0.99362 | -0.12236 | 0.0032864 | 0.00082366
18 | 0.99445 | -0.10503 | 0.018085 | 0.0045325
19 | 0.98987 | -0.1948 | 0 | 0
20 | 0.98983 | -0.19556 | 0.0027291 | 0.00068398
21 | 0.98988 | -0.19471 | 0.03644 | 0.0091327
22 | 0.9909 | -0.17488 | 0 | 0
23 | 0.99035 | -0.18559 | 0.003642 | 0.00091277
24 | 0.9901 | -0.19036 | 0 | 0
25 | 0.99014 | -0.18758 | 0.00078727 | 0.00019731
26 | 0.98992 | -0.19186 | 0.023756 | 0.0059539
27 | 0.99021 | -0.18622 | 0.0019124 | 0.0004793
28 | 0.98846 | -0.21932 | 0 | 0
29 | 0.99058 | -0.18102 | 0 | 0
30 | 0.99014 | -0.18957 | 0 | 0
31 | 0.99459 | -0.10354 | 0 | 0
32 | 0.98677 | -0.25177 | 0.00079972 | 0.00020043
33 | 0.97103 | -0.55885 | 0 | 0
34 | 0.97078 | -0.56382 | 0.0097602 | 0.0024461
35 | 0.97113 | -0.55703 | 0 | 0
36 | 1 | 0 | -0.40738 | -0.10338
37 | 0.99627 | -0.070517 | 0 | 0
38 | 0.99755 | -0.04707 | 0.020688 | 0.0051848
39 | 0.99604 | -0.075048 | 0.015936 | 0.003994
40 | 0.99234 | -0.14716 | 0.0087211 | 0.0021857
41 | 0.99242 | -0.14564 | 0 | 0
42 | 0.99244 | -0.14517 | 0.0098934 | 0.0024795
43 | 0.99277 | -0.13874 | 0 | 0
44 | 0.99275 | -0.13911 | 0 | 0
45 | 0.99287 | -0.13692 | 0.015471 | 0.0038775
46 | 0.99382 | -0.1185 | 0.0033939 | 0.00085058
47 | 0.99387 | -0.11754 | 0.0018707 | 0.00046884
48 | 0.99401 | -0.11477 | 0 | 0
49 | 0.99269 | -0.14027 | 0.0011569 | 0.00028995
50 | 0.99624 | -0.07235 | 0.099811 | 0.025015
51 | 0.9902 | -0.18649 | 0.0017908 | 0.00044883
52 | 0.98991 | -0.19203 | 0.002269 | 0.00056866
53 | 0.97944 | -0.39371 | 0 | 0
54 | 0.97917 | -0.39903 | 0.005359 | 0.0013431
55 | 0.97988 | -0.38516 | 0 | 0
56 | 0.97831 | -0.41575 | 0 | 0
57 | 0.97729 | -0.43575 | 0 | 0
58 | 0.97624 | -0.45622 | 0 | 0
59 | 0.97589 | -0.46312 | 0.0083795 | 0.0021001
60 | 0.97604 | -0.46013 | 0.005094 | 0.0012767
61 | 0.98354 | -0.314 | 0 | 0
62 | 0.98354 | -0.31401 | 0.00066366 | 0.00016633
63 | 0.98355 | -0.31392 | 0.0006774 | 0.00016977
64 | 0.97445 | -0.49143 | 0 | 0
65 | 0.97447 | -0.49095 | 0.00067008 | 0.00016794
66 | 0.97443 | -0.4919 | 0.00075564 | 0.00018938
67 | 0.98649 | -0.25726 | 0.0010955 | 0.00027455
68 | 0.9712 | -0.55561 | 0.0034236 | 0.00085804
69 | 0.98059 | -0.37123 | 0.0060512 | 0.0015166
70 | 0.98211 | -0.34183 | 0 | 0
71 | 0.98325 | -0.31963 | 0 | 0
72 | 0.9797 | -0.38865 | 0 | 0
73 | 0.98361 | -0.31267 | 0 | 0
74 | 0.98324 | -0.31984 | 0.0021573 | 0.00054067
75 | 0.97962 | -0.39017 | 0.0082531 | 0.0020684
76 | 0.98356 | -0.31371 | 0.002606 | 0.00065314
77 | 0.98452 | -0.29509 | 0.0012594 | 0.00031562
78 | 0.97505 | -0.47963 | 0 | 0
79 | 0.98581 | -0.27032 | 0.0011187 | 0.00028038
80 | 0.98466 | -0.29236 | 0.00031498 | 7.894e-05
81 | 0.97145 | -0.55069 | 0.0036794 | 0.00092216
82 | 0.97456 | -0.48931 | 0 | 0
83 | 0.97489 | -0.48286 | 0.0060816 | 0.0015242
84 | 0.97452 | -0.49008 | 0.0011604 | 0.00029083
85 | 0.97331 | -0.5138 | 0.0047141 | 0.0011815
86 | 0.97485 | -0.4836 | 0 | 0
87 | 0.97448 | -0.4908 | 0.0006344 | 0.000159
88 | 0.97296 | -0.52079 | 0 | 0
89 | 0.97479 | -0.48486 | 0.0018296 | 0.00045854
90 | 0.97484 | -0.48379 | 0.0015077 | 0.00037787
91 | 0.97157 | -0.54819 | 0 | 0
92 | 0.97131 | -0.55333 | 0.003778 | 0.00094686
93 | 0.97209 | -0.53795 | 0.0023615 | 0.00059185
94 | 0.97129 | -0.55377 | 0.0023134 | 0.00057979
95 | 0.97095 | -0.56045 | 0.0022806 | 0.00057156
96 | 0.97278 | -0.52438 | 0.0043501 | 0.0010902
97 | 0.97275 | -0.52485 | 0.0030439 | 0.00076286
98 | 0.9726 | -0.52785 | 0.0066922 | 0.0016772
99 | 0.97035 | -0.57233 | 0.0024999 | 0.00062653
100 | 0.97039 | -0.57165 | 0.010036 | 0.0025152
101 | 0.97076 | -0.56419 | 0.0041919 | 0.0010506
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00195 | -0.00048873 | 0.0019501 | 0.00048848 | 7.3953e-08 | -2.4782e-07 | 0.0029311 | 0.002931 | 0.0029311 | 0.98997 | -0.19305 | 0.99001 | -0.19226 | 0.80525
1 | -0.0019501 | -0.00048848 | 0.0019502 | 0.00048808 | 1.1852e-07 | -3.9726e-07 | 0.002931 | 0.0029308 | 0.002931 | 0.99001 | -0.19226 | 0.99007 | -0.19098 | 0.80522
2 | -0.0019502 | -0.00048808 | 0.0019502 | 0.00048805 | 8.6148e-09 | -2.8881e-08 | 0.0029308 | 0.0029308 | 0.0029308 | 0.99007 | -0.19098 | 0.99008 | -0.19089 | 0.80517
3 | -0.002828 | -0.00070805 | 0.0028281 | 0.00070796 | 7.1293e-08 | -8.973e-08 | 0.0042501 | 0.00425 | 0.0042501 | 0.99008 | -0.19089 | 0.9901 | -0.19036 | 1.1676
4 | 0.0012753 | 0.00031931 | -0.0012753 | -0.00031961 | 3.4399e-08 | -2.9908e-07 | 0.0019166 | 0.0019167 | 0.0019167 | 0.99006 | -0.18927 | 0.99003 | -0.18984 | 0.52657
5 | -0.0012753 | -0.00031931 | 0.0012754 | 0.00031887 | 5.1291e-08 | -4.4605e-07 | 0.0019166 | 0.0019164 | 0.0019166 | 0.99006 | -0.18927 | 0.9901 | -0.18843 | 0.52654
6 | -0.0012754 | -0.00031887 | 0.0012754 | 0.00031842 | 5.114e-08 | -4.4487e-07 | 0.0019164 | 0.0019163 | 0.0019164 | 0.9901 | -0.18843 | 0.99014 | -0.18758 | 0.5265
7 | -0.15575 | -0.039761 | 0.15589 | 0.039851 | 0.00014051 | 8.9573e-05 | 0.23402 | 0.23402 | 0.23402 | 0.99146 | -0.162 | 0.99244 | -0.14335 | 32.1453
8 | 0.031835 | 0.0079928 | -0.031804 | -0.0079733 | 3.1214e-05 | 1.9508e-05 | 0.047784 | 0.047784 | 0.047784 | 0.99146 | -0.162 | 0.9904 | -0.18257 | 13.1275
9 | 0.12392 | 0.031769 | -0.12378 | -0.031684 | 0.00013337 | 8.4827e-05 | 0.18623 | 0.18623 | 0.18623 | 0.99146 | -0.162 | 0.9903 | -0.18422 | 25.5817
10 | -0.15589 | -0.039851 | 0.15618 | 0.040036 | 0.00028955 | 0.00018458 | 0.23402 | 0.23402 | 0.23402 | 0.99244 | -0.14335 | 0.99445 | -0.10503 | 32.1453
11 | 0.026037 | 0.0065296 | -0.026025 | -0.0065225 | 1.1517e-05 | 7.1129e-06 | 0.03912 | 0.03912 | 0.03912 | 0.9904 | -0.18257 | 0.98992 | -0.19186 | 10.7473
12 | 0.0057671 | 0.0014437 | -0.0057661 | -0.0014435 | 1.0013e-06 | 1.8319e-07 | 0.0086641 | 0.0086643 | 0.0086643 | 0.9904 | -0.18257 | 0.99021 | -0.18622 | 2.3803
13 | 0.12133 | 0.031068 | -0.12112 | -0.030937 | 0.00020591 | 0.00013094 | 0.18255 | 0.18255 | 0.18255 | 0.9903 | -0.18422 | 0.98846 | -0.21932 | 25.0749
14 | 0.003789 | 0.00094811 | -0.0037884 | -0.00094833 | 5.4216e-07 | -2.2701e-07 | 0.0056924 | 0.0056926 | 0.0056926 | 0.99035 | -0.18557 | 0.9902 | -0.18858 | 1.5639
15 | -0.003789 | -0.00094811 | 0.0037891 | 0.00094804 | 1.6724e-07 | -7.007e-08 | 0.0056924 | 0.0056924 | 0.0056924 | 0.99035 | -0.18557 | 0.9904 | -0.18464 | 1.5639
16 | 0.0037884 | 0.00094833 | -0.0037883 | -0.00094839 | 1.3952e-07 | -5.8382e-08 | 0.0056926 | 0.0056927 | 0.0056927 | 0.9902 | -0.18858 | 0.99016 | -0.18935 | 1.5639
17 | -0.006335 | -0.0015861 | 0.0063361 | 0.0015864 | 1.0929e-06 | 2.8532e-07 | 0.0095174 | 0.0095172 | 0.0095174 | 0.9904 | -0.18464 | 0.99058 | -0.18102 | 2.6147
18 | 0.0028282 | 0.00070779 | -0.0028282 | -0.00070783 | 3.0272e-08 | -3.811e-08 | 0.0042499 | 0.00425 | 0.00425 | 0.99016 | -0.18935 | 0.99014 | -0.18957 | 1.1676
19 | 0.049259 | 0.012385 | -0.049194 | -0.012344 | 6.486e-05 | 4.1101e-05 | 0.073869 | 0.073869 | 0.073869 | 0.99246 | -0.14466 | 0.99103 | -0.17227 | 20.2938
20 | -0.049259 | -0.012385 | 0.049312 | 0.012419 | 5.2522e-05 | 3.3282e-05 | 0.073869 | 0.073869 | 0.073869 | 0.99246 | -0.14466 | 0.99362 | -0.12236 | 20.2937
21 | 0.0063387 | 0.0015871 | -0.0063379 | -0.0015869 | 7.8714e-07 | 2.0519e-07 | 0.0095169 | 0.009517 | 0.009517 | 0.99103 | -0.17227 | 0.9909 | -0.17488 | 2.6146
22 | 0.042855 | 0.010757 | -0.042828 | -0.01074 | 2.7196e-05 | 1.718e-05 | 0.064352 | 0.064352 | 0.064352 | 0.99103 | -0.17227 | 0.99035 | -0.18559 | 17.6793
23 | -0.052598 | -0.013242 | 0.052645 | 0.013272 | 4.7375e-05 | 3.0056e-05 | 0.078791 | 0.078791 | 0.078791 | 0.99362 | -0.12236 | 0.99459 | -0.10354 | 21.6458
24 | -0.17427 | -0.044568 | 0.17456 | 0.044754 | 0.00029157 | 0.00018601 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.99445 | -0.10503 | 0.99627 | -0.070517 | 35.8624
25 | 0.0027292 | 0.00068384 | -0.0027291 | -0.00068398 | 9.9667e-08 | -1.3919e-07 | 0.0041026 | 0.0041026 | 0.0041026 | 0.98987 | -0.1948 | 0.98983 | -0.19556 | 1.1271
26 | -0.0027292 | -0.00068384 | 0.0027292 | 0.00068382 | 1.1097e-08 | -1.5499e-08 | 0.0041026 | 0.0041026 | 0.0041026 | 0.98987 | -0.1948 | 0.98988 | -0.19471 | 1.1271
27 | -0.039169 | -0.0098166 | 0.039186 | 0.0098273 | 1.703e-05 | 1.0731e-05 | 0.05888 | 0.05888 | 0.05888 | 0.98988 | -0.19471 | 0.99035 | -0.18559 | 16.1759
28 | 0.0063379 | 0.0015869 | -0.0063361 | -0.0015864 | 1.8504e-06 | 4.827e-07 | 0.009517 | 0.0095172 | 0.0095172 | 0.9909 | -0.17488 | 0.99058 | -0.18102 | 2.6146
29 | -0.0028281 | -0.00070796 | 0.0028282 | 0.00070783 | 1.0556e-07 | -1.3288e-07 | 0.00425 | 0.00425 | 0.00425 | 0.9901 | -0.19036 | 0.99014 | -0.18957 | 1.1676
30 | -0.0020627 | -0.00051573 | 0.0020628 | 0.00051542 | 1.0667e-07 | -3.1261e-07 | 0.0030994 | 0.0030993 | 0.0030994 | 0.99014 | -0.18758 | 0.9902 | -0.18649 | 0.85149
31 | 0.002269 | 0.00056862 | -0.002269 | -0.00056866 | 1.8717e-08 | -4.3182e-08 | 0.0034107 | 0.0034107 | 0.0034107 | 0.98992 | -0.19186 | 0.98991 | -0.19203 | 0.937
32 | 0.0038537 | 0.00096422 | -0.0038536 | -0.00096424 | 5.0261e-08 | -1.9254e-08 | 0.0057904 | 0.0057904 | 0.0057904 | 0.99021 | -0.18622 | 0.9902 | -0.18649 | 1.5908
33 | 0.12112 | 0.030937 | -0.12093 | -0.030817 | 0.0001897 | 0.00012063 | 0.18255 | 0.18255 | 0.18255 | 0.98846 | -0.21932 | 0.98677 | -0.25177 | 25.075
34 | -0.093221 | -0.023465 | 0.093685 | 0.023761 | 0.00046386 | 0.00029604 | 0.1395 | 0.1395 | 0.1395 | 0.99459 | -0.10354 | 1 | 0 | 38.3253
35 | 0.040576 | 0.010193 | -0.040554 | -0.010179 | 2.1738e-05 | 1.3708e-05 | 0.060714 | 0.060714 | 0.060714 | 0.99459 | -0.10354 | 0.99401 | -0.11477 | 16.6796
36 | 0.12013 | 0.030616 | -0.1201 | -0.030596 | 3.1789e-05 | 2.0213e-05 | 0.18134 | 0.18134 | 0.18134 | 0.98677 | -0.25177 | 0.98649 | -0.25726 | 24.9093
37 | 0.0097625 | 0.0024473 | -0.0097602 | -0.0024461 | 2.313e-06 | 1.1395e-06 | 0.01496 | 0.01496 | 0.01496 | 0.97103 | -0.55885 | 0.97078 | -0.56382 | 4.11
38 | -0.0097625 | -0.0024473 | 0.0097634 | 0.0024477 | 8.4433e-07 | 4.1592e-07 | 0.01496 | 0.01496 | 0.01496 | 0.97103 | -0.55885 | 0.97113 | -0.55703 | 4.11
39 | -0.0097634 | -0.0024477 | 0.0097641 | 0.002448 | 6.5971e-07 | 3.2495e-07 | 0.01496 | 0.01496 | 0.01496 | 0.97113 | -0.55703 | 0.9712 | -0.55561 | 4.11
40 | 0.19115 | 0.049167 | -0.1905 | -0.04875 | 0.00065283 | 0.00041669 | 0.28488 | 0.28489 | 0.28489 | 1 | 0 | 0.99627 | -0.070517 | 39.1326
41 | 0.12089 | 0.03045 | -0.12062 | -0.030277 | 0.00027145 | 0.00017344 | 0.17994 | 0.17994 | 0.17994 | 1 | 0 | 0.99755 | -0.04707 | 49.4342
42 | 0.01594 | 0.003996 | -0.015936 | -0.003994 | 3.4403e-06 | 1.9911e-06 | 0.023808 | 0.023808 | 0.023808 | 0.99627 | -0.070517 | 0.99604 | -0.075048 | 6.5406
43 | 0.099931 | 0.025092 | -0.099811 | -0.025015 | 0.00012037 | 7.6845e-05 | 0.14908 | 0.14908 | 0.14908 | 0.99755 | -0.04707 | 0.99624 | -0.07235 | 40.9565
44 | -0.0087211 | -0.0021857 | 0.0087218 | 0.002186 | 6.2868e-07 | 2.757e-07 | 0.013077 | 0.013077 | 0.013077 | 0.99234 | -0.14716 | 0.99242 | -0.14564 | 3.5927
45 | -0.0087218 | -0.002186 | 0.008722 | 0.0021861 | 1.9608e-07 | 8.5985e-08 | 0.013077 | 0.013077 | 0.013077 | 0.99242 | -0.14564 | 0.99244 | -0.14517 | 3.5927
46 | -0.018615 | -0.0046656 | 0.018621 | 0.004669 | 5.7091e-06 | 3.4012e-06 | 0.027911 | 0.027911 | 0.027911 | 0.99244 | -0.14517 | 0.99277 | -0.13874 | 7.6679
47 | 0.001157 | 0.00028904 | -0.001157 | -0.00028927 | 2.0602e-08 | -2.231e-07 | 0.0017339 | 0.0017339 | 0.0017339 | 0.99277 | -0.13874 | 0.99275 | -0.13911 | 0.47636
48 | -0.019778 | -0.0049581 | 0.01978 | 0.0049591 | 1.7095e-06 | 1.027e-06 | 0.029645 | 0.029645 | 0.029645 | 0.99277 | -0.13874 | 0.99287 | -0.13692 | 8.1442
49 | 0.001157 | 0.00028927 | -0.0011569 | -0.00028995 | 6.3673e-08 | -6.8931e-07 | 0.0017339 | 0.0017342 | 0.0017342 | 0.99275 | -0.13911 | 0.99269 | -0.14027 | 0.47643
50 | -0.035251 | -0.0088366 | 0.035288 | 0.00886 | 3.7243e-05 | 2.3375e-05 | 0.052832 | 0.052832 | 0.052832 | 0.99287 | -0.13692 | 0.99401 | -0.11477 | 14.5142
51 | -0.0033939 | -0.00085058 | 0.003394 | 0.00085047 | 1.5588e-07 | -1.0884e-07 | 0.0050815 | 0.0050815 | 0.0050815 | 0.99382 | -0.1185 | 0.99387 | -0.11754 | 1.396
52 | -0.0052647 | -0.0013193 | 0.0052654 | 0.0013194 | 6.9351e-07 | 5.8048e-08 | 0.0078822 | 0.0078821 | 0.0078822 | 0.99387 | -0.11754 | 0.99401 | -0.11477 | 2.1655
53 | 0.095171 | 0.024067 | -0.095147 | -0.024051 | 2.4268e-05 | 1.5376e-05 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.97944 | -0.39371 | 0.97917 | -0.39903 | 19.8717
54 | -0.095171 | -0.024067 | 0.09521 | 0.024091 | 3.9052e-05 | 2.4743e-05 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.97944 | -0.39371 | 0.97988 | -0.38516 | 19.8717
55 | 0.089788 | 0.022708 | -0.089716 | -0.022663 | 7.1955e-05 | 4.5534e-05 | 0.13652 | 0.13652 | 0.13652 | 0.97917 | -0.39903 | 0.97831 | -0.41575 | 18.7531
56 | 0.0082551 | 0.0020693 | -0.0082537 | -0.0020687 | 1.3714e-06 | 5.8462e-07 | 0.012536 | 0.012536 | 0.012536 | 0.97988 | -0.38516 | 0.9797 | -0.38865 | 3.444
57 | -0.10347 | -0.026161 | 0.10353 | 0.026204 | 6.9179e-05 | 4.3898e-05 | 0.1572 | 0.1572 | 0.1572 | 0.97988 | -0.38516 | 0.98059 | -0.37123 | 21.5937
58 | 0.089716 | 0.022663 | -0.08963 | -0.022608 | 8.5921e-05 | 5.4372e-05 | 0.13652 | 0.13652 | 0.13652 | 0.97831 | -0.41575 | 0.97729 | -0.43575 | 18.7531
59 | 0.08963 | 0.022608 | -0.089542 | -0.022553 | 8.7751e-05 | 5.5532e-05 | 0.13652 | 0.13652 | 0.13652 | 0.97729 | -0.43575 | 0.97624 | -0.45622 | 18.7531
60 | 0.0083822 | 0.0021013 | -0.0083795 | -0.0021001 | 2.7546e-06 | 1.2005e-06 | 0.012777 | 0.012777 | 0.012777 | 0.97624 | -0.45622 | 0.97589 | -0.46312 | 3.5101
61 | 0.08116 | 0.020451 | -0.081145 | -0.020442 | 1.5163e-05 | 9.5725e-06 | 0.12375 | 0.12375 | 0.12375 | 0.97624 | -0.45622 | 0.97604 | -0.46013 | 16.9981
62 | 0.076051 | 0.019165 | -0.07598 | -0.01912 | 7.0862e-05 | 4.465e-05 | 0.11598 | 0.11598 | 0.11598 | 0.97604 | -0.46013 | 0.97505 | -0.47963 | 15.9314
63 | 0.00066366 | 0.00016632 | -0.00066366 | -0.00016633 | 2.4745e-10 | -8.1447e-09 | 0.0010041 | 0.0010041 | 0.0010041 | 0.98354 | -0.314 | 0.98354 | -0.31401 | 0.27584
64 | -0.00066366 | -0.00016632 | 0.00066366 | 0.00016623 | 2.6254e-09 | -8.6457e-08 | 0.0010041 | 0.001004 | 0.0010041 | 0.98354 | -0.314 | 0.98355 | -0.31392 | 0.27584
65 | -0.0013411 | -0.00033601 | 0.0013411 | 0.0003359 | 1.3506e-08 | -1.0241e-07 | 0.0020289 | 0.0020288 | 0.0020289 | 0.98355 | -0.31392 | 0.98356 | -0.31371 | 0.55738
66 | -0.00075566 | -0.00018897 | 0.00075568 | 0.00018855 | 1.7098e-08 | -4.1582e-07 | 0.0011538 | 0.0011536 | 0.0011538 | 0.97445 | -0.49143 | 0.97447 | -0.49095 | 0.31697
67 | 0.00075566 | 0.00018897 | -0.00075564 | -0.00018938 | 1.6916e-08 | -4.1125e-07 | 0.0011538 | 0.0011539 | 0.0011539 | 0.97445 | -0.49143 | 0.97443 | -0.4919 | 0.31701
68 | -0.0014258 | -0.00035649 | 0.0014258 | 0.00035643 | 1.0462e-08 | -6.6658e-08 | 0.0021768 | 0.0021768 | 0.0021768 | 0.97447 | -0.49095 | 0.97448 | -0.4908 | 0.59803
69 | 0.11901 | 0.030322 | -0.11893 | -0.030274 | 7.4959e-05 | 4.7658e-05 | 0.17969 | 0.17969 | 0.17969 | 0.98649 | -0.25726 | 0.98581 | -0.27032 | 24.6823
70 | -0.013188 | -0.0033061 | 0.013191 | 0.0033078 | 3.0946e-06 | 1.7304e-06 | 0.020206 | 0.020206 | 0.020206 | 0.9712 | -0.55561 | 0.97145 | -0.55069 | 5.551
71 | -0.10959 | -0.027721 | 0.10974 | 0.027819 | 0.00015482 | 9.8328e-05 | 0.16638 | 0.16638 | 0.16638 | 0.98059 | -0.37123 | 0.98211 | -0.34183 | 22.855
72 | -0.10974 | -0.027819 | 0.10986 | 0.027894 | 0.00011722 | 7.445e-05 | 0.16638 | 0.16638 | 0.16638 | 0.98211 | -0.34183 | 0.98325 | -0.31963 | 22.8549
73 | -0.11201 | -0.028434 | 0.11205 | 0.028458 | 3.7548e-05 | 2.3854e-05 | 0.16965 | 0.16965 | 0.16965 | 0.98325 | -0.31963 | 0.98361 | -0.31267 | 23.3034
74 | 0.0021573 | 0.00054061 | -0.0021573 | -0.00054067 | 2.1126e-08 | -5.3517e-08 | 0.0032648 | 0.0032648 | 0.0032648 | 0.98325 | -0.31963 | 0.98324 | -0.31984 | 0.89692
75 | 0.0082537 | 0.0020687 | -0.0082531 | -0.0020684 | 5.9951e-07 | 2.556e-07 | 0.012536 | 0.012536 | 0.012536 | 0.9797 | -0.38865 | 0.97962 | -0.39017 | 3.444
76 | 0.0039473 | 0.00098898 | -0.0039471 | -0.00098904 | 1.9603e-07 | -6.0607e-08 | 0.0059714 | 0.0059715 | 0.0059715 | 0.98361 | -0.31267 | 0.98356 | -0.31371 | 1.6405
77 | -0.116 | -0.029447 | 0.1161 | 0.02951 | 9.8202e-05 | 6.2418e-05 | 0.17562 | 0.17562 | 0.17562 | 0.98361 | -0.31267 | 0.98452 | -0.29509 | 24.1236
78 | -0.11736 | -0.029825 | 0.11737 | 0.029835 | 1.5394e-05 | 9.7861e-06 | 0.17752 | 0.17752 | 0.17752 | 0.98452 | -0.29509 | 0.98466 | -0.29236 | 24.385
79 | 0.066559 | 0.01676 | -0.066529 | -0.01674 | 3.079e-05 | 1.9309e-05 | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 | 0.97505 | -0.47963 | 0.97456 | -0.48931 | 13.9566
80 | 0.0094206 | 0.0023608 | -0.0094192 | -0.0023601 | 1.4505e-06 | 6.9494e-07 | 0.014377 | 0.014377 | 0.014377 | 0.97505 | -0.47963 | 0.97489 | -0.48286 | 3.9497
81 | 0.11781 | 0.029994 | -0.11769 | -0.029914 | 0.00012507 | 7.9509e-05 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.98581 | -0.27032 | 0.98466 | -0.29236 | 24.4504
82 | -0.01687 | -0.00423 | 0.016872 | 0.0042311 | 2.0124e-06 | 1.1884e-06 | 0.025842 | 0.025842 | 0.025842 | 0.97145 | -0.55069 | 0.97157 | -0.54819 | 7.0994
83 | 0.0032208 | 0.00080597 | -0.0032207 | -0.00080606 | 1.1793e-07 | -8.658e-08 | 0.0049172 | 0.0049173 | 0.0049173 | 0.97456 | -0.48931 | 0.97452 | -0.49008 | 1.3509
84 | 0.063308 | 0.015934 | -0.063234 | -0.015887 | 7.402e-05 | 4.711e-05 | 0.096687 | 0.096687 | 0.096687 | 0.97456 | -0.48931 | 0.97331 | -0.5138 | 26.5623
85 | 0.0033376 | 0.00083586 | -0.0033374 | -0.00083593 | 1.1723e-07 | -7.5176e-08 | 0.0050941 | 0.0050941 | 0.0050941 | 0.97489 | -0.48286 | 0.97485 | -0.4836 | 1.3995
86 | 0.0020602 | 0.00051523 | -0.0020602 | -0.00051542 | 7.0987e-08 | -1.9294e-07 | 0.0031454 | 0.0031455 | 0.0031455 | 0.97452 | -0.49008 | 0.97448 | -0.4908 | 0.86415
87 | 0.05852 | 0.014706 | -0.0585 | -0.014693 | 1.951e-05 | 1.2406e-05 | 0.08948 | 0.08948 | 0.08948 | 0.97331 | -0.5138 | 0.97296 | -0.52079 | 24.5824
88 | 0.0018297 | 0.00045814 | -0.0018296 | -0.00045854 | 1.1006e-07 | -3.9867e-07 | 0.0027927 | 0.0027929 | 0.0027929 | 0.97485 | -0.4836 | 0.97479 | -0.48486 | 0.76727
89 | 0.0015077 | 0.00037779 | -0.0015077 | -0.00037787 | 1.4078e-08 | -7.9362e-08 | 0.0023014 | 0.0023014 | 0.0023014 | 0.97485 | -0.4836 | 0.97484 | -0.48379 | 0.63226
90 | 0.01409 | 0.0035321 | -0.014087 | -0.0035307 | 2.4085e-06 | 1.3697e-06 | 0.021549 | 0.021549 | 0.021549 | 0.97296 | -0.52079 | 0.97278 | -0.52438 | 5.92
91 | 0.04441 | 0.011161 | -0.044374 | -0.011138 | 3.6347e-05 | 2.3001e-05 | 0.067931 | 0.067931 | 0.067931 | 0.97296 | -0.52079 | 0.97209 | -0.53795 | 18.6624
92 | 0.02512 | 0.0063024 | -0.025114 | -0.0062986 | 6.1607e-06 | 3.8054e-06 | 0.038475 | 0.038475 | 0.038475 | 0.97157 | -0.54819 | 0.97131 | -0.55333 | 10.57
93 | -0.041992 | -0.010534 | 0.042013 | 0.010546 | 2.051e-05 | 1.2962e-05 | 0.064316 | 0.064316 | 0.064316 | 0.97157 | -0.54819 | 0.97209 | -0.53795 | 17.6694
94 | 0.021336 | 0.0053517 | -0.021335 | -0.0053514 | 4.4746e-07 | 2.7255e-07 | 0.032687 | 0.032687 | 0.032687 | 0.97131 | -0.55333 | 0.97129 | -0.55377 | 8.98
95 | 0.019022 | 0.0047716 | -0.019016 | -0.004768 | 6.058e-06 | 3.6418e-06 | 0.029143 | 0.029143 | 0.029143 | 0.97129 | -0.55377 | 0.97095 | -0.56045 | 8.0063
96 | 0.016735 | 0.0041964 | -0.016732 | -0.0041947 | 2.9776e-06 | 1.7564e-06 | 0.025648 | 0.025648 | 0.025648 | 0.97095 | -0.56045 | 0.97076 | -0.56419 | 7.0462
97 | 0.0097372 | 0.0024405 | -0.009737 | -0.0024404 | 2.2178e-07 | 1.0885e-07 | 0.014895 | 0.014895 | 0.014895 | 0.97278 | -0.52438 | 0.97275 | -0.52485 | 4.0919
98 | 0.0066931 | 0.0016775 | -0.0066922 | -0.0016772 | 9.5648e-07 | 3.1014e-07 | 0.010238 | 0.010239 | 0.010239 | 0.97275 | -0.52485 | 0.9726 | -0.52785 | 2.8128
99 | -0.0024999 | -0.00062653 | 0.0025 | 0.0006264 | 8.0503e-08 | -1.2894e-07 | 0.0038335 | 0.0038334 | 0.0038335 | 0.97035 | -0.57233 | 0.97039 | -0.57165 | 1.0532
100 | -0.012536 | -0.0031416 | 0.01254 | 0.0031441 | 4.4603e-06 | 2.4568e-06 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.97039 | -0.57165 | 0.97076 | -0.56419 | 5.281

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40738 | 0.10338

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00195 | 0.00048873
1 | 0.0008778 | 0.00022
2 | 0.0012753 | 0.00031961
3 | 0.0024556 | 0.00061543
4 | 0.0025459 | 0.00063805
5 | 0.00096002 | 0.0002406
6 | 0.0032864 | 0.00082366
7 | 0.018085 | 0.0045325
8 | 0.0027291 | 0.00068398
9 | 0.03644 | 0.0091327
10 | 0.003642 | 0.00091277
11 | 0.00078727 | 0.00019731
12 | 0.023756 | 0.0059539
13 | 0.0019124 | 0.0004793
14 | 0.00079972 | 0.00020043
15 | 0.0097602 | 0.0024461
16 | 0.020688 | 0.0051848
17 | 0.015936 | 0.003994
18 | 0.0087211 | 0.0021857
19 | 0.0098934 | 0.0024795
20 | 0.015471 | 0.0038775
21 | 0.0033939 | 0.00085058
22 | 0.0018707 | 0.00046884
23 | 0.0011569 | 0.00028995
24 | 0.099811 | 0.025015
25 | 0.0017908 | 0.00044883
26 | 0.002269 | 0.00056866
27 | 0.005359 | 0.0013431
28 | 0.0083795 | 0.0021001
29 | 0.005094 | 0.0012767
30 | 0.00066366 | 0.00016633
31 | 0.0006774 | 0.00016977
32 | 0.00067008 | 0.00016794
33 | 0.00075564 | 0.00018938
34 | 0.0010955 | 0.00027455
35 | 0.0034236 | 0.00085804
36 | 0.0060512 | 0.0015166
37 | 0.0021573 | 0.00054067
38 | 0.0082531 | 0.0020684
39 | 0.002606 | 0.00065314
40 | 0.0012594 | 0.00031562
41 | 0.0011187 | 0.00028038
42 | 0.00031498 | 7.894e-05
43 | 0.0036794 | 0.00092216
44 | 0.0060816 | 0.0015242
45 | 0.0011604 | 0.00029083
46 | 0.0047141 | 0.0011815
47 | 0.0006344 | 0.000159
48 | 0.0018296 | 0.00045854
49 | 0.0015077 | 0.00037787
50 | 0.003778 | 0.00094686
51 | 0.0023615 | 0.00059185
52 | 0.0023134 | 0.00057979
53 | 0.0022806 | 0.00057156
54 | 0.0043501 | 0.0010902
55 | 0.0030439 | 0.00076286
56 | 0.0066922 | 0.0016772
57 | 0.0024999 | 0.00062653
58 | 0.010036 | 0.0025152
59 | 0.0041919 | 0.0010506

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1