## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_172-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_172-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_172-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_172-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_172-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_172-6_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_172-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_172-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_172-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_172-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_172-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_172-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_172-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_172-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_172-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_172-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_172-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_172-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_172-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_172-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_172-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_172-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_172-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_172-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_172-6_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_172-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_172-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_172-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_172-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_172-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_172-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_172-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_172-6_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_172-6_0_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_172-6_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_172-6_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_172-6_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_172-6_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_172-6_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_172-6_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_172-6_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_172-6_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_172-6_0_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_172-6_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_172-6_0_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_172-6_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_172-6_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_172-6_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_172-6_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_172-6_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_172-6_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_172-6_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_172-6_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_172-6_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_172-6_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_172-6_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_172-6_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_172-6_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_172-6_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_172-6_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_172-6_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_172-6_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_172-6_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_172-6_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_172-6_0_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_362_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_172-6_0_3_load_0 | 0 | 0.00027294 | 6.8405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_172-6_0_3_load_1 | 1 | 0.00022536 | 5.6481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_172-6_0_3_load_3 | 3 | 0.00070995 | 0.00017793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_172-6_0_3_load_27 | 4 | 0.0052282 | 0.0013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_172-6_0_3_load_4 | 6 | 0.0046128 | 0.0011561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_172-6_0_3_load_5 | 7 | 0.0045707 | 0.0011455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_172-6_0_3_load_7 | 9 | 0.00085846 | 0.00021515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_172-6_0_3_load_8 | 10 | 0.0036479 | 0.00091424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_172-6_0_3_load_9 | 12 | 0.0012182 | 0.0003053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_172-6_0_3_load_10 | 13 | 0.00034522 | 8.652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_172-6_0_3_load_11 | 14 | 0.00022705 | 5.6905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_172-6_0_3_load_15 | 18 | 0.00040541 | 0.00010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_172-6_0_3_load_16 | 19 | 0.00043537 | 0.00010911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_172-6_0_3_load_17 | 20 | 0.0011245 | 0.00028183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_172-6_0_3_load_18 | 21 | 0.00021486 | 5.385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_172-6_0_3_load_19 | 22 | 0.00029025 | 7.2744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_172-6_0_3_load_20 | 23 | 0.00016448 | 4.1222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_172-6_0_3_load_21 | 25 | 0.030722 | 0.0076997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_172-6_0_3_load_26 | 29 | 0.052053 | 0.013046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_172-6_0_3_load_29 | 30 | 0.00099334 | 0.00024895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_172-6_0_3_load_259 | 32 | 0.00052475 | 0.00013151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_172-6_0_3_load_260 | 34 | 5.8671e-05 | 1.4704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_172-6_0_3_load_261 | 35 | 0.00054433 | 0.00013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_172-6_0_3_load_262 | 36 | 0.00024041 | 6.0252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_172-6_0_3_load_263 | 37 | 0.00058632 | 0.00014694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_172-6_0_3_load_264 | 38 | 0.00040733 | 0.00010209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_172-6_0_3_load_256 | 39 | 0.00042354 | 0.00010615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_172-6_0_3_load_257 | 41 | 0.00053195 | 0.00013332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_172-6_0_3_load_268 | 42 | 8.8731e-05 | 2.2238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_172-6_0_3_load_265 | 43 | 0.001019 | 0.00025538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_172-6_0_3_load_266 | 44 | 0.00080723 | 0.00020231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_172-6_0_3_load_238 | 45 | 0.0032829 | 0.00082278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_172-6_0_3_load_258 | 46 | 0.00011337 | 2.8413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_172-6_0_3_load_232 | 47 | 0.00026658 | 6.681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_172-6_0_3_load_235 | 49 | 0.00033195 | 8.3194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_172-6_0_3_load_236 | 50 | 0.00081469 | 0.00020418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_172-6_0_3_load_241 | 52 | 0.00033288 | 8.3427e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_172-6_0_3_load_244 | 55 | 4.6619e-05 | 1.1684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_172-6_0_3_load_245 | 56 | 0.0003372 | 8.4511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_172-6_0_3_load_246 | 59 | 0.00024974 | 6.259e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_172-6_0_3_load_248 | 60 | 0.00020665 | 5.1793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_172-6_0_3_load_250 | 61 | 0.00020884 | 5.234e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_172-6_0_3_load_254 | 64 | 0.0036562 | 0.00091634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_172-6_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.066667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_172-6_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_172-6_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0032511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_172-6_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.37113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_172-6_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.16382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_172-6_0_3_line_5 |  | 4 | 31 | 0.078982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_172-6_0_3_line_6 |  | 5 | 45 | 0.068946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_172-6_0_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0026187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_172-6_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.028479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_172-6_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.076061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_172-6_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0087443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_172-6_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.22017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_172-6_0_3_line_12 |  | 11 | 29 | 0.024582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_172-6_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.00492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_172-6_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_172-6_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.028042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_172-6_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0016714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_172-6_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_172-6_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_172-6_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0063502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_172-6_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.061702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_172-6_0_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.00060973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_172-6_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.0012621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_172-6_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.041395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_172-6_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.029172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_172-6_0_3_line_25 |  | 24 | 52 | 0.021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_172-6_0_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.046665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_172-6_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.05726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_172-6_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.031683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_172-6_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.043181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_172-6_0_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.048355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_172-6_0_3_line_31 |  | 28 | 31 | 0.006632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_172-6_0_3_line_32 |  | 32 | 33 | 0.032633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_172-6_0_3_line_33 |  | 32 | 34 | 0.019579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_172-6_0_3_line_34 |  | 33 | 46 | 0.064702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_172-6_0_3_line_35 |  | 33 | 62 | 0.12281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_172-6_0_3_line_36 |  | 34 | 35 | 0.026859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_172-6_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.042323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_172-6_0_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.018574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_172-6_0_3_line_39 |  | 37 | 38 | 0.0075574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_172-6_0_3_line_40 |  | 38 | 42 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_172-6_0_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.02857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_172-6_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.019739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_172-6_0_3_line_43 |  | 40 | 64 | 0.019949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_172-6_0_3_line_44 |  | 42 | 45 | 0.42336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_172-6_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.031105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_172-6_0_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.0065918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_172-6_0_3_line_47 |  | 45 | 51 | 0.049698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_172-6_0_3_line_48 |  | 47 | 48 | 0.024399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_172-6_0_3_line_49 |  | 48 | 49 | 0.054815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_172-6_0_3_line_50 |  | 48 | 50 | 0.035509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_172-6_0_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.021924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_172-6_0_3_line_52 |  | 52 | 53 | 0.053404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_172-6_0_3_line_53 |  | 53 | 54 | 0.008339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_172-6_0_3_line_54 |  | 54 | 55 | 0.035051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_172-6_0_3_line_55 |  | 54 | 56 | 0.036611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_172-6_0_3_line_56 |  | 55 | 57 | 0.0032032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_172-6_0_3_line_57 |  | 56 | 58 | 0.042436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_172-6_0_3_line_58 |  | 57 | 60 | 0.0128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_172-6_0_3_line_59 |  | 57 | 59 | 0.030275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_172-6_0_3_line_60 |  | 58 | 61 | 0.060112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_172-6_0_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.094051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_172-6_0_3_line_62 |  | 62 | 63 | 0.07702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_172-6_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.071484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_172-6_0_3_trafo_6 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2698611.1811 | 1250289.1284 | 2698609.1225 | 1250334.593 | 2698630.2458 | 1250335.7569
1 | 2698612.287 | 1250264.702 | 2698611.1811 | 1250289.1284
2 | 2698633.492 | 1250335.9357 | 2698630.2458 | 1250335.7569
3 | 2698257.2141 | 1250156.7138 | 2698612.287 | 1250264.702
4 | 2698786.7177 | 1250393.8968 | 2698633.492 | 1250335.9357
5 | 2698204.8208 | 1250145.8107 | 2698235.3946 | 1250180.8114 | 2698257.2141 | 1250156.7138
6 | 2698786.7177 | 1250393.8968 | 2698794.0476 | 1250399.8792 | 2698811.1622 | 1250409.0606 | 2698846.4612 | 1250428.0085
7 | 2698245.2332 | 1250468.9449 | 2698243.8755 | 1250471.1842
8 | 2698259.9977 | 1250444.5923 | 2698245.2332 | 1250468.9449
9 | 2698208.8253 | 1250445.9556 | 2698213.13 | 1250448.3963 | 2698207.7849 | 1250458.8381 | 2698206.7496 | 1250462.5349 | 2698206.9937 | 1250466.4865 | 2698208.6479 | 1250470.0834 | 2698212.7896 | 1250473.4769 | 2698235.1415 | 1250485.5902 | 2698243.8755 | 1250471.1842
10 | 2698202.039 | 1250440.6286 | 2698204.6851 | 1250443.6081 | 2698208.8253 | 1250445.9556
11 | 2698174.5828 | 1250222.1806 | 2698202.039 | 1250440.6286
12 | 2698174.5828 | 1250222.1806 | 2698158.147 | 1250203.901
13 | 2698626.9747 | 1251371.4663 | 2698631.4463 | 1251373.5183
14 | 2698617.139 | 1251366.9528 | 2698626.9747 | 1251371.4663
15 | 2698655.3964 | 1251388.0126 | 2698646.1389 | 1251382.7099 | 2698635.0315 | 1251375.1635 | 2698631.4463 | 1251373.5183
16 | 2698615.6199 | 1251366.2557 | 2698617.139 | 1251366.9528
17 | 2698669.1152 | 1251373.8521 | 2698664.1252 | 1251379.2844 | 2698659 | 1251384.6811 | 2698655.3964 | 1251388.0126
18 | 2698615.6199 | 1251366.2557 | 2698611.2928 | 1251363.1701 | 2698608.0196 | 1251358.9012 | 2698605.9575 | 1251354.886 | 2698605.1826 | 1251349.2909 | 2698606.6164 | 1251344.789
19 | 2698669.1152 | 1251373.8521 | 2698672.7721 | 1251368.6606
20 | 2698672.7721 | 1251368.6606 | 2698675.1849 | 1251365.2353 | 2698679.7778 | 1251357.8059 | 2698702.7354 | 1251314.7687
21 | 2698702.7354 | 1251314.7687 | 2698703.0224 | 1251314.2307
22 | 2698703.6164 | 1251313.1171 | 2698703.0224 | 1251314.2307
23 | 2698703.6164 | 1251313.1171 | 2698723.0992 | 1251276.594
24 | 2698737.7858 | 1251251.4106 | 2698729.6592 | 1251264.2965 | 2698723.0992 | 1251276.594
25 | 2698737.7858 | 1251251.4106 | 2698750.1953 | 1251251.0504 | 2698755.7417 | 1251244.074
26 | 2698174.1379 | 1250136.0503 | 2698204.41 | 1250171.5637
27 | 2698129.2758 | 1250171.791 | 2698174.1379 | 1250136.0503
28 | 2698174.1379 | 1250136.0503 | 2698178.3159 | 1250132.7169 | 2698192.4534 | 1250131.6503 | 2698200.4488 | 1250140.8121
29 | 2698129.2758 | 1250171.791 | 2698158.147 | 1250203.901
30 | 2698200.4488 | 1250140.8121 | 2698192.005 | 1250147.7666 | 2698216.3343 | 1250176.1926
31 | 2698204.8208 | 1250145.8107 | 2698200.4488 | 1250140.8121
32 | 2698973.7742 | 1250895.2446 | 2698962.629 | 1250889.0202 | 2698944.4681 | 1250880.9634
33 | 2698944.4681 | 1250880.9634 | 2698935.5148 | 1250876.9914 | 2698926.6381 | 1250872.8762
34 | 2698973.7742 | 1250895.2446 | 2698988.6506 | 1250874.7213 | 2698995.2256 | 1250863.9338 | 2699004.4959 | 1250847.7314 | 2699007.9002 | 1250840.432
35 | 2698899.9821 | 1250993.3677 | 2698911.0535 | 1250977.3287 | 2698923.5748 | 1250959.924 | 2698964.5404 | 1250907.4667 | 2698973.7742 | 1250895.2446
36 | 2698901.5327 | 1250863.5808 | 2698914.2156 | 1250867.117 | 2698926.6381 | 1250872.8762
37 | 2698901.5327 | 1250863.5808 | 2698887.7859 | 1250859.748 | 2698876.1791 | 1250856.7409 | 2698860.2098 | 1250855.0175
38 | 2698841.6542 | 1250854.2002 | 2698860.2098 | 1250855.0175 | 2698860.2098 | 1250855.0175
39 | 2698834.13 | 1250853.5194 | 2698839.8854 | 1250854.1223 | 2698841.6542 | 1250854.2002
40 | 2698816.1223 | 1250850.2786 | 2698827.6383 | 1250852.8393 | 2698834.13 | 1250853.5194
41 | 2698978.356 | 1251047.9746 | 2699002.1001 | 1251032.0858
42 | 2699018.5052 | 1251021.108 | 2699002.1001 | 1251032.0858
43 | 2698978.356 | 1251047.9746 | 2698975.2246 | 1251028.2732
44 | 2698816.1223 | 1250850.2786 | 2698846.4612 | 1250428.0085
45 | 2698816.1223 | 1250850.2786 | 2698816.1223 | 1250850.2786 | 2698804.5477 | 1250848.9624 | 2698788.1047 | 1250849.3775 | 2698785.1012 | 1250849.5396
46 | 2698778.5189 | 1250849.895 | 2698785.1012 | 1250849.5396
47 | 2698859.8166 | 1250380.1381 | 2698846.4612 | 1250428.0085
48 | 2698879.7902 | 1250327.0629 | 2698898.0141 | 1250310.8396
49 | 2698879.7902 | 1250327.0629 | 2698875.926 | 1250316.1121 | 2698869.8959 | 1250310.0623 | 2698861.0084 | 1250307.3786 | 2698850.3617 | 1250307.857 | 2698840.238 | 1250312.2917 | 2698837.5827 | 1250314.8202
50 | 2698879.7902 | 1250327.0629 | 2698874.3866 | 1250333.2443 | 2698870.7677 | 1250340.6119 | 2698865.6704 | 1250359.0096
51 | 2698859.8166 | 1250380.1381 | 2698865.6704 | 1250359.0096
52 | 2698776.5238 | 1251200.1269 | 2698780.7931 | 1251212.5634 | 2698755.7417 | 1251244.074
53 | 2698776.5238 | 1251200.1269 | 2698781.7955 | 1251193.6541
54 | 2698781.7955 | 1251193.6541 | 2698792.0703 | 1251201.7985 | 2698805.0808 | 1251215.6485 | 2698806.5406 | 1251218.197
55 | 2698781.7955 | 1251193.6541 | 2698796.7291 | 1251175.9558 | 2698804.7534 | 1251165.1561
56 | 2698806.7666 | 1251221.3922 | 2698806.5406 | 1251218.197
57 | 2698828.0608 | 1251129.7196 | 2698819.8807 | 1251143.0826 | 2698809.3869 | 1251158.9201 | 2698804.7534 | 1251165.1561
58 | 2698806.7666 | 1251221.3922 | 2698814.3396 | 1251231.7116
59 | 2698806.7666 | 1251221.3922 | 2698805.69 | 1251224.3877 | 2698801.0595 | 1251231.3382 | 2698790.67 | 1251246.9347
60 | 2698828.0608 | 1251129.7196 | 2698838.6977 | 1251110.2928 | 2698856.2146 | 1251076.6123
61 | 2698899.9821 | 1250993.3677 | 2698885.1853 | 1251020.9091 | 2698856.2146 | 1251076.6123
62 | 2698899.9821 | 1250993.3677 | 2698911.0535 | 1250977.3287 | 2698916.645 | 1250981.1139 | 2698919.7219 | 1250982.2217 | 2698923.3325 | 1250982.56 | 2698927.1578 | 1250981.801 | 2698930.9926 | 1250980.0192 | 2698937.2044 | 1250975.5972 | 2698950.5271 | 1250965.356 | 2698959.8968 | 1250958.9963
63 | 2698959.8968 | 1250958.9963 | 2698962.6313 | 1250963.4232 | 2698965.2305 | 1250969.1712 | 2698966.6334 | 1250974.2208 | 2698975.2246 | 1251028.2732

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698611.1811 | 1250289.1284
1 | 2698630.2458 | 1250335.7569
2 | 2698612.287 | 1250264.702
3 | 2698633.492 | 1250335.9357
4 | 2698257.2141 | 1250156.7138
5 | 2698786.7177 | 1250393.8968
6 | 2698245.2332 | 1250468.9449
7 | 2698243.8755 | 1250471.1842
8 | 2698259.9977 | 1250444.5923
9 | 2698208.8253 | 1250445.9556
10 | 2698202.039 | 1250440.6286
11 | 2698174.5828 | 1250222.1806
12 | 2698626.9747 | 1251371.4663
13 | 2698631.4463 | 1251373.5183
14 | 2698617.139 | 1251366.9528
15 | 2698655.3964 | 1251388.0126
16 | 2698615.6199 | 1251366.2557
17 | 2698669.1152 | 1251373.8521
18 | 2698606.6164 | 1251344.789
19 | 2698672.7721 | 1251368.6606
20 | 2698702.7354 | 1251314.7687
21 | 2698703.0224 | 1251314.2307
22 | 2698703.6164 | 1251313.1171
23 | 2698723.0992 | 1251276.594
24 | 2698737.7858 | 1251251.4106
25 | 2698204.41 | 1250171.5637
26 | 2698174.1379 | 1250136.0503
27 | 2698129.2758 | 1250171.791
28 | 2698200.4488 | 1250140.8121
29 | 2698158.147 | 1250203.901
30 | 2698216.3343 | 1250176.1926
31 | 2698204.8208 | 1250145.8107
32 | 2698944.4681 | 1250880.9634
33 | 2698973.7742 | 1250895.2446
34 | 2698926.6381 | 1250872.8762
35 | 2698901.5327 | 1250863.5808
36 | 2698860.2098 | 1250855.0175
37 | 2698841.6542 | 1250854.2002
38 | 2698834.13 | 1250853.5194
39 | 2699002.1001 | 1251032.0858
40 | 2698978.356 | 1251047.9746
41 | 2699018.5052 | 1251021.108
42 | 2698816.1223 | 1250850.2786
43 | 2698778.5189 | 1250849.895
44 | 2698785.1012 | 1250849.5396
45 | 2698846.4612 | 1250428.0085
46 | 2699007.9002 | 1250840.432
47 | 2698898.0141 | 1250310.8396
48 | 2698879.7902 | 1250327.0629
49 | 2698837.5827 | 1250314.8202
50 | 2698865.6704 | 1250359.0096
51 | 2698859.8166 | 1250380.1381
52 | 2698755.7417 | 1251244.074
53 | 2698776.5238 | 1251200.1269
54 | 2698781.7955 | 1251193.6541
55 | 2698806.5406 | 1251218.197
56 | 2698804.7534 | 1251165.1561
57 | 2698806.7666 | 1251221.3922
58 | 2698828.0608 | 1251129.7196
59 | 2698790.67 | 1251246.9347
60 | 2698814.3396 | 1251231.7116
61 | 2698856.2146 | 1251076.6123
62 | 2698899.9821 | 1250993.3677
63 | 2698959.8968 | 1250958.9963
64 | 2698975.2246 | 1251028.2732
65 | 2698264.0585 | 1250449.2188

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98234 | -0.34044 | 0.00027294 | 6.8405e-05
1 | 0.98192 | -0.34868 | 0.00022536 | 5.6481e-05
2 | 0.9825 | -0.33737 | 0 | 0
3 | 0.9819 | -0.34908 | 0.00070995 | 0.00017793
4 | 0.98487 | -0.29094 | 0.0052282 | 0.0013103
5 | 0.98091 | -0.36844 | 0 | 0
6 | 0.99892 | -0.020472 | 0.0046128 | 0.0011561
7 | 0.99883 | -0.022287 | 0.0045707 | 0.0011455
8 | 1 | 0 | -0.12666 | -0.031882
9 | 0.99616 | -0.073099 | 0.00085846 | 0.00021515
10 | 0.99585 | -0.078914 | 0.0036479 | 0.00091424
11 | 0.98843 | -0.22171 | 0 | 0
12 | 0.97247 | -0.53469 | 0.0012182 | 0.0003053
13 | 0.97247 | -0.53452 | 0.00034522 | 8.652e-05
14 | 0.97246 | -0.53481 | 0.00022705 | 5.6905e-05
15 | 0.97253 | -0.53338 | 0 | 0
16 | 0.97246 | -0.53482 | 0 | 0
17 | 0.97257 | -0.53258 | 0 | 0
18 | 0.97245 | -0.53502 | 0.00040541 | 0.00010161
19 | 0.97258 | -0.53233 | 0.00043537 | 0.00010911
20 | 0.97274 | -0.52933 | 0.0011245 | 0.00028183
21 | 0.97274 | -0.52929 | 0.00021486 | 5.385e-05
22 | 0.97274 | -0.5292 | 0.00029025 | 7.2744e-05
23 | 0.97291 | -0.52594 | 0.00016448 | 4.1222e-05
24 | 0.97303 | -0.52356 | 0 | 0
25 | 0.9845 | -0.29819 | 0.030722 | 0.0076997
26 | 0.98582 | -0.27244 | 0 | 0
27 | 0.98684 | -0.25267 | 0 | 0
28 | 0.98556 | -0.27757 | 0 | 0
29 | 0.98761 | -0.23779 | 0.052053 | 0.013046
30 | 0.98552 | -0.27844 | 0.00099334 | 0.00024895
31 | 0.98551 | -0.27861 | 0 | 0
32 | 0.97612 | -0.46239 | 0.00052475 | 0.00013151
33 | 0.9758 | -0.4687 | 0 | 0
34 | 0.97633 | -0.45842 | 5.8671e-05 | 1.4704e-05
35 | 0.9766 | -0.45294 | 0.00054433 | 0.00013642
36 | 0.97706 | -0.4439 | 0.00024041 | 6.0252e-05
37 | 0.97727 | -0.43986 | 0.00058632 | 0.00014694
38 | 0.97736 | -0.43813 | 0.00040733 | 0.00010209
39 | 0.97393 | -0.50566 | 0.00042354 | 0.00010615
40 | 0.97396 | -0.50515 | 0 | 0
41 | 0.97392 | -0.50585 | 0.00053195 | 0.00013332
42 | 0.97758 | -0.43381 | 8.8731e-05 | 2.2238e-05
43 | 0.97752 | -0.43496 | 0.001019 | 0.00025538
44 | 0.97752 | -0.43484 | 0.00080723 | 0.00020231
45 | 0.98049 | -0.3766 | 0.0032829 | 0.00082278
46 | 0.9758 | -0.46884 | 0.00011337 | 2.8413e-05
47 | 0.98037 | -0.37895 | 0.00026658 | 6.681e-05
48 | 0.98038 | -0.37883 | 0 | 0
49 | 0.98036 | -0.37916 | 0.00033195 | 8.3194e-05
50 | 0.9804 | -0.37844 | 0.00081469 | 0.00020418
51 | 0.98043 | -0.37788 | 0 | 0
52 | 0.97312 | -0.52182 | 0.00033288 | 8.3427e-05
53 | 0.97335 | -0.51714 | 0 | 0
54 | 0.97339 | -0.51641 | 0 | 0
55 | 0.97337 | -0.51673 | 4.6619e-05 | 1.1684e-05
56 | 0.97357 | -0.51285 | 0.0003372 | 8.4511e-05
57 | 0.97337 | -0.51676 | 0 | 0
58 | 0.97379 | -0.50848 | 0 | 0
59 | 0.97336 | -0.5169 | 0.00024974 | 6.259e-05
60 | 0.97337 | -0.51681 | 0.00020665 | 5.1793e-05
61 | 0.9741 | -0.50227 | 0.00020884 | 5.234e-05
62 | 0.97461 | -0.49222 | 0 | 0
63 | 0.97428 | -0.49874 | 0 | 0
64 | 0.97397 | -0.5048 | 0.0036562 | 0.00091634
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.020559 | 0.0051589 | -0.020551 | -0.0051563 | 8.0834e-06 | 2.6425e-06 | 0.031145 | 0.031146 | 0.031146 | 0.98234 | -0.34044 | 0.98192 | -0.34868 | 2.8522
1 | -0.020832 | -0.0052273 | 0.020835 | 0.0052283 | 3.0439e-06 | 1.0193e-06 | 0.031558 | 0.031558 | 0.031558 | 0.98234 | -0.34044 | 0.9825 | -0.33737 | 2.8899
2 | 0.020326 | 0.0050998 | -0.020325 | -0.0050997 | 3.8562e-07 | 1.2343e-07 | 0.030804 | 0.030804 | 0.030804 | 0.98192 | -0.34868 | 0.9819 | -0.34908 | 2.8209
3 | -0.020835 | -0.0052283 | 0.020881 | 0.0052438 | 4.6193e-05 | 1.5429e-05 | 0.031558 | 0.031553 | 0.031558 | 0.9825 | -0.33737 | 0.98487 | -0.29094 | 2.8899
4 | 0.019615 | 0.0049217 | -0.019597 | -0.0049164 | 1.8099e-05 | 5.3731e-06 | 0.029728 | 0.02973 | 0.02973 | 0.9819 | -0.34908 | 0.98091 | -0.36844 | 2.7226
5 | -0.02611 | -0.0065541 | 0.026125 | 0.0065609 | 1.5366e-05 | 6.817e-06 | 0.039452 | 0.039451 | 0.039452 | 0.98487 | -0.29094 | 0.98551 | -0.27861 | 3.6128
6 | 0.019597 | 0.0049164 | -0.01959 | -0.0049141 | 7.6179e-06 | 2.2656e-06 | 0.02973 | 0.029731 | 0.029731 | 0.98091 | -0.36844 | 0.98049 | -0.3766 | 2.7226
7 | 0.12028 | 0.030648 | -0.12027 | -0.030641 | 1.0529e-05 | 6.6357e-06 | 0.17935 | 0.17935 | 0.17935 | 0.99892 | -0.020472 | 0.99883 | -0.022287 | 16.4238
8 | -0.12489 | -0.031804 | 0.12502 | 0.031882 | 0.00012345 | 7.7886e-05 | 0.18622 | 0.18622 | 0.18622 | 0.99892 | -0.020472 | 1 | 0 | 17.0531
9 | 0.1157 | 0.029496 | -0.11541 | -0.029318 | 0.00028304 | 0.00017817 | 0.17254 | 0.17254 | 0.17254 | 0.99883 | -0.022287 | 0.99616 | -0.073099 | 15.8004
10 | 0.11456 | 0.029103 | -0.11452 | -0.029082 | 3.2058e-05 | 2.0176e-05 | 0.17126 | 0.17126 | 0.17126 | 0.99616 | -0.073099 | 0.99585 | -0.078914 | 15.6829
11 | 0.11088 | 0.028168 | -0.11012 | -0.027692 | 0.00075662 | 0.00047571 | 0.16581 | 0.16581 | 0.16581 | 0.99585 | -0.078914 | 0.98843 | -0.22171 | 15.1841
12 | 0.11012 | 0.027692 | -0.11003 | -0.027639 | 8.448e-05 | 5.3122e-05 | 0.16581 | 0.16581 | 0.16581 | 0.98843 | -0.22171 | 0.98761 | -0.23779 | 15.1841
13 | -0.0018506 | -0.00046334 | 0.0018506 | 0.00046329 | 1.4793e-08 | -5.1574e-08 | 0.0028316 | 0.0028315 | 0.0028316 | 0.97247 | -0.53469 | 0.97247 | -0.53452 | 0.7779
14 | 0.00063247 | 0.00015804 | -0.00063246 | -0.00015817 | 3.7997e-09 | -1.3183e-07 | 0.0009676 | 0.00096765 | 0.00096765 | 0.97247 | -0.53469 | 0.97246 | -0.53481 | 0.26584
15 | -0.0021959 | -0.00054981 | 0.002196 | 0.00054954 | 1.187e-07 | -2.7197e-07 | 0.0033598 | 0.0033597 | 0.0033598 | 0.97247 | -0.53452 | 0.97253 | -0.53338 | 0.92302
16 | 0.00040541 | 0.00010127 | -0.00040541 | -0.00010129 | 2.4114e-10 | -2.0582e-08 | 0.00062022 | 0.00062023 | 0.00062023 | 0.97246 | -0.53481 | 0.97246 | -0.53482 | 0.17039
17 | -0.002196 | -0.00054954 | 0.0021961 | 0.00054935 | 8.3382e-08 | -1.9109e-07 | 0.0033597 | 0.0033596 | 0.0033597 | 0.97253 | -0.53338 | 0.97257 | -0.53258 | 0.92298
18 | 0.00040541 | 0.00010129 | -0.00040541 | -0.00010161 | 3.6882e-09 | -3.1477e-07 | 0.00062023 | 0.00062035 | 0.00062035 | 0.97246 | -0.53482 | 0.97245 | -0.53502 | 0.17042
19 | -0.0021961 | -0.00054935 | 0.0021961 | 0.00054929 | 2.6877e-08 | -6.1602e-08 | 0.0033596 | 0.0033595 | 0.0033596 | 0.97257 | -0.53258 | 0.97258 | -0.53233 | 0.92296
20 | -0.0026315 | -0.0006584 | 0.0026318 | 0.00065787 | 3.7494e-07 | -5.2586e-07 | 0.0040256 | 0.0040254 | 0.0040256 | 0.97258 | -0.53233 | 0.97274 | -0.52933 | 1.1059
21 | -0.0037564 | -0.0009397 | 0.0037564 | 0.0009397 | 7.548e-09 | -2.7383e-09 | 0.0057456 | 0.0057455 | 0.0057456 | 0.97274 | -0.52933 | 0.97274 | -0.52929 | 1.5784
22 | -0.0039712 | -0.00099355 | 0.0039712 | 0.00099355 | 1.7463e-08 | -4.4915e-09 | 0.0060742 | 0.0060742 | 0.0060742 | 0.97274 | -0.52929 | 0.97274 | -0.5292 | 1.6687
23 | -0.0042615 | -0.0010663 | 0.0042621 | 0.0010662 | 6.5951e-07 | -9.1867e-08 | 0.0065182 | 0.006518 | 0.0065182 | 0.97274 | -0.5292 | 0.97291 | -0.52594 | 1.7907
24 | -0.0044266 | -0.0011074 | 0.0044271 | 0.0011074 | 5.0132e-07 | -4.146e-08 | 0.0067696 | 0.0067695 | 0.0067696 | 0.97291 | -0.52594 | 0.97303 | -0.52356 | 1.8598
25 | -0.0044271 | -0.0011074 | 0.0044275 | 0.0011073 | 3.665e-07 | -3.0375e-08 | 0.0067695 | 0.0067694 | 0.0067695 | 0.97303 | -0.52356 | 0.97312 | -0.52182 | 1.8597
26 | -0.030722 | -0.0076997 | 0.03076 | 0.0077232 | 3.7731e-05 | 2.3554e-05 | 0.046434 | 0.046434 | 0.046434 | 0.9845 | -0.29819 | 0.98582 | -0.27244 | 12.7567
27 | -0.057886 | -0.014536 | 0.057941 | 0.014569 | 5.4654e-05 | 3.2786e-05 | 0.087384 | 0.087383 | 0.087384 | 0.98582 | -0.27244 | 0.98684 | -0.25267 | 8.0022
28 | 0.027126 | 0.0068129 | -0.02712 | -0.0068098 | 6.6411e-06 | 3.0387e-06 | 0.04095 | 0.04095 | 0.04095 | 0.98582 | -0.27244 | 0.98556 | -0.27757 | 3.75
29 | -0.057941 | -0.014569 | 0.057982 | 0.014594 | 4.1215e-05 | 2.4721e-05 | 0.087383 | 0.087383 | 0.087383 | 0.98684 | -0.25267 | 0.98761 | -0.23779 | 8.0021
30 | 0.00099338 | 0.00024836 | -0.00099334 | -0.00024895 | 4.0784e-08 | -5.9006e-07 | 0.0014996 | 0.0014998 | 0.0014998 | 0.98556 | -0.27757 | 0.98552 | -0.27844 | 0.41204
31 | 0.026126 | 0.0065615 | -0.026125 | -0.0065609 | 1.2902e-06 | 5.7221e-07 | 0.039451 | 0.039451 | 0.039451 | 0.98556 | -0.27757 | 0.98551 | -0.27861 | 3.6127
32 | 0.01056 | 0.002644 | -0.010557 | -0.0026424 | 3.1708e-06 | 1.6215e-06 | 0.016097 | 0.016097 | 0.016097 | 0.97612 | -0.46239 | 0.9758 | -0.4687 | 4.4222
33 | -0.011085 | -0.0027755 | 0.011087 | 0.0027766 | 2.0962e-06 | 1.0967e-06 | 0.016897 | 0.016897 | 0.016897 | 0.97612 | -0.46239 | 0.97633 | -0.45842 | 4.6419
34 | 0.00011337 | 2.7605e-05 | -0.00011337 | -2.8413e-05 | 7.2397e-10 | -8.078e-07 | 0.00017259 | 0.00017288 | 0.00017288 | 0.9758 | -0.4687 | 0.9758 | -0.46884 | 0.047495
35 | 0.010443 | 0.0026148 | -0.010432 | -0.0026089 | 1.1678e-05 | 5.942e-06 | 0.015924 | 0.015925 | 0.015925 | 0.9758 | -0.4687 | 0.97461 | -0.49222 | 4.375
36 | -0.011145 | -0.0027913 | 0.011148 | 0.0027929 | 2.9061e-06 | 1.5239e-06 | 0.016986 | 0.016986 | 0.016986 | 0.97633 | -0.45842 | 0.9766 | -0.45294 | 4.6665
37 | -0.011693 | -0.0029293 | 0.011698 | 0.002932 | 5.0372e-06 | 2.694e-06 | 0.017815 | 0.017815 | 0.017815 | 0.9766 | -0.45294 | 0.97706 | -0.4439 | 4.8943
38 | -0.011938 | -0.0029922 | 0.01194 | 0.0029935 | 2.3023e-06 | 1.2408e-06 | 0.018181 | 0.018181 | 0.018181 | 0.97706 | -0.4439 | 0.97727 | -0.43986 | 4.9948
39 | -0.012527 | -0.0031404 | 0.012528 | 0.003141 | 1.031e-06 | 5.6517e-07 | 0.019074 | 0.019074 | 0.019074 | 0.97727 | -0.43986 | 0.97736 | -0.43813 | 5.2401
40 | -0.012935 | -0.0032431 | 0.012938 | 0.0032446 | 2.6652e-06 | 1.476e-06 | 0.019694 | 0.019694 | 0.019694 | 0.97736 | -0.43813 | 0.97758 | -0.43381 | 5.4104
41 | -0.0009555 | -0.00023923 | 0.00095552 | 0.00023888 | 2.2828e-08 | -3.4093e-07 | 0.0014598 | 0.0014596 | 0.0014598 | 0.97393 | -0.50566 | 0.97396 | -0.50515 | 0.40103
42 | 0.00053196 | 0.00013308 | -0.00053195 | -0.00013332 | 4.8891e-09 | -2.4251e-07 | 0.00081266 | 0.00081275 | 0.00081275 | 0.97393 | -0.50566 | 0.97392 | -0.50585 | 0.22328
43 | -0.00095552 | -0.00023888 | 0.00095553 | 0.00023865 | 1.5937e-08 | -2.3806e-07 | 0.0014596 | 0.0014595 | 0.0014596 | 0.97396 | -0.50515 | 0.97397 | -0.5048 | 0.401
44 | -0.014853 | -0.0037241 | 0.014893 | 0.0037394 | 4.0569e-05 | 1.5316e-05 | 0.022609 | 0.022605 | 0.022609 | 0.97758 | -0.43381 | 0.98049 | -0.3766 | 3.1056
45 | 0.0018263 | 0.00045728 | -0.0018262 | -0.00045762 | 9.0138e-08 | -3.3227e-07 | 0.0027798 | 0.0027799 | 0.0027799 | 0.97758 | -0.43381 | 0.97752 | -0.43484 | 0.76371
46 | -0.001019 | -0.00025538 | 0.001019 | 0.00025531 | 5.9476e-09 | -7.8829e-08 | 0.0015512 | 0.0015511 | 0.0015512 | 0.97752 | -0.43496 | 0.97752 | -0.43484 | 0.42614
47 | 0.0014134 | 0.00035193 | -0.0014133 | -0.0003525 | 8.5688e-08 | -5.7194e-07 | 0.0021441 | 0.0021444 | 0.0021444 | 0.98049 | -0.3766 | 0.98043 | -0.37788 | 0.58911
48 | -0.00026658 | -6.681e-05 | 0.00026658 | 6.6504e-05 | 1.4975e-09 | -3.067e-07 | 0.00040461 | 0.0004045 | 0.00040461 | 0.98037 | -0.37895 | 0.98038 | -0.37883 | 0.11116
49 | 0.00033195 | 8.2506e-05 | -0.00033195 | -8.3194e-05 | 5.2155e-09 | -6.8784e-07 | 0.00050359 | 0.00050384 | 0.00050384 | 0.98038 | -0.37883 | 0.98036 | -0.37916 | 0.13842
50 | -0.00059853 | -0.00014901 | 0.00059854 | 0.00014857 | 1.0979e-08 | -4.4074e-07 | 0.00090809 | 0.00090793 | 0.00090809 | 0.98038 | -0.37883 | 0.9804 | -0.37844 | 0.24948
51 | -0.0014132 | -0.00035275 | 0.0014133 | 0.0003525 | 3.7807e-08 | -2.5228e-07 | 0.0021444 | 0.0021444 | 0.0021444 | 0.9804 | -0.37844 | 0.98043 | -0.37788 | 0.58913
52 | -0.0047604 | -0.0011908 | 0.0047614 | 0.0011908 | 1.0609e-06 | 1.5336e-08 | 0.0072784 | 0.0072781 | 0.0072784 | 0.97312 | -0.52182 | 0.97335 | -0.51714 | 1.9996
53 | -0.0047614 | -0.0011908 | 0.0047616 | 0.0011908 | 1.6565e-07 | 2.3615e-09 | 0.0072781 | 0.0072781 | 0.0072781 | 0.97335 | -0.51714 | 0.97339 | -0.51641 | 1.9995
54 | 0.00050302 | 0.00012506 | -0.00050301 | -0.00012549 | 7.7664e-09 | -4.3071e-07 | 0.0007686 | 0.00076876 | 0.00076876 | 0.97339 | -0.51641 | 0.97337 | -0.51673 | 0.2112
55 | -0.0052646 | -0.0013159 | 0.0052655 | 0.001316 | 8.8894e-07 | 1.1375e-07 | 0.0080467 | 0.0080465 | 0.0080467 | 0.97339 | -0.51641 | 0.97357 | -0.51285 | 2.2106
56 | 0.00045639 | 0.00011381 | -0.00045639 | -0.00011385 | 5.8439e-10 | -3.9441e-08 | 0.00069749 | 0.00069751 | 0.00069751 | 0.97337 | -0.51673 | 0.97337 | -0.51676 | 0.19162
57 | -0.0056027 | -0.0014005 | 0.0056039 | 0.0014007 | 1.1665e-06 | 2.1877e-07 | 0.0085619 | 0.0085617 | 0.0085619 | 0.97357 | -0.51285 | 0.97379 | -0.50848 | 2.3522
58 | 0.00020666 | 5.1634e-05 | -0.00020665 | -5.1793e-05 | 4.7898e-10 | -1.588e-07 | 0.00031586 | 0.00031592 | 0.00031592 | 0.97337 | -0.51676 | 0.97337 | -0.51681 | 0.086791
59 | 0.00024974 | 6.2214e-05 | -0.00024974 | -6.259e-05 | 1.6542e-09 | -3.7525e-07 | 0.00038164 | 0.00038178 | 0.00038178 | 0.97337 | -0.51676 | 0.97336 | -0.5169 | 0.10488
60 | -0.0056039 | -0.0014007 | 0.0056055 | 0.001401 | 1.6523e-06 | 3.0943e-07 | 0.0085617 | 0.0085615 | 0.0085617 | 0.97379 | -0.50848 | 0.9741 | -0.50227 | 2.3521
61 | -0.0058144 | -0.0014533 | 0.0058171 | 0.001454 | 2.7813e-06 | 6.0862e-07 | 0.0088805 | 0.0088801 | 0.0088805 | 0.9741 | -0.50227 | 0.97461 | -0.49222 | 2.4397
62 | 0.0046145 | 0.0011549 | -0.0046131 | -0.0011549 | 1.4335e-06 | -4.2041e-08 | 0.0070448 | 0.0070451 | 0.0070451 | 0.97461 | -0.49222 | 0.97428 | -0.49874 | 1.9355
63 | 0.0046131 | 0.0011549 | -0.0046118 | -0.001155 | 1.3306e-06 | -3.8356e-08 | 0.0070451 | 0.0070454 | 0.0070454 | 0.97428 | -0.49874 | 0.97397 | -0.5048 | 1.9356

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12666 | 0.031882

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00027294 | 6.8405e-05
1 | 0.00022536 | 5.6481e-05
2 | 0.00070995 | 0.00017793
3 | 0.0052282 | 0.0013103
4 | 0.0046128 | 0.0011561
5 | 0.0045707 | 0.0011455
6 | 0.00085846 | 0.00021515
7 | 0.0036479 | 0.00091424
8 | 0.0012182 | 0.0003053
9 | 0.00034522 | 8.652e-05
10 | 0.00022705 | 5.6905e-05
11 | 0.00040541 | 0.00010161
12 | 0.00043537 | 0.00010911
13 | 0.0011245 | 0.00028183
14 | 0.00021486 | 5.385e-05
15 | 0.00029025 | 7.2744e-05
16 | 0.00016448 | 4.1222e-05
17 | 0.030722 | 0.0076997
18 | 0.052053 | 0.013046
19 | 0.00099334 | 0.00024895
20 | 0.00052475 | 0.00013151
21 | 5.8671e-05 | 1.4704e-05
22 | 0.00054433 | 0.00013642
23 | 0.00024041 | 6.0252e-05
24 | 0.00058632 | 0.00014694
25 | 0.00040733 | 0.00010209
26 | 0.00042354 | 0.00010615
27 | 0.00053195 | 0.00013332
28 | 8.8731e-05 | 2.2238e-05
29 | 0.001019 | 0.00025538
30 | 0.00080723 | 0.00020231
31 | 0.0032829 | 0.00082278
32 | 0.00011337 | 2.8413e-05
33 | 0.00026658 | 6.681e-05
34 | 0.00033195 | 8.3194e-05
35 | 0.00081469 | 0.00020418
36 | 0.00033288 | 8.3427e-05
37 | 4.6619e-05 | 1.1684e-05
38 | 0.0003372 | 8.4511e-05
39 | 0.00024974 | 6.259e-05
40 | 0.00020665 | 5.1793e-05
41 | 0.00020884 | 5.234e-05
42 | 0.0036562 | 0.00091634

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1