## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_176-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_176-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_176-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_176-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_176-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_176-12_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_176-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_176-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_176-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_176-12_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_176-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_176-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_176-12_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_176-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_176-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_176-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_176-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_176-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_176-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_176-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_176-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_176-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_176-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_176-12_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_176-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_176-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_176-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_176-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_176-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_176-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_176-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_176-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_176-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_176-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_176-12_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_176-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_176-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_176-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_176-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_176-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_176-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_176-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_176-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_176-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_176-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_176-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_176-12_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_176-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_176-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_176-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_176-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_176-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_176-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_176-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_176-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_176-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_176-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_176-12_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_176-12_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_176-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_176-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_363_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_176-12_0_3_load_0 | 0 | 0.0057599 | 0.0014436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_176-12_0_3_load_65 | 5 | 0.0050887 | 0.0012754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_176-12_0_3_load_41 | 8 | 0.0049295 | 0.0012355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_176-12_0_3_load_35 | 11 | 0.0093749 | 0.0023496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_176-12_0_3_load_40 | 14 | 0.0038846 | 0.00097356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_176-12_0_3_load_33 | 17 | 0.0022902 | 0.00057399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_176-12_0_3_load_48 | 19 | 0.0081869 | 0.0020518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_176-12_0_3_load_54 | 20 | 0.0032359 | 0.00081098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_176-12_0_3_load_47 | 21 | 0.021924 | 0.0054948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_176-12_0_3_load_67 | 23 | 0.00097885 | 0.00024532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_176-12_0_3_load_50 | 28 | 0.0017367 | 0.00043526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_176-12_0_3_load_61 | 30 | 0.0046323 | 0.001161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_176-12_0_3_load_58 | 31 | 0.0071696 | 0.0017969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_176-12_0_3_load_29 | 32 | 0.0010227 | 0.0002563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_176-12_0_3_load_57 | 33 | 0.0075206 | 0.0018848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_176-12_0_3_load_52 | 34 | 0.0015106 | 0.00037858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_176-12_0_3_load_39 | 36 | 0.0058809 | 0.0014739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_176-12_0_3_load_56 | 38 | 0.0016268 | 0.0004077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_176-12_0_3_load_26 | 40 | 0.015256 | 0.0038235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_176-12_0_3_load_63 | 41 | 0.01395 | 0.0034961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_176-12_0_3_load_36 | 42 | 0.019276 | 0.0048309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_176-12_0_3_load_64 | 44 | 0.0035065 | 0.00087881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_176-12_0_3_load_60 | 46 | 0.0036415 | 0.00091264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_176-12_0_3_load_55 | 47 | 0.0011492 | 0.00028801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_176-12_0_3_load_46 | 48 | 0.020883 | 0.0052338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_176-12_0_3_load_59 | 49 | 0.0019386 | 0.00048586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_176-12_0_3_load_49 | 50 | 0.0012152 | 0.00030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_176-12_0_3_load_37 | 51 | 0.0081944 | 0.0020537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_176-12_0_3_load_34 | 52 | 0.001192 | 0.00029875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_176-12_0_3_load_30 | 53 | 0.00090023 | 0.00022562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_176-12_0_3_load_31 | 54 | 0.0015834 | 0.00039684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_176-12_0_3_load_66 | 57 | 0.024644 | 0.0061763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_176-12_0_3_load_43 | 59 | 0.020856 | 0.0052269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_176-12_0_3_load_51 | 60 | 0.0019806 | 0.0004964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_176-12_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0082217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_176-12_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.30217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_176-12_0_3_line_2 |  | 2 | 29 | 0.044317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_176-12_0_3_line_3 |  | 2 | 30 | 0.023452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_176-12_0_3_line_4 |  | 2 | 26 | 0.11267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_176-12_0_3_line_5 |  | 3 | 4 | 0.088726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_176-12_0_3_line_6 |  | 3 | 5 | 0.10815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_176-12_0_3_line_7 |  | 4 | 18 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_176-12_0_3_line_8 |  | 4 | 19 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_176-12_0_3_line_9 |  | 6 | 7 | 0.019385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_176-12_0_3_line_10 |  | 6 | 8 | 0.025426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_176-12_0_3_line_11 |  | 7 | 9 | 0.025391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_176-12_0_3_line_12 |  | 7 | 10 | 0.073946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_176-12_0_3_line_13 |  | 7 | 11 | 0.011044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_176-12_0_3_line_14 |  | 8 | 35 | 0.034294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_176-12_0_3_line_15 |  | 9 | 21 | 0.044596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_176-12_0_3_line_16 |  | 10 | 31 | 0.057671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_176-12_0_3_line_17 |  | 10 | 15 | 0.023707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_176-12_0_3_line_18 |  | 12 | 13 | 0.021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_176-12_0_3_line_19 |  | 12 | 14 | 0.025999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_176-12_0_3_line_20 |  | 13 | 43 | 0.02226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_176-12_0_3_line_21 |  | 13 | 44 | 0.010374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_176-12_0_3_line_22 |  | 14 | 36 | 0.03334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_176-12_0_3_line_23 |  | 15 | 16 | 0.006755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_176-12_0_3_line_24 |  | 15 | 17 | 0.01138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_176-12_0_3_line_25 |  | 16 | 20 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_176-12_0_3_line_26 |  | 17 | 45 | 0.022128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_176-12_0_3_line_27 |  | 18 | 42 | 0.031494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_176-12_0_3_line_28 |  | 20 | 47 | 0.027043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_176-12_0_3_line_29 |  | 21 | 48 | 0.022676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_176-12_0_3_line_30 |  | 22 | 23 | 0.041701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_176-12_0_3_line_31 |  | 22 | 24 | 0.10083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_176-12_0_3_line_32 |  | 22 | 25 | 0.081558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_176-12_0_3_line_33 |  | 24 | 41 | 0.039026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_176-12_0_3_line_34 |  | 25 | 49 | 0.019395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_176-12_0_3_line_35 |  | 25 | 27 | 0.033504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_176-12_0_3_line_36 |  | 26 | 27 | 0.026572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_176-12_0_3_line_37 |  | 26 | 28 | 0.025389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_176-12_0_3_line_38 |  | 27 | 34 | 0.022203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_176-12_0_3_line_39 |  | 28 | 50 | 0.0013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_176-12_0_3_line_40 |  | 29 | 32 | 0.012866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_176-12_0_3_line_41 |  | 29 | 33 | 0.0089694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_176-12_0_3_line_42 |  | 30 | 46 | 0.010635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_176-12_0_3_line_43 |  | 32 | 39 | 0.01067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_176-12_0_3_line_44 |  | 33 | 37 | 0.037957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_176-12_0_3_line_45 |  | 35 | 36 | 9.3565e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_176-12_0_3_line_46 |  | 37 | 38 | 0.015984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_176-12_0_3_line_47 |  | 39 | 40 | 0.018406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_176-12_0_3_line_48 |  | 42 | 51 | 0.0028752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_176-12_0_3_line_49 |  | 43 | 46 | 0.0084973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_176-12_0_3_line_50 |  | 45 | 52 | 0.084342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_176-12_0_3_line_51 |  | 45 | 54 | 0.0048343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_176-12_0_3_line_52 |  | 48 | 58 | 0.039109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_176-12_0_3_line_53 |  | 50 | 60 | 0.034988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_176-12_0_3_line_54 |  | 51 | 55 | 0.018963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_176-12_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.014177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_176-12_0_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.034304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_176-12_0_3_line_57 |  | 56 | 57 | 0.034671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_176-12_0_3_line_58 |  | 56 | 58 | 0.047261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_176-12_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.024322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_176-12_0_3_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 61 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2693273.7611 | 1254223.8248 | 2693280.5148 | 1254228.5136
1 | 2693273.7611 | 1254223.8248 | 2693267.4654 | 1254228.3181 | 2693266.0016 | 1254226.8828 | 2693263.8798 | 1254226.0265 | 2693261.6006 | 1254226.0573 | 2693259.4965 | 1254226.9471 | 2693257.8939 | 1254228.5787 | 2693257.3757 | 1254229.8604 | 2693188.0521 | 1254181.7652 | 2693208.7424 | 1254151.0446 | 2693209.3221 | 1254149.686 | 2693209.571 | 1254148.2554 | 2693209.3134 | 1254146.8836 | 2693208.4948 | 1254145.6809 | 2693207.3706 | 1254144.7181 | 2693198.1438 | 1254138.4124 | 2693202.5069 | 1254132.065 | 2693211.3139 | 1254138.1972 | 2693214.5951 | 1254133.4785 | 2693218.1695 | 1254128.3419 | 2693266.9899 | 1254161.7698 | 2693311.2696 | 1254189.8001
2 | 2693311.2696 | 1254189.8001 | 2693317.8916 | 1254194.2857 | 2693341.5502 | 1254210.3043 | 2693343.4797 | 1254207.5659 | 2693346.0113 | 1254203.9696
3 | 2693311.2696 | 1254189.8001 | 2693321.388 | 1254174.959 | 2693321.3395 | 1254169.4696
4 | 2693311.2696 | 1254189.8001 | 2693317.8916 | 1254194.2857 | 2693315.4072 | 1254197.7604 | 2693310.3484 | 1254205.1531 | 2693308.016 | 1254208.5635 | 2693321.1519 | 1254218.645 | 2693324.1053 | 1254222.7503 | 2693326.4984 | 1254227.4583 | 2693328.0294 | 1254232.2862 | 2693328.9416 | 1254237.6047 | 2693329.2144 | 1254243.269 | 2693328.6473 | 1254247.6524 | 2693327.2143 | 1254252.4002 | 2693324.6552 | 1254258.22 | 2693321.3001 | 1254264.7611 | 2693322.7153 | 1254268.7976 | 2693315.5208 | 1254276.2234 | 2693317.4969 | 1254282.4928
5 | 2693508.7502 | 1254154.7202 | 2693504.4156 | 1254150.1704 | 2693518.2456 | 1254135.4105 | 2693519.4105 | 1254134.2725 | 2693531.6926 | 1254120.5446 | 2693529.3558 | 1254116.1042 | 2693528.9651 | 1254115.0416 | 2693528.6481 | 1254113.6133 | 2693528.6259 | 1254112.1563 | 2693528.9627 | 1254110.4158 | 2693529.6666 | 1254108.3697 | 2693530.5744 | 1254106.3158 | 2693536.2853 | 1254095.3974 | 2693536.9979 | 1254093.2737 | 2693537.4927 | 1254091.0909 | 2693537.7808 | 1254088.6158 | 2693537.7846 | 1254085.9915 | 2693537.4559 | 1254081.0047
6 | 2693537.4559 | 1254081.0047 | 2693535.7869 | 1254084.4366 | 2693533.8506 | 1254087.5973 | 2693531.0922 | 1254091.6903 | 2693529.0169 | 1254094.5709 | 2693524.8987 | 1254099.2429 | 2693519.7314 | 1254104.8879 | 2693512.0302 | 1254112.8392 | 2693508.9518 | 1254116.171 | 2693502.5889 | 1254122.5089 | 2693499.3892 | 1254124.9269 | 2693496.077 | 1254126.8205 | 2693492.2738 | 1254128.2728 | 2693488.426 | 1254129.2016 | 2693484.2594 | 1254129.7808 | 2693480.1185 | 1254130.1602 | 2693474.7415 | 1254130.4533 | 2693469.398 | 1254130.5357 | 2693464.1321 | 1254130.486 | 2693459.3717 | 1254130.433 | 2693454.8807 | 1254130.0508 | 2693451.4396 | 1254129.5961 | 2693450.7329 | 1254129.4736
7 | 2693508.7502 | 1254154.7202 | 2693514.7797 | 1254148.9442 | 2693516.432 | 1254147.5247 | 2693517.7977 | 1254146.5677 | 2693519.1578 | 1254145.9665 | 2693520.6276 | 1254145.5894 | 2693522.2221 | 1254145.4367 | 2693523.6171 | 1254145.4921
8 | 2693508.7502 | 1254154.7202 | 2693503.5365 | 1254159.486 | 2693499.5498 | 1254163.0403
9 | 2693437.4532 | 1254200.631 | 2693439.7037 | 1254199.0763 | 2693445.6085 | 1254194.4993 | 2693452.6359 | 1254188.5944
10 | 2693452.6359 | 1254188.5944 | 2693448.3142 | 1254185.1346 | 2693431.8323 | 1254174.0002
11 | 2693437.4532 | 1254200.631 | 2693439.7037 | 1254199.0763 | 2693443.3841 | 1254203.9604 | 2693447.5928 | 1254209.3199 | 2693455.2332 | 1254203.3024
12 | 2693429.0893 | 1254266.3504 | 2693427.6349 | 1254263.8477 | 2693425.8269 | 1254260.7946 | 2693423.969 | 1254256.6064 | 2693422.7742 | 1254252.4732 | 2693422.1368 | 1254246.9589 | 2693422.6374 | 1254241.0622 | 2693423.5119 | 1254235.8497 | 2693425.4287 | 1254228.6632 | 2693426.2793 | 1254226.3971 | 2693427.9282 | 1254224.2325 | 2693439.1224 | 1254215.8247 | 2693438.2 | 1254207.815 | 2693437.4532 | 1254200.631
13 | 2693437.4532 | 1254200.631 | 2693428.3836 | 1254206.9325
14 | 2693403.415 | 1254154.8028 | 2693431.8323 | 1254174.0002
15 | 2693455.2332 | 1254203.3024 | 2693459.0169 | 1254247.7374
16 | 2693429.0893 | 1254266.3504 | 2693476.5607 | 1254299.0986
17 | 2693422.3346 | 1254287.4937 | 2693424.7155 | 1254283.884 | 2693428.8588 | 1254277.6111 | 2693430.6294 | 1254274.4254 | 2693429.0893 | 1254266.3504
18 | 2693353.2502 | 1254122.9316 | 2693340.9465 | 1254139.9732
19 | 2693353.2502 | 1254122.9316 | 2693375.1948 | 1254136.8736
20 | 2693326.8653 | 1254152.0274 | 2693328.2644 | 1254149.9145 | 2693332.0214 | 1254152.3422 | 2693340.9465 | 1254139.9732
21 | 2693340.9465 | 1254139.9732 | 2693339.0567 | 1254138.7536 | 2693338.794 | 1254139.1498 | 2693337.8812 | 1254140.5698 | 2693336.2221 | 1254139.554 | 2693332.7994 | 1254137.454
22 | 2693375.1948 | 1254136.8736 | 2693403.336 | 1254154.7526
23 | 2693428.4064 | 1254290.4918 | 2693422.3346 | 1254287.4937
24 | 2693422.3346 | 1254287.4937 | 2693415.7457 | 1254296.7722
25 | 2693428.4064 | 1254290.4918 | 2693438.2639 | 1254296.7712
26 | 2693398.7268 | 1254310.3615 | 2693401.3479 | 1254309.2241 | 2693405.4662 | 1254306.9206 | 2693409.3347 | 1254304.1906 | 2693414.4866 | 1254298.5452 | 2693415.7457 | 1254296.7722
27 | 2693523.6171 | 1254145.4921 | 2693525.0536 | 1254145.7928 | 2693526.357 | 1254146.3916 | 2693527.5294 | 1254147.1663 | 2693529.9235 | 1254149.417 | 2693545.6555 | 1254167.4099
28 | 2693438.2639 | 1254296.7712 | 2693461.072 | 1254311.3003
29 | 2693459.0169 | 1254247.7374 | 2693459.0268 | 1254247.8526 | 2693465.6925 | 1254247.6465 | 2693473.7292 | 1254249.497 | 2693476.2931 | 1254249.1149 | 2693481.2561 | 1254250.0631
30 | 2693232.1474 | 1254326.8946 | 2693218.5801 | 1254337.5005 | 2693200.408 | 1254354.0052
31 | 2693147.9648 | 1254310.6575 | 2693146.5027 | 1254312.9474 | 2693145.2034 | 1254314.9619 | 2693139.4485 | 1254323.9451 | 2693137.0583 | 1254327.6771 | 2693138.5847 | 1254333.2833 | 2693163.9881 | 1254346.7822 | 2693176.3267 | 1254353.348 | 2693179.0815 | 1254355.6932 | 2693185.9162 | 1254361.5164 | 2693189.125 | 1254364.2579 | 2693200.408 | 1254354.0052
32 | 2693200.408 | 1254354.0052 | 2693204.9139 | 1254345.2915 | 2693212.6175 | 1254333.7926 | 2693222.9269 | 1254323.0798 | 2693237.0807 | 1254313.0837 | 2693248.5199 | 1254307.7707 | 2693260.9432 | 1254303.2183
33 | 2693147.9648 | 1254310.6575 | 2693144.082 | 1254308.0722 | 2693163.2072 | 1254279.5258
34 | 2693260.9432 | 1254303.2183 | 2693267.5177 | 1254321.4652
35 | 2693292.4832 | 1254291.6615 | 2693260.9432 | 1254303.2183
36 | 2693317.4969 | 1254282.4928 | 2693292.4832 | 1254291.6615
37 | 2693317.4969 | 1254282.4928 | 2693322.1034 | 1254297.0768 | 2693323.6371 | 1254307.054
38 | 2693292.4832 | 1254291.6615 | 2693298.1038 | 1254313.1408
39 | 2693323.8377 | 1254308.3589 | 2693323.6371 | 1254307.054
40 | 2693346.0113 | 1254203.9696 | 2693347.2353 | 1254204.8229 | 2693356.5536 | 1254211.3441
41 | 2693346.0113 | 1254203.9696 | 2693351.1735 | 1254196.6347
42 | 2693322.1736 | 1254159.1121 | 2693321.2538 | 1254160.5012 | 2693321.3138 | 1254167.2185 | 2693321.3365 | 1254169.1314 | 2693321.3395 | 1254169.4696
43 | 2693365.2956 | 1254217.4619 | 2693356.5536 | 1254211.3441
44 | 2693373.0253 | 1254165.5988 | 2693359.7808 | 1254184.4047 | 2693351.1735 | 1254196.6347
45 | 2693403.336 | 1254154.7526 | 2693403.415 | 1254154.8028
46 | 2693373.0253 | 1254165.5988 | 2693364.0867 | 1254152.3475
47 | 2693365.2956 | 1254217.4619 | 2693375.8925 | 1254202.4119
48 | 2693547.5481 | 1254169.5744 | 2693545.6555 | 1254167.4099
49 | 2693326.8653 | 1254152.0274 | 2693322.1736 | 1254159.1121
50 | 2693398.7268 | 1254310.3615 | 2693413.1077 | 1254318.9839 | 2693417.6478 | 1254321.513 | 2693422.2571 | 1254323.9543 | 2693426.0905 | 1254325.8384 | 2693430.391 | 1254327.7633 | 2693451.7452 | 1254337.2409 | 2693459.0241 | 1254340.7251 | 2693467.8069 | 1254345.4897 | 2693473.6818 | 1254348.821
51 | 2693398.7268 | 1254310.3615 | 2693393.95 | 1254311.1044
52 | 2693519.9201 | 1254251.0162 | 2693498.6277 | 1254253.3819 | 2693481.2561 | 1254250.0631
53 | 2693349.4051 | 1254314.5873 | 2693325.4566 | 1254318.8911 | 2693323.8377 | 1254308.3589
54 | 2693555.6918 | 1254186.1303 | 2693553.0916 | 1254175.9146 | 2693547.5481 | 1254169.5744
55 | 2693380.1803 | 1254314.3676 | 2693383.1062 | 1254313.362 | 2693387.1287 | 1254312.3468 | 2693391.5866 | 1254311.472 | 2693393.95 | 1254311.1044
56 | 2693543.461 | 1254215.2377 | 2693542.6163 | 1254201.3691 | 2693544.3607 | 1254196.9821 | 2693548.185 | 1254192.7614 | 2693555.6918 | 1254186.1303
57 | 2693543.461 | 1254215.2377 | 2693553.1975 | 1254214.5687 | 2693558.7601 | 1254210.6424 | 2693568.2926 | 1254209.9924 | 2693571.9266 | 1254217.8115
58 | 2693519.9201 | 1254251.0162 | 2693534.0722 | 1254215.8677 | 2693543.461 | 1254215.2377
59 | 2693519.9201 | 1254251.0162 | 2693522.6091 | 1254275.1886

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693280.5148 | 1254228.5136
1 | 2693273.7611 | 1254223.8248
2 | 2693311.2696 | 1254189.8001
3 | 2693537.4559 | 1254081.0047
4 | 2693508.7502 | 1254154.7202
5 | 2693450.7329 | 1254129.4736
6 | 2693452.6359 | 1254188.5944
7 | 2693437.4532 | 1254200.631
8 | 2693431.8323 | 1254174.0002
9 | 2693455.2332 | 1254203.3024
10 | 2693429.0893 | 1254266.3504
11 | 2693428.3836 | 1254206.9325
12 | 2693353.2502 | 1254122.9316
13 | 2693340.9465 | 1254139.9732
14 | 2693375.1948 | 1254136.8736
15 | 2693422.3346 | 1254287.4937
16 | 2693428.4064 | 1254290.4918
17 | 2693415.7457 | 1254296.7722
18 | 2693523.6171 | 1254145.4921
19 | 2693499.5498 | 1254163.0403
20 | 2693438.2639 | 1254296.7712
21 | 2693459.0169 | 1254247.7374
22 | 2693200.408 | 1254354.0052
23 | 2693232.1474 | 1254326.8946
24 | 2693147.9648 | 1254310.6575
25 | 2693260.9432 | 1254303.2183
26 | 2693317.4969 | 1254282.4928
27 | 2693292.4832 | 1254291.6615
28 | 2693323.6371 | 1254307.054
29 | 2693346.0113 | 1254203.9696
30 | 2693321.3395 | 1254169.4696
31 | 2693476.5607 | 1254299.0986
32 | 2693356.5536 | 1254211.3441
33 | 2693351.1735 | 1254196.6347
34 | 2693298.1038 | 1254313.1408
35 | 2693403.415 | 1254154.8028
36 | 2693403.336 | 1254154.7526
37 | 2693373.0253 | 1254165.5988
38 | 2693364.0867 | 1254152.3475
39 | 2693365.2956 | 1254217.4619
40 | 2693375.8925 | 1254202.4119
41 | 2693163.2072 | 1254279.5258
42 | 2693545.6555 | 1254167.4099
43 | 2693326.8653 | 1254152.0274
44 | 2693332.7994 | 1254137.454
45 | 2693398.7268 | 1254310.3615
46 | 2693322.1736 | 1254159.1121
47 | 2693461.072 | 1254311.3003
48 | 2693481.2561 | 1254250.0631
49 | 2693267.5177 | 1254321.4652
50 | 2693323.8377 | 1254308.3589
51 | 2693547.5481 | 1254169.5744
52 | 2693473.6818 | 1254348.821
53 | 2693380.1803 | 1254314.3676
54 | 2693393.95 | 1254311.1044
55 | 2693555.6918 | 1254186.1303
56 | 2693543.461 | 1254215.2377
57 | 2693571.9266 | 1254217.8115
58 | 2693519.9201 | 1254251.0162
59 | 2693522.6091 | 1254275.1886
60 | 2693349.4051 | 1254314.5873
61 | 2693437.4532 | 1254200.631

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98285 | -0.32965 | 0.0057599 | 0.0014436
1 | 0.9829 | -0.3288 | 0 | 0
2 | 0.9845 | -0.29742 | 0 | 0
3 | 0.97917 | -0.40157 | 0 | 0
4 | 0.97959 | -0.39336 | 0 | 0
5 | 0.97866 | -0.41158 | 0.0050887 | 0.0012754
6 | 0.99739 | -0.049407 | 0 | 0
7 | 0.99884 | -0.021932 | 0 | 0
8 | 0.9955 | -0.085564 | 0.0049295 | 0.0012355
9 | 0.99582 | -0.079358 | 0 | 0
10 | 0.99766 | -0.044605 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | -0.23232 | -0.059001
12 | 0.98933 | -0.20379 | 0 | 0
13 | 0.98805 | -0.22862 | 0 | 0
14 | 0.99092 | -0.17314 | 0.0038846 | 0.00097356
15 | 0.99744 | -0.048906 | 0 | 0
16 | 0.99741 | -0.049425 | 0 | 0
17 | 0.99738 | -0.050096 | 0.0022902 | 0.00057399
18 | 0.97981 | -0.38898 | 0 | 0
19 | 0.9795 | -0.3952 | 0.0081869 | 0.0020518
20 | 0.99737 | -0.050323 | 0.0032359 | 0.00081098
21 | 0.99051 | -0.18107 | 0.021924 | 0.0054948
22 | 0.97997 | -0.38595 | 0 | 0
23 | 0.97993 | -0.38669 | 0.00097885 | 0.00024532
24 | 0.97866 | -0.41151 | 0 | 0
25 | 0.9811 | -0.36386 | 0 | 0
26 | 0.98207 | -0.3448 | 0 | 0
27 | 0.98162 | -0.35363 | 0 | 0
28 | 0.98196 | -0.34706 | 0.0017367 | 0.00043526
29 | 0.98346 | -0.31771 | 0 | 0
30 | 0.98568 | -0.27445 | 0.0046323 | 0.001161
31 | 0.99729 | -0.051849 | 0.0071696 | 0.0017969
32 | 0.98327 | -0.32148 | 0.0010227 | 0.0002563
33 | 0.98339 | -0.31919 | 0.0075206 | 0.0018848
34 | 0.98159 | -0.35424 | 0.0015106 | 0.00037858
35 | 0.99309 | -0.13156 | 0 | 0
36 | 0.99308 | -0.13169 | 0.0058809 | 0.0014739
37 | 0.98333 | -0.3203 | 0 | 0
38 | 0.98331 | -0.32077 | 0.0016268 | 0.0004077
39 | 0.98312 | -0.32442 | 0 | 0
40 | 0.98286 | -0.32948 | 0.015256 | 0.0038235
41 | 0.97816 | -0.42143 | 0.01395 | 0.0034961
42 | 0.9802 | -0.38138 | 0.019276 | 0.0048309
43 | 0.98676 | -0.25361 | 0 | 0
44 | 0.98801 | -0.22927 | 0.0035065 | 0.00087881
45 | 0.99731 | -0.051523 | 0 | 0
46 | 0.98626 | -0.26317 | 0.0036415 | 0.00091264
47 | 0.99734 | -0.050868 | 0.0011492 | 0.00028801
48 | 0.98827 | -0.22433 | 0.020883 | 0.0052338
49 | 0.98106 | -0.36454 | 0.0019386 | 0.00048586
50 | 0.98195 | -0.34714 | 0.0012152 | 0.00030457
51 | 0.98029 | -0.37969 | 0.0081944 | 0.0020537
52 | 0.99721 | -0.053287 | 0.001192 | 0.00029875
53 | 0.99728 | -0.051957 | 0.00090023 | 0.00022562
54 | 0.99729 | -0.051733 | 0.0015834 | 0.00039684
55 | 0.981 | -0.36568 | 0 | 0
56 | 0.98229 | -0.34039 | 0 | 0
57 | 0.98151 | -0.35584 | 0.024644 | 0.0061763
58 | 0.98515 | -0.28472 | 0 | 0
59 | 0.98469 | -0.29383 | 0.020856 | 0.0052269
60 | 0.98189 | -0.34839 | 0.0019806 | 0.0004964
61 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0057599 | -0.0014436 | 0.0057602 | 0.0014436 | 2.3446e-07 | 4.5853e-08 | 0.0087204 | 0.0087204 | 0.0087204 | 0.98285 | -0.32965 | 0.9829 | -0.3288 | 2.3957
1 | -0.0057602 | -0.0014436 | 0.0057688 | 0.0014453 | 8.6155e-06 | 1.6779e-06 | 0.0087204 | 0.008719 | 0.0087204 | 0.9829 | -0.3288 | 0.9845 | -0.29742 | 2.3957
2 | 0.02546 | 0.0063923 | -0.025435 | -0.0063771 | 2.4615e-05 | 1.5191e-05 | 0.038485 | 0.038485 | 0.038485 | 0.9845 | -0.29742 | 0.98346 | -0.31771 | 10.5729
3 | -0.054648 | -0.013743 | 0.054708 | 0.013781 | 6.0022e-05 | 3.8116e-05 | 0.082614 | 0.082614 | 0.082614 | 0.9845 | -0.29742 | 0.98568 | -0.27445 | 22.6961
4 | 0.023419 | 0.0059052 | -0.023366 | -0.0058727 | 5.2976e-05 | 3.2475e-05 | 0.03541 | 0.03541 | 0.03541 | 0.9845 | -0.29742 | 0.98207 | -0.3448 | 9.7281
5 | -0.0050911 | -0.0012755 | 0.0050931 | 0.0012757 | 1.9914e-06 | 1.5802e-07 | 0.0077367 | 0.0077363 | 0.0077367 | 0.97917 | -0.40157 | 0.97959 | -0.39336 | 2.1255
6 | 0.0050911 | 0.0012755 | -0.0050887 | -0.0012754 | 2.4277e-06 | 1.9408e-07 | 0.0077367 | 0.0077372 | 0.0077372 | 0.97917 | -0.40157 | 0.97866 | -0.41158 | 2.1256
7 | -0.013281 | -0.0033278 | 0.013284 | 0.0033294 | 2.7718e-06 | 1.5452e-06 | 0.020174 | 0.020173 | 0.020174 | 0.97959 | -0.39336 | 0.97981 | -0.38898 | 5.5422
8 | 0.0081877 | 0.0020521 | -0.0081869 | -0.0020518 | 7.1957e-07 | 3.0437e-07 | 0.012437 | 0.012437 | 0.012437 | 0.97959 | -0.39336 | 0.9795 | -0.3952 | 3.4168
9 | -0.081952 | -0.020906 | 0.082061 | 0.020975 | 0.0001089 | 6.9441e-05 | 0.12239 | 0.12239 | 0.12239 | 0.99739 | -0.049407 | 0.99884 | -0.021932 | 33.6248
10 | 0.081952 | 0.020906 | -0.081809 | -0.020814 | 0.00014284 | 9.1084e-05 | 0.12239 | 0.12239 | 0.12239 | 0.99739 | -0.049407 | 0.9955 | -0.085564 | 33.6248
11 | 0.13082 | 0.033468 | -0.13046 | -0.033236 | 0.00036254 | 0.00023169 | 0.19513 | 0.19513 | 0.19513 | 0.99884 | -0.021932 | 0.99582 | -0.079358 | 53.607
12 | 0.017545 | 0.0044024 | -0.017526 | -0.0043912 | 1.8947e-05 | 1.1159e-05 | 0.026139 | 0.02614 | 0.02614 | 0.99884 | -0.021932 | 0.99766 | -0.044605 | 7.1813
13 | -0.23043 | -0.058845 | 0.23067 | 0.059001 | 0.00024456 | 0.00015623 | 0.34366 | 0.34366 | 0.34366 | 0.99884 | -0.021932 | 1 | 0 | 47.2064
14 | 0.076879 | 0.019579 | -0.076709 | -0.019471 | 0.00017015 | 0.00010845 | 0.11503 | 0.11503 | 0.11503 | 0.9955 | -0.085564 | 0.99309 | -0.13156 | 31.6006
15 | 0.13046 | 0.033236 | -0.12982 | -0.032829 | 0.00063675 | 0.00040695 | 0.19513 | 0.19513 | 0.19513 | 0.99582 | -0.079358 | 0.99051 | -0.18107 | 53.6071
16 | 0.007172 | 0.0017977 | -0.0071696 | -0.0017969 | 2.4748e-06 | 8.3107e-07 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.99766 | -0.044605 | 0.99729 | -0.051849 | 2.9389
17 | 0.010354 | 0.0025935 | -0.010352 | -0.0025925 | 2.1201e-06 | 1.0474e-06 | 0.015443 | 0.015443 | 0.015443 | 0.99766 | -0.044605 | 0.99744 | -0.048906 | 4.2425
18 | 0.066704 | 0.01687 | -0.066625 | -0.01682 | 7.9352e-05 | 5.0516e-05 | 0.10038 | 0.10038 | 0.10038 | 0.98933 | -0.20379 | 0.98805 | -0.22862 | 27.5773
19 | -0.066704 | -0.01687 | 0.066802 | 0.016933 | 9.8241e-05 | 6.254e-05 | 0.10038 | 0.10038 | 0.10038 | 0.98933 | -0.20379 | 0.99092 | -0.17314 | 27.5773
20 | 0.063118 | 0.015941 | -0.063043 | -0.015893 | 7.5497e-05 | 4.8033e-05 | 0.095101 | 0.095101 | 0.095101 | 0.98805 | -0.22862 | 0.98676 | -0.25361 | 26.1266
21 | 0.0035066 | 0.00087875 | -0.0035065 | -0.00087881 | 1.0849e-07 | -6.3422e-08 | 0.005281 | 0.005281 | 0.005281 | 0.98805 | -0.22862 | 0.98801 | -0.22927 | 1.4508
22 | -0.070687 | -0.017907 | 0.070828 | 0.017996 | 0.00014105 | 8.9841e-05 | 0.10621 | 0.10621 | 0.10621 | 0.99092 | -0.17314 | 0.99308 | -0.13169 | 29.1798
23 | 0.0043853 | 0.0010986 | -0.0043852 | -0.0010986 | 1.0841e-07 | -1.8781e-08 | 0.006542 | 0.0065421 | 0.0065421 | 0.99744 | -0.048906 | 0.99741 | -0.049425 | 1.7973
24 | 0.0059666 | 0.0014939 | -0.0059663 | -0.0014938 | 3.3808e-07 | 6.7848e-08 | 0.0089007 | 0.0089008 | 0.0089008 | 0.99744 | -0.048906 | 0.99738 | -0.050096 | 2.4453
25 | 0.0043852 | 0.0010986 | -0.004385 | -0.0010987 | 1.8758e-07 | -3.2482e-08 | 0.0065421 | 0.0065421 | 0.0065421 | 0.99741 | -0.049425 | 0.99737 | -0.050323 | 1.7973
26 | 0.003676 | 0.00091982 | -0.0036758 | -0.00091995 | 2.4955e-07 | -1.2905e-07 | 0.0054839 | 0.005484 | 0.005484 | 0.99738 | -0.050096 | 0.99731 | -0.051523 | 1.5066
27 | -0.013284 | -0.0033294 | 0.013288 | 0.0033321 | 4.8063e-06 | 2.6792e-06 | 0.020173 | 0.020173 | 0.020173 | 0.97981 | -0.38898 | 0.9802 | -0.38138 | 5.5422
28 | 0.0011492 | 0.00028767 | -0.0011492 | -0.00028801 | 2.9808e-08 | -3.3383e-07 | 0.0017144 | 0.0017145 | 0.0017145 | 0.99737 | -0.050323 | 0.99734 | -0.050868 | 0.47102
29 | 0.1079 | 0.027334 | -0.10767 | -0.027191 | 0.0002237 | 0.00014288 | 0.16219 | 0.16219 | 0.16219 | 0.99051 | -0.18107 | 0.98827 | -0.22433 | 44.5587
30 | 0.00097888 | 0.00024482 | -0.00097885 | -0.00024532 | 3.4545e-08 | -5.0326e-07 | 0.0014862 | 0.0014864 | 0.0014864 | 0.97997 | -0.38595 | 0.97993 | -0.38669 | 0.40835
31 | 0.013973 | 0.0035094 | -0.013956 | -0.0034998 | 1.7027e-05 | 9.6283e-06 | 0.02122 | 0.02122 | 0.02122 | 0.97997 | -0.38595 | 0.97866 | -0.41151 | 5.8298
32 | -0.014952 | -0.0037543 | 0.014968 | 0.0037633 | 1.5768e-05 | 9.0628e-06 | 0.022706 | 0.022706 | 0.022706 | 0.97997 | -0.38595 | 0.9811 | -0.36386 | 6.238
33 | 0.013956 | 0.0034998 | -0.01395 | -0.0034961 | 6.5901e-06 | 3.7276e-06 | 0.02122 | 0.021221 | 0.021221 | 0.97866 | -0.41151 | 0.97816 | -0.42143 | 5.8298
34 | 0.0019387 | 0.00048565 | -0.0019386 | -0.00048586 | 6.288e-08 | -2.0467e-07 | 0.0029403 | 0.0029403 | 0.0029403 | 0.9811 | -0.36386 | 0.98106 | -0.36454 | 0.80779
35 | -0.016906 | -0.004249 | 0.016915 | 0.0042538 | 8.2635e-06 | 4.8654e-06 | 0.025646 | 0.025646 | 0.025646 | 0.9811 | -0.36386 | 0.98162 | -0.35363 | 7.0456
36 | 0.018433 | 0.0046368 | -0.018425 | -0.0046322 | 7.7763e-06 | 4.6408e-06 | 0.027936 | 0.027936 | 0.027936 | 0.98207 | -0.3448 | 0.98162 | -0.35363 | 7.6746
37 | 0.0049333 | 0.0012359 | -0.0049327 | -0.0012358 | 5.3193e-07 | 1.9226e-08 | 0.0074746 | 0.0074747 | 0.0074747 | 0.98207 | -0.3448 | 0.98196 | -0.34706 | 2.0535
38 | 0.0015106 | 0.00037833 | -0.0015106 | -0.00037858 | 4.3657e-08 | -2.5272e-07 | 0.0022898 | 0.0022899 | 0.0022899 | 0.98162 | -0.35363 | 0.98159 | -0.35424 | 0.6291
39 | 0.003196 | 0.00080059 | -0.003196 | -0.0008006 | 1.1612e-08 | -9.2689e-09 | 0.004843 | 0.004843 | 0.004843 | 0.98196 | -0.34706 | 0.98195 | -0.34714 | 1.3305
40 | 0.016287 | 0.0040848 | -0.016284 | -0.0040831 | 2.9301e-06 | 1.7121e-06 | 0.024644 | 0.024644 | 0.024644 | 0.98346 | -0.31771 | 0.98327 | -0.32148 | 6.7704
41 | 0.0091481 | 0.0022922 | -0.0091475 | -0.0022919 | 6.4439e-07 | 2.9861e-07 | 0.013841 | 0.013841 | 0.013841 | 0.98346 | -0.31771 | 0.98339 | -0.31919 | 3.8026
42 | -0.05934 | -0.014942 | 0.059372 | 0.014962 | 3.2022e-05 | 2.0358e-05 | 0.089607 | 0.089607 | 0.089607 | 0.98568 | -0.27445 | 0.98626 | -0.26317 | 24.6172
43 | 0.015262 | 0.0038268 | -0.015259 | -0.0038256 | 2.1345e-06 | 1.2308e-06 | 0.023097 | 0.023097 | 0.023097 | 0.98327 | -0.32148 | 0.98312 | -0.32442 | 6.3452
44 | 0.0016269 | 0.0004071 | -0.0016268 | -0.00040752 | 8.6248e-08 | -4.2633e-07 | 0.0024615 | 0.0024617 | 0.0024617 | 0.98339 | -0.31919 | 0.98333 | -0.3203 | 0.67628
45 | 0.076709 | 0.019471 | -0.076709 | -0.01947 | 4.6424e-07 | 2.959e-07 | 0.11503 | 0.11503 | 0.11503 | 0.99309 | -0.13156 | 0.99308 | -0.13169 | 31.6006
46 | 0.0016268 | 0.00040752 | -0.0016268 | -0.0004077 | 3.6324e-08 | -1.7952e-07 | 0.0024617 | 0.0024617 | 0.0024617 | 0.98333 | -0.3203 | 0.98331 | -0.32077 | 0.6763
47 | 0.015259 | 0.0038256 | -0.015256 | -0.0038235 | 3.6821e-06 | 2.1232e-06 | 0.023097 | 0.023097 | 0.023097 | 0.98312 | -0.32442 | 0.98286 | -0.32948 | 6.3452
48 | -0.032564 | -0.008163 | 0.032567 | 0.0081646 | 2.6349e-06 | 1.6501e-06 | 0.049435 | 0.049435 | 0.049435 | 0.9802 | -0.38138 | 0.98029 | -0.37969 | 13.5811
49 | 0.063043 | 0.015893 | -0.063014 | -0.015875 | 2.8819e-05 | 1.8336e-05 | 0.095101 | 0.095101 | 0.095101 | 0.98676 | -0.25361 | 0.98626 | -0.26317 | 26.1266
50 | 0.0011921 | 0.00029772 | -0.001192 | -0.00029875 | 1.0005e-07 | -1.0364e-06 | 0.0017783 | 0.0017787 | 0.0017787 | 0.99731 | -0.051523 | 0.99721 | -0.053287 | 0.48866
51 | 0.0024837 | 0.00062223 | -0.0024836 | -0.00062228 | 2.4894e-08 | -4.7148e-08 | 0.0037056 | 0.0037057 | 0.0037057 | 0.99731 | -0.051523 | 0.99729 | -0.051733 | 1.018
52 | 0.086789 | 0.021958 | -0.086539 | -0.021798 | 0.00025073 | 0.00015996 | 0.13075 | 0.13075 | 0.13075 | 0.98827 | -0.22433 | 0.98515 | -0.28472 | 35.9205
53 | 0.0019808 | 0.00049603 | -0.0019806 | -0.0004964 | 1.182e-07 | -3.6692e-07 | 0.0030014 | 0.0030016 | 0.0030016 | 0.98195 | -0.34714 | 0.98189 | -0.34839 | 0.82462
54 | -0.040761 | -0.010218 | 0.040788 | 0.010236 | 2.7224e-05 | 1.7184e-05 | 0.061874 | 0.061874 | 0.061874 | 0.98029 | -0.37969 | 0.981 | -0.36568 | 16.9983
55 | -0.00090023 | -0.00022562 | 0.00090024 | 0.00022544 | 9.5915e-09 | -1.7885e-07 | 0.0013432 | 0.0013431 | 0.0013432 | 0.99728 | -0.051957 | 0.99729 | -0.051733 | 0.36901
56 | -0.040788 | -0.010236 | 0.040837 | 0.010267 | 4.9248e-05 | 3.1085e-05 | 0.061874 | 0.061873 | 0.061874 | 0.981 | -0.36568 | 0.98229 | -0.34039 | 16.9982
57 | 0.024662 | 0.0061875 | -0.024644 | -0.0061763 | 1.8149e-05 | 1.1177e-05 | 0.037361 | 0.037361 | 0.037361 | 0.98229 | -0.34039 | 0.98151 | -0.35584 | 10.2641
58 | -0.065499 | -0.016454 | 0.065674 | 0.016565 | 0.00017453 | 0.0001111 | 0.099235 | 0.099234 | 0.099235 | 0.98229 | -0.34039 | 0.98515 | -0.28472 | 27.2623
59 | 0.020865 | 0.0052324 | -0.020856 | -0.0052269 | 9.0593e-06 | 5.4884e-06 | 0.031516 | 0.031516 | 0.031516 | 0.98515 | -0.28472 | 0.98469 | -0.29383 | 8.6583

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2417 | 0.061351

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0057599 | 0.0014436
1 | 0.0050887 | 0.0012754
2 | 0.0049295 | 0.0012355
3 | 0.0093749 | 0.0023496
4 | 0.0038846 | 0.00097356
5 | 0.0022902 | 0.00057399
6 | 0.0081869 | 0.0020518
7 | 0.0032359 | 0.00081098
8 | 0.021924 | 0.0054948
9 | 0.00097885 | 0.00024532
10 | 0.0017367 | 0.00043526
11 | 0.0046323 | 0.001161
12 | 0.0071696 | 0.0017969
13 | 0.0010227 | 0.0002563
14 | 0.0075206 | 0.0018848
15 | 0.0015106 | 0.00037858
16 | 0.0058809 | 0.0014739
17 | 0.0016268 | 0.0004077
18 | 0.015256 | 0.0038235
19 | 0.01395 | 0.0034961
20 | 0.019276 | 0.0048309
21 | 0.0035065 | 0.00087881
22 | 0.0036415 | 0.00091264
23 | 0.0011492 | 0.00028801
24 | 0.020883 | 0.0052338
25 | 0.0019386 | 0.00048586
26 | 0.0012152 | 0.00030457
27 | 0.0081944 | 0.0020537
28 | 0.001192 | 0.00029875
29 | 0.00090023 | 0.00022562
30 | 0.0015834 | 0.00039684
31 | 0.024644 | 0.0061763
32 | 0.020856 | 0.0052269
33 | 0.0019806 | 0.0004964

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1