## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_193-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_193-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_193-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_193-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_193-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_193-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_193-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_193-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_193-14_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_193-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_193-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_193-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_193-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_193-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_193-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_193-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_193-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_193-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_193-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_193-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_193-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_193-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_193-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_193-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_193-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_193-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_193-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_193-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_193-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_193-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_193-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_193-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_193-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_193-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_193-14_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_193-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_193-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_193-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_193-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_193-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_193-14_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_193-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_193-14_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_193-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_193-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_193-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_193-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_193-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_193-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_193-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_193-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_193-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_193-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_193-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_193-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_193-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_193-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_193-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_193-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_193-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_193-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_193-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_193-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_193-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_193-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_193-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_193-14_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_193-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_193-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_193-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_193-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_193-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_193-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_193-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_193-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_193-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_193-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_193-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_193-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_193-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_193-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_193-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_193-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_193-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_193-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_193-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_193-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_193-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_193-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_193-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_193-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_193-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_193-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_193-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_193-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_193-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_193-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_193-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_193-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_193-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_193-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_364_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_193-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0088771 | 0.0022248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_193-14_0_4_load_5 | 2 | 0.0086131 | 0.0021586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_193-14_0_4_load_88 | 4 | 0.0060957 | 0.0015277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_193-14_0_4_load_86 | 5 | 0.0051309 | 0.0012859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_193-14_0_4_load_50 | 7 | 0.0028851 | 0.00072308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_193-14_0_4_load_9 | 9 | 0.012611 | 0.0031607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_193-14_0_4_load_8 | 11 | 0.0082386 | 0.0020648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_193-14_0_4_load_11 | 13 | 0.0044134 | 0.0011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_193-14_0_4_load_107 | 14 | 0.012607 | 0.0031596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_193-14_0_4_load_84 | 18 | 0.006899 | 0.001729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_193-14_0_4_load_43 | 20 | 0.0036665 | 0.00091892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_193-14_0_4_load_75 | 22 | 0.0082128 | 0.0020583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_193-14_0_4_load_57 | 23 | 0.0069093 | 0.0017316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_193-14_0_4_load_34 | 28 | 0.0071728 | 0.0017977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_193-14_0_4_load_36 | 29 | 0.0024507 | 0.00061419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_193-14_0_4_load_33 | 31 | 0.0056609 | 0.0014187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_193-14_0_4_load_31 | 32 | 0.0027001 | 0.00067672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_193-14_0_4_load_102 | 35 | 0.0032314 | 0.00080986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_193-14_0_4_load_32 | 37 | 0.0029812 | 0.00074715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_193-14_0_4_load_40 | 38 | 0.0028081 | 0.00070377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_193-14_0_4_load_13 | 39 | 0.016522 | 0.0041409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_193-14_0_4_load_14 | 40 | 0.0084114 | 0.0021081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_193-14_0_4_load_16 | 41 | 0.00216 | 0.00054136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_193-14_0_4_load_17 | 43 | 0.0062577 | 0.0015683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_193-14_0_4_load_18 | 44 | 0.0017283 | 0.00043314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_193-14_0_4_load_94 | 45 | 0.00078638 | 0.00019708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_193-14_0_4_load_61 | 49 | 0.0053457 | 0.0013398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_193-14_0_4_load_62 | 50 | 0.0034343 | 0.00086072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_193-14_0_4_load_66 | 52 | 0.013318 | 0.0033378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_193-14_0_4_load_85 | 53 | 0.0082385 | 0.0020648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_193-14_0_4_load_44 | 54 | 0.003569 | 0.00089448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_193-14_0_4_load_35 | 56 | 0.0041909 | 0.0010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_193-14_0_4_load_98 | 58 | 0.0046702 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_193-14_0_4_load_103 | 59 | 0.0035328 | 0.00088541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_193-14_0_4_load_41 | 60 | 0.0048027 | 0.0012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_193-14_0_4_load_39 | 61 | 0.0051129 | 0.0012814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_193-14_0_4_load_100 | 62 | 0.0047889 | 0.0012002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_193-14_0_4_load_96 | 63 | 0.0048439 | 0.001214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_193-14_0_4_load_101 | 64 | 0.0047188 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_193-14_0_4_load_63 | 65 | 0.0067372 | 0.0016885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_193-14_0_4_load_64 | 66 | 0.0082757 | 0.0020741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_193-14_0_4_load_46 | 67 | 0.0012539 | 0.00031425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_193-14_0_4_load_47 | 68 | 0.0025532 | 0.00063988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_193-14_0_4_load_49 | 70 | 0.003849 | 0.00096464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_193-14_0_4_load_93 | 73 | 0.0075808 | 0.0018999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_193-14_0_4_load_91 | 74 | 0.0045814 | 0.0011482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_193-14_0_4_load_89 | 75 | 0.0017573 | 0.00044043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_193-14_0_4_load_53 | 76 | 0.0084436 | 0.0021162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_193-14_0_4_load_59 | 79 | 0.0069916 | 0.0017523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_193-14_0_4_load_58 | 80 | 0.0082794 | 0.002075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_193-14_0_4_load_71 | 81 | 0.008872 | 0.0022235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_193-14_0_4_load_78 | 83 | 0.0035344 | 0.0008858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_193-14_0_4_load_77 | 87 | 0.0057513 | 0.0014414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_193-14_0_4_load_67 | 88 | 0.012987 | 0.0032548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_193-14_0_4_load_83 | 90 | 0.0067367 | 0.0016884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_193-14_0_4_load_80 | 93 | 0.0059838 | 0.0014997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_193-14_0_4_load_104 | 94 | 0.0056164 | 0.0014076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_193-14_0_4_load_74 | 95 | 0.0031439 | 0.00078794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_193-14_0_4_load_92 | 98 | 0.00091894 | 0.00023031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_193-14_0_4_load_95 | 99 | 0.0046893 | 0.0011753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_193-14_0_4_load_108 | 100 | 0.0063172 | 0.0015832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_193-14_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_193-14_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_193-14_0_4_line_2 |  | 2 | 6 | 0.018247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_193-14_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0070464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_193-14_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.032987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_193-14_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_193-14_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.042123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_193-14_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.03706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_193-14_0_4_line_8 |  | 6 | 11 | 0.03178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_193-14_0_4_line_9 |  | 7 | 69 | 0.018891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_193-14_0_4_line_10 |  | 8 | 72 | 0.077422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_193-14_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0073815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_193-14_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.006654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_193-14_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.028373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_193-14_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.045943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_193-14_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.043324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_193-14_0_4_line_16 |  | 15 | 29 | 0.0087477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_193-14_0_4_line_17 |  | 15 | 26 | 0.038366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_193-14_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.029775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_193-14_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.016233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_193-14_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.024418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_193-14_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_193-14_0_4_line_22 |  | 18 | 53 | 0.021379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_193-14_0_4_line_23 |  | 19 | 50 | 0.005754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_193-14_0_4_line_24 |  | 20 | 54 | 0.03332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_193-14_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0053173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_193-14_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.008342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_193-14_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.040078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_193-14_0_4_line_28 |  | 23 | 55 | 0.043944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_193-14_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.015197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_193-14_0_4_line_30 |  | 25 | 38 | 0.018404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_193-14_0_4_line_31 |  | 25 | 37 | 0.00040505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_193-14_0_4_line_32 |  | 26 | 27 | 0.039949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_193-14_0_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_193-14_0_4_line_34 |  | 27 | 31 | 0.014345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_193-14_0_4_line_35 |  | 28 | 56 | 0.0022254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_193-14_0_4_line_36 |  | 29 | 57 | 0.030128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_193-14_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.014227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_193-14_0_4_line_38 |  | 30 | 32 | 0.011979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_193-14_0_4_line_39 |  | 32 | 36 | 0.0034117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_193-14_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.048881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_193-14_0_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.012876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_193-14_0_4_line_42 |  | 34 | 58 | 0.014788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_193-14_0_4_line_43 |  | 34 | 57 | 0.047771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_193-14_0_4_line_44 |  | 35 | 59 | 0.028618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_193-14_0_4_line_45 |  | 36 | 37 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_193-14_0_4_line_46 |  | 38 | 60 | 0.032415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_193-14_0_4_line_47 |  | 39 | 40 | 0.0073613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_193-14_0_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.015648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_193-14_0_4_line_49 |  | 41 | 45 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_193-14_0_4_line_50 |  | 42 | 43 | 0.005758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_193-14_0_4_line_51 |  | 42 | 44 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_193-14_0_4_line_52 |  | 43 | 46 | 0.035262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_193-14_0_4_line_53 |  | 44 | 47 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_193-14_0_4_line_54 |  | 45 | 48 | 0.012143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_193-14_0_4_line_55 |  | 46 | 49 | 0.016183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_193-14_0_4_line_56 |  | 46 | 50 | 0.0097965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_193-14_0_4_line_57 |  | 47 | 51 | 0.00993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_193-14_0_4_line_58 |  | 47 | 52 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_193-14_0_4_line_59 |  | 48 | 71 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_193-14_0_4_line_60 |  | 48 | 69 | 0.041957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_193-14_0_4_line_61 |  | 49 | 86 | 0.021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_193-14_0_4_line_62 |  | 51 | 75 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_193-14_0_4_line_63 |  | 52 | 88 | 0.029505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_193-14_0_4_line_64 |  | 53 | 78 | 0.016115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_193-14_0_4_line_65 |  | 55 | 78 | 0.029445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_193-14_0_4_line_66 |  | 55 | 76 | 0.028347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_193-14_0_4_line_67 |  | 57 | 61 | 0.014526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_193-14_0_4_line_68 |  | 58 | 63 | 0.023894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_193-14_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.024468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_193-14_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.028387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_193-14_0_4_line_71 |  | 63 | 99 | 0.028439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_193-14_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.021364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_193-14_0_4_line_73 |  | 66 | 86 | 0.0042113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_193-14_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 0.002268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_193-14_0_4_line_75 |  | 67 | 69 | 0.028735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_193-14_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.026941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_193-14_0_4_line_77 |  | 71 | 74 | 0.022611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_193-14_0_4_line_78 |  | 71 | 75 | 0.016212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_193-14_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.076473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_193-14_0_4_line_80 |  | 74 | 98 | 0.0020076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_193-14_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0087354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_193-14_0_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.015356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_193-14_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.021704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_193-14_0_4_line_84 |  | 81 | 85 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_193-14_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.019378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_193-14_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.026472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_193-14_0_4_line_87 |  | 82 | 85 | 0.006328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_193-14_0_4_line_88 |  | 84 | 87 | 0.022594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_193-14_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.017356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_193-14_0_4_line_90 |  | 85 | 95 | 0.0098348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_193-14_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_193-14_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.044733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_193-14_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.031875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_193-14_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.080115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_193-14_0_4_line_95 |  | 91 | 93 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_193-14_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.025202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_193-14_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.011091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_193-14_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_193-14_0_4_line_99 |  | 97 | 100 | 0.026153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_193-14_0_4_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2689019.6155 | 1246503.7656 | 2689020.1754 | 1246517.7956 | 2689021.0465 | 1246518.1423 | 2689023.4494 | 1246519.1235 | 2689024.4332 | 1246519.5164 | 2689029.2317 | 1246521.4565 | 2689030.2594 | 1246521.939 | 2689030.0445 | 1246523.17 | 2689033.3885 | 1246524.3655 | 2689034.4104 | 1246524.7367 | 2689037.7244 | 1246525.9207 | 2689038.9118 | 1246526.3388
1 | 2689019.6155 | 1246503.7656 | 2689019.0636 | 1246491.2146 | 2689018.7097 | 1246488.1181 | 2689018.6656 | 1246485.1652
2 | 2689018.3934 | 1246466.9197 | 2689018.6656 | 1246485.1652
3 | 2689120.7298 | 1246641.0423 | 2689126.961 | 1246637.7525
4 | 2689120.7298 | 1246641.0423 | 2689119.9617 | 1246645.9011 | 2689120.0857 | 1246650.7176 | 2689122.8213 | 1246654.6839 | 2689130.9404 | 1246671.2311
5 | 2689146.5654 | 1246627.4022 | 2689126.961 | 1246637.7525
6 | 2689149.4955 | 1246709.0477 | 2689130.9404 | 1246671.2311
7 | 2688981.2285 | 1246467.5403 | 2689018.3934 | 1246466.9197
8 | 2689018.3934 | 1246466.9197 | 2689050.1515 | 1246465.7378
9 | 2689163.9856 | 1246620.1546 | 2689157.6406 | 1246622.5943 | 2689150.3 | 1246625.4306 | 2689146.5654 | 1246627.4022
10 | 2689149.4955 | 1246709.0477 | 2689154.1479 | 1246709.6403 | 2689161.5289 | 1246708.6283 | 2689205.5836 | 1246706.9228 | 2689215.8753 | 1246698.2489 | 2689211.7355 | 1246691.715
11 | 2688981.2285 | 1246467.5403 | 2688981.4789 | 1246474.9176
12 | 2688981.079 | 1246460.8887 | 2688981.2285 | 1246467.5403
13 | 2689050.1515 | 1246465.7378 | 2689078.505 | 1246464.6826
14 | 2688981.079 | 1246460.8887 | 2688963.6347 | 1246461.3718 | 2688963.5692 | 1246458.691 | 2688951.9378 | 1246459.4727 | 2688940.8335 | 1246468.424
15 | 2688981.079 | 1246460.8887 | 2688988.0589 | 1246460.4486 | 2688989.3029 | 1246447.5354 | 2688998.4792 | 1246447.2395 | 2688998.2679 | 1246441.1874 | 2688997.7323 | 1246433.0844
16 | 2688997.7323 | 1246433.0844 | 2688997.6002 | 1246428.8014 | 2688997.4707 | 1246424.3406
17 | 2689035.8311 | 1246429.6647 | 2689024.9615 | 1246432.537 | 2688997.7323 | 1246433.0844
18 | 2689168.3906 | 1246473.4888 | 2689165.3201 | 1246476.2114 | 2689176.1243 | 1246487.7269 | 2689182.6919 | 1246495.1089
19 | 2689168.3906 | 1246473.4888 | 2689170.8724 | 1246471.2356 | 2689183.7531 | 1246471.1536
20 | 2689182.6919 | 1246495.1089 | 2689198.4575 | 1246513.7933
21 | 2689182.6919 | 1246495.1089 | 2689169.4145 | 1246504.5549
22 | 2689183.7531 | 1246471.1536 | 2689205.1322 | 1246471.0176
23 | 2689198.4575 | 1246513.7933 | 2689202.1454 | 1246518.2101
24 | 2689169.4145 | 1246504.5549 | 2689160.973 | 1246510.5606 | 2689160.6178 | 1246513.5797 | 2689163.6459 | 1246521.2087 | 2689163.7062 | 1246524.2341 | 2689156.6017 | 1246529.2313
25 | 2689170.7555 | 1246435.318 | 2689167.5402 | 1246435.1029 | 2689165.8745 | 1246433.8324
26 | 2689170.7555 | 1246435.318 | 2689179.0974 | 1246435.2889
27 | 2689145.5152 | 1246420.1606 | 2689152.8585 | 1246417.1688 | 2689161.7275 | 1246414.7002 | 2689165.2503 | 1246414.5642 | 2689165.2155 | 1246432.4437 | 2689165.8745 | 1246433.8324
28 | 2689221.4858 | 1246441.4744 | 2689199.9295 | 1246441.0832 | 2689197.5822 | 1246440.4252 | 2689190.7674 | 1246435.9194 | 2689188.7526 | 1246435.2553 | 2689179.0974 | 1246435.2889
29 | 2689137.9544 | 1246406.9816 | 2689142.2139 | 1246414.1176 | 2689145.5152 | 1246420.1606
30 | 2689137.9544 | 1246406.9816 | 2689154.9711 | 1246399.9713
31 | 2689137.5732 | 1246407.1187 | 2689137.9544 | 1246406.9816
32 | 2689035.8311 | 1246429.6647 | 2689075.2479 | 1246422.4956
33 | 2689035.8311 | 1246429.6647 | 2689032.4999 | 1246410.7958
34 | 2689075.2479 | 1246422.4956 | 2689084.0476 | 1246421.6271 | 2689089.4833 | 1246420.772
35 | 2689032.113 | 1246408.6043 | 2689032.4999 | 1246410.7958
36 | 2688973.8933 | 1246405.584 | 2688997.4707 | 1246424.3406
37 | 2689103.4624 | 1246418.2273 | 2689100.9505 | 1246418.9679 | 2689089.4833 | 1246420.772
38 | 2689103.4624 | 1246418.2273 | 2689111.6206 | 1246415.8036 | 2689114.9813 | 1246414.9461
39 | 2689118.2871 | 1246414.1025 | 2689114.9813 | 1246414.9461
40 | 2688926.0587 | 1246408.3131 | 2688914.6353 | 1246408.82 | 2688907.1765 | 1246406.4286 | 2688903.0473 | 1246401.1628 | 2688896.8547 | 1246397.4672 | 2688881.0379 | 1246398.2308
41 | 2688881.0379 | 1246398.2308 | 2688879.4541 | 1246385.4531
42 | 2688926.0587 | 1246408.3131 | 2688924.9881 | 1246393.5638 | 2688924.9881 | 1246393.5638
43 | 2688973.8933 | 1246405.584 | 2688972.1092 | 1246405.6573 | 2688926.0587 | 1246408.3131
44 | 2688879.4541 | 1246385.4531 | 2688879.4541 | 1246385.4531 | 2688883.2235 | 1246384.987 | 2688881.529 | 1246360.225
45 | 2689118.2871 | 1246414.1025 | 2689126.0511 | 1246411.2615 | 2689137.5732 | 1246407.1187
46 | 2689184.9423 | 1246387.6241 | 2689154.9711 | 1246399.9713
47 | 2689212.6517 | 1246567.0665 | 2689205.6946 | 1246569.4721
48 | 2689198.0957 | 1246580.1322 | 2689198.0462 | 1246578.2687 | 2689198.7468 | 1246571.8744 | 2689205.6946 | 1246569.4721
49 | 2689198.0957 | 1246580.1322 | 2689198.3356 | 1246589.159 | 2689199.7853 | 1246593.9279
50 | 2689233.289 | 1246558.2505 | 2689230.2281 | 1246553.3735
51 | 2689233.289 | 1246558.2505 | 2689234.527 | 1246560.3262 | 2689238.3456 | 1246567.1007
52 | 2689208.4242 | 1246525.7299 | 2689226.2505 | 1246547.0362 | 2689230.2281 | 1246553.3735
53 | 2689245.6596 | 1246581.6207 | 2689241.5248 | 1246572.7408 | 2689238.3456 | 1246567.1007
54 | 2689203.317 | 1246605.5461 | 2689199.7853 | 1246593.9279
55 | 2689208.4242 | 1246525.7299 | 2689221.3641 | 1246516.0121
56 | 2689208.4242 | 1246525.7299 | 2689202.1454 | 1246518.2101
57 | 2689245.6596 | 1246581.6207 | 2689249.6932 | 1246590.6993
58 | 2689245.6596 | 1246581.6207 | 2689264.9952 | 1246566.4003 | 2689264.9952 | 1246566.4003
59 | 2689219.1112 | 1246599.7238 | 2689216.1788 | 1246600.8027 | 2689203.317 | 1246605.5461
60 | 2689163.9856 | 1246620.1546 | 2689174.0373 | 1246616.3917 | 2689182.3417 | 1246613.2698 | 2689203.317 | 1246605.5461
61 | 2689238.4854 | 1246503.1541 | 2689221.3641 | 1246516.0121
62 | 2689249.6932 | 1246590.6993 | 2689235.7505 | 1246593.4694 | 2689234.2867 | 1246594.0196
63 | 2689264.9952 | 1246566.4003 | 2689260.5539 | 1246551.7892 | 2689274.2371 | 1246547.8697
64 | 2689221.2466 | 1246470.9151 | 2689205.1322 | 1246471.0176
65 | 2689221.4858 | 1246441.4744 | 2689221.2466 | 1246470.9151
66 | 2689221.4858 | 1246441.4744 | 2689233.8442 | 1246441.5938 | 2689233.964 | 1246425.6058
67 | 2688973.8933 | 1246405.584 | 2688973.4086 | 1246391.0658
68 | 2688924.9881 | 1246393.5638 | 2688928.2315 | 1246393.4123 | 2688927.1734 | 1246372.7922
69 | 2688973.4086 | 1246391.0658 | 2688973.4086 | 1246391.0658 | 2688976.8577 | 1246390.8063 | 2688975.6993 | 1246369.8288
70 | 2688975.6993 | 1246369.8288 | 2688975.6993 | 1246369.8288 | 2688979.7592 | 1246369.6451 | 2688978.346 | 1246345.3633
71 | 2688928.9904 | 1246347.1678 | 2688930.1147 | 1246372.6361 | 2688927.1734 | 1246372.7922 | 2688927.1734 | 1246372.7922
72 | 2689216.9827 | 1246503.7349 | 2689237.8151 | 1246498.9964
73 | 2689238.4854 | 1246503.1541 | 2689237.8151 | 1246498.9964 | 2689237.8151 | 1246498.9964
74 | 2689152.2073 | 1246593.9446 | 2689151.2777 | 1246591.8758
75 | 2689163.9856 | 1246620.1546 | 2689152.2073 | 1246593.9446
76 | 2689140.2348 | 1246567.3025 | 2689151.2777 | 1246591.8758
77 | 2689219.1112 | 1246599.7238 | 2689227.3566 | 1246620.778
78 | 2689219.1112 | 1246599.7238 | 2689234.2867 | 1246594.0196
79 | 2689211.7355 | 1246691.715 | 2689231.2733 | 1246680.0891 | 2689231.2973 | 1246651.4013 | 2689213.6179 | 1246641.439 | 2689209.3892 | 1246643.6184
80 | 2689227.3566 | 1246620.778 | 2689228.0887 | 1246622.6474
81 | 2689236.0217 | 1246418.8984 | 2689235.9274 | 1246425.6687 | 2689233.964 | 1246425.6058
82 | 2689236.2453 | 1246403.5459 | 2689236.0217 | 1246418.8984
83 | 2689266.492 | 1246453.4789 | 2689266.8188 | 1246431.7774
84 | 2689266.3168 | 1246465.1111 | 2689266.492 | 1246453.4789
85 | 2689268.0534 | 1246471.1973 | 2689283.2373 | 1246483.237
86 | 2689268.0534 | 1246471.1973 | 2689252.1258 | 1246492.3735
87 | 2689266.3168 | 1246465.1111 | 2689268.0534 | 1246471.1973
88 | 2689252.1258 | 1246492.3735 | 2689262.8881 | 1246504.6557 | 2689269.15 | 1246504.5224
89 | 2689252.1258 | 1246492.3735 | 2689238.4854 | 1246503.1541
90 | 2689266.3168 | 1246465.1111 | 2689272.3125 | 1246457.3153
91 | 2689288.0289 | 1246543.9191 | 2689274.2371 | 1246547.8697
92 | 2689312.2461 | 1246517.1081 | 2689314.0163 | 1246534.0029 | 2689288.0289 | 1246543.9191
93 | 2689288.0289 | 1246543.9191 | 2689297.5278 | 1246574.3515
94 | 2689297.5278 | 1246574.3515 | 2689303.4373 | 1246593.2991 | 2689324.1729 | 1246586.4507 | 2689333.5259 | 1246582.9445 | 2689345.5533 | 1246577.933 | 2689356.4678 | 1246571.0701 | 2689358.5295 | 1246569.6223
95 | 2689297.5278 | 1246574.3515 | 2689312.6153 | 1246569.5339
96 | 2689358.5295 | 1246569.6223 | 2689356.4084 | 1246562.485 | 2689356.0253 | 1246559.3324 | 2689357.4562 | 1246553.116 | 2689357.7744 | 1246549.5514 | 2689357.1088 | 1246544.9765
97 | 2689357.1485 | 1246533.9414 | 2689356.6038 | 1246541.5055 | 2689357.1088 | 1246544.9765
98 | 2689353.0597 | 1246519.0131 | 2689353.1385 | 1246525.3079 | 2689357.1485 | 1246533.9414
99 | 2689353.0597 | 1246519.0131 | 2689339.694 | 1246524.0822 | 2689334.6779 | 1246522.0496 | 2689333.1564 | 1246515.7331

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689038.9118 | 1246526.3388
1 | 2689019.6155 | 1246503.7656
2 | 2689018.6656 | 1246485.1652
3 | 2689120.7298 | 1246641.0423
4 | 2689126.961 | 1246637.7525
5 | 2689130.9404 | 1246671.2311
6 | 2689018.3934 | 1246466.9197
7 | 2689146.5654 | 1246627.4022
8 | 2689149.4955 | 1246709.0477
9 | 2688981.4789 | 1246474.9176
10 | 2688981.2285 | 1246467.5403
11 | 2689050.1515 | 1246465.7378
12 | 2688981.079 | 1246460.8887
13 | 2689078.505 | 1246464.6826
14 | 2688940.8335 | 1246468.424
15 | 2688997.7323 | 1246433.0844
16 | 2689168.3906 | 1246473.4888
17 | 2689182.6919 | 1246495.1089
18 | 2689183.7531 | 1246471.1536
19 | 2689198.4575 | 1246513.7933
20 | 2689169.4145 | 1246504.5549
21 | 2689170.7555 | 1246435.318
22 | 2689165.8746 | 1246433.8324
23 | 2689179.0974 | 1246435.2889
24 | 2689145.5152 | 1246420.1606
25 | 2689137.9544 | 1246406.9816
26 | 2689035.8311 | 1246429.6647
27 | 2689075.2479 | 1246422.4956
28 | 2689032.4999 | 1246410.7958
29 | 2688997.4707 | 1246424.3406
30 | 2689103.4624 | 1246418.2273
31 | 2689089.4833 | 1246420.772
32 | 2689114.9813 | 1246414.9461
33 | 2688881.0379 | 1246398.2308
34 | 2688926.0587 | 1246408.3131
35 | 2688879.4541 | 1246385.4531
36 | 2689118.2871 | 1246414.1025
37 | 2689137.5732 | 1246407.1187
38 | 2689154.9711 | 1246399.9713
39 | 2689212.6517 | 1246567.0665
40 | 2689205.6946 | 1246569.4721
41 | 2689198.0957 | 1246580.1322
42 | 2689233.289 | 1246558.2505
43 | 2689230.2281 | 1246553.3735
44 | 2689238.3456 | 1246567.1007
45 | 2689199.7853 | 1246593.9279
46 | 2689208.4242 | 1246525.7299
47 | 2689245.6596 | 1246581.6207
48 | 2689203.317 | 1246605.5461
49 | 2689221.3641 | 1246516.0121
50 | 2689202.1454 | 1246518.2101
51 | 2689249.6932 | 1246590.6993
52 | 2689264.9952 | 1246566.4003
53 | 2689205.1322 | 1246471.0176
54 | 2689156.6017 | 1246529.2313
55 | 2689221.4858 | 1246441.4744
56 | 2689032.113 | 1246408.6043
57 | 2688973.8933 | 1246405.584
58 | 2688924.9881 | 1246393.5638
59 | 2688881.529 | 1246360.225
60 | 2689184.9423 | 1246387.6241
61 | 2688973.4086 | 1246391.0658
62 | 2688975.6993 | 1246369.8288
63 | 2688927.1734 | 1246372.7922
64 | 2688978.346 | 1246345.3633
65 | 2689216.9827 | 1246503.7349
66 | 2689237.8151 | 1246498.9964
67 | 2689152.2073 | 1246593.9446
68 | 2689151.2777 | 1246591.8758
69 | 2689163.9856 | 1246620.1546
70 | 2689140.2348 | 1246567.3025
71 | 2689219.1112 | 1246599.7238
72 | 2689211.7355 | 1246691.715
73 | 2689209.3892 | 1246643.6184
74 | 2689227.3566 | 1246620.778
75 | 2689234.2867 | 1246594.0196
76 | 2689233.964 | 1246425.6058
77 | 2689236.0217 | 1246418.8984
78 | 2689221.2466 | 1246470.9151
79 | 2689236.2453 | 1246403.5459
80 | 2689266.8188 | 1246431.7774
81 | 2689266.492 | 1246453.4789
82 | 2689268.0534 | 1246471.1973
83 | 2689283.2373 | 1246483.237
84 | 2689252.1258 | 1246492.3735
85 | 2689266.3168 | 1246465.1111
86 | 2689238.4854 | 1246503.1541
87 | 2689269.15 | 1246504.5224
88 | 2689274.2371 | 1246547.8697
89 | 2689288.0289 | 1246543.9191
90 | 2689312.2461 | 1246517.1081
91 | 2689297.5278 | 1246574.3515
92 | 2689358.5295 | 1246569.6223
93 | 2689312.6153 | 1246569.5339
94 | 2689357.1088 | 1246544.9765
95 | 2689272.3125 | 1246457.3153
96 | 2689357.1485 | 1246533.9414
97 | 2689353.0596 | 1246519.0131
98 | 2689228.0887 | 1246622.6474
99 | 2688928.9904 | 1246347.1678
100 | 2689333.1564 | 1246515.7331
101 | 2689182.6919 | 1246495.1089

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97094 | -0.56055 | 0.0088771 | 0.0022248
1 | 0.97123 | -0.55471 | 0 | 0
2 | 0.97139 | -0.55165 | 0.0086131 | 0.0021586
3 | 0.98305 | -0.32615 | 0 | 0
4 | 0.98314 | -0.32454 | 0.0060957 | 0.0015277
5 | 0.98267 | -0.33372 | 0.0051309 | 0.0012859
6 | 0.97169 | -0.54576 | 0 | 0
7 | 0.98352 | -0.31702 | 0.0028851 | 0.00072308
8 | 0.98237 | -0.33949 | 0 | 0
9 | 0.97264 | -0.52687 | 0.012611 | 0.0031607
10 | 0.97273 | -0.52515 | 0 | 0
11 | 0.97131 | -0.55318 | 0.0082386 | 0.0020648
12 | 0.973 | -0.51991 | 0 | 0
13 | 0.97119 | -0.5555 | 0.0044134 | 0.0011061
14 | 0.97246 | -0.53058 | 0.012607 | 0.0031596
15 | 0.97523 | -0.47585 | 0 | 0
16 | 0.99671 | -0.062304 | 0 | 0
17 | 0.99826 | -0.032841 | 0 | 0
18 | 0.99586 | -0.078405 | 0.006899 | 0.001729
19 | 0.99694 | -0.05805 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | -0.35667 | -0.090976
21 | 0.99037 | -0.18273 | 0 | 0
22 | 0.99016 | -0.18688 | 0.0082128 | 0.0020583
23 | 0.99072 | -0.17621 | 0.0069093 | 0.0017316
24 | 0.98862 | -0.21632 | 0 | 0
25 | 0.98803 | -0.2275 | 0 | 0
26 | 0.97858 | -0.41039 | 0 | 0
27 | 0.98248 | -0.33451 | 0 | 0
28 | 0.97837 | -0.41436 | 0.0071728 | 0.0017977
29 | 0.97492 | -0.48195 | 0.0024507 | 0.00061419
30 | 0.98534 | -0.27915 | 0 | 0
31 | 0.98388 | -0.3074 | 0.0056609 | 0.0014187
32 | 0.98658 | -0.25543 | 0.0027001 | 0.00067672
33 | 0.97268 | -0.52616 | 0 | 0
34 | 0.97299 | -0.52007 | 0 | 0
35 | 0.9726 | -0.52776 | 0.0032314 | 0.00080986
36 | 0.98694 | -0.24852 | 0 | 0
37 | 0.98802 | -0.22778 | 0.0029812 | 0.00074715
38 | 0.98791 | -0.23 | 0.0028081 | 0.00070377
39 | 0.9839 | -0.3096 | 0.016522 | 0.0041409
40 | 0.98401 | -0.30741 | 0.0084114 | 0.0021081
41 | 0.98437 | -0.30039 | 0.00216 | 0.00054136
42 | 0.99122 | -0.1677 | 0 | 0
43 | 0.99184 | -0.15574 | 0.0062577 | 0.0015683
44 | 0.99012 | -0.18892 | 0.0017283 | 0.00043314
45 | 0.98472 | -0.29357 | 0.00078638 | 0.00019708
46 | 0.99585 | -0.078916 | 0 | 0
47 | 0.98839 | -0.22238 | 0 | 0
48 | 0.98504 | -0.28748 | 0 | 0
49 | 0.99511 | -0.093132 | 0.0053457 | 0.0013398
50 | 0.99663 | -0.064 | 0.0034343 | 0.00086072
51 | 0.9878 | -0.23381 | 0 | 0
52 | 0.98723 | -0.24478 | 0.013318 | 0.0033378
53 | 0.99478 | -0.098786 | 0.0082385 | 0.0020648
54 | 0.99989 | -0.0020732 | 0.003569 | 0.00089448
55 | 0.99261 | -0.14015 | 0 | 0
56 | 0.97837 | -0.41453 | 0.0041909 | 0.0010503
57 | 0.97392 | -0.50164 | 0 | 0
58 | 0.97279 | -0.52394 | 0.0046702 | 0.0011705
59 | 0.97251 | -0.52963 | 0.0035328 | 0.00088541
60 | 0.98776 | -0.23278 | 0.0048027 | 0.0012037
61 | 0.97373 | -0.50554 | 0.0051129 | 0.0012814
62 | 0.97351 | -0.50982 | 0.0047889 | 0.0012002
63 | 0.97258 | -0.52813 | 0.0048439 | 0.001214
64 | 0.97338 | -0.51229 | 0.0047188 | 0.0011826
65 | 0.99405 | -0.11361 | 0.0067372 | 0.0016885
66 | 0.99418 | -0.11107 | 0.0082757 | 0.0020741
67 | 0.9837 | -0.3136 | 0.0012539 | 0.00031425
68 | 0.98368 | -0.31386 | 0.0025532 | 0.00063988
69 | 0.9839 | -0.30964 | 0 | 0
70 | 0.98359 | -0.31573 | 0.003849 | 0.00096464
71 | 0.98592 | -0.27023 | 0 | 0
72 | 0.98183 | -0.35011 | 0 | 0
73 | 0.98129 | -0.36059 | 0.0075808 | 0.0018999
74 | 0.98581 | -0.27246 | 0.0045814 | 0.0011482
75 | 0.98686 | -0.25201 | 0.0017573 | 0.00044043
76 | 0.99221 | -0.1479 | 0.0084436 | 0.0021162
77 | 0.99215 | -0.14898 | 0 | 0
78 | 0.99401 | -0.1134 | 0 | 0
79 | 0.99205 | -0.15088 | 0.0069916 | 0.0017523
80 | 0.99273 | -0.13913 | 0.0082794 | 0.002075
81 | 0.9929 | -0.13595 | 0.008872 | 0.0022235
82 | 0.9932 | -0.13015 | 0 | 0
83 | 0.99313 | -0.13136 | 0.0035344 | 0.0008858
84 | 0.99377 | -0.11901 | 0 | 0
85 | 0.99308 | -0.13242 | 0 | 0
86 | 0.99424 | -0.10995 | 0 | 0
87 | 0.99365 | -0.12131 | 0.0057513 | 0.0014414
88 | 0.98621 | -0.26467 | 0.012987 | 0.0032548
89 | 0.98589 | -0.27101 | 0 | 0
90 | 0.98561 | -0.27642 | 0.0067367 | 0.0016884
91 | 0.98536 | -0.28126 | 0 | 0
92 | 0.98448 | -0.29844 | 0 | 0
93 | 0.98527 | -0.28296 | 0.0059838 | 0.0014997
94 | 0.9842 | -0.30386 | 0.0056164 | 0.0014076
95 | 0.99305 | -0.13297 | 0.0031439 | 0.00078794
96 | 0.98414 | -0.30512 | 0 | 0
97 | 0.98405 | -0.30691 | 0 | 0
98 | 0.98581 | -0.2725 | 0.00091894 | 0.00023031
99 | 0.97246 | -0.53059 | 0.0046893 | 0.0011753
100 | 0.98389 | -0.30989 | 0.0063172 | 0.0015832
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0088771 | -0.0022248 | 0.0088796 | 0.002226 | 2.4716e-06 | 1.1413e-06 | 0.013605 | 0.013604 | 0.013605 | 0.97094 | -0.56055 | 0.97123 | -0.55471 | 3.7375
1 | -0.0088796 | -0.002226 | 0.0088809 | 0.0022266 | 1.2932e-06 | 5.9704e-07 | 0.013604 | 0.013604 | 0.013604 | 0.97123 | -0.55471 | 0.97139 | -0.55165 | 3.7375
2 | -0.017494 | -0.0043852 | 0.017499 | 0.0043881 | 4.9141e-06 | 2.9191e-06 | 0.026798 | 0.026798 | 0.026798 | 0.97139 | -0.55165 | 0.97169 | -0.54576 | 7.3622
3 | -0.012726 | -0.0031921 | 0.012727 | 0.0031926 | 9.8058e-07 | 5.3823e-07 | 0.019264 | 0.019264 | 0.019264 | 0.98305 | -0.32615 | 0.98314 | -0.32454 | 5.2923
4 | 0.012726 | 0.0031921 | -0.012721 | -0.0031896 | 4.5906e-06 | 2.5199e-06 | 0.019264 | 0.019264 | 0.019264 | 0.98305 | -0.32615 | 0.98267 | -0.33372 | 5.2923
5 | -0.018823 | -0.0047204 | 0.018829 | 0.0047244 | 6.7477e-06 | 4.0373e-06 | 0.02849 | 0.02849 | 0.02849 | 0.98314 | -0.32454 | 0.98352 | -0.31702 | 7.8269
6 | 0.0075905 | 0.0019037 | -0.0075884 | -0.0019029 | 2.0871e-06 | 8.0226e-07 | 0.011494 | 0.011495 | 0.011495 | 0.98267 | -0.33372 | 0.98237 | -0.33949 | 3.1579
7 | -0.030156 | -0.0075614 | 0.030185 | 0.0075799 | 2.9639e-05 | 1.8509e-05 | 0.046181 | 0.046181 | 0.046181 | 0.97169 | -0.54576 | 0.97273 | -0.52515 | 12.6871
8 | 0.012657 | 0.0031733 | -0.012652 | -0.0031708 | 4.4774e-06 | 2.472e-06 | 0.019383 | 0.019383 | 0.019383 | 0.97169 | -0.54576 | 0.97131 | -0.55318 | 5.325
9 | -0.021715 | -0.0054475 | 0.021722 | 0.0054522 | 7.6467e-06 | 4.6541e-06 | 0.032855 | 0.032855 | 0.032855 | 0.98352 | -0.31702 | 0.9839 | -0.30964 | 9.0261
10 | 0.0075884 | 0.0019029 | -0.0075846 | -0.0019014 | 3.8362e-06 | 1.4755e-06 | 0.011495 | 0.011495 | 0.011495 | 0.98237 | -0.33949 | 0.98183 | -0.35011 | 3.158
11 | -0.012611 | -0.0031607 | 0.012612 | 0.0031613 | 1.0304e-06 | 5.6784e-07 | 0.019294 | 0.019294 | 0.019294 | 0.97264 | -0.52687 | 0.97273 | -0.52515 | 5.3005
12 | -0.042798 | -0.010741 | 0.042809 | 0.010748 | 1.0697e-05 | 6.7634e-06 | 0.065475 | 0.065475 | 0.065475 | 0.97273 | -0.52515 | 0.973 | -0.51991 | 17.9876
13 | 0.0044139 | 0.0011061 | -0.0044134 | -0.0011061 | 4.8649e-07 | -3.9786e-08 | 0.0067618 | 0.006762 | 0.006762 | 0.97131 | -0.55318 | 0.97119 | -0.5555 | 1.8577
14 | 0.012613 | 0.0031631 | -0.012607 | -0.0031596 | 6.4112e-06 | 3.5329e-06 | 0.01929 | 0.019291 | 0.019291 | 0.973 | -0.51991 | 0.97246 | -0.53058 | 5.2996
15 | -0.055422 | -0.013911 | 0.055539 | 0.013985 | 0.00011673 | 7.417e-05 | 0.084765 | 0.084765 | 0.084765 | 0.973 | -0.51991 | 0.97523 | -0.47585 | 23.2871
16 | 0.038115 | 0.0095783 | -0.038104 | -0.0095713 | 1.1098e-05 | 6.9938e-06 | 0.058165 | 0.058165 | 0.058165 | 0.97523 | -0.47585 | 0.97492 | -0.48195 | 15.9795
17 | -0.093654 | -0.023564 | 0.093948 | 0.023751 | 0.00029392 | 0.00018763 | 0.14293 | 0.14293 | 0.14293 | 0.97523 | -0.47585 | 0.97858 | -0.41039 | 39.2666
18 | -0.1721 | -0.04416 | 0.17235 | 0.044317 | 0.00024639 | 0.00015653 | 0.2573 | 0.2573 | 0.2573 | 0.99671 | -0.062304 | 0.99826 | -0.032841 | 23.5621
19 | 0.1721 | 0.04416 | -0.17196 | -0.044075 | 0.00013433 | 8.5339e-05 | 0.2573 | 0.2573 | 0.2573 | 0.99671 | -0.062304 | 0.99586 | -0.078405 | 23.5621
20 | 0.17854 | 0.045408 | -0.17833 | -0.04527 | 0.00021657 | 0.00013765 | 0.26637 | 0.26637 | 0.26637 | 0.99826 | -0.032841 | 0.99694 | -0.05805 | 24.3929
21 | -0.35089 | -0.089725 | 0.35145 | 0.090082 | 0.00055856 | 0.00035684 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.99826 | -0.032841 | 1 | 0 | 47.9549
22 | 0.16507 | 0.042346 | -0.1649 | -0.042242 | 0.00016303 | 0.00010351 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.99586 | -0.078405 | 0.99478 | -0.098786 | 22.6182
23 | 0.17833 | 0.04527 | -0.17828 | -0.045238 | 5.1033e-05 | 3.2436e-05 | 0.26637 | 0.26637 | 0.26637 | 0.99694 | -0.05805 | 0.99663 | -0.064 | 24.393
24 | 0.0035694 | 0.00089427 | -0.003569 | -0.00089448 | 3.5247e-07 | -2.115e-07 | 0.0053112 | 0.0053113 | 0.0053113 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0020732 | 1.4592
25 | 0.13371 | 0.034193 | -0.13368 | -0.034176 | 2.6891e-05 | 1.7005e-05 | 0.20114 | 0.20114 | 0.20114 | 0.99037 | -0.18273 | 0.99016 | -0.18688 | 18.4196
26 | -0.13371 | -0.034193 | 0.13375 | 0.034219 | 4.2187e-05 | 2.6678e-05 | 0.20114 | 0.20114 | 0.20114 | 0.99037 | -0.18273 | 0.99072 | -0.17621 | 18.4196
27 | 0.12547 | 0.032117 | -0.12529 | -0.032005 | 0.00017857 | 0.00011274 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.99016 | -0.18688 | 0.98862 | -0.21632 | 17.2894
28 | -0.14066 | -0.035951 | 0.14091 | 0.036106 | 0.00024576 | 0.00015558 | 0.21152 | 0.21152 | 0.21152 | 0.99072 | -0.17621 | 0.99261 | -0.14015 | 19.3699
29 | 0.12529 | 0.032005 | -0.12523 | -0.031962 | 6.7712e-05 | 4.2751e-05 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.98862 | -0.21632 | 0.98803 | -0.2275 | 17.2894
30 | 0.0076123 | 0.0019078 | -0.0076114 | -0.0019074 | 9.071e-07 | 3.4487e-07 | 0.011464 | 0.011464 | 0.011464 | 0.98803 | -0.2275 | 0.98791 | -0.23 | 3.1496
31 | 0.11761 | 0.030054 | -0.11761 | -0.030053 | 1.5923e-06 | 1.0035e-06 | 0.17734 | 0.17734 | 0.17734 | 0.98803 | -0.2275 | 0.98802 | -0.22778 | 16.2396
32 | -0.10531 | -0.0266 | 0.1057 | 0.026846 | 0.00038453 | 0.0002456 | 0.16021 | 0.16021 | 0.16021 | 0.97858 | -0.41039 | 0.98248 | -0.33451 | 44.0146
33 | 0.011366 | 0.0028491 | -0.011364 | -0.002848 | 2.1463e-06 | 1.133e-06 | 0.017283 | 0.017283 | 0.017283 | 0.97858 | -0.41039 | 0.97837 | -0.41436 | 4.7481
34 | -0.1057 | -0.026846 | 0.10584 | 0.026934 | 0.00013808 | 8.8188e-05 | 0.16021 | 0.16021 | 0.16021 | 0.98248 | -0.33451 | 0.98388 | -0.3074 | 44.0146
35 | 0.0041909 | 0.0010503 | -0.0041909 | -0.0010503 | 3.3906e-08 | -6.247e-09 | 0.006374 | 0.006374 | 0.006374 | 0.97837 | -0.41436 | 0.97837 | -0.41453 | 1.7511
36 | 0.035653 | 0.0089571 | -0.03562 | -0.008936 | 3.3466e-05 | 2.1043e-05 | 0.054425 | 0.054425 | 0.054425 | 0.97492 | -0.48195 | 0.97392 | -0.50164 | 14.9519
37 | 0.11165 | 0.02845 | -0.1115 | -0.028353 | 0.00015197 | 9.708e-05 | 0.16877 | 0.16877 | 0.16877 | 0.98534 | -0.27915 | 0.98388 | -0.3074 | 46.3666
38 | -0.11165 | -0.02845 | 0.11178 | 0.028532 | 0.00012796 | 8.174e-05 | 0.16877 | 0.16877 | 0.16877 | 0.98534 | -0.27915 | 0.98658 | -0.25543 | 46.3666
39 | -0.11448 | -0.029208 | 0.11452 | 0.029233 | 3.8223e-05 | 2.4419e-05 | 0.17285 | 0.17285 | 0.17285 | 0.98658 | -0.25543 | 0.98694 | -0.24852 | 47.4854
40 | -0.006765 | -0.0016953 | 0.006767 | 0.0016959 | 1.9632e-06 | 6.4955e-07 | 0.010349 | 0.010349 | 0.010349 | 0.97268 | -0.52616 | 0.97299 | -0.52007 | 2.8432
41 | 0.006765 | 0.0016953 | -0.0067645 | -0.0016951 | 5.1714e-07 | 1.7117e-07 | 0.010349 | 0.010349 | 0.010349 | 0.97268 | -0.52616 | 0.9726 | -0.52776 | 2.8432
42 | 0.014209 | 0.0035621 | -0.014206 | -0.0035606 | 2.6185e-06 | 1.4922e-06 | 0.02173 | 0.02173 | 0.02173 | 0.97299 | -0.52007 | 0.97279 | -0.52394 | 5.9698
43 | -0.020976 | -0.0052581 | 0.020994 | 0.0052693 | 1.8434e-05 | 1.1204e-05 | 0.032079 | 0.032079 | 0.032079 | 0.97299 | -0.52007 | 0.97392 | -0.50164 | 8.8128
44 | 0.0035331 | 0.00088525 | -0.0035328 | -0.00088541 | 3.1357e-07 | -1.5444e-07 | 0.0054054 | 0.0054055 | 0.0054055 | 0.9726 | -0.52776 | 0.97251 | -0.52963 | 1.485
45 | -0.11452 | -0.029233 | 0.11463 | 0.029306 | 0.0001149 | 7.3012e-05 | 0.17285 | 0.17285 | 0.17285 | 0.98694 | -0.24852 | 0.98802 | -0.22778 | 23.7427
46 | 0.0048033 | 0.0012037 | -0.0048027 | -0.0012037 | 6.3628e-07 | -7.7597e-09 | 0.0072349 | 0.007235 | 0.007235 | 0.98791 | -0.23 | 0.98776 | -0.23278 | 1.9876
47 | -0.016522 | -0.0041409 | 0.016524 | 0.0041419 | 1.7236e-06 | 1.0096e-06 | 0.024988 | 0.024988 | 0.024988 | 0.9839 | -0.3096 | 0.98401 | -0.30741 | 6.8647
48 | -0.024935 | -0.00625 | 0.024944 | 0.0062551 | 8.3434e-06 | 5.1409e-06 | 0.037707 | 0.037707 | 0.037707 | 0.98401 | -0.30741 | 0.98437 | -0.30039 | 10.3591
49 | -0.027104 | -0.0067965 | 0.027113 | 0.0068019 | 8.8224e-06 | 5.4681e-06 | 0.040972 | 0.040972 | 0.040972 | 0.98437 | -0.30039 | 0.98472 | -0.29357 | 11.2562
50 | -0.11789 | -0.029812 | 0.11795 | 0.029855 | 6.7698e-05 | 4.3252e-05 | 0.17707 | 0.17707 | 0.17707 | 0.99122 | -0.1677 | 0.99184 | -0.15574 | 48.6446
51 | 0.11789 | 0.029812 | -0.11777 | -0.029735 | 0.00011985 | 7.657e-05 | 0.17707 | 0.17707 | 0.17707 | 0.99122 | -0.1677 | 0.99012 | -0.18892 | 48.6446
52 | -0.12421 | -0.031424 | 0.12467 | 0.031717 | 0.00045971 | 0.00029376 | 0.18645 | 0.18645 | 0.18645 | 0.99184 | -0.15574 | 0.99585 | -0.078916 | 51.2238
53 | 0.11604 | 0.029302 | -0.11585 | -0.029184 | 0.00018572 | 0.00011865 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.99012 | -0.18892 | 0.98839 | -0.22238 | 47.9311
54 | -0.027899 | -0.006999 | 0.027907 | 0.0070041 | 8.0943e-06 | 5.0258e-06 | 0.042161 | 0.042161 | 0.042161 | 0.98472 | -0.29357 | 0.98504 | -0.28748 | 11.5826
55 | 0.050044 | 0.01258 | -0.05001 | -0.012559 | 3.3944e-05 | 2.1514e-05 | 0.074789 | 0.07479 | 0.07479 | 0.99585 | -0.078916 | 0.99511 | -0.093132 | 20.5466
56 | -0.17472 | -0.044297 | 0.17484 | 0.044377 | 0.00012536 | 7.9976e-05 | 0.26124 | 0.26124 | 0.26124 | 0.99585 | -0.078916 | 0.99663 | -0.064 | 35.8851
57 | 0.06477 | 0.016337 | -0.064735 | -0.016314 | 3.5434e-05 | 2.2551e-05 | 0.097548 | 0.097549 | 0.097549 | 0.98839 | -0.22238 | 0.9878 | -0.23381 | 26.799
58 | 0.051083 | 0.012847 | -0.051028 | -0.012812 | 5.4599e-05 | 3.4628e-05 | 0.076921 | 0.076921 | 0.076921 | 0.98839 | -0.22238 | 0.98723 | -0.24478 | 21.1321
59 | -0.057318 | -0.014395 | 0.057365 | 0.014425 | 4.7215e-05 | 3.0004e-05 | 0.086597 | 0.086597 | 0.086597 | 0.98504 | -0.28748 | 0.98592 | -0.27023 | 23.7903
60 | 0.029411 | 0.0073907 | -0.02938 | -0.0073714 | 3.1068e-05 | 1.935e-05 | 0.044436 | 0.044436 | 0.044436 | 0.98504 | -0.28748 | 0.9839 | -0.30964 | 12.2078
61 | 0.044664 | 0.011219 | -0.044628 | -0.011196 | 3.5825e-05 | 2.265e-05 | 0.066796 | 0.066796 | 0.066796 | 0.99511 | -0.093132 | 0.99424 | -0.10995 | 18.3506
62 | 0.064735 | 0.016314 | -0.064678 | -0.016279 | 5.6306e-05 | 3.5834e-05 | 0.097549 | 0.097549 | 0.097549 | 0.9878 | -0.23381 | 0.98686 | -0.25201 | 26.7991
63 | 0.03771 | 0.0094741 | -0.037674 | -0.0094516 | 3.5755e-05 | 2.2506e-05 | 0.056847 | 0.056847 | 0.056847 | 0.98723 | -0.24478 | 0.98621 | -0.26467 | 15.6173
64 | 0.15666 | 0.040177 | -0.15655 | -0.040107 | 0.00011093 | 7.0366e-05 | 0.23467 | 0.23467 | 0.23467 | 0.99478 | -0.098786 | 0.99401 | -0.1134 | 21.4897
65 | -0.15635 | -0.039979 | 0.15655 | 0.040107 | 0.00020269 | 0.00012858 | 0.23467 | 0.23467 | 0.23467 | 0.99261 | -0.14015 | 0.99401 | -0.1134 | 21.4897
66 | 0.015442 | 0.003872 | -0.015436 | -0.0038687 | 5.6968e-06 | 3.2797e-06 | 0.02315 | 0.02315 | 0.02315 | 0.99261 | -0.14015 | 0.99221 | -0.1479 | 6.3598
67 | 0.014626 | 0.0036668 | -0.014623 | -0.0036652 | 2.7202e-06 | 1.5602e-06 | 0.022347 | 0.022347 | 0.022347 | 0.97392 | -0.50164 | 0.97373 | -0.50554 | 6.1392
68 | 0.0095357 | 0.0023902 | -0.0095338 | -0.0023892 | 1.9064e-06 | 9.235e-07 | 0.014586 | 0.014586 | 0.014586 | 0.97279 | -0.52394 | 0.97258 | -0.52813 | 4.0072
69 | 0.0095102 | 0.0023838 | -0.0095082 | -0.0023829 | 1.938e-06 | 9.3605e-07 | 0.014533 | 0.014533 | 0.014533 | 0.97373 | -0.50554 | 0.97351 | -0.50982 | 3.9927
70 | 0.0047193 | 0.0011826 | -0.0047188 | -0.0011826 | 5.5393e-07 | 1.6102e-09 | 0.0072135 | 0.0072136 | 0.0072136 | 0.97351 | -0.50982 | 0.97338 | -0.51229 | 1.9818
71 | 0.0046899 | 0.0011752 | -0.0046893 | -0.0011753 | 5.4906e-07 | -1.4704e-09 | 0.0071753 | 0.0071754 | 0.0071754 | 0.97258 | -0.52813 | 0.97246 | -0.53059 | 1.9713
72 | -0.0067372 | -0.0016885 | 0.0067381 | 0.0016888 | 8.1485e-07 | 2.4451e-07 | 0.010085 | 0.010085 | 0.010085 | 0.99405 | -0.11361 | 0.99418 | -0.11107 | 2.7706
73 | -0.015014 | -0.0037628 | 0.015015 | 0.0037633 | 7.9746e-07 | 4.5576e-07 | 0.022471 | 0.022471 | 0.022471 | 0.99418 | -0.11107 | 0.99424 | -0.10995 | 6.1735
74 | 0.0064026 | 0.0016044 | -0.0064025 | -0.0016044 | 7.9776e-08 | 2.2264e-08 | 0.0096849 | 0.0096849 | 0.0096849 | 0.9837 | -0.3136 | 0.98368 | -0.31386 | 2.6607
75 | -0.0076564 | -0.0019187 | 0.0076579 | 0.0019192 | 1.4454e-06 | 5.6017e-07 | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582 | 0.9837 | -0.3136 | 0.9839 | -0.30964 | 3.1818
76 | 0.0038493 | 0.00096452 | -0.003849 | -0.00096464 | 3.4254e-07 | -1.2274e-07 | 0.0058228 | 0.0058229 | 0.0058229 | 0.98368 | -0.31386 | 0.98359 | -0.31573 | 1.5997
77 | 0.0055009 | 0.0013786 | -0.0055003 | -0.0013785 | 5.8446e-07 | 8.574e-08 | 0.0083023 | 0.0083024 | 0.0083024 | 0.98592 | -0.27023 | 0.98581 | -0.27246 | 2.2809
78 | -0.062866 | -0.015803 | 0.062921 | 0.015838 | 5.4751e-05 | 3.4834e-05 | 0.094899 | 0.094899 | 0.094899 | 0.98592 | -0.27023 | 0.98686 | -0.25201 | 26.0711
79 | 0.0075846 | 0.0019014 | -0.0075808 | -0.0018999 | 3.7894e-06 | 1.4586e-06 | 0.011495 | 0.011495 | 0.011495 | 0.98183 | -0.35011 | 0.98129 | -0.36059 | 3.1581
80 | 0.00091894 | 0.00023028 | -0.00091894 | -0.00023031 | 1.4485e-09 | -2.4669e-08 | 0.0013871 | 0.0013871 | 0.0013871 | 0.98581 | -0.27246 | 0.98581 | -0.2725 | 0.38107
81 | 0.0069926 | 0.0017526 | -0.0069922 | -0.0017525 | 3.6025e-07 | 1.1774e-07 | 0.010487 | 0.010487 | 0.010487 | 0.99221 | -0.1479 | 0.99215 | -0.14898 | 2.881
82 | 0.0069922 | 0.0017525 | -0.0069916 | -0.0017523 | 6.3329e-07 | 2.0702e-07 | 0.010487 | 0.010487 | 0.010487 | 0.99215 | -0.14898 | 0.99205 | -0.15088 | 2.881
83 | -0.0082794 | -0.002075 | 0.0082806 | 0.0020755 | 1.2535e-06 | 5.2156e-07 | 0.01241 | 0.01241 | 0.01241 | 0.99273 | -0.13913 | 0.9929 | -0.13595 | 3.4093
84 | -0.017153 | -0.0042991 | 0.017156 | 0.0043008 | 2.8828e-06 | 1.6945e-06 | 0.025706 | 0.025706 | 0.025706 | 0.9929 | -0.13595 | 0.99308 | -0.13242 | 7.0621
85 | 0.0035346 | 0.00088568 | -0.0035344 | -0.0008858 | 2.0378e-07 | -1.2034e-07 | 0.0052955 | 0.0052956 | 0.0052956 | 0.9932 | -0.13015 | 0.99313 | -0.13136 | 1.4548
86 | -0.023836 | -0.0059756 | 0.023849 | 0.0059834 | 1.2661e-05 | 7.76e-06 | 0.035712 | 0.035712 | 0.035712 | 0.9932 | -0.13015 | 0.99377 | -0.11901 | 9.8111
87 | 0.020302 | 0.0050899 | -0.020299 | -0.0050886 | 2.1955e-06 | 1.3232e-06 | 0.030417 | 0.030417 | 0.030417 | 0.9932 | -0.13015 | 0.99308 | -0.13242 | 8.3563
88 | 0.0057519 | 0.0014415 | -0.0057513 | -0.0014414 | 6.2847e-07 | 1.0953e-07 | 0.0086126 | 0.0086127 | 0.0086127 | 0.99377 | -0.11901 | 0.99365 | -0.12131 | 2.3661
89 | -0.029601 | -0.0074249 | 0.029614 | 0.0074329 | 1.2787e-05 | 7.9588e-06 | 0.044325 | 0.044325 | 0.044325 | 0.99377 | -0.11901 | 0.99424 | -0.10995 | 12.1771
90 | 0.003144 | 0.00078786 | -0.0031439 | -0.00078794 | 8.1847e-08 | -7.4861e-08 | 0.0047109 | 0.0047109 | 0.0047109 | 0.99308 | -0.13242 | 0.99305 | -0.13297 | 1.2942
91 | 0.024687 | 0.0061968 | -0.02468 | -0.0061922 | 7.4658e-06 | 4.5951e-06 | 0.037252 | 0.037252 | 0.037252 | 0.98621 | -0.26467 | 0.98589 | -0.27101 | 10.2341
92 | 0.0067385 | 0.0016889 | -0.0067367 | -0.0016884 | 1.7352e-06 | 5.4028e-07 | 0.010171 | 0.010171 | 0.010171 | 0.98589 | -0.27101 | 0.98561 | -0.27642 | 2.7942
93 | 0.017941 | 0.0045032 | -0.017933 | -0.004498 | 8.7666e-06 | 5.2044e-06 | 0.027082 | 0.027082 | 0.027082 | 0.98589 | -0.27101 | 0.98536 | -0.28126 | 7.44
94 | 0.011948 | 0.0029982 | -0.011939 | -0.002993 | 9.7826e-06 | 5.2413e-06 | 0.018045 | 0.018045 | 0.018045 | 0.98536 | -0.28126 | 0.98448 | -0.29844 | 4.9574
95 | 0.0059843 | 0.0014998 | -0.0059838 | -0.0014997 | 4.8505e-07 | 1.0871e-07 | 0.0090371 | 0.0090371 | 0.0090371 | 0.98536 | -0.28126 | 0.98527 | -0.28296 | 2.4827
96 | 0.011939 | 0.002993 | -0.011935 | -0.0029913 | 3.0775e-06 | 1.6492e-06 | 0.018045 | 0.018045 | 0.018045 | 0.98448 | -0.29844 | 0.9842 | -0.30386 | 4.9575
97 | 0.0063191 | 0.0015837 | -0.0063187 | -0.0015836 | 3.7963e-07 | 1.0203e-07 | 0.0095538 | 0.0095538 | 0.0095538 | 0.9842 | -0.30386 | 0.98414 | -0.30512 | 2.6247
98 | 0.0063187 | 0.0015836 | -0.0063181 | -0.0015835 | 5.4119e-07 | 1.4548e-07 | 0.0095538 | 0.0095539 | 0.0095539 | 0.98414 | -0.30512 | 0.98405 | -0.30691 | 2.6247
99 | 0.0063181 | 0.0015835 | -0.0063172 | -0.0015832 | 8.952e-07 | 2.4073e-07 | 0.0095539 | 0.009554 | 0.009554 | 0.98405 | -0.30691 | 0.98389 | -0.30989 | 2.6247

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36033 | 0.091895

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0088771 | 0.0022248
1 | 0.0086131 | 0.0021586
2 | 0.0060957 | 0.0015277
3 | 0.0051309 | 0.0012859
4 | 0.0028851 | 0.00072308
5 | 0.012611 | 0.0031607
6 | 0.0082386 | 0.0020648
7 | 0.0044134 | 0.0011061
8 | 0.012607 | 0.0031596
9 | 0.006899 | 0.001729
10 | 0.0036665 | 0.00091892
11 | 0.0082128 | 0.0020583
12 | 0.0069093 | 0.0017316
13 | 0.0071728 | 0.0017977
14 | 0.0024507 | 0.00061419
15 | 0.0056609 | 0.0014187
16 | 0.0027001 | 0.00067672
17 | 0.0032314 | 0.00080986
18 | 0.0029812 | 0.00074715
19 | 0.0028081 | 0.00070377
20 | 0.016522 | 0.0041409
21 | 0.0084114 | 0.0021081
22 | 0.00216 | 0.00054136
23 | 0.0062577 | 0.0015683
24 | 0.0017283 | 0.00043314
25 | 0.00078638 | 0.00019708
26 | 0.0053457 | 0.0013398
27 | 0.0034343 | 0.00086072
28 | 0.013318 | 0.0033378
29 | 0.0082385 | 0.0020648
30 | 0.003569 | 0.00089448
31 | 0.0041909 | 0.0010503
32 | 0.0046702 | 0.0011705
33 | 0.0035328 | 0.00088541
34 | 0.0048027 | 0.0012037
35 | 0.0051129 | 0.0012814
36 | 0.0047889 | 0.0012002
37 | 0.0048439 | 0.001214
38 | 0.0047188 | 0.0011826
39 | 0.0067372 | 0.0016885
40 | 0.0082757 | 0.0020741
41 | 0.0012539 | 0.00031425
42 | 0.0025532 | 0.00063988
43 | 0.003849 | 0.00096464
44 | 0.0075808 | 0.0018999
45 | 0.0045814 | 0.0011482
46 | 0.0017573 | 0.00044043
47 | 0.0084436 | 0.0021162
48 | 0.0069916 | 0.0017523
49 | 0.0082794 | 0.002075
50 | 0.008872 | 0.0022235
51 | 0.0035344 | 0.0008858
52 | 0.0057513 | 0.0014414
53 | 0.012987 | 0.0032548
54 | 0.0067367 | 0.0016884
55 | 0.0059838 | 0.0014997
56 | 0.0056164 | 0.0014076
57 | 0.0031439 | 0.00078794
58 | 0.00091894 | 0.00023031
59 | 0.0046893 | 0.0011753
60 | 0.0063172 | 0.0015832

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1