## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_195-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_195-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_195-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_195-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_195-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_195-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_195-5_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_195-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_195-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_195-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_195-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_195-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_195-5_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_195-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_195-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_195-5_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_195-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_195-5_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_195-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_195-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_195-5_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_195-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_195-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_195-5_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_195-5_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_195-5_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_195-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_195-5_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_195-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_195-5_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_195-5_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_195-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_195-5_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_195-5_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_195-5_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_195-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_195-5_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_195-5_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_195-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_195-5_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_195-5_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_195-5_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_195-5_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_195-5_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_195-5_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_195-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_195-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_195-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_195-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_195-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_195-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_195-5_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_195-5_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_195-5_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_195-5_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_195-5_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_195-5_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_195-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_195-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_195-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_364_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_195-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0024288 | 0.00060872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_195-5_0_4_load_5 | 4 | 0.00055071 | 0.00013802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_195-5_0_4_load_173 | 6 | 0.0031845 | 0.00079812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_195-5_0_4_load_132 | 7 | 0.00012229 | 3.0649e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_195-5_0_4_load_133 | 8 | 0.0024581 | 0.00061605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_195-5_0_4_load_134 | 9 | 7.6341e-05 | 1.9133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_195-5_0_4_load_197 | 12 | 0.00025206 | 6.3172e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_195-5_0_4_load_206 | 15 | 0.00070676 | 0.00017713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_195-5_0_4_load_214 | 17 | 0.00019826 | 4.9689e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_195-5_0_4_load_30 | 18 | 0.001148 | 0.00028772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_195-5_0_4_load_145 | 19 | 0.0025205 | 0.00063169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_195-5_0_4_load_146 | 21 | 0.0023815 | 0.00059686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_195-5_0_4_load_147 | 22 | 0.016309 | 0.0040873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_195-5_0_4_load_149 | 23 | 0.00059274 | 0.00014855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_195-5_0_4_load_150 | 24 | 0.00073036 | 0.00018305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_195-5_0_4_load_208 | 27 | 0.0019115 | 0.00047907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_195-5_0_4_load_157 | 30 | 0.011218 | 0.0028114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_195-5_0_4_load_204 | 32 | 0.0015171 | 0.00038022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_195-5_0_4_load_192 | 33 | 0.008665 | 0.0021717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_195-5_0_4_load_190 | 34 | 0.0063855 | 0.0016004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_195-5_0_4_load_191 | 36 | 0.01264 | 0.003168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_195-5_0_4_load_170 | 37 | 0.003761 | 0.00094259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_195-5_0_4_load_76 | 38 | 0.00030757 | 7.7084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_195-5_0_4_load_171 | 39 | 0.0035503 | 0.00088978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_195-5_0_4_load_172 | 40 | 0.0013585 | 0.00034046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_195-5_0_4_load_189 | 41 | 0.00040903 | 0.00010251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_195-5_0_4_load_193 | 42 | 0.0036857 | 0.00092372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_195-5_0_4_load_196 | 44 | 0.00080199 | 0.000201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_195-5_0_4_load_68 | 45 | 0.0045772 | 0.0011472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_195-5_0_4_load_69 | 46 | 0.0022523 | 0.00056448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_195-5_0_4_load_70 | 47 | 0.00061968 | 0.00015531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_195-5_0_4_load_73 | 50 | 0.0013352 | 0.00033463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_195-5_0_4_load_198 | 51 | 0.0071235 | 0.0017853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_195-5_0_4_load_199 | 52 | 0.0013204 | 0.00033092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_195-5_0_4_load_207 | 53 | 0.0040288 | 0.0010097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_195-5_0_4_load_215 | 54 | 0.0015252 | 0.00038226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_195-5_0_4_load_216 | 55 | 0.00023199 | 5.8143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_195-5_0_4_load_217 | 56 | 0.00028372 | 7.1107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_195-5_0_4_load_101 | 57 | 0.0072894 | 0.0018269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_195-5_0_4_load_103 | 59 | 0.0018663 | 0.00046774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_195-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.052561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_195-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.070478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_195-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.29792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_195-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.10495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_195-5_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_195-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.19067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_195-5_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.083157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_195-5_0_4_line_7 |  | 6 | 40 | 0.029694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_195-5_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.057964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_195-5_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_195-5_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.090228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_195-5_0_4_line_11 |  | 10 | 13 | 0.29788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_195-5_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.051555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_195-5_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.034913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_195-5_0_4_line_14 |  | 13 | 16 | 0.19579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_195-5_0_4_line_15 |  | 13 | 17 | 0.033657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_195-5_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.028245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_195-5_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.12677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_195-5_0_4_line_18 |  | 15 | 26 | 0.035944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_195-5_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.077851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_195-5_0_4_line_20 |  | 17 | 54 | 0.010545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_195-5_0_4_line_21 |  | 18 | 32 | 0.047169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_195-5_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_195-5_0_4_line_23 |  | 20 | 24 | 0.027171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_195-5_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.01704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_195-5_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.025813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_195-5_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_195-5_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_195-5_0_4_line_28 |  | 24 | 28 | 0.016915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_195-5_0_4_line_29 |  | 25 | 29 | 0.02366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_195-5_0_4_line_30 |  | 25 | 30 | 0.017588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_195-5_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.068599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_195-5_0_4_line_32 |  | 27 | 53 | 0.0015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_195-5_0_4_line_33 |  | 28 | 41 | 0.014243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_195-5_0_4_line_34 |  | 28 | 49 | 0.047575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_195-5_0_4_line_35 |  | 29 | 33 | 0.03097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_195-5_0_4_line_36 |  | 29 | 34 | 0.035282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_195-5_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.037921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_195-5_0_4_line_38 |  | 31 | 58 | 0.05986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_195-5_0_4_line_39 |  | 33 | 43 | 0.044526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_195-5_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.024977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_195-5_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.034275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_195-5_0_4_line_42 |  | 36 | 42 | 0.029939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_195-5_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.021763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_195-5_0_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.02632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_195-5_0_4_line_45 |  | 38 | 49 | 0.0131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_195-5_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.020333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_195-5_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.038416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_195-5_0_4_line_48 |  | 44 | 51 | 0.016987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_195-5_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.044228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_195-5_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_195-5_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.063501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_195-5_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.048709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_195-5_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.080174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_195-5_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.011445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_195-5_0_4_line_55 |  | 54 | 55 | 0.014762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_195-5_0_4_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0047356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_195-5_0_4_line_57 |  | 57 | 58 | 0.015944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_195-5_0_4_line_58 |  | 58 | 59 | 0.015114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_195-5_0_4_trafo_194 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 60 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2692939.9065 | 1244676.9861 | 2692969.6871 | 1244655.5143 | 2692983.8627 | 1244648.4312
1 | 2692995.4283 | 1244720.5334 | 2692968.9205 | 1244698.1344 | 2692939.9065 | 1244676.9861
2 | 2692696.3936 | 1244531.2447 | 2692717.2086 | 1244549.5282 | 2692727.6614 | 1244559.1543 | 2692747.9974 | 1244587.2711 | 2692765.1534 | 1244604.6413 | 2692779.2056 | 1244612.6781 | 2692796.5557 | 1244616.6747 | 2692817.8173 | 1244616.5294 | 2692842.0108 | 1244614.006 | 2692864.156 | 1244621.625 | 2692879.7296 | 1244631.4317 | 2692912.7556 | 1244655.567 | 2692939.9065 | 1244676.9861
3 | 2692995.4283 | 1244720.5334 | 2693021.068 | 1244708.1816 | 2693044.4709 | 1244693.8933 | 2693068.8379 | 1244679.8205 | 2693089.3845 | 1244675.8251
4 | 2692688.0093 | 1244518.86 | 2692693.1927 | 1244521.8321 | 2692696.3936 | 1244531.2447
5 | 2692696.3936 | 1244531.2447 | 2692711.621 | 1244505.7079 | 2692729.5556 | 1244479.6019 | 2692797.5126 | 1244398.1254 | 2692812.274 | 1244380.2711
6 | 2692688.0093 | 1244518.86 | 2692682.5334 | 1244511.3911 | 2692664.1727 | 1244493.2128 | 2692656.7864 | 1244487.0818 | 2692621.0927 | 1244472.7623
7 | 2692812.274 | 1244380.2711 | 2692817.7425 | 1244373.6567 | 2692823.4675 | 1244366.1851 | 2692827.6591 | 1244359.1343 | 2692828.9474 | 1244355.8843
8 | 2692567.5949 | 1244450.4552 | 2692589.698 | 1244459.8918 | 2692611.7376 | 1244469.0093 | 2692621.0927 | 1244472.7623
9 | 2692555.0287 | 1244445.0903 | 2692567.5949 | 1244450.4552
10 | 2692485.8087 | 1244389.6854 | 2692488.7019 | 1244395.5905 | 2692508.0502 | 1244416.8859 | 2692516.9334 | 1244423.485 | 2692527.4795 | 1244430.0766 | 2692545.8637 | 1244440.0041 | 2692554.6896 | 1244444.9455 | 2692555.0287 | 1244445.0903
11 | 2692297.7769 | 1244385.3653 | 2692314.5501 | 1244371.1378 | 2692324.2154 | 1244362.9599 | 2692330.8163 | 1244356.4688 | 2692339.7207 | 1244346.1997 | 2692346.3505 | 1244337.3629 | 2692352.7746 | 1244327.6667 | 2692357.449 | 1244318.6994 | 2692362.019 | 1244313.0441 | 2692368.4375 | 1244308.0736 | 2692372.4965 | 1244305.6239 | 2692378.558 | 1244304.1616 | 2692389.36 | 1244303.0845 | 2692402.7978 | 1244341.8895 | 2692408.5823 | 1244375.6605 | 2692413.1082 | 1244395.1345 | 2692416.5083 | 1244398.5901 | 2692424.6657 | 1244399.3955 | 2692470.5271 | 1244393.539 | 2692485.8087 | 1244389.6854
12 | 2692485.8087 | 1244389.6854 | 2692497.6322 | 1244383.6764 | 2692512.7342 | 1244372.926 | 2692531.5039 | 1244366.4026
13 | 2692561.1737 | 1244384.946 | 2692531.5039 | 1244366.4026
14 | 2692289.7325 | 1244246.6917 | 2692302.1916 | 1244262.4863 | 2692310.8061 | 1244287.8282 | 2692312.4843 | 1244294.1146 | 2692316.1274 | 1244298.4745 | 2692320.9556 | 1244301.4741 | 2692327.8112 | 1244305.8063 | 2692347.2612 | 1244311.8913 | 2692357.449 | 1244318.6994 | 2692352.7746 | 1244327.6667 | 2692346.3505 | 1244337.3629 | 2692339.7207 | 1244346.1997 | 2692330.8163 | 1244356.4688 | 2692324.2154 | 1244362.9599 | 2692314.5501 | 1244371.1378 | 2692297.7769 | 1244385.3653
15 | 2692297.7769 | 1244385.3653 | 2692286.7787 | 1244372.3623 | 2692286.8596 | 1244365.703 | 2692291.3526 | 1244356.8071
16 | 2692361.8429 | 1244142.8915 | 2692369.2268 | 1244120.1116 | 2692369.8131 | 1244115.8532
17 | 2692289.7325 | 1244246.6917 | 2692313.3474 | 1244219.75 | 2692325.851 | 1244203.5657 | 2692344.0328 | 1244170.2682 | 2692361.8429 | 1244142.8915
18 | 2692374.7154 | 1244080.2449 | 2692369.8131 | 1244115.8532
19 | 2692289.7325 | 1244246.6917 | 2692282.7848 | 1244257.981 | 2692250.3816 | 1244313.861
20 | 2692291.3526 | 1244356.8071 | 2692296.1068 | 1244347.3941
21 | 2692250.3816 | 1244313.861 | 2692235.5421 | 1244339.452 | 2692229.9828 | 1244356.1368
22 | 2692898.51 | 1244203.1148 | 2692904.4715 | 1244195.5136 | 2692910.0651 | 1244187.0971
23 | 2692898.51 | 1244203.1148 | 2692890.492 | 1244214.142 | 2692883.5886 | 1244225.7864
24 | 2692898.51 | 1244203.1148 | 2692884.2572 | 1244193.7764
25 | 2692884.2572 | 1244193.7764 | 2692864.8142 | 1244181.0374 | 2692862.5096 | 1244179.9028
26 | 2692862.5096 | 1244179.9028 | 2692846.176 | 1244171.8611 | 2692844.7297 | 1244171.2892
27 | 2692830.8899 | 1244165.8174 | 2692844.7297 | 1244171.2892
28 | 2692875.5798 | 1244240.6841 | 2692883.2877 | 1244226.2939 | 2692883.5886 | 1244225.7864
29 | 2692809.0295 | 1244156.7908 | 2692814.6631 | 1244159.9925 | 2692830.8899 | 1244165.8174
30 | 2692830.8899 | 1244165.8174 | 2692836.0205 | 1244156.7353 | 2692840.4549 | 1244151.1177
31 | 2692374.7154 | 1244080.2449 | 2692361.809 | 1244075.685 | 2692352.2784 | 1244076.1482 | 2692329.4464 | 1244097.4199 | 2692324.135 | 1244110.5499
32 | 2692323.5556 | 1244111.9823 | 2692324.135 | 1244110.5499
33 | 2692875.5798 | 1244240.6841 | 2692868.1325 | 1244236.9981 | 2692865.079 | 1244242.0856
34 | 2692875.5798 | 1244240.6841 | 2692866.2173 | 1244259.3849 | 2692857.4169 | 1244279.3511 | 2692861.8298 | 1244281.3439
35 | 2692809.0295 | 1244156.7908 | 2692800.5216 | 1244164.3523 | 2692790.1646 | 1244175.1318 | 2692787.8639 | 1244179.1594
36 | 2692809.0295 | 1244156.7908 | 2692795.2997 | 1244142.5765 | 2692787.7886 | 1244136.1876 | 2692783.0945 | 1244133.0273
37 | 2692864.3155 | 1244121.6739 | 2692861.1125 | 1244124.9485 | 2692840.4549 | 1244151.1177
38 | 2692832.4138 | 1244084.9027 | 2692828.2191 | 1244095.5117 | 2692827.727 | 1244097.0162 | 2692827.7317 | 1244098.1616 | 2692828.4427 | 1244099.0956 | 2692829.4189 | 1244099.5001 | 2692855.1769 | 1244122.2091 | 2692857.9078 | 1244122.0517 | 2692864.3155 | 1244121.6739
39 | 2692761.4717 | 1244214.4126 | 2692767.6799 | 1244209.3837 | 2692771.9854 | 1244205.2034 | 2692776.8684 | 1244198.408 | 2692787.8639 | 1244179.1594
40 | 2692761.9392 | 1244119.7934 | 2692770.1522 | 1244124.314 | 2692783.0945 | 1244133.0273
41 | 2692761.9392 | 1244119.7934 | 2692758.5166 | 1244125.5108 | 2692746.9443 | 1244150.5797
42 | 2692734.3964 | 1244177.762 | 2692746.9443 | 1244150.5797
43 | 2692856.633 | 1244293.369 | 2692847.9996 | 1244313.3462
44 | 2692837.5585 | 1244337.5062 | 2692837.5585 | 1244337.5062 | 2692847.9996 | 1244313.3462
45 | 2692861.8298 | 1244281.3439 | 2692856.633 | 1244293.369
46 | 2692837.5585 | 1244337.5062 | 2692832.7187 | 1244346.3705 | 2692828.9474 | 1244355.8843
47 | 2692761.4717 | 1244214.4126 | 2692767.4844 | 1244220.4334 | 2692791.3081 | 1244236.8071 | 2692792.265 | 1244237.0939
48 | 2692808.1538 | 1244237.8019 | 2692803.1714 | 1244240.362 | 2692792.265 | 1244237.0939
49 | 2692975.2237 | 1244385.5098 | 2692949.7029 | 1244349.388
50 | 2692981.1367 | 1244393.8789 | 2692975.2237 | 1244385.5098
51 | 2692901.3863 | 1244309.929 | 2692919.0234 | 1244318.8119 | 2692927.1639 | 1244324.0766 | 2692934.2876 | 1244330.0816 | 2692943.1765 | 1244340.1506 | 2692949.7029 | 1244349.388
52 | 2692901.3863 | 1244309.929 | 2692861.8298 | 1244281.3439
53 | 2692901.3863 | 1244309.929 | 2692875.2758 | 1244371.5443 | 2692866.2798 | 1244381.2792
54 | 2692818.3339 | 1244232.5711 | 2692808.1538 | 1244237.8019
55 | 2692296.1068 | 1244347.3941 | 2692302.762 | 1244334.2172
56 | 2692304.8969 | 1244329.9901 | 2692302.762 | 1244334.2172
57 | 2692832.4138 | 1244084.9027 | 2692829.8392 | 1244085.2071 | 2692818.4016 | 1244078.32
58 | 2692832.4138 | 1244084.9027 | 2692839.039 | 1244083.1828 | 2692844.3161 | 1244076.8162

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692983.8627 | 1244648.4312
1 | 2692939.9065 | 1244676.9861
2 | 2692995.4283 | 1244720.5334
3 | 2692696.3936 | 1244531.2447
4 | 2693089.3845 | 1244675.8251
5 | 2692688.0093 | 1244518.86
6 | 2692812.274 | 1244380.2711
7 | 2692567.5949 | 1244450.4552
8 | 2692621.0927 | 1244472.7623
9 | 2692555.0287 | 1244445.0903
10 | 2692485.8087 | 1244389.6854
11 | 2692531.5039 | 1244366.4026
12 | 2692561.1737 | 1244384.946
13 | 2692297.7769 | 1244385.3653
14 | 2692361.8429 | 1244142.8915
15 | 2692369.8131 | 1244115.8532
16 | 2692289.7325 | 1244246.6917
17 | 2692291.3526 | 1244356.8071
18 | 2692250.3816 | 1244313.861
19 | 2692910.0651 | 1244187.0971
20 | 2692898.51 | 1244203.1148
21 | 2692884.2572 | 1244193.7764
22 | 2692862.5096 | 1244179.9028
23 | 2692844.7297 | 1244171.2892
24 | 2692883.5886 | 1244225.7864
25 | 2692830.8899 | 1244165.8174
26 | 2692374.7154 | 1244080.2449
27 | 2692324.135 | 1244110.5499
28 | 2692875.5798 | 1244240.6841
29 | 2692809.0295 | 1244156.7908
30 | 2692840.4549 | 1244151.1177
31 | 2692864.3155 | 1244121.6739
32 | 2692229.9828 | 1244356.1368
33 | 2692787.8639 | 1244179.1594
34 | 2692783.0945 | 1244133.0273
35 | 2692761.9392 | 1244119.7934
36 | 2692746.9443 | 1244150.5797
37 | 2692847.9996 | 1244313.3462
38 | 2692856.633 | 1244293.369
39 | 2692837.5585 | 1244337.5062
40 | 2692828.9474 | 1244355.8843
41 | 2692865.079 | 1244242.0856
42 | 2692734.3964 | 1244177.762
43 | 2692761.4716 | 1244214.4126
44 | 2692792.265 | 1244237.0939
45 | 2692975.2237 | 1244385.5098
46 | 2692949.7029 | 1244349.388
47 | 2692981.1367 | 1244393.8789
48 | 2692901.3863 | 1244309.929
49 | 2692861.8298 | 1244281.3439
50 | 2692866.2798 | 1244381.2792
51 | 2692808.1538 | 1244237.8019
52 | 2692818.3339 | 1244232.5711
53 | 2692323.5556 | 1244111.9823
54 | 2692296.1068 | 1244347.3941
55 | 2692302.762 | 1244334.2172
56 | 2692304.8969 | 1244329.9901
57 | 2692818.4016 | 1244078.32
58 | 2692832.4138 | 1244084.9027
59 | 2692844.3161 | 1244076.8162
60 | 2692705.5315 | 1244248.4417

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97938 | -0.39786 | 0.0024288 | 0.00060872
1 | 0.9795 | -0.39554 | 0 | 0
2 | 0.97947 | -0.39625 | 0 | 0
3 | 0.98032 | -0.37936 | 0 | 0
4 | 0.97941 | -0.3973 | 0.00055071 | 0.00013802
5 | 0.98011 | -0.38355 | 0 | 0
6 | 0.98342 | -0.31903 | 0.0031845 | 0.00079812
7 | 0.97834 | -0.41815 | 0.00012229 | 3.0649e-05
8 | 0.97899 | -0.40545 | 0.0024581 | 0.00061605
9 | 0.97819 | -0.42112 | 7.6341e-05 | 1.9133e-05
10 | 0.97719 | -0.44059 | 0 | 0
11 | 0.97718 | -0.44083 | 0 | 0
12 | 0.97717 | -0.44099 | 0.00025206 | 6.3172e-05
13 | 0.97398 | -0.50374 | 0 | 0
14 | 0.97149 | -0.55292 | 0 | 0
15 | 0.97132 | -0.55639 | 0.00070676 | 0.00017713
16 | 0.97228 | -0.53736 | 0 | 0
17 | 0.97391 | -0.50513 | 0.00019826 | 4.9689e-05
18 | 0.97209 | -0.54119 | 0.001148 | 0.00028772
19 | 0.98922 | -0.20656 | 0.0025205 | 0.00063169
20 | 0.98927 | -0.20567 | 0 | 0
21 | 0.98993 | -0.1929 | 0.0023815 | 0.00059686
22 | 0.99099 | -0.17248 | 0.016309 | 0.0040873
23 | 0.9921 | -0.15118 | 0.00059274 | 0.00014855
24 | 0.98827 | -0.22486 | 0.00073036 | 0.00018305
25 | 0.99294 | -0.13501 | 0 | 0
26 | 0.97112 | -0.56034 | 0 | 0
27 | 0.97074 | -0.56787 | 0.0019115 | 0.00047907
28 | 0.98767 | -0.2366 | 0 | 0
29 | 0.99472 | -0.10086 | 0 | 0
30 | 0.99261 | -0.14135 | 0.011218 | 0.0028114
31 | 0.99229 | -0.14749 | 0 | 0
32 | 0.97202 | -0.54251 | 0.0015171 | 0.00038022
33 | 0.99769 | -0.044017 | 0.008665 | 0.0021717
34 | 0.99399 | -0.11499 | 0.0063855 | 0.0016004
35 | 0.99361 | -0.12218 | 0 | 0
36 | 0.9931 | -0.13207 | 0.01264 | 0.003168
37 | 0.98503 | -0.28779 | 0.003761 | 0.00094259
38 | 0.98562 | -0.27632 | 0.00030757 | 7.7084e-05
39 | 0.9844 | -0.2999 | 0.0035503 | 0.00088978
40 | 0.98399 | -0.30797 | 0.0013585 | 0.00034046
41 | 0.98766 | -0.2367 | 0.00040903 | 0.00010251
42 | 0.993 | -0.13402 | 0.0036857 | 0.00092372
43 | 1 | 0 | -0.1252 | -0.031406
44 | 0.99968 | -0.0061938 | 0.00080199 | 0.000201
45 | 0.98494 | -0.28965 | 0.0045772 | 0.0011472
46 | 0.98515 | -0.28552 | 0.0022523 | 0.00056448
47 | 0.98493 | -0.28977 | 0.00061968 | 0.00015531
48 | 0.98558 | -0.27703 | 0 | 0
49 | 0.98598 | -0.26935 | 0 | 0
50 | 0.98548 | -0.27895 | 0.0013352 | 0.00033463
51 | 0.99955 | -0.008696 | 0.0071235 | 0.0017853
52 | 0.99953 | -0.0089596 | 0.0013204 | 0.00033092
53 | 0.97073 | -0.56799 | 0.0040288 | 0.0010097
54 | 0.97389 | -0.50552 | 0.0015252 | 0.00038226
55 | 0.97389 | -0.50566 | 0.00023199 | 5.8143e-05
56 | 0.97388 | -0.50569 | 0.00028372 | 7.1107e-05
57 | 0.99169 | -0.15926 | 0.0072894 | 0.0018269
58 | 0.99179 | -0.1572 | 0 | 0
59 | 0.99177 | -0.1577 | 0.0018663 | 0.00046774
60 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0024288 | -0.00060872 | 0.0024291 | 0.00060823 | 2.6839e-07 | -4.8973e-07 | 0.0036902 | 0.00369 | 0.0036902 | 0.97938 | -0.39786 | 0.9795 | -0.39554 | 1.0138
1 | 0.00055076 | 0.00013584 | -0.00055074 | -0.00013672 | 1.8474e-08 | -8.7525e-07 | 0.00083591 | 0.00083622 | 0.00083622 | 0.9795 | -0.39554 | 0.97947 | -0.39625 | 0.22973
2 | -0.0029798 | -0.00074407 | 0.0029821 | 0.00074178 | 2.2877e-06 | -2.2889e-06 | 0.0045259 | 0.0045245 | 0.0045259 | 0.9795 | -0.39554 | 0.98032 | -0.37936 | 1.2434
3 | 0.00055074 | 0.00013672 | -0.00055071 | -0.00013802 | 2.7536e-08 | -1.3032e-06 | 0.00083622 | 0.00083669 | 0.00083669 | 0.97947 | -0.39625 | 0.97941 | -0.3973 | 0.22986
4 | 0.014558 | 0.0036708 | -0.014555 | -0.0036692 | 2.9168e-06 | 1.6661e-06 | 0.022106 | 0.022106 | 0.022106 | 0.98032 | -0.37936 | 0.98011 | -0.38355 | 6.0731
5 | -0.017541 | -0.0044126 | 0.017591 | 0.0044426 | 5.0705e-05 | 3.004e-05 | 0.02663 | 0.02663 | 0.02663 | 0.98032 | -0.37936 | 0.98342 | -0.31903 | 7.316
6 | 0.014555 | 0.0036692 | -0.01454 | -0.0036605 | 1.5239e-05 | 8.7061e-06 | 0.022106 | 0.022106 | 0.022106 | 0.98011 | -0.38355 | 0.97899 | -0.40545 | 6.0732
7 | -0.020776 | -0.0052408 | 0.020787 | 0.0052474 | 1.1012e-05 | 6.671e-06 | 0.031448 | 0.031448 | 0.031448 | 0.98342 | -0.31903 | 0.98399 | -0.30797 | 8.6396
8 | -0.012075 | -0.0030404 | 0.012082 | 0.0030444 | 7.3354e-06 | 3.9663e-06 | 0.01837 | 0.01837 | 0.01837 | 0.97834 | -0.41815 | 0.97899 | -0.40545 | 5.0468
9 | 0.011953 | 0.0030098 | -0.011951 | -0.0030089 | 1.6943e-06 | 9.1282e-07 | 0.018184 | 0.018185 | 0.018185 | 0.97834 | -0.41815 | 0.97819 | -0.42112 | 4.9957
10 | 0.011874 | 0.0029897 | -0.011863 | -0.0029838 | 1.1046e-05 | 5.9382e-06 | 0.018068 | 0.018069 | 0.018069 | 0.97819 | -0.42112 | 0.97719 | -0.44059 | 4.964
11 | 0.011611 | 0.0029217 | -0.011576 | -0.0029031 | 3.4941e-05 | 1.8642e-05 | 0.017685 | 0.017687 | 0.017687 | 0.97719 | -0.44059 | 0.97398 | -0.50374 | 4.859
12 | 0.00025206 | 6.2092e-05 | -0.00025206 | -6.2736e-05 | 2.8442e-09 | -6.4404e-07 | 0.00038344 | 0.00038367 | 0.00038367 | 0.97719 | -0.44059 | 0.97718 | -0.44083 | 0.1054
13 | 0.00025206 | 6.2736e-05 | -0.00025206 | -6.3172e-05 | 1.928e-09 | -4.3613e-07 | 0.00038367 | 0.00038383 | 0.00038383 | 0.97718 | -0.44083 | 0.97717 | -0.44099 | 0.10545
14 | 0.0093371 | 0.0023425 | -0.0093221 | -0.0023354 | 1.4943e-05 | 7.1311e-06 | 0.014266 | 0.014267 | 0.014267 | 0.97398 | -0.50374 | 0.97228 | -0.53736 | 3.9194
15 | 0.0022394 | 0.00056052 | -0.0022392 | -0.00056085 | 1.4771e-07 | -3.2431e-07 | 0.003421 | 0.0034211 | 0.0034211 | 0.97398 | -0.50374 | 0.97391 | -0.50513 | 0.93987
16 | 0.0066515 | 0.0016671 | -0.0066504 | -0.0016667 | 1.0994e-06 | 3.5395e-07 | 0.010188 | 0.010188 | 0.010188 | 0.97149 | -0.55292 | 0.97132 | -0.55639 | 2.7989
17 | -0.0066515 | -0.0016671 | 0.0066564 | 0.0016686 | 4.934e-06 | 1.5868e-06 | 0.010188 | 0.010187 | 0.010188 | 0.97149 | -0.55292 | 0.97228 | -0.53736 | 2.7989
18 | 0.0059436 | 0.0014896 | -0.0059425 | -0.0014893 | 1.1175e-06 | 2.7041e-07 | 0.0091053 | 0.0091055 | 0.0091055 | 0.97132 | -0.55639 | 0.97112 | -0.56034 | 2.5015
19 | 0.0026657 | 0.00066676 | -0.0026652 | -0.00066742 | 4.8583e-07 | -6.5439e-07 | 0.0040792 | 0.0040795 | 0.0040795 | 0.97228 | -0.53736 | 0.97209 | -0.54119 | 1.1208
20 | 0.002041 | 0.00051116 | -0.0020409 | -0.00051127 | 3.8452e-08 | -1.0661e-07 | 0.0031182 | 0.0031183 | 0.0031183 | 0.97391 | -0.50513 | 0.97389 | -0.50552 | 0.85667
21 | 0.0015172 | 0.0003797 | -0.0015171 | -0.00038022 | 9.5399e-08 | -5.2366e-07 | 0.0023222 | 0.0023225 | 0.0023225 | 0.97209 | -0.54119 | 0.97202 | -0.54251 | 0.63804
22 | -0.0025205 | -0.00063169 | 0.0025206 | 0.00063151 | 1.0654e-07 | -1.8558e-07 | 0.0037914 | 0.0037913 | 0.0037914 | 0.98922 | -0.20656 | 0.98927 | -0.20567 | 1.0416
23 | 0.039864 | 0.010092 | -0.039827 | -0.010069 | 3.6678e-05 | 2.3126e-05 | 0.059998 | 0.059998 | 0.059998 | 0.98927 | -0.20567 | 0.98827 | -0.22486 | 16.483
24 | -0.042385 | -0.010723 | 0.042411 | 0.01074 | 2.6001e-05 | 1.6422e-05 | 0.063789 | 0.063789 | 0.063789 | 0.98927 | -0.20567 | 0.98993 | -0.1929 | 17.5245
25 | -0.044792 | -0.011337 | 0.044836 | 0.011364 | 4.3933e-05 | 2.7785e-05 | 0.067369 | 0.067369 | 0.067369 | 0.98993 | -0.1929 | 0.99099 | -0.17248 | 18.5079
26 | -0.061145 | -0.015452 | 0.061207 | 0.015491 | 6.2527e-05 | 3.9762e-05 | 0.091857 | 0.091857 | 0.091857 | 0.99099 | -0.17248 | 0.9921 | -0.15118 | 25.2354
27 | -0.0618 | -0.01564 | 0.061848 | 0.015671 | 4.8005e-05 | 3.0531e-05 | 0.092746 | 0.092746 | 0.092746 | 0.9921 | -0.15118 | 0.99294 | -0.13501 | 25.4796
28 | 0.039097 | 0.0098856 | -0.039075 | -0.0098717 | 2.2004e-05 | 1.3866e-05 | 0.058898 | 0.058899 | 0.058899 | 0.98827 | -0.22486 | 0.98767 | -0.2366 | 16.1809
29 | -0.082235 | -0.020784 | 0.08237 | 0.02087 | 0.00013489 | 8.602e-05 | 0.1233 | 0.1233 | 0.1233 | 0.99294 | -0.13501 | 0.99472 | -0.10086 | 33.8733
30 | 0.020387 | 0.005113 | -0.020381 | -0.0051093 | 6.157e-06 | 3.713e-06 | 0.030553 | 0.030553 | 0.030553 | 0.99294 | -0.13501 | 0.99261 | -0.14135 | 8.3938
31 | 0.0059425 | 0.0014893 | -0.0059404 | -0.0014888 | 2.1329e-06 | 5.1666e-07 | 0.0091055 | 0.0091058 | 0.0091058 | 0.97112 | -0.56034 | 0.97074 | -0.56787 | 2.5016
32 | 0.0040289 | 0.0010097 | -0.0040288 | -0.0010097 | 2.2098e-08 | -4.9584e-09 | 0.0061757 | 0.0061757 | 0.0061757 | 0.97074 | -0.56787 | 0.97073 | -0.56799 | 1.6966
33 | 0.00040903 | 0.00010233 | -0.00040903 | -0.00010251 | 2.0282e-09 | -1.8098e-07 | 0.00061618 | 0.00061625 | 0.00061625 | 0.98767 | -0.2366 | 0.98766 | -0.2367 | 0.1693
34 | 0.038666 | 0.0097694 | -0.038605 | -0.0097312 | 6.0602e-05 | 3.8177e-05 | 0.058282 | 0.058283 | 0.058283 | 0.98767 | -0.2366 | 0.98598 | -0.26935 | 16.0117
35 | -0.10511 | -0.026578 | 0.1054 | 0.026762 | 0.00028743 | 0.00018355 | 0.15732 | 0.15732 | 0.15732 | 0.99472 | -0.10086 | 0.99769 | -0.044017 | 43.2198
36 | 0.02274 | 0.005709 | -0.022725 | -0.0056996 | 1.5314e-05 | 9.3433e-06 | 0.034021 | 0.034021 | 0.034021 | 0.99472 | -0.10086 | 0.99399 | -0.11499 | 9.3466
37 | 0.0091633 | 0.0022979 | -0.0091606 | -0.0022966 | 2.6835e-06 | 1.2274e-06 | 0.013737 | 0.013737 | 0.013737 | 0.99261 | -0.14135 | 0.99229 | -0.14749 | 3.774
38 | 0.0091606 | 0.0022966 | -0.0091564 | -0.0022947 | 4.2363e-06 | 1.9383e-06 | 0.013737 | 0.013738 | 0.013738 | 0.99229 | -0.14749 | 0.99179 | -0.1572 | 3.7741
39 | -0.11406 | -0.028934 | 0.1143 | 0.029087 | 0.00024197 | 0.00015369 | 0.17024 | 0.17024 | 0.17024 | 0.99769 | -0.044017 | 1 | 0 | 23.3851
40 | 0.01634 | 0.0040993 | -0.016334 | -0.004096 | 5.6049e-06 | 3.2635e-06 | 0.024462 | 0.024462 | 0.024462 | 0.99399 | -0.11499 | 0.99361 | -0.12218 | 6.7204
41 | 0.016334 | 0.004096 | -0.016326 | -0.0040915 | 7.6913e-06 | 4.4787e-06 | 0.024462 | 0.024462 | 0.024462 | 0.99361 | -0.12218 | 0.9931 | -0.13207 | 6.7205
42 | 0.003686 | 0.00092355 | -0.0036857 | -0.00092372 | 3.4246e-07 | -1.6816e-07 | 0.0055229 | 0.005523 | 0.005523 | 0.9931 | -0.13207 | 0.993 | -0.13402 | 1.5173
43 | -0.02948 | -0.0074347 | 0.029496 | 0.0074448 | 1.6197e-05 | 1.0089e-05 | 0.04455 | 0.04455 | 0.04455 | 0.98503 | -0.28779 | 0.98562 | -0.27632 | 12.239
44 | 0.025719 | 0.0064921 | -0.025704 | -0.0064829 | 1.4911e-05 | 9.2083e-06 | 0.038869 | 0.038869 | 0.038869 | 0.98503 | -0.28779 | 0.9844 | -0.2999 | 10.6782
45 | -0.029804 | -0.0075219 | 0.029814 | 0.0075281 | 9.9542e-06 | 6.2037e-06 | 0.045014 | 0.045014 | 0.045014 | 0.98562 | -0.27632 | 0.98598 | -0.26935 | 12.3666
46 | 0.022154 | 0.0055931 | -0.022145 | -0.0055879 | 8.5584e-06 | 5.219e-06 | 0.033502 | 0.033502 | 0.033502 | 0.9844 | -0.2999 | 0.98399 | -0.30797 | 9.2039
47 | 0.0092496 | 0.0023188 | -0.0092469 | -0.0023175 | 2.7291e-06 | 1.2428e-06 | 0.013764 | 0.013764 | 0.013764 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0061938 | 3.7813
48 | 0.0084449 | 0.0021165 | -0.0084439 | -0.0021161 | 1.0066e-06 | 4.2151e-07 | 0.01257 | 0.01257 | 0.01257 | 0.99968 | -0.0061938 | 0.99955 | -0.008696 | 3.4534
49 | -0.0051969 | -0.0013023 | 0.0051979 | 0.0013024 | 1.0223e-06 | 9.1292e-08 | 0.0078513 | 0.0078511 | 0.0078513 | 0.98494 | -0.28965 | 0.98515 | -0.28552 | 2.1569
50 | 0.00061968 | 0.00015518 | -0.00061968 | -0.00015531 | 3.3679e-09 | -1.2826e-07 | 0.00093616 | 0.0009362 | 0.0009362 | 0.98494 | -0.28965 | 0.98493 | -0.28977 | 0.2572
51 | -0.0074502 | -0.0018669 | 0.0074532 | 0.001868 | 3.0154e-06 | 1.121e-06 | 0.011253 | 0.011253 | 0.011253 | 0.98515 | -0.28552 | 0.98558 | -0.27703 | 3.0915
52 | -0.0087886 | -0.0022017 | 0.0087918 | 0.0022032 | 3.2157e-06 | 1.4371e-06 | 0.013268 | 0.013268 | 0.013268 | 0.98558 | -0.27703 | 0.98598 | -0.26935 | 3.6452
53 | 0.0013353 | 0.00033369 | -0.0013352 | -0.00033463 | 1.2218e-07 | -9.4342e-07 | 0.0020157 | 0.0020161 | 0.0020161 | 0.98558 | -0.27703 | 0.98548 | -0.27895 | 0.55387
54 | 0.0013204 | 0.00033078 | -0.0013204 | -0.00033092 | 1.6583e-08 | -1.394e-07 | 0.0019656 | 0.0019657 | 0.0019657 | 0.99955 | -0.008696 | 0.99953 | -0.0089596 | 0.54002
55 | 0.00051572 | 0.00012901 | -0.00051571 | -0.00012919 | 3.4367e-09 | -1.8149e-07 | 0.00078788 | 0.00078795 | 0.00078795 | 0.97389 | -0.50552 | 0.97389 | -0.50566 | 0.21647
56 | 0.00028372 | 7.1048e-05 | -0.00028372 | -7.1107e-05 | 3.3373e-10 | -5.8712e-08 | 0.00043348 | 0.0004335 | 0.0004335 | 0.97389 | -0.50566 | 0.97388 | -0.50569 | 0.11909
57 | -0.0072894 | -0.0018269 | 0.0072901 | 0.0018271 | 7.1525e-07 | 2.5203e-07 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.99169 | -0.15926 | 0.99179 | -0.1572 | 3.0048
58 | 0.0018663 | 0.00046757 | -0.0018663 | -0.00046774 | 4.4438e-08 | -1.666e-07 | 0.0028 | 0.0028001 | 0.0028001 | 0.99179 | -0.1572 | 0.99177 | -0.1577 | 0.76926

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1252 | 0.031406

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024288 | 0.00060872
1 | 0.00055071 | 0.00013802
2 | 0.0031845 | 0.00079812
3 | 0.00012229 | 3.0649e-05
4 | 0.0024581 | 0.00061605
5 | 7.6341e-05 | 1.9133e-05
6 | 0.00025206 | 6.3172e-05
7 | 0.00070676 | 0.00017713
8 | 0.00019826 | 4.9689e-05
9 | 0.001148 | 0.00028772
10 | 0.0025205 | 0.00063169
11 | 0.0023815 | 0.00059686
12 | 0.016309 | 0.0040873
13 | 0.00059274 | 0.00014855
14 | 0.00073036 | 0.00018305
15 | 0.0019115 | 0.00047907
16 | 0.011218 | 0.0028114
17 | 0.0015171 | 0.00038022
18 | 0.008665 | 0.0021717
19 | 0.0063855 | 0.0016004
20 | 0.01264 | 0.003168
21 | 0.003761 | 0.00094259
22 | 0.00030757 | 7.7084e-05
23 | 0.0035503 | 0.00088978
24 | 0.0013585 | 0.00034046
25 | 0.00040903 | 0.00010251
26 | 0.0036857 | 0.00092372
27 | 0.00080199 | 0.000201
28 | 0.0045772 | 0.0011472
29 | 0.0022523 | 0.00056448
30 | 0.00061968 | 0.00015531
31 | 0.0013352 | 0.00033463
32 | 0.0071235 | 0.0017853
33 | 0.0013204 | 0.00033092
34 | 0.0040288 | 0.0010097
35 | 0.0015252 | 0.00038226
36 | 0.00023199 | 5.8143e-05
37 | 0.00028372 | 7.1107e-05
38 | 0.0072894 | 0.0018269
39 | 0.0018663 | 0.00046774

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1