## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_196-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_196-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_196-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_196-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_196-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_196-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_196-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_196-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_196-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_196-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_196-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_196-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_196-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_196-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_196-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_196-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_196-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_196-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_196-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_196-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_196-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_196-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_196-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_196-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_196-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_196-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_196-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_196-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_196-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_196-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_196-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_196-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_196-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_196-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_196-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_196-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_196-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_196-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_196-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_196-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_196-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_196-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_196-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_196-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_196-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_196-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_196-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_196-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_196-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_196-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_196-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_196-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_196-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_196-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_196-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_196-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_196-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_196-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_196-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_196-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_196-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_196-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_196-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_196-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_196-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_196-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_196-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_196-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_196-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_356_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_196-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0016825 | 0.00042166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_196-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0015538 | 0.00038942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_196-3_0_6_load_2 | 2 | 0.0017334 | 0.00043444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_196-3_0_6_load_23 | 4 | 0.0015747 | 0.00039465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_196-3_0_6_load_21 | 6 | 0.0034547 | 0.00086582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_196-3_0_6_load_15 | 10 | 0.0057651 | 0.0014449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_196-3_0_6_load_20 | 11 | 0.0064175 | 0.0016084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_196-3_0_6_load_55 | 14 | 0.0044777 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_196-3_0_6_load_52 | 15 | 0.034091 | 0.008544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_196-3_0_6_load_5 | 16 | 0.0042546 | 0.0010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_196-3_0_6_load_9 | 20 | 0.0058775 | 0.001473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_196-3_0_6_load_34 | 22 | 0.0056975 | 0.0014279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_196-3_0_6_load_32 | 24 | 0.0056975 | 0.0014279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_196-3_0_6_load_28 | 27 | 0.0056995 | 0.0014284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_196-3_0_6_load_24 | 29 | 0.0065255 | 0.0016355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_196-3_0_6_load_25 | 30 | 0.0070537 | 0.0017678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_196-3_0_6_load_22 | 31 | 0.0064586 | 0.0016187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_196-3_0_6_load_33 | 32 | 0.0056977 | 0.001428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_196-3_0_6_load_72 | 34 | 0.0014966 | 0.00037508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_196-3_0_6_load_59 | 35 | 0.0068182 | 0.0017088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_196-3_0_6_load_60 | 36 | 0.006834 | 0.0017128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_196-3_0_6_load_30 | 37 | 0.0065011 | 0.0016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_196-3_0_6_load_35 | 38 | 0.0065011 | 0.0016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_196-3_0_6_load_41 | 41 | 0.0093264 | 0.0023374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_196-3_0_6_load_36 | 42 | 0.0064977 | 0.0016285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_196-3_0_6_load_42 | 44 | 0.009329 | 0.0023381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_196-3_0_6_load_37 | 45 | 0.0057498 | 0.001441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_196-3_0_6_load_38 | 46 | 0.0057497 | 0.001441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_196-3_0_6_load_46 | 47 | 0.0057371 | 0.0014379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_196-3_0_6_load_45 | 48 | 0.0057387 | 0.0014383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_196-3_0_6_load_43 | 49 | 0.0093263 | 0.0023374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_196-3_0_6_load_62 | 51 | 0.036207 | 0.0090744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_196-3_0_6_load_47 | 52 | 0.0072944 | 0.0018282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_196-3_0_6_load_51 | 55 | 0.041184 | 0.010322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_196-3_0_6_load_64 | 56 | 0.033224 | 0.0083267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_196-3_0_6_load_61 | 57 | 0.0068336 | 0.0017127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_196-3_0_6_load_65 | 58 | 0.03419 | 0.0085688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_196-3_0_6_load_54 | 59 | 0.0072947 | 0.0018282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_196-3_0_6_load_56 | 60 | 0.0044777 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_196-3_0_6_load_57 | 61 | 0.0051911 | 0.001301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_196-3_0_6_load_66 | 62 | 0.033171 | 0.0083134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_196-3_0_6_load_67 | 63 | 0.03421 | 0.008574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_196-3_0_6_load_68 | 64 | 0.033758 | 0.0084607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_196-3_0_6_load_69 | 65 | 0.032978 | 0.0082649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_196-3_0_6_load_70 | 66 | 0.034369 | 0.0086137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_196-3_0_6_load_73 | 67 | 0.033218 | 0.0083253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_196-3_0_6_load_71 | 68 | 0.03382 | 0.0084761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_196-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_196-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_196-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_196-3_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_196-3_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.11098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_196-3_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.03887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_196-3_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.019913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_196-3_0_6_line_7 |  | 5 | 11 | 0.010567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_196-3_0_6_line_8 |  | 6 | 12 | 0.042737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_196-3_0_6_line_9 |  | 7 | 34 | 0.021647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_196-3_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.067177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_196-3_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.018982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_196-3_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_196-3_0_6_line_13 |  | 12 | 31 | 0.024428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_196-3_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.077028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_196-3_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_196-3_0_6_line_16 |  | 14 | 59 | 0.0081225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_196-3_0_6_line_17 |  | 15 | 55 | 0.018104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_196-3_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.028674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_196-3_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.007826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_196-3_0_6_line_20 |  | 18 | 22 | 0.044951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_196-3_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.043131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_196-3_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.006828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_196-3_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.066762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_196-3_0_6_line_24 |  | 21 | 24 | 0.011694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_196-3_0_6_line_25 |  | 22 | 32 | 0.013372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_196-3_0_6_line_26 |  | 23 | 30 | 0.040551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_196-3_0_6_line_27 |  | 24 | 32 | 0.013373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_196-3_0_6_line_28 |  | 25 | 26 | 0.013516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_196-3_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.011527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_196-3_0_6_line_30 |  | 26 | 30 | 0.025843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_196-3_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.038345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_196-3_0_6_line_32 |  | 27 | 33 | 0.010258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_196-3_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.032061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_196-3_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.017586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_196-3_0_6_line_35 |  | 33 | 37 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_196-3_0_6_line_36 |  | 34 | 68 | 1.5692e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_196-3_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.021314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_196-3_0_6_line_38 |  | 36 | 57 | 0.02081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_196-3_0_6_line_39 |  | 37 | 38 | 0.012142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_196-3_0_6_line_40 |  | 38 | 42 | 0.018691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_196-3_0_6_line_41 |  | 39 | 40 | 0.046965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_196-3_0_6_line_42 |  | 39 | 41 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_196-3_0_6_line_43 |  | 40 | 43 | 0.006191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_196-3_0_6_line_44 |  | 41 | 44 | 0.015432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_196-3_0_6_line_45 |  | 42 | 45 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_196-3_0_6_line_46 |  | 43 | 50 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_196-3_0_6_line_47 |  | 43 | 51 | 0.030744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_196-3_0_6_line_48 |  | 44 | 49 | 0.027146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_196-3_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0087857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_196-3_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.019414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_196-3_0_6_line_51 |  | 48 | 49 | 0.017001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_196-3_0_6_line_52 |  | 50 | 57 | 0.027364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_196-3_0_6_line_53 |  | 51 | 54 | 0.02539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_196-3_0_6_line_54 |  | 52 | 53 | 0.012994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_196-3_0_6_line_55 |  | 53 | 54 | 0.002617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_196-3_0_6_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0030226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_196-3_0_6_line_57 |  | 54 | 56 | 0.021213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_196-3_0_6_line_58 |  | 56 | 58 | 0.0018293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_196-3_0_6_line_59 |  | 58 | 62 | 0.0084914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_196-3_0_6_line_60 |  | 59 | 60 | 0.04561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_196-3_0_6_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0081158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_196-3_0_6_line_62 |  | 62 | 63 | 0.0024011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_196-3_0_6_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0039184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_196-3_0_6_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0029922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_196-3_0_6_line_65 |  | 65 | 66 | 0.0055874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_196-3_0_6_line_66 |  | 66 | 67 | 0.0020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_196-3_0_6_line_67 |  | 67 | 68 | 0.013068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_196-3_0_6_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2696788.4107 | 1241122.2598 | 2696817.6246 | 1241143.0872
1 | 2696788.4107 | 1241122.2598 | 2696786.2072 | 1241120.6889 | 2696776.512 | 1241117.9399 | 2696776.512 | 1241117.9399
2 | 2696842.4424 | 1241160.814 | 2696834.6688 | 1241155.2386 | 2696817.6246 | 1241143.0872
3 | 2696842.4424 | 1241160.814 | 2696829.3469 | 1241177.4782
4 | 2696842.4424 | 1241160.814 | 2696846.4237 | 1241151.3274 | 2696871.4856 | 1241092.9145 | 2696873.849 | 1241087.1153 | 2696875.4107 | 1241082.2483 | 2696885.3199 | 1241058.4698
5 | 2696842.4424 | 1241160.814 | 2696869.7326 | 1241176.182 | 2696876.3633 | 1241179.7928
6 | 2696817.043 | 1241193.1352 | 2696829.3469 | 1241177.4782
7 | 2696885.3199 | 1241058.4698 | 2696874.9057 | 1241056.6763
8 | 2696914.0906 | 1241199.8683 | 2696885.7729 | 1241184.917 | 2696876.3633 | 1241179.7928
9 | 2696817.043 | 1241193.1352 | 2696807.3028 | 1241182.9576 | 2696801.8312 | 1241177.741
10 | 2696839.3299 | 1241065.6582 | 2696855.358 | 1241042.7357 | 2696865.2615 | 1241029.0314 | 2696883.9458 | 1241041.2011
11 | 2696839.3299 | 1241065.6582 | 2696824.865 | 1241053.3663
12 | 2696883.9458 | 1241041.2011 | 2696883.6326 | 1241045.0989 | 2696874.9057 | 1241056.6763
13 | 2696914.0906 | 1241199.8683 | 2696911.6475 | 1241205.4548 | 2696904.0705 | 1241222.1466
14 | 2696733.0091 | 1241153.0462 | 2696681.5282 | 1241203.957 | 2696678.1876 | 1241207.1555
15 | 2696733.0091 | 1241153.0462 | 2696738.9065 | 1241169.664
16 | 2696672.3208 | 1241212.7729 | 2696678.1876 | 1241207.1555
17 | 2696744.9613 | 1241186.7253 | 2696738.9065 | 1241169.664
18 | 2696860.144 | 1241458.6608 | 2696871.5243 | 1241441.0777 | 2696875.1571 | 1241434.2549
19 | 2696860.144 | 1241458.6608 | 2696854.0002 | 1241453.7902
20 | 2696854.0002 | 1241453.7902 | 2696866.9767 | 1241434.3095 | 2696878.8244 | 1241416.3152
21 | 2696905.6632 | 1241387.9948 | 2696920.8077 | 1241397.8273 | 2696923.2169 | 1241400.7911 | 2696923.6609 | 1241405.5463 | 2696913.7952 | 1241418.8175
22 | 2696899.9629 | 1241384.21 | 2696905.6632 | 1241387.9948
23 | 2696899.9629 | 1241384.21 | 2696928.4763 | 1241340.8539 | 2696923.1702 | 1241337.9318 | 2696926.7876 | 1241329.8959
24 | 2696899.9629 | 1241384.21 | 2696893.5324 | 1241393.9767
25 | 2696886.1781 | 1241405.1464 | 2696878.8244 | 1241416.3152
26 | 2696926.7876 | 1241329.8959 | 2696890.055 | 1241312.718
27 | 2696886.1781 | 1241405.1464 | 2696893.5324 | 1241393.9767
28 | 2696866.6457 | 1241301.7707 | 2696860.6328 | 1241313.8818
29 | 2696860.6328 | 1241313.8818 | 2696856.6213 | 1241318.2752 | 2696851.4889 | 1241320.4597
30 | 2696866.6457 | 1241301.7707 | 2696890.055 | 1241312.718
31 | 2696866.6457 | 1241301.7707 | 2696880.65 | 1241273.5558 | 2696883.5492 | 1241267.354
32 | 2696841.6458 | 1241318.4532 | 2696846.309 | 1241320.4641 | 2696851.4889 | 1241320.4597
33 | 2696883.5492 | 1241267.354 | 2696896.8014 | 1241238.16
34 | 2696896.8014 | 1241238.16 | 2696904.0705 | 1241222.1466
35 | 2696841.6458 | 1241318.4532 | 2696827.0008 | 1241321.55
36 | 2696801.8198 | 1241177.7302 | 2696801.8312 | 1241177.741
37 | 2696852.1406 | 1241249.5169 | 2696833.2106 | 1241239.7225
38 | 2696833.2106 | 1241239.7225 | 2696814.7284 | 1241230.1598
39 | 2696827.0008 | 1241321.55 | 2696827.0008 | 1241321.55 | 2696820.8569 | 1241332.0223
40 | 2696820.8569 | 1241332.0223 | 2696814.5944 | 1241342.6969 | 2696811.3208 | 1241348.0976
41 | 2696799.0618 | 1241274.1475 | 2696779.0108 | 1241238.249 | 2696778.9705 | 1241232.3773
42 | 2696799.0618 | 1241274.1475 | 2696785.5532 | 1241281.7185
43 | 2696781.8159 | 1241227.1531 | 2696778.9572 | 1241230.8759 | 2696778.9705 | 1241232.3773
44 | 2696785.5532 | 1241281.7185 | 2696772.0911 | 1241289.2636
45 | 2696811.3208 | 1241348.0976 | 2696801.7101 | 1241363.953
46 | 2696790.5428 | 1241217.3991 | 2696786.3822 | 1241221.2008 | 2696781.8159 | 1241227.1531
47 | 2696781.8159 | 1241227.1531 | 2696761.3108 | 1241204.246
48 | 2696772.0911 | 1241289.2636 | 2696772.0911 | 1241289.2636 | 2696768.9434 | 1241294.9499 | 2696761.3161 | 1241298.9508 | 2696751.3469 | 1241303.2805 | 2696750.2176 | 1241303.5678
49 | 2696801.7101 | 1241363.953 | 2696797.5757 | 1241370.7739 | 2696797.7981 | 1241371.5523
50 | 2696734.5309 | 1241309.7191 | 2696717.6543 | 1241319.3151
51 | 2696750.2176 | 1241303.5678 | 2696741.4071 | 1241305.8093 | 2696734.5309 | 1241309.7191
52 | 2696790.5428 | 1241217.3991 | 2696794.6523 | 1241219.9792 | 2696799.7473 | 1241222.4085 | 2696814.7284 | 1241230.1598
53 | 2696748.1069 | 1241188.0519 | 2696753.5642 | 1241201.6511 | 2696758.4281 | 1241206.6564 | 2696761.3108 | 1241204.246
54 | 2696745.9722 | 1241189.5738 | 2696749.3929 | 1241199.6149 | 2696748.8634 | 1241201.9414
55 | 2696745.9722 | 1241189.5738 | 2696748.1069 | 1241188.0519
56 | 2696745.9722 | 1241189.5738 | 2696744.9613 | 1241186.7253
57 | 2696748.1069 | 1241188.0519 | 2696753.6231 | 1241184.1277 | 2696765.0509 | 1241175.6965 | 2696765.2668 | 1241175.5866
58 | 2696766.8972 | 1241174.7569 | 2696765.2668 | 1241175.5866
59 | 2696766.8972 | 1241174.7569 | 2696774.4649 | 1241170.9055
60 | 2696672.3208 | 1241212.7729 | 2696639.3767 | 1241244.3161
61 | 2696633.5147 | 1241249.9289 | 2696639.3767 | 1241244.3161
62 | 2696776.8244 | 1241170.4729 | 2696774.514 | 1241170.8805 | 2696774.4649 | 1241170.9055
63 | 2696780.6832 | 1241169.7922 | 2696776.8244 | 1241170.4729
64 | 2696780.6832 | 1241169.7922 | 2696783.6299 | 1241169.2724
65 | 2696789.1821 | 1241169.8985 | 2696783.6299 | 1241169.2724 | 2696783.6299 | 1241169.2724
66 | 2696791.2385 | 1241170.1304 | 2696791.2385 | 1241170.1304 | 2696789.1821 | 1241169.8985
67 | 2696801.8198 | 1241177.7302 | 2696799.5066 | 1241175.5248 | 2696791.2385 | 1241170.1304

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696788.4107 | 1241122.2598
1 | 2696817.6246 | 1241143.0872
2 | 2696776.512 | 1241117.9399
3 | 2696842.4424 | 1241160.814
4 | 2696829.3469 | 1241177.4782
5 | 2696885.3199 | 1241058.4698
6 | 2696876.3633 | 1241179.7928
7 | 2696817.043 | 1241193.1352
8 | 2696839.3299 | 1241065.6582
9 | 2696883.9458 | 1241041.2011
10 | 2696824.865 | 1241053.3663
11 | 2696874.9057 | 1241056.6763
12 | 2696914.0906 | 1241199.8683
13 | 2696733.0091 | 1241153.0462
14 | 2696678.1876 | 1241207.1555
15 | 2696738.9065 | 1241169.664
16 | 2696875.1571 | 1241434.2549
17 | 2696860.144 | 1241458.6608
18 | 2696854.0002 | 1241453.7902
19 | 2696905.6632 | 1241387.9948
20 | 2696913.7952 | 1241418.8175
21 | 2696899.9629 | 1241384.21
22 | 2696878.8244 | 1241416.3152
23 | 2696926.7875 | 1241329.8959
24 | 2696893.5324 | 1241393.9767
25 | 2696860.6328 | 1241313.8818
26 | 2696866.6457 | 1241301.7707
27 | 2696851.4889 | 1241320.4597
28 | 2696883.5492 | 1241267.354
29 | 2696896.8014 | 1241238.16
30 | 2696890.055 | 1241312.718
31 | 2696904.0705 | 1241222.1466
32 | 2696886.1781 | 1241405.1464
33 | 2696841.6458 | 1241318.4532
34 | 2696801.8312 | 1241177.741
35 | 2696852.1406 | 1241249.5169
36 | 2696833.2106 | 1241239.7225
37 | 2696827.0008 | 1241321.55
38 | 2696820.8569 | 1241332.0223
39 | 2696799.0618 | 1241274.1475
40 | 2696778.9705 | 1241232.3773
41 | 2696785.5532 | 1241281.7185
42 | 2696811.3208 | 1241348.0976
43 | 2696781.8159 | 1241227.1531
44 | 2696772.0911 | 1241289.2636
45 | 2696801.7101 | 1241363.953
46 | 2696797.7981 | 1241371.5523
47 | 2696717.6543 | 1241319.3151
48 | 2696734.5309 | 1241309.7191
49 | 2696750.2176 | 1241303.5678
50 | 2696790.5428 | 1241217.3991
51 | 2696761.3108 | 1241204.246
52 | 2696748.8634 | 1241201.9414
53 | 2696745.9722 | 1241189.5738
54 | 2696748.1069 | 1241188.0519
55 | 2696744.9613 | 1241186.7253
56 | 2696765.2668 | 1241175.5866
57 | 2696814.7284 | 1241230.1598
58 | 2696766.8972 | 1241174.7569
59 | 2696672.3208 | 1241212.7729
60 | 2696639.3767 | 1241244.3161
61 | 2696633.5147 | 1241249.9289
62 | 2696774.4649 | 1241170.9055
63 | 2696776.8244 | 1241170.4729
64 | 2696780.6832 | 1241169.7922
65 | 2696783.6299 | 1241169.2724
66 | 2696789.1821 | 1241169.8985
67 | 2696791.2385 | 1241170.1304
68 | 2696801.8198 | 1241177.7302
69 | 2696781.8159 | 1241227.1531

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98823 | -0.22574 | 0.0016825 | 0.00042166
1 | 0.98834 | -0.22355 | 0.0015538 | 0.00038942
2 | 0.98821 | -0.22613 | 0.0017334 | 0.00043444
3 | 0.98848 | -0.22084 | 0 | 0
4 | 0.98889 | -0.21294 | 0.0015747 | 0.00039465
5 | 0.98724 | -0.245 | 0 | 0
6 | 0.9869 | -0.2512 | 0.0034547 | 0.00086582
7 | 0.98928 | -0.2054 | 0 | 0
8 | 0.98667 | -0.25614 | 0 | 0
9 | 0.98702 | -0.24921 | 0 | 0
10 | 0.98657 | -0.2581 | 0.0057651 | 0.0014449
11 | 0.98712 | -0.24731 | 0.0064175 | 0.0016084
12 | 0.98355 | -0.31565 | 0 | 0
13 | 0.99129 | -0.167 | 0 | 0
14 | 0.98977 | -0.19634 | 0.0044777 | 0.0011222
15 | 0.99163 | -0.1603 | 0.034091 | 0.008544
16 | 0.97129 | -0.55575 | 0.0042546 | 0.0010663
17 | 0.9714 | -0.5535 | 0 | 0
18 | 0.97143 | -0.55288 | 0 | 0
19 | 0.97213 | -0.53916 | 0 | 0
20 | 0.97189 | -0.54384 | 0.0058775 | 0.001473
21 | 0.97216 | -0.53842 | 0 | 0
22 | 0.97161 | -0.54935 | 0.0056975 | 0.0014279
23 | 0.97386 | -0.50495 | 0 | 0
24 | 0.97193 | -0.54303 | 0.0056975 | 0.0014279
25 | 0.97526 | -0.47753 | 0 | 0
26 | 0.97572 | -0.46844 | 0 | 0
27 | 0.97486 | -0.48529 | 0.0056995 | 0.0014284
28 | 0.97825 | -0.41874 | 0 | 0
29 | 0.98037 | -0.37737 | 0.0065255 | 0.0016355
30 | 0.97489 | -0.48468 | 0.0070537 | 0.0017678
31 | 0.98164 | -0.35268 | 0.0064586 | 0.0016187
32 | 0.97174 | -0.54689 | 0.0056977 | 0.001428
33 | 0.97457 | -0.49112 | 0 | 0
34 | 0.98971 | -0.19722 | 0.0014966 | 0.00037508
35 | 0.9991 | -0.017272 | 0.0068182 | 0.0017088
36 | 0.99923 | -0.014735 | 0.006834 | 0.0017128
37 | 0.97413 | -0.49964 | 0.0065011 | 0.0016293
38 | 0.97386 | -0.5051 | 0.0065011 | 0.0016293
39 | 0.99667 | -0.063778 | 0 | 0
40 | 0.99836 | -0.031314 | 0 | 0
41 | 0.99611 | -0.074506 | 0.0093264 | 0.0023374
42 | 0.97354 | -0.51129 | 0.0064977 | 0.0016285
43 | 0.99858 | -0.027043 | 0 | 0
44 | 0.99569 | -0.082678 | 0.009329 | 0.0023381
45 | 0.97334 | -0.51521 | 0.0057498 | 0.001441
46 | 0.9733 | -0.51614 | 0.0057497 | 0.001441
47 | 0.99489 | -0.098007 | 0.0057371 | 0.0014379
48 | 0.995 | -0.096046 | 0.0057387 | 0.0014383
49 | 0.99517 | -0.092611 | 0.0093263 | 0.0023374
50 | 1 | 0 | -0.61846 | -0.15692
51 | 0.99547 | -0.086432 | 0.036207 | 0.0090744
52 | 0.99273 | -0.139 | 0.0072944 | 0.0018282
53 | 0.99282 | -0.13732 | 0 | 0
54 | 0.99307 | -0.13251 | 0 | 0
55 | 0.99255 | -0.14249 | 0.041184 | 0.010322
56 | 0.99147 | -0.16335 | 0.033224 | 0.0083267
57 | 0.99949 | -0.0097764 | 0.0068336 | 0.0017127
58 | 0.99134 | -0.1658 | 0.03419 | 0.0085688
59 | 0.98965 | -0.1988 | 0.0072947 | 0.0018282
60 | 0.98924 | -0.20665 | 0.0044777 | 0.0011222
61 | 0.9892 | -0.2074 | 0.0051911 | 0.001301
62 | 0.99081 | -0.17614 | 0.033171 | 0.0083134
63 | 0.99067 | -0.17878 | 0.03421 | 0.008574
64 | 0.99047 | -0.18262 | 0.033758 | 0.0084607
65 | 0.99034 | -0.1852 | 0.032978 | 0.0082649
66 | 0.99012 | -0.18935 | 0.034369 | 0.0086137
67 | 0.99005 | -0.19064 | 0.033218 | 0.0083253
68 | 0.98971 | -0.19721 | 0.03382 | 0.0084761
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0034159 | -0.00085596 | 0.0034163 | 0.00085572 | 3.5592e-07 | -2.3194e-07 | 0.0051434 | 0.0051433 | 0.0051434 | 0.98823 | -0.22574 | 0.98834 | -0.22355 | 1.413
1 | 0.0017335 | 0.00043429 | -0.0017334 | -0.00043444 | 3.2659e-08 | -1.4288e-07 | 0.0026101 | 0.0026101 | 0.0026101 | 0.98823 | -0.22574 | 0.98821 | -0.22613 | 0.71707
2 | -0.0049701 | -0.0012451 | 0.0049707 | 0.0012452 | 6.4034e-07 | 1.8918e-08 | 0.0074826 | 0.0074825 | 0.0074826 | 0.98834 | -0.22355 | 0.98848 | -0.22084 | 2.0557
3 | -0.10571 | -0.026925 | 0.10575 | 0.026949 | 4.0329e-05 | 2.4451e-05 | 0.15928 | 0.15928 | 0.15928 | 0.98848 | -0.22084 | 0.98889 | -0.21294 | 8.7518
4 | 0.012201 | 0.0030621 | -0.012187 | -0.0030545 | 1.4043e-05 | 7.5663e-06 | 0.018368 | 0.018369 | 0.018369 | 0.98848 | -0.22084 | 0.98724 | -0.245 | 5.0464
5 | 0.088537 | 0.022618 | -0.088407 | -0.022535 | 0.00012976 | 8.2052e-05 | 0.13343 | 0.13343 | 0.13343 | 0.98848 | -0.22084 | 0.9869 | -0.2512 | 18.3287
6 | -0.10732 | -0.027344 | 0.10736 | 0.027368 | 3.9026e-05 | 2.3699e-05 | 0.16165 | 0.16165 | 0.16165 | 0.98889 | -0.21294 | 0.98928 | -0.2054 | 8.882
7 | 0.012187 | 0.0030545 | -0.012186 | -0.0030538 | 1.3371e-06 | 7.2064e-07 | 0.018369 | 0.018369 | 0.018369 | 0.98724 | -0.245 | 0.98712 | -0.24731 | 5.0464
8 | 0.084952 | 0.02167 | -0.084689 | -0.021502 | 0.0002635 | 0.00016809 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.9869 | -0.2512 | 0.98355 | -0.31565 | 35.2265
9 | -0.10736 | -0.027368 | 0.1074 | 0.027393 | 4.2425e-05 | 2.5762e-05 | 0.16165 | 0.16165 | 0.16165 | 0.98928 | -0.2054 | 0.98971 | -0.19722 | 8.882
10 | -0.0057657 | -0.001445 | 0.0057676 | 0.0014453 | 1.9046e-06 | 3.6067e-07 | 0.0086953 | 0.008695 | 0.0086953 | 0.98667 | -0.25614 | 0.98702 | -0.24921 | 2.3888
11 | 0.0057657 | 0.001445 | -0.0057651 | -0.0014449 | 5.3821e-07 | 1.0204e-07 | 0.0086953 | 0.0086954 | 0.0086954 | 0.98667 | -0.25614 | 0.98657 | -0.2581 | 2.3888
12 | -0.0057676 | -0.0014453 | 0.0057681 | 0.0014454 | 5.219e-07 | 9.8713e-08 | 0.008695 | 0.0086949 | 0.008695 | 0.98702 | -0.24921 | 0.98712 | -0.24731 | 2.3887
13 | 0.084689 | 0.021502 | -0.084538 | -0.021405 | 0.00015062 | 9.6084e-05 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.98355 | -0.31565 | 0.98164 | -0.35268 | 35.2265
14 | 0.021477 | 0.0053948 | -0.021447 | -0.0053766 | 3.003e-05 | 1.8228e-05 | 0.032243 | 0.032244 | 0.032244 | 0.99129 | -0.167 | 0.98977 | -0.19634 | 8.8581
15 | -0.021477 | -0.0053948 | 0.021484 | 0.005399 | 6.8745e-06 | 4.1723e-06 | 0.032243 | 0.032243 | 0.032243 | 0.99129 | -0.167 | 0.99163 | -0.1603 | 8.858
16 | 0.016969 | 0.0042543 | -0.016967 | -0.0042532 | 1.9825e-06 | 1.1644e-06 | 0.025512 | 0.025512 | 0.025512 | 0.98977 | -0.19634 | 0.98965 | -0.1988 | 7.0088
17 | -0.055575 | -0.013943 | 0.055622 | 0.013973 | 4.722e-05 | 2.9987e-05 | 0.083399 | 0.083399 | 0.083399 | 0.99163 | -0.1603 | 0.99255 | -0.14249 | 22.9119
18 | -0.0042546 | -0.0010663 | 0.0042551 | 0.0010662 | 4.5683e-07 | -6.2565e-08 | 0.0065181 | 0.006518 | 0.0065181 | 0.97129 | -0.55575 | 0.9714 | -0.5535 | 1.7907
19 | -0.0042551 | -0.0010662 | 0.0042552 | 0.0010662 | 1.2468e-07 | -1.7092e-08 | 0.006518 | 0.0065179 | 0.006518 | 0.9714 | -0.5535 | 0.97143 | -0.55288 | 1.7906
20 | -0.0042552 | -0.0010662 | 0.0042559 | 0.0010661 | 7.1611e-07 | -9.8311e-08 | 0.0065179 | 0.0065177 | 0.0065179 | 0.97143 | -0.55288 | 0.97161 | -0.54935 | 1.7906
21 | 0.0058788 | 0.0014733 | -0.0058775 | -0.001473 | 1.3097e-06 | 3.0361e-07 | 0.0089986 | 0.0089988 | 0.0089988 | 0.97213 | -0.53916 | 0.97189 | -0.54384 | 2.4722
22 | -0.0058788 | -0.0014733 | 0.005879 | 0.0014734 | 2.0733e-07 | 4.8037e-08 | 0.0089986 | 0.0089986 | 0.0089986 | 0.97213 | -0.53916 | 0.97216 | -0.53842 | 2.4721
23 | -0.027236 | -0.0068285 | 0.02728 | 0.0068555 | 4.3512e-05 | 2.7019e-05 | 0.04169 | 0.041689 | 0.04169 | 0.97216 | -0.53842 | 0.97386 | -0.50495 | 11.4532
24 | 0.021357 | 0.0053551 | -0.021353 | -0.0053522 | 4.6864e-06 | 2.8543e-06 | 0.032691 | 0.032691 | 0.032691 | 0.97216 | -0.53842 | 0.97193 | -0.54303 | 8.9811
25 | -0.0099534 | -0.0024941 | 0.0099546 | 0.0024946 | 1.1652e-06 | 5.8009e-07 | 0.015243 | 0.015243 | 0.015243 | 0.97161 | -0.54935 | 0.97174 | -0.54689 | 4.1878
26 | -0.02728 | -0.0068555 | 0.027306 | 0.0068719 | 2.6429e-05 | 1.6409e-05 | 0.041689 | 0.041689 | 0.041689 | 0.97386 | -0.50495 | 0.97489 | -0.48468 | 11.4531
27 | 0.015655 | 0.0039243 | -0.015652 | -0.0039226 | 2.881e-06 | 1.6781e-06 | 0.023968 | 0.023968 | 0.023968 | 0.97193 | -0.54303 | 0.97174 | -0.54689 | 6.5847
28 | -0.036748 | -0.0092277 | 0.036764 | 0.0092378 | 1.5937e-05 | 1.0031e-05 | 0.056075 | 0.056075 | 0.056075 | 0.97526 | -0.47753 | 0.97572 | -0.46844 | 15.4053
29 | 0.036748 | 0.0092277 | -0.036734 | -0.0092192 | 1.3593e-05 | 8.5554e-06 | 0.056075 | 0.056075 | 0.056075 | 0.97526 | -0.47753 | 0.97486 | -0.48529 | 15.4053
30 | 0.034387 | 0.0086565 | -0.03436 | -0.0086397 | 2.6665e-05 | 1.6743e-05 | 0.052455 | 0.052455 | 0.052455 | 0.97572 | -0.46844 | 0.97489 | -0.48468 | 14.4108
31 | -0.07115 | -0.017894 | 0.07132 | 0.018002 | 0.00016937 | 0.00010792 | 0.10853 | 0.10853 | 0.10853 | 0.97572 | -0.46844 | 0.97825 | -0.41874 | 29.816
32 | 0.031035 | 0.0077908 | -0.031026 | -0.0077854 | 8.634e-06 | 5.3979e-06 | 0.047376 | 0.047376 | 0.047376 | 0.97486 | -0.48529 | 0.97457 | -0.49112 | 13.0153
33 | -0.07132 | -0.018002 | 0.071461 | 0.018092 | 0.00014162 | 9.023e-05 | 0.10853 | 0.10853 | 0.10853 | 0.97825 | -0.41874 | 0.98037 | -0.37737 | 29.816
34 | -0.077987 | -0.019728 | 0.078079 | 0.019787 | 9.2503e-05 | 5.898e-05 | 0.11843 | 0.11843 | 0.11843 | 0.98037 | -0.37737 | 0.98164 | -0.35268 | 32.5369
35 | 0.031026 | 0.0077854 | -0.031014 | -0.0077775 | 1.2599e-05 | 7.8768e-06 | 0.047376 | 0.047376 | 0.047376 | 0.97457 | -0.49112 | 0.97413 | -0.49964 | 13.0153
36 | -0.1089 | -0.027768 | 0.1089 | 0.027768 | 3.1612e-08 | 1.9226e-08 | 0.1639 | 0.1639 | 0.1639 | 0.98971 | -0.19722 | 0.98971 | -0.19721 | 9.0056
37 | -0.0068182 | -0.0017088 | 0.006819 | 0.001709 | 8.2417e-07 | 2.4831e-07 | 0.010155 | 0.010155 | 0.010155 | 0.9991 | -0.017272 | 0.99923 | -0.014735 | 2.7897
38 | -0.013653 | -0.0034218 | 0.013656 | 0.0034236 | 3.2257e-06 | 1.7918e-06 | 0.020331 | 0.020331 | 0.020331 | 0.99923 | -0.014735 | 0.99949 | -0.0097764 | 5.5856
39 | 0.024512 | 0.0061481 | -0.024506 | -0.0061442 | 6.384e-06 | 3.9347e-06 | 0.037445 | 0.037445 | 0.037445 | 0.97413 | -0.49964 | 0.97386 | -0.5051 | 10.2871
40 | 0.018005 | 0.0045149 | -0.018 | -0.0045117 | 5.3053e-06 | 3.1629e-06 | 0.027512 | 0.027512 | 0.027512 | 0.97386 | -0.5051 | 0.97354 | -0.51129 | 7.5582
41 | -0.039502 | -0.0099161 | 0.039563 | 0.0099547 | 6.1268e-05 | 3.8598e-05 | 0.058981 | 0.058981 | 0.058981 | 0.99667 | -0.063778 | 0.99836 | -0.031314 | 16.2037
42 | 0.039502 | 0.0099161 | -0.039482 | -0.0099033 | 2.0202e-05 | 1.2727e-05 | 0.058981 | 0.058981 | 0.058981 | 0.99667 | -0.063778 | 0.99611 | -0.074506 | 16.2037
43 | -0.039563 | -0.0099547 | 0.039571 | 0.0099597 | 8.0764e-06 | 5.0879e-06 | 0.058981 | 0.058981 | 0.058981 | 0.99836 | -0.031314 | 0.99858 | -0.027043 | 16.2036
44 | 0.030155 | 0.0075659 | -0.030143 | -0.0075586 | 1.1745e-05 | 7.3158e-06 | 0.045049 | 0.04505 | 0.04505 | 0.99611 | -0.074506 | 0.99569 | -0.082678 | 12.3763
45 | 0.011502 | 0.0028832 | -0.0115 | -0.0028821 | 2.1489e-06 | 1.1448e-06 | 0.01758 | 0.01758 | 0.01758 | 0.97354 | -0.51129 | 0.97334 | -0.51521 | 4.8298
46 | -0.59554 | -0.15129 | 0.59632 | 0.15178 | 0.00077637 | 0.00049602 | 0.88815 | 0.88815 | 0.88815 | 0.99858 | -0.027043 | 1 | 0 | 48.7995
47 | 0.55597 | 0.14133 | -0.55438 | -0.14031 | 0.0015853 | 0.0010126 | 0.82917 | 0.82917 | 0.82917 | 0.99858 | -0.027043 | 0.99547 | -0.086432 | 45.5589
48 | 0.020814 | 0.0052205 | -0.020805 | -0.0052146 | 9.8511e-06 | 5.9518e-06 | 0.031108 | 0.031108 | 0.031108 | 0.99569 | -0.082678 | 0.99517 | -0.092611 | 8.5461
49 | 0.00575 | 0.0014411 | -0.0057497 | -0.001441 | 2.5458e-07 | 5.3737e-08 | 0.0087904 | 0.0087904 | 0.0087904 | 0.97334 | -0.51521 | 0.9733 | -0.51614 | 2.415
50 | -0.0057371 | -0.0014379 | 0.0057376 | 0.0014379 | 5.3603e-07 | 9.0929e-08 | 0.0085807 | 0.0085806 | 0.0085807 | 0.99489 | -0.098007 | 0.995 | -0.096046 | 2.3573
51 | -0.011476 | -0.0028762 | 0.011478 | 0.0028772 | 1.878e-06 | 9.8105e-07 | 0.017163 | 0.017163 | 0.017163 | 0.995 | -0.096046 | 0.99517 | -0.092611 | 4.7151
52 | 0.020499 | 0.005142 | -0.02049 | -0.0051363 | 9.549e-06 | 5.7525e-06 | 0.030505 | 0.030505 | 0.030505 | 1 | 0 | 0.99949 | -0.0097764 | 8.3805
53 | 0.51818 | 0.13124 | -0.51703 | -0.13051 | 0.0011439 | 0.00073045 | 0.77505 | 0.77505 | 0.77505 | 0.99547 | -0.086432 | 0.99307 | -0.13251 | 42.5852
54 | -0.0072944 | -0.0018282 | 0.007295 | 0.0018284 | 5.8249e-07 | 2.0478e-07 | 0.010934 | 0.010934 | 0.010934 | 0.99273 | -0.139 | 0.99282 | -0.13732 | 3.0037
55 | -0.10412 | -0.026138 | 0.10415 | 0.026153 | 2.3906e-05 | 1.5266e-05 | 0.15607 | 0.15607 | 0.15607 | 0.99282 | -0.13732 | 0.99307 | -0.13251 | 42.8777
56 | 0.09683 | 0.02431 | -0.096806 | -0.024295 | 2.3878e-05 | 1.5243e-05 | 0.14514 | 0.14514 | 0.14514 | 0.99282 | -0.13732 | 0.99255 | -0.14249 | 39.874
57 | 0.41288 | 0.10436 | -0.41227 | -0.10397 | 0.00060956 | 0.00038875 | 0.61898 | 0.61898 | 0.61898 | 0.99307 | -0.13251 | 0.99147 | -0.16335 | 34.0097
58 | 0.37905 | 0.09564 | -0.379 | -0.095612 | 4.4438e-05 | 2.8322e-05 | 0.56911 | 0.56911 | 0.56911 | 0.99147 | -0.16335 | 0.99134 | -0.1658 | 31.2699
59 | 0.34482 | 0.087043 | -0.34464 | -0.086934 | 0.00017075 | 0.00010873 | 0.51779 | 0.51779 | 0.51779 | 0.99134 | -0.1658 | 0.99081 | -0.17614 | 28.4502
60 | 0.0096725 | 0.002425 | -0.0096689 | -0.0024232 | 3.6178e-06 | 1.7296e-06 | 0.014544 | 0.014544 | 0.014544 | 0.98965 | -0.1988 | 0.98924 | -0.20665 | 3.9956
61 | 0.0051912 | 0.001301 | -0.0051911 | -0.001301 | 1.8557e-07 | 1.4576e-08 | 0.0078086 | 0.0078087 | 0.0078087 | 0.98924 | -0.20665 | 0.9892 | -0.2074 | 2.1452
62 | 0.31147 | 0.078621 | -0.31143 | -0.078596 | 3.9439e-05 | 2.5086e-05 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.99081 | -0.17614 | 0.99067 | -0.17878 | 25.713
63 | 0.27722 | 0.070022 | -0.27717 | -0.06999 | 5.1003e-05 | 3.239e-05 | 0.41659 | 0.41659 | 0.41659 | 0.99067 | -0.17878 | 0.99047 | -0.18262 | 22.8897
64 | 0.24341 | 0.061529 | -0.24338 | -0.06151 | 3.0041e-05 | 1.9034e-05 | 0.36588 | 0.36588 | 0.36588 | 0.99047 | -0.18262 | 0.99034 | -0.1852 | 20.1031
65 | 0.21041 | 0.053245 | -0.21036 | -0.053218 | 4.1932e-05 | 2.6477e-05 | 0.31633 | 0.31633 | 0.31633 | 0.99034 | -0.1852 | 0.99012 | -0.18935 | 17.3805
66 | 0.176 | 0.044605 | -0.17598 | -0.044598 | 1.0873e-05 | 6.8254e-06 | 0.26467 | 0.26467 | 0.26467 | 0.99012 | -0.18935 | 0.99005 | -0.19064 | 14.5425
67 | 0.14277 | 0.036273 | -0.14272 | -0.036245 | 4.52e-05 | 2.8088e-05 | 0.21475 | 0.21475 | 0.21475 | 0.99005 | -0.19064 | 0.98971 | -0.19721 | 11.7994

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61846 | 0.15692

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016825 | 0.00042166
1 | 0.0015538 | 0.00038942
2 | 0.0017334 | 0.00043444
3 | 0.0015747 | 0.00039465
4 | 0.0034547 | 0.00086582
5 | 0.0057651 | 0.0014449
6 | 0.0064175 | 0.0016084
7 | 0.0044777 | 0.0011222
8 | 0.034091 | 0.008544
9 | 0.0042546 | 0.0010663
10 | 0.0058775 | 0.001473
11 | 0.0056975 | 0.0014279
12 | 0.0056975 | 0.0014279
13 | 0.0056995 | 0.0014284
14 | 0.0065255 | 0.0016355
15 | 0.0070537 | 0.0017678
16 | 0.0064586 | 0.0016187
17 | 0.0056977 | 0.001428
18 | 0.0014966 | 0.00037508
19 | 0.0068182 | 0.0017088
20 | 0.006834 | 0.0017128
21 | 0.0065011 | 0.0016293
22 | 0.0065011 | 0.0016293
23 | 0.0093264 | 0.0023374
24 | 0.0064977 | 0.0016285
25 | 0.009329 | 0.0023381
26 | 0.0057498 | 0.001441
27 | 0.0057497 | 0.001441
28 | 0.0057371 | 0.0014379
29 | 0.0057387 | 0.0014383
30 | 0.0093263 | 0.0023374
31 | 0.036207 | 0.0090744
32 | 0.0072944 | 0.0018282
33 | 0.041184 | 0.010322
34 | 0.033224 | 0.0083267
35 | 0.0068336 | 0.0017127
36 | 0.03419 | 0.0085688
37 | 0.0072947 | 0.0018282
38 | 0.0044777 | 0.0011222
39 | 0.0051911 | 0.001301
40 | 0.033171 | 0.0083134
41 | 0.03421 | 0.008574
42 | 0.033758 | 0.0084607
43 | 0.032978 | 0.0082649
44 | 0.034369 | 0.0086137
45 | 0.033218 | 0.0083253
46 | 0.03382 | 0.0084761

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1