## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_214-1_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_214-1_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_214-1_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_214-1_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_214-1_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_214-1_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_214-1_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_214-1_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_214-1_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_214-1_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_214-1_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_214-1_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_214-1_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_214-1_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_214-1_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_214-1_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_214-1_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_214-1_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_214-1_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_214-1_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_214-1_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_214-1_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_214-1_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_214-1_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_214-1_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_214-1_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_214-1_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_214-1_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_214-1_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_214-1_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_214-1_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_214-1_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_214-1_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_214-1_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_214-1_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_214-1_0_2_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_214-1_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_214-1_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_214-1_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_214-1_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_214-1_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_214-1_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_214-1_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_214-1_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_214-1_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_214-1_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_214-1_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_214-1_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_214-1_0_2_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_214-1_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_214-1_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_214-1_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_214-1_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_214-1_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_214-1_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_214-1_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_214-1_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_214-1_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_214-1_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_214-1_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_214-1_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_214-1_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_214-1_0_2_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_214-1_0_2_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_369_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_214-1_0_2_load_0 | 0 | 0.002139 | 0.00053609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_214-1_0_2_load_63 | 3 | 0.0038001 | 0.0009524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_214-1_0_2_load_64 | 4 | 0.00054891 | 0.00013757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_214-1_0_2_load_41 | 5 | 0.00043826 | 0.00010984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_214-1_0_2_load_33 | 6 | 0.005898 | 0.0014782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_214-1_0_2_load_36 | 9 | 0.0022444 | 0.00056251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_214-1_0_2_load_37 | 10 | 0.0019783 | 0.00049582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_214-1_0_2_load_39 | 12 | 0.00067828 | 0.00016999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_214-1_0_2_load_91 | 14 | 0.00068436 | 0.00017152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_214-1_0_2_load_47 | 15 | 0.0026164 | 0.00065574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_214-1_0_2_load_80 | 16 | 0.0018018 | 0.00045156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_214-1_0_2_load_40 | 17 | 0.0058218 | 0.0014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_214-1_0_2_load_42 | 18 | 0.0037681 | 0.00094437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_214-1_0_2_load_90 | 20 | 0.0037294 | 0.00093468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_214-1_0_2_load_44 | 21 | 0.0031022 | 0.00077748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_214-1_0_2_load_45 | 22 | 0.0023767 | 0.00059567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_214-1_0_2_load_48 | 24 | 0.0016981 | 0.00042559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_214-1_0_2_load_49 | 25 | 0.0019433 | 0.00048703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_214-1_0_2_load_69 | 26 | 0.00076242 | 0.00019108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_214-1_0_2_load_65 | 27 | 0.0010444 | 0.00026174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_214-1_0_2_load_87 | 29 | 0.0038067 | 0.00095405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_214-1_0_2_load_53 | 30 | 0.00072765 | 0.00018237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_214-1_0_2_load_54 | 31 | 0.0016441 | 0.00041206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_214-1_0_2_load_55 | 32 | 0.00072799 | 0.00018245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_214-1_0_2_load_56 | 33 | 0.001209 | 0.000303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_214-1_0_2_load_57 | 34 | 0.00072788 | 0.00018242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_214-1_0_2_load_356 | 35 | 0.00074185 | 0.00018592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_214-1_0_2_load_58 | 36 | 0.00084896 | 0.00021277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_214-1_0_2_load_59 | 37 | 0.00083908 | 0.00021029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_214-1_0_2_load_61 | 38 | 0.0015992 | 0.00040079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_214-1_0_2_load_62 | 39 | 0.00089375 | 0.00022399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_214-1_0_2_load_88 | 40 | 0.00095589 | 0.00023957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_214-1_0_2_load_71 | 41 | 0.00082941 | 0.00020787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_214-1_0_2_load_81 | 42 | 0.0017386 | 0.00043572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_214-1_0_2_load_84 | 43 | 0.00053186 | 0.0001333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_214-1_0_2_load_66 | 44 | 0.00079346 | 0.00019886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_214-1_0_2_load_67 | 45 | 0.00082125 | 0.00020582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_214-1_0_2_load_68 | 46 | 0.00090465 | 0.00022673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_214-1_0_2_load_70 | 47 | 0.00081945 | 0.00020537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_214-1_0_2_load_359 | 48 | 0.00135 | 0.00033835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_214-1_0_2_load_72 | 49 | 0.00090292 | 0.00022629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_214-1_0_2_load_73 | 50 | 0.00090431 | 0.00022664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_214-1_0_2_load_79 | 51 | 0.00086697 | 0.00021728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_214-1_0_2_load_74 | 52 | 0.0020498 | 0.00051373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_214-1_0_2_load_77 | 54 | 0.0037834 | 0.0009482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_214-1_0_2_load_78 | 55 | 0.0017022 | 0.0004266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_214-1_0_2_load_76 | 56 | 0.0011305 | 0.00028334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_214-1_0_2_load_92 | 57 | 0.0010919 | 0.00027366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_214-1_0_2_load_83 | 58 | 0.00055113 | 0.00013813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_214-1_0_2_load_85 | 59 | 0.0014551 | 0.00036468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_214-1_0_2_load_86 | 60 | 0.0010585 | 0.00026528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_214-1_0_2_load_89 | 61 | 0.0016135 | 0.00040439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_214-1_0_2_load_357 | 62 | 0.00098562 | 0.00024702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_214-1_0_2_load_358 | 63 | 0.0029125 | 0.00072994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_214-1_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_214-1_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.3971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_214-1_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.017652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_214-1_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_214-1_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.032966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_214-1_0_2_line_5 |  | 3 | 42 | 0.011307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_214-1_0_2_line_6 |  | 4 | 43 | 0.0075095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_214-1_0_2_line_7 |  | 5 | 17 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_214-1_0_2_line_8 |  | 6 | 7 | 0.038914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_214-1_0_2_line_9 |  | 6 | 8 | 0.031188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_214-1_0_2_line_10 |  | 7 | 9 | 0.075766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_214-1_0_2_line_11 |  | 7 | 10 | 0.017814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_214-1_0_2_line_12 |  | 8 | 11 | 0.015744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_214-1_0_2_line_13 |  | 8 | 12 | 0.031026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_214-1_0_2_line_14 |  | 10 | 13 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_214-1_0_2_line_15 |  | 11 | 14 | 0.0083545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_214-1_0_2_line_16 |  | 11 | 15 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_214-1_0_2_line_17 |  | 12 | 16 | 0.0026896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_214-1_0_2_line_18 |  | 13 | 39 | 0.012149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_214-1_0_2_line_19 |  | 13 | 36 | 0.02087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_214-1_0_2_line_20 |  | 14 | 19 | 0.012353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_214-1_0_2_line_21 |  | 15 | 22 | 0.027218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_214-1_0_2_line_22 |  | 16 | 28 | 0.0068038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_214-1_0_2_line_23 |  | 17 | 18 | 0.0011421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_214-1_0_2_line_24 |  | 18 | 19 | 0.032594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_214-1_0_2_line_25 |  | 19 | 20 | 0.020386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_214-1_0_2_line_26 |  | 21 | 22 | 0.0063032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_214-1_0_2_line_27 |  | 21 | 23 | 0.013108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_214-1_0_2_line_28 |  | 23 | 24 | 0.016813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_214-1_0_2_line_29 |  | 23 | 25 | 0.034595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_214-1_0_2_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0081002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_214-1_0_2_line_31 |  | 25 | 27 | 0.015976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_214-1_0_2_line_32 |  | 26 | 45 | 0.0073047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_214-1_0_2_line_33 |  | 27 | 33 | 0.00036562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_214-1_0_2_line_34 |  | 28 | 29 | 0.016358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_214-1_0_2_line_35 |  | 30 | 31 | 0.0094398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_214-1_0_2_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0082564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_214-1_0_2_line_37 |  | 31 | 33 | 0.011153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_214-1_0_2_line_38 |  | 32 | 34 | 0.0027204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_214-1_0_2_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0076654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_214-1_0_2_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0059977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_214-1_0_2_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0019165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_214-1_0_2_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0040335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_214-1_0_2_line_43 |  | 39 | 41 | 0.007251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_214-1_0_2_line_44 |  | 40 | 61 | 0.0046781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_214-1_0_2_line_45 |  | 41 | 49 | 0.013182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_214-1_0_2_line_46 |  | 43 | 58 | 0.0075215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_214-1_0_2_line_47 |  | 44 | 45 | 0.015831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_214-1_0_2_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0078261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_214-1_0_2_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0080065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_214-1_0_2_line_50 |  | 47 | 48 | 0.018908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_214-1_0_2_line_51 |  | 48 | 55 | 0.0051668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_214-1_0_2_line_52 |  | 49 | 50 | 0.006238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_214-1_0_2_line_53 |  | 50 | 51 | 0.010614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_214-1_0_2_line_54 |  | 52 | 53 | 0.044755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_214-1_0_2_line_55 |  | 53 | 54 | 0.012662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_214-1_0_2_line_56 |  | 53 | 55 | 0.009667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_214-1_0_2_line_57 |  | 56 | 57 | 0.016977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_214-1_0_2_line_58 |  | 57 | 60 | 0.017729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_214-1_0_2_line_59 |  | 58 | 59 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_214-1_0_2_line_60 |  | 59 | 60 | 0.017709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_214-1_0_2_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_214-1_0_2_line_62 |  | 62 | 63 | 0.002865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_214-1_0_2_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 22 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2697523.3059 | 1267457.0692 | 2697504.2707 | 1267427.7347
1 | 2697523.3059 | 1267457.0692 | 2697531.9964 | 1267456.9236 | 2697647.2344 | 1267437.955 | 2697684.5335 | 1267432.3667 | 2697697.8581 | 1267445.1754 | 2697707.9127 | 1267454.0379 | 2697722.4708 | 1267437.3424 | 2697815.7744 | 1267340.0158 | 2697845.0264 | 1267305.7715
2 | 2697845.0264 | 1267305.7715 | 2697859.1466 | 1267316.3649
3 | 2697845.0264 | 1267305.7715 | 2697828.5151 | 1267293.6945
4 | 2697845.0264 | 1267305.7715 | 2697862.8808 | 1267278.0592
5 | 2697868.1915 | 1267323.1507 | 2697859.1466 | 1267316.3649
6 | 2697828.5151 | 1267293.6945 | 2697822.454 | 1267289.2612
7 | 2697870.4912 | 1267266.0971 | 2697869.2138 | 1267268.2295 | 2697862.8808 | 1267278.0592
8 | 2697953.2464 | 1267154.1264 | 2697932.9552 | 1267187.3313
9 | 2697913.5323 | 1267211.7053 | 2697931.6313 | 1267189.4977 | 2697932.9552 | 1267187.3313
10 | 2697953.2464 | 1267154.1264 | 2697963.8185 | 1267129.0808 | 2697975.2326 | 1267094.1297 | 2697977.3272 | 1267082.5038
11 | 2697953.2464 | 1267154.1264 | 2697937.0964 | 1267146.6079
12 | 2697913.5323 | 1267211.7053 | 2697900.7972 | 1267221.0132
13 | 2697913.5323 | 1267211.7053 | 2697936.77 | 1267232.2625
14 | 2697921.6281 | 1267133.9302 | 2697925.9013 | 1267141.3961 | 2697937.0964 | 1267146.6079
15 | 2697900.7972 | 1267221.0132 | 2697895.5647 | 1267227.5263
16 | 2697900.7972 | 1267221.0132 | 2697886.2093 | 1267209.5353
17 | 2697936.77 | 1267232.2625 | 2697938.7845 | 1267234.0446
18 | 2697921.6281 | 1267133.9302 | 2697909.4822 | 1267134.1914
19 | 2697921.6281 | 1267133.9302 | 2697927.0969 | 1267113.7892
20 | 2697887.8283 | 1267237.1563 | 2697895.5647 | 1267227.5263
21 | 2697886.2093 | 1267209.5353 | 2697864.8187 | 1267192.7049 | 2697864.8187 | 1267192.7049
22 | 2697943.8805 | 1267238.5527 | 2697938.7845 | 1267234.0446
23 | 2697871.0781 | 1267265.1173 | 2697870.4912 | 1267266.0971
24 | 2697887.8283 | 1267237.1563 | 2697871.0781 | 1267265.1173
25 | 2697887.8283 | 1267237.1563 | 2697873.9795 | 1267228.7088 | 2697870.5876 | 1267226.2172
26 | 2697864.8187 | 1267192.7049 | 2697862.9553 | 1267186.6834
27 | 2697859.0802 | 1267174.1611 | 2697862.9553 | 1267186.6834
28 | 2697859.0802 | 1267174.1611 | 2697858.3725 | 1267157.363
29 | 2697859.0802 | 1267174.1611 | 2697836.0285 | 1267177.2154 | 2697826.1705 | 1267182.8235
30 | 2697858.0315 | 1267149.2701 | 2697858.3725 | 1267157.363
31 | 2697817.4247 | 1267196.1928 | 2697826.1705 | 1267182.8235 | 2697826.1705 | 1267182.8235
32 | 2697858.0315 | 1267149.2701 | 2697857.724 | 1267141.9718
33 | 2697817.2245 | 1267196.4988 | 2697817.4247 | 1267196.1928
34 | 2697943.8805 | 1267238.5527 | 2697956.1006 | 1267249.4277
35 | 2697811.119 | 1267205.8319 | 2697805.9512 | 1267213.7316
36 | 2697801.4313 | 1267220.6409 | 2697805.9512 | 1267213.7316
37 | 2697817.2245 | 1267196.4988 | 2697811.119 | 1267205.8319
38 | 2697801.4313 | 1267220.6409 | 2697799.9421 | 1267222.9175
39 | 2697799.9421 | 1267222.9175 | 2697795.7457 | 1267229.3322
40 | 2697928.6685 | 1267108.0011 | 2697927.0969 | 1267113.7892
41 | 2697929.1707 | 1267106.1516 | 2697928.6685 | 1267108.0011
42 | 2697929.1707 | 1267106.1516 | 2697930.2276 | 1267102.259
43 | 2697902.2446 | 1267134.6096 | 2697907.9053 | 1267134.2253 | 2697909.4822 | 1267134.1914
44 | 2697930.2276 | 1267102.259 | 2697931.4535 | 1267097.7444
45 | 2697902.2446 | 1267134.6096 | 2697902.2446 | 1267134.6096 | 2697897.0197 | 1267137.7702 | 2697893.377 | 1267143.8361
46 | 2697816.383 | 1267284.8207 | 2697822.454 | 1267289.2612
47 | 2697857.0576 | 1267126.155 | 2697857.724 | 1267141.9718
48 | 2697857.0576 | 1267126.155 | 2697856.7282 | 1267118.3358
49 | 2697856.3911 | 1267110.3364 | 2697856.7282 | 1267118.3358
50 | 2697853.8242 | 1267091.7323 | 2697855.9136 | 1267099.0016 | 2697856.3911 | 1267110.3364
51 | 2697852.3969 | 1267086.7665 | 2697853.8242 | 1267091.7323
52 | 2697890.1654 | 1267149.1839 | 2697893.377 | 1267143.8361
53 | 2697884.701 | 1267158.2832 | 2697890.1654 | 1267149.1839
54 | 2697847.6653 | 1267078.3367 | 2697818.0913 | 1267111.9277
55 | 2697847.6653 | 1267078.3367 | 2697850.7749 | 1267066.063
56 | 2697847.6653 | 1267078.3367 | 2697852.3969 | 1267086.7665 | 2697852.3969 | 1267086.7665
57 | 2697769.591 | 1267250.5955 | 2697755.8881 | 1267240.5727
58 | 2697769.591 | 1267250.5955 | 2697783.9005 | 1267261.0619
59 | 2697816.383 | 1267284.8207 | 2697798.1938 | 1267271.5165
60 | 2697798.1938 | 1267271.5165 | 2697783.9005 | 1267261.0619
61 | 2697931.8069 | 1267096.4426 | 2697931.4535 | 1267097.7444
62 | 2697932.5577 | 1267093.6777 | 2697931.8069 | 1267096.4426

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697504.2707 | 1267427.7347
1 | 2697523.3059 | 1267457.0692
2 | 2697845.0264 | 1267305.7715
3 | 2697859.1466 | 1267316.3649
4 | 2697828.5151 | 1267293.6945
5 | 2697862.8808 | 1267278.0592
6 | 2697932.9552 | 1267187.3313
7 | 2697953.2464 | 1267154.1264
8 | 2697913.5323 | 1267211.7053
9 | 2697977.3272 | 1267082.5038
10 | 2697937.0964 | 1267146.6079
11 | 2697900.7972 | 1267221.0132
12 | 2697936.77 | 1267232.2625
13 | 2697921.6281 | 1267133.9302
14 | 2697895.5647 | 1267227.5263
15 | 2697886.2093 | 1267209.5353
16 | 2697938.7845 | 1267234.0446
17 | 2697870.4912 | 1267266.0971
18 | 2697871.0781 | 1267265.1173
19 | 2697887.8283 | 1267237.1563
20 | 2697870.5876 | 1267226.2172
21 | 2697862.9553 | 1267186.6834
22 | 2697864.8187 | 1267192.7049
23 | 2697859.0802 | 1267174.1611
24 | 2697858.3725 | 1267157.363
25 | 2697826.1705 | 1267182.8235
26 | 2697858.0315 | 1267149.2701
27 | 2697817.4247 | 1267196.1928
28 | 2697943.8805 | 1267238.5527
29 | 2697956.1006 | 1267249.4277
30 | 2697805.9512 | 1267213.7316
31 | 2697811.119 | 1267205.8319
32 | 2697801.4313 | 1267220.6409
33 | 2697817.2245 | 1267196.4988
34 | 2697799.9421 | 1267222.9175
35 | 2697795.7457 | 1267229.3322
36 | 2697927.0969 | 1267113.7892
37 | 2697928.6685 | 1267108.0011
38 | 2697929.1707 | 1267106.1516
39 | 2697909.4822 | 1267134.1914
40 | 2697930.2276 | 1267102.259
41 | 2697902.2446 | 1267134.6096
42 | 2697868.1915 | 1267323.1507
43 | 2697822.454 | 1267289.2612
44 | 2697857.0576 | 1267126.155
45 | 2697857.724 | 1267141.9718
46 | 2697856.7282 | 1267118.3358
47 | 2697856.3911 | 1267110.3364
48 | 2697853.8242 | 1267091.7323
49 | 2697893.377 | 1267143.8361
50 | 2697890.1654 | 1267149.1839
51 | 2697884.701 | 1267158.2832
52 | 2697818.0913 | 1267111.9277
53 | 2697847.6653 | 1267078.3367
54 | 2697850.7749 | 1267066.063
55 | 2697852.3969 | 1267086.7665
56 | 2697755.8881 | 1267240.5727
57 | 2697769.591 | 1267250.5955
58 | 2697816.383 | 1267284.8207
59 | 2697798.1938 | 1267271.5165
60 | 2697783.9005 | 1267261.0619
61 | 2697931.4535 | 1267097.7444
62 | 2697931.8069 | 1267096.4426
63 | 2697932.5577 | 1267093.6777
64 | 2697859.0802 | 1267174.1611

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99476 | -0.10098 | 0.002139 | 0.00053609
1 | 0.99483 | -0.09966 | 0 | 0
2 | 0.9956 | -0.084658 | 0 | 0
3 | 0.99551 | -0.086378 | 0.0038001 | 0.0009524
4 | 0.99548 | -0.08695 | 0.00054891 | 0.00013757
5 | 0.99602 | -0.076509 | 0.00043826 | 0.00010984
6 | 0.99635 | -0.070229 | 0.005898 | 0.0014782
7 | 0.99569 | -0.082797 | 0 | 0
8 | 0.99704 | -0.056942 | 0 | 0
9 | 0.99554 | -0.085788 | 0.0022444 | 0.00056251
10 | 0.99543 | -0.087851 | 0.0019783 | 0.00049582
11 | 0.99747 | -0.048507 | 0 | 0
12 | 0.99686 | -0.060363 | 0.00067828 | 0.00016999
13 | 0.99516 | -0.093069 | 0 | 0
14 | 0.99726 | -0.05268 | 0.00068436 | 0.00017152
15 | 0.99847 | -0.029315 | 0.0026164 | 0.00065574
16 | 0.99684 | -0.060628 | 0.0018018 | 0.00045156
17 | 0.99621 | -0.072896 | 0.0058218 | 0.0014591
18 | 0.99623 | -0.072489 | 0.0037681 | 0.00094437
19 | 0.99694 | -0.058706 | 0 | 0
20 | 0.99688 | -0.06004 | 0.0037294 | 0.00093468
21 | 0.99985 | -0.0029186 | 0.0031022 | 0.00077748
22 | 1 | 0 | -0.090123 | -0.022256
23 | 0.99957 | -0.0082814 | 0 | 0
24 | 0.99935 | -0.012591 | 0.0016981 | 0.00042559
25 | 0.99929 | -0.013575 | 0.0019433 | 0.00048703
26 | 0.99925 | -0.014427 | 0.00076242 | 0.00019108
27 | 0.9992 | -0.015478 | 0.0010444 | 0.00026174
28 | 0.99682 | -0.061082 | 0 | 0
29 | 0.99676 | -0.062175 | 0.0038067 | 0.00095405
30 | 0.99912 | -0.016887 | 0.00072765 | 0.00018237
31 | 0.99915 | -0.016405 | 0.0016441 | 0.00041206
32 | 0.99911 | -0.017204 | 0.00072799 | 0.00018245
33 | 0.99919 | -0.015515 | 0.001209 | 0.000303
34 | 0.9991 | -0.017274 | 0.00072788 | 0.00018242
35 | 0.9991 | -0.017373 | 0.00074185 | 0.00018592
36 | 0.99498 | -0.096653 | 0.00084896 | 0.00021277
37 | 0.99493 | -0.097594 | 0.00083908 | 0.00021029
38 | 0.99491 | -0.097866 | 0.0015992 | 0.00040079
39 | 0.99511 | -0.09401 | 0.00089375 | 0.00022399
40 | 0.99489 | -0.098325 | 0.00095589 | 0.00023957
41 | 0.99509 | -0.094457 | 0.00082941 | 0.00020787
42 | 0.99549 | -0.086724 | 0.0017386 | 0.00043572
43 | 0.99544 | -0.087719 | 0.00053186 | 0.0001333
44 | 0.999 | -0.01914 | 0.00079346 | 0.00019886
45 | 0.99917 | -0.015987 | 0.00082125 | 0.00020582
46 | 0.99893 | -0.020591 | 0.00090465 | 0.00022673
47 | 0.99886 | -0.021948 | 0.00081945 | 0.00020537
48 | 0.99871 | -0.024885 | 0.00135 | 0.00033835
49 | 0.99506 | -0.095078 | 0.00090292 | 0.00022629
50 | 0.99505 | -0.095272 | 0.00090431 | 0.00022664
51 | 0.99504 | -0.095434 | 0.00086697 | 0.00021728
52 | 0.99854 | -0.028155 | 0.0020498 | 0.00051373
53 | 0.99862 | -0.026551 | 0 | 0
54 | 0.99858 | -0.027388 | 0.0037834 | 0.0009482
55 | 0.99867 | -0.025565 | 0.0017022 | 0.0004266
56 | 0.9952 | -0.092352 | 0.0011305 | 0.00028334
57 | 0.99522 | -0.092014 | 0.0010919 | 0.00027366
58 | 0.99541 | -0.088419 | 0.00055113 | 0.00013813
59 | 0.99531 | -0.090298 | 0.0014551 | 0.00036468
60 | 0.99526 | -0.091321 | 0.0010585 | 0.00026528
61 | 0.99487 | -0.098779 | 0.0016135 | 0.00040439
62 | 0.99486 | -0.098872 | 0.00098562 | 0.00024702
63 | 0.99485 | -0.099019 | 0.0029125 | 0.00072994
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.002139 | -0.00053609 | 0.0021392 | 0.00053573 | 1.3425e-07 | -3.6809e-07 | 0.0031997 | 0.0031995 | 0.0031997 | 0.99476 | -0.10098 | 0.99483 | -0.09966 | 0.87904
1 | -0.0021392 | -0.00053573 | 0.0021407 | 0.00053154 | 1.5235e-06 | -4.1848e-06 | 0.0031995 | 0.0031977 | 0.0031995 | 0.99483 | -0.09966 | 0.9956 | -0.084658 | 0.87899
2 | 0.0055392 | 0.0013881 | -0.0055387 | -0.001388 | 4.5369e-07 | 6.0833e-08 | 0.0082787 | 0.0082788 | 0.0082788 | 0.9956 | -0.084658 | 0.99551 | -0.086378 | 2.2744
3 | 0.0063697 | 0.0015956 | -0.006369 | -0.0015955 | 6.9523e-07 | 1.7896e-07 | 0.0095198 | 0.0095199 | 0.0095199 | 0.9956 | -0.084658 | 0.99548 | -0.08695 | 2.6154
4 | -0.01405 | -0.0035152 | 0.014055 | 0.0035183 | 5.4498e-06 | 3.059e-06 | 0.020996 | 0.020996 | 0.020996 | 0.9956 | -0.084658 | 0.99602 | -0.076509 | 5.7682
5 | 0.0017386 | 0.0004356 | -0.0017386 | -0.00043572 | 2.8635e-08 | -1.2869e-07 | 0.0025987 | 0.0025987 | 0.0025987 | 0.99551 | -0.086378 | 0.99549 | -0.086724 | 0.71393
6 | 0.0058201 | 0.0014579 | -0.0058199 | -0.0014579 | 2.1312e-07 | 3.877e-08 | 0.0086994 | 0.0086995 | 0.0086995 | 0.99548 | -0.08695 | 0.99544 | -0.087719 | 2.39
7 | -0.014493 | -0.0036281 | 0.014496 | 0.0036296 | 2.4924e-06 | 1.4106e-06 | 0.021651 | 0.021651 | 0.021651 | 0.99602 | -0.076509 | 0.99621 | -0.072896 | 5.948
8 | 0.018396 | 0.0046158 | -0.018385 | -0.0046093 | 1.1017e-05 | 6.5444e-06 | 0.027476 | 0.027477 | 0.027477 | 0.99635 | -0.070229 | 0.99569 | -0.082797 | 7.5485
9 | -0.024294 | -0.006094 | 0.02431 | 0.0061034 | 1.5398e-05 | 9.4483e-06 | 0.036285 | 0.036285 | 0.036285 | 0.99635 | -0.070229 | 0.99704 | -0.056942 | 9.9684
10 | 0.0022448 | 0.00056173 | -0.0022444 | -0.00056251 | 3.1973e-07 | -7.8068e-07 | 0.0033544 | 0.0033547 | 0.0033547 | 0.99569 | -0.082797 | 0.99554 | -0.085788 | 0.92163
11 | 0.016141 | 0.0040475 | -0.016137 | -0.0040453 | 3.8872e-06 | 2.2562e-06 | 0.024122 | 0.024122 | 0.024122 | 0.99569 | -0.082797 | 0.99543 | -0.087851 | 6.627
12 | -0.030598 | -0.0076792 | 0.03061 | 0.0076869 | 1.2314e-05 | 7.6755e-06 | 0.045669 | 0.045669 | 0.045669 | 0.99704 | -0.056942 | 0.99747 | -0.048507 | 12.5466
13 | 0.0062881 | 0.0015757 | -0.0062871 | -0.0015755 | 1.0247e-06 | 2.5124e-07 | 0.0093846 | 0.0093847 | 0.0093847 | 0.99704 | -0.056942 | 0.99686 | -0.060363 | 2.5782
14 | 0.014158 | 0.0035495 | -0.014155 | -0.0035475 | 3.5195e-06 | 1.9802e-06 | 0.021165 | 0.021165 | 0.021165 | 0.99543 | -0.087851 | 0.99516 | -0.093069 | 5.8146
15 | 0.02853 | 0.0071575 | -0.028524 | -0.007154 | 5.6756e-06 | 3.5233e-06 | 0.042562 | 0.042563 | 0.042563 | 0.99747 | -0.048507 | 0.99726 | -0.05268 | 11.693
16 | -0.05914 | -0.014844 | 0.059194 | 0.014879 | 5.4188e-05 | 3.4438e-05 | 0.088232 | 0.088232 | 0.088232 | 0.99747 | -0.048507 | 0.99847 | -0.029315 | 24.2395
17 | 0.0056088 | 0.0014055 | -0.0056088 | -0.0014055 | 7.0699e-08 | 1.0183e-08 | 0.0083723 | 0.0083723 | 0.0083723 | 0.99686 | -0.060363 | 0.99684 | -0.060628 | 2.3001
18 | 0.0043977 | 0.0011017 | -0.0043975 | -0.0011017 | 1.9698e-07 | -3.1768e-08 | 0.0065755 | 0.0065756 | 0.0065756 | 0.99516 | -0.093069 | 0.99511 | -0.09401 | 1.8065
19 | 0.0097572 | 0.0024458 | -0.0097556 | -0.002445 | 1.6659e-06 | 7.9507e-07 | 0.01459 | 0.01459 | 0.01459 | 0.99516 | -0.093069 | 0.99498 | -0.096653 | 4.0082
20 | 0.027839 | 0.0069825 | -0.027831 | -0.0069775 | 7.9939e-06 | 4.955e-06 | 0.041541 | 0.041541 | 0.041541 | 0.99726 | -0.05268 | 0.99694 | -0.058706 | 11.4125
21 | -0.06181 | -0.015535 | 0.061897 | 0.01559 | 8.6636e-05 | 5.5091e-05 | 0.092131 | 0.092131 | 0.092131 | 0.99847 | -0.029315 | 1 | 0 | 25.3107
22 | 0.003807 | 0.00095393 | -0.0038069 | -0.00095396 | 8.2395e-08 | -3.5964e-08 | 0.0056827 | 0.0056828 | 0.0056828 | 0.99684 | -0.060628 | 0.99682 | -0.061082 | 1.5612
23 | -0.020318 | -0.0050886 | 0.020318 | 0.0050889 | 3.9441e-07 | 2.3755e-07 | 0.030347 | 0.030347 | 0.030347 | 0.99621 | -0.072896 | 0.99623 | -0.072489 | 8.337
24 | -0.024086 | -0.0060332 | 0.024102 | 0.0060429 | 1.5819e-05 | 9.6992e-06 | 0.035975 | 0.035975 | 0.035975 | 0.99623 | -0.072489 | 0.99694 | -0.058706 | 9.8832
25 | 0.0037297 | 0.00093457 | -0.0037294 | -0.00093468 | 2.369e-07 | -1.1418e-07 | 0.0055667 | 0.0055668 | 0.0055668 | 0.99694 | -0.058706 | 0.99688 | -0.06004 | 1.5294
26 | -0.026572 | -0.0066638 | 0.026576 | 0.0066661 | 3.6969e-06 | 2.2833e-06 | 0.039548 | 0.039548 | 0.039548 | 0.99985 | -0.0029186 | 1 | 0 | 10.8647
27 | 0.02347 | 0.0058863 | -0.023464 | -0.0058827 | 5.9978e-06 | 3.6667e-06 | 0.034931 | 0.034931 | 0.034931 | 0.99985 | -0.0029186 | 0.99957 | -0.0082814 | 9.5964
28 | 0.014695 | 0.0036848 | -0.014692 | -0.0036831 | 3.0174e-06 | 1.7108e-06 | 0.021876 | 0.021876 | 0.021876 | 0.99957 | -0.0082814 | 0.99935 | -0.012591 | 6.01
29 | 0.0087693 | 0.0021978 | -0.008767 | -0.0021969 | 2.2109e-06 | 9.6161e-07 | 0.013054 | 0.013055 | 0.013055 | 0.99957 | -0.0082814 | 0.99929 | -0.013575 | 3.5864
30 | 0.012994 | 0.0032575 | -0.012993 | -0.0032569 | 1.1371e-06 | 6.2162e-07 | 0.019348 | 0.019348 | 0.019348 | 0.99935 | -0.012591 | 0.99925 | -0.014427 | 5.3154
31 | 0.0068238 | 0.0017098 | -0.0068232 | -0.0017096 | 6.1854e-07 | 1.8659e-07 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.99929 | -0.013575 | 0.9992 | -0.015478 | 2.7915
32 | 0.01223 | 0.0030658 | -0.012229 | -0.0030654 | 9.0862e-07 | 4.8584e-07 | 0.018213 | 0.018213 | 0.018213 | 0.99925 | -0.014427 | 0.99917 | -0.015987 | 5.0035
33 | 0.0057788 | 0.0014479 | -0.0057788 | -0.0014479 | 1.0154e-08 | 1.7094e-09 | 0.0086057 | 0.0086057 | 0.0086057 | 0.9992 | -0.015478 | 0.99919 | -0.015515 | 2.3642
34 | 0.0038069 | 0.00095396 | -0.0038067 | -0.00095405 | 1.9811e-07 | -8.6449e-08 | 0.0056828 | 0.0056828 | 0.0056828 | 0.99682 | -0.061082 | 0.99676 | -0.062175 | 1.5612
35 | -0.0029254 | -0.00073295 | 0.0029255 | 0.00073287 | 6.7193e-08 | -8.0626e-08 | 0.0043568 | 0.0043567 | 0.0043568 | 0.99912 | -0.016887 | 0.99915 | -0.016405 | 1.1969
36 | 0.0021978 | 0.00055058 | -0.0021977 | -0.00055067 | 3.317e-08 | -8.6897e-08 | 0.0032731 | 0.0032731 | 0.0032731 | 0.99912 | -0.016887 | 0.99911 | -0.017204 | 0.89921
37 | -0.0045696 | -0.0011449 | 0.0045698 | 0.0011449 | 1.9369e-07 | -2.2111e-08 | 0.0068053 | 0.0068053 | 0.0068053 | 0.99915 | -0.016405 | 0.99919 | -0.015515 | 1.8696
38 | 0.0014697 | 0.00036822 | -0.0014697 | -0.00036825 | 4.8879e-09 | -3.2498e-08 | 0.0021889 | 0.0021889 | 0.0021889 | 0.99911 | -0.017204 | 0.9991 | -0.017274 | 0.60135
39 | 0.00074185 | 0.00018583 | -0.00074185 | -0.00018592 | 3.509e-09 | -9.8138e-08 | 0.0011048 | 0.0011049 | 0.0011049 | 0.9991 | -0.017274 | 0.9991 | -0.017373 | 0.30354
40 | 0.0089066 | 0.0022322 | -0.0089062 | -0.0022321 | 3.9905e-07 | 1.775e-07 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01332 | 0.99498 | -0.096653 | 0.99493 | -0.097594 | 3.6594
41 | 0.0080671 | 0.0020218 | -0.008067 | -0.0020217 | 1.0462e-07 | 4.2067e-08 | 0.012065 | 0.012065 | 0.012065 | 0.99493 | -0.097594 | 0.99491 | -0.097866 | 3.3146
42 | 0.0064678 | 0.0016209 | -0.0064677 | -0.0016209 | 1.4154e-07 | 3.8206e-08 | 0.0096734 | 0.0096734 | 0.0096734 | 0.99491 | -0.097866 | 0.99489 | -0.098325 | 2.6575
43 | 0.0035038 | 0.00087771 | -0.0035037 | -0.00087776 | 7.4636e-08 | -4.6431e-08 | 0.0052391 | 0.0052392 | 0.0052392 | 0.99511 | -0.09401 | 0.99509 | -0.094457 | 1.4393
44 | 0.0055118 | 0.0013813 | -0.0055117 | -0.0013813 | 1.1922e-07 | 1.5555e-08 | 0.0082438 | 0.0082438 | 0.0082438 | 0.99489 | -0.098325 | 0.99487 | -0.098779 | 2.2648
45 | 0.0026743 | 0.00066989 | -0.0026742 | -0.00067001 | 7.9051e-08 | -1.2065e-07 | 0.0039989 | 0.003999 | 0.003999 | 0.99509 | -0.094457 | 0.99506 | -0.095078 | 1.0986
46 | 0.005288 | 0.0013246 | -0.0052879 | -0.0013245 | 1.7623e-07 | 1.5012e-08 | 0.0079044 | 0.0079045 | 0.0079045 | 0.99544 | -0.087719 | 0.99541 | -0.088419 | 2.1716
47 | -0.011406 | -0.0028586 | 0.011408 | 0.0028595 | 1.7136e-06 | 8.8939e-07 | 0.01699 | 0.01699 | 0.01699 | 0.999 | -0.01914 | 0.99917 | -0.015987 | 4.6675
48 | 0.010613 | 0.0026598 | -0.010612 | -0.0026594 | 7.3338e-07 | 3.669e-07 | 0.015808 | 0.015808 | 0.015808 | 0.999 | -0.01914 | 0.99893 | -0.020591 | 4.3428
49 | 0.0097075 | 0.0024327 | -0.0097069 | -0.0024324 | 6.2782e-07 | 2.97e-07 | 0.01446 | 0.01446 | 0.01446 | 0.99893 | -0.020591 | 0.99886 | -0.021948 | 3.9726
50 | 0.0088875 | 0.002227 | -0.0088862 | -0.0022265 | 1.2429e-06 | 5.4801e-07 | 0.01324 | 0.01324 | 0.01324 | 0.99886 | -0.021948 | 0.99871 | -0.024885 | 3.6373
51 | 0.0075362 | 0.0018881 | -0.0075359 | -0.001888 | 2.4427e-07 | 8.8728e-08 | 0.011228 | 0.011228 | 0.011228 | 0.99871 | -0.024885 | 0.99867 | -0.025565 | 3.0847
52 | 0.0017713 | 0.00044372 | -0.0017713 | -0.00044379 | 1.6412e-08 | -7.0527e-08 | 0.0026487 | 0.0026488 | 0.0026488 | 0.99506 | -0.095078 | 0.99505 | -0.095272 | 0.72768
53 | 0.00086698 | 0.00021715 | -0.00086697 | -0.00021728 | 6.6901e-09 | -1.3359e-07 | 0.0012964 | 0.0012965 | 0.0012965 | 0.99505 | -0.095272 | 0.99504 | -0.095434 | 0.35618
54 | -0.0020498 | -0.00051373 | 0.00205 | 0.00051325 | 1.5659e-07 | -4.8526e-07 | 0.0030546 | 0.0030544 | 0.0030546 | 0.99854 | -0.028155 | 0.99862 | -0.026551 | 0.83919
55 | 0.0037835 | 0.00094813 | -0.0037834 | -0.0009482 | 1.5091e-07 | -6.9062e-08 | 0.0056377 | 0.0056377 | 0.0056377 | 0.99862 | -0.026551 | 0.99858 | -0.027388 | 1.5488
56 | -0.0058335 | -0.0014614 | 0.0058338 | 0.0014614 | 2.7388e-07 | 4.8806e-08 | 0.0086921 | 0.008692 | 0.0086921 | 0.99862 | -0.026551 | 0.99867 | -0.025565 | 2.3879
57 | -0.0011305 | -0.00028334 | 0.0011305 | 0.00028313 | 1.819e-08 | -2.0896e-07 | 0.0016903 | 0.0016903 | 0.0016903 | 0.9952 | -0.092352 | 0.99522 | -0.092014 | 0.46438
58 | -0.0022225 | -0.00055679 | 0.0022225 | 0.0005566 | 7.3404e-08 | -1.834e-07 | 0.0033229 | 0.0033228 | 0.0033229 | 0.99522 | -0.092014 | 0.99526 | -0.091321 | 0.91288
59 | 0.0047367 | 0.0011864 | -0.0047363 | -0.0011864 | 4.2369e-07 | -2.1752e-08 | 0.0070806 | 0.0070807 | 0.0070807 | 0.99541 | -0.088419 | 0.99531 | -0.090298 | 1.9452
60 | 0.0032812 | 0.00082176 | -0.003281 | -0.00082189 | 1.5979e-07 | -1.2787e-07 | 0.0049053 | 0.0049054 | 0.0049054 | 0.99531 | -0.090298 | 0.99526 | -0.091321 | 1.3476
61 | 0.0038981 | 0.00097693 | -0.0038981 | -0.00097693 | 1.7195e-08 | -6.5103e-09 | 0.0058304 | 0.0058304 | 0.0058304 | 0.99487 | -0.098779 | 0.99486 | -0.098872 | 1.6018
62 | 0.0029125 | 0.00072991 | -0.0029125 | -0.00072994 | 2.0388e-08 | -2.4153e-08 | 0.0043562 | 0.0043562 | 0.0043562 | 0.99486 | -0.098872 | 0.99485 | -0.099019 | 1.1968

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0925 | 0.022852

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002139 | 0.00053609
1 | 0.0038001 | 0.0009524
2 | 0.00054891 | 0.00013757
3 | 0.00043826 | 0.00010984
4 | 0.005898 | 0.0014782
5 | 0.0022444 | 0.00056251
6 | 0.0019783 | 0.00049582
7 | 0.00067828 | 0.00016999
8 | 0.00068436 | 0.00017152
9 | 0.0026164 | 0.00065574
10 | 0.0018018 | 0.00045156
11 | 0.0058218 | 0.0014591
12 | 0.0037681 | 0.00094437
13 | 0.0037294 | 0.00093468
14 | 0.0031022 | 0.00077748
15 | 0.0023767 | 0.00059567
16 | 0.0016981 | 0.00042559
17 | 0.0019433 | 0.00048703
18 | 0.00076242 | 0.00019108
19 | 0.0010444 | 0.00026174
20 | 0.0038067 | 0.00095405
21 | 0.00072765 | 0.00018237
22 | 0.0016441 | 0.00041206
23 | 0.00072799 | 0.00018245
24 | 0.001209 | 0.000303
25 | 0.00072788 | 0.00018242
26 | 0.00074185 | 0.00018592
27 | 0.00084896 | 0.00021277
28 | 0.00083908 | 0.00021029
29 | 0.0015992 | 0.00040079
30 | 0.00089375 | 0.00022399
31 | 0.00095589 | 0.00023957
32 | 0.00082941 | 0.00020787
33 | 0.0017386 | 0.00043572
34 | 0.00053186 | 0.0001333
35 | 0.00079346 | 0.00019886
36 | 0.00082125 | 0.00020582
37 | 0.00090465 | 0.00022673
38 | 0.00081945 | 0.00020537
39 | 0.00135 | 0.00033835
40 | 0.00090292 | 0.00022629
41 | 0.00090431 | 0.00022664
42 | 0.00086697 | 0.00021728
43 | 0.0020498 | 0.00051373
44 | 0.0037834 | 0.0009482
45 | 0.0017022 | 0.0004266
46 | 0.0011305 | 0.00028334
47 | 0.0010919 | 0.00027366
48 | 0.00055113 | 0.00013813
49 | 0.0014551 | 0.00036468
50 | 0.0010585 | 0.00026528
51 | 0.0016135 | 0.00040439
52 | 0.00098562 | 0.00024702
53 | 0.0029125 | 0.00072994

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1