## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2206-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2206-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2206-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2206-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2206-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2206-11_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2206-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2206-11_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2206-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2206-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2206-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2206-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2206-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2206-11_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2206-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2206-11_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2206-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2206-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2206-11_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2206-11_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2206-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2206-11_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2206-11_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2206-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2206-11_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2206-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2206-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2206-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2206-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2206-11_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2206-11_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2206-11_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2206-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2206-11_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2206-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2206-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2206-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2206-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2206-11_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2206-11_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2206-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2206-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2206-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2206-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2206-11_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2206-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2206-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2206-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2206-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2206-11_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2206-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2206-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2206-11_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2206-11_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2206-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2206-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2206-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2206-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2206-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2206-11_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2206-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2206-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2206-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2206-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2206-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2206-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_36_2_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2206-11_0_5_load_0 | 0 | 0.0015219 | 0.00038143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2206-11_0_5_load_2 | 1 | 0.022083 | 0.0055344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2206-11_0_5_load_8 | 5 | 0.00026314 | 6.5949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2206-11_0_5_load_31 | 6 | 0.00076893 | 0.00019271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2206-11_0_5_load_65 | 9 | 0.01543 | 0.0038671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2206-11_0_5_load_14 | 15 | 0.09689 | 0.024283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2206-11_0_5_load_15 | 16 | 0.087293 | 0.021878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2206-11_0_5_load_30 | 19 | 0.00058071 | 0.00014554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2206-11_0_5_load_49 | 20 | 0.0015577 | 0.0003904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2206-11_0_5_load_44 | 23 | 0.026704 | 0.0066928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2206-11_0_5_load_37 | 25 | 0.0010332 | 0.00025895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2206-11_0_5_load_48 | 28 | 0.00029052 | 7.2812e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2206-11_0_5_load_26 | 29 | 0.027426 | 0.0068737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2206-11_0_5_load_5 | 30 | 0.0015926 | 0.00039914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2206-11_0_5_load_13 | 32 | 0.00027817 | 6.9715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2206-11_0_5_load_46 | 35 | 0.019284 | 0.0048331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2206-11_0_5_load_66 | 36 | 0.0040321 | 0.0010105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2206-11_0_5_load_41 | 38 | 0.00019922 | 4.9928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2206-11_0_5_load_38 | 40 | 0.0032723 | 0.00082011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2206-11_0_5_load_32 | 41 | 0.018912 | 0.0047398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2206-11_0_5_load_42 | 42 | 0.00081582 | 0.00020446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2206-11_0_5_load_45 | 43 | 0.023192 | 0.0058126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2206-11_0_5_load_33 | 44 | 0.00013768 | 3.4507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2206-11_0_5_load_36 | 45 | 0.00026693 | 6.6898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2206-11_0_5_load_47 | 46 | 0.00018964 | 4.7528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2206-11_0_5_load_29 | 49 | 0.010024 | 0.0025122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2206-11_0_5_load_43 | 50 | 0.0043647 | 0.0010939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2206-11_0_5_load_64 | 51 | 0.0017365 | 0.00043521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2206-11_0_5_load_61 | 54 | 0.0015687 | 0.00039315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2206-11_0_5_load_62 | 56 | 0.0014134 | 0.00035422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2206-11_0_5_load_50 | 60 | 0.0031013 | 0.00077725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2206-11_0_5_load_52 | 62 | 0.035237 | 0.0088312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2206-11_0_5_load_54 | 63 | 0.036097 | 0.0090467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2206-11_0_5_load_53 | 64 | 0.035234 | 0.0088304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2206-11_0_5_load_58 | 65 | 0.0012907 | 0.00032348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2206-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2206-11_0_5_line_1 |  | 1 | 4 | 0.011856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2206-11_0_5_line_2 |  | 1 | 2 | 0.037981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2206-11_0_5_line_3 |  | 2 | 3 | 0.04056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2206-11_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.02637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2206-11_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2206-11_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.047336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2206-11_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.024485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2206-11_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.017353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2206-11_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.077183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2206-11_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.006194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2206-11_0_5_line_11 |  | 8 | 24 | 0.043702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2206-11_0_5_line_12 |  | 8 | 31 | 0.013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2206-11_0_5_line_13 |  | 10 | 20 | 0.10701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2206-11_0_5_line_14 |  | 11 | 36 | 0.048754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2206-11_0_5_line_15 |  | 11 | 37 | 0.018219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2206-11_0_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.015281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2206-11_0_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.11944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2206-11_0_5_line_18 |  | 12 | 15 | 0.023661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2206-11_0_5_line_19 |  | 12 | 16 | 0.058022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2206-11_0_5_line_20 |  | 13 | 41 | 0.014008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2206-11_0_5_line_21 |  | 13 | 37 | 0.0187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2206-11_0_5_line_22 |  | 14 | 21 | 0.21187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2206-11_0_5_line_23 |  | 14 | 22 | 0.089976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2206-11_0_5_line_24 |  | 14 | 23 | 0.014605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2206-11_0_5_line_25 |  | 17 | 18 | 0.082313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2206-11_0_5_line_26 |  | 17 | 19 | 0.031103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2206-11_0_5_line_27 |  | 18 | 26 | 0.037705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2206-11_0_5_line_28 |  | 18 | 27 | 0.041055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2206-11_0_5_line_29 |  | 18 | 28 | 0.053993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2206-11_0_5_line_30 |  | 18 | 24 | 0.050154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2206-11_0_5_line_31 |  | 21 | 35 | 0.037569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2206-11_0_5_line_32 |  | 22 | 29 | 0.020434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2206-11_0_5_line_33 |  | 23 | 43 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2206-11_0_5_line_34 |  | 24 | 25 | 0.022108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2206-11_0_5_line_35 |  | 26 | 44 | 0.042069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2206-11_0_5_line_36 |  | 27 | 45 | 0.017508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2206-11_0_5_line_37 |  | 28 | 46 | 0.051977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2206-11_0_5_line_38 |  | 29 | 47 | 0.0095566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2206-11_0_5_line_39 |  | 30 | 31 | 0.009199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2206-11_0_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.038001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2206-11_0_5_line_41 |  | 32 | 38 | 0.020472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2206-11_0_5_line_42 |  | 33 | 34 | 0.11666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2206-11_0_5_line_43 |  | 33 | 35 | 0.025452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2206-11_0_5_line_44 |  | 34 | 39 | 0.073804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2206-11_0_5_line_45 |  | 34 | 40 | 0.049382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2206-11_0_5_line_46 |  | 38 | 42 | 0.0087477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2206-11_0_5_line_47 |  | 39 | 51 | 0.049289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2206-11_0_5_line_48 |  | 47 | 48 | 0.009335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2206-11_0_5_line_49 |  | 47 | 49 | 0.011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2206-11_0_5_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2206-11_0_5_line_51 |  | 51 | 53 | 0.020284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2206-11_0_5_line_52 |  | 52 | 53 | 0.0214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2206-11_0_5_line_53 |  | 52 | 54 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2206-11_0_5_line_54 |  | 54 | 59 | 0.012534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2206-11_0_5_line_55 |  | 55 | 56 | 0.021115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2206-11_0_5_line_56 |  | 55 | 57 | 0.040206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2206-11_0_5_line_57 |  | 56 | 58 | 0.012654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2206-11_0_5_line_58 |  | 57 | 64 | 0.10812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2206-11_0_5_line_59 |  | 58 | 59 | 0.020359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2206-11_0_5_line_60 |  | 59 | 65 | 0.0097626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2206-11_0_5_line_61 |  | 60 | 61 | 0.027923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2206-11_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 0.022373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2206-11_0_5_line_63 |  | 62 | 63 | 0.032977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2206-11_0_5_line_64 |  | 63 | 64 | 0.037768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2206-11_0_5_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2578201.7322 | 1180238.6287 | 2578204.4977 | 1180219.9534 | 2578203.2215 | 1180215.6002 | 2578200.6614 | 1180215.2205 | 2578179.5576 | 1180212.0058
1 | 2578201.7322 | 1180238.6287 | 2578204.4951 | 1180235.9728 | 2578207.6837 | 1180228.6018
2 | 2578164.1754 | 1180240.389 | 2578192.058 | 1180241.5433 | 2578196.5313 | 1180240.8488 | 2578201.7322 | 1180238.6287
3 | 2578146.3984 | 1180270.6919 | 2578154.9499 | 1180267.8036 | 2578153.7043 | 1180257.1915 | 2578154.389 | 1180250.1854 | 2578164.1754 | 1180240.389
4 | 2578146.3984 | 1180270.6919 | 2578153.7801 | 1180296.008
5 | 2578146.3984 | 1180270.6919 | 2578133.7627 | 1180274.3598
6 | 2578207.6837 | 1180228.6018 | 2578211.0401 | 1180227.4222 | 2578231.5148 | 1180226.7139 | 2578238.6759 | 1180248.877
7 | 2578110.2487 | 1180281.1853 | 2578133.7627 | 1180274.3598
8 | 2578238.6759 | 1180248.877 | 2578245.1762 | 1180246.8856 | 2578255.3157 | 1180243.7915
9 | 2578219.5454 | 1180174.1748 | 2578222.9138 | 1180188.8479 | 2578227.3987 | 1180210.1648 | 2578228.2824 | 1180213.7189 | 2578231.5148 | 1180226.7139 | 2578238.6759 | 1180248.877
10 | 2578240.8052 | 1180254.6945 | 2578238.6759 | 1180248.877
11 | 2578110.2487 | 1180281.1853 | 2578097.8209 | 1180239.287
12 | 2578114.1321 | 1180294.6002 | 2578110.2487 | 1180281.1853
13 | 2578219.5454 | 1180174.1748 | 2578216.34 | 1180160.2237 | 2578181.9713 | 1180156.6807 | 2578178.3075 | 1180161.5188 | 2578173.7711 | 1180193.0295 | 2578193.8007 | 1180195.9397
14 | 2578240.8052 | 1180254.6945 | 2578193.9132 | 1180268.506
15 | 2578240.8052 | 1180254.6945 | 2578242.8959 | 1180260.4009 | 2578245.472 | 1180263.0929 | 2578250.1746 | 1180264.5543 | 2578253.6653 | 1180264.5972
16 | 2578271.6794 | 1180259.3956 | 2578286.4051 | 1180255.1621
17 | 2578286.4051 | 1180255.1621 | 2578288.0365 | 1180248.008 | 2578280.451 | 1180222.5224 | 2578279.3785 | 1180217.457 | 2578328.3933 | 1180215.967 | 2578341.9986 | 1180214.4391 | 2578359.1544 | 1180210.4971
18 | 2578286.4051 | 1180255.1621 | 2578309.2169 | 1180248.8806
19 | 2578286.4051 | 1180255.1621 | 2578296.8052 | 1180285.929 | 2578300.433 | 1180285.8714 | 2578321.2672 | 1180279.0696
20 | 2578271.6794 | 1180259.3956 | 2578272.4834 | 1180262.0496 | 2578275.1337 | 1180270.4443 | 2578272.7908 | 1180271.0973
21 | 2578271.6794 | 1180259.3956 | 2578253.6653 | 1180264.5972
22 | 2578359.1544 | 1180210.4971 | 2578417.452 | 1180197.0792 | 2578418.8869 | 1180203.1216 | 2578451.4823 | 1180195.8334 | 2578459.2197 | 1180225.5097 | 2578435.232 | 1180230.5656 | 2578427.8085 | 1180232.838 | 2578421.5088 | 1180235.3732 | 2578415.6303 | 1180238.2293 | 2578412.3253 | 1180243.077 | 2578412.1813 | 1180247.6132 | 2578415.7719 | 1180264.7313 | 2578416.4608 | 1180269.3423 | 2578415.7174 | 1180272.8691
23 | 2578309.9722 | 1180165.9637 | 2578319.2129 | 1180205.5505 | 2578321.0672 | 1180213.5035 | 2578343.7726 | 1180210.7975 | 2578358.5474 | 1180207.4199 | 2578359.1544 | 1180210.4971
24 | 2578359.1544 | 1180210.4971 | 2578361.9012 | 1180224.4722 | 2578362.0244 | 1180224.8128
25 | 2578084.8421 | 1180190.8985 | 2578121.6504 | 1180193.2314 | 2578166.8229 | 1180199.9362
26 | 2578166.8229 | 1180199.9362 | 2578167.2683 | 1180179.7019 | 2578156.5349 | 1180178.0223
27 | 2578055.9978 | 1180173.3731 | 2578057.6109 | 1180173.7674 | 2578059.1399 | 1180174.1398 | 2578060.9742 | 1180174.4554 | 2578066.836 | 1180175.4121 | 2578076.5265 | 1180176.9107 | 2578080.3725 | 1180180.0982 | 2578082.5233 | 1180183.4365 | 2578084.4409 | 1180187.7094 | 2578084.8421 | 1180190.8985
28 | 2578084.8421 | 1180190.8985 | 2578084.4409 | 1180187.7094 | 2578082.5233 | 1180183.4365 | 2578080.3725 | 1180180.0982 | 2578076.5265 | 1180176.9107 | 2578077.9264 | 1180167.1005 | 2578082.6683 | 1180164.6707 | 2578091.5479 | 1180165.8165
29 | 2578084.8421 | 1180190.8985 | 2578058.5487 | 1180191.9956 | 2578031.0971 | 1180195.5151
30 | 2578084.8421 | 1180190.8985 | 2578085.5282 | 1180194.6868 | 2578086.9939 | 1180202.7967 | 2578097.8209 | 1180239.287
31 | 2578415.7174 | 1180272.8691 | 2578413.4762 | 1180276.2011 | 2578410.4521 | 1180278.4354 | 2578402.8947 | 1180281.6644 | 2578394.5622 | 1180283.8846 | 2578382.056 | 1180287.2538
32 | 2578309.9722 | 1180165.9637 | 2578290.036 | 1180170.4444
33 | 2578367.6568 | 1180240.3929 | 2578362.0244 | 1180224.8128
34 | 2578097.8209 | 1180239.287 | 2578106.5891 | 1180237.176 | 2578110.3818 | 1180236.2616 | 2578107.9687 | 1180227.3959
35 | 2578055.9978 | 1180173.3731 | 2578053.4016 | 1180169.4028 | 2578052.3545 | 1180162.9812 | 2578050.3165 | 1180159.1978 | 2578046.8345 | 1180157.3763 | 2578037.0453 | 1180156.0338 | 2578025.152 | 1180155.7775 | 2578024.3442 | 1180155.8873
36 | 2578091.5479 | 1180165.8165 | 2578108.9113 | 1180168.0613
37 | 2577979.6838 | 1180203.1261 | 2578016.5902 | 1180197.3749 | 2578031.0971 | 1180195.5151
38 | 2578280.7121 | 1180172.5401 | 2578290.036 | 1180170.4444
39 | 2578114.1321 | 1180294.6002 | 2578116.9171 | 1180303.3675
40 | 2578114.1321 | 1180294.6002 | 2578097.8552 | 1180323.5638 | 2578093.8023 | 1180326.0933
41 | 2578074.9486 | 1180334.0005 | 2578092.1933 | 1180327.0975 | 2578093.8023 | 1180326.0933
42 | 2578398.1876 | 1180304.2931 | 2578414.4375 | 1180299.1206 | 2578420.1058 | 1180297.2992 | 2578479.4901 | 1180278.275 | 2578480.3463 | 1180280.6176 | 2578487.2486 | 1180303.2933 | 2578489.0607 | 1180308.0559
43 | 2578398.1876 | 1180304.2931 | 2578396.6333 | 1180298.996 | 2578394.2512 | 1180295.0359 | 2578389.8213 | 1180292.9398 | 2578386.771 | 1180292.1615 | 2578385.2349 | 1180291.9225 | 2578383.0875 | 1180289.4846 | 2578382.056 | 1180287.2538
44 | 2578489.0607 | 1180308.0559 | 2578498.2376 | 1180338.8165 | 2578504.6854 | 1180360.4378 | 2578508.587 | 1180379.1779
45 | 2578489.0607 | 1180308.0559 | 2578480.4022 | 1180310.9553 | 2578442.1295 | 1180323.4193
46 | 2578066.8273 | 1180337.2514 | 2578074.9486 | 1180334.0005
47 | 2578508.587 | 1180379.1779 | 2578491.4706 | 1180381.2184 | 2578470.5446 | 1180387.9528 | 2578461.0557 | 1180391.3208
48 | 2578280.7121 | 1180172.5401 | 2578281.0744 | 1180181.8658
49 | 2578280.7121 | 1180172.5401 | 2578275.8659 | 1180173.6249 | 2578269.5257 | 1180176.1789
50 | 2578281.0744 | 1180181.8658 | 2578281.1181 | 1180182.9963
51 | 2578441.9399 | 1180398.1057 | 2578461.0557 | 1180391.3208
52 | 2578449.2454 | 1180418.2231 | 2578441.9399 | 1180398.1057
53 | 2578449.2454 | 1180418.2231 | 2578435.03 | 1180425.2334
54 | 2578423.7886 | 1180430.7771 | 2578435.03 | 1180425.2334
55 | 2578392.4346 | 1180455.7033 | 2578413.3461 | 1180452.7777
56 | 2578392.4346 | 1180455.7033 | 2578388.4099 | 1180415.7083
57 | 2578425.8782 | 1180451.0244 | 2578413.3461 | 1180452.7777
58 | 2578388.4099 | 1180415.7083 | 2578285.7453 | 1180449.6128
59 | 2578425.8782 | 1180451.0244 | 2578423.7886 | 1180430.7771
60 | 2578423.7886 | 1180430.7771 | 2578418.2368 | 1180422.7468
61 | 2578197.3242 | 1180478.8134 | 2578170.7393 | 1180487.3545
62 | 2578197.3242 | 1180478.8134 | 2578218.5686 | 1180471.7975
63 | 2578249.8826 | 1180461.4562 | 2578218.5686 | 1180471.7975
64 | 2578285.7453 | 1180449.6128 | 2578249.8826 | 1180461.4562

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578179.5576 | 1180212.0058
1 | 2578201.7322 | 1180238.6287
2 | 2578164.1754 | 1180240.389
3 | 2578146.3984 | 1180270.6919
4 | 2578207.6837 | 1180228.6018
5 | 2578153.7801 | 1180296.008
6 | 2578133.7627 | 1180274.3598
7 | 2578238.6759 | 1180248.877
8 | 2578110.2487 | 1180281.1853
9 | 2578255.3157 | 1180243.7915
10 | 2578219.5454 | 1180174.1748
11 | 2578240.8052 | 1180254.6945
12 | 2578286.4051 | 1180255.1621
13 | 2578271.6794 | 1180259.3956
14 | 2578359.1544 | 1180210.4971
15 | 2578309.2169 | 1180248.8806
16 | 2578321.2672 | 1180279.0696
17 | 2578166.8229 | 1180199.9362
18 | 2578084.8421 | 1180190.8985
19 | 2578156.5349 | 1180178.0223
20 | 2578193.8007 | 1180195.9397
21 | 2578415.7174 | 1180272.8691
22 | 2578309.9722 | 1180165.9636
23 | 2578362.0244 | 1180224.8128
24 | 2578097.8209 | 1180239.287
25 | 2578107.9687 | 1180227.3959
26 | 2578055.9978 | 1180173.3731
27 | 2578091.5479 | 1180165.8165
28 | 2578031.0971 | 1180195.5151
29 | 2578290.036 | 1180170.4444
30 | 2578116.9171 | 1180303.3675
31 | 2578114.1321 | 1180294.6002
32 | 2578093.8023 | 1180326.0933
33 | 2578398.1876 | 1180304.2931
34 | 2578489.0607 | 1180308.0559
35 | 2578382.056 | 1180287.2538
36 | 2578193.9132 | 1180268.506
37 | 2578253.6653 | 1180264.5972
38 | 2578074.9486 | 1180334.0005
39 | 2578508.587 | 1180379.1779
40 | 2578442.1295 | 1180323.4193
41 | 2578272.7908 | 1180271.0973
42 | 2578066.8273 | 1180337.2514
43 | 2578367.6568 | 1180240.3929
44 | 2578024.3442 | 1180155.8873
45 | 2578108.9113 | 1180168.0613
46 | 2577979.6838 | 1180203.1261
47 | 2578280.7121 | 1180172.5401
48 | 2578281.0744 | 1180181.8658
49 | 2578269.5257 | 1180176.1789
50 | 2578281.1181 | 1180182.9963
51 | 2578461.0557 | 1180391.3208
52 | 2578449.2454 | 1180418.2231
53 | 2578441.9399 | 1180398.1057
54 | 2578435.03 | 1180425.2334
55 | 2578392.4346 | 1180455.7033
56 | 2578413.3461 | 1180452.7777
57 | 2578388.4099 | 1180415.7083
58 | 2578425.8782 | 1180451.0244
59 | 2578423.7886 | 1180430.7771
60 | 2578170.7393 | 1180487.3545
61 | 2578197.3242 | 1180478.8134
62 | 2578218.5686 | 1180471.7975
63 | 2578249.8826 | 1180461.4562
64 | 2578285.7453 | 1180449.6128
65 | 2578418.2368 | 1180422.7468
66 | 2578286.4051 | 1180255.1621

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9911 | -0.17066 | 0.0015219 | 0.00038143
1 | 0.99117 | -0.16938 | 0.022083 | 0.0055344
2 | 0.99094 | -0.17372 | 0 | 0
3 | 0.99071 | -0.17836 | 0 | 0
4 | 0.99149 | -0.16306 | 0 | 0
5 | 0.9907 | -0.17848 | 0.00026314 | 6.5949e-05
6 | 0.99063 | -0.1798 | 0.00076893 | 0.00019271
7 | 0.99279 | -0.13788 | 0 | 0
8 | 0.99051 | -0.18215 | 0 | 0
9 | 0.99255 | -0.14261 | 0.01543 | 0.0038671
10 | 0.99268 | -0.14001 | 0 | 0
11 | 0.99306 | -0.13273 | 0 | 0
12 | 0.99576 | -0.080638 | 0 | 0
13 | 0.99478 | -0.099457 | 0 | 0
14 | 0.99067 | -0.17775 | 0 | 0
15 | 0.99367 | -0.12102 | 0.09689 | 0.024283
16 | 1 | 0 | -0.40381 | -0.1028
17 | 0.9903 | -0.18627 | 0 | 0
18 | 0.99034 | -0.18542 | 0 | 0
19 | 0.99028 | -0.18659 | 0.00058071 | 0.00014554
20 | 0.99253 | -0.14296 | 0.0015577 | 0.0003904
21 | 0.98521 | -0.28245 | 0 | 0
22 | 0.98721 | -0.24481 | 0 | 0
23 | 0.99 | -0.1907 | 0.026704 | 0.0066928
24 | 0.99041 | -0.1841 | 0 | 0
25 | 0.99039 | -0.18451 | 0.0010332 | 0.00025895
26 | 0.99034 | -0.18551 | 0 | 0
27 | 0.99033 | -0.18561 | 0 | 0
28 | 0.99032 | -0.18588 | 0.00029052 | 7.2812e-05
29 | 0.98643 | -0.2601 | 0.027426 | 0.0068737
30 | 0.99046 | -0.18313 | 0.0015926 | 0.00039914
31 | 0.99047 | -0.18286 | 0 | 0
32 | 0.99043 | -0.18374 | 0.00027817 | 6.9715e-05
33 | 0.98368 | -0.31204 | 0 | 0
34 | 0.98109 | -0.3622 | 0 | 0
35 | 0.98425 | -0.30113 | 0.019284 | 0.0048331
36 | 0.99288 | -0.1362 | 0.0040321 | 0.0010105
37 | 0.99391 | -0.11629 | 0 | 0
38 | 0.99041 | -0.18411 | 0.00019922 | 4.9928e-05
39 | 0.9795 | -0.39319 | 0 | 0
40 | 0.98094 | -0.36513 | 0.0032723 | 0.00082011
41 | 0.99454 | -0.10412 | 0.018912 | 0.0047398
42 | 0.9904 | -0.18424 | 0.00081582 | 0.00020446
43 | 0.98965 | -0.19754 | 0.023192 | 0.0058126
44 | 0.99033 | -0.18561 | 0.00013768 | 3.4507e-05
45 | 0.99033 | -0.1857 | 0.00026693 | 6.6898e-05
46 | 0.99031 | -0.18606 | 0.00018964 | 4.7528e-05
47 | 0.9863 | -0.26257 | 0 | 0
48 | 0.98626 | -0.2633 | 0 | 0
49 | 0.98619 | -0.26469 | 0.010024 | 0.0025122
50 | 0.98626 | -0.26338 | 0.0043647 | 0.0010939
51 | 0.97844 | -0.41394 | 0.0017365 | 0.00043521
52 | 0.97755 | -0.43125 | 0 | 0
53 | 0.978 | -0.42236 | 0 | 0
54 | 0.97721 | -0.43785 | 0.0015687 | 0.00039315
55 | 0.97583 | -0.46488 | 0 | 0
56 | 0.97627 | -0.4564 | 0.0014134 | 0.00035422
57 | 0.97501 | -0.48104 | 0 | 0
58 | 0.97653 | -0.45126 | 0 | 0
59 | 0.97695 | -0.44299 | 0 | 0
60 | 0.97184 | -0.54369 | 0.0031013 | 0.00077725
61 | 0.97192 | -0.54209 | 0 | 0
62 | 0.97198 | -0.54081 | 0.035237 | 0.0088312
63 | 0.97228 | -0.53498 | 0.036097 | 0.0090467
64 | 0.9728 | -0.52462 | 0.035234 | 0.0088304
65 | 0.97694 | -0.44322 | 0.0012907 | 0.00032348
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0015219 | -0.00038143 | 0.001522 | 0.00038088 | 9.2702e-08 | -5.5091e-07 | 0.002285 | 0.0022848 | 0.002285 | 0.9911 | -0.17066 | 0.99117 | -0.16938 | 0.62775
1 | -0.030026 | -0.0075171 | 0.030035 | 0.0075228 | 9.0327e-06 | 5.6281e-06 | 0.045074 | 0.045074 | 0.045074 | 0.99117 | -0.16938 | 0.99149 | -0.16306 | 12.3829
2 | 0.0064209 | 0.0016018 | -0.0064196 | -0.0016015 | 1.3228e-06 | 3.5715e-07 | 0.0096369 | 0.0096371 | 0.0096371 | 0.99117 | -0.16938 | 0.99094 | -0.17372 | 2.6475
3 | 0.0064196 | 0.0016015 | -0.0064181 | -0.0016011 | 1.4126e-06 | 3.8168e-07 | 0.0096371 | 0.0096373 | 0.0096373 | 0.99094 | -0.17372 | 0.99071 | -0.17836 | 2.6476
4 | 0.00026314 | 6.561e-05 | -0.00026314 | -6.5949e-05 | 1.5443e-09 | -3.3857e-07 | 0.00039511 | 0.00039523 | 0.00039523 | 0.99071 | -0.17836 | 0.9907 | -0.17848 | 0.10858
5 | 0.006155 | 0.0015355 | -0.0061546 | -0.0015354 | 4.2145e-07 | 1.0032e-07 | 0.0092421 | 0.0092422 | 0.0092422 | 0.99071 | -0.17836 | 0.99063 | -0.1798 | 2.5391
6 | -0.030035 | -0.0075228 | 0.030071 | 0.0075452 | 3.6064e-05 | 2.2469e-05 | 0.045074 | 0.045074 | 0.045074 | 0.99149 | -0.16306 | 0.99279 | -0.13788 | 12.3829
7 | 0.0053857 | 0.0013427 | -0.0053851 | -0.0013426 | 6.0052e-07 | 6.914e-08 | 0.0080872 | 0.0080873 | 0.0080873 | 0.99063 | -0.1798 | 0.99051 | -0.18215 | 2.2218
8 | 0.015433 | 0.0038691 | -0.01543 | -0.0038671 | 3.4821e-06 | 2.0042e-06 | 0.023132 | 0.023132 | 0.023132 | 0.99279 | -0.13788 | 0.99255 | -0.14261 | 6.355
9 | 0.0015581 | 0.00038825 | -0.0015579 | -0.00038915 | 1.5776e-07 | -8.9697e-07 | 0.0023345 | 0.0023348 | 0.0023348 | 0.99279 | -0.13788 | 0.99268 | -0.14001 | 0.64144
10 | -0.047062 | -0.011803 | 0.047074 | 0.01181 | 1.1558e-05 | 7.3169e-06 | 0.07054 | 0.07054 | 0.07054 | 0.99279 | -0.13788 | 0.99306 | -0.13273 | 19.3792
11 | 0.0024991 | 0.00062039 | -0.0024989 | -0.0006208 | 2.3074e-07 | -4.1478e-07 | 0.0037522 | 0.0037524 | 0.0037524 | 0.99051 | -0.18215 | 0.99041 | -0.1841 | 1.0309
12 | 0.002886 | 0.0007222 | -0.0028859 | -0.00072232 | 9.8426e-08 | -1.1676e-07 | 0.0043351 | 0.0043352 | 0.0043352 | 0.99051 | -0.18215 | 0.99047 | -0.18286 | 1.191
13 | 0.0015579 | 0.00038915 | -0.0015577 | -0.0003904 | 2.188e-07 | -1.2432e-06 | 0.0023348 | 0.0023353 | 0.0023353 | 0.99268 | -0.14001 | 0.99253 | -0.14296 | 0.64157
14 | 0.0040328 | 0.0010103 | -0.0040321 | -0.0010105 | 6.6759e-07 | -2.034e-07 | 0.0060426 | 0.0060428 | 0.0060428 | 0.99306 | -0.13273 | 0.99288 | -0.1362 | 1.6601
15 | -0.051106 | -0.01282 | 0.051146 | 0.012846 | 4.0069e-05 | 2.5408e-05 | 0.076583 | 0.076583 | 0.076583 | 0.99306 | -0.13273 | 0.99391 | -0.11629 | 21.0392
16 | 0.070167 | 0.017654 | -0.070104 | -0.017614 | 6.3031e-05 | 4.0141e-05 | 0.10488 | 0.10488 | 0.10488 | 0.99576 | -0.080638 | 0.99478 | -0.099457 | 28.8127
17 | 0.23336 | 0.059748 | -0.23226 | -0.059056 | 0.0010921 | 0.00069123 | 0.34917 | 0.34917 | 0.34917 | 0.99576 | -0.080638 | 0.99067 | -0.17775 | 19.1851
18 | 0.097077 | 0.024402 | -0.09689 | -0.024283 | 0.00018679 | 0.00011924 | 0.14509 | 0.14509 | 0.14509 | 0.99576 | -0.080638 | 0.99367 | -0.12102 | 39.8605
19 | -0.4006 | -0.1018 | 0.40216 | 0.1028 | 0.0015621 | 0.00099594 | 0.59914 | 0.59913 | 0.59914 | 0.99576 | -0.080638 | 1 | 0 | 32.9196
20 | 0.018916 | 0.0047423 | -0.018912 | -0.0047398 | 4.2059e-06 | 2.51e-06 | 0.028296 | 0.028296 | 0.028296 | 0.99478 | -0.099457 | 0.99454 | -0.10412 | 7.7735
21 | 0.051188 | 0.012872 | -0.051146 | -0.012846 | 4.1128e-05 | 2.6079e-05 | 0.076583 | 0.076583 | 0.076583 | 0.99478 | -0.099457 | 0.99391 | -0.11629 | 21.0392
22 | 0.14035 | 0.035942 | -0.13964 | -0.035502 | 0.00070799 | 0.00043955 | 0.21108 | 0.21108 | 0.21108 | 0.99067 | -0.17775 | 0.98521 | -0.28245 | 11.598
23 | 0.041982 | 0.010585 | -0.041848 | -0.0105 | 0.00013427 | 8.4775e-05 | 0.063081 | 0.063082 | 0.063082 | 0.99067 | -0.17775 | 0.98721 | -0.24481 | 17.3302
24 | 0.049935 | 0.012529 | -0.049904 | -0.01251 | 3.0815e-05 | 1.9533e-05 | 0.075009 | 0.07501 | 0.07501 | 0.99067 | -0.17775 | 0.99 | -0.1907 | 20.607
25 | -0.00058071 | -0.00014514 | 0.00058074 | 0.0001441 | 2.3484e-08 | -1.0441e-06 | 0.00087243 | 0.00087206 | 0.00087243 | 0.9903 | -0.18627 | 0.99034 | -0.18542 | 0.23968
26 | 0.00058071 | 0.00014514 | -0.00058071 | -0.00014554 | 8.8792e-09 | -3.9449e-07 | 0.00087243 | 0.00087258 | 0.00087258 | 0.9903 | -0.18627 | 0.99028 | -0.18659 | 0.23972
27 | 0.00013769 | 3.3481e-05 | -0.00013768 | -3.3966e-05 | 6.0352e-10 | -4.8476e-07 | 0.00020652 | 0.00020669 | 0.00020669 | 0.99034 | -0.18542 | 0.99034 | -0.18551 | 0.056782
28 | 0.00026693 | 6.6147e-05 | -0.00026693 | -6.6673e-05 | 2.4744e-09 | -5.2667e-07 | 0.0004008 | 0.00040099 | 0.00040099 | 0.99034 | -0.18542 | 0.99033 | -0.18561 | 0.11016
29 | 0.00048017 | 0.00011898 | -0.00048016 | -0.00011967 | 1.0529e-08 | -6.8798e-07 | 0.00072099 | 0.00072124 | 0.00072124 | 0.99034 | -0.18542 | 0.99032 | -0.18588 | 0.19814
30 | -0.0014655 | -0.00036271 | 0.0014656 | 0.00036212 | 9.1051e-08 | -5.8711e-07 | 0.0022004 | 0.0022001 | 0.0022004 | 0.99034 | -0.18542 | 0.99041 | -0.1841 | 0.6045
31 | 0.13964 | 0.035502 | -0.13951 | -0.035424 | 0.00012555 | 7.7961e-05 | 0.21108 | 0.21109 | 0.21109 | 0.98521 | -0.28245 | 0.98425 | -0.30113 | 11.5981
32 | 0.041848 | 0.0105 | -0.041818 | -0.010481 | 3.0492e-05 | 1.9254e-05 | 0.063082 | 0.063082 | 0.063082 | 0.98721 | -0.24481 | 0.98643 | -0.2601 | 17.3302
33 | 0.0232 | 0.0058172 | -0.023192 | -0.0058126 | 7.5547e-06 | 4.622e-06 | 0.034872 | 0.034872 | 0.034872 | 0.99 | -0.1907 | 0.98965 | -0.19754 | 9.5801
34 | 0.0010332 | 0.00025868 | -0.0010332 | -0.00025895 | 1.9978e-08 | -2.7172e-07 | 0.0015523 | 0.0015524 | 0.0015524 | 0.99041 | -0.1841 | 0.99039 | -0.18451 | 0.42647
35 | 0.00013768 | 3.3966e-05 | -0.00013768 | -3.4507e-05 | 6.7455e-10 | -5.4087e-07 | 0.00020669 | 0.00020688 | 0.00020688 | 0.99034 | -0.18551 | 0.99033 | -0.18561 | 0.056834
36 | 0.00026693 | 6.6673e-05 | -0.00026693 | -6.6898e-05 | 1.0559e-09 | -2.246e-07 | 0.00040099 | 0.00040107 | 0.00040107 | 0.99033 | -0.18561 | 0.99033 | -0.1857 | 0.11018
37 | 0.00018964 | 4.686e-05 | -0.00018964 | -4.7528e-05 | 1.5813e-09 | -6.6775e-07 | 0.00028471 | 0.00028495 | 0.00028495 | 0.99032 | -0.18588 | 0.99031 | -0.18606 | 0.078282
38 | 0.014391 | 0.0036075 | -0.01439 | -0.0036066 | 1.689e-06 | 9.59e-07 | 0.02171 | 0.02171 | 0.02171 | 0.98643 | -0.2601 | 0.9863 | -0.26257 | 5.9642
39 | -0.0015926 | -0.00039914 | 0.0015926 | 0.00039903 | 1.9747e-08 | -1.0576e-07 | 0.0023926 | 0.0023926 | 0.0023926 | 0.99046 | -0.18313 | 0.99047 | -0.18286 | 0.65731
40 | 0.0012933 | 0.00032329 | -0.0012932 | -0.00032375 | 5.3783e-08 | -4.5465e-07 | 0.0019426 | 0.0019428 | 0.0019428 | 0.99047 | -0.18286 | 0.99043 | -0.18374 | 0.53374
41 | 0.0010151 | 0.00025403 | -0.001015 | -0.00025428 | 1.7852e-08 | -2.5203e-07 | 0.0015249 | 0.001525 | 0.001525 | 0.99043 | -0.18374 | 0.99041 | -0.18411 | 0.41895
42 | 0.12017 | 0.030552 | -0.11988 | -0.030374 | 0.0002896 | 0.00017796 | 0.18193 | 0.18193 | 0.18193 | 0.98368 | -0.31204 | 0.98109 | -0.3622 | 9.9964
43 | -0.12017 | -0.030552 | 0.12023 | 0.030591 | 6.3182e-05 | 3.882e-05 | 0.18193 | 0.18193 | 0.18193 | 0.98368 | -0.31204 | 0.98425 | -0.30113 | 9.9962
44 | 0.1166 | 0.029554 | -0.11643 | -0.029448 | 0.00017336 | 0.0001063 | 0.17697 | 0.17697 | 0.17697 | 0.98109 | -0.3622 | 0.9795 | -0.39319 | 9.7237
45 | 0.0032728 | 0.00081978 | -0.0032723 | -0.00082011 | 4.5626e-07 | -3.3149e-07 | 0.0049636 | 0.0049638 | 0.0049638 | 0.98109 | -0.3622 | 0.98094 | -0.36513 | 1.3637
46 | 0.00081583 | 0.00020435 | -0.00081582 | -0.00020446 | 4.9283e-09 | -1.0942e-07 | 0.0012257 | 0.0012257 | 0.0012257 | 0.99041 | -0.18411 | 0.9904 | -0.18424 | 0.33674
47 | 0.11643 | 0.029448 | -0.11631 | -0.029377 | 0.00011578 | 7.1e-05 | 0.17697 | 0.17697 | 0.17697 | 0.9795 | -0.39319 | 0.97844 | -0.41394 | 9.7238
48 | 0.0043649 | 0.0010939 | -0.0043647 | -0.0010939 | 1.518e-07 | -2.1976e-08 | 0.0065852 | 0.0065852 | 0.0065852 | 0.9863 | -0.26257 | 0.98626 | -0.2633 | 1.8091
49 | 0.010025 | 0.0025127 | -0.010024 | -0.0025122 | 1.0123e-06 | 4.973e-07 | 0.015124 | 0.015124 | 0.015124 | 0.9863 | -0.26257 | 0.98619 | -0.26469 | 4.1551
50 | 0.0043647 | 0.0010939 | -0.0043647 | -0.0010939 | 1.8398e-08 | -2.6626e-09 | 0.0065852 | 0.0065852 | 0.0065852 | 0.98626 | -0.2633 | 0.98626 | -0.26338 | 1.8091
51 | 0.11458 | 0.028942 | -0.11453 | -0.028914 | 4.6236e-05 | 2.8318e-05 | 0.17433 | 0.17433 | 0.17433 | 0.97844 | -0.41394 | 0.978 | -0.42236 | 9.5787
52 | -0.11448 | -0.028884 | 0.11453 | 0.028914 | 4.8779e-05 | 2.9877e-05 | 0.17433 | 0.17433 | 0.17433 | 0.97755 | -0.43125 | 0.978 | -0.42236 | 9.5788
53 | 0.11448 | 0.028884 | -0.11445 | -0.028862 | 3.6129e-05 | 2.2129e-05 | 0.17433 | 0.17433 | 0.17433 | 0.97755 | -0.43125 | 0.97721 | -0.43785 | 9.5788
54 | 0.11288 | 0.028468 | -0.11285 | -0.028451 | 2.7793e-05 | 1.7002e-05 | 0.17194 | 0.17195 | 0.17195 | 0.97721 | -0.43785 | 0.97695 | -0.44299 | 9.4475
55 | -0.11003 | -0.027703 | 0.11007 | 0.02773 | 4.4604e-05 | 2.7227e-05 | 0.16783 | 0.16783 | 0.16783 | 0.97583 | -0.46488 | 0.97627 | -0.4564 | 9.2212
56 | 0.11003 | 0.027703 | -0.10994 | -0.027651 | 8.4933e-05 | 5.1848e-05 | 0.16783 | 0.16783 | 0.16783 | 0.97583 | -0.46488 | 0.97501 | -0.48104 | 9.2213
57 | -0.11149 | -0.028084 | 0.11152 | 0.028101 | 2.7421e-05 | 1.6758e-05 | 0.16998 | 0.16998 | 0.16998 | 0.97627 | -0.4564 | 0.97653 | -0.45126 | 9.3396
58 | 0.10994 | 0.027651 | -0.10972 | -0.027512 | 0.0002284 | 0.00013945 | 0.16783 | 0.16783 | 0.16783 | 0.97501 | -0.48104 | 0.9728 | -0.52462 | 9.2214
59 | -0.11152 | -0.028101 | 0.11156 | 0.028128 | 4.4118e-05 | 2.6961e-05 | 0.16998 | 0.16998 | 0.16998 | 0.97653 | -0.45126 | 0.97695 | -0.44299 | 9.3396
60 | 0.0012907 | 0.00032337 | -0.0012907 | -0.00032348 | 1.4149e-08 | -1.1319e-07 | 0.0019659 | 0.0019659 | 0.0019659 | 0.97695 | -0.44299 | 0.97694 | -0.44322 | 0.54009
61 | -0.0031013 | -0.00077725 | 0.0031015 | 0.00077706 | 2.361e-07 | -1.9491e-07 | 0.0047485 | 0.0047484 | 0.0047485 | 0.97184 | -0.54369 | 0.97192 | -0.54209 | 1.3045
62 | -0.0031015 | -0.00077706 | 0.0031017 | 0.0007769 | 1.8916e-07 | -1.5622e-07 | 0.0047484 | 0.0047483 | 0.0047484 | 0.97192 | -0.54209 | 0.97198 | -0.54081 | 1.3045
63 | -0.038338 | -0.0096081 | 0.038349 | 0.0096132 | 1.065e-05 | 5.1806e-06 | 0.058693 | 0.058692 | 0.058693 | 0.97198 | -0.54081 | 0.97228 | -0.53498 | 4.0311
64 | -0.074446 | -0.01866 | 0.074483 | 0.018681 | 3.6771e-05 | 2.119e-05 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.97228 | -0.53498 | 0.9728 | -0.52462 | 6.2602

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49111 | 0.12468

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015219 | 0.00038143
1 | 0.022083 | 0.0055344
2 | 0.00026314 | 6.5949e-05
3 | 0.00076893 | 0.00019271
4 | 0.01543 | 0.0038671
5 | 0.09689 | 0.024283
6 | 0.087293 | 0.021878
7 | 0.00058071 | 0.00014554
8 | 0.0015577 | 0.0003904
9 | 0.026704 | 0.0066928
10 | 0.0010332 | 0.00025895
11 | 0.00029052 | 7.2812e-05
12 | 0.027426 | 0.0068737
13 | 0.0015926 | 0.00039914
14 | 0.00027817 | 6.9715e-05
15 | 0.019284 | 0.0048331
16 | 0.0040321 | 0.0010105
17 | 0.00019922 | 4.9928e-05
18 | 0.0032723 | 0.00082011
19 | 0.018912 | 0.0047398
20 | 0.00081582 | 0.00020446
21 | 0.023192 | 0.0058126
22 | 0.00013768 | 3.4507e-05
23 | 0.00026693 | 6.6898e-05
24 | 0.00018964 | 4.7528e-05
25 | 0.010024 | 0.0025122
26 | 0.0043647 | 0.0010939
27 | 0.0017365 | 0.00043521
28 | 0.0015687 | 0.00039315
29 | 0.0014134 | 0.00035422
30 | 0.0031013 | 0.00077725
31 | 0.035237 | 0.0088312
32 | 0.036097 | 0.0090467
33 | 0.035234 | 0.0088304
34 | 0.0012907 | 0.00032348

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1