## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2206-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2206-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2206-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2206-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2206-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2206-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2206-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2206-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2206-3_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2206-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2206-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2206-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2206-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2206-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2206-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2206-3_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2206-3_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2206-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2206-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2206-3_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2206-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2206-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2206-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2206-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2206-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2206-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2206-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2206-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2206-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2206-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2206-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2206-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2206-3_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2206-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2206-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2206-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2206-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2206-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2206-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2206-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2206-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2206-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2206-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2206-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2206-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2206-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2206-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2206-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2206-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2206-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2206-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2206-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2206-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2206-3_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2206-3_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2206-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2206-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2206-3_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2206-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2206-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2206-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2206-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2206-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2206-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2206-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2206-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2206-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2206-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2206-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2206-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2206-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2206-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2206-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2206-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2206-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2206-3_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2206-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2206-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2206-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2206-3_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2206-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2206-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2206-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2206-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2206-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2206-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2206-3_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2206-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2206-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2206-3_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2206-3_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2206-3_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2206-3_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2206-3_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2206-3_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2206-3_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_36_2_node_110 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2206-3_0_3_load_0 | 0 | 0.018869 | 0.004729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2206-3_0_3_load_91 | 5 | 0.0019671 | 0.000493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2206-3_0_3_load_164 | 8 | 0.00011927 | 2.9893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2206-3_0_3_load_9 | 10 | 0.0079996 | 0.0020049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2206-3_0_3_load_65 | 11 | 0.0013847 | 0.00034704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2206-3_0_3_load_66 | 12 | 0.00076654 | 0.00019211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2206-3_0_3_load_108 | 13 | 0.015491 | 0.0038824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2206-3_0_3_load_94 | 14 | 0.0062823 | 0.0015745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2206-3_0_3_load_142 | 15 | 0.0016604 | 0.00041613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2206-3_0_3_load_138 | 16 | 0.0030412 | 0.00076219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2206-3_0_3_load_84 | 18 | 0.00024283 | 6.086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2206-3_0_3_load_169 | 19 | 0.00019322 | 4.8426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2206-3_0_3_load_82 | 21 | 0.0079456 | 0.0019913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2206-3_0_3_load_81 | 23 | 0.0077179 | 0.0019343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2206-3_0_3_load_58 | 24 | 0.0011662 | 0.00029228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2206-3_0_3_load_80 | 25 | 0.0082289 | 0.0020624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2206-3_0_3_load_53 | 29 | 0.0048156 | 0.0012069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2206-3_0_3_load_134 | 32 | 0.00039988 | 0.00010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2206-3_0_3_load_67 | 36 | 0.0025786 | 0.00064625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2206-3_0_3_load_109 | 39 | 0.015402 | 0.00386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2206-3_0_3_load_76 | 42 | 0.0042068 | 0.0010543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2206-3_0_3_load_69 | 44 | 0.0024253 | 0.00060785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2206-3_0_3_load_106 | 45 | 0.0016089 | 0.00040324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2206-3_0_3_load_54 | 47 | 0.00034594 | 8.6701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2206-3_0_3_load_18 | 48 | 0.012283 | 0.0030785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2206-3_0_3_load_107 | 50 | 0.0158 | 0.0039598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2206-3_0_3_load_104 | 52 | 0.013573 | 0.0034017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2206-3_0_3_load_147 | 53 | 0.0026016 | 0.00065203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2206-3_0_3_load_145 | 54 | 0.0024247 | 0.00060769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2206-3_0_3_load_56 | 55 | 0.0007929 | 0.00019872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2206-3_0_3_load_78 | 56 | 0.0023493 | 0.00058878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2206-3_0_3_load_148 | 57 | 0.00062751 | 0.00015727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2206-3_0_3_load_55 | 58 | 0.0048017 | 0.0012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2206-3_0_3_load_57 | 59 | 0.0013109 | 0.00032855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2206-3_0_3_load_59 | 60 | 0.0058467 | 0.0014653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2206-3_0_3_load_93 | 61 | 0.0045643 | 0.0011439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2206-3_0_3_load_92 | 62 | 0.0033346 | 0.00083573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2206-3_0_3_load_60 | 63 | 0.00060702 | 0.00015213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2206-3_0_3_load_61 | 65 | 0.00079424 | 0.00019906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2206-3_0_3_load_64 | 67 | 0.0027378 | 0.00068616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2206-3_0_3_load_72 | 68 | 0.0025082 | 0.00062861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2206-3_0_3_load_83 | 72 | 0.00021723 | 5.4444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2206-3_0_3_load_166 | 75 | 0.0022446 | 0.00056254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2206-3_0_3_load_99 | 77 | 0.00023972 | 6.0079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2206-3_0_3_load_97 | 78 | 0.004826 | 0.0012095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2206-3_0_3_load_165 | 79 | 0.0019972 | 0.00050056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2206-3_0_3_load_98 | 80 | 0.0049571 | 0.0012424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2206-3_0_3_load_77 | 81 | 0.0015536 | 0.00038936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2206-3_0_3_load_79 | 82 | 0.00078478 | 0.00019669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2206-3_0_3_load_87 | 83 | 0.0025499 | 0.00063906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2206-3_0_3_load_88 | 84 | 0.00068436 | 0.00017152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2206-3_0_3_load_90 | 85 | 0.0034388 | 0.00086184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2206-3_0_3_load_100 | 87 | 0.0043101 | 0.0010802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2206-3_0_3_load_141 | 90 | 0.0074068 | 0.0018563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2206-3_0_3_load_146 | 91 | 0.00086025 | 0.0002156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2206-3_0_3_load_149 | 92 | 0.0046438 | 0.0011639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2206-3_0_3_load_150 | 93 | 0.012548 | 0.0031448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2206-3_0_3_load_144 | 94 | 0.00076879 | 0.00019268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2206-3_0_3_load_143 | 95 | 0.0016071 | 0.00040278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2206-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.038638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2206-3_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.23638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2206-3_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.19663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2206-3_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.1384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2206-3_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2206-3_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.032194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2206-3_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.016889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2206-3_0_3_line_7 |  | 3 | 8 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2206-3_0_3_line_8 |  | 4 | 15 | 0.033819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2206-3_0_3_line_9 |  | 4 | 16 | 0.016876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2206-3_0_3_line_10 |  | 5 | 17 | 0.032747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2206-3_0_3_line_11 |  | 6 | 9 | 0.021258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2206-3_0_3_line_12 |  | 6 | 10 | 0.045693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2206-3_0_3_line_13 |  | 7 | 18 | 0.0095309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2206-3_0_3_line_14 |  | 9 | 19 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2206-3_0_3_line_15 |  | 11 | 12 | 0.020438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2206-3_0_3_line_16 |  | 12 | 36 | 0.0075893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2206-3_0_3_line_17 |  | 13 | 14 | 0.0055387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2206-3_0_3_line_18 |  | 14 | 76 | 0.026224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2206-3_0_3_line_19 |  | 15 | 57 | 0.019621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2206-3_0_3_line_20 |  | 16 | 86 | 0.030656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2206-3_0_3_line_21 |  | 17 | 83 | 0.010591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2206-3_0_3_line_22 |  | 18 | 72 | 0.013638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2206-3_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.020661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2206-3_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.036507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2206-3_0_3_line_25 |  | 20 | 23 | 0.026024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2206-3_0_3_line_26 |  | 21 | 38 | 0.016858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2206-3_0_3_line_27 |  | 22 | 24 | 0.038149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2206-3_0_3_line_28 |  | 22 | 25 | 0.02671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2206-3_0_3_line_29 |  | 22 | 26 | 0.057401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2206-3_0_3_line_30 |  | 24 | 55 | 0.021944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2206-3_0_3_line_31 |  | 25 | 56 | 0.0076212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2206-3_0_3_line_32 |  | 26 | 41 | 0.03293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2206-3_0_3_line_33 |  | 26 | 42 | 0.014592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2206-3_0_3_line_34 |  | 27 | 28 | 0.058481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2206-3_0_3_line_35 |  | 27 | 29 | 0.013159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2206-3_0_3_line_36 |  | 28 | 45 | 0.0099121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2206-3_0_3_line_37 |  | 28 | 38 | 0.12387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2206-3_0_3_line_38 |  | 29 | 46 | 0.031437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2206-3_0_3_line_39 |  | 30 | 31 | 0.003043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2206-3_0_3_line_40 |  | 30 | 32 | 0.021386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2206-3_0_3_line_41 |  | 31 | 39 | 0.021997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2206-3_0_3_line_42 |  | 32 | 33 | 0.0082516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2206-3_0_3_line_43 |  | 33 | 34 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2206-3_0_3_line_44 |  | 34 | 40 | 0.027062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2206-3_0_3_line_45 |  | 35 | 36 | 0.12769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2206-3_0_3_line_46 |  | 35 | 37 | 0.046442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2206-3_0_3_line_47 |  | 37 | 38 | 0.0593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2206-3_0_3_line_48 |  | 37 | 39 | 0.043831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2206-3_0_3_line_49 |  | 40 | 48 | 0.046343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2206-3_0_3_line_50 |  | 41 | 43 | 0.025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2206-3_0_3_line_51 |  | 41 | 44 | 0.030744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2206-3_0_3_line_52 |  | 43 | 51 | 0.12672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2206-3_0_3_line_53 |  | 43 | 52 | 0.04392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2206-3_0_3_line_54 |  | 43 | 49 | 0.019727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2206-3_0_3_line_55 |  | 46 | 47 | 0.025041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2206-3_0_3_line_56 |  | 49 | 50 | 0.01631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2206-3_0_3_line_57 |  | 51 | 75 | 0.023179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2206-3_0_3_line_58 |  | 52 | 73 | 0.074514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2206-3_0_3_line_59 |  | 53 | 54 | 0.012261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2206-3_0_3_line_60 |  | 54 | 95 | 0.020579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2206-3_0_3_line_61 |  | 55 | 58 | 0.023388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2206-3_0_3_line_62 |  | 56 | 81 | 0.017254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2206-3_0_3_line_63 |  | 58 | 59 | 0.011596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2206-3_0_3_line_64 |  | 59 | 60 | 0.018108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2206-3_0_3_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0063765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2206-3_0_3_line_66 |  | 61 | 62 | 0.010006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2206-3_0_3_line_67 |  | 62 | 76 | 0.022996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2206-3_0_3_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2206-3_0_3_line_69 |  | 64 | 66 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2206-3_0_3_line_70 |  | 64 | 67 | 0.052824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2206-3_0_3_line_71 |  | 64 | 65 | 0.036673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2206-3_0_3_line_72 |  | 66 | 68 | 0.028672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2206-3_0_3_line_73 |  | 68 | 69 | 0.039408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2206-3_0_3_line_74 |  | 69 | 76 | 0.080747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2206-3_0_3_line_75 |  | 69 | 71 | 0.028389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2206-3_0_3_line_76 |  | 70 | 71 | 0.009616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2206-3_0_3_line_77 |  | 70 | 72 | 0.018575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2206-3_0_3_line_78 |  | 71 | 77 | 0.010417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2206-3_0_3_line_79 |  | 71 | 78 | 0.051767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2206-3_0_3_line_80 |  | 73 | 74 | 0.018898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2206-3_0_3_line_81 |  | 74 | 88 | 0.009635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2206-3_0_3_line_82 |  | 77 | 79 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2206-3_0_3_line_83 |  | 78 | 80 | 0.01265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2206-3_0_3_line_84 |  | 81 | 82 | 0.003828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2206-3_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0026381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2206-3_0_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.02058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2206-3_0_3_line_87 |  | 86 | 89 | 0.061375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2206-3_0_3_line_88 |  | 86 | 90 | 0.013288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2206-3_0_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.03518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2206-3_0_3_line_90 |  | 89 | 91 | 0.018477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2206-3_0_3_line_91 |  | 89 | 92 | 0.028075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2206-3_0_3_line_92 |  | 90 | 93 | 0.044221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2206-3_0_3_line_93 |  | 91 | 94 | 0.014164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2206-3_0_3_line_94 |  | 94 | 95 | 0.019929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2206-3_0_3_trafo_93 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2579367.7695 | 1179765.0747 | 2579401.6461 | 1179746.493
1 | 2579271.2242 | 1179913.9637 | 2579334.242 | 1179879.1829 | 2579343.7297 | 1179866.1878 | 2579341.0023 | 1179861.6282 | 2579325.9492 | 1179835.7892 | 2579321.8064 | 1179828.3664 | 2579321.2054 | 1179820.242 | 2579310.2419 | 1179799.7472 | 2579306.7927 | 1179798.5252 | 2579317.1309 | 1179792.8643 | 2579367.7695 | 1179765.0747
2 | 2579200.3402 | 1179867.8086 | 2579203.205 | 1179865.7309 | 2579206.634 | 1179863.3622 | 2579259.1134 | 1179827.0609 | 2579288.1624 | 1179809.4843 | 2579306.7927 | 1179798.5252 | 2579317.1309 | 1179792.8643 | 2579367.7695 | 1179765.0747
3 | 2579194.7481 | 1180025.3093 | 2579201.553 | 1180016.3366 | 2579214.3306 | 1179998.4829 | 2579223.7854 | 1179980.5629 | 2579231.0692 | 1179964.3292 | 2579234.8269 | 1179953.2437 | 2579237.8285 | 1179944.4065 | 2579243.1262 | 1179934.6831 | 2579253.1087 | 1179925.6882 | 2579271.2242 | 1179913.9637
4 | 2579271.2242 | 1179913.9637 | 2579275.8791 | 1179921.4736 | 2579282.0598 | 1179931.0516
5 | 2579193.8071 | 1179838.6608 | 2579203.205 | 1179865.7309 | 2579200.3402 | 1179867.8086
6 | 2579200.3402 | 1179867.8086 | 2579186.6334 | 1179877.7281
7 | 2579200.3402 | 1179867.8086 | 2579201.911 | 1179871.4161 | 2579204.1517 | 1179876.5665 | 2579204.2419 | 1179877.3459
8 | 2579194.7481 | 1180025.3093 | 2579206.8851 | 1180027.5015 | 2579211.4062 | 1180027.2857 | 2579215.5645 | 1180028.1939 | 2579220.9873 | 1180032.5106 | 2579224.3537 | 1180037.1988
9 | 2579194.7481 | 1180025.3093 | 2579184.719 | 1180034.0266 | 2579182.029 | 1180036.4002
10 | 2579306.8336 | 1179929.2592 | 2579287.9898 | 1179940.2413 | 2579282.0598 | 1179931.0516
11 | 2579193.8071 | 1179838.6608 | 2579179.7859 | 1179843.8568 | 2579173.8892 | 1179846.0896
12 | 2579193.8071 | 1179838.6608 | 2579193.1127 | 1179836.6622 | 2579195.4492 | 1179832.0516 | 2579181.9936 | 1179796.0775
13 | 2579186.6334 | 1179877.7281 | 2579178.9135 | 1179883.3175
14 | 2579159.6617 | 1179851.2975 | 2579173.8892 | 1179846.0896
15 | 2579031.108 | 1180027.6977 | 2579014.2964 | 1180039.3194
16 | 2579014.2964 | 1180039.3194 | 2579008.0535 | 1180043.6351
17 | 2579041.9349 | 1179920.4595 | 2579041.9097 | 1179919.1113 | 2579041.1106 | 1179914.9979
18 | 2579042.4266 | 1179946.6792 | 2579041.9349 | 1179920.4595
19 | 2579235.7981 | 1180053.137 | 2579224.3537 | 1180037.1988
20 | 2579159.0423 | 1180056.6834 | 2579182.029 | 1180036.4002
21 | 2579306.8336 | 1179929.2592 | 2579301.4974 | 1179920.1101
22 | 2579167.5543 | 1179890.8491 | 2579174.2905 | 1179886.6647 | 2579178.9135 | 1179883.3175
23 | 2578894.157 | 1180055.9356 | 2578885.8458 | 1180070.806 | 2578883.6624 | 1180073.7009
24 | 2578894.157 | 1180055.9356 | 2578897.0848 | 1180050.1445 | 2578898.2465 | 1180048.1839 | 2578902.4319 | 1180041.6212 | 2578908.9106 | 1180031.2486 | 2578913.0044 | 1180024.6974
25 | 2578894.157 | 1180055.9356 | 2578911.6081 | 1180068.3582 | 2578908.8014 | 1180072.0063
26 | 2578871.1923 | 1180084.8985 | 2578881.2387 | 1180076.9144 | 2578883.6624 | 1180073.7009
27 | 2578913.0044 | 1180024.6974 | 2578918.6806 | 1180018.4964 | 2578932.422 | 1180005.5968 | 2578941.1107 | 1179999.0242
28 | 2578913.0044 | 1180024.6974 | 2578931.0089 | 1180044.4273
29 | 2578886.3141 | 1179974.3101 | 2578888.1396 | 1179978.6281 | 2578890.3976 | 1179984.2897 | 2578893.0332 | 1179990.8838 | 2578897.6263 | 1180002.4069 | 2578901.828 | 1180009.0732 | 2578905.9144 | 1180015.551 | 2578910.526 | 1180021.4934 | 2578913.0044 | 1180024.6974
30 | 2578959.1958 | 1179986.7018 | 2578953.2111 | 1179989.8709 | 2578941.1107 | 1179999.0242
31 | 2578936.1461 | 1180050.0568 | 2578931.0089 | 1180044.4273
32 | 2578886.3141 | 1179974.3101 | 2578878.3342 | 1179955.462 | 2578866.9328 | 1179960.4938
33 | 2578886.3141 | 1179974.3101 | 2578895.6273 | 1179970.6197 | 2578897.4372 | 1179974.8203
34 | 2578766.3299 | 1180037.9351 | 2578772.4575 | 1180042.7491 | 2578779.7633 | 1180043.7904 | 2578789.4055 | 1180042.4443 | 2578797.1784 | 1180043.8285 | 2578802.5391 | 1180030.5582 | 2578801.414 | 1180027.7719 | 2578808.5479 | 1180023.411
35 | 2578766.3299 | 1180037.9351 | 2578761.8887 | 1180025.5485
36 | 2578808.5479 | 1180023.411 | 2578809.0431 | 1180018.7735 | 2578813.8593 | 1180016.6883
37 | 2578808.5479 | 1180023.411 | 2578801.414 | 1180027.7719 | 2578802.5391 | 1180030.5582 | 2578797.1784 | 1180043.8285 | 2578794.0528 | 1180051.9772 | 2578797.4049 | 1180053.844 | 2578799.0882 | 1180056.8062 | 2578801.0035 | 1180058.4225 | 2578811.4349 | 1180064.2218 | 2578823.3663 | 1180073.0284 | 2578828.4853 | 1180075.5894 | 2578832.6612 | 1180077.1421 | 2578839.8311 | 1180078.6508 | 2578846.1807 | 1180079.3064 | 2578853.2835 | 1180081.2934 | 2578860.1585 | 1180081.4913 | 2578865.4566 | 1180080.7277 | 2578868.8055 | 1180079.5153 | 2578871.1923 | 1180084.8985
38 | 2578751.2784 | 1179995.9559 | 2578761.8887 | 1180025.5485
39 | 2578809.0788 | 1180140.6807 | 2578811.423 | 1180142.629
40 | 2578809.0788 | 1180140.6807 | 2578800.8722 | 1180146.1683 | 2578791.1829 | 1180151.4054 | 2578790.7237 | 1180151.6017
41 | 2578811.423 | 1180142.629 | 2578827.398 | 1180127.5074
42 | 2578783.137 | 1180154.8468 | 2578790.7237 | 1180151.6017
43 | 2578783.137 | 1180154.8468 | 2578765.7632 | 1180159.9001
44 | 2578765.7632 | 1180159.9001 | 2578766.1082 | 1180155.9524 | 2578772.9903 | 1180153.8935 | 2578770.307 | 1180138.2061
45 | 2578903.0165 | 1180116.2466 | 2579008.0535 | 1180043.6351
46 | 2578859.8054 | 1180132.7524 | 2578864.1351 | 1180130.2913 | 2578876.1068 | 1180124.6461 | 2578878.0132 | 1180123.75 | 2578882.8132 | 1180122.5324 | 2578898.5293 | 1180117.3741 | 2578903.0165 | 1180116.2466
47 | 2578859.8054 | 1180132.7524 | 2578864.1351 | 1180130.2913 | 2578865.7179 | 1180128.6293 | 2578866.9331 | 1180126.6907 | 2578867.7505 | 1180124.5534 | 2578868.1464 | 1180122.0507 | 2578867.9847 | 1180119.5277 | 2578863.9687 | 1180107.0244 | 2578862.7857 | 1180105.1165 | 2578865.3258 | 1180104.1848 | 2578867.0803 | 1180103.5449 | 2578870.141 | 1180100.7771 | 2578870.7729 | 1180100.1745 | 2578869.7289 | 1180096.5652 | 2578869.8036 | 1180093.9303 | 2578870.8437 | 1180092.1479 | 2578873.4411 | 1180090.1154 | 2578871.1923 | 1180084.8985
48 | 2578859.8054 | 1180132.7524 | 2578857.1984 | 1180134.229 | 2578847.8332 | 1180121.0221 | 2578843.9204 | 1180118.2678 | 2578839.1617 | 1180118.218 | 2578834.4811 | 1180120.8026 | 2578827.398 | 1180127.5074
49 | 2578770.307 | 1180138.2061 | 2578755.8945 | 1180094.1617
50 | 2578873.335 | 1179943.6291 | 2578874.3595 | 1179946.0489 | 2578877.4406 | 1179953.3418 | 2578878.3342 | 1179955.462 | 2578866.9328 | 1179960.4938
51 | 2578866.9328 | 1179960.4938 | 2578854.5171 | 1179965.9739 | 2578861.4075 | 1179981.7037
52 | 2578773.3037 | 1179941.3382 | 2578808.4294 | 1179927.6731 | 2578859.5933 | 1179911.1499 | 2578873.335 | 1179943.6291
53 | 2578873.335 | 1179943.6291 | 2578913.3369 | 1179925.4954
54 | 2578873.335 | 1179943.6291 | 2578874.3595 | 1179946.0489 | 2578858.5638 | 1179952.5971
55 | 2578751.2784 | 1179995.9559 | 2578739.0124 | 1180000.513 | 2578737.0313 | 1180006.1563 | 2578738.9158 | 1180011.8264
56 | 2578858.5638 | 1179952.5971 | 2578857.8298 | 1179954.5452 | 2578844.8348 | 1179960.3386
57 | 2578773.3037 | 1179941.3382 | 2578782.6339 | 1179962.5563
58 | 2578925.0577 | 1179873.3656 | 2578942.3663 | 1179912.3358 | 2578913.3369 | 1179925.4954
59 | 2579045.5736 | 1180122.6217 | 2579035.4914 | 1180129.5996
60 | 2579062.4952 | 1180110.9102 | 2579045.5736 | 1180122.6217
61 | 2578959.1958 | 1179986.7018 | 2578979.8648 | 1179975.7569
62 | 2578947.7753 | 1180062.8024 | 2578946.091 | 1180060.9549 | 2578936.1461 | 1180050.0568
63 | 2578990.1909 | 1179970.4812 | 2578982.8837 | 1179974.1583 | 2578979.8648 | 1179975.7569
64 | 2578990.1909 | 1179970.4812 | 2579006.366 | 1179962.3418
65 | 2579012.062 | 1179959.4755 | 2579006.366 | 1179962.3418
66 | 2579021.0003 | 1179954.9776 | 2579012.062 | 1179959.4755
67 | 2579042.4266 | 1179946.6792 | 2579024.0193 | 1179953.4585 | 2579021.0003 | 1179954.9776
68 | 2579081.3615 | 1179842.8336 | 2579103.6383 | 1179832.8393 | 2579094.32 | 1179811.0653
69 | 2579081.3615 | 1179842.8336 | 2579088.3475 | 1179857.1943
70 | 2579081.3615 | 1179842.8336 | 2579103.6383 | 1179832.8393 | 2579092.4614 | 1179806.7223
71 | 2579081.3615 | 1179842.8336 | 2579071.1494 | 1179847.3161 | 2579065.7132 | 1179834.9177 | 2579054.7615 | 1179839.7808
72 | 2579088.3475 | 1179857.1943 | 2579100.884 | 1179882.9804
73 | 2579118.1146 | 1179918.4217 | 2579100.884 | 1179882.9804
74 | 2579042.4266 | 1179946.6792 | 2579069.2619 | 1179938.5476 | 2579102.0413 | 1179926.4821 | 2579118.1146 | 1179918.4217
75 | 2579143.5514 | 1179905.6707 | 2579118.1146 | 1179918.4217
76 | 2579151.7756 | 1179900.6505 | 2579143.5514 | 1179905.6707
77 | 2579151.7756 | 1179900.6505 | 2579167.5543 | 1179890.8491
78 | 2579143.5514 | 1179905.6707 | 2579141.4521 | 1179895.4674
79 | 2579143.5514 | 1179905.6707 | 2579153.8343 | 1179921.454 | 2579125.8506 | 1179938.8116
80 | 2578941.4621 | 1179863.9029 | 2578925.0577 | 1179873.3656
81 | 2578941.4621 | 1179863.9029 | 2578945.3887 | 1179872.7047
82 | 2579136.9389 | 1179873.5327 | 2579141.4521 | 1179895.4674
83 | 2579115.1005 | 1179945.4795 | 2579125.8506 | 1179938.8116
84 | 2578950.3543 | 1180065.6312 | 2578947.7753 | 1180062.8024
85 | 2579301.4974 | 1179920.1101 | 2579300.1684 | 1179917.8313
86 | 2579301.977 | 1179903.2292 | 2579294.2933 | 1179907.7582 | 2579300.1684 | 1179917.8313
87 | 2579159.0423 | 1180056.6834 | 2579144.6472 | 1180064.0374 | 2579105.3594 | 1180073.5353 | 2579101.6204 | 1180076.7722
88 | 2579159.0423 | 1180056.6834 | 2579165.3638 | 1180068.3709
89 | 2578945.3887 | 1179872.7047 | 2578977.0331 | 1179857.3333
90 | 2579101.6204 | 1180076.7722 | 2579093.9759 | 1180088.027 | 2579090.3386 | 1180091.2671
91 | 2579101.6204 | 1180076.7722 | 2579109.2777 | 1180082.2371 | 2579120.5755 | 1180086.9223 | 2579125.7934 | 1180090.6916
92 | 2579193.0697 | 1180080.6437 | 2579188.5247 | 1180089.3196 | 2579184.2653 | 1180090.0904 | 2579174.5023 | 1180085.2664 | 2579165.3638 | 1180068.3709
93 | 2579078.8821 | 1180099.5688 | 2579088.4632 | 1180092.9378 | 2579090.3386 | 1180091.2671
94 | 2579062.4952 | 1180110.9102 | 2579078.8821 | 1180099.5688

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2579401.6461 | 1179746.493
1 | 2579367.7695 | 1179765.0747
2 | 2579271.2242 | 1179913.9637
3 | 2579200.3402 | 1179867.8086
4 | 2579194.7481 | 1180025.3093
5 | 2579282.0598 | 1179931.0516
6 | 2579193.8071 | 1179838.6608
7 | 2579186.6334 | 1179877.7281
8 | 2579204.2419 | 1179877.3459
9 | 2579173.8892 | 1179846.0896
10 | 2579181.9936 | 1179796.0775
11 | 2579031.108 | 1180027.6977
12 | 2579014.2964 | 1180039.3194
13 | 2579041.1106 | 1179914.9979
14 | 2579041.9349 | 1179920.4595
15 | 2579224.3537 | 1180037.1988
16 | 2579182.029 | 1180036.4002
17 | 2579306.8336 | 1179929.2592
18 | 2579178.9135 | 1179883.3175
19 | 2579159.6617 | 1179851.2975
20 | 2578894.157 | 1180055.9356
21 | 2578883.6624 | 1180073.7009
22 | 2578913.0044 | 1180024.6974
23 | 2578908.8014 | 1180072.0063
24 | 2578941.1107 | 1179999.0242
25 | 2578931.0089 | 1180044.4273
26 | 2578886.3141 | 1179974.3101
27 | 2578766.3299 | 1180037.9351
28 | 2578808.5479 | 1180023.411
29 | 2578761.8887 | 1180025.5485
30 | 2578809.0788 | 1180140.6807
31 | 2578811.423 | 1180142.629
32 | 2578790.7237 | 1180151.6017
33 | 2578783.137 | 1180154.8468
34 | 2578765.7632 | 1180159.9001
35 | 2578903.0165 | 1180116.2466
36 | 2579008.0535 | 1180043.6351
37 | 2578859.8054 | 1180132.7524
38 | 2578871.1923 | 1180084.8985
39 | 2578827.398 | 1180127.5074
40 | 2578770.307 | 1180138.2061
41 | 2578866.9328 | 1179960.4938
42 | 2578897.4372 | 1179974.8204
43 | 2578873.335 | 1179943.6291
44 | 2578861.4075 | 1179981.7037
45 | 2578813.8593 | 1180016.6883
46 | 2578751.2784 | 1179995.9559
47 | 2578738.9158 | 1180011.8264
48 | 2578755.8945 | 1180094.1617
49 | 2578858.5638 | 1179952.5971
50 | 2578844.8348 | 1179960.3386
51 | 2578773.3037 | 1179941.3382
52 | 2578913.3369 | 1179925.4954
53 | 2579035.4914 | 1180129.5996
54 | 2579045.5736 | 1180122.6217
55 | 2578959.1958 | 1179986.7018
56 | 2578936.1461 | 1180050.0568
57 | 2579235.7981 | 1180053.137
58 | 2578979.8648 | 1179975.7569
59 | 2578990.1909 | 1179970.4812
60 | 2579006.366 | 1179962.3418
61 | 2579012.062 | 1179959.4755
62 | 2579021.0003 | 1179954.9776
63 | 2579094.32 | 1179811.0653
64 | 2579081.3615 | 1179842.8336
65 | 2579054.7615 | 1179839.7808
66 | 2579088.3475 | 1179857.1943
67 | 2579092.4614 | 1179806.7223
68 | 2579100.884 | 1179882.9804
69 | 2579118.1146 | 1179918.4217
70 | 2579151.7756 | 1179900.6505
71 | 2579143.5514 | 1179905.6707
72 | 2579167.5543 | 1179890.8491
73 | 2578925.0577 | 1179873.3656
74 | 2578941.4621 | 1179863.9029
75 | 2578782.6339 | 1179962.5563
76 | 2579042.4266 | 1179946.6792
77 | 2579141.4521 | 1179895.4674
78 | 2579125.8506 | 1179938.8116
79 | 2579136.9389 | 1179873.5327
80 | 2579115.1005 | 1179945.4795
81 | 2578947.7753 | 1180062.8024
82 | 2578950.3543 | 1180065.6312
83 | 2579301.4974 | 1179920.1101
84 | 2579300.1684 | 1179917.8313
85 | 2579301.977 | 1179903.2292
86 | 2579159.0423 | 1180056.6834
87 | 2578977.0331 | 1179857.3333
88 | 2578945.3887 | 1179872.7047
89 | 2579101.6204 | 1180076.7722
90 | 2579165.3638 | 1180068.3709
91 | 2579090.3386 | 1180091.2671
92 | 2579125.7934 | 1180090.6916
93 | 2579193.0697 | 1180080.6437
94 | 2579078.8821 | 1180099.5688
95 | 2579062.4952 | 1180110.9102
96 | 2579012.062 | 1179959.4755

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9846 | -0.29445 | 0.018869 | 0.004729
1 | 0.98527 | -0.28135 | 0 | 0
2 | 0.98012 | -0.3813 | 0 | 0
3 | 0.99127 | -0.16601 | 0 | 0
4 | 0.9752 | -0.47771 | 0 | 0
5 | 0.97996 | -0.38447 | 0.0019671 | 0.000493
6 | 0.99103 | -0.17069 | 0 | 0
7 | 0.99185 | -0.15492 | 0 | 0
8 | 0.99127 | -0.16603 | 0.00011927 | 2.9893e-05
9 | 0.99103 | -0.17076 | 0 | 0
10 | 0.9907 | -0.17718 | 0.0079996 | 0.0020049
11 | 0.98144 | -0.35718 | 0.0013847 | 0.00034704
12 | 0.98146 | -0.35667 | 0.00076654 | 0.00019211
13 | 0.99764 | -0.044916 | 0.015491 | 0.0038824
14 | 0.99772 | -0.043413 | 0.0062823 | 0.0015745
15 | 0.97512 | -0.47913 | 0.0016604 | 0.00041613
16 | 0.97463 | -0.48883 | 0.0030412 | 0.00076219
17 | 0.97976 | -0.38844 | 0 | 0
18 | 0.99218 | -0.14867 | 0.00024283 | 6.086e-05
19 | 0.99103 | -0.17081 | 0.00019322 | 4.8426e-05
20 | 0.98556 | -0.27671 | 0 | 0
21 | 0.98466 | -0.29435 | 0.0079456 | 0.0019913
22 | 0.98743 | -0.24057 | 0 | 0
23 | 0.98538 | -0.28031 | 0.0077179 | 0.0019343
24 | 0.99132 | -0.16532 | 0.0011662 | 0.00029228
25 | 0.98711 | -0.24674 | 0.0082289 | 0.0020624
26 | 0.98517 | -0.28435 | 0 | 0
27 | 0.98299 | -0.32693 | 0 | 0
28 | 0.98327 | -0.32149 | 0 | 0
29 | 0.98293 | -0.32816 | 0.0048156 | 0.0012069
30 | 0.98081 | -0.36949 | 0 | 0
31 | 0.98084 | -0.36879 | 0 | 0
32 | 0.98056 | -0.37441 | 0.00039988 | 0.00010022
33 | 0.98046 | -0.37625 | 0 | 0
34 | 0.98026 | -0.38027 | 0 | 0
35 | 0.98204 | -0.34544 | 0 | 0
36 | 0.98148 | -0.35637 | 0.0025786 | 0.00064625
37 | 0.98224 | -0.34147 | 0 | 0
38 | 0.98404 | -0.30636 | 0 | 0
39 | 0.9811 | -0.36374 | 0.015402 | 0.00386
40 | 0.97995 | -0.3863 | 0 | 0
41 | 0.98401 | -0.30707 | 0 | 0
42 | 0.98512 | -0.28546 | 0.0042068 | 0.0010543
43 | 0.98317 | -0.32346 | 0 | 0
44 | 0.98394 | -0.30841 | 0.0024253 | 0.00060785
45 | 0.98325 | -0.32177 | 0.0016089 | 0.00040324
46 | 0.98292 | -0.32835 | 0 | 0
47 | 0.98291 | -0.32851 | 0.00034594 | 8.6701e-05
48 | 0.97942 | -0.39664 | 0.012283 | 0.0030785
49 | 0.98288 | -0.32908 | 0 | 0
50 | 0.98264 | -0.33373 | 0.0158 | 0.0039598
51 | 0.98291 | -0.32859 | 0 | 0
52 | 0.98244 | -0.33763 | 0.013573 | 0.0034017
53 | 0.97246 | -0.53159 | 0.0026016 | 0.00065203
54 | 0.97249 | -0.531 | 0.0024247 | 0.00060769
55 | 0.99359 | -0.12186 | 0.0007929 | 0.00019872
56 | 0.98708 | -0.24738 | 0.0023493 | 0.00058878
57 | 0.97511 | -0.47936 | 0.00062751 | 0.00015727
58 | 0.99602 | -0.075422 | 0.0048017 | 0.0012034
59 | 0.99728 | -0.051506 | 0.0013109 | 0.00032855
60 | 0.99927 | -0.013868 | 0.0058467 | 0.0014653
61 | 1 | 0 | -0.24796 | -0.063016
62 | 0.99945 | -0.010324 | 0.0033346 | 0.00083573
63 | 0.99433 | -0.10787 | 0.00060702 | 0.00015213
64 | 0.99435 | -0.10735 | 0 | 0
65 | 0.99433 | -0.10787 | 0.00079424 | 0.00019906
66 | 0.99441 | -0.10619 | 0 | 0
67 | 0.99422 | -0.1099 | 0.0027378 | 0.00068616
68 | 0.99452 | -0.10409 | 0.0025082 | 0.00062861
69 | 0.99476 | -0.099473 | 0 | 0
70 | 0.99329 | -0.12746 | 0 | 0
71 | 0.99362 | -0.12114 | 0 | 0
72 | 0.99265 | -0.1397 | 0.00021723 | 5.4444e-05
73 | 0.98215 | -0.34344 | 0 | 0
74 | 0.98207 | -0.34491 | 0 | 0
75 | 0.98286 | -0.32953 | 0.0022446 | 0.00056254
76 | 0.99824 | -0.03342 | 0 | 0
77 | 0.9936 | -0.12155 | 0.00023972 | 6.0079e-05
78 | 0.99316 | -0.13008 | 0.004826 | 0.0012095
79 | 0.99356 | -0.12234 | 0.0019972 | 0.00050056
80 | 0.9931 | -0.13119 | 0.0049571 | 0.0012424
81 | 0.98704 | -0.2481 | 0.0015536 | 0.00038936
82 | 0.98704 | -0.24815 | 0.00078478 | 0.00019669
83 | 0.97969 | -0.38973 | 0.0025499 | 0.00063906
84 | 0.97968 | -0.38992 | 0.00068436 | 0.00017152
85 | 0.97962 | -0.39121 | 0.0034388 | 0.00086184
86 | 0.97369 | -0.50733 | 0 | 0
87 | 0.98189 | -0.3484 | 0.0043101 | 0.0010802
88 | 0.98203 | -0.34566 | 0 | 0
89 | 0.97295 | -0.52191 | 0 | 0
90 | 0.97345 | -0.51221 | 0.0074068 | 0.0018563
91 | 0.97281 | -0.52472 | 0.00086025 | 0.0002156
92 | 0.97283 | -0.52431 | 0.0046438 | 0.0011639
93 | 0.97293 | -0.52242 | 0.012548 | 0.0031448
94 | 0.97271 | -0.52666 | 0.00076879 | 0.00019268
95 | 0.97259 | -0.52909 | 0.0016071 | 0.00040278
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.018869 | -0.004729 | 0.018881 | 0.004736 | 1.1782e-05 | 7.0489e-06 | 0.028516 | 0.028516 | 0.028516 | 0.9846 | -0.29445 | 0.98527 | -0.28135 | 7.8341
1 | 0.047309 | 0.01203 | -0.047082 | -0.011891 | 0.00022666 | 0.00013907 | 0.07151 | 0.071512 | 0.071512 | 0.98527 | -0.28135 | 0.98012 | -0.3813 | 9.8231
2 | -0.066189 | -0.016766 | 0.066558 | 0.016997 | 0.00036888 | 0.00023104 | 0.10003 | 0.10002 | 0.10003 | 0.98527 | -0.28135 | 0.99127 | -0.16601 | 13.7399
3 | 0.038439 | 0.0097245 | -0.038262 | -0.009613 | 0.00017695 | 0.00011151 | 0.05839 | 0.058391 | 0.058391 | 0.98012 | -0.3813 | 0.9752 | -0.47771 | 16.0414
4 | 0.0086434 | 0.0021664 | -0.0086421 | -0.0021658 | 1.3066e-06 | 5.8128e-07 | 0.013122 | 0.013122 | 0.013122 | 0.98012 | -0.3813 | 0.97996 | -0.38447 | 3.6051
5 | 0.0081971 | 0.0020546 | -0.0081953 | -0.0020538 | 1.828e-06 | 7.5498e-07 | 0.012305 | 0.012305 | 0.012305 | 0.99127 | -0.16601 | 0.99103 | -0.17069 | 3.3805
6 | -0.074875 | -0.019081 | 0.074915 | 0.019107 | 4.0084e-05 | 2.5218e-05 | 0.11251 | 0.11251 | 0.11251 | 0.99127 | -0.16601 | 0.99185 | -0.15492 | 15.4544
7 | 0.00011927 | 2.976e-05 | -0.00011927 | -2.9893e-05 | 1.2423e-10 | -1.3316e-07 | 0.000179 | 0.00017904 | 0.00017904 | 0.99127 | -0.16601 | 0.99127 | -0.16603 | 0.049188
8 | 0.0022881 | 0.00057284 | -0.0022879 | -0.00057316 | 1.5457e-07 | -3.2299e-07 | 0.0034911 | 0.0034912 | 0.0034912 | 0.9752 | -0.47771 | 0.97512 | -0.47913 | 0.95912
9 | 0.035974 | 0.0090402 | -0.035954 | -0.0090282 | 1.9073e-05 | 1.1997e-05 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.9752 | -0.47771 | 0.97463 | -0.48883 | 15.0823
10 | 0.006675 | 0.0016728 | -0.0066737 | -0.0016724 | 1.2616e-06 | 3.9491e-07 | 0.010136 | 0.010136 | 0.010136 | 0.97996 | -0.38447 | 0.97976 | -0.38844 | 2.7845
11 | 0.00019322 | 4.7958e-05 | -0.00019322 | -4.8232e-05 | 6.7045e-10 | -2.7348e-07 | 0.00028996 | 0.00029005 | 0.00029005 | 0.99103 | -0.17069 | 0.99103 | -0.17076 | 0.079685
12 | 0.0080021 | 0.0020059 | -0.0079996 | -0.0020049 | 2.4737e-06 | 9.946e-07 | 0.012015 | 0.012015 | 0.012015 | 0.99103 | -0.17069 | 0.9907 | -0.17718 | 3.3009
13 | -0.074915 | -0.019107 | 0.074937 | 0.019121 | 2.262e-05 | 1.4231e-05 | 0.11251 | 0.11251 | 0.11251 | 0.99185 | -0.15492 | 0.99218 | -0.14867 | 15.4544
14 | 0.00019322 | 4.8232e-05 | -0.00019322 | -4.8426e-05 | 4.7689e-10 | -1.9441e-07 | 0.00029005 | 0.00029012 | 0.00029012 | 0.99103 | -0.17076 | 0.99103 | -0.17081 | 0.079704
15 | -0.0013847 | -0.00034704 | 0.0013847 | 0.0003468 | 3.3778e-08 | -2.3665e-07 | 0.0020994 | 0.0020993 | 0.0020994 | 0.98144 | -0.35718 | 0.98146 | -0.35667 | 0.57676
16 | -0.0021513 | -0.00053891 | 0.0021513 | 0.00053884 | 3.0273e-08 | -7.6537e-08 | 0.0032615 | 0.0032614 | 0.0032615 | 0.98146 | -0.35667 | 0.98148 | -0.35637 | 0.89601
17 | -0.015491 | -0.0038824 | 0.015492 | 0.0038831 | 1.1088e-06 | 6.3733e-07 | 0.023106 | 0.023106 | 0.023106 | 0.99764 | -0.044916 | 0.99772 | -0.043413 | 6.3477
18 | -0.021775 | -0.0054576 | 0.021785 | 0.0054639 | 1.0371e-05 | 6.295e-06 | 0.032475 | 0.032475 | 0.032475 | 0.99772 | -0.043413 | 0.99824 | -0.03342 | 8.9217
19 | 0.00062752 | 0.00015703 | -0.00062751 | -0.00015727 | 6.7463e-09 | -2.4045e-07 | 0.00095749 | 0.00095758 | 0.00095758 | 0.97512 | -0.47913 | 0.97511 | -0.47936 | 0.26307
20 | 0.032913 | 0.008266 | -0.032884 | -0.0082478 | 2.9036e-05 | 1.8201e-05 | 0.050257 | 0.050257 | 0.050257 | 0.97463 | -0.48883 | 0.97369 | -0.50733 | 13.8068
21 | 0.0066737 | 0.0016724 | -0.0066733 | -0.0016723 | 4.0803e-07 | 1.2777e-07 | 0.010136 | 0.010136 | 0.010136 | 0.97976 | -0.38844 | 0.97969 | -0.38973 | 2.7845
22 | -0.07518 | -0.019182 | 0.075213 | 0.019202 | 3.2577e-05 | 2.0497e-05 | 0.11287 | 0.11287 | 0.11287 | 0.99218 | -0.14867 | 0.99265 | -0.1397 | 15.5044
23 | 0.047708 | 0.012016 | -0.047668 | -0.011991 | 4.0223e-05 | 2.548e-05 | 0.072052 | 0.072052 | 0.072052 | 0.98556 | -0.27671 | 0.98466 | -0.29435 | 19.7944
24 | -0.055427 | -0.013951 | 0.055523 | 0.014012 | 9.5922e-05 | 6.0924e-05 | 0.083706 | 0.083706 | 0.083706 | 0.98556 | -0.27671 | 0.98743 | -0.24057 | 22.9962
25 | 0.0077192 | 0.0019348 | -0.0077179 | -0.0019343 | 1.3256e-06 | 5.1681e-07 | 0.011655 | 0.011655 | 0.011655 | 0.98556 | -0.27671 | 0.98538 | -0.28031 | 3.2019
26 | 0.039722 | 0.0099996 | -0.0397 | -0.0099852 | 2.2791e-05 | 1.4372e-05 | 0.060044 | 0.060044 | 0.060044 | 0.98466 | -0.29435 | 0.98404 | -0.30636 | 16.4957
27 | -0.11119 | -0.028027 | 0.11159 | 0.028284 | 0.00040189 | 0.00025672 | 0.16761 | 0.16761 | 0.16761 | 0.98743 | -0.24057 | 0.99132 | -0.16532 | 46.0468
28 | 0.012921 | 0.003239 | -0.012917 | -0.003237 | 3.7974e-06 | 2.0888e-06 | 0.019471 | 0.019471 | 0.019471 | 0.98743 | -0.24057 | 0.98711 | -0.24674 | 5.3492
29 | 0.042742 | 0.010776 | -0.042652 | -0.01072 | 8.9366e-05 | 5.6462e-05 | 0.064433 | 0.064433 | 0.064433 | 0.98743 | -0.24057 | 0.98517 | -0.28435 | 17.7015
30 | -0.11275 | -0.028576 | 0.11299 | 0.028727 | 0.00023604 | 0.00015078 | 0.16936 | 0.16936 | 0.16936 | 0.99132 | -0.16532 | 0.99359 | -0.12186 | 46.5276
31 | 0.0046878 | 0.0011746 | -0.0046877 | -0.0011746 | 1.4272e-07 | -6.0817e-09 | 0.0070666 | 0.0070666 | 0.0070666 | 0.98711 | -0.24674 | 0.98708 | -0.24738 | 1.9414
32 | 0.038445 | 0.0096656 | -0.038404 | -0.0096393 | 4.1655e-05 | 2.624e-05 | 0.058079 | 0.058079 | 0.058079 | 0.98517 | -0.28435 | 0.98401 | -0.30707 | 15.9558
33 | 0.0042071 | 0.0010543 | -0.0042068 | -0.0010543 | 2.2095e-07 | -4.4382e-08 | 0.0063544 | 0.0063544 | 0.0063544 | 0.98517 | -0.28435 | 0.98512 | -0.28546 | 1.7457
34 | -0.0051618 | -0.0012929 | 0.0051632 | 0.001293 | 1.3388e-06 | 1.153e-07 | 0.0078135 | 0.0078133 | 0.0078135 | 0.98299 | -0.32693 | 0.98327 | -0.32149 | 2.1466
35 | 0.0051618 | 0.0012929 | -0.0051615 | -0.0012929 | 3.0126e-07 | 2.6009e-08 | 0.0078135 | 0.0078136 | 0.0078136 | 0.98299 | -0.32693 | 0.98293 | -0.32816 | 2.1466
36 | 0.001609 | 0.00040312 | -0.0016089 | -0.00040324 | 2.2037e-08 | -1.1162e-07 | 0.0024348 | 0.0024349 | 0.0024349 | 0.98327 | -0.32149 | 0.98325 | -0.32177 | 0.66893
37 | -0.0067721 | -0.0016962 | 0.006777 | 0.0016977 | 4.8781e-06 | 1.5496e-06 | 0.010248 | 0.010248 | 0.010248 | 0.98327 | -0.32149 | 0.98404 | -0.30636 | 2.8154
38 | 0.00034595 | 8.5989e-05 | -0.00034594 | -8.6385e-05 | 3.2312e-09 | -3.964e-07 | 0.00052346 | 0.0005236 | 0.0005236 | 0.98293 | -0.32816 | 0.98292 | -0.32835 | 0.14385
39 | -0.012699 | -0.0031874 | 0.0127 | 0.0031876 | 4.2365e-07 | 2.3273e-07 | 0.019268 | 0.019268 | 0.019268 | 0.98081 | -0.36949 | 0.98084 | -0.36879 | 5.2934
40 | 0.012699 | 0.0031874 | -0.012696 | -0.0031858 | 2.9774e-06 | 1.6357e-06 | 0.019268 | 0.019268 | 0.019268 | 0.98081 | -0.36949 | 0.98056 | -0.37441 | 5.2934
41 | -0.0127 | -0.0031876 | 0.012703 | 0.0031893 | 3.0624e-06 | 1.6822e-06 | 0.019268 | 0.019268 | 0.019268 | 0.98084 | -0.36879 | 0.9811 | -0.36374 | 5.2934
42 | 0.012296 | 0.0030856 | -0.012295 | -0.003085 | 1.0776e-06 | 5.8558e-07 | 0.018661 | 0.018661 | 0.018661 | 0.98056 | -0.37441 | 0.98046 | -0.37625 | 5.1267
43 | 0.012295 | 0.003085 | -0.012293 | -0.0030837 | 2.3565e-06 | 1.2807e-06 | 0.018661 | 0.018661 | 0.018661 | 0.98046 | -0.37625 | 0.98026 | -0.38027 | 5.1268
44 | 0.012293 | 0.0030837 | -0.012289 | -0.0030818 | 3.5341e-06 | 1.9208e-06 | 0.018661 | 0.018662 | 0.018662 | 0.98026 | -0.38027 | 0.97995 | -0.3863 | 5.1268
45 | 0.0047323 | 0.001185 | -0.0047298 | -0.0011851 | 2.462e-06 | -3.897e-08 | 0.0071702 | 0.0071708 | 0.0071708 | 0.98204 | -0.34544 | 0.98148 | -0.35637 | 1.97
46 | -0.0047323 | -0.001185 | 0.0047332 | 0.001185 | 8.9536e-07 | -1.4692e-08 | 0.0071702 | 0.00717 | 0.0071702 | 0.98204 | -0.34544 | 0.98224 | -0.34147 | 1.9698
47 | -0.032867 | -0.0082529 | 0.032923 | 0.0082875 | 5.5143e-05 | 3.454e-05 | 0.049797 | 0.049797 | 0.049797 | 0.98224 | -0.34147 | 0.98404 | -0.30636 | 13.6805
48 | 0.028134 | 0.0070679 | -0.028104 | -0.0070493 | 2.9866e-05 | 1.856e-05 | 0.042627 | 0.042627 | 0.042627 | 0.98224 | -0.34147 | 0.9811 | -0.36374 | 11.7108
49 | 0.012289 | 0.0030818 | -0.012283 | -0.0030785 | 6.0522e-06 | 3.2898e-06 | 0.018662 | 0.018662 | 0.018662 | 0.97995 | -0.3863 | 0.97942 | -0.39664 | 5.1269
50 | 0.035978 | 0.0090318 | -0.03595 | -0.0090141 | 2.8098e-05 | 1.7661e-05 | 0.054412 | 0.054412 | 0.054412 | 0.98401 | -0.30707 | 0.98317 | -0.32346 | 14.9483
51 | 0.0024255 | 0.00060756 | -0.0024253 | -0.00060785 | 1.551e-07 | -2.9125e-07 | 0.0036677 | 0.0036679 | 0.0036679 | 0.98401 | -0.30707 | 0.98394 | -0.30841 | 1.0077
52 | 0.0022452 | 0.00056106 | -0.0022447 | -0.00056231 | 5.4863e-07 | -1.2555e-06 | 0.0033975 | 0.0033981 | 0.0033981 | 0.98317 | -0.32346 | 0.98291 | -0.32859 | 0.93354
53 | 0.017897 | 0.0044887 | -0.017885 | -0.0044816 | 1.2086e-05 | 7.1782e-06 | 0.027088 | 0.027089 | 0.027089 | 0.98317 | -0.32346 | 0.98244 | -0.33763 | 7.4419
54 | 0.015808 | 0.0039643 | -0.015803 | -0.0039619 | 4.2347e-06 | 2.4601e-06 | 0.023926 | 0.023926 | 0.023926 | 0.98317 | -0.32346 | 0.98288 | -0.32908 | 6.573
55 | 0.00034594 | 8.6385e-05 | -0.00034594 | -8.6701e-05 | 2.5751e-09 | -3.1574e-07 | 0.0005236 | 0.00052372 | 0.00052372 | 0.98292 | -0.32835 | 0.98291 | -0.32851 | 0.14388
56 | 0.015803 | 0.0039619 | -0.0158 | -0.0039598 | 3.5012e-06 | 2.0341e-06 | 0.023926 | 0.023926 | 0.023926 | 0.98288 | -0.32908 | 0.98264 | -0.33373 | 6.573
57 | 0.0022447 | 0.00056231 | -0.0022446 | -0.00056254 | 1.0037e-07 | -2.2953e-07 | 0.0033981 | 0.0033982 | 0.0033982 | 0.98291 | -0.32859 | 0.98286 | -0.32953 | 0.93357
58 | 0.0043123 | 0.0010799 | -0.0043111 | -0.00108 | 1.192e-06 | -1.8041e-07 | 0.0065311 | 0.0065314 | 0.0065314 | 0.98244 | -0.33763 | 0.98215 | -0.34344 | 1.7943
59 | -0.0026016 | -0.00065203 | 0.0026017 | 0.00065192 | 7.2866e-08 | -1.0549e-07 | 0.0039809 | 0.0039808 | 0.0039809 | 0.97246 | -0.53159 | 0.97249 | -0.531 | 1.0936
60 | -0.0050264 | -0.0012596 | 0.0050269 | 0.0012597 | 4.5647e-07 | 3.6777e-08 | 0.0076909 | 0.0076908 | 0.0076909 | 0.97249 | -0.531 | 0.97259 | -0.52909 | 2.1129
61 | -0.11378 | -0.028926 | 0.11404 | 0.029089 | 0.0002551 | 0.00016296 | 0.17055 | 0.17055 | 0.17055 | 0.99359 | -0.12186 | 0.99602 | -0.075422 | 46.8538
62 | 0.0023384 | 0.00058583 | -0.0023384 | -0.000586 | 8.0402e-08 | -1.6908e-07 | 0.0035251 | 0.0035252 | 0.0035252 | 0.98708 | -0.24738 | 0.98704 | -0.2481 | 0.96846
63 | -0.11884 | -0.030292 | 0.11898 | 0.03038 | 0.00013735 | 8.7753e-05 | 0.17772 | 0.17772 | 0.17772 | 0.99602 | -0.075422 | 0.99728 | -0.051506 | 48.8246
64 | -0.12029 | -0.030709 | 0.12051 | 0.030849 | 0.00021922 | 0.00014006 | 0.17968 | 0.17968 | 0.17968 | 0.99728 | -0.051506 | 0.99927 | -0.013868 | 49.3619
65 | -0.12635 | -0.032314 | 0.12644 | 0.032368 | 8.4859e-05 | 5.4226e-05 | 0.18838 | 0.18838 | 0.18838 | 0.99927 | -0.013868 | 1 | 0 | 51.7537
66 | 0.11987 | 0.030647 | -0.11981 | -0.030609 | 5.9839e-05 | 3.8034e-05 | 0.17859 | 0.17859 | 0.17859 | 1 | 0 | 0.99945 | -0.010324 | 24.5315
67 | 0.11648 | 0.029773 | -0.11635 | -0.029691 | 0.00012998 | 8.2584e-05 | 0.17362 | 0.17362 | 0.17362 | 0.99945 | -0.010324 | 0.99824 | -0.03342 | 23.8496
68 | -0.00060702 | -0.00015213 | 0.00060704 | 0.00015152 | 1.4881e-08 | -6.1439e-07 | 0.00090842 | 0.0009082 | 0.00090842 | 0.99433 | -0.10787 | 0.99435 | -0.10735 | 0.24956
69 | -0.0041394 | -0.0010358 | 0.0041397 | 0.0010357 | 2.2967e-07 | -6.0102e-08 | 0.0061939 | 0.0061939 | 0.0061939 | 0.99435 | -0.10735 | 0.99441 | -0.10619 | 1.7016
70 | 0.0027381 | 0.00068568 | -0.0027378 | -0.00068616 | 3.3257e-07 | -4.7227e-07 | 0.0040973 | 0.0040976 | 0.0040976 | 0.99435 | -0.10735 | 0.99422 | -0.1099 | 1.1257
71 | 0.00079426 | 0.00019859 | -0.00079424 | -0.00019906 | 1.9426e-08 | -4.6326e-07 | 0.0011884 | 0.0011886 | 0.0011886 | 0.99435 | -0.10735 | 0.99433 | -0.10787 | 0.32654
72 | -0.0041397 | -0.0010357 | 0.0041401 | 0.0010356 | 4.1248e-07 | -1.0802e-07 | 0.0061939 | 0.0061937 | 0.0061939 | 0.99441 | -0.10619 | 0.99452 | -0.10409 | 1.7016
73 | -0.0066482 | -0.0016642 | 0.0066497 | 0.0016647 | 1.462e-06 | 4.242e-07 | 0.0099465 | 0.0099463 | 0.0099465 | 0.99452 | -0.10409 | 0.99476 | -0.099473 | 2.7326
74 | -0.094264 | -0.024036 | 0.094565 | 0.024227 | 0.00030164 | 0.00019095 | 0.14115 | 0.14115 | 0.14115 | 0.99476 | -0.099473 | 0.99824 | -0.03342 | 19.3889
75 | 0.087614 | 0.022371 | -0.087522 | -0.022313 | 9.1633e-05 | 5.7909e-05 | 0.1312 | 0.13121 | 0.13121 | 0.99476 | -0.099473 | 0.99362 | -0.12114 | 18.0227
76 | -0.075475 | -0.019285 | 0.075498 | 0.019299 | 2.3103e-05 | 1.4537e-05 | 0.1132 | 0.1132 | 0.1132 | 0.99329 | -0.12746 | 0.99362 | -0.12114 | 15.5491
77 | 0.075475 | 0.019285 | -0.07543 | -0.019257 | 4.4628e-05 | 2.8081e-05 | 0.1132 | 0.1132 | 0.1132 | 0.99329 | -0.12746 | 0.99265 | -0.1397 | 15.5491
78 | 0.0022371 | 0.00056029 | -0.002237 | -0.00056039 | 4.3841e-08 | -1.0687e-07 | 0.00335 | 0.0033501 | 0.0033501 | 0.99362 | -0.12114 | 0.9936 | -0.12155 | 0.92035
79 | 0.0097876 | 0.0024539 | -0.0097834 | -0.0024519 | 4.1709e-06 | 1.9992e-06 | 0.014658 | 0.014658 | 0.014658 | 0.99362 | -0.12114 | 0.99316 | -0.13008 | 4.0269
80 | 0.0043111 | 0.00108 | -0.0043108 | -0.0010801 | 3.0232e-07 | -4.5651e-08 | 0.0065314 | 0.0065315 | 0.0065315 | 0.98215 | -0.34344 | 0.98207 | -0.34491 | 1.7944
81 | 0.0043108 | 0.0010801 | -0.0043106 | -0.0010801 | 1.5414e-07 | -2.3259e-08 | 0.0065315 | 0.0065316 | 0.0065316 | 0.98207 | -0.34491 | 0.98203 | -0.34566 | 1.7944
82 | 0.0019973 | 0.00050031 | -0.0019972 | -0.00050056 | 7.5134e-08 | -2.4195e-07 | 0.0029911 | 0.0029912 | 0.0029912 | 0.9936 | -0.12155 | 0.99356 | -0.12234 | 0.82175
83 | 0.0049574 | 0.0012424 | -0.0049571 | -0.0012424 | 2.617e-07 | 3.8012e-09 | 0.0074275 | 0.0074275 | 0.0074275 | 0.99316 | -0.13008 | 0.9931 | -0.13119 | 2.0405
84 | 0.00078479 | 0.00019664 | -0.00078478 | -0.00019669 | 2.0093e-09 | -4.7641e-08 | 0.0011831 | 0.0011831 | 0.0011831 | 0.98704 | -0.2481 | 0.98704 | -0.24815 | 0.32503
85 | 0.0041234 | 0.0010332 | -0.0041234 | -0.0010332 | 3.8802e-08 | -8.3844e-09 | 0.0062628 | 0.0062628 | 0.0062628 | 0.97969 | -0.38973 | 0.97968 | -0.38992 | 1.7206
86 | 0.003439 | 0.00086172 | -0.0034388 | -0.00086184 | 2.1057e-07 | -1.2436e-07 | 0.0052234 | 0.0052235 | 0.0052235 | 0.97968 | -0.38992 | 0.97962 | -0.39121 | 1.435
87 | 0.012919 | 0.0032405 | -0.01291 | -0.0032355 | 8.9721e-06 | 4.9794e-06 | 0.019744 | 0.019744 | 0.019744 | 0.97369 | -0.50733 | 0.97295 | -0.52191 | 5.4242
88 | 0.019965 | 0.0050073 | -0.019961 | -0.0050045 | 4.6392e-06 | 2.8038e-06 | 0.030513 | 0.030513 | 0.030513 | 0.97369 | -0.50733 | 0.97345 | -0.51221 | 8.3826
89 | -0.0043101 | -0.0010802 | 0.0043106 | 0.0010801 | 5.6282e-07 | -8.4832e-08 | 0.0065317 | 0.0065316 | 0.0065317 | 0.98189 | -0.3484 | 0.98203 | -0.34566 | 1.7944
90 | 0.0082656 | 0.0020717 | -0.0082645 | -0.0020712 | 1.1072e-06 | 4.792e-07 | 0.012641 | 0.012641 | 0.012641 | 0.97295 | -0.52191 | 0.97281 | -0.52472 | 3.4729
91 | 0.0046444 | 0.0011638 | -0.0046438 | -0.0011639 | 5.3117e-07 | -8.6773e-09 | 0.0071029 | 0.0071031 | 0.0071031 | 0.97295 | -0.52191 | 0.97283 | -0.52431 | 1.9514
92 | 0.012554 | 0.0031481 | -0.012548 | -0.0031448 | 6.1073e-06 | 3.3592e-06 | 0.019191 | 0.019191 | 0.019191 | 0.97345 | -0.51221 | 0.97293 | -0.52242 | 5.2722
93 | 0.0074042 | 0.0018556 | -0.0074035 | -0.0018554 | 6.8128e-07 | 2.6018e-07 | 0.011326 | 0.011326 | 0.011326 | 0.97281 | -0.52472 | 0.97271 | -0.52666 | 3.1114
94 | 0.0066348 | 0.0016627 | -0.006634 | -0.0016624 | 7.6985e-07 | 2.4536e-07 | 0.01015 | 0.01015 | 0.01015 | 0.97271 | -0.52666 | 0.97259 | -0.52909 | 2.7884

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25253 | 0.06416

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.018869 | 0.004729
1 | 0.0019671 | 0.000493
2 | 0.00011927 | 2.9893e-05
3 | 0.0079996 | 0.0020049
4 | 0.0013847 | 0.00034704
5 | 0.00076654 | 0.00019211
6 | 0.015491 | 0.0038824
7 | 0.0062823 | 0.0015745
8 | 0.0016604 | 0.00041613
9 | 0.0030412 | 0.00076219
10 | 0.00024283 | 6.086e-05
11 | 0.00019322 | 4.8426e-05
12 | 0.0079456 | 0.0019913
13 | 0.0077179 | 0.0019343
14 | 0.0011662 | 0.00029228
15 | 0.0082289 | 0.0020624
16 | 0.0048156 | 0.0012069
17 | 0.00039988 | 0.00010022
18 | 0.0025786 | 0.00064625
19 | 0.015402 | 0.00386
20 | 0.0042068 | 0.0010543
21 | 0.0024253 | 0.00060785
22 | 0.0016089 | 0.00040324
23 | 0.00034594 | 8.6701e-05
24 | 0.012283 | 0.0030785
25 | 0.0158 | 0.0039598
26 | 0.013573 | 0.0034017
27 | 0.0026016 | 0.00065203
28 | 0.0024247 | 0.00060769
29 | 0.0007929 | 0.00019872
30 | 0.0023493 | 0.00058878
31 | 0.00062751 | 0.00015727
32 | 0.0048017 | 0.0012034
33 | 0.0013109 | 0.00032855
34 | 0.0058467 | 0.0014653
35 | 0.0045643 | 0.0011439
36 | 0.0033346 | 0.00083573
37 | 0.00060702 | 0.00015213
38 | 0.00079424 | 0.00019906
39 | 0.0027378 | 0.00068616
40 | 0.0025082 | 0.00062861
41 | 0.00021723 | 5.4444e-05
42 | 0.0022446 | 0.00056254
43 | 0.00023972 | 6.0079e-05
44 | 0.004826 | 0.0012095
45 | 0.0019972 | 0.00050056
46 | 0.0049571 | 0.0012424
47 | 0.0015536 | 0.00038936
48 | 0.00078478 | 0.00019669
49 | 0.0025499 | 0.00063906
50 | 0.00068436 | 0.00017152
51 | 0.0034388 | 0.00086184
52 | 0.0043101 | 0.0010802
53 | 0.0074068 | 0.0018563
54 | 0.00086025 | 0.0002156
55 | 0.0046438 | 0.0011639
56 | 0.012548 | 0.0031448
57 | 0.00076879 | 0.00019268
58 | 0.0016071 | 0.00040278

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1