## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2226-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2226-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2226-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2226-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2226-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2226-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2226-3_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2226-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2226-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2226-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2226-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2226-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2226-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2226-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2226-3_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2226-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2226-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2226-3_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2226-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2226-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2226-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2226-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2226-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2226-3_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2226-3_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2226-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2226-3_0_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2226-3_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2226-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2226-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2226-3_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2226-3_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2226-3_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2226-3_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2226-3_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2226-3_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2226-3_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2226-3_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2226-3_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2226-3_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2226-3_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2226-3_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2226-3_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2226-3_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2226-3_0_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2226-3_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2226-3_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2226-3_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2226-3_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2226-3_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2226-3_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2226-3_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2226-3_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2226-3_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2226-3_0_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2226-3_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2226-3_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2226-3_0_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2226-3_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2226-3_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2226-3_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2226-3_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2226-3_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2226-3_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2226-3_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2226-3_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_27_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2226-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0019443 | 0.00048728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2226-3_0_2_load_1 | 1 | 0.0024066 | 0.00060315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2226-3_0_2_load_22 | 6 | 0.0019628 | 0.00049193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2226-3_0_2_load_23 | 7 | 0.0010506 | 0.00026331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2226-3_0_2_load_7 | 8 | 0.0007008 | 0.00017564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2226-3_0_2_load_8 | 9 | 0.00086783 | 0.0002175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2226-3_0_2_load_6 | 10 | 0.0013155 | 0.0003297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2226-3_0_2_load_21 | 11 | 0.0015813 | 0.00039632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2226-3_0_2_load_18 | 12 | 0.0012292 | 0.00030805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2226-3_0_2_load_124 | 14 | 0.0010607 | 0.00026584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2226-3_0_2_load_9 | 15 | 0.0019551 | 0.00049001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2226-3_0_2_load_10 | 16 | 0.0010552 | 0.00026446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2226-3_0_2_load_11 | 17 | 0.00075744 | 0.00018983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2226-3_0_2_load_24 | 18 | 0.0017616 | 0.0004415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2226-3_0_2_load_14 | 19 | 0.0014473 | 0.00036272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2226-3_0_2_load_15 | 20 | 0.0010791 | 0.00027046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2226-3_0_2_load_19 | 21 | 0.00073215 | 0.00018349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2226-3_0_2_load_141 | 24 | 0.0019528 | 0.00048943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2226-3_0_2_load_20 | 25 | 0.00063372 | 0.00015883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2226-3_0_2_load_185 | 26 | 0.0006409 | 0.00016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2226-3_0_2_load_180 | 27 | 0.0011168 | 0.0002799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2226-3_0_2_load_26 | 28 | 0.00084278 | 0.00021122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2226-3_0_2_load_25 | 29 | 0.00089289 | 0.00022378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2226-3_0_2_load_128 | 30 | 0.0010153 | 0.00025446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2226-3_0_2_load_127 | 31 | 0.0029691 | 0.00074414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2226-3_0_2_load_129 | 32 | 0.0012837 | 0.00032172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2226-3_0_2_load_131 | 33 | 0.0011016 | 0.0002761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2226-3_0_2_load_138 | 35 | 0.0011607 | 0.00029091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2226-3_0_2_load_137 | 37 | 0.00097039 | 0.0002432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2226-3_0_2_load_133 | 38 | 0.00069958 | 0.00017533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2226-3_0_2_load_134 | 39 | 0.00086559 | 0.00021694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2226-3_0_2_load_150 | 40 | 0.0013507 | 0.00033852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2226-3_0_2_load_149 | 41 | 0.0015934 | 0.00039935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2226-3_0_2_load_184 | 44 | 0.00058876 | 0.00014756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2226-3_0_2_load_182 | 45 | 0.00055598 | 0.00013934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2226-3_0_2_load_136 | 46 | 0.00077783 | 0.00019494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2226-3_0_2_load_174 | 47 | 0.002379 | 0.00059624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2226-3_0_2_load_175 | 48 | 0.00083737 | 0.00020987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2226-3_0_2_load_176 | 49 | 0.00082968 | 0.00020794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2226-3_0_2_load_177 | 50 | 0.0023845 | 0.00059761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2226-3_0_2_load_178 | 51 | 0.002523 | 0.00063234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2226-3_0_2_load_179 | 52 | 0.00096198 | 0.0002411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2226-3_0_2_load_181 | 53 | 0.00068266 | 0.00017109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2226-3_0_2_load_183 | 54 | 0.0056176 | 0.0014079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2226-3_0_2_load_139 | 55 | 0.0015578 | 0.00039042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2226-3_0_2_load_140 | 56 | 0.0016071 | 0.00040276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2226-3_0_2_load_190 | 57 | 0.001139 | 0.00028547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2226-3_0_2_load_143 | 58 | 0.00057488 | 0.00014408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2226-3_0_2_load_142 | 59 | 0.0019446 | 0.00048737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2226-3_0_2_load_144 | 61 | 0.00069319 | 0.00017373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2226-3_0_2_load_146 | 63 | 0.0018489 | 0.00046338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2226-3_0_2_load_147 | 64 | 0.0029747 | 0.00074552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2226-3_0_2_load_123 | 65 | 0.0013581 | 0.00034037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2226-3_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2226-3_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0086856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2226-3_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2226-3_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2226-3_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.02121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2226-3_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2226-3_0_2_line_6 |  | 3 | 7 | 0.014119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2226-3_0_2_line_7 |  | 4 | 8 | 0.011753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2226-3_0_2_line_8 |  | 4 | 9 | 0.052969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2226-3_0_2_line_9 |  | 4 | 10 | 0.041847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2226-3_0_2_line_10 |  | 5 | 11 | 0.048322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2226-3_0_2_line_11 |  | 5 | 12 | 0.0073314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2226-3_0_2_line_12 |  | 6 | 19 | 0.027992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2226-3_0_2_line_13 |  | 7 | 28 | 0.019183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2226-3_0_2_line_14 |  | 8 | 13 | 0.060456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2226-3_0_2_line_15 |  | 9 | 14 | 0.033147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2226-3_0_2_line_16 |  | 11 | 27 | 0.0079089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2226-3_0_2_line_17 |  | 13 | 22 | 0.009023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2226-3_0_2_line_18 |  | 13 | 20 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2226-3_0_2_line_19 |  | 14 | 65 | 0.027021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2226-3_0_2_line_20 |  | 15 | 16 | 0.022738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2226-3_0_2_line_21 |  | 16 | 17 | 0.0066986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2226-3_0_2_line_22 |  | 17 | 18 | 0.0049074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2226-3_0_2_line_23 |  | 18 | 29 | 0.00081215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2226-3_0_2_line_24 |  | 20 | 21 | 0.12353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2226-3_0_2_line_25 |  | 21 | 25 | 0.047948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2226-3_0_2_line_26 |  | 22 | 23 | 0.060227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2226-3_0_2_line_27 |  | 22 | 24 | 0.02479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2226-3_0_2_line_28 |  | 23 | 34 | 0.06351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2226-3_0_2_line_29 |  | 23 | 35 | 0.016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2226-3_0_2_line_30 |  | 23 | 36 | 0.020132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2226-3_0_2_line_31 |  | 23 | 37 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2226-3_0_2_line_32 |  | 24 | 56 | 0.051811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2226-3_0_2_line_33 |  | 25 | 26 | 0.048152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2226-3_0_2_line_34 |  | 26 | 44 | 0.046069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2226-3_0_2_line_35 |  | 27 | 53 | 0.0045088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2226-3_0_2_line_36 |  | 28 | 29 | 0.020225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2226-3_0_2_line_37 |  | 30 | 31 | 0.0046295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2226-3_0_2_line_38 |  | 30 | 32 | 0.055985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2226-3_0_2_line_39 |  | 31 | 57 | 0.37935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2226-3_0_2_line_40 |  | 33 | 34 | 0.024314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2226-3_0_2_line_41 |  | 36 | 46 | 0.010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2226-3_0_2_line_42 |  | 36 | 38 | 0.023676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2226-3_0_2_line_43 |  | 38 | 39 | 0.029834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2226-3_0_2_line_44 |  | 40 | 41 | 0.081121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2226-3_0_2_line_45 |  | 41 | 42 | 0.037942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2226-3_0_2_line_46 |  | 41 | 62 | 0.054469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2226-3_0_2_line_47 |  | 42 | 43 | 0.031993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2226-3_0_2_line_48 |  | 43 | 44 | 0.051349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2226-3_0_2_line_49 |  | 43 | 45 | 0.029612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2226-3_0_2_line_50 |  | 45 | 54 | 0.031067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2226-3_0_2_line_51 |  | 47 | 48 | 0.01076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2226-3_0_2_line_52 |  | 47 | 49 | 0.01105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2226-3_0_2_line_53 |  | 48 | 50 | 0.011157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2226-3_0_2_line_54 |  | 49 | 51 | 0.01107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2226-3_0_2_line_55 |  | 50 | 52 | 0.011228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2226-3_0_2_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0084739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2226-3_0_2_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0025742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2226-3_0_2_line_58 |  | 57 | 58 | 0.061675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2226-3_0_2_line_59 |  | 58 | 61 | 0.019683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2226-3_0_2_line_60 |  | 58 | 59 | 0.037387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2226-3_0_2_line_61 |  | 59 | 60 | 0.083328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2226-3_0_2_line_62 |  | 60 | 63 | 0.01569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2226-3_0_2_line_63 |  | 60 | 64 | 0.018591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2226-3_0_2_line_64 |  | 61 | 62 | 0.021293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2226-3_0_2_trafo_19 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2576481.757 | 1175059.8866 | 2576506.3851 | 1175052.0142
1 | 2576473.4838 | 1175062.5311 | 2576481.757 | 1175059.8866
2 | 2576523.8362 | 1175046.436 | 2576506.3851 | 1175052.0142
3 | 2576473.4838 | 1175062.5311 | 2576477.763 | 1175081.524 | 2576478.6517 | 1175085.9005
4 | 2576452.741 | 1175057.8326 | 2576473.4838 | 1175062.5311
5 | 2576523.8362 | 1175046.436 | 2576534.1006 | 1175044.3986
6 | 2576523.8362 | 1175046.436 | 2576533.8144 | 1175056.4249
7 | 2576478.6517 | 1175085.9005 | 2576466.925 | 1175085.1089
8 | 2576478.6517 | 1175085.9005 | 2576505.6328 | 1175131.4823
9 | 2576478.6517 | 1175085.9005 | 2576520.4428 | 1175088.0627
10 | 2576452.741 | 1175057.8326 | 2576451.4312 | 1175024.2094 | 2576451.8673 | 1175022.3623 | 2576453.3434 | 1175020.5889 | 2576455.5332 | 1175019.5241 | 2576463.3885 | 1175017.844
11 | 2576452.741 | 1175057.8326 | 2576445.72 | 1175055.7219
12 | 2576534.1006 | 1175044.3986 | 2576561.5567 | 1175038.949
13 | 2576533.8144 | 1175056.4249 | 2576545.6937 | 1175068.317 | 2576547.7993 | 1175069.4134
14 | 2576406.6061 | 1175081.0375 | 2576466.925 | 1175085.1089
15 | 2576505.6328 | 1175131.4823 | 2576519.4076 | 1175154.7533 | 2576522.0614 | 1175160.2514
16 | 2576463.3885 | 1175017.844 | 2576471.1224 | 1175016.1898
17 | 2576406.6061 | 1175081.0375 | 2576402.686 | 1175089.1682
18 | 2576406.6061 | 1175081.0375 | 2576394.3224 | 1175080.0466
19 | 2576533.8075 | 1175184.5858 | 2576522.0614 | 1175160.2514
20 | 2576573.8424 | 1175057.1411 | 2576578.1029 | 1175055.7168 | 2576587.494 | 1175060.5269 | 2576595.1853 | 1175060.7524
21 | 2576567.9272 | 1175059.9086 | 2576568.8499 | 1175058.8102 | 2576573.8424 | 1175057.1411
22 | 2576567.9272 | 1175059.9086 | 2576564.7708 | 1175063.6661
23 | 2576564.7708 | 1175063.6661 | 2576564.2484 | 1175064.288
24 | 2576394.3224 | 1175080.0466 | 2576299.3634 | 1175001.038
25 | 2576299.3634 | 1175001.038 | 2576255.0422 | 1174982.7461
26 | 2576402.686 | 1175089.1682 | 2576377.6706 | 1175107.821 | 2576393.5828 | 1175132.0928
27 | 2576402.686 | 1175089.1682 | 2576416.7157 | 1175109.606
28 | 2576349.503 | 1175127.7204 | 2576377.6706 | 1175107.821 | 2576393.5828 | 1175132.0928
29 | 2576393.5828 | 1175132.0928 | 2576380.11 | 1175141.0421
30 | 2576393.5828 | 1175132.0928 | 2576404.6192 | 1175148.9468
31 | 2576393.5828 | 1175132.0928 | 2576408.1859 | 1175121.8948
32 | 2576416.7157 | 1175109.606 | 2576432.6641 | 1175132.839 | 2576434.8422 | 1175134.6313 | 2576437.2763 | 1175135.4333 | 2576439.9289 | 1175135.4339 | 2576442.5773 | 1175134.3452 | 2576453.2328 | 1175127.3785
33 | 2576212.1677 | 1174960.8498 | 2576252.5263 | 1174981.7077 | 2576255.0422 | 1174982.7461
34 | 2576171.2416 | 1174939.6985 | 2576212.1677 | 1174960.8498
35 | 2576475.5315 | 1175015.2468 | 2576471.1224 | 1175016.1898
36 | 2576564.2484 | 1175064.288 | 2576558.6843 | 1175070.9118 | 2576552.5802 | 1175071.9029 | 2576547.7993 | 1175069.4134
37 | 2576215.4633 | 1175250.2885 | 2576213.1924 | 1175254.3228
38 | 2576171.4614 | 1175288.1096 | 2576190.0104 | 1175281.4434 | 2576204.9055 | 1175269.0444 | 2576213.1924 | 1175254.3228
39 | 2576215.4633 | 1175250.2885 | 2575972.0466 | 1174959.328
40 | 2576348.0243 | 1175151.9831 | 2576349.503 | 1175127.7204
41 | 2576404.6192 | 1175148.9468 | 2576413.8308 | 1175143.163
42 | 2576404.6192 | 1175148.9468 | 2576417.6 | 1175168.7473
43 | 2576417.6 | 1175168.7473 | 2576423.1845 | 1175177.2658 | 2576439.3596 | 1175166.1124
44 | 2576068.8499 | 1174891.6715 | 2576053.5939 | 1174811.9981
45 | 2576106.5027 | 1174887.1299 | 2576077.9881 | 1174891.046 | 2576068.8499 | 1174891.6715
46 | 2576014.5083 | 1174895.3914 | 2576068.8499 | 1174891.6715
47 | 2576131.3068 | 1174907.419 | 2576106.5027 | 1174887.1299
48 | 2576131.3068 | 1174907.419 | 2576171.2416 | 1174939.6985 | 2576171.2416 | 1174939.6985
49 | 2576131.3068 | 1174907.419 | 2576115.0405 | 1174919.3123 | 2576107.8938 | 1174925.5121
50 | 2576086.6178 | 1174948.0407 | 2576099.8878 | 1174932.4574 | 2576107.8938 | 1174925.5121
51 | 2576505.4491 | 1175008.8478 | 2576515.9708 | 1175006.5974
52 | 2576505.4491 | 1175008.8478 | 2576494.6435 | 1175011.159
53 | 2576526.8813 | 1175004.2638 | 2576515.9708 | 1175006.5974
54 | 2576483.818 | 1175013.4744 | 2576494.6435 | 1175011.159
55 | 2576526.8813 | 1175004.2638 | 2576537.861 | 1175001.9154
56 | 2576483.818 | 1175013.4744 | 2576475.5315 | 1175015.2468
57 | 2576455.3873 | 1175125.9699 | 2576453.2328 | 1175127.3785
58 | 2575973.6033 | 1174897.6722 | 2575972.0466 | 1174959.328
59 | 2575973.6033 | 1174897.6722 | 2575985.9477 | 1174897.3404 | 2575993.265 | 1174896.8411
60 | 2575973.6033 | 1174897.6722 | 2575936.2298 | 1174898.6769
61 | 2575936.2298 | 1174898.6769 | 2575855.4483 | 1174919.1216
62 | 2575855.4483 | 1174919.1216 | 2575860.6492 | 1174933.9246
63 | 2575846.5416 | 1174903.8275 | 2575847.3877 | 1174910.7832 | 2575855.4483 | 1174919.1216
64 | 2576014.5083 | 1174895.3914 | 2575993.265 | 1174896.8411

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2576481.757 | 1175059.8866
1 | 2576506.3851 | 1175052.0142
2 | 2576473.4838 | 1175062.5311
3 | 2576523.8362 | 1175046.436
4 | 2576478.6517 | 1175085.9005
5 | 2576452.741 | 1175057.8326
6 | 2576534.1006 | 1175044.3986
7 | 2576533.8144 | 1175056.4249
8 | 2576466.925 | 1175085.1089
9 | 2576505.6328 | 1175131.4823
10 | 2576520.4428 | 1175088.0627
11 | 2576463.3885 | 1175017.844
12 | 2576445.72 | 1175055.7219
13 | 2576406.6061 | 1175081.0375
14 | 2576522.0614 | 1175160.2514
15 | 2576595.1853 | 1175060.7524
16 | 2576573.8424 | 1175057.1411
17 | 2576567.9272 | 1175059.9086
18 | 2576564.7708 | 1175063.6661
19 | 2576561.5567 | 1175038.949
20 | 2576394.3224 | 1175080.0466
21 | 2576299.3634 | 1175001.038
22 | 2576402.686 | 1175089.1682
23 | 2576393.5828 | 1175132.0928
24 | 2576416.7157 | 1175109.606
25 | 2576255.0422 | 1174982.7461
26 | 2576212.1677 | 1174960.8498
27 | 2576471.1224 | 1175016.1898
28 | 2576547.7993 | 1175069.4134
29 | 2576564.2484 | 1175064.288
30 | 2576213.1924 | 1175254.3228
31 | 2576215.4633 | 1175250.2885
32 | 2576171.4614 | 1175288.1096
33 | 2576348.0243 | 1175151.9831
34 | 2576349.503 | 1175127.7204
35 | 2576380.11 | 1175141.0421
36 | 2576404.6192 | 1175148.9468
37 | 2576408.1859 | 1175121.8948
38 | 2576417.6 | 1175168.7473
39 | 2576439.3596 | 1175166.1124
40 | 2576053.5939 | 1174811.9981
41 | 2576068.8499 | 1174891.6715
42 | 2576106.5027 | 1174887.1299
43 | 2576131.3068 | 1174907.419
44 | 2576171.2416 | 1174939.6985
45 | 2576107.8938 | 1174925.5121
46 | 2576413.8308 | 1175143.163
47 | 2576505.4491 | 1175008.8478
48 | 2576515.9708 | 1175006.5974
49 | 2576494.6435 | 1175011.159
50 | 2576526.8813 | 1175004.2638
51 | 2576483.818 | 1175013.4744
52 | 2576537.861 | 1175001.9154
53 | 2576475.5315 | 1175015.2468
54 | 2576086.6178 | 1174948.0407
55 | 2576455.3873 | 1175125.9699
56 | 2576453.2328 | 1175127.3785
57 | 2575972.0466 | 1174959.328
58 | 2575973.6033 | 1174897.6722
59 | 2575936.2298 | 1174898.6769
60 | 2575855.4483 | 1174919.1216
61 | 2575993.265 | 1174896.8411
62 | 2576014.5083 | 1174895.3914
63 | 2575860.6492 | 1174933.9246
64 | 2575846.5416 | 1174903.8275
65 | 2576533.8075 | 1175184.5858
66 | 2576452.741 | 1175057.8326

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99092 | -0.1746 | 0.0019443 | 0.00048728
1 | 0.99059 | -0.18109 | 0.0024066 | 0.00060315
2 | 0.99105 | -0.17212 | 0 | 0
3 | 0.99039 | -0.18491 | 0 | 0
4 | 0.99172 | -0.15913 | 0 | 0
5 | 0.99077 | -0.17759 | 0 | 0
6 | 0.99036 | -0.18554 | 0.0019628 | 0.00049193
7 | 0.99028 | -0.187 | 0.0010506 | 0.00026331
8 | 0.9921 | -0.15179 | 0.0007008 | 0.00017564
9 | 0.99156 | -0.16221 | 0.00086783 | 0.0002175
10 | 0.99167 | -0.1601 | 0.0013155 | 0.0003297
11 | 0.99018 | -0.18901 | 0.0015813 | 0.00039632
12 | 0.99076 | -0.17775 | 0.0012292 | 0.00030805
13 | 0.99409 | -0.11341 | 0 | 0
14 | 0.99149 | -0.16364 | 0.0010607 | 0.00026584
15 | 0.98995 | -0.19334 | 0.0019551 | 0.00049001
16 | 0.99 | -0.19255 | 0.0010552 | 0.00026446
17 | 0.99001 | -0.19219 | 0.00075744 | 0.00018983
18 | 0.99003 | -0.19186 | 0.0017616 | 0.0004415
19 | 0.99032 | -0.18626 | 0.0014473 | 0.00036272
20 | 0.99461 | -0.10328 | 0.0010791 | 0.00027046
21 | 1 | 0 | -0.075287 | -0.018635
22 | 0.994 | -0.11512 | 0 | 0
23 | 0.99369 | -0.12105 | 0 | 0
24 | 0.99388 | -0.11735 | 0.0019528 | 0.00048943
25 | 0.99889 | -0.021302 | 0.00063372 | 0.00015883
26 | 0.9978 | -0.042208 | 0.0006409 | 0.00016063
27 | 0.99009 | -0.19066 | 0.0011168 | 0.0002799
28 | 0.99015 | -0.18947 | 0.00084278 | 0.00021122
29 | 0.99004 | -0.19178 | 0.00089289 | 0.00022378
30 | 0.99112 | -0.1712 | 0.0010153 | 0.00025446
31 | 0.99113 | -0.17101 | 0.0029691 | 0.00074414
32 | 0.99106 | -0.17248 | 0.0012837 | 0.00032172
33 | 0.9936 | -0.12276 | 0.0011016 | 0.0002761
34 | 0.99363 | -0.12229 | 0 | 0
35 | 0.99367 | -0.12138 | 0.0011607 | 0.00029091
36 | 0.99365 | -0.12188 | 0 | 0
37 | 0.99368 | -0.12135 | 0.00097039 | 0.0002432
38 | 0.99361 | -0.12254 | 0.00069958 | 0.00017533
39 | 0.99359 | -0.12299 | 0.00086559 | 0.00021694
40 | 0.99447 | -0.10638 | 0.0013507 | 0.00033852
41 | 0.99457 | -0.10445 | 0.0015934 | 0.00039935
42 | 0.99517 | -0.09281 | 0 | 0
43 | 0.99568 | -0.083009 | 0 | 0
44 | 0.99678 | -0.061732 | 0.00058876 | 0.00014756
45 | 0.99551 | -0.086224 | 0.00055598 | 0.00013934
46 | 0.99364 | -0.12203 | 0.00077783 | 0.00019494
47 | 0.98983 | -0.19575 | 0.002379 | 0.00059624
48 | 0.98979 | -0.19655 | 0.00083737 | 0.00020987
49 | 0.9899 | -0.19446 | 0.00082968 | 0.00020794
50 | 0.98976 | -0.19721 | 0.0023845 | 0.00059761
51 | 0.98997 | -0.193 | 0.002523 | 0.00063234
52 | 0.98975 | -0.19741 | 0.00096198 | 0.0002411
53 | 0.99005 | -0.19151 | 0.00068266 | 0.00017109
54 | 0.99535 | -0.089294 | 0.0056176 | 0.0014079
55 | 0.99373 | -0.12032 | 0.0015578 | 0.00039042
56 | 0.99373 | -0.12025 | 0.0016071 | 0.00040276
57 | 0.99296 | -0.13557 | 0.001139 | 0.00028547
58 | 0.99332 | -0.12857 | 0.00057488 | 0.00014408
59 | 0.99309 | -0.13304 | 0.0019446 | 0.00048737
60 | 0.99272 | -0.14015 | 0 | 0
61 | 0.99357 | -0.12378 | 0.00069319 | 0.00017373
62 | 0.99385 | -0.11834 | 0 | 0
63 | 0.9927 | -0.14066 | 0.0018489 | 0.00046338
64 | 0.99267 | -0.14113 | 0.0029747 | 0.00074552
65 | 0.99145 | -0.16429 | 0.0013581 | 0.00034037
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.014142 | 0.0035456 | -0.014137 | -0.0035431 | 4.3727e-06 | 2.4655e-06 | 0.021236 | 0.021236 | 0.021236 | 0.99092 | -0.1746 | 0.99059 | -0.18109 | 5.8342
1 | -0.016086 | -0.0040329 | 0.016088 | 0.004034 | 1.9005e-06 | 1.1044e-06 | 0.024156 | 0.024156 | 0.024156 | 0.99092 | -0.1746 | 0.99105 | -0.17212 | 6.6362
2 | 0.011731 | 0.00294 | -0.011729 | -0.0029389 | 2.1333e-06 | 1.1295e-06 | 0.017621 | 0.017621 | 0.017621 | 0.99059 | -0.18109 | 0.99039 | -0.18491 | 4.841
3 | -0.030628 | -0.0076816 | 0.030647 | 0.0076934 | 1.8984e-05 | 1.1841e-05 | 0.045988 | 0.045988 | 0.045988 | 0.99105 | -0.17212 | 0.99172 | -0.15913 | 12.6341
4 | 0.01454 | 0.0036476 | -0.014536 | -0.0036454 | 3.7911e-06 | 2.1531e-06 | 0.021832 | 0.021832 | 0.021832 | 0.99105 | -0.17212 | 0.99077 | -0.17759 | 5.9979
5 | 0.0034103 | 0.00085425 | -0.0034102 | -0.00085432 | 1.0302e-07 | -6.8727e-08 | 0.0051236 | 0.0051237 | 0.0051237 | 0.99039 | -0.18491 | 0.99036 | -0.18554 | 1.4076
6 | 0.0083183 | 0.0020846 | -0.0083174 | -0.0020843 | 8.2699e-07 | 3.4761e-07 | 0.012498 | 0.012498 | 0.012498 | 0.99039 | -0.18491 | 0.99028 | -0.187 | 3.4335
7 | -0.035249 | -0.0088453 | 0.035262 | 0.0088531 | 1.2331e-05 | 7.7402e-06 | 0.052894 | 0.052894 | 0.052894 | 0.99172 | -0.15913 | 0.9921 | -0.15179 | 14.5312
8 | 0.0032873 | 0.00082268 | -0.0032868 | -0.00082305 | 4.8318e-07 | -3.741e-07 | 0.004932 | 0.0049322 | 0.0049322 | 0.99172 | -0.15913 | 0.99156 | -0.16221 | 1.355
9 | 0.0013156 | 0.0003292 | -0.0013155 | -0.0003297 | 6.1141e-08 | -5.0079e-07 | 0.0019738 | 0.001974 | 0.001974 | 0.99172 | -0.15913 | 0.99167 | -0.1601 | 0.5423
10 | 0.013307 | 0.0033375 | -0.0133 | -0.0033335 | 7.2384e-06 | 4.0106e-06 | 0.019986 | 0.019986 | 0.019986 | 0.99077 | -0.17759 | 0.99018 | -0.18901 | 5.4908
11 | 0.0012292 | 0.00030796 | -0.0012292 | -0.00030805 | 9.3691e-09 | -8.8417e-08 | 0.001846 | 0.0018461 | 0.0018461 | 0.99077 | -0.17759 | 0.99076 | -0.17775 | 0.50716
12 | 0.0014473 | 0.00036239 | -0.0014473 | -0.00036272 | 4.9637e-08 | -3.284e-07 | 0.0021745 | 0.0021746 | 0.0021746 | 0.99036 | -0.18554 | 0.99032 | -0.18626 | 0.59743
13 | 0.0072668 | 0.001821 | -0.007266 | -0.0018207 | 8.5768e-07 | 3.0215e-07 | 0.010919 | 0.010919 | 0.010919 | 0.99028 | -0.187 | 0.99015 | -0.18947 | 2.9998
14 | -0.035963 | -0.0090287 | 0.036029 | 0.0090701 | 6.5973e-05 | 4.1441e-05 | 0.053945 | 0.053944 | 0.053945 | 0.9921 | -0.15179 | 0.99409 | -0.11341 | 14.82
15 | 0.002419 | 0.00060555 | -0.0024188 | -0.00060588 | 1.6379e-07 | -3.227e-07 | 0.0036299 | 0.00363 | 0.00363 | 0.99156 | -0.16221 | 0.99149 | -0.16364 | 0.99726
16 | 0.011718 | 0.0029372 | -0.011717 | -0.0029367 | 9.1975e-07 | 4.8692e-07 | 0.01761 | 0.01761 | 0.01761 | 0.99018 | -0.18901 | 0.99009 | -0.19066 | 4.8379
17 | 0.010697 | 0.0026778 | -0.010696 | -0.0026774 | 8.6742e-07 | 4.3818e-07 | 0.016011 | 0.016011 | 0.016011 | 0.99409 | -0.11341 | 0.994 | -0.11512 | 4.3987
18 | -0.046726 | -0.011748 | 0.046748 | 0.011762 | 2.2616e-05 | 1.4314e-05 | 0.069956 | 0.069956 | 0.069956 | 0.99409 | -0.11341 | 0.99461 | -0.10328 | 19.2186
19 | 0.0013581 | 0.00034004 | -0.0013581 | -0.00034036 | 4.2095e-08 | -3.2153e-07 | 0.0020381 | 0.0020383 | 0.0020383 | 0.99149 | -0.16364 | 0.99145 | -0.16429 | 0.55996
20 | -0.0019551 | -0.00049 | 0.0019552 | 0.00048976 | 7.364e-08 | -2.4523e-07 | 0.0029388 | 0.0029387 | 0.0029388 | 0.98995 | -0.19334 | 0.99 | -0.19255 | 0.80736
21 | -0.0030104 | -0.00075422 | 0.0030105 | 0.00075417 | 5.1428e-08 | -5.3219e-08 | 0.0045248 | 0.0045247 | 0.0045248 | 0.99 | -0.19255 | 0.99001 | -0.19219 | 1.2431
22 | -0.0037679 | -0.000944 | 0.003768 | 0.00094397 | 5.902e-08 | -2.533e-08 | 0.0056632 | 0.0056631 | 0.0056632 | 0.99001 | -0.19219 | 0.99003 | -0.19186 | 1.5558
23 | -0.0055296 | -0.0013855 | 0.0055296 | 0.0013855 | 2.1035e-08 | 3.0195e-09 | 0.0083108 | 0.0083108 | 0.0083108 | 0.99003 | -0.19186 | 0.99004 | -0.19178 | 2.2832
24 | -0.047827 | -0.012033 | 0.048065 | 0.012183 | 0.00023728 | 0.00015025 | 0.07157 | 0.071569 | 0.07157 | 0.99461 | -0.10328 | 1 | 0 | 19.6621
25 | 0.025573 | 0.0064518 | -0.025547 | -0.0064357 | 2.6056e-05 | 1.6048e-05 | 0.038067 | 0.038068 | 0.038068 | 1 | 0 | 0.99889 | -0.021302 | 10.4582
26 | 0.0055777 | 0.0013952 | -0.0055761 | -0.0013949 | 1.5743e-06 | 2.2711e-07 | 0.0083488 | 0.0083491 | 0.0083491 | 0.994 | -0.11512 | 0.99369 | -0.12105 | 2.2937
27 | 0.0051187 | 0.0012822 | -0.0051181 | -0.0012822 | 5.4581e-07 | 2.8026e-08 | 0.0076624 | 0.0076625 | 0.0076625 | 0.994 | -0.11512 | 0.99388 | -0.11735 | 2.1051
28 | 0.0011017 | 0.00027502 | -0.0011017 | -0.0002758 | 6.4806e-08 | -7.812e-07 | 0.0016494 | 0.0016497 | 0.0016497 | 0.99369 | -0.12105 | 0.99363 | -0.12229 | 0.45322
29 | 0.0011608 | 0.00029071 | -0.0011607 | -0.00029091 | 1.8325e-08 | -1.9779e-07 | 0.0017381 | 0.0017382 | 0.0017382 | 0.99369 | -0.12105 | 0.99367 | -0.12138 | 0.47753
30 | 0.0023432 | 0.00058622 | -0.0023431 | -0.00058643 | 9.2931e-08 | -2.0131e-07 | 0.0035085 | 0.0035086 | 0.0035086 | 0.99369 | -0.12105 | 0.99365 | -0.12188 | 0.96389
31 | 0.0009704 | 0.00024298 | -0.00097039 | -0.0002432 | 1.4103e-08 | -2.217e-07 | 0.0014531 | 0.0014531 | 0.0014531 | 0.99369 | -0.12105 | 0.99368 | -0.12135 | 0.39922
32 | 0.0031653 | 0.00079276 | -0.0031648 | -0.00079315 | 4.3632e-07 | -3.9208e-07 | 0.0047388 | 0.004739 | 0.004739 | 0.99388 | -0.11735 | 0.99373 | -0.12025 | 1.3019
33 | 0.024913 | 0.0062769 | -0.024888 | -0.0062616 | 2.4885e-05 | 1.5297e-05 | 0.037124 | 0.037124 | 0.037124 | 0.99889 | -0.021302 | 0.9978 | -0.042208 | 10.1989
34 | 0.024247 | 0.006101 | -0.024224 | -0.0060871 | 2.2599e-05 | 1.3862e-05 | 0.036168 | 0.036168 | 0.036168 | 0.9978 | -0.042208 | 0.99678 | -0.061732 | 9.9364
35 | 0.010601 | 0.0026568 | -0.0106 | -0.0026566 | 4.2915e-07 | 2.1668e-07 | 0.015932 | 0.015932 | 0.015932 | 0.99009 | -0.19066 | 0.99005 | -0.19151 | 4.3768
36 | 0.0064232 | 0.0016094 | -0.0064225 | -0.0016092 | 7.0668e-07 | 1.9217e-07 | 0.0096527 | 0.0096528 | 0.0096528 | 0.99015 | -0.18947 | 0.99004 | -0.19178 | 2.6519
37 | -0.0022991 | -0.0005755 | 0.0022991 | 0.00057546 | 2.068e-08 | -4.6427e-08 | 0.0034514 | 0.0034514 | 0.0034514 | 0.99112 | -0.1712 | 0.99113 | -0.17101 | 0.94819
38 | 0.0012838 | 0.00032105 | -0.0012837 | -0.00032172 | 7.7979e-08 | -6.7154e-07 | 0.0019271 | 0.0019274 | 0.0019274 | 0.99112 | -0.1712 | 0.99106 | -0.17248 | 0.5295
39 | -0.0052682 | -0.0013196 | 0.0052771 | 0.0013204 | 8.8967e-06 | 7.959e-07 | 0.0079091 | 0.0079073 | 0.0079091 | 0.99113 | -0.17101 | 0.99296 | -0.13557 | 2.1728
40 | -0.0011016 | -0.0002761 | 0.0011017 | 0.0002758 | 2.4816e-08 | -2.9904e-07 | 0.0016498 | 0.0016497 | 0.0016498 | 0.9936 | -0.12276 | 0.99363 | -0.12229 | 0.45325
41 | 0.00077784 | 0.00019481 | -0.00077783 | -0.00019494 | 5.523e-09 | -1.3707e-07 | 0.0011648 | 0.0011648 | 0.0011648 | 0.99365 | -0.12188 | 0.99364 | -0.12203 | 0.32001
42 | 0.0015652 | 0.00039162 | -0.0015652 | -0.0003919 | 4.8774e-08 | -2.7546e-07 | 0.0023438 | 0.0023439 | 0.0023439 | 0.99365 | -0.12188 | 0.99361 | -0.12254 | 0.64392
43 | 0.00086561 | 0.00021656 | -0.00086559 | -0.00021694 | 1.8798e-08 | -3.7437e-07 | 0.0012962 | 0.0012963 | 0.0012963 | 0.99361 | -0.12254 | 0.99359 | -0.12299 | 0.35613
44 | -0.0013507 | -0.00033852 | 0.0013508 | 0.00033755 | 1.2424e-07 | -9.731e-07 | 0.0020211 | 0.0020207 | 0.0020211 | 0.99447 | -0.10638 | 0.99457 | -0.10445 | 0.55524
45 | -0.017419 | -0.0043668 | 0.017428 | 0.0043725 | 9.6634e-06 | 5.6919e-06 | 0.026061 | 0.026061 | 0.026061 | 0.99457 | -0.10445 | 0.99517 | -0.09281 | 7.1596
46 | 0.014474 | 0.0036299 | -0.014465 | -0.0036245 | 9.5798e-06 | 5.4247e-06 | 0.021656 | 0.021657 | 0.021657 | 0.99457 | -0.10445 | 0.99385 | -0.11834 | 5.9496
47 | -0.017428 | -0.0043725 | 0.017436 | 0.0043773 | 8.1482e-06 | 4.799e-06 | 0.026061 | 0.026061 | 0.026061 | 0.99517 | -0.09281 | 0.99568 | -0.083009 | 7.1596
48 | -0.023612 | -0.0059249 | 0.023636 | 0.0059395 | 2.398e-05 | 1.4679e-05 | 0.03529 | 0.035289 | 0.03529 | 0.99568 | -0.083009 | 0.99678 | -0.061732 | 9.695
49 | 0.0061754 | 0.0015476 | -0.0061744 | -0.0015474 | 9.458e-07 | 2.2024e-07 | 0.0092289 | 0.009229 | 0.009229 | 0.99568 | -0.083009 | 0.99551 | -0.086224 | 2.5354
50 | 0.0056184 | 0.001408 | -0.0056176 | -0.0014079 | 8.2164e-07 | 1.2199e-07 | 0.008398 | 0.0083981 | 0.0083981 | 0.99551 | -0.086224 | 0.99535 | -0.089294 | 2.3072
51 | 0.0041841 | 0.0010483 | -0.004184 | -0.0010484 | 1.5963e-07 | -3.6133e-08 | 0.0062899 | 0.0062899 | 0.0062899 | 0.98983 | -0.19575 | 0.98979 | -0.19655 | 1.728
52 | -0.0065631 | -0.0016445 | 0.0065635 | 0.0016447 | 4.0336e-07 | 1.1611e-07 | 0.0098663 | 0.0098662 | 0.0098663 | 0.98983 | -0.19575 | 0.9899 | -0.19446 | 2.7105
53 | 0.0033466 | 0.00083849 | -0.0033465 | -0.00083856 | 1.059e-07 | -7.5618e-08 | 0.0050311 | 0.0050311 | 0.0050311 | 0.98979 | -0.19655 | 0.98976 | -0.19721 | 1.3822
54 | -0.0073932 | -0.0018526 | 0.0073937 | 0.0018528 | 5.1273e-07 | 1.8582e-07 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 0.9899 | -0.19446 | 0.98997 | -0.193 | 3.0531
55 | 0.00096199 | 0.00024096 | -0.00096198 | -0.00024109 | 8.8068e-09 | -1.3866e-07 | 0.0014462 | 0.0014463 | 0.0014463 | 0.98976 | -0.19721 | 0.98975 | -0.19741 | 0.39733
56 | -0.0099168 | -0.0024851 | 0.0099175 | 0.0024855 | 7.0602e-07 | 3.4289e-07 | 0.014906 | 0.014906 | 0.014906 | 0.98997 | -0.193 | 0.99005 | -0.19151 | 4.095
57 | -0.0015578 | -0.00039042 | 0.0015578 | 0.00039039 | 5.2525e-09 | -2.9988e-08 | 0.0023326 | 0.0023326 | 0.0023326 | 0.99373 | -0.12032 | 0.99373 | -0.12025 | 0.64084
58 | -0.0064161 | -0.0016059 | 0.0064183 | 0.0016064 | 2.1378e-06 | 5.701e-07 | 0.0096143 | 0.009614 | 0.0096143 | 0.99296 | -0.13557 | 0.99332 | -0.12857 | 2.6413
59 | -0.013765 | -0.0034469 | 0.013768 | 0.0034486 | 3.1379e-06 | 1.7534e-06 | 0.020619 | 0.020619 | 0.020619 | 0.99332 | -0.12857 | 0.99357 | -0.12378 | 5.6645
60 | 0.0067714 | 0.0016963 | -0.00677 | -0.0016959 | 1.4426e-06 | 4.3939e-07 | 0.010144 | 0.010144 | 0.010144 | 0.99332 | -0.12857 | 0.99309 | -0.13304 | 2.7867
61 | 0.0048254 | 0.0012085 | -0.0048237 | -0.0012086 | 1.6335e-06 | -3.233e-08 | 0.0072299 | 0.0072303 | 0.0072303 | 0.99309 | -0.13304 | 0.99272 | -0.14015 | 1.9863
62 | 0.001849 | 0.0004632 | -0.0018489 | -0.00046338 | 4.5192e-08 | -1.7393e-07 | 0.0027714 | 0.0027714 | 0.0027714 | 0.99272 | -0.14015 | 0.9927 | -0.14066 | 0.76139
63 | 0.0029748 | 0.00074537 | -0.0029747 | -0.00074552 | 1.3861e-07 | -1.5164e-07 | 0.0044589 | 0.004459 | 0.004459 | 0.99272 | -0.14015 | 0.99267 | -0.14113 | 1.225
64 | -0.014461 | -0.0036223 | 0.014465 | 0.0036245 | 3.745e-06 | 2.1209e-06 | 0.021657 | 0.021657 | 0.021657 | 0.99357 | -0.12378 | 0.99385 | -0.11834 | 5.9497

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.07602 | 0.018818

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019443 | 0.00048728
1 | 0.0024066 | 0.00060315
2 | 0.0019628 | 0.00049193
3 | 0.0010506 | 0.00026331
4 | 0.0007008 | 0.00017564
5 | 0.00086783 | 0.0002175
6 | 0.0013155 | 0.0003297
7 | 0.0015813 | 0.00039632
8 | 0.0012292 | 0.00030805
9 | 0.0010607 | 0.00026584
10 | 0.0019551 | 0.00049001
11 | 0.0010552 | 0.00026446
12 | 0.00075744 | 0.00018983
13 | 0.0017616 | 0.0004415
14 | 0.0014473 | 0.00036272
15 | 0.0010791 | 0.00027046
16 | 0.00073215 | 0.00018349
17 | 0.0019528 | 0.00048943
18 | 0.00063372 | 0.00015883
19 | 0.0006409 | 0.00016063
20 | 0.0011168 | 0.0002799
21 | 0.00084278 | 0.00021122
22 | 0.00089289 | 0.00022378
23 | 0.0010153 | 0.00025446
24 | 0.0029691 | 0.00074414
25 | 0.0012837 | 0.00032172
26 | 0.0011016 | 0.0002761
27 | 0.0011607 | 0.00029091
28 | 0.00097039 | 0.0002432
29 | 0.00069958 | 0.00017533
30 | 0.00086559 | 0.00021694
31 | 0.0013507 | 0.00033852
32 | 0.0015934 | 0.00039935
33 | 0.00058876 | 0.00014756
34 | 0.00055598 | 0.00013934
35 | 0.00077783 | 0.00019494
36 | 0.002379 | 0.00059624
37 | 0.00083737 | 0.00020987
38 | 0.00082968 | 0.00020794
39 | 0.0023845 | 0.00059761
40 | 0.002523 | 0.00063234
41 | 0.00096198 | 0.0002411
42 | 0.00068266 | 0.00017109
43 | 0.0056176 | 0.0014079
44 | 0.0015578 | 0.00039042
45 | 0.0016071 | 0.00040276
46 | 0.001139 | 0.00028547
47 | 0.00057488 | 0.00014408
48 | 0.0019446 | 0.00048737
49 | 0.00069319 | 0.00017373
50 | 0.0018489 | 0.00046338
51 | 0.0029747 | 0.00074552
52 | 0.0013581 | 0.00034037

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1